## ANEXO – IV

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 071/2026

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLANILHA COMPARATIVA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obra | Construção de Quadra Coberta com Vestiário ATA 05/10/2026 BDI |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 23,00% |  |
| Local | Rua João Batista Ferraz Sampaio, 10, Aparecida |  |  |  | REFER. | SINAPI 07/2025 des. CDHU 198 |  |  |
| ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QUANTIDADE A LICITAR |  |  |  |
|  |  |  |  |  | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO UNIT. COM BDI | PREÇO TOTAL |
| 1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | R$ 7.097,83 |
| 1.1 | SINAPI | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | m² | 1810,95 | R$0,71 | R$0,87 | R$ 1.581,50 |
| 1.2 | SINAPI | 100982 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 353,14 | R$9,48 | R$11,66 | R$ 4.117,70 |
| 1.3 | SINAPI | 93588 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m³xkm | 353,14 | R$3,22 | R$3,96 | R$ 1.398,63 |
| 2 |  |  | PAREDES E PAINÉIS |  |  |  |  | R$ 19.141,20 |
| 2.1 | SINAPI | 103316 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 154,10 | R$80,72 | R$99,29 | R$ 15.299,91 |
| 2.2 | SINAPI | 103328 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 30,00 | R$104,10 | R$128,04 | R$ 3.841,29 |
| 3 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | R$ 252,53 |
| 3.1 | SINAPI | 92885 | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kG | 19,26 | R$10,66 | R$13,11 | R$ 252,53 |
| 4 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | R$ 13.729,20 |
| 4.1 | SINAPI | 90852 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UNID | 3,00 | 1467,61 | R$1.805,16 | R$5.415,48 |
| 4.2 | SINAPI | 91312 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UNID | 4,00 | 1028,75 | R$1.265,36 | R$5.061,45 |
| 4.3 | SINAPI | 91314 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UNID | 2,00 | 1069,04 | R$1.314,92 | R$2.629,84 |
| 4.4 | SINAPI | 100705 | TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 | UNID | 6,00 | 84,34 | R$103,74 | R$622,43 |
| 5 |  |  | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | R$ 51.187,68 |
| 5.1 | SINAPI | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 480,00 | R$4,74 | R$5,83 | R$2.798,50 |
| 5.2 | SINAPI | 87531 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 480,00 | R$36,74 | R$45,19 | R$21.691,30 |
| 5.3 | SINAPI | 87265 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 380,00 | R$57,12 | R$70,26 | R$26.697,89 |
| 6 |  |  | PISOS |  |  |  |  | R$ 21.537,01 |
| 6.1 | SINAPI | 96624 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 | M3 | 37,99 | R$163,11 | R$200,63 | R$7.621,76 |
| 6.2 | SINAPI | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 | 9,77 | R$743,42 | R$914,41 | R$8.933,75 |
| 6.3 | SINAPI | 87246 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 62,50 | R$64,80 | R$79,70 | R$4.981,50 |
| 7 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | R$ 87.673,13 |
| 7.1 | SINAPI | 88415 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | M2 | 847,20 | R$5,59 | R$6,88 | R$5.825,09 |
| 7.2 | SINAPI | 102504 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 360,00 | R$12,08 | R$14,86 | R$5.349,02 |
| 7.3 | SINAPI | 88497 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 88,60 | R$21,23 | R$26,11 | R$2.313,60 |
| 7.4 | SINAPI | 100741 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | 1114,00 | R$29,39 | R$36,15 | R$40.270,77 |
| 7.5 | SINAPI | 104642 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 1323,20 | R$12,15 | R$14,94 | R$19.774,56 |
| 7.6 | SINAPI | 102491 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | M2 | 480,00 | R$23,95 | R$29,46 | R$14.140,08 |
| 8 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  |  | R$ 16.504,02 |
| 8.1 | SINAPI | 86939 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UNID | 6,00 | 429,07 | R$527,76 | R$3.166,54 |
| 8.2 | SINAPI | 86943 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UNID | 2,00 | 256,86 | R$315,94 | R$631,88 |
| 8.3 | SINAPI | 95470 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UNID | 4,00 | 306,18 | R$376,60 | R$1.506,41 |
| 8.4 | SINAPI | 95471 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UNID | 2,00 | 753,54 | R$926,85 | R$1.853,71 |
| 8.5 | SINAPI | 100849 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UNID | 6,00 | 48,87 | R$60,11 | R$360,66 |
| 8.6 | SINAPI | 102610 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UNID | 1,00 | R$2.028,53 | R$2.495,09 | R$2.495,09 |
| 8.7 | SINAPI | 94796 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UNID | 1,00 | R$62,21 | R$76,52 | R$76,52 |
| 8.8 | SINAPI | 89984 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UNID | 2,00 | R$70,54 | R$86,76 | R$173,53 |
| 8.9 | SINAPI | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UNID | 2,00 | R$78,71 | R$96,81 | R$193,63 |
| 8.10 | SINAPI | 94793 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UNID | 2,00 | R$129,72 | R$159,56 | R$319,11 |
| 8.11 | SINAPI | 94794 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UNID | 2,00 | R$138,81 | R$170,74 | R$341,47 |
| 8.12 | SINAPI | 89985 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UNID | 8,00 | R$75,08 | R$92,35 | R$738,79 |
| 8.13 | SINAPI | 105025 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 65,00 | R$58,12 | R$71,49 | R$4.646,69 |
| 9 |  |  | DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  |  | R$ 13.969,06 |
| 9.1 | SINAPI | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 72,00 | 88,66 | 109,0518 | 7851,7296 |
| 9.2 | SINAPI | 90694 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 20,00 | 48,98 | 60,2454 | 1204,908 |
| 9.3 | SINAPI | 102990 | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | M | 72,00 | 55,47 | 68,2281 | 4912,4232 |
| 10 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 110/220V |  |  |  |  | R$ 45.241,75 |
| 10.1 | SINAPI | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UNID | 16,00 | R$23,29 | R$28,65 | R$458,35 |
| 10.2 | SINAPI | 91943 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UNID | 7,00 | R$26,05 | R$32,04 | R$224,29 |
| 10.3 | SINAPI | 91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 190,00 | R$5,63 | R$6,92 | R$1.315,73 |
| 10.4 | SINAPI | 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 820,00 | R$8,21 | R$10,10 | R$8.280,61 |
| 10.5 | SINAPI | 91935 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 14,00 | R$28,55 | R$35,12 | R$491,63 |
| 10.6 | SINAPI | 92986 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 41,00 | R$41,41 | R$50,93 | R$2.088,31 |
| 10.7 | SINAPI | 91994 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UNID | 3,00 | R$30,70 | R$37,76 | R$113,28 |
| 10.8 | SINAPI | 91952 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UNID | 7,00 | R$23,63 | R$29,06 | R$203,45 |
| 10.9 | SINAPI | 91946 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  | 10,00 | R$13,67 | R$16,81 | R$168,14 |
| 10.10 | SINAPI | 101879 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UNID | 2,00 | R$568,06 | R$698,71 | R$1.397,43 |
| 10.11 | SINAPI | 101890 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UNID | 5,00 | R$15,23 | R$18,73 | R$93,66 |
| 10.12 | SINAPI | 101892 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UNID | 13,00 | R$68,54 | R$84,30 | R$1.095,95 |
| 10.13 | SINAPI | 101894 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UNID | 2,00 | R$160,32 | R$197,19 | R$394,39 |
| 10.14 | SINAPI | 101896 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UNID | 1,00 | R$609,36 | R$749,51 | R$749,51 |
| 10.15 | CDHU | 37.17.114 | Dispositivo diferencial residual de 125 A x 30 mA ‐ 4 polos | UNID | 1,00 | R$1.962,07 | R$2.413,35 | R$2.413,35 |
| 10.16 | SINAPI | 91893 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 32,00 | R$20,48 | R$25,19 | R$806,09 |
| 10.17 | SINAPI | 91864 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 22,00 | R$16,73 | R$20,58 | R$452,71 |
| 10.18 | SINAPI | 93008 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ | M | 22,00 | R$18,76 | R$23,07 | R$507,65 |
| 10.19 | CDHU | 38.04.040 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 ‐ 3/4´ com acessórios | M | 86,00 | R$44,91 | R$55,24 | R$4.750,58 |
| 10.20 | CDHU | 38.04.060 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 ‐ 1´ com acessórios | M | 17,00 | R$53,66 | R$66,00 | R$1.122,03 |
| 10.21 | CDHU | 38.04.100 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 ‐ 1 1/2´ com acessórios | M | 34,00 | R$80,71 | R$99,27 | R$3.375,29 |
| 10.22 | SINAPI | 100903 | LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS | UNID | 14,00 | R$33,77 | R$41,54 | R$581,52 |
| 10.23 | SINAPI | 101660 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UNID | 15,00 | R$767,36 | R$943,85 | R$14.157,79 |
| 11 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) |  |  |  |  | R$ 4.172,18 |
| 11.1 | SINAPI | 98111 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UNID | 5,00 | R$ 52,87 | R$ 65,03 | R$ 325,15 |
| 11.2 | SINAPI | 104750 | CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UNID | 12,00 | R$ 20,02 | R$ 24,62 | R$ 295,50 |
| 11.3 | SINAPI | 96973 | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 24,00 | R$ 80,39 | R$ 98,88 | R$ 2.373,11 |
| 11.4 | SINAPI | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UNID | 5,00 | R$ 88,23 | R$ 108,52 | R$ 542,61 |
| 11.5 | SINAPI | 96984 | ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UNID | 6,00 | R$ 69,47 | R$ 85,45 | R$ 512,69 |
| 11.6 | SINAPI | 104750 | CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | un | 5,00 | R$ 20,02 | R$ 24,62 | R$ 123,12 |
| 12 |  |  | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  |  | R$ 78.054,10 |
| 12.1 | SINAPI | 102362 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | M2 | 147,00 | R$ 174,29 | R$ 214,38 | R$ 31.513,37 |
| 12.2 | CDHU | 24.02.100 | Portão tubular em tela de aço galvanizado até 2,50 m de altura, completo | M2 | 7,56 | R$ 1.036,27 | R$ 1.274,61 | R$ 9.636,07 |
| 12.3 | SINAPI | 100872 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UNID | 12,00 | R$ 368,94 | R$ 453,80 | R$ 5.445,55 |
| 12.4 | CDHU | 26.04.010 | Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm | M2 | 4,50 | R$ 602,78 | R$ 741,42 | R$ 3.336,39 |
| 12.5 | CDHU | 35.01.150 | Trave oficial completa com rede para futebol de salão | CJ | 1,00 | R$ 2.309,45 | R$ 2.840,62 | R$ 2.840,62 |
| 12.6 | SINAPI | 103769 | PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS E REDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UNID | 2,00 | R$ 2.903,89 | R$ 3.571,78 | R$ 7.143,57 |
| 12.7 | CDHU | 35.01.170 | Poste oficial completo com rede para voleibol | CJ | 1,00 | R$ 1.914,23 | R$ 2.354,50 | R$ 2.354,50 |
| 12.8 | SINAPI | 101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 2,90 | R$ 173,66 | R$ 213,60 | R$ 619,45 |
| 12.9 | CDHU | 55.01.020 | Limpeza final da obra | M2 | 861,56 | 14,31 | 17,6013 | R$ 15.164,58 |
|  |  |  | TOTAL GERAL (R$) |  |  |  |  | R$ 358.559,69 |

## ANEXO – V

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 071/2026

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

|  | PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obra | Construção de Quadra Coberta com Vestiário |  |  |  |  |  |  |  |  | Data | 20/08,94 |  |
| Local | Rua João Batista Ferraz Sampaio, 10, Aparecida |  |  |  |  |  |  |  |  | BDI | 23,00% |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR R$ | % | MÊS 1 |  |  | MÊS 2 |  |  | MÊS 3 |  |  |
|  |  |  |  | R$ | % | ACUM. | R$ | % | ACUM. | R$ | % | ACUM. |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | R$7.097,83 | 1,98% | R$7.097,83 | 100% | 100% | R$- | 0% | 100% | R$- | 0% | 100% |
| 2 | MOVIMENTO DE TERRA | R$- | 0,00% | R$- | 0% | 0% | R$- | 0% | 0% | R$- | 0% | 0% |
| 3 | INFRA ESTRUTURA | R$- | 0,00% | R$- | 0% | 0% | R$- | 0% | 0% | R$- | 0% | 0% |
| 4 | SUPER ESTUTURA | R$- | 0,00% | R$- | 0% | 0% | R$- | 0% | 0% | R$- | 0% | 0% |
| 5 | PAREDES E PAINÉIS | R$19.141,20 | 5,34% | R$19.141,20 | 100% | 100% | R$- | 0% | 100% | R$- | 0% | 100% |
| 6 | COBERTURA | R$252,53 | 0,07% | R$- | 0% | 0% | R$- | 0% | 0% | R$252,53 | 100% | 100% |
| 7 | ESQUADRIAS | R$13.729,20 | 3,83% | R$6.864,60 | 50% | 50% | R$6.864,60 | 50% | 100% | R$- | 0% | 100% |
| 8 | REVESTIMENTOS | R$51.187,68 | 14,28% | R$51.187,68 | 100% | 100% | R$- | 0% | 100% | R$- | 0% | 100% |
| 9 | PISOS | R$21.537,01 | 6,01% | R$10.768,50 | 50% | 50% | R$10.768,50 | 50% | 100% | R$- | 0% | 100% |
| 10 | PINTURA | R$87.673,13 | 24,45% | R$- | 0% | 0% | R$- | 0% | 0% | R$87.673,13 | 100% | 100% |
| 11 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | R$16.504,02 | 4,60% | R$8.252,01 | 50% | 50% | R$8.252,01 | 50% | 100% | R$- | 0% | 100% |
| 12 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | R$- | 0,00% | R$- | 0% | 0% | R$- | 0% | 0% | R$- | 0% | 0% |
| 13 | DRENAGEM PLUVIAL | R$13.969,06 | 3,90% | R$13.969,06 | 100% | 100% | R$- | 0% | 100% | R$- | 0% | 100% |
| 14 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 110/220V | R$45.241,75 | 12,62% | R$- | 0% | 0% | R$45.241,75 | 100% | 100% | R$- | 0% | 100% |
| 15 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | R$4.172,18 | 1,16% | R$4.172,18 | 100% | 100% | R$- | 0% | 100% | R$- | 0% | 100% |
| 16 | SERVIÇOS DIVERSOS | R$78.054,10 | 21,77% | R$- | 0% | 0% | R$46.832,46 | 60% | 60% | R$31.221,64 | 40% | 100% |
|  |  | R$358.559,69 | 100,00% | R$121.453,07 | 33,87% | 33,87% | R$117.959,32 | 32,90% | 66,77% | R$119.147,30 | 33,23% | 100,00% |

## ANEXO – VI

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 071/2026

MODELO DE PROPOSTA

(ESTE MODELO DE PROPOSTA DEVERÁ SER PREENCHIDO PELO LICITANTE VENCEDOR)

| Razão Social: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CNPJ: |  |  | Inscrição Estadual: |  |  |  |
| Endereço: |  | Nº: |  |  | Bairro: |  |
| CEP: |  |  |  | Cidade/UF: |  |  |
| Fone: |  |  |  |  | E-mail: |  |

| PROPOSTA FINANCEIRA |  |  |  |  |  |  | BDI |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | _______% |  |
| ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO UNIT. COM BDI | PREÇO TOTAL |
| 1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  |  |
| 1.1 | SINAPI | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | m² | 1810,95 |  |  |  |
| 1.2 | SINAPI | 100982 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 353,14 |  |  |  |
| 1.3 | SINAPI | 93588 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m³xkm | 353,14 |  |  |  |
| 2 |  |  | PAREDES E PAINÉIS |  |  |  |  |  |
| 2.1 | SINAPI | 103316 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 154,10 |  |  |  |
| 2.2 | SINAPI | 103328 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 30,00 |  |  |  |
| 3 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  |  |
| 3.1 | SINAPI | 92885 | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kG | 19,26 |  |  |  |
| 4 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  |  |
| 4.1 | SINAPI | 90852 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UNID | 3,00 |  |  |  |
| 4.2 | SINAPI | 91312 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UNID | 4,00 |  |  |  |
| 4.3 | SINAPI | 91314 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UNID | 2,00 |  |  |  |
| 4.4 | SINAPI | 100705 | TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 | UNID | 6,00 |  |  |  |
| 5 |  |  | REVESTIMENTOS |  |  |  |  |  |
| 5.1 | SINAPI | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 480,00 |  |  |  |
| 5.2 | SINAPI | 87531 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 480,00 |  |  |  |
| 5.3 | SINAPI | 87265 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 380,00 |  |  |  |
| 6 |  |  | PISOS |  |  |  |  |  |
| 6.1 | SINAPI | 96624 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 | M3 | 37,99 |  |  |  |
| 6.2 | SINAPI | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 | 9,77 |  |  |  |
| 6.3 | SINAPI | 87246 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 62,50 |  |  |  |
| 7 |  |  | PINTURA |  |  |  |  |  |
| 7.1 | SINAPI | 88415 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | M2 | 847,20 |  |  |  |
| 7.2 | SINAPI | 102504 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 360,00 |  |  |  |
| 7.3 | SINAPI | 88497 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 88,60 |  |  |  |
| 7.4 | SINAPI | 100741 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | 1114,00 |  |  |  |
| 7.5 | SINAPI | 104642 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 1323,20 |  |  |  |
| 7.6 | SINAPI | 102491 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | M2 | 480,00 |  |  |  |
| 8 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  |  |  |
| 8.1 | SINAPI | 86939 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UNID | 6,00 |  |  |  |
| 8.2 | SINAPI | 86943 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UNID | 2,00 |  |  |  |
| 8.3 | SINAPI | 95470 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UNID | 4,00 |  |  |  |
| 8.4 | SINAPI | 95471 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UNID | 2,00 |  |  |  |
| 8.5 | SINAPI | 100849 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UNID | 6,00 |  |  |  |
| 8.6 | SINAPI | 102610 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UNID | 1,00 |  |  |  |
| 8.7 | SINAPI | 94796 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UNID | 1,00 |  |  |  |
| 8.8 | SINAPI | 89984 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UNID | 2,00 |  |  |  |
| 8.9 | SINAPI | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UNID | 2,00 |  |  |  |
| 8.10 | SINAPI | 94793 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UNID | 2,00 |  |  |  |
| 8.11 | SINAPI | 94794 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UNID | 2,00 |  |  |  |
| 8.12 | SINAPI | 89985 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UNID | 8,00 |  |  |  |
| 8.13 | SINAPI | 105025 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 65,00 |  |  |  |
| 9 |  |  | DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  |  |  |
| 9.1 | SINAPI | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 72,00 |  |  |  |
| 9.2 | SINAPI | 90694 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 20,00 |  |  |  |
| 9.3 | SINAPI | 102990 | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | M | 72,00 |  |  |  |
| 10 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 110/220V |  |  |  |  |  |
| 10.1 | SINAPI | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UNID | 16,00 |  |  |  |
| 10.2 | SINAPI | 91943 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UNID | 7,00 |  |  |  |
| 10.3 | SINAPI | 91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 190,00 |  |  |  |
| 10.4 | SINAPI | 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 820,00 |  |  |  |
| 10.5 | SINAPI | 91935 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 14,00 |  |  |  |
| 10.6 | SINAPI | 92986 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 41,00 |  |  |  |
| 10.7 | SINAPI | 91994 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UNID | 3,00 |  |  |  |
| 10.8 | SINAPI | 91952 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UNID | 7,00 |  |  |  |
| 10.9 | SINAPI | 91946 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  | 10,00 |  |  |  |
| 10.10 | SINAPI | 101879 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UNID | 2,00 |  |  |  |
| 10.11 | SINAPI | 101890 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UNID | 5,00 |  |  |  |
| 10.12 | SINAPI | 101892 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UNID | 13,00 |  |  |  |
| 10.13 | SINAPI | 101894 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UNID | 2,00 |  |  |  |
| 10.14 | SINAPI | 101896 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UNID | 1,00 |  |  |  |
| 10.15 | CDHU | 37.17.114 | Dispositivo diferencial residual de 125 A x 30 mA ‐ 4 polos | UNID | 1,00 |  |  |  |
| 10.16 | SINAPI | 91893 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 32,00 |  |  |  |
| 10.17 | SINAPI | 91864 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 22,00 |  |  |  |
| 10.18 | SINAPI | 93008 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ | M | 22,00 |  |  |  |
| 10.19 | CDHU | 38.04.040 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 ‐ 3/4´ com acessórios | M | 86,00 |  |  |  |
| 10.20 | CDHU | 38.04.060 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 ‐ 1´ com acessórios | M | 17,00 |  |  |  |
| 10.21 | CDHU | 38.04.100 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 ‐ 1 1/2´ com acessórios | M | 34,00 |  |  |  |
| 10.22 | SINAPI | 100903 | LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS | UNID | 14,00 |  |  |  |
| 10.23 | SINAPI | 101660 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UNID | 15,00 |  |  |  |
| 11 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) |  |  |  |  |  |
| 11.1 | SINAPI | 98111 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UNID | 5,00 |  |  |  |
| 11.2 | SINAPI | 104750 | CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UNID | 12,00 |  |  |  |
| 11.3 | SINAPI | 96973 | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 24,00 |  |  |  |
| 11.4 | SINAPI | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UNID | 5,00 |  |  |  |
| 11.5 | SINAPI | 96984 | ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UNID | 6,00 |  |  |  |
| 11.6 | SINAPI | 104750 | CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | un | 5,00 |  |  |  |
| 12 |  |  | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  |  |  |
| 12.1 | SINAPI | 102362 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | M2 | 147,00 |  |  |  |
| 12.2 | CDHU | 24.02.100 | Portão tubular em tela de aço galvanizado até 2,50 m de altura, completo | M2 | 7,56 |  |  |  |
| 12.3 | SINAPI | 100872 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UNID | 12,00 |  |  |  |
| 12.4 | CDHU | 26.04.010 | Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm | M2 | 4,50 |  |  |  |
| 12.5 | CDHU | 35.01.150 | Trave oficial completa com rede para futebol de salão | CJ | 1,00 |  |  |  |
| 12.6 | SINAPI | 103769 | PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS E REDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UNID | 2,00 |  |  |  |
| 12.7 | CDHU | 35.01.170 | Poste oficial completo com rede para voleibol | CJ | 1,00 | R$ 1.914,23 |  |  |
| 12.8 | SINAPI | 101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 2,90 | R$ 173,66 |  |  |
| 12.9 | CDHU | 55.01.020 | Limpeza final da obra | M2 | 861,56 | 14,31 |  |  |
| VALOR TOTAL (R$) |  |  |  |  |  |  |  |  |

DECLARO que os serviços propostos atendem plenamente as exigências contidas no Termo de Referência - Erro: Origem da referência não encontrada do edital.

DECLARO que a proposta financeira apresentada pela proponente contempla todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: tributos, encargos sociais e trabalhistas, materiais, transportes, alimentação, hospedagem e demais gastos relacionados com a entrega do objeto da presente licitação.

Prazo de validade da proposta: No mínimo 60 (sessenta) dias.

Prazo de execução: Em conformidade com o cronograma físico-financeiro.

Condição de pagamento: os pagamentos ficarão condicionados às medições mensais realizadas pelos responsáveis pela fiscalização da obra, conforme apresentação de documento fiscal hábil, respeitado o prazo de até 30 (trinta) dias para seu processamento contábil, nos termos do art. 63 da Lei Federal nº 4.320/64.

_________________________________________

(Assinatura, RG e CPF do declarante)

Representante Legal

## ANEXO – VII

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 071/2026

DECLARAÇÃO UNIFICADA

Através de representante legal/procurador, vem, para fins de habilitação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, prestar as seguintes informações para preenchimento de Notificações, Contratos Administrativos e Atos Jurídicos Análogos:

| DADOS DA EMPRESA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razão Social: |  |  |  |  |  |
| Endereço: |  |  |  |  | CEP: |
| C.N.P.J.: |  |  | I.E. | Telefone: |  |
| E-mail institucional - para o envio de documentos (Atas/contratos) para assinatura digital: |  |  |  |  |  |

| DADOS DO RESPONSÁVEL LEGAL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nome Completo: |  |  |  |
| Cargo na Empresa: |  |  |  |
| C.P.F.: |  | R.G.: |  |
| Data Nascimento: | / / | Telefone/Celular: | ( ) |
| Endereço residencial: |  |  |  |
| E-mail pessoal: |  |  |  |

DECLARA ainda sob as penas da Lei:

- Concordar, na íntegra com os termos da Licitação e com todos os documentos dela componentes;

- Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

- Que a empresa é idônea e atende a todos os pré-requisitos da Licitação e demais exigências contidas na Lei Federal nº 14.133/2021;

- Que para fins do disposto no inciso §1º do art. 63 da Lei Federal nº 14.133/2021, que está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de condutas vigentes na data de sua entrega em definitivo;

- que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do VI do art. 68 da Lei Federal nº 14.133/2021 e artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

- que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

- Que para fins do disposto no inciso IV do art. 63 da Lei Federal nº 14.133/2021, cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas;

- Que assume a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas na plataforma eletrônica, assumindo como firmes e verdadeiras.

- Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;

- Que os documentos apresentados por meio da plataforma eletrônica são autênticos aos originais;

- Que não possui servidor público ou agente político no quadro funcional da empresa licitante.

- Que está excluída das vedações constantes do § 4º do art. 3.º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, e § 2º, art. 4º da lei federal 14.133/2021, cujos termos declara conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito da preferência como critério de desempate no procedimento licitatório deste Pregão Eletrônico, realizado pela Prefeitura de Jaboticabal/SP, bem como desfrutar dos benefícios previstos em Lei.

- Que conhece e aceita todas as condições do edital e as normas fixadas na Lei Federal n° 14.133/2021 e suas alterações.

- Que procedeu à análise do Termo de Referência, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro, Memorial Descritivo, e anexos ao presente edital.

- Que está apta a cumprir o objeto licitado.

ENQUADRAMENTO ME/EPP

[   ] Que está enquadrada como ME/EPP e excluída das vedações constantes do § 4º do art. 3.º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, e § 2º, art. 4º da lei federal 14.133/2021, cujos termos declara conhecer na íntegra, estando apta a usufruir dos benefícios concedidos pela referida Lei Complementar, com relação à participação em licitações públicas.

[   ] Que NÃO ESTÁ APTA a usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar Federal nº 123/06 e suas alterações, com relação à participação em licitações públicas, por não estar enquadrada como ME/EPP no ano corrente.

Por ser verdade assina a presente.

Local e data.

________________________________

(Assinatura, RG e CPF do declarante)

Representante Legal

## ANEXO – VIII

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 071/2026

DECLARAÇÃO DE OPÇÃO POR NÃO REALIZAR A VISITA TÉCNICA
(elaborado pelo licitante)

A empresa (Razão Social da Empresa), estabelecida na(no) (endereço completo), inscrita no CNPJ sob n.° ........................................., neste ato, representada pelo seu (representante/sócio/procurador), interessada em participar do edital de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 071/2026, DECLARA que não realizou a visita técnica prevista no Edital e que, mesmo ciente da possibilidade de fazê-la e dos riscos e consequências envolvidos, optou por formular a proposta sem realizar a visita técnica que lhe havia sido facultada, ficando ciente desde já que, em conformidade com o estabelecido no Edital, não poderá pleitear em nenhuma hipótese, modificações nos preços, prazos ou condições ajustadas, tampouco alegar quaisquer prejuízos ou reivindicar quaisquer benefícios sob a invocação de insuficiência de dados ou informações sobre os locais em que serão executados os serviços.

_____________________________________

Data, nome completo, assinatura e qualificação
do responsável legal da licitante)

## ANEXO – IX

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 071/2026

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO COM RELAÇÃO À PRESTAÇÃO DE GARANTIA CONTRATUAL

A empresa (Razão Social da Empresa), estabelecida na(no) (endereço completo), inscrita no CNPJ sob n.° ........................................., neste ato, representada pelo seu (representante/sócio/procurador), no uso de suas atribuições legais, DECLARA, sob as penas da lei, que, caso vencedora, prestará garantia de execução contratual fixada em 5% (cinco por cento) do valor do contrato, a ser recolhida antes da assinatura do instrumento de contrato, nas modalidades previstas no Art. 96, §1º, da Lei nº 14.133/2021 e suas alterações.

Local e data

_____________________________________

Data, nome completo, assinatura e qualificação
do responsável legal da licitante

## ANEXO – X

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 071/2026

CERTIFICADO DE REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA
(emitido pela Prefeitura de Jaboticabal)

A Prefeitura de Jaboticabal CERTIFICA, para os devidos fins, que a empresa _______________, interessada em participar do edital de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 071/2026, realizou nesta data, através de seu representante outorgado, visita técnica ao local onde serão realizadas as obras, recebendo assim todas as informações e subsídios necessários para a elaboração da sua proposta, ficando ciente desde já que, em conformidade com o estabelecido no Edital, não poderá pleitear em nenhuma hipótese, modificações nos preços, prazos ou condições ajustadas, tampouco alegar quaisquer prejuízos ou reivindicar quaisquer benefícios sob a invocação de insuficiência de dados ou informações sobre o local em que serão executados os serviços.

Jaboticabal, ................... de ................................... de 2026

_______________________________________

(nome completo, assinatura e qualificação
do preposto da licitante)

______________________________________

(nome completo, assinatura e cargo do servidor
responsável por acompanhar a vistoria)