## Planilha1
Razão Social:
CNPJ: |  |  |  |  | Inscrição Estadual:
Endereço:
Fone: |  |  |  |  | Fax:
Site: |  |  |  |  | Email:
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CABINAS DE FORÇA
Pregão Eletrônico n.º 045/2024 - PROCESSO 2024/007246
ITEM 01 - AMPLA PARTICIPAÇÃO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | QUANT. (LOCAIS) | EQUIPE | RECURSOS/MATERIAIS | $ UNITÁRIO | $ TOTAL
1 | 1. Inspeções, medições, termografia, e análise de óleo em transformadores de força | 10 | Eletrotécnico / Eletricista de Manutenção | Termômetro digital a infravermelho / Equipamento de termografia / Conjunto de aterramento / Analisador de grandezas dielétricas / Megger de terra / Megger de isolamento / Unidade de testes “fator de potência” / Detector de tensão / Vara de manobra / Caixa de ferramentas / Gerador à combustível / Veículo
| 2. Inspeções, medições, termografia, e reaperto de conexões em disjuntores, chaves, seccionadoras, malhas, pára-raios, fusíveis, cabos, muflas e barramentos | 10 | Eletrotécnico / Eletricista de Manutenção | Fonte de corrente 6000A / Microhmímetro digital / Termômetro digital a infravermelho / Equipamento de termografia / Megger de isolamento / Caixa de calibração 300 A / Analisador digital de grandezas elétricas / Escada de extensão / Gerador à combustível / Caixa de ferramentas / Veículo
| 3. Inspeção, medições, termografia, e reaperto das conexões dos barramentos e isoladores aéreos | 10 | Eletrotécnico / Eletricista de Manutenção | Megger de terra / Megger de isolamento / Termômetro digital a infravermelho / Equipamento de termografia / Gerador à combustível / Caixa de ferramentas / Veículo
| 4. Limpeza das áreas de circulação e equipamentos da Cabina de Força | 10 | Eletrotécnico / Eletricista de Manutenção | Materiais de limpeza em geral / Gerador à combustível / Aspirador de pó / Caixa de ferramentas / Veículo
| 5. Inspeção, medições, termografia, e reaperto de conexões em painéis de distribuição | 10 | Eletrotécnico / Eletricista de Manutenção | Termômetro digital a infravermelho / Equipamento de termografia / Multitesters digital / Gerador à combustível / Caixa de ferramentas / Veículo
| 6. Inspeção, medições, termografia, e reaperto de conexões em bancos fixos e automáticos de capacitores | 10 | Eletrotécnico / Eletricista de Manutenção | Termômetro digital a infravermelho / Equipamento de termografia / Medidor de fator de potência / Analisador de grandezas dielétricas / Capacímetro digital / Gerador à combustível / Caixa de ferramenta / Veículo
| 7. Elaboração de relatórios de serviços e introdução de mehorias | 10 | Eletrotécnico / Eletricista de Manutenção / Engenheiro Eletricista / Digitador | Microcomputador / Impressora / PenDrive
| 8. Emissão de ART | 10 | Engenheiro Eletricista | -
TOTAL GERAL DA PROPOSTA |  |  |  |  | R$
Prazo de garantia: mínimo de
| Local | Data |  |  | Assinatura e identificação do
representante legal da empresa