## Orçamento Cabina de Força
| SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA | [6 empty] | 31.53 |  | BANCO DE PREÇOS
Serviços | PLANILHA DE ORÇAMENTO | [7 empty] | SINAPI - CREA
MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM CABINAS DE FORÇA
Item | Discriminação | Ref | Código | Unidade | Quantidade Cabina | N.º Funcionários | Quantidade (hora) | Valor Hora (R$) | Preço Unitário (R$) | BDI = 28,19% | Preço Total (R$)
1 | TERMOGRAFIA E ANÁLISE DE ÓLEO DE TRANSFORMADORES | SINAPI | - | SV | 10 | - | - | - | 0 | 0 | 0
2 | TERMOGRAFIA E REAPERTO DE CONEXÕES EM DISJUNTORES, CHAVES, SECCIONADORAS, MALHAS, FUSÍVEIS, PÁRA-RAIO, CABOS, MUFLAS E BARRAMENTOS | SINAPI | - | SV | 10 | - | - | - | 0 | 0 | 0
3 | TERMOGRAFIA E REAPERTO DE CONEXÕES DOS BARREAMENTOS E ISOLADORES AÉREOS | SINAPI | - | SV | 10 | - | - | - | 0 | 0 | 0
4 | LIMPEZA DE ÁREAS DE CIRCULAÇÃO E EQUIPAMENTOS | SINAPI | - | SV | 10 | - | - | - | 0 | 0 | 0
5 | TERMOGRAFIA E REAPERTO DE CONEXÕES EM PAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO E QGBT | SINAPI | - | SV | 10 | - | - | - | 0 | 0 | 0
6 | TERMOGRAFIA E REAPERTO DE CONEXÕES EM BANCOS DE CAPACITORES | SINAPI | - | SV | 10 | - | - | - | 0 | 0 | 0
7 | ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS DE SERVIÇOS E INTRODUÇÃO DE MELHORIAS | SINAPI | - | SV | 10 | - | - | - | 0 | 0 | 0
8 | EMISSÃO DE ART | CREA | - | SV | 10 | - | - | - | 0 | 0 | 0
9 | TOTAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0
1 | INSPEÇÕES, MEDIÇÕES, E TERMOGRAFIA
1.1 | ÓLEO ISOLANTE
1.1.1 | ELETROTÉCNICO | SINAPI | 2438 | SV | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | TRANSFORMADORES | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.1 | ELETROTÉCNICO | SINAPI | 2438 | SV | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | ELETRICISTA | SINAPI | 2436 | SV | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Subtotal 1 | [9 empty] | 0
2 | INSPEÇÕES, MEDIÇÕES, E TERMOGRAFIA
2.1 | DISJUNTORES | [8 empty] | 0 | 0
2.1.1 | ELETROTÉCNICO | SINAPI | 2438 | SV | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | ELETRICISTA | SINAPI | 2436 | SV | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | CHAVES SECCIONADORAS, FUSÍVEIS E DISJUNTORES | - | - | - | - | - | - | - | -
2.2.1 | ELETROTÉCNICO | SINAPI | 2438 | SV | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2 | ELETRICISTA | SINAPI | 2436 | SV | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | MALHA, MUFLAS E PARA-RAIOS
2.3.1 | ELETROTÉCNICO | SINAPI | 2438 | SV | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2 | ELETRICISTA | SINAPI | 2436 | SV | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | CABOS E BARRAMENTOS | [8 empty] | 0
2.4.1 | ELETROTÉCNICO | SINAPI | 2438 | SV | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.2 | ELETRICISTA | SINAPI | 2436 | SV | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Subtotal 2 | [9 empty] | 0
3 | INSPEÇÕES, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA
3.1 | ISOLADORES AÉREOS | [8 empty] | 0
3.1.1 | ELETROTÉCNICO | SINAPI | 2438 | SV | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2 | ELETRICISTA | SINAPI | 2436 | SV | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | CABOS E BARRAMENTOS AÉREOS | [8 empty] | 0
3.2.1 | ELETROTÉCNICO | SINAPI | 2438 | SV | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2 | ELETRICISTA | SINAPI | 2436 | SV | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Subtotal 3 | [9 empty] | 0
4 | LIMPEZA GERAL
4.1 | ÁREA DE CIRCULAÇÃO | [8 empty] | 0
4.1.1 | ELETRICISTA | SINAPI | 2436 | SV | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | EQUIPAMENTOS | [8 empty] | 0
4.2.1 | ELETROTÉCNICO | SINAPI | 2438 | SV | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2 | ELETRICISTA | SINAPI | 2436 | SV | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Subtotal 4 | [9 empty] | 0
5 | INSPEÇÕES, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA | [8 empty] | 0
5.1 | PAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO /QGBT | [8 empty] | 0
5.1.1 | ELETROTÉCNICO | SINAPI | 2438 | SV | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.2. | ELETRICISTA | SINAPI | 2436 | SV | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Subtotal 5 | [9 empty] | 0
6 | INSPEÇÕES, MEDIÇÕES, E TERMOGRAFIA | [8 empty] | 0
6.1 | BANCOS DE CAPACITORES | [8 empty] | 0
6.1.1 | ELETROTÉCNICO | SINAPI | 2438 | SV | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.2 | ELETRICISTA | SINAPI | 2436 | SV | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Subtotal 6 | [9 empty] | 0
7 | ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS DE SERVIÇOS E INTRODUÇÃO DE MELHORIAS
7.1 | SERVIÇOS REALIZADOS | [8 empty] | 0
7.1.1 | ENGENHEIRO ELETRICISTA | SINAPI | 40813 | SV | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | INTRODUÇÃO DE MELHORIAS | [8 empty] | 0 | 0
7.2.1 | ENGENHEIRO ELETRICISTA | SINAPI | 40813 | SV | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Subtotal 7 | [9 empty] | 0
8 | EMISSÃO DE ART
8.1 | ART | CREA |  | SV | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Subtotal 8 | [9 empty] | 0
| TOTAL | [9 empty] | 0

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | ATIVIDADE | CUSTO | PERIODO | Tipo Valor | PERÍODO | [11 empty] | Total (R$)
[5 empty] | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12
1 | TERMOGRAFIA E ANÁLISE DE ÓLEO DE TRANSFORMADORES | 0 | 24 | valor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 |  | 0 |  |  | 0
porcentagem
2 | TERMOGRAFIA E REAPERTO DE CONEXÕES EM DISJUNTORES, CHAVES, SECCIONADORAS, MALHAS, FUSÍVEIS, PÁRA-RAIO, CABOS, MUFLAS E BARRAMENTOS | 0 | 22 | valor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
porcentagem
3 | TERMOGRAFIA E REAPERTO DE CONEXÕES DOS BARREAMENTOS E ISOLADORES AÉREOS | 0 | 22 | valor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
porcentagem
4 | LIMPEZA DE ÁREAS DE CIRCULAÇÃO E EQUIPAMENTOS | 0 | 22 | valor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
porcentagem
5 | TERMOGRAFIA E REAPERTO DE CONEXÕES EM PAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO E QGBT | 0 | 22 | valor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
porcentagem
6 | TERMOGRAFIA E REAPERTO DE CONEXÕES EM BANCOS DE CAPACITORES | 0 | 22 | valor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
porcentagem
7 | ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS DE SERVIÇOS E INTRODUÇÃO DE MELHORIAS | 0 | 21 | valor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
porcentagem
8 | EMISSÃO DE ART | 0 | 22 | valor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
porcentagem
TOTAL (R$) |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0