## Planilha1
Razão Social:
CNPJ: |  |  |  | Inscrição Estadual:
Endereço:
Fone: |  |  |  | Fax:
Site: |  |  |  | Email:
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO
Pregão Eletrônico nº 052/2026 - Processo nº 2026/005075
ITEM 01 - EXCLUSIVO ME/EPP
ITEM | QUANT | UNID. | DESCRIÇÃO | $ UNITÁRIO | $ TOTAL | MARCA
1 | 5 | pç | FOTOMETRO DE BOLSO AMÔNIA FAIXA BAIXA. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: FAIXA DE 0.00 A 9.99 PPM NH3-N; RESOLUÇÃO 0.01 PPM; PRECISÃO A 25°C; ±0.05PPM ±5% DA LEITURA; FONTE DE LUZ FOTODIODO LED @ 470 NM; DETECTOR DE LUZ FOTOCÉLULA DE SILÍCIO; AMBIENTE DE 0 A 50 ° C; HR MÁX 95% SEM CONDENSAÇÃO; TIPO DE BATERIA 1 PILHA 1.5V AAA; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO APÓS 2 MINUTOS SEM USO OU 10 SEGUNDOS APÓS A LEITURA; DIMENSÕES 81,5 X 61 X 37.5 MM; PESO 64 G; MÉTODO: ADAPTAÇÃO DO ASTM MANUAL OF WATER AND ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY, D1426-93, MÉTODO DE NESSLER. A REAÇÃO ENTRE A AMÔNIA E OS REAGENTES ORIGINA UMA COLORAÇÃO AMARELA NA AMOSTRA. ACESSÓRIOS: FLANELA PARA LIMPEZA DE CUBETAS; CUBETAS DE VIDRO; TAMPAS PARA CUBETAS. REAGENTES PARA 25 TESTES DE AMÔNIA. FORNECIDO COM 2 CUBETAS COM TAMPAS, KIT INICIAL DE REAGENTES, UMA BATERIA AAA DE 1.5V E MANUAL DE INSTRUÇÕES.
Total do Item 01 - item(s): 1 | [5 empty] | R$
ITEM 02 - EXCLUSIVO ME/EPP
ITEM | QUANT | UNID. | DESCRIÇÃO | $ UNITÁRIO | $ TOTAL | MARCA
2 | 2 | pç | MEDIDOR MULTIPARÂMETRO DE BANCADA DIGITAL
Total do Item 02 - item(s): 2 | [5 empty] | R$
ITEM 03 - EXCLUSIVO ME/EPP
ITEM | QUANT | UNID. | DESCRIÇÃO | $ UNITÁRIO | $ TOTAL | MARCA
3 | 4 | un | MEDIDOR DE COR (COLORÍMETRO)
Total do Item 03 - item(s): 3 | [5 empty] | R$
ITEM 04 - EXCLUSIVO ME/EPP
ITEM | QUANT | UNID. | DESCRIÇÃO | $ UNITÁRIO | $ TOTAL | MARCA
4 | 6 | un | COLORÍMETRO PARA ANÁLISE DE CLORO LIVRE E CLORO TOTAL PORTÁTIL
Total do Item 04 - item(s): 4 | [5 empty] | R$
ITEM 05 - EXCLUSIVO ME/EPP
ITEM | QUANT | UNID. | DESCRIÇÃO | $ UNITÁRIO | $ TOTAL | MARCA
5 | 4 | un | TURBIDIMETRO PORTÁTIL
Total do Item 05 - item(s): 5 | [5 empty] | R$
ITEM 06 - EXCLUSIVO ME/EPP
ITEM | QUANT | UNID. | DESCRIÇÃO | $ UNITÁRIO | $ TOTAL | MARCA
6 | 4 | pç | MEDIDOR DE OXIGÊNIO
Total do Item 06 - item(s): 6 | [5 empty] | R$
ITEM 07 - EXCLUSIVO ME/EPP
ITEM | QUANT | UNID. | DESCRIÇÃO | $ UNITÁRIO | $ TOTAL | MARCA
7 | 3 | un | ESPECTROFOTÔMETRO DE BANCADA
Total do Item 07 - item(s): 7 | [5 empty] | R$
ITEM 08 - EXCLUSIVO ME/EPP
ITEM | QUANT | UNID. | DESCRIÇÃO | $ UNITÁRIO | $ TOTAL | MARCA
8 | 2 | un | AGITADOR MÁGNÉTICO COM AQUECIMENTO
Total do Item 8 - item(s): 8 | [5 empty] | R$
ITEM 09 - EXCLUSIVO ME/EPP
ITEM | QUANT | UNID. | DESCRIÇÃO | $ UNITÁRIO | $ TOTAL | MARCA
9 | 3 | un | AGITADOR MAGNÉTICO SEM AQUECIMENTO
Total do Item 09 - item(s): 9 | [5 empty] | R$
ITEM 10 - EXCLUSIVO ME/EPP
ITEM | QUANT | UNID. | DESCRIÇÃO | $ UNITÁRIO | $ TOTAL | MARCA
10 | 2 | un | AGITADOR MAGNÉTICO ULTRAPLANO
Total do Item 10 - item(s): 10 | [5 empty] | R$
ITEM 11 - EXCLUSIVO ME/EPP
ITEM | QUANT | UNID. | DESCRIÇÃO | $ UNITÁRIO | $ TOTAL | MARCA
11 | 2 | un | CHAPA AQUECEDORA COM PLATAFORMA EM PIROCERÂMICA COM DISSIPAÇÃO DO CALOR EM TODA A SUPERFICIE DA PLATAFORMA
Total do Item 11 - item(s): 11 | [5 empty] | R$
ITEM 12 - EXCLUSIVO ME/EPP
ITEM | QUANT | UNID. | DESCRIÇÃO | $ UNITÁRIO | $ TOTAL | MARCA
12 | 4 | un | BURETA DIGITAL
Total do Item 12 - item(s): 12 | [5 empty] | R$
TOTAL GERAL DA PROPOSTA
Prazo de garantia: mínimo de
Local |  | Data |  | Assinatura e identificação do
representante legal da empresa