## Planilha Orçamentária
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Objeto: | Contratação de empresa especializada para operação da Estação de Tratamento de Lodo (ETL) da Estação de Tratamento de Tratamento de Água - ETA Capim Fino existente no município de Piracicaba.
Obra: | [1] Operação da ETL e [2] Reformas e Melhorias no Sistema de Desaguamento de Lodo Existente
Local: | Estações de Tratamento de Lodo - ETL - ETA Capim Fino - Piracicaba/SP
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | QUANT. | UNID. | PREÇO UNIT. (R$) | BDI |  | PREÇO TOTAL (R$)
[5 empty] | (%) | VALOR R$
1 | Operação da Estação de tratamento de lodos - ETL - ETA 3 Capim Fino
1.1 | ENGENHEIRO QUÍMICO OU QUÍMICO | 88 | H | 0 | 0% | 0 | 0
1.2 | ENGENHEIRO CIVIL/ SANITARISTA/ MECÂNICO | 32 | H | 0 | 0% | 0 | 0
1.3 | ENGENHEIRO ELÉTRICO/ AUTOMAÇÃO | 32 | H | 0 | 0% | 0 | 0
1.4 | COORDENADOR PLENO COM ENGARGOS COMPLEMENTARES | 176 | H | 0 | 0% | 0 | 0
1.5 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 40 | H | 0 | 0% | 0 | 0
1.6 | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 176 | H | 0 | 0% | 0 | 0
1.7 | OPERADOR DE ETL | 720 | H | 0 | 0% | 0 | 0
1.8 | AJUDANTE DE ETL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 720 | H | 0 | 0% | 0 | 0
1.9 | ALUGUEL DE VEÍCULO DO GRUPO S-2 - CAMINHONETES COM TRAÇÃO 4X2 - CABINE SIMPLES – CAPACIDADE ATÉ 770 KG | 1 | MÊS | 0 | 0% | 0 | 0
1.10 | ALUGUEL DE BALSA DESTINADA AO USO EM TANQUE DE LODO | 1 | UNID. | 0 | 0% | 0 | 0
1.11 | EQUIPAMENTOS E VIDRARIAS DE LABORATÓRIO (COMPOSIÇÃO 02) | 1 | CONJ. | 0 | 0% | 0 | 0
1.12 | PRODUTOS QUÍMICOS (POLÍMERO) | 750 | KG | 0 | 0% | 0 | 0
1.13 | LOCAÇÃO CENTRIFUGA (40 M³/H) | 1 | UNID. | 0 | 0% | 0 | 0
1.14 | RETRO ESCAVADEIRA SOBRE PNEUS *PESO OPERACIONAL 7T, POTÊNCIA 93HP TRAÇÃO 4X4, CAÇAMBA PÁ CARREGADEIRA 0,96M3 | 200 | H | 0 | 0% | 0 | 0
1.15 | CAMINHÃO - CAÇAMBA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 8M3 *230CV - À DISPOSIÇÃO | 200 | H | 0 | 0% | 0 | 0
Sub-Total 1 (Mensal) | [6 empty] | 0
Sub-Total 1 (Anual) | [6 empty] | 0
2 | REFORMAS E MELHORIAS NO SISTEMA DE DESAGUAMENTO DE LODO EXISTENTE
2.1 | EEL - ENTRADA DE LODO
2.1.1 | BOMBA AUTOESCORVANTE 125 M³/H DE 20 MCA | 2 | UNID. | 0 | 0% | 0 | 0
2.1.2 | MONTAGEM DE CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSÍVEL EXTRAVASÃO ADENSADOR 16 a 50 CV (Mão de Obra) | 2 | CONJ. | 0 | 0% | 0 | 0
Subtotal 2.1 | [6 empty] | 0
2.2 | ELEVATÓRIA ÁGUA CLARIFICADA - FRENTE DA ETL
2.2.1 | BOMBA SUBMERSÍVEL 100 M³/H DE 10 MCA | 2 | UNID. | 0 | 0% | 0 | 0
2.2.2 | MONTAGEM DE CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSÍVEL 16 a 50 CV (Mão de Obra) | 2 | UNID. | 0 | 0% | 0 | 0
Subtotal 2.2 | [6 empty] | 0
2.3 | ELEVATÓRIA ÁGUA CLARIFICADA QUE VAI PRA PARSHALL
2.3.1 | BOMBA SUBMERSÍVEL 150 M³/H DE 30 MCA | 1 | UNID. | 0 | 0% | 0 | 0
2.3.2 | MONTAGEM DE CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSÍVEL 16 a 50 CV( Mão de Obra) | 1 | UNID. | 0 | 0% | 0 | 0
Subtotal 2.3 | [6 empty] | 0
2.4 | REFORMA NA PARTE INTERNA
2.4.1 | REFORMA PREPARADOR DE POLÍMERO
2.4.1.1 | MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 220 | H | 0 | 0% | 0 | 0
2.4.1.2 | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 220 | H | 0 | 0% | 0 | 0
2.4.1.3 | MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE ELEMENTOS EQUIPAMENTO EM DESENVOLVIMENTO | 35 | H | 0 | 0% | 0 | 0
Subtotal 2.4.1 | [6 empty] | 0
2.4.2 | REFORMA ADENSADOR DE LODO MECANIZADO
2.4.2.1 | MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 80 | H | 0 | 0% | 0 | 0
2.4.2.2 | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 80 | H | 0 | 0% | 0 | 0
2.4.2.3 | MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE ELEMENTOS EQUIPAMENTO EM DESENVOLVIMENTO | 27 | H | 0 | 0% | 0 | 0
Subtotal 2.4.2 | [6 empty] | 0
2.4.3 | REFORMA BOMBAS DO ADENSADOR
2.4.3.1 | MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 360 | H | 0 | 0% | 0 | 0
2.4.3.2 | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 360 | H | 0 | 0% | 0 | 0
2.4.3.3 | MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE ELEMENTOS EQUIPAMENTO EM DESENVOLVIMENTO | 80 | H | 0 | 0% | 0 | 0
Subtotal 2.4.3 | [6 empty] | 0
2.4.4 | HIDRAULICA PARA INDIVIDUALIZAÇÃO DA ENTRADA DE LODO NAS CENTRÍFUGAS
2.4.4.1 | REGISTRO DE ESFERA EM PVC DN 50 MM (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | 2 | UNID. | 0 | 0% | 0 | 0
2.4.4.2 | TUBO PVC DN 50 MM (FORNECIMENTO + INSTALAÇÃO) | 6 | M | 0 | 0% | 0 | 0
2.4.4.3 | CURVA 90° PVC SOLDÁVEL EM PRUMADA DE ÁGUA (FORNECIMENTO + INSTALAÇÃO) | 4 | UNID. | 0 | 0% | 0 | 0
2.4.4.4 | TÊ PVC PBA BBB DN 50/DC 60 MM PARA REDE DE ÁGUA | 2 | UNID. | 0 | 0% | 0 | 0
2.4.4.5 | TÊ COM FLANGES PN10 FERRO FUNDIDO DN 100 × 50 MM | 1 | UNID. | 0 | 0% | 0 | 0
2.4.4.6 | FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE 2″ | 2 | UNID. | 0 | 0% | 0 | 0
2.4.4.7 | NIPLE PVC DN 50 MM | 2 | UNID. | 0 | 0% | 0 | 0
2.4.4.8 | FORNECIMENTO DE LUVAS ELETROFUSÃO DN 110MM EM PEAD | 3 | UNID. | 0 | 0% | 0 | 0
2.4.4.9 | FORNECIMENTO DE COLARINHOS DN 110MM EM PEAD | 2 | UNID. | 0 | 0% | 0 | 0
2.4.4.10 | FORNECIMENTO DE FLANGES EM AÇO CARBONO PARA COLARINHOS DN 110MM EM PEAD | 2 | UNID. | 0 | 0% | 0 | 0
2.4.4.11 | VÁLVULA BORBOLETA COM FLANGES PN10/16, FERRO FUNDIDO DN 100 MM | 2 | UNID. | 0 | 0% | 0 | 0
2.4.4.12 | TÊ COM FLANGES FERRO FUNDIDO (FOFO) – DN 100 MM | 1 | UNID. | 0 | 0% | 0 | 0
2.4.4.13 | TUBO COM FLANGE PN10/16 E PONTA – FERRO FUNDIDO – DN 100 MM | 3 | UNID. | 0 | 0% | 0 | 0
2.4.4.14 | TOCO C/ FLANGES PN10/16 FERRO FUNDIDO — DN 100 MM L = 0,25 M | 1 | UNID. | 0 | 0% | 0 | 0
2.4.4.15 | FORNECIMENTO – CURVA 90° COM FLANGES DN 100 MM | 1 | UNID. | 0 | 0% | 0 | 0
2.4.4.16 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 48 | H | 0 | 0% | 0 | 0
2.4.4.17 | CANTONEIRA EM AÇO CARBONO (ABAS IGUAIS) | 18 | M | 0 | 0% | 0 | 0
| Subtotal 2.4.4 | [5 empty] | 0
2.4.5 | HIDRAULICA PARA INDIVIDUALIZAÇÃO DA ENTRADA DE ÁGUA NAS CENTRÍFUGAS
2.4.5.1 | REGISTRO DE ESFERA EM PVC DN 50 MM (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | 6 | UNID. | 0 | 0% | 0 | 0
2.4.5.2 | TUBO PVC DN 50 MM (FORNECIMENTO + INSTALAÇÃO) | 21 | M | 0 | 0% | 0 | 0
2.4.5.3 | CURVA 90° PVC SOLDÁVEL EM PRUMADA DE ÁGUA (FORNECIMENTO + INSTALAÇÃO) | 8 | UNID. | 0 | 0% | 0 | 0
2.4.5.4 | TÊ COM FLANGES PN10 FERRO FUNDIDO DN 100 × 50 MM | 1 | UNID. | 0 | 0% | 0 | 0
2.4.5.5 | FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE 2″ | 2 | UNID. | 0 | 0% | 0 | 0
2.4.5.6 | NIPLE PVC DN 50 MM | 2 | UNID. | 0 | 0% | 0 | 0
2.4.5.7 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 48 | H | 0 | 0% | 0 | 0
2.4.5.8 | CANTONEIRA EM AÇO CARBONO (ABAS IGUAIS) | 12 | M | 0 | 0% | 0 | 0
| Subtotal 2.4.5 | [5 empty] | 0
2.4.6 | REFORMA BOMBAS DE POLÍMERO
2.4.6.1 | MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 160 | H | 0 | 0% | 0 | 0
2.4.6.2 | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 160 | H | 0 | 0% | 0 | 0
2.4.6.3 | MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE ELEMENTOS EQUIPAMENTO EM DESENVOLVIMENTO | 9 | H | 0 | 0% | 0 | 0
Subtotal 2.4.6 | [6 empty] | 0
2.4.7 | REFORMA DE PONTE ROLANTE
2.4.7.1 | MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 60 | H | 0 | 0% | 0 | 0
2.4.7.2 | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 60 | H | 0 | 0% | 0 | 0
2.4.7.3 | CAMINHO DE ROLAMENTO PARA PONTE ROLANTE MOTORIZADA - MONTAGEM | 5 | M | 0 | 0% | 0 | 0
2.4.7.4 | PONTE ROLANTE MOTORIZADA (CAP. ATÉ 10T) - MONTAGEM | 1 | UNID. | 0 | 0% | 0 | 0
2.4.7.5 | MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE ELEMENTOS EQUIPAMENTO EM DESENVOLVIMENTO | 9 | H | 0 | 0% | 0 | 0
Subtotal 2.4.7 | [6 empty] | 0
Subtotal 2.4 | [6 empty] | 0
2.5 | CALÇADA LATERAL LAGOA
2.5.1 | CONCRETO ESTRUTURAL P/ ESTRUTURAS EM CONTATO COM ESGOTO, GASES AGRESSIVOS, AMBIENTE MARÍTIMO E ESTRUTURAS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, FCK = 40,0 MPA, A/C MÁX. 0,45 L/KG - MÍN. DE 360 KG DE CIMENTO/M³ | 52 | M³ | 0 | 0% | 0 | 0
2.5.2 | LASTRO DE PEDRA BRITADA (C) | 25 | M³ | 0 | 0% | 0 | 0
2.5.3 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 | 5643 | KG | 0 | 0% | 0 | 0
Subtotal 2.5 | [6 empty] | 0
2.6 | ÁGUA POTÁVEL
2.6.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA ASSENTAMENTO DE REDE DE ÁGUA | 48.6 | M³ | 0 | 0% | 0 | 0
2.6.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | 81 | M² | 0 | 0% | 0 | 0
2.6.3 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | 8.1 | M³ | 0 | 0% | 0 | 0
2.6.4 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | 48.6 | M³ | 0 | 0% | 0 | 0
2.6.5 | FORNECIMENTO TUBO PEAD 63 MM COM JUNTA SOLDADA (SEM INCLUIR EXECUÇÃO DE SOLDA): | 270 | M | 0 | 0% | 0 | 0
2.6.6 | ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DE 140 ATÉ 250 MM, EM PEAD (A) (TUBO PEAD 63 MM COM JUNTA SOLDADA (SEM INCLUIR EXECUÇÃO DE SOLDA)) | 270 | M | 0 | 0% | 0 | 0
Subtotal 2.6 | [6 empty] | 0
2.7 | DESAGUAMENTO DE LODO EM GEOFORMAS
2.7.1 | FORMAS GEOTÊXTEIS PARA DESAGUAMENTO DE LODO, CONFORME NORMAS. | 31500 | M² | 0 | 0% | 0 | 0
Subtotal 2.7 | [6 empty] | 0
2.8 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BALSAS PARA RECALQUE DE LODO
2.8.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BALSA COM CONJUNTO MOTO-BOMBA | 2 | CJ | 0 | 0% | 0 | 0
Subtotal 2.8 | [6 empty] | 0
Sub-Total 2 | [6 empty] | 0
3 | Operação e Monitoramento do Corpo Receptor
3.1 | Engenheiro Civil/ Sanitarista/ Ambiental/ Químico (consultor) | 72 | H | 0 | - | - | 0
3.2 | TRANSPORTE EM VEÍCULO DO GRUPO S-1 HATCH DE 1.0 A 1.6 | 3200 | km | 0 | - | - | 0
3.3 | Análises laboratoriais para qualidade da água (COMPOSIÇÃO 01) | 2 | UNID. | 0 | - | - | 0
3.4 | Coleta e amostragem - transporte | 480 | km | 0 | - | - | 0
3.5 | Coleta e amostragem - profissional para coleta (TÉCNICO DE NIVEL MÉDIO) | 6 | h | 0 | - | - | 0
Sub-Total 3 (Mensal) | [6 empty] | 0
Sub-Total 3 (Anual) | [6 empty] | 0
TOTAL GERAL | [6 empty] | 0
OBS.: | Para a elaboração deste orçamento foram consideradas as planilhas oficiais mais recentes até a presente data.
Foram utilizadas planilhas não desoneradas.
Foi aplicado o BDI de 24,18% (médio) sobre os serviços de acordo com o acórdão nº 2622/2013 - TCU - Plenário.
Foi aplicado o BDI de 14,02% (médio) sobre os itens de fornecimento material de acordo com o acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário.

## Composição 01
Composições de Preço
Contratação de empresa especializada para operação da Estação de Tratamento de Lodo (ETL) da Estação de Tratamento de Tratamento de Água - ETA Capim Fino existente no município de Piracicaba.
Estação de trartamento de lodos - ETL - ETA 3 Capim Fino - Piracicaba/SP
Composição 01 - Composição para análises
Item | Descrição | QTD | Unid. | PREÇO UNIT. (R$) | PREÇO TOTAL (R$)
1 | 9 METAIS (ALUMÍNIO, BÁRIO, CROMO, COBALTO, FERRO, MAGNÉSIO, MANGANÊS, NIQUEL, CHUMBO, ZINCO) | 1 | und | 0 | 0
2 | ALCALINIDADE (A / B / C) | 1 | und | 0 | 0
3 | CARBONO ORGÂNICO TOTAL | 1 | und | 0 | 0
4 | CIANETO (A) | 1 | und | 0 | 0
5 | CLORETO (A / B) | 1 | und | 0 | 0
6 | CLOROFILA / FEOFTINA (A / B / C) | 1 | und | 0 | 0
7 | COBRE (A / B / C) | 1 | und | 0 | 0
8 | CONDUTIVIDADE ESPECÍFICA (A / B / C) | 1 | und | 0 | 0
9 | COR (A / B / C) | 1 | und | 0 | 0
10 | CROMO HEXAVALENTE (A / B / C) | 1 | und | 0 | 0
11 | DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGÊNIO - DBO (A / B / C) | 1 | und | 0 | 0
12 | FERRO TOTAL (A / B / C) | 1 | und | 0 | 0
13 | FLUORETO SOLÚVEL (A / B) | 1 | und | 0 | 0
14 | FÓSFORO TOTAL | 1 | und | 0 | 0
15 | NITROGÊNIO AMONIACAL (A / B / C) | 1 | und | 0 | 0
16 | NITROGÊNIO KJELDAHL TOTAL (A / B / C) | 1 | und | 0 | 0
17 | ÓLEOS E GRAXAS (A / B) | 1 | und | 0 | 0
18 | OXIGÊNIO DISSOLVIDO - OD (A / B / C) | 1 | und | 0 | 0
19 | PH (A / B / C) | 1 | und | 0 | 0
20 | SÓLIDOS DISSOLVIDOS TOTAIS (A / B / C) | 1 | und | 0 | 0
21 | SÓLIDOS EM SUSPENSÃO TOTAIS (A / B / C) | 1 | und | 0 | 0
22 | SÓLIDOS SEDIMENTÁVEIS (B / C) | 1 | und | 0 | 0
23 | SULFATO (A / B / C) | 1 | und | 0 | 0
24 | SURFACTANTES (A / B / C) | 1 | und | 0 | 0
25 | TEMPERATURA | 1 | und | 0 | 0
26 | TURBIDEZ (A / B / C) | 1 | und | 0 | 0
27 | ENTEROTOXINAS VÍBRIOS ESCHERICHIA ECOLI (A / B) | 1 | und | 0 | 0
Total: |  |  |  |  | 0

## Composição 02
Objeto: Contratação de empresa especializada para operação da Estação de Tratamento de Lodo (ETL) da Estação de Tratamento de Tratamento de Água - ETA Capim Fino existente no município de Piracicaba.
Estação de trartamento de lodos - ETL - ETA 3 Capim Fino - Piracicaba/SP
ITEM |  | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNIDADE | VALOR UNITÁRIO
EQUIPAMENTOS E VIDRARIAS DE LABORATÓRIO | 1 | PIPETA VOLUMÉTRICA ESGOTAMENTO TOTAL 1 TRAÇO 1ML | unid. | 0
| 2 | PIPETA VOLUMÉTRICA ESGOTAMENTO TOTAL 1 TRAÇO 10ML | unid. | 0
| 3 | PIPETADOR DE SEGURANÇA 3 VIAS | unid. | 0
| 4 | BALDE GRADUADO DE PLÁSTICO 20 LITROS | unid. | 0
| 5 | BECKER GRADUADO FORMA ALTA (BERZELIUS) 500ML | unid. | 0
| 6 | BECKER GRADUADO FORMA ALTA (BERZELIUS) 100ML | unid. | 0
| 7 | PROVETA GRADUADA DE VIDRO COM BASE DE VIDRO 50ML | unid | 0
| 8 | PROVETA GRADUADA DE VIDRO COM BASE DE VIDRO 100ML | unid | 0
| 9 | PROVETA GRADUADA DE VIDRO COM BASE DE VIDRO 1000ML | unid | 0
| 10 | BECKER DE VIDRO GRADUADO 50 ML | unid | 0
TOTAL |  |  |  | 0

## BDI
NOME DA EMPRESA
COMPOSIÇÃO DAS TAXAS DE BDI PARA MATERIAL E MÃO DE OBRA
COMPOSIÇÃO DAS TAXAS DE BDI - MATERIAL¹
| Item componente do BDI | Valores Propostos
AC | Administração Central | 0%
SG | Seguro + Garantia | 0%
R | Risco | 0%
DF | Despesas Financeiras | 0%
L | Lucro | 0%
I1 | PIS e COFINS | 0%
I2 | ISSQN (conforme legislação municipal) | 0%
BDI - SEM Desoneração folha pagamento |  | 0%
COMPOSIÇÃO DAS TAXAS DE BDI - MÃO DE OBRA²
| Item componente do BDI | Valores Propostos
AC | Administração Central | 0%
SG | Seguro + Garantia | 0%
R | Risco | 0%
DF | Despesas Financeiras | 0%
L | Lucro | 0%
I1 | PIS e COFINS | 0%
I2 | ISSQN (conforme legislação municipal) | 0%
BDI - SEM Desoneração folha pagamento |  | 0%
Fórmula de Cálculo: BDI (SEM Desoneração) = [(1 + AC + SG + R) * (1 + DF) * (1 + L) / (1 - I1 - I2)] - 1
OBS.: | 1. Valores da composição de BDI para materiais, conforme Acórdão n° 2622/2013 - TCU - Plenário.
2."Valores Propostos" é apenas para referência, sendo que a licitante deverá apresentar valores que estejam de acordo com a sua composição
3. Valores do PIS = 0,65% e do COFINS = 3,00%, considerando a opção por "Lucro Presumido"