## RAJ 1
ANEXO II-B - PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS
Manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de climatização diversos prédios da 1.ª Região Administrativa Judiciária do TJSP - RAJ 1
UNIDADE 1 |  | Fórum Regional I - SANTANA
ENDEREÇO |  | Avenida Eng. Caetano Álvares, 594 - São Paulo/SP
| MARCA | TIPO | BTU/h | QUANT. | VALOR UNITÁRIO MENSAL DO ÍTEM | VALOR TOTAL MENSAL DO ÍTEM
1 | Consul | Janela | 12000 | 10 |  | 0
2 | Springer | Janela | 21000 | 1 |  | 0
3 | Springer | Janela | 30000 | 182 |  | 0
4 | Agratto | Split | 18000 | 1 |  | 0
5 | Fujitsu | Split | 18000 | 1 |  | 0
| SUB TOTAL MENSAL |  |  | 195 |  | 0
UNIDADE 2 |  | Fórum Regional V - SÃO MIGUEL PAULISTA
ENDEREÇO |  | Avenida Afonso Lopes de Baião, 1736 - São Paulo/SP
| MARCA | TIPO | BTU/h | QUANT. | VALOR UNITÁRIO MENSAL DO ÍTEM | VALOR TOTAL MENSAL DO ÍTEM
1 | Gree | Janela | 18000 | 1 |  | 0
2 | Rheem | Janela | 28000 | 1 |  | 0
3 | Springer | Janela | 21000 | 1 |  | 0
4 | Springer | Janela | 30000 | 54 |  | 0
5 | LG | Portátil | 8500 | 1 |  | 0
6 | Samsung | Split | 18000 | 2 |  | 0
7 | Springer | Split | 48000 | 1 |  | 0
| SUB TOTAL MENSAL |  |  | 61 |  | 0
UNIDADE 3 |  | Fórum Regional VI - PENHA DE FRANÇA
ENDEREÇO |  | Rua Doutor João Ribeiro, 433 - São Paulo/SP
| MARCA | TIPO | BTU/h | QUANT. | VALOR UNITÁRIO MENSAL DO ÍTEM | VALOR TOTAL MENSAL DO ÍTEM
1 | Springer | Janela | 12000 | 2 |  | 0
2 | Springer | Janela | 21000 | 30 |  | 0
| SUB TOTAL MENSAL |  |  | 32 |  | 0
UNIDADE 4 |  | Fórum Regional VII - ITAQUERA
ENDEREÇO |  | Avenida Pires do Rio, 3915 - Itaquera - São Paulo/SP
| MARCA | TIPO | BTU/h | QUANT. | VALOR UNITÁRIO MENSAL DO ÍTEM | VALOR TOTAL MENSAL DO ÍTEM
1 | Springer | Janela | 21000 | 4 |  | 0
2 | Springer | Janela | 30000 | 17 |  | 0
3 | Springer | Split | 24000 | 1 |  | 0
| MARCA | TIPO | MEDIDA (cm) | QUANT. | VALOR UNITÁRIO MENSAL DO ÍTEM | VALOR TOTAL MENSAL DO ÍTEM
4 | Totaline | Cortina de ar | 90 | 1 |  | 0
| SUB TOTAL MENSAL |  |  | 23 |  | 0
UNIDADE 5 |  | Fórum Regional VIII - TATUAPÉ
ENDEREÇO |  | Rua Santa Maria, 257 - Parque São Jorge - São Paulo/SP
| MARCA | TIPO | BTU/h | QUANT. | VALOR UNITÁRIO MENSAL DO ÍTEM | VALOR TOTAL MENSAL DO ÍTEM
1 | Springer | Janela | 21000 | 7 |  | 0
2 | Springer | Janela | 30000 | 66 |  | 0
3 | Elgin | Split | 30000 | 2 |  | 0
| SUB TOTAL MENSAL |  |  | 75 |  | 0
UNIDADE 6 |  | Fórum Regional IX - VILA PRUDENTE
ENDEREÇO |  | Avenida Sapopemba, 3740 - São Paulo/SP
| MARCA | TIPO | BTU/h | QUANT. | VALOR UNITÁRIO MENSAL DO ÍTEM | VALOR TOTAL MENSAL DO ÍTEM
1 | Springer Silentia | Janela | 18000 | 3 |  | 0
2 | Springer Silentia | Janela | 21000 | 33 |  | 0
3 | Springer Silentia | Janela | 30000 | 17 |  | 0
| SUB TOTAL MENSAL |  |  | 53 |  | 0
UNIDADE 7 |  | JEC/CEJUSC ITAQUERA-GUAIANASES
ENDEREÇO |  | Estrada de Poá, 696 - Guaianases - São Paulo/SP
| MARCA | TIPO | BTU/h | QUANT. | VALOR UNITÁRIO MENSAL DO ÍTEM | VALOR TOTAL MENSAL DO ÍTEM
1 | Elgin | Split | 24000 | 6 |  | 0
2 | Agratto | Split | 24000 | 1 |  | 0
| SUB TOTAL MENSAL |  |  | 7 |  | 0
UNIDADE 8 |  | GRÁFICA E OFICINAS
ENDEREÇO |  | Rua Melo Peixoto, 311 - Tatuapé - São Paulo/SP
| MARCA | TIPO | BTU/h | QUANT. | VALOR UNITÁRIO MENSAL DO ÍTEM | VALOR TOTAL MENSAL DO ÍTEM
1 | Springer | Janela | 12000 | 2 |  | 0
2 | Springer | Janela | 18000 | 4 |  | 0
3 | Springer | Janela | 30000 | 7 |  | 0
| SUB TOTAL MENSAL |  |  | 13 |  | 0
FORMAÇÃO DE PREÇOS
UNIDADE |  |  | VALOR MENSAL DA UNIDADE |  | QUANT. MESES | VALOR TOTAL DA UNIDADE (valor mensal x quant. de meses)
1 - Santana |  |  | 0 |  | 12 | 0
2 - São Miguel Paulista |  |  | 0 |  | 12 | 0
3 - Penha de França |  |  | 0 |  | 12 | 0
4 - Itaquera |  |  | 0 |  | 12 | 0
5 - Tatuapé |  |  | 0 |  | 12 | 0
6 - Vila Prudente |  |  | 0 |  | 12 | 0
7 - JEC/CEJUSC Itaquera-Guaianases |  |  | 0 |  | 12 | 0
8 - Gráfica e Oficinas |  |  | 0 |  | 12 | 0
VALOR TOTAL MENSAL | [5 empty] | 0
VALOR TOTAL CONTRATUAL (12 meses) | [5 empty] | 0
ESCLARECIMENTOS:
1. Os campos a serem preenchidos estão destacados em verde.
2. Os preços da proposta deverão ser expressos com no máximo 2 (duas) casas decimais.