## ANEXO 2
ANEXO 2 PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇO FÓRUM DA COMARCA DE INDAIATUBA
Item | Descrição | Unid. | Quantidade | VALOR UNITÁRIO SEM BDI (R$) | VALOR UNITÁRIO COM BDI (R$) | VALOR DO ITEM SEM BDI (R$)
1 | ADMINISTRAÇÃO
1.1 | Administração local (* medições apuradas proporcionalmente à execução financeira mensal) | un* | 1
2 | CANTEIRO DE OBRA
2.1 | Placa de identificação para obra | m² | 2.3
2.2 | Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitario, para escritorio, completo, sem divisorias internas | mês | 4
2.3 | Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² | mês | 4
2.4 | Locação de container tipo sanitário com 2 vasos sanitários, 2 lavatórios, 2 mictórios e 4 pontos para chuveiro - área mínima de 13,80 m² | mês | 4
3 | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE APOIO E PROTEÇÃO
3.1 | Sinalização com fita zebrada fixada em cone plástico, incluindo cone | m | 200
3.2 | Lona plástica - 150 micra | m² | 400
3.3 | Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico | mxmes | 64
3.4 | Montagem E Desmontagem De Andaime Torre Metálica Com Altura Até 10 M | m | 160
4 | SERVIÇOS CIVIS
4.1 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
4.1.1 | Demolição Manual De Concreto Simples | m³ | 0.33
4.2 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
4.2.1 | Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 | m³xkm | 88.9562
4.3 | MOVIMENTO DE TERRA, FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
4.3.1 | Escavação Manual Em Solo De 1ª E 2ª Categoria Em Vala Ou Cava Até 1,5 M | m³ | 41.78
4.3.2 | Reaterro Manual Para Simples Regularização Sem Compactação | m³ | 13.92
4.3.3 | Forma Plana Em Compensado Para Estrutura Convencional | m² | 1.51
4.3.4 | Armadura Em Barra De Aço Ca-50 (A Ou B) Fyk = 500 Mpa | kg | 3.65
4.3.5 | Armadura Em Barra De Aço Ca-60 (A Ou B) Fyk = 600 Mpa | kg | 3.66
4.3.6 | Concreto Fck = 20Mpa, Traço 1:2,7:3 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico Com Betoneira 600 L. Af_05/2021 | m³ | 0.31
4.3.7 | Lançamento Com Uso De Baldes, Adensamento E Acabamento De Concreto Em Estruturas. Af_02/2022 | m³ | 0.22
4.3.8 | Lastro Com Material Granular (Pedra Britada N.1 E Pedra Britada N.2), Aplicado Em Pisos Ou Lajes Sobre Solo, Espessura De *10 Cm*. Af_01/2024 | m³ | 0.18
4.3.9 | Lastro De Concreto Magro, Aplicado Em Pisos, Lajes Sobre Solo Ou Radiers, Espessura De 5 Cm. Af_01/2024 | m² | 22
4.4 | CAIXAS, ALVENARIAS E REGULARIZAÇÕES
4.4.1 | Alvenaria De Elevação De 1/2 Tijolo Maciço Comum | m² | 5.35
4.4.2 | Argamassa De Regularização E/Ou Proteção | m³ | 0.01
4.4.3 | Chapisco Aplicado Em Alvenarias E Estruturas De Concreto Internas, Com Colher De Pedreiro. Argamassa Traço 1:3 Com Preparo Manual. Af_10/2022 | m² | 5.35
4.4.4 | Massa Única, Em Argamassa Traço 1:2:8, Preparo Mecânico, Aplicada Manualmente Em Paredes Internas De Ambientes Com Área Entre 5M² E 10M², E = 17,5Mm, Com Taliscas. Af_03/2024 | m² | 1.01
4.5 | PISOS E REVESTIMENTOS
4.5.1 | Cimentado Desempenado | m² | 81.65
4.5.2 | Execução De Passeio (Calçada) Ou Piso De Concreto Com Concreto Moldado In Loco, Feito Em Obra, Acabamento Convencional, Não Armado. Af_08/2022 | m³ | 0.16
4.6 | PINTURA
4.6.1 | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | m² | 24.88
4.6.2 | Tinta Acrílica Para Sinalização Visual De Piso, Com Acabamento Microtexturizado E Antiderrapante | m | 0.56
4.7 | IMPERMEABILIZAÇÃO
4.7.1 | Impermeabilização Em Argamassa Impermeável Com Aditivo Hidrófugo | m³ | 0.09
4.8 | FUROS E DEMARCAÇÕES
4.8.1 | Taxa De Mobilização E Desmobilização De Equipamentos Para Execução De Perfuração Em Concreto | tx | 1
4.8.2 | Furação De 1 1/4´ Em Concreto Armado | m | 1
4.8.3 | Furação De 2 1/2´ Em Concreto Armado | m | 1
4.8.4 | Calafetação com poliuretano de furos até 75mm | un | 6
5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
5.1 | QUADRO, COMPONENTES E INFRAESTRUTURA
5.1.1 | Painel autoportante em chapa de aço, com proteção mínima IP 54 - sem componentes | m² | 0.24
5.1.2 | Barramento De Cobre Nu | kg | 0.25
5.1.3 | Barra De Neutro E/Ou Terra | un | 1
5.1.4 | Contator De Potência 22 A/25 A - 2Na+2Nf | un | 3
5.1.5 | Contator Auxiliar - 4Na+4Nf | un | 1
5.1.6 | Relé Bimetálico De Sobrecarga Para Acoplamento Direto, Faixas De Ajuste De 9/12 A | un | 5
5.1.7 | Relé Supervisor Trifásico Contra Falta De Fase, Inversão De Fase E Mínima Tensão | un | 1
5.1.8 | Relé De Tempo Eletrônico De 3 Até 30S - 220V - 50/60Hz | un | 1
5.1.9 | Base De Fusível Diazed Completa Para 25 A | un | 1
5.1.10 | Fusível Diazed Retardado De 2 A Até 25 A | un | 1
5.1.11 | Disjuntor tripolar em caixa moldada, In=50A/220V - Icc>16kA, apenas com disparador magnético - ref. comercial: DWB160 - WEG ou equivalente | un | 1
5.1.12 | Disjuntor tripolar em caixa moldada, In=16A/220V - Icc>25kA, apenas com disparador magnético - ref. comercial: DWB160 - WEG ou equivalente | un | 1
5.1.13 | Disjuntor tripolar em caixa moldada, In=25A/220V - Icc>25kA, apenas com disparador magnético - ref. comercial: DWB160 - WEG ou equivalente | un | 1
5.1.14 | Disjuntor tripolar em caixa moldada, In=50A/220V - Icc>25kA, apenas com disparador magnético - ref. comercial: DWB160 - WEG ou equivalente | un | 1
5.1.15 | Disjuntor Termomagnético, Bipolar 220/380 V, Corrente De 10 A Até 50 A | un | 3
5.1.16 | Isolador Em Epóxi De 1 Kv Para Barramento | un | 5
5.1.17 | Chave Comutadora/Seletora Com 1 Polo E 2 Posições Para 25 A | un | 1
5.1.18 | Chapa Em Policarbonato Compacta, Cristal, Espessura De 6 Mm | m² | 0.15
5.1.19 | Eletroduto Galvanizado A Quente Conforme Nbr6323 - 3/4´ - Com Acessórios | m | 301.41
5.1.20 | Eletroduto Galvanizado A Quente Conforme Nbr6323 - 1 1/4´ Com Acessórios | m | 5.9
5.1.21 | Eletroduto Corrugado Em Polietileno De Alta Densidade, Dn= 30 Mm, Com Acessórios | m | 70.8
5.1.22 | Caixa De Passagem Em Chapa, Com Tampa Parafusada, 200 X 200 X 100 Mm | un | 1
5.1.23 | Canaleta plástica para painel, em PVC anti-chama, na cor cinza RAL 7030, com recortes laterais e tampa, dimensões de 25x25mm | m | 18
5.1.24 | Condulete De Alumínio, Tipo X, Para Eletroduto De Aço Galvanizado Dn 20 Mm (3/4''), Aparente - Fornecimento E Instalação. Af_10/2022 | un | 75
5.1.25 | Condulete De Alumínio, Tipo X, Para Eletroduto De Aço Galvanizado Dn 32 Mm (1 1/4''), Aparente - Fornecimento E Instalação. Af_10/2022 | cj | 1
5.1.26 | Terminal De Compressão Para Cabo De 2,5 Mm² | un | 2
5.1.27 | Terminal De Pressão/Compressão Para Cabo De 6 Até 10 Mm² | un | 9
5.1.28 | Cabo De Cobre Flexível Blindado De 2 X 1,5 Mm², Isolamento 600V, Isolação Em Vc/E 105°C - Para Detecção De Incêndio | m | 103
5.1.29 | Cabo De Cobre Flexível De 1,5 Mm², Isolamento 750 V - Isolação Lshf/A 70°C - Baixa Emissão De Fumaça E Gases | m | 80.8
5.1.30 | Cabo De Cobre Flexível De 2,5 Mm², Isolamento 750 V - Isolação Lshf/A 70°C - Baixa Emissão De Fumaça E Gases | m | 828.52
5.1.31 | Cabo De Cobre Flexível De 4 Mm², Isolamento 750 V - Isolação Lshf/A 70°C - Baixa Emissão De Fumaça E Gases | m | 10
5.1.32 | Cabo De Cobre Flexível De 10 Mm², Isolamento 0,6/1 Kv - Isolação Hepr 90°C - Baixa Emissão De Fumaça E Gases | m | 252
5.1.33 | Tomada 2P+T De 10 A - 250 V, Completa | cj | 28
5.2 | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
5.2.1 | Luminária de emergência led 300 lúmens, automonia mínima de 2 horas - fornecimento e instalação | un | 27
6 | SISTEMAS DE COMBATE E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO
6.1 | ALARME DE INCÊNDIO
6.1.1 | Central de detecção e alarme de incêndio convencional, fornecimento completa, autonomia de 1 hora, alimentação da rede 220V/127V, alimentação equipamentos alarme 24 Vcc - Classe B - 2 laços (mínimo) - ref. comercial: CIC 24L - Intelbras, CMALCD 32/24 - Walmonof, AFVR40LTS | un | 1
6.1.2 | Acionador Manual Tipo Quebra Vidro, Em Caixa Plástica | un | 6
6.1.3 | Sirene audiovisual (avisador sonoro e visual), tipo convencional, alimentação em 24Vcc | un | 6
6.2 | ENTRADA DE GÁS
6.2.1 | Entrada Completa De Gás Glp Com 4 Cilindros De 45 Kg | un | 1
6.2.2 | Tubo, Pex, Multicamada, Com Tubo Luva, Dn 26, Instalado Em Implantação De Instalações De Gás - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020 | m | 10
6.3 | BOMBA DE INCÊNDIO
6.3.1 | Conjunto Motor-Bomba (Centrífuga) 7,5 Cv, Multiestágio, Hman= 30 A 80 Mca, Q= 21,6 A 12,0 M³/H | un | 1
6.3.2 | Conjunto Motor-Bomba (Centrífuga) 1 Cv, Multiestágio Trifásico, Hman= 70 A 115 Mca E Q= 1,0 A 1,6 M³/H | un | 1
6.3.3 | Botoeira Para Acionamento De Bomba De Incêndio Tipo Quebra-Vidro | un | 6
6.3.4 | Pressostato Diferencial Ajustável Mecânico, Montagem Inferior Com Diâmetro De 1/2" E/Ou 1/4", Faixa De Operação Até 16 Bar | un | 2
6.3.5 | Sinalizador Com Lâmpada | un | 1
6.3.6 | Botoeira De Comando Liga-Desliga, Sem Sinalização | un | 6
6.3.7 | Alarme Sonoro Bitonal 220 V Para Painel De Comando | un | 1
6.4 | REDE DE HIDRANTE E RECALQUE
6.4.1 | Tubo Galvanizado Sem Costura Schedule 40, Dn= 3/4´, Inclusive Conexões | m | 1.5
6.4.2 | Tubo Galvanizado Sem Costura Schedule 40, Dn= 2 1/2´, Inclusive Conexões | m | 1.5
6.4.3 | Tubo Galvanizado Sem Costura Schedule 40, Dn= 3´, Inclusive Conexões | m | 95.5
6.4.4 | Tubo Galvanizado Sem Costura Schedule 40, Dn= 4´, Inclusive Conexões | m | 7.5
6.4.5 | Tubo Em Polietileno De Alta Densidade Corrugado Perfurado, Dn= 4´, Inclusive Conexões | m | 4
6.4.6 | Tubo De Pvc Rígido Pxb Com Virola E Anel De Borracha, Linha Esgoto Série Reforçada ´R´. Dn= 150 Mm, Inclusive Conexões | m | 0.2
6.4.7 | Registro De Gaveta Bruto, Latão, Roscável, 2" - Fornecimento E Instalação. Af_08/2021 | un | 1
6.4.8 | Registro De Gaveta Bruto, Latão, Roscável, 2 1/2" - Fornecimento E Instalação. Af_08/2021 | un | 1
6.4.9 | Registro De Gaveta Bruto, Latão, Roscável, 3" - Fornecimento E Instalação. Af_08/2021 | un | 1
6.4.10 | Registro De Gaveta Bruto, Latão, Roscável, 4" - Fornecimento E Instalação. Af_08/2021 | un | 3
6.4.11 | Válvula De Retenção Horizontal Em Bronze, Dn= 1 1/4´ | un | 2
6.4.12 | Válvula De Retenção Horizontal Em Bronze, Dn= 2´ | un | 1
6.4.13 | Válvula De Retenção Horizontal Em Bronze, Dn= 3´ | un | 1
6.4.14 | Válvula De Gaveta Em Bronze, Haste Não Ascendente, Classe 125 Libras Para Vapor E Classe 200 Libras Para Água, Óleo E Gás, Dn= 1.1/4´ | un | 2
6.4.15 | Válvula De Esfera Em Aço Carbono Fundido, Passagem Plena, Extremidades Rosqueáveis, Classe 300 Libras Para Vapor E Classe 600 Libras Para Água, Óleo E Gás, Dn= 3/4" | un | 1
6.4.16 | Válvula De Gaveta Em Bronze, Haste Ascendente, Classe 150 Libras Para Vapor Saturado E 300 Libras Para Água, Óleo E Gás, Dn= 1/2´ | un | 1
6.4.17 | Adaptador De Engate Rápido Em Latão De 2 1/2´ X 2 1/2´ | un | 1
6.4.18 | Tampão De Engate Rápido Em Latão, Dn= 1 1/2´, Com Corrente | un | 1
6.4.19 | Abrigo De Hidrante De 1 1/2´ Completo - Inclusive Mangueira De 30 M (2 X 15 M) | un | 6
6.4.20 | Termômetro Bimetálico, Mostrador Com 4´, Saída Angular, Escala 0-100°C | un | 2
6.4.21 | Pressostato Diferencial Ajustável, Caixa À Prova De Água, Unidade Sensora Em Aço Inoxidável 316, Faixa De Operação Entre 1,4 A 14 Bar, Para Fluídos Corrosivos, Dn=1/2´ | un | 2
6.4.22 | Tampão Em Ferro Fundido, Diâmetro De 600 Mm, Classe C 300 (Ruptura > 300 Kn) | un | 1
6.5 | EXTINTORES E PLACAS DE SINALIZAÇÃO
6.5.1 | Extintor Manual De Água Pressurizada - Capacidade De 10 Litros | un | 3
6.5.2 | Extintor Manual De Pó Químico Seco Abc - Capacidade De 4 Kg | un | 4
6.5.3 | Placa De Sinalização Em Pvc Fotoluminescente (150X150Mm), Com Indicação De Equipamentos De Combate À Incêndio E Alarme | un | 12
6.5.4 | Placa De Sinalização Em Pvc Fotoluminescente (240X120Mm), Com Indicação De Rota De Evacuação E Saída De Emergência | un | 15
6.5.5 | Placa De Sinalização Em Pvc Fotoluminescente, Com Identificação De Pavimentos | un | 18
6.5.6 | Inverter Orientação De Abertura De Porta De Vidro, Folha Dupla 1,85x2,10m | un | 4
6.5.7 | Fita Adesiva Antiderrapante Com Largura De 5 Cm | m | 65.7
7 | SPDA - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
7.1 | Barra Condutora Chata Em Alumínio De 7/8´ X 1/8´, Inclusive Acessórios De Fixação | m | 350
7.2 | Suporte Para Fixação De Fita De Alumínio 7/8´ X 1/8´ E/Ou Cabo De Cobre Nu, Com Base Ondulada | un | 233
7.3 | Cordoalha De Cobre Nu 50 Mm², Não Enterrada, Com Isolador - Fornecimento E Instalação. Af_08/2023 | m | 420
7.4 | Haste De Aterramento, Diâmetro 5/8", Com 3 Metros - Fornecimento E Instalação. Af_08/2023 | un | 24
7.5 | Caixa De Inspeção Do Terra Cilíndrica Em Pvc Rígido, Diâmetro De 300 Mm - H= 400 Mm | un | 24
7.6 | Tampa Para Caixa De Inspeção Cilíndrica, Aço Galvanizado | un | 24
7.7 | Terminal Estanhado Com 1 Furo E 1 Compressão - 50 Mm² | un | 24
7.8 | Solda Exotérmica Conexão Cabo-Cabo Horizontal Em T, Bitola Do Cabo De 50-50Mm² A 95-50Mm² | un | 25
7.9 | Solda Exotérmica Conexão Cabo-Haste Em T, Bitola Do Cabo De 50Mm² A 95Mm² Para Haste De 5/8" E 3/4" | un | 24
7.10 | Caixa De Equalização, De Embutir, Em Aço Com Barramento, De 400 X 400 Mm E Tampa | un | 1
7.11 | Conector Split-Bolt Para Cabo De 50 Mm², Latão, Com Rabicho | un | 2
7.12 | Caixa De Inspeção Suspensa | un | 24
7.13 | Conector De Emenda Em Latão Para Cabo De Até 50 Mm² Com 4 Parafusos | un | 12
7.14 | Conector Olhal Cabo/Haste De 5/8´ | un | 9
8 | SERVIÇOS FINAIS
8.1 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | m³ | 11.54
8.2 | Limpeza final da obra | m² | 900
9 | DOCUMENTAÇÃO FINAL
9.1 | As Built formato A1 | un | 6
9.2 | Testes de estanqueidade em tubulações e impermeabilizações | un | 1
9.3 | Teste hidrostático | m | 1
9.4 | Brigada de Incêndio | un | 1
9.5 | Documentos e laudos necessários à obtenção do AVCB | un | 1
9.6 | Tramitações/Tratativas necessárias à obtenção do AVCB | un | 1
10 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA
10.1 | Manutenção Preventiva e Corretiva para Iluminação de Emergência | mês | 12
10.2 | Manutenção Preventiva e Corretiva para Detecção de Alarme de Incêndio | mês | 12
10.3 | Manutenção Preventiva e Corretiva para Hidrantes | mês | 12
10.4 | Manutenção Preventiva e Corretiva para Bomba Hidráulica | mês | 12
SUBTOTAL EXECUÇÃO DE OBRA SEM BDI
BDI
TOTAL COM BDI
TOTAL MANUTENÇÃO DO SISTEMA SEM BDI
BDI
TOTAL COM BDI
TOTAL SEM BDI
BDI
TOTAL COM BDI