## ANEXO2
ANEXO 2 PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS FÓRUM DA COMARCA DE JALES
Item | Descrição | Unid. | Quantidade | VALOR UNITÁRIO SEM BDI (R$) | VALOR UNITÁRIO COM BDI (R$) | VALOR DO ITEM SEM BDI (R$)
1 | ADMINISTRAÇÃO
1.1 | Administração local (* medições apuradas proporcionalmente à execução financeira mensal) | un* | 1
2 | CANTEIRO DE OBRA
2.1 | Placa de identificação para obra | m² | 2.3
2.2 | Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitario, para escritorio, completo, sem divisorias internas | mês | 8
3 | MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE APOIO E PROTEÇÃO
3.1 | Sinalização com fita zebrada fixada em cone plástico, incluindo cone | m | 200
3.2 | Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico | mxmes | 56
3.3 | Montagem E Desmontagem De Andaime Tubular Tipo Torre (Exclusive Andaime E Limpeza). Af_11/2017 | m | 256
3.4 | Lona plástica - 150 micra | m² | 412
4 | REMOÇÕES
4.1 | Remoção de interruptores, tomadas, botão de campainha ou cigarra sem reaproveitamento | un | 217
4.2 | Remoção de condutor embutido sem reaproveitamento | m | 6228
4.3 | Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede sem reaproveitamento | un | 249
4.4 | Remoção de quadro de distribuição, chamada ou caixa de passagem sem reaproveitamento | m2 | 9.8
4.5 | Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em poste ou braço sem reaproveitamento | un | 18
4.6 | Remoção de poste metálico sem reaproveitamento | un | 6
4.7 | Remoção de tubulação elétrica aparente sem reaproveitamento | m | 700
5 | ELÉTRICA
5.1 | PAINÉIS ELÉTRICOS E ACESSÓRIOS
5.1.1 | Painel autoportante em chapa de aço, com proteção mínima IP 54 - sem componentes | m² | 3.6
5.1.2 | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 34 DIN / 24 Bolt-on - 150 A - sem componentes | un | 1
5.1.3 | Barramento de cobre nu | kg | 9.8
5.1.4 | Barra de neutro e/ou terra | un | 14
5.1.5 | Isolador em epóxi de 1 kV para barramento | un | 72
5.1.6 | Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 480/690V, de 10A a 60A | un | 1
5.1.7 | Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 480/690V, de 63A | un | 1
5.1.8 | Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 480/690V, de 70A até 150A | un | 3
5.1.9 | Dispositivo diferencial residual de 63 A x 30 mA - 4 pólos | un | 3
5.1.10 | Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA - 4 polos | un | 1
5.1.11 | Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 32 A | un | 114
5.1.12 | Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A | un | 62
5.1.13 | Supressor de surto monofásico, corrente nominal 20 kA, Imax. de surto 50 até 80 kA | un | 20
5.1.14 | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | un | 1
5.1.15 | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A | un | 3
5.2 | CONDUTORES E ALIMENTADORES
5.2.1 | Cabo de cobre flexível de 3 x 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C | m | 564
5.2.2 | Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 750V - isolação LSHF/A 70°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 11380
5.2.3 | Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 750 V - isolação LSHF/A 70°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 7162
5.2.4 | Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 750 V - isolação LSHF/A 70°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 12
5.2.5 | Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 100
5.2.6 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 6 até 10 mm² | un | 10
5.2.7 | Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 122
5.2.8 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 16 mm² | un | 8
5.2.9 | Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | m | 424
5.2.10 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 25 mm² | un | 24
5.2.11 | Cabo de cobre flexível de 35 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 64
5.2.12 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 35 mm² | un | 8
5.3 | INFRAESTRUTURA
5.3.1 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios | m | 280
5.3.2 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios | m | 165
5.3.3 | Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 3/4´ - com acessórios | m | 140
5.3.4 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3/4´ com acessórios | m | 925
5.3.5 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1´ com acessórios | m | 44
5.3.6 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1 1/4´ com acessórios | m | 46
5.3.7 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 2´ com acessórios | m | 162
5.3.8 | Condulete De Alumínio, Tipo X, Para Eletroduto De Aço Galvanizado Dn 20 Mm (3/4''), Aparente - Fornecimento E Instalação. Af_10/2022 | un | 576
5.3.9 | Condulete De Alumínio, Tipo X, Para Eletroduto De Aço Galvanizado Dn 25 Mm (1''), Aparente - Fornecimento E Instalação. Af_10/2022 | un | 25
5.3.10 | Condulete De Alumínio, Tipo X, Para Eletroduto De Aço Galvanizado Dn 32 Mm (1 1/4''), Aparente - Fornecimento E Instalação. Af_10/2022 | un | 15
5.3.11 | Condulete metálico de 2´ | un | 30
5.3.12 | Perfilado liso 38 x 38 mm - com acessórios | m | 980
5.3.13 | Tampa de pressão para perfilado de 38 x 38 mm | m | 980
5.3.14 | Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 100 x 50 mm, com acessórios | m | 100
5.3.15 | Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 100 mm | m | 100
5.3.16 | Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 100x50 mm | un | 68
5.3.17 | Vergalhão com rosca, porca e arruela de diâmetro 3/8´ (tirante) | m | 68
5.3.18 | Caixa de passagem em alumínio fundido à prova de tempo, 100 x 100 mm | un | 5
5.3.19 | Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 100 x 100 x 80 mm | un | 10
5.3.20 | Saída lateral simples para perfilado, diâmetro de 3/4´ | un | 182
5.3.21 | Saída lateral simples para eletrocalha, diâmetro de 3/4´ | un | 24
5.3.22 | Saída lateral simples para perfilado 38 x 38 mm, diâmetro de 1´ | un | 8
5.3.23 | Saída lateral simples para eletrocalha, diâmetro de 1 ´ | un | 4
5.3.24 | Saída lateral simples para eletrocalha, diâmetro de 1. 1/4 ´ | un | 11
5.3.25 | Conector prensa-cabo de 3/4´ | un | 380
5.4 | TOMADAS E INTERRUPTORES
5.4.1 | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | cj | 388
5.4.2 | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa | cj | 65
5.4.3 | Interruptor bipolar simples, 1 tecla dupla e placa | cj | 74
5.4.4 | Interruptor bipolar paralelo, 1 tecla dupla e placa | cj | 10
5.4.5 | Plugue com 2P+T de 10A, 250V | un | 376
5.4.6 | Tomada de canaleta/perfilado universal 2P+T, com caixa e tampa | un | 327
5.4.7 | Poste condutor metálico para distribuição, com suporte para tomadas elétricas e RJ, com pintura eletrostática, altura de 3 m | un | 20
5.4.8 | Sistema de alarme PNE com indicador audiovisual, para pessoas com mobilidade reduzida ou cadeirante | un | 2
5.4.9 | Campainha cigarra (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_03/2023 | un | 5
5.4.10 | Interruptor pulsador campainha (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_03/2023 | un | 5
5.4.11 | Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, completo | un | 9
5.5 | LUMINÁRIAS
5.5.1 | Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta com refletor e aletas parabólicas para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares 28 W/54 W | un | 284
5.5.2 | Luminária industrial pendente tipo calha aberta instalação em perfilado para 1 ou 2 lâmpadas fluorescentes tubulares 28 W/54 W | un | 67
5.5.3 | Luminária blindada de sobrepor ou pendente em calha fechada, para 2 lâmpadas fluorescentes de 32 W/36 W/40 W | un | 9
5.5.4 | Luminária retangular de embutir tipo calha aberta com aletas parabólicas para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 28 W/54 W | un | 10
5.5.5 | Lâmpada tubular led de 26 w - fornecimento e instalação. | un | 740
5.5.6 | Luminária triangular de sobrepor tipo arandela para fluorescente compacta de 15/20/23W | un | 6
5.5.7 | Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510 lm | un | 6
5.5.8 | Sinalizador audiovisual de advertência | un | 5
5.5.9 | Luminária de led para iluminação pública, de 68 w até 97 w - fornecimento e instalação. Af_08/2020 | un | 26
5.5.10 | Suporte tubular de fixação em poste para 1 luminária tipo pétala | un | 20
5.5.11 | Suporte tubular de fixação em poste para 2 luminárias tipo pétala | un | 3
5.5.12 | Poste telecônico em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, com espera para uma luminária, altura de 3,00 m | un | 23
5.5.13 | Luminária de emergência led 300 lúmens - fornecimento e instalação | un | 60
5.5.14 | Luminária retangular de sobrepor, tipo projetor com foco orientável, LED 75w | un | 1
5.5.15 | Holofote para iluminação externa de 400W LED - Grau de proteção IP-65 | un | 1
6 | SERVIÇOS CIVIS
6.1 | Recomposição de pavimento em piso intertravado sextavado, com reaproveitamento dos blocos sextavado, para o fechamento de valas - incluso retirada e colocação do material. Af_12/2020 | m² | 71.2
6.2 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. Af_02/2021 | m³ | 48.9
6.3 | Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com blocos de concreto, fundo com brita, dimensões internas: 0,4x0,4x0,4 m. Af_12/2020 | un | 29
6.4 | Lastro com material granular (areia média), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10 cm* apiloado com soquete | m³ | 9.76
6.5 | Reaterro manual apiloado com soquete | m³ | 47.04
6.6 | Plantio de grama esmeralda ou são carlos ou curitibana, em placas. Af_05/2022 | m² | 39.6
6.7 | Retirada de revestimento em pedra, granito ou mármore, em piso | m2 | 2.8
6.8 | Recolocação de mármore, pedras e granitos, assentes com massa | m2 | 2.8
6.9 | Demolição manual de concreto simples | m³ | 0.28
6.10 | Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck | m³ | 0.28
6.11 | Furo Manual Em Alvenaria, Para Instalações Hidráulicas, Diâmetros Menores Ou Iguais A 40 Mm. Af_09/2023 | un | 77
6.12 | Furo Manual Em Alvenaria, Para Instalações Hidráulicas, Diâmetros Maiores Que 40 Mm E Menores Ou Iguais A 75 Mm. Af_09/2023 | un | 2
6.13 | Aplicação Manual De Gesso Desempenado (Sem Taliscas) Em Paredes, Espessura De 1,0Cm. Af_03/2023 | m2 | 19.53
6.14 | Emassamento Com Massa Látex, Aplicação Em Parede, Duas Demãos, Lixamento Manual. Af_04/2023 | m2 | 630.42
6.15 | Pintura Látex Acrílica Premium, Aplicação Manual Em Paredes, Duas Demãos. Af_04/2023 | m2 | 4503
6.16 | Emassamento Com Massa Látex, Aplicação Em Teto, Duas Demãos, Lixamento Manual. Af_04/2023 | m2 | 162.2
6.17 | Pintura Látex Acrílica Premium, Aplicação Manual Em Teto, Duas Demãos. Af_04/2023 | m2 | 1622
6.18 | Fabricação, montagem e desmontagem de forma para radier, piso de concreto ou laje sobre solo, em madeira serrada, 4 utilizações. af_09/2021 | m2 | 0.12
6.19 | Base para Holoforte | m³ | 0.01
6.20 | Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020 | m³xkm | 892.93
7 | SPDA
7.1 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm² | m | 40
7.2 | Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em T, bitola do cabo de 50-50mm² a 95-50mm² | un | 23
7.3 | Solda exotérmica conexão cabo-haste em T, bitola do cabo de 50mm² a 95mm² para haste de 5/8 e 3/4 | un | 2
7.4 | Terminal estanhado com 1 furo e 1 compressão - 50 mm² | un | 23
8 | SERVIÇOS FINAIS
8.1 | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal | m³ | 23.96
8.2 | Limpeza final da obra | m² | 1112.22
9 | DOCUMENTAÇÃO FINAL
9.1 | As Built formato A0 | un | 4
9.2 | Laudos Dos Sistemas de Elétrica e SPDA | un | 1
TOTAL SEM BDI
BDI
TOTAL COM BDI