## Anexo 2 - Planilha de Preços
ANEXO 2
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS
FÓRUM DA COMARCA DE PEREIRA BARRETO
Item | Descrição | Unid. | Quantidade | VALOR UNITÁRIO SEM BDI (R$) | Valor Unitário da Proposta sem BDI (R$) | Diferença (Valor Unitário - Valor Unitário Prosposta) sem BDI (R$) | Valor Unitário da Proposta com BDI (R$) | Valor do Item da Proposta sem BDI (R$) | Valor do Item da Proposta com BDI (R$) | VALOR DO ITEM SEM BDI (R$)
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [6 empty] | 0 | 0 | 87944.87
1.1 | Administração local (* medições apuradas proporcionalmente à execução financeira mensal) | un* | 1 | 87944.87 |  | 87944.87 | 0 | 0 | 0 | 87944.87
2 | CANTEIRO DE OBRA | [6 empty] | 0 | 0 | 36492.77
2.1 | Placa de identificação para obra | m² | 2.3 | 569.2 |  | 569.2 | 0 | 0 | 0 | 1309.16
2.2 | Locacão de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitario, para escritorio, completo, sem divisorias internas | unmês | 9 | 1553.99 |  | 1553.99 | 0 | 0 | 0 | 13985.91
2.3 | Locação de container tipo sanitário com 2 vasos sanitários, 2 lavatórios, 2 mictórios e 4 pontos para chuveiro - área mínima de 13,80 m² | unmês | 9 | 1411.58 |  | 1411.58 | 0 | 0 | 0 | 12704.22
2.4 | Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² | unmês | 9 | 943.72 |  | 943.72 | 0 | 0 | 0 | 8493.48
3 | MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE APOIO E PROTEÇÃO | [6 empty] | 0 | 0 | 6053.48
3.1 | Sinalização com fita zebrada fixada em cone plástico, incluindo cone | m | 100 | 10.71 |  | 10.71 | 0 | 0 | 0 | 1071
3.2 | Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico | mxmes | 64 | 31.05 |  | 31.05 | 0 | 0 | 0 | 1987.2
3.3 | Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m | m | 168 | 13.9 |  | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 2335.2
3.4 | Lona plástica - 150 micra | m² | 381.55 | 1.73 |  | 1.73 | 0 | 0 | 0 | 660.08
4 | REMOÇÕES E RETIRADAS | [6 empty] | 0 | 0 | 17391.15
4.1 | Remoção de tubulação elétrica aparente sem reaproveitamento | m | 1200 | 5.66 |  | 5.66 | 0 | 0 | 0 | 6792
4.2 | Remoção de condutor sem reaproveitamento | m | 6359.5 | 0.29 |  | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 1844.26
4.3 | Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede sem reaproveitamento | un | 416 | 9.06 |  | 9.06 | 0 | 0 | 0 | 3768.96
4.4 | Remoção de quadro de distribuição, chamada ou caixa de passagem sem reaproveitamento | m² | 8 | 75.49 |  | 75.49 | 0 | 0 | 0 | 603.92
4.5 | Remoção de interruptores, tomadas, botão de campainha ou cigarra sem reaproveitamento | un | 380 | 9.06 |  | 9.06 | 0 | 0 | 0 | 3442.8
4.6 | Remoção de base e haste de para-raios sem reaproveitamento | un | 1 | 22.65 |  | 22.65 | 0 | 0 | 0 | 22.65
4.7 | Remoção de cordoalha ou cabo de cobre nu sem reaproveitamento | m | 100 | 4.53 |  | 4.53 | 0 | 0 | 0 | 453
4.8 | Remoção de caixa de entrada de energia padrão medição indireta completa | un | 1 | 377.45 |  | 377.45 | 0 | 0 | 0 | 377.45
4.9 | Remoção de caixa de medição padrão completa | un | 1 | 86.11 |  | 86.11 | 0 | 0 | 0 | 86.11
5 | ELÉTRICA | [6 empty] | 0 | 0 | 550331.78
5.1 | ENTRADA DE ENERGIA | [6 empty] | 0 | 0 | 55947.64
5.1.1 | Transformador de potência trifásico de 225 kva, classe 15 kv, a óleo | un | 1 | 42100.7 |  | 42100.7 | 0 | 0 | 0 | 42100.7
5.1.2 | Suporte de transformador em poste ou estaleiro | un | 2 | 420.01 |  | 420.01 | 0 | 0 | 0 | 840.02
5.1.3 | Poste De Concreto Circular, 600 Kg, H = 11,00 M | un | 1 | 3568.21 |  | 3568.21 | 0 | 0 | 0 | 3568.21
5.1.4 | Fita em aço inoxidável para poste de 0,50 m x 19 mm, com fecho em aço inoxidável | un | 4 | 17.6 |  | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 70.4
5.1.5 | Chave Fusível Base ´C´ Para 15 Kv/200 A, Com Capacidade De Ruptura Até 10 Ka - Com Fusível | un | 3 | 680.21 |  | 680.21 | 0 | 0 | 0 | 2040.63
5.1.6 | Para-Raios De Distribuição, Classe 12 Kv/10 Ka, Completo, Encapsulado Com Polímero | un | 3 | 218.87 |  | 218.87 | 0 | 0 | 0 | 656.61
5.1.7 | Mão Francesa De 700 Mm | un | 8 | 103.39 |  | 103.39 | 0 | 0 | 0 | 827.12
5.1.8 | Cruzeta de fibra de vidro ou polimérica DIM.: 90X112,5X2000mm | un | 4 | 522.38 |  | 522.38 | 0 | 0 | 0 | 2089.52
5.1.9 | Caixa de medição externa tipo ´M´ (900 x 1200 x 270) mm, padrão Concessionárias | un | 1 | 1975.23 |  | 1975.23 | 0 | 0 | 0 | 1975.23
5.1.10 | Caixa para seccionadora tipo ´T´ (900 x 600 x 250) mm, padrão Concessionárias | un | 1 | 809.41 |  | 809.41 | 0 | 0 | 0 | 809.41
5.1.11 | Grampo Tipo ´C´ Diâmetro 3/8`, Com Balancim Tamanho Grande | cj | 3 | 26.43 |  | 26.43 | 0 | 0 | 0 | 79.29
5.1.12 | Isolador Tipo Disco Para 15 Kv De 6´ - 150 Mm | un | 3 | 110.17 |  | 110.17 | 0 | 0 | 0 | 330.51
5.1.13 | Caixa De Equalização, De Embutir, Em Aço Com Barramento, De 400 X 400 Mm E Tampa | un | 1 | 559.99 |  | 559.99 | 0 | 0 | 0 | 559.99
5.2 | PAINÉIS ELÉTRICOS E ACESSÓRIOS | [6 empty] | 0 | 0 | 73022.76
5.2.1 | Painel autoportante em chapa de aço, com proteção mínima IP 54 - sem componentes | m² | 5.5 | 2926.07 |  | 2926.07 | 0 | 0 | 0 | 16093.39
5.2.2 | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 44 DIN / 32 Bolt-on - 150 A - sem componentes | un | 2 | 1052.14 |  | 1052.14 | 0 | 0 | 0 | 2104.28
5.2.3 | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 56 DIN / 40 Bolt-on - 225 A - sem componentes | un | 2 | 1859.21 |  | 1859.21 | 0 | 0 | 0 | 3718.42
5.2.4 | Barramento de cobre nu | kg | 39.3 | 131.29 |  | 131.29 | 0 | 0 | 0 | 5159.7
5.2.5 | Isolador em epóxi de 1 kV para barramento | un | 40 | 45.36 |  | 45.36 | 0 | 0 | 0 | 1814.4
5.2.6 | Barra de neutro e/ou terra | un | 8 | 33.83 |  | 33.83 | 0 | 0 | 0 | 270.64
5.2.7 | Dispositivo de proteção contra surto, 1 polo, suportabilidade <= 4 kv, un até 240v/415v, iimp = 60 ka, curva de ensaio 10/350µs - classe 1 | un | 4 | 695.62 |  | 695.62 | 0 | 0 | 0 | 2782.48
5.2.8 | Supressor de surto monofásico, corrente nominal 40 kA, classe I e II, 275V | un | 14 | 135.96 |  | 135.96 | 0 | 0 | 0 | 1903.44
5.2.9 | Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 415/690V, de 160A | un | 2 | 588 |  | 588 | 0 | 0 | 0 | 1176
5.2.10 | Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 480/690v, de 10a a 60a | un | 7 | 630.75 |  | 630.75 | 0 | 0 | 0 | 4415.25
5.2.11 | Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, de 63A | un | 4 | 465.03 |  | 465.03 | 0 | 0 | 0 | 1860.12
5.2.12 | Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 480/690V, de 70A até 150A | un | 5 | 531.36 |  | 531.36 | 0 | 0 | 0 | 2656.8
5.2.13 | Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 32 A | un | 74 | 26.5 |  | 26.5 | 0 | 0 | 0 | 1961
5.2.14 | Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A | un | 49 | 54.26 |  | 54.26 | 0 | 0 | 0 | 2658.74
5.2.15 | Disjuntor em caixa moldada, térmico e magnético ajustáveis, tripolar 630/690 V, faixa de ajuste de 440 até 630 A | un | 2 | 8916.51 |  | 8916.51 | 0 | 0 | 0 | 17833.02
5.2.16 | Dispositivo diferencial residual de 25 a x 30 ma - 2 polos | un | 7 | 148.45 |  | 148.45 | 0 | 0 | 0 | 1039.15
5.2.17 | Programador horário digital com ajuste para 24h - 127V - 10A | un | 1 | 184.94 |  | 184.94 | 0 | 0 | 0 | 184.94
5.2.18 | Contator de portência 20A 1na+1nf - 127V | un | 1 | 142.77 |  | 142.77 | 0 | 0 | 0 | 142.77
5.2.19 | Sinaleiro luminoso de LED cor vermelho Ø22mm | un | 3 | 32.72 |  | 32.72 | 0 | 0 | 0 | 98.16
5.2.20 | Chapa de policarbonato transparente de 6 mm | m² | 9.5 | 538.59 |  | 538.59 | 0 | 0 | 0 | 5116.61
5.2.21 | Placa de advertência em chapa de aço, com pintura refletiva "perigo alta tensão" | un | 1 | 33.45 |  | 33.45 | 0 | 0 | 0 | 33.45
5.3 | CONDUTORES E ALIMENTADORES | [6 empty] | 0 | 0 | 154912.84
5.3.1 | Cabo de cobre flexível de 3 x 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação PP 70°C | m | 728 | 23.13 |  | 23.13 | 0 | 0 | 0 | 16838.64
5.3.2 | Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação LSHF/A 70°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 4450 | 6.2 |  | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 27590
5.3.3 | Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 750 v - isolação lshf/a 70°c - baixa emissão de fumaça e gases | m | 2937 | 8.9 |  | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 26139.3
5.3.4 | Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 750 v - isolação lshf/a 70°c - baixa emissão de fumaça e gases | m | 360 | 10.87 |  | 10.87 | 0 | 0 | 0 | 3913.2
5.3.5 | Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | m | 870 | 7.1 |  | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 6177
5.3.6 | Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1kv - isolação hepr 90°c | m | 88 | 8.64 |  | 8.64 | 0 | 0 | 0 | 760.32
5.3.7 | Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | m | 380 | 11.27 |  | 11.27 | 0 | 0 | 0 | 4282.6
5.3.8 | Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 0,6/1kv - isolação hepr 90°c | m | 920 | 15.51 |  | 15.51 | 0 | 0 | 0 | 14269.2
5.3.9 | Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 259 | 21.45 |  | 21.45 | 0 | 0 | 0 | 5555.55
5.3.10 | Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | m | 21 | 30.44 |  | 30.44 | 0 | 0 | 0 | 639.24
5.3.11 | Cabo de cobre flexível de 35 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | m | 9 | 42.17 |  | 42.17 | 0 | 0 | 0 | 379.53
5.3.12 | Cabo de cobre flexível de 50 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | m | 64 | 57.55 |  | 57.55 | 0 | 0 | 0 | 3683.2
5.3.13 | Cabo de cobre flexível de 70 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | m | 27 | 80.02 |  | 80.02 | 0 | 0 | 0 | 2160.54
5.3.14 | Cabo de cobre flexível de 95 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | m | 52 | 101.13 |  | 101.13 | 0 | 0 | 0 | 5258.76
5.3.15 | Cabo de cobre flexível de 185 mm², isolamento 0,6/1kv - isolação hepr 90°c | m | 208 | 158.57 |  | 158.57 | 0 | 0 | 0 | 32982.56
5.3.16 | Terminal pré-isolado tipo garfo 4,00mm² | un | 140 | 11.83 |  | 11.83 | 0 | 0 | 0 | 1656.2
5.3.17 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 6 até 10 mm² | un | 36 | 16.85 |  | 16.85 | 0 | 0 | 0 | 606.6
5.3.18 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 16 mm² | un | 56 | 16.75 |  | 16.75 | 0 | 0 | 0 | 938
5.3.19 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 25 mm² | un | 2 | 18.19 |  | 18.19 | 0 | 0 | 0 | 36.38
5.3.20 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 35 mm² | un | 2 | 18.31 |  | 18.31 | 0 | 0 | 0 | 36.62
5.3.21 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 50 mm² | un | 6 | 20.91 |  | 20.91 | 0 | 0 | 0 | 125.46
5.3.22 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 70 mm² | un | 6 | 21.21 |  | 21.21 | 0 | 0 | 0 | 127.26
5.3.23 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 95 mm² | un | 4 | 28.73 |  | 28.73 | 0 | 0 | 0 | 114.92
5.3.24 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 185 mm² | un | 16 | 40.11 |  | 40.11 | 0 | 0 | 0 | 641.76
5.4 | INFRAESTRUTURA | [6 empty] | 0 | 0 | 194637.38
5.4.1 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 2´ - com acessórios | m | 3 | 86.43 |  | 86.43 | 0 | 0 | 0 | 259.29
5.4.2 | Eletroduto de pvc rígido roscável de 4´ - com acessórios | m | 23 | 164.06 |  | 164.06 | 0 | 0 | 0 | 3773.38
5.4.3 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1´ com acessórios | m | 58 | 70.79 |  | 70.79 | 0 | 0 | 0 | 4105.82
5.4.4 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1 1/4´ com acessórios | m | 12 | 95.54 |  | 95.54 | 0 | 0 | 0 | 1146.48
5.4.5 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1 1/2´ com acessórios | m | 25 | 100.68 |  | 100.68 | 0 | 0 | 0 | 2517
5.4.6 | Eletroduto galvanizado conforme nbr13057 - 2´ com acessórios | m | 15 | 120.97 |  | 120.97 | 0 | 0 | 0 | 1814.55
5.4.7 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 2 1/2´ com acessórios | m | 14 | 153.67 |  | 153.67 | 0 | 0 | 0 | 2151.38
5.4.8 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 4´ com acessórios | m | 12 | 234.37 |  | 234.37 | 0 | 0 | 0 | 2812.44
5.4.9 | Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 3/4´ - com acessórios | m | 500 | 64.61 |  | 64.61 | 0 | 0 | 0 | 32305
5.4.10 | Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 4´ com acessórios | m | 14 | 255.88 |  | 255.88 | 0 | 0 | 0 | 3582.32
5.4.11 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 75 mm, com acessórios | m | 205.21 | 18.84 |  | 18.84 | 0 | 0 | 0 | 3866.16
5.4.12 | Perfilado perfurado 38 x 38 mm em chapa 14 pré-zincada, com acessórios | m | 1000 | 51.1 |  | 51.1 | 0 | 0 | 0 | 51100
5.4.13 | Tampa de pressão para perfilado de 38 x 38 mm | m | 1000 | 9.86 |  | 9.86 | 0 | 0 | 0 | 9860
5.4.14 | Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 200 x 100 mm, com acessórios | m | 81 | 192.63 |  | 192.63 | 0 | 0 | 0 | 15603.03
5.4.15 | Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 150 x 50 mm, com acessórios | m | 81 | 123.03 |  | 123.03 | 0 | 0 | 0 | 9965.43
5.4.16 | Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 200x100 mm | un | 54 | 39.73 |  | 39.73 | 0 | 0 | 0 | 2145.42
5.4.17 | Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 150x50 mm | un | 54 | 32.55 |  | 32.55 | 0 | 0 | 0 | 1757.7
5.4.18 | Saída lateral simples, diâmetro de 3/4´ | un | 120 | 15.57 |  | 15.57 | 0 | 0 | 0 | 1868.4
5.4.19 | Condulete metálico de 3/4´ | un | 800 | 51.41 |  | 51.41 | 0 | 0 | 0 | 41128
5.4.20 | Condulete metálico de 1´ | un | 12 | 59.54 |  | 59.54 | 0 | 0 | 0 | 714.48
5.4.21 | Terminal macho giratório em latão zincado de 1´ | un | 10 | 42.28 |  | 42.28 | 0 | 0 | 0 | 422.8
5.4.22 | Caixa de tomada em alumínio para piso 4´ x 4´ | un | 6 | 99.62 |  | 99.62 | 0 | 0 | 0 | 597.72
5.4.23 | Caixa de passagem em alumínio fundido à prova de tempo, 200 x 200 mm | un | 1 | 92.04 |  | 92.04 | 0 | 0 | 0 | 92.04
5.4.24 | Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 400 x 400 x 150 mm | un | 3 | 141.94 |  | 141.94 | 0 | 0 | 0 | 425.82
5.4.25 | Eletroduto metálico flexível com capa em PVC de 1´ | m | 16 | 38.92 |  | 38.92 | 0 | 0 | 0 | 622.72
5.5 | TOMADAS E INTERRUPTORES | [6 empty] | 0 | 0 | 13787.04
5.5.1 | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | cj | 225 | 31.64 |  | 31.64 | 0 | 0 | 0 | 7119
5.5.2 | Tomada 2P+T De 20 A - 250 V, completa | cj | 18 | 38.22 |  | 38.22 | 0 | 0 | 0 | 687.96
5.5.3 | Interruptor com 1 tecla simples e placa | cj | 30 | 35.69 |  | 35.69 | 0 | 0 | 0 | 1070.7
5.5.4 | Interruptor com 1 tecla paralelo e placa | cj | 24 | 33.43 |  | 33.43 | 0 | 0 | 0 | 802.32
5.5.5 | Plugue com 2P+T de 10A, 250V | un | 153 | 23.58 |  | 23.58 | 0 | 0 | 0 | 3607.74
5.5.6 | Conector prensa-cabo de 3/4´ | un | 18 | 27.74 |  | 27.74 | 0 | 0 | 0 | 499.32
5.6 | LUMINÁRIAS | [6 empty] | 0 | 0 | 44331.16
5.6.1 | Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta com refletor e aletas parabólicas para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares 28 W/54 W | un | 153 | 51.83 |  | 51.83 | 0 | 0 | 0 | 7929.99
5.6.2 | Lâmpada tubular led de 18/20 w, base g13 - fornecimento e instalação. Af_02/2020_ps | un | 306 | 29.14 |  | 29.14 | 0 | 0 | 0 | 8916.84
5.6.3 | Sinalizador audiovisual de advertência | un | 1 | 321.45 |  | 321.45 | 0 | 0 | 0 | 321.45
5.6.4 | Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510 lm | un | 33 | 29.71 |  | 29.71 | 0 | 0 | 0 | 980.43
5.6.5 | Luminária redonda de sobrepor com difusor em vidro temperado jateado para 1 ou 2 lâmpadas fluorescentes compactas de 18/26w | un | 33 | 124.21 |  | 124.21 | 0 | 0 | 0 | 4098.93
5.6.6 | Refletor com placa LED 100W - 6500°K - 127V tipo direcionável | un | 18 | 82.98 |  | 82.98 | 0 | 0 | 0 | 1493.64
5.6.7 | Poste telecônico em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, com espera para duas luminárias, altura de 3,00 m | un | 12 | 725.39 |  | 725.39 | 0 | 0 | 0 | 8704.68
5.6.8 | Suporte tubular de fixação em poste para 2 luminárias tipo pétala | un | 12 | 129 |  | 129 | 0 | 0 | 0 | 1548
5.6.9 | Luminária led retangular para poste, fluxo luminoso de 5000 a 5500 lm - potência de 100w | un | 24 | 184.01 |  | 184.01 | 0 | 0 | 0 | 4416.24
5.6.10 | Luminária de emergência em LED 4W/300 lumens, de sobrepor no forro ou teto, autonomia de 1h30min. | un | 32 | 185.03 |  | 185.03 | 0 | 0 | 0 | 5920.96
5.7 | SONORIZAÇÃO | [6 empty] | 0 | 0 | 13692.96
5.7.1 | Caixa de som 6" de 50w RMS com tweeter, impedancia 8 ohms, conexão em borne (ref. JBL C621P) | un | 8 | 633.69 |  | 633.69 | 0 | 0 | 0 | 5069.52
5.7.2 | Cabo paralelo bicolor 2x2,5mm cristal (ref. Dni hyb 2x250 cr) | m | 115 | 9.61 |  | 9.61 | 0 | 0 | 0 | 1105.15
5.7.3 | Rack Fechado Padrão Metálico, 19 X 12 Us X 570 Mm (ref. Fibracem BPA.000194) | un | 1 | 639.14 |  | 639.14 | 0 | 0 | 0 | 639.14
5.7.4 | Kit ventilação com 2 coolers, padrão rack 19" de 1U, 127/220v (ref. Intelbras KVR2V) | un | 1 | 387.65 |  | 387.65 | 0 | 0 | 0 | 387.65
5.7.5 | Bandeja deslizante para rack, 19´ x 500 mm | un | 1 | 190.62 |  | 190.62 | 0 | 0 | 0 | 190.62
5.7.6 | Calha de aço com 8 tomadas 2p+t - 250 v, com cabo | un | 1 | 97.5 |  | 97.5 | 0 | 0 | 0 | 97.5
5.7.7 | Mesa de Som Minimo 8 canais, 8 conectores XLR e P10, interface USB, bluetooth, equalizador 3 bandas, saidas XLR e P10, Efeitos, saida auxiliar (ref. arcano am-es8) | un | 1 | 1298.35 |  | 1298.35 | 0 | 0 | 0 | 1298.35
5.7.8 | Amplificador minimo de 600w, 127 / 220v, padrão rack 19", entrada de sinal P10, impedancia de entrada 20Hz - 20kHz, distorção harmonica 0,05% (ref. Datrel PA5000) | un | 1 | 1456.09 |  | 1456.09 | 0 | 0 | 0 | 1456.09
5.7.9 | Microfone de mesa com fio, cardióide, conector XLR, sensibilidade -42dB, impedancia 200 ohms (ref. TSI MMF150) | un | 6 | 425.1 |  | 425.1 | 0 | 0 | 0 | 2550.6
5.7.10 | Conector XLR macho niquelado (ref. Santo angelo SA2X) | un | 2 | 19.53 |  | 19.53 | 0 | 0 | 0 | 39.06
5.7.11 | Conector painel XLR fêmea 3 polos niquelado (ref. santo angelo XLR painel) | un | 2 | 24.53 |  | 24.53 | 0 | 0 | 0 | 49.06
5.7.12 | Cabo de microfone balanceado com liga de cobre OFHC, blindagem trançada + fita de aluminio (ref. Santo Angelo X30) | m | 45 | 11.29 |  | 11.29 | 0 | 0 | 0 | 508.05
5.7.13 | Medusa 4 vias balanceada, regua com conectores XLR femea, cabo multicanal com conectores XLR macho, comprimento 25 metros (ref. Aquarius Medusaxlr4) | un | 1 | 302.17 |  | 302.17 | 0 | 0 | 0 | 302.17
6 | SERVIÇOS CIVIS | [6 empty] | 0 | 0 | 177693.27
6.1 | Demolição manual de concreto simples | m³ | 0.14 | 322.52 |  | 322.52 | 0 | 0 | 0 | 45.15
6.2 | Retirada de revestimento em pedra, granito ou mármore, em piso | m² | 134.42 | 38.12 |  | 38.12 | 0 | 0 | 0 | 5124.09
6.3 | Demolição parcial de pavimento asfáltico, de forma mecanizada, sem reaproveitamento. Af_12/2017 | m² | 3.54 | 24.66 |  | 24.66 | 0 | 0 | 0 | 87.3
6.4 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. Af_02/2021 | m³ | 232.8 | 115.99 |  | 115.99 | 0 | 0 | 0 | 27002.47
6.5 | Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, fundo com brita, dimensões internas: 0,4x0,4x0,4 m. Af_12/2020 | un | 2 | 292.68 |  | 292.68 | 0 | 0 | 0 | 585.36
6.6 | Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, fundo com brita, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m. Af_12/2020 | un | 16 | 562.37 |  | 562.37 | 0 | 0 | 0 | 8997.92
6.7 | Lastro com material granular (areia média), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10 cm*. Af_07/2019 | m³ | 0.21 | 133.23 |  | 133.23 | 0 | 0 | 0 | 27.98
6.8 | Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. Af_08/2023 | m³ | 180.19 | 32.77 |  | 32.77 | 0 | 0 | 0 | 5904.83
6.9 | Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 25 mpa | m³ | 0.13 | 1185.21 |  | 1185.21 | 0 | 0 | 0 | 154.08
6.10 | Revestimento em pedra mineira comum | m² | 95.4 | 258.95 |  | 258.95 | 0 | 0 | 0 | 24703.83
6.11 | Restauração de pavimento asfáltico com concreto betuminoso usinado quente - CBUQ | m³ | 0.18 | 1524.89 |  | 1524.89 | 0 | 0 | 0 | 274.48
6.12 | Piso em pedra portuguesa assentado sobre argamassa seca de cimento e areia, traço 1:3, rejuntado com cimento comum. Af_05/2020 | m² | 23.67 | 233.33 |  | 233.33 | 0 | 0 | 0 | 5522.92
6.13 | Plantio de grama esmeralda ou são carlos ou curitibana, em placas. Af_05/2022 | m² | 80.69 | 22.68 |  | 22.68 | 0 | 0 | 0 | 1830.05
6.14 | Aplicação manual de gesso desempenado (sem taliscas) em paredes, espessura de 1,0cm. Af_03/2023 | m² | 2.24 | 32.74 |  | 32.74 | 0 | 0 | 0 | 73.34
6.15 | Furo manual em alvenaria, para instalações elétricas, diâmetros menores ou iguais a 40 mm. Af_09/2023 | un | 43 | 22.86 |  | 22.86 | 0 | 0 | 0 | 982.98
6.16 | Aplicação De Fundo Selador Acrílico Em Paredes, Uma Demão. Af_06/2014 | m² | 14 | 4.93 |  | 4.93 | 0 | 0 | 0 | 69.02
6.17 | Aplicação manual de massa acrílica em paredes externas de casas, uma demão. Af_05/2017 | m² | 14 | 22.3 |  | 22.3 | 0 | 0 | 0 | 312.2
6.18 | Emassamento com massa látex, aplicação em parede, duas demãos, lixamento manual. Af_04/2023 | m² | 396.74 | 21.23 |  | 21.23 | 0 | 0 | 0 | 8422.79
6.19 | Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. Af_04/2023 | m² | 2847.88 | 14.33 |  | 14.33 | 0 | 0 | 0 | 40810.12
6.20 | Emassamento com massa látex, aplicação em teto, duas demãos, lixamento manual. Af_04/2023 | m² | 114.47 | 38.43 |  | 38.43 | 0 | 0 | 0 | 4399.08
6.21 | Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em teto, duas demãos. Af_04/2023 | m² | 1144.65 | 17.22 |  | 17.22 | 0 | 0 | 0 | 19710.87
6.22 | Chapisco Aplicado Em Alvenaria (Com Presença De Vãos) E Estruturas De Concreto De Fachada, Com Colher De Pedreiro. Argamassa Traço 1:3 Com Preparo Manual. Af_10/2022 | m² | 14 | 9.92 |  | 9.92 | 0 | 0 | 0 | 138.88
6.23 | Emboço Ou Massa Única Em Argamassa Traço 1:2:8, Preparo Manual, Aplicada Manualmente Em Panos De Fachada Com Presença De Vãos, Espessura De 25 Mm. Af_08/2022 | m² | 14 | 66.96 |  | 66.96 | 0 | 0 | 0 | 937.44
6.24 | Gradil Tela Eletrosoldado, Malha De 5 X 15Cm, Galvanizado | m² | 4.4 | 214.84 |  | 214.84 | 0 | 0 | 0 | 945.3
6.25 | Portão De Abrir Em Gradil Eletrofundido, Malha 5 X 15 Cm | m² | 3.2 | 1489.77 |  | 1489.77 | 0 | 0 | 0 | 4767.26
6.26 | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de sondagem | tx | 1 | 1266.23 |  | 1266.23 | 0 | 0 | 0 | 1266.23
6.27 | Sondagem do terreno à percussão (mínimo de 30 m) | m | 30 | 89.86 |  | 89.86 | 0 | 0 | 0 | 2695.8
6.28 | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 6 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). Af_07/2020 | m³ | 1.91 | 8.13 |  | 8.13 | 0 | 0 | 0 | 15.53
6.29 | Lastro com material granular (pedra britada n.1 e pedra britada n.2), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10 cm*. Af_07/2019 | m³ | 1.91 | 155.79 |  | 155.79 | 0 | 0 | 0 | 297.56
6.30 | Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata (incluindo escavação para colocação de fôrmas). Af_06/2017 | m³ | 6.82 | 124.18 |  | 124.18 | 0 | 0 | 0 | 846.91
6.31 | Lastro com material granular (pedra britada n.1 e pedra britada n.2), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10 cm*. Af_07/2019 | m³ | 0.71 | 155.79 |  | 155.79 | 0 | 0 | 0 | 110.61
6.32 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. Af_08/2017 | m² | 7.09 | 38.45 |  | 38.45 | 0 | 0 | 0 | 272.61
6.33 | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em madeira serrada, e=25 mm, 1 utilização. Af_06/2017 | m² | 6.05 | 279.35 |  | 279.35 | 0 | 0 | 0 | 1690.07
6.34 | Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,2:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ seixo rolado) - preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_05/2021 | m³ | 1.73 | 629.99 |  | 629.99 | 0 | 0 | 0 | 1089.88
6.35 | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem. Af_06/2017 | kg | 45 | 17.11 |  | 17.11 | 0 | 0 | 0 | 769.95
6.36 | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. Af_06/2017 | kg | 81 | 14.72 |  | 14.72 | 0 | 0 | 0 | 1192.32
6.37 | Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. Af_08/2023 | m³ | 5.22 | 32.77 |  | 32.77 | 0 | 0 | 0 | 171.06
6.38 | Bloco estrutural 19x39x19 - classe b (resistência 4 mpa) | m² | 6 | 113.33 |  | 113.33 | 0 | 0 | 0 | 679.98
6.39 | Bloco estrutural canaleta 19x39x19 - classe b (resistência 4 mpa) | m | 14.04 | 64.94 |  | 64.94 | 0 | 0 | 0 | 911.76
6.40 | Bloco estrutural 19x19x19 - classe b (resistência 4 mpa) | m² | 1.01 | 140.37 |  | 140.37 | 0 | 0 | 0 | 141.77
6.41 | Graute fgk=15 mpa; traço 1:0,04:2,2:2,5 (em massa seca de cimento/cal/areia grossa/brita 0) - preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_09/2021 | m³ | 3.17 | 442.5 |  | 442.5 | 0 | 0 | 0 | 1402.73
6.42 | Grauteamento vertical em alvenaria estrutural. Af_09/2021 | m³ | 0.44 | 441.63 |  | 441.63 | 0 | 0 | 0 | 194.32
6.43 | Grauteamento de cinta superior ou de verga em alvenaria estrutural. Af_09/2021 | m³ | 2.72 | 394.66 |  | 394.66 | 0 | 0 | 0 | 1073.48
6.44 | Armação utilizando aço ca-25 de 6,3 mm - montagem. Af_06/2022 | kg | 4 | 13.82 |  | 13.82 | 0 | 0 | 0 | 55.28
6.45 | Armação de cinta de alvenaria estrutural; diâmetro de 12,5 mm. Af_09/2021 | kg | 29 | 8.37 |  | 8.37 | 0 | 0 | 0 | 242.73
6.46 | Furo manual em alvenaria, para instalações elétricas, diâmetros maiores que 75 mm e menores ou iguais a 100 mm. Af_09/2023 | un | 3 | 88.97 |  | 88.97 | 0 | 0 | 0 | 266.91
6.47 | Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica / membrana acrílica, 3 demãos. Af_06/2018 | m² | 2.45 | 35.89 |  | 35.89 | 0 | 0 | 0 | 87.93
6.48 | Fabricação de fôrma para lajes, em madeira serrada, e=25 mm. Af_09/2020 | m² | 1.97 | 119.87 |  | 119.87 | 0 | 0 | 0 | 236.14
6.49 | Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. Af_06/2022 | kg | 4 | 14.18 |  | 14.18 | 0 | 0 | 0 | 56.72 | #REF!
6.50 | Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. Af_06/2022 | kg | 7 | 12.94 |  | 12.94 | 0 | 0 | 0 | 90.58 | #REF!
6.51 | Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020 | m³xkm | 1.5 | 3.11 |  | 3.11 | 0 | 0 | 0 | 4.67
7 | SPDA | [6 empty] | 0 | 0 | 65651.27
7.1 | Barra condutora chata em alumínio de 7/8´ x 1/8´, inclusive acessórios de fixação | m | 320 | 45.98 |  | 45.98 | 0 | 0 | 0 | 14713.6
7.2 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm² | m | 327.4 | 63.25 |  | 63.25 | 0 | 0 | 0 | 20708.05
7.3 | Suporte fixador colável ADERIBASE ® em Alumínio com tela inox, afastamento 40mm, parafuso Ø 1/4” | un | 380 | 41.53 |  | 41.53 | 0 | 0 | 0 | 15781.4
7.4 | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em pvc rígido, diâmetro de 300 mm - h= 600 mm | un | 6 | 62.75 |  | 62.75 | 0 | 0 | 0 | 376.5
7.5 | Caixa de inspeção suspensa | un | 29 | 91.01 |  | 91.01 | 0 | 0 | 0 | 2639.29
7.6 | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em pvc rígido, diâmetro de 300 mm - h= 400 mm | un | 21 | 43.95 |  | 43.95 | 0 | 0 | 0 | 922.95
7.7 | Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado | un | 21 | 47.81 |  | 47.81 | 0 | 0 | 0 | 1004.01
7.8 | Caixa de equalização, de embutir, em aço com barramento, de 400 x 400 mm e tampa | un | 1 | 559.99 |  | 559.99 | 0 | 0 | 0 | 559.99
7.9 | Haste de aterramento 5/8 para spda - fornecimento e instalação. Af_12/2017 | un | 27 | 103.54 |  | 103.54 | 0 | 0 | 0 | 2795.58
7.10 | Conector split-bolt para cabo de 50 mm², latão, simples | un | 24 | 19.88 |  | 19.88 | 0 | 0 | 0 | 477.12
7.11 | Captor tipo franklin para spda - fornecimento e instalação. Af_12/2017 | un | 3 | 147.06 |  | 147.06 | 0 | 0 | 0 | 441.18
7.12 | Mastro 1 ½ para spda - fornecimento e instalação. Af_12/2017 | un | 3 | 175.81 |  | 175.81 | 0 | 0 | 0 | 527.43
7.13 | Base metálica para mastro 1 ½ para spda - fornecimento e instalação. Af_12/2017 | un | 3 | 152.08 |  | 152.08 | 0 | 0 | 0 | 456.24
7.14 | Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em t, bitola do cabo de 16-16mm² a 50-35mm², 70-35mm² e 95-35mm² | un | 27 | 47.49 |  | 47.49 | 0 | 0 | 0 | 1282.23
7.15 | Solda exotérmica conexão cabo-haste na lateral, bitola do cabo de 25mm² a 70mm² para haste de 5/8" e 3/4" | un | 18 | 56.92 |  | 56.92 | 0 | 0 | 0 | 1024.56
7.16 | Sinalizador de obstáculo duplo, com célula fotoelétrica | un | 3 | 153.05 |  | 153.05 | 0 | 0 | 0 | 459.15
7.17 | Conector de emenda em latão para cabo de até 50 mm² com 4 parafusos | un | 29 | 29.56 |  | 29.56 | 0 | 0 | 0 | 857.24
7.18 | Terminal estanhado com 1 furo e 1 compressão - 50 mm² | un | 21 | 29.75 |  | 29.75 | 0 | 0 | 0 | 624.75
8 | AR CONDICIONADO | [6 empty] | 0 | 0 | 86969.52
8.1 | Ar condicionado de janela 12.000 btu's - fornecimento e instalação. | un | 8 | 3053.66 |  | 3053.66 | 0 | 0 | 0 | 24429.28
8.2 | Ar condicionado de janela 18.000 btu's - fornecimento e instalação. | un | 4 | 3943.66 |  | 3943.66 | 0 | 0 | 0 | 15774.64
8.3 | Ar condicionado de janela 21.000 btu's - fornecimento e instalação. | un | 6 | 5253.66 |  | 5253.66 | 0 | 0 | 0 | 31521.96
8.4 | Ar condicionado de janela 27.000 btu's - fornecimento e instalação. | un | 1 | 6153.66 |  | 6153.66 | 0 | 0 | 0 | 6153.66
8.5 | Suporte ar condicionado | un | 19 | 390.91 |  | 390.91 | 0 | 0 | 0 | 7427.29
8.6 | Adequação dos caixilhos | un | 19 | 87.51 |  | 87.51 | 0 | 0 | 0 | 1662.69
9 | SERVIÇOS FINAIS | [6 empty] | 0 | 0 | 25070.2
9.1 | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal | m³ | 105.02 | 126.89 |  | 126.89 | 0 | 0 | 0 | 13325.99
9.2 | Limpeza final da obra | m² | 572.33 | 20.52 |  | 20.52 | 0 | 0 | 0 | 11744.21
10 | DOCUMENTAÇÃO FINAL | [6 empty] | 0 | 0 | 25833.24
10.1 | As Built formato A0 | un | 8 | 1514.69 |  | 1514.69 | 0 | 0 | 0 | 12117.52
10.2 | Laudos Dos Sistemas de Elétrica e SPDA. | un | 1 | 13715.72 |  | 13715.72 | 0 | 0 | 0 | 13715.72
[8 empty] | TOTAL SEM BDI | 0
[8 empty] | BDI | 0%
[8 empty] | TOTAL COM BDI | 0

## Anexo 5 - Cronograma Fis Fin
ANEXO 5 | [12 empty] | ANEXO 5
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO | [12 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
|  |  | PERÍODO DE EXECUÇÃO (DIAS) | [9 empty] | PERÍODO DE EXECUÇÃO (DIAS)
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | Preço Total com BDI | 30 |  | 60 |  | 90 |  | 120 |  | 150 |  | 180 |  | 210 |  | 240 |  | 270
|  |  | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR
| FÓRUM DA COMARCA DE PEREIRA BARRETO | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (* medições apuradas proporcionalmente à execução financeira mensal) | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | % deve ser o mesmo do avanço da obra
[21 empty] | 0% | 0 | 0
2 | CANTEIRO DE OBRA | 0 | 16% | 0 | 10.5% | 0 | 10.5% | 0 | 10.5% | 0 | 10.5% | 0 | 10.5% | 0 | 10.5% | 0 | 10.5% | 0 | 10.5% | 0 | 100% | 0 | 0
[21 empty] | 0% | 0 | 0
3 | MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE APOIO E PROTEÇÃO | 0 | 11.12% | 0 | 11.11% | 0 | 11.11% | 0 | 11.11% | 0 | 11.11% | 0 | 11.11% | 0 | 11.11% | 0 | 11.11% | 0 | 11.11% | 0 | 100% | 0 | 0
[21 empty] | 0% | 0 | 0
4 | REMOÇÕES E RETIRADAS | 0 |  |  | 14% | 0 | 14% | 0 | 14% | 0 | 14.5% | 0 | 14.5% | 0 | 14.5% | 0 | 14.5% | 0 |  |  | 100% | 0 | 0
[21 empty] | 0% | 0 | 0
5 | ELÉTRICA | 0 | 8% | 0 | 9.5% | 0 | 15% | 0 | 15% | 0 | 10.5% | 0 | 10.5% | 0 | 10.5% | 0 | 10.5% | 0 | 10.5% | 0 | 100% | 0 | 0
[21 empty] | 0% | 0 | 0
6 | SERVIÇOS CIVIS | 0 | 10.5% | 0 | 16% | 0 | 10.5% | 0 | 10.5% | 0 | 10.5% | 0 | 10.5% | 0 | 10.5% | 0 | 10.5% | 0 | 10.5% | 0 | 100% | 0 | 0
[21 empty] | 0% | 0 | 0
7 | SPDA | 0 |  |  |  |  | 30% | 0 | 30% | 0 | 40% | 0 | [8 empty] | 100% | 0 | 0
[21 empty] | 0% | 0 | 0
8 | AR CONDICIONADO | 0 | [10 empty] | 25% | 0 | 25% | 0 | 25% | 0 | 25% | 0 | 100% | 0 | 0
[21 empty] | 0% | 0 | 0
9 | SERVIÇOS FINAIS | 0 | 5% | 0 | 11% | 0 | 12% | 0 | 12% | 0 | 12% | 0 | 12% | 0 | 12% | 0 | 12% | 0 | 12% | 0 | 100% | 0 | 0
[21 empty] | 0% | 0 | 0
10 | DOCUMENTAÇÃO FINAL | 0 | [14 empty] | 40% | 0 | 60% | 0 | 100% | 0 | 0
[21 empty] | 0% | 0 | 0
| PERCENTUAL PARCIAL |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0
| PERCENTUAL ACUMULADO |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| TOTAL PARCIAL | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!

## Anexo 3 - BDI
COMPOSIÇÃO DO BDI
ÍTEM | DISCRIMINAÇÃO | %
GRUPO A | DESPESAS ADMINISTRATIVAS (AC)
A-1 | Administração Central
| Total grupo A | 0%
GRUPO B | TAXA DE RISCOS, SEGURO E GARANTIA
B-1 | Seguro (S) e Garantia (G)
B-2 | Riscos e imprevistos (R)
B-3 | Despesas financeiras (DF)
| Total grupo B | 0%
GRUPO C | TRIBUTOS (I)
C-1 | PIS
C-2 | COFINS | 0%
C-3 | ISS
C-4 | CPRB *
| Total grupo C | 0%
GRUPO D | LUCRO (L)
D-1
| Total grupo D | 0%
| TOTAL DO BDI | 0%
* Lei nº 12.844/2013 que trata da desoneração da folha de pagamento, que instituiu a Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), com alíquota de 4,5% sobre o faturamento para determinados segmentos da construção civil (Lei nº 12.546/2011), e a supressão do percentual relativo ao INSS da Composição dos Encargos Sociais.
* No cálculo do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS cotado no BDI, que deverá representar a alíquota devida ao fisco, não poderão ser incluídos o fornecimento de materiais para execução do serviço, conforme art. 7º, § 2º, inc. I (códigos 7.02 e 7.05), da Lei Complementar nº 116/2003.
* O licitante deverá indicar a alíquota do ISS do local onde a obra será executada, observada a legislação do município e percentual dos materiais no custo da obra.
* Na ausência de legislação municipal que arbitre o percentual dos materiais no custo da obra, caberá à licitante indicar o percentual dos materiais utilizado para cálculo do ISS, observada a planilha de composição de custo |  |  |  | CUSTO |  |  | PREÇO
|  |  |  | BDI | SD | 20.34%
Memória - Alíquota média de ISS |  |  |  | MAT / EQ | SD | 528831.6934 | MAT | SD | 636396.0598
Tipo de Insumo | Preços Parciais | (%) |  | MO / SER | SD | 546487.7669 | MO | SD | 657643.3787
Serviços | 0 |  | percentual a ser preenchido pela empresa | C. TOTAL | SD | 1075319.4603 | P. TOTAL | SD | 1294039.4385
Materiais | 0 |  | percentual a ser preenchido pela empresa
Total geral | 0 | 0% |  | BDI | CD | 25%
Abatimento de Materiais |  |  |  | MAT / EQ | CD | 528606.1984 | MAT | CD | 660757.748
ISSQN - DER PEREIRA BARRETO | ISS |  |  | MO / SER | CD | 498553.1099 | MO | CD | 623191.3874
Fórmula:ISS x (1-% Mat.) | ISS calculado | 0% |  | C. TOTAL | CD | 1027159.3083 | P. TOTAL | CD | 1283949.1354
Referência: Orientações para Elaboração de Planilhas Orçamentárias de obras Públicas - Tribunal de Contas da União
Fórmula adotada:
AC | Taxa de Administração Central
S | Taxa de Seguros
R | Taxa de Riscos
G | Taxa de Garantias
DF | Taxa de Despesas Financeiras
L | Taxa de Lucro/Remuneração
I | Taxa de incidência de Impostos (PIS,COFINS E ISS)
Referência: Acórdão n° 2.622/2013 - TCU/Plenário -Critérios de aceitabilidade para lucros e despesas indiretas.

## Anexo 4 - Encargos SINAPI
ANEXO 4 - ENCARGOS SOCIAIS
SINAPI - Vigência a partir de Dezembro de 2023
| GRUPO A | % | SD | CD
A1 | INSS |  | 20% | 0%
A2 | SESI |  | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI |  | 1% | 1%
A4 | INCRA |  | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE |  | 0.6% | 0.6%
A6 | Salário Educação |  | 2.5% | 2.5%
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho |  | 3% | 3%
A8 | FGTS |  | 8% | 8%
A9 | Seconci |  | 1% | 1%
| SUBTOTAL | 0% | 37.8% | 17.8%
| GRUPO B | % | % | %
B1 | Repouso semanal remunerado |  | 17.97% | 17.97%
B2 | Feriados |  | 4.69% | 4.69%
B3 | Auxílio - Enfermidade |  | 0.87% | 0.87%
B4 | 13° Salário |  | 11.01% | 11.01%
B5 | Licença Paternidade |  | 0.07% | 0.07%
B6 | Faltas justificadas |  | 0.73% | 0.73%
B7 | Dias de chuva |  | 1.34% | 1.34%
B8 | Auxilio Acidente de Trabalho |  | 0.11% | 0.11%
B9 | Férias Gozadas |  | 10.91% | 10.91%
B10 | Salário Maternidade |  | 0.04% | 0.04%
| SUBTOTAL | 0% | 47.74% | 47.74%
| GRUPO C | % | % | %
C1 | Aviso-prévio indenizado |  | 4.81% | 4.81%
C2 | Aviso-prévio trabalhado |  | 0.11% | 0.11%
C3 | Férias indenizadas |  | 2.9% | 2.9%
C4 | Depósito por despedida injusta |  | 2.82% | 2.82%
C5 | Indenização Adicional |  | 0.4% | 0.4%
| SUBTOTAL | 0% | 11.04% | 11.04%
| GRUPO D | % | % | %
D1 | Reincidência de A sobre B | 0% | 18.05% | 8.498%
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0% | 0.4264% | 0.4044%
| SUBTOTAL | 0% | 18.47% | 8.902%
| TOTAL DOS GRUPOS | 0% | 115.1% | 85.48%
* Caso a empresa estiver enquadrada na Lei nº 12.844/2013, que trata da desoneração da folha de pagamento, que instituiu a Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), com alíquota de 4,5% sobre o faturamento para determinados segmentos da construção civil (Lei nº 12.546/2011), suprimir o percentual relativo ao INSS da Composição dos Encargos Sociais.