## ANEXO 2
ANEXO 2 PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS FÓRUM DA COMARCA DE CACONDE
Item | Descrição | Unid. | Quantidade | VALOR UNITÁRIO SEM BDI (R$) | VALOR UNITÁRIO COM BDI (R$) | VALOR DO ITEM SEM BDI (R$)
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1 | Administração local (* medições apuradas proporcionalmente à execução financeira mensal) | un* | 1
2 | CANTEIRO DE OBRA
2.1 | Placa de identificação para obra | m² | 2.3
2.2 | Locacão de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitario, para escritorio, completo, sem divisorias internas | unmês | 8
2.3 | Locação de container tipo sanitário com 2 vasos sanitários, 2 lavatórios, 2 mictórios e 4 pontos para chuveiro - área mínima de 13,80 m² | unmês | 8
2.4 | Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² | unmês | 8
3 | MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE APOIO E PROTEÇÃO
3.1 | Sinalização com fita zebrada fixada em cone plástico, incluindo cone | m | 100
3.2 | Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico | mxmes | 64
3.3 | Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m | m | 40
3.4 | Lona plástica - 150 micra | m² | 166.81
4 | REMOÇÕES E RETIRADAS
4.1 | Remoção de tubulação elétrica aparente sem reaproveitamento | m | 1200
4.2 | Remoção de condutor sem reaproveitamento | m | 1328
4.3 | Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede sem reaproveitamento | un | 416
4.4 | Remoção de quadro de distribuição, chamada ou caixa de passagem sem reaproveitamento | m² | 8
4.5 | Remoção de interruptores, tomadas, botão de campainha ou cigarra sem reaproveitamento | un | 380
4.6 | Remoção de base e haste de para-raios sem reaproveitamento | un | 10
4.7 | Remoção de cordoalha ou cabo de cobre nu sem reaproveitamento | m | 120
4.8 | Remoção de caixa de entrada de energia padrão medição indireta completa | un | 1
4.9 | Remoção de caixa de medição padrão completa | un | 1
5 | ELÉTRICA
5.1 | ENTRADA DE ENERGIA
5.1.1 | Transformador De Potência Trifásico De 112,5 Kva, Classe 15 Kv, A Óleo | un | 1
5.1.2 | Poste De Concreto Circular, 600 Kg, H = 11,00 M | un | 1
5.1.3 | Chave Fusível Base ´C´ Para 15 Kv/200 A, Com Capacidade De Ruptura Até 10 Ka - Com Fusível | un | 3
5.1.4 | Para-Raios De Distribuição, Classe 12 Kv/10 Ka, Completo, Encapsulado Com Polímero | un | 3
5.1.5 | Braçadeira para fixação em poste circular | un | 3
5.1.6 | Suporte para transformador em poste de concreto circular - fornecimento e instalação. Af_12/2020 | un | 2
5.1.7 | Perfil "U" | un | 2
5.1.8 | Mão Francesa De 700 Mm | un | 8
5.1.9 | Caixa De Medição Externa Tipo ´N´ (1300 X 1200 X 270) Mm, Padrão Concessionárias | un | 1
5.1.10 | Grampo Tipo ´C´ Diâmetro 3/8`, Com Balancim Tamanho Grande | cj | 3
5.1.11 | Isolador Tipo Disco Para 15 Kv De 6´ - 150 Mm | un | 3
5.1.12 | Caixa De Equalização, De Embutir, Em Aço Com Barramento, De 400 X 400 Mm E Tampa | un | 1
5.2 | PAINÉIS ELÉTRICOS E ACESSÓRIOS
5.2.1 | Painel autoportante em chapa de aço, com proteção mínima IP 54 - sem componentes | m² | 11.76
5.2.2 | Quadro de distribuicao com barramento trifasico, de sobrepor, em chapa de aco galvanizado, para 48 disjuntores din, 100 A | un | 3
5.2.3 | Barramento de cobre nu | kg | 47
5.2.4 | Isolador em epóxi de 1 kV para barramento | un | 50
5.2.5 | Barra de neutro e/ou terra | un | 12
5.2.6 | Supressor de surto monofásico, corrente nominal 20 kA, Imax. de surto 50 até 80 kA | un | 21
5.2.7 | Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 480/690v, de 10a a 60a | un | 13
5.2.8 | Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, de 63A | un | 8
5.2.9 | Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico fixo e magnético ajustável, tripolar 600 V, corrente de 300 A até 400 A | un | 2
5.2.10 | Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 32 A | un | 80
5.2.11 | Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A | un | 20
5.2.12 | Dispositivo diferencial residual de 25 a x 30 ma - 4 polos | un | 3
5.2.13 | Bloco terminal conector até 65A / 600V, faixa de aplicação até 16 mm² | un | 12
5.2.14 | Contator de portência 20A 1na+1nf - 127V | un | 1
5.2.15 | Programador horário digital com ajuste para 24h - 127V - 10A | un | 1
5.2.16 | Chapa de policarbonato transparente de 6 mm | m² | 2.16
5.2.17 | Placa de advertência em chapa de aço, com pintura refletiva "perigo alta tensão" | un | 1
5.3 | CONDUTORES E ALIMENTADORES
5.3.1 | Cabo de cobre flexível de 3 x 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação PP 70°C | m | 300
5.3.2 | Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação LSHF/A 70°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 10050
5.3.3 | Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 750 V - isolação LSHF/A 70°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 2200
5.3.4 | Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 350
5.3.5 | Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 200
5.3.6 | Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 150
5.3.7 | Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 465
5.3.8 | Cabo De Cobre Flexível De 35 Mm², Isolamento 0,6/1 Kv - Isolação Hepr 90°C - Baixa Emissão De Fumaça E Gases | m | 62
5.3.9 | Cabo de cobre flexível de 70 mm², isolamento 0,6/1 kv - isolação hepr 90°c - baixa emissão de fumaça e gases | m | 249
5.3.10 | Terminal de compressão para cabo de 2,5 mm² | un | 158
5.3.11 | Terminal de compressão para cabo de 4 mm² | un | 137
5.3.12 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 6 até 10 mm² | un | 20
5.3.13 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 16 mm² | un | 70
5.3.14 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 35 mm² | un | 8
5.3.15 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 70 mm² | un | 28
5.4 | INFRAESTRUTURA
5.4.1 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 2 1/2´ - com acessórios | m | 15
5.4.2 | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm | m | 50
5.4.3 | Eletroduto galvanizado conforme nbr13057 - 3/4´ com acessórios | m | 270
5.4.4 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1´ com acessórios | m | 18
5.4.5 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1 1/4´ com acessórios | m | 60
5.4.6 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1 1/2´ com acessórios | m | 21
5.4.7 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 2 1/2´ com acessórios | m | 12
5.4.8 | Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 3/4´ - com acessórios | m | 270
5.4.9 | Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 1´ - com acessórios | m | 60
5.4.10 | Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 2 1/2´ com acessórios | m | 14
5.4.11 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 75 mm, com acessórios | m | 60
5.4.12 | Perfilado perfurado 38 x 38 mm em chapa 14 pré-zincada, com acessórios | m | 360
5.4.13 | Tampa de pressão para perfilado de 38 x 38 mm | m | 360
5.4.14 | Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 150 x 100 mm, com acessórios | m | 90
5.4.15 | Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 150x100 mm | un | 60
5.4.16 | Saída lateral simples, diâmetro de 3/4´ | un | 116
5.4.17 | Condulete metálico de 3/4´ | un | 580
5.4.18 | Condulete metálico de 1´ | un | 20
5.4.19 | Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 200 x 200 x 100 mm | un | 1
5.4.20 | Caixa de passagem em alumínio fundido à prova de tempo, 200 x 200 mm | un | 2
5.4.21 | Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 400 x 400 x 150 mm | un | 3
5.4.22 | Eletroduto metálico flexível com capa em PVC de 1´ | m | 20
5.5 | TOMADAS E INTERRUPTORES
5.5.1 | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | cj | 95
5.5.2 | Tomada 2P+T De 20 A - 250 V, completa | cj | 15
5.5.3 | Tomada de canaleta/perfilado universal 2P+T, com caixa e tampa | cj | 87
5.5.4 | Interruptor com 1 tecla simples e placa | cj | 30
5.5.5 | Interruptor com 1 tecla paralelo e placa | cj | 27
5.5.6 | Sensor de presença para teto, com fotocélula, para lâmpada qualquer | cj | 5
5.5.7 | Plugue com 2P+T de 10A, 250V | un | 87
5.5.8 | Conector prensa-cabo de 3/4´ | un | 2
5.6 | LUMINÁRIAS
5.6.1 | Luminária retangular de embutir tipo calha aberta, com refletor e aleta parabólicas em alumínio de alto brilho, para 4 lâmpadas fluorescentes de 18 W | un | 8
5.6.2 | Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta, para 3 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32 W - incluso tubo led | un | 38
5.6.3 | Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta, para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32 W | un | 41
5.6.4 | Lâmpada tubular led de 18/20 w, base g13 - fornecimento e instalação. Af_09/2024_ps | un | 114
5.6.5 | Sinalizador audiovisual de advertência | un | 1
5.6.6 | Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510 lm | un | 60
5.6.7 | Luminária redonda de sobrepor com difusor em vidro temperado jateado para 1 ou 2 lâmpadas fluorescentes compactas de 18/26w | un | 30
5.6.8 | Projetor LED modular, fluxo luminoso de 26294 lm, eficiência mínima de 125 l/W - 150 W/200 W | un | 2
5.6.9 | Luminária de emergência em LED 4W/300 lumens, de sobrepor no forro ou teto, autonomia de 1h30min. | un | 22
5.7 | SONORIZAÇÃO
5.7.1 | Caixa de som 6" de 50w RMS com tweeter, impedancia 8 ohms, conexão em borne (ref. JBL C621P) | un | 6
5.7.2 | Cabo paralelo bicolor 2x2,5mm cristal (ref. Dni hyb 2x250 cr) | m | 80
5.7.3 | Rack Fechado Padrão Metálico, 19 X 12 Us X 570 Mm (ref. Fibracem BPA.000194) | un | 1
5.7.4 | Kit ventilação com 2 coolers, padrão rack 19" de 1U, 127/220v (ref. Intelbras KVR2V) | un | 1
5.7.5 | Bandeja deslizante para rack, 19´ x 500 mm | un | 1
5.7.6 | Calha de aço com 8 tomadas 2p+t - 250 v, com cabo | un | 1
5.7.7 | Mesa de Som Minimo 8 canais, 8 conectores XLR e P10, interface USB, bluetooth, equalizador 3 bandas, saidas XLR e P10, Efeitos, saida auxiliar (ref. arcano am-es8) | un | 1
5.7.8 | Amplificador minimo de 600w, 127 / 220v, padrão rack 19", entrada de sinal P10, impedancia de entrada 20Hz - 20kHz, distorção harmonica 0,05% (ref. Datrel PA5000) | un | 1
5.7.9 | Microfone de mesa com fio, cardióide, conector XLR, sensibilidade -42dB, impedancia 200 ohms (ref. TSI MMF150) | un | 6
5.7.10 | Conector XLR macho niquelado (ref. Santo angelo SA2X) | un | 2
5.7.11 | Conector painel XLR fêmea 3 polos niquelado (ref. santo angelo XLR painel) | un | 2
5.7.12 | Cabo de microfone balanceado com liga de cobre OFHC, blindagem trançada + fita de aluminio (ref. Santo Angelo X30) | m | 37
5.7.13 | Medusa 4 vias balanceada, regua com conectores XLR femea, cabo multicanal com conectores XLR macho, comprimento 15 metros (ref. Aquarius Medusaxlr4) | un | 1
6 | SERVIÇOS CIVIS
6.1 | Demolição manual de concreto simples | m³ | 0.66
6.2 | Retirada de revestimento em pedra, granito ou mármore, em piso | m² | 58.843
6.3 | Retirada de Piso cimentício rústico anti-derrapante cinza | m² | 1.88
6.4 | Escavação manual de vala. Af_09/2024 | m³ | 137.62
6.5 | Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, fundo com brita, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m. Af_12/2020 | un | 3
6.6 | Lastro com material granular (areia média), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10 cm*. AF_01/2024 | m³ | 0.2
6.7 | Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. Af_08/2023 | m³ | 18.56
6.8 | Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 25 mpa | m³ | 13.25
6.9 | Revestimento em pedra mineira comum | m² | 51.88
6.10 | Recomposição de Piso cimentício rústico anti-derrapante cinza | m² | 7.08
6.11 | Aplicação manual de gesso desempenado (sem taliscas) em paredes, espessura de 1,0cm. Af_03/2023 | m² | 2.24
6.12 | Furo manual em alvenaria, para instalações elétricas, diâmetros menores ou iguais a 40 mm. Af_09/2023 | un | 32
6.13 | Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. af_04/2023 | m² | 20.52
6.14 | Emassamento com massa látex, aplicação em parede, duas demãos, lixamento manual. Af_04/2023 | m² | 293.53
6.15 | Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. Af_04/2023 | m² | 1970.57
6.16 | Emassamento com massa látex, aplicação em teto, duas demãos, lixamento manual. Af_04/2023 | m² | 50.04
6.17 | Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em teto, duas demãos. Af_04/2023 | m² | 500.43
6.18 | Chapisco Aplicado Em Alvenaria (Com Presença De Vãos) E Estruturas De Concreto De Fachada, Com Colher De Pedreiro. Argamassa Traço 1:3 Com Preparo Manual. Af_10/2022 | m² | 20.52
6.19 | Emboço Ou Massa Única Em Argamassa Traço 1:2:8, Preparo Manual, Aplicada Manualmente Em Panos De Fachada Com Presença De Vãos, Espessura De 25 Mm. Af_08/2022 | m² | 50.52
6.20 | Gradil Tela Eletrosoldado, Malha De 5 X 15Cm, Galvanizado | m² | 9.9
6.21 | Portão De Abrir Em Gradil Eletrofundido, Malha 5 X 15 Cm | m² | 3.2
6.22 | Pintura Verniz (Incolor) Alquídico Em Madeira, Uso Interno E Externo, 2 Demãos. Af_01/2021 | m² | 228.33
6.23 | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de sondagem | tx | 1
6.24 | Sondagem do terreno à percussão (mínimo de 30 m) | m | 30
6.25 | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 6 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). Af_07/2020 | m³ | 0.7
6.26 | Lastro com material granular (pedra britada n.1 e pedra britada n.2), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10 cm*. Af_01/2024 | m³ | 1.39
6.27 | Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata (incluindo escavação para colocação de fôrmas). Af_01/2024 | m³ | 6.12
6.28 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. Af_01/2024 | m² | 6.92
6.29 | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em madeira serrada, e=25 mm, 1 utilização. Af_06/2017 | m² | 9.59
6.30 | Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,2:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ seixo rolado) - preparo mecânico com betoneira 400 l, com aditivo | m³ | 1.88
6.31 | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem. Af_01/2024 | kg | 41
6.32 | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. Af_01/2024 | kg | 78
6.33 | Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. Af_08/2023 | m³ | 4.52
6.34 | Bloco estrutural 19x39x19 - classe b (resistência 4 mpa) | m² | 6.67
6.35 | Bloco estrutural canaleta 19x39x19 - classe b (resistência 4 mpa) | m | 11.7
6.36 | Bloco estrutural 19x19x19 - classe b (resistência 4 mpa) | m² | 1.66
6.37 | Graute fgk=15 mpa; traço 1:0,04:2,2:2,5 (em massa seca de cimento/cal/areia grossa/brita 0) - preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_09/2021 | m³ | 2.44
6.38 | Grauteamento vertical em alvenaria estrutural. | m³ | 0.74
6.39 | Grauteamento de cinta superior ou de verga em alvenaria estrutural. | m³ | 1.7
6.40 | Armação utilizando aço ca-25 de 6,3 mm - montagem. Af_06/2022 | kg | 5
6.41 | Armação de cinta de alvenaria estrutural; diâmetro de 12,5 mm. Af_09/2021 | kg | 40
6.42 | Furo manual em alvenaria, para instalações elétricas, diâmetros maiores que 75 mm e menores ou iguais a 100 mm. Af_09/2023 | un | 6
6.43 | Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica / membrana acrílica, 3 demãos. Af_06/2018 | m² | 4.47
6.44 | Fabricação de fôrma para vigas, com madeira serrada, e = 25 mm. Af_09/2020 | m² | 1.12
6.45 | Fabricação de fôrma para lajes, em madeira serrada, e=25 mm. Af_09/2020 | m² | 2.72
6.46 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. Af_06/2022 | kg | 3
6.47 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. Af_06/2022 | kg | 6
6.48 | Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. Af_06/2022 | kg | 6
6.49 | Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. Af_06/2022 | kg | 10
6.50 | Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020 | m³xkm | 324
7 | SPDA
7.1 | Barra condutora chata em alumínio de 7/8´ x 1/8´, inclusive acessórios de fixação | m | 200
7.2 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 16 mm² | m | 30
7.3 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm² | m | 150
7.4 | Suporte para fixação de fita de alumínio 7/8" x 1/8", com base plana | un | 200
7.5 | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em pvc rígido, diâmetro de 300 mm - h= 600 mm | un | 6
7.6 | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em pvc rígido, diâmetro de 300 mm - h= 400 mm | un | 7
7.7 | Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado | un | 7
7.8 | Caixa de equalização, de embutir, em aço com barramento, de 400 x 400 mm e tampa | un | 4
7.9 | Haste de aterramento 5/8 para spda - fornecimento e instalação. Af_02/2023 | un | 13
7.10 | Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em t, bitola do cabo de 16-16mm² a 50-35mm², 70-35mm² e 95-35mm² | un | 6
7.11 | Solda exotérmica conexão cabo-haste em t, bitola do cabo de 50mm² a 95mm² para haste de 5/8" e 3/4" | un | 7
7.12 | Terminal estanhado com 1 furo e 1 compressão - 16 mm² | un | 10
7.13 | Terminal estanhado com 1 furo e 1 compressão - 50 mm² | un | 16
8 | SERVIÇOS FINAIS
8.1 | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal | m³ | 197.8
8.2 | Limpeza final da obra | m² | 250.22
9 | DOCUMENTAÇÃO FINAL
9.1 | As Built formato A0 | un | 8
9.2 | Laudos Dos Sistemas de Elétrica e SPDA. | un | 1
TOTAL SEM BDI
BDI
TOTAL COM BDI