## Anexo 2 - Sintética
ANEXO 2
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS
FÓRUM DA COMARCA DE PRESIDENTE PRUDENTE
Item | Descrição | Unid. | Quantidade | VALOR UNITÁRIO SEM BDI (R$) | Valor Unitário da Proposta sem BDI (R$) | Diferença (Valor Unitário - Valor Unitário Prosposta) sem BDI (R$) | Valor Unitário da Proposta com BDI (R$) | Valor do Item da Proposta sem BDI (R$) | Valor do Item da Proposta com BDI (R$) | VALOR DO ITEM SEM BDI (R$)
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [6 empty] | 0 | 0 | 325466.46
1.1 | Administração local (* medições apuradas proporcionalmente à execução financeira mensal) | un* | 1 | 325466.46 |  | 325466.46 | 0 | 0 | 0 | 325466.46
2 | CANTEIRO DE OBRA | [6 empty] | 0 | 0 | 49238.18
2.1 | Placa de identificação para obra | m² | 2.3 | 569.8 |  | 569.8 | 0 | 0 | 0 | 1310.54
2.2 | Locacão de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitario, para escritorio, completo, sem divisorias internas | unmês | 12 | 1570.46 |  | 1570.46 | 0 | 0 | 0 | 18845.52
2.3 | Locação de container tipo sanitário com 2 vasos sanitários, 2 lavatórios, 2 mictórios e 4 pontos para chuveiro - área mínima de 13,80 m² | unmês | 12 | 1454.16 |  | 1454.16 | 0 | 0 | 0 | 17449.92
2.4 | Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² | unmês | 12 | 969.35 |  | 969.35 | 0 | 0 | 0 | 11632.2
3 | MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE APOIO E PROTEÇÃO | [6 empty] | 0 | 0 | 5716.74
3.1 | Sinalização com fita zebrada fixada em cone plástico, incluindo cone | m | 100 | 10.72 |  | 10.72 | 0 | 0 | 0 | 1072
3.2 | Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico | mxmes | 96 | 31 |  | 31 | 0 | 0 | 0 | 2976
3.3 | Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m | m | 80 | 14.1 |  | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 1128
3.4 | Lona plástica - 150 micra | m² | 307.24 | 1.76 |  | 1.76 | 0 | 0 | 0 | 540.74
4 | REMOÇÕES E RETIRADAS | [6 empty] | 0 | 0 | 19540.59
4.1 | Remoção de tubulação elétrica aparente sem reaproveitamento | m | 780 | 5.7 |  | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 4446
4.2 | Remoção de condutor sem reaproveitamento | m | 2040 | 0.29 |  | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 591.6
4.3 | Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede sem reaproveitamento | un | 335 | 9.13 |  | 9.13 | 0 | 0 | 0 | 3058.55
4.4 | Remoção de quadro de distribuição, chamada ou caixa de passagem sem reaproveitamento | m² | 24 | 76.21 |  | 76.21 | 0 | 0 | 0 | 1829.04
4.5 | Remoção de interruptores, tomadas, botão de campainha ou cigarra sem reaproveitamento | un | 670 | 9.13 |  | 9.13 | 0 | 0 | 0 | 6117.1
4.6 | Remoção de condulete | un | 390 | 8.97 |  | 8.97 | 0 | 0 | 0 | 3498.3
5 | ELÉTRICA | [6 empty] | 0 | 0 | 2509004.62
5.1 | LIMPEZA DA SUBESTAÇÃO | [6 empty] | 0 | 0 | 3122.72
5.1.1 | Limpeza geral da subestação | un | 1 | 2433.04 |  | 2433.04 | 0 | 0 | 0 | 2433.04
5.1.2 | Botoeira de comando liga-desliga, sem sinalização | un | 2 | 155.66 |  | 155.66 | 0 | 0 | 0 | 311.32
5.1.3 | Sinalizador com lâmpada | un | 3 | 126.12 |  | 126.12 | 0 | 0 | 0 | 378.36
5.2 | PAINÉIS ELÉTRICOS E ACESSÓRIOS | [6 empty] | 0 | 0 | 271085.68
5.2.1 | Painel autoportante em chapa de aço, com proteção mínima IP 54 - sem componentes | m² | 23.36 | 2700.76 |  | 2700.76 | 0 | 0 | 0 | 63089.75
5.2.2 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 34 DIN / 24 Bolt-on - 150 A - sem componentes | un | 2 | 967.89 |  | 967.89 | 0 | 0 | 0 | 1935.78
5.2.3 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 44 DIN / 32 Bolt-on - 150 A - sem componentes | un | 6 | 940.35 |  | 940.35 | 0 | 0 | 0 | 5642.1
5.2.4 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 56 DIN / 40 Bolt-on - 225 A - sem componentes | un | 5 | 1032.88 |  | 1032.88 | 0 | 0 | 0 | 5164.4
5.2.5 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 70 DIN / 50 Bolt-on - 225 A - sem componentes | un | 1 | 1659.75 |  | 1659.75 | 0 | 0 | 0 | 1659.75
5.2.6 | Barramento de cobre nu | kg | 92.5 | 131.13 |  | 131.13 | 0 | 0 | 0 | 12129.53
5.2.7 | Isolador em epóxi de 1 kV para barramento | un | 372 | 46.37 |  | 46.37 | 0 | 0 | 0 | 17249.64
5.2.8 | Barra de neutro e/ou terra | un | 47 | 35.17 |  | 35.17 | 0 | 0 | 0 | 1652.99
5.2.9 | Dispositivo de proteção contra surto, 1 polo, suportabilidade <= 4 kv, un até 240v/415v, iimp = 60 ka, curva de ensaio 10/350µs - classe 1 | un | 28 | 643.09 |  | 643.09 | 0 | 0 | 0 | 18006.52
5.2.10 | Dispositivo de proteção contra surto, 1 polo, In = 20kA, Imax = 45kA, Up = 1,5kV, Uc = 175V - Classe 2 (Referência CLAMPER ¦ Código do produto: 014294 ou similar) | un | 81 | 77.24 |  | 77.24 | 0 | 0 | 0 | 6256.44
5.2.11 | Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 480/690V, de 10A a 60A | un | 41 | 626.81 |  | 626.81 | 0 | 0 | 0 | 25699.21
5.2.12 | Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 480/690V, de 70A até 150A | un | 28 | 545.17 |  | 545.17 | 0 | 0 | 0 | 15264.76
5.2.13 | Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 415/690V, de 175A a 250A | un | 2 | 524.96 |  | 524.96 | 0 | 0 | 0 | 1049.92
5.2.14 | Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico fixo e magnético ajustável, tripolar 600 V, corrente de 300 A até 400 A | un | 2 | 3719.92 |  | 3719.92 | 0 | 0 | 0 | 7439.84
5.2.15 | Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico fixo e magnético ajustável, tripolar 600 v, corrente de 500 A Até 630 A | un | 1 | 6284.21 |  | 6284.21 | 0 | 0 | 0 | 6284.21
5.2.16 | Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico fixo e magnético ajustável, tripolar 600 V, corrente de 700 A até 800 A | un | 2 | 6845.62 |  | 6845.62 | 0 | 0 | 0 | 13691.24
5.2.17 | Disjuntor em caixa moldada, térmico e magnético ajustáveis, tripolar 630/690 v, faixa de ajuste de 440 Até 630 A | un | 1 | 9121.04 |  | 9121.04 | 0 | 0 | 0 | 9121.04
5.2.18 | Disjuntor em caixa moldada, térmico e magnético ajustáveis, tripolar 1600/690 V, faixa de ajuste de 1000 até 1600 A | un | 1 | 22091.13 |  | 22091.13 | 0 | 0 | 0 | 22091.13
5.2.19 | Dispositivo diferencial residual de 25 a x 30 ma - 4 polos | un | 10 | 162.48 |  | 162.48 | 0 | 0 | 0 | 1624.8
5.2.20 | Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 v, corrente de 10 A Até 32 A | un | 210 | 27.3 |  | 27.3 | 0 | 0 | 0 | 5733
5.2.21 | Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 v, corrente de 10 a até 32 a | un | 215 | 55.46 |  | 55.46 | 0 | 0 | 0 | 11923.9
5.2.22 | Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 v, corrente de 10 a até 32 a | un | 8 | 74.32 |  | 74.32 | 0 | 0 | 0 | 594.56
5.2.23 | Placa de montagem para quadros em geral, em chapa de aço | m² | 7.9 | 503.04 |  | 503.04 | 0 | 0 | 0 | 3974.02
5.2.24 | Chapa de policarbonato transparente de 6 mm | m² | 23.36 | 551.11 |  | 551.11 | 0 | 0 | 0 | 12873.93
5.2.25 | Placa de sinalização em PVC, com indicação de alerta | un | 29 | 32.18 |  | 32.18 | 0 | 0 | 0 | 933.22
5.3 | CONDUTORES E ALIMENTADORES | [6 empty] | 0 | 0 | 1043980.67
5.3.1 | Cabo de cobre flexível de 3 x 2,5 mm², isolamento 500 V - isolação PP 70°C | m | 1057 | 19.66 |  | 19.66 | 0 | 0 | 0 | 20780.62
5.3.2 | Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação LSHF/A 70°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 30100 | 6.48 |  | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 195048
5.3.3 | Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 750 v - isolação lshf/a 70°c - baixa emissão de fumaça e gases | m | 12620 | 8.58 |  | 8.58 | 0 | 0 | 0 | 108279.6
5.3.4 | Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 2500 | 7.18 |  | 7.18 | 0 | 0 | 0 | 17950
5.3.5 | Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 1320 | 12 |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 15840
5.3.6 | Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 730 | 16.59 |  | 16.59 | 0 | 0 | 0 | 12110.7
5.3.7 | Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 1210 | 22.77 |  | 22.77 | 0 | 0 | 0 | 27551.7
5.3.8 | Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 2595 | 32.13 |  | 32.13 | 0 | 0 | 0 | 83377.35
5.3.9 | Cabo de cobre flexível de 35 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 670 | 44.81 |  | 44.81 | 0 | 0 | 0 | 30022.7
5.3.10 | Cabo de cobre flexível de 50 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 375 | 62.73 |  | 62.73 | 0 | 0 | 0 | 23523.75
5.3.11 | Cabo de cobre flexível de 70 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 1275 | 84.84 |  | 84.84 | 0 | 0 | 0 | 108171
5.3.12 | Cabo de cobre flexível de 95 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 1140 | 112.25 |  | 112.25 | 0 | 0 | 0 | 127965
5.3.13 | Cabo de cobre flexível de 120 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 200 | 139.63 |  | 139.63 | 0 | 0 | 0 | 27926
5.3.14 | Cabo de cobre flexível de 185 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 980 | 201.08 |  | 201.08 | 0 | 0 | 0 | 197058.4
5.3.15 | Cabo de cobre flexível de 240 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 175 | 252.45 |  | 252.45 | 0 | 0 | 0 | 44178.75
5.3.16 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 6 até 10 mm² | un | 45 | 16.97 |  | 16.97 | 0 | 0 | 0 | 763.65
5.3.17 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 16 mm² | un | 21 | 16.87 |  | 16.87 | 0 | 0 | 0 | 354.27
5.3.18 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 25 mm² | un | 10 | 18.32 |  | 18.32 | 0 | 0 | 0 | 183.2
5.3.19 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 35 mm² | un | 7 | 18.45 |  | 18.45 | 0 | 0 | 0 | 129.15
5.3.20 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 50 mm² | un | 3 | 21.06 |  | 21.06 | 0 | 0 | 0 | 63.18
5.3.21 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 70 mm² | un | 25 | 21.36 |  | 21.36 | 0 | 0 | 0 | 534
5.3.22 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 95 mm² | un | 17 | 28.93 |  | 28.93 | 0 | 0 | 0 | 491.81
5.3.23 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 120 mm² | un | 8 | 41.19 |  | 41.19 | 0 | 0 | 0 | 329.52
5.3.24 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 185 mm² | un | 16 | 44.19 |  | 44.19 | 0 | 0 | 0 | 707.04
5.3.25 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 240 mm² | un | 12 | 53.44 |  | 53.44 | 0 | 0 | 0 | 641.28
5.4 | INFRAESTRUTURA | [6 empty] | 0 | 0 | 782212.53
5.4.1 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 1´ - com acessórios | m | 180 | 55.66 |  | 55.66 | 0 | 0 | 0 | 10018.8
5.4.2 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3/4´ com acessórios | m | 3885 | 60.32 |  | 60.32 | 0 | 0 | 0 | 234343.2
5.4.3 | Eletroduto galvanizado conforme nbr13057 - 1´ com acessórios | m | 180 | 71.62 |  | 71.62 | 0 | 0 | 0 | 12891.6
5.4.4 | Eletroduto galvanizado conforme nbr13057 - 1 1/4´ com acessórios | m | 140 | 95.91 |  | 95.91 | 0 | 0 | 0 | 13427.4
5.4.5 | Eletroduto galvanizado conforme nbr13057 - 1 1/2´ com acessórios | m | 285 | 104.81 |  | 104.81 | 0 | 0 | 0 | 29870.85
5.4.6 | Eletroduto galvanizado conforme nbr13057 - 2´ com acessórios | m | 125 | 121.96 |  | 121.96 | 0 | 0 | 0 | 15245
5.4.7 | Eletroduto galvanizado conforme nbr13057 - 2 1/2´ com acessórios | m | 30 | 155.12 |  | 155.12 | 0 | 0 | 0 | 4653.6
5.4.8 | Eletroduto galvanizado conforme nbr13057 - 3´ com acessórios | m | 30 | 190.59 |  | 190.59 | 0 | 0 | 0 | 5717.7
5.4.9 | Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 3/4´ - com acessórios | m | 170 | 65.08 |  | 65.08 | 0 | 0 | 0 | 11063.6
5.4.10 | Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 1´ - com acessórios | m | 250 | 77.94 |  | 77.94 | 0 | 0 | 0 | 19485
5.4.11 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios | m | 15 | 7.89 |  | 7.89 | 0 | 0 | 0 | 118.35
5.4.12 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 40 mm, com acessórios | m | 135 | 8.7 |  | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 1174.5
5.4.13 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios | m | 300 | 11.94 |  | 11.94 | 0 | 0 | 0 | 3582
5.4.14 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 75 mm, com acessórios | m | 190 | 19.66 |  | 19.66 | 0 | 0 | 0 | 3735.4
5.4.15 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 100 mm, com acessórios | m | 250 | 22.92 |  | 22.92 | 0 | 0 | 0 | 5730
5.4.16 | Perfilado perfurado 38 x 38 mm em chapa 14 pré-zincada, com acessórios | m | 2390 | 51.39 |  | 51.39 | 0 | 0 | 0 | 122822.1
5.4.17 | Tampa de pressão para perfilado de 38 x 38 mm | m | 2390 | 9.96 |  | 9.96 | 0 | 0 | 0 | 23804.4
5.4.18 | Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 100 x 50 mm, com acessórios | m | 296 | 104.68 |  | 104.68 | 0 | 0 | 0 | 30985.28
5.4.19 | Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 200 x 100 mm, com acessórios | m | 124 | 189.65 |  | 189.65 | 0 | 0 | 0 | 23516.6
5.4.20 | Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 150 x 100 mm, com acessórios | m | 295 | 166.2 |  | 166.2 | 0 | 0 | 0 | 49029
5.4.21 | Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 400 x 100 mm, com acessórios | m | 25 | 319.92 |  | 319.92 | 0 | 0 | 0 | 7998
5.4.22 | Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 400 mm | m | 25 | 114.87 |  | 114.87 | 0 | 0 | 0 | 2871.75
5.4.23 | Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, l= 200 mm | m | 124 | 80.44 |  | 80.44 | 0 | 0 | 0 | 9974.56
5.4.24 | Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, l= 150 mm | m | 295 | 68.03 |  | 68.03 | 0 | 0 | 0 | 20068.85
5.4.25 | Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 100 mm | m | 296 | 49.88 |  | 49.88 | 0 | 0 | 0 | 14764.48
5.4.26 | Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 100x50 mm | un | 118 | 29.71 |  | 29.71 | 0 | 0 | 0 | 3505.78
5.4.27 | Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 200x100 mm | un | 62 | 39.47 |  | 39.47 | 0 | 0 | 0 | 2447.14
5.4.28 | Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 400x100 mm | un | 13 | 46.56 |  | 46.56 | 0 | 0 | 0 | 605.28
5.4.29 | Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 150x100 mm | un | 122 | 34.53 |  | 34.53 | 0 | 0 | 0 | 4212.66
5.4.30 | Vergalhão com rosca, porca e arruela de diâmetro 3/8´ (tirante) | m | 615 | 20.4 |  | 20.4 | 0 | 0 | 0 | 12546
5.4.31 | Saída lateral simples, diâmetro de 3/4´ | un | 398 | 15.69 |  | 15.69 | 0 | 0 | 0 | 6244.62
5.4.32 | Condulete metálico de 3/4´ | un | 1368 | 51.35 |  | 51.35 | 0 | 0 | 0 | 70246.8
5.4.33 | Condulete metálico de 1´ | un | 31 | 59.27 |  | 59.27 | 0 | 0 | 0 | 1837.37
5.4.34 | Condulete metálico de 1 1/4´ | cj | 2 | 83.36 |  | 83.36 | 0 | 0 | 0 | 166.72
5.4.35 | Condulete metálico de 1 1/2´ | cj | 7 | 91.56 |  | 91.56 | 0 | 0 | 0 | 640.92
5.4.36 | Condulete metálico de 2´ | cj | 5 | 115.24 |  | 115.24 | 0 | 0 | 0 | 576.2
5.4.37 | Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 150 x 150 x 80 mm | un | 4 | 37.44 |  | 37.44 | 0 | 0 | 0 | 149.76
5.4.38 | Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 200 x 200 x 100 mm | un | 2 | 50.16 |  | 50.16 | 0 | 0 | 0 | 100.32
5.4.39 | Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 300 x 300 x 120 mm | un | 8 | 85.88 |  | 85.88 | 0 | 0 | 0 | 687.04
5.4.40 | Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 500 x 500 x 150 mm | un | 1 | 198.99 |  | 198.99 | 0 | 0 | 0 | 198.99
5.4.41 | Caixa de passagem em alumínio fundido à prova de tempo, 200 x 200 mm | un | 7 | 94.89 |  | 94.89 | 0 | 0 | 0 | 664.23
5.4.42 | Caixa de passagem em alumínio fundido à prova de tempo, 300 x 300 mm | un | 1 | 204.72 |  | 204.72 | 0 | 0 | 0 | 204.72
5.4.43 | Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 400 x 400 x 150 mm | un | 2 | 142.98 |  | 142.98 | 0 | 0 | 0 | 285.96
5.5 | TOMADAS E INTERRUPTORES | [6 empty] | 0 | 0 | 105225.38
5.5.1 | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | cj | 635 | 32.24 |  | 32.24 | 0 | 0 | 0 | 20472.4
5.5.2 | Tomada 2P+T De 20 A - 250 V, completa | cj | 59 | 39.11 |  | 39.11 | 0 | 0 | 0 | 2307.49
5.5.3 | Tomada de canaleta/perfilado universal 2P+T, com caixa e tampa | cj | 798 | 40.2 |  | 40.2 | 0 | 0 | 0 | 32079.6
5.5.4 | Sensor de presença com fotocélula, fixação em teto - fornecimento e instalação. AF_09/2024 | un | 5 | 79.31 |  | 79.31 | 0 | 0 | 0 | 396.55
5.5.5 | Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, completo | un | 25 | 106.74 |  | 106.74 | 0 | 0 | 0 | 2668.5
5.5.6 | Interruptor bipolar simples, 1 tecla dupla e placa | cj | 230 | 68.78 |  | 68.78 | 0 | 0 | 0 | 15819.4
5.5.7 | Interruptor bipolar paralelo, 1 tecla dupla e placa | cj | 46 | 74.39 |  | 74.39 | 0 | 0 | 0 | 3421.94
5.5.8 | Sistema de alarme pne com indicador audiovisual, sistema sem fio (wireless), para pessoas com mobilidade reduzida ou cadeirante | cj | 3 | 695.55 |  | 695.55 | 0 | 0 | 0 | 2086.65
5.5.9 | Plugue com 2P+T de 10A, 250V | un | 1057 | 24.07 |  | 24.07 | 0 | 0 | 0 | 25441.99
5.5.10 | Conector prensa-cabo de 3/4´ | un | 19 | 27.94 |  | 27.94 | 0 | 0 | 0 | 530.86
5.6 | LUMINÁRIAS | [6 empty] | 0 | 0 | 303377.64
5.6.1 | Luminária retangular de embutir tipo calha aberta com aletas parabólicas para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 28 w/54 w | un | 255 | 174.66 |  | 174.66 | 0 | 0 | 0 | 44538.3
5.6.2 | Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta com refletor e aletas parabólicas para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares 28 w/54 w | un | 477 | 220.35 |  | 220.35 | 0 | 0 | 0 | 105106.95
5.6.3 | Luminária retangular de embutir tipo calha aberta com refletor em alumínio de alto brilho para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 28 w/54 w | un | 20 | 181.06 |  | 181.06 | 0 | 0 | 0 | 3621.2
5.6.4 | Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta, para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32 w | un | 154 | 79.44 |  | 79.44 | 0 | 0 | 0 | 12233.76
5.6.5 | Luminária redonda de embutir com refletor em alumínio jateado e difusor em vidro para 2 lâmpadas fluorescentes compactas duplas de 18 w/26 w | un | 4 | 87.31 |  | 87.31 | 0 | 0 | 0 | 349.24
5.6.6 | Luminária redonda de sobrepor com difusor em vidro temperado jateado para 1 ou 2 lâmpadas fluorescentes compactas de 18 w/26 w | un | 93 | 131.35 |  | 131.35 | 0 | 0 | 0 | 12215.55
5.6.7 | Luminária blindada oval de sobrepor ou arandela, para lâmpada fluorescentes compacta | un | 38 | 159.07 |  | 159.07 | 0 | 0 | 0 | 6044.66
5.6.8 | Lâmpada tubular led de 18/20 w, base g13 - fornecimento e instalação. Af_09/2024_ps | un | 1376 | 37.05 |  | 37.05 | 0 | 0 | 0 | 50980.8
5.6.9 | Aparelho sinalizador de saída de garagem, com célula fotoelétrica - fornecimento e instalação. Af_07/2020 | un | 2 | 117.04 |  | 117.04 | 0 | 0 | 0 | 234.08
5.6.10 | Projetor LED modular, fluxo luminoso de 26294 lm, eficiência mínima de 125 l/W - 150 W/200 W | un | 15 | 885.81 |  | 885.81 | 0 | 0 | 0 | 13287.15
5.6.11 | Projetor led retangular, potência de 30 w, fluxo luminoso de 2250 a 2400 lm, temperatura cor 6.500 k, Bivolt | un | 4 | 101.38 |  | 101.38 | 0 | 0 | 0 | 405.52
5.6.12 | Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 4,00 m | un | 13 | 1111.71 |  | 1111.71 | 0 | 0 | 0 | 14452.23
5.6.13 | Suporte tubular de fixação em poste para 2 luminárias tipo pétala | un | 3 | 129.66 |  | 129.66 | 0 | 0 | 0 | 388.98
5.6.14 | Suporte tubular de fixação em poste para 1 luminária tipo pétala | un | 10 | 102.29 |  | 102.29 | 0 | 0 | 0 | 1022.9
5.6.15 | Luminária de led para iluminação pública, de 138 w até 180 w - fornecimento e instalação. Af_02/2025 | un | 13 | 499.99 |  | 499.99 | 0 | 0 | 0 | 6499.87
5.6.16 | Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510 lm | un | 131 | 24.95 |  | 24.95 | 0 | 0 | 0 | 3268.45
5.6.17 | Luminária de emergência em LED 4W/300 lumens, de sobrepor no forro ou teto, autonomia de 1h30min. | un | 152 | 189 |  | 189 | 0 | 0 | 0 | 28728
6 | SONORIZAÇÃO | [6 empty] | 0 | 0 | 17095.52
6.1 | Caixa de som 6" de 50w RMS com tweeter, impedancia 8 ohms, conexão em borne (ref. JBL C621P) | un | 12 | 661.85 |  | 661.85 | 0 | 0 | 0 | 7942.2
6.2 | Cabo paralelo bicolor 2x2,5mm cristal (ref. Dni hyb 2x250 cr) | m | 180 | 9.72 |  | 9.72 | 0 | 0 | 0 | 1749.6
6.3 | Rack Fechado Padrão Metálico, 19 X 12 Us X 570 Mm (ref. Fibracem BPA.000194) | un | 1 | 683.36 |  | 683.36 | 0 | 0 | 0 | 683.36
6.4 | Kit ventilação com 2 coolers, padrão rack 19" de 1U, 127/220v (ref. Intelbras KVR2V) | un | 1 | 320.25 |  | 320.25 | 0 | 0 | 0 | 320.25
6.5 | Bandeja deslizante para rack, 19´ x 500 mm | un | 1 | 201.1 |  | 201.1 | 0 | 0 | 0 | 201.1
6.6 | Calha de aço com 8 tomadas 2p+t - 250 v, com cabo | un | 1 | 99.87 |  | 99.87 | 0 | 0 | 0 | 99.87
6.7 | Mesa de Som Minimo 8 canais, 8 conectores XLR e P10, interface USB, bluetooth, equalizador 3 bandas, saidas XLR e P10, Efeitos, saida auxiliar (ref. arcano am-es8) | un | 1 | 1209.33 |  | 1209.33 | 0 | 0 | 0 | 1209.33
6.8 | Amplificador minimo de 600w, 127 / 220v, padrão rack 19", entrada de sinal P10, impedancia de entrada 20Hz - 20kHz, distorção harmonica 0,05% (ref. Datrel PA5000) | un | 1 | 1452.75 |  | 1452.75 | 0 | 0 | 0 | 1452.75
6.9 | Microfone de mesa com fio, cardióide, conector XLR, sensibilidade -42dB, impedancia 200 ohms (ref. TSI MMF150) | un | 6 | 455.1 |  | 455.1 | 0 | 0 | 0 | 2730.6
6.10 | Conector XLR macho niquelado (ref. Santo angelo SA2X) | un | 2 | 21.56 |  | 21.56 | 0 | 0 | 0 | 43.12
6.11 | Conector painel XLR fêmea 3 polos niquelado (ref. santo angelo XLR painel) | un | 2 | 23.41 |  | 23.41 | 0 | 0 | 0 | 46.82
6.12 | Cabo de microfone balanceado com liga de cobre OFHC, blindagem trançada + fita de aluminio (ref. Santo Angelo X30) | m | 35 | 11.35 |  | 11.35 | 0 | 0 | 0 | 397.25
6.13 | Medusa 4 vias balanceada, regua com conectores XLR femea, cabo multicanal com conectores XLR macho, comprimento 15 metros (ref. Aquarius Medusaxlr4) | un | 1 | 219.27 |  | 219.27 | 0 | 0 | 0 | 219.27
7 | SERVIÇOS CIVIS | [6 empty] | 0 | 0 | 560620.01
7.1 | Remoção de forros de drywall, pvc e fibromineral, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_09/2023 | m² | 1100.46 | 2.58 |  | 2.58 | 0 | 0 | 0 | 2839.19
7.2 | Demolição manual de concreto simples | m³ | 66.39 | 327.47 |  | 327.47 | 0 | 0 | 0 | 21740.73
7.3 | Retirada de revestimento em pedra, granito ou mármore, em piso | m² | 13.14 | 38.7 |  | 38.7 | 0 | 0 | 0 | 508.52
7.4 | Recomposição de pavimento em piso intertravado sextavado, com reaproveitamento dos blocos sextavado, para o fechamento de valas - incluso retirada e colocação do material. Af_12/2020 | m² | 35.03 | 54.65 |  | 54.65 | 0 | 0 | 0 | 1914.39
7.5 | Escavação manual de vala. Af_09/2024 | m³ | 468.42 | 117.77 |  | 117.77 | 0 | 0 | 0 | 55165.82
7.6 | Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, fundo com brita, dimensões internas: 0,4x0,4x0,4 m. Af_12/2020 | un | 19 | 286.32 |  | 286.32 | 0 | 0 | 0 | 5440.08
7.7 | Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, fundo com brita, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m. Af_12/2020 | un | 8 | 548.07 |  | 548.07 | 0 | 0 | 0 | 4384.56
7.8 | Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, fundo com brita, dimensões internas: 0,8x0,8x0,6 m. Af_12/2020 | un | 1 | 743.59 |  | 743.59 | 0 | 0 | 0 | 743.59
7.9 | Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, fundo com brita, dimensões internas: 1x1x0,6 m. Af_12/2020 | un | 3 | 825.27 |  | 825.27 | 0 | 0 | 0 | 2475.81
7.10 | Lastro com material granular (areia média), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10 cm*. Af_01/2024 | m³ | 26.7 | 165.85 |  | 165.85 | 0 | 0 | 0 | 4428.2
7.11 | Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. Af_08/2023 | m³ | 436.592 | 33.33 |  | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 14551.61
7.12 | Revestimento em pedra mineira comum | m² | 13.14 | 307.48 |  | 307.48 | 0 | 0 | 0 | 4040.29
7.13 | Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 25 MPA | m³ | 38.3 | 1189.28 |  | 1189.28 | 0 | 0 | 0 | 45549.42
7.14 | Plantio de grama esmeralda ou são carlos ou curitibana, em placas. Af_07/2024 | m² | 103.91 | 21.97 |  | 21.97 | 0 | 0 | 0 | 2282.9
7.15 | Aplicação manual de gesso desempenado (sem taliscas) em paredes, espessura de 1,0cm. Af_03/2023 | m² | 3.95 | 32.99 |  | 32.99 | 0 | 0 | 0 | 130.31
7.16 | Forro em placas de gesso, para ambientes comerciais. Af_08/2023_ps | m² | 1123.33 | 54.7 |  | 54.7 | 0 | 0 | 0 | 61446.15
7.17 | Perfil tabica fechada, lisa, formato z, em aço galvanizado natural, largura total na horizontal 40mm, para estrutura forro drywall | m | 851.69 | 18.76 |  | 18.76 | 0 | 0 | 0 | 15977.7
7.18 | Adequação de forro em fibra mineral existente | m² | 27 | 44.72 |  | 44.72 | 0 | 0 | 0 | 1207.44
7.19 | Furo manual em alvenaria, para instalações elétricas, diâmetros menores ou iguais a 40 mm. Af_09/2023 | un | 70 | 23.05 |  | 23.05 | 0 | 0 | 0 | 1613.5
7.20 | Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. af_04/2023 | m² | 1811.25 | 5.01 |  | 5.01 | 0 | 0 | 0 | 9074.36
7.21 | Emassamento com massa látex, aplicação em parede, duas demãos, lixamento manual. Af_04/2023 | m² | 1811.25 | 21.72 |  | 21.72 | 0 | 0 | 0 | 39340.35
7.22 | Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. Af_04/2023 | m² | 12937.47 | 14.71 |  | 14.71 | 0 | 0 | 0 | 190310.18
7.23 | Emassamento com massa látex, aplicação em teto, duas demãos, lixamento manual. Af_04/2023 | m² | 328.61 | 39.46 |  | 39.46 | 0 | 0 | 0 | 12966.95
7.24 | Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em teto, duas demãos. Af_04/2023 | m² | 3286.12 | 17.69 |  | 17.69 | 0 | 0 | 0 | 58131.46
7.25 | Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020 | m³xkm | 1344.6 | 3.24 |  | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 4356.5
8 | SPDA | [6 empty] | 0 | 0 | 147810.11
8.1 | Barra condutora chata em alumínio de 7/8´ x 1/8´, inclusive acessórios de fixação | m | 1450 | 46.7 |  | 46.7 | 0 | 0 | 0 | 67715
8.2 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 16 mm² | m | 60 | 19.13 |  | 19.13 | 0 | 0 | 0 | 1147.8
8.3 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm² | m | 700 | 61.51 |  | 61.51 | 0 | 0 | 0 | 43057
8.4 | Captor tipo terminal aéreo, h= 250 mm, diâmetro de 3/8´ galvanizado a fogo | un | 58 | 29.33 |  | 29.33 | 0 | 0 | 0 | 1701.14
8.5 | Suporte para fixação de fita de alumínio 7/8´ x 1/8´, com base plana | un | 520 | 25.77 |  | 25.77 | 0 | 0 | 0 | 13400.4
8.6 | Captor tipo franklin, h= 300 mm, 4 pontos, 1 descida, acabamento cromado | un | 6 | 93.51 |  | 93.51 | 0 | 0 | 0 | 561.06
8.7 | Apoio para mastro de diâmetro 2´ | un | 6 | 29.19 |  | 29.19 | 0 | 0 | 0 | 175.14
8.8 | Base para mastro de diâmetro 2´ | un | 6 | 73.15 |  | 73.15 | 0 | 0 | 0 | 438.9
8.9 | Braçadeira de contraventagem para mastro de diâmetro 2´ | un | 18 | 30.35 |  | 30.35 | 0 | 0 | 0 | 546.3
8.10 | Contraventagem com cabo para mastro de diâmetro 2´ | un | 12 | 149.96 |  | 149.96 | 0 | 0 | 0 | 1799.52
8.11 | Mastro simples galvanizado de diâmetro 2´ | un | 6 | 98.66 |  | 98.66 | 0 | 0 | 0 | 591.96
8.12 | Caixa de inspeção suspensa | un | 53 | 92.31 |  | 92.31 | 0 | 0 | 0 | 4892.43
8.13 | Haste de aterramento, diâmetro 5/8", com 3 metros - fornecimento e instalação. Af_08/2023 | un | 53 | 107.63 |  | 107.63 | 0 | 0 | 0 | 5704.39
8.14 | Solda exotérmica conexão cabo-haste em T, bitola do cabo de 50mm² a 95mm² para haste de 5/8" e 3/4" | un | 53 | 77.62 |  | 77.62 | 0 | 0 | 0 | 4113.86
8.15 | Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em t, bitola do cabo de 16-16mm² a 50-35mm², 70-35mm² e 95-35mm² | un | 25 | 48.63 |  | 48.63 | 0 | 0 | 0 | 1215.75
8.16 | Caixa de equalização, de embutir, em aço com barramento, de 400 x 400 mm e tampa | un | 1 | 512.56 |  | 512.56 | 0 | 0 | 0 | 512.56
8.17 | Terminal estanhado com 1 furo e 1 compressão - 16 mm² | un | 10 | 23.69 |  | 23.69 | 0 | 0 | 0 | 236.9
9 | AR CONDICIONADO | [6 empty] | 0 | 0 | 268405.19
9.1 | Ar condicionado de janela 10.000 btu's - fornecimento e instalação. | un | 8 | 2446.73 |  | 2446.73 | 0 | 0 | 0 | 19573.84
9.2 | Ar condicionado de janela 18.000 btu's - fornecimento e instalação. | un | 1 | 3917.28 |  | 3917.28 | 0 | 0 | 0 | 3917.28
9.3 | Ar condicionado de janela 21.000 btu's - fornecimento e instalação. | un | 13 | 4208.41 |  | 4208.41 | 0 | 0 | 0 | 54709.33
9.4 | Ar condicionado de janela 27.000 btu's - fornecimento e instalação. | un | 27 | 6164.09 |  | 6164.09 | 0 | 0 | 0 | 166430.43
9.5 | Suporte ar condicionado | un | 49 | 396.35 |  | 396.35 | 0 | 0 | 0 | 19421.15
9.6 | Adequação dos caixilhos | un | 49 | 88.84 |  | 88.84 | 0 | 0 | 0 | 4353.16
10 | SERVIÇOS FINAIS | [6 empty] | 0 | 0 | 66022.96
10.1 | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal | m³ | 248.17 | 128.13 |  | 128.13 | 0 | 0 | 0 | 31798.02
10.2 | Limpeza final da obra | m² | 1643.06 | 20.83 |  | 20.83 | 0 | 0 | 0 | 34224.94
11 | DOCUMENTAÇÃO FINAL | [6 empty] | 0 | 0 | 25841.16
11.1 | As Built | un | 8 | 1514.69 |  | 1514.69 | 0 | 0 | 0 | 12117.52
11.2 | Laudos Dos Sistemas de Elétrica e SPDA. | un | 1 | 13723.64 |  | 13723.64 | 0 | 0 | 0 | 13723.64
|  |  |  | TOTAL SEM BDI |  |  |  |  | 0
|  |  |  | BDI |  |  |  |  | 0%
|  |  |  | TOTAL COM BDI |  |  |  |  | 0

## Anexo 3 - BDI
ANEXO 3 - COMPOSIÇÃO DO BDI
ÍTEM | DISCRIMINAÇÃO | %
GRUPO A | DESPESAS ADMINISTRATIVAS (AC)
A-1 | Administração Central
| Total grupo A | 0%
GRUPO B | TAXA DE RISCOS, SEGURO E GARANTIA
B-1 | Seguro (S) e Garantia (G)
B-2 | Riscos e imprevistos (R)
B-3 | Despesas financeiras (DF)
| Total grupo B | 0%
GRUPO C | TRIBUTOS (I)
C-1 | PIS
C-2 | COFINS
C-3 | ISS | 0%
C-4 | CPRB *
| Total grupo C | 0%
GRUPO D | LUCRO (L)
D-1
| Total grupo D | 0%
| TOTAL DO BDI | 0%
* Lei nº 12.844/2013 que trata da desoneração da folha de pagamento, que instituiu a Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), com alíquota de 4,5% sobre o faturamento para determinados segmentos da construção civil (Lei nº 12.546/2011), e a supressão do percentual relativo ao INSS da Composição dos Encargos Sociais.
* No cálculo do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS cotado no BDI, que deverá representar a alíquota devida ao fisco, não poderão ser incluídos o fornecimento de materiais para execução do serviço, conforme art. 7º, § 2º, inc. I (códigos 7.02 e 7.05), da Lei Complementar nº 116/2003.
* O licitante deverá indicar a alíquota do ISS do local onde a obra será executada, observada a legislação do município e percentual dos materiais no custo da obra.
* Na ausência de legislação municipal que arbitre o percentual dos materiais no custo da obra, caberá à licitante indicar o percentual dos materiais utilizado para cálculo do ISS, observada a planilha de composição de custo |  |  |  | CUSTO |  |  | PREÇO
|  |  |  | BDI | SD | 20.34%
Memória - Alíquota média de ISS |  |  |  | MAT / EQ | SD | 2063635.2408 | MAT | SD | 2483378.6488
Tipo de Insumo | Preços Parciais | (%) |  | MO / SER | SD | 1932717.6263 | MO | SD | 2325832.3915
Serviços | 0 |  | percentual a ser preenchido pela empresa | C. TOTAL | SD | 3996352.8671 | P. TOTAL | SD | 4809211.0403
Materiais | 0 |  | percentual a ser preenchido pela empresa
Total geral | 0 | 0% |  | BDI | CD | 25%
Abatimento de Materiais |  |  |  | MAT / EQ | CD | 2063250.8874 | MAT | CD | 2579063.6093
LEI-COMPLEMENTAR-132-2003-PRESIDENTE-PRUDENTE-SP | ISS |  |  | MO / SER | CD | 1800415.3981 | MO | CD | 2250519.2476
Fórmula:ISS x (1-% Mat.) | ISS calculado | 0% |  | C. TOTAL | CD | 3863666.2855 | P. TOTAL | CD | 4829582.8569
Referência: Orientações para Elaboração de Planilhas Orçamentárias de obras Públicas - Tribunal de Contas da União
Fórmula adotada:
AC | Taxa de Administração Central
S | Taxa de Seguros
R | Taxa de Riscos
G | Taxa de Garantias
DF | Taxa de Despesas Financeiras
L | Taxa de Lucro/Remuneração
I | Taxa de incidência de Impostos (PIS,COFINS E ISS)
Referência: Acórdão n° 2.622/2013 - TCU/Plenário -Critérios de aceitabilidade para lucros e despesas indiretas.

## Anexo 4 - Encargos Sociais
ANEXO 4 - ENCARGOS SOCIAIS
SINAPI - Vigência a partir de Janeiro de 2025
| GRUPO A | % | SD | CD
A1 | INSS |  | 20% | 0%
A2 | SESI |  | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI |  | 1% | 1%
A4 | INCRA |  | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE |  | 0.6% | 0.6%
A6 | Salário Educação |  | 2.5% | 2.5%
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho |  | 3% | 3%
A8 | FGTS |  | 8% | 8%
A9 | Seconci |  | 1% | 1%
| SUBTOTAL | 0% | 37.8% | 17.8%
| GRUPO B | % | % | %
B1 | Repouso semanal remunerado |  | 17.97% | 17.97%
B2 | Feriados |  | 4.69% | 4.69%
B3 | Auxílio - Enfermidade |  | 0.87% | 0.87%
B4 | 13° Salário |  | 11.01% | 11.01%
B5 | Licença Paternidade |  | 0.07% | 0.07%
B6 | Faltas justificadas |  | 0.73% | 0.73%
B7 | Dias de chuva |  | 1.34% | 1.34%
B8 | Auxilio Acidente de Trabalho |  | 0.11% | 0.11%
B9 | Férias Gozadas |  | 10.91% | 10.91%
B10 | Salário Maternidade |  | 0.04% | 0.04%
| SUBTOTAL | 0% | 47.74% | 47.74%
| GRUPO C | % | % | %
C1 | Aviso-prévio indenizado |  | 4.81% | 4.81%
C2 | Aviso-prévio trabalhado |  | 0.11% | 0.11%
C3 | Férias indenizadas |  | 2.9% | 2.9%
C4 | Depósito por despedida injusta |  | 2.82% | 2.82%
C5 | Indenização Adicional |  | 0.4% | 0.4%
| SUBTOTAL | 0% | 11.04% | 11.04%
| GRUPO D | % | % | %
D1 | Reincidência de A sobre B | 0% | 18.05% | 8.498%
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0% | 0.4264% | 0.4044%
| SUBTOTAL | 0% | 18.47% | 8.902%
| TOTAL DOS GRUPOS | 0% | 115.1% | 85.48%
* Caso a empresa estiver enquadrada na Lei nº 12.844/2013, que trata da desoneração da folha de pagamento, que instituiu a Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), com alíquota de 4,5% sobre o faturamento para determinados segmentos da construção civil (Lei nº 12.546/2011), suprimir o percentual relativo ao INSS da Composição dos Encargos Sociais.

## Anexo 5 - Cronograma Fis-Fin
ANEXO 5 - CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
|  |  | PERÍODO DE EXECUÇÃO (DIAS) | [11 empty] | PERÍODO DE EXECUÇÃO (DIAS)
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | Preço Total com BDI | 30 |  | 60 |  | 90 |  | 120 |  | 150 |  | 180 |  | 210 |  | 240 |  | 270 |  | 300 |  | 330 |  | 360
|  |  | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR
| FÓRUM DA COMARCA DE PRESIDENTE PRUDENTE | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (* medições apuradas proporcionalmente à execução financeira mensal) | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | % deve ser o mesmo do avanço da obra
[27 empty] | 0% | 0 | 0
2 | CANTEIRO DE OBRA | 0 | 12% | 0 | 8% | 0 | 8% | 0 | 8% | 0 | 8% | 0 | 8% | 0 | 8% | 0 | 8% | 0 | 8% | 0 | 8% | 0 | 8% | 0 | 8% | 0 | 100% | 0 | 0
[27 empty] | 0% | 0 | 0
3 | MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE APOIO E PROTEÇÃO | 0 | 5% | 0 | 5% | 0 | 6% | 0 | 12% | 0 | 12% | 0 | 12% | 0 | 12% | 0 | 12% | 0 |  | 0 |  | 0 | 12% | 0 | 12% | 0 | 100% | 0 | 0
[27 empty] | 0% | 0 | 0
4 | REMOÇÕES E RETIRADAS | 0 |  |  | 8% | 0 | 8% | 0 | 12% | 0 | 12% | 0 | 12% | 0 | 12% | 0 | 12% | 0 | 8% | 0 | 8% | 0 | 8% | 0 |  | 0 | 100% | 0 | 0
[27 empty] | 0% | 0 | 0
5 | ELÉTRICA | 0 | 5% | 0 | 10% | 0 | 15% | 0 | 15% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 |  | 0 |  | 0 | 8% | 0 | 7% | 0 | 100% | 0 | 0
[27 empty] | 0% | 0 | 0
6 | SONORIZAÇÃO | 0 | [18 empty] | 50% | 0 | 50% | 0 |  | 0 | 100% | 0 | 0
[27 empty] | 0% | 0 | 0
7 | SERVIÇOS CIVIS | 0 | 15% | 0 | 15% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 6% | 0 | 6% | 0 | 6% | 0 | 6% | 0 | 6% | 0 | 6% | 0 | 4% | 0 | 100% | 0 | 0
[27 empty] | 0% | 0 | 0
8 | SPDA | 0 |  | 0 | 40% | 0 | 40% | 0 | 20% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 0 | 0
[27 empty] | 0% | 0 | 0
9 | AR CONDICIONADO | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 20% | 0 | 20% | 0 | 20% | 0 | 20% | 0 | 100% | 0 | 0
[27 empty] | 0% | 0 | 0
10 | SERVIÇOS FINAIS | 0 | 7% | 0 | 15% | 0 | 15% | 0 | 15% | 0 | 8% | 0 | 8% | 0 | 8% | 0 | 8% | 0 |  | 0 |  | 0 | 8% | 0 | 8% | 0 | 100% | 0 | 0
[27 empty] | 0% | 0 | 0
11 | DOCUMENTAÇÃO FINAL | 0 | [17 empty] | 0 |  |  | 40% | 0 | 60% | 0 | 100% | 0 | 0
[27 empty] | 0% | 0 | 0
| PERCENTUAL PARCIAL |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0
| PERCENTUAL ACUMULADO |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| TOTAL PARCIAL | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!