## ANEXO 2
ANEXO 2 PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS FÓRUM DA COMARCA DE CONCHAS
Item | Descrição | Unid. | Quantidade | VALOR UNITÁRIO SEM BDI (R$) | VALOR UNITÁRIO COM BDI (R$) | VALOR DO ITEM SEM BDI (R$)
1 | ADMINISTRAÇÃO
1.1 | Administração local (* medições apuradas proporcionalmente à execução financeira mensal) | un* | 1
2 | CANTEIRO DE OBRA
2.1 | Placa de identificação para obra | m² | 2.3
2.2 | Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitario, para escritorio, completo, sem divisorias internas | unmês | 5
2.3 | Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² | unmês | 5
3 | MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE APOIO E PROTEÇÃO
3.1 | Sinalização com fita zebrada fixada em cone plástico, incluindo cone | m | 100
3.2 | Lona plástica - 150 micra | m² | 100
3.3 | Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico | mxmes | 40
3.4 | Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m | m | 80
3.5 | Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 | m3xkm | 1.4421
3.6 | Guincho talha eletrica carga 300khg cabo de 12 metros para elevação de condensadoras | un | 55
4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
4.1 | INFRAESTRUTURA
4.1.1 | Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 1´ - com acessórios | m | 123
4.1.2 | Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 1 1/2´ com acessórios | m | 33
4.1.3 | Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 2´ - com acessórios | m | 9
4.1.4 | Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 2 1/2´ com acessórios | m | 99
4.1.5 | Perfilado perfurado 38 x 38 mm em chapa 14 pré-zincada, com acessórios | m | 108
4.1.6 | Condulete metálico de 1´ | cj | 46
4.1.7 | Condulete metálico de 1 1/2´ | cj | 9
4.1.8 | Condulete metálico de 2´ | cj | 2
4.1.9 | Condulete metálico de 2 1/2´ | cj | 10
4.1.10 | Adesivo estrutral a base de epoxi para fixação dos suportes dos eletrodutos. Lata 01kg | un | 10
4.2 | CABOS
4.2.1 | Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 2122
4.2.2 | Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 1700
4.3 | SISTEMA DE ATERRAMENTO
4.3.1 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 16 mm² | m | 120
4.3.2 | Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em t, bitola do cabo de 16-16mm² a 50-35mm², 70-35mm² e 95-35mm² | un | 35
4.3.3 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 16 mm² | un | 22
4.3.4 | Terminal estanhado com 1 furo e 1 compressão - 16 mm² | un | 55
5 | CLIMATIZAÇÃO
5.1 | EQUIPAMENTOS
5.1.1 | Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 12.000 BTU/h | cj | 13
5.1.2 | Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 18.000 BTU/h | cj | 2
5.1.3 | Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 24.000 BTU/h | cj | 35
5.1.4 | Ar condicionado a frio, tipo split piso teto com capacidade de 36.000 BTU/h | cj | 5
5.2 | SUPORTES
5.2.1 | Mão Francesa Simples, Galvanizada A Fogo, L= 400 Mm | un | 82
5.2.2 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura (cantoneira) | kg | 154.56
5.2.3 | Apoio em calço de borracha para condensadora | un | 224
5.2.4 | Pintura Epóxi Bicomponente Em Estruturas Metálicas | kg | 666.96
6 | SERVIÇOS FINAIS
6.1 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | m3 | 1
6.2 | Limpeza final da obra | m2 | 146.49
7 | DOCUMENTAÇÃO
7.1 | As Built | un | 2
7.2 | Laudos dos Sistemas de Elétrica e Aterramento | un | 1
8 | LAUDO DE ANÁLISE DE QUALIDADE DE AR INTERIOR
8.1 | Laudo de análise da qualidade do ar interior | un | 3
9 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA
9.1 | Manutenção preventiva do sistema de climatização. | mês | 12
9.2 | Manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de ventilação e exaustão existentes | mês | 12
TOTAL OBRA SEM BDI
BDI
TOTAL COM BDI
#REF!
0.004
1.0298
1.84
1.029
0.004
1.091
1.029
#REF!
0.016
0.004
2.182
1.091
0.33
1.029