## ANEXO 2
ANEXO 2 PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS FÓRUM DA COMARCA DE BANANAL
Item | Descrição | Unid. | Quantidade | VALOR UNITÁRIO SEM BDI (R$) | VALOR UNITÁRIO COM BDI (R$) | VALOR DO ITEM SEM BDI (R$)
1 | ADMINISTRAÇÃO
1.1 | Administração local (* medições apuradas proporcionalmente à execução financeira mensal) | un* | 1
2 | CANTEIRO DE OBRA
2.1 | Placa de identificação para obra | m² | 2.3
2.2 | Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitario, para escritorio, completo, sem divisorias internas | unmês | 8
2.3 | Locação de container tipo sanitário com 2 vasos sanitários, 2 lavatórios, 2 mictórios e 4 pontos para chuveiro - área mínima de 13,80 m² | unmês | 8
2.4 | Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² | unmês | 8
3 | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE APOIO E PROTEÇÃO
3.1 | Sinalização com fita zebrada fixada em cone plástico, incluindo cone | m | 200
3.2 | Lona plástica - 150 micra | m² | 100
3.3 | Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico | mxmes | 64
3.4 | Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m | m | 64
3.5 | Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 | m3xkm | 945.3413
3.6 | Colocação dos equipamentos na cobertura | un | 1
4 | CLIMATIZAÇÃO, VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO
4.1 | EQUIPAMENTOS
4.1.1 | Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 12.000 BTU/h | cj | 4
4.1.2 | Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 24.000 BTU/h | cj | 7
4.1.3 | Ar condicionado a frio, tipo split piso teto com capacidade de 36.000 BTU/h | cj | 6
4.1.4 | Caixa ventiladora com ventilador centrífugo, vazão 4.600 m³/h, pressão 30 mmCA - 220 / 380 V / 60HZ | un | 1
4.1.5 | Exaustor elétrico em plástico, vazão de 150 a 190m³/h | un | 2
4.1.6 | Micro Ventilador elétrico com vazão de 230m3/h | un | 17
4.2 | REDE DE DUTOS
4.2.1 | Duto em chapa de aço galvanizado | kg | 40
4.2.2 | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | m2 | 5
4.2.3 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço patinável, sem pintura | kg | 5
4.3 | BOCAS DE AR E DAMPERS
4.3.1 | Grelha de insuflação de ar em alumínio anodizado, de dupla deflexão, tamanho: acima de 0,10 m² até 0,50 m² | m2 | 0.36
4.3.2 | Veneziana com tela e filtro G4 | m2 | 0.36
4.3.3 | Damper de regulagem manual, tamanho: 0,21 m² a 0,40 m² | m2 | 0.36
4.3.4 | Grelha de retorno/exaustão com registro, tamanho: 0,03 m² a 0,06 m² | m2 | 0.09
4.4 | QUADRO DE COMANDO ELÉTRICO DE VENTILAÇÃO (01 UNIDADE)
4.4.1 | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 70 DIN / 50 Bolt-on - 225 A - sem componentes | un | 1
4.4.2 | Barramento de cobre nu | kg | 0.5
4.4.3 | Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A | un | 1
4.4.4 | Contator de potência 22 A/25 A - 2na+2nf | un | 1
4.4.5 | Relé de impulso bipolar, 16 A, 250 V CA | un | 1
4.4.6 | Botoeira de comando liga-desliga, sem sinalização | un | 2
4.4.7 | Sinalizador com lâmpada | un | 2
4.4.8 | Transformador abaixador, entrada 110/220V, saída 24V+24V, corrente secundário 6A | un | 1
4.4.9 | Canaleta aparente com tampa em PVC, autoextinguível, de 85 x 35 mm, com acessórios | m | 6
4.4.10 | Régua de bornes para 9 polos de 600 V / 50 A | un | 1
4.4.11 | Chave comutadora/seletora com 3 polos e 3 posições para 25 A | un | 1
4.5 | REDE FRIGORÍGENA
4.5.1 | Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16" - diâmetro 1/2", inclusive conexões | m | 186
4.5.2 | Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16" - diâmetro 5/8", inclusive conexões | m | 264
4.5.3 | Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16" - diâmetro 7/8", inclusive conexões | m | 84
4.5.4 | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, para tubulação de 1/2´ (cobre) | m | 186
4.5.5 | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, para tubulação de 5/8´ (cobre) ou 1/4´ (ferro) | m | 264
4.5.6 | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de 7/8´ (cobre) ou 1/2´ (ferro) | m | 168
4.5.7 | Proteção para isolamento térmico em alumínio | m2 | 24
4.5.8 | Tampa em chapa de segurança tipo xadrez, aço galvanizado a fogo antiderrapante de 1/4´ | m2 | 26
4.6 | REMOÇÕES E RECOMPOSIÇÕES
4.6.1 | Desmontagem e remoção de equipamento de ar condicionado tipo janela. Incluso a elaboração de listagem detalhada do equipamento removido, bem como a entrega à administradora responsável. | un | 1
4.6.2 | Adequação do caixilho onde será removido os ar condicionado existente | un | 1
5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
5.1 | ENTRADA DE ENERGIA
5.1.1 | Suporte Para 1 Isolador De Baixa Tensão | un | 1
5.1.2 | Isolador Tipo Roldana Para Baixa Tensão De 76 X 79 Mm | un | 1
5.1.3 | Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento tipo punho, com porta-fusível até NH-2-400 A - sem fusíveis | un | 1
5.1.4 | Caixa Para Seccionadora Tipo ´T´ (900 X 600 X 250) Mm, Padrão Concessionárias | un | 1
5.1.5 | Caixa De Medição Externa Tipo ´M´ (900 X 1200 X 270) Mm, Padrão Concessionárias | un | 1
5.1.6 | Locação e transporte de gerador motor a diesel de 50 Kva | mês | 1
5.2 | QUADROS ELÉTRICOS
5.2.1 | Barra de neutro e/ou terra | un | 10
5.2.2 | Disjuntor diferencial residual de 20 a x 30 ma /10ka - 1p+n - curva C | un | 3
5.2.3 | Dispositivo diferencial residual de 40 A X 30 Ma - 2 Polos | un | 1
5.2.4 | Dispositivo diferencial residual de 40 A X 30 Ma - 4 Polos | un | 1
5.2.5 | Dispositivo diferencial residual de 63 A X 30 Ma - 4 Polos | un | 1
5.2.6 | Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 480/690V, de 10A até 60A | un | 4
5.2.7 | Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 480/690V, de 70A até 150A | un | 3
5.2.8 | Disjuntor em caixa moldada bipolar, térmico e magnético fixos - 480 V, De 10 A A 50 A Para 120/240 Vca - 25 Ka E Para 380/440 Vca - 18 Ka | un | 1
5.2.9 | Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, Corrente De 63 A | un | 1
5.2.10 | Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, Corrente De 40 A Até 50 A | un | 1
5.2.11 | Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, Corrente De 10 A Até 32 A | un | 1
5.2.12 | Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A | un | 24
5.2.13 | Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A | un | 46
5.2.14 | Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico fixo e magnético ajustável, tripolar 600 v, corrente de 300 A até 400 A | un | 2
5.2.15 | Supressor de surto monofásico, corrente nominal 20 kA, Imax. de surto 50 até 80 kA | un | 12
5.2.16 | Painel autoportante em chapa de aço, com proteção mínima ip 54 - sem componentes | un | 0.96
5.2.17 | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 56 din / 40 bolt-on - 225 a - sem componentes | un | 1
5.2.18 | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 44 din / 32 bolt-on - 150 A - Sem Componentes | un | 1
5.2.19 | Barramento de cobre nu | kg | 4.85
5.2.20 | Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 415/690V, de 175A a 250A | un | 1
5.3 | INFRAESTRUTURA
5.3.1 | Eletroduto de pvc rígido roscável de 3´ - com acessórios | m | 6
5.3.2 | Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 3/4´ - com acessórios | m | 57
5.3.3 | Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 1´ - com acessórios | m | 57
5.3.4 | Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 1 1/2´ com acessórios | m | 680
5.3.5 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3/4´ com acessórios | m | 504.37
5.3.6 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1´ com acessórios | m | 316.8
5.3.7 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1 1/4´ com acessórios | m | 3
5.3.8 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1 1/2´ com acessórios | m | 6
5.3.9 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 2´ com acessórios | m | 15
5.3.10 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 2 1/2´ com acessórios | m | 31
5.3.11 | Eletroduto metálico flexível com capa em PVC de 3/4´ | m | 20
5.3.12 | Perfilado perfurado 38 x 38 mm em chapa 14 pré-zincada, com acessórios | m | 443
5.3.13 | Tampa de pressão para perfilado de 38 x 38 mm | m | 365
5.3.14 | Vergalhão com rosca, porca e arruela de diâmetro 3/8´ (tirante) | m | 173
5.3.15 | Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 100 x 50 mm, com acessórios | m | 49
5.3.16 | Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 100 x 100 mm, com acessórios | m | 11
5.3.17 | Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, l= 100 mm | m | 34
5.3.18 | Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 100x50 mm | un | 30
5.3.19 | Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 100x100 mm | un | 8
5.3.20 | Saída lateral simples, diâmetro 3/4' para eletrocalha | un | 19
5.3.21 | Saída lateral simples, diâmetro 1' para perfilado 38X38 mm | un | 2
5.3.22 | Saída lateral simples, diâmetro de 1´ | un | 9
5.3.23 | Saída lateral simples, diâmetro de 3/4´ | un | 71
5.3.24 | Condulete metálico de 3/4´ | cj | 297
5.3.25 | Condulete metálico de 1´ | cj | 110
5.3.26 | Condulete metálico de 2´ | cj | 2
5.3.27 | Condulete metálico de 2 1/2´ | cj | 7
5.4 | CABOS CIRCUITOS E ALIMENTADORES
5.4.1 | Cabo de cobre flexível de 3 x 1,0 mm², isolamento 0,6/1 kV - cabo de comando | m | 260
5.4.2 | Cabo de cobre flexível de 3 x 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C | m | 276
5.4.3 | Cabo de cobre flexível ´PP´ 3x2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 180
5.4.4 | Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação LSHF/A 70°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 4680
5.4.5 | Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 750 V - isolação LSHF/A 70°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 2635
5.4.6 | Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 750 V - isolação LSHF/A 70°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 60
5.4.7 | Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 3
5.4.8 | Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 10
5.4.9 | Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 107
5.4.10 | Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 125
5.4.11 | Cabo de cobre flexível de 35 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 91
5.4.12 | Cabo de cobre flexível de 50 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 6
5.4.13 | Cabo de cobre flexível de 70 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 100
5.4.14 | Cabo de cobre flexível de 120 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 65
5.4.15 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 6 até 10 mm² | un | 18
5.4.16 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 16 mm² | un | 12
5.4.17 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 35 mm² | un | 10
5.4.18 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 50 mm² | un | 4
5.4.19 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 70 mm² | un | 8
5.4.20 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 120 mm² | un | 26
5.5 | LUMINÁRIAS E COMPONENTES ELÉTRICOS
5.5.1 | Luminária retangular de embutir tipo calha aberta com aletas parabólicas para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 28 w/54 w | un | 8
5.5.2 | Luminária redonda de sobrepor com difusor em vidro temperado jateado para 1 ou 2 lâmpadas fluorescentes compactas de 18 w/26 w | un | 12
5.5.3 | Lâmpada led 13,5w, com base e-27, 1400 até 1510 lm | un | 1
5.5.4 | Luminária blindada oval de sobrepor ou arandela, para lâmpada fluorescentes compacta | un | 1
5.5.5 | Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta com refletor e aletas parabólicas para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares 28 w/54 w | un | 96
5.5.6 | Luminária industrial pendente tipo calha aberta instalação em perfilado para 1 ou 2 lâmpadas fluorescentes tubulares 28 w/54 w | un | 29
5.5.7 | Lâmpada LED Tubular 26 W | un | 250
5.5.8 | Tomada de canaleta/perfilado universal 2p+t, com caixa e tampa | cj | 124
5.5.9 | Tomada 2P+T De 10 A - 250 V, Completa | cj | 283
5.5.10 | Tomada 2P+T De 20 A - 250 V, Completa | cj | 30
5.5.11 | Interruptor bipolar paralelo, 1 tecla dupla e placa | cj | 3
5.5.12 | Interruptor bipolar simples, 1 tecla dupla e placa | cj | 47
5.5.13 | Interruptor pulsador campainha (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_03/2023 | un | 2
5.5.14 | Campainha cigarra (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_03/2023 | un | 2
5.5.15 | Sistema de alarme pne com indicador audiovisual, sistema sem fio (wireless), para pessoas com mobilidade reduzida ou cadeirante | cj | 2
5.5.16 | Plugue com 2p+t de 10a, 250v | un | 140
5.5.17 | Conector prensa-cabo de 3/4´ | un | 20
5.5.18 | Plugue prolongador com 2p+t de 10a, 250v | un | 20
5.5.19 | Luminária de emergência em LED 4W/300 lumens, de sobrepor no forro ou teto, autonomia de 1h30min. | un | 34
5.5.20 | Lâmpada led tubular t8 com base g13, de 1850 até 2000 im - 18 a 20 w | un | 16
5.5.21 | Luminária quadrada de sobrepor para 02 lâmpadas compactas, com difusor em poliestireno leitoso. | un | 1
5.5.22 | Lâmpada compacta LED A60 16W | un | 13
5.6 | SPDA
5.6.1 | Cordoalha de cobre nu 50 mm², enterrada - fornecimento e instalação. AF_08/2023 | m | 124
5.6.2 | Cordoalha de cobre nu 35 mm² | m | 52
5.6.3 | Barra condutora chata em alumínio de 7/8´ x 1/8´, inclusive acessórios de fixação | m | 435
5.6.4 | Suporte para fixação de fita de alumínio 7/8" x 1/8", com base plana | un | 261
5.6.5 | Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em T, bitola do cabo de 50-50mm² a 95-50mm² | un | 1
5.6.6 | Solda exotérmica conexão cabo-haste em T, bitola do cabo de 50mm² a 95mm² para haste de 5/8" e 3/4" | un | 9
5.6.7 | Solda exotérmica conexão cabo-superfície de aço, bitola do cabo de 16mm² a 35mm² | un | 1
5.6.8 | Terminal estanhado com 1 furo e 1 compressão - 50 mm² | un | 8
5.6.9 | Terminal estanhado com 1 furo e 1 compressão - 35 mm² | un | 18
5.6.10 | Caixa de equalização de sobrepor em aço com barramento, de 400 x 400 mm e tampa | un | 1
5.6.11 | Captor tipo terminal aéreo, h= 300 mm em alumínio | un | 25
5.6.12 | Haste de aterramento, diâmetro 5/8", com 3 metros - fornecimento e instalação. AF_08/2023 | un | 9
5.6.13 | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 250 mm | un | 9
5.6.14 | Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado | un | 9
5.7 | REMOÇÕES
5.7.1 | Remoção e entrega de ventilador de parede para a administração | un | 8
5.7.2 | Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede sem reaproveitamento | un | 70
5.7.3 | Remoção de quadro de distribuição, chamada ou caixa de passagem | m² | 2.88
5.7.4 | Remoção e reinstalação de quadro de distribuição ou chamada | m² | 0.48
5.7.5 | Remoção de condutores | m | 2501.4
5.7.6 | Remoção de condulete | un | 129
5.7.7 | Remoção de tubulação elétrica aparente | m | 1125.719
5.7.8 | Remoção de interruptores, tomadas, botão de campainha ou cigarra | un | 196
5.7.9 | Remoção de disjuntor termomagnético | un | 2
6 | SERVIÇOS CIVIS - ESTRUTURA
6.1 | LAJE PARA RESERVATÓRIOS E EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO
6.1.1 | Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com concreto de 25 MPa | m² | 6.6
6.1.2 | Armadura em tela soldada de aço | kg | 18.94
6.1.3 | Concreto Fck = 25Mpa, Traço 1:2,3:2,7 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L. Af_05/2021 | m3 | 0.5
6.1.4 | Concretagem De Vigas E Lajes, Fck=25 Mpa, Para Lajes Maciças Ou Nervuradas Com Uso De Bomba - Lançamento, Adensamento E Acabamento. Af_02/2022_Ps | m3 | 1.86
6.1.5 | Armação De Laje De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-50 De 6,3 Mm - Montagem. Af_06/2022 | kg | 29
6.1.6 | Armação De Laje De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-50 De 10,0 Mm - Montagem. Af_06/2022 | kg | 4
6.1.7 | Furação para 12,5mm x 100mm em concreto armado, inclusive colagem de armadura (para 10mm) | un | 38
6.1.8 | Montagem E Desmontagem De Fôrma De Laje Maciça, Pé-Direito Simples, Em Chapa De Madeira Compensada Resinada, 2 Utilizações. Af_09/2020 | m2 | 15.53
6.2 | REFORÇO EM FIBRA DE CARBONO
6.2.1 | Taxa de mobilização e desmobilização para reforço estrutural com fibra de carbono | tx | 1
6.2.2 | Preparação de substrato para colagem de fibra de carbono, mediante lixamento e/ou apicoamento e escovação | m² | 8.43
6.2.3 | Preparo de ponte de aderência com adesivo a base de epóxi | m² | 4.22
6.2.4 | Fibra de carbono para reforço estrutural de alta resistência - 300 g/m² | m² | 4.22
7 | SERVIÇOS CIVIS - ARQUITETURA
7.1 | DEMOLIÇÕES , ESCAVAÇÕES E RETIRADAS
7.1.1 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | m3 | 2.18
7.1.2 | Demolição De Revestimento Cerâmico, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento. Af_09/2023 | m² | 160.9859
7.1.3 | Remoção De Metais Sanitários, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento. Af_09/2023 | un | 6
7.1.4 | Remoção de tubulação hidráulica em geral, incluindo conexões, caixas e ralos | m | 11
7.1.5 | Retirada de armário em madeira ou metal | m² | 1.1716
7.1.6 | Retirada de entelamento metálico em geral | m² | 2
7.1.7 | Retirada de bancada incluindo pertences | m² | 2.42
7.1.8 | Porta existente à ser reformada (lixar, emassar e pintar com esmalte sintético branco foco a folha da porta, batente e guarnições / substituir dobradiças, fechadura e maçaneta) | un | 11
7.1.9 | Retirada de soleira ou peitoril em pedra, granito ou mármore | m | 10.14
7.1.10 | Retirada de torneira ou chuveiro | un | 1
7.1.11 | Demolição De Rodapé Cerâmico, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento. Af_09/2023 | m | 4.4
7.1.12 | Retirada e Recolocação de Racks de informática | un | 2
7.1.13 | Retirada De Louças, De Forma Manual, com Reaproveitamento e Reinstalação | un | 12
7.1.14 | Demolição manual de camada impermeabilizante | m2 | 34.57
7.1.15 | Demolição manual de alvenaria de fundação/embasamento | m3 | 3.71
7.1.16 | Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas de barro | m2 | 415.51
7.1.17 | Retirada de telhamento em barro | m2 | 448.7508
7.1.18 | Escavação manual de vala. AF_09/2024 | m³ | 15.867
7.2 | CONSTRUÇÕES E REFORMAS
7.2.1 | Alvenaria De Vedação De Blocos Cerâmicos Furados Na Horizontal De 14X9X19 Cm (Espessura 14 Cm, Bloco Deitado) E Argamassa De Assentamento Com Preparo Em Betoneira. Af_12/2021 | m² | 25
7.2.2 | Parede Com Sistema Em Chapas De Gesso Para Drywall, Uso Interno Com Uma Face Simples E Outra Face Dupla E Estrutura Metálica Com Guias Duplas, Sem Vãos. Af_07/2023_Ps | m2 | 26.32
7.2.3 | Chapisco Aplicado Em Alvenaria (Com Presença De Vãos) E Estruturas De Concreto De Fachada, Com Colher De Pedreiro. Argamassa Traço 1:3 Com Preparo Em Betoneira 400L. Af_10/2022 | m² | 50
7.2.4 | Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa industrializada, preparo mecânico, aplicado com equipamento de mistura e projeção de 1,5 m3/h de argamassa em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. Af_06/2014 | m² | 50
7.2.5 | Massa única, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em paredes internas de ambientes com área maior que 10m², e = 17,5mm, com taliscas. Af_03/2024 | m² | 150.937
7.2.6 | Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 30 minutos, espessura 73/48mm - 1ST / 1ST | m² | 83.48
7.2.7 | Forro Em Drywall, Para Ambientes Comerciais, Inclusive Estrutura Birecional De Fixação. Af_08/2023_Ps | m2 | 155.36
7.2.8 | Acabamentos Para Forro (Roda-Forro Em Perfil Metálico E Plástico). Af_08/2023 | m | 134.23
7.2.9 | Acabamentos Para Forro (Moldura De Gesso). Af_08/2023 | m | 75.35
7.2.10 | Kit De Porta De Madeira Para Pintura, Semi-Oca (Pesada Ou Superpesada), Padrão Médio, 90X210Cm, Espessura De 3,5Cm, Itens Inclusos: Dobradiças, Montagem E Instalação Do Batente, Fechadura Com Execução Do Furo - Fornecimento E Instalação. Af_12/2019 | un | 1
7.2.11 | Revestimento Cerâmico Para Paredes Internas Com Placas Tipo Esmaltada Extra De Dimensões 20X20 Cm Aplicadas A Meia Altura Das Paredes. Af_02/2023_Pe | m2 | 150.94
7.2.12 | Revestimento Cerâmico Para Piso Com Placas Tipo Esmaltada Extra De Dimensões 45X45 Cm Aplicada Em Ambientes De Área Menor Que 5 M2. Af_02/2023_Pe | m2 | 38.45
7.2.13 | Soleira Em Granito, Largura 15 Cm, Espessura 2,0 Cm. Af_09/2020 | m | 3.61
7.2.14 | Limpeza De Pia Inox Com Bancada De Pedra, Inclusive Metais Correspondentes. Af_04/2019 | un | 1
7.2.15 | Recolocação De Folhas De Porta De Madeira Leve Ou Média De 90Cm De Largura, Considerando Reaproveitamento Do Material. Af_12/2019 | un | 11
7.2.16 | Recolocação de mármore, pedras e granitos, assentes com massa | m² | 2.42
7.2.17 | Recolocação do móvel de madeira existente e reaproveitado | m² | 1.17
7.2.18 | Cantoneira em alumínio perfil ´Y´ | m | 25.99
7.2.19 | Purificador Água Refrigerado Por Compressor Soft Star Branco 110 ou similar | un | 1
7.2.20 | Rodapé Cerâmico De 7Cm De Altura Com Placas Tipo Esmaltada Extra De Dimensões 45X45Cm. Af_02/2023 | m | 4.16
7.2.21 | Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido | m | 5.76
7.2.22 | Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura de 21 cm até 30 cm, acabamento polido | m | 1.84
7.2.23 | Retirada de revestimento em pedra, granito ou mármore, em piso | m² | 44.354
7.2.24 | Recolocação de revestimento em pedra, granito ou mármore no piso | m² | 44.354
7.2.25 | Porta lisa de madeira, interna, resistente a umidade "PIM RU", para acabamento em pintura, de correr ou deslizante, tipo acessível, padrão dimensional pesado, com sistema deslizante e ferragens, completo - 100 x 210 cm | un | 1
7.2.26 | Base de neoprene para unidades condensadoras | un | 68
7.2.27 | Reaterro manual de valas, com placa vibratória. AF_08/2023 | m³ | 15.867
7.3 | ESQUADRIAS METÁLICAS
7.3.1 | Porta/portão de abrir em chapa, sob medida | m² | 0.75
7.3.2 | Caixilho em alumínio tipo veneziana, sob medida | m² | 8.52
7.4 | IMPERMEABILIZAÇÃO
7.4.1 | Argamassa de regularização e/ou proteção | m3 | 0.983
7.4.2 | Aplicação de primer de poliuretano | m² | 25.39
7.4.3 | Cimentado desempenado | m² | 25.39
7.4.4 | Impermeabilização em membrana à base de polímeros acrílicos, na cor branca | m² | 31.99
7.4.5 | Impermeabilização De Superfície Com Argamassa Polimérica / Membrana Acrílica, 3 Demãos. Af_09/2023 | m² | 44.87
7.4.6 | Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica / membrana acrílica, 4 demãos, reforçada com véu de poliéster (mav). Af_09/2023 | m² | 7
7.4.7 | Proteção Mecânica De Superficie Horizontal Com Argamassa De Cimento E Areia, Traço 1:3, E=3Cm. Af_09/2023 | m² | 50.52
7.4.8 | Proteção Mecânica De Superfície Vertical Com Argamassa De Cimento E Areia, Traço 1:3, E=2Cm. Af_09/2023 | m² | 29.97
7.5 | ACESSÓRIOS SANITÁRIOS
7.5.1 | Vaso Sanitario Sifonado Convencional Para Pcd Sem Furo Frontal Com Louça Branca Sem Assento, Incluso Conjunto De Ligação Para Bacia Sanitária Ajustável - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020 | un | 2
7.5.2 | Lavatório Louça Branca Suspenso, 29,5 X 39Cm Ou Equivalente, Padrão Popular, Incluso Sifão Tipo Garrafa Em Pvc, Válvula E Engate Flexível 30Cm Em Plástico E Torneira Cromada De Mesa, Padrão Popular - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020 | un | 2
7.5.3 | Válvula de descarga externa, tipo alavanca com registro próprio, DN= 1 1/4´ e DN= 1 1/2´ | un | 1
7.5.4 | Tampa de plástico para bacia sanitária | un | 2
7.5.5 | Tubo de ligação para sanitário | un | 8
7.5.6 | Barra De Apoio Reta, Em Aco Inox Polido, Comprimento 80 Cm, Fixada Na Parede - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020 | un | 4
7.5.7 | Barra De Apoio Reta, Em Aco Inox Polido, Comprimento 70 Cm, Fixada Na Parede - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020 | un | 2
7.5.8 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/4´ x 400 mm | un | 4
7.5.9 | Botoeira sonora para deficientes visuais | un | 2
7.5.10 | Dispenser toalheiro em ABS e policarbonato para bobina de 20 cm x 200 m, com alavanca | un | 7
7.5.11 | Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor | un | 8
7.5.12 | Saboneteira Plastica Tipo Dispenser Para Sabonete Liquido Com Reservatorio 800 A 1500 Ml, Incluso Fixação. Af_01/2020 | un | 7
7.5.13 | Puxador Para Pcd, Fixado Na Porta - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020 | un | 1
7.5.14 | Espelho comum de 3 mm com moldura em alumínio | m2 | 3.24
7.5.15 | Revestimento em chapa de aço inoxidável para proteção de portas, altura de 40 cm | m | 1.84
7.5.16 | Sifão Do Tipo Flexível Em Pvc 1 X 1.1/2 - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020 | un | 8
7.5.17 | Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico com alavanca, registro integrado regulador de vazão, em latão cromado, DN= 1/2´ | un | 7
7.5.18 | Engate flexível de PVC DN= 1/2´ | un | 7
7.5.19 | Acabamento cromado para registro | un | 9
7.5.20 | Kit De Acessorios Para Banheiro Em Metal Cromado, 5 Pecas, Incluso Fixação. Af_01/2020 | un | 6
7.5.21 | Sifão Do Tipo Garrafa/Copo Em Pvc 1.1/4 X 1.1/2 - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020 | un | 1
7.5.22 | Torneira de parede para pia com bica móvel e arejador, em latão fundido cromado | un | 1
7.5.23 | Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4´ | un | 7
7.5.24 | Filtro de água fixado na parede + instalação | un | 1
7.5.25 | Assento Sanitário Convencional - Fornecimento E Instalacao. Af_01/2020 | un | 6
7.5.26 | Cabide cromado para banheiro | un | 8
7.5.27 | Caixa de descarga de embutir, acionamento frontal, completa | cj | 1
7.5.28 | Válvula De Descarga Metálica, Base 1 1/2", Acabamento Metalico Cromado - Fornecimento E Instalação. Af_08/2021 | un | 6
7.6 | COBERTURA NOVA
7.6.1 | Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos de 7,01 a 10,00 m | m² | 398.95
7.6.2 | Telha de barro colonial/paulista | m² | 430.866
7.6.3 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,50 m | m | 24.07
7.6.4 | Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha | m | 91.08
7.6.5 | Tela Passarinheira para Telha de barro | m | 82.72
7.7 | PINTURA
7.7.1 | Pintura fundo nivelador alquídico branco em madeira. Af_01/2021 | m² | 7.79
7.7.2 | Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético acetinado em madeira, 2 demãos. Af_01/2021 | m² | 7.79
7.7.3 | Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão). Af_01/2020 | m² | 0.75
7.7.4 | Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético acetinado) pulverizada sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (02 demãos). Af_01/2020_pe | m² | 0.75
7.7.5 | Fundo selador acrílico, aplicação manual em teto, uma demão. Af_04/2023 | m² | 155.36
7.7.6 | Emassamento com massa látex, aplicação em teto, duas demãos, lixamento manual. Af_04/2023 | m² | 155.36
7.7.7 | Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em teto, duas demãos. Af_04/2023 | m² | 155.36
7.7.8 | Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. Af_04/2023 | m² | 111
7.7.9 | Emassamento com massa látex, aplicação em parede, duas demãos, lixamento manual. Af_04/2023 | m² | 111
7.7.10 | Pintura Látex Acrílica Premium, Aplicação Manual Em Paredes, Duas Demãos. Af_04/2023 | m² | 111
7.7.11 | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo | m² | 644.18
7.7.12 | Tinta Látex Antimofo Em Massa, Inclusive Preparo | m² | 34.87
8 | PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO
8.1 | EXTINTORES
8.1.1 | Recarga de extintor de água pressurizada | l | 30
8.1.2 | Recarga de extintor de gás carbônico | kg | 4
8.1.3 | Recarga de extintor de pó químico seco | kg | 18
8.2 | SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA
8.2.1 | Placa de sinalização em PVC, com indicação de alerta | un | 2
8.2.2 | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (150x150mm), com indicação de equipamentos de combate à incêndio e alarme | un | 7
8.2.3 | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (240x120mm), com indicação de rota de evacuação e saída de emergência | un | 11
8.3 | CORRIMÃO E GUARDA-CORPO
8.3.1 | Corrimão duplo com montante vertical aço galvanizado com pintura esmalte | m | 19.8
8.3.2 | Corrimão simples em tubo de aço galvanizado, com diâmetro de 1 1/2´ fixado em alvenaria (sem montantes verticais) com pintura esmalte | m | 19.8
8.3.3 | Guarda-corpo em tubo de aço galvanizado, com diâmetro de 1 1/2" e montantes com diâmetro de 2" | m | 5.58
9 | HIDRÁULICA
9.1 | ÁGUA FRIA
9.1.1 | Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido sem acabamento, DN= 1/2´ | un | 1
9.1.2 | Caixa D´Água Em Polietileno, 750 Litros - Fornecimento E Instalação. Af_06/2021 | un | 2
9.1.3 | Torneira De Boia Para Caixa D'Água, Roscável, 3/4" - Fornecimento E Instalação. Af_08/2021 | un | 2
9.1.4 | Registro De Gaveta Bruto, Latão, Roscável, 3/4", Com Acabamento E Canopla Cromados - Fornecimento E Instalação. Af_08/2021 | un | 6
9.1.5 | Registro De Gaveta Bruto, Latão, Roscável, 1", Com Acabamento E Canopla Cromados - Fornecimento E Instalação. Af_08/2021 | un | 6
9.1.6 | Registro De Gaveta Bruto, Latão, Roscável, 1 1/2", Com Acabamento E Canopla Cromados - Fornecimento E Instalação. Af_08/2021 | un | 7
9.1.7 | Registro De Esfera, Pvc, Roscável, Com Volante, 3/4" - Fornecimento E Instalação. Af_08/2021 | un | 3
9.1.8 | Registro De Esfera, Pvc, Roscável, Com Volante, 1" - Fornecimento E Instalação. Af_08/2021 | un | 4
9.1.9 | Registro De Esfera, Pvc, Roscável, Com Volante, 1 1/4" - Fornecimento E Instalação. Af_08/2021 | un | 3
9.1.10 | Registro De Esfera, Pvc, Roscável, Com Volante, 1 1/2" - Fornecimento E Instalação. Af_08/2021 | un | 3
9.1.11 | Registro De Esfera, Pvc, Roscável, Com Volante, 2" - Fornecimento E Instalação. Af_08/2021 | un | 5
9.1.12 | Registro De Esfera, Pvc, Roscável, Com Volante, 2 1/2" - Fornecimento E Instalação. | un | 1
9.1.13 | Registro De Esfera, Pvc, Roscável, Com Volante, 3" - Fornecimento E Instalação. | UN | 1
9.1.14 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | m | 34.79
9.1.15 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões | m | 81
9.1.16 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40 mm, (1 1/4´), inclusive conexões | m | 22
9.1.17 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões | m | 40
9.1.18 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 60 mm, (2´), inclusive conexões | m | 12
9.1.19 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 75 mm, (2 1/2´), inclusive conexões | m | 10
9.1.20 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 85 mm, (3´), inclusive conexões | m | 16
9.2 | ESGOTO E DRENAGEM DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO
9.2.1 | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 50 mm, inclusive conexões | m | 130
9.2.2 | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 248
9.2.3 | Tubo de PVC rígido, pontas lisas, soldável, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 40 mm, inclusive conexões | m | 20
9.2.4 | Tubo de PVC rígido DEFoFo, DN= 100mm (DE= 118mm), inclusive conexões | m | 5.68
9.2.5 | Tubo de PVC rígido DEFoFo, DN= 150mm (DE= 170mm), inclusive conexões | m | 27.09
9.2.6 | Abraçadeira dentada para travamento em aço inoxidável, com parafuso de aço zincado, para tubo em ferro fundido predial SMU, DN= 150 mm | un | 12
9.2.7 | Abraçadeira dentada para travamento em aço inoxidável, com parafuso de aço zincado, para tubo em ferro fundido predial SMU, DN= 100 mm | un | 6
9.2.8 | Bocal circular DN 100mm em PVC, águas pluviais | un | 2
9.2.9 | Grelha hemisférica em ferro fundido de 6´ | un | 2
9.2.10 | Grelha hemisférica em ferro fundido de 4´ | un | 2
9.2.11 | Caixa De Gordura Pequena (Capacidade: 19 L), Circular, Em Pvc, Diâmetro Interno= 0,3 M. Af_12/2020 | un | 1
9.2.12 | Ralo Seco, Pvc, Dn 100 X 40 Mm, Junta Soldável, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Em Ramal De Esgoto Sanitário. Af_08/2022 | un | 4
9.2.13 | Caixa Sifonada, Com Grelha Quadrada, Pvc, Dn 150 X 150 X 50 Mm, Junta Soldável, Fornecida E Instalada Em Ramal De Descarga Ou Em Ramal De Esgoto Sanitário. Af_08/2022 | un | 9
9.2.14 | Terminal De Ventilação, Pvc, Série Normal, Esgoto Predial, Dn 50 Mm, Junta Soldável, Fornecido E Instalado Em Prumada De Esgoto Sanitário Ou Ventilação. Af_08/2022 | un | 4
9.2.15 | Caixa De Passagem De Hidráulica Quadrada De Alvenaria Com Tijolos Cerâmicos Maciços,Com Dimensão Interna De 0,60M X 0,60M | un | 3
9.2.16 | Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo | m2 | 13
9.3 | FURAÇÃO
9.3.1 | Furo mecanizado em concreto, com perfuratriz, para instalações hidráulicas, diâmetros maiores que 40 mm e menores ou iguais a 75 mm. Af_09/2023 | un | 20
10 | SERVIÇOS FINAIS
10.1 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | m3 | 140.7068
10.2 | Limpeza final da obra | m2 | 814
11 | DOCUMENTAÇÃO
11.1 | Reapresentação de Projeto de Adequação de Entrada de Energia para obtenção da aprovação junto à concessionária de energia | un | 1
11.2 | As Built | un | 13
11.3 | Laudos dos Sistemas de ElétricaSPDA | un | 1
11.4 | Teste de estanqueidade | un | 1
12 | LAUDO DE ANÁLISE DE QUALIDADE DE AR INTERIOR
12.1 | Laudo de análise da qualidade do ar interior | un | 3
13 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO/VENTILAÇÃO/EXAUSTÃO
13.1 | Manutenção preventiva dos sistemas de climatização/ventilação/exaustão | mês | 12
TOTAL OBRA SEM BDI
BDI
TOTAL COM BDI
8.3.1
0.004
1.0298
1.84
1.029
0.004
1.091
1.029
8.3.3
0.016
0.004
2.182
1.091
0.33
1.029