## Anexo 2 - Planilha Preços
ANEXO 2
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS
FÓRUM DA COMARCA DE SÃO VICENTE
Item | Descrição | Unid. | Quantidade | VALOR UNITÁRIO SEM BDI (R$) | Valor Unitário da Proposta sem BDI (R$) | Diferença (Valor Unitário - Valor Unitário Prosposta) sem BDI (R$) | Valor Unitário da Proposta com BDI (R$) | Valor do Item da Proposta sem BDI (R$) | Valor do Item da Proposta com BDI (R$)
1 | ADMINISTRAÇÃO | [6 empty] | 0 | 0
1.1 | Administração Local (* Medições Apuradas Proporcionalmente À Execução Financeira Mensal) | un* | 1 | 380371.35 |  | 380371.35 | 0 | 0 | 0
2 | CANTEIRO DE OBRA | [6 empty] | 0 | 0
2.1 | Placa De Identificação Para Obra | m² | 2.3 | 569.87 |  | 569.87 | 0 | 0 | 0
2.2 | Locacao De Container 2,30 X 6,00 M, Alt. 2,50 M, Com 1 Sanitario, Para Escritorio, Completo, Sem Divisorias Internas | mês | 12 | 1615.88 |  | 1615.88 | 0 | 0 | 0
2.3 | Locação De Container Tipo Depósito - Área Mínima De 13,80 M² | mês | 12 | 131.03 |  | 131.03 | 0 | 0 | 0
2.4 | Locação De Container Tipo Sanitário Com 2 Vasos Sanitários, 2 Lavatórios, 2 Mictórios E 4 Pontos Para Chuveiro - Área Mínima De 13,80 M² | mês | 12 | 1494.88 |  | 1494.88 | 0 | 0 | 0
3 | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE APOIO E PROTEÇÃO | [6 empty] | 0 | 0
3.1 | Sinalização Com Fita Zebrada Fixada Em Cone Plástico, Incluindo Cone | m | 600 | 10.53 |  | 10.53 | 0 | 0 | 0
3.2 | Lona Plástica - 150 Micra | m² | 1600 | 1.76 |  | 1.76 | 0 | 0 | 0
3.3 | Andaime Tubular Fachadeiro Com Piso Metálico E Sapatas Ajustáveis | m2xmes | 2586.24 | 26.7 |  | 26.7 | 0 | 0 | 0
3.4 | Montagem E Desmontagem De Andaime Tubular Fachadeiro Com Altura Até 10 M | m² | 4939.92 | 14.19 |  | 14.19 | 0 | 0 | 0
3.5 | Tapume Com Telha Metálica. Af_03/2024 | m² | 311.17 | 95.12 |  | 95.12 | 0 | 0 | 0
3.6 | Remoção De Tapume/ Chapas Metálicas E De Madeira, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento. Af_09/2023 | m² | 311.17 | 3.81 |  | 3.81 | 0 | 0 | 0
3.7 | Proteção De Fachada Com Tela De Nylon | m² | 6000 | 32.53 |  | 32.53 | 0 | 0 | 0
3.8 | Bandejamento Para Proteção Das Entradas | m² | 25 | 118.22 |  | 118.22 | 0 | 0 | 0
3.9 | Guincho Elétrico De Coluna, Capacidade 400 Kg Para Içamento De Brises E Materiais Diversos | un/mês | 12 | 4815.2 |  | 4815.2 | 0 | 0 | 0
3.10 | Locação De Cadeira Suspensa | un/mês | 24 | 572 |  | 572 | 0 | 0 | 0
3.11 | Divisória Cega Tipo Naval, Acabamento Em Laminado Fenólico Melamínico, Com Espessura De 3,5 Cm | m² | 118.54 | 156.65 |  | 156.65 | 0 | 0 | 0
3.12 | Montagem De Divisória Naval | m² | 711.22 | 15.96 |  | 15.96 | 0 | 0 | 0
3.13 | Desmontagem De Divisória Naval | m² | 711.22 | 9.57 |  | 9.57 | 0 | 0 | 0
3.14 | Escada Tipo Tesoura Extensível | mês | 12 | 620 |  | 620 | 0 | 0 | 0
3.15 | Cobertura Provisória Em Lona De Alta Resistência (Em Polietileno) | m² | 570 | 2.19 |  | 2.19 | 0 | 0 | 0
3.16 | Conector Grampo Metálico Tipo Olhal, Para Spda, Para Haste De Aterramento De 3/4'' E Cabos De 10 A 50 Mm2 - Fornecimento E Instalação. Af_08/2023 | und | 44 | 27.51 |  | 27.51 | 0 | 0 | 0
3.17 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). AF_07/2020 | m³xkm | 162.45 | 2.68 |  | 2.68 | 0 | 0 | 0
3.18 | Cabo em aço galvanizado com alma de aço, diâmetro de 3/8´ (9,52 mm) | m | 70 | 36.97 |  | 36.97 | 0 | 0 | 0
4 | REMOÇÕES E RETIRADAS | [6 empty] | 0 | 0
4.1 | Remoção De Telhas De Fibrocimento Metálica E Cerâmica, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento. Af_09/2023 | m² | 2083.8525 | 4.8 |  | 4.8 | 0 | 0 | 0
4.2 | Remoção De Janelas, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento. Af_09/2023 | m² | 534.4 | 33.18 |  | 33.18 | 0 | 0 | 0
4.3 | Remoção De Portas, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento. Af_09/2023 | m² | 108.07 | 12.85 |  | 12.85 | 0 | 0 | 0
4.4 | Retirada E Armazenamento Das Máquinas De Ar Condicionado Para Reinstalação | cj | 86 | 33.4 |  | 33.4 | 0 | 0 | 0
4.5 | Remoção De Trama De Madeira Para Cobertura, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento. AF_09/2023 | m² | 2079.04 | 10.35 |  | 10.35 | 0 | 0 | 0
4.6 | Retirada de Cumeeira, Espigão Ou Rufo Perfil Qualquer | m | 164.54 | 15.93 |  | 15.93 | 0 | 0 | 0
4.7 | Remoção de Calha Ou Rufo | m | 730.55 | 6.84 |  | 6.84 | 0 | 0 | 0
4.8 | Demolição Manual De Camada Impermeabilizante | m² | 598.5962 | 23.4 |  | 23.4 | 0 | 0 | 0
4.9 | Demolição Manual de Argamassa Regularizante, Isolante Ou Protetora e Papel Kraft | m² | 607.8962 | 28.08 |  | 28.08 | 0 | 0 | 0
4.10 | Demolição De Alvenaria De Bloco Furado, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento. AF_09/2023 | m³ | 17.7052 | 77.42 |  | 77.42 | 0 | 0 | 0
4.11 | Demolição De Piso De Concreto Simples, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento. AF_09/2023 | m³ | 1.7206 | 272.48 |  | 272.48 | 0 | 0 | 0
4.12 | Demolição De Revestimento Cerâmico, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento. Af_09/2023 | m² | 1754.03 | 30.84 |  | 30.84 | 0 | 0 | 0
4.13 | Demolição Manual De Forro Qualquer, Inclusive Sistema De Fixação/Tarugamento | m² | 144.96 | 8.93 |  | 8.93 | 0 | 0 | 0
4.14 | Remoção De Luminárias, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento. AF_09/2023 | un | 52 | 2.62 |  | 2.62 | 0 | 0 | 0
4.15 | Demolição De Lajes, Em Concreto Armado, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento. Af_09/2023 | m³ | 1.224 | 362.39 |  | 362.39 | 0 | 0 | 0
4.16 | Retirada De Revestimento Em Pedra, Granito Ou Mármore, Em Piso | m² | 15.16 | 38.7 |  | 38.7 | 0 | 0 | 0
4.17 | Demolição Manual De Concreto Simples | m³ | 24.2105 | 327.47 |  | 327.47 | 0 | 0 | 0
4.18 | Retirada De Grama | m² | 175.5031 | 8.93 |  | 8.93 | 0 | 0 | 0
4.19 | Remoção De Pintura Em Massa Com Lixamento | m² | 3172.11 | 7.93 |  | 7.93 | 0 | 0 | 0
4.20 | Demolição Manual De Concreto Armado | m³ | 2.871 | 595.4 |  | 595.4 | 0 | 0 | 0
4.21 | Retirada E Armazenamento De Ventiladores Para Reinstalação | un | 2 | 111.13 |  | 111.13 | 0 | 0 | 0
4.22 | Remoção De Pintura Em Superfícies De Madeira e/ou Metálicas Com Lixamento | m² | 19.1 | 11.6 |  | 11.6 | 0 | 0 | 0
4.23 | Remoção De Tubulação Hidráulica Em Geral, Incluindo Conexões, Caixas e Ralos | m | 745.56 | 11.9 |  | 11.9 | 0 | 0 | 0
5 | OBRAS CIVIS E ESTRUTURA | [6 empty] | 0 | 0
5.1 | LIMPEZA | [6 empty] | 0 | 0
5.1.1 | Limpeza De Contrapiso Com Vassoura A Seco. Af_04/2019 | m² | 1889.87 | 4.91 |  | 4.91 | 0 | 0 | 0
5.1.2 | Limpeza De Superfície Com Hidrojateamento | m² | 3312.34 | 7.73 |  | 7.73 | 0 | 0 | 0
5.1.3 | Limpeza e desativação de fossa séptica | m³ | 2 | 197.49 |  | 197.49 | 0 | 0 | 0
5.1.4 | Limpeza de caixa de inspeção | un | 41 | 8.93 |  | 8.93 | 0 | 0 | 0
5.1.5 | Limpeza e desobstrução de canaletas ou tubulações de águas pluviais | m | 1016.93 | 5.19 |  | 5.19 | 0 | 0 | 0
5.2 | ESTRUTURA PARA COBERTURA | [6 empty] | 0 | 0
5.2.1 | Fornecimento E Montagem De Estrutura Em Aço ASTM-A36, Sem Pintura | kg | 29421.52 | 27.3 |  | 27.3 | 0 | 0 | 0
5.2.2 | Tratamento De Junta De Dilatação, Com Tarugo De Polietileno E Selante Pu, Incluso Preenchimento Com Espuma Expansiva Pu. Af_06/2018 | m | 35 | 78.62 |  | 78.62 | 0 | 0 | 0
5.2.3 | Aplicação De Poliuretano (PU) Em Cabeça De Parafuso De Fixação 1/2" | un | 1552 | 48.09 |  | 48.09 | 0 | 0 | 0
5.2.4 | Selante Acrílico | m | 3000 | 48.96 |  | 48.96 | 0 | 0 | 0
5.3 | SERVIÇOS CIVIS | [6 empty] | 0 | 0
5.3.1 | Escavação manual de vala. AF_09/2024 | m³ | 231.25 | 117.76 |  | 117.76 | 0 | 0 | 0
5.3.2 | Reaterro Manual De Valas, Com Compactador De Solos De Percussão. Af_08/2023 | m³ | 80.17 | 33.34 |  | 33.34 | 0 | 0 | 0
5.3.3 | Lastro com material granular (areia média), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10 cm*. AF_01/2024 | m³ | 52.03 | 174.18 |  | 174.18 | 0 | 0 | 0
5.3.4 | Lastro e/ou Fundação Em Rachão Mecanizado | m³ | 2.74 | 138.49 |  | 138.49 | 0 | 0 | 0
5.3.5 | Base De Bica Corrida | m³ | 1.37 | 234.1 |  | 234.1 | 0 | 0 | 0
5.3.6 | Compactador De Solos De Percussão (Soquete) Com Motor A Gasolina 4 Tempos, Potência 4 Cv - Chp Diurno. Af_08/2015 | chp | 5 | 41.1 |  | 41.1 | 0 | 0 | 0
5.3.7 | Forma Em Madeira Comum Para Fundação | m² | 1.71 | 131.98 |  | 131.98 | 0 | 0 | 0
5.3.8 | Forma Em Madeira Comum Para Estrutura | m² | 30.04 | 170.01 |  | 170.01 | 0 | 0 | 0
5.3.9 | Montagem E Desmontagem De Fôrma De Pilares Retangulares E Estruturas Similares, Pé-Direito Simples, Em Chapa De Madeira Compensada Resinada, 2 Utilizações. Af_09/2020 | m² | 13.2 | 147.09 |  | 147.09 | 0 | 0 | 0
5.3.10 | Montagem E Desmontagem De Fôrma De Viga, Escoramento Metálico, Pé-Direito Simples, Em Chapa De Madeira Resinada, 2 Utilizações. Af_09/2020 | m² | 8.7 | 200.72 |  | 200.72 | 0 | 0 | 0
5.3.11 | Montagem E Desmontagem De Fôrma De Laje Maciça, Pé-Direito Simples, Em Chapa De Madeira Compensada Resinada, 2 Utilizações. Af_09/2020 | m² | 8.14 | 67.39 |  | 67.39 | 0 | 0 | 0
5.3.12 | Montagem E Desmontagem De Cimbramento Tubular Metálico | m³ | 22.64 | 21.9 |  | 21.9 | 0 | 0 | 0
5.3.13 | Armadura Em Barra De Aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | kg | 418 | 13.11 |  | 13.11 | 0 | 0 | 0
5.3.14 | Vibrador De Imersão, Diâmetro De Ponteira 45mm, Motor Elétrico Trifásico Potência De 2 Cv - Depreciação. Af_06/2015 | h | 1 | 0.43 |  | 0.43 | 0 | 0 | 0
5.3.15 | Impermeabilização De Superfície Com Membrana À Base De Poliuretano, 2 Demãos. Af_09/2023 | m² | 6.86 | 176.59 |  | 176.59 | 0 | 0 | 0
5.3.16 | Aplicação De Lona Plástica Para Execução De Pavimentos De Concreto. Af_04/2022 | m² | 6.86 | 1.67 |  | 1.67 | 0 | 0 | 0
5.3.17 | Recomposição completa nas paredes da das caixas de inspeção existentes | un | 41 | 179.15 |  | 179.15 | 0 | 0 | 0
5.3.18 | Caixa de inspeção em alvenaria e tampa em concreto armado (ÁREA EXTERNA) Dim.: 60cm x 60cm x Profundidade até 80cm | un | 20 | 574.02 |  | 574.02 | 0 | 0 | 0
5.3.19 | Base para poço de visita circular para esgoto, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 0,80 m, profundidade = 1,35 m, excluindo tampão. AF_12/2020_PA | un | 6 | 1010.31 |  | 1010.31 | 0 | 0 | 0
5.3.20 | Acréscimo para poço de visita circular para esgoto, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 0,8 m. AF_12/2020 | m | 0.24 | 1272.73 |  | 1272.73 | 0 | 0 | 0
5.3.21 | Base para poço de visita circular para esgoto, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 1,0 m, profundidade = 1,35 m, excluindo tampão. AF_12/2020_PA | un | 2 | 1278.65 |  | 1278.65 | 0 | 0 | 0
5.3.22 | Acréscimo para poço de visita circular para esgoto, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 1 m. AF_12/2020 | m | 3.6 | 558.36 |  | 558.36 | 0 | 0 | 0
5.3.23 | Concreto Usinado, fck = 35 MPa | m³ | 4.03 | 560.96 |  | 560.96 | 0 | 0 | 0
5.4 | COBERTURA | [6 empty] | 0 | 0
5.4.1 | Telhamento Em Chapa De Aço Pré-Pintada Com Epóxi e Poliéster, Tipo Sanduíche, Espessura De 0,50 mm, Com Poliuretano | m² | 2082.835 | 232.38 |  | 232.38 | 0 | 0 | 0
5.4.2 | Cumeeira Em Chapa De Aço Pré-Pintada Com Epóxi E Poliéster, Perfil Trapezoidal, Com Espessura De 0,50 mm | m | 48.69 | 24.57 |  | 24.57 | 0 | 0 | 0
5.4.3 | Instalação de Rufo Liso De Alumínio Acabamento Natural, Corte 0,33m | m | 861.13 | 112.01 |  | 112.01 | 0 | 0 | 0
5.4.4 | Instalação de Rufo Liso De Alumínio Acabamento Natural, Corte 0,50m | m | 594.62 | 137.22 |  | 137.22 | 0 | 0 | 0
5.4.5 | Calha, Rufo, Afins Em Chapa Galvanizada Nº 24 - Corte 1,00 m | m | 73.25 | 214.72 |  | 214.72 | 0 | 0 | 0
5.4.6 | Forro Em Fibra Mineral NRC 0.70, Em Placas Acústicas Removíveis | m² | 98.45 | 325.39 |  | 325.39 | 0 | 0 | 0
5.4.7 | Forro Em Drywall, Para Ambientes Comerciais, Inclusive Estrutura Birecional De Fixação. AF_08/2023_PS | m² | 46.5 | 76.46 |  | 76.46 | 0 | 0 | 0
5.4.8 | Telha De Policarbonato Termoacústica E Translúcida, e=30mm. Fixada Com Fixadores Autoperfurantes Específicos Para Telha Termoacústica, Ref. Polysolution ou equivalente | m² | 30.45 | 265.42 |  | 265.42 | 0 | 0 | 0
5.4.9 | Telhamento Em Chapa De Aço Pré-Pintada Com Epóxi E Poliéster, Perfil Trapezoidal, Com Espessura De 0,50 mm E Altura De 40 mm | m² | 7 | 2370.17 |  | 2370.17 | 0 | 0 | 0
5.5 | IMPERMEABILIZAÇÃO E NOVAS CALHAS | [6 empty] | 0 | 0
5.5.1 | Impermeabilização De Superfície Com Manta Asfáltica, Uma Camada, Inclusive Aplicação De Primer Asfáltico, E=4mm. AF_09/2023 | m² | 704.659 | 125.93 |  | 125.93 | 0 | 0 | 0
5.5.2 | Impermeabilização Em Membrana à Base De Polímeros Acrílicos, Na Cor Branca E Reforço Em Tela Poliéster | m² | 439.302 | 108.54 |  | 108.54 | 0 | 0 | 0
5.5.3 | Proteção Mecânica De Superficie Horizontal Com Argamassa De Cimento E Areia, Traço 1:3, E=3cm. AF_09/2023 | m² | 156.95 | 57.63 |  | 57.63 | 0 | 0 | 0
5.5.4 | Proteção Mecânica De Superfície Vertical Com Argamassa De Cimento E Areia, Traço 1:3, E=3cm. AF_09/2023 | m² | 365.385 | 71.89 |  | 71.89 | 0 | 0 | 0
5.5.5 | Preparo De Ponte De Aderência Com Adesivo A Base De Epóxi | m² | 21.4045 | 145.98 |  | 145.98 | 0 | 0 | 0
5.5.6 | Chapisco Aplicado Em Alvenarias E Estruturas De Concreto Internas, Com Colher De Pedreiro. Argamassa Traço 1:3 Com Preparo Manual. Af_10/2022 | m² | 304.69 | 5.49 |  | 5.49 | 0 | 0 | 0
5.5.7 | Emboço Ou Massa Única Em Argamassa Traço 1:2:8, Preparo Manual, Aplicada Manualmente, Espessura De 25 Mm | m² | 304.69 | 65.37 |  | 65.37 | 0 | 0 | 0
5.5.8 | Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo | m³ | 5.086 | 905.11 |  | 905.11 | 0 | 0 | 0
5.5.9 | Colchão De Areia | m³ | 29.87 | 108.64 |  | 108.64 | 0 | 0 | 0
5.6 | ALVENARIA E REVESTIMENTOS | [6 empty] | 0 | 0
5.6.1 | Alvenaria De Vedação De Blocos Vazados De Concreto De 14x19x39 Cm (Espessura 14 Cm) E Argamassa De Assentamento Com Preparo Manual. Af_12/2021 | m² | 359.29 | 108.87 |  | 108.87 | 0 | 0 | 0
5.6.2 | Chapisco Aplicado Em Alvenaria (Com Presença De Vãos) E Estruturas De Concreto De Fachada, Com Rolo Para Textura Acrílica. Argamassa Industrializada Com Preparo Manual. Af_10/2022 | m² | 2591.348 | 13.29 |  | 13.29 | 0 | 0 | 0
5.6.3 | Emboço Ou Massa Única Em Argamassa Traço 1:2:8, Preparo Manual, Aplicada Manualmente Em Panos Cegos De Fachada (Sem Presença De Vãos), Espessura De 25 Mm. Af_09/2022 | m² | 2593.508 | 49.18 |  | 49.18 | 0 | 0 | 0
5.6.4 | Revestimento Em Pastilha De Porcelana Natural Ou Esmaltada De 5x5 cm, Assentado E Rejuntado Com Argamassa Colante Industrializada | m² | 1876.31 | 232.96 |  | 232.96 | 0 | 0 | 0
5.6.5 | Revestimento Cerâmico Para Paredes Internas Com Placas Tipo Esmaltada Extra De Dimensões 20x20 Cm Aplicadas Na Altura Inteira Das Paredes. Af_02/2023_Pe | m² | 256.87 | 58.75 |  | 58.75 | 0 | 0 | 0
5.6.6 | Alvenaria De Vedação De Blocos Vazados De Concreto De 19x19x39 Cm (Espessura 19 Cm) E Argamassa De Assentamento Com Preparo Manual. Af_12/2021 | m² | 31.64 | 130.1 |  | 130.1 | 0 | 0 | 0
5.6.7 | Contrapiso Em Argamassa Traço 1:4 (Cimento E Areia), Preparo Manual, Aplicado Em Áreas Molhadas Sobre Laje, Aderido, Acabamento Não Reforçado, Espessura 3cm. Af_07/2021 | m² | 5.18 | 61.19 |  | 61.19 | 0 | 0 | 0
5.6.8 | Revestimento Cerâmico Para Piso Com Placas Tipo Porcelanato De Dimensões 45x45 Cm Aplicada Em Ambientes De Área Menor Que 5 M². Af_02/2023_Pe | m² | 5.18 | 59.77 |  | 59.77 | 0 | 0 | 0
5.6.9 | Soleira Em Granito, Largura 15 Cm, Espessura 2,0 Cm. Af_09/2020 | m | 1.7 | 130.4 |  | 130.4 | 0 | 0 | 0
5.6.10 | Capiaço Com Argamassa de Cimento E Areia Média, Traço 1:3, Larg=10 Cm e Espessura de 2 Cm - Utilizado Em Alvenaria | m | 289.51 | 70.33 |  | 70.33 | 0 | 0 | 0
5.7 | PINTURA | [6 empty] | 0 | 0
5.7.1 | Fundo Selador Acrílico, Aplicação Manual Em Parede, Uma Demão. Af_04/2023 | m² | 4540.57 | 5.02 |  | 5.02 | 0 | 0 | 0
5.7.2 | Aplicação Manual De Tinta Látex Acrílica Em Panos Com Presença De Vãos De Edifícios De Múltiplos Pavimentos, Duas Demãos. Af_03/2024 | m² | 4518.97 | 17.2 |  | 17.2 | 0 | 0 | 0
5.7.3 | Emassamento Com Massa Látex, Aplicação Em Parede, Duas Demãos, Lixamento Manual. Af_04/2023 | m² | 3245.7491 | 21.73 |  | 21.73 | 0 | 0 | 0
5.7.4 | Pintura Látex Acrílica Premium, Aplicação Manual Em Teto, Duas Demãos. Af_04/2023 | m² | 5.18 | 17.69 |  | 17.69 | 0 | 0 | 0
5.7.5 | Pintura Com Tinta Alquídica De Fundo (Tipo Zarcão) Aplicada A Rolo Ou Pincel Sobre Superfícies Metálicas (Exceto Perfil) Executado Em Obra (Por Demão). Af_01/2020 | m² | 19.1 | 30.34 |  | 30.34 | 0 | 0 | 0
5.7.6 | Pintura Com Tinta Alquídica De Acabamento (Esmalte Sintético Acetinado) Aplicada A Rolo Ou Pincel Sobre Superfícies Metálicas (Exceto Perfil) Executado Em Obra (Por Demão). Af_01/2020 | m² | 19.1 | 30.96 |  | 30.96 | 0 | 0 | 0
5.7.7 | Pintura Látex Acrílica Premium, Aplicação Manual Em Paredes, Duas Demãos. Af_04/2023 | m² | 21.6 | 14.71 |  | 14.71 | 0 | 0 | 0
5.7.8 | Pintura Epóxi Bicomponente Em Estruturas Metálicas | kg | 29421.52 | 4.56 |  | 4.56 | 0 | 0 | 0
5.7.9 | Primer Epóxi | m² | 109.54 | 25.96 |  | 25.96 | 0 | 0 | 0
5.7.10 | Emassamento Com Massa Látex, Aplicação Em Teto, Duas Demãos, Lixamento Manual. Af_04/2023 | m² | 46.5 | 39.49 |  | 39.49 | 0 | 0 | 0
5.7.11 | Fundo Selador Acrílico, Aplicação Manual Em Teto, Uma Demão. Af_04/2023 | m² | 46.5 | 6.23 |  | 6.23 | 0 | 0 | 0
5.7.12 | Pintura Látex Acrílica Standard, Aplicação Manual Em Teto, Duas Demãos. Af_04/2023 | m² | 46.5 | 15.39 |  | 15.39 | 0 | 0 | 0
5.7.13 | Fundo Preparador Para Pintura Em Estrutura Metálica | kg | 29421.52 | 5.58 |  | 5.58 | 0 | 0 | 0
5.8 | ÁREA EXTERNA | [6 empty] | 0 | 0
5.8.1 | Piso Cimentado, Traço 1:3 (Cimento E Areia), Acabamento Liso, Espessura 4,0 Cm, Preparo Mecânico Da Argamassa. Af_09/2020 | m² | 19.78 | 53.2 |  | 53.2 | 0 | 0 | 0
5.8.2 | Plantio De Grama Esmeralda Ou São Carlos Ou Curitibana, Em Placas. Af_07/2024 | m² | 209.6231 | 22.87 |  | 22.87 | 0 | 0 | 0
5.8.3 | Revestimento Em Pedra Mineira Comum | m² | 23.51 | 308.44 |  | 308.44 | 0 | 0 | 0
5.8.4 | Revestimento Em Porcelanato Esmaltado Acetinado Para Área Interna E Ambiente Com Acesso Ao Exterior, Grupo De Absorção BIa, Resistência Química B, Assentado Com Argamassa Colante Industrializada, Rejuntado | m² | 26.95 | 161.47 |  | 161.47 | 0 | 0 | 0
5.8.5 | Regularização De Piso Com Nata De Cimento | m² | 20 | 38.09 |  | 38.09 | 0 | 0 | 0
5.8.6 | Piso Com Requadro Em Concreto Simples Com Controle De fck= 25 MPa | m³ | 19.74 | 1200.27 |  | 1200.27 | 0 | 0 | 0
5.8.7 | Revolvimento e limpeza manual de solo. AF_07/2024 | m² | 104.388 | 5.02 |  | 5.02 | 0 | 0 | 0
5.8.8 | Aplicação de adubo em solo. AF_07/2024 | m² | 104.388 | 6.88 |  | 6.88 | 0 | 0 | 0
6 | ESQUADRIAS | [6 empty] | 0 | 0
6.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DAS ESQUADRIAS | [6 empty] | 0 | 0
6.1.1 | Porta De Alumínio De Abrir Com Lambri, Com Guarnição, Fixação Com Parafusos - Fornecimento E Instalação. Af_12/2019 | m² | 8.99 | 898.44 |  | 898.44 | 0 | 0 | 0
6.1.2 | Porta Em Alumínio De Abrir Tipo Veneziana Com Guarnição, Fixação Com Parafusos - Fornecimento E Instalação. Af_12/2019 | m² | 10.31 | 699.71 |  | 699.71 | 0 | 0 | 0
6.1.3 | P17 - Porta Em Alumínio De Abrir Tipo Veneziana Com Guarnição, Fixação Com Parafusos, Duas Folhas - Fornecimento E Instalação. | m² | 1.6 | 699.71 |  | 699.71 | 0 | 0 | 0
6.1.4 | P1 - Fornecimento E Instalação De Porta De Alumínio Anodizado Acabamento Natural Linha Suprema, 42 Mm Com Estrutura E Folha De Correr. Não Incluso Vidros | un | 1 | 14560 |  | 14560 | 0 | 0 | 0
6.1.5 | P5 - Fornecimento E Instalação De Porta De Alumínio Anodizado Acabamento Natural Linha Gold, 42 Mm Com Estrutura E Folha De Correr. Prever Fechadura Externa Compatível Com A Linha. Não Incluso Vidros | un | 1 | 11520 |  | 11520 | 0 | 0 | 0
6.1.6 | P6 - Fornecimento E Instalação De Porta De Alumínio Anodizado Acabamento Natural Linha Gold, 42 Mm Com Estrutura E Folha De Correr. Prever Fechadura Externa Compatível Com A Linha Utilizada. Não Incluso Vidros | un | 1 | 7200 |  | 7200 | 0 | 0 | 0
6.1.7 | P7 - Fornecimento E Instalação De Porta De Alumínio Anodizado Acabamento Natural, Linha Gold Com Estrutura E Folha De Abrir, E Caixilho Dsuperior Basculante Na Linha Gold (Ref. Alcoa Ou Similar). Prever Fechadura Externa Compatível Com A Linha Utilizada. Não Incluso Vidros | un | 1 | 3040 |  | 3040 | 0 | 0 | 0
6.1.8 | P8 - Fornecimento E Instalação De Conjunto Em Alumínio Anodizado Acabamento Natural Linha Gold, 42 Mm Porta Em Folha De Abrir. Prever Fechadura Externa Compatível Com A Linha Utilizada. Caixilho Superior Basculante Na Linha Suprema, (Ref. Alcoa Ou Similar). Obs: Porta Gradil Pelo Lado Externo Será Mantida- Prevista Pintura. Não Incluso Vidros | un | 1 | 6055 |  | 6055 | 0 | 0 | 0
6.1.9 | P9 - Fornecimento E Instalação De Porta De Alumínio Anodizado Acabamento Natural Linha Gold, 42 Mm Porta Em Folha De Abrir. Prever Fechadura Externa Compatível Com A Linha Utilizada. Caixilho Dsuperior Basculante Na Linha Suprema, (Ref. Alcoa Ou Similar). Obs: Porta Gradil Pelo Lado Externo Será Mantida- Prevista Pintura. Não Incluso Vidros | un | 1 | 5475 |  | 5475 | 0 | 0 | 0
6.1.10 | P10 - Fornecimento E Instalação De Caixilho Em Alumínio Anodizado Acabamento Natural, Linha Suprema 42Mm (Ref. Alcoa Ou Similar), Composto Por Porta De Abrir, 2 Módulos Fixos Com Guichê De Atendimento, Painéis Basculantes E Paineis Fixos Superiores. Não Incluso Vidros | un | 2 | 8000 |  | 8000 | 0 | 0 | 0
6.1.11 | P11 - Fornecimento E Instalação De Caixilho Em Alumínio Anodizado Acabamento Natural, Linha Suprema 42Mm (Ref. Alcoa Ou Similar), Composto Por Porta De Abrir, 2 Módulos Fixos Com Guichê De Atendimento, Painéis Basculantes E Paineis Fixos Superiores. Não Incluso Vidros | un | 1 | 12640 |  | 12640 | 0 | 0 | 0
6.1.12 | P14 - Fornecimento E Instalação De Porta Blindada De Alumínio Anodizado Acabamento Natural, Linha Gold, 42 Mm Com Estrutura E Folha De Abrir. Prever Fechadura Externa Compatível Com A Linha Utilizada. Com Vidro Blindado Nível II-A | un | 1 | 8846.97 |  | 8846.97 | 0 | 0 | 0
6.1.13 | P18 - Fornecimento E Instalação De Porta De Alumínio Anodizado Acabamento Natural De Abrir, Linha Suprema 42Mm (Ref. Alcoa Ou Similar), Com 2 Painéis Fixos E Bandeira Fixa. Não Incluso Vidros | un | 1 | 2080 |  | 2080 | 0 | 0 | 0
6.1.14 | P19 - Fornecimento E Instalação De Porta De Alumínio Anodizado Linha Suprema 42Mm (Ref. Alcoa Ou Similar), De Abrir, Módulo Único De Abrir Com 2 Painéis Fixos E Bandeira Fixa Com 3 Módulos Basculantes. Não Incluso Vidros | un | 1 | 3520 |  | 3520 | 0 | 0 | 0
6.1.15 | P20 - Fornecimento E Instalação De Porta De Alumínio Anodizado De Abrir, Linha Suprema 42Mm (Ref. Alcoa Ou Similar), Módulos Fixos. Não Incluso Vidros | un | 1 | 6720 |  | 6720 | 0 | 0 | 0
6.1.16 | C1 - Fornecimento E Instalação De Caixilho De Alumínio Anodizado Com Estrutura E Folhas Maxi-Ar Na Linha Gold (Ref. Alcoa Ou Similar) , Braço Com Limitador De Abertura Refereência Código Srg 02 Alcoa Bra-767 Ou Similar. Não Incluso Vidros | un | 60 | 2832 |  | 2832 | 0 | 0 | 0
6.1.17 | C2 - Fornecimento E Instalação De Caixilho De Alumínio Anodizado Com Estrutura E Folhas Maxi-Ar Na Linha Gold (Ref. Alcoa Ou Similar), Braço Com Limitador De Abertura Refereência Código Srg 01 Alcoa Bra-766 Ou Similar. Não Incluso Vidros | un | 1 | 620 |  | 620 | 0 | 0 | 0
6.1.18 | C3 - Fornecimento E Instalação De Caixilho De Alumínio Anodizado Com Estrutura E Folhas Maxi-Ar Na Linha Gold (Ref. Alcoa Ou Similar), Braço Com Limitador De Abertura Refereência Código Srg 01 Alcoa Bra-766 Ou Similar. Não Incluso Vidros | un | 5 | 1240 |  | 1240 | 0 | 0 | 0
6.1.19 | C4 - Fornecimento E Instalação De Caixilho De Alumínio Anodizado Com Estrutura E Folhas Maxi-Ar Na Linha Gold (Ref. Alcoa Ou Similar), Braço Com Limitador De Abertura Refereência Código Srg 01 Alcoa Bra-766 Ou Similar. Não Incluso Vidros | un | 2 | 2105 |  | 2105 | 0 | 0 | 0
6.1.20 | C5 - Fornecimento E Instalação De Caixilho De Alumínio Anodizado Com Estrutura E Folhas Maxi-Ar Na Linha Gold (Ref. Alcoa Ou Similar), Braço Com Limitador De Abertura Refereência Código Srg 01 Alcoa Bra-766 Ou Similar. Não Incluso Vidros | un | 8 | 2195 |  | 2195 | 0 | 0 | 0
6.1.21 | C6 - Fornecimento E Instalação De Caixilho De Alumínio Anodizado Com Estrutura E Folhas Maxi-Ar Na Linha Gold (Ref. Alcoa Ou Similar), Braço Com Limitador De Abertura Refereência Código Srg 01 Alcoa Bra-766 Ou Similar. Não Incluso Vidros | un | 2 | 1240 |  | 1240 | 0 | 0 | 0
6.1.22 | C7 - Fornecimento E Instalação De Caixilho De Alumínio Anodizado Com Estrutura E Folhas Maxi-Ar Na Linha Gold (Ref. Alcoa Ou Similar), Braço Com Limitador De Abertura Refereência Código Srg 01 Alcoa Bra-766 Ou Similar. Não Incluso Vidros | un | 1 | 1830 |  | 1830 | 0 | 0 | 0
6.1.23 | C8 - Fornecimento E Instalação De Caixilho De Alumínio Anodizado Com Estrutura E Folhas Maxi-Ar Na Tipo: Linha Gold (Ref. Alcoa Ou Similar), Braço Com Limitador De Abertura Refereência Código Srg 01 Alcoa Bra-766 Ou Similar. Não Incluso Vidros | un | 7 | 2065 |  | 2065 | 0 | 0 | 0
6.1.24 | C9 - Fornecimento E Instalação De Caixilho De Alumínio Anodizado Com Estrutura E Pivotantes Na Linha Gold (Ref. Alcoa Ou Similar) Sem Utilização De Vidros. Não Incluso Vidros | un | 3 | 1866 |  | 1866 | 0 | 0 | 0
6.1.25 | C10 - Fornecimento E Instalação De Caixilho De Alumínio Anodizado Com Estrutura E Pivotantes Na Linha Gold E Suprema (Ref. Alcoa Ou Similar). Não Incluso Vidros | un | 1 | 1280 |  | 1280 | 0 | 0 | 0
6.1.26 | C11 - Fornecimento E Instalação De Caixilho De Alumínio Anodizado Com Estrutura E Folhas Maxi-Ar Na Tipo: Linha Gold (Ref. Alcoa Ou Similar), Braço Com Limitador De Abertura Refereência Código Srg 02 Alcoa Bra-767 Ou Similar. Não Incluso Vidros | un | 18 | 2888 |  | 2888 | 0 | 0 | 0
6.1.27 | C12 - Fornecimento E Instalação De Caixilho De Alumínio Anodizado Com Estrutura E Folhas De Abrir Na Linha Gold (Ref. Alcoa Ou Similar). Não Incluso Vidros | un | 1 | 2240 |  | 2240 | 0 | 0 | 0
6.1.28 | C13 - Fornecimento E Instalação De Caixilho De Alumínio Anodizado Com Estrutura E Folhas Maxi-Ar Na Linha Gold (Ref. Alcoa Ou Similar), Braço Com Limitador De Abertura Refereência Código Srg 02 Alcoa Bra-767 Ou Similar. Não Incluso Vidros | un | 6 | 2933 |  | 2933 | 0 | 0 | 0
6.1.29 | C14 - Fornecimento E Instalação De Caixilho De Alumínio Anodizado Com Estrutura E Folhas Maxi-Ar Na Linha Gold (Ref. Alcoa Ou Similar), Braço Com Limitador De Abertura Refereência Código Srg 02 Alcoa Bra-767 Ou Similar. Não Incluso Vidros | un | 4 | 2880 |  | 2880 | 0 | 0 | 0
6.1.30 | C15 - Fornecimento E Instalação De Caixilho De Alumínio Anodizado Com Estrutura E Folhas De Abrir Na Linha Gold (Ref. Alcoa Ou Similar) . Não Incluso Vidros | un | 1 | 2080 |  | 2080 | 0 | 0 | 0
6.1.31 | C16A - Fornecimento E Instalação De Caixilho Em Aluminio Anodizado, Fechamento Em Persiana, Seguindo Padrão Existente Tampo Em Mdf Acab. Laminado Melamínico. Não Incluso Vidros | un | 2 | 3040 |  | 3040 | 0 | 0 | 0
6.1.32 | C16B - Fornecimento E Instalação De Caixilho Em Aluminio Anodizado, Fechamento Em Persiana , Seguindo Padrão Existente Tampo Em Mdf Acab. Laminado Melamínico. Não Incluso Vidros | un | 2 | 2800 |  | 2800 | 0 | 0 | 0
6.1.33 | C16C - Fornecimento E Instalação De Caixilho Em Aluminio Anodizado, Fechamento Em Persiana , Seguindo Padrão Existente Tampo Em Mdf Acab. Laminado Melamínico. Não Incluso Vidros | un | 1 | 2880 |  | 2880 | 0 | 0 | 0
6.1.34 | C17 - Fornecimento E Instalação De Caixilho De Alumínio Anodizado Com Estrutura E Folhas Maxi-Ar Nalinha Gold (Ref. Alcoa Ou Similar), Braço Com Limitador De Abertura Refereência Código Srg 02 Alcoa Bra-767 Ou Similar. Não Incluso Vidros | un | 88 | 2963 |  | 2963 | 0 | 0 | 0
6.1.35 | C18 - Fornecimento E Instalação De Caixilho De Alumínio Anodizado Com Estrutura E Folhas Maxi-Ar Na Linha Gold (Ref. Alcoa Ou Similar), Braço Com Limitador De Abertura Refereência Código Srg 03 Alcoa Bra-766 Ou Similar. Não Incluso Vidros | un | 34 | 2445 |  | 2445 | 0 | 0 | 0
6.1.36 | C19 - Fornecimento E Instalação De Caixilho De Alumínio Anodizado Com Estrutura E Folhas Maxi-Ar Nalinha Gold (Ref. Alcoa Ou Similar), Braço Com Limitador De Abertura Refereência Código Srg 01 Alcoa Bra-766 Ou Similar. Não Incluso Vidros | un | 24 | 1865 |  | 1865 | 0 | 0 | 0
6.1.37 | C21 - Fornecimento E Instalação De Caixilho De Alumínio Anodizado Com Estrutura E Pivotantes Na Linha Gold E Suprema (Ref. Alcoa Ou Similar). Não Incluso Vidros | un | 12 | 3280 |  | 3280 | 0 | 0 | 0
6.1.38 | C22 - Fornecimento E Instalação De Caixilho De Alumínio Anodizado Com Estrutura E Folhas Maxi-Ar Na Linha Gold (Ref. Alcoa Ou Similar), Braço Com Limitador De Abertura Refereência Código Srg 03 Alcoa Bra-768 Ou Similar. Não Incluso Vidros | un | 2 | 4160 |  | 4160 | 0 | 0 | 0
6.1.39 | C23 - Fornecimento E Instalação De Caixilho De Alumínio Anodizado Com Estrutura E Folhas Maxi-Ar Na Linha Gold (Ref. Alcoa Ou Similar), Braço Com Limitador De Abertura Refereência Código Srg 01 Alcoa Bra-766 Ou Similar. Não Incluso Vidros | un | 6 | 1040 |  | 1040 | 0 | 0 | 0
6.1.40 | C24 - Fornecimento E Instalação De Caixilho De Alumínio Anodizado Com Estrutura E Folhas Maxi-Ar Na Linha Gold (Ref. Alcoa Ou Similar), Braço Com Limitador De Abertura Refereência Código Srg 01 Alcoa Bra-766 Ou Similar. Não Incluso Vidros | un | 1 | 1505 |  | 1505 | 0 | 0 | 0
6.1.41 | C25 - Fornecimento E Instalação De Caixilho De Alumínio Anodizado Com Estrutura E Basculantes Na Linha Gold E Suprema (Ref. Alcoa Ou Similar). Não Incluso Vidros | un | 6 | 1760 |  | 1760 | 0 | 0 | 0
6.1.42 | C26 - Fornecimento E Instalação De Caixilho Blindado De Alumínio Anodizado Com Estrutura E Folhas Maxi-Ar Na Linha Gold (Ref. Alcoa Ou Similar). Com Vidro Blindado Nível II-A | un | 1 | 5754.88 |  | 5754.88 | 0 | 0 | 0
6.1.43 | C27 - Fornecimento E Instalação De Caixilho Blindado De Alumínio Anodizado Na Linha Cortina Gold (Ref. Alcoa Ousimilar). Não Incluso Vidros. Com Vidro Blindado Nível II-A | un | 1 | 1485.4 |  | 1485.4 | 0 | 0 | 0
6.1.44 | C28 - Fornecimento E Instalação De Caixilho Blindado De Alumínio Anodizado Com Estrutura E Folha Maxi-Ar Nalinha Gold (Ref. Alcoa Ou Similar), Braço Com Limitador De Abertura Refereência Código Srg 01 Alcoa Bra-766 Ou Similar. Com Vidro Blindado Nível II-A | un | 1 | 1222.27 |  | 1222.27 | 0 | 0 | 0
6.1.45 | C29 - Fornecimento E Instalação De Caixilho De Alumínio Anodizado Com Aletas Para Ventilação. Não Incluso Vidros | un | 3 | 906 |  | 906 | 0 | 0 | 0
6.1.46 | C30 - Fornecimento E Instalação De Caixilho De Alumínio Anodizado Com Aletas Para Ventilação. Não Incluso Vidros | un | 1 | 480 |  | 480 | 0 | 0 | 0
6.1.47 | C31 - Fornecimento E Instalação De Caixilho De Alumínio Anodizado Com Aletas Para Ventilação. Não Incluso Vidros | un | 1 | 310 |  | 310 | 0 | 0 | 0
6.1.48 | P13 - Porta Gradil Em Aluminio Anodizado Acabamento Natural 1,20X2,15M Prever Mola. Não Incluso Vidros | m² | 2.52 | 780.08 |  | 780.08 | 0 | 0 | 0
6.1.49 | C20 - Grade Chumbada Na Alvenaria Em Barra Chata 2 X 38" E Barrade Aço 12,5Mm Soldada Em Barra Chata 2 X 38" E Soldada Na Grade Chapa Perfurada Tipo Moeda | m² | 0.58 | 1002.02 |  | 1002.02 | 0 | 0 | 0
6.1.50 | Instalação De Vidro Laminado, E = 8 Mm (4+4) | m² | 607.114 | 1004.45 |  | 1004.45 | 0 | 0 | 0
6.2 | REINSTALAÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO E VENTILADORES | [6 empty] | 0 | 0
6.2.1 | Suporte de Ar-Condicionado de alumínio | un | 52 | 120.5 |  | 120.5 | 0 | 0 | 0
6.2.2 | Reinstalação Dos Equipamentos de Ar Condicionado | cj | 86 | 119.03 |  | 119.03 | 0 | 0 | 0
6.2.3 | Ar Condicionado A Frio, Tipo Split Parede Com Capacidade De 9.000 BTU/h | cj | 1 | 3104.96 |  | 3104.96 | 0 | 0 | 0
6.2.4 | Reinstalação De Ventiladores | un | 2 | 19.23 |  | 19.23 | 0 | 0 | 0
7 | INSTALAÇÕES | [6 empty] | 0 | 0
7.1 | SPDA | [6 empty] | 0 | 0
7.1.1 | Barra Condutora Chata Em Alumínio De 7/8´ x 1/8´, Inclusive Acessórios De Fixação | m | 1032.81 | 46.83 |  | 46.83 | 0 | 0 | 0
7.1.2 | Cordoalha De Cobre Nu 50 Mm², Não Enterrada - Fornecimento E Instalação | m | 380 | 82.57 |  | 82.57 | 0 | 0 | 0
7.1.3 | Captor Tipo Franklin, H= 300 mm, 4 Pontos, 2 Descidas, Acabamento Cromado | un | 4 | 99.83 |  | 99.83 | 0 | 0 | 0
7.1.4 | Base Para Mastro De Diâmetro 2´ | un | 4 | 81.77 |  | 81.77 | 0 | 0 | 0
7.1.5 | Mastro Simples Galvanizado De Diâmetro 2´ | m | 12 | 90.46 |  | 90.46 | 0 | 0 | 0
7.1.6 | Haste De Aterramento, Diâmetro 5/8", Com 3 Metros - Fornecimento E Instalação. Af_08/2023 | un | 34 | 105.32 |  | 105.32 | 0 | 0 | 0
7.1.7 | Caixa De Inspeção Do Terra Cilíndrica Em PVC Rígido, Diâmetro De 300 mm - h= 400 mm | un | 22 | 60.94 |  | 60.94 | 0 | 0 | 0
7.1.8 | Tampa Para Caixa De Inspeção Cilíndrica, Aço Galvanizado | un | 22 | 50.23 |  | 50.23 | 0 | 0 | 0
7.1.9 | Terminal Estanhado Com 1 Furo E 1 Compressão - 50 mm² | un | 15 | 26.45 |  | 26.45 | 0 | 0 | 0
7.1.10 | Caixa De Equalização, De Embutir, Em Aço Com Barramento, De 400 x 400 mm E Tampa | un | 1 | 574.53 |  | 574.53 | 0 | 0 | 0
7.1.11 | Solda Exotérmica Conexão Cabo-Cabo Horizontal Em T, Bitola Do Cabo De 50-50mm² a 95-50mm² | un | 20 | 58.22 |  | 58.22 | 0 | 0 | 0
7.1.12 | Solda Exotérmica Conexão Cabo-Haste Em T, Bitola Do Cabo De 50mm² a 95mm² Para Haste De 5/8" e 3/4" | un | 68 | 78.66 |  | 78.66 | 0 | 0 | 0
7.1.13 | Cimentado Desempenado | m² | 9.3 | 42.36 |  | 42.36 | 0 | 0 | 0
7.1.14 | Caixa De Inspeção Suspensa | un | 34 | 94.02 |  | 94.02 | 0 | 0 | 0
7.1.15 | Conector De Emenda Em Latão Para Cabo De Até 50 mm² Com 4 Parafusos | un | 34 | 31.54 |  | 31.54 | 0 | 0 | 0
7.1.16 | Aderibase TEL 757 Com Adesivo TEL 5907 Ou Similar | un | 270 | 45.83 |  | 45.83 | 0 | 0 | 0
7.1.17 | Eletroduto Rígido Soldável, Pvc, Dn 32 Mm (1"), Aparente - Fornecimento E Instalação | m | 68 | 19.85 |  | 19.85 | 0 | 0 | 0
7.2 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 0 | 0
7.2.1 | Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 600 | 12.02 |  | 12.02 | 0 | 0 | 0
7.2.2 | Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 400 | 10.48 |  | 10.48 | 0 | 0 | 0
7.2.3 | Cabo de cobre flexivel nao halogenado, sem emissao de fumaca, 750v, secao nominal 2,5 mm | m | 12 | 6.51 |  | 6.51 | 0 | 0 | 0
7.2.4 | Cabo De Cobre De 4 mm², Isolamento 750 V - isolação HEPR 70°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 12 | 9.41 |  | 9.41 | 0 | 0 | 0
7.2.5 | Cabo de cobre flexível de 3 x 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C | m | 58.16 | 11.61 |  | 11.61 | 0 | 0 | 0
7.2.6 | Terminal De Compressão Para Cabo De 2,5 mm² | un | 22 | 7.15 |  | 7.15 | 0 | 0 | 0
7.2.7 | Terminal De Pressão/Compressão Para Cabo De 6 até 10 mm² | un | 8 | 18.87 |  | 18.87 | 0 | 0 | 0
7.2.8 | Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com blocos de concreto, fundo com brita, dimensões internas: 0,4x0,4x0,4 m. AF_12/2020 | un | 1 | 227.54 |  | 227.54 | 0 | 0 | 0
7.2.9 | Conjunto motor-bomba submersível vertical para águas residuais, Q= 2 a16 m³/h, Hman= 12 a 2 mca, potência de 0,5 cv | un | 4 | 3294.7 |  | 3294.7 | 0 | 0 | 0
7.2.10 | Chave de boia automática superior/inferior 15a/250v - fornecimento e instalação. AF_12/2020 | un | 2 | 90.83 |  | 90.83 | 0 | 0 | 0
7.2.11 | Quadro De Distribuição Universal De Embutir, Para Disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - Sem Componentes | un | 1 | 647.3 |  | 647.3 | 0 | 0 | 0
7.2.12 | Dispositivo De Proteção Contra Surto, 1 Polo, Suportabilidade <= 4 Kv, Un Até 240V/415V, Iimp = 60 Ka, Curva De Ensaio 10/350µs - Classe 2 | un | 4 | 193.98 |  | 193.98 | 0 | 0 | 0
7.2.13 | Barramento De Cobre Nu | Kg | 3 | 135.35 |  | 135.35 | 0 | 0 | 0
7.2.14 | Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA ‐ 2 polos | un | 2 | 144.96 |  | 144.96 | 0 | 0 | 0
7.2.15 | Mini-Disjuntor Termomagnético, Unipolar 127/220 V, Corrente De 10 A Até 32 A | un | 9 | 26.35 |  | 26.35 | 0 | 0 | 0
7.2.16 | Mini-Disjuntor Termomagnético, Bipolar 220/380 V, Corrente De 10 A Até 32 A | un | 2 | 55.43 |  | 55.43 | 0 | 0 | 0
7.2.17 | Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A | un | 1 | 74.66 |  | 74.66 | 0 | 0 | 0
7.2.18 | Painel autoportante em chapa de aço, com proteção mínima IP 54 ‐ sem componentes | m² | 0.72 | 3026.61 |  | 3026.61 | 0 | 0 | 0
7.2.19 | Chave seccionadora tripolar, abertura sob carga seca até 160 A / 690 V | un | 2 | 909.29 |  | 909.29 | 0 | 0 | 0
7.2.20 | Disjuntor tripolar tipo nema, corrente nominal de 10 até 50a - fornecimento e instalação. AF_10/2020 | un | 2 | 92.36 |  | 92.36 | 0 | 0 | 0
7.2.21 | Base de fusível Diazed completa para 25 A | un | 6 | 74.17 |  | 74.17 | 0 | 0 | 0
7.2.22 | Fusível Diazed retardado de 2 A até 25 A | un | 7 | 35.75 |  | 35.75 | 0 | 0 | 0
7.2.23 | Isolador em epóxi de 1 kV para barramento | un | 18 | 45.91 |  | 45.91 | 0 | 0 | 0
7.2.24 | Barra de neutro e/ou terra | un | 4 | 34.8 |  | 34.8 | 0 | 0 | 0
7.2.25 | Contator de potência 9 A ‐ 2na+2nf | un | 4 | 319.04 |  | 319.04 | 0 | 0 | 0
7.2.26 | Relé bimetálico de sobrecarga para acoplamento direto, faixas de ajuste de 9/12 A | un | 4 | 301.98 |  | 301.98 | 0 | 0 | 0
7.2.27 | Botoeira com retenção para quadro/painel | un | 4 | 60.65 |  | 60.65 | 0 | 0 | 0
7.2.28 | Alarme sonoro bitonal 220 V para painel de comando | un | 2 | 469.19 |  | 469.19 | 0 | 0 | 0
7.2.29 | Sinalizador com lâmpada | un | 8 | 127.48 |  | 127.48 | 0 | 0 | 0
7.2.30 | Dispositivo de protecao contra surto (DPS), classe II, 1 polo, tensao 175V, correntes aproximadas de descarga nominal e maxima de 20kA e 45kA | un | 6 | 80.64 |  | 80.64 | 0 | 0 | 0
7.2.31 | Eletroduto Corrugado Em Polietileno De Alta Densidade, DN= 30 mm, Com Acessórios | m | 30 | 8.13 |  | 8.13 | 0 | 0 | 0
7.2.32 | Eletroduto Corrugado Em Polietileno De Alta Densidade, DN= 50 mm, Com Acessórios | m | 13.08 | 12.4 |  | 12.4 | 0 | 0 | 0
7.2.33 | Eletroduto De PVC Corrugado Flexível Leve, Diâmetro Externo De 20 mm | m | 9 | 25.34 |  | 25.34 | 0 | 0 | 0
7.2.34 | Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 1 1/2´ com acessórios | m | 74 | 121.46 |  | 121.46 | 0 | 0 | 0
7.2.35 | Eletroduto Galvanizado Conforme NBR13057 - 1´ Com Acessórios | m | 13 | 72.02 |  | 72.02 | 0 | 0 | 0
7.2.36 | Condulete metálico de 1 1/2´ | cj | 17 | 90.64 |  | 90.64 | 0 | 0 | 0
7.2.37 | Caixa De Passagem Em Chapa, Com Tampa Parafusada, 200 x 200 x 100 mm | un | 2 | 50.82 |  | 50.82 | 0 | 0 | 0
7.2.38 | Tomada 2P+T De 10 A - 250 V, Completa | cj | 4 | 32.46 |  | 32.46 | 0 | 0 | 0
7.2.39 | Tomada 2P+T De 20 A - 250 V, Completa | cj | 1 | 39.33 |  | 39.33 | 0 | 0 | 0
7.2.40 | Interruptor Com 1 Tecla Simples E Placa | cj | 2 | 33.36 |  | 33.36 | 0 | 0 | 0
7.2.41 | Luminária De Emergência, Bloco Autonomo 5W, 36 Leds - 300lm | un | 1 | 157.67 |  | 157.67 | 0 | 0 | 0
7.2.42 | Luminária Redonda Com Difusor Em Vidro Temperado Jateado Para Uma Ou Duas Lampadas Compactas Led 13,5w, De Embutir | un | 2 | 87.78 |  | 87.78 | 0 | 0 | 0
7.2.43 | Lâmpada LED 13,5W, Com Base E-27, 1400 Até 1510 lm | un | 4 | 25 |  | 25 | 0 | 0 | 0
7.3 | DRENAGEM | [6 empty] | 0 | 0
7.3.1 | Tubo De PVC Rígido PxB Com Virola E Anel De Borracha, Linha Esgoto Série Reforçada ´R´, DN= 75 mm, Inclusive Conexões | m | 100.31 | 108.44 |  | 108.44 | 0 | 0 | 0
7.3.2 | Tubo De PVC Rígido PxB Com Virola E Anel De Borracha, Linha Esgoto Série Reforçada ´R´, DN= 100 mm, Inclusive Conexões | m | 302 | 132.88 |  | 132.88 | 0 | 0 | 0
7.3.3 | Tubo De PVC Rígido PxB Com Virola E Anel De Borracha, Linha Esgoto Série Reforçada ´R´. DN= 150 mm, Inclusive Conexões | m | 72 | 183.7 |  | 183.7 | 0 | 0 | 0
7.3.4 | Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 321.1153 | 53.89 |  | 53.89 | 0 | 0 | 0
7.3.5 | Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 150 mm, inclusive conexões | m | 218.29 | 74.15 |  | 74.15 | 0 | 0 | 0
7.3.6 | Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 200 mm, inclusive conexões | m | 13.74 | 140.69 |  | 140.69 | 0 | 0 | 0
7.3.7 | Luva de redução, em ferro galvanizado, 3" x 2", conexão rosqueada, instalado em prumadas - fornecimento e instalação. Af_10/2020 | un | 4 | 169.94 |  | 169.94 | 0 | 0 | 0
7.3.8 | Niple, em ferro galvanizado, dn 80 (3"), conexão rosqueada, instalado em prumadas - fornecimento e instalação. Af_10/2020. | un | 4 | 151.27 |  | 151.27 | 0 | 0 | 0
7.3.9 | Válvula de retenção vertical, de bronze, roscável, 4" - fornecimento e instalação. Af_08/2021 | un | 4 | 561.25 |  | 561.25 | 0 | 0 | 0
7.3.10 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3" - fornecimento e instalação. Af_08/2021 | un | 2 | 274.8 |  | 274.8 | 0 | 0 | 0
7.3.11 | Cotovelo 90 graus, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 80 (3), instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. Af_06/2016 | un | 2 | 188.88 |  | 188.88 | 0 | 0 | 0
7.3.12 | Mangote de Sucção Ø 3'' (80 mm) | m | 14 | 118.38 |  | 118.38 | 0 | 0 | 0
7.3.13 | Espigão Para Mangote, Mangueira, Engate Rápido 3'' (76 mm) | un | 8 | 122.23 |  | 122.23 | 0 | 0 | 0
7.3.14 | Grelha Hemisférica Em Ferro Fundido De 4´ | un | 24 | 18.39 |  | 18.39 | 0 | 0 | 0
7.3.15 | Furação Em Concreto Ou Alvenaria Com Serra Copo Diamantada Ø150 | un | 20 | 5.09 |  | 5.09 | 0 | 0 | 0
7.3.16 | Furação Em Concreto Ou Alvenaria Com Serra Copo Diamantada Ø100 | un | 40 | 3.39 |  | 3.39 | 0 | 0 | 0
7.3.17 | Furação Em Concreto Ou Alvenaria Com Serra Copo Diamantada Ø75 | un | 3 | 2.32 |  | 2.32 | 0 | 0 | 0
7.3.18 | Furação Em Concreto Ou Alvenaria Com Serra Copo Diamantada Ø25 | un | 22 | 0.77 |  | 0.77 | 0 | 0 | 0
7.3.19 | Grelha em ferro fundido para caixas e canaletas | m² | 1.72 | 1139.13 |  | 1139.13 | 0 | 0 | 0
7.3.20 | Saída Lateral Simples, Diâmetro De 100mm | un | 10 | 80.19 |  | 80.19 | 0 | 0 | 0
7.4 | ESGOTO | [6 empty] | 0 | 0
7.4.1 | Tubo de PVC Rígido Branco PxB Com Virola E Anel De Borracha, Linha Esgoto Série Normal, DN= 100 mm, Inclusive Conexões | m | 12 | 102.97 |  | 102.97 | 0 | 0 | 0
7.4.2 | Tubo De PVC Rígido Branco PxB Com Virola E Anel De Borracha, Linha Esgoto Série Normal, DN= 50 mm, Inclusive Conexões | m | 6 | 58.48 |  | 58.48 | 0 | 0 | 0
7.4.3 | Tubo De PVC Rígido Branco, Pontas Lisas, Soldável, Linha Esgoto Série Normal, DN= 40 mm, Inclusive Conexões | m | 4 | 46.92 |  | 46.92 | 0 | 0 | 0
7.4.4 | Caixa Sifonada De PVC Rígido De 100 x 100 x 50 mm, Com Grelha | un | 2 | 92.7 |  | 92.7 | 0 | 0 | 0
7.5 | ÁGUA FRIA | [6 empty] | 0 | 0
7.5.1 | Tubo De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn= 25 Mm, (3/4´), Inclusive Conexões | m | 401 | 41.95 |  | 41.95 | 0 | 0 | 0
7.5.2 | Assentamento de tubo de PVC PBA para rede de água, dn 75 mm, junta elástica integrada, instalado em local com nível alto de interferências (com fornecimento) | m | 36.37 | 24.13 |  | 24.13 | 0 | 0 | 0
7.6 | LOUÇAS E METAIS | [6 empty] | 0 | 0
7.6.1 | Bacia Sifonada Com Caixa De Descarga Acoplada Sem Tampa - 6 Litros | cj | 1 | 563.64 |  | 563.64 | 0 | 0 | 0
7.6.2 | Tampa De Plástico Para Bacia Sanitária | un | 1 | 46.42 |  | 46.42 | 0 | 0 | 0
7.6.3 | Lavatório De Louça Com Coluna | un | 1 | 298.16 |  | 298.16 | 0 | 0 | 0
7.6.4 | Torneira De Mesa Automática, Acionamento Hidromecânico, Em Latão Cromado, DN= 1/2´Ou 3/4´ | un | 1 | 157.11 |  | 157.11 | 0 | 0 | 0
7.6.5 | Engate Flexível De PVC DN= 1/2´ | un | 1 | 18.44 |  | 18.44 | 0 | 0 | 0
7.6.6 | Torneira Curta Com Rosca Para Uso Geral, Em Latão Fundido Sem Acabamento, DN= 3/4´ | un | 1 | 64.24 |  | 64.24 | 0 | 0 | 0
7.6.7 | Tubo De Ligação Para Sanitário | un | 1 | 48.85 |  | 48.85 | 0 | 0 | 0
7.6.8 | Dispenser Toalheiro Em ABS E Policarbonato Para Bobina De 20 Cm x 200 M, Com Alavanca | un | 1 | 257.36 |  | 257.36 | 0 | 0 | 0
7.6.9 | Dispenser Papel Higiênico Em ABS Para Rolão 300 / 600 m, Com Visor | un | 1 | 77.33 |  | 77.33 | 0 | 0 | 0
7.6.10 | Saboneteira Tipo Dispenser, Para Refil De 800 ml | un | 1 | 66.42 |  | 66.42 | 0 | 0 | 0
7.6.11 | Espelho Comum De 3 mm Com Moldura Em Alumínio | m² | 0.6 | 986.41 |  | 986.41 | 0 | 0 | 0
7.6.12 | Registro De Gaveta Em Latão Fundido Cromado Com Canopla, DN= 3/4´ - Linha Especial | un | 1 | 92.55 |  | 92.55 | 0 | 0 | 0
8 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 0 | 0
8.1 | Remoção De Entulho Separado De Obra Com Caçamba Metálica - Terra, Alvenaria, Concreto, Argamassa, Madeira, Papel, Plástico Ou Metal | m³ | 677.85 | 115.53 |  | 115.53 | 0 | 0 | 0
8.2 | Limpeza Da Obra | m² | 5376.64 | 20.83 |  | 20.83 | 0 | 0 | 0
9 | DOCUMENTAÇÃO FINAL | [6 empty] | 0 | 0
9.1 | As Built Formato A1 | un | 15 | 1414.18 |  | 1414.18 | 0 | 0 | 0
9.2 | Revisão e teste de aceitação dos aparelhos sanitários | un | 180.9977 | 45.23 |  | 45.23 | 0 | 0 | 0
9.3 | Teste De Estanqueidade | un | 1 | 2880.64 |  | 2880.64 | 0 | 0 | 0
9.4 | Laudo SPDA E Elétrica | un | 1 | 8421.9 |  | 8421.9 | 0 | 0 | 0
9.5 | Laudo Ar-condicionado | un | 1 | 2712.24 |  | 2712.24 | 0 | 0 | 0
9.6 | Laudo Drenagem | un | 1 | 2880.64 |  | 2880.64 | 0 | 0 | 0
10 | MANUTENÇÃO | [6 empty] | 0 | 0
10.1 | Manutenção preventiva em estação elevatória de esgoto | mês | 12 | 4512.08 |  | 4512.08 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | TOTAL SEM BDI | 0
[8 empty] | BDI | 0%
[8 empty] | TOTAL COM BDI | 0

## Anexo 3 - BDI
COMPOSIÇÃO DO BDI
ÍTEM | DISCRIMINAÇÃO | %
GRUPO A | DESPESAS ADMINISTRATIVAS (AC)
A-1 | Administração Central
| Total grupo A | 0%
GRUPO B | TAXA DE RISCOS, SEGURO E GARANTIA
B-1 | Seguro (S) e Garantia (G)
B-2 | Riscos e imprevistos (R)
B-3 | Despesas financeiras (DF)
| Total grupo B | 0%
GRUPO C | TRIBUTOS (I)
C-1 | PIS
C-2 | COFINS
C-3 | ISS
C-4 | CPRB *
| Total grupo C | 0%
GRUPO D | LUCRO (L)
D-1
| Total grupo D | 0%
| TOTAL DO BDI | 0%
* Lei nº 12.844/2013 que trata da desoneração da folha de pagamento, que instituiu a Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), com alíquota de 4,5% sobre o faturamento para determinados segmentos da construção civil (Lei nº 12.546/2011), e a supressão do percentual relativo ao INSS da Composição dos Encargos Sociais.
* No cálculo do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS cotado no BDI, que deverá representar a alíquota devida ao fisco, não poderão ser incluídos o fornecimento de materiais para execução do serviço, conforme art. 7º, § 2º, inc. I (códigos 7.02 e 7.05), da Lei Complementar nº 116/2003.
* O licitante deverá indicar a alíquota do ISS do local onde a obra será executada, observada a legislação do município e percentual dos materiais no custo da obra.
* Na ausência de legislação municipal que arbitre o percentual dos materiais no custo da obra, caberá à licitante indicar o percentual dos materiais utilizado para cálculo do ISS, observada a planilha de composição de custo
Memória - Alíquota média de ISS
Tipo de Insumo | Preços Parciais | (%)
Serviços | 0 |  | percentual a ser preenchido pela empresa
Materiais | 0 |  | percentual a ser preenchido pela empresa
Total geral | 0 | 0%
Abatimento de Materiais
Lei nº 1.745 | ISS
Fórmula:ISS x (1-% Mat.) | ISS calculado | 0%
Referência: Orientações para Elaboração de Planilhas Orçamentárias de obras Públicas - Tribunal de Contas da União
Fórmula adotada:
AC | Taxa de Administração Central
S | Taxa de Seguros
R | Taxa de Riscos
G | Taxa de Garantias
DF | Taxa de Despesas Financeiras
L | Taxa de Lucro/Remuneração
I | Taxa de incidência de Impostos (PIS,COFINS E ISS)
Referência: Acórdão n° 2.622/2013 - TCU/Plenário -Critérios de aceitabilidade para lucros e despesas indiretas.

## Anexo 5 - Cronograma
ANEXO 5 CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO | [14 empty] | ANEXO 5 CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO | [11 empty] | ANEXO 5 CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO | [11 empty] | ANEXO 5 CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO | [11 empty] | ANEXO 5 CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
|  |  | PERÍODO DE EXECUÇÃO (DIAS) | [11 empty] | PERÍODO DE EXECUÇÃO (DIAS) | [11 empty] | PERÍODO DE EXECUÇÃO (DIAS) | [11 empty] | PERÍODO DE MANUTENÇÃO (MESES) | [11 empty] | PERÍODO DE MANUTENÇÃO (MESES)
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | Preço Total com BDI | 30 |  | 60 |  | 90 |  | 120 |  | 150 |  | 180 |  | 210 |  | 240 |  | 270 |  | 300 |  | 330 |  | 360 |  | 390 |  | 420 |  | 450 |  | 480 |  | 510 |  | 540 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12
|  |  | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR
| FÓRUM DA COMARCA DE SÃO VICENTE | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (* medições apuradas proporcionalmente à execução financeira mensal) | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
2 | CANTEIRO DE OBRA | 0 | 5.56% | 0 | 5.56% | 0 | 5.56% | 0 | 5.56% | 0 | 5.56% | 0 | 5.56% | 0 | 5.56% | 0 | 5.56% | 0 | 5.56% | 0 | 5.56% | 0 | 5.55% | 0 | 5.55% | 0 | 5.55% | 0 | 5.55% | 0 | 5.55% | 0 | 5.55% | 0 | 5.55% | 0 | 5.55% | 0
3 | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE APOIO E PROTEÇÃO | 0 | 5.56% | 0 | 5.56% | 0 | 5.56% | 0 | 5.56% | 0 | 5.56% | 0 | 5.56% | 0 | 5.56% | 0 | 5.56% | 0 | 5.56% | 0 | 5.56% | 0 | 5.55% | 0 | 5.55% | 0 | 5.55% | 0 | 5.55% | 0 | 5.55% | 0 | 5.55% | 0 | 5.55% | 0 | 5.55% | 0
4 | REMOÇÕES E RETIRADAS | 0 |  |  | 10% | 0 | 5.63% | 0 | 5.63% | 0 | 5.63% | 0 | 5.63% | 0 | 5.63% | 0 | 5.63% | 0 | 5.63% | 0 | 5.63% | 0 | 5.62% | 0 | 5.62% | 0 | 5.62% | 0 | 5.62% | 0 | 5.62% | 0 | 5.62% | 0 | 5.62% | 0 | 5.62% | 0
5 | OBRAS CIVIS E ESTRUTURA | 0 |  |  | 10% | 0 | 5.63% | 0 | 5.63% | 0 | 5.63% | 0 | 5.63% | 0 | 5.63% | 0 | 5.63% | 0 | 5.63% | 0 | 5.63% | 0 | 5.62% | 0 | 5.62% | 0 | 5.62% | 0 | 5.62% | 0 | 5.62% | 0 | 5.62% | 0 | 5.62% | 0 | 5.62% | 0
6 | ESQUADRIAS | 0 |  |  | 10% | 0 | 5.63% | 0 | 5.63% | 0 | 5.63% | 0 | 5.63% | 0 | 5.63% | 0 | 5.63% | 0 | 5.63% | 0 | 5.63% | 0 | 5.62% | 0 | 5.62% | 0 | 5.62% | 0 | 5.62% | 0 | 5.62% | 0 | 5.62% | 0 | 5.62% | 0 | 5.62% | 0
7 | INSTALAÇÕES | 0 |  |  | 10% | 0 | 5.63% | 0 | 5.63% | 0 | 5.63% | 0 | 5.63% | 0 | 5.63% | 0 | 5.63% | 0 | 5.63% | 0 | 5.63% | 0 | 5.62% | 0 | 5.62% | 0 | 5.62% | 0 | 5.62% | 0 | 5.62% | 0 | 5.62% | 0 | 5.62% | 0 | 5.62% | 0
8 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0 |  | 0 | 10% | 0 | 5.63% | 0 | 5.63% | 0 | 5.63% | 0 | 5.63% | 0 | 5.63% | 0 | 5.63% | 0 | 5.63% | 0 | 5.63% | 0 | 5.62% | 0 | 5.62% | 0 | 5.62% | 0 | 5.62% | 0 | 5.62% | 0 | 5.62% | 0 | 5.62% | 0 | 5.62% | 0
9 | DOCUMENTAÇÃO FINAL | 0 | [30 empty] | 33% | 0 | 33% | 0 | 34% | 0
10 | MANUTENÇÃO | 0 | [36 empty] | 8.33% | 0 | 8.33% | 0 | 8.33% | 0 | 8.33% | 0 | 8.33% | 0 | 8.33% | 0 | 8.33% | 0 | 8.33% | 0 | 8.33% | 0 | 8.34% | 0 | 8.34% | 0 | 8.35% | 0
| PERCENTUAL PARCIAL |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| PERCENTUAL ACUMULADO |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| TOTAL PARCIAL | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## Anexo 4 - Encargos Sociais
ANEXO 4 - ENCARGOS SOCIAIS
SINAPI - Vigência a partir de Janeiro 2025
| GRUPO A | % | SD | CD
A1 | INSS |  | 20% | 0%
A2 | SESI |  | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI |  | 1% | 1%
A4 | INCRA |  | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE |  | 0.6% | 0.6%
A6 | Salário Educação |  | 2.5% | 2.5%
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho |  | 3% | 3%
A8 | FGTS |  | 8% | 8%
A9 | Seconci |  | 1% | 1%
| SUBTOTAL |  | 37.8% | 17.8%
| GRUPO B | % | % | %
B1 | Repouso semanal remunerado |  | 17.97% | 17.97%
B2 | Feriados |  | 4.69% | 4.69%
B3 | Auxílio - Enfermidade |  | 0.87% | 0.87%
B4 | 13° Salário |  | 11.01% | 11.01%
B5 | Licença Paternidade |  | 0.07% | 0.07%
B6 | Faltas justificadas |  | 0.73% | 0.73%
B7 | Dias de chuva |  | 1.34% | 1.34%
B8 | Auxilio Acidente de Trabalho |  | 0.11% | 0.11%
B9 | Férias Gozadas |  | 10.91% | 10.91%
B10 | Salário Maternidade |  | 0.04% | 0.04%
| SUBTOTAL |  | 47.74% | 47.74%
| GRUPO C | % | % | %
C1 | Aviso-prévio indenizado |  | 4.81% | 4.81%
C2 | Aviso-prévio trabalhado |  | 0.11% | 0.11%
C3 | Férias indenizadas |  | 2.9% | 2.9%
C4 | Depósito por despedida injusta |  | 2.82% | 2.82%
C5 | Indenização Adicional |  | 0.4% | 0.4%
| SUBTOTAL |  | 11.04% | 11.04%
| GRUPO D | % | % | %
D1 | Reincidência de A sobre B |  | 18.05% | 8.498%
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado |  | 0.4264% | 0.4044%
| SUBTOTAL |  | 18.47% | 8.902%
| TOTAL DOS GRUPOS | 0% | 115.1% | 85.48%
* Caso a empresa estiver enquadrada na Lei nº 12.844/2013, que trata da desoneração da folha de pagamento, que instituiu a Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), com alíquota de 4,5% sobre o faturamento para determinados segmentos da construção civil (Lei nº 12.546/2011), suprimir o percentual relativo ao INSS da Composição dos Encargos Sociais.