## Sintetica
ANEXO 2
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS
FÓRUM DA COMARCA DE CUBATÃO
Item | Descrição | Unid. | Quantidade | VALOR UNITÁRIO SEM BDI (R$) | VALOR UNITÁRIO COM BDI (R$) | VALOR DO ITEM SEM BDI (R$)
1 | ADMINISTRAÇÃO
1.1 | Administração local (* medições apuradas proporcionalmente à execução financeira mensal) | un | 1
2 | SERVIÇOS TÉCNICOS
2.1 | Projeto Executivo De Arquitetura Em Formato A0 (Incluindo Comunicação Visual, Impermeabilização E Paisagismo) | un | 21
2.2 | Projeto Executivo De Estrutura Em Formato A0 (Incluindo Fundação) | un | 11
2.3 | Projeto Executivo De Instalações Hidráulicas, Esgoto ,Águas Pluviais E Prevenção E Combate A Incêndio Em Formato A0 | un | 30
2.4 | Projeto Executivo De Instalações Elétricas, Spda, Sonorização, Cabeamento Estruturado, Cftv, Sistema De Alarme De Incêndio E Fotovoltaica Em Formato A0 | un | 25
2.5 | Projeto Executivo De Climatização/Ventilação/Exaustão Em Formato A0 | un | 6
2.6 | Projeto Executivo De Elevador Em Formato A1 | un | 1
2.7 | Laudo De Inspeção/ Investigação Estrutural | un | 1
2.8 | Sondagem Do Terreno À Percussão (Mínimo De 30 M) | m | 175
2.9 | Reapresentação do projeto na concessionária de energia | un | 1
3 | CANTEIRO DE OBRA
3.1 | Placa De Identificação Para Obra | m² | 2.3
3.2 | Locacao De Container 2,30 X 6,00 M, Alt. 2,50 M, Com 1 Sanitario, Para Escritorio, Completo, Sem Divisorias Internas | mês | 22
3.3 | Locação De Container Tipo Depósito - Área Mínima De 13,80 M² | mês | 44
3.4 | Locação De Container Tipo Sanitário Com 2 Vasos Sanitários, 2 Lavatórios, 2 Mictórios E 4 Pontos Para Chuveiro - Área Mínima De 13,80 M² | mês | 44
3.5 | Execução De Refeitório Em Canteiro De Obra Em Chapa De Madeira Compensada, Não Incluso Mobiliário E Equipamentos | m² | 160
3.6 | Sinalização Com Fita Zebrada Fixada Em Cone Plástico, Incluindo Cone | m | 150
3.7 | Tapume Com Telha Metálica. Af_03/2024 | m² | 130.33
3.8 | Andaime Tubular Fachadeiro Com Piso Metálico E Sapatas Ajustáveis | m2xmes | 2626.8
3.9 | Montagem E Desmontagem De Andaime Tubular Fachadeiro Com Altura Até 10 M | m² | 575.43
3.10 | Divisória Cega Tipo Naval, Acabamento Em Laminado Fenólico Melamínico, Com Espessura De 3,5 Cm | m² | 88
3.11 | Montagem De Divisória Naval | m² | 480
3.12 | Desmontagem De Divisória Naval | m² | 480
4 | DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E RETIRADAS
4.1 | Remoção De Janelas, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento. Af_09/2023 | m² | 19.99
4.2 | Remoção De Portas, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento | un | 92
4.3 | Retirada De Guarda-Corpo, Portão Ou Gradil Em Geral | m | 57.99
4.4 | Retirada De Esquadria Metálica Em Geral | m² | 72.63
4.5 | Remoção De Chapas E Perfis De Drywall, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento. Af_09/2023 | m² | 185.38
4.6 | Retirada De Batente, Corrimão Ou Peças Lineares Metálicas, Fixados | m | 44.15
4.7 | Remoção De Forros De Drywall, Pvc E Fibromineral, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento. Af_09/2023 | m² | 1956.29
4.8 | Remoção De Trama Metálica Ou De Madeira Para Forro, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento. Af_09/2023 | m² | 1956.29
4.9 | Retirada De Protetor Perimetral (Concertina) | m | 279.2
4.10 | Demolição Manual De Revestimento Cerâmico, Incluindo A Base | m² | 300.81
4.11 | Demolição Manual De Alvenaria De Elevação Ou Elemento Vazado, Incluindo Revestimento | m³ | 836.16
4.12 | Demolição De Piso De Concreto Simples, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento. Af_09/2023 | m³ | 26.7035
4.13 | Demolição De Piso De Concreto Simples, De Forma Mecanizada Com Martelete, Sem Reaproveitamento. Af_09/2023 | m³ | 1069.15
4.14 | Remoção De Telhas De Fibrocimento Metálica E Cerâmica, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento. Af_09/2023 | m² | 1147.95
4.15 | Remoção De Trama De Madeira Para Cobertura, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento. Af_09/2023 | m² | 1147.95
4.16 | Remoção De Aparelho De Iluminação Ou Projetor Fixo Em Teto, Piso Ou Parede | un | 285
4.17 | Remoção De Interruptores, Tomadas, Botão De Campainha Ou Cigarra | un | 191
4.18 | Remoção De Condulete | un | 220
4.19 | Remoção De Condutor Aparente Diâmetro Externo Acima De 6,5 Mm | m | 850
4.20 | Remoção De Condutor Aparente Diâmetro Externo Até 6,5 Mm | m | 740
4.21 | Remoção De Condutor Embutido Diâmetro Externo Até 6,5 Mm | m | 2500
4.22 | Remoção De Quadro De Distribuição, Chamada Ou Caixa De Passagem | m² | 15
4.23 | Remoção De Tubulação Elétrica Aparente Com Diâmetro Externo Até 50 Mm | m | 450
4.24 | Desmontagem E Remoçãode Elevador Existente | un | 1
4.25 | Demolição Manual De Camada Impermeabilizante | m² | 672.59
4.26 | Remoção De Proteção Mecânica Do Sistema Existente | m² | 672.59
4.27 | Remoção De Louças, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento. Af_09/2023 | un | 71
4.28 | Remoção De Metais Sanitários, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento. Af_09/2023 | un | 60
4.29 | Remoção De Acessórios, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento. Af_09/2023 | un | 82
4.30 | Remoção De Tubulações (Tubos E Conexões) De Água Fria, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento. Af_09/2023 | m | 1424.95
5 | MOVIMENTO DE TERRA
5.1 | Escavação Manual De Vala Com Profundidade Menor Ou Igual A 1,30 M. Af_02/2021 | m³ | 400.44
5.2 | Escavação Mecanizada Para Viga Baldrame Ou Sapata Corrida Com Mini-Escavadeira (Incluindo Escavação Para Colocação De Fôrmas). Af_01/2024 | m³ | 26.07
5.3 | Transporte Horizontal Com Jerica De 60 L, De Massa/ Granel (Unidade: M3Xkm). Af_07/2019 | m³xkm | 40.18
5.4 | Compactação Mecânica De Solo Para Execução De Radier, Piso De Concreto Ou Laje Sobre Solo, Com Compactador De Solos A Percussão. Af_09/2021 | m² | 1181.55
5.5 | Aterro Manual Apiloado De Área Interna Com Maço De 30 Kg | m³ | 20
5.6 | Reaterro Manual De Valas, Com Placa Vibratória. Af_08/2023 | m³ | 59.0775
6 | REPARO DE ANOMALIAS
6.1 | Demarcação De Área Com Disco De Corte Diamantado | m | 170
6.2 | Corte De Concreto Deteriorado Inclusive Remoção Dos Detritos | m² | 9.32
6.3 | Demolição De Concreto Armado Com Preservação De Armadura, Para Reforço E Recuperação Estrutural | m³ | 0.16
6.4 | Limpeza De Estrutura De Aço Ou Concreto Com Jateamento De Areia | m² | 9.32
6.5 | Limpeza De Eflorescência Em Concreto: Associação Da Escovação Com Escova Dura E Seca, E Aplicação De Solução Diluída Em Ácido Muriático | m² | 32.3189
6.6 | Tratamento De Fissuras Estáveis (Não Ativas) Em Elementos De Concreto | m | 79.18
6.7 | Limpeza De Superfície Com Hidrojateamento | m² | 3475.66
6.8 | Tratamento De Armadura Com Produto Anticorrosivo A Base De Zinco | m² | 0.7
6.9 | Reparo Superficial Com Argamassa Polimérica (Tixotrópica), Bicomponente | m³ | 0.5
6.10 | Preparo De Ponte De Aderência Com Adesivo A Base De Epóxi | m² | 9.32 |  |  |  | 1
6.11 | Forma Plana Em Compensado Para Estrutura Aparente | m² | 18.64
6.12 | Microconcreto De 30Mpa - Granulometria Máxima De 9,5Mm | m³ | 1
6.13 | Tela Em Polietileno, Malha 10 X 10 Cm, Fio 2 Mm | m² | 22.14
6.14 | Armadura Em Tela Soldada De Aço | kg | 90
6.15 | Chapisco Aplicado Em Alvenarias E Estruturas De Concreto Internas, Com Colher De Pedreiro. Argamassa Traço 1:3 Com Preparo Manual. Af_10/2022 | m² | 22.14
6.16 | Argamassa Traço 1:2:9 (Em Volume De Cimento, Cal E Areia Média Úmida) Para Emboço/Massa Única/Assentamento De Alvenaria De Vedação, Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L. Af_08/2019 | m³ | 1.11
6.17 | Remoção Manual De Junta De Dilatação Ou Retração, Inclusive Apoio | m | 313.26
6.18 | Mangueira Plástica Flexível Para Junta De Dilatação | m | 313.26
6.19 | Junta De Dilatação Elástica A Base De Poliuretano | cm³ | 300000
7 | INFRAESTRUTURA
7.1 | ESTACAS
7.1.1 | Prova De Carga Estática Em Estacas | un | 2
7.1.2 | Arrasamento Mecanico De Estaca De Concreto Armado, Diametros De Até 40 Cm. Af_05/2021 | un | 137
7.1.3 | Taxa De Mobilização E Desmobilização De Equipamentos Para Execução De Estaca Tipo Raiz Em Solo | tx | 1
7.1.4 | Estaca Tipo Raiz, Diâmetro De 20 Cm Para 15 T, Em Solo | m | 3425
7.2 | FUNDAÇÕES (BLOCOS DE FUNDAÇÃO, BALDRAMES E LAJES SOBRE SOLO)
7.2.1 | Lastro Com Material Granular (Pedra Britada N.1 E Pedra Britada N.2), Aplicado Em Pisos Ou Lajes Sobre Solo, Espessura De *10 Cm*. Af_01/2024 | m³ | 116.86
7.2.2 | Lastro De Concreto Magro, Aplicado Em Pisos, Lajes Sobre Solo Ou Radiers, Espessura De 5 Cm. Af_01/2024 | m² | 1198.35
7.2.3 | Concretagem De Radier, Piso De Concreto Ou Laje Sobre Solo, Fck 40 Mpa - Lançamento, Adensamento E Acabamento | m³ | 225.0975
7.2.4 | Armação De Laje De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-50 De 10,0 Mm - Montagem. Af_06/2022 | kg | 14285.2
7.2.5 | Armação De Laje De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-50 De 12,5 Mm - Montagem. Af_06/2022 | kg | 13948.8
7.2.6 | Camada Separadora Para Execução De Radier, Piso De Concreto Ou Laje Sobre Solo, Em Lona Plástica. Af_09/2021 | m² | 2396.7
7.2.7 | Armação Para Execução De Radier, Piso De Concreto Ou Laje Sobre Solo, Com Uso De Tela Q-138. Af_09/2021 | kg | 195
7.2.8 | Lastro De Concreto Magro, Aplicado Em Blocos De Coroamento Ou Sapatas, Espessura De 5 Cm. Af_01/2024 | m² | 104.2
7.2.9 | Fabricação, Montagem E Desmontagem De Fôrma Para Bloco De Coroamento, Em Madeira Serrada, E=25 Mm, 2 Utilizações. Af_01/2024 | m² | 182.48
7.2.10 | Fabricação, Montagem E Desmontagem De Fôrma Para Viga Baldrame, Em Madeira Serrada, E=25 Mm, 4 Utilizações. Af_01/2024 | m² | 356.48
7.2.11 | Concretagem De Blocos De Coroamento E Vigas Baldrames, Fck 40 Mpa, Com Uso De Bomba  Lançamento, Adensamento E Acabamento | m³ | 67.63
7.2.12 | Armação De Bloco Utilizando Aço Ca-50 De 6,3 Mm - Montagem. Af_01/2024 | kg | 1919.8
7.2.13 | Armação De Bloco Utilizando Aço Ca-50 De 10 Mm - Montagem. Af_01/2024 | kg | 4409.2
8 | SUPERESTRUTURA
8.1 | ESTRUTURA DE CONCRETO, SÓCULO TUBULAÇÕES E SÓCULO COBERTURA
8.1.1 | Concreto Usinado, Fck = 40 Mpa | m³ | 40.97
8.1.2 | Lançamento Com Uso De Bomba, Adensamento E Acabamento De Concreto Em Estruturas. Af_02/2022 | m³ | 40.97
8.1.3 | Fabricação De Fôrma Para Pilares E Estruturas Similares, Em Chapa De Madeira Compensada Plastificada, E = 18 Mm. Af_09/2020 | m² | 189.9
8.1.4 | Montagem E Desmontagem De Fôrma De Viga, Escoramento Com Garfo De Madeira, Pé-Direito Duplo, Em Chapa De Madeira Resinada, 2 Utilizações. Af_09/2020 | m² | 189.9
8.1.5 | Fabricação De Fôrma Para Vigas, Em Chapa De Madeira Compensada Plastificada, E = 18 Mm. Af_09/2020 | m² | 111.59
8.1.6 | Fabricação De Escoras De Viga Do Tipo Garfo, Em Madeira. Af_09/2020 | m | 93.13
8.1.7 | Montagem E Desmontagem De Fôrma De Viga, Escoramento Com Garfo De Madeira, Pé-Direito Simples, Em Chapa De Madeira Plastificada, 10 Utilizações. Af_09/2020 | m² | 78.7
8.1.8 | Fabricação De Fôrma Para Lajes, Em Chapa De Madeira Compensada Plastificada, E = 18 Mm. Af_09/2020 | m² | 12.92
8.1.9 | Armação De Pilar Ou Viga De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-50 De 6,3 Mm - Montagem. Af_06/2022 | kg | 567.55
8.1.10 | Armação De Pilar Ou Viga De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-50 De 8,0 Mm - Montagem. Af_06/2022 | kg | 100
8.1.11 | Armação De Pilar Ou Viga De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-50 De 10,0 Mm - Montagem. Af_06/2022 | kg | 1211.75
8.1.12 | Armação De Pilar Ou Viga De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-50 De 12,5 Mm - Montagem. Af_06/2022 | kg | 1027.38
8.1.13 | Armação De Laje De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-50 De 6,3 Mm - Montagem. Af_06/2022 | kg | 221.88
8.1.14 | Armação De Laje De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-50 De 8,0 Mm - Montagem. Af_06/2022 | kg | 471.74
8.1.15 | Armação De Laje De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-50 De 10,0 Mm - Montagem. Af_06/2022 | kg | 238.27
8.1.16 | Armação De Laje De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-50 De 12,5 Mm - Montagem. Af_06/2022 | kg | 114.5
8.1.17 | Alvenaria De Vedação De Blocos Cerâmicos Furados Na Vertical De 19X19X39 Cm (Espessura 19 Cm) E Argamassa De Assentamento Com Preparo Em Betoneira. Af_12/2021 | m² | 73.15
8.1.18 | Fixação (Encunhamento) De Alvenaria De Vedação Com Tijolo Maciço. Af_03/2024 | m | 38.5
8.1.19 | Impermeabilização De Superfície Com Emulsão Asfáltica, 2 Demãos. Af_09/2023 | m² | 414.68
8.2 | ESTRUTURA METÁLICA
8.2.1 | Fornecimento E Montagem De Estrutura Em Aço Astm-A36, Sem Pintura | kg | 33966.1
8.2.2 | Laje Steel-Deck, Tipo Mf-75, Vão Máximo De 3,5M, Sobre Vigas Metálicas - Inclusive Formas Metálicas, Concreto Usinado Fck=40 Mpa E Armadura De Fissuração | m² | 3.61
8.2.3 | Armação Para Execução De Radier, Piso De Concreto Ou Laje Sobre Solo, Com Uso De Tela Q-283. Af_09/2021 | kg | 19.35
8.2.4 | Cimbramento Metálico De Altura Maior Que 3,00M, Montagem E Posterior Desmontagem, Inclusive O Transporte Dos Materiais | m³ | 31.0641
8.2.5 | Pino Stud Bolt 3/4 X 3.1/8" | un | 20
8.3 | ESTRUTURA METÁLICA - LINHA DE VIDA
8.3.1 | Kit Fixação Do Cabo De Aço - Código 1400.1 - Dois Dez - Ou Similar | un | 34
8.3.2 | Cabo De Aço - 8 Mm - Código Cab01 - Dois Dez - Ou Similar | m | 462
8.3.3 | Poste Universal Inox Principal - Código 2104 - Dois Dez - Ou Similar | un | 68
8.3.4 | Poste Universal Inox Intermediário - Código 2105 - Dois Dez - Ou Similar | un | 46
8.3.5 | Passa Cabo Curvo - Código 1001 Dois Dez - Ou Similar | un | 18
8.3.6 | Passa Cabo Reto - Código 1000 - Dois Dez - Ou Similar | un | 46
8.3.7 | Grampo De Fixação Com Vedação - Código Fj02 - Dois Dez - Ou Similar | un | 456
8.4 | ENSAIOS
8.4.1 | Ensaio De Resistencia A Compressao Simples - Concreto (Volume Total De Concreto / 8 M3 Por Caminhão X 4 Cp Por Caminhão) | un | 212
8.4.2 | Ensaio De Abatimento Do Tronco De Cone (Volume Total De Concreto / 8 M3 Por Caminhão) | un | 53
9 | COBERTURA
9.1 | Calha, Rufo, Afins Em Chapa Galvanizada Nº 26 - Corte 0,50 M | m | 521.35
9.2 | Telhamento Em Telha De Chapa De Aço Zincado, Perfil Trapezoidal Tipo Sanduiche, Com Chapas Espessuras De O,5Mm Cada, Miolo De Poliuretano Na Espessura De 30Mm, Pintura Externa E Interna Na Cor Cinza Escuro | m² | 1147.95
10 | ALVENARIA, DIVISÓRIAS E FECHAMENTOS
10.1 | Alvenaria De Vedação De Blocos Vazados De Concreto De 14X19X39 Cm (Espessura 14 Cm) E Argamassa De Assentamento Com Preparo Em Betoneira. Af_12/2021 | m² | 454.96
10.2 | Alvenaria De Vedação De Blocos Vazados De Concreto De 19X19X39 Cm (Espessura 19 Cm) E Argamassa De Assentamento Com Preparo Em Betoneira. Af_12/2021 | m² | 162.8
10.3 | Alvenaria De Vedação De Blocos Vazados De Concreto De 9X19X39 Cm (Espessura 9 Cm) E Argamassa De Assentamento Com Preparo Em Betoneira. Af_12/2021 | m² | 23.66
10.4 | Parede Com Sistema Em Chapas De Gesso Para Drywall, Uso Interno, Com Duas Faces Simples E Estrutura Metálica Com Guias Simples Para Paredes Com Área Líquida Maior Ou Igual A 6 M2, Com Vãos. Af_07/2023_Ps | m² | 590.08
10.5 | Lã De Vidro E/Ou Lã De Rocha Com Espessura De 2´ | m² | 590.08
10.6 | Divisória Sanitária Em Painel Laminado Melamínico Estrutural Com Perfis Em Alumínio, Inclusive Ferragem Completa Para Vão De Porta | m² | 87.05
10.7 | Fechamento Em Placa Cimentícia Com Espessura De 12 Mm | m² | 57.02
10.8 | Mureta E Meia Altura Em Concreto Armado Para Anteparo | m | 1.15
10.9 | Caixa de concreto para sanitário acessivel para envolver e chumbar o vaso sanitário | un | 1
10.10 | Caixa de concreto para sanitário acessivel para envolver e chumbar o lavatório e botão de acionamento embutido | un | 1
11 | IMPERMEABILIZAÇÃO
11.1 | Impermeabilização De Superfície Com Manta Asfáltica, Uma Camada, Inclusive Aplicação De Primer Asfáltico, E=4Mm. Af_09/2023 | m² | 478.72
11.2 | Impermeabilização De Superfície Com Argamassa Polimérica / Membrana Acrílica, 3 Demãos. Af_09/2023 | m² | 290.986
11.3 | Impermeabilização De Superfície Com Membrana À Base De Resina Acrílica, 3 Demãos. Af_09/2023 | m² | 299.34
11.4 | Regularização Com Argamassa De Cimento E Areia Traço 1:3, Com Adesivo Acrílico | m² | 769.71
11.5 | Proteção Mecânica De Superficie Horizontal Com Argamassa De Cimento E Areia, Traço 1:3, E=3Cm. Af_09/2023 | m² | 287.24
11.6 | Proteção Mecânica De Superfície Vertical Com Argamassa De Cimento E Areia, Traço 1:3, E=3Cm. Af_09/2023 | m² | 193.87
11.7 | Tela Galvanizada Fio 24 Bwg, Malha Hexagonal De 1/2´, Para Armadura De Argamassa | m² | 672.59
12 | REVESTIMENTO DE TETO
12.1 | Forro Em Fibra Mineral Nrc 0.65, Em Placas Acústicas Removíveis De 625Mm X 625Mm | m² | 1281.47
12.2 | Forro Em Drywall, Para Ambientes Comerciais, Inclusive Estrutura Birecional De Fixação. Af_08/2023_Ps | m² | 674.83
13 | REVESTIMENTO DE PAREDE
13.1 | Chapisco Aplicado Em Alvenarias E Estruturas De Concreto Internas, Com Colher De Pedreiro. Argamassa Traço 1:3 Com Preparo Em Betoneira 400L. Af_10/2022 | m² | 1160.94
13.2 | Massa Única, Em Argamassa Traço 1:2:8, Preparo Mecânico, Aplicada Manualmente Em Paredes Internas De Ambientes Com Área Entre 5M² E 10M², E = 17,5Mm, Com Taliscas. Af_03/2024 | m² | 1160.94
14 | PISOS E REVESTIMENTOS
14.1 | Piso Elevado Metálico Com Pedestal Telescópico 60X60X30 Cm, Acabamento Com Revestimento Vinilico, Rodapé H= 5Cm No Mesmo Acabamento Vinílico | m² | 1750.2
14.2 | Revestimento Cerâmico Para Piso Com Placas Tipo Porcelanato De Dimensões 45X45 Cm Aplicada Em Ambientes De Área Maior Que 10 M². Af_02/2023_Pe | m² | 230.3
14.3 | Piso Cimentado, Traço 1:3 (Cimento E Areia), Acabamento Liso, Espessura 2,0 Cm, Preparo Mecânico Da Argamassa. Af_09/2020 | m² | 90.85
14.4 | Piso Concreto Aparente Desempenado Não Vítreo | m² | 195.25
14.5 | Piso Em Granito Aplicado Em Calçadas Ou Pisos Externos. Af_05/2020 | m² | 160.25
14.6 | Soleira Em Granito, Largura 15 Cm, Espessura 2,0 Cm. Af_09/2020 | m | 28.3
15 | SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE
15.1 | Sinalização Horizontal Com Tinta Vinílica Ou Acrílica | m² | 40.51
15.2 | Sinalização Com Pictograma Em Tinta Acrílica | un | 3
15.3 | Revestimento Sintético De Borracha Ou Pvc Colorido, Para Sinalização Tátil De Alerta / Direcional - Colado | m² | 13
15.4 | Piso Em Ladrilho Hidráulico Podotátil Várias Cores (25X25Cm), Assentado Com Argamassa Mista | m² | 11.0625
15.5 | Placa Para Sinalização Tátil (Início Ou Final) Em Braile Para Corrimão | un | 28
15.6 | Sinalização Com Pictograma Autoadesivo Em Policarbonato Para Piso 80 Cm X 120 Cm - Área De Resgate | un | 2
15.7 | Adequação Calçada Externa | m² | 4.56
16 | ESQUADRIAS
16.1 | Kit De Porta-Pronta De Madeira Em Acabamento Melamínico Branco, Folha Leve Ou Média, 80X210Cm, Inclusive Fechadura, Fixação Com Preenchimento Parcial De Espuma Expansiva - Fornecimento E Instalação. Af_12/2019 | un | 70
16.2 | Kit De Porta-Pronta De Madeira Em Acabamento Melamínico Branco, Folha Pesada Ou Superpesada, 90X210Cm, Fixação Com Preenchimento Total De Espuma Expansiva, Inclusive Fechadura - Fornecimento E Instalação. Com Barra De Impacto Em Aço Inox H=40Ccm E Puxador Horizontal De Inox 40Cm | un | 3
16.3 | Porta De Madeira Com 1 (Uma) Folha De Abrir, Fixação Em Divisória Neocom Neoplac Normatizado; Vão De 80Cm; Cor Platina L139 | un | 23
16.4 | Porta De Madeira Com 2 (Duas) Folhas De Abrir, P/ Alvenaria; Vão De 120Cm; Pintura Em Esmalte Sintético Cor Platina L139 | un | 1
16.5 | Porta De Madeira Com 1 (Uma) Folha De Correr, P/ Alvenaria; Vão De 90Cm; Pintura Em Esmalte Sintético Na Cor Branco Neve | un | 11
16.6 | Porta Em Alumínio De Abrir Tipo Veneziana Com Guarnição, Fixação Com Parafusos - Fornecimento E Instalação. Af_12/2019 | un | 3
16.7 | Porta De Alumínio, 2 (Duas) Folhas De Abrir C/ Veneziana, P/ Alvenaria, Vão De 140Cm - Acabamento Anodizado Natural Fosco - Fonecimento E Instalação | un | 2
16.8 | Porta De Alumínio, 2 (Duas) Folhas De Abrir C/ Veneziana, P/ Alvenaria, Vão De 170Cm - Acabamento Anodizado Natural Fosco - Fonecimento E Instalação | un | 2
16.9 | Ean01 - Esquadria Em Alumínio Anodizado Natural Fosco, Com Porta De Giro Dupla 220X210Cm + Bandeira Fixa 220X90Cm - Fornecimento E Instalação | un | 1
16.10 | Ean02 - Esquadria Em Alumínio Anodizado Natural Fosco, Com 2 Módulos Inferiores Fixos 218X210Cm + 2 Módulos Superiores Fixos Com 220X90Cm - Fornecimento E Instalação | un | 1
16.11 | Ean03 - Esquadria Em Alumínio Anodizado Natural Fosco, Com 1 Módulo Inferiore Fixo 139X210Cm + 1 Módulo Superiore Fixo Com 139X90Cm - Fornecimento E Instalação | un | 1
16.12 | Ean04 - Esquadria Em Alumínio Anodizado Natural Fosco, Com 1 Módulo Inferiore Fixo + 1 Módulo Intermédiário Maxim-Ar +1 Módulo Superiore Fixo Vão Total 100X188X100Cm - Fornecimento E Instalação | un | 5
16.13 | Porta De Ferro 1 (Uma) Folha De Abrir, P/ Alvenaria, Vão De 90 | un | 1
16.14 | Gradil Eletrofundido Orsometal H=2,30M, Pintura Eletrostática Na Cor Cinza | m² | 123.671
16.15 | Gradil Em Ferro Fixado Em Vãos De Janelas, Formado Por Barras Chatas De 25X4,8 Mm. Af_04/2019 | m² | 0.5
16.16 | Porta De Ferro, De Abrir, Tipo Grade Com Chapa, Com Guarnições. Af_12/2019 | m² | 3.38
16.17 | Grade De Ferro (No Padrão Da Grade Das Celas), P/ Alvenaria | un | 3
16.18 | Gradil Existente - Prever Limpeza E Nova Pintura Em Esmalte Sitético Cor Cinza Médio | m² | 16.8
16.19 | Tela Externa Com Requadro Em Cantoneira De Ferro 1”X 1/8” E Fechamento Em Chapa De Ferro Tipo Moeda Com 80% De Área De Abertura Ref.: Belinox Ou Similar - Pintura Com Fundo Protetor E Acabamento Em Esmalte Sintético Cinza | m² | 0.5
16.20 | Tela Defensiva / Rede Laminada H= 50Cm | m | 279.2
16.21 | Instalação De Vidro Laminado, E = 8 Mm (4+4) | m² | 26.728
17 | PINTURA
17.1 | Aplicação Manual De Fundo Selador Acrílico Em Panos Com Presença De Vãos De Edifícios De Múltiplos Pavimentos. Af_03/2024 | m² | 1577.5
17.2 | Fundo Selador Acrílico, Aplicação Manual Em Parede, Uma Demão. Af_04/2023 | m² | 1160.94
17.3 | Fundo Selador Acrílico, Aplicação Manual Em Teto, Uma Demão. Af_04/2023 | m² | 93.02
17.4 | Aplicação Manual De Massa Acrílica Em Paredes Externas De Casas, Duas Demãos. Af_03/2024 | m² | 1577.5
17.5 | Emassamento Com Massa Látex, Aplicação Em Parede, Duas Demãos, Lixamento Manual. Af_04/2023 | m² | 1160.94
17.6 | Pintura Látex Acrílica Standard, Aplicação Manual Em Paredes, Duas Demãos. Af_04/2023 (Pintura Externa) | m² | 1160.94
17.7 | Pintura Com Tinta Alquídica De Fundo (Tipo Zarcão) Aplicada A Rolo Ou Pincel Sobre Superfícies Metálicas (Exceto Perfil) Executado Em Obra (Por Demão). Af_01/2020 | m² | 65.0875
17.8 | Pintura Com Tinta Alquídica De Acabamento (Esmalte Sintético Acetinado) Aplicada A Rolo Ou Pincel Sobre Superfícies Metálicas (Exceto Perfil) Executado Em Obra (Por Demão). Af_01/2020 | m² | 65.0875
17.9 | Textura Acrílica Para Uso Interno / Externo, Inclusive Preparo | m² | 1577.5
17.10 | Pintura Hidrofugante Com Silicone, Aplicação Manual, 2 Demãos. Af_05/2021 | m² | 1577.5
17.11 | Pintura Látex Acrílica Econômica, Aplicação Manual Em Teto, Duas Demãos. Af_04/2023 | m² | 93.02
17.12 | Emassamento Com Massa Látex, Aplicação Em Teto, Duas Demãos, Lixamento Manual. Af_04/2023 | m² | 93.02
17.13 | Pintura Epóxi Bicomponente Em Estruturas Metálicas | kg | 33966.1
17.14 | Fundo Preparador Para Pintura Em Estrutura Metálica | kg | 33966.1
18 | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS
18.1 | Vaso Sanitario Sifonado Convencional Com Louça Branca, Incluso Conjunto De Ligação Para Bacia Sanitária Ajustável - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020 | un | 26
18.2 | Vaso Sanitario Sifonado Convencional Para Pcd Sem Furo Frontal Com Louça Branca Sem Assento, Incluso Conjunto De Ligação Para Bacia Sanitária Ajustável - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020 | un | 4
18.3 | Assento Sanitário Convencional - Fornecimento E Instalacao. Af_01/2020 | un | 30
18.4 | Lavatório Em Louça Com Coluna Suspensa | un | 32
18.5 | Mictório Sifonado Louça Branca - Padrão Médio - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020 | un | 6
18.6 | Torneira De Mesa Automática, Acionamento Hidromecânico, Em Latão Cromado, Dn= 1/2´Ou 3/4´ | un | 29
18.7 | Torneira De Mesa Para Lavatório, Acionamento Hidromecânico Com Alavanca, Registro Integrado Regulador De Vazão, Em Latão Cromado, Dn= 1/2´ | un | 3
18.8 | Tanque De Louça Com Coluna De 30 Litros | un | 1
18.9 | Torneira Curta Com Rosca Para Uso Geral, Em Latão Fundido Cromado, Dn= 3/4´ | un | 1
18.10 | Bacia Turca De Louça - 6 Litros | un | 2
18.11 | Mesa Em Aço Inoxidável, Largura Até 700 Mm | m | 2.2
18.12 | Tampo/Bancada Em Granito, Com Frontão, Espessura De 2 Cm, Acabamento Polido | m² | 0.9
18.13 | Mesa Em Aço Inoxidável Com Cuba De Aço Inox - 170X60Cm | un | 2
18.14 | Dispenser Toalheiro Em Abs, Para Folhas | un | 28
18.15 | Saboneteira Plastica Tipo Dispenser Para Sabonete Liquido Com Reservatorio 800 A 1500 Ml, Incluso Fixação. Af_01/2020 | un | 28
18.16 | Dispenser Papel Higiênico Em Abs Para Rolão 300 / 600 M, Com Visor | un | 26
18.17 | Espelho Comum De 3 Mm Com Moldura Em Alumínio | m² | 19.53
18.18 | Barra De Apoio Reta, Em Aco Inox Polido, Comprimento 70 Cm, Fixada Na Parede - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020 (Diâmetro de 1 1/2") | un | 15
18.19 | Barra De Apoio Reta, Em Aco Inox Polido, Comprimento 70 Cm, Fixada Na Parede - Fornecimento E Instalação. Af_01/2021 (Diâmetro de 1 1/4”) | un | 1
18.20 | Barra De Apoio Reta, Em Aco Inox Polido, Comprimento 80 Cm, Fixada Na Parede - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020 (Diâmetro de 1 1/2") | un | 6
18.21 | Barra De Apoio Reta, Em Aco Inox Polido, Comprimento 80 Cm, Fixada Na Parede - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020 (Diâmetro de 1 1/4”) | un | 2
18.22 | Barra De Apoio Lateral Para Lavatório, Para Pessoas Com Mobilidade Reduzida, Em Tubo De Aço Inoxidável De 1.1/4", Comprimento 25 A 30 Cm | un | 4
18.23 | Barra De Apoio Reta, Para Pessoas Com Mobilidade Reduzida, Em Tubo De Aço Inoxidável De 1 1/4´ X 400 Mm | un | 4
19 | SERRALHERIA
19.1 | Recuperação De Escada Marinheiro Existente, Incluindo Lixamento, Pintura Com Tinta Alquídica De Fundo (Tipo Zarcão) E Pintura Com Tinta Alquídica De Acabamento (Esmalte Sintético Acetinado) | un | 2
19.2 | Corrimão Duplo (H=0,70M/H=0,92M) Em Aço Galvanizado Com Pintura Em Esmalte Sintético Cinza Médio | m | 17.1
19.3 | Guarda-Corpo (H=1,10M) Em Ferro Com Fechamento Em Tela Metálica E Com Corrimão Em Duas Alturas ( H=0,70M/H=0,92M) - Acabamento Em Pintura Em Esmalte Sintético Com Cinza Médio | m | 6.5
19.4 | Corrimão Duplo Em Tubo De Aço Inoxidável Escovado, Com Diâmetro De 1 1/2´ E Montantes Com Diâmetro De 2´ | m | 205.25
19.5 | Bate-Roda Em Concreto Pré-Moldado | m | 39.6
19.6 | Suporte Para Apoio De Bicicletas Em Aço Carbono 2", Modelo U Invertido Sem Emendas, Com Acabamento Em Pintura Eletrostática Para Fixação Chumbada/Parafusada | un | 2
20 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
20.1 | PAINÉIS ELÉTRICOS E ACESSÓRIOS
20.1.1 | Painel Autoportante Em Chapa De Aço, Com Proteção Mínima Ip 54 - Sem Componentes Deverá Ser Fabricado, Ensaiado E Fornecido Em Conformidade Com As Recomendações Das Normas Nbr Iec-60439-1 E Nbr Iec 60529 (Versões Vigentes). Obs: Especificações, Ver Memorial | m² | 9.1
20.1.2 | Dispositivo De Proteção Contra Surto, 1 Polo, Suportabilidade <= 4 Kv, Un Até 240V/415V, Iimp = 60 Ka, Curva De Ensaio 10/350µs - Classe 1 | un | 8
20.1.3 | Barramento De Cobre Nu | kg | 88.8667
20.1.4 | Supressor De Surto Monofásico, Corrente Nominal 20 Ka, Imax. De Surto 50 Até 80 Ka | un | 59
20.1.5 | Barra De Neutro E/Ou Terra | un | 38
20.1.6 | Disjuntor Série Universal, Em Caixa Moldada, Térmico E Magnético Fixos, Tripolar 600 V, Corrente De 700 A Até 800 A | un | 1
20.1.7 | Disjuntor Série Universal, Em Caixa Moldada, Térmico Ajustável E Magnético Fixo, Tripolar 600 V, Corrente De 700 A Até 800 A | un | 1
20.1.8 | Disjuntor Série Universal, Em Caixa Moldada, Térmico Fixo E Magnético Ajustável, Tripolar 600 V, Corrente De 300 A Até 400 A | un | 1
20.1.9 | Disjuntor Em Caixa Moldada Tripolar, Térmico E Magnético Fixos, Tensão De Isolamento 480/690V, De 10A A 60A | un | 23
20.1.10 | Disjuntor Em Caixa Moldada Tripolar, Térmico E Magnético Fixos, Tensão De Isolamento 480/690V, De 70A Até 150A | un | 16
20.1.11 | Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 16A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020 | un | 58
20.1.12 | Disjuntor Tripolar Tipo Din, Corrente Nominal De 40A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020 | un | 6
20.1.13 | Disjuntor Tripolar Tipo Din, Corrente Nominal De 25A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020 | un | 2
20.1.14 | Disjuntor Bipolar Tipo Din, Corrente Nominal De 16A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020 | un | 167
20.1.15 | Disjuntor Termomagnético Tripolar , Corrente Nominal De 400A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020 | un | 1
20.1.16 | Disjuntor Motor In-10A Reg. Térmico 4,5-6,3A Icu-100Ka/220V | un | 2
20.1.17 | Disjuntor Motor In-32A Reg. Térmico 22-32A Icu-100Ka/220V | un | 1
20.1.18 | Mini-Disjuntor Termomagnético, Tripolar 220/380 V, Corrente De 10 A Até 32 A | un | 3
20.1.19 | Mini-Disjuntor Termomagnético, Bipolar 220/380 V, Corrente De 10 A Até 32 A | un | 2
20.1.20 | Contator De Potência 22 A/25 A - 2Na+2Nf | un | 1
20.1.21 | Contator De Potência 12 A - 2Na+2Nf | un | 3
20.1.22 | Contator De Potência 50 A - 2Na+2Nf | un | 2
20.1.23 | Contator Auxiliar - 2Na+2Nf | un | 3
20.1.24 | Disjuntor Tripolar Tipo Din, Corrente Nominal De 16A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020 | un | 2
20.1.25 | Dispositivo Diferencial Residual De 63 A X 30 Ma - 4 Polos | un | 2
20.1.26 | Chave Comutadora/Seletora Com 1 Polo E 2 Posições Para 25 A | un | 1
20.1.27 | Sinalizador Com Lâmpada | un | 1
20.1.28 | Programador Horário Compacto Com Memória E Saída Relê | un | 1
20.1.29 | Disjuntor Bipolar Tipo Din, Corrente Nominal De 25A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020 | un | 1
20.2 | INFRAESTRUTURA
20.2.1 | Eletroduto Galvanizado Conforme Nbr13057 - 3/4´ Com Acessórios | m | 1145
20.2.2 | Eletroduto Galvanizado Conforme Nbr13057 - 1´ Com Acessórios | m | 190
20.2.3 | Eletroduto Galvanizado Conforme Nbr13057 - 1 1/4´ Com Acessórios | m | 65
20.2.4 | Eletroduto Galvanizado Conforme Nbr13057 - 1 1/2´ Com Acessórios | m | 42
20.2.5 | Eletroduto Galvanizado Conforme Nbr13057 - 3´ Com Acessórios | m | 20
20.2.6 | Eletroduto Galvanizado A Quente Conforme Nbr5598 - 1 1/2´ Com Acessórios | m | 20
20.2.7 | Eletroduto Galvanizado A Quente Conforme Nbr5598 - 3´ Com Acessórios | m | 6
20.2.8 | Eletroduto De Pvc Rígido Roscável De 3/4´ - Com Acessórios | m | 50
20.2.9 | Eletroduto Corrugado Em Polietileno De Alta Densidade, Dn= 30 Mm, Com Acessórios | m | 50
20.2.10 | Eletroduto Corrugado Em Polietileno De Alta Densidade, Dn= 50 Mm, Com Acessórios | m | 780
20.2.11 | Eletroduto Corrugado Em Polietileno De Alta Densidade, Dn= 75 Mm, Com Acessórios | m | 100
20.2.12 | Eletroduto Corrugado Em Polietileno De Alta Densidade, Dn= 100 Mm, Com Acessórios | m | 90
20.2.13 | Condulete Metálico De 3/4´ | cj | 234
20.2.14 | Condulete Metálico De 1 1/2´ | cj | 71
20.2.15 | Condulete Metálico De 1 1/4´ | cj | 66 |  |  |  |  | p
20.2.16 | Condulete Metálico De 2´ | cj | 3
20.2.17 | Condulete Metálico De 3´ | cj | 3
20.2.18 | Caixa Enterrada Elétrica Retangular, Em Alvenaria Com Tijolos Cerâmicos Maciços, Fundo Com Brita, Dimensões Internas: 0,6X0,6X0,6 M. Af_12/2020 | un | 3
20.2.19 | Caixa Enterrada Elétrica Retangular, Em Alvenaria Com Tijolos Cerâmicos Maciços, Fundo Com Brita, Dimensões Internas: 0,3X0,3X0,3 M. Af_12/2020 | un | 32
20.2.20 | Poste Telecônico Em Aço Sae 1010/1020 Galvanizado A Fogo, Com Espera Para Uma Luminária, Altura De 3,00 M | un | 12
20.2.21 | Poste Telecônico Em Aço Sae 1010/1020 Galvanizado A Fogo, Com Espera Para Duas Luminárias, Altura De 3,00 M | un | 14
20.2.22 | Luminária De Led Para Iluminação Pública, De 33 W Até 50 W - Fornecimento E Instalação. Af_08/2020 | un | 40
20.2.23 | Projetor Led Modular Para Lâmpada De 20W | un | 3
20.2.24 | Eletrocalha Lisa Galvanizada A Fogo, 100 X 100 Mm, Com Acessórios | m | 200
20.2.25 | Eletrocalha Lisa Galvanizada A Fogo, 200 X 100 Mm, Com Acessórios | m | 50
20.2.26 | Eletrocalha Lisa Galvanizada A Fogo, 300 X 100 Mm, Com Acessórios | m | 20
20.2.27 | Tampa De Encaixe Para Eletrocalha, Galvanizada A Fogo, L= 100 Mm | m | 740
20.2.28 | Tampa De Encaixe Para Eletrocalha, Galvanizada A Fogo, L= 200 Mm | m | 50
20.2.29 | Tampa De Encaixe Para Eletrocalha, Galvanizada A Fogo, L= 300 Mm | m | 20
20.2.30 | Suporte Para Eletrocalha, Galvanizado A Fogo, 100X100 Mm | un | 140
20.2.31 | Perfilado Liso 38 X 38 Mm - Com Acessórios | m | 995
20.2.32 | Saída Lateral Simples, Diâmetro De 3/4´ | un | 220
20.2.33 | Tampa De Pressão Para Perfilado De 38 X 38 Mm | m | 920
20.2.34 | Sapata Externa Com 4 Furos, 38 X 38 Mm | un | 90
20.2.35 | Vergalhão Com Rosca, Porca E Arruela De Diâmetro 3/8´ (Tirante) | m | 426
20.2.36 | Eletroduto Flexível Corrugado, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023 | m | 665
20.2.37 | Projetor Led Modular, Fluxo Luminoso De 26294 Lm, Eficiência Mínima De 125 L/W - 150 W/200 W | un | 3
20.3 | LUMINÁRIAS E COMPONENTES ELÉTRICOS
20.3.1 | Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta com refletor e aletas parabólicas para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares 28 W/54 W | un | 12
20.3.2 | Lâmpada Tubular Led De 18/20 W, Com Soquete, Base G13 - Fornecimento E Instalação. Af_09/2024_Ps | un | 24
20.3.3 | Luminária quadrada (60X60cm), em chapa de aço para 4 lâmpadas Tubular LED 10/14W de embutir | un | 365
20.3.4 | Lâmpada Led Tubular T8 Com Base G13, De 900 Até 1050 Im - 9 A 10 W | un | 1460
20.3.5 | Luminaria redonda com difusor em vidro temperado jateado para uma lampada | un | 158
20.3.6 | Lampada led bulbo e27 17w | un | 158
20.3.7 | Sinalizador de obstáculo simples, sem célula fotoelétrica | un | 1
20.3.8 | Plugue Com 2P+T De 10A, 250V | un | 523
20.3.9 | Plugue Prolongador Com 2P+T De 10A, 250V | un | 523
20.3.10 | Cabo De Cobre Flexível De 3 X 1,5 Mm², Isolamento 0,6/1 Kv - Isolação Hepr 90°C | m | 370
20.3.11 | Interruptor Bipolar (1 Módulo), 10A/250V, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023 | un | 85
20.3.12 | Interruptor Paralelo (2 Módulos), 10A/250V, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023 | un | 8
20.3.13 | Sistema De Alarme Pne Com Indicador Audiovisual, Sistema Sem Fio (Wireless), Para Pessoas Com Mobilidade Reduzida Ou Cadeirante | cj | 2
20.3.14 | Tomada De Canaleta/Perfilado Universal 2P+T, Com Caixa E Tampa | cj | 523
20.3.15 | Conector Prensa-Cabo De 3/4´ | un | 523
20.4 | TOMADAS E COMPONENTES ELÉTRICOS
20.4.1 | Tomada 2P+T De 10 A - 250 V, Completa | cj | 630
20.4.2 | Tomada 2P+T De 20 A - 250 V, Completa | cj | 7
20.4.3 | Caixa De Tomada Em Poliamida E Tampa Para Piso Elevado, Com 4 Alojamentos Para Elétrica E Até 8 Alojamentos Para Telefonia E Dados | un | 154
20.5 | CABOS DOS CIRCUITOS ALIMENTADORES DOS QUADROS
20.5.1 | Cabo De Cobre Flexível De 10 Mm², Isolamento 0,6/1 Kv - Isolação Hepr 90°C - Baixa Emissão De Fumaça E Gases | m | 858
20.5.2 | Cabo De Cobre Flexível De 16 Mm², Isolamento 0,6/1 Kv - Isolação Hepr 90°C - Baixa Emissão De Fumaça E Gases | m | 266
20.5.3 | Cabo De Cobre Flexível De 25 Mm², Isolamento 0,6/1 Kv - Isolação Hepr 90°C - Baixa Emissão De Fumaça E Gases | m | 835
20.5.4 | Cabo De Cobre Flexível De 35 Mm², Isolamento 0,6/1 Kv - Isolação Hepr 90°C - Baixa Emissão De Fumaça E Gases | m | 68
20.5.5 | Cabo De Cobre Flexível De 70 Mm², Isolamento 0,6/1 Kv - Isolação Hepr 90°C - Baixa Emissão De Fumaça E Gases | m | 280
20.5.6 | Cabo De Cobre Flexível De 185 Mm², Isolamento 0,6/1 Kv - Isolação Hepr 90°C - Baixa Emissão De Fumaça E Gases | m | 280
20.5.7 | Cabo De Cobre Flexível De 10 Mm², Isolamento 750 V - Isolação Lshf/A 70°C - Baixa Emissão De Fumaça E Gases | m | 231
20.5.8 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 16 Mm², Baixa Emissão De Fumaça 450/750 V, Para Distribuição - Fornecimento E Instalação | m | 221
20.5.9 | Cabo De Cobre Isolado, 25 Mm², Baixa Emissão De Fumaça 450/750 V, Instalado Em Eletrocalha Ou Perfilado - Fornecimento E Instalação | m | 17
20.5.10 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 35Mm², Baixa Emissão De Fumaça 450/750V | m | 70
20.5.11 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 95Mm², Baixa Emissão De Fumaça 450/750V | m | 70
20.5.12 | Terminal De Pressão/Compressão Para Cabo De 6 Até 10 Mm² | un | 96
20.5.13 | Terminal De Pressão/Compressão Para Cabo De 16 Mm² | un | 32
20.5.14 | Terminal De Pressão/Compressão Para Cabo De 25 Mm² | un | 88
20.5.15 | Terminal De Pressão/Compressão Para Cabo De 35 Mm² | un | 92
20.5.16 | Terminal De Pressão/Compressão Para Cabo De 70 Mm² | un | 16
20.5.17 | Terminal De Pressão/Compressão Para Cabo De 95 Mm² | un | 4
20.5.18 | Terminal De Pressão/Compressão Para Cabo De 185 Mm² | un | 16
20.6 | CABOS DOS CIRCUITOS TERMINAIS
20.6.1 | Cabo De Cobre Flexível De 2,5 Mm², Isolamento 750 V - Isolação Lshf/A 70°C - Baixa Emissão De Fumaça E Gases | m | 24400
20.6.2 | Cabo De Cobre Flexível De 4 Mm², Isolamento 750 V - Isolação Lshf/A 70°C - Baixa Emissão De Fumaça E Gases | m | 1100
20.6.3 | Cabo De Cobre Flexível De 4 Mm², Isolamento 0,6/1 Kv - Isolação Hepr 90°C - Baixa Emissão De Fumaça E Gases | m | 3600
20.6.4 | Cabo De Cobre Flexível De 6 Mm², Isolamento 0,6/1 Kv - Isolação Hepr 90°C - Baixa Emissão De Fumaça E Gases | m | 250
20.7 | SPDA - COBERTURA
20.7.1 | Barra Condutora Chata Em Alumínio De 7/8´ X 1/8´, Inclusive Acessórios De Fixação | m | 350
20.7.2 | Cabo De Cobre Nu Bitola 35Mm (7 Fios) | m | 250
20.7.3 | Captor Tipo Terminal Aéreo, H= 250 Mm, Diâmetro De 3/8´ Galvanizado A Fogo | un | 24
20.7.4 | Suporte Para Fixação De Fita De Alumínio 7/8´ X 1/8´, Com Base Plana | un | 100
20.7.5 | Fixador Adesivo Diametro De 60Mm Com Parafuso De Inox 1/4' + Porca Sextavada | un | 250
20.7.6 | Adesivo Epóx Alta Viscosidade P/ Uso Sobre Superficies Porosas Ou Cimenticias | kg | 7
20.8 | SPDA - IMPLANTAÇÃO
20.8.1 | Cordoalha De Cobre Nu 50 Mm², Enterrada - Fornecimento E Instalação. Af_08/2023 | m | 550
20.8.2 | Cordoalha De Cobre Nú 35Mm² | m | 150
20.8.3 | Cordoalha De Cobre Nú 25Mm² | m | 120
20.8.4 | Caixa De Inspeção Para Aterramento, Circular, Em Polietileno, Diâmetro Interno = 0,3 M. Af_12/2020 | un | 23
20.8.5 | Tampa Para Caixa De Inspeção Cilíndrica, Aço Galvanizado | un | 23
20.8.6 | Haste De Aterramento, Diâmetro 3/4", Com 3 Metros - Fornecimento E Instalação. Af_08/2023 | un | 10
20.8.7 | Eletroduto Rígido Soldável, Pvc, Dn 32 Mm (1"), Aparente - Fornecimento E Instalação. Af_10/2022_Pa | m | 50
20.8.8 | Caixa De Inspeção Suspensa | un | 23
20.8.9 | Solda Exotérmica Conexão Cabo-Haste Em X Sobreposto, Bitola Do Cabo De 35Mm² A 50Mm² Para Haste De 5/8" E 3/4" | un | 17
20.8.10 | Solda Exotérmica Conexão Cabo-Haste Na Lateral, Bitola Do Cabo De 25Mm² A 70Mm² Para Haste De 5/8" E 3/4" | un | 24
20.8.11 | Solda Exotérmica Conexão Cabo-Haste No Topo, Bitola Do Cabo De 25Mm² A 35Mm² Para Haste De 5/8" | un | 41
20.8.12 | Solda Exotérmica Conexão Cabo-Cabo Horizontal Em T, Bitola Do Cabo De 16-16Mm² A 50-35Mm², 70-35Mm² E 95-35Mm² | un | 3
20.8.13 | Solda Exotérmica Conexão Cabo-Cabo Horizontal Em X, Bitola Do Cabo De 50-25Mm² A 95-50Mm² | un | 2
20.9 | CABEAMENTO ESTRUTURADO
20.9.1 | Caixa Subterrânea De Entrada De Telefonia, Tipo R2 (1050 X 550 X 800) Mm, Padrão Telebrás, Com Tampa | un | 3
20.9.2 | Quadro Telebrás De Sobrepor De 800 X 800 X 120 Mm | un | 1
20.9.3 | Rack Fechado De Piso Padrão Metálico, 19 X 44 Us X 770 Mm | un | 1
20.9.4 | Rack Fechado Padrão Metálico, 19 X 12 Us X 470 Mm | un | 5
20.9.5 | Distribuidor Interno Óptico - 1 U Para Até 24 Fibras | un | 6
20.9.6 | Cordão Óptico Duplex, Multimodo Com Conector Lc/Lc - 2,5 M | un | 6
20.9.7 | Patch Panel 24 Portas, Categoria 6 - Fornecimento E Instalação. Af_11/2019 | un | 15
20.9.8 | Guia Organizadora De Cabos Para Rack, 19´ 1 U | un | 16
20.9.9 | Patch Cords De 1,50 Ou 3,00 M - Rj-45 / Rj-45 - Categoria 6A | un | 738
20.9.10 | Cabo Para Rede 24 Awg Com 4 Pares, Categoria 6 | m | 6810
20.9.11 | Conector Rj-45 Fêmea - Categoria 6 | un | 252
20.9.12 | Eletroduto Galvanizado Conforme Nbr13057 - 2´ Com Acessórios | m | 50
20.9.13 | Eletroduto Corrugado Em Polietileno De Alta Densidade, Dn= 40 Mm, Com Acessórios | m | 70
20.9.14 | Eletroduto Metálico Flexível Com Capa Em Pvc De 3/4´ | m | 250
20.9.15 | Caixa De Passagem Em Chapa, Com Tampa Parafusada, 150 X 150 X 80 Mm | un | 8
20.9.16 | Eletrocalha Lisa Galvanizada A Fogo Com Septo, 100 X 100 Mm, Com Acessórios | m | 540
20.9.17 | Eletrocalha Lisa Galvanizada A Fogo Com Septo, 150 X 100 Mm, Com Acessórios | m | 140
20.9.18 | Tampa De Encaixe Para Eletrocalha, Galvanizada A Fogo, L= 150 Mm | m | 140
20.9.19 | Calha De Aço Com 8 Tomadas 2P+T - 250 V, Com Cabo | un | 10
20.10 | SONORIZAÇÃO DO SALÃO DO JÚRI
20.10.1 | Caixa De Passagem Em Chapa, Com Tampa Parafusada, 200 X 200 X 100 Mm | un | 1
20.10.2 | Caixa De Passagem Em Chapa, Com Tampa Parafusada, 100 X 100 X 80 Mm | un | 5
20.10.3 | Mesa De Som Minimo 8 Canais, 8 Conectores Xlr E P10, Interface Usb, Bluetooth, Equalizador 3 Bandas, Saidas Xlr E P10, Efeitos, Saida Auxiliar (Ref. Arcano Am-Es8) | un | 1
20.10.4 | Amplificador Minimo De 600W, 127 / 220V, Padrão Rack 19", Entrada De Sinal P10, Impedancia De Entrada 20Hz - 20Khz, Distorção Harmonica 0,05% (Ref. Datrel Pa5000) | un | 1
20.10.5 | Caixa De Som 6" De 50W Rms Com Tweeter, Impedancia 8 Ohms, Conexão Em Borne (Ref. Jbl C621P) | un | 4
20.10.6 | Cabo Paralelo Bicolor 2X2,5Mm Cristal (Ref. Dni Hyb 2X250 Cr) | m | 52
20.10.7 | Medusa 4 Vias Balanceada, Regua Com Conectores Xlr Femea, Cabo Multicanal Com Conectores Xlr Macho, Comprimento 10 Metros (Ref. Aquarius Medusaxlr4) | un | 1
20.10.8 | Microfone De Mesa Com Fio, Cardióide, Conector Xlr, Sensibilidade -42Db, Impedancia 200 Ohms (Ref. Tsi Mmf150) | un | 6
20.10.9 | Cabo De Microfone Balanceado Com Liga De Cobre Ofhc, Blindagem Trançada + Fita De Aluminio (Ref. Santo Angelo X30) | m | 36
20.10.10 | Conector Painel Xlr Fêmea 3 Polos Niquelado (Ref. Santo Angelo Xlr Painel) | un | 2
20.10.11 | Conector Xlr Macho Niquelado (Ref. Santo Angelo Sa2X) | un | 2
20.10.12 | Rack Fechado Padrão Metálico, 19 X 12 Us X 570 Mm (Ref. Fibracem Bpa.000194) | un | 1
20.10.13 | Kit Ventilação Com 2 Coolers, Padrão Rack 19" De 1U, 127/220V (Ref. Intelbras Kvr2V) | un | 7
20.10.14 | Bandeja Deslizante Para Rack, 19´ X 500 Mm | un | 1
20.11 | SISTEMA DE MONITORAMENTO - CFTV
20.11.1 | Monitor Lcd Ou Led Colorido, Tela Plana De 21,5´ | un | 1
20.11.2 | Câmera Dome Colorida Com Lente Variavel, Para Áreas Internas - 5 Mp | un | 12
20.11.3 | Câmera Tipo Bullet Colorida Com Lente Variavel, Para Áreas Internas E Externas - 5 Mp | un | 2
20.11.4 | Câmera Panorâmica Colorida Com Lente Variavel, Para Áreas Externas | un | 2
20.11.5 | Switch De Acesso Gigabit 24 Portas + 4 Sfp Com Capacidade De 10/100/1000/Mbps | un | 1
20.11.6 | Unidade Gerenciadora Digital De Vídeo Em Rede (Nvr) De Até 16 Câmeras Ip, Armazenamento De Até 20 Tb, 1 Interface De Rede Gigabit Ethernet E 4 Entradas De Alarme | un | 1
20.11.7 | Estação De Monitoramento "Workstation" Para Até 3 Monitores - Memória Ram De 16 Gb | cj | 3
20.11.8 | Unidade De Disco Rígido (Hd) De 10 Tb Serial Ata 3 Linha Cftv | un | 2
20.12 | SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO E ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
20.12.1 | Central De Detecção E Alarme De Incêndio, Endereçavel 2 laços | un | 1
20.12.2 | Acionador Manual Tipo Quebra Vidro, Em Caixa Plástica | un | 5
20.12.3 | Sinalizador Audiovisual De Advertência | un | 5
20.12.4 | Cabo De Cobre Flexível Blindado De 2 X 1,5 Mm², Isolamento 600V, Isolação Em Vc/E 105°C - Para Detecção De Incêndio | m | 280
20.12.5 | Bloco autônomo de emergência em led 300 lúmens para aclaramento, instalação de sobrepor na parede | un | 23
20.13 | FOTOVOLTAICA
20.13.1 | Eletroduto Flexível Emborrachado Com Alma De Aço "Seal Tube" 1.1/4" | m | 40
20.13.2 | Eletroduto Galvanizado A Quente Conforme Nbr6323 - 1 1/4´ Com Acessórios | m | 150
20.13.3 | Disjuntor Série Universal, Em Caixa Moldada, Térmico E Magnético Fixos, Bipolar 480 V, Corrente De 60 A Até 100 A | un | 3
20.13.4 | Dispositivo De Proteção Contra Surto Classe Ii 275Vac | un | 2
20.13.5 | Módulo Fotovoltaico Canadian Solar 550W Monocristalino Half-Cell Cs6W-550Ms Ou Similar | un | 113
20.13.6 | Inversor Solar Growatt Mid20Ktl3-Xl 20,0Kw Trifásico 220V Ou Similar | un | 2
20.13.7 | Inversor Solar Growatt Mid15Ktl3-Xl 15,0Kw Trifásico 220V Ou Similar | un | 1
20.13.8 | Trilho De Alumínio Perfil H De 2,40M Para Módulos Fotovoltaicos | un | 120
20.13.9 | Grampo Fixador Módulo Fotovoltaico Intermediário | un | 110
20.13.10 | Grampo Fixador Módulo Fotovoltaico Final | un | 284
20.13.11 | Calafetação Do Furo Em Telha Com Poliuretano (Pu) | un | 394
20.13.12 | Cabo Solar - 1,8Kv - 6Mm² | m | 400
20.14 | SERVIÇOS CIVIS
20.14.1 | Escavação Manual Em Solo De 1ª E 2ª Categoria Em Vala Ou Cava Até 1,5 M | m³ | 90
20.14.2 | Reaterro Manual Apiloado Sem Controle De Compactação | m³ | 90
20.14.3 | Rasgo Linear Manual Em Alvenaria, Para Eletrodutos, Diâmetros Menores Ou Iguais A 40 Mm. Af_09/2023 | m | 1796.5
21 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
21.1 | ÁGUA FRIA E ÁGUA DE REUSO
21.1.1 | Tubo De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn= 25 Mm, (3/4´), Inclusive Conexões | m | 47.1
21.1.2 | Tubo De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn= 32 Mm, (1´), Inclusive Conexões | m | 864.8
21.1.3 | Tubo De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn= 50 Mm, (1 1/2´), Inclusive Conexões | m | 507.2
21.1.4 | Tubo De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn= 60 Mm, (2´), Inclusive Conexões | m | 68.2
21.1.5 | Tubo De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn= 75 Mm, (2 1/2´), Inclusive Conexões | m | 201.4
21.1.6 | Tubo De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn= 85 Mm, (3´), Inclusive Conexões | m | 23.1
21.1.7 | Registro De Gaveta Bruto, Latão, Roscável, 1" - Fornecimento E Instalação. Af_08/2021 | un | 63
21.1.8 | Registro De Gaveta Bruto, Latão, Roscável, 2" - Fornecimento E Instalação. Af_08/2021 | un | 1
21.1.9 | Registro De Gaveta Bruto, Latão, Roscável, 1 1/2" - Fornecimento E Instalação. Af_08/2021 | un | 1
21.1.10 | Registro De Pressão Bruto, Latão, Roscável, 3/4'' - Fornecimento E Instalação. Af_08/2021 | un | 4
21.1.11 | Registro De Esfera, Pvc, Roscável, Com Volante, 1 1/2" - Fornecimento E Instalação. Af_08/2021 | un | 7
21.1.12 | Registro De Esfera, Pvc, Roscável, Com Volante, 2" - Fornecimento E Instalação. Af_08/2021 | un | 3
21.1.13 | Registro De Esfera, Pvc, Roscável, Com Volante, 2 1/2" - Fornecimento E Instalação | un | 13
21.1.14 | Registro De Esfera, Pvc, Roscável, Com Volante, 3" - Fornecimento E Instalação | un | 6
21.1.15 | Torneira De Boia Para Caixa D'Água, Roscável, 1" - Fornecimento E Instalação. Af_08/2021 | un | 2
21.1.16 | Válvula De Retenção Vertical, De Bronze, Roscável, 1 1/2" - Fornecimento E Instalação. Af_08/2021 | un | 3
21.1.17 | Válvula De Esfera Bruta, Bronze, Roscável, 1'' - Fornecimento E Instalação. Af_08/2021 | un | 2
21.1.18 | Válvula De Descarga Metálica, Base 1 1/2", Acabamento Metalico Cromado - Fornecimento E Instalação. Af_08/2021 | un | 30
21.1.19 | Válvula De Mictório Antivandalismo, Dn= 3/4´ | un | 6
21.1.20 | Reservatório Em Polietileno De Alta Densidade (Cisterna) Com Antioxidante E Proteção Contra Raios Ultravioleta (Uv) - Capacidade De 10.000 Litros | un | 1
21.1.21 | Furo Em Caixa D'Água Com Espessura De 6 Até 8 Mm E Diâmetro De 75 Mm. Af_06/2021 | un | 3
21.1.22 | Motobomba Para Recalque - Centrifuga, Monoestágio, Q = 7,5 M³/H - Hman = 30 Mca Trifásico 220 - 60 Hz | un | 2
21.1.23 | Conjunto De Bomba Inversora Pressurizadora Q =25M³/H Hman = @25Mac- 2X3Cb Monofásico 220V - 60 Hz | un | 1
21.1.24 | Proteção Mecânica De Superficie Horizontal Com Concreto 15 Mpa, E=4Cm. Af_09/2023 | m² | 179
21.2 | ESGOTO SANITÁRIO
21.2.1 | Tubo De Pvc Rígido, Pontas Lisas, Soldável, Linha Esgoto Série Reforçada ´R´, Dn= 40 Mm, Inclusive Conexões | m | 55.8
21.2.2 | Tubo De Pvc Rígido Pxb Com Virola E Anel De Borracha, Linha Esgoto Série Reforçada ´R´, Dn= 50 Mm, Inclusive Conexões | m | 72.9
21.2.3 | Tubo De Pvc Rígido Pxb Com Virola E Anel De Borracha, Linha Esgoto Série Reforçada ´R´, Dn= 100 Mm, Inclusive Conexões | m | 165.1
21.2.4 | Tubo De Pvc Rígido Pxb Com Virola E Anel De Borracha, Linha Esgoto Série Reforçada ´R´. Dn= 150 Mm, Inclusive Conexões | m | 137.2
21.2.5 | Tubo Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 50 Mm, Fornecido E Instalado Em Prumada De Esgoto Sanitário Ou Ventilação. Af_08/2022 | m | 83.5
21.2.6 | Tubo Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 75 Mm, Fornecido E Instalado Em Prumada De Esgoto Sanitário Ou Ventilação. Af_08/2022 | m | 18.7
21.2.7 | Terminal De Ventilação, Pvc, Série Normal, Esgoto Predial, Dn 50 Mm, Junta Soldável, Fornecido E Instalado Em Prumada De Esgoto Sanitário Ou Ventilação. Af_08/2022 | un | 7
21.2.8 | Terminal De Ventilação, Pvc, Série Normal, Esgoto Predial, Dn 75 Mm, Junta Soldável, Fornecido E Instalado Em Prumada De Esgoto Sanitário Ou Ventilação. Af_08/2022 | un | 5
21.2.9 | Tubo Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 40 Mm, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_08/2022 | m | 85
21.2.10 | Caixa Sifonada, Pvc, Dn 100 X 100 X 50 Mm, Junta Elástica, Fornecida E Instalada Em Ramal De Descarga Ou Em Ramal De Esgoto Sanitário. Af_08/2022 | un | 24
21.2.11 | Ralo Seco, Pvc, Dn 100 X 40 Mm, Junta Soldável, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Em Ramal De Esgoto Sanitário. Af_08/2022 | un | 18
21.2.12 | Caixa Enterrada Hidráulica Retangular, Em Concreto Pré-Moldado, Dimensões Internas: 0,6X0,6X0,5 M. Af_12/2020 | un | 16
21.2.13 | Caixa De Gordura Em Pvc Com Tampa Reforçada - Capacidade 19 Litros | un | 1
21.2.14 | Grelha Em Ferro Fundido Para Caixas E Canaletas | m² | 0.2
21.2.15 | Triturador Sanitário Para Esgoto Da Guarita | un | 1
21.3 | ÁGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM DE SOLO
21.3.1 | Tubo Pvc, Série R, Água Pluvial, Dn 100 Mm, Fornecido E Instalado Em Condutores Verticais De Águas Pluviais. Af_06/2022 | m | 102.7
21.3.2 | Tubo Pvc, Série R, Água Pluvial, Dn 150 Mm, Fornecido E Instalado Em Condutores Verticais De Águas Pluviais. Af_06/2022 | m | 378
21.3.3 | Tubo Pvc, Série R, Água Pluvial, Dn 200 Mm, Fornecido E Instalado Em Condutores Verticais De Águas Pluviais | m | 105
21.3.4 | Tubo De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn= 110 Mm, (4´), Inclusive Conexões | m | 19.2
21.3.5 | Grelha Hemisférica Em Ferro Fundido De 6´ | un | 33
21.3.6 | Válvula De Esfera Monobloco Em Latão, Passagem Plena, Acionamento Com Alavanca, Dn= 4´ | un | 2
21.3.7 | Caixa Enterrada Hidráulica Retangular, Em Alvenaria Com Blocos De Concreto, Dimensões Internas: 0,8X0,8X0,6 M Para Rede De Esgoto. Af_12/2020 | un | 6
21.3.8 | Caixa Para Boca De Lobo Simples Retangular, Em Concreto Pré-Moldado, Dimensões Internas: 0,6X1,0X1,2 M. Af_12/2020 | un | 1
21.3.9 | Tampão Em Ferro Fundido, Diâmetro De 600 Mm, Classe D 400 (Ruptura&Gt; 400 Kn) | un | 1
21.3.10 | Tubo De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn= 40 Mm, (1 1/4´), Inclusive Conexões | m | 40.1
21.3.11 | Tubo Pvc Rígido, Tipo Coletor Esgoto, Junta Elástica, Dn= 250 Mm, Inclusive Conexões | m | 17.2
21.3.12 | Tubo Pvc Rígido, Tipo Coletor Esgoto, Junta Elástica, Dn= 300 Mm, Inclusive Conexões | m | 5.7
21.3.13 | Reservatório Para Retenção/Detenção De 20 M³, Em Módulos, Fabricado Em Placas De Prfv - Poliester Reforçado Em Fibra De Vidro, Unidas Com Parafusos. Medidas Das Placas Modulares Adotadas: 2.25 X 0.90 M. Medidas Internas 2.25 X 6.30 X1,80 M. Lâmina D'Água 1.85 M - Incluso Fabricação E Instalação | un | 1
21.3.14 | Bomba Dosadora De Cloro Proporcional A Vazão - Completa Com Reservatório De 100 Litros, Medidor De Vazão Tipo Turbina Ou Eletromagnetico, Monofasico - 220V/60Hz - 7 Bar - 0,5Cv - Vazão Nominal 5L/H, Ajustável | un | 1
21.3.15 | Filtro Vf12 Acquase/3P Techinik, Ou Equivalente | un | 1
21.4 | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
21.4.1 | Abrigo Para Hidrante, 90X60X17Cm, Com Registro Globo Angular 45 Graus 2 1/2", Adaptador Storz 2 1/2", Mangueira De Incêndio 20M, Redução 2 1/2" X 1 1/2" E Esguicho Em Latão 1 1/2" - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020 | un | 5
21.4.2 | Tubo De Aço Galvanizado Com Costura, Classe Média, Dn 65 (2 1/2"), Conexão Rosqueada, Instalado Em Rede De Alimentação Para Hidrante - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020 | m | 109.35
21.4.3 | Manômetro 0 A 200 Psi (0 A 14 Kgf/Cm2), D = 50Mm - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020 | un | 1
21.4.4 | Conjunto motor-bomba (centrífuga) 15 cv, monoestágio, Hman= 54 mca, Q= 38 m³/h ( inclusive conexões) | un | 1
21.4.5 | Abrigo Para Registro De Recalque Duplo No Passeio, Completo - Inclusive Tubulações E Válvulas | un | 1
21.4.6 | União, Em Ferro Galvanizado, Dn 65 (2 1/2"), Conexão Rosqueada, Instalado Em Rede De Alimentação Para Hidrante - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020 | un | 5
21.4.7 | Extintor Manual De Gás Carbônico 5 Bc - Capacidade De 6 Kg | un | 5
21.4.8 | Extintor Manual De Pó Químico Seco Bc - Capacidade De 8 Kg | un | 2
21.4.9 | Extintor Manual De Água Pressurizada - Capacidade De 10 Litros | un | 1
21.4.10 | Recarga De Extintor De Gás Carbônico | kg | 30
21.4.11 | Recarga De Extintor De Pó Químico Seco | kg | 40
21.4.12 | Recarga De Extintor De Água Pressurizada | l | 60
21.4.13 | Placa De Sinalização Em Pvc Fotoluminescente (200X200Mm), Com Indicação De Equipamentos De Alarme, Detecção E Extinção De Incêndio | un | 34
21.4.14 | Placa De Sinalização Em Pvc Fotoluminescente (240X120Mm), Com Indicação De Rota De Evacuação E Saída De Emergência | un | 23
21.4.15 | Placa De Sinalização Em Pvc Fotoluminescente, Com Identificação De Pavimentos | un | 6
21.4.16 | Placa De Sinalização Em Pvc, Com Indicação De Alerta | un | 16
21.4.17 | Placa De Identificação Em Pvc Com Texto Em Vinil | m² | 0.36
21.4.18 | Placa De Sinalização Em Pvc, Com Indicação De Proibição Normativa | un | 2
21.4.19 | Placa De Sinalização (50 X 50 Cm) Indicando Reserva E Bomba De Incêndio | un | 2
21.4.20 | Placa De Sinalização Em Pvc Fotoluminescente (300X300Mm), Com Indicação De Equipamentos De Combate À Incêndio E Alarme | un | 5
21.4.21 | Placa De Sinalização Em Pvc Fotoluminescente (400X150Mm), Com Indicação De Rota De Evacuação E Saída De Emergência | un | 1
21.4.22 | Placa De Sinalização Em Pvc Fotoluminescente (400X200Mm), Com Indicação De Rota De Evacuação E Saída De Emergência | un | 1
21.4.23 | Placa De Sinalização Em Pvc Fotoluminescente (200X70Mm), Com Indicação Continuada De Rotas De Fuga | un | 7
21.4.24 | Sinalização Horizontal Com Tinta Vinílica Ou Acrílica | m² | 2
21.5 | PINTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO
21.5.1 | Pintura Com Tinta Alquídica De Acabamento (Esmalte Sintético Brilhante) Aplicada A Rolo Ou Pincel Sobre Superfícies Metálicas (Exceto Perfil) Executado Em Obra (Por Demão). Af_01/2020 | m² | 1111.6
21.5.2 | Impermeabilização Em Argamassa Polimérica Com Reforço Em Tela Poliéster Para Pressão Hidrostática Positiva E Negativa - Para Caixas De Passagem | m² | 24.68
22 | CLIMATIZAÇÃO/VENTILAÇÃO/EXAUSTÃO
22.1 | EQUIPAMENTOS
22.1.1 | Condensador Para Sistema Vrf De Ar Condicionado, Capacidade De 8 Tr A 10 Tr | un | 10
22.1.2 | Evaporador Para Sistema Vrf De Ar Condicionado, Tipo Parede, Capacidade De 1 Tr | un | 24
22.1.3 | Evaporador Para Sistema Vrf De Ar Condicionado, Tipo Parede, Capacidade De 2 Tr | un | 34
22.1.4 | Evaporador Para Sistema Vrf De Ar Condicionado, Tipo Parede, Capacidade De 3 Tr | un | 3
22.1.5 | Caixa Ventiladora Com Ventilador Centrífugo, Vazão 4.600 M³/H, Pressão 30 Mmca - 220 / 380 V / 60Hz | un | 2
22.1.6 | Exaustor Elétrico Em Plástico, Vazão De 150 A 190M³/H | un | 3
22.1.7 | Bomba De Remoção De Condensados Para Condicionadores De Ar até 2,0 TR | un | 58
22.1.8 | Bomba De Remoção De Condensados Para Condicionadores De Ar de 3,0 TR | un | 3
22.1.9 | Apoio em placa de neoprene fretado | dm³ | 6.5
22.2 | REDE DE DUTOS
22.2.1 | Duto Em Chapa De Aço Galvanizado | kg | 1942
22.2.2 | Esmalte À Base Água Em Superfície Metálica, Inclusive Preparo | m² | 322
22.2.3 | Fornecimento E Montagem De Estrutura Em Aço Patinável, Sem Pintura | kg | 291
22.2.4 | Tubo De Pvc Rígido Branco Pxb Com Virola E Anel De Borracha, Linha Esgoto Série Normal, Dn= 100 Mm, Inclusive Conexões | m | 24
22.3 | BOCAS DE AR
22.3.1 | Grelha De Insuflação De Ar Em Alumínio Anodizado, De Dupla Deflexão, Tamanho: Até 0,10 M² | m² | 1.74
22.3.2 | Veneziana Com Tela E Filtro G4 | m² | 0.65
22.4 | QUADRO DE COMANDO ELÉTRICO DE VENTILAÇÃO (2 UNIDADES)
22.4.1 | Quadro De Distribuição Universal De Sobrepor, Para Disjuntores 70 Din / 50 Bolt-On - 225 A - Sem Componentes | un | 2
22.4.2 | Relé De Impulso Bipolar, 16 A, 250 V Ca | un | 2
22.4.3 | Botoeira De Comando Liga-Desliga, Sem Sinalização | un | 4
22.4.4 | Transformador Abaixador, Entrada 110/220V, Saída 24V+24V, Corrente Secundário 6A | un | 2
22.4.5 | Canaleta Aparente Com Tampa Em Pvc, Autoextinguível, De 85 X 35 Mm, Com Acessórios | m | 12
22.4.6 | Bloco Terminal Conector Até 65A / 600V, Faixa De Aplicação Até 16 Mm² | un | 2
22.4.7 | Cabo De Cobre De 4 Mm², Isolamento 750 V - Isolação Em Pvc 70°C | m | 20
22.4.8 | Cabo De Cobre De 2,5 Mm², Isolamento 750 V - Isolação Em Pvc 70°C | m | 6
22.4.9 | Chave Comutadora/Seletora Com 3 Polos E 3 Posições Para 25 A | un | 2
22.4.10 | Barramento De Cobre Nu | kg | 1
22.4.11 | Mini-Disjuntor Termomagnético, Tripolar 220/380 V, Corrente De 10 A Até 32 A | un | 2
22.4.12 | Contator De Potência 22 A/25 A - 2Na+2Nf | un | 2
22.4.13 | Sinalizador Com Lâmpada | un | 4
22.5 | REDE FRIGORÍGENA - VRF
22.5.1 | Valvula De Bloqueio Esférica Gbc Com Porta De Acesso Schrader 1/4'' | un | 24
22.5.2 | Valvula De Bloqueio Esférica Gbc Com Porta De Acesso Schrader 1/2'' | un | 24
22.5.3 | Valvula De Bloqueio Esférica Gbc Com Porta De Acesso Schrader 5/8'' | un | 34
22.5.4 | Valvula De Bloqueio Esférica Gbc Com Porta De Acesso Schrader 3/8'' | un | 37
22.5.5 | Valvula De Bloqueio Esférica Gbc Com Porta De Acesso Schrader 3/4'' | un | 3
22.5.6 | Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 1/4", inclusive conexões | m | 85
22.5.7 | Tubo De Cobre Sem Costura, Rígido, Espessura 1/16" - Diâmetro 3/8", Inclusive Conexões | m | 137
22.5.8 | Tubo De Cobre Sem Costura, Rígido, Espessura 1/16" - Diâmetro 1/2", Inclusive Conexões | m | 96
22.5.9 | Tubo De Cobre Sem Costura, Rígido, Espessura 1/16" - Diâmetro 5/8", Inclusive Conexões | m | 180
22.5.10 | Tubo De Cobre Sem Costura, Rígido, Espessura 1/16" - Diâmetro 3/4", Inclusive Conexões | m | 144
22.5.11 | Tubo De Cobre Sem Costura, Rígido, Espessura 1/16" - Diâmetro 7/8", Inclusive Conexões | m | 18
22.5.12 | Tubo De Cobre Sem Costura, Rígido, Espessura 1/16" - Diâmetro 1.1/8", Inclusive Conexões | m | 84
22.5.13 | Tubo De Cobre Sem Costura, Rígido, Espessura 1/16" - Diâmetro 1.5/8", Inclusive Conexões | m | 120
22.5.14 | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, para tubulação de 1/4´ (cobre) | m | 85
22.5.15 | Isolamento Térmico Em Espuma Elastomérica, Espessura De 19 A 26 Mm, Para Tubulação De 3/8" (Cobre) Ou 1/8" (Ferro) | m | 137
22.5.16 | Isolamento Térmico Em Espuma Elastomérica, Espessura De 9 A 12 Mm, Para Tubulação De 1/2´ (Cobre) | m | 96
22.5.17 | Isolamento Térmico Em Espuma Elastomérica, Espessura De 9 A 12 Mm, Para Tubulação De 5/8´ (Cobre) Ou 1/4´ (Ferro) | m | 180
22.5.18 | Isolamento Térmico Em Espuma Elastomérica, Espessura De 19 A 26 Mm, Para Tubulação De 3/4" (Cobre) Ou 3/8" (Ferro) | m | 144
22.5.19 | Isolamento Térmico Em Espuma Elastomérica, Espessura De 19 A 26 Mm, Para Tubulação De 7/8´ (Cobre) Ou 1/2´ (Ferro) | m | 18
22.5.20 | Isolamento Térmico Em Espuma Elastomérica, Espessura De 19 A 26 Mm, Para Tubulação De 1 1/8´ (Cobre) Ou 3/4´ (Ferro) | m | 84
22.5.21 | Isolamento Térmico Em Espuma Elastomérica, Espessura De 19 A 26 Mm, Para Tubulação De 1 5/8´ (Cobre) Ou 1 1/4´ (Ferro) | m | 120
22.5.22 | Perfilado Perfurado 38 X 38 Mm Em Chapa 14 Pré-Zincada, Com Acessórios | m | 44
22.5.23 | Vergalhão Com Rosca, Porca E Arruela De Diâmetro 3/8´ (Tirante) | m | 438
22.5.24 | Proteção Para Isolamento Térmico Em Alumínio | m² | 64
22.6 | INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA GERAL
22.6.1 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 4 Mm², Baixa Emissão De Fumaça 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação | m | 183
22.6.2 | Cabo De Comando/Controle, Blindado (3X1,00Mm²) | m | 452
22.6.3 | Eletroduto Galvanizado Conforme Nbr13057 - 1´ Com Acessórios | m | 432
22.6.4 | Eletroduto Metálico Flexível Com Capa Em Pvc De 2´ | m | 61
22.6.5 | Condulete metálico de 1´ | cj | 61
22.7 | REMOÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO EXISTENTES E ADEQUAÇÃO DE CAIXILHOS
22.7.1 | Remoção de unidades individuais de climatização | un | 33
22.7.2 | Adequação do caixilho onde será removido os ar condiconmado existente | un | 16
23 | EQUIPAMENTOS (ELEVADOR)
23.1 | Fornecimento, Montagem E Instalação De Elevador 8 Passageiros | un | 1
24 | COMUNICAÇÃO VISUAL
24.1 | Testeira Horizontal De Identificação Do Edifício C/ Chapa De Aço Abnt 304: Aço Cromo-Níquel, Inoxidável Austenítico, Não-Temperável, Não Magnético, Tipo 18-8 Com Espessura De 1Mm. Com Tratamento Anti-Corrosão. Pintado Com Tinta Automotiva 5,00Mx0,57M | un | 1
24.2 | Placa De Sinalização Direcional Em Pvc Expandido – Policloreto De Polivinila – De 3Mm Ou Psai - Poliestireno De Alto Impacto De 3 Mm.Executados Em Vinil Recortado Eletronicamente. 90Cmx30Cm. | un | 9
24.3 | Placa De Entrada/Saída Estacionamento Em Chapa De Aço Abnt 304: Aço Cromo-Níquel, Inoxidável Austenítico, Não-Temperável, Não-Magnético, Tipo 18-8 Com Espessura De 1Mm. Recebendo Tratamento Anti-Corrosão E Pintado Com Tinta Automotiva (Cor Da Base E Tipos). Fixada Em Parede. Dimensões: 90Cmx0,45Cm (Tipo parede) | un | 2
24.4 | Placa De Entrada/Saída Estacionamento Em Chapa De Aço Abnt 304: Aço Cromo-Níquel, Inoxidável Austenítico, Não-Temperável, Não-Magnético, Tipo 18-8 Com Espessura De 1Mm. Recebendo Tratamento Anti-Corrosão E Pintado Com Tinta Automotiva (Cor Da Base E Tipos). Fixada Em Parede. Dimensões: 90Cmx0,45Cm (Tipo totens ) | un | 4
24.5 | Placa De Horário De Atendimento Em Chapa De Aço Abnt 304: Aço Cromo-Níquel, Inoxidável Austenítico, Não-Temperável, Não-Magnético, Tipo 18-8 Com Espessura De 1Mm. Recebendo Tratamento Anti-Corrosão E Pintado Com Tinta Automotiva (Cor Da Base E Tipos) 45Cmx45Cm | un | 1
24.6 | Placa De Atendimento Preferencial Em Pvc Expandido – Policloreto De Polivinila – De 3Mm Ou Psai - Poliestireno De Alto Impacto De 3 Mm.Executados Em Vinil Recortado Dimensões: 36Cmx12Cm | un | 1
24.7 | Placa De Indicação De Ambiente Em Pvc Expandido – Policloreto De Polivinila – De 3Mm Ou Psai - Poliestireno De Alto Impacto De 3 Mm.Executados Em Vinil Recortado Eletronicamente. Dimensões:36Cmx12Cm | un | 53
24.8 | Placa De Indicação De Ambiente Braille Em Pvc Expandido De 3Mm Com Caracteres E Pontos Em Relevo, Conforme Norma Abnt Nbr 9050.Dimensões: 12Cmx12Cm | un | 51
24.9 | Placa De Identificação De Sanitário Em Pvc Expandido – Policloreto De Polivinila – De 3Mm Ou Psai - Poliestireno De Alto Impacto De 3 Mm.Executados Em Vinil Recortado Eletronicamente Dimensões: 36Cmx12Cm | un | 12
24.10 | Placa De Identificação De Sanitário Em Braille. Pvc Expandido – Policloreto De Polivinila – De 3Mm Com Caracteres E Pontos Em Relevo, Conforme Norma Abnt Nbr 9050. 24Cmx12Cm | un | 12
24.11 | Placa De Identificação De Pavimento Em Pvc Expandido – Policloreto De Polivinila – De 3Mm Ou Psai - Poliestireno De Alto Impacto De 3 Mm. 24Cmx24Cm | un | 4
24.12 | Placa De Identificação De Pavimento Braille Pvc Expandido – Policloreto De Polivinila – De 3Mm Com Caracteres E Pontos Em Relevo, Conforme Norma Abnt Nbr 9050. 12Cmx12Cm | un | 4
24.13 | Placa Diretório Geral Em Pvc Expandido – Policloreto De Polivinila – De 3Mm Ou Psai - Poliestireno De Alto Impacto De 3 Mm. Dimensôes: 1,20Mx0,9M | un | 1
24.14 | Placa De Diretório Geral Pavimento Em Pvc Expandido – Policloreto De Polivinila – De 3Mm Ou Psai - Poliestireno De Alto Impacto De 3 Mm. Dimensôes: 0,6Mx0,9M | un | 1
24.15 | Placa De Identificação De Elevador Acessível Braille Pvc Expandido – Policloreto De Polivinila – De 3Mm Com Caracteres E Pontos Em Relevo, Conforme Norma Abnt Nbr 9050. 12Cmx12Cm | un | 2
24.16 | Mapa Tátil - Suporte: A Estrutura Será De Tubo Metálico Canelado De 2” Pintado Com Tinta Automotiva - Mapa: Placa De Pvc Cinza Escuro De 4Mm Com Aplicação De Pvc Branco De 2Mm Para As Linhas, Tipos E Braille | un | 2
25 | PAISAGISMO
25.1 | Análise Química Para Fins De Avaliação Da Fertilidade Do Solo | un | 1
25.2 | Revolvimento E Limpeza Manual De Solo. Af_07/2024 (Área Ajardinada E Área Gramada) | m² | 1532.93
25.3 | Forração Grama-Amendoim - (Incluso Terra Vegetal E Adubo) | m² | 1532.93
26 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
26.1 | Remoção De Entulho Separado De Obra Com Caçamba Metálica - Terra, Alvenaria, Concreto, Argamassa, Madeira, Papel, Plástico Ou Metal | m³ | 2167.77
26.2 | Limpeza Da Obra | m² | 2443.1
26.3 | Remoção De Tapume/ Chapas Metálicas E De Madeira, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento. Af_09/2023 | m² | 130.33
27 | DOCUMENTAÇÃO FINAL
27.1 | As Built Formato A1 | un | 22
27.2 | Teste De Estanqueidade | un | 1
27.3 | Laudo De Instalações Elétricas, SPDA, Cabeamento estruturado, Sonorização, CFTV , Alarme de incêndio E Iluminação De Emergência | un | 1
27.4 | Laudo De Instalações Hidrossanitários, Drenagem E Prevenção E Combate a incêndio. Incluso Sistemas de bombas Hidráulicas. | un | 1
27.5 | Laudo de inspeção de elevadores / Emissão do auto de verificação de segurança (AVS) | un | 1
27.6 | Laudo Sistema Fotovoltaico | un | 1
28 | LAUDO DE ANÁLISE DE QUALIDADE DE AR INTERIOR
28.1 | Laudo de análise da qualidade do ar interior | un | 3
29 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA
29.1 | Manutenção Preventiva para Detecção de Alarme de Incêndio | mês | 12
29.2 | Manutenção Preventiva para Iluminação de Emergência | mês | 12
29.3 | Manutenção Preventiva para Bomba de Incêndio | mês | 12
29.4 | Manutenção Preventiva para Bombas hidráulicas | mês | 4
29.5 | Manutenção Preventiva para Hidrantes | mês | 12
29.6 | Manutenção preventiva do Sistema de Climatização - Ar Condicionado tipo VRF, Ventilação e Exaustão. | mês | 12
29.7 | Manutenção Preventiva do CFTV | mês | 12
29.8 | Manutenção Preventiva do Elevador | mês | 12
29.9 | Manutenção Preventiva do Sistema Fotovoltaico | mês | 12
TOTAL SEM BDI
BDI
TOTAL COM BDI
20.8.2
0.01986
0.01986