## Sintetica
ANEXO 2
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS
COMPLEXO ADMINISTRATIVO PATRIARCA
| Item | Descrição | Unid. | Quantidade | VALOR UNITÁRIO SEM BDI (R$) | VALOR UNITÁRIO COM BDI (R$) | VALOR DO ITEM SEM BDI (R$)
| 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
CP-00.00.001 | 1.1 | Administração local (* medições apuradas proporcionalmente à execução financeira mensal) | un* | 1
| 2 | CANTEIRO DE OBRA
CP-02.08.020 | 2.1 | Placa de identificação para obra | m² | 2.3
14.30.110 | 2.2 | Divisória cega tipo naval, acabamento em laminado fenólico melamínico, com espessura de 3,5 cm | m² | 121
CP-03.08.200 | 2.3 | Demolição manual de painéis divisórias, inclusive montantes metálicos | m² | 121
0 | 3 | MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE APOIO E PROTEÇÃO
CP-00.00.002 | 3.1 | Sinalização com fita zebrada fixada em cone plástico, incluindo cone | m | 100
CP-02.05.202 | 3.2 | Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico | mxmes | 256
CP-02.05.060 | 3.3 | Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m | m | 512
CP-11.18.060 | 3.4 | Fornecimento e intalação de Lona plástica - 150 micra | m² | 270.48
0 | 4 | SERVIÇOS TÉCNICOS
CP-20003060 | 4.1 | Projetos básicos | un | 40
CP-3053018 | 4.2 | Projetos executivos | un | 40
CP-100-009 | 4.3 | Projetos "As Built" | un | 15
0 | 5 | ELÉTRICA
0 | 5.1 | PAINÉIS ELÉTRICOS E ACESSÓRIOS
CP-37.06.014.1 | 5.1.1 | Chave de tranferência automática 1250A | un | 1
CP-37.06.014 | 5.1.2 | Painel autoportante em chapa de aço, com proteção mínima IP 54 - sem componentes | m² | 0.96
CP-37.10.010 | 5.1.3 | Barramento de cobre nu | kg | 2
CP-37.20.010 | 5.1.4 | Isolador em epóxi de 1 kV para barramento | un | 10
CP-37.20.080 | 5.1.5 | Barra de neutro e/ou terra | un | 4
CP-37.24.032 | 5.1.6 | Supressor de surto monofásico, corrente nominal 20 ka, imax. De surto 50 até 80 ka | un | 28
93662 | 5.1.7 | Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. Af_10/2020 | un | 6
93663 | 5.1.8 | Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação. Af_10/2020 | un | 6
93671 | 5.1.9 | Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e instalação. Af_10/2020 | un | 2
CP-93659 | 5.1.10 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 63A | un | 6
CP-37.13.760 | 5.1.11 | Disjuntor em caixa moldada, térmico e magnético ajustáveis, tripolar 630/690 V, faixa de ajuste de 440 até 630 A | un | 4
CP-37.25.110 | 5.1.12 | Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 415/690V, de 175A a 250A | un | 2
CP-37.17.074 | 5.1.13 | Dispositivo diferencial residual de 25 a x 30 ma - 4 polos | un | 22
CP-97.02.190 | 5.1.14 | Placa de identificação em acrílico com texto em vinil | m² | 0.14
0 | 5.2 | CONDUTORES E ALIMENTADORES
CP-39.02.016.1 | 5.2.1 | Cabo de Comando/Controle, blindado (3x1,00mm²) | m | 110
CP-39.02.016 | 5.2.2 | Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação LSHF/A 70°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 6954
CP-39.02.020 | 5.2.3 | Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 750 v - isolação lshf/a 70°c - baixa emissão de fumaça e gases | m | 2459
CP-39.26.120 | 5.2.4 | Cabo de cobre flexível de 120 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 120
0 | 5.3 | INFRAESTRUTURA
CP-38.05.060 | 5.3.1 | Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 1´ com acessórios | m | 664
CP-38.05.180 | 5.3.2 | Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 4´ com acessórios | m | 30
CP-38.04.060 | 5.3.3 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1´ com acessórios | m | 110
CP-40.06.040 | 5.3.4 | Condulete metálico de 3/4´ | un | 24
CP-40.06.060 | 5.3.5 | Condulete metálico de 1´ | un | 10
CP-38.15.020 | 5.3.6 | Eletroduto metálico flexível com capa em PVC de 1´ | m | 12
CP-38.15.040 | 5.3.7 | Eletroduto metálico flexível com capa em PVC de 2´ | m | 3
0 | 5.4 | TOMADAS E INTERRUPTORES
CP-40.04.460 | 5.4.1 | Tomada 2P+T De 20 A - 250 V, completa | cj | 12
CP-40.05.170 | 5.4.2 | Interruptor bipolar paralelo, 1 tecla dupla e placa | cj | 12
0 | 5.5 | LUMINÁRIAS
CP-97607 | 5.5.1 | Luminária arandela tipo tartaruga, de sobrepor, com 1 lâmpada led de 15 w, sem reator - fornecimento e instalação. | un | 92
CP-97599 | 5.5.2 | Luminária de emergência em LED 4W/300 lumens, de sobrepor no forro ou teto, autonomia de 1h30min. | un | 3
0 | 5.6 | SPDA - ATERRAMENTO
CP-39.04.050 | 5.6.1 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 16 mm² | m | 60
CP-42.20.150 | 5.6.2 | Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em t, bitola do cabo de 16-16mm² a 50-35mm², 70-35mm² e 95-35mm² | un | 6
CP-42.05.570 | 5.6.3 | Terminal estanhado com 1 furo e 1 compressão - 16 mm² | un | 6
0 | 6 | SERVIÇOS CIVIS
0 | 6.1 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
CP-05.001.0089-A | 6.1.1 | Remoção de revestimento laminado melamínico em paredes, inclusive retirada da cola | m² | 764.12
CP-900.001 | 6.1.2 | Remoção de elevadores existentes e equipamentos obsoletos | cj | 6
CP-900.002 | 6.1.3 | Remoção de equipamentos existentes (ar condicionados e ventiladores) nas casas de máquinas | cj | 1
CP-04.09.020.1 | 6.1.4 | Serviço de abertura em chapa de ferro | m² | 0.43
CP-04.09.020 | 6.1.5 | Retirada de esquadria metálica em geral | m² | 0.5
CP-03.02.040 | 6.1.6 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | m³ | 6.12
0 | 6.2 | FECHAMENTOS / ACABAMENTO
96358 | 6.2.1 | Parede com sistema em chapas de gesso para drywall, uso interno, com duas faces simples e estrutura metálica com guias simples, sem vãos. Af_07/2023_ps | m² | 31.27
CP-96358 | 6.2.2 | Parede com placas de gesso acartonado (drywall) ru, para uso interno, com plaqueamento simples de cada lado da estrutura metálica com guias simples | m² | 11.56
87878 | 6.2.3 | Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo manual. Af_10/2022 | m² | 1034.12
104952 | 6.2.4 | Massa única, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em paredes internas de ambientes com área maior que 10m², e = 17,5mm, com taliscas. Af_03/2024 | m² | 1060.64
CP-24.20.200 | 6.2.5 | Chapa de ferro nº 14, inclusive soldagem | m² | 0.43
90790 | 6.2.6 | Kit de porta-pronta de madeira em acabamento melamínico branco, folha leve ou média, 80x210cm, exclusive fechadura, fixação com preenchimento parcial de espuma expansiva - fornecimento e instalação. Af_12/2019 | un | 1
CP-24.02.054 | 6.2.7 | Portas intermediárias de emergência | m² | 21.84
25.01.470 | 6.2.8 | Caixilho fixo tipo veneziana em alumínio anodizado, sob medida - branco | m² | 0.5
0 | 6.3 | GRANITO E GRANILITE
CP-700.001 | 6.3.1 | Raspagem para remover camadas danificadas e desgastadas do granito | m² | 124.35
CP-210105 | 6.3.2 | Polimento para restaurar o brilho e a suavidade do granito | m² | 124.35
CP-19.01.064 | 6.3.3 | Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura de 21 cm até 30 cm, acabamento polido | m | 102.4
101727 | 6.3.4 | Piso vinílico semi-flexível em placas, padrão liso, espessura 3,2 mm, fixado com cola. Af_09/2020 | m² | 43.4
104162 | 6.3.5 | Piso em granilite, marmorite ou granitina em ambientes internos, com espessura de 8 mm, incluso mistura em betoneira, colocação das juntas, aplicação do piso, 4 polimentos com politriz, estucamento, selador e cera. Af_06/2022 | m² | 56
98671 | 6.3.6 | Piso em granito aplicado em ambientes internos. Af_09/2020 | m² | 9.4
98672 | 6.3.7 | Piso em mármore aplicado em ambientes internos. Af_09/2020 | m² | 3.6
0 | 6.4 | POÇOS DOS ELEVADORES
CP-24.03.060 | 6.4.1 | Escada marinheiro (em aço galvanizado) | m | 36
98555 | 6.4.2 | Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica / membrana acrílica, 3 demãos. AF_09/2023 | m² | 64.87
CP-24.02.460 | 6.4.3 | Porta de abrir em tela ondulada de aço galvanizado, completa | m² | 12
0 | 6.5 | PINTURA
55.01.140 | 6.5.1 | Limpeza de superfície com hidrojateamento | m² | 371.4
88485 | 6.5.2 | Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. AF_04/2023 | m² | 1181.88
88497 | 6.5.3 | Emassamento com massa látex, aplicação em parede, duas demãos, lixamento manual. Af_04/2023 | m² | 1460.25
CP-88489.1 | 6.5.4 | Pintura latex acrílica anti-mofo, aplicação manual em paredes, duas demãos. | m² | 1445.73
88489 | 6.5.5 | Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. AF_04/2023 | m² | 710.74
88496 | 6.5.6 | Emassamento com massa látex, aplicação em teto, duas demãos, lixamento manual. Af_04/2023 | m² | 81.15
88488 | 6.5.7 | Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em teto, duas demãos. Af_04/2023 | m² | 811.45
100720 | 6.5.8 | Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) aplicada a rolo ou pincel sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). Af_01/2020 | m² | 242.55
100761 | 6.5.9 | Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético fosco) pulverizada sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (02 demãos). Af_01/2020_pe | m² | 242.55
102491 | 6.5.10 | Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. AF_05/2021 | m² | 130.57
CP-102505 | 6.5.11 | Sinalizações de segurança com tinta tipo borracha clorada - 5cm | m | 98.25
0 | 6.6 | FORRO
96114 | 6.6.1 | Forro em drywall, para ambientes comerciais, inclusive estrutura birecional de fixação. Af_08/2023_Ps | m² | 3.25
0 | 6.7 | FURO
90437 | 6.7.1 | Furo manual em alvenaria, para instalações hidráulicas, diâmetros maiores que 40 mm e menores ou iguais a 75 mm. Af_09/2023 | un | 16
90438 | 6.7.2 | Furo manual em alvenaria, para instalações hidráulicas, diâmetros maiores que 75 mm e menores ou iguais a 100 mm. Af_09/2023 | un | 1
0 | 7 | DRENAGEM E IMPERMEABILIZAÇÃO
CP-400.001 | 7.1 | Verificação do sistema de drenagem e impermeabilização | un | 6
0 | 8 | CLIMATIZAÇÃO (02 CASAS DE MÁQUINAS DE ELEVADORES)
0 | 8.1 | EQUIPAMENTOS
CP-43.08.002 | 8.1.1 | Condensador para sistema VRF de ar condicionado, capacidade de 8 TR a 10 TR | un | 1
CP-43.08.004 | 8.1.2 | Condensador para sistema VRF de ar condicionado, capacidade de 14 TR a 16 TR | un | 1
CP-43.08.043 | 8.1.3 | Evaporador para sistema VRF de ar condicionado, tipo Built-in, capacidade de 7,95 TR | un | 3
CP-43.07.070 | 8.1.4 | Ar condicionado a frio, tipo split piso teto com capacidade de 48.000 BTU/h | cj | 2
0 | 8.2 | REDE DE DUTOS
CP-61.20.450 | 8.2.1 | Duto em chapa de aço galvanizado | kg | 464
CP-33.11.050 | 8.2.2 | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | m² | 46.5
CP-32.06.030 | 8.2.3 | Lã de vidro e/ou lã de rocha com espessura de 2´ | m² | 46.5
CP-15.03.110 | 8.2.4 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço patinável, sem pintura | kg | 69
0 | 8.3 | BOCAS DE AR
CP-61.10.565 | 8.3.1 | Grelha de insuflação de ar em alumínio anodizado, de dupla deflexão, tamanho: acima de 0,10 m² até 0,50 m² | m² | 1.5
0 | 8.4 | REDE FRIGORÍGENA
CP-95248.1 | 8.4.1 | Válvula de bloqueio esférica GBC com porta de acesso Schrader - 3/8" | un | 3
CP-95248.2 | 8.4.2 | Válvula de bloqueio esférica GBC com porta de acesso Schrader - 7/8" | un | 3
CP-46.27.080 | 8.4.3 | Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 3/8", inclusive conexões | un | 30
CP-46.32.001 | 8.4.4 | Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16" - diâmetro 3/8", inclusive conexões | m | 72
CP-46.32.003 | 8.4.5 | Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16" - diâmetro 5/8", inclusive conexões | m | 42
CP-46.32.005 | 8.4.6 | Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16" - diâmetro 7/8", inclusive conexões | m | 102
CP-46.32.007 | 8.4.7 | Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16" - diâmetro 1.1/8", inclusive conexões | m | 42
CP-32.11.430 | 8.4.8 | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de 3/8" (cobre) ou 1/8" (ferro) | m | 102
CP-32.11.290 | 8.4.9 | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, para tubulação de 5/8´ (cobre) ou 1/4´ (ferro) | m | 42
CP-32.11.310 | 8.4.10 | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de 7/8´ (cobre) ou 1/2´ (ferro) | m | 102
CP-32.11.320 | 8.4.11 | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de 1 1/8´ (cobre) ou 3/4´ (ferro) | m | 42
CP-38.07.300 | 8.4.12 | Perfilado perfurado 38 x 38 mm em chapa 14 pré-zincada, com acessórios | m | 15
CP-38.07.200 | 8.4.13 | Vergalhão com rosca, porca e arruela de diâmetro 3/8´ (tirante) | m | 127
CP-32.11.150 | 8.4.14 | Proteção para isolamento térmico em alumínio | m² | 13.8
CP-24.03.340 | 8.4.15 | Tampa em chapa de segurança tipo xadrez, aço galvanizado a fogo antiderrapante de 1/4´ | m² | 6
CP-29.01.230 | 8.4.16 | Cantoneira e perfis em ferro | kg | 7
0 | 8.5 | DRENAGEM - CLIMATIZAÇÃO
CP-46.01.040 | 8.5.1 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40 mm, (1 1/4´), inclusive conexões | m | 45
CP-32.11.230 | 8.5.2 | Isolamento térmico em polietileno expandido, espessura de 10 mm, para tubulação de 1 1/4´ (35 mm) | m | 45
0 | 9 | ELEVADORES
CP-10145.1 | 9.1 | Reparo de elevador antes da modernização integral - Rua Direita - Carro 03 ( antigo Carro 01) | un | 1
CP-10145.3 | 9.2 | Reparo de elevador antes da modernização integral - Rua Direita - Carro 07 ( antigo Carro 03) | un | 1
CP-10145.4 | 9.3 | Reparo de elevador antes da modernização integral - Rua Direita - Carro 06 ( antigo Carro 04) | un | 1
CP-10145.5 | 9.4 | Reparo de elevador antes da modernização integral - Rua da Quitanda - Carro 02 ( antigo Carro 01) | un | 1
CP-10145.6 | 9.5 | Reparo de elevador antes da modernização integral - Rua da Quitanda - Carro 01 ( antigo Carro 02) | un | 1
CP-10145.7 | 9.6 | Modernização integral dos elevadores 01, 02, 03, 04, 06 e 07, conforme projeto. | un | 1
0 | 10 | SERVIÇOS FINAIS
CP-05.07.050 | 10.1 | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal | m³ | 32.09
CP-55.01.020 | 10.2 | Limpeza final da obra | m² | 405.73
0 | 11 | DOCUMENTAÇÃO FINAL
CP-100-010 | 11.1 | Laudos de testes de Start-up de Elevadores | un | 6
CP-100-011 | 11.2 | Laudos Dos Sistemas de Elétrica e SPDA | un | 1
CP-100-012 | 11.3 | Alvarás de instalação e de funcionamento para o elevador reformado junto a PMSP | un | 1
0 | 12 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA
CP-100-013 | 12.1 | Manutenção Preventiva do Sistema de Climatização | mês | 12
CP-100-014 | 12.2 | Manutenção Preventiva e Corretiva do Sistema de Climatização | mês | 26
CP-40.001 | 12.3 | Manutenção Preventiva e Corretiva dos elevadores - PRÉ-MODERNIZAÇÃO INTEGRAL (05 elevadores) | mês | 8
CP-40.002 | 12.4 | Manutenção Preventiva e Corretiva dos elevadores - DURANTE O PERIODO DE OBRA - MODERNIZAÇÃO INTEGRAL (elevadores em funcionamento) | mês | 24
CP-40.003 | 12.5 | Manutenção Preventiva e Corretiva dos elevadores - PÓS-MODERNIZAÇÃO INTEGRAL (06 elevadores) | mês | 12
TOTAL SEM BDI
BDI
TOTAL COM BDI