## SINTÉTICA
ANEXO 2 PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS FÓRUM DA COMARCA DE MARTINÓPOLIS
ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QUANT. | VALOR UNITÁRIO SEM BDI (R$) | Valor Unitário da Proposta sem BDI (R$) | Diferença (Valor Unitário - Valor Unitário Prosposta) sem BDI (R$) | Valor Unitário da Proposta com BDI (R$) | Valor do Item da Proposta sem BDI (R$) | Valor do Item da Proposta com BDI (R$)
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [7 empty] | 0
1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (* MEDIÇÕES APURADAS PROPORCIONALMENTE À EXECUÇÃO FINANCEIRA MENSAL) | UN | 1 | 59640.98 |  | 59640.98 | 0 | 0 | 0
2 | CANTEIRO DE OBRA | [7 empty] | 0
2.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 6.3 | 506.16 |  | 506.16 | 0 | 0 | 0
2.2 | INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL DE USOS DIVERSOS. AF_03/2024 | UN | 6 | 155.07 |  | 155.07 | 0 | 0 | 0
2.3 | LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO SANITÁRIO, 1 LAVATÓRIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² | unxmês | 6 | 1588.65 |  | 1588.65 | 0 | 0 | 0
2.4 | LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO SANITÁRIO COM 2 VASOS SANITÁRIOS, 2 LAVATÓRIOS, 2 MICTÓRIOS E 4 PONTOS PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² | unxmês | 6 | 1532.04 |  | 1532.04 | 0 | 0 | 0
2.5 | LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² | unxmês | 6 | 999.51 |  | 999.51 | 0 | 0 | 0
2.6 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | m² | 72 | 99.7 |  | 99.7 | 0 | 0 | 0
2.7 | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 72 | 4.13 |  | 4.13 | 0 | 0 | 0
3 | MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE APOIO E PROTEÇÃO | [7 empty] | 0
3.1 | FITA ZEBRADA AMARELA PARA SINALIZAÇAO L= 7CM | M | 200 | 3.77 |  | 3.77 | 0 | 0 | 0
3.2 | LONA PLÁSTICA PRETA - USO GERAL | m² | 298.53 | 2.17 |  | 2.17 | 0 | 0 | 0
3.3 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MULTIDIRECIONAL (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 | m³ | 236.25 | 17.31 |  | 17.31 | 0 | 0 | 0
3.4 | ANDAIME TORRE METÁLICO (1,5 X 1,5 M) COM PISO METÁLICO | mxmês | 18 | 28.34 |  | 28.34 | 0 | 0 | 0
3.5 | ANDAIME TUBULAR FACHADEIRO COM PISO METÁLICO E SAPATAS AJUSTÁVEIS | m²xmês | 1017.24 | 25.53 |  | 25.53 | 0 | 0 | 0
3.6 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 | m² | 678.16 | 25.77 |  | 25.77 | 0 | 0 | 0
4 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | [7 empty] | 0
4.1 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 93.47 | 32.32 |  | 32.32 | 0 | 0 | 0
4.2 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 9.66 | 285.38 |  | 285.38 | 0 | 0 | 0
5 | PISO ARMADO | [7 empty] | 0
5.1 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 16.52 | 457.86 |  | 457.86 | 0 | 0 | 0
5.2 | TELA Q-138 E ESPAÇADOR TRELIÇADO P/PISO DE CONCRETO | m² | 403.18 | 25.68 |  | 25.68 | 0 | 0 | 0
5.3 | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 20,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | KG | 82.25 | 18.94 |  | 18.94 | 0 | 0 | 0
5.4 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | m² | 179.31 | 1.61 |  | 1.61 | 0 | 0 | 0
5.5 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | m³ | 17.95 | 144.17 |  | 144.17 | 0 | 0 | 0
5.6 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | m² | 179.31 | 4.58 |  | 4.58 | 0 | 0 | 0
5.7 | TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_09/2023 | M | 186.17 | 82.07 |  | 82.07 | 0 | 0 | 0
5.8 | CORTE DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO PARA PISOS | m | 5.55 | 11.91 |  | 11.91 | 0 | 0 | 0
5.9 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | m² | 358.62 | 3.02 |  | 3.02 | 0 | 0 | 0
5.10 | ENSAIOS DE LABORATÓRIO - COMPACTAÇÃO | ENS. | 1 | 378.2 |  | 378.2 | 0 | 0 | 0
5.11 | ENSAIOS DE LABORATÓRIO - ENSAIO DE CBR INDEFORMADO | ENS. | 1 | 279.22 |  | 279.22 | 0 | 0 | 0
5.12 | ENSAIO DE DENSIDADE REAL - SOLOS | UN | 1 | 65.42 |  | 65.42 | 0 | 0 | 0
5.13 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 91.21 | 42.36 |  | 42.36 | 0 | 0 | 0
5.14 | CIMENTADO DESEMPENADO | m² | 91.16 | 37.6 |  | 37.6 | 0 | 0 | 0
5.15 | Restauro - Injeção de resina epoxi | m | 19.74 | 478.91 |  | 478.91 | 0 | 0 | 0
5.16 | TEXTURIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE DE PAVIMENTO EM CONCRETO COM VASSOURA | m² | 88.15 | 1.31 |  | 1.31 | 0 | 0 | 0
6 | REPARO PARA PATOLOGIAS | [7 empty] | 0
6.1 | REPARO DE TRINCAS RASAS ATÉ 5 MM DE LARGURA, NA MASSA | m | 17.17 | 58.46 |  | 58.46 | 0 | 0 | 0
6.2 | HIDROREPELENTE INCOLOR À BASE DE SILANO-SILOXANO OLIGOMÉRICO DISPERSO EM SOLVENTE | m² | 93.37 | 59.06 |  | 59.06 | 0 | 0 | 0
6.3 | REPARO SUPERFICIAL COM ARGAMASSA POLIMÉRICA (TIXOTRÓPICA), BICOMPONENTE | m³ | 1.29 | 11430.83 |  | 11430.83 | 0 | 0 | 0
6.4 | Aplicação de Tela Fix largura 15cm, em encontros de Alvenarias com Vigas | m | 52.24 | 30.93 |  | 30.93 | 0 | 0 | 0
6.5 | ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO | kg | 13.34 | 9.84 |  | 9.84 | 0 | 0 | 0
6.6 | MASTIQUE BETUMINOSO MODIFICADO COM POLIURETANO, TIXOTRÓPICO, BICOMPONENTE PARA JUNTA DE DILATAÇÃO | M | 34.55 | 34.08 |  | 34.08 | 0 | 0 | 0
6.7 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | m³ | 0.2 | 539.48 |  | 539.48 | 0 | 0 | 0
6.8 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m² | 2.31 | 5.83 |  | 5.83 | 0 | 0 | 0
6.9 | FIBRA EM POLIPROPILENO (MACROFIBRA) PARA CONCRETO, RESISTÊNCIA RESIDUAL 4,3+-0,3MPA | KG | 0.6 | 56.13 |  | 56.13 | 0 | 0 | 0
6.10 | Aplicação de primer universal - 2 demãos | m² | 5.18 | 19.35 |  | 19.35 | 0 | 0 | 0
6.11 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM HIDROJATEAMENTO | m² | 678.16 | 12.64 |  | 12.64 | 0 | 0 | 0
6.12 | REPARO SUPERFICIAL DO CONCRETO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA POLIMÉRICA BICOMPONENTE | m³ | 0.32 | 9271.53 |  | 9271.53 | 0 | 0 | 0
7 | ENCHIMENTO PARA A ESCADA DE ACESSO DE ENTRADA E SAÍDA DO PÚBLICO | [7 empty] | 0
7.1 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020 | m² | 3.24 | 203.31 |  | 203.31 | 0 | 0 | 0
7.2 | ENCHIMENTO DE LAJE COM CONCRETO CELULAR COM DENSIDADE DE 1.200 KG/M³ | m³ | 0.33 | 1309.75 |  | 1309.75 | 0 | 0 | 0
8 | ACABAMENTOS | [7 empty] | 0
8.1 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | m² | 94.22 | 105.26 |  | 105.26 | 0 | 0 | 0
8.2 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 | m² | 9.63 | 114.16 |  | 114.16 | 0 | 0 | 0
8.3 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA | m² | 93.47 | 81.85 |  | 81.85 | 0 | 0 | 0
8.4 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 86.98 | 85.49 |  | 85.49 | 0 | 0 | 0
9 | PAREDES | [7 empty] | 0
9.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 8.88 | 5.13 |  | 5.13 | 0 | 0 | 0
9.2 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 8.88 | 32.46 |  | 32.46 | 0 | 0 | 0
9.3 | ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E/OU PROTEÇÃO | m³ | 24.71 | 854.23 |  | 854.23 | 0 | 0 | 0
10 | PINTURA | [7 empty] | 0
10.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024 | m² | 1235.6 | 5.99 |  | 5.99 | 0 | 0 | 0
10.2 | MASSA CORRIDA A BASE DE PVA | m² | 343.49 | 16.46 |  | 16.46 | 0 | 0 | 0
10.3 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 1218.94 | 13.05 |  | 13.05 | 0 | 0 | 0
11 | TOLDOS | [7 empty] | 0
11.1 | Remoção e reassentamento de toldo | m² | 28.6248 | 43.7 |  | 43.7 | 0 | 0 | 0
11.2 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025 | m² | 28.6248 | 2.16 |  | 2.16 | 0 | 0 | 0
12 | CORRIMÃO E ESQUADRIAS | [7 empty] | 0
12.1 | REMOÇÃO DE PINTURA EM SUPERFÍCIES DE MADEIRA E/OU METÁLICAS COM LIXAMENTO | m² | 51.19 | 10.32 |  | 10.32 | 0 | 0 | 0
12.2 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | m² | 51.19 | 31.89 |  | 31.89 | 0 | 0 | 0
12.3 | RETIRADA DE GUARDA-CORPO OU GRADIL EM GERAL | m² | 16.4 | 35.25 |  | 35.25 | 0 | 0 | 0
12.4 | FIXAÇÃO DE GUARDA CORPO METÁLICO COM OU SEM CORRIMÃO, EM PISO COM CONCRETO, INCLUSIVE CORTE OU RASGO EM CONCRETO | m | 16.4 | 43.46 |  | 43.46 | 0 | 0 | 0
13 | AR CONDICIONADO | [7 empty] | 0
13.1 | INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO | UN | 26 | 542.5 |  | 542.5 | 0 | 0 | 0
14 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [7 empty] | 0
14.1 | REMOÇÃO DE ENTULHO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAL VOLUMOSO E MISTURADO POR ALVENARIA, TERRA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO E METAL | m³ | 21.44 | 136.23 |  | 136.23 | 0 | 0 | 0
14.2 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 597.06 | 15.9 |  | 15.9 | 0 | 0 | 0
15 | DOCUMENTAÇÃO FINAL | [7 empty] | 0
15.1 | COMO CONSTRUÍDO ("AS BUILT") DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000 M2 | m² | 597.06 | 0.92 |  | 0.92 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | TOTAL (R$) | 0
[8 empty] | BDI (%) | 0%
[8 empty] | TOTAL C/ BDI (R$) | 0

## BDI
COMPOSIÇÃO DO BDI
ÍTEM | DISCRIMINAÇÃO | %
GRUPO A | DESPESAS ADMINISTRATIVAS (AC)
A-1 | Administração Central
| Total grupo A | 0%
GRUPO B | TAXA DE RISCOS, SEGURO E GARANTIA
B-1 | Seguro (S) e Garantia (G)
B-2 | Riscos e imprevistos (R)
B-3 | Despesas financeiras (DF)
| Total grupo B | 0%
GRUPO C | TRIBUTOS (I)
C-1 | PIS
C-2 | COFINS
C-3 | ISS | 0%
C-4 | CPRB *
| Total grupo C | 0%
GRUPO D | LUCRO (L)
D-1
| Total grupo D | 0%
| TOTAL DO BDI | 0%
* Lei nº 12.844/2013 que trata da desoneração da folha de pagamento, que instituiu a Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), com alíquota de 4,5% sobre o faturamento para determinados segmentos da construção civil (Lei nº 12.546/2011), e a supressão do percentual relativo ao INSS da Composição dos Encargos Sociais.
* No cálculo do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS cotado no BDI, que deverá representar a alíquota devida ao fisco, não poderão ser incluídos o fornecimento de materiais para execução do serviço, conforme art. 7º, § 2º, inc. I (códigos 7.02 e 7.05), da Lei Complementar nº 116/2003.
* O licitante deverá indicar a alíquota do ISS do local onde a obra será executada, observada a legislação do município e percentual dos materiais no custo da obra.
* Na ausência de legislação municipal que arbitre o percentual dos materiais no custo da obra, caberá à licitante indicar o percentual dos materiais utilizado para cálculo do ISS, observada a planilha de composição de custo |  |  | CUSTO
|  |  | BDI | SD | 20.34%
Memória - Alíquota média de ISS |  |  | MAT / EQ | SD | 417462.21
Tipo de Insumo | Preços Parciais | (%) | MO / SER | SD | 162431.27
Serviços | 0 |  | C. TOTAL | SD | 579893.48
Materiais | 0
Total geral | 0 | 0% | BDI | CD | 25%
Abatimento de Materiais |  |  | MAT / EQ | CD | 433620.74
LC-146-2009-MARTINOPOLIS-SP-CONSOLIDADA-14-12-2011 | ISS |  | MO / SER | CD | 154450.03
Fórmula:ISS x (1-% Mat.) | ISS calculado | 0% | C. TOTAL | CD | 588070.77
Referência: Orientações para Elaboração de Planilhas Orçamentárias de obras Públicas - Tribunal de Contas da União
Fórmula adotada:
AC | Taxa de Administração Central
S | Taxa de Seguros
R | Taxa de Riscos
G | Taxa de Garantias
DF | Taxa de Despesas Financeiras
L | Taxa de Lucro/Remuneração
I | Taxa de incidência de Impostos (PIS,COFINS E ISS)
Referência: Acórdão n° 2.622/2013 - TCU/Plenário -Critérios de aceitabilidade para lucros e despesas indiretas.
LUIZ PAULO CARDOSO BEZERRA ENGENHEIRO CIVIL CREA: 5071359120-SP ART: 2620260806433

## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ANEXO 5 CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO FÓRUM DA COMARCA DE MARTINÓPOLIS
ITEM | ITEM | DESCRIÇÃO | CUSTO (R$) | PESO (%) | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | PROVA REAL
1 | 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 0 | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
3 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
1 | 2 | CANTEIRO DE OBRA | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | #DIV/0!
2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  |  |  |  | 37% | 12% | 12% | 12% | 12% | 15% | TRUE
1 | 3 | MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE APOIO E PROTEÇÃO | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | #DIV/0!
2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  |  |  |  | 28% | 14% | 14% | 14% | 15% | 15% | TRUE
1 | 4 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | #DIV/0!
2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  |  |  |  | 40% | 50% | 10% |  |  |  | TRUE
1 | 5 | PISO ARMADO | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | #DIV/0!
2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  |  |  |  | 35% | 35% | 20% | 10% |  |  | TRUE
1 | 6 | REPARO PARA PATOLOGIAS | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | #DIV/0!
2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | [6 empty] | 30% | 40% | 30% |  | TRUE
1 | 7 | ENCHIMENTO PARA A ESCADA DE ACESSO DE ENTRADA E SAÍDA DO PÚBLICO | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | #DIV/0!
2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | [8 empty] | 100% |  | TRUE
1 | 8 | ACABAMENTOS | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | #DIV/0!
2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | [6 empty] | 8% | 40% | 40% | 12% | TRUE
1 | 9 | PAREDES | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | #DIV/0!
2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  |  |  |  | 15% | 40% | 40% | 5% |  |  | TRUE
1 | 10 | PINTURA | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | #DIV/0!
2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | [5 empty] | 10% | 25% | 30% | 25% | 10% | TRUE
1 | 11 | TOLDOS | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | #DIV/0!
2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  |  |  |  | 46% |  |  |  | 54% |  | TRUE
1 | 12 | CORRIMÃO E ESQUADRIAS | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | #DIV/0!
2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  |  |  |  | 60% |  |  | 25% | 15% |  | TRUE
1 | 13 | AR CONDICIONADO | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | #DIV/0!
2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  |  |  |  | 50% |  |  |  |  | 50% | TRUE
1 | 14 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | #DIV/0!
2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  |  |  |  | 21% | 20% | 15% | 15% | 15% | 14% | TRUE
1 | 15 | DOCUMENTAÇÃO FINAL | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 0 | #DIV/0!
2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | [8 empty] | 40% | 60% | TRUE
| CUSTO (R$) |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| PORCENTAGEM (%) |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | FALSE
| CUSTO ACUMULADO (R$) |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF!
| PORCENTAGEM ACUMULADA (%) |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%

## ANEXO 4
ANEXO 4
COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS
| GRUPO A | %
A1 | INSS
A2 | SESI
A3 | SENAI
A4 | INCRA
A5 | SEBRAE
A6 | Salário Educação
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho
A8 | FGTS
A9 | Seconci
SUBTOTAL
| GRUPO B | %
B1 | Repouso semanal remunerado
B2 | Feriados
B3 | Auxílio - Enfermidade
B4 | 13° Salário
B5 | Licença Paternidade
B6 | Faltas justificadas
B7 | Dias de chuva
B8 | Auxilio Acidente de Trabalho
B9 | Férias Gozadas
B10 | Salário Maternidade
SUBTOTAL
| GRUPO C | %
C1 | Aviso-prévio indenizado
C2 | Aviso-prévio trabalhado
C3 | Férias indenizadas
C4 | Depósito por despedida injusta
C5 | Indenização Adicional
SUBTOTAL
| GRUPO D | %
D1 | Reincidência de A sobre B
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
SUBTOTAL
TOTAL DOS GRUPOS
Caso a empresa esteja enquadrada no regime da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), nos termos da Lei nº 12.546/2011 e alterações posteriores, deverá ser observado o percentual vigente no exercício de referência, conforme legislação aplicável. Na hipótese de opção válida pela CPRB no período considerado, a composição dos encargos sociais deverá ser ajustada em conformidade com a legislação previdenciária vigente.