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DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

PRÉ-QUALIFICAÇÃO Nº 004/2026
PROCESSO Nº 139/2026
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 114/2026

A Prefeitura do Município de Vargem Grande Paulista, por seu Departamento de Licitações e Contratos Administrativos torna público aos interessados que realizará procedimento auxiliar de licitação tem por realizar a habilitação de empresas interessadas em participar de futura licitação que tem como o registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, nas unidades e prédios vinculados as Secretarias Municipais de Vargem Grande Paulista/SP, excetuando-se a Secretaria Municipal de Educação. nos termos da Lei Federal n° 14.133/2021, Decreto Municipal n° 1.581, de 16 de maio de 2025, e demais legislações aplicáveis, nas condições estabelecidas neste edital.

UNIDADE(S) REQUISITANTE(S): Secretaria de Obras e Serviços Municipais.

FINALIDADE: Pré-qualificação de empresas.

LOCAL DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS: Sala de Licitações, sito à Paço Municipal, Rua José Pires da Silva, 01 Novo Centro - Vargem Grande Paulista/SP, na cidade de Vargem Grande Paulista - SP.

INICIO DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: 02/10/2026 as 09h00min;
O PRESENTE FICARÁ PERMANENTEMENTE ABERTO PARA A INSCRIÇÃO DE INTERESSADOS NOS TERMOS DO §2º DO ART. 80 DA LEI 14.133/21. DISPONIBILIDADE DO EDITAL: O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP); no endereço eletrônico: www.vargemgrandepaulista.sp.gov.br. Informações sobre esta licitação poderão ser obtidas pelo telefone (11) 4158.8800, ramais 238, Extrato de Publicação na Imprensa Oficial Eletrônica do Município de Vargem Grande Paulista e Jornal de Grande Circulação.

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. A Prefeitura do Município de Vargem Grande Paulista, por seu Departamento de Licitações e Contratos Administrativos, por determinação do Senhor Secretário Municipal de Obras e Serviços Municipais, nos autos do expediente administrativo de nº 139/2026, torna público para conhecimento dos interessados que realizará procedimento auxiliar de pré-qualificação de empresas que reúnam condições de habilitação técnica para participar de futura licitação registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva, nos termos da Lei Federal n° 14.133/2021, Decreto Municipal n° 1.581, de 16 de maio de 2025, e demais legislações aplicáveis, nas condições estabelecidas neste edital, cujo exame e julgamento dos documentos de habilitação será realizada pela comissão de contratação, nos termos do disposto no § 1º do art. 5º do Decreto Municipal n.º 1081, de 03, de abril de 2023.
 2. DESCRIÇÃO DO OBJETO
2.1. O presente procedimento auxiliar de licitação tem por realizar a habilitação de empresas interessadas em participar de futura licitação que tem como o registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, nas unidades e prédios vinculados as Secretarias Municipais de Vargem Grande Paulista/SP, excetuando-se a Secretaria Municipal de Educação.

3. QUANTITATIVO ESTIMADO
	Banco
	Descrição
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Valor Unit com BDI
	Total

	CDHU
	Montagem e desmontagem de andaime tubular fachadeiro com altura até 10 m
	m²
	1069
	 R$                13,81 
	 R$                 16,88 
	 R$                     18.044,72 

	CDHU
	Andaime tubular fachadeiro com piso metálico e sapatas ajustáveis
	M2MES
	1069
	 R$              25,38 
	 R$                 31,03 
	 R$                      33.171,07 

	CDHU
	Retirada de guarda-corpo ou gradil em geral
	m²
	8
	 R$              35,23 
	 R$                43,07 
	 R$                          344,56 

	CDHU
	Cobertura plana em chapa de policarbonato alveolar de 10 mm
	m²
	1
	 R$            266,36 
	 R$             325,67 
	 R$                          325,67 

	CDHU
	Cobertura curva em chapa de policarbonato alveolar bronze de 10 mm
	m²
	2
	 R$            279,63 
	 R$              341,90 
	 R$                          683,80 

	CDHU
	Piso epóxi autonivelante, múltiplas camadas, espessura 4 mm
	m²
	428
	 R$             156,67 
	 R$               191,56 
	 R$                     81.987,68 

	CDHU
	Revestimento em granito lavado tipo Fulget uso externo, em faixas até 40 cm
	M
	15
	 R$             104,92 
	 R$              128,28 
	 R$                       1.924,20 

	CDHU
	Friso para junta de dilatação em revestimento de granito lavado tipo Fulget
	M
	79
	 R$                10,81 
	 R$                  13,21 
	 R$                       1.043,59 

	CDHU
	Revestimento em granito lavado tipo Fulget uso externo
	m²
	2
	 R$             221,22 
	 R$             270,48 
	 R$                          540,96 

	CDHU
	Revestimento em pedra Miracema
	m²
	8
	 R$              110,98 
	 R$              135,69 
	 R$                       1.085,52 

	CDHU
	Rodapé em pedra Miracema, altura de 11,5 cm
	M
	4
	 R$              22,49 
	 R$                27,49 
	 R$                           109,96 

	CDHU
	Revestimento em placa de alumínio composto "ACM", espessura de 4 mm e acabamento em PVDF
	m²
	555
	 R$            878,22 
	 R$           1.073,79 
	 R$                 595.953,45 

	CDHU
	Forro em fibra mineral NRC 0.70, em placas acústicas removíveis
	m²
	78
	 R$            359,22 
	 R$              439,21 
	 R$                    34.258,38 

	CDHU
	Brise metálico curvo e móvel em chapa microperfurada de alumínio pré-pintada
	m²
	750
	 R$              651,12 
	 R$              796,12 
	 R$                 597.090,00 

	CDHU
	Caixilho em alumínio para pele de vidro, tipo fachada
	m²
	345
	 R$          1.418,34 
	 R$           1.734,20 
	 R$                 598.299,00 

	CDHU
	Caixilho fixo tipo veneziana em alumínio anodizado, sob medida - branco
	m²
	1
	 R$         1.442,27 
	 R$           1.763,46 
	 R$                       1.763,46 

	CDHU
	Vidro laminado temperado incolor de 8mm
	m²
	69
	 R$             376,10 
	 R$             459,85 
	 R$                     31.729,65 

	CDHU
	Chapa em policarbonato compacta, cristal, espessura de 10 mm
	m²
	2
	 R$             718,08 
	 R$             877,99 
	 R$                       1.755,98 

	CDHU
	Corrimão, bate-maca ou protetor de parede em PVC, com amortecimento à impacto
	M
	4
	 R$             347,01 
	 R$             424,28 
	 R$                        1.697,12 

	CDHU
	Bate-maca ou protetor de parede curvo em PVC, com amortecimento à impacto, altura de 200 mm
	M
	4
	 R$             174,72 
	 R$              213,63 
	 R$                          854,52 

	CDHU
	Bate-maca ou protetor de parede em PVC, com amortecimento à impacto, altura de 200 mm
	M
	4
	 R$              159,21 
	 R$              194,66 
	 R$                          778,64 

	CDHU
	Sistema de alarme PNE com indicador audiovisual, para pessoas com mobilidade reduzida ou cadeirante
	CJ
	1
	 R$            326,47 
	 R$              399,17 
	 R$                           399,17 

	CDHU
	Sistema de alarme PNE com indicador audiovisual, sistema sem fio (Wireless), para pessoas com mobilidade reduzida ou cadeirante
	CJ
	1
	 R$            700,97 
	 R$             857,07 
	 R$                          857,07 

	CDHU
	Sinalização com pictograma autoadesivo em policarbonato para piso 80 cm x 120 cm - área de resgate
	UN
	1
	 R$             237,41 
	 R$             290,28 
	 R$                          290,28 

	CDHU
	Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, para tubulação de 1/4´ (cobre)
	M
	8
	 R$               19,95 
	 R$                24,39 
	 R$                            195,12 

	CDHU
	Espuma flexível de poliuretano poliéter/poliéster para absorção acústica, espessura de 50 mm
	m²
	356
	 R$             189,93 
	 R$             232,22 
	 R$                    82.670,32 

	CDHU
	Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, para tubulação de 1/2´ (cobre)
	M
	8
	 R$              20,84 
	 R$                25,48 
	 R$                          203,84 

	CDHU
	Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, para tubulação de 1´ (cobre)
	M
	8
	 R$              22,65 
	 R$                27,69 
	 R$                           221,52 

	CDHU
	Fusível tipo NH 00 de 6 A até 160 A
	UN
	3
	 R$              45,95 
	 R$                 56,18 
	 R$                           168,54 

	CDHU
	Proteção passiva contra incêndio com tinta intumescente, com tempo requerido de resistência ao fogo TRRF = 60 min - aplicação em estrutura metálica
	m²
	356
	 R$            404,44 
	 R$             494,50 
	 R$                  176.042,00 

	CDHU
	Fusível tipo NH 1 de 36 A até 250 A
	UN
	3
	 R$              87,76 
	 R$              107,30 
	 R$                           321,90 

	CDHU
	Fusível tipo NH 2 de 224 A até 400 A
	UN
	1
	 R$             120,69 
	 R$              147,56 
	 R$                           147,56 

	CDHU
	Fusível tipo NH 3 de 400 A até 630 A
	UN
	3
	 R$             189,43 
	 R$               231,61 
	 R$                          694,83 

	CDHU
	Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento rotativo, com prolongador, sem porta-fusível, de 400 A
	UN
	1
	 R$         2.134,04 
	 R$          2.609,29 
	 R$                      2.609,29 

	CDHU
	Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 1/4", inclusive conexões
	M
	8
	 R$              22,82 
	 R$                27,90 
	 R$                          223,20 

	CDHU
	Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 1/2", inclusive conexões
	M
	8
	 R$              42,53 
	 R$                52,00 
	 R$                           416,00 

	CDHU
	Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16" - diâmetro 1", inclusive conexões
	M
	8
	 R$             174,42 
	 R$              213,26 
	 R$                       1.706,08 

	CDHU
	Reservatório em polietileno com tampa de encaixar - capacidade de 5.000 litros
	UN
	1
	 R$         3.173,94 
	 R$          3.880,77 
	 R$                      3.880,77 

	CDHU
	Reservatório em polietileno com tampa de encaixar - capacidade de 10.000 litros
	UN
	1
	 R$        5.684,66 
	 R$          6.950,63 
	 R$                      6.950,63 

	CDHU
	Bloco diagonal em concreto tipo piso drenante para plantio de grama - espessura de 10 cm
	m²
	2650
	 R$             206,61 
	 R$             252,62 
	 R$                 669.443,00 

	CDHU
	Porteiro eletrônico com um interfone
	CJ
	1
	 R$            256,40 
	 R$              313,50 
	 R$                           313,50 

	FDE
	TUBO PVC OCRE JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCLUSIVE CONEXÕES - ENTERRADO
	M
	18
	 R$              80,24 
	 R$                 98,10 
	 R$                       1.765,80 

	FDE
	CAIXA DE LIGACAO OU INSPECAO - ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO REVESTIDA
	m²
	3
	 R$            274,85 
	 R$             336,05 
	 R$                        1.008,15 

	FDE
	CAIXA DE LIGACAO OU INSPECAO - TAMPA DE CONCRETO ARMADO
	m²
	3
	 R$            250,02 
	 R$             305,69 
	 R$                           917,07 

	FDE
	ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M
	m³
	86
	 R$              89,33 
	 R$              109,22 
	 R$                      9.392,92 

	FDE
	APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO
	m²
	183
	 R$                 8,93 
	 R$                  10,91 
	 R$                       1.996,53 

	FDE
	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM
	m²
	86
	 R$                11,75 
	 R$                 14,36 
	 R$                       1.234,96 

	FDE
	LASTRO DE CONCRETO - 5 CM
	m²
	86
	 R$              43,73 
	 R$                53,46 
	 R$                      4.597,56 

	FDE
	REATERRO INTERNO APILOADO
	m³
	4
	 R$              66,99 
	 R$                 81,90 
	 R$                          327,60 

	FDE
	ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA
	KG
	371
	 R$               12,65 
	 R$                 15,46 
	 R$                      5.735,66 

	FDE
	ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA
	KG
	86
	 R$               12,99 
	 R$                 15,88 
	 R$                       1.365,68 

	FDE
	BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 25CM - INCL ARRANQUES
	M
	8
	 R$               86,14 
	 R$              105,32 
	 R$                          842,56 

	FDE
	BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 30CM - INCL ARRANQUES
	M
	8
	 R$             126,03 
	 R$              154,09 
	 R$                       1.232,72 

	FDE
	FORMA DE MADEIRA MACICA
	m²
	8
	 R$              94,66 
	 R$               115,74 
	 R$                          925,92 

	FDE
	CONCRETO DOSADO, BOMBEADO E LANCADO FCK=25MPA
	m³
	4
	 R$             619,54 
	 R$              757,51 
	 R$                      3.030,04 

	FDE
	CONCRETO DOSADO, BOMBEADO E LANCADO FCK=30MPA
	m³
	4
	 R$            643,63 
	 R$             786,96 
	 R$                       3.147,84 

	FDE
	ALVENARIA DE TIJOLO DE BARRO MACICO E=1 TIJOLO
	m²
	86
	 R$            259,45 
	 R$              317,22 
	 R$                    27.280,92 

	FDE
	REVESTIMENTO COM TIJOLO DE BARRO A VISTA E=1/2 TIJOLO/DISP ALTERNADA
	m²
	8
	 R$             167,34 
	 R$             204,60 
	 R$                       1.636,80 

	FDE
	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=9CM CLASSE C
	m²
	86
	 R$              82,08 
	 R$              100,35 
	 R$                       8.630,10 

	FDE
	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 CM CLASSE C
	m²
	183
	 R$              98,73 
	 R$               120,71 
	 R$                    22.089,93 

	FDE
	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 19X19X39 CM CLASSE C
	m²
	86
	 R$             120,37 
	 R$               147,17 
	 R$                     12.656,62 

	FDE
	CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANÇADO E ADENSADO
	m³
	4
	 R$            590,38 
	 R$              721,85 
	 R$                      2.887,40 

	FDE
	ARMADURA CA 50 PARA PAREDE AUTO-PORTANTE
	KG
	363
	 R$               12,65 
	 R$                 15,46 
	 R$                        5.611,98 

	FDE
	ARMADURA CA 60 PARA PAREDE AUTO-PORTANTE
	KG
	363
	 R$               12,99 
	 R$                 15,88 
	 R$                      5.764,44 

	FDE
	VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA - 14 CM
	M
	20
	 R$              45,89 
	 R$                 56,10 
	 R$                        1.122,00 

	FDE
	VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA - 19 CM
	M
	20
	 R$              50,53 
	 R$                 61,78 
	 R$                       1.235,60 

	FDE
	ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (BAIANO) ESP.NOM. 10 CM
	m²
	86
	 R$              88,96 
	 R$              108,77 
	 R$                      9.354,22 

	FDE
	ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (BAIANO) ESP.NOM 15 CM
	m²
	86
	 R$               81,55 
	 R$                 99,71 
	 R$                      8.575,06 

	FDE
	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO TIPO QUADRICULADO 16 FUROS C/ALETAS INCLINADAS 39X39X10CM
	m²
	20
	 R$              196,10 
	 R$             239,77 
	 R$                      4.795,40 

	FDE
	ELEMENTO VAZADO DE BLOCO DE CONCRETO 19X19X39CM CLASSE C
	m²
	36
	 R$              114,64 
	 R$               140,17 
	 R$                       5.046,12 

	FDE
	ELEMENTO VAZADO CERAMICO 18X18X7CM
	m²
	20
	 R$            545,64 
	 R$              667,15 
	 R$                     13.343,00 

	FDE
	DV-01 DIVISORIA DE GRANILITE - LATERAL ABERTA
	M
	16
	 R$             732,41 
	 R$              895,51 
	 R$                      14.328,16 

	FDE
	DV-02 DIVISORIA DE GRANILITE - LATERAL FECHADA
	M
	16
	 R$             732,41 
	 R$              895,51 
	 R$                      14.328,16 

	FDE
	DV-03 DIVISORIA DE GRANILITE - FRONTAL
	M
	16
	 R$           1.911,90 
	 R$          2.337,68 
	 R$                    37.402,88 

	FDE
	DV-04 DIVISÓRIA DE GRANILITE - ANTEPARO
	M
	1
	 R$            760,57 
	 R$             929,94 
	 R$                          929,94 

	FDE
	DV-07 DIVISÓRIA DE GRANILITE
	m²
	20
	 R$            249,98 
	 R$             305,65 
	 R$                        6.113,00 

	FDE
	DIVISORIA DV-03 CR SANITARIO / VESTIARIO FUNCIONARIOS USO EXCLUSIVO PADRÃO CRECHE
	M
	1
	 R$            743,03 
	 R$             908,50 
	 R$                          908,50 

	FDE
	DIVISORIA CHAPA FIBRA MAD PRENS BP/PAINEL/VIDRO/VENTIL PERM E=35MM
	m²
	20
	 R$            237,39 
	 R$             290,25 
	 R$                      5.805,00 

	FDE
	DIVISORIA CHAPA FIBRA MAD PRENS BP/PAINEL CEGO 1,20X2,11M E=35MM
	m²
	20
	 R$            237,42 
	 R$             290,29 
	 R$                      5.805,80 

	FDE
	DIVISORIA CHAPA FIBRA MAD PRENS BP/PAINEL VENT PERM 1,20X2,11M E=35MM
	m²
	11
	 R$             218,09 
	 R$             266,65 
	 R$                       2.933,15 

	FDE
	DIVISORIA DE PLACA DE GESSO ACARTONADO STANDARD 15MM ESPESSURA 100/70  COM LÃ MINERAL. FORNECIDA E INSTALADA
	m²
	20
	 R$            262,03 
	 R$             320,38 
	 R$                      6.407,60 

	FDE
	DIVISORIA DE PLACA DE GESSO ACARTONADO STANDARD 15MM ESPESSURA 120/90 COM LÃ MINERAL. FORNECIDA E INSTALADA
	m²
	82
	 R$             187,56 
	 R$             229,32 
	 R$                     18.804,24 

	FDE
	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS, INCL REVESTIMENTOS
	m³
	5
	 R$             103,35 
	 R$              126,36 
	 R$                           631,80 

	FDE
	DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIAS DE MADEIRA INCLUINDO ENTARUGAMENTO
	m²
	1
	 R$                 6,69 
	 R$                   8,17 
	 R$                                8,17 

	FDE
	DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIAS EM PLACAS PARA SANITÁRIOS
	m²
	4
	 R$                 6,69 
	 R$                   8,17 
	 R$                            32,68 

	FDE
	DEMOLIÇÃO DE PLACAS DE FIBRO CIMENTO
	m²
	1
	 R$                 8,54 
	 R$                 10,44 
	 R$                             10,44 

	FDE
	RETIRADA DE DIVISÓRIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, INCLUSIVE ENTARUGAMENTO
	m²
	1
	 R$               17,08 
	 R$                20,88 
	 R$                            20,88 

	FDE
	RETIRADA DE DIVISÓRIAS EM CHAPA DE MADEIRA, EXCLUSIVE ENTARUGAMENTO
	m²
	1
	 R$                 5,69 
	 R$                  6,95 
	 R$                               6,95 

	FDE
	RETIRADA DE PAINÉIS DIVISÓRIAS COM MONTANTES METÁLICAS
	m²
	2
	 R$                 7,52 
	 R$                   9,19 
	 R$                             18,38 

	FDE
	RECOLOCAÇÃO DE PAINÉIS DIVISÓRIOS COM MONTANTES METÁLICAS
	m²
	2
	 R$              50,76 
	 R$                62,06 
	 R$                            124,12 

	FDE
	ELEMENTO VAZADO REF NEO REX 16 19X19X10CM
	m²
	1
	 R$            298,22 
	 R$             364,63 
	 R$                          364,63 

	FDE
	ELEMENTO VAZADO REF NEO REX 16DC 19X19X19CM
	m²
	1
	 R$             665,14 
	 R$              813,26 
	 R$                           813,26 

	FDE
	ELEMENTO VAZADO REF NEO REX 90 39X39X7CM
	m²
	1
	 R$              160,81 
	 R$              196,62 
	 R$                           196,62 

	FDE
	PM-04 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=82CM
	UN
	31
	 R$           1.131,56 
	 R$           1.383,55 
	 R$                    42.890,05 

	FDE
	PM-05 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=92CM
	UN
	11
	 R$          1.176,87 
	 R$           1.438,95 
	 R$                     15.828,45 

	FDE
	PM-24 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=72CM
	UN
	11
	 R$           1.126,81 
	 R$           1.377,75 
	 R$                      15.155,25 

	FDE
	PORTAS PARA DIVISORIAS CHAPA FIBRA MAD PRENS BP COM FERRAGENS
	UN
	11
	 R$            602,73 
	 R$             736,95 
	 R$                       8.106,45 

	FDE
	PM-74 PORTA SARRAFEADO MACIÇO P/BOXES L=62CM-COMPLETA
	UN
	3
	 R$            722,69 
	 R$             883,63 
	 R$                      2.650,89 

	FDE
	PM-70 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MET. L=72CM
	UN
	11
	 R$        2.077,22 
	 R$           2.539,81 
	 R$                     27.937,91 

	FDE
	PM-71 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MET. L=82CM
	UN
	34
	 R$         2.105,33 
	 R$           2.574,18 
	 R$                     87.522,12 

	FDE
	PM-72 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MET. L=92CM
	UN
	11
	 R$         2.173,99 
	 R$           2.658,13 
	 R$                    29.239,43 

	FDE
	PM-81 PORTA SARRAFEADO MACIÇO P/BOXE ACESSIVEL-COMPLETA
	UN
	3
	 R$         1.367,49 
	 R$           1.672,03 
	 R$                       5.016,09 

	FDE
	PM-75 PORTA SARRAFEADA MACICA SANIT. ACESSIVEL BAT. MET.
	UN
	6
	 R$          2.482,11 
	 R$          3.034,87 
	 R$                     18.209,22 

	FDE
	PM-82 PORTA DE CORRER ACESSIVEL SARRAF.MACIÇA P/PINTURA(L=111CM)
	UN
	1
	 R$        3.545,27 
	 R$          4.334,80 
	 R$                      4.334,80 

	FDE
	PM-83 PORTA DE CORRER ACESSIVEL SARRAFEADA MACIÇA G1-C1 P/PINTURA L=101CM
	UN
	1
	 R$         3.418,50 
	 R$           4.179,79 
	 R$                       4.179,79 

	FDE
	BS-08 BANCADA PARA FRALDÁRIO
	M
	1
	 R$          1.160,70 
	 R$             1.419,18 
	 R$                         1.419,18 

	FDE
	BS-05 BANCADA PARA COZINHA - GRANITO POLIDO 20MM
	M
	1
	 R$             513,26 
	 R$             627,56 
	 R$                          627,56 

	FDE
	BE-04 BANCADA LAVATORIO/EDUCAÇAO INFANTIL
	UN
	1
	 R$         1.786,22 
	 R$            2.184,01 
	 R$                        2.184,01 

	FDE
	PR-08 PRATELEIRA DE GRANITO
	M
	1
	 R$            248,47 
	 R$             303,80 
	 R$                          303,80 

	FDE
	GS-03 GUICHE DE SECRETARIA/JANELA DE 2 FOLHAS
	UN
	1
	 R$         4.128,35 
	 R$          5.047,73 
	 R$                      5.047,73 

	FDE
	CC-06 CUBA INOX 460X300X170MM - MISTURADOR DE PAREDE
	UN
	1
	 R$          2.519,01 
	 R$          3.079,99 
	 R$                      3.079,99 

	FDE
	CC-01 CUBA INOX (60X50X30CM) INCLUSIVE VÁLVULA AMERICANA-GRANITO
	UN
	1
	 R$         3.242,61 
	 R$          3.964,73 
	 R$                      3.964,73 

	FDE
	CC-03 CUBA INOX (50X40X25CM) TORNEIRA DE PAREDE INCL.VÁLVULA AMERICANA-GRANITO
	UN
	1
	 R$        2.823,46 
	 R$          3.452,24 
	 R$                      3.452,24 

	FDE
	CC-04 CUBA DUPLA INOX (102X40X25CM) INCLUSIVE VÁLVULA AMERICANA-GRANITO
	UN
	1
	 R$         5.341,66 
	 R$           6.531,24 
	 R$                       6.531,24 

	FDE
	DEMOLIÇÃO DE QUADRO NEGRO TIPO GREEMBOARD INCLUINDO ENTARUGAMENTO
	m²
	1
	 R$                 6,69 
	 R$                   8,17 
	 R$                                8,17 

	FDE
	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS
	UN
	68
	 R$               14,24 
	 R$                  17,41 
	 R$                        1.183,88 

	FDE
	RETIRADA DE BATENTES DE ESQUADRIAS DE MADEIRA
	UN
	68
	 R$              59,29 
	 R$                72,49 
	 R$                      4.929,32 

	FDE
	RETIRADA DE GUARNIÇÃO OU MOLDURAS
	M
	395
	 R$                  1,99 
	 R$                  2,43 
	 R$                          959,85 

	FDE
	RETIRADA DE PORTA GIZ, INCLUSIVE SUPORTES
	M
	1
	 R$                11,39 
	 R$                 13,92 
	 R$                             13,92 

	FDE
	RETIRADA DE FECHADURAS DE EMBUTIR
	UN
	73
	 R$               14,24 
	 R$                  17,41 
	 R$                       1.270,93 

	FDE
	RETIRADA DE CREMONA FECHO DE ALAVANCA DE EMBUTIR, TARJETAS E FECHAD SOBREPOR
	UN
	14
	 R$                 5,69 
	 R$                  6,95 
	 R$                            97,30 

	FDE
	RETIRADA DE DOBRADIÇAS
	UN
	206
	 R$                 5,69 
	 R$                  6,95 
	 R$                        1.431,70 

	FDE
	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA OU JANELA
	UN
	43
	 R$               112,81 
	 R$              137,93 
	 R$                      5.930,99 

	FDE
	RECOLOCAÇÃO DE BATENTES DE ESQUADRIAS DE MADEIRA
	UN
	7
	 R$              66,44 
	 R$                 81,23 
	 R$                           568,61 

	FDE
	RECOLOCAÇÃO DE GUARNIÇÃO OU MOLDURAS
	M
	42
	 R$                 2,55 
	 R$                    3,11 
	 R$                           130,62 

	FDE
	RECOLOCAÇÃO DE PORTA-GIZ, INCLUINDO SUPORTES
	M
	1
	 R$              27,57 
	 R$                33,70 
	 R$                            33,70 

	FDE
	RECOLOCAÇÃO DE FECHADURAS DE EMBUTIR
	UN
	43
	 R$               81,53 
	 R$                99,68 
	 R$                      4.286,24 

	FDE
	RECOLOCAÇÃO DE CREMONA, FECHOS DE ALAVANCA EMBUTIR, TARJETAS E FECHADURAS SOBREPOR
	UN
	14
	 R$               66,15 
	 R$                80,88 
	 R$                        1.132,32 

	FDE
	RECOLOCAÇÃO DE DOBRADICAS
	UN
	87
	 R$                  8,71 
	 R$                 10,64 
	 R$                          925,68 

	FDE
	BANDEIRA P/ PORTA MADEIRA COMPENS LISA P/ PINTURA
	m²
	1
	 R$             176,00 
	 R$               215,19 
	 R$                            215,19 

	FDE
	BATENTE DE MADEIRA PARA PORTAS DE 1 FL SEM BANDEIRA
	CJ
	14
	 R$            259,25 
	 R$              316,98 
	 R$                      4.437,72 

	FDE
	BATENTE DE MADEIRA PARA PORTAS DE 1 FOLHA COM BANDEIRA
	CJ
	1
	 R$            260,02 
	 R$              317,92 
	 R$                           317,92 

	FDE
	BATENTE DE MADEIRA PARA PORTA DE 2 FLS SEM BANDEIRA
	CJ
	1
	 R$             431,69 
	 R$             527,82 
	 R$                          527,82 

	FDE
	BATENTE DE MADEIRA PARA PORTAS DE 2 FLS COM BANDEIRA
	CJ
	1
	 R$            432,69 
	 R$             529,05 
	 R$                          529,05 

	FDE
	BATENTE METALICO - PERFIL CHAPA 14 (1,9MM) ZINCADA
	M
	1
	 R$            248,36 
	 R$             303,66 
	 R$                          303,66 

	FDE
	GUARNICAO DE 5 CM PARA PORTA DE 1 FOLHA
	CJ
	11
	 R$              32,04 
	 R$                 39,17 
	 R$                          430,87 

	FDE
	GUARNICAO MADEIRA DE 7,0CM
	M
	20
	 R$               14,28 
	 R$                 17,46 
	 R$                          349,20 

	FDE
	GUARNICAO MADEIRA DE 10,0CM
	M
	8
	 R$              20,99 
	 R$                25,66 
	 R$                          205,28 

	FDE
	PORTA GIZ, INCLUSIVE SUPORTES
	M
	1
	 R$            293,49 
	 R$             358,85 
	 R$                          358,85 

	FDE
	CHAPA GREENBOARD DE 1,3 MM DE ESPESSURA
	m²
	1
	 R$            228,29 
	 R$              279,13 
	 R$                           279,13 

	FDE
	LOUSA EM ARGAMASSA L=461M MOD LG-03
	UN
	1
	 R$         2.143,76 
	 R$            2.621,17 
	 R$                        2.621,17 

	FDE
	QUADRO NEGRO EM MASSA - COMPLETO
	m²
	1
	 R$            377,26 
	 R$              461,27 
	 R$                           461,27 

	FDE
	FECHADURA COMPLETA, CILINDRICA DE EMBUTIR
	JG
	29
	 R$            304,78 
	 R$             372,65 
	 R$                     10.806,85 

	FDE
	FECHADURA COMPLETA, TIPO GORGE DE EMBUTIR
	JG
	5
	 R$             196,89 
	 R$             240,73 
	 R$                       1.203,65 

	FDE
	FECHADURA COMPL TIPO TARGETA DE SOBREPOR C/VISOR "LIVRE-OCUPADO"
	JG
	7
	 R$             150,22 
	 R$              183,67 
	 R$                       1.285,69 

	FDE
	FECHADURA DE SOBREPOR CILINDRICA PARA PORTOES
	UN
	14
	 R$              148,41 
	 R$               181,46 
	 R$                      2.540,44 

	FDE
	DOBRADICA DE 3 1/2" X 3" CROMADO, COM EIXO E BOLA DE LATAO
	UN
	22
	 R$              49,46 
	 R$                60,47 
	 R$                       1.330,34 

	FDE
	DOBRADICA DE 3 1/2" X 3" EM ACO LAMINADO
	UN
	22
	 R$               25,13 
	 R$                30,72 
	 R$                          675,84 

	FDE
	DOBRADICA FERRO CROMADO COM PINO E BOLAS DE FERRO 3" X 2 1/2"
	UN
	22
	 R$              38,67 
	 R$                47,28 
	 R$                        1.040,16 

	FDE
	DOBRADICA DE 3" X 2 1/2" EM ACO LAMINADO
	UN
	32
	 R$              38,67 
	 R$                47,28 
	 R$                        1.512,96 

	FDE
	FECHADURA TETRA COMPLETA ESPELHO REDONDO CROMADO
	UN
	14
	 R$             143,30 
	 R$               175,21 
	 R$                      2.452,94 

	FDE
	PORTA MADEIRA COMPENS LISA P/ PINTURA 72X210CM
	UN
	11
	 R$            327,97 
	 R$              401,00 
	 R$                        4.411,00 

	FDE
	PORTA MADEIRA COMPENS LISA P/ PINTURA 82X210CM
	UN
	11
	 R$            332,72 
	 R$              406,81 
	 R$                       4.474,91 

	FDE
	PORTA COMPENS LISA MADEIRA P/ PINTURA 92X210CM
	UN
	11
	 R$            378,03 
	 R$              462,21 
	 R$                       5.084,31 

	FDE
	PORTA MADEIRA MACHO-FEMEA 82X210CM
	UN
	11
	 R$         1.253,29 
	 R$           1.532,39 
	 R$                     16.856,29 

	FDE
	FECHADURAS E FECHOS PARA PORTAS INT WC - TARGETA LATAO LIVRE-OCUPADO
	CJ
	14
	 R$              130,21 
	 R$              159,20 
	 R$                      2.228,80 

	FDE
	CONJUNTO FERRAGEM PORTAS INTERNAS E EXTERNAS 1 FOLHA - COM DOBRADIÇA DE FERRO POLIDO
	UN
	22
	 R$              157,16 
	 R$               192,15 
	 R$                      4.227,30 

	FDE
	CAIXILHOS DE FERRO -BASCULANTES
	m²
	20
	 R$          1.421,45 
	 R$           1.738,00 
	 R$                    34.760,00 

	FDE
	CAIXILHOS DE ALUMINIO -BASCULANTES
	m²
	6
	 R$          1.474,16 
	 R$           1.802,45 
	 R$                      10.814,70 

	FDE
	CAIXILHOS DE ALUMINIO -FIXO
	m²
	6
	 R$         1.090,20 
	 R$           1.332,98 
	 R$                      7.997,88 

	FDE
	PORTA DE FERRO (TIPO PF-11)
	m²
	4
	 R$          1.313,94 
	 R$           1.606,55 
	 R$                      6.426,20 

	FDE
	TP-03 TELA DE PROTEÇÃO ARAME GALVANIZADO ONDULADO - REQUADRO DE FERRO
	m²
	18
	 R$             527,41 
	 R$             644,86 
	 R$                      11.607,48 

	FDE
	EM-05 ESCADA MARINHEIRO (GALVANIZADA)
	M
	3
	 R$            859,33 
	 R$           1.050,70 
	 R$                        3.152,10 

	FDE
	GR-01 GRADE DE PROTECAO FERRO CHATO 1" X 1/4" MALHA 15CM X15CM
	m²
	6
	 R$             912,96 
	 R$             1.116,27 
	 R$                      6.697,62 

	FDE
	GR-02 GRADE DE PROTECAO / GUICHE (122X105 CM) FERRO CHATO 1/2" X 1/8"
	UN
	1
	 R$             789,18 
	 R$             964,93 
	 R$                          964,93 

	FDE
	TELA DE PROTEÇÃO CONTRA NIDIFICACAO DE PASSAROS
	m²
	5
	 R$              65,95 
	 R$                80,63 
	 R$                           403,15 

	FDE
	TELA ARAME GALVANIZADO MOSQUITEIRA CONTRA INSETOS
	m²
	27
	 R$            364,34 
	 R$             445,47 
	 R$                     12.027,69 

	FDE
	BARRA DE APOIO P/DEFICIENTES EM INOX ESCOVADO
	CJ
	6
	 R$            723,92 
	 R$              885,13 
	 R$                       5.310,78 

	FDE
	FQ-05 ALAMBRADO PARA QUADRA COBERTA TÉRREA (BROCA)
	M
	8
	 R$         1.242,43 
	 R$              1.519,11 
	 R$                      12.152,88 

	FDE
	QE-36 REDE DE PROTECAO PARA QUADRAS DE ESPORTES
	m²
	252
	 R$              35,05 
	 R$                42,85 
	 R$                     10.798,20 

	FDE
	QE-41 TABELA DE BASQUETE (SOMENTE TRELICA - FIXACAO PAREDE/PILAR)
	UN
	1
	 R$        3.728,24 
	 R$           4.558,51 
	 R$                       4.558,51 

	FDE
	CO-34 CORRIMÃO DUPLO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE.
	M
	5
	 R$            646,29 
	 R$              790,21 
	 R$                       3.951,05 

	FDE
	CO-35 CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE
	M
	5
	 R$            778,66 
	 R$             952,06 
	 R$                      4.760,30 

	FDE
	CO-36 CORRIMÃO DUPLO INTERMEDIÁRIO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE
	M
	5
	 R$             815,99 
	 R$              997,71 
	 R$                      4.988,55 

	FDE
	CO-37 CORRIMÃO SIMPLES AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE
	M
	12
	 R$             389,18 
	 R$             475,85 
	 R$                       5.710,20 

	FDE
	CO-38 CORRIMÃO SIMPLES COM MONTANTE VERTICAL AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE
	M
	5
	 R$            548,32 
	 R$             670,43 
	 R$                       3.352,15 

	FDE
	CO-39 CORRIMÃO SIMPLES INTERMEDIÁRIO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE
	M
	1
	 R$            834,89 
	 R$           1.020,82 
	 R$                       1.020,82 

	FDE
	CO-45 GUARDA-CORPO TUBULAR COM GRADIL DE FECHAMENTO H=110CM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE
	M
	5
	 R$         1.008,75 
	 R$           1.233,39 
	 R$                       6.166,95 

	FDE
	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS
	m²
	16
	 R$              34,58 
	 R$                42,28 
	 R$                          676,48 

	FDE
	RETIRADA DE TELA
	m²
	27
	 R$               10,77 
	 R$                  13,16 
	 R$                          355,32 

	FDE
	RETIRADA DE BATENTES
	UN
	14
	 R$              59,29 
	 R$                72,49 
	 R$                        1.014,86 

	FDE
	RETIRADA DE BRAÇO DE ALAVANCA
	UN
	7
	 R$                18,91 
	 R$                 23,12 
	 R$                            161,84 

	FDE
	RETIRADA DE ALAVANCA
	UN
	7
	 R$                15,13 
	 R$                 18,49 
	 R$                           129,43 

	FDE
	RETIRADA DE PUXADOR DE ENGATE PARA CAIXILHO DE CORRER
	UN
	7
	 R$                 5,29 
	 R$                  6,46 
	 R$                            45,22 

	FDE
	RETIRADA DE ESCADA DE MARINHEIRO COM GUARDA-CORPO
	M
	1
	 R$              39,52 
	 R$                48,32 
	 R$                            48,32 

	FDE
	RECOLOCAÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS
	m²
	8
	 R$               49,41 
	 R$                 60,41 
	 R$                          483,28 

	FDE
	RECOLOCAÇÃO DE BATENTES
	UN
	7
	 R$              64,23 
	 R$                78,53 
	 R$                           549,71 

	FDE
	RECOLOCACAO DE TELA
	m²
	8
	 R$                14,15 
	 R$                 17,30 
	 R$                           138,40 

	FDE
	CAIXILHO BASCULANTE EM PERFIL DE FERRO
	m²
	4
	 R$          1.421,45 
	 R$           1.738,00 
	 R$                      6.952,00 

	FDE
	CAIXILHO FIXO EM PERFIL DE FERRO
	m²
	1
	 R$          1.291,54 
	 R$            1.579,16 
	 R$                        1.579,16 

	FDE
	CAIXILHO DE CORRER EM PERFIL DE FERRO
	m²
	1
	 R$         1.023,63 
	 R$            1.251,59 
	 R$                        1.251,59 

	FDE
	FOLHA PARA CAIXILHO DE CORRER EM PERFIL DE FERRO
	m²
	1
	 R$            404,83 
	 R$             494,98 
	 R$                          494,98 

	FDE
	CAIXILHO MAXIMAR DE FERRO
	m²
	20
	 R$         1.079,83 
	 R$           1.320,30 
	 R$                    26.406,00 

	FDE
	PORTA DE ENROLAR EM TIRAS ARTICULADAS
	m²
	7
	 R$             255,14 
	 R$               311,95 
	 R$                       2.183,65 

	FDE
	PORTAO DE 1 FOLHA DE TUBOS E TELA GALVANIZADOS COM PORTA CADEADO
	m²
	6
	 R$            787,53 
	 R$              962,91 
	 R$                      5.777,46 

	FDE
	PORTAO DE 2 FOLHAS DE TUBO E TELA GALVANIZADOS COM PORTA CADEADO
	m²
	1
	 R$             751,46 
	 R$               918,81 
	 R$                            918,81 

	FDE
	CHAPA DE FERRO N 14, INCLUSIVE SOLDAGEM
	m²
	1
	 R$            374,02 
	 R$              457,31 
	 R$                           457,31 

	FDE
	BRACO DE ALAVANCA DE FERRO
	M
	1
	 R$              50,63 
	 R$                 61,90 
	 R$                             61,90 

	FDE
	ALAVANCA PARA CAIXILHO BASCULANTE
	UN
	1
	 R$               44,15 
	 R$                53,98 
	 R$                            53,98 

	FDE
	PUXADORES DE ENGATE EM LATAO CROMADO PARA CAIXILHO DE CORRER
	UN
	1
	 R$             107,68 
	 R$               131,66 
	 R$                            131,66 

	FDE
	CADEADO E PORTA CADEADO
	UN
	1
	 R$              45,64 
	 R$                55,80 
	 R$                            55,80 

	FDE
	LUBRIFICACAO DE CAIXILHO E TROCA DE REBITES
	m²
	2
	 R$               12,07 
	 R$                 14,75 
	 R$                            29,50 

	FDE
	FERRO TRABALHADO (CAIXILHO)
	KG
	1
	 R$              62,45 
	 R$                76,35 
	 R$                            76,35 

	FDE
	CAIXILHO FIXO EM ALUMINIO ANODIZADO
	m²
	1
	 R$         1.065,50 
	 R$           1.302,78 
	 R$                       1.302,78 

	FDE
	CAIXILHO DE CORRER EM ALUMINIO ANODIZADO
	m²
	1
	 R$            398,95 
	 R$             487,79 
	 R$                          487,79 

	FDE
	FOLHA PARA CAIXILHO DE CORRER EM ALUMINIO ANODIZADO
	m²
	1
	 R$             751,70 
	 R$               919,10 
	 R$                            919,10 

	FDE
	CAIXILHO MAXIMAR EM ALUMINIO ANODIZADO
	m²
	24
	 R$         1.550,93 
	 R$           1.896,32 
	 R$                      45.511,68 

	FDE
	BRACO DE ALAVANCA DE ALUMINIO
	M
	4
	 R$              59,43 
	 R$                72,66 
	 R$                          290,64 

	FDE
	PUXADOR DE ENGATE DE ALUMINIO TIPO "BICO DE PAPAGAIO"
	UN
	1
	 R$              29,46 
	 R$                36,02 
	 R$                            36,02 

	FDE
	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM AÇO RESISTENTE A CORROSAO (ASTM A709/A588)
	KG
	4631
	 R$              29,07 
	 R$                35,54 
	 R$                  164.585,74 

	FDE
	TELHA DE POLIESTER (PERFIL DA TRAPEZOIDAL ACO H=100MM) - E=1,2MM
	m²
	7
	 R$              116,52 
	 R$              142,46 
	 R$                          997,22 

	FDE
	TELHA DE POLIESTER (PERFIL DA ONDULADA CRFS) - E=1,2MM
	m²
	46
	 R$              95,97 
	 R$               117,34 
	 R$                      5.397,64 

	FDE
	TELHA CERAMICA TIPO FRANCESA
	m²
	64
	 R$              88,35 
	 R$              108,02 
	 R$                       6.913,28 

	FDE
	TELHA CERAMICA TIPO PAULISTA
	m²
	64
	 R$             149,37 
	 R$              182,63 
	 R$                      11.688,32 

	FDE
	TELHA CERAMICA TIPO ROMANA
	m²
	64
	 R$              60,99 
	 R$                74,57 
	 R$                      4.772,48 

	FDE
	TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL
	m²
	64
	 R$             102,62 
	 R$              125,47 
	 R$                      8.030,08 

	FDE
	TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA E=6MM
	m²
	672
	 R$              42,80 
	 R$                52,33 
	 R$                     35.165,76 

	FDE
	TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA E=8MM
	m²
	672
	 R$              67,85 
	 R$                82,96 
	 R$                     55.749,12 

	FDE
	TELHA GALVALUME / ACO GALV PINT 1 FACE PO OU COIL-COATING ONDULADA CRFS E=0,65MM
	m²
	32
	 R$                111,19 
	 R$              135,95 
	 R$                      4.350,40 

	FDE
	TELHA GALVALUME / ACO GALV PINT 1 FACE PO/COIL-COATING TRAPEZ H=100MM E=0,65MM
	m²
	73
	 R$             162,83 
	 R$              199,09 
	 R$                     14.533,57 

	FDE
	TELHA GALVALUME / ACO GALV ACAB. NATURAL ONDULADA CRFS E=0,65MM
	m²
	42
	 R$             102,90 
	 R$               125,81 
	 R$                      5.284,02 

	FDE
	TELHA GALVALUME / ACO GALV ACABAMENTO.NATURAL TRAPEZ H=100MM.E=0,65MM
	m²
	73
	 R$             154,20 
	 R$              188,54 
	 R$                     13.763,42 

	FDE
	TELHA GALVALUME / ACO GALV SANDUICHE E=30MM PIR) TRAPEZ H=40MM NAS DUAS FACES E= 0,50MM COM PINT FACES APARENTES
	m²
	36
	 R$            298,25 
	 R$             364,67 
	 R$                       13.128,12 

	FDE
	TELHA GALVALUME / ACO GALV SANDUICHE E=50MM (PIR)  TRAPEZ H=40MM NAS DUAS FACES  E= 0,50MM COM PINT FACES APARENTES
	m²
	1400
	 R$            324,42 
	 R$             396,66 
	 R$                 555.324,00 

	FDE
	TELHA GALVALUME / ACO GALV SANDUICHE  E=30MM  (PIR) SUPERIOR TRAPEZ H=40MM / INFERIOR PLANO  E= 0,50MM  COM PINT FACES APARENTES
	m²
	73
	 R$            220,27 
	 R$             269,32 
	 R$                     19.660,36 

	FDE
	TELHA GALVALUME / ACO GALV SANDUICHE  E=50MM (PIR) SUPERIOR TRAPEZ H=40MM / INFERIOR PLANO  E= 0,50MM  COM PINT FACES APARENTES
	m²
	8
	 R$             270,15 
	 R$              330,31 
	 R$                      2.642,48 

	FDE
	CUMEEIRA E ESPIGAO EMBOCADOS PARA TELHA CERAMICA
	M
	64
	 R$              37,33 
	 R$                45,64 
	 R$                      2.920,96 

	FDE
	CUMEEIRA ACO PINT PO/COIL-COATING PERFIL OND/TRAP E=0,65MM H ATE 40MM
	M
	36
	 R$              119,44 
	 R$              146,03 
	 R$                      5.257,08 

	FDE
	CUMEEIRA ACO GALV PINT PO/COIL-COATING PERFIL TRAPEZ H=100MM  E=0,65MM
	M
	36
	 R$             133,28 
	 R$              162,96 
	 R$                      5.866,56 

	FDE
	CUMEEIRA AÇO GALVALUME ACABAMENTO NATURAL PERFIL OND/TRAP E=065 H=ATE 400MM
	M
	36
	 R$             107,85 
	 R$               131,86 
	 R$                      4.746,96 

	FDE
	CUMEEIRA DE ACO GALV NATURAL PERFIL TRAP E=0,5MM H=100MM
	M
	36
	 R$              98,23 
	 R$               120,10 
	 R$                      4.323,60 

	FDE
	RUFO DE ACO NATURAL SIMPLES E=0,5MM
	M
	64
	 R$              24,66 
	 R$                 30,15 
	 R$                       1.929,60 

	FDE
	RUFO LISO DE ACO GALV NATURAL E=0,65MM CORTE ATE 300MM
	M
	36
	 R$              63,24 
	 R$                77,32 
	 R$                      2.783,52 

	FDE
	RUFO LISO DE AÇO GALVALUME ACABAMENTO NATURAL E=0,65MM CORTE ATE 400MM
	M
	36
	 R$               61,80 
	 R$                75,56 
	 R$                       2.720,16 

	FDE
	RUFO LISO AÇO GALVALUME ACABAMENTO NATURAL E=0,65MM CORTE ATE 600MM
	M
	36
	 R$               81,65 
	 R$                99,83 
	 R$                      3.593,88 

	FDE
	RUFO DENTADO AÇO GALVALUME ACABAMENTO NATURAL E=0,65MM CORTE ATE 600MM
	M
	36
	 R$              82,92 
	 R$               101,38 
	 R$                      3.649,68 

	FDE
	FECHAMENTO TELHA PERF GALVALUME / ACO GALV TRAPEZ H=40MM E=0,65MM PINT PO 2 FACES  Ø FURO ATE 3,17MM AREA PERFURADA ATÉ 40%
	m²
	7
	 R$             126,28 
	 R$              154,40 
	 R$                       1.080,80 

	FDE
	SUB-COBERTURA COM MANTA ALUMINIZADA
	m²
	514
	 R$                19,18 
	 R$                23,45 
	 R$                     12.053,30 

	FDE
	DEMOLICAO DE TELHA FIBRO CIMENTO TRAPEZOIDAL
	m²
	324
	 R$                 6,83 
	 R$                  8,35 
	 R$                      2.705,40 

	FDE
	RETIRADA DE ESTRUT DE MADEIRA EM TESOURA, PONTAL OU MISTA P/TELHA BARRO SOBRE LAJE
	m²
	2
	 R$              30,75 
	 R$                37,59 
	 R$                             75,18 

	FDE
	RETIRADA DE ESTRUT DE MADEIRA EM TESOURA PARA TELHAS DE BARRO SOBRE VAO LIVRE
	m²
	64
	 R$              43,58 
	 R$                53,28 
	 R$                      3.409,92 

	FDE
	RETIRADA DE ESTRUT DE MADEIRA EM TESOURA, PONTAL OU MISTA P/TELHA FIBRO-CIM SOBRE LAJE 
	m²
	2
	 R$              20,50 
	 R$                25,06 
	 R$                             50,12 

	FDE
	RETIRADA DE ESTRUT DE MADEIRA EM TESOURA, PARA TELHA DE FIBRO-CIM SOBRE VAO LIVRE
	m²
	2
	 R$              33,32 
	 R$                40,74 
	 R$                             81,48 

	FDE
	RETIRADA DE VIGAMENTO DE APOIO P/TELHAS DE BARRO/FIBRO-CIM/AL/PLAST/PLANA PRE-FAB
	M
	4
	 R$                   5,11 
	 R$                  6,24 
	 R$                            24,96 

	FDE
	RETIRADA DE CAIBROS
	M
	8
	 R$                 3,06 
	 R$                  3,74 
	 R$                            29,92 

	FDE
	RETIRADA DE RIPAS
	M
	11
	 R$                 0,50 
	 R$                   0,61 
	 R$                                6,71 

	FDE
	RETIRADA DE FERRAGENS PARA ESTRUTURA DE MADEIRA
	UN
	14
	 R$                 7,68 
	 R$                  9,39 
	 R$                            131,46 

	FDE
	RETIRADA DE TELHAS DE BARRO
	m²
	11
	 R$                 7,25 
	 R$                  8,86 
	 R$                            97,46 

	FDE
	RETIRADA DE TELHAS DE BARRO - S/REAPROV
	m²
	64
	 R$                 5,00 
	 R$                    6,11 
	 R$                           391,04 

	FDE
	RETIRADA DE CUMEEIRAS E ESPIGÕES DE BARRO
	M
	4
	 R$                 6,69 
	 R$                   8,17 
	 R$                            32,68 

	FDE
	RETIRADA DE CUMEEIRAS E ESPIGOES DE BARRO - S/REAPROV
	M
	64
	 R$                  1,67 
	 R$                  2,04 
	 R$                           130,56 

	FDE
	RETIRADA DE TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB
	m²
	83
	 R$                 9,22 
	 R$                  11,27 
	 R$                           935,41 

	FDE
	RETIRADA DE TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB - S/REAPROV
	m²
	465
	 R$                 6,40 
	 R$                  7,82 
	 R$                      3.636,30 

	FDE
	RETIRADA DE CUMEEIRAS, ESPIGÕES E RUFOS DE FIBRO-CIMENTO
	M
	4
	 R$                11,39 
	 R$                 13,92 
	 R$                            55,68 

	FDE
	RETIRADA DE CUMEEIRAS, ESPIGOES E RUFOS DE FIBRO-CIMENTO - S/REAPROV
	M
	465
	 R$                 2,84 
	 R$                  3,47 
	 R$                        1.613,55 

	FDE
	RECOLOCAÇÃO DE TELHA DE FIBROCIMENTO, PLÁSTICO OU ALUMÍNIO
	m²
	465
	 R$              20,50 
	 R$                25,06 
	 R$                      11.652,90 

	FDE
	RIPAS DE 5 X 1,5 CM G1-C6
	M
	31
	 R$                 8,00 
	 R$                  9,78 
	 R$                           303,18 

	FDE
	CAIBRO DE 5 X 6 CM G1-C6
	M
	31
	 R$               17,93 
	 R$                 21,92 
	 R$                          679,52 

	FDE
	TABUA DE 12 X 3 CM G1-C6
	M
	31
	 R$               28,31 
	 R$                 34,61 
	 R$                        1.072,91 

	FDE
	VIGA DE MADEIRA 6 X 12 CM G1-C6
	M
	31
	 R$               45,19 
	 R$                55,25 
	 R$                        1.712,75 

	FDE
	VIGA DE MADEIRA 6 X 16 CM G1-C6
	M
	31
	 R$              60,96 
	 R$                74,53 
	 R$                       2.310,43 

	FDE
	SARRAFO APARELHADO 10X2,5CM G1-C2
	ML
	31
	 R$                 9,29 
	 R$                  11,35 
	 R$                           351,85 

	FDE
	PARAFUSO PARA FIXACAO DE TELHA ONDULADA CRFS
	UN
	732
	 R$                  6,31 
	 R$                   7,71 
	 R$                      5.643,72 

	FDE
	PARAFUSO OU GANCHO P/ FIXACAO TELHA CRFS MODULADA
	UN
	56
	 R$                 6,83 
	 R$                  8,35 
	 R$                          467,60 

	FDE
	TELHAS CERAMICA TIPO FRANCESA
	m²
	64
	 R$              88,35 
	 R$              108,02 
	 R$                       6.913,28 

	FDE
	CUMEEIRA E ESPIGAO EMBOCADOS PARA TELHAS CERAMICA
	M
	64
	 R$              37,33 
	 R$                45,64 
	 R$                      2.920,96 

	FDE
	LIMPEZA DE TELHADO INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL RECOLHIDO
	m²
	840
	 R$                 8,93 
	 R$                  10,91 
	 R$                       9.164,40 

	FDE
	TELHA TECNOLOGIA CRFS MODULADA E=8MM
	m²
	91
	 R$             178,98 
	 R$              218,83 
	 R$                      19.913,53 

	FDE
	TELHA TECNOLOGIA CRFS TRAPEZOIDAL 44CM E=8MM
	m²
	18
	 R$             160,84 
	 R$              196,65 
	 R$                      3.539,70 

	FDE
	TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA E=6MM
	m²
	129
	 R$              42,80 
	 R$                52,33 
	 R$                      6.750,57 

	FDE
	CUMEEIRA NORMAL P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA
	M
	64
	 R$              67,83 
	 R$                82,93 
	 R$                      5.307,52 

	FDE
	CUMEEIRA ARTICULADA P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA
	M
	4
	 R$              99,29 
	 R$               121,40 
	 R$                          485,60 

	FDE
	ESPIGAO NORMAL P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA
	M
	4
	 R$               63,14 
	 R$                77,20 
	 R$                          308,80 

	FDE
	ARESTA P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA
	M
	4
	 R$              62,84 
	 R$                76,83 
	 R$                          307,32 

	FDE
	RUFO P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA
	M
	4
	 R$              62,05 
	 R$                75,86 
	 R$                          303,44 

	FDE
	CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TECNOLOGIA CRFS TRAPEZOIDAL 44CM
	M
	31
	 R$               117,17 
	 R$              143,26 
	 R$                       4.441,06 

	FDE
	CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TECNOLOGIA CRFS TRAPEZOIDAL 90CM
	M
	4
	 R$            268,46 
	 R$             328,24 
	 R$                        1.312,96 

	FDE
	CUMEEIRA ARTICULADA PARA TELHA TECNOLOGIA CRFS TRAPEZOIDAL 90CM
	M
	4
	 R$             281,06 
	 R$             343,65 
	 R$                       1.374,60 

	FDE
	RUFO PARA TELHA TECNOLOGIA CRFS TRAPEZOIDAL 90CM
	M
	4
	 R$              53,80 
	 R$                65,78 
	 R$                           263,12 

	FDE
	TELHA DE POLIESTER PERFIL DA CANALETE 90 CM E=1,20MM
	m²
	4
	 R$             189,49 
	 R$              231,68 
	 R$                          926,72 

	FDE
	TELHA DE POLIESTER PERFIL DA ONDULADA ALUMINIO E=1,20MM
	m²
	4
	 R$              96,92 
	 R$               118,50 
	 R$                          474,00 

	FDE
	TELHA DE POLIESTER PERFIL DA TRAPEZOIDAL ALUMINIO E=1,20MM
	m²
	4
	 R$              99,65 
	 R$               121,84 
	 R$                          487,36 

	FDE
	PARAFUSO PARA FIXACAO TELHA CRFS TRAPEZOIDAL C/ 44CM
	UN
	14
	 R$                  6,15 
	 R$                   7,51 
	 R$                            105,14 

	FDE
	PARAFUSO PARA FIXACAO TELHA CRFS TRAPEZOIDAL C/ 90CM
	UN
	14
	 R$                  6,31 
	 R$                   7,71 
	 R$                           107,94 

	FDE
	PARAFUSO P/ FIXACAO TELHA CRFS TRAPEZOIDAL C/ 49CM
	UN
	14
	 R$                  6,15 
	 R$                   7,51 
	 R$                            105,14 

	FDE
	EMBOCAMENTO DE BEIRAL EM TELHA CERAMICA
	M
	64
	 R$               16,25 
	 R$                 19,86 
	 R$                        1.271,04 

	FDE
	AG-04 ABRIGO PARA GAS COM 2 CILINDROS DE 45 KG
	UN
	1
	 R$        8.053,86 
	 R$          9.847,45 
	 R$                      9.847,45 

	FDE
	AG-05 ABRIGO PARA GAS COM 4 CILINDROS DE 45 KG
	UN
	1
	 R$       13.350,28 
	 R$        16.323,38 
	 R$                     16.323,38 

	FDE
	PROTECAO ANTICORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA
	M
	3
	 R$               28,41 
	 R$                34,73 
	 R$                            104,19 

	FDE
	PROTECAO MECANICA PARA RAMAIS SOB ATERRA
	M
	3
	 R$               13,63 
	 R$                 16,66 
	 R$                            49,98 

	FDE
	VG-01 VALVULA E REGULADOR DE PRESSAO DE GAS
	UN
	1
	 R$            797,79 
	 R$             975,45 
	 R$                          975,45 

	FDE
	TUBO ACO GALV NBR5590-CLASSE PESADA DN 20MM (3/4") INCL CONEXOES
	M
	1
	 R$              189,15 
	 R$              231,27 
	 R$                           231,27 

	FDE
	TUBO ACO GALV NBR5590-CLASSE PESADA DN 25MM (1") INCL CONEXOES
	M
	1
	 R$            202,98 
	 R$              248,18 
	 R$                           248,18 

	FDE
	TUBO ACO GALV NBR5590-CLASSE PESADA DN 32MM (1 1/4") INCL CONEXOES
	M
	1
	 R$             251,22 
	 R$              307,16 
	 R$                           307,16 

	FDE
	TUBO ACO GALV NBR5590-CLASSE PESADA DN 40MM (1 1/2") INCL CONEXOES
	M
	1
	 R$             272,61 
	 R$             333,32 
	 R$                          333,32 

	FDE
	ENVOLVIMENTO C/ TUBO DE PVC DN 150MM EM TUBULACAO DE GAS DE RUA
	M
	1
	 R$                41,15 
	 R$                 50,31 
	 R$                             50,31 

	FDE
	TUBO ACO GALVANIZ NBR 5580-CL MEDIA, DN32MM (1 1/4")-INCL CONEXOES
	M
	3
	 R$              131,86 
	 R$               161,22 
	 R$                          483,66 

	FDE
	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN40MM (1 1/2")-INCL CONEXOES
	M
	1
	 R$             152,03 
	 R$              185,88 
	 R$                           185,88 

	FDE
	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN50MM (2") - INCL CONEXOES
	M
	1
	 R$             187,74 
	 R$             229,54 
	 R$                          229,54 

	FDE
	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN65MM (2 1/2") - INCL CONEXOES
	M
	1
	 R$            227,37 
	 R$             278,00 
	 R$                          278,00 

	FDE
	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN80MM (3")-INCL CONEXOES
	M
	1
	 R$            253,24 
	 R$             309,63 
	 R$                          309,63 

	FDE
	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN100MM (4")-INCL CONEXOES
	M
	1
	 R$            339,67 
	 R$               415,31 
	 R$                            415,31 

	FDE
	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN 150MM (6") - INCL CONEXOES
	M
	1
	 R$             559,61 
	 R$             684,23 
	 R$                          684,23 

	FDE
	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 20 INCL CONEXÕES
	M
	18
	 R$              23,96 
	 R$                29,29 
	 R$                          527,22 

	FDE
	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXÕES
	M
	18
	 R$              26,35 
	 R$                 32,21 
	 R$                          579,78 

	FDE
	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 32 INCL CONEXÕES
	M
	18
	 R$              36,20 
	 R$                44,26 
	 R$                          796,68 

	FDE
	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 40 INCL CONEXÕES
	M
	9
	 R$              48,62 
	 R$                59,44 
	 R$                          534,96 

	FDE
	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 50 INCL CONEXÕES
	M
	9
	 R$               51,52 
	 R$                62,99 
	 R$                           566,91 

	FDE
	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 60 INCL CONEXÕES
	M
	4
	 R$              78,82 
	 R$                96,37 
	 R$                          385,48 

	FDE
	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 75 INCL CONEXÕES
	M
	4
	 R$              112,46 
	 R$              137,50 
	 R$                          550,00 

	FDE
	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 85 INCL CONEXÕES
	M
	1
	 R$             132,28 
	 R$               161,73 
	 R$                            161,73 

	FDE
	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 110 INCL CONEXÕES
	M
	1
	 R$             186,58 
	 R$              228,13 
	 R$                           228,13 

	FDE
	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 15MM (1/2")
	UN
	1
	 R$              70,64 
	 R$                86,37 
	 R$                            86,37 

	FDE
	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 20MM (3/4")
	UN
	1
	 R$               84,71 
	 R$              103,57 
	 R$                           103,57 

	FDE
	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 25MM (1")
	UN
	31
	 R$              93,35 
	 R$                114,13 
	 R$                      3.538,03 

	FDE
	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 32MM (1 1/4")
	UN
	1
	 R$             135,40 
	 R$              165,55 
	 R$                           165,55 

	FDE
	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 40MM 1 1/2"
	UN
	14
	 R$             154,57 
	 R$              188,99 
	 R$                      2.645,86 

	FDE
	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 50MM (2")
	UN
	8
	 R$             216,03 
	 R$              264,13 
	 R$                        2.113,04 

	FDE
	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 65MM (2 1/2")
	UN
	1
	 R$            444,60 
	 R$              543,61 
	 R$                           543,61 

	FDE
	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 80MM (3")
	UN
	1
	 R$            703,03 
	 R$             859,59 
	 R$                          859,59 

	FDE
	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 100MM (4")
	UN
	1
	 R$          1.198,59 
	 R$            1.465,51 
	 R$                        1.465,51 

	FDE
	REGISTRO DE PRESSAO BRUTO DE 1/2"
	UN
	1
	 R$              88,54 
	 R$              108,25 
	 R$                           108,25 

	FDE
	REGISTRO DE PRESSAO BRUTO DE 3/4"
	UN
	1
	 R$              98,45 
	 R$              120,37 
	 R$                           120,37 

	FDE
	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 15MM (1/2")
	UN
	1
	 R$              90,62 
	 R$               110,80 
	 R$                            110,80 

	FDE
	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4")
	UN
	31
	 R$              93,56 
	 R$               114,39 
	 R$                      3.546,09 

	FDE
	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 25MM (1")
	UN
	1
	 R$               119,10 
	 R$              145,62 
	 R$                           145,62 

	FDE
	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 32MM (1 1/4")
	UN
	1
	 R$             152,85 
	 R$              186,88 
	 R$                           186,88 

	FDE
	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 40MM (1 1/2")
	UN
	1
	 R$             193,26 
	 R$             236,29 
	 R$                          236,29 

	FDE
	REGISTRO DE PRESSAO C/ CANOPLA CROMADA DN 15MM (1/2")
	UN
	1
	 R$              95,54 
	 R$                116,81 
	 R$                             116,81 

	FDE
	REGISTRO DE PRESSAO C/ CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4")
	UN
	1
	 R$              79,23 
	 R$                96,87 
	 R$                            96,87 

	FDE
	VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCORP DN=32MM(1 1/4) ACAB ANTIVANDALISMO
	UN
	1
	 R$             489,18 
	 R$              598,12 
	 R$                           598,12 

	FDE
	VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCORP DN=40MM(1 1/2) ACAB ANTIVANDALISMO
	UN
	1
	 R$             561,38 
	 R$             686,39 
	 R$                          686,39 

	FDE
	VALVULA DE DESCARGA DE FECHAMENTO AUTOMATICO PARA MICTORIO
	UN
	14
	 R$            567,30 
	 R$             693,63 
	 R$                       9.710,82 

	FDE
	VALVULA DE DESCARGA C/REG INCORP DN 32MM (1 1/4") C/ ACAB SIMPLES
	UN
	3
	 R$             341,89 
	 R$              418,02 
	 R$                       1.254,06 

	FDE
	VALVULA DE DESCARGA C/REG INCORP DN 40MM (1 1/2") C/ ACAB SIMPLES
	UN
	56
	 R$            392,28 
	 R$             479,64 
	 R$                    26.859,84 

	FDE
	VALVULA DE DESCARGA C/ACIONAMENTO DUPLO FLUXO REGISTRO E ACABAM. DN 32MM 1 1/4"
	UN
	1
	 R$             441,80 
	 R$              540,18 
	 R$                           540,18 

	FDE
	VALVULA DE DESCARGA C/ACIONAMENTO DUPLO FLUXO REGISTRO E ACABAM. DN 40MM 1 1/2"
	UN
	1
	 R$            484,22 
	 R$             592,05 
	 R$                          592,05 

	FDE
	ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS
	M
	1
	 R$              22,07 
	 R$                26,98 
	 R$                            26,98 

	FDE
	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA SOLDÁVEL/ELÁSTICA DN 40 INCL CONEXÕES
	M
	32
	 R$              52,82 
	 R$                64,58 
	 R$                      2.066,56 

	FDE
	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 50 INCL CONEXÕES
	M
	16
	 R$              57,42 
	 R$                70,20 
	 R$                        1.123,20 

	FDE
	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 75 INCL CONEXÕES
	M
	16
	 R$               71,62 
	 R$                87,56 
	 R$                       1.400,96 

	FDE
	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES
	M
	21
	 R$              75,64 
	 R$                92,48 
	 R$                       1.942,08 

	FDE
	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 150 INCL CONEXÕES
	M
	10
	 R$             140,85 
	 R$               172,21 
	 R$                        1.722,10 

	FDE
	TUBO DE ACO GALVANIZADO DN 40MM (1.1/2") - INCLUSIVE CONEXOES
	M
	1
	 R$              160,01 
	 R$              195,64 
	 R$                           195,64 

	FDE
	TUBO PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 40 INCL CONEXÕES
	M
	1
	 R$              54,92 
	 R$                 67,15 
	 R$                             67,15 

	FDE
	TUBO PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 50 INCL CONEXÕES
	M
	1
	 R$              58,57 
	 R$                  71,61 
	 R$                              71,61 

	FDE
	TUBO PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 75 INCL CONEXÕES
	M
	1
	 R$              76,42 
	 R$                93,43 
	 R$                            93,43 

	FDE
	TUBO PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES
	M
	21
	 R$              96,73 
	 R$               118,27 
	 R$                      2.483,67 

	FDE
	TUBO PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 150 INCL CONEXÕES
	M
	1
	 R$              151,99 
	 R$              185,83 
	 R$                           185,83 

	FDE
	CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X150X50MM C/GRELHA PVC CROMADO
	UN
	14
	 R$               82,19 
	 R$              100,49 
	 R$                       1.406,86 

	FDE
	CAIXA SIFONADA DE PVC DN 150X150X50MM C/GRELHA METALICA
	UN
	1
	 R$              90,04 
	 R$               110,09 
	 R$                            110,09 

	FDE
	CAIXA SIFONADA DE PVC DN 150X150X50MM COM GRELHA DE PVC CROMADO
	UN
	14
	 R$              118,02 
	 R$              144,30 
	 R$                      2.020,20 

	FDE
	CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X150X50MM COM GRELHA DE AÇO INOX COM FECHO ROTATIVO.
	UN
	1
	 R$               61,55 
	 R$                75,25 
	 R$                            75,25 

	FDE
	CAIXA SIFONADA DE PVC DN 150X150X50MM COM GRELHA DE AÇO INOX COM FECHO ROTATIVO.
	UN
	1
	 R$               82,13 
	 R$              100,42 
	 R$                           100,42 

	FDE
	CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X100X50MM C/GRELHA PVC CROMADO
	UN
	14
	 R$              67,37 
	 R$                82,37 
	 R$                         1.153,18 

	FDE
	RALO SIFONADO CONICO PVC DN 100MM C/GRELHA PVC CROMADO
	UN
	14
	 R$              95,43 
	 R$               116,68 
	 R$                       1.633,52 

	FDE
	RALO SIFONADO DE F.FUNDIDO DN 150 MM C/GRELHA PVC CROMADO
	UN
	1
	 R$             634,21 
	 R$             775,44 
	 R$                          775,44 

	FDE
	RALO SECO CONICO PVC DN 100MM C/GRELHA PVC CROMADO
	UN
	1
	 R$              93,76 
	 R$               114,64 
	 R$                            114,64 

	FDE
	RALO SECO DE F.FUNDIDO DN 100 MM C/GRELHA PVC CROMADO
	UN
	1
	 R$            249,94 
	 R$             305,60 
	 R$                          305,60 

	FDE
	RALO SECO DE F.FUNDIDO DN 100 MM C/GRELHA PVC CROMADO
	UN
	14
	 R$            249,94 
	 R$             305,60 
	 R$                      4.278,40 

	FDE
	TUBO DE FERRO FUNDIDO DN 100MM (4") - INCLUSIVE CONEXOES
	M
	5
	 R$            384,34 
	 R$             469,93 
	 R$                      2.349,65 

	FDE
	DESCIDA DE AGUA PLUVIAL H=300CM C/TUBO DE FºFº DN 100MM PONTA-BOLSA INCL.FIX.NA PAREDE
	UN
	1
	 R$            936,46 
	 R$            1.145,00 
	 R$                        1.145,00 

	FDE
	DESCIDA DE AGUA PLUVIAL H=300CM C/TUBO DE FºFº DN 150MM PONTA-BOLSA INCL.FIX.NA PAREDE
	UN
	1
	 R$          1.417,98 
	 R$           1.733,76 
	 R$                       1.733,76 

	FDE
	CONDUTOR EM CHAPA GALVANIZADA N 24 DESENV. 0,25M
	M
	1
	 R$               76,17 
	 R$                 93,13 
	 R$                             93,13 

	FDE
	CONDUTOR EM CHAPA GALVANIZADA N 26 DESENV. 0,25M
	M
	1
	 R$              69,45 
	 R$                 84,91 
	 R$                             84,91 

	FDE
	CONDUTOR DE CHAPA GALVANIZADA N 24 - DESENVOLVIMENTO DE 0,33 M
	M
	1
	 R$              86,59 
	 R$              105,87 
	 R$                           105,87 

	FDE
	CONDUTOR DE CHAPA GALVANIZADA N 26 - DESENVOLVIMENTO DE 0,33 M
	M
	1
	 R$                78,11 
	 R$                95,50 
	 R$                            95,50 

	FDE
	LIGACAO CALHA CONDUTOR DE CHAPA ACO GALVANIZADO N.24 DIAMETRO DE 3"
	UN
	11
	 R$               83,81 
	 R$              102,47 
	 R$                         1.127,17 

	FDE
	LIGACAO CALHA CONDUTOR DE CHAPA ACO GALVANIZADO N.24 DIAMETRO DE 4"
	UN
	11
	 R$              88,85 
	 R$              108,63 
	 R$                        1.194,93 

	FDE
	CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 0,33M
	M
	61
	 R$              113,35 
	 R$              138,59 
	 R$                      8.453,99 

	FDE
	CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 0,50M
	M
	30
	 R$             154,89 
	 R$              189,38 
	 R$                       5.681,40 

	FDE
	CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 1,00M
	M
	31
	 R$            237,48 
	 R$             290,36 
	 R$                        9.001,16 

	FDE
	CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 26 - CORTE 0.33M
	M
	1
	 R$              103,41 
	 R$              126,43 
	 R$                           126,43 

	FDE
	CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 26 - CORTE 0,50M
	M
	1
	 R$             138,84 
	 R$              169,75 
	 R$                           169,75 

	FDE
	CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 26 - CORTE 1,00M
	M
	1
	 R$             216,68 
	 R$             264,93 
	 R$                          264,93 

	FDE
	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,16 M
	M
	1
	 R$              49,42 
	 R$                60,42 
	 R$                            60,42 

	FDE
	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,25 M
	M
	61
	 R$               61,30 
	 R$                74,95 
	 R$                       4.571,95 

	FDE
	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,33 M
	M
	61
	 R$              72,53 
	 R$                88,68 
	 R$                      5.409,48 

	FDE
	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,50 M
	M
	30
	 R$             103,59 
	 R$              126,65 
	 R$                      3.799,50 

	FDE
	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 1,00 M
	M
	31
	 R$             182,90 
	 R$             223,63 
	 R$                      6.932,53 

	FDE
	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 26 - CORTE 0,16 M
	M
	1
	 R$              45,22 
	 R$                55,29 
	 R$                            55,29 

	FDE
	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 26 - CORTE 0,25 M
	M
	1
	 R$              54,65 
	 R$                66,82 
	 R$                            66,82 

	FDE
	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 26 - CORTE 0,33 M
	M
	1
	 R$              63,86 
	 R$                78,08 
	 R$                            78,08 

	FDE
	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 26 - CORTE 0,50 M
	M
	1
	 R$              88,44 
	 R$               108,13 
	 R$                            108,13 

	FDE
	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 26 - CORTE 1,00 M
	M
	1
	 R$             155,30 
	 R$              189,88 
	 R$                           189,88 

	FDE
	GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO DN 75MM (3")
	UN
	11
	 R$               13,67 
	 R$                  16,71 
	 R$                            183,81 

	FDE
	GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO DN 100MM (4")
	UN
	1
	 R$               17,28 
	 R$                  21,12 
	 R$                              21,12 

	FDE
	GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO DN 150MM (6")
	UN
	3
	 R$              36,08 
	 R$                  44,11 
	 R$                           132,33 

	FDE
	RALO SECO DE F. FUNDIDO DN 100 MM C/GRELHA PVC CROMADO
	UN
	1
	 R$            249,94 
	 R$             305,60 
	 R$                          305,60 

	FDE
	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN20MM (3/4") - INCL CONEXOES
	M
	1
	 R$               79,91 
	 R$                97,70 
	 R$                            97,70 

	FDE
	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN25MM (1") - INCL CONEXOES
	M
	1
	 R$              110,34 
	 R$               134,91 
	 R$                            134,91 

	FDE
	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN32MM (1 1/4")-INCL CONEXOES
	M
	1
	 R$              131,86 
	 R$               161,22 
	 R$                            161,22 

	FDE
	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN40MM (1 1/2") - INCL CONEXOES
	M
	1
	 R$             152,03 
	 R$              185,88 
	 R$                           185,88 

	FDE
	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN65MM (2 1/2")-INCL CONEXOES
	M
	1
	 R$            227,37 
	 R$             278,00 
	 R$                          278,00 

	FDE
	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 40MM (1.1/2")
	UN
	1
	 R$             154,57 
	 R$              188,99 
	 R$                           188,99 

	FDE
	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 65MM (2.1/2")
	UN
	1
	 R$            444,60 
	 R$              543,61 
	 R$                           543,61 

	FDE
	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL DE BRONZE DE 1"
	UN
	1
	 R$              182,17 
	 R$             222,73 
	 R$                          222,73 

	FDE
	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL DE BRONZE DE 1.1/4"
	UN
	1
	 R$            245,93 
	 R$             300,69 
	 R$                          300,69 

	FDE
	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL DE BRONZE DE 1.1/2"
	UN
	1
	 R$             287,41 
	 R$               351,41 
	 R$                            351,41 

	FDE
	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL DE BRONZE DE 2"
	UN
	1
	 R$             414,02 
	 R$             506,22 
	 R$                          506,22 

	FDE
	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL DE BRONZE DE 2.1/2"
	UN
	1
	 R$            673,98 
	 R$             824,07 
	 R$                          824,07 

	FDE
	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL DE BRONZE DE 3"
	UN
	1
	 R$            796,55 
	 R$             973,94 
	 R$                          973,94 

	FDE
	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL DE BRONZE DE 4"
	UN
	1
	 R$          1.361,79 
	 R$           1.665,06 
	 R$                       1.665,06 

	FDE
	VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE BRONZE DE 1"
	UN
	1
	 R$             133,33 
	 R$              163,02 
	 R$                           163,02 

	FDE
	VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE BRONZE DE 1.1/4"
	UN
	1
	 R$              190,21 
	 R$             232,56 
	 R$                          232,56 

	FDE
	VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE BRONZE DE 1.1/2"
	UN
	1
	 R$            220,22 
	 R$             269,26 
	 R$                          269,26 

	FDE
	VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE BRONZE DE 2"
	UN
	1
	 R$              307,11 
	 R$             375,50 
	 R$                          375,50 

	FDE
	VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE BRONZE DE 2.1/2"
	UN
	1
	 R$            479,28 
	 R$              586,01 
	 R$                           586,01 

	FDE
	VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE BRONZE DE 3"
	UN
	1
	 R$            672,08 
	 R$              821,75 
	 R$                           821,75 

	FDE
	VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE BRONZE DE 4"
	UN
	1
	 R$         1.092,35 
	 R$            1.335,61 
	 R$                        1.335,61 

	FDE
	VALVULA DE RETENCAO DE PE COM CRIVO DE BRONZE DE 1"
	UN
	1
	 R$             126,75 
	 R$              154,97 
	 R$                           154,97 

	FDE
	VALVULA DE RETENCAO DE PE COM CRIVO DE BRONZE DE 1.1/4"
	UN
	1
	 R$             178,39 
	 R$                218,11 
	 R$                             218,11 

	FDE
	VALVULA DE RETENCAO DE PE COM CRIVO DE BRONZE DE 1.1/2"
	UN
	1
	 R$            202,74 
	 R$             247,89 
	 R$                          247,89 

	FDE
	VALVULA DE RETENCAO DE PE COM CRIVO DE BRONZE DE 2"
	UN
	1
	 R$            267,48 
	 R$             327,04 
	 R$                          327,04 

	FDE
	VALVULA DE RETENCAO DE PE COM CRIVO DE BRONZE DE 2.1/2"
	UN
	1
	 R$            427,88 
	 R$              523,16 
	 R$                           523,16 

	FDE
	VALVULA DE RETENCAO DE PE COM CRIVO DE BRONZE DE 3"
	UN
	1
	 R$            585,96 
	 R$              716,45 
	 R$                           716,45 

	FDE
	TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN 20MM (3/4")
	UN
	31
	 R$             105,57 
	 R$              129,08 
	 R$                       4.001,48 

	FDE
	TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN 25MM (1")
	UN
	31
	 R$             136,34 
	 R$              166,70 
	 R$                       5.167,70 

	FDE
	TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN50MM (2")
	UN
	1
	 R$            332,77 
	 R$             406,87 
	 R$                          406,87 

	FDE
	CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 1/2 HP (3400 L/H-20 MCA)
	UN
	1
	 R$         1.637,27 
	 R$           2.001,89 
	 R$                       2.001,89 

	FDE
	CONJ MOTOR-BOMBA(CENTRIFUGA)3/4 HP(7400 L/H-20 MCA)
	UN
	1
	 R$         1.828,09 
	 R$          2.235,20 
	 R$                      2.235,20 

	FDE
	CONJ MOTOR-BOMBA(CENTRIFUGA)1,5 HP(10000 L/H-20 MCA)
	UN
	1
	 R$         2.509,17 
	 R$          3.067,96 
	 R$                      3.067,96 

	FDE
	CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 2 HP (13900 L/H-20 MCA)
	UN
	1
	 R$        3.989,73 
	 R$          4.878,24 
	 R$                      4.878,24 

	FDE
	CONJ MOTOR-BOMBA(CENTRIFUGA)3 HP(25000 L/H-20 MCA)
	UN
	1
	 R$         4.301,66 
	 R$          5.259,63 
	 R$                      5.259,63 

	FDE
	CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 1 HP 8500 L/H-20 MCA
	UN
	1
	 R$        2.053,83 
	 R$             2.511,21 
	 R$                         2.511,21 

	FDE
	CAIXA DÁGUA CÔNICA POLIETILENO CAPACIDADE DE 500L INCLUSIVE TAMPA
	UN
	3
	 R$             515,77 
	 R$             630,63 
	 R$                        1.891,89 

	FDE
	CAIXA DÁGUA CÔNICA POLIETILENO CAPACIDADE DE 1000L INCLUSIVE TAMPA
	UN
	3
	 R$            668,35 
	 R$               817,19 
	 R$                       2.451,57 

	FDE
	BB-02 BEBEDOURO ACESSÍVEL ÁGUA REFRIGERADA PRESSÃO MÍNIMA 8MCA - FORNECIDO E INSTALADO
	UN
	1
	 R$         3.242,81 
	 R$          3.964,98 
	 R$                      3.964,98 

	FDE
	BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO
	UN
	11
	 R$            328,88 
	 R$              402,12 
	 R$                      4.423,32 

	FDE
	BACIA SANITÁRIA INFANTIL
	UN
	7
	 R$            672,22 
	 R$              821,92 
	 R$                      5.753,44 

	FDE
	BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA BRANCA
	UN
	10
	 R$            640,60 
	 R$             783,26 
	 R$                      7.832,60 

	FDE
	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA C/ TORNEIRA DE FECHAM AUTOMATICO
	UN
	7
	 R$         1.058,52 
	 R$           1.294,25 
	 R$                      9.059,75 

	FDE
	MICTORIO DE LOUCA SIFONADO/AUTO ASPIRANTE BRANCO
	UN
	3
	 R$             558,15 
	 R$             682,45 
	 R$                      2.047,35 

	FDE
	TANQUE DE LOUCA BRANCA, PEQUENO C/COLUNA
	UN
	1
	 R$         1.096,47 
	 R$           1.340,65 
	 R$                       1.340,65 

	FDE
	TANQUE DE LOUCA BRANCA, GRANDE C/COLUNA
	UN
	3
	 R$         1.486,49 
	 R$            1.817,53 
	 R$                      5.452,59 

	FDE
	BR-07 CHUVEIRO ACESSIVEL
	CJ
	1
	 R$         2.951,40 
	 R$          3.608,67 
	 R$                      3.608,67 

	FDE
	BR-08 BACIA PARA SANITARIO ACESSIVEL
	CJ
	1
	 R$          3.118,53 
	 R$           3.813,02 
	 R$                       3.813,02 

	FDE
	PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15CM
	UN
	1
	 R$             122,45 
	 R$               149,71 
	 R$                            149,71 

	FDE
	CABIDE DE LOUCA BRANCA COM 2 GANCHOS
	UN
	1
	 R$              65,27 
	 R$                79,80 
	 R$                            79,80 

	FDE
	BR-02 LAVATORIO PARA SANITARIO ACESSIVEL
	CJ
	1
	 R$         1.825,96 
	 R$          2.232,60 
	 R$                      2.232,60 

	FDE
	BR-03 CONJUNTO LAVATORIO E BACIA ACESSIVEIS
	CJ
	1
	 R$         3.463,18 
	 R$          4.234,43 
	 R$                      4.234,43 

	FDE
	BR-04 BARRA DE APOIO COM FIXAÇÃO LATERAL
	UN
	1
	 R$            390,83 
	 R$             477,86 
	 R$                          477,86 

	FDE
	BR-05 TROCADOR ACESSÍVEL
	UN
	1
	 R$        3.236,66 
	 R$          3.957,46 
	 R$                      3.957,46 

	FDE
	CHUVEIRO ANTIVANDALISMO
	UN
	3
	 R$          1.316,07 
	 R$            1.609,15 
	 R$                      4.827,45 

	FDE
	CHUVEIRO SIMPLES C/ARTICULACAO, LATAO CROMADO DN 15MM (1/2")
	UN
	3
	 R$             187,90 
	 R$             229,74 
	 R$                          689,22 

	FDE
	BEBEDOURO ELETRICO COM CAPACIDADE DE 40 L
	UN
	1
	 R$          1.623,71 
	 R$            1.985,31 
	 R$                        1.985,31 

	FDE
	BEBEDOURO ELETRICO COM CAPACIDADE DE 80 L
	UN
	1
	 R$         1.223,60 
	 R$           1.496,09 
	 R$                       1.496,09 

	FDE
	FILTRO PRESSAO CUNO(AQUALAR)C/ELEM FILTR CARVAO ATIVADO E CEL 180/L/H
	UN
	7
	 R$            429,54 
	 R$              525,19 
	 R$                      3.676,33 

	FDE
	FT-02 FILTRO PARA ÁGUA POTAVEL
	UN
	14
	 R$            635,37 
	 R$             776,86 
	 R$                     10.876,04 

	FDE
	TORNEIRA DE PAREDE ANTIVANDALISMO - 85MM
	UN
	14
	 R$            709,52 
	 R$             867,53 
	 R$                      12.145,42 

	FDE
	TORNEIRA DE LAVAGEM COM CANOPLA DE 1/2"
	UN
	31
	 R$              77,39 
	 R$                94,62 
	 R$                      2.933,22 

	FDE
	TORNEIRA ELETRICA - ELETROD PVC Ø 25MM FLEXIVEL NBR 15465
	UN
	3
	 R$            780,49 
	 R$             954,30 
	 R$                      2.862,90 

	FDE
	TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMATICO DE MESA
	UN
	25
	 R$             613,37 
	 R$             749,96 
	 R$                     18.749,00 

	FDE
	TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMATICO DE PAREDE
	UN
	12
	 R$            665,00 
	 R$              813,09 
	 R$                      9.757,08 

	FDE
	TORNEIRA DE USO RESTRITO DE 1/2
	UN
	3
	 R$             223,31 
	 R$             273,04 
	 R$                            819,12 

	FDE
	TORNEIRA DE USO RESTRITO DE 3/4
	UN
	3
	 R$              331,17 
	 R$             404,92 
	 R$                        1.214,76 

	FDE
	DEMOLIÇÃO DE TUBULACÕES EM GERAL INCLUINDO CONEXÕES, CAIXAS E RALOS
	M
	5
	 R$                 8,93 
	 R$                  10,91 
	 R$                            54,55 

	FDE
	DEMOLIÇÃO DE CALHAS E RUFOS EM CHAPAS METALICAS
	M
	11
	 R$                  5,13 
	 R$                  6,27 
	 R$                            68,97 

	FDE
	DEMOLIÇÃO DE CONDUTORES APARENTES
	M
	11
	 R$                 3,34 
	 R$                  4,08 
	 R$                            44,88 

	FDE
	RETIRADA DE REGISTROS E VÁLVULAS DE DESCARGA
	UN
	12
	 R$              76,45 
	 R$                93,47 
	 R$                         1.121,64 

	FDE
	RETIRADA DE VÁLVULAS DE RETENCAO
	UN
	1
	 R$              30,72 
	 R$                37,56 
	 R$                            37,56 

	FDE
	RETIRADA DE TORNEIRAS
	UN
	69
	 R$                 7,26 
	 R$                  8,87 
	 R$                           612,03 

	FDE
	RETIRADA DE SIFÕES
	UN
	14
	 R$                 11,17 
	 R$                 13,65 
	 R$                             191,10 

	FDE
	RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS INCLUINDO ACESSÓRIOS
	UN
	34
	 R$              55,85 
	 R$                68,28 
	 R$                       2.321,52 

	FDE
	RETIRADA DE RESERVATÓRIOS DE FIBRO CIMENTO ATE 1000 LITROS
	UN
	1
	 R$              152,91 
	 R$              186,96 
	 R$                           186,96 

	FDE
	RETIRADA DE CONJUNTO DE MOTOR-BOMBA
	UN
	1
	 R$            223,42 
	 R$              273,17 
	 R$                           273,17 

	FDE
	RETIRADA DE HIDRANTE DE PAREDE COMPLETO
	UN
	1
	 R$              83,78 
	 R$              102,43 
	 R$                           102,43 

	FDE
	CANOPLA PARA REGISTROS
	UN
	14
	 R$              82,04 
	 R$               100,31 
	 R$                       1.404,34 

	FDE
	CANOPLA PARA VALVULA DE DESCARGA
	UN
	14
	 R$              131,20 
	 R$               160,41 
	 R$                      2.245,74 

	FDE
	VOLANTE CROMADO PARA REGISTRO
	UN
	14
	 R$              26,79 
	 R$                32,75 
	 R$                          458,50 

	FDE
	BOTAO PARA VALVULA DE DESCARGA
	UN
	14
	 R$              50,69 
	 R$                 61,97 
	 R$                          867,58 

	FDE
	ACABAMENTO ANTIVANDALISMO PARA VALVULA DE DESCARGA
	UN
	14
	 R$             299,12 
	 R$             365,73 
	 R$                       5.120,22 

	FDE
	REPARO PARA CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA
	CJ
	14
	 R$             157,87 
	 R$              193,02 
	 R$                      2.702,28 

	FDE
	REPARO DE VALVULA DE DESCARGA
	UN
	14
	 R$              147,31 
	 R$                180,11 
	 R$                       2.521,54 

	FDE
	TUBO DE DESCARGA EM PVC DN=40MM
	UN
	14
	 R$               35,91 
	 R$                43,90 
	 R$                           614,60 

	FDE
	TUBO DE LIGAÇÃO COM CANOPLA PARA VASO SANITÁRIO (METAL CROMADO)
	UN
	14
	 R$               41,06 
	 R$                50,20 
	 R$                          702,80 

	FDE
	TORNEIRA DE PRESSAO CROMADA DE 1/2" EM PAREDE
	UN
	14
	 R$               152,11 
	 R$              185,98 
	 R$                      2.603,72 

	FDE
	TORNEIRA PARA LAVATORIO DE LOUCA BRANCA OU BANCADA
	UN
	14
	 R$             120,84 
	 R$              147,75 
	 R$                      2.068,50 

	FDE
	LAUDO COM TESTE DE ESTANQUEIDADE EM INSTAL.DE  REDES DE DISTRIB.DE GÁSES COMBUST.NBR 15526/07
	UN
	1
	 R$         1.893,77 
	 R$            2.315,51 
	 R$                        2.315,51 

	FDE
	RALO SIFONADO F.FUNDIDO DN 150MM C/GRELHA PVC CROMADO
	UN
	1
	 R$             668,18 
	 R$              816,98 
	 R$                           816,98 

	FDE
	GRELHA METALICA CROMADA DIAM 15 CM
	UN
	14
	 R$              24,75 
	 R$                30,26 
	 R$                          423,64 

	FDE
	GRELHA METALICA CROMADA DIAM 10 CM
	UN
	1
	 R$               12,39 
	 R$                  15,14 
	 R$                              15,14 

	FDE
	GRELHA DE FERRO FUNDIDO DE 20X20 CM
	UN
	14
	 R$               51,73 
	 R$                63,25 
	 R$                          885,50 

	FDE
	GRELHA DE FERRO FUNDIDO DE 15X15 CM
	UN
	14
	 R$               31,74 
	 R$                38,80 
	 R$                          543,20 

	FDE
	SIFAO METALICO TIPO COPO DN 2X2"
	UN
	14
	 R$            242,28 
	 R$             296,23 
	 R$                       4.147,22 

	FDE
	SIFAO METALICO TIPO COPO DN 1 1/2 X 1 1/2"
	UN
	14
	 R$              119,94 
	 R$              146,65 
	 R$                       2.053,10 

	FDE
	SIFAO PVC RIGIDO TIPO COPO DN 1 1/2X1 1/2"
	UN
	14
	 R$              30,05 
	 R$                36,74 
	 R$                           514,36 

	FDE
	DESENTUPIMENTO DE RAMAIS DE ESGOTO
	M
	42
	 R$               12,35 
	 R$                  15,10 
	 R$                          634,20 

	FDE
	LIMPEZA SIMPLES EM CALHAS METALICAS
	M
	128
	 R$                  4,14 
	 R$                  5,06 
	 R$                          647,68 

	FDE
	LIMPEZA SIMPLES EM LAJES/CALHAS DE CONCRETO
	m²
	164
	 R$               10,04 
	 R$                 12,27 
	 R$                       2.012,28 

	FDE
	LIMPEZA DE CANALETAS DE ÁGUAS PLUVIAIS
	M
	183
	 R$                 5,58 
	 R$                  6,82 
	 R$                       1.248,06 

	FDE
	SOLDA E REBITAGEM EM CALHAS DE CHAPA GALVANIZADA
	M
	12
	 R$              98,09 
	 R$               119,93 
	 R$                        1.439,16 

	FDE
	SOLDA EM CHAPA GALVANIZADA
	M
	11
	 R$              89,98 
	 R$                110,01 
	 R$                          1.210,11 

	FDE
	ASSENTO PLASTICO C/ TAMPA PARA BACIA SANITARIA
	UN
	22
	 R$              42,77 
	 R$                52,29 
	 R$                        1.150,38 

	FDE
	BOLSA PLASTICA PARA BACIA SANITARIA
	UN
	22
	 R$                17,91 
	 R$                 21,89 
	 R$                           481,58 

	FDE
	SUPORTE DE FERRO FUNDIDO PARA LAVATORIO
	UN
	14
	 R$              55,42 
	 R$                67,76 
	 R$                          948,64 

	FDE
	FILTRO DE PRESSAO CUNO (AQUALAR) C/ELEM. FILTRANTE CARVAO E CEL 360/L/H
	UN
	1
	 R$            425,57 
	 R$             520,34 
	 R$                          520,34 

	FDE
	TAMPO DE PIA EM GRANILITE
	m²
	1
	 R$            605,62 
	 R$             740,49 
	 R$                          740,49 

	FDE
	TAMPO ACO INOX (304) C/ CUBA SIMPLES - CH.22
	m²
	1
	 R$        2.667,88 
	 R$           3.262,01 
	 R$                       3.262,01 

	FDE
	TAMPO ACO INOX (304) C/ CUBA DUPLA - CH.22
	m²
	1
	 R$        2.842,25 
	 R$           3.475,21 
	 R$                       3.475,21 

	FDE
	CUBA SIMPLES ACO INOX(304) - CHAPA 22 560X330X140MM - SEM PERTENCES
	UN
	1
	 R$            269,64 
	 R$             329,68 
	 R$                          329,68 

	FDE
	CUBA SIMPLES ACO INOX(304) CHAP.22 - 400X340X140MM - SEM PERTENCES
	UN
	1
	 R$            286,78 
	 R$             350,64 
	 R$                          350,64 

	FDE
	CUBA DUPLA ACO INOX(304) CHAPA 22 835X340X140MM - SEM PERTENCES
	UN
	1
	 R$            455,24 
	 R$             556,62 
	 R$                          556,62 

	FDE
	TAMPO LISO EM ACO INOX (304) CHAPA 20
	m²
	1
	 R$           1.444,11 
	 R$            1.765,71 
	 R$                        1.765,71 

	FDE
	VALVULA AMERICANA
	UN
	3
	 R$              70,34 
	 R$                86,00 
	 R$                          258,00 

	FDE
	VALVULA DE METAL CROMADO DE 1 1/2"
	UN
	14
	 R$              96,76 
	 R$               118,30 
	 R$                       1.656,20 

	FDE
	MANGUEIRA PARA HIDRANTE DIAM 1 1/2' L=15,00M
	UN
	1
	 R$            433,35 
	 R$             529,85 
	 R$                          529,85 

	FDE
	MANGUEIRA PARA HIDRANTE DIAM 1 1/2' L=30,00M
	UN
	1
	 R$             712,28 
	 R$             870,90 
	 R$                          870,90 

	FDE
	DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (TELEFONIA)
	UN
	1
	 R$             147,76 
	 R$              180,66 
	 R$                           180,66 

	FDE
	DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (ENERGIA)
	UN
	1
	 R$             240,51 
	 R$             294,07 
	 R$                          294,07 

	FDE
	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X300A
	UN
	1
	 R$        2.878,45 
	 R$           3.519,48 
	 R$                       3.519,48 

	FDE
	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A
	UN
	31
	 R$             104,57 
	 R$              127,85 
	 R$                      3.963,35 

	FDE
	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A
	UN
	31
	 R$              134,17 
	 R$              164,04 
	 R$                      5.085,24 

	FDE
	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A
	UN
	31
	 R$             146,55 
	 R$               179,18 
	 R$                      5.554,58 

	FDE
	CABO FLEXIVEL DE COBRE 1,0 KV SECAO 4 MM2 (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO)
	M
	125
	 R$                 7,70 
	 R$                   9,41 
	 R$                        1.176,25 

	FDE
	CABO FLEXIVEL DE COBRE 1,0 KV SECAO 6 MM2 (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO)
	M
	210
	 R$                11,72 
	 R$                 14,33 
	 R$                      3.009,30 

	FDE
	CABO FLEXIVEL DE COBRE 1,0 KV SECAO 10 MM2 (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO)
	M
	42
	 R$               18,08 
	 R$                 22,10 
	 R$                          928,20 

	FDE
	CABO FLEXIVEL DE COBRE 1,0 KV SECAO 16 MM2 (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO)
	M
	4
	 R$                31,16 
	 R$                38,09 
	 R$                           152,36 

	FDE
	CABO FLEXIVEL DE COBRE 1,0 KV SECAO 25 MM2 (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO)
	M
	4
	 R$               49,71 
	 R$                60,78 
	 R$                           243,12 

	FDE
	CABO FLEXIVEL DE COBRE 1,0 KV SECAO 35 MM2 (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO)
	M
	4
	 R$              70,79 
	 R$                86,55 
	 R$                          346,20 

	FDE
	CABO FLEXIVEL DE COBRE 1,0 KV SECAO 50 MM2 (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO)
	M
	4
	 R$               90,15 
	 R$               110,22 
	 R$                          440,88 

	FDE
	CABO FLEXIVEL DE COBRE 1,0 KV SECAO 70 MM2 (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO)
	M
	4
	 R$              119,77 
	 R$              146,44 
	 R$                          585,76 

	FDE
	CABO FLEXIVEL DE COBRE 1,0 KV SECAO 95 MM2 (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO)
	M
	4
	 R$             157,32 
	 R$              192,35 
	 R$                          769,40 

	FDE
	CABO FLEXIVEL DE COBRE 1,0 KV SECAO 120 MM2 (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO)
	M
	2
	 R$               191,61 
	 R$             234,28 
	 R$                          468,56 

	FDE
	CABO FLEXIVEL DE COBRE 1,0 KV SECAO 150 MM2 (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO)
	M
	2
	 R$            230,06 
	 R$              281,29 
	 R$                          562,58 

	FDE
	CABO FLEXIVEL DE COBRE 1,0 KV SECAO 185 MM2 (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO)
	M
	2
	 R$            273,87 
	 R$             334,86 
	 R$                          669,72 

	FDE
	CABO FLEXIVEL DE COBRE 1,0 KV SECAO 240 MM2 (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO)
	M
	2
	 R$            338,77 
	 R$               414,21 
	 R$                          828,42 

	FDE
	CABO FLEXIVEL DE COBRE 1,0 KV SECAO 300 MM2 (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO)
	M
	2
	 R$             416,98 
	 R$             509,84 
	 R$                        1.019,68 

	FDE
	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 25MM - INCL CONEXOES
	M
	31
	 R$              35,52 
	 R$                43,43 
	 R$                       1.346,33 

	FDE
	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 32MM - INCL CONEXOES
	M
	8
	 R$              44,05 
	 R$                53,85 
	 R$                          430,80 

	FDE
	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 40MM - INCL CONEXOES
	M
	2
	 R$              56,30 
	 R$                68,83 
	 R$                           137,66 

	FDE
	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 50MM - INCL CONEXOES
	M
	6
	 R$                63,11 
	 R$                 77,16 
	 R$                          462,96 

	FDE
	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 60MM - INCL CONEXOES
	M
	2
	 R$               73,18 
	 R$                89,47 
	 R$                           178,94 

	FDE
	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 75MM - INCL CONEXOES
	M
	2
	 R$             102,96 
	 R$              125,88 
	 R$                           251,76 

	FDE
	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 85MM - INCL CONEXOES
	M
	2
	 R$              116,68 
	 R$              142,66 
	 R$                          285,32 

	FDE
	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 110MM -INCL CONEXOES
	M
	2
	 R$             156,03 
	 R$              190,77 
	 R$                           381,54 

	FDE
	ELETRODUTO EM POLIETILENO DE 25MM-INCLUSIVE CONEXOES
	M
	31
	 R$              29,62 
	 R$                 36,21 
	 R$                         1.122,51 

	FDE
	ELETRODUTO EM POLIETILENO DE 32MM-INCLUSIVE CONEXOES
	M
	8
	 R$               36,19 
	 R$                44,24 
	 R$                          353,92 

	FDE
	CAIXA EM CHAPA DE AÇO 16 COM PORTA E FECHO
	m²
	1
	 R$         2.034,01 
	 R$          2.486,98 
	 R$                      2.486,98 

	FDE
	QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A
	UN
	1
	 R$              118,28 
	 R$              144,62 
	 R$                           144,62 

	FDE
	QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMO MAGNETICO 3X200A
	UN
	1
	 R$             534,17 
	 R$              653,12 
	 R$                           653,12 

	FDE
	QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMO MAGNETICO 3X400A
	UN
	1
	 R$         1.365,45 
	 R$           1.669,53 
	 R$                       1.669,53 

	FDE
	QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMO MAGNETICO 3X600A
	UN
	1
	 R$         1.886,76 
	 R$          2.306,94 
	 R$                      2.306,94 

	FDE
	QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMO MAGNETICO 3X800A
	UN
	1
	 R$        3.977,64 
	 R$          4.863,46 
	 R$                      4.863,46 

	FDE
	QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMO MAGNETICO 3X125A A 3X225A
	UN
	1
	 R$            470,62 
	 R$             575,42 
	 R$                          575,42 

	FDE
	QUADRO GERAL-DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 3X300A
	UN
	1
	 R$        2.878,45 
	 R$           3.519,48 
	 R$                       3.519,48 

	FDE
	INTERRUPTOR AUTOM. DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 40A/30MA
	UN
	1
	 R$             490,51 
	 R$             599,74 
	 R$                          599,74 

	FDE
	INTERRUPTOR AUTOM. DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 63A/30MA
	UN
	1
	 R$            524,93 
	 R$              641,83 
	 R$                           641,83 

	FDE
	INTERRUPTOR AUTOM. DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 40A/300 mA
	UN
	1
	 R$            482,76 
	 R$             590,27 
	 R$                          590,27 

	FDE
	INTERRUPTOR AUTOM. DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 63A/300 mA
	UN
	1
	 R$             521,54 
	 R$             637,68 
	 R$                          637,68 

	FDE
	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 60 A
	M
	18
	 R$               23,21 
	 R$                28,37 
	 R$                           510,66 

	FDE
	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 100 A
	M
	18
	 R$              38,87 
	 R$                47,52 
	 R$                          855,36 

	FDE
	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 150 A
	M
	1
	 R$              50,88 
	 R$                 62,21 
	 R$                             62,21 

	FDE
	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 200 A
	M
	1
	 R$              72,92 
	 R$                 89,15 
	 R$                             89,15 

	FDE
	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 400 A
	M
	1
	 R$            256,26 
	 R$              313,32 
	 R$                           313,32 

	FDE
	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 800 A
	M
	1
	 R$            433,65 
	 R$             530,22 
	 R$                          530,22 

	FDE
	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 1000 A
	M
	1
	 R$            633,78 
	 R$             774,92 
	 R$                          774,92 

	FDE
	QUADRO GERAL - BARRAMENTO DE 600A
	M
	1
	 R$             351,37 
	 R$             429,62 
	 R$                          429,62 

	FDE
	QUADRO GERAL - ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 32 MM INCL CONEX
	M
	1
	 R$              44,05 
	 R$                53,85 
	 R$                            53,85 

	FDE
	QUADRO GERAL - CABO DE COBRE NU DE 6 MM2
	M
	1
	 R$                 9,48 
	 R$                  11,59 
	 R$                              11,59 

	FDE
	QUADRO GERAL - CABO DE COBRE NU DE 10 MM2
	M
	1
	 R$                 14,11 
	 R$                 17,25 
	 R$                             17,25 

	FDE
	QUADRO GERAL - CABO DE COBRE NU DE 16 MM2
	M
	1
	 R$               22,17 
	 R$                 27,10 
	 R$                             27,10 

	FDE
	QUADRO GERAL - CABO DE COBRE NU DE 25 MM2
	M
	1
	 R$               36,71 
	 R$                44,88 
	 R$                            44,88 

	FDE
	QUADRO GERAL - CABO DE COBRE NU DE 35 MM2
	M
	1
	 R$               55,21 
	 R$                67,50 
	 R$                            67,50 

	FDE
	QUADRO GERAL - CABO DE COBRE NU DE 50 MM2
	M
	18
	 R$               80,10 
	 R$                97,93 
	 R$                       1.762,74 

	FDE
	QUADRO GERAL - CABO DE COBRE NU DE 70 MM2
	M
	1
	 R$               99,41 
	 R$               121,54 
	 R$                            121,54 

	FDE
	QUADRO GERAL - CABO DE COBRE NU DE 95 MM2
	M
	1
	 R$             150,35 
	 R$              183,83 
	 R$                           183,83 

	FDE
	QUADRO GERAL - CABO DE COBRE NU DE 120 MM2
	M
	1
	 R$             194,63 
	 R$             237,97 
	 R$                          237,97 

	FDE
	TERRA COMPLETO 1 HASTE Ø 19MM COM CAIXA DE INSPEÇÃO
	UN
	3
	 R$            378,68 
	 R$              463,01 
	 R$                       1.389,03 

	FDE
	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X35A A 1X50A
	UN
	31
	 R$              30,92 
	 R$                37,80 
	 R$                         1.171,80 

	FDE
	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A 1X30A
	UN
	31
	 R$              23,94 
	 R$                29,27 
	 R$                          907,37 

	FDE
	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAG. 2X125A A 2X225A
	UN
	3
	 R$            286,52 
	 R$             350,32 
	 R$                       1.050,96 

	FDE
	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X50A A 1X70A
	UN
	1
	 R$               40,71 
	 R$                49,77 
	 R$                            49,77 

	FDE
	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X90A A 1X100A
	UN
	3
	 R$              73,20 
	 R$                89,50 
	 R$                          268,50 

	FDE
	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 20 MM (3/4") - INCL CONEXOES
	M
	25
	 R$               51,79 
	 R$                63,32 
	 R$                       1.583,00 

	FDE
	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 25 MM (1") - INCL CONEXOES
	M
	83
	 R$              62,54 
	 R$                76,46 
	 R$                       6.346,18 

	FDE
	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 32 MM (1 1/4") - INCL CONEXOES
	M
	6
	 R$              82,97 
	 R$               101,44 
	 R$                          608,64 

	FDE
	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 40 MM (1 1/2") - INCL CONEXOES
	M
	4
	 R$              94,73 
	 R$               115,82 
	 R$                          463,28 

	FDE
	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 50 MM (2") - INCL CONEXOES
	M
	2
	 R$              112,43 
	 R$              137,46 
	 R$                          274,92 

	FDE
	ELETROD ACO GALV. QUENTE (NBR5624) 65MM(2X1/2") INCL CONEXOES
	M
	2
	 R$             147,69 
	 R$              180,58 
	 R$                            361,16 

	FDE
	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR5624) 80MM(3") INCL CONEXOES
	M
	2
	 R$             167,53 
	 R$             204,83 
	 R$                          409,66 

	FDE
	QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 30A P/ 4 A 8 DISJS.
	UN
	3
	 R$            350,94 
	 R$             429,09 
	 R$                       1.287,27 

	FDE
	QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 50A P/ 10 A 12 DISJS.
	UN
	3
	 R$              411,36 
	 R$             502,96 
	 R$                       1.508,88 

	FDE
	QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 60A P/ 14 A 20 DISJS.
	UN
	1
	 R$            587,24 
	 R$               718,01 
	 R$                            718,01 

	FDE
	QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 80A P/ 22 A 26 DISJS.
	UN
	1
	 R$             663,41 
	 R$                811,15 
	 R$                             811,15 

	FDE
	QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 100A P/ 28 A 42 DISJS.
	UN
	3
	 R$            897,99 
	 R$           1.097,97 
	 R$                       3.293,91 

	FDE
	BARRAMENTO DE 30A P/QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO
	M
	1
	 R$               16,96 
	 R$                20,73 
	 R$                            20,73 

	FDE
	BARRAMENTO DE 60A P/QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO
	M
	1
	 R$               23,21 
	 R$                28,37 
	 R$                            28,37 

	FDE
	BARRAMENTO DE 100A P/QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO
	M
	1
	 R$              38,87 
	 R$                47,52 
	 R$                            47,52 

	FDE
	INTERRUPTOR TIPO AUTOMÁTICO DE BÓIA
	UN
	1
	 R$             100,28 
	 R$               122,61 
	 R$                            122,61 

	FDE
	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO  2X60A A 2X100A
	UN
	1
	 R$              117,78 
	 R$              144,00 
	 R$                           144,00 

	FDE
	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A
	UN
	1
	 R$              26,67 
	 R$                32,60 
	 R$                            32,60 

	FDE
	QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 3/4 A 1 HP
	UN
	1
	 R$         1.774,09 
	 R$            2.169,17 
	 R$                        2.169,17 

	FDE
	QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 1 1/2 A 2 HP
	UN
	1
	 R$         1.763,92 
	 R$           2.156,74 
	 R$                       2.156,74 

	FDE
	QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 2 A 3 HP
	UN
	1
	 R$          1.793,21 
	 R$           2.192,55 
	 R$                       2.192,55 

	FDE
	QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 3 A 4 HP
	UN
	1
	 R$          1.619,05 
	 R$            1.979,61 
	 R$                        1.979,61 

	FDE
	QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 4 A 5 HP
	UN
	1
	 R$         1.839,55 
	 R$           2.249,21 
	 R$                       2.249,21 

	FDE
	QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 7,5 HP
	UN
	1
	 R$          1.924,12 
	 R$          2.352,62 
	 R$                      2.352,62 

	FDE
	QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA BIFASICO DE 3/4 A 1 HP
	UN
	1
	 R$           1.717,41 
	 R$          2.099,87 
	 R$                      2.099,87 

	FDE
	QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA BIFASICO DE 1 1/2 A 2 HP
	UN
	1
	 R$         1.743,34 
	 R$            2.131,58 
	 R$                        2.131,58 

	FDE
	QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA BIFASICO DE 2 A 3 HP
	UN
	1
	 R$         1.765,68 
	 R$           2.158,89 
	 R$                       2.158,89 

	FDE
	QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO TRIFASICO DE 3/4 A 2 HP
	UN
	1
	 R$             880,12 
	 R$            1.076,12 
	 R$                        1.076,12 

	FDE
	QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO TRIFASICO DE 2 A 4 HP
	UN
	1
	 R$             900,81 
	 R$             1.101,42 
	 R$                         1.101,42 

	FDE
	QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO TRIFASICO DE 5 HP
	UN
	1
	 R$             919,57 
	 R$            1.124,35 
	 R$                        1.124,35 

	FDE
	QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO TRIFASICO DE 7,5 HP
	UN
	1
	 R$             939,10 
	 R$            1.148,23 
	 R$                        1.148,23 

	FDE
	QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO TRIFASICO DE 10 HP
	UN
	1
	 R$         1.244,39 
	 R$             1.521,51 
	 R$                         1.521,51 

	FDE
	QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO BIFASICO DE 3/4 A 1 HP
	UN
	1
	 R$            873,89 
	 R$           1.068,50 
	 R$                       1.068,50 

	FDE
	QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO BIFASICO DE 1 1/2 A 2 HP
	UN
	1
	 R$            894,58 
	 R$           1.093,80 
	 R$                       1.093,80 

	FDE
	INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 40A/30 mA
	UN
	1
	 R$             490,51 
	 R$             599,74 
	 R$                          599,74 

	FDE
	INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 63A/30 mA
	UN
	1
	 R$            524,93 
	 R$              641,83 
	 R$                           641,83 

	FDE
	INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 40A/300 mA
	UN
	1
	 R$            482,76 
	 R$             590,27 
	 R$                          590,27 

	FDE
	INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 63A/300 mA
	UN
	1
	 R$             521,54 
	 R$             637,68 
	 R$                          637,68 

	FDE
	CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA DE 4"X2"
	UN
	160
	 R$               25,14 
	 R$                30,73 
	 R$                       4.916,80 

	FDE
	CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA DE 4"X4"
	UN
	160
	 R$              40,07 
	 R$                48,99 
	 R$                      7.838,40 

	FDE
	CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 10X10X8 CM
	UN
	31
	 R$               29,10 
	 R$                35,58 
	 R$                        1.102,98 

	FDE
	CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 15X15X8 CM
	UN
	1
	 R$               45,13 
	 R$                 55,18 
	 R$                             55,18 

	FDE
	CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 20X20X10 CM
	UN
	3
	 R$              69,40 
	 R$                84,85 
	 R$                          254,55 

	FDE
	CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 30X30X12 CM
	UN
	2
	 R$             104,50 
	 R$              127,77 
	 R$                          255,54 

	FDE
	CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 40X40X15 CM
	UN
	3
	 R$              146,17 
	 R$              178,72 
	 R$                           536,16 

	FDE
	CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 50X50X15 CM
	UN
	3
	 R$             199,27 
	 R$             243,64 
	 R$                          730,92 

	FDE
	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,40X0,40X0,40 M
	UN
	3
	 R$            244,32 
	 R$             298,73 
	 R$                           896,19 

	FDE
	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,60X0,60X0,60 M
	UN
	3
	 R$             514,07 
	 R$             628,55 
	 R$                       1.885,65 

	FDE
	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,80X0,80X0,80 M
	UN
	3
	 R$            847,76 
	 R$           1.036,55 
	 R$                       3.109,65 

	FDE
	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 1,00X1,00X1,00 M
	UN
	1
	 R$              817,61 
	 R$             999,69 
	 R$                          999,69 

	FDE
	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 1,00X1,00X0,60 M
	UN
	1
	 R$            470,65 
	 R$             575,46 
	 R$                          575,46 

	FDE
	CAIXA DE PASSAGEM A PROVA DE UMIDADE EM ALUMINIO 10X10X6CM
	UN
	1
	 R$             100,23 
	 R$              122,55 
	 R$                           122,55 

	FDE
	CAIXA DE PASSAGEM A PROVA DE UMIDADE EM ALUMINIO 15X15X10CM
	UN
	1
	 R$             132,08 
	 R$               161,49 
	 R$                            161,49 

	FDE
	CAIXA DE PASSAGEM A PROVA DE UMIDADE EM ALUMINIO 20X20X10CM
	UN
	1
	 R$             158,78 
	 R$               194,14 
	 R$                            194,14 

	FDE
	CAIXA DE PASSAGEM A PROVA DE UMIDADE EM ALUMINIO 30X30X12CM
	UN
	1
	 R$            284,90 
	 R$             348,34 
	 R$                          348,34 

	FDE
	CAIXA DE PASSAGEM A PROVA DE UMIDADE EM ALUMINIO 40X40X20CM
	UN
	1
	 R$            642,53 
	 R$             785,62 
	 R$                          785,62 

	FDE
	QUADRO EM CHAPA COM PORTA E FECHADURA (TELEBRAS) DE 20X20X12CM
	UN
	3
	 R$             134,29 
	 R$               164,19 
	 R$                          492,57 

	FDE
	QUADRO EM CHAPA COM PORTA E FECHADURA (TELEBRAS) DE 40X40X12CM
	UN
	3
	 R$             217,85 
	 R$             266,36 
	 R$                          799,08 

	FDE
	QUADRO EM CHAPA COM PORTA E FECHADURA (TELEBRAS) DE 60X60X12CM
	UN
	1
	 R$            385,34 
	 R$               471,15 
	 R$                            471,15 

	FDE
	FIO DE 1,50 MM2 750V ( ISOLAÇAO NAO HALOGENADO)
	M
	183
	 R$                 3,39 
	 R$                   4,14 
	 R$                          757,62 

	FDE
	FIO DE 2,50 MM2 750V (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO)
	M
	2522
	 R$                 4,64 
	 R$                  5,67 
	 R$                     14.299,74 

	FDE
	FIO DE 4,00 MM2 750V (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO)
	M
	183
	 R$                  6,01 
	 R$                  7,34 
	 R$                       1.343,22 

	FDE
	FIO DE 6,00 MM2 750V (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO)
	M
	183
	 R$                 8,06 
	 R$                  9,85 
	 R$                       1.802,55 

	FDE
	FIO TRANCADO PARA TELEFONE - PAD. TELEBRAS
	M
	1
	 R$                 2,49 
	 R$                  3,04 
	 R$                               3,04 

	FDE
	CABO DE 10 MM2 750V (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO)
	M
	83
	 R$               14,03 
	 R$                  17,15 
	 R$                       1.423,45 

	FDE
	CABO DE 16 MM2 750V (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO)
	M
	8
	 R$                21,31 
	 R$                26,05 
	 R$                          208,40 

	FDE
	CABO DE 25 MM2 750V (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO)
	M
	8
	 R$              35,75 
	 R$                 43,71 
	 R$                          349,68 

	FDE
	CABO DE 35 MM2 750V (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO)
	M
	8
	 R$               51,93 
	 R$                63,49 
	 R$                          507,92 

	FDE
	CABO DE 50 MM2 750V (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO)
	M
	8
	 R$              76,32 
	 R$                 93,31 
	 R$                          746,48 

	FDE
	CABO DE 70 MM2 750V (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO)
	M
	8
	 R$              99,78 
	 R$              122,00 
	 R$                          976,00 

	FDE
	CABO DE 95 MM2 750V (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO)
	M
	8
	 R$              141,50 
	 R$               173,01 
	 R$                       1.384,08 

	FDE
	CABO DE 120 MM2 750V (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO)
	M
	4
	 R$             174,06 
	 R$              212,82 
	 R$                           851,28 

	FDE
	CABO DE 150 MM2 750V (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO)
	M
	4
	 R$                211,11 
	 R$              258,12 
	 R$                       1.032,48 

	FDE
	CABO DE 185 MM2 750V (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO)
	M
	4
	 R$            259,64 
	 R$              317,46 
	 R$                       1.269,84 

	FDE
	CABO DE 240 MM2 750V (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO)
	M
	4
	 R$             321,37 
	 R$             392,93 
	 R$                        1.571,72 

	FDE
	CABO DE 300 MM2 750V (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO)
	M
	4
	 R$            354,74 
	 R$             433,74 
	 R$                       1.734,96 

	FDE
	CABO DE 1,5MM2 750V (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO)
	M
	167
	 R$                 3,65 
	 R$                  4,46 
	 R$                          744,82 

	FDE
	CABO DE 2,5MM2 750V (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO)
	M
	36
	 R$                 5,03 
	 R$                   6,15 
	 R$                           221,40 

	FDE
	CABO DE 4MM2 750V (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO)
	M
	83
	 R$                 6,64 
	 R$                    8,11 
	 R$                           673,13 

	FDE
	CABO DE 6MM2 750V (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO)
	M
	83
	 R$                 8,65 
	 R$                 10,57 
	 R$                           877,31 

	FDE
	INTERRUPTOR DE 1 TECLA SIMPLES EM CX.4"X2"-ELETROD.AÇO GALV.A QUENTE
	UN
	3
	 R$              217,81 
	 R$              266,31 
	 R$                          798,93 

	FDE
	INTERRUPTOR DE 2 TECLAS SIMPLES EM CX.4"X2"-ELETROD.AÇO GALV.A QUENTE
	UN
	3
	 R$            297,59 
	 R$             363,86 
	 R$                        1.091,58 

	FDE
	INTERRUPTOR DE 3 TECLAS SIMPLES EM CX.4"X2"-ELETROD.AÇO GALV.A QUENTE
	UN
	1
	 R$            306,94 
	 R$             375,29 
	 R$                          375,29 

	FDE
	INTERRUPTOR DE 1 TECLA BIPOLAR SIMPLES EM CX.4"X2"-ELETROD.DE AÇO GALV.A QUENTE
	UN
	3
	 R$             251,89 
	 R$             307,98 
	 R$                          923,94 

	FDE
	2 INTERRUPTORES DE 1 TECLA BIP.SIMPL.CX.4"X4"-ELETR.AÇO GALV.A QUENTE
	UN
	3
	 R$            362,64 
	 R$             443,39 
	 R$                        1.330,17 

	FDE
	INTERRUPTOR DE 1 TECLA PARAL.SIMPL.CX.4"X2"-ELETR.AÇO GALV.A QUENTE
	UN
	3
	 R$             291,53 
	 R$             356,45 
	 R$                       1.069,35 

	FDE
	VARIADOR DE LUMINOSIDADE ROTATIVO (DIMER) LÂMPADA LED DIMERIZÁVEL CAIXA 4X2.
	UN
	37
	 R$                71,51 
	 R$                87,43 
	 R$                       3.234,91 

	FDE
	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 10A-250V-ELETR. AÇO GALV. A QUENTE
	UN
	3
	 R$            237,57 
	 R$             290,47 
	 R$                            871,41 

	FDE
	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136,  CORRENTE 20A-250V-ELETR.AÇO GALV.A QUENTE
	UN
	1
	 R$             279,31 
	 R$               341,51 
	 R$                            341,51 

	FDE
	INTERRUPTOR DE 1 TECLA - ELETROD PVC Ø 25MM FLEXIVEL NBR 15465
	UN
	3
	 R$             146,55 
	 R$               179,18 
	 R$                          537,54 

	FDE
	INTERRUPTOR DE 2 TECLAS - ELETROD PVC Ø 25MM FLEXIVEL NBR 15465
	UN
	3
	 R$            223,72 
	 R$             273,54 
	 R$                          820,62 

	FDE
	INTERRUPTOR EM PARALELO BIPOLAR EM CAIXA 4X2 - ELETROD PVC Ø 25MM FLEXIVEL NBR 15465
	UN
	3
	 R$            280,64 
	 R$              343,13 
	 R$                       1.029,39 

	FDE
	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V - ELETROD PVC Ø 25MM FLEXIVEL NBR 15465
	UN
	3
	 R$              164,12 
	 R$             200,66 
	 R$                           601,98 

	FDE
	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 20A-250V - ELETROD PVC Ø 25MM FLEXIVEL NBR 15465
	UN
	3
	 R$             178,66 
	 R$              218,44 
	 R$                          655,32 

	FDE
	PONTO SECO PARA TELEFONE - ELETROD PVC Ø 25MM FLEXIVEL NBR 15465
	UN
	3
	 R$             232,17 
	 R$             283,87 
	 R$                            851,61 

	FDE
	INTERRUPTOR DE 1 TECLA SIMPLES CAIXA 4"X2"-ELETR PVC RÍGIDO
	UN
	3
	 R$              162,18 
	 R$              198,29 
	 R$                          594,87 

	FDE
	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES CAIXA DE 4"X2"-ELETR PVC RIGIDO
	UN
	3
	 R$            239,35 
	 R$             292,65 
	 R$                          877,95 

	FDE
	INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES CAIXA 4"X2"-ELETR PVC RIGIDO
	UN
	3
	 R$            256,26 
	 R$              313,32 
	 R$                          939,96 

	FDE
	2 INTERRUPTORES DE 1 TECLA EM CAIXA 4"X4"-ELETRODUTO DE PVC
	UN
	3
	 R$            243,29 
	 R$             297,47 
	 R$                           892,41 

	FDE
	BOTAO PARA CIGARRA - ELETRODUTO DE PVC
	UN
	1
	 R$              157,31 
	 R$              192,34 
	 R$                           192,34 

	FDE
	CIGARRA PARA CHAMADA DE AULA - ELETRODUTO DE PVC
	UN
	1
	 R$            328,02 
	 R$              401,07 
	 R$                           401,07 

	FDE
	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 20A-250V-ELETR.PVC RIGIDO
	UN
	3
	 R$             194,29 
	 R$             237,55 
	 R$                           712,65 

	FDE
	IL-42 LUMINARIA C/ DIFUSOR TRANSPARENTE P/ LAMPADA FLUOR (2X32W)
	UN
	29
	 R$             271,77 
	 R$             332,29 
	 R$                       9.636,41 

	FDE
	IL-90 LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR C/DIFUSOR TRANSLÚCIDO <= 39W
	UN
	31
	 R$              331,01 
	 R$             404,72 
	 R$                     12.546,32 

	FDE
	IL-94 LUMINÁRIA LED QUADRADA DE SOBREPOR C/DIFUSOR TRANSLÚCIDO <= 40W
	UN
	31
	 R$             477,14 
	 R$             583,39 
	 R$                     18.085,09 

	FDE
	IL-89 LUMINÁRIA LED DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO  <= 24W
	UN
	31
	 R$            296,56 
	 R$             362,60 
	 R$                      11.240,60 

	FDE
	IL-88 LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR C/DIFUSOR TRANSLÚCIDO <=24W
	UN
	31
	 R$            337,53 
	 R$              412,69 
	 R$                     12.793,39 

	FDE
	IL-91 LUMINÁRIA LED DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO <= 39W
	UN
	31
	 R$             183,66 
	 R$             224,56 
	 R$                       6.961,36 

	FDE
	IL-05 ARANDELA BLINDADA
	UN
	31
	 R$            457,03 
	 R$              558,81 
	 R$                       17.323,11 

	FDE
	LUMINARIA DE LED TUBULAR DRIVER INTEGRADO C=594MM H=72MM  PARA FIXAÇAO NO PERFILADO COM DIFUSOR ACRILICO TRANSPARENTE - USO EXCLUSIVO SALA DE INOVAÇÃO
	UN
	31
	 R$               311,10 
	 R$             380,38 
	 R$                       11.791,78 

	FDE
	IL-59 ILUMINAÇÃO P/PASSAGEM COBERTA E CIRCULAÇÕES
	UN
	31
	 R$            265,36 
	 R$             324,45 
	 R$                     10.057,95 

	FDE
	IL-93LUMINÁRIA LED PENDENTE COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO <= 39W
	UN
	31
	 R$            422,93 
	 R$                517,11 
	 R$                      16.030,41 

	FDE
	IL-95 LUMINÁRIA LED QUADRADA DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO <= 40W
	UN
	31
	 R$              461,19 
	 R$             563,89 
	 R$                     17.480,59 

	FDE
	IL-97 LUMINÁRIA LED  QUADRADA DIMERIZÁVEL DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO <= 40W
	UN
	31
	 R$            549,57 
	 R$              671,95 
	 R$                    20.830,45 

	FDE
	IL-44 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (1X32W)
	UN
	7
	 R$             177,73 
	 R$               217,31 
	 R$                         1.521,17 

	FDE
	IL-45 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W)
	UN
	97
	 R$            255,09 
	 R$               311,89 
	 R$                    30.253,33 

	FDE
	IL-48 LUMINARIA ABERTA C/ REFLETOR E PEND P/FLUOR (2X32W)
	UN
	1
	 R$            425,87 
	 R$              520,71 
	 R$                           520,71 

	FDE
	IL-83 ILUMINAÇÃO AUTONOMA DE EMERGÊNCIA - LED
	UN
	31
	 R$              64,66 
	 R$                79,05 
	 R$                      2.450,55 

	FDE
	IL-101 PROJETOR LED <=100W  L240 x H175 MM C/DIFUSOR DE VIDRO TEMPERADO.
	UN
	7
	 R$             186,20 
	 R$             227,66 
	 R$                       1.593,62 

	FDE
	EX-01 EXAUSTOR AXIAL DN 40CM
	UN
	1
	 R$         1.965,06 
	 R$          2.402,67 
	 R$                      2.402,67 

	FDE
	PP-02 PARA RAIOS FRANKLIN COM MASTRO AÇO GALVANIZADO 02" X 3,00M
	UN
	1
	 R$            865,72 
	 R$            1.058,51 
	 R$                        1.058,51 

	FDE
	PP-03 PARA RAIOS FRANKLIN COM MASTRO AÇO GALVANIZADO  02" X 6,00M
	UN
	1
	 R$         1.092,76 
	 R$             1.336,11 
	 R$                         1.336,11 

	FDE
	BARRA CHATA ACO GALVANIZADO (3/4"X1/8") - CAPTOR P/ PARA RAIOS
	M
	91
	 R$              47,69 
	 R$                 58,31 
	 R$                       5.306,21 

	FDE
	BARRA CHATA ACO GALVANIZADO (3/4"X1/8") - DESCIDA P/ PARA RAIO
	M
	91
	 R$              34,03 
	 R$                 41,60 
	 R$                      3.785,60 

	FDE
	CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 80MM2 (7/16") SOB A TERRA
	M
	91
	 R$                51,13 
	 R$                 62,51 
	 R$                       5.688,41 

	FDE
	TERRA SIMPLES - 1 HASTE COM CAIXA DE INSPEÇÃO E TAMPA DE CONCRETO
	UN
	3
	 R$            379,80 
	 R$             464,38 
	 R$                        1.393,14 

	FDE
	TERRA SIMPLES 1 HASTE COPERWELD DN 19MM X 3M SEM CAIXA DE INSPEÇAO
	UN
	3
	 R$            297,84 
	 R$              364,16 
	 R$                       1.092,48 

	FDE
	CAIXA SUSPENSA MEDIÇÃO ATERRRAMENTO 4"X2" POLIPROPILENO Ø2''
	UN
	2
	 R$              92,83 
	 R$               113,50 
	 R$                          227,00 

	FDE
	CONEXAO EXOTERMICA CABO/CABO
	UN
	2
	 R$              58,37 
	 R$                 71,36 
	 R$                           142,72 

	FDE
	CONEXAO EXOTERMICA CABO/HASTE
	UN
	2
	 R$              72,86 
	 R$                89,08 
	 R$                            178,16 

	FDE
	CONEXAO EXOTERMICA EM ESTRUTURA METALICA
	UN
	2
	 R$               51,40 
	 R$                62,84 
	 R$                           125,68 

	FDE
	RELATORIO DE INSPEÇAO E MEDIÇAO COM LAUDO TECNICO DO SISTEMA DE PROTEÇAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS CONFORME NBR 5419
	UN
	1
	 R$        2.828,69 
	 R$          3.458,63 
	 R$                      3.458,63 

	FDE
	TUBO DE PVC Ø 2'' X 3,00M PARA PROTEÇAO  DESCIDA DE CORDOALHA
	UN
	3
	 R$              128,61 
	 R$              157,25 
	 R$                           471,75 

	FDE
	CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 50 MM2 (3/8") C/SUPORTE.DE FIXAÇÃO.
	M
	91
	 R$              45,54 
	 R$                55,68 
	 R$                      5.066,88 

	FDE
	REMOCAO DE POSTE ACO GALV. OU CAIXA ACO P/ ENTRADA ENERGIA EM B.T.
	UN
	3
	 R$             218,44 
	 R$             267,08 
	 R$                           801,24 

	FDE
	REMOCAO DE POSTE DE CONCRETO DE ENTRADA EM B.T.
	UN
	3
	 R$            273,05 
	 R$             333,85 
	 R$                        1.001,55 

	FDE
	REMOCAO DE ARMACAO TIPO BRAQUET
	UN
	31
	 R$              27,29 
	 R$                33,36 
	 R$                        1.034,16 

	FDE
	REMOCAO DE CABECOTE TIPO TELEFONICA
	UN
	1
	 R$               13,64 
	 R$                 16,67 
	 R$                             16,67 

	FDE
	REMOCAO DE CAIXA DE ENTRADA DE TELEFONE PADRAO TELEFONICA
	UN
	1
	 R$             109,22 
	 R$              133,54 
	 R$                           133,54 

	FDE
	REMOCAO DE TUBULACAO ELETRICA EMBUTIDA ATE 2"
	M
	18
	 R$               13,64 
	 R$                 16,67 
	 R$                          300,06 

	FDE
	REMOCAO DE TUBULACAO ELETRICA EMBUTIDA ACIMA DE 2"
	M
	18
	 R$              27,29 
	 R$                33,36 
	 R$                          600,48 

	FDE
	REMOCAO DE TUBULACAO ELETRICA APARENTE ATE 2"
	M
	18
	 R$                  6,81 
	 R$                  8,32 
	 R$                           149,76 

	FDE
	REMOCAO DE TUBULACAO ELETRICA APARENTE ACIMA 2"
	M
	18
	 R$               13,64 
	 R$                 16,67 
	 R$                          300,06 

	FDE
	REMOCAO DE CAIXA PARA FUSIVEL OU TOMADA INSTALADA EM PERFILADOS
	UN
	1
	 R$              27,29 
	 R$                33,36 
	 R$                            33,36 

	FDE
	REMOCAO DE CAIXAS ESTAMPADAS
	UN
	1
	 R$              54,60 
	 R$                66,75 
	 R$                            66,75 

	FDE
	REMOCAO DE FIO EMBUTIDO ATE 16 MM2
	M
	91
	 R$                  1,35 
	 R$                   1,65 
	 R$                            150,15 

	FDE
	REMOCAO DE CABO EMBUTIDO ACIMA DE 16 MM2
	M
	2
	 R$                 2,72 
	 R$                  3,32 
	 R$                               6,64 

	FDE
	REMOCAO DE FIO APARENTE ATE 16 MM2
	M
	257
	 R$                  1,63 
	 R$                   1,99 
	 R$                            511,43 

	FDE
	REMOCAO DE CABO APARENTE ACIMA DE 16 MM2
	M
	1
	 R$                 3,27 
	 R$                  3,99 
	 R$                               3,99 

	FDE
	REMOCAO DE TERMINAIS ,CONECTORES DE PRESSAO OU ROLDANAS PARA CABOS
	UN
	5
	 R$                10,91 
	 R$                 13,33 
	 R$                            66,65 

	FDE
	REMOCAO DE TERMINAIS OU CONECTORES DE SOLDA PARA CABOS
	UN
	3
	 R$              27,29 
	 R$                33,36 
	 R$                           100,08 

	FDE
	REMOCAO DE FUNDO OU PORTAS MADEIRA/METAL .P/QUADROS OU CAIXAS PASSAGEM
	m²
	1
	 R$              54,60 
	 R$                66,75 
	 R$                            66,75 

	FDE
	REMOCAO DE FECHADURAS TIPO YALE (Q.DISTRIBUICAO)
	UN
	2
	 R$                10,91 
	 R$                 13,33 
	 R$                            26,66 

	FDE
	REMOCAO DE CHAVES BASE MARMORE,NH UNIPOLAR OU DISJUNT.NO-FUSE EM BT
	UN
	1
	 R$              27,29 
	 R$                33,36 
	 R$                            33,36 

	FDE
	REMOCAO DE DISJUNTOR  QUICK-LAG OU BASE P/ FUSIVEL DIAZED EM B.T
	UN
	1
	 R$                  6,81 
	 R$                  8,32 
	 R$                               8,32 

	FDE
	REMOCAO DE BASE OU CHAVE PARA FUSIVEL NH TIPO UNIPOLAR
	UN
	1
	 R$              27,29 
	 R$                33,36 
	 R$                            33,36 

	FDE
	REMOCAO DE CHAVE OU BASE NH TRIPOL. OU CHAVE PACCO ROTATIVA EM B.T
	UN
	1
	 R$              40,95 
	 R$                50,06 
	 R$                            50,06 

	FDE
	REMOCAO DE CHAVE DE ACAO RAPIDA,COMANDO FRONTAL MONTADO EM PAINEL B.T
	UN
	1
	 R$              54,60 
	 R$                66,75 
	 R$                            66,75 

	FDE
	REMOCAO DE BARRAMENTO DE COBRE
	M
	1
	 R$              27,29 
	 R$                33,36 
	 R$                            33,36 

	FDE
	REMOCAO DE INTERRUPTORES TOMADAS BOTOES DE CAMPAINHA E CIGARRAS
	UN
	31
	 R$               21,83 
	 R$                26,69 
	 R$                          827,39 

	FDE
	REMOCAO DE CHAVE AUTOMATICA DA BOIA
	UN
	1
	 R$              32,75 
	 R$                40,04 
	 R$                            40,04 

	FDE
	REMOCAO DE CONTACTOR MAGNETICO P/ QUADRO DE COMANDO DE BOMBA RECALQUE
	UN
	1
	 R$              54,60 
	 R$                66,75 
	 R$                            66,75 

	FDE
	REMOCAO DE MOTOR BOMBA DE RECALQUE
	UN
	1
	 R$                81,91 
	 R$               100,15 
	 R$                            100,15 

	FDE
	REMOCAO AP. ILUM FLUORESC.C/PLAFON E PEND, OU CANOPLA P/ LUM.PENDENTE
	UN
	31
	 R$                  8,18 
	 R$                 10,00 
	 R$                           310,00 

	FDE
	REMOCAO APARELHO ILUMINACAO, PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS FLUORESC
	UN
	897
	 R$                  8,18 
	 R$                 10,00 
	 R$                      8.970,00 

	FDE
	REMOCAO DE SOQUETES P/ LAMPADAS INCANDES OU DE CORRENTES P/ PENDENTES
	UN
	319
	 R$                10,91 
	 R$                 13,33 
	 R$                      4.252,27 

	FDE
	REMOCAO DE REATORES PARA LAMPADAS HG EM POSTES
	UN
	7
	 R$              54,60 
	 R$                66,75 
	 R$                          467,25 

	FDE
	REMOCAO DE AP. ILUMIN. EM POSTES OU DE PROJETORES EM FACHADAS
	UN
	31
	 R$                81,91 
	 R$               100,15 
	 R$                       3.104,65 

	FDE
	REMOCAO DE PROJETORES EM JARDINS OU DE LUZ DE OBSTACULO
	UN
	1
	 R$              54,60 
	 R$                66,75 
	 R$                            66,75 

	FDE
	REMOCAO DE ARANDELA EXTERNA EM BRACO DE FERRO
	UN
	1
	 R$                81,91 
	 R$               100,15 
	 R$                            100,15 

	FDE
	REMOCAO DO APARELHO A PROVA DE TEMPO, GASES E VAPOR
	UN
	31
	 R$              27,29 
	 R$                33,36 
	 R$                        1.034,16 

	FDE
	REMOCAO DE CRUZETAS DE FERRO PARA FIXACAO DE PROJETORES
	UN
	1
	 R$                81,91 
	 R$               100,15 
	 R$                            100,15 

	FDE
	REMOCAO DE POSTE CURVO, INCLUINDO BASES DE FIXACAO
	UN
	1
	 R$            273,05 
	 R$             333,85 
	 R$                          333,85 

	FDE
	REMOCAO DE POSTE DE FERRO RETO ENGASTADO NO SOLO
	UN
	1
	 R$            436,89 
	 R$              534,18 
	 R$                           534,18 

	FDE
	REMOCAO DE CAPTOR DE PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN OU RADIATIVO
	UN
	1
	 R$              27,29 
	 R$                33,36 
	 R$                            33,36 

	FDE
	REMOCAO DE BASE E HASTE DE PARA-RAIO
	UN
	1
	 R$              54,60 
	 R$                66,75 
	 R$                            66,75 

	FDE
	REMOCAO CABOS E ESTICADORES OU DE BRACADEIRAS P/ 3 ESTAIS EM P.RAIOS
	M
	1
	 R$              27,29 
	 R$                33,36 
	 R$                            33,36 

	FDE
	REMOCAO DE CABO DE COBRE NU
	M
	1
	 R$                10,91 
	 R$                 13,33 
	 R$                             13,33 

	FDE
	REMOCAO DE CABO COBRE NU PARA ATERRAMENTO
	M
	1
	 R$               13,64 
	 R$                 16,67 
	 R$                             16,67 

	FDE
	REMOCAO DE CONECTOR TIPO SPLIT-BOLDT PARA CABOS DE ATERRAMENTO
	UN
	1
	 R$                10,91 
	 R$                 13,33 
	 R$                             13,33 

	FDE
	REMOCAO DE BRACADEIRAS PARA PASSAGEM DE CABOS DE COBRE NU
	UN
	1
	 R$               21,83 
	 R$                26,69 
	 R$                            26,69 

	FDE
	REMOCAO DE TUBO DE PROTECAO DE CABO DE COBRE NU INCL. FIXACOES
	UN
	1
	 R$              54,60 
	 R$                66,75 
	 R$                            66,75 

	FDE
	RETIRADA DE POSTE GALVANIZADO DE ENTRADA EM B.T.
	UN
	1
	 R$             218,44 
	 R$             267,08 
	 R$                          267,08 

	FDE
	RETIRADA DE POSTE DE CONCRETO DE ENTRADA EM B.T.
	UN
	1
	 R$            273,05 
	 R$             333,85 
	 R$                          333,85 

	FDE
	RETIRADA DE ARMACAO T BRAQUET, CONDULETES OU DE CX.FUSIV/TOMADAS EM PERFILADO
	UN
	1
	 R$              27,29 
	 R$                33,36 
	 R$                            33,36 

	FDE
	RETIRADA DE CABECOTE PADRAO TELEFONICA OU DE BASE P/DISJUNTOR QUICK LAG
	UN
	1
	 R$               13,64 
	 R$                 16,67 
	 R$                             16,67 

	FDE
	RETIRADA DE TUBULACAO ELETRICA APARENTE ATE 2"
	M
	18
	 R$               13,64 
	 R$                 16,67 
	 R$                          300,06 

	FDE
	RETIRADA DE TUBULACAO ELETRICA APARENTE ACIMA 2"
	M
	1
	 R$              27,29 
	 R$                33,36 
	 R$                            33,36 

	FDE
	RETIRADA DE PERFILADOS
	M
	1
	 R$               21,83 
	 R$                26,69 
	 R$                            26,69 

	FDE
	RETIRADA DE GANCHOS DE SUSTENTACAO DE LUMINARIAS EM PERFILADOS
	UN
	1
	 R$                10,91 
	 R$                 13,33 
	 R$                             13,33 

	FDE
	RETIRADA DE FIO EMBUTIDO ATE 16 MM2
	M
	91
	 R$                 2,72 
	 R$                  3,32 
	 R$                           302,12 

	FDE
	RETIRADA DE CABO EMBUTIDO ACIMA DE 16 MM2
	M
	46
	 R$                 5,45 
	 R$                  6,66 
	 R$                          306,36 

	FDE
	RETIRADA DE FIO APARENTE ATE 16 MM2
	M
	91
	 R$                 3,27 
	 R$                  3,99 
	 R$                          363,09 

	FDE
	RETIRADA DE CABO APARENTE ACIMA DE 16 MM2
	M
	46
	 R$                 6,55 
	 R$                  8,00 
	 R$                          368,00 

	FDE
	RETIRADA E DESMONTAGEM QD.DISTRIB, CAIXA PASSAGEM OU QD. CHAMADA
	m²
	1
	 R$             109,22 
	 R$              133,54 
	 R$                           133,54 

	FDE
	RETIRADA DE MOTOR DE BOMBA DE RECALQUE
	UN
	3
	 R$                81,91 
	 R$               100,15 
	 R$                          300,45 

	FDE
	RETIRADA DE APARELHO DE ILUMINACAO, PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS INCANDESC
	UN
	244
	 R$                 5,45 
	 R$                  6,66 
	 R$                       1.625,04 

	FDE
	RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINACAO, PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS FLUORESC
	UN
	1153
	 R$                 3,83 
	 R$                  4,68 
	 R$                      5.396,04 

	FDE
	RETIRADA DE PROJETORES EM JARDINS
	UN
	1
	 R$              54,60 
	 R$                66,75 
	 R$                            66,75 

	FDE
	RETIRADA DE POSTE DE FERRO RETO ENGASTADO NO SOLO
	UN
	1
	 R$            273,05 
	 R$             333,85 
	 R$                          333,85 

	FDE
	RETIRADA DE POSTE DE CONCRETO DE ATE 10M ACIMA DO SOLO
	UN
	1
	 R$            273,05 
	 R$             333,85 
	 R$                          333,85 

	FDE
	RETIRADA DE CAPTOR DE PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN
	UN
	1
	 R$              27,29 
	 R$                33,36 
	 R$                            33,36 

	FDE
	RETIRADA DE BASE E HASTE,OU DE BRAÇADEIRA C/3 ESTAIS EM PARA-RAIOS
	UN
	3
	 R$              54,60 
	 R$                66,75 
	 R$                          200,25 

	FDE
	RETIRADA DE CABOS DE AÇO E ESTICADORES DE PARA-RAIOS
	M
	1
	 R$              27,29 
	 R$                33,36 
	 R$                            33,36 

	FDE
	POSTE DE ACO GALVANIZADO DE 3 1/2" X 6,00 M
	UN
	1
	 R$           1.611,87 
	 R$           1.970,83 
	 R$                       1.970,83 

	FDE
	BRAQUET COM 2 ISOLADORES PARA B.T.
	UN
	3
	 R$              28,00 
	 R$                34,23 
	 R$                           102,69 

	FDE
	BRAQUET COM 3 ISOLADORES PARA B.T.
	UN
	3
	 R$              38,63 
	 R$                47,23 
	 R$                            141,69 

	FDE
	BRAQUET COM 4 ISOLADORES PARA B.T.
	UN
	3
	 R$               48,19 
	 R$                58,92 
	 R$                           176,76 

	FDE
	CAIXA ESTAMPADA 4" X 2"
	UN
	1
	 R$               17,44 
	 R$                 21,32 
	 R$                             21,32 

	FDE
	CAIXA ESTAMPADA 4" X 4"
	UN
	3
	 R$              20,67 
	 R$                25,27 
	 R$                             75,81 

	FDE
	BRACADEIRA PARA FIXACAO DE ELETRODUTO
	UN
	63
	 R$                 9,98 
	 R$                 12,20 
	 R$                          768,60 

	FDE
	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 10MM
	UN
	1
	 R$              24,94 
	 R$                30,49 
	 R$                            30,49 

	FDE
	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 16MM
	UN
	3
	 R$              24,86 
	 R$                30,39 
	 R$                              91,17 

	FDE
	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 25MM
	UN
	1
	 R$              25,72 
	 R$                 31,44 
	 R$                             31,44 

	FDE
	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 35MM
	UN
	3
	 R$               31,42 
	 R$                 38,41 
	 R$                            115,23 

	FDE
	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 50MM
	UN
	3
	 R$              38,53 
	 R$                  47,11 
	 R$                            141,33 

	FDE
	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 70MM
	UN
	3
	 R$              37,79 
	 R$                46,20 
	 R$                           138,60 

	FDE
	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 95MM
	UN
	3
	 R$               45,21 
	 R$                55,27 
	 R$                            165,81 

	FDE
	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 120MM
	UN
	3
	 R$              60,93 
	 R$                74,49 
	 R$                          223,47 

	FDE
	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 150MM
	UN
	3
	 R$               61,09 
	 R$                74,69 
	 R$                          224,07 

	FDE
	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 185MM
	UN
	1
	 R$              68,42 
	 R$                83,65 
	 R$                            83,65 

	FDE
	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 240MM
	UN
	1
	 R$              75,06 
	 R$                 91,77 
	 R$                             91,77 

	FDE
	BASE DE CHAPA DE FERRO N 14 PARA FIXACAO DE DISJUNTOR NO Q.D.
	m²
	1
	 R$            308,52 
	 R$             377,22 
	 R$                          377,22 

	FDE
	FECHADURA TIPO YALE
	UN
	1
	 R$               83,17 
	 R$               101,69 
	 R$                            101,69 

	FDE
	PERFILADO EM CHAPA DE ACO 38X38MM
	M
	6
	 R$              50,53 
	 R$                 61,78 
	 R$                          370,68 

	FDE
	CH.SEC.DE ACAO RAP.SOBRE CARGA COMANDO FRONTAL 3X100 A PAINEL BL.B.T
	UN
	3
	 R$              451,18 
	 R$              551,65 
	 R$                       1.654,95 

	FDE
	CH.SECCION. AÇAO RAPIDA SOBRECARGA COMANDO FRONTAL 3X250A PAINEL BL.BT
	UN
	1
	 R$         1.907,50 
	 R$          2.332,30 
	 R$                      2.332,30 

	FDE
	CH.SEC.DE ACAO RAP.SOBRE CARGA COMANDO FRONTAL 3X630 A PAINEL BL.B.T
	UN
	1
	 R$         1.890,54 
	 R$            2.311,56 
	 R$                        2.311,56 

	FDE
	BARRA DE COBRE PARA NEUTRO - 200 A
	UN
	1
	 R$               75,13 
	 R$                 91,86 
	 R$                             91,86 

	FDE
	BARRA DE COBRE PARA NEUTRO - 400 A
	UN
	1
	 R$            258,47 
	 R$              316,03 
	 R$                           316,03 

	FDE
	BARRA DE COBRE PARA NEUTRO - 600 A
	UN
	1
	 R$              48,06 
	 R$                58,76 
	 R$                            58,76 

	FDE
	BARRA DE COBRE PARA NEUTRO - 30 A
	UN
	1
	 R$              20,62 
	 R$                 25,21 
	 R$                             25,21 

	FDE
	BARRA DE COBRE PARA NEUTRO - 60 A
	UN
	1
	 R$              26,87 
	 R$                32,85 
	 R$                            32,85 

	FDE
	BARRA DE COBRE PARA NEUTRO - 100 A
	UN
	3
	 R$              42,53 
	 R$                52,00 
	 R$                           156,00 

	FDE
	BOTOEIRA LIGA-DESLIGA PARA COMANDO DA BOMBA DE RECALQUE
	UN
	2
	 R$             120,37 
	 R$               147,17 
	 R$                          294,34 

	FDE
	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X200A
	UN
	3
	 R$            539,63 
	 R$             659,80 
	 R$                       1.979,40 

	FDE
	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A a 3X50A
	UN
	1
	 R$              110,09 
	 R$              134,60 
	 R$                           134,60 

	FDE
	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X400A
	UN
	1
	 R$         1.425,53 
	 R$           1.742,99 
	 R$                       1.742,99 

	FDE
	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X600A
	UN
	1
	 R$         1.946,84 
	 R$          2.380,40 
	 R$                      2.380,40 

	FDE
	RELE BIMETALICO DE SOBRECORRENTE FAIXA AJUSTAVEL DE 6,3A - 10A PARA QD.COMANDO BOMBA RECALQUE
	UN
	1
	 R$            308,36 
	 R$             377,03 
	 R$                          377,03 

	FDE
	RELE BIMETALICO DE SOBRECORRENTE FAIXA AJUSTAVEL DE 8,0A - 12,5A PARA QD.COMANDO BOMBA RECALQUE
	UN
	1
	 R$             313,60 
	 R$             383,43 
	 R$                          383,43 

	FDE
	RELE BIMETALICO DE SOBRECORRENTE FAIXA AJUSTAVEL DE 10A - 16A PARA QD.COMANDO BOMBA RECALQUE
	UN
	1
	 R$            335,94 
	 R$              410,75 
	 R$                           410,75 

	FDE
	RELE BIMETALICO DE SOBRECORRENTE FAIXA AJUSTAVEL DE 16A - 25A PARA QD.COMANDO BOMBA RECALQUE
	UN
	1
	 R$            400,98 
	 R$             490,27 
	 R$                          490,27 

	FDE
	CONTACTOR TRIPOLAR ATE 9A PARA QD.COMANDO BOMBA RECALQUE
	UN
	1
	 R$             337,13 
	 R$              412,20 
	 R$                           412,20 

	FDE
	CONTACTOR TRIPOLAR ATE 12A PARA QD.COMANDO BOMBA RECALQUE
	UN
	1
	 R$            357,82 
	 R$             437,50 
	 R$                          437,50 

	FDE
	CONTACTOR TRIPOLAR ATE 16A PARA QD.COMANDO BOMBA RECALQUE
	UN
	1
	 R$            376,58 
	 R$             460,44 
	 R$                          460,44 

	FDE
	CONTACTOR TRIPOLAR ATE 25A PARA QD.COMANDO BOMBA RECALQUE
	UN
	1
	 R$              396,11 
	 R$             484,32 
	 R$                          484,32 

	FDE
	INTERRUPTOR DE 1 TECLA
	UN
	63
	 R$               19,09 
	 R$                23,34 
	 R$                       1.470,42 

	FDE
	INTERRUPTOR DE 2 TECLAS
	UN
	14
	 R$              44,38 
	 R$                54,26 
	 R$                          759,64 

	FDE
	INTERRUPTOR DE 3 TECLAS
	UN
	3
	 R$              42,09 
	 R$                 51,46 
	 R$                           154,38 

	FDE
	INTERRUPTOR PARALELO
	UN
	31
	 R$               21,22 
	 R$                25,94 
	 R$                           804,14 

	FDE
	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V
	UN
	63
	 R$              23,02 
	 R$                 28,14 
	 R$                       1.772,82 

	FDE
	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 20A-250V
	UN
	31
	 R$              27,66 
	 R$                 33,81 
	 R$                         1.048,11 

	FDE
	BOTAO DE CAMPAINHA
	UN
	3
	 R$              22,44 
	 R$                27,43 
	 R$                            82,29 

	FDE
	ESPELHO DE 4'X2'
	UN
	63
	 R$                 6,67 
	 R$                   8,15 
	 R$                           513,45 

	FDE
	ESPELHO 4'X4'
	UN
	31
	 R$                12,91 
	 R$                 15,78 
	 R$                           489,18 

	FDE
	CIGARRA TIPO FABRICA
	UN
	3
	 R$             244,91 
	 R$             299,45 
	 R$                          898,35 

	FDE
	PLAFON DE ALUMINIO DE SOBREPOR - BOCA 10 PARA GLOBO TIPO BRASIL
	UN
	1
	 R$              26,72 
	 R$                32,67 
	 R$                            32,67 

	FDE
	CALHA PARA LUMINARIA SOBREPOR COM  DIFUSOR TRANSPARENTE (IL-42) COM SOQUETES  P/ DUAS LAMPADAS LED TUBULAR 120 CM
	UN
	31
	 R$             177,49 
	 R$               217,01 
	 R$                       6.727,31 

	FDE
	ADEQUAÇÃO DE LUMINARIA FLUORESCENTE 1X32W PARA LED  TUBULAR POLICARBONATO 18W TEMPERATURA DE COR 4000ºK
	UN
	11
	 R$              44,66 
	 R$                54,60 
	 R$                          600,60 

	FDE
	ADEQUAÇÃO DE LUMINARIA FLUORESCENTE 2X32W PARA LED TUBULAR POLICARBONATO 18W  TEMPERATURA DE COR 4000ºK
	UN
	31
	 R$              75,27 
	 R$                92,03 
	 R$                      2.852,93 

	FDE
	RECEPTACULO PORCELANA  PARA LAMPADA BULBO LED COMPACTA ROSCA E-27
	UN
	23
	 R$              23,96 
	 R$                29,29 
	 R$                          673,67 

	FDE
	RECEPTACULO P/LAMPADA HG OU MHL P/LUMINARIA EXT.OU PROJ-ROSCA E-40
	UN
	11
	 R$              69,99 
	 R$                85,57 
	 R$                           941,27 

	FDE
	SOQUETE ANTIVIBRATORIO ENGATE RAPIDO  P/LAMPADA LED TUBULAR
	UN
	1465
	 R$                  7,13 
	 R$                   8,71 
	 R$                      12.760,15 

	FDE
	PORTA LAMP ROSCA E-27,PORCEL.C/FLANGE FIX.P/PRATO FIX.P/ROSCA 3/8" GAS
	UN
	1
	 R$               38,01 
	 R$                46,47 
	 R$                            46,47 

	FDE
	CORRENTE PARA PENDENTE DE APARELHO PARA ILUMINACAO
	M
	1
	 R$               29,14 
	 R$                35,62 
	 R$                            35,62 

	FDE
	ADEQUAÇÃO DE LUMINARIA FLUORESCENTE 1X32W PARA LED TUBULAR VIDRO 18W TEMPERATURA DE COR 4000ºK
	UN
	23
	 R$              34,88 
	 R$                42,64 
	 R$                          980,72 

	FDE
	ADEQUAÇÃO DE LUMINARIA FLUORESCENTE 2X32W PARA LED TUBULAR VIDRO 18W  TEMPERATURA DE COR 4000ºK
	UN
	121
	 R$               55,71 
	 R$                  68,11 
	 R$                        8.241,31 

	FDE
	LAMPADA VAPOR METALICO 150W
	UN
	5
	 R$            469,54 
	 R$              574,10 
	 R$                      2.870,50 

	FDE
	LAMPADA VAPOR METALICO 250W
	UN
	5
	 R$              114,64 
	 R$               140,17 
	 R$                          700,85 

	FDE
	CONDULETE DE 1"
	UN
	5
	 R$               51,28 
	 R$                62,70 
	 R$                           313,50 

	FDE
	CONDULETE DE 1 1/4"
	UN
	1
	 R$              72,03 
	 R$                88,07 
	 R$                            88,07 

	FDE
	CONDULETE DE 1 1/2"
	UN
	1
	 R$              83,60 
	 R$               102,21 
	 R$                            102,21 

	FDE
	CONDULETE DE 2"
	UN
	3
	 R$             104,78 
	 R$                128,11 
	 R$                          384,33 

	FDE
	CONDULETE DE 3/4"
	UN
	75
	 R$               42,12 
	 R$                 51,50 
	 R$                      3.862,50 

	FDE
	CONDULETE DE 1/2"
	UN
	1
	 R$              50,28 
	 R$                 61,47 
	 R$                             61,47 

	FDE
	LAMPADA BULBO LED  <= 13W ROSCA E 27  BIVOLT. TEMPERATURA COR 3000ºK.
	UN
	732
	 R$               18,75 
	 R$                22,92 
	 R$                     16.777,44 

	FDE
	LAMPADA LED TUBULAR VIDRO DE 10W C/TEMPERATURA DE COR 4000° K
	UN
	160
	 R$               16,30 
	 R$                 19,93 
	 R$                       3.188,80 

	FDE
	LAMPADA LED TUBULAR POLICARBONATO DE 10W C/TEMPERATURA DE COR 4000° K
	UN
	732
	 R$              36,70 
	 R$                44,87 
	 R$                    32.844,84 

	FDE
	LAMPADA LED TUBULAR VIDRO DE 18W C/TEMPERATURA DE COR 4000° K
	UN
	160
	 R$              22,62 
	 R$                27,65 
	 R$                      4.424,00 

	FDE
	LAMPADA LED TUBULAR POLICARBONATO DE 18W C/TEMPERATURA DE COR 4000° K
	UN
	732
	 R$              32,40 
	 R$                 39,61 
	 R$                    28.994,52 

	FDE
	SUPORTE SIMPLES COM ROLDANA PARA CABO DE COBRE NU 25 A 35 MM2
	UN
	31
	 R$              64,36 
	 R$                78,69 
	 R$                      2.439,39 

	FDE
	CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT PARA CABO DE 25 MM2
	UN
	31
	 R$               20,81 
	 R$                25,44 
	 R$                          788,64 

	FDE
	FORRO DE TABUA APAR. 10X1CM MACHO-FEMEA G1-C4 ENTARUGADO
	m²
	73
	 R$             172,99 
	 R$                211,51 
	 R$                     15.440,23 

	FDE
	FORRO DE GESSO ACARTONADO INCL ESTRUTURA
	m²
	4100
	 R$              123,21 
	 R$              150,64 
	 R$                  617.624,00 

	FDE
	ISOLACAO TERMOACUSTICA - LA DE VIDRO E=2"
	m²
	19
	 R$              40,25 
	 R$                 49,21 
	 R$                          934,99 

	FDE
	ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR 20X20 GALV. E=0,95MM MALHA 1,20X0,40M P/SUSTENTAÇÃO DE FORRO PVC
	m²
	78
	 R$                51,91 
	 R$                63,47 
	 R$                      4.950,66 

	FDE
	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE ESTUQUE OU MADEIRA, INCLUSIVE ENTARUGAMENTO
	m²
	47
	 R$                 3,57 
	 R$                  4,36 
	 R$                          204,92 

	FDE
	DEMOLIÇÃO DE FORRO EM GESSO
	m²
	826
	 R$                  4,91 
	 R$                  6,00 
	 R$                      4.956,00 

	FDE
	DEMOLIÇÃO DE ENTARUGAMENTO
	m²
	11
	 R$                  1,78 
	 R$                   2,17 
	 R$                            23,87 

	FDE
	DEMOLIÇÃO DE FORROS DE MADEIRA, EXCLUSIVE ENTARUGAMENTO.
	m²
	366
	 R$                  1,78 
	 R$                   2,17 
	 R$                          794,22 

	FDE
	RETIRADA DE FORROS EM PLACAS APOIADAS
	m²
	918
	 R$                 7,68 
	 R$                  9,39 
	 R$                      8.620,02 

	FDE
	RETIRADA DE FORRO DE PVC EM LAMINAS
	m²
	183
	 R$               14,35 
	 R$                 17,54 
	 R$                      3.209,82 

	FDE
	RECOLOCAÇÃO DE FORRO EM PLACAS APOIADAS
	m²
	918
	 R$                 7,68 
	 R$                  9,39 
	 R$                      8.620,02 

	FDE
	RECOLOCACAO DE FORRO DE PVC EM LAMINAS
	m²
	918
	 R$               14,35 
	 R$                 17,54 
	 R$                       16.101,72 

	FDE
	PERFIL DE FERRO SECCAO CARTOLA EM CHAPA N 20 P/SUST DE FORRO
	M
	212
	 R$              32,67 
	 R$                39,94 
	 R$                      8.467,28 

	FDE
	TABUA DE 10 X 1 CM TIPO MACHO-FEMEA G1-C4 PARA FORRO
	m²
	91
	 R$              100,19 
	 R$              122,50 
	 R$                       11.147,50 

	FDE
	IMPERMEABILIZACAO DE SUB-SOLOS C/ARG CIM-AREIA 1:3 CONTENDO HIDROFUGO
	m²
	3
	 R$              70,96 
	 R$                86,76 
	 R$                          260,28 

	FDE
	IMPERMEABILIZACAO DE SUB-SOLOS C/ARG CIM-AREIA 1:3 HIDR TINTA BETUMINOSA
	m²
	3
	 R$              97,70 
	 R$               119,45 
	 R$                          358,35 

	FDE
	IMPERMEABILIZACAO POR CRISTALIZACAO - SUB SOLOS
	m²
	4
	 R$               12,47 
	 R$                 15,24 
	 R$                            60,96 

	FDE
	IMPERMEAB C/ ARGAM POLIMERICA SEMIFLEXIVEL P/ CORTINAS E POCOS DE ELEV COM APLICAÇAO 4 DEMAOS
	m²
	1
	 R$               24,19 
	 R$                29,57 
	 R$                            29,57 

	FDE
	IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA PRE FABRICADA 4MM
	m²
	3
	 R$             152,26 
	 R$               186,16 
	 R$                          558,48 

	FDE
	IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA PRE FABRICADA 4MM - ACAB AREIA
	m²
	1
	 R$             166,97 
	 R$              204,15 
	 R$                           204,15 

	FDE
	IMPERM C/ EMULSAO ACRILICA ESTRUT C/ VEU DE POLIESTER-6 DEMAOS / 2 EST
	m²
	1
	 R$              63,52 
	 R$                77,66 
	 R$                            77,66 

	FDE
	IMPERMEABILIZACAO C/ EMULSAO ACRILICA - 6 DEMAOS
	m²
	40
	 R$              50,96 
	 R$                62,30 
	 R$                      2.492,00 

	FDE
	IMPERMEAB C/ MANTA ASF PRE-FABR 4MM ACAB ALUMIN SEM PROT MECANICA
	m²
	7
	 R$             166,80 
	 R$             203,94 
	 R$                       1.427,58 

	FDE
	IMPERMEABIL.EMULSAO ASFALTICA ELASTOMERICA MONOCOMPONENTE. APLICAÇAO 4 DEMÃOS INCLUS.TELA ESTRUTURANTE
	m²
	40
	 R$              86,65 
	 R$              105,94 
	 R$                      4.237,60 

	FDE
	ISOLACAO TERMOACUSTICA - LA DE VIDRO ESP 1"
	m²
	1
	 R$              28,27 
	 R$                34,56 
	 R$                            34,56 

	FDE
	ISOLAMENTO TERMICO COM CAMADAS DE ARGILA EXPANDIDA
	m³
	1
	 R$            707,99 
	 R$             865,65 
	 R$                          865,65 

	FDE
	FORNEC E COLOCACAO DE ISOPOR P/ TRATAMENTO ACUSTICO ENTRE LAJES
	m³
	1
	 R$            426,56 
	 R$              521,55 
	 R$                           521,55 

	FDE
	PROTECAO TERMO-MECANICA C/LADR HIDRAUL 1 COR INCL ARGAM ASSENT
	m²
	3
	 R$             166,43 
	 R$             203,49 
	 R$                           610,47 

	FDE
	REGULARIZACAO DE SUPERFICIE P/ PREPARO IMPERM 1:3 E=2,5CM
	m²
	40
	 R$              34,94 
	 R$                42,72 
	 R$                       1.708,80 

	FDE
	ARGAMASSA PARA PROTEÇAO MECANICA SOBRE SUPERFICIE IMPERMEABILIZADA   TRAÇO 1:4  ESPESSURA 3CM
	m²
	40
	 R$              35,83 
	 R$                43,80 
	 R$                       1.752,00 

	FDE
	IMPERMEABILIZACAO POR CRISTALIZACAO - RESERVATORIOS ENTERRADOS
	m²
	3
	 R$               12,47 
	 R$                 15,24 
	 R$                            45,72 

	FDE
	IMPERMEABILIZAÇAO RESERV.ELEV COM ARGAMASSA POLIMERICA APLICAÇAO 2 DEMÃOS SEMIFLEXIVEL + 4 DEMÃOS FLEXIVEL INCLUS.TELA ESTRUTURANTE
	m²
	2
	 R$              64,75 
	 R$                 79,16 
	 R$                           158,32 

	FDE
	JUNTAS DE DILATACAO FUGENBAND ELASTICO PERFIL 0-12
	M
	1
	 R$              68,92 
	 R$                84,26 
	 R$                            84,26 

	FDE
	JUNTAS DE DILATACAO FUGENBANB ELASTICO PERFIL 0-22
	M
	1
	 R$              115,72 
	 R$               141,49 
	 R$                            141,49 

	FDE
	JUNTAS DE DILATACAO/MASTIQUE ELASTICO OU POLIURETANO
	C3
	54
	 R$                 0,26 
	 R$                   0,31 
	 R$                             16,74 

	FDE
	MANGUEIRA PLASTICA FLEXIVEL PARA JUNTA DE DILATACAO
	M
	1
	 R$               14,39 
	 R$                 17,59 
	 R$                             17,59 

	FDE
	ISOPOR PARA SUPORTE DE MASTIQUE
	M
	1
	 R$                 8,08 
	 R$                  9,87 
	 R$                               9,87 

	FDE
	JUNTA ELASTICA ESTRUTURAL NEOPRENE (REF 2020F) INCLUSIVE LIMPEZA
	M
	1
	 R$             173,94 
	 R$              212,67 
	 R$                           212,67 

	FDE
	JUNTA ELASTICA ESTRUTURAL NEOPRENE (REF 2027M) INCLUSIVE LIMPEZA
	M
	1
	 R$             164,00 
	 R$             200,52 
	 R$                          200,52 

	FDE
	CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS 1"x1/8" ALUMINIO
	M
	2
	 R$              55,39 
	 R$                67,72 
	 R$                           135,44 

	FDE
	SELANTE DE POLIURETANO P/JUNTAS MOVIMENTACAO/DESSOLIDARIZACAO QUADRO
	M
	155
	 R$               31,78 
	 R$                38,85 
	 R$                       6.021,75 

	FDE
	DEMOLIÇÃO DE IMPERMEABILIZACOES COM MULTIMEMBRANAS ASFALT - ELEM SINT
	m²
	1
	 R$                 11,16 
	 R$                 13,64 
	 R$                             13,64 

	FDE
	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA COM IMPERMEABILIZANTE
	m²
	40
	 R$               13,39 
	 R$                 16,37 
	 R$                          654,80 

	FDE
	DEMOLIÇÃO DE ISOLAMENTO TÉRMICO COM CONCRETO CELULAR
	m²
	3
	 R$                 2,23 
	 R$                  2,72 
	 R$                                8,16 

	FDE
	DEMOLIÇÃO DE ISOLAMENTO TÉRMICO DE MANTA DE LA DE VIDRO
	m²
	3
	 R$                    1,11 
	 R$                   1,35 
	 R$                               4,05 

	FDE
	DEMOLIÇÃO PROTECAO TERMOMECANICA COM CONCRETO CELULAR
	m²
	1
	 R$                 11,16 
	 R$                 13,64 
	 R$                             13,64 

	FDE
	DEMOLIÇÃO DE JUNTAS DE DILATACAO METALICAS
	M
	1
	 R$                 4,46 
	 R$                  5,45 
	 R$                               5,45 

	FDE
	CHAPISCO
	m²
	55
	 R$               14,04 
	 R$                  17,16 
	 R$                          943,80 

	FDE
	EMBOCO DESEMPENADO
	m²
	55
	 R$               48,81 
	 R$                59,67 
	 R$                       3.281,85 

	FDE
	CHAPISCO ROLADO PARA SUPERFICIES LISAS
	m²
	5
	 R$               10,23 
	 R$                 12,50 
	 R$                            62,50 

	FDE
	REBOCO
	m²
	55
	 R$              29,70 
	 R$                 36,31 
	 R$                       1.997,05 

	FDE
	REVESTIMENTO COM GESSO
	m²
	55
	 R$               24,12 
	 R$                29,49 
	 R$                        1.621,95 

	FDE
	CERAMICA ESMALTADA 20X20CM
	m²
	55
	 R$             108,82 
	 R$              133,05 
	 R$                       7.317,75 

	FDE
	REVESTIMENTO COM AZULEJOS  RETIFICADOS LISOS BRANCO BRILHANTE
	m²
	55
	 R$               115,71 
	 R$               141,47 
	 R$                      7.780,85 

	FDE
	PERFIL SEXTAVADO EM ALUMINIO PARA AZULEJO
	M
	6
	 R$                 8,86 
	 R$                 10,83 
	 R$                            64,98 

	FDE
	PERFIL CANTONEIRA EM ALUMINIO PARA REBOCO
	M
	7
	 R$              30,32 
	 R$                37,07 
	 R$                          259,49 

	FDE
	CHAPISCO FINO PENEIRADO
	m²
	3
	 R$                 9,30 
	 R$                  11,37 
	 R$                              34,11 

	FDE
	REVESTIMENTO TEXTURIZADO ACRILICO BRANCO E PINTURA ACRILICA
	m²
	55
	 R$              43,57 
	 R$                53,27 
	 R$                      2.929,85 

	FDE
	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA/GESSO EM FORRO E PAREDES
	m²
	55
	 R$                12,51 
	 R$                 15,29 
	 R$                          840,95 

	FDE
	DEMOLIÇÃO DE REVEST DE AZULEJOS, PASTILHAS E LADRILHOS INCL ARG ASSENTAMENTO
	m²
	55
	 R$               18,77 
	 R$                22,95 
	 R$                       1.262,25 

	FDE
	DEMOLIÇÃO SOMENTE DE AZULEJO
	m²
	55
	 R$                 6,25 
	 R$                  7,64 
	 R$                          420,20 

	FDE
	RETIRADA DE MÁRMORE PEDRAS OU GRANITOS INCL DEMOLICÃO ARGAMASSA ASSENTAMENTO
	m²
	5
	 R$               40,19 
	 R$                 49,14 
	 R$                          245,70 

	FDE
	REPARO EM TRINCAS E RACHADURAS
	M
	36
	 R$                15,31 
	 R$                  18,71 
	 R$                          673,56 

	FDE
	CANTONEIRA DE FERRO DE 1"X1"X1/8"
	M
	1
	 R$              49,52 
	 R$                60,54 
	 R$                            60,54 

	FDE
	LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E=5CM
	m²
	10
	 R$              45,59 
	 R$                55,74 
	 R$                          557,40 

	FDE
	ENCHIMENTO DE REBAIXO DE LAJE COM TIJOLOS CERAMICOS FURADOS
	m³
	1
	 R$            455,53 
	 R$             556,97 
	 R$                          556,97 

	FDE
	ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM
	m²
	27
	 R$              34,94 
	 R$                42,72 
	 R$                        1.153,44 

	FDE
	ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 C/ IMPERM. ESP=2,50CM
	m²
	27
	 R$              36,38 
	 R$                44,48 
	 R$                       1.200,96 

	FDE
	CIMENTADO DESEMPENADO E ALISADO C/ CORANTE E=3,5CM INCL ARG REG
	m²
	2
	 R$              75,75 
	 R$                 92,61 
	 R$                           185,22 

	FDE
	CIMENTADO DESEMPENADO ALISADO E=3,50CM INCL ARG REG
	m²
	46
	 R$              70,64 
	 R$                86,37 
	 R$                      3.973,02 

	FDE
	PISO DE CONCRETO Fck 25MPa DESEMPENAMENTO MECÂNICO E=8CM
	m²
	46
	 R$               96,12 
	 R$               117,52 
	 R$                      5.405,92 

	FDE
	PISO DE CONCRETO LISO-FUNDACAO DIRETA FCK-25 MPA
	m²
	42
	 R$             197,07 
	 R$             240,95 
	 R$                       10.119,90 

	FDE
	LADRILHO HIDRAULICO 25X25 E=2CM - PISO TATIL DE ALERTA
	m²
	1
	 R$              150,41 
	 R$              183,90 
	 R$                           183,90 

	FDE
	BORRACHA COLADA - PISO TATIL DIRECIONAL
	m²
	18
	 R$            229,74 
	 R$             280,90 
	 R$                      5.056,20 

	FDE
	FAIXA ANTIDERRAPANTE A BASE DE RESINA EPÓXICA E AREIA QUARTZOSA L=4CM
	M
	2
	 R$               17,72 
	 R$                 21,66 
	 R$                            43,32 

	FDE
	GRANILITE CINZA / CIMENTO COMUM 8MM C/ POLIMENTO
	m²
	2300
	 R$               211,31 
	 R$             258,36 
	 R$                 594.228,00 

	FDE
	TRATAMENTO SELADOR PARA GRANILITE - BASE AGUA
	m²
	46
	 R$               10,40 
	 R$                  12,71 
	 R$                          584,66 

	FDE
	BORRACHA COLADA - PISO TATIL DE ALERTA
	m²
	18
	 R$            229,74 
	 R$             280,90 
	 R$                      5.056,20 

	FDE
	SINALIZAÇÃO VISUAL DE DEGRAUS FITA ADESIVA COR AMARELA 25x200MM (2 FAIXAS)
	CJ
	1
	 R$                17,41 
	 R$                 21,28 
	 R$                             21,28 

	FDE
	PISO DE BORRACHA SINT PASTILHADA COR PRETA ESP 7MM FIXAVEL C/ARGAMASSA
	m²
	9
	 R$             351,86 
	 R$              430,21 
	 R$                       3.871,89 

	FDE
	PORCELANATO TECNICO
	m²
	1500
	 R$             215,90 
	 R$             263,98 
	 R$                 395.970,00 

	FDE
	PORCELANATO ESMALTADO
	m²
	46
	 R$              192,61 
	 R$             235,50 
	 R$                     10.833,00 

	FDE
	CERAMICA ESMALT.ANTIDER. ABSORÇÃO DE AGUA 3% A 8% PEI 4/5 COEF.ATRITO MINIMO 0,4 USO EXCLUSIVO PADRAO CRECHE
	m²
	167
	 R$               91,84 
	 R$               112,29 
	 R$                     18.752,43 

	FDE
	PEDRA ARDOSIA 40X40CM E=7A10MM
	m²
	46
	 R$             122,40 
	 R$              149,65 
	 R$                      6.883,90 

	FDE
	DEGRAUS EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 ESPESSURA DE 2 CM
	M
	1
	 R$              57,62 
	 R$                70,45 
	 R$                            70,45 

	FDE
	RODAPES DE ARGAM CIMENTO E AREIA 1:3 COM ALTURA DE 5 CM
	M
	1
	 R$              26,65 
	 R$                32,58 
	 R$                            32,58 

	FDE
	RODAPE DE CIMENTADO DE 15 CM
	M
	1
	 R$              27,42 
	 R$                33,52 
	 R$                            33,52 

	FDE
	RODAPES DE ARGAM CIMENTO E AREIA 1:3 COM ALTURA DE 10 CM
	M
	1
	 R$              27,27 
	 R$                33,34 
	 R$                            33,34 

	FDE
	RODAPE DE ARGAMASSA DE CIM/AREIA 1:3 PARA ESCADA
	M
	1
	 R$              44,79 
	 R$                54,76 
	 R$                            54,76 

	FDE
	RODAPES DE GRANILITE SIMPLES DE 10 CM
	M
	46
	 R$              67,75 
	 R$                82,83 
	 R$                        3.810,18 

	FDE
	RODAPE PORCELANATO ESMALTADO 7CM
	M
	83
	 R$              23,77 
	 R$                29,06 
	 R$                        2.411,98 

	FDE
	RODAPE VINILICO DE 5 CM SIMPLES
	M
	46
	 R$               35,31 
	 R$                 43,17 
	 R$                       1.985,82 

	FDE
	RODAPE CERAMICA ANTIDERRAPANTE ALTURA 7CM (MONOQUEIMA) USO EXCLUSIVO PADRAO CRECHE
	M
	83
	 R$               14,98 
	 R$                  18,31 
	 R$                        1.519,73 

	FDE
	SOLEIRA DE ARGAMASSA CIM/AREIA 1:3 EM RAMPA
	M
	1
	 R$              26,99 
	 R$                33,00 
	 R$                            33,00 

	FDE
	SO-22 SOLEIRA DE GRANITO EM NIVEL 1 PEÇA (L= 14 A 17CM)
	M
	18
	 R$             157,75 
	 R$              192,88 
	 R$                       3.471,84 

	FDE
	SO-23 SOLEIRA DE GRANITO EM NIVEL 1 PEÇA (L=19 A 22CM)
	M
	1
	 R$             204,31 
	 R$             249,80 
	 R$                          249,80 

	FDE
	SO-24 - SOLEIRA DE GRANITO RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM 2 PEÇAS (L=14 A 17CM)
	M
	1
	 R$             207,19 
	 R$             253,33 
	 R$                          253,33 

	FDE
	SO-25 SOLEIRA DE GRANITO RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM 2 PEÇAS (L=19 A 22CM)
	M
	1
	 R$            253,79 
	 R$              310,30 
	 R$                           310,30 

	FDE
	SO-26 SOLEIRA DE GRANITO RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM 3 PEÇAS (L=14 A 17CM)
	M
	1
	 R$            256,49 
	 R$               313,61 
	 R$                            313,61 

	FDE
	SO-27 SOLEIRA DE GRANITO RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM 3 PEÇAS (L=19 A 22CM)
	M
	1
	 R$            303,09 
	 R$             370,58 
	 R$                          370,58 

	FDE
	PE-02 PEITORIL
	M
	1
	 R$              97,05 
	 R$               118,66 
	 R$                            118,66 

	FDE
	DEMOLICAO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO
	m³
	11
	 R$            290,33 
	 R$             354,98 
	 R$                      3.904,78 

	FDE
	DEMOLIÇAO PISO GRANILITE, LADRILHO HIDRAULICO, CERAMICO, CACOS, INCLUSIVE BASE
	m²
	111
	 R$              35,05 
	 R$                42,85 
	 R$                      4.756,35 

	FDE
	DEMOLICAO PISO TACOS DE MADEIRA INCLUSIVE ARG ASSENTAMENTO
	m²
	1
	 R$              25,63 
	 R$                 31,33 
	 R$                             31,33 

	FDE
	DEMOLICAO PISO SOALHO DE TABUAS INCLUSIVE VIGAMENTOS
	m²
	36
	 R$              23,07 
	 R$                28,20 
	 R$                        1.015,20 

	FDE
	DEMOLIÇÃO DE SOALHO SOMENTE TÁBUAS
	m²
	36
	 R$                11,53 
	 R$                 14,09 
	 R$                          507,24 

	FDE
	DEMOLIÇÃO DE PISOS VINÍLICOS E DE BORRACHA INCL ARG ASSENT E REGULARIZACÃO
	m²
	46
	 R$                 8,93 
	 R$                  10,91 
	 R$                           501,86 

	FDE
	DEMOLIÇAO REVEST DE DEGRAUS DE ARG/GRANILITE/CACOS/LADRILHOS, INCL ARG ASSENT.
	m²
	1
	 R$                 11,16 
	 R$                 13,64 
	 R$                             13,64 

	FDE
	DEMOLICAO RODAPES EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA ASSENTAMENTO
	M
	183
	 R$                 2,67 
	 R$                  3,26 
	 R$                          596,58 

	FDE
	DEMOLICAO SOLEIRAS EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA ASSENTAMENTO
	M
	18
	 R$                 3,34 
	 R$                  4,08 
	 R$                            73,44 

	FDE
	DEMOLICAO PEITORIS EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA ASSENTAMENTO
	M
	1
	 R$                 2,67 
	 R$                  3,26 
	 R$                               3,26 

	FDE
	DEMOLICAO GUARDA-CORPOS EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA ASSENTAMENTO
	M
	1
	 R$                 2,67 
	 R$                  3,26 
	 R$                               3,26 

	FDE
	RETIRADA DE PISO DE CERÂMICA OU LADRILHOS HIDRÁULICOS
	m²
	91
	 R$              33,49 
	 R$                40,94 
	 R$                      3.725,54 

	FDE
	RETIRADA DE PISO DE PEDRA
	m²
	46
	 R$              29,03 
	 R$                35,49 
	 R$                       1.632,54 

	FDE
	RETIRADA DE RODAPÉS DE CERAM LADR-HIDR GRANITO OU MÁRMORE
	M
	138
	 R$                 4,46 
	 R$                  5,45 
	 R$                           752,10 

	FDE
	LASTRO DE CONCRETO
	m³
	2
	 R$            875,04 
	 R$            1.069,91 
	 R$                       2.139,82 

	FDE
	DEGRAU DE CONCRETO LISO
	M
	1
	 R$             133,92 
	 R$              163,74 
	 R$                           163,74 

	FDE
	ENDURECEDOR SUPERFICIAL PARA CONCRETO
	m²
	1
	 R$               12,22 
	 R$                 14,94 
	 R$                             14,94 

	FDE
	FRESAMENTO DE PISO CIMENTADO
	m²
	11
	 R$              34,44 
	 R$                 42,10 
	 R$                           463,10 

	FDE
	PISO VINILICO DE 2MM DE ESPESSURA
	m²
	3150
	 R$             153,78 
	 R$              188,02 
	 R$                 592.263,00 

	FDE
	REPARO COMPLETO EM GRANILITE-RASPAGEM/ESTUCAMENTO/POLIMENTO
	m²
	1
	 R$               56,13 
	 R$                68,63 
	 R$                            68,63 

	FDE
	ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIMENTO/AREIA 1:3 E=2,50CM
	m²
	46
	 R$              37,90 
	 R$                46,34 
	 R$                        2.131,64 

	FDE
	SOALHO DE TABUA 10X2,0CM  MACHO-FEMEA G1-C6  SOBRE VIGAMENTO 6X16CM
	m²
	9
	 R$            707,07 
	 R$             864,53 
	 R$                      7.780,77 

	FDE
	SOALHO DE TABUA 20X2CM MACHO-FEMEA G1-C6    SOBRE VIGAMENTO 6X16CM
	m²
	9
	 R$             613,48 
	 R$              750,10 
	 R$                      6.750,90 

	FDE
	REPREGAMENTO DE SOALHO DE MADEIRA
	m²
	9
	 R$                  6,13 
	 R$                  7,49 
	 R$                             67,41 

	FDE
	SOALHO DE TABUA 20X2CM MACHO-FEMEA G1-C6    SOBRE VIGAMENTO 6X12CM
	m²
	9
	 R$             591,97 
	 R$             723,80 
	 R$                       6.514,20 

	FDE
	SOALHO DE TABUA 10X2,0CM  MACHO-FEMEA G1-C6  SOBRE VIGAMENTO 6X12CM
	m²
	9
	 R$            685,56 
	 R$             838,23 
	 R$                      7.544,07 

	FDE
	SOALHO DE TABUA 10X2,0CM  MACHO-FEMEA GI-C6  (SOMENTE TABUAS)
	m²
	9
	 R$            597,36 
	 R$             730,39 
	 R$                       6.573,51 

	FDE
	TELA Q-92 PARA PISO DE CONCRETO
	m²
	46
	 R$               13,45 
	 R$                 16,44 
	 R$                          756,24 

	FDE
	PISO DE CONCRETO FCK=25MPA E=8CM DESEMPENAMENTO MECÂNICO
	m²
	4
	 R$               96,12 
	 R$               117,52 
	 R$                          470,08 

	FDE
	REPARO RODAPÉ EM GRANILITE RASPAGEM/ESTUCAMENTO/POLIMENTO
	M
	1
	 R$              56,47 
	 R$                69,04 
	 R$                            69,04 

	FDE
	DEGRAU DE GRANILITE
	M
	1
	 R$              110,36 
	 R$              134,93 
	 R$                           134,93 

	FDE
	DEGRAU VINILICO COM TESTEIRA DE BORRACHA
	M
	1
	 R$             134,54 
	 R$              164,50 
	 R$                           164,50 

	FDE
	TESTEIRA DE BORRACHA
	M
	1
	 R$              27,45 
	 R$                33,56 
	 R$                            33,56 

	FDE
	PISO BORRACHA SINT PASTILHADO PRETO ESPES 4/5MM - COLADO
	m²
	9
	 R$              134,81 
	 R$              164,83 
	 R$                       1.483,47 

	FDE
	ENCHIMENTO DE PISO COM ARGILA EXPANDIDA
	m³
	2
	 R$              691,12 
	 R$             845,03 
	 R$                       1.690,06 

	FDE
	VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 3MM
	m²
	49
	 R$             124,65 
	 R$              152,40 
	 R$                      7.467,60 

	FDE
	VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 4MM
	m²
	49
	 R$              157,71 
	 R$              192,83 
	 R$                      9.448,67 

	FDE
	VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 5MM
	m²
	1
	 R$              168,31 
	 R$             205,79 
	 R$                          205,79 

	FDE
	VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 6MM
	m²
	1
	 R$               181,13 
	 R$              221,46 
	 R$                           221,46 

	FDE
	VIDRO IMPRESSO INCOLOR (E=4MM)
	m²
	1
	 R$             175,00 
	 R$              213,97 
	 R$                           213,97 

	FDE
	EP-01 ESPELHO
	UN
	1
	 R$            494,39 
	 R$             604,49 
	 R$                          604,49 

	FDE
	RETIRADA DE VIDRO INCLUSIVE RASPAGEM DE MASSA OU RETIRADA DE BAGUETES
	m²
	99
	 R$               13,86 
	 R$                 16,94 
	 R$                       1.677,06 

	FDE
	RECOLOCAÇÃO DE VIDRO INCLUSIVE EMASSAMENTO OU RECOLOCACAO DE BAGUETES
	m²
	2
	 R$              70,03 
	 R$                85,62 
	 R$                            171,24 

	FDE
	MASSA NIVELADORA PARA INTERIOR
	m²
	9500
	 R$              28,20 
	 R$                34,48 
	 R$                 327.560,00 

	FDE
	ESMALTE A BASE DE AGUA
	m²
	14000
	 R$              40,52 
	 R$                49,54 
	 R$                 693.560,00 

	FDE
	TINTA LATEX STANDARD
	m²
	28000
	 R$              38,24 
	 R$                46,75 
	 R$               1.309.000,00 

	FDE
	FUNDO ANTI-OXIDANTE EM ESQUADRIAS - CONSERVACAO
	m²
	5700
	 R$              28,42 
	 R$                34,74 
	 R$                   198.018,00 

	FDE
	FD-16 FECHAMENTO DIVISA/BL CONCRETO/REVEST CHAPISCO FINO H=235CM/BROCA
	M
	1
	 R$            850,43 
	 R$           1.039,82 
	 R$                       1.039,82 

	FDE
	PORTÃO EM GRADIL ELETROFUNDIDO
	m²
	1
	 R$          1.286,01 
	 R$           1.572,40 
	 R$                       1.572,40 

	FDE
	PORTÃO EM CHAPA DE AÇO
	m²
	3
	 R$           1.116,98 
	 R$           1.365,73 
	 R$                       4.097,19 

	FDE
	GRADIL ELETROFUNDIDO GALV. COM PINTURA ELETROSTATICA 62X132MM BARRA 25X2MM
	m²
	2
	 R$            388,62 
	 R$              475,16 
	 R$                          950,32 

	FDE
	PT-29 PORTAO DE TELA PARA QUADRA
	m²
	1
	 R$          1.103,36 
	 R$           1.349,07 
	 R$                       1.349,07 

	FDE
	GUIAS PRE-MOLDADAS TIPO PMSP
	M
	1
	 R$               101,13 
	 R$              123,65 
	 R$                           123,65 

	FDE
	SARJETAS MOLDADAS NO LOCAL TIPO PMSP
	M
	1
	 R$              95,59 
	 R$               116,87 
	 R$                            116,87 

	FDE
	GA-01 GUIA LEVE OU SEPARADOR DE PISOS
	M
	1
	 R$               54,71 
	 R$                66,89 
	 R$                            66,89 

	FDE
	GA-02 GUIA E SARJETA
	M
	1
	 R$             134,99 
	 R$              165,05 
	 R$                           165,05 

	FDE
	GA-03 GUIA E SARJETA TIPO PMSP
	M
	1
	 R$              147,12 
	 R$              179,88 
	 R$                           179,88 

	FDE
	DEGRAU DE CONCRETO CAMURCADO
	M
	1
	 R$              89,50 
	 R$              109,43 
	 R$                           109,43 

	FDE
	PAVIMENTACAO ARTICULADA BLOCO CONCRETO INTERTRAVADO  E=6CM  35 Mpa  COR NATURAL SOBRE BASE AREIA GROSSA
	m²
	20
	 R$             164,06 
	 R$             200,59 
	 R$                        4.011,80 

	FDE
	PAVIMENTACAO ARTICULADA BLOCO CONCRETO INTERTRAVADO  E=6CM  35 Mpa  COLORIDO SOBRE BASE AREIA GROSSA
	m²
	15
	 R$             182,62 
	 R$             223,28 
	 R$                      3.349,20 

	FDE
	LADRILHO HIDRAULICO 25X25 E=2CM - PISO TATIL DIRECIONAL
	m²
	1
	 R$              151,62 
	 R$              185,38 
	 R$                           185,38 

	FDE
	PAVIMENTACAO ARTICULADA BLOCO CONCRETO INTERTRAVADO  E=8CM  50 Mpa  COR NATURAL SOBRE BASE AREIA GROSSA
	m²
	19
	 R$              229,11 
	 R$              280,13 
	 R$                      5.322,47 

	FDE
	DEGRAU DE CONCRETO ARMADO Fck 25MPa DESEMPENADO E=6CM  INCLUSIVE LASTRO DE BRITA
	M
	1
	 R$              68,70 
	 R$                83,99 
	 R$                            83,99 

	FDE
	SINALIZAÇÃO VISUAL DE DEGRAUS-PINTURA ACRÍLICA P/PISOS
	CJ
	1
	 R$               17,00 
	 R$                20,78 
	 R$                            20,78 

	FDE
	LASTRO DE CONCRETO - 5CM
	m²
	17
	 R$              43,73 
	 R$                53,46 
	 R$                          908,82 

	FDE
	CIMENTADO DESEMPENADO COM JUNTA SECA E=3,5CM INCL ARG REG
	m²
	17
	 R$              70,64 
	 R$                86,37 
	 R$                       1.468,29 

	FDE
	CIMENTADO DESEMPENADO ALISADO C/ CORANTE E=3,5CM INCL ARG REG
	m²
	1
	 R$              75,75 
	 R$                 92,61 
	 R$                             92,61 

	FDE
	GRAMA SAO CARLOS EM PLACAS
	m²
	9
	 R$              22,35 
	 R$                27,32 
	 R$                          245,88 

	FDE
	PODA DE CONSERVAÇAO / ADEQUAÇAO PARA ARVORES COM  ALTURA ATE 10M TOPO DA COPA.
	UN
	2
	 R$             260,01 
	 R$               317,91 
	 R$                          635,82 

	FDE
	QE-02 POSTE PARA REDE DE VOLEIBOL
	PR
	1
	 R$         1.856,67 
	 R$           2.270,15 
	 R$                       2.270,15 

	FDE
	QE-03 TRAVE DE FUTEBOL DE SALAO (FUNDACAO DIRETA)
	UN
	1
	 R$         1.876,96 
	 R$          2.294,95 
	 R$                      2.294,95 

	FDE
	QE-37 TABELA DE BASQUETE INCLUSIVE GALVANIZAÇÃO A FOGO E PINTURA ESMALTE  FUNDACAO BROCA Ø 25 CM
	UN
	1
	 R$        7.347,47 
	 R$          8.983,75 
	 R$                      8.983,75 

	FDE
	KIT ACESSORIOS COMPLEMENTARES  PAR DE TRAVES, PAR DE POSTES PARA VOLEI, PAR DE TABELA DE BASQUETE
	CJ
	1
	 R$      28.304,58 
	 R$       34.608,00 
	 R$                    34.608,00 

	FDE
	FQ-02 ALAMBRADO SOBRE DIVISA
	m²
	44
	 R$             175,90 
	 R$              215,07 
	 R$                      9.463,08 

	FDE
	FQ-04 ALAMBRADO COM PERFIL E TELA SOLDADA-GALVANIZADOS
	m²
	4
	 R$             212,74 
	 R$               260,11 
	 R$                       1.040,44 

	FDE
	CA-22 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (30CM)
	M
	3
	 R$             185,69 
	 R$             227,04 
	 R$                            681,12 

	FDE
	TC-04 TAMPA DE CONCRETO P/ CANALETA AP (25CM)
	M
	11
	 R$              191,84 
	 R$             234,56 
	 R$                       2.580,16 

	FDE
	TC-06 TAMPA EM GRELHA DE FERRO GALVANIZADO P/ CANALETA (20CM)
	M
	11
	 R$            608,37 
	 R$             743,85 
	 R$                       8.182,35 

	FDE
	AL-01 ABRIGO PARA LIXO
	UN
	1
	 R$        5.770,37 
	 R$          7.055,43 
	 R$                      7.055,43 

	FDE
	AL-02 ABRIGO PARA RESÍDUOS RECICLÁVEIS
	UN
	1
	 R$        5.770,37 
	 R$          7.055,43 
	 R$                      7.055,43 

	FDE
	TAPUME H=225CM APOIADO NO TERRENO E PINTURA LATEX FACE EXTERNA COM LOGOTIPO
	M
	18
	 R$             106,63 
	 R$              130,37 
	 R$                      2.346,66 

	FDE
	ANDAIME - FACHADA - ALUGUEL MENSAL
	m²
	42
	 R$              25,28 
	 R$                30,90 
	 R$                       1.297,80 

	FDE
	ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL
	M
	42
	 R$              28,74 
	 R$                 35,14 
	 R$                       1.475,88 

	FDE
	INSTALACÃO DE LOUSA (LG-07)
	UN
	1
	 R$               50,81 
	 R$                 62,12 
	 R$                             62,12 

	FDE
	INSTALACÃO DE SUPORTE TV/VIDEO
	UN
	1
	 R$               12,70 
	 R$                 15,52 
	 R$                             15,52 

	FDE
	INSTALAÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE VN-02
	UN
	31
	 R$               13,64 
	 R$                 16,67 
	 R$                           516,77 

	FDE
	BC-24 BANCO DE CONCRETO PRE-FABRICADO (L=115CM)
	UN
	1
	 R$            707,59 
	 R$              865,17 
	 R$                           865,17 

	FDE
	BC-25 BANCO DE CONCRETO PRE-FABRICADO (L=216CM)
	UN
	1
	 R$          1.092,16 
	 R$           1.335,38 
	 R$                       1.335,38 

	FDE
	LIMPEZA DA OBRA
	m²
	1681
	 R$               15,63 
	 R$                   19,11 
	 R$                      32.123,91 

	FDE
	LIMPEZA DE FACHADA POR HIDROJATEAMENTO
	m²
	420
	 R$                 8,98 
	 R$                 10,97 
	 R$                      4.607,40 

	FDE
	ESPÍCULAS EM POLICARBONATO  PEÇA 33x11,8 CM ARCO DE 100 GRAUS  IMPEDIMENTO AO POUSO DE AVES    FIXAÇÃO COM PARAFUSO
	M
	6
	 R$              43,98 
	 R$                53,77 
	 R$                          322,62 

	FDE
	ESPÍCULAS EM POLICARBONATO  PEÇA 33x11,8 CM ARCO DE 100 GRAUS  IMPEDIMENTO AO POUSO DE AVES    FIXAÇÃO COM SILICONE
	M
	6
	 R$              36,56 
	 R$                44,70 
	 R$                          268,20 

	FDE
	SI-01 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 200X200MM (PORTA)
	UN
	1
	 R$               98,21 
	 R$              120,08 
	 R$                           120,08 

	FDE
	SI-03 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 200X200MM (PAREDE INTERNA)
	UN
	1
	 R$             145,78 
	 R$              178,24 
	 R$                           178,24 

	FDE
	SI-04 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 700X200MM (PORTA)
	UN
	1
	 R$             268,21 
	 R$             327,94 
	 R$                          327,94 

	FDE
	SI-07 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 500X60MM (PAREDE INTERNA) / BRAILLE
	UN
	1
	 R$             207,14 
	 R$             253,27 
	 R$                          253,27 

	FDE
	SI-08 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE CORRIMÃO 30X30MM (METÁLICA/BRAILLE)
	UN
	1
	 R$                18,14 
	 R$                 22,17 
	 R$                             22,17 

	FDE
	SI-09 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 500X500MM (PAREDE EXTERNA)
	UN
	1
	 R$            700,78 
	 R$             856,84 
	 R$                          856,84 

	FDE
	SI-10 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 500X700MM (PAREDE EXTERNA)
	UN
	1
	 R$            955,78 
	 R$            1.168,63 
	 R$                        1.168,63 

	FDE
	SI-11 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PARA VAGA ACESSIVEL
	UN
	1
	 R$              471,10 
	 R$              576,01 
	 R$                           576,01 

	FDE
	FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE APARELHO AR CONDICIONADO HI WALL CICLO FRIO MINI SPLIT 9.000 BTU/H INVERTER  220V COM CONTROLE REMOTO
	CJ
	3
	 R$        3.673,53 
	 R$           4.491,62 
	 R$                     13.474,86 

	FDE
	FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE APARELHO AR CONDICIONADO HI WALL CICLO FRIO MINI SPLIT 12.000 BTU/H INVERTER  220V COM CONTROLE REMOTO
	CJ
	1
	 R$         3.961,89 
	 R$          4.844,20 
	 R$                      4.844,20 

	FDE
	FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE APARELHO AR CONDICIONADO HI WALL CICLO FRIO MINI SPLIT 18.000 BTU/H INVERTER  220V COM CONTROLE REMOTO
	CJ
	1
	 R$        5.454,76 
	 R$          6.669,53 
	 R$                      6.669,53 

	FDE
	DEFINICAO E DEMARCACAO DA AREA DE REPARO, COM DISCO DE CORTE
	M
	8
	 R$                 5,90 
	 R$                   7,21 
	 R$                            57,68 

	FDE
	ESCARIFICACAO MANUAL (CORTE DE CONCRETO) ATE 3CM DE PROFUNDIDADE
	m²
	8
	 R$            223,33 
	 R$             273,06 
	 R$                       2.184,48 

	FDE
	ESCARIFICACAO MECANICA,CORTE DE CONCRETO ATE 3,0CM PROFUNDIDADE
	m²
	8
	 R$             147,55 
	 R$              180,40 
	 R$                       1.443,20 

	FDE
	DEMOLICAO C/MARTELETES PNEUMATICOS ATE 5,0CM DE PROFUNDIDADE
	m²
	83
	 R$            324,78 
	 R$              397,10 
	 R$                    32.959,30 

	FDE
	ESCOVAMENTO MANUAL
	m²
	8
	 R$                 8,78 
	 R$                 10,73 
	 R$                            85,84 

	FDE
	FREZAMENTO MECANICO COM MAQUINA DE DESBASTE
	m²
	83
	 R$              37,73 
	 R$                 46,13 
	 R$                      3.828,79 

	FDE
	LIMPEZA DO SUBSTRATO COM APLICACAO DE JATO DE AGUA FRIA
	m²
	335
	 R$                11,69 
	 R$                 14,29 
	 R$                       4.787,15 

	FDE
	LIMPEZA PARA REMOCAO DE OLEOS E GRAXAS IMPREGNADOS SUPERFICIALMENTE
	m²
	13
	 R$               19,23 
	 R$                 23,51 
	 R$                          305,63 

	FDE
	LIMPEZA DO SUBSTRATO COM UTILIZACAO DE SOLVENTE VOLATEIS
	m²
	13
	 R$              23,69 
	 R$                28,96 
	 R$                          376,48 

	FDE
	PREPARACAO DO SUBSTRATO POR APICOAMENTO MANUAL DA SUPERFICIE
	m²
	125
	 R$              55,83 
	 R$                68,26 
	 R$                      8.532,50 

	FDE
	REPAROS SUPERF ARGAM BICOMP CIMENTO C/POLÍMERO ACRILICO (1,0
	m²
	1
	 R$             414,26 
	 R$              506,51 
	 R$                           506,51 

	FDE
	REPAROS SUPERF ARGAM BICOMP CIMENTO C/POLÍMERO ACRILICO E FIBRA SINT (1,0
	m²
	1
	 R$             451,70 
	 R$             552,29 
	 R$                          552,29 

	FDE
	REPAROS SUPERF LOCALIZ, ARGAM POLIMERICA BASE EPOXI (0,5
	m²
	1
	 R$            885,86 
	 R$            1.083,14 
	 R$                        1.083,14 

	FDE
	REPAROS SUPERF LOCALIZ,ARGAM POLIMERICA BASE POLIESTER (0,5
	m²
	1
	 R$            509,24 
	 R$             622,64 
	 R$                          622,64 

	FDE
	REPAROS SUPERF ARGAM MONOCOMP CIMENTO C/POLÍMEROS (1,0
	m²
	1
	 R$            328,24 
	 R$              401,33 
	 R$                           401,33 

	FDE
	REPAROS SUPERF ARGAM BICOMP  CIMENTO C/POLÍMERO ACRILICO E FIBRA SINT  (1,0
	m²
	1
	 R$            638,57 
	 R$             780,77 
	 R$                          780,77 

	FDE
	REPAROS SUPERF COM ARGAMASSA MONOCOMP CIMENTO C/POLÍMEROS PROJETADA (1,0
	m²
	1
	 R$             516,63 
	 R$              631,68 
	 R$                           631,68 

	FDE
	REPAROS SUPERF COM ARGAM BICOMP CIMENTO C/POLÍMERO ACRILICO PROJETADA (1,0
	m²
	1
	 R$            954,88 
	 R$            1.167,53 
	 R$                        1.167,53 

	FDE
	REPAROS SUPERF COM ARGAM BICOMP CIMENTO C/POLÍMERO ACRILICO E FIBRA SINT PROJETADA (1,0
	m²
	1
	 R$          1.059,71 
	 R$           1.295,70 
	 R$                       1.295,70 

	FDE
	REPAROS SUPERF ESTUCAM CORRETIVO ARGAM MONOCOMP C/POLÍMEROS ESP<5MM
	m²
	1
	 R$              53,30 
	 R$                 65,16 
	 R$                             65,16 

	FDE
	REPAROS SUPERF ESTUCAM CORRETIVO ARGAM BICOMP CIMENTO C/POLÍMERO ACRILICO ESP<5MM
	m²
	1
	 R$              84,60 
	 R$              103,44 
	 R$                           103,44 

	FDE
	REPAROS SUPERF ESTUCAM CORRETIVO ARGAM BICOMP CIMENTO C/POLÍMERO ACRILICO E FIBRA SINT ESP<5MM
	m²
	1
	 R$              92,09 
	 R$               112,59 
	 R$                            112,59 

	FDE
	REPAROS DE JUNTAS C/ARGAM MONOCOMP CIMENTO C/POLÍMEROS
	m²
	1
	 R$            295,99 
	 R$              361,90 
	 R$                           361,90 

	FDE
	REPAROS DE JUNTAS C/ARGAM BICOMP CIMENTO C/POLÍMERO ACRILICO
	m²
	1
	 R$             452,51 
	 R$             553,28 
	 R$                          553,28 

	FDE
	REPAROS DE JUNTAS C/ARGAM BICOMP CIMENTO C/ POLÍMERO ACRILICO E FIBRA SINT
	m²
	1
	 R$            489,95 
	 R$             599,06 
	 R$                          599,06 

	FDE
	REPAROS EM JUNTAS, C/ARGAM BASE EPOXI P/ESP ATE 1,5CM
	m²
	1
	 R$              924,11 
	 R$            1.129,90 
	 R$                        1.129,90 

	FDE
	APLICACAO DE MEMBRANA DE CURA QUIMICA EM REPAROS ESTRUTURAIS
	m²
	3
	 R$               10,55 
	 R$                 12,89 
	 R$                            38,67 

	FDE
	PROTECAO DE ARMADURAS COM TINTA DE ALTO TEOR DE ZINCO
	M
	1
	 R$                 6,38 
	 R$                  7,80 
	 R$                               7,80 

	FDE
	ARGAMASSA OU CONCRETO DE REPARO COM INIBIDORES DE CORROSAO
	m³
	1
	 R$          1.481,57 
	 R$              1.811,51 
	 R$                          1.811,51 

	FDE
	EMENDA POR TRASPASSE, PARA RECONSTITUICAO DA SECAO DA ARMADURA
	KG
	1
	 R$               15,03 
	 R$                 18,37 
	 R$                             18,37 

	FDE
	FURO EM CONCRETO COM D=1"
	M
	1
	 R$             145,26 
	 R$              177,60 
	 R$                           177,60 

	FDE
	TAXA DE MOBILIZAÇÃO EQUIP. FUROS EM CONCRETO
	UN
	1
	 R$            352,30 
	 R$             430,75 
	 R$                          430,75 

	FDE
	PINOS WALSIWA PARA FIXACAO DE ARMADURAS
	UN
	1
	 R$               17,48 
	 R$                 21,37 
	 R$                             21,37 

	FDE
	PREPARACAO DE PONTE DE ADERENCIA COM ADESIVO ACRILICO
	m²
	22
	 R$               18,62 
	 R$                22,76 
	 R$                          500,72 

	FDE
	LIXAMENTO MANUAL
	m²
	83
	 R$               12,76 
	 R$                 15,60 
	 R$                       1.294,80 

	FDE
	LIXAMENTO GROSSO OU FINO COM LIXADEIRA ELETRICA
	m²
	83
	 R$               18,66 
	 R$                 22,81 
	 R$                       1.893,23 

	FDE
	DEMOLIÇÃO DE TUBO DE F.G. P/ SUST DE TELA ALAMBR INCL BASE FIXAÇÃO
	UN
	63
	 R$              29,03 
	 R$                35,49 
	 R$                      2.235,87 

	FDE
	DEMOLIÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO
	m²
	2
	 R$                 2,46 
	 R$                  3,00 
	 R$                               6,00 

	FDE
	DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO
	m³
	8
	 R$            290,33 
	 R$             354,98 
	 R$                      2.839,84 

	FDE
	TELA DE ARAME GALVANIZADO N.10 MALHA 2"
	m²
	1
	 R$              102,13 
	 R$              124,87 
	 R$                           124,87 

	FDE
	FERRO TRABALHADO (GRADIL)
	KG
	83
	 R$              43,68 
	 R$                53,40 
	 R$                      4.432,20 

	FDE
	PINGADEIRA PARA MUROS DE ALVENARIA
	M
	3
	 R$             104,82 
	 R$               128,16 
	 R$                          384,48 

	FDE
	TELA DE ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2"
	m²
	1
	 R$              78,35 
	 R$                95,79 
	 R$                            95,79 

	FDE
	TUBO DE F.G. 2" P/ SUSTENT TELA DE ALAMBRADO EXCL BASE-MONTANTE
	M
	1
	 R$              97,83 
	 R$                119,61 
	 R$                             119,61 

	FDE
	PISO DE CONCRETO DESEMPENADO C/ REQUADRO 1.80CM E=6CM
	m²
	4
	 R$              59,53 
	 R$                72,78 
	 R$                            291,12 

	FDE
	ISOLAMENTO COM LONA PRETA
	m²
	4
	 R$                 2,84 
	 R$                  3,47 
	 R$                             13,88 

	FDE
	TELA Q-138 E ESPAÇADOR TRELIÇADO P/PISO DE CONCRETO
	m²
	4
	 R$              25,63 
	 R$                 31,33 
	 R$                           125,32 

	FDE
	PISO DE CONCRETO FCK=25MPA E=5CM
	m²
	4
	 R$               32,19 
	 R$                39,35 
	 R$                           157,40 

	FDE
	CESTO PARA TABELA DE BASQUETE
	UN
	1
	 R$            303,43 
	 R$              371,00 
	 R$                           371,00 

	FDE
	PISO DE CONCRETO COM FIBRA FCK=25MPA E=8CM DESEMPENAMENTO MECÂNICO
	m²
	4
	 R$               98,61 
	 R$              120,57 
	 R$                          482,28 

	FDE
	TABELA DE BASQUETE COM ARO E CESTO
	UN
	1
	 R$         1.238,77 
	 R$            1.514,64 
	 R$                        1.514,64 

	FDE
	TUBO DE F.G. 1 1/4" P/ SUSTENT.TELA DE ALAMBRADO EXCL BASE-TRAVAMENTO
	M
	1
	 R$               66,91 
	 R$                  81,81 
	 R$                              81,81 

	FDE
	TRELIÇA METÁLICA GALV. A FOGO P/TABELA DE BASQUETE MOD.QE-37 A QE-40
	M
	1
	 R$            888,78 
	 R$            1.086,71 
	 R$                        1.086,71 

	FDE
	LIMPEZA DE VIDROS
	m²
	83
	 R$               16,74 
	 R$                20,46 
	 R$                        1.698,18 

	FDE
	LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA ATE 1000 LITROS
	UN
	31
	 R$              66,99 
	 R$                 81,90 
	 R$                      2.538,90 

	FDE
	LIMPEZA DE CAIXAS D'AGUA ATE 10.000 LITROS
	UN
	1
	 R$             178,66 
	 R$              218,44 
	 R$                           218,44 

	FDE
	LIMPEZA DE CAIXAS D'AGUA ACIMA DE 10.000 LITROS
	UN
	1
	 R$             401,99 
	 R$               491,51 
	 R$                            491,51 

	FDE
	LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA
	m³
	1
	 R$             199,00 
	 R$              243,31 
	 R$                           243,31 

	FDE
	CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO
	UN
	14
	 R$            740,75 
	 R$              905,71 
	 R$                     12.679,94 

	FDE
	RETIRADA DE ENTULHO
	m³
	32
	 R$              94,69 
	 R$               115,77 
	 R$                      3.704,64 

	SBC
	VEDACAO DE CAIXILHO DE ALUMINIO COM SELANTE E ADESIVO
	M
	311
	 R$              23,69 
	 R$                28,96 
	 R$                      9.006,56 

	SINAPI
	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE
	m²
	5700
	 R$               61,60 
	 R$                 75,31 
	 R$                 429.267,00 

	SINAPI
	TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 20, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
	M
	2
	 R$              40,64 
	 R$                49,69 
	 R$                            99,38 

	SINAPI
	PISO DE BORRACHA ESPORTIVO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. AF_09/2020
	m²
	21
	 R$            424,60 
	 R$               519,15 
	 R$                      10.902,15 

	SINAPI
	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021
	m²
	2423
	 R$               31,25 
	 R$                38,20 
	 R$                    92.558,60 

	SINAPI
	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021
	m²
	2423
	 R$                31,91 
	 R$                 39,01 
	 R$                     94.521,23 

	SINAPI
	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
	m²
	2565
	 R$              32,56 
	 R$                 39,81 
	 R$                    102.112,65 

	SINAPI
	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021
	M
	2052
	 R$                13,10 
	 R$                  16,01 
	 R$                    32.852,52 

	SINAPI
	LUVA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM, COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023
	UN
	1
	 R$              22,24 
	 R$                 27,19 
	 R$                             27,19 

	SINAPI
	TUBO, PEX, MONOCAMADA, DN 20, INSTALADO EM RAMAL/SUB-RAMAL OU DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023
	M
	2
	 R$               12,25 
	 R$                 14,97 
	 R$                            29,94 

	SINAPI
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA A BASE DE POLIURÉIA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023
	m²
	713
	 R$            237,64 
	 R$             290,56 
	 R$                  207.169,28 

	SINAPI
	UNIÃO METÁLICA PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM, COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023
	UN
	1
	 R$              26,08 
	 R$                 31,88 
	 R$                             31,88 

	SINAPI
	CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM X 1/2", COM ANEL DESLIZANTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023
	UN
	1
	 R$              23,72 
	 R$                29,00 
	 R$                            29,00 

	SINAPI
	CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM X 3/4", COM ANEL DESLIZANTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023
	UN
	1
	 R$              26,93 
	 R$                32,92 
	 R$                            32,92 

	SINAPI
	LUVA PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023
	UN
	1
	 R$               15,55 
	 R$                  19,01 
	 R$                              19,01 

	SINAPI
	CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20MM X 1/2", CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023
	UN
	1
	 R$              22,88 
	 R$                27,97 
	 R$                            27,97 

	SINAPI
	CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20MM X 3/4", CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023
	UN
	1
	 R$              27,87 
	 R$                34,07 
	 R$                            34,07 

	SINAPI
	JOELHO 90 GRAUS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023
	UN
	1
	 R$              30,46 
	 R$                37,24 
	 R$                            37,24 

	SINAPI
	JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM X 1/2", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023
	UN
	1
	 R$               34,14 
	 R$                 41,74 
	 R$                             41,74 

	SINAPI
	JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM X 3/4", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023
	UN
	1
	 R$               38,91 
	 R$                47,57 
	 R$                            47,57 

	SINAPI
	JOELHO ROSCA FÊMEA, COM BASE FIXA, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20MM X 1/2", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023
	UN
	1
	 R$              35,34 
	 R$                 43,21 
	 R$                             43,21 

	SINAPI
	JOELHO ROSCA FÊMEA, MÓVEL, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20MM X 3/4", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023
	UN
	1
	 R$              40,46 
	 R$                49,47 
	 R$                            49,47 

	SINAPI
	JOELHO 90 GRAUS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023
	UN
	1
	 R$              24,97 
	 R$                30,53 
	 R$                            30,53 

	SINAPI
	JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20MM X 1/2", CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023
	UN
	1
	 R$              30,68 
	 R$                 37,51 
	 R$                             37,51 

	SINAPI
	JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20MM X 3/4", CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023
	UN
	1
	 R$              37,28 
	 R$                45,58 
	 R$                            45,58 

	SINAPI
	TÊ, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023
	UN
	1
	 R$              43,82 
	 R$                53,57 
	 R$                            53,57 

	SINAPI
	TÊ, ROSCA FÊMEA, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM X 1/2", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023
	UN
	1
	 R$              46,64 
	 R$                57,02 
	 R$                            57,02 

	SINAPI
	TÊ, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023
	UN
	1
	 R$              35,00 
	 R$                42,79 
	 R$                            42,79 

	SIURB
	TELA PARA PROTEÇÃO DE OBRAS, MALHA 2 MM
	m²
	428
	 R$              33,20 
	 R$                40,59 
	 R$                     17.372,52 

	SIURB
	REPAROS EM TRINCAS E RACHADURAS
	M
	2565
	 R$              50,79 
	 R$                 62,10 
	 R$                  159.286,50 

	SIURB
	REPAROS EM EMBOÇO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12
	m²
	42
	 R$              69,58 
	 R$                85,07 
	 R$                      3.572,94 

	SIURB
	REPAROS EM REBOCO - ARGAMASSA DE CAL E AREIA 1:2
	m²
	42
	 R$              36,27 
	 R$                44,34 
	 R$                       1.862,28 

	SIURB
	FORRO EM RÉGUA DE PVC 200MM - INCLUSIVE PERFIS DE FIXAÇÃO E ACABAMENTO
	m²
	183
	 R$             147,78 
	 R$              180,69 
	 R$                    33.066,27 

	SIURB
	RETIRADA DE FORRO EM RÉGUAS DE PVC, INCLUSIVE PERFIS
	m²
	210
	 R$                11,79 
	 R$                  14,41 
	 R$                       3.026,10 

	SIURB
	RESINA POLIURETANO PARA PISO GRANILITE
	m²
	8
	 R$              57,85 
	 R$                70,73 
	 R$                          565,84 

	SIURB
	VIDRO IMPRESSO COMUM, TRANSLÚCIDO INCOLOR - TIPO CANELADO, 4MM
	m²
	1
	 R$             197,86 
	 R$              241,92 
	 R$                           241,92 

	SIURB
	VIDRO LISO DE SEGURANÇA, LAMINADO INCOLOR - ESPESSURA 6MM
	m²
	1
	 R$             388,18 
	 R$             474,62 
	 R$                          474,62 

	SIURB
	VIDRO LISO DE SEGURANÇA, LAMINADO LEITOSO - ESPESSURA 6MM
	m²
	1
	 R$             652,31 
	 R$             797,57 
	 R$                          797,57 

	SIURB
	VIDRO LISO DE SEGURANÇA, TEMPERADO INCOLOR - ESPESSURA 6MM
	m²
	1
	 R$            386,33 
	 R$             472,36 
	 R$                          472,36 

	SIURB
	VIDRO LISO DE SEGURANÇA, TEMPERADO INCOLOR - ESPESSURA 10MM
	m²
	1
	 R$            444,52 
	 R$              543,51 
	 R$                           543,51 

	SIURB
	ESPELHO COMUM - ESPESSURA 3MM
	m²
	1
	 R$            220,77 
	 R$             269,93 
	 R$                          269,93 

	SIURB
	ESPELHO E=3MM COM MOLDURA DE ALUMÍNIO
	m²
	1
	 R$            997,02 
	 R$            1.219,05 
	 R$                        1.219,05 

	SIURB
	TINTA ESMALTE SINTÉTICO - CONCRETO OU REBOCO COM MASSA CORRIDA
	m²
	855
	 R$               65,01 
	 R$                79,48 
	 R$                    67.955,40 

	SIURB
	APLICAÇÃO DE TINTA ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO)
	m²
	428
	 R$               82,71 
	 R$                101,12 
	 R$                    43.279,36 

	SIURB
	TINTA EPÓXI - REBOCO COM MASSA BASE EPÓXI
	m²
	2350
	 R$            220,99 
	 R$             270,20 
	 R$                 634.970,00 

	SIURB
	HIDRO-REPELENTE A BASE DE SILICONE - CONCRETO OU ALVENARIA APARENTE (2 DEMÃOS)
	m²
	428
	 R$             140,23 
	 R$               171,45 
	 R$                    73.380,60 

	SIURB
	VERNIZ ACRÍLICO - CONCRETO APARENTE/ ALVENARIA
	m²
	855
	 R$              35,79 
	 R$                43,76 
	 R$                     37.414,80 

	SIURB
	TINTA BETUMINOSA - INTERIOR DE CALHAS, RUFOS E RINCÕES METÁLICOS
	M
	1710
	 R$                11,24 
	 R$                 13,74 
	 R$                    23.495,40 

	SIURB
	ESMALTE SINTÉTICO - EXTERIOR DE CALHAS, RUFOS E CONDUTORES
	M
	1710
	 R$                19,16 
	 R$                23,42 
	 R$                    40.048,20 

	SIURB
	REMOÇÃO DE PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO - LIXA
	m²
	22800
	 R$                 7,62 
	 R$                   9,31 
	 R$                  212.268,00 

	SIURB
	REMOÇÃO DE PINTURA EM CONCRETO - JATEAMENTO
	m²
	11
	 R$              138,16 
	 R$              168,92 
	 R$                        1.858,12 

	SIURB
	REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E FORROS DE MADEIRA - LIXA
	m²
	83
	 R$               10,47 
	 R$                 12,80 
	 R$                       1.062,40 

	SIURB
	REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E FORROS DE MADEIRA - REMOVEDOR
	m²
	16
	 R$               18,08 
	 R$                 22,10 
	 R$                          353,60 

	SIURB
	REMOÇÃO DE PINTURA EM RODAPÉS E MOLDURAS DE MADEIRA - REMOVEDOR
	M
	4
	 R$                 2,60 
	 R$                   3,17 
	 R$                             12,68 

	SIURB
	REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA - LIXA
	m²
	840
	 R$                 9,98 
	 R$                 12,20 
	 R$                     10.248,00 

	SIURB
	REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA - REMOVEDOR
	m²
	42
	 R$               16,40 
	 R$                20,05 
	 R$                           842,10 

	SIURB
	FP.01 - GRADIL DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE SEM MURETA - GP-5/DEPAVE
	M
	190
	 R$         1.504,96 
	 R$             1.840,11 
	 R$                 349.620,90 

	SIURB
	VENTILADOR DE PAREDE, DIÂM. MÍN.=65CM
	UN
	5
	 R$            842,97 
	 R$           1.030,69 
	 R$                       5.153,45 

	SIURB
	LIXEIRA DUPLA
	UN
	1
	 R$         1.425,99 
	 R$           1.743,55 
	 R$                       1.743,55 

	SIURB
	MASTIQUE ELÁSTICO A BASE DE SILICONE
	DM3
	3
	 R$               86,81 
	 R$               106,14 
	 R$                           318,42 

	SIURB
	MASTIQUE ELÁSTICO A BASE DE POLIURETANO - MONOCOMPONENTE
	DM3
	3
	 R$             165,04 
	 R$              201,79 
	 R$                          605,37 

	SIURB
	TELHA ESTRUTURAL TRAPEZOIDAL EM CRFS, LARGURA ÚTIL=90CM - ESPESSURA 8MM
	m²
	1
	 R$             146,43 
	 R$              179,03 
	 R$                           179,03 

	SIURB
	CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TECNOLOGIA CRFS, ESTRUTURAL TRAPEZOIDAL - 90CM
	M
	1
	 R$             466,81 
	 R$             570,76 
	 R$                          570,76 

	SIURB
	RETIRADA DE TELHAS ESTRUTURAIS DE CRFS OU CIMENTO AMIANTO - LARGURA ÚTIL=44CM
	m²
	1
	 R$                 7,76 
	 R$                  9,48 
	 R$                               9,48 

	SIURB
	RETIRADA DE TELHAS ESTRUTURAIS DE CRFS OU CIMENTO AMIANTO - LARGURA ÚTIL=90CM
	m²
	1
	 R$                 7,76 
	 R$                  9,48 
	 R$                               9,48 

	SIURB
	RECOLOCAÇÃO DE TELHAS ESTRUTURAIS DE CRFS OU CIMENTO AMIANTO - LARGURA ÚTIL=44CM
	m²
	1
	 R$               17,54 
	 R$                 21,44 
	 R$                             21,44 

	SIURB
	RECOLOCAÇÃO DE TELHAS ESTRUTURAIS DE CRFS OU CIMENTO AMIANTO - LARGURA ÚTIL=90CM
	m²
	1
	 R$               17,44 
	 R$                 21,32 
	 R$                             21,32 

	SIURB
	REVISÃO, ESCOVAÇÃO, INCLUSIVE  TOMADA DE GOTEIRAS DE TELHADOS EM GERAL, EXCLUSIVE PARA TELHAS DE BARRO COZIDO OU VIDRO
	m²
	15200
	 R$              34,80 
	 R$                42,54 
	 R$                 646.608,00 

	SIURB
	ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 13 À 16KVA
	UN
	1
	 R$        4.377,63 
	 R$          5.352,52 
	 R$                      5.352,52 

	SIURB
	LD.06 - ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 24 À 30KVA
	UN
	1
	 R$         8.813,42 
	 R$         10.776,16 
	 R$                      10.776,16 

	SIURB
	LD.07 - ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 31 À 39KVA
	UN
	1
	 R$        10.143,58 
	 R$        12.402,55 
	 R$                     12.402,55 

	SIURB
	LD.11 - ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 63 À 70KVA
	UN
	1
	 R$        15.275,12 
	 R$        18.676,88 
	 R$                     18.676,88 

	SIURB
	PONTO SECO PARA TELEFONE EM CONDULETE
	UN
	14
	 R$            206,36 
	 R$              252,31 
	 R$                      3.532,34 

	SIURB
	PONTO DE LUZ - CONDULETE 3/4"
	UN
	14
	 R$            323,27 
	 R$             395,26 
	 R$                      5.533,64 

	SIURB
	PLUG PARA TELEFONE - PADRÃO RJ11
	UN
	1
	 R$               12,63 
	 R$                 15,44 
	 R$                             15,44 

	SIURB
	TOMADA RJ 45 PARA INFORMÁTICA COM PLACA
	UN
	1
	 R$               88,01 
	 R$              107,60 
	 R$                           107,60 

	SIURB
	TOMADA PARA TELEFONE PADRÃO RJ11 COM PLACA/ ESPELHO
	UN
	1
	 R$              23,24 
	 R$                 28,41 
	 R$                             28,41 

	SIURB
	SWITCH - 24 PORTAS - INSTALADO
	UN
	1
	 R$            478,59 
	 R$              585,17 
	 R$                           585,17 

	SIURB
	CABO UTP - CATEGORIA 4 E 5 PARES
	M
	38
	 R$                 4,53 
	 R$                  5,53 
	 R$                            210,14 

	SIURB INFRA
	LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSAGEIRO TIPO VW GOL OU SIMILAR, COM MOTORISTA, INCLUINDO MANUTENÇÃO E COMBUSTÍVEL (MÍNIMO 200 H/MÊS)
	H
	199
	 R$              55,20 
	 R$                67,49 
	 R$         13.430,51 

	
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	Total sem BDI
	 
	 
	 R$ 12.049.949,33 

	
	
	Total do BDI
	 
	 
	 R$   2.682.462,20 

	
	
	Total Geral
	 
	 
	R$   14.732.411,53 


Os valores referências para elaboração do orçamento estimado teve como base as tabelas oficiais fornecidas pelo FDE - Fundação para o Desenvolvimento da Educação (Governo do Estado de São Paulo), tabela SIURB, Tabela SINAPI, Tabela SBC e CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano). 

4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
4.1. Poderão participar do processo de pré-qualificação, as empresas interessadas pertencentes ao ramo de atividade pertinente ao da futura licitação, que atendam comprovadamente a todas as condições impostas por este edital e seus anexos.  
[bookmark: _Ref117000692]4.2.  É vedada a participação no processo de pré-qualificação de pessoa física ou jurídica que:
I - esteja impedida de licitar ou contratar com a administração pública federal; ou
II - mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do Município de Vargem Grande Paulista ou com agente público que desempenhe função no processo de contratação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.
5. REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
5.1. Para a pré-qualificação de licitantes no âmbito da administração pública do Município de Vargem Grande Paulista, serão exigidos os documentos necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do interessado de realizar o da contratação, nos termos do disposto nos, conforme Anexo II deste Edital.
6. ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO
6.1. Os fornecedores interessados em participar do procedimento de pré−qualificação deverão encaminhar a documentação em envelope único opaco, fechado e indevassável no Departamento de Licitações e Contratos Administrativos, sito à Paço Municipal, Rua José Pires da Silva, 01 Novo Centro - Vargem Grande Paulista/SP, contendo em sua parte externa o seguinte:

	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE PAULISTA
PRÉ- QUALIFICAÇÃO Nº 004/2026.
“HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA”
RAZÃO SOCIAL:
CNPJ:



7. PRAZO PARA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO
7.1. Os documentos de qualificação serão analisados pela Comissão de contratação em até 10 (dez) dias, a qual deverá promover a análise dos documentos e decidir motivadamente sobre a qualificação ou não dos licitantes ou bens, formalizando sua decisão nos autos do processo administrativo, devendo o resultado ser divulgado na Imprensa Oficial do Município de Vargem Grande Paulista;
7.2. Após a apresentação dos documentos de habilitação, em sede de diligência, poderá a comissão de contratação requisitar:
I. a complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes, desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; ou
II. a atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento da documentação.
7.2. Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá sanar erros ou falhas que não alterarem sua substância ou validade jurídica, atribuindo-lhes eficácia para fins de classificação.
8. FORMA E PRAZOS DE INTERPOSIÇÃO DOS RECURSOS, IMPUGNAÇÃO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS
[bookmark: art16]8.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar edital de pré-qualificação por irregularidade ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos.
8.2. A comissão de contratação responderá aos pedidos de esclarecimentos ou à impugnação no prazo de três dias úteis, contado da data de recebimento do pedido.
8.3. Em caso de acolhimento da impugnação, o edital retificado será publicado no PNCP.
8.4. A impugnação não terá efeito suspensivo e a decisão da comissão de contratação será motivada nos autos.
8.5. As respostas aos pedidos de esclarecimentos e impugnações serão divulgadas no Portal da Transparência do Município.
[bookmark: art17]8.6. Após a decisão da administração sobre a habilitação, o interessado poderá, conforme definido em edital, manifestar sua intenção de recorrer, sob pena de preclusão.
8.6.1. O interessado poderá interpor recurso, no prazo de três dias úteis, contado da data de publicação da decisão.
8.6.2. O recurso será dirigido à comissão de contratação, que, se não reconsiderar o ato ou a decisão no prazo de três dias úteis, encaminhará o recurso com a sua motivação à autoridade superior.
8.6.3. A autoridade superior deverá proferir a sua decisão no prazo máximo de dez dias úteis, contado da data de recebimento dos autos.

9. RESULTADO DA PRÉ - QUALIFICAÇÃO
9.1. Finalizada a análise pela Comissão de Contratação, os resultados possíveis são:
I. Fornecedor pré-qualificado: Este pretendente atende, de forma preliminar, as condições exigidas neste instrumento;
II. Fornecedor não pré-qualificado: Este pretendente não atende, de forma preliminar, as condições determinadas neste edital;
9.2. O resultado será divulgado na Imprensa Oficial Eletrônica do Município;
9.3. A condição de pré-qualificado considera que o fornecedor possui os requisitos mínimos de habilitação para participar da futura licitação, deste Edital, mas não garante direito à contratação.
9.4. A pré-qualificação concedida a cada interessado terá validade máxima de 1 (um) ano, contado da respectiva decisão de pré-qualificação, observado, em qualquer hipótese, o prazo de validade dos documentos apresentados, nos termos do art. 80, §8º, da Lei Federal nº 14.133/2021.
9.4.1. A condição de pré-qualificado poderá ser atualizada a qualquer tempo, mediante apresentação dos documentos necessários à manutenção das condições que fundamentaram a pré-qualificação.
9.4.2. Caberá ao interessado manter atualizados os documentos sujeitos a prazo de validade, especialmente quando pretender participar de licitação restrita aos pré-qualificados.
9.4.3. A Administração manterá permanentemente atualizada e disponível ao público a relação dos interessados pré-qualificados, indicando, quando cabível, a respectiva data de validade.
10. DO PROCEDIEMENTO DE LICITAÇÃO:
[bookmark: art19]10.1. A participação no procedimento licitatório Concorrência Pública poderá será restrita aos licitantes pré-qualificados.
10.1.1. A licitação que trata o item “10.1” ocorrerá quando houver, no mínimo 3 (três) licitantes pré-qualificados.
10.2. A publicação do aviso da licitação restrita aos pré-qualificados, somente ocorrerá após decorrido o prazo mínimo 30 (trinta) dias a contar da publicação do edital de pré-qualificação no Portal Nacional de Contratações Públicas.
10.2.1. No caso de realização de licitação restrita a licitantes pré-qualificados, será encaminhado comunicado por meio eletrônico a todos os pré-qualificados não obstante a obrigação de atendimento aos requisitos de publicidade do instrumento convocatório. 
10.3. A manutenção permanente deste procedimento para ingresso de novos interessados não impede a instauração de licitações restritas aos pré-qualificados.
10.3.1. Para cada licitação restrita, o respectivo edital estabelecerá a data-limite para conclusão da pré-qualificação necessária à participação naquele certame, sem prejuízo da continuidade deste procedimento para ingresso em licitações subsequentes.
10.3.2. A definição da data de que trata o item anterior deverá preservar prazo suficiente para apresentação e análise dos documentos, observado o prazo previsto no art. 80, §4º, da Lei nº 14.133/2021, de modo a não restringir indevidamente a participação de novos interessados.
[bookmark: art20]11. DA DURAÇÃO DOS CONTRATOS
11.1. A vigência dos contratos decorrentes do procedimento de pré-qualificação será estabelecida no edital, observado o disposto no art. 105 da Lei nº 14.133, de 2021. 
11.2. Os contratos decorrentes do procedimento de pré-qualificação poderão ser alterados, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.
12. DA ANULAÇÃO E REVOGAÇÃO
[bookmark: art22]12.1. O edital de pré-qualificação poderá ser anulado, a qualquer tempo, em caso de vício de legalidade, ou revogado, por motivos de conveniência e de oportunidade da administração.
12.2. Na hipótese de anulação do edital de pré-qualificação, os instrumentos que dele resultaram ficarão sujeitos ao disposto nos art. 147 ao art. 150 da Lei nº 14.133, de 2021.
12.3. A revogação do edital de pré-qualificação não repercutirá nos instrumentos já celebrados que dele resultaram. 

13. DISPOSIÇÕES FINAIS:
13.1. A lista de pré-qualificados de acordo com o critério estabelecido no edital será publicada e estará permanentemente disponível e atualizada no PNCP e Portal da Transparência do Município de Vargem Grande Paulista.
13.2. Será divulgada ata da sessão pública no Portal da Transparência do Município.
13.3. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Agente de Contratação.
13.4. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília - DF.
13.5. A condição de “pré-qualificado” não implicará direito à contratação.
13.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 
13.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação dos documentos e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
13.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.
13.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observado os princípios da isonomia e do interesse público.
13.10. O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e endereço eletrônico www.vargemgrandepaulista.sp.gov.br. Informações sobre esta licitação poderão ser obtidas pelo telefone (11) 4158.8800, Ramal 238 - Extrato de Publicação na Imprensa Oficial Eletrônica do Município de Vargem Grande Paulista e Diário de Grande Circulação.
13.11. Constitui parte integrante deste edital:
Anexo I – Termo de Referência;
Anexo II – Documentos para Habilitação;
Vargem Grande Paulista, 29 de setembro de 2026.

JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA PRADO
Diretor de Licitações e Contratos Administrativos

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

PRÉ-QUALIFICAÇÃO Nº 004/2026

PROCESSO Nº 139/2026

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 114/2026

TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO E ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES DA CONTRATAÇÃO
1.1. DO OBJETO
1.1.1. Constitui objeto deste Termo de Referência o Registro de Preços para a futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva, com o fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às unidades e prédios vinculados às Secretarias Municipais — com exceção da Secretaria de Educação — do Município de Vargem Grande Paulista/SP, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas a seguir.

1.2. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES DA CONTRATAÇÃO
1.2.1. As quantidades estimadas foram projetadas a partir das demandas de anos anteriores, prevendo, contudo, uma margem de segurança para não haver escassez dos materiais e/ou mão de obra, provocando a descontinuidade dos serviços.

	Banco
	Descrição
	Und
	Quant.

	CDHU
	Montagem e desmontagem de andaime tubular fachadeiro com altura até 10 m
	m²
	1069

	CDHU
	Andaime tubular fachadeiro com piso metálico e sapatas ajustáveis
	M2MES
	1069

	CDHU
	Retirada de guarda-corpo ou gradil em geral
	m²
	8

	CDHU
	Cobertura plana em chapa de policarbonato alveolar de 10 mm
	m²
	1

	CDHU
	Cobertura curva em chapa de policarbonato alveolar bronze de 10 mm
	m²
	2

	CDHU
	Piso epóxi autonivelante, múltiplas camadas, espessura 4 mm
	m²
	428

	CDHU
	Revestimento em granito lavado tipo Fulget uso externo, em faixas até 40 cm
	M
	15

	CDHU
	Friso para junta de dilatação em revestimento de granito lavado tipo Fulget
	M
	79

	CDHU
	Revestimento em granito lavado tipo Fulget uso externo
	m²
	2

	CDHU
	Revestimento em pedra Miracema
	m²
	8

	CDHU
	Rodapé em pedra Miracema, altura de 11,5 cm
	M
	4

	CDHU
	Revestimento em placa de alumínio composto "ACM", espessura de 4 mm e acabamento em PVDF
	m²
	555

	CDHU
	Forro em fibra mineral NRC 0.70, em placas acústicas removíveis
	m²
	78

	CDHU
	Brise metálico curvo e móvel em chapa microperfurada de alumínio pré-pintada
	m²
	750

	CDHU
	Caixilho em alumínio para pele de vidro, tipo fachada
	m²
	345

	CDHU
	Caixilho fixo tipo veneziana em alumínio anodizado, sob medida - branco
	m²
	1

	CDHU
	Vidro laminado temperado incolor de 8mm
	m²
	69

	CDHU
	Chapa em policarbonato compacta, cristal, espessura de 10 mm
	m²
	2

	CDHU
	Corrimão, bate-maca ou protetor de parede em PVC, com amortecimento à impacto
	M
	4

	CDHU
	Bate-maca ou protetor de parede curvo em PVC, com amortecimento à impacto, altura de 200 mm
	M
	4

	CDHU
	Bate-maca ou protetor de parede em PVC, com amortecimento à impacto, altura de 200 mm
	M
	4

	CDHU
	Sistema de alarme PNE com indicador audiovisual, para pessoas com mobilidade reduzida ou cadeirante
	CJ
	1

	CDHU
	Sistema de alarme PNE com indicador audiovisual, sistema sem fio (Wireless), para pessoas com mobilidade reduzida ou cadeirante
	CJ
	1

	CDHU
	Sinalização com pictograma autoadesivo em policarbonato para piso 80 cm x 120 cm - área de resgate
	UN
	1

	CDHU
	Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, para tubulação de 1/4´ (cobre)
	M
	8

	CDHU
	Espuma flexível de poliuretano poliéter/poliéster para absorção acústica, espessura de 50 mm
	m²
	356

	CDHU
	Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, para tubulação de 1/2´ (cobre)
	M
	8

	CDHU
	Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, para tubulação de 1´ (cobre)
	M
	8

	CDHU
	Fusível tipo NH 00 de 6 A até 160 A
	UN
	3

	CDHU
	Proteção passiva contra incêndio com tinta intumescente, com tempo requerido de resistência ao fogo TRRF = 60 min - aplicação em estrutura metálica
	m²
	356

	CDHU
	Fusível tipo NH 1 de 36 A até 250 A
	UN
	3

	CDHU
	Fusível tipo NH 2 de 224 A até 400 A
	UN
	1

	CDHU
	Fusível tipo NH 3 de 400 A até 630 A
	UN
	3

	CDHU
	Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento rotativo, com prolongador, sem porta-fusível, de 400 A
	UN
	1

	CDHU
	Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 1/4", inclusive conexões
	M
	8

	CDHU
	Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 1/2", inclusive conexões
	M
	8

	CDHU
	Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16" - diâmetro 1", inclusive conexões
	M
	8

	CDHU
	Reservatório em polietileno com tampa de encaixar - capacidade de 5.000 litros
	UN
	1

	CDHU
	Reservatório em polietileno com tampa de encaixar - capacidade de 10.000 litros
	UN
	1

	CDHU
	Bloco diagonal em concreto tipo piso drenante para plantio de grama - espessura de 10 cm
	m²
	2650

	CDHU
	Porteiro eletrônico com um interfone
	CJ
	1

	FDE
	TUBO PVC OCRE JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCLUSIVE CONEXÕES - ENTERRADO
	M
	18

	FDE
	CAIXA DE LIGACAO OU INSPECAO - ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO REVESTIDA
	m²
	3

	FDE
	CAIXA DE LIGACAO OU INSPECAO - TAMPA DE CONCRETO ARMADO
	m²
	3

	FDE
	ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M
	m³
	86

	FDE
	APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO
	m²
	183

	FDE
	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM
	m²
	86

	FDE
	LASTRO DE CONCRETO - 5 CM
	m²
	86

	FDE
	REATERRO INTERNO APILOADO
	m³
	4

	FDE
	ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA
	KG
	371

	FDE
	ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA
	KG
	86

	FDE
	BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 25CM - INCL ARRANQUES
	M
	8

	FDE
	BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 30CM - INCL ARRANQUES
	M
	8

	FDE
	FORMA DE MADEIRA MACICA
	m²
	8

	FDE
	CONCRETO DOSADO,BOMBEADO E LANCADO FCK=25MPA
	m³
	4

	FDE
	CONCRETO DOSADO, BOMBEADO E LANCADO FCK=30MPA
	m³
	4

	FDE
	ALVENARIA DE TIJOLO DE BARRO MACICO E=1 TIJOLO
	m²
	86

	FDE
	REVESTIMENTO COM TIJOLO DE BARRO A VISTA E=1/2 TIJOLO/DISP ALTERNADA
	m²
	8

	FDE
	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=9CM CLASSE C
	m²
	86

	FDE
	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 CM CLASSE C
	m²
	183

	FDE
	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 19X19X39 CM CLASSE C
	m²
	86

	FDE
	CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANÇADO E ADENSADO
	m³
	4

	FDE
	ARMADURA CA 50 PARA PAREDE AUTO-PORTANTE
	KG
	363

	FDE
	ARMADURA CA 60 PARA PAREDE AUTO-PORTANTE
	KG
	363

	FDE
	VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA - 14 CM
	M
	20

	FDE
	VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA - 19 CM
	M
	20

	FDE
	ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (BAIANO) ESP.NOM. 10 CM
	m²
	86

	FDE
	ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (BAIANO) ESP.NOM 15 CM
	m²
	86

	FDE
	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO TIPO QUADRICULADO 16 FUROS C/ALETAS INCLINADAS 39X39X10CM
	m²
	20

	FDE
	ELEMENTO VAZADO DE BLOCO DE CONCRETO 19X19X39CM CLASSE C
	m²
	36

	FDE
	ELEMENTO VAZADO CERAMICO 18X18X7CM
	m²
	20

	FDE
	DV-01 DIVISORIA DE GRANILITE - LATERAL ABERTA
	M
	16

	FDE
	DV-02 DIVISORIA DE GRANILITE - LATERAL FECHADA
	M
	16

	FDE
	DV-03 DIVISORIA DE GRANILITE - FRONTAL
	M
	16

	FDE
	DV-04 DIVISÓRIA DE GRANILITE - ANTEPARO
	M
	1

	FDE
	DV-07 DIVISÓRIA DE GRANILITE
	m²
	20

	FDE
	DIVISORIA DV-03 CR  SANITARIO / VESTIARIO FUNCIONARIOS USO EXCLUSIVO PADRÃO CRECHE
	M
	1

	FDE
	DIVISORIA CHAPA FIBRA MAD PRENS BP/PAINEL/VIDRO/VENTIL PERM E=35MM
	m²
	20

	FDE
	DIVISORIA CHAPA FIBRA MAD PRENS BP/PAINEL CEGO 1,20X2,11M E=35MM
	m²
	20

	FDE
	DIVISORIA CHAPA FIBRA MAD PRENS BP/PAINEL VENT PERM 1,20X2,11M E=35MM
	m²
	11

	FDE
	DIVISORIA DE  PLACA DE GESSO ACARTONADO STANDARD 15MM ESPESSURA 100/70  COM LÃ MINERAL. FORNECIDA E INSTALADA
	m²
	20

	FDE
	DIVISORIA DE  PLACA DE GESSO ACARTONADO STANDARD 15MM ESPESSURA 120/90  COM LÃ MINERAL. FORNECIDA E INSTALADA
	m²
	82

	FDE
	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS,INCL REVESTIMENTOS
	m³
	5

	FDE
	DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIAS DE MADEIRA INCLUINDO ENTARUGAMENTO
	m²
	1

	FDE
	DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIAS EM PLACAS PARA SANITÁRIOS
	m²
	4

	FDE
	DEMOLIÇÃO DE PLACAS DE FIBRO CIMENTO
	m²
	1

	FDE
	RETIRADA DE DIVISÓRIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, INCLUSIVE ENTARUGAMENTO
	m²
	1

	FDE
	RETIRADA DE DIVISÓRIAS EM CHAPA DE MADEIRA,EXCLUSIVE ENTARUGAMENTO
	m²
	1

	FDE
	RETIRADA DE PAINÉIS DIVISÓRIAS COM MONTANTES METÁLICAS
	m²
	2

	FDE
	RECOLOCAÇÃO DE PAINÉIS DIVISÓRIOS COM MONTANTES METÁLICAS
	m²
	2

	FDE
	ELEMENTO VAZADO REF NEO REX 16 19X19X10CM
	m²
	1

	FDE
	ELEMENTO VAZADO REF NEO REX 16DC 19X19X19CM
	m²
	1

	FDE
	ELEMENTO VAZADO REF NEO REX 90 39X39X7CM
	m²
	1

	FDE
	PM-04 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=82CM
	UN
	31

	FDE
	PM-05 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=92CM
	UN
	11

	FDE
	PM-24 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=72CM
	UN
	11

	FDE
	PORTAS PARA DIVISORIAS CHAPA FIBRA MAD PRENS BP COM FERRAGENS
	UN
	11

	FDE
	PM-74 PORTA SARRAFEADO MACIÇO P/BOXES L=62CM-COMPLETA
	UN
	3

	FDE
	PM-70 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MET. L=72CM
	UN
	11

	FDE
	PM-71 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MET. L=82CM
	UN
	34

	FDE
	PM-72 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MET. L=92CM
	UN
	11

	FDE
	PM-81 PORTA SARRAFEADO MACIÇO P/BOXE ACESSIVEL-COMPLETA
	UN
	3

	FDE
	PM-75 PORTA SARRAFEADA MACICA SANIT. ACESSIVEL BAT. MET.
	UN
	6

	FDE
	PM-82 PORTA DE CORRER ACESSIVEL SARRAF.MACIÇA P/PINTURA(L=111CM)
	UN
	1

	FDE
	PM-83 PORTA DE CORRER ACESSIVEL SARRAFEADA MACIÇA G1-C1 P/PINTURA L=101CM
	UN
	1

	FDE
	BS-08 BANCADA PARA FRALDÁRIO
	M
	1

	FDE
	BS-05 BANCADA PARA COZINHA - GRANITO POLIDO 20MM
	M
	1

	FDE
	BE-04 BANCADA LAVATORIO/EDUCAÇAO INFANTIL
	UN
	1

	FDE
	PR-08 PRATELEIRA DE GRANITO
	M
	1

	FDE
	GS-03 GUICHE DE SECRETARIA/JANELA DE 2 FOLHAS
	UN
	1

	FDE
	CC-06 CUBA INOX 460X300X170MM - MISTURADOR DE PAREDE
	UN
	1

	FDE
	CC-01 CUBA INOX (60X50X30CM) INCLUSIVE VÁLVULA AMERICANA-GRANITO
	UN
	1

	FDE
	CC-03 CUBA INOX (50X40X25CM) TORNEIRA DE PAREDE INCL.VÁLVULA AMERICANA-GRANITO
	UN
	1

	FDE
	CC-04 CUBA DUPLA INOX (102X40X25CM) INCLUSIVE VÁLVULA AMERICANA-GRANITO
	UN
	1

	FDE
	DEMOLIÇÃO DE QUADRO NEGRO TIPO GREEMBOARD INCLUINDO ENTARUGAMENTO
	m²
	1

	FDE
	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS
	UN
	68

	FDE
	RETIRADA DE BATENTES DE ESQUADRIAS DE MADEIRA
	UN
	68

	FDE
	RETIRADA DE GUARNIÇÃO OU MOLDURAS
	M
	395

	FDE
	RETIRADA DE PORTA GIZ, INCLUSIVE SUPORTES
	M
	1

	FDE
	RETIRADA DE FECHADURAS DE EMBUTIR
	UN
	73

	FDE
	RETIRADA DE CREMONA FECHO DE ALAVANCA DE EMBUTIR,TARJETAS E FECHAD SOBREPOR
	UN
	14

	FDE
	RETIRADA DE DOBRADIÇAS
	UN
	206

	FDE
	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA OU JANELA
	UN
	43

	FDE
	RECOLOCAÇÃO DE BATENTES DE ESQUADRIAS DE MADEIRA
	UN
	7

	FDE
	RECOLOCAÇÃO DE GUARNIÇÃO OU MOLDURAS
	M
	42

	FDE
	RECOLOCAÇÃO DE PORTA-GIZ, INCLUINDO SUPORTES
	M
	1

	FDE
	RECOLOCAÇÃO DE FECHADURAS DE EMBUTIR
	UN
	43

	FDE
	RECOLOCAÇÃO DE CREMONA,FECHOS DE ALAVANCA EMBUTIR,TARJETAS E FECHADURAS SOBREPOR
	UN
	14

	FDE
	RECOLOCAÇÃO DE DOBRADICAS
	UN
	87

	FDE
	BANDEIRA P/ PORTA MADEIRA COMPENS LISA P/ PINTURA
	m²
	1

	FDE
	BATENTE DE MADEIRA PARA PORTAS DE 1 FL SEM BANDEIRA
	CJ
	14

	FDE
	BATENTE DE MADEIRA PARA PORTAS DE 1 FOLHA COM BANDEIRA
	CJ
	1

	FDE
	BATENTE DE MADEIRA PARA PORTA DE 2 FLS SEM BANDEIRA
	CJ
	1

	FDE
	BATENTE DE MADEIRA PARA PORTAS DE 2 FLS COM BANDEIRA
	CJ
	1

	FDE
	BATENTE METALICO - PERFIL CHAPA 14 (1,9MM) ZINCADA
	M
	1

	FDE
	GUARNICAO DE 5 CM PARA PORTA DE 1 FOLHA
	CJ
	11

	FDE
	GUARNICAO MADEIRA DE 7,0CM
	M
	20

	FDE
	GUARNICAO MADEIRA DE 10,0CM
	M
	8

	FDE
	PORTA GIZ, INCLUSIVE SUPORTES
	M
	1

	FDE
	CHAPA GREENBOARD DE 1,3 MM DE ESPESSURA
	m²
	1

	FDE
	LOUSA EM ARGAMASSA L=461M MOD LG-03
	UN
	1

	FDE
	QUADRO NEGRO EM MASSA - COMPLETO
	m²
	1

	FDE
	FECHADURA COMPLETA, CILINDRICA DE EMBUTIR
	JG
	29

	FDE
	FECHADURA COMPLETA, TIPO GORGE DE EMBUTIR
	JG
	5

	FDE
	FECHADURA COMPL TIPO TARGETA DE SOBREPOR C/VISOR "LIVRE-OCUPADO"
	JG
	7

	FDE
	FECHADURA DE SOBREPOR CILINDRICA PARA PORTOES
	UN
	14

	FDE
	DOBRADICA DE 3 1/2" X 3" CROMADO, COM EIXO E BOLA DE LATAO
	UN
	22

	FDE
	DOBRADICA DE 3 1/2" X 3" EM ACO LAMINADO
	UN
	22

	FDE
	DOBRADICA FERRO CROMADO COM PINO E BOLAS DE FERRO 3" X 2 1/2"
	UN
	22

	FDE
	DOBRADICA DE 3" X 2 1/2" EM ACO LAMINADO
	UN
	32

	FDE
	FECHADURA TETRA COMPLETA ESPELHO REDONDO CROMADO
	UN
	14

	FDE
	PORTA MADEIRA COMPENS LISA P/ PINTURA 72X210CM
	UN
	11

	FDE
	PORTA MADEIRA COMPENS LISA P/ PINTURA 82X210CM
	UN
	11

	FDE
	PORTA COMPENS LISA MADEIRA P/ PINTURA 92X210CM
	UN
	11

	FDE
	PORTA MADEIRA MACHO-FEMEA 82X210CM
	UN
	11

	FDE
	FECHADURAS E FECHOS PARA PORTAS INT WC - TARGETA LATAO LIVRE-OCUPADO
	CJ
	14

	FDE
	CONJUNTO FERRAGEM PORTAS INTERNAS E EXTERNAS 1 FOLHA - COM DOBRADIÇA DE FERRO POLIDO
	UN
	22

	FDE
	CAIXILHOS DE FERRO -BASCULANTES
	m²
	20

	FDE
	CAIXILHOS DE ALUMINIO -BASCULANTES
	m²
	6

	FDE
	CAIXILHOS DE ALUMINIO -FIXO
	m²
	6

	FDE
	PORTA DE FERRO (TIPO PF-11)
	m²
	4

	FDE
	TP-03 TELA DE PROTEÇÃO ARAME GALVANIZADO ONDULADO  - REQUADRO DE FERRO
	m²
	18

	FDE
	EM-05 ESCADA MARINHEIRO (GALVANIZADA)
	M
	3

	FDE
	GR-01 GRADE DE PROTECAO FERRO CHATO 1" X 1/4" MALHA 15CM X15CM
	m²
	6

	FDE
	GR-02 GRADE DE PROTECAO / GUICHE (122X105 CM) FERRO CHATO 1/2" X 1/8"
	UN
	1

	FDE
	TELA DE PROTEÇÃO CONTRA NIDIFICACAO DE PASSAROS
	m²
	5

	FDE
	TELA ARAME GALVANIZADO MOSQUITEIRA CONTRA INSETOS
	m²
	27

	FDE
	BARRA DE APOIO P/DEFICIENTES EM INOX ESCOVADO
	CJ
	6

	FDE
	FQ-05 ALAMBRADO PARA QUADRA COBERTA TÉRREA (BROCA)
	M
	8

	FDE
	QE-36 REDE DE PROTECAO PARA QUADRAS DE ESPORTES
	m²
	252

	FDE
	QE-41 TABELA DE BASQUETE (SOMENTE TRELICA - FIXACAO PAREDE/PILAR)
	UN
	1

	FDE
	CO-34 CORRIMÃO DUPLO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE.
	M
	5

	FDE
	CO-35 CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE
	M
	5

	FDE
	CO-36 CORRIMÃO DUPLO INTERMEDIÁRIO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE
	M
	5

	FDE
	CO-37 CORRIMÃO SIMPLES AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE
	M
	12

	FDE
	CO-38 CORRIMÃO SIMPLES COM MONTANTE VERTICAL AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE
	M
	5

	FDE
	CO-39 CORRIMÃO SIMPLES INTERMEDIÁRIO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE
	M
	1

	FDE
	CO-45 GUARDA-CORPO TUBULAR COM GRADIL DE FECHAMENTO H=110CM  AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE
	M
	5

	FDE
	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS
	m²
	16

	FDE
	RETIRADA DE TELA
	m²
	27

	FDE
	RETIRADA DE BATENTES
	UN
	14

	FDE
	RETIRADA DE BRAÇO DE ALAVANCA
	UN
	7

	FDE
	RETIRADA DE ALAVANCA
	UN
	7

	FDE
	RETIRADA DE PUXADOR DE ENGATE PARA CAIXILHO DE CORRER
	UN
	7

	FDE
	RETIRADA DE ESCADA DE MARINHEIRO COM GUARDA-CORPO
	M
	1

	FDE
	RECOLOCAÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS
	m²
	8

	FDE
	RECOLOCAÇÃO DE BATENTES
	UN
	7

	FDE
	RECOLOCACAO DE TELA
	m²
	8

	FDE
	CAIXILHO BASCULANTE EM PERFIL DE FERRO
	m²
	4

	FDE
	CAIXILHO FIXO EM PERFIL DE FERRO
	m²
	1

	FDE
	CAIXILHO DE CORRER EM PERFIL DE FERRO
	m²
	1

	FDE
	FOLHA PARA CAIXILHO DE CORRER EM PERFIL DE FERRO
	m²
	1

	FDE
	CAIXILHO MAXIMAR DE FERRO
	m²
	20

	FDE
	PORTA DE ENROLAR EM TIRAS ARTICULADAS
	m²
	7

	FDE
	PORTAO DE 1 FOLHA DE TUBOS E TELA GALVANIZADOS COM PORTA CADEADO
	m²
	6

	FDE
	PORTAO DE 2 FOLHAS DE TUBO E TELA GALVANIZADOS COM PORTA CADEADO
	m²
	1

	FDE
	CHAPA DE FERRO N 14, INCLUSIVE SOLDAGEM
	m²
	1

	FDE
	BRACO DE ALAVANCA DE FERRO
	M
	1

	FDE
	ALAVANCA PARA CAIXILHO BASCULANTE
	UN
	1

	FDE
	PUXADORES DE ENGATE EM LATAO CROMADO PARA CAIXILHO DE CORRER
	UN
	1

	FDE
	CADEADO E PORTA CADEADO
	UN
	1

	FDE
	LUBRIFICACAO DE CAIXILHO E TROCA DE REBITES
	m²
	2

	FDE
	FERRO TRABALHADO (CAIXILHO)
	KG
	1

	FDE
	CAIXILHO FIXO EM ALUMINIO ANODIZADO
	m²
	1

	FDE
	CAIXILHO DE CORRER EM ALUMINIO ANODIZADO
	m²
	1

	FDE
	FOLHA PARA CAIXILHO DE CORRER EM ALUMINIO ANODIZADO
	m²
	1

	FDE
	CAIXILHO MAXIMAR EM ALUMINIO ANODIZADO
	m²
	24

	FDE
	BRACO DE ALAVANCA DE ALUMINIO
	M
	4

	FDE
	PUXADOR DE ENGATE DE ALUMINIO TIPO "BICO DE PAPAGAIO"
	UN
	1

	FDE
	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM AÇO RESISTENTE A CORROSAO (ASTM A709/A588)
	KG
	4631

	FDE
	TELHA DE POLIESTER (PERFIL DA TRAPEZOIDAL ACO H=100MM) - E=1,2MM
	m²
	7

	FDE
	TELHA DE POLIESTER (PERFIL DA ONDULADA CRFS) - E=1,2MM
	m²
	46

	FDE
	TELHA CERAMICA TIPO FRANCESA
	m²
	64

	FDE
	TELHA CERAMICA TIPO PAULISTA
	m²
	64

	FDE
	TELHA CERAMICA TIPO ROMANA
	m²
	64

	FDE
	TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL
	m²
	64

	FDE
	TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA  E=6MM
	m²
	672

	FDE
	TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA E=8MM
	m²
	672

	FDE
	TELHA  GALVALUME / ACO GALV PINT 1 FACE PO OU COIL-COATING ONDULADA CRFS E=0,65MM
	m²
	32

	FDE
	TELHA GALVALUME / ACO GALV PINT 1 FACE PO/COIL-COATING TRAPEZ H=100MM E=0,65MM
	m²
	73

	FDE
	TELHA GALVALUME / ACO GALV ACAB. NATURAL ONDULADA CRFS  E=0,65MM
	m²
	42

	FDE
	TELHA GALVALUME / ACO GALV ACABAMENTO.NATURAL TRAPEZ H=100MM .E=0,65MM
	m²
	73

	FDE
	TELHA GALVALUME / ACO GALV SANDUICHE  E=30MM  (PIR)  TRAPEZ H=40MM NAS DUAS FACES  E= 0,50MM COM PINT FACES APARENTES
	m²
	36

	FDE
	TELHA GALVALUME / ACO GALV SANDUICHE  E=50MM (PIR)  TRAPEZ H=40MM NAS DUAS FACES  E= 0,50MM COM PINT FACES APARENTES
	m²
	1400

	FDE
	TELHA GALVALUME / ACO GALV SANDUICHE  E=30MM  (PIR) SUPERIOR TRAPEZ H=40MM / INFERIOR PLANO  E= 0,50MM  COM PINT FACES APARENTES
	m²
	73

	FDE
	TELHA GALVALUME / ACO GALV SANDUICHE  E=50MM (PIR) SUPERIOR TRAPEZ H=40MM / INFERIOR PLANO  E= 0,50MM  COM PINT FACES APARENTES
	m²
	8

	FDE
	CUMEEIRA E ESPIGAO EMBOCADOS PARA TELHA CERAMICA
	M
	64

	FDE
	CUMEEIRA ACO PINT PO/COIL-COATING PERFIL OND/TRAP E=0,65MM H ATE 40MM
	M
	36

	FDE
	CUMEEIRA ACO GALV PINT PO/COIL-COATING PERFIL TRAPEZ H=100MM  E=0,65MM
	M
	36

	FDE
	CUMEEIRA AÇO GALVALUME ACABAMENTO NATURAL PERFIL OND/TRAP E=065 H=ATE 400MM
	M
	36

	FDE
	CUMEEIRA DE ACO GALV NATURAL PERFIL TRAP E=0,5MM H=100MM
	M
	36

	FDE
	RUFO DE ACO NATURAL SIMPLES E=0,5MM
	M
	64

	FDE
	RUFO LISO DE ACO GALV NATURAL E=0,65MM CORTE ATE 300MM
	M
	36

	FDE
	RUFO LISO DE AÇO GALVALUME ACABAMENTO NATURAL E=0,65MM CORTE ATE 400MM
	M
	36

	FDE
	RUFO LISO AÇO GALVALUME ACABAMENTO NATURAL E=0,65MM CORTE ATE 600MM
	M
	36

	FDE
	RUFO DENTADO AÇO GALVALUME ACABAMENTO NATURAL E=0,65MM CORTE ATE 600MM
	M
	36

	FDE
	FECHAMENTO TELHA PERF GALVALUME / ACO GALV TRAPEZ H=40MM E=0,65MM PINT PO 2 FACES  Ø FURO ATE 3,17MM AREA PERFURADA ATÉ 40%
	m²
	7

	FDE
	SUB-COBERTURA COM MANTA ALUMINIZADA
	m²
	514

	FDE
	DEMOLICAO DE TELHA FIBRO CIMENTO TRAPEZOIDAL
	m²
	324

	FDE
	RETIRADA DE ESTRUT DE MADEIRA EM TESOURA,PONTAL OU MISTA P/TELHA BARRO SOBRE LAJE
	m²
	2

	FDE
	RETIRADA DE ESTRUT DE MADEIRA EM TESOURA PARA TELHAS DE BARRO SOBRE VAO LIVRE
	m²
	64

	FDE
	RETIRADA DE ESTRUT DE MADEIRA EM TESOURA,PONTAL OU MISTA P/TELHA FIBRO-CIM SOBRE LAJE
	m²
	2

	FDE
	RETIRADA DE ESTRUT DE MADEIRA EM TESOURA,PARA TELHA DE FIBRO-CIM SOBRE VAO LIVRE
	m²
	2

	FDE
	RETIRADA DE VIGAMENTO DE APOIO P/TELHAS DE BARRO/FIBRO-CIM/AL/PLAST/PLANA PRE-FAB
	M
	4

	FDE
	RETIRADA DE CAIBROS
	M
	8

	FDE
	RETIRADA DE RIPAS
	M
	11

	FDE
	RETIRADA DE FERRAGENS PARA ESTRUTURA DE MADEIRA
	UN
	14

	FDE
	RETIRADA DE TELHAS DE BARRO
	m²
	11

	FDE
	RETIRADA DE TELHAS DE BARRO - S/REAPROV
	m²
	64

	FDE
	RETIRADA DE CUMEEIRAS E ESPIGÕES DE BARRO
	M
	4

	FDE
	RETIRADA DE CUMEEIRAS E ESPIGOES DE BARRO - S/REAPROV
	M
	64

	FDE
	RETIRADA DE TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB
	m²
	83

	FDE
	RETIRADA DE TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB - S/REAPROV
	m²
	465

	FDE
	RETIRADA DE CUMEEIRAS, ESPIGÕES E RUFOS DE FIBRO-CIMENTO
	M
	4

	FDE
	RETIRADA DE CUMEEIRAS, ESPIGOES E RUFOS DE FIBRO-CIMENTO - S/REAPROV
	M
	465

	FDE
	RECOLOCAÇÃO DE TELHA DE FIBROCIMENTO, PLÁSTICO OU ALUMÍNIO
	m²
	465

	FDE
	RIPAS DE 5 X 1,5 CM G1-C6
	M
	31

	FDE
	CAIBRO DE 5 X 6 CM G1-C6
	M
	31

	FDE
	TABUA DE 12 X 3 CM G1-C6
	M
	31

	FDE
	VIGA DE MADEIRA 6 X 12 CM G1-C6
	M
	31

	FDE
	VIGA DE MADEIRA 6 X 16 CM G1-C6
	M
	31

	FDE
	SARRAFO APARELHADO 10X2,5CM G1-C2
	ML
	31

	FDE
	PARAFUSO PARA FIXACAO DE TELHA ONDULADA CRFS
	UN
	732

	FDE
	PARAFUSO OU GANCHO P/ FIXACAO TELHA CRFS MODULADA
	UN
	56

	FDE
	TELHAS CERAMICA TIPO FRANCESA
	m²
	64

	FDE
	CUMEEIRA E ESPIGAO EMBOCADOS PARA TELHAS CERAMICA
	M
	64

	FDE
	LIMPEZA DE TELHADO INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL RECOLHIDO
	m²
	840

	FDE
	TELHA TECNOLOGIA CRFS MODULADA E=8MM
	m²
	91

	FDE
	TELHA TECNOLOGIA CRFS TRAPEZOIDAL 44CM E=8MM
	m²
	18

	FDE
	TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA E=6MM
	m²
	129

	FDE
	CUMEEIRA NORMAL P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA
	M
	64

	FDE
	CUMEEIRA ARTICULADA P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA
	M
	4

	FDE
	ESPIGAO NORMAL P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA
	M
	4

	FDE
	ARESTA P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA
	M
	4

	FDE
	RUFO P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA
	M
	4

	FDE
	CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TECNOLOGIA CRFS TRAPEZOIDAL 44CM
	M
	31

	FDE
	CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TECNOLOGIA CRFS TRAPEZOIDAL 90CM
	M
	4

	FDE
	CUMEEIRA ARTICULADA PARA TELHA TECNOLOGIA CRFS TRAPEZOIDAL 90CM
	M
	4

	FDE
	RUFO PARA TELHA TECNOLOGIA CRFS TRAPEZOIDAL 90CM
	M
	4

	FDE
	TELHA DE POLIESTER PERFIL DA CANALETE 90 CM E=1,20MM
	m²
	4

	FDE
	TELHA DE POLIESTER PERFIL DA ONDULADA ALUMINIO E=1,20MM
	m²
	4

	FDE
	TELHA DE POLIESTER PERFIL DA TRAPEZOIDAL ALUMINIO E=1,20MM
	m²
	4

	FDE
	PARAFUSO PARA FIXACAO TELHA CRFS TRAPEZOIDAL C/ 44CM
	UN
	14

	FDE
	PARAFUSO PARA FIXACAO TELHA CRFS TRAPEZOIDAL C/ 90CM
	UN
	14

	FDE
	PARAFUSO P/ FIXACAO TELHA CRFS TRAPEZOIDAL C/ 49CM
	UN
	14

	FDE
	EMBOCAMENTO DE BEIRAL EM TELHA CERAMICA
	M
	64

	FDE
	AG-04 ABRIGO PARA GAS COM 2 CILINDROS DE 45 KG
	UN
	1

	FDE
	AG-05 ABRIGO PARA GAS COM 4 CILINDROS DE 45 KG
	UN
	1

	FDE
	PROTECAO ANTICORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA
	M
	3

	FDE
	PROTECAO MECANICA PARA RAMAIS SOB ATERRA
	M
	3

	FDE
	VG-01 VALVULA E REGULADOR DE PRESSAO DE GAS
	UN
	1

	FDE
	TUBO ACO GALV NBR5590-CLASSE PESADA DN 20MM (3/4") INCL CONEXOES
	M
	1

	FDE
	TUBO ACO GALV NBR5590-CLASSE PESADA DN 25MM (1") INCL CONEXOES
	M
	1

	FDE
	TUBO ACO GALV NBR5590-CLASSE PESADA DN 32MM (1 1/4") INCL CONEXOES
	M
	1

	FDE
	TUBO ACO GALV NBR5590-CLASSE PESADA DN 40MM (1 1/2") INCL CONEXOES
	M
	1

	FDE
	ENVOLVIMENTO C/ TUBO DE PVC DN 150MM EM TUBULACAO DE GAS DE RUA
	M
	1

	FDE
	TUBO ACO GALVANIZ NBR 5580-CL MEDIA, DN32MM (1 1/4")-INCL CONEXOES
	M
	3

	FDE
	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN40MM (1 1/2")-INCL CONEXOES
	M
	1

	FDE
	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN50MM (2") - INCL CONEXOES
	M
	1

	FDE
	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN65MM (2 1/2") - INCL CONEXOES
	M
	1

	FDE
	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN80MM (3")-INCL CONEXOES
	M
	1

	FDE
	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN100MM (4")-INCL CONEXOES
	M
	1

	FDE
	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN 150MM (6") - INCL CONEXOES
	M
	1

	FDE
	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 20 INCL CONEXÕES
	M
	18

	FDE
	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXÕES
	M
	18

	FDE
	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 32 INCL CONEXÕES
	M
	18

	FDE
	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 40 INCL CONEXÕES
	M
	9

	FDE
	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 50 INCL CONEXÕES
	M
	9

	FDE
	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 60 INCL CONEXÕES
	M
	4

	FDE
	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 75 INCL CONEXÕES
	M
	4

	FDE
	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 85 INCL CONEXÕES
	M
	1

	FDE
	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 110 INCL CONEXÕES
	M
	1

	FDE
	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 15MM (1/2")
	UN
	1

	FDE
	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 20MM (3/4")
	UN
	1

	FDE
	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 25MM (1")
	UN
	31

	FDE
	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 32MM (1 1/4")
	UN
	1

	FDE
	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 40MM 1 1/2"
	UN
	14

	FDE
	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 50MM (2")
	UN
	8

	FDE
	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 65MM (2 1/2")
	UN
	1

	FDE
	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 80MM (3")
	UN
	1

	FDE
	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 100MM (4")
	UN
	1

	FDE
	REGISTRO DE PRESSAO BRUTO DE 1/2"
	UN
	1

	FDE
	REGISTRO DE PRESSAO BRUTO DE 3/4"
	UN
	1

	FDE
	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 15MM (1/2")
	UN
	1

	FDE
	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4")
	UN
	31

	FDE
	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 25MM (1")
	UN
	1

	FDE
	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 32MM (1 1/4")
	UN
	1

	FDE
	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 40MM (1 1/2")
	UN
	1

	FDE
	REGISTRO DE PRESSAO C/ CANOPLA CROMADA DN 15MM (1/2")
	UN
	1

	FDE
	REGISTRO DE PRESSAO C/ CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4")
	UN
	1

	FDE
	VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCORP DN=32MM(1 1/4) ACAB ANTIVANDALISMO
	UN
	1

	FDE
	VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCORP DN=40MM(1 1/2) ACAB ANTIVANDALISMO
	UN
	1

	FDE
	VALVULA DE DESCARGA DE FECHAMENTO AUTOMATICO PARA MICTORIO
	UN
	14

	FDE
	VALVULA DE DESCARGA C/REG INCORP DN 32MM (1 1/4") C/ ACAB SIMPLES
	UN
	3

	FDE
	VALVULA DE DESCARGA C/REG INCORP DN 40MM (1 1/2") C/ ACAB SIMPLES
	UN
	56

	FDE
	VALVULA DE DESCARGA C/ACIONAMENTO DUPLO FLUXO REGISTRO E ACABAM. DN 32MM 1 1/4"
	UN
	1

	FDE
	VALVULA DE DESCARGA C/ACIONAMENTO DUPLO FLUXO REGISTRO E ACABAM. DN 40MM 1 1/2"
	UN
	1

	FDE
	ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS
	M
	1

	FDE
	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA SOLDÁVEL/ELÁSTICA DN 40 INCL CONEXÕES
	M
	32

	FDE
	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 50 INCL CONEXÕES
	M
	16

	FDE
	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 75 INCL CONEXÕES
	M
	16

	FDE
	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES
	M
	21

	FDE
	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 150 INCL CONEXÕES
	M
	10

	FDE
	TUBO DE ACO GALVANIZADO DN 40MM (1.1/2") - INCLUSIVE CONEXOES
	M
	1

	FDE
	TUBO PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 40 INCL CONEXÕES
	M
	1

	FDE
	TUBO PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 50 INCL CONEXÕES
	M
	1

	FDE
	TUBO PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 75 INCL CONEXÕES
	M
	1

	FDE
	TUBO PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES
	M
	21

	FDE
	TUBO PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 150 INCL CONEXÕES
	M
	1

	FDE
	CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X150X50MM C/GRELHA PVC CROMADO
	UN
	14

	FDE
	CAIXA SIFONADA DE PVC DN 150X150X50MM C/GRELHA METALICA
	UN
	1

	FDE
	CAIXA SIFONADA DE PVC DN 150X150X50MM COM GRELHA DE PVC CROMADO
	UN
	14

	FDE
	CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X150X50MM COM GRELHA DE AÇO INOX COM FECHO ROTATIVO.
	UN
	1

	FDE
	CAIXA SIFONADA DE PVC DN 150X150X50MM COM GRELHA DE AÇO INOX COM FECHO ROTATIVO.
	UN
	1

	FDE
	CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X100X50MM C/GRELHA PVC CROMADO
	UN
	14

	FDE
	RALO SIFONADO CONICO PVC DN 100MM C/GRELHA PVC CROMADO
	UN
	14

	FDE
	RALO SIFONADO DE F.FUNDIDO DN 150 MM C/GRELHA PVC CROMADO
	UN
	1

	FDE
	RALO SECO CONICO PVC DN 100MM C/GRELHA PVC CROMADO
	UN
	1

	FDE
	RALO SECO DE F.FUNDIDO DN 100 MM C/GRELHA PVC CROMADO
	UN
	1

	FDE
	RALO SECO DE F.FUNDIDO DN 100 MM C/GRELHA PVC CROMADO
	UN
	14

	FDE
	TUBO DE FERRO FUNDIDO DN 100MM (4") - INCLUSIVE CONEXOES
	M
	5

	FDE
	DESCIDA DE AGUA PLUVIAL H=300CM C/TUBO DE FºFº DN 100MM PONTA-BOLSA INCL.FIX.NA PAREDE
	UN
	1

	FDE
	DESCIDA DE AGUA PLUVIAL H=300CM C/TUBO DE FºFº DN 150MM PONTA-BOLSA INCL.FIX.NA PAREDE
	UN
	1

	FDE
	CONDUTOR EM CHAPA GALVANIZADA N 24 DESENV. 0,25M
	M
	1

	FDE
	CONDUTOR EM CHAPA GALVANIZADA N 26 DESENV. 0,25M
	M
	1

	FDE
	CONDUTOR DE CHAPA GALVANIZADA N 24 - DESENVOLVIMENTO DE 0,33 M
	M
	1

	FDE
	CONDUTOR DE CHAPA GALVANIZADA N 26 - DESENVOLVIMENTO DE 0,33 M
	M
	1

	FDE
	LIGACAO CALHA CONDUTOR DE CHAPA ACO GALVANIZADO N.24 DIAMETRO DE 3"
	UN
	11

	FDE
	LIGACAO CALHA CONDUTOR DE CHAPA ACO GALVANIZADO N.24 DIAMETRO DE 4"
	UN
	11

	FDE
	CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 0,33M
	M
	61

	FDE
	CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 0,50M
	M
	30

	FDE
	CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 1,00M
	M
	31

	FDE
	CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 26 - CORTE 0.33M
	M
	1

	FDE
	CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 26 - CORTE 0,50M
	M
	1

	FDE
	CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 26 - CORTE 1,00M
	M
	1

	FDE
	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,16 M
	M
	1

	FDE
	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,25 M
	M
	61

	FDE
	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,33 M
	M
	61

	FDE
	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,50 M
	M
	30

	FDE
	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 1,00 M
	M
	31

	FDE
	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 26 - CORTE 0,16 M
	M
	1

	FDE
	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 26 - CORTE 0,25 M
	M
	1

	FDE
	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 26 - CORTE 0,33 M
	M
	1

	FDE
	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 26 - CORTE 0,50 M
	M
	1

	FDE
	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 26 - CORTE 1,00 M
	M
	1

	FDE
	GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO DN 75MM (3")
	UN
	11

	FDE
	GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO DN 100MM (4")
	UN
	1

	FDE
	GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO DN 150MM (6")
	UN
	3

	FDE
	RALO SECO DE F. FUNDIDO DN 100 MM C/GRELHA PVC CROMADO
	UN
	1

	FDE
	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN20MM (3/4") - INCL CONEXOES
	M
	1

	FDE
	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN25MM (1") - INCL CONEXOES
	M
	1

	FDE
	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN32MM (1 1/4")-INCL CONEXOES
	M
	1

	FDE
	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN40MM (1 1/2") - INCL CONEXOES
	M
	1

	FDE
	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN65MM (2 1/2")-INCL CONEXOES
	M
	1

	FDE
	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 40MM (1.1/2")
	UN
	1

	FDE
	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 65MM (2.1/2")
	UN
	1

	FDE
	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL DE BRONZE DE 1"
	UN
	1

	FDE
	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL DE BRONZE DE 1.1/4"
	UN
	1

	FDE
	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL DE BRONZE DE 1.1/2"
	UN
	1

	FDE
	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL DE BRONZE DE 2"
	UN
	1

	FDE
	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL DE BRONZE DE 2.1/2"
	UN
	1

	FDE
	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL DE BRONZE DE 3"
	UN
	1

	FDE
	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL DE BRONZE DE 4"
	UN
	1

	FDE
	VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE BRONZE DE 1"
	UN
	1

	FDE
	VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE BRONZE DE 1.1/4"
	UN
	1

	FDE
	VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE BRONZE DE 1.1/2"
	UN
	1

	FDE
	VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE BRONZE DE 2"
	UN
	1

	FDE
	VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE BRONZE DE 2.1/2"
	UN
	1

	FDE
	VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE BRONZE DE 3"
	UN
	1

	FDE
	VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE BRONZE DE 4"
	UN
	1

	FDE
	VALVULA DE RETENCAO DE PE COM CRIVO DE BRONZE DE 1"
	UN
	1

	FDE
	VALVULA DE RETENCAO DE PE COM CRIVO DE BRONZE DE 1.1/4"
	UN
	1

	FDE
	VALVULA DE RETENCAO DE PE COM CRIVO DE BRONZE DE 1.1/2"
	UN
	1

	FDE
	VALVULA DE RETENCAO DE PE COM CRIVO DE BRONZE DE 2"
	UN
	1

	FDE
	VALVULA DE RETENCAO DE PE COM CRIVO DE BRONZE DE 2.1/2"
	UN
	1

	FDE
	VALVULA DE RETENCAO DE PE COM CRIVO DE BRONZE DE 3"
	UN
	1

	FDE
	TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN 20MM (3/4")
	UN
	31

	FDE
	TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN 25MM (1")
	UN
	31

	FDE
	TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN50MM (2")
	UN
	1

	FDE
	CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 1/2 HP (3400 L/H-20 MCA)
	UN
	1

	FDE
	CONJ MOTOR-BOMBA(CENTRIFUGA)3/4 HP(7400 L/H-20 MCA)
	UN
	1

	FDE
	CONJ MOTOR-BOMBA(CENTRIFUGA)1,5 HP(10000 L/H-20 MCA)
	UN
	1

	FDE
	CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 2 HP (13900 L/H-20 MCA)
	UN
	1

	FDE
	CONJ MOTOR-BOMBA(CENTRIFUGA)3 HP(25000 L/H-20 MCA)
	UN
	1

	FDE
	CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 1 HP 8500 L/H-20 MCA
	UN
	1

	FDE
	CAIXA DÁGUA CÔNICA POLIETILENO CAPACIDADE DE 500L INCLUSIVE TAMPA
	UN
	3

	FDE
	CAIXA DÁGUA CÔNICA POLIETILENO CAPACIDADE DE 1000L INCLUSIVE TAMPA
	UN
	3

	FDE
	BB-02 BEBEDOURO ACESSÍVEL ÁGUA REFRIGERADA PRESSÃO MÍNIMA 8MCA - FORNECIDO E INSTALADO
	UN
	1

	FDE
	BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO
	UN
	11

	FDE
	BACIA SANITÁRIA INFANTIL
	UN
	7

	FDE
	BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA BRANCA
	UN
	10

	FDE
	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA C/ TORNEIRA DE FECHAM AUTOMATICO
	UN
	7

	FDE
	MICTORIO DE LOUCA SIFONADO/AUTO ASPIRANTE BRANCO
	UN
	3

	FDE
	TANQUE DE LOUCA BRANCA, PEQUENO C/COLUNA
	UN
	1

	FDE
	TANQUE DE LOUCA BRANCA, GRANDE C/COLUNA
	UN
	3

	FDE
	BR-07 CHUVEIRO ACESSIVEL
	CJ
	1

	FDE
	BR-08 BACIA PARA SANITARIO ACESSIVEL
	CJ
	1

	FDE
	PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15CM
	UN
	1

	FDE
	CABIDE DE LOUCA BRANCA COM 2 GANCHOS
	UN
	1

	FDE
	BR-02 LAVATORIO PARA SANITARIO ACESSIVEL
	CJ
	1

	FDE
	BR-03 CONJUNTO LAVATORIO E BACIA ACESSIVEIS
	CJ
	1

	FDE
	BR-04 BARRA DE APOIO COM FIXAÇÃO LATERAL
	UN
	1

	FDE
	BR-05 TROCADOR ACESSÍVEL
	UN
	1

	FDE
	CHUVEIRO ANTIVANDALISMO
	UN
	3

	FDE
	CHUVEIRO SIMPLES C/ARTICULACAO, LATAO CROMADO DN 15MM (1/2")
	UN
	3

	FDE
	BEBEDOURO ELETRICO COM CAPACIDADE DE 40 L
	UN
	1

	FDE
	BEBEDOURO ELETRICO COM CAPACIDADE DE 80 L
	UN
	1

	FDE
	FILTRO PRESSAO CUNO(AQUALAR)C/ELEM FILTR CARVAO ATIVADO E CEL 180/L/H
	UN
	7

	FDE
	FT-02 FILTRO PARA ÁGUA POTAVEL
	UN
	14

	FDE
	TORNEIRA DE PAREDE ANTIVANDALISMO - 85MM
	UN
	14

	FDE
	TORNEIRA DE LAVAGEM COM CANOPLA DE 1/2"
	UN
	31

	FDE
	TORNEIRA ELETRICA - ELETROD PVC Ø 25MM FLEXIVEL NBR 15465
	UN
	3

	FDE
	TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMATICO DE MESA
	UN
	25

	FDE
	TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMATICO DE PAREDE
	UN
	12

	FDE
	TORNEIRA DE USO RESTRITO DE 1/2
	UN
	3

	FDE
	TORNEIRA DE USO RESTRITO DE 3/4
	UN
	3

	FDE
	DEMOLIÇÃO DE TUBULACÕES EM GERAL INCLUINDO CONEXÕES, CAIXAS E RALOS
	M
	5

	FDE
	DEMOLIÇÃO DE CALHAS E RUFOS EM CHAPAS METALICAS
	M
	11

	FDE
	DEMOLIÇÃO DE CONDUTORES APARENTES
	M
	11

	FDE
	RETIRADA DE REGISTROS E VÁLVULAS DE DESCARGA
	UN
	12

	FDE
	RETIRADA DE VÁLVULAS DE RETENCAO
	UN
	1

	FDE
	RETIRADA DE TORNEIRAS
	UN
	69

	FDE
	RETIRADA DE SIFÕES
	UN
	14

	FDE
	RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS INCLUINDO ACESSÓRIOS
	UN
	34

	FDE
	RETIRADA DE RESERVATÓRIOS DE FIBRO CIMENTO ATE 1000 LITROS
	UN
	1

	FDE
	RETIRADA DE CONJUNTO DE MOTOR-BOMBA
	UN
	1

	FDE
	RETIRADA DE HIDRANTE DE PAREDE COMPLETO
	UN
	1

	FDE
	CANOPLA PARA REGISTROS
	UN
	14

	FDE
	CANOPLA PARA VALVULA DE DESCARGA
	UN
	14

	FDE
	VOLANTE CROMADO PARA REGISTRO
	UN
	14

	FDE
	BOTAO PARA VALVULA DE DESCARGA
	UN
	14

	FDE
	ACABAMENTO ANTIVANDALISMO PARA VALVULA DE DESCARGA
	UN
	14

	FDE
	REPARO PARA CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA
	CJ
	14

	FDE
	REPARO DE VALVULA DE DESCARGA
	UN
	14

	FDE
	TUBO DE DESCARGA EM PVC DN=40MM
	UN
	14

	FDE
	TUBO DE LIGAÇÃO COM CANOPLA PARA VASO SANITÁRIO (METAL CROMADO)
	UN
	14

	FDE
	TORNEIRA DE PRESSAO CROMADA DE 1/2" EM PAREDE
	UN
	14

	FDE
	TORNEIRA PARA LAVATORIO DE LOUCA BRANCA OU BANCADA
	UN
	14

	FDE
	LAUDO COM TESTE DE ESTANQUEIDADE EM INSTAL. DE REDES DE DISTRIB.DE GÁSES COMBUST.NBR 15526/07 
	UN
	1

	FDE
	RALO SIFONADO F. FUNDIDO DN 150MM C/GRELHA PVC CROMADO
	UN
	1

	FDE
	GRELHA METALICA CROMADA DIAM 15 CM
	UN
	14

	FDE
	GRELHA METALICA CROMADA DIAM 10 CM
	UN
	1

	FDE
	GRELHA DE FERRO FUNDIDO DE 20X20 CM
	UN
	14

	FDE
	GRELHA DE FERRO FUNDIDO DE 15X15 CM
	UN
	14

	FDE
	SIFAO METALICO TIPO COPO DN 2X2"
	UN
	14

	FDE
	SIFAO METALICO TIPO COPO DN 1 1/2 X 1 1/2"
	UN
	14

	FDE
	SIFAO PVC RIGIDO TIPO COPO DN 1 1/2X1 1/2"
	UN
	14

	FDE
	DESENTUPIMENTO DE RAMAIS DE ESGOTO
	M
	42

	FDE
	LIMPEZA SIMPLES EM CALHAS METALICAS
	M
	128

	FDE
	LIMPEZA SIMPLES EM LAJES/CALHAS DE CONCRETO
	m²
	164

	FDE
	LIMPEZA DE CANALETAS DE ÁGUAS PLUVIAIS
	M
	183

	FDE
	SOLDA E REBITAGEM EM CALHAS DE CHAPA GALVANIZADA
	M
	12

	FDE
	SOLDA EM CHAPA GALVANIZADA
	M
	11

	FDE
	ASSENTO PLASTICO C/ TAMPA PARA BACIA SANITARIA
	UN
	22

	FDE
	BOLSA PLASTICA PARA BACIA SANITARIA
	UN
	22

	FDE
	SUPORTE DE FERRO FUNDIDO PARA LAVATORIO
	UN
	14

	FDE
	FILTRO DE PRESSAO CUNO (AQUALAR) C/ELEM. FILTRANTE CARVAO E CEL 360/L/H
	UN
	1

	FDE
	TAMPO DE PIA EM GRANILITE
	m²
	1

	FDE
	TAMPO ACO INOX (304) C/ CUBA SIMPLES - CH.22
	m²
	1

	FDE
	TAMPO ACO INOX (304) C/ CUBA DUPLA - CH.22
	m²
	1

	FDE
	CUBA SIMPLES ACO INOX(304) - CHAPA 22 560X330X140MM - SEM PERTENCES
	UN
	1

	FDE
	CUBA SIMPLES ACO INOX(304) CHAP.22 - 400X340X140MM - SEM PERTENCES
	UN
	1

	FDE
	CUBA DUPLA ACO INOX(304) CHAPA 22 835X340X140MM - SEM PERTENCES
	UN
	1

	FDE
	TAMPO LISO EM ACO INOX (304) CHAPA 20
	m²
	1

	FDE
	VALVULA AMERICANA
	UN
	3

	FDE
	VALVULA DE METAL CROMADO DE 1 1/2"
	UN
	14

	FDE
	MANGUEIRA PARA HIDRANTE DIAM 1 1/2' L=15,00M
	UN
	1

	FDE
	MANGUEIRA PARA HIDRANTE DIAM 1 1/2' L=30,00M
	UN
	1

	FDE
	DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (TELEFONIA)
	UN
	1

	FDE
	DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (ENERGIA)
	UN
	1

	FDE
	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X300A
	UN
	1

	FDE
	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A
	UN
	31

	FDE
	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A
	UN
	31

	FDE
	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A
	UN
	31

	FDE
	CABO FLEXIVEL DE COBRE 1,0 KV SECAO 4 MM2 (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO)
	M
	125

	FDE
	CABO FLEXIVEL DE COBRE 1,0 KV SECAO 6 MM2 (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO)
	M
	210

	FDE
	CABO FLEXIVEL DE COBRE 1,0 KV SECAO 10 MM2 (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO)
	M
	42

	FDE
	CABO FLEXIVEL DE COBRE 1,0 KV SECAO 16 MM2 (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO)
	M
	4

	FDE
	CABO FLEXIVEL DE COBRE 1,0 KV SECAO 25 MM2 (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO)
	M
	4

	FDE
	CABO FLEXIVEL DE COBRE 1,0 KV SECAO 35 MM2 (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO)
	M
	4

	FDE
	CABO FLEXIVEL DE COBRE 1,0 KV SECAO 50 MM2 (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO)
	M
	4

	FDE
	CABO FLEXIVEL DE COBRE 1,0 KV SECAO 70 MM2 (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO)
	M
	4

	FDE
	CABO FLEXIVEL DE COBRE 1,0 KV SECAO 95 MM2 (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO)
	M
	4

	FDE
	CABO FLEXIVEL DE COBRE 1,0 KV SECAO 120 MM2 (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO)
	M
	2

	FDE
	CABO FLEXIVEL DE COBRE 1,0 KV SECAO 150 MM2 (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO)
	M
	2

	FDE
	CABO FLEXIVEL DE COBRE 1,0 KV SECAO 185 MM2 (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO)
	M
	2

	FDE
	CABO FLEXIVEL DE COBRE 1,0 KV SECAO 240 MM2 (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO)
	M
	2

	FDE
	CABO FLEXIVEL DE COBRE 1,0 KV SECAO 300 MM2 (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO)
	M
	2

	FDE
	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 25MM - INCL CONEXOES
	M
	31

	FDE
	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 32MM - INCL CONEXOES
	M
	8

	FDE
	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 40MM - INCL CONEXOES
	M
	2

	FDE
	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 50MM - INCL CONEXOES
	M
	6

	FDE
	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 60MM - INCL CONEXOES
	M
	2

	FDE
	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 75MM - INCL CONEXOES
	M
	2

	FDE
	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 85MM - INCL CONEXOES
	M
	2

	FDE
	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 110MM -INCL CONEXOES
	M
	2

	FDE
	ELETRODUTO EM POLIETILENO DE 25MM-INCLUSIVE CONEXOES
	M
	31

	FDE
	ELETRODUTO EM POLIETILENO DE 32MM-INCLUSIVE CONEXOES
	M
	8

	FDE
	CAIXA EM CHAPA DE AÇO 16 COM PORTA E FECHO
	m²
	1

	FDE
	QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A
	UN
	1

	FDE
	QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMO MAGNETICO 3X200A
	UN
	1

	FDE
	QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMO MAGNETICO 3X400A
	UN
	1

	FDE
	QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMO MAGNETICO 3X600A
	UN
	1

	FDE
	QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMO MAGNETICO 3X800A
	UN
	1

	FDE
	QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMO MAGNETICO 3X125A A 3X225A
	UN
	1

	FDE
	QUADRO GERAL-DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 3X300A
	UN
	1

	FDE
	INTERRUPTOR AUTOM. DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 40A/30MA
	UN
	1

	FDE
	INTERRUPTOR AUTOM. DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 63A/30MA
	UN
	1

	FDE
	INTERRUPTOR AUTOM. DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 40A/300 mA
	UN
	1

	FDE
	INTERRUPTOR AUTOM. DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 63A/300 mA
	UN
	1

	FDE
	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 60 A
	M
	18

	FDE
	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 100 A
	M
	18

	FDE
	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 150 A
	M
	1

	FDE
	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 200 A
	M
	1

	FDE
	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 400 A
	M
	1

	FDE
	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 800 A
	M
	1

	FDE
	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 1000 A
	M
	1

	FDE
	QUADRO GERAL - BARRAMENTO DE 600A
	M
	1

	FDE
	QUADRO GERAL - ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 32 MM INCL CONEX
	M
	1

	FDE
	QUADRO GERAL - CABO DE COBRE NU DE 6 MM2
	M
	1

	FDE
	QUADRO GERAL - CABO DE COBRE NU DE 10 MM2
	M
	1

	FDE
	QUADRO GERAL - CABO DE COBRE NU DE 16 MM2
	M
	1

	FDE
	QUADRO GERAL - CABO DE COBRE NU DE 25 MM2
	M
	1

	FDE
	QUADRO GERAL - CABO DE COBRE NU DE 35 MM2
	M
	1

	FDE
	QUADRO GERAL - CABO DE COBRE NU DE 50 MM2
	M
	18

	FDE
	QUADRO GERAL - CABO DE COBRE NU DE 70 MM2
	M
	1

	FDE
	QUADRO GERAL - CABO DE COBRE NU DE 95 MM2
	M
	1

	FDE
	QUADRO GERAL - CABO DE COBRE NU DE 120 MM2
	M
	1

	FDE
	TERRA COMPLETO 1 HASTE Ø 19MM COM CAIXA DE INSPEÇÃO
	UN
	3

	FDE
	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X35A A 1X50A
	UN
	31

	FDE
	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A 1X30A
	UN
	31

	FDE
	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAG. 2X125A A 2X225A
	UN
	3

	FDE
	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X50A A 1X70A
	UN
	1

	FDE
	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X90A A 1X100A
	UN
	3

	FDE
	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 20 MM (3/4") - INCL CONEXOES
	M
	25

	FDE
	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 25 MM (1") - INCL CONEXOES
	M
	83

	FDE
	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 32 MM (1 1/4") - INCL CONEXOES
	M
	6

	FDE
	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 40 MM (1 1/2") - INCL CONEXOES
	M
	4

	FDE
	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 50 MM (2") - INCL CONEXOES
	M
	2

	FDE
	ELETROD ACO GALV. QUENTE (NBR5624) 65MM(2X1/2") INCL CONEXOES
	M
	2

	FDE
	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR5624) 80MM(3") INCL CONEXOES
	M
	2

	FDE
	QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 30A P/ 4 A 8 DISJS.
	UN
	3

	FDE
	QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 50A P/ 10 A 12 DISJS.
	UN
	3

	FDE
	QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 60A P/ 14 A 20 DISJS.
	UN
	1

	FDE
	QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 80A P/ 22 A 26 DISJS.
	UN
	1

	FDE
	QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 100A P/ 28 A 42 DISJS.
	UN
	3

	FDE
	BARRAMENTO DE 30A P/QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO
	M
	1

	FDE
	BARRAMENTO DE 60A P/QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO
	M
	1

	FDE
	BARRAMENTO DE 100A P/QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO
	M
	1

	FDE
	INTERRUPTOR TIPO AUTOMÁTICO DE BÓIA
	UN
	1

	FDE
	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO  2X60A A 2X100A
	UN
	1

	FDE
	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A
	UN
	1

	FDE
	QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 3/4 A 1 HP
	UN
	1

	FDE
	QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 1 1/2 A 2 HP
	UN
	1

	FDE
	QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 2 A 3 HP
	UN
	1

	FDE
	QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 3 A 4 HP
	UN
	1

	FDE
	QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 4 A 5 HP
	UN
	1

	FDE
	QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 7,5 HP
	UN
	1

	FDE
	QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA BIFASICO DE 3/4 A 1 HP
	UN
	1

	FDE
	QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA BIFASICO DE 1 1/2 A 2 HP
	UN
	1

	FDE
	QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA BIFASICO DE 2 A 3 HP
	UN
	1

	FDE
	QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO TRIFASICO DE 3/4 A 2 HP
	UN
	1

	FDE
	QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO TRIFASICO DE 2 A 4 HP
	UN
	1

	FDE
	QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO TRIFASICO DE 5 HP
	UN
	1

	FDE
	QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO TRIFASICO DE 7,5 HP
	UN
	1

	FDE
	QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO TRIFASICO DE 10 HP
	UN
	1

	FDE
	QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO BIFASICO DE 3/4 A 1 HP
	UN
	1

	FDE
	QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO BIFASICO DE 1 1/2 A 2 HP
	UN
	1

	FDE
	INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 40A/30 mA
	UN
	1

	FDE
	INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 63A/30 mA
	UN
	1

	FDE
	INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 40A/300 mA
	UN
	1

	FDE
	INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 63A/300 mA
	UN
	1

	FDE
	CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA DE 4"X2"
	UN
	160

	FDE
	CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA DE 4"X4"
	UN
	160

	FDE
	CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 10X10X8 CM
	UN
	31

	FDE
	CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 15X15X8 CM
	UN
	1

	FDE
	CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 20X20X10 CM
	UN
	3

	FDE
	CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 30X30X12 CM
	UN
	2

	FDE
	CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 40X40X15 CM
	UN
	3

	FDE
	CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 50X50X15 CM
	UN
	3

	FDE
	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,40X0,40X0,40 M
	UN
	3

	FDE
	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,60X0,60X0,60 M
	UN
	3

	FDE
	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,80X0,80X0,80 M
	UN
	3

	FDE
	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 1,00X1,00X1,00 M
	UN
	1

	FDE
	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 1,00X1,00X0,60 M
	UN
	1

	FDE
	CAIXA DE PASSAGEM A PROVA DE UMIDADE EM ALUMINIO 10X10X6CM
	UN
	1

	FDE
	CAIXA DE PASSAGEM A PROVA DE UMIDADE EM ALUMINIO 15X15X10CM
	UN
	1

	FDE
	CAIXA DE PASSAGEM A PROVA DE UMIDADE EM ALUMINIO 20X20X10CM
	UN
	1

	FDE
	CAIXA DE PASSAGEM A PROVA DE UMIDADE EM ALUMINIO 30X30X12CM
	UN
	1

	FDE
	CAIXA DE PASSAGEM A PROVA DE UMIDADE EM ALUMINIO 40X40X20CM
	UN
	1

	FDE
	QUADRO EM CHAPA COM PORTA E FECHADURA (TELEBRAS) DE 20X20X12CM
	UN
	3

	FDE
	QUADRO EM CHAPA COM PORTA E FECHADURA (TELEBRAS) DE 40X40X12CM
	UN
	3

	FDE
	QUADRO EM CHAPA COM PORTA E FECHADURA (TELEBRAS) DE 60X60X12CM
	UN
	1

	FDE
	FIO DE 1,50 MM2 750V (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO)
	M
	183

	FDE
	FIO DE 2,50 MM2 750V (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO)
	M
	2522

	FDE
	FIO DE 4,00 MM2 750V (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO)
	M
	183

	FDE
	FIO DE 6,00 MM2 750V (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO)
	M
	183

	FDE
	FIO TRANCADO PARA TELEFONE - PAD. TELEBRAS
	M
	1

	FDE
	CABO DE 10 MM2 750V (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO)
	M
	83

	FDE
	CABO DE 16 MM2 750V (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO)
	M
	8

	FDE
	CABO DE 25 MM2 750V (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO)
	M
	8

	FDE
	CABO DE 35 MM2 750V (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO)
	M
	8

	FDE
	CABO DE 50 MM2 750V (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO)
	M
	8

	FDE
	CABO DE 70 MM2 750V (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO)
	M
	8

	FDE
	CABO DE 95 MM2 750V (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO)
	M
	8

	FDE
	CABO DE 120 MM2 750V (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO)
	M
	4

	FDE
	CABO DE 150 MM2 750V (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO)
	M
	4

	FDE
	CABO DE 185 MM2 750V (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO)
	M
	4

	FDE
	CABO DE 240 MM2 750V (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO)
	M
	4

	FDE
	CABO DE 300 MM2 750V (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO)
	M
	4

	FDE
	CABO DE 1,5MM2 750V (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO)
	M
	167

	FDE
	CABO DE 2,5MM2 750V (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO)
	M
	36

	FDE
	CABO DE 4MM2 750V (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO)
	M
	83

	FDE
	CABO DE 6MM2 750V (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO)
	M
	83

	FDE
	INTERRUPTOR DE 1 TECLA SIMPLES EM CX.4"X2"-ELETROD.AÇO GALV.A QUENTE
	UN
	3

	FDE
	INTERRUPTOR DE 2 TECLAS SIMPLES EM CX.4"X2"-ELETROD.AÇO GALV.A QUENTE
	UN
	3

	FDE
	INTERRUPTOR DE 3 TECLAS SIMPLES EM CX.4"X2"-ELETROD.AÇO GALV.A QUENTE
	UN
	1

	FDE
	INTERRUPTOR DE 1 TECLA BIPOLAR SIMPLES EM CX.4"X2"-ELETROD.DE AÇO GALV.A QUENTE
	UN
	3

	FDE
	2 INTERRUPTORES DE 1 TECLA BIP.SIMPL.CX.4"X4"-ELETR.AÇO GALV.A QUENTE
	UN
	3

	FDE
	INTERRUPTOR DE 1 TECLA PARAL.SIMPL.CX.4"X2"-ELETR.AÇO GALV.A QUENTE
	UN
	3

	FDE
	VARIADOR DE LUMINOSIDADE ROTATIVO (DIMER) LÂMPADA LED DIMERIZÁVEL CAIXA 4X2.
	UN
	37

	FDE
	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 10A-250V-ELETR. AÇO GALV. A QUENTE
	UN
	3

	FDE
	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 20A-250V-ELETR.AÇO GALV.A QUENTE
	UN
	1

	FDE
	INTERRUPTOR DE 1 TECLA - ELETROD PVC Ø 25MM FLEXIVEL NBR 15465
	UN
	3

	FDE
	INTERRUPTOR DE 2 TECLAS - ELETROD PVC Ø 25MM FLEXIVEL NBR 15465
	UN
	3

	FDE
	INTERRUPTOR EM PARALELO BIPOLAR EM CAIXA 4X2 - ELETROD PVC Ø 25MM FLEXIVEL NBR 15465
	UN
	3

	FDE
	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V - ELETROD PVC Ø 25MM FLEXIVEL NBR 15465
	UN
	3

	FDE
	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 20A-250V - ELETROD PVC Ø 25MM FLEXIVEL NBR 15465
	UN
	3

	FDE
	PONTO SECO PARA TELEFONE - ELETROD PVC Ø 25MM FLEXIVEL NBR 15465
	UN
	3

	FDE
	INTERRUPTOR DE 1 TECLA SIMPLES CAIXA 4"X2"-ELETR PVC RÍGIDO
	UN
	3

	FDE
	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES CAIXA DE 4"X2"-ELETR PVC RIGIDO
	UN
	3

	FDE
	INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES CAIXA 4"X2"-ELETR PVC RIGIDO
	UN
	3

	FDE
	2 INTERRUPTORES DE 1 TECLA EM CAIXA 4"X4"-ELETRODUTO DE PVC
	UN
	3

	FDE
	BOTAO PARA CIGARRA - ELETRODUTO DE PVC
	UN
	1

	FDE
	CIGARRA PARA CHAMADA DE AULA - ELETRODUTO DE PVC
	UN
	1

	FDE
	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 20A-250V-ELETR.PVC RIGIDO
	UN
	3

	FDE
	IL-42 LUMINARIA C/ DIFUSOR TRANSPARENTE P/ LAMPADA FLUOR (2X32W)
	UN
	29

	FDE
	IL-90 LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR C/DIFUSOR TRANSLÚCIDO <= 39W
	UN
	31

	FDE
	IL-94 LUMINÁRIA LED QUADRADA DE SOBREPOR C/DIFUSOR TRANSLÚCIDO <= 40W
	UN
	31

	FDE
	IL-89 LUMINÁRIA LED DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO <= 24W
	UN
	31

	FDE
	IL-88 LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR C/DIFUSOR TRANSLÚCIDO <=24W
	UN
	31

	FDE
	IL-91 LUMINÁRIA LED DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO <= 39W
	UN
	31

	FDE
	IL-05 ARANDELA BLINDADA
	UN
	31

	FDE
	LUMINARIA DE LED TUBULAR DRIVER INTEGRADO C=594MM H=72MM  PARA FIXAÇAO NO PERFILADO COM DIFUSOR ACRILICO TRANSPARENTE - USO EXCLUSIVO SALA DE INOVAÇÃO
	UN
	31

	FDE
	IL-59 ILUMINAÇÃO P/PASSAGEM COBERTA E CIRCULAÇÕES
	UN
	31

	FDE
	IL-93LUMINÁRIA LED PENDENTE COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO <= 39W
	UN
	31

	FDE
	IL-95 LUMINÁRIA LED QUADRADA DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO <= 40W
	UN
	31

	FDE
	IL-97 LUMINÁRIA LED QUADRADA DIMERIZÁVEL DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO <= 40W
	UN
	31

	FDE
	IL-44 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (1X32W)
	UN
	7

	FDE
	IL-45 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W)
	UN
	97

	FDE
	IL-48 LUMINARIA ABERTA C/ REFLETOR E PEND P/FLUOR (2X32W)
	UN
	1

	FDE
	IL-83 ILUMINAÇÃO AUTONOMA DE EMERGÊNCIA - LED
	UN
	31

	FDE
	IL-101 PROJETOR LED <=100W  L240 x H175 MM C/DIFUSOR DE VIDRO TEMPERADO.
	UN
	7

	FDE
	EX-01 EXAUSTOR AXIAL DN 40CM
	UN
	1

	FDE
	PP-02 PARA RAIOS FRANKLIN COM MASTRO AÇO GALVANIZADO 02" X 3,00M
	UN
	1

	FDE
	PP-03 PARA RAIOS FRANKLIN COM MASTRO AÇO GALVANIZADO  02" X 6,00M
	UN
	1

	FDE
	BARRA CHATA ACO GALVANIZADO (3/4"X1/8") - CAPTOR P/ PARA RAIOS
	M
	91

	FDE
	BARRA CHATA ACO GALVANIZADO (3/4"X1/8") - DESCIDA P/ PARA RAIO
	M
	91

	FDE
	CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 80MM2 (7/16") SOB A TERRA
	M
	91

	FDE
	TERRA SIMPLES - 1 HASTE COM CAIXA DE INSPEÇÃO E TAMPA DE CONCRETO
	UN
	3

	FDE
	TERRA SIMPLES 1 HASTE COPERWELD DN 19MM X 3M SEM CAIXA DE INSPEÇAO
	UN
	3

	FDE
	CAIXA SUSPENSA MEDIÇÃO ATERRRAMENTO 4"X2" POLIPROPILENO Ø2''
	UN
	2

	FDE
	CONEXAO EXOTERMICA CABO/CABO
	UN
	2

	FDE
	CONEXAO EXOTERMICA CABO/HASTE
	UN
	2

	FDE
	CONEXAO EXOTERMICA EM ESTRUTURA METALICA
	UN
	2

	FDE
	RELATORIO DE INSPEÇAO E MEDIÇAO COM LAUDO TECNICO DO SISTEMA DE PROTEÇAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS CONFORME NBR 5419
	UN
	1

	FDE
	TUBO DE PVC Ø 2'' X 3,00M PARA PROTEÇAO  DESCIDA DE CORDOALHA
	UN
	3

	FDE
	CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 50 MM2 (3/8") C/SUPORTE.DE FIXAÇÃO.
	M
	91

	FDE
	REMOCAO DE POSTE ACO GALV. OU CAIXA ACO P/ ENTRADA ENERGIA EM B.T.
	UN
	3

	FDE
	REMOCAO DE POSTE DE CONCRETO DE ENTRADA EM B.T.
	UN
	3

	FDE
	REMOCAO DE ARMACAO TIPO BRAQUET
	UN
	31

	FDE
	REMOCAO DE CABECOTE TIPO TELEFONICA
	UN
	1

	FDE
	REMOCAO DE CAIXA DE ENTRADA DE TELEFONE PADRAO TELEFONICA
	UN
	1

	FDE
	REMOCAO DE TUBULACAO ELETRICA EMBUTIDA ATE 2"
	M
	18

	FDE
	REMOCAO DE TUBULACAO ELETRICA EMBUTIDA ACIMA DE 2"
	M
	18

	FDE
	REMOCAO DE TUBULACAO ELETRICA APARENTE ATE 2"
	M
	18

	FDE
	REMOCAO DE TUBULACAO ELETRICA APARENTE ACIMA 2"
	M
	18

	FDE
	REMOCAO DE CAIXA PARA FUSIVEL OU TOMADA INSTALADA EM PERFILADOS
	UN
	1

	FDE
	REMOCAO DE CAIXAS ESTAMPADAS
	UN
	1

	FDE
	REMOCAO DE FIO EMBUTIDO ATE 16 MM2
	M
	91

	FDE
	REMOCAO DE CABO EMBUTIDO ACIMA DE 16 MM2
	M
	2

	FDE
	REMOCAO DE FIO APARENTE ATE 16 MM2
	M
	257

	FDE
	REMOCAO DE CABO APARENTE ACIMA DE 16 MM2
	M
	1

	FDE
	REMOCAO DE TERMINAIS ,CONECTORES DE PRESSAO OU ROLDANAS PARA CABOS
	UN
	5

	FDE
	REMOCAO DE TERMINAIS OU CONECTORES DE SOLDA PARA CABOS
	UN
	3

	FDE
	REMOCAO DE FUNDO OU PORTAS MADEIRA/METAL .P/QUADROS OU CAIXAS PASSAGEM
	m²
	1

	FDE
	REMOCAO DE FECHADURAS TIPO YALE (Q.DISTRIBUICAO)
	UN
	2

	FDE
	REMOCAO DE CHAVES BASE MARMORE,NH UNIPOLAR OU DISJUNT.NO-FUSE EM BT
	UN
	1

	FDE
	REMOCAO DE DISJUNTOR  QUICK-LAG OU BASE P/ FUSIVEL DIAZED EM B.T
	UN
	1

	FDE
	REMOCAO DE BASE OU CHAVE PARA FUSIVEL NH TIPO UNIPOLAR
	UN
	1

	FDE
	REMOCAO DE CHAVE OU BASE NH TRIPOL. OU CHAVE PACCO ROTATIVA EM B.T
	UN
	1

	FDE
	REMOCAO DE CHAVE DE ACAO RAPIDA,COMANDO FRONTAL MONTADO EM PAINEL B.T
	UN
	1

	FDE
	REMOCAO DE BARRAMENTO DE COBRE
	M
	1

	FDE
	REMOCAO DE INTERRUPTORES TOMADAS BOTOES DE CAMPAINHA E CIGARRAS
	UN
	31

	FDE
	REMOCAO DE CHAVE AUTOMATICA DA BOIA
	UN
	1

	FDE
	REMOCAO DE CONTACTOR MAGNETICO P/ QUADRO DE COMANDO DE BOMBA RECALQUE
	UN
	1

	FDE
	REMOCAO DE MOTOR BOMBA DE RECALQUE
	UN
	1

	FDE
	REMOCAO AP.ILUM FLUORESC.C/PLAFON E PEND,OU CANOPLA P/ LUM.PENDENTE
	UN
	31

	FDE
	REMOCAO APARELHO ILUMINACAO,PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS FLUORESC
	UN
	897

	FDE
	REMOCAO DE SOQUETES P/ LAMPADAS INCANDES OU DE CORRENTES P/ PENDENTES
	UN
	319

	FDE
	REMOCAO DE REATORES PARA LAMPADAS HG EM POSTES
	UN
	7

	FDE
	REMOCAO DE AP. ILUMIN. EM POSTES OU DE PROJETORES EM FACHADAS
	UN
	31

	FDE
	REMOCAO DE PROJETORES EM JARDINS OU DE LUZ DE OBSTACULO
	UN
	1

	FDE
	REMOCAO DE ARANDELA EXTERNA EM BRACO DE FERRO
	UN
	1

	FDE
	REMOCAO DO APARELHO A PROVA DE TEMPO, GASES E VAPOR
	UN
	31

	FDE
	REMOCAO DE CRUZETAS DE FERRO PARA FIXACAO DE PROJETORES
	UN
	1

	FDE
	REMOCAO DE POSTE CURVO, INCLUINDO BASES DE FIXACAO
	UN
	1

	FDE
	REMOCAO DE POSTE DE FERRO RETO ENGASTADO NO SOLO
	UN
	1

	FDE
	REMOCAO DE CAPTOR DE PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN OU RADIATIVO
	UN
	1

	FDE
	REMOCAO DE BASE E HASTE DE PARA-RAIO
	UN
	1

	FDE
	REMOCAO CABOS E ESTICADORES OU DE BRACADEIRAS P/ 3 ESTAIS EM P.RAIOS
	M
	1

	FDE
	REMOCAO DE CABO DE COBRE NU
	M
	1

	FDE
	REMOCAO DE CABO COBRE NU PARA ATERRAMENTO
	M
	1

	FDE
	REMOCAO DE CONECTOR TIPO SPLIT-BOLDT PARA CABOS DE ATERRAMENTO
	UN
	1

	FDE
	REMOCAO DE BRACADEIRAS PARA PASSAGEM DE CABOS DE COBRE NU
	UN
	1

	FDE
	REMOCAO DE TUBO DE PROTECAO DE CABO DE COBRE NU INCL. FIXACOES
	UN
	1

	FDE
	RETIRADA DE POSTE GALVANIZADO DE ENTRADA EM B.T.
	UN
	1

	FDE
	RETIRADA DE POSTE DE CONCRETO DE ENTRADA EM B.T.
	UN
	1

	FDE
	RETIRADA DE ARMACAO T BRAQUET, CONDULETES OU DE CX.FUSIV/TOMADAS EM PERFILADO
	UN
	1

	FDE
	RETIRADA DE CABECOTE PADRAO TELEFONICA OU DE BASE P/DISJUNTOR QUICK LAG
	UN
	1

	FDE
	RETIRADA DE TUBULACAO ELETRICA APARENTE ATE 2"
	M
	18

	FDE
	RETIRADA DE TUBULACAO ELETRICA APARENTE ACIMA 2"
	M
	1

	FDE
	RETIRADA DE PERFILADOS
	M
	1

	FDE
	RETIRADA DE GANCHOS DE SUSTENTACAO DE LUMINARIAS EM PERFILADOS
	UN
	1

	FDE
	RETIRADA DE FIO EMBUTIDO ATE 16 MM2
	M
	91

	FDE
	RETIRADA DE CABO EMBUTIDO ACIMA DE 16 MM2
	M
	46

	FDE
	RETIRADA DE FIO APARENTE ATE 16 MM2
	M
	91

	FDE
	RETIRADA DE CABO APARENTE ACIMA DE 16 MM2
	M
	46

	FDE
	RETIRADA E DESMONTAGEM QD.DISTRIB, CAIXA PASSAGEM OU QD. CHAMADA
	m²
	1

	FDE
	RETIRADA DE MOTOR DE BOMBA DE RECALQUE
	UN
	3

	FDE
	RETIRADA DE APARELHO DE ILUMINACAO, PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS INCANDESC
	UN
	244

	FDE
	RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINACAO, PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS FLUORESC
	UN
	1153

	FDE
	RETIRADA DE PROJETORES EM JARDINS
	UN
	1

	FDE
	RETIRADA DE POSTE DE FERRO RETO ENGASTADO NO SOLO
	UN
	1

	FDE
	RETIRADA DE POSTE DE CONCRETO DE ATE 10M ACIMA DO SOLO
	UN
	1

	FDE
	RETIRADA DE CAPTOR DE PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN
	UN
	1

	FDE
	RETIRADA DE BASE E HASTE,OU DE BRAÇADEIRA C/3 ESTAIS EM PARA-RAIOS
	UN
	3

	FDE
	RETIRADA DE CABOS DE AÇO E ESTICADORES DE PARA-RAIOS
	M
	1

	FDE
	POSTE DE ACO GALVANIZADO DE 3 1/2" X 6,00 M
	UN
	1

	FDE
	BRAQUET COM 2 ISOLADORES PARA B.T.
	UN
	3

	FDE
	BRAQUET COM 3 ISOLADORES PARA B.T.
	UN
	3

	FDE
	BRAQUET COM 4 ISOLADORES PARA B.T.
	UN
	3

	FDE
	CAIXA ESTAMPADA 4" X 2"
	UN
	1

	FDE
	CAIXA ESTAMPADA 4" X 4"
	UN
	3

	FDE
	BRACADEIRA PARA FIXACAO DE ELETRODUTO
	UN
	63

	FDE
	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 10MM
	UN
	1

	FDE
	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 16MM
	UN
	3

	FDE
	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 25MM
	UN
	1

	FDE
	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 35MM
	UN
	3

	FDE
	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 50MM
	UN
	3

	FDE
	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 70MM
	UN
	3

	FDE
	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 95MM
	UN
	3

	FDE
	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 120MM
	UN
	3

	FDE
	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 150MM
	UN
	3

	FDE
	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 185MM
	UN
	1

	FDE
	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 240MM
	UN
	1

	FDE
	BASE DE CHAPA DE FERRO N 14 PARA FIXACAO DE DISJUNTOR NO Q.D.
	m²
	1

	FDE
	FECHADURA TIPO YALE
	UN
	1

	FDE
	PERFILADO EM CHAPA DE ACO 38X38MM
	M
	6

	FDE
	CH.SEC.DE ACAO RAP.SOBRE CARGA COMANDO FRONTAL 3X100 A PAINEL BL.B.T
	UN
	3

	FDE
	CH.SECCION. AÇAO RAPIDA SOBRECARGA COMANDO FRONTAL 3X250A PAINEL BL.BT
	UN
	1

	FDE
	CH.SEC.DE ACAO RAP.SOBRE CARGA COMANDO FRONTAL 3X630 A PAINEL BL.B.T
	UN
	1

	FDE
	BARRA DE COBRE PARA NEUTRO - 200 A
	UN
	1

	FDE
	BARRA DE COBRE PARA NEUTRO - 400 A
	UN
	1

	FDE
	BARRA DE COBRE PARA NEUTRO - 600 A
	UN
	1

	FDE
	BARRA DE COBRE PARA NEUTRO - 30 A
	UN
	1

	FDE
	BARRA DE COBRE PARA NEUTRO - 60 A
	UN
	1

	FDE
	BARRA DE COBRE PARA NEUTRO - 100 A
	UN
	3

	FDE
	BOTOEIRA LIGA-DESLIGA PARA COMANDO DA BOMBA DE RECALQUE
	UN
	2

	FDE
	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X200A
	UN
	3

	FDE
	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A a 3X50A
	UN
	1

	FDE
	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X400A
	UN
	1

	FDE
	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X600A
	UN
	1

	FDE
	RELE BIMETALICO DE SOBRECORRENTE FAIXA AJUSTAVEL DE 6,3A - 10A PARA QD.COMANDO BOMBA RECALQUE
	UN
	1

	FDE
	RELE BIMETALICO DE SOBRECORRENTE FAIXA AJUSTAVEL DE 8,0A - 12,5A PARA QD.COMANDO BOMBA RECALQUE
	UN
	1

	FDE
	RELE BIMETALICO DE SOBRECORRENTE FAIXA AJUSTAVEL DE 10A - 16A PARA QD.COMANDO BOMBA RECALQUE
	UN
	1

	FDE
	RELE BIMETALICO DE SOBRECORRENTE FAIXA AJUSTAVEL DE 16A - 25A PARA QD.COMANDO BOMBA RECALQUE
	UN
	1

	FDE
	CONTACTOR TRIPOLAR ATE 9A PARA QD.COMANDO BOMBA RECALQUE
	UN
	1

	FDE
	CONTACTOR TRIPOLAR ATE 12A PARA QD.COMANDO BOMBA RECALQUE
	UN
	1

	FDE
	CONTACTOR TRIPOLAR ATE 16A PARA QD.COMANDO BOMBA RECALQUE
	UN
	1

	FDE
	CONTACTOR TRIPOLAR ATE 25A PARA QD.COMANDO BOMBA RECALQUE
	UN
	1

	FDE
	INTERRUPTOR DE 1 TECLA
	UN
	63

	FDE
	INTERRUPTOR DE 2 TECLAS
	UN
	14

	FDE
	INTERRUPTOR DE 3 TECLAS
	UN
	3

	FDE
	INTERRUPTOR PARALELO
	UN
	31

	FDE
	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V
	UN
	63

	FDE
	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 20A-250V
	UN
	31

	FDE
	BOTAO DE CAMPAINHA
	UN
	3

	FDE
	ESPELHO DE 4'X2'
	UN
	63

	FDE
	ESPELHO 4'X4'
	UN
	31

	FDE
	CIGARRA TIPO FABRICA
	UN
	3

	FDE
	PLAFON DE ALUMINIO DE SOBREPOR - BOCA 10 PARA GLOBO TIPO BRASIL
	UN
	1

	FDE
	CALHA PARA LUMINARIA SOBREPOR COM  DIFUSOR TRANSPARENTE (IL-42) COM SOQUETES  P/ DUAS LAMPADAS LED TUBULAR 120 CM
	UN
	31

	FDE
	ADEQUAÇÃO DE LUMINARIA FLUORESCENTE 1X32W PARA LED  TUBULAR POLICARBONATO 18W TEMPERATURA DE COR 4000ºK
	UN
	11

	FDE
	ADEQUAÇÃO DE LUMINARIA FLUORESCENTE 2X32W PARA LED TUBULAR POLICARBONATO 18W  TEMPERATURA DE COR 4000ºK
	UN
	31

	FDE
	RECEPTACULO PORCELANA  PARA LAMPADA BULBO LED COMPACTA ROSCA E-27
	UN
	23

	FDE
	RECEPTACULO P/LAMPADA HG OU MHL P/LUMINARIA EXT.OU PROJ-ROSCA E-40
	UN
	11

	FDE
	SOQUETE ANTIVIBRATORIO ENGATE RAPIDO  P/LAMPADA LED TUBULAR
	UN
	1465

	FDE
	PORTA LAMP ROSCA E-27,PORCEL.C/FLANGE FIX.P/PRATO FIX.P/ROSCA 3/8" GAS
	UN
	1

	FDE
	CORRENTE PARA PENDENTE DE APARELHO PARA ILUMINACAO
	M
	1

	FDE
	ADEQUAÇÃO DE LUMINARIA FLUORESCENTE 1X32W PARA LED TUBULAR VIDRO 18W TEMPERATURA DE COR 4000ºK
	UN
	23

	FDE
	ADEQUAÇÃO DE LUMINARIA FLUORESCENTE 2X32W PARA LED TUBULAR VIDRO 18W  TEMPERATURA DE COR 4000ºK
	UN
	121

	FDE
	LAMPADA VAPOR METALICO 150W
	UN
	5

	FDE
	LAMPADA VAPOR METALICO 250W
	UN
	5

	FDE
	CONDULETE DE 1"
	UN
	5

	FDE
	CONDULETE DE 1 1/4"
	UN
	1

	FDE
	CONDULETE DE 1 1/2"
	UN
	1

	FDE
	CONDULETE DE 2"
	UN
	3

	FDE
	CONDULETE DE 3/4"
	UN
	75

	FDE
	CONDULETE DE 1/2"
	UN
	1

	FDE
	LAMPADA BULBO LED  <= 13W ROSCA E 27  BIVOLT. TEMPERATURA COR 3000ºK.
	UN
	732

	FDE
	LAMPADA LED TUBULAR VIDRO DE 10W C/TEMPERATURA DE COR 4000° K
	UN
	160

	FDE
	LAMPADA LED TUBULAR POLICARBONATO DE 10W C/TEMPERATURA DE COR 4000° K
	UN
	732

	FDE
	LAMPADA LED TUBULAR VIDRO DE 18W C/TEMPERATURA DE COR 4000° K
	UN
	160

	FDE
	LAMPADA LED TUBULAR POLICARBONATO DE 18W C/TEMPERATURA DE COR 4000° K
	UN
	732

	FDE
	SUPORTE SIMPLES COM ROLDANA PARA CABO DE COBRE NU 25 A 35 MM2
	UN
	31

	FDE
	CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT PARA CABO DE 25 MM2
	UN
	31

	FDE
	FORRO DE TABUA APAR. 10X1CM MACHO-FEMEA G1-C4 ENTARUGADO
	m²
	73

	FDE
	FORRO DE GESSO ACARTONADO INCL ESTRUTURA
	m²
	4100

	FDE
	ISOLACAO TERMOACUSTICA - LA DE VIDRO E=2"
	m²
	19

	FDE
	ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR 20X20 GALV. E=0,95MM MALHA 1,20X0,40M P/SUSTENTAÇÃO DE FORRO PVC
	m²
	78

	FDE
	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE ESTUQUE OU MADEIRA, INCLUSIVE ENTARUGAMENTO
	m²
	47

	FDE
	DEMOLIÇÃO DE FORRO EM GESSO
	m²
	826

	FDE
	DEMOLIÇÃO DE ENTARUGAMENTO
	m²
	11

	FDE
	DEMOLIÇÃO DE FORROS DE MADEIRA, EXCLUSIVE ENTARUGAMENTO.
	m²
	366

	FDE
	RETIRADA DE FORROS EM PLACAS APOIADAS
	m²
	918

	FDE
	RETIRADA DE FORRO DE PVC EM LAMINAS
	m²
	183

	FDE
	RECOLOCAÇÃO DE FORRO EM PLACAS APOIADAS
	m²
	918

	FDE
	RECOLOCACAO DE FORRO DE PVC EM LAMINAS
	m²
	918

	FDE
	PERFIL DE FERRO SECCAO CARTOLA EM CHAPA N 20 P/SUST DE FORRO
	M
	212

	FDE
	TABUA DE 10 X 1 CM TIPO MACHO-FEMEA G1-C4 PARA FORRO
	m²
	91

	FDE
	IMPERMEABILIZACAO DE SUB-SOLOS C/ARG CIM-AREIA 1:3 CONTENDO HIDROFUGO
	m²
	3

	FDE
	IMPERMEABILIZACAO DE SUB-SOLOS C/ARG CIM-AREIA 1:3 HIDR TINTA BETUMINOSA
	m²
	3

	FDE
	IMPERMEABILIZACAO POR CRISTALIZACAO - SUB SOLOS
	m²
	4

	FDE
	IMPERMEAB C/ ARGAM POLIMERICA SEMIFLEXIVEL P/ CORTINAS E POCOS DE ELEV COM APLICAÇAO 4 DEMAOS
	m²
	1

	FDE
	IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA PRE FABRICADA 4MM
	m²
	3

	FDE
	IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA PRE FABRICADA 4MM - ACAB AREIA
	m²
	1

	FDE
	IMPERM C/ EMULSAO ACRILICA ESTRUT C/ VEU DE POLIESTER-6 DEMAOS / 2 EST
	m²
	1

	FDE
	IMPERMEABILIZACAO C/ EMULSAO ACRILICA - 6 DEMAOS
	m²
	40

	FDE
	IMPERMEAB C/ MANTA ASF PRE-FABR 4MM ACAB ALUMIN SEM PROT MECANICA
	m²
	7

	FDE
	IMPERMEABIL.EMULSAO ASFALTICA ELASTOMERICA MONOCOMPONENTE. APLICAÇAO 4 DEMÃOS INCLUS.TELA ESTRUTURANTE
	m²
	40

	FDE
	ISOLACAO TERMOACUSTICA - LA DE VIDRO ESP 1"
	m²
	1

	FDE
	ISOLAMENTO TERMICO COM CAMADAS DE ARGILA EXPANDIDA
	m³
	1

	FDE
	FORNEC E COLOCACAO DE ISOPOR P/ TRATAMENTO ACUSTICO ENTRE LAJES
	m³
	1

	FDE
	PROTECAO TERMO-MECANICA C/LADR HIDRAUL 1 COR INCL ARGAM ASSENT
	m²
	3

	FDE
	REGULARIZACAO DE SUPERFICIE P/ PREPARO IMPERM 1:3 E=2,5CM
	m²
	40

	FDE
	ARGAMASSA PARA PROTEÇAO MECANICA SOBRE SUPERFICIE IMPERMEABILIZADA   TRAÇO 1:4  ESPESSURA 3CM
	m²
	40

	FDE
	IMPERMEABILIZACAO POR CRISTALIZACAO - RESERVATORIOS ENTERRADOS
	m²
	3

	FDE
	IMPERMEABILIZAÇAO RESERV.ELEV COM ARGAMASSA POLIMERICA APLICAÇAO 2 DEMÃOS SEMIFLEXIVEL + 4 DEMÃOS FLEXIVEL INCLUS.TELA ESTRUTURANTE
	m²
	2

	FDE
	JUNTAS DE DILATACAO FUGENBAND ELASTICO PERFIL 0-12
	M
	1

	FDE
	JUNTAS DE DILATACAO FUGENBANB ELASTICO PERFIL 0-22
	M
	1

	FDE
	JUNTAS DE DILATACAO/MASTIQUE ELASTICO OU POLIURETANO
	C3
	54

	FDE
	MANGUEIRA PLASTICA FLEXIVEL PARA JUNTA DE DILATACAO
	M
	1

	FDE
	ISOPOR PARA SUPORTE DE MASTIQUE
	M
	1

	FDE
	JUNTA ELASTICA ESTRUTURAL NEOPRENE (REF 2020F) INCLUSIVE LIMPEZA
	M
	1

	FDE
	JUNTA ELASTICA ESTRUTURAL NEOPRENE (REF 2027M) INCLUSIVE LIMPEZA
	M
	1

	FDE
	CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS 1"x1/8" ALUMINIO
	M
	2

	FDE
	SELANTE DE POLIURETANO P/JUNTAS MOVIMENTACAO/DESSOLIDARIZACAO QUADRO
	M
	155

	FDE
	DEMOLIÇÃO DE IMPERMEABILIZACOES COM MULTIMEMBRANAS ASFALT - ELEM SINT
	m²
	1

	FDE
	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA COM IMPERMEABILIZANTE
	m²
	40

	FDE
	DEMOLIÇÃO DE ISOLAMENTO TÉRMICO COM CONCRETO CELULAR
	m²
	3

	FDE
	DEMOLIÇÃO DE ISOLAMENTO TÉRMICO DE MANTA DE LA DE VIDRO
	m²
	3

	FDE
	DEMOLIÇÃO PROTECAO TERMOMECANICA COM CONCRETO CELULAR
	m²
	1

	FDE
	DEMOLIÇÃO DE JUNTAS DE DILATACAO METALICAS
	M
	1

	FDE
	CHAPISCO
	m²
	55

	FDE
	EMBOCO DESEMPENADO
	m²
	55

	FDE
	CHAPISCO ROLADO PARA SUPERFICIES LISAS
	m²
	5

	FDE
	REBOCO
	m²
	55

	FDE
	REVESTIMENTO COM GESSO
	m²
	55

	FDE
	CERAMICA ESMALTADA 20X20CM
	m²
	55

	FDE
	REVESTIMENTO COM AZULEJOS  RETIFICADOS LISOS BRANCO BRILHANTE
	m²
	55

	FDE
	PERFIL SEXTAVADO EM ALUMINIO PARA AZULEJO
	M
	6

	FDE
	PERFIL CANTONEIRA EM ALUMINIO PARA REBOCO
	M
	7

	FDE
	CHAPISCO FINO PENEIRADO
	m²
	3

	FDE
	REVESTIMENTO TEXTURIZADO ACRILICO BRANCO E PINTURA ACRILICA
	m²
	55

	FDE
	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA/GESSO EM FORRO E PAREDES
	m²
	55

	FDE
	DEMOLIÇÃO DE REVEST DE AZULEJOS, PASTILHAS E LADRILHOS INCL ARG ASSENTAMENTO
	m²
	55

	FDE
	DEMOLIÇÃO SOMENTE DE AZULEJO
	m²
	55

	FDE
	RETIRADA DE MÁRMORE PEDRAS OU GRANITOS INCL DEMOLICÃO ARGAMASSA ASSENTAMENTO
	m²
	5

	FDE
	REPARO EM TRINCAS E RACHADURAS
	M
	36

	FDE
	CANTONEIRA DE FERRO DE 1"X1"X1/8"
	M
	1

	FDE
	LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E=5CM
	m²
	10

	FDE
	ENCHIMENTO DE REBAIXO DE LAJE COM TIJOLOS CERAMICOS FURADOS
	m³
	1

	FDE
	ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM
	m²
	27

	FDE
	ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 C/ IMPERM. ESP=2,50CM
	m²
	27

	FDE
	CIMENTADO DESEMPENADO E ALISADO C/ CORANTE E=3,5CM INCL ARG REG
	m²
	2

	FDE
	CIMENTADO DESEMPENADO ALISADO E=3,50CM INCL ARG REG
	m²
	46

	FDE
	PISO DE CONCRETO Fck 25MPa DESEMPENAMENTO MECÂNICO E=8CM
	m²
	46

	FDE
	PISO DE CONCRETO LISO-FUNDACAO DIRETA FCK-25 MPA
	m²
	42

	FDE
	LADRILHO HIDRAULICO 25X25 E=2CM - PISO TATIL DE ALERTA
	m²
	1

	FDE
	BORRACHA COLADA - PISO TATIL DIRECIONAL
	m²
	18

	FDE
	FAIXA ANTIDERRAPANTE A BASE DE RESINA EPÓXICA E AREIA QUARTZOSA L=4CM
	M
	2

	FDE
	GRANILITE CINZA / CIMENTO COMUM 8MM C/ POLIMENTO
	m²
	2300

	FDE
	TRATAMENTO SELADOR PARA GRANILITE - BASE AGUA
	m²
	46

	FDE
	BORRACHA COLADA - PISO TATIL DE ALERTA
	m²
	18

	FDE
	SINALIZAÇÃO VISUAL DE DEGRAUS FITA ADESIVA COR AMARELA 25x200MM (2 FAIXAS)
	CJ
	1

	FDE
	PISO DE BORRACHA SINT PASTILHADA COR PRETA ESP 7MM FIXAVEL C/ARGAMASSA
	m²
	9

	FDE
	PORCELANATO TECNICO
	m²
	1500

	FDE
	PORCELANATO ESMALTADO
	m²
	46

	FDE
	CERAMICA ESMALT.ANTIDER. ABSORÇÃO DE AGUA 3% A 8% PEI 4/5 COEF.ATRITO MINIMO 0,4 USO EXCLUSIVO PADRAO CRECHE
	m²
	167

	FDE
	PEDRA ARDOSIA 40X40CM E=7A10MM
	m²
	46

	FDE
	DEGRAUS EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 ESPESSURA DE 2 CM
	M
	1

	FDE
	RODAPES DE ARGAM CIMENTO E AREIA 1:3 COM ALTURA DE 5 CM
	M
	1

	FDE
	RODAPE DE CIMENTADO DE 15 CM
	M
	1

	FDE
	RODAPES DE ARGAM CIMENTO E AREIA 1:3 COM ALTURA DE 10 CM
	M
	1

	FDE
	RODAPE DE ARGAMASSA DE CIM/AREIA 1:3 PARA ESCADA
	M
	1

	FDE
	RODAPES DE GRANILITE SIMPLES DE 10 CM
	M
	46

	FDE
	RODAPE PORCELANATO ESMALTADO 7CM
	M
	83

	FDE
	RODAPE VINILICO DE 5 CM SIMPLES
	M
	46

	FDE
	RODAPE CERAMICA ANTIDERRAPANTE ALTURA 7CM (MONOQUEIMA) USO EXCLUSIVO PADRAO CRECHE
	M
	83

	FDE
	SOLEIRA DE ARGAMASSA CIM/AREIA 1:3 EM RAMPA
	M
	1

	FDE
	SO-22 SOLEIRA DE GRANITO EM NIVEL 1 PEÇA (L= 14 A 17CM)
	M
	18

	FDE
	SO-23 SOLEIRA DE GRANITO EM NIVEL 1 PEÇA (L=19 A 22CM)
	M
	1

	FDE
	SO-24 - SOLEIRA DE GRANITO RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM 2 PEÇAS (L=14 A 17CM)
	M
	1

	FDE
	SO-25 SOLEIRA DE GRANITO RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM 2 PEÇAS (L=19 A 22CM)
	M
	1

	FDE
	SO-26 SOLEIRA DE GRANITO RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM 3 PEÇAS (L=14 A 17CM)
	M
	1

	FDE
	SO-27 SOLEIRA DE GRANITO RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM 3 PEÇAS (L=19 A 22CM)
	M
	1

	FDE
	PE-02 PEITORIL
	M
	1

	FDE
	DEMOLICAO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO
	m³
	11

	FDE
	DEMOLIÇAO PISO GRANILITE, LADRILHO HIDRAULICO, CERAMICO, CACOS, INCLUSIVE BASE
	m²
	111

	FDE
	DEMOLICAO PISO TACOS DE MADEIRA INCLUSIVE ARG ASSENTAMENTO
	m²
	1

	FDE
	DEMOLICAO PISO SOALHO DE TABUAS INCLUSIVE VIGAMENTOS
	m²
	36

	FDE
	DEMOLIÇÃO DE SOALHO SOMENTE TÁBUAS
	m²
	36

	FDE
	DEMOLIÇÃO DE PISOS VINÍLICOS E DE BORRACHA INCL ARG ASSENT E REGULARIZACÃO
	m²
	46

	FDE
	DEMOLIÇAO REVEST DE DEGRAUS DE ARG/GRANILITE/CACOS/LADRILHOS, INCL ARG ASSENT.
	m²
	1

	FDE
	DEMOLICAO RODAPES EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA ASSENTAMENTO
	M
	183

	FDE
	DEMOLICAO SOLEIRAS EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA ASSENTAMENTO
	M
	18

	FDE
	DEMOLICAO PEITORIS EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA ASSENTAMENTO
	M
	1

	FDE
	DEMOLICAO GUARDA-CORPOS EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA ASSENTAMENTO
	M
	1

	FDE
	RETIRADA DE PISO DE CERÂMICA OU LADRILHOS HIDRÁULICOS
	m²
	91

	FDE
	RETIRADA DE PISO DE PEDRA
	m²
	46

	FDE
	RETIRADA DE RODAPÉS DE CERAM LADR-HIDR GRANITO OU MÁRMORE
	M
	138

	FDE
	LASTRO DE CONCRETO
	m³
	2

	FDE
	DEGRAU DE CONCRETO LISO
	M
	1

	FDE
	ENDURECEDOR SUPERFICIAL PARA CONCRETO
	m²
	1

	FDE
	FRESAMENTO DE PISO CIMENTADO
	m²
	11

	FDE
	PISO VINILICO DE 2MM DE ESPESSURA
	m²
	3150

	FDE
	REPARO COMPLETO EM GRANILITE-RASPAGEM/ESTUCAMENTO/POLIMENTO
	m²
	1

	FDE
	ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIMENTO/AREIA 1:3 E=2,50CM
	m²
	46

	FDE
	SOALHO DE TABUA 10X2,0CM  MACHO-FEMEA G1-C6  SOBRE VIGAMENTO 6X16CM
	m²
	9

	FDE
	SOALHO DE TABUA 20X2CM MACHO-FEMEA G1-C6    SOBRE VIGAMENTO 6X16CM
	m²
	9

	FDE
	REPREGAMENTO DE SOALHO DE MADEIRA
	m²
	9

	FDE
	SOALHO DE TABUA 20X2CM MACHO-FEMEA G1-C6    SOBRE VIGAMENTO 6X12CM
	m²
	9

	FDE
	SOALHO DE TABUA 10X2,0CM  MACHO-FEMEA G1-C6  SOBRE VIGAMENTO 6X12CM
	m²
	9

	FDE
	SOALHO DE TABUA 10X2,0CM  MACHO-FEMEA GI-C6  (SOMENTE TABUAS)
	m²
	9

	FDE
	TELA Q-92 PARA PISO DE CONCRETO
	m²
	46

	FDE
	PISO DE CONCRETO FCK=25MPA E=8CM DESEMPENAMENTO MECÂNICO
	m²
	4

	FDE
	REPARO RODAPÉ EM GRANILITE RASPAGEM/ESTUCAMENTO/POLIMENTO
	M
	1

	FDE
	DEGRAU DE GRANILITE
	M
	1

	FDE
	DEGRAU VINILICO COM TESTEIRA DE BORRACHA
	M
	1

	FDE
	TESTEIRA DE BORRACHA
	M
	1

	FDE
	PISO BORRACHA SINT PASTILHADO PRETO ESPES 4/5MM - COLADO
	m²
	9

	FDE
	ENCHIMENTO DE PISO COM ARGILA EXPANDIDA
	m³
	2

	FDE
	VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 3MM
	m²
	49

	FDE
	VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 4MM
	m²
	49

	FDE
	VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 5MM
	m²
	1

	FDE
	VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 6MM
	m²
	1

	FDE
	VIDRO IMPRESSO INCOLOR (E=4MM)
	m²
	1

	FDE
	EP-01 ESPELHO
	UN
	1

	FDE
	RETIRADA DE VIDRO INCLUSIVE RASPAGEM DE MASSA OU RETIRADA DE BAGUETES
	m²
	99

	FDE
	RECOLOCAÇÃO DE VIDRO INCLUSIVE EMASSAMENTO OU RECOLOCACAO DE BAGUETES
	m²
	2

	FDE
	MASSA NIVELADORA PARA INTERIOR
	m²
	9500

	FDE
	ESMALTE A BASE DE AGUA
	m²
	14000

	FDE
	TINTA LATEX STANDARD
	m²
	28000

	FDE
	FUNDO ANTI-OXIDANTE EM ESQUADRIAS - CONSERVACAO
	m²
	5700

	FDE
	FD-16 FECHAMENTO DIVISA/BL CONCRETO/REVEST CHAPISCO FINO H=235CM/BROCA
	M
	1

	FDE
	PORTÃO EM GRADIL ELETROFUNDIDO
	m²
	1

	FDE
	PORTÃO EM CHAPA DE AÇO
	m²
	3

	FDE
	GRADIL ELETROFUNDIDO GALV. COM PINTURA ELETROSTATICA 62X132MM BARRA 25X2MM
	m²
	2

	FDE
	PT-29 PORTAO DE TELA PARA QUADRA
	m²
	1

	FDE
	GUIAS PRE-MOLDADAS TIPO PMSP
	M
	1

	FDE
	SARJETAS MOLDADAS NO LOCAL TIPO PMSP
	M
	1

	FDE
	GA-01 GUIA LEVE OU SEPARADOR DE PISOS
	M
	1

	FDE
	GA-02 GUIA E SARJETA
	M
	1

	FDE
	GA-03 GUIA E SARJETA TIPO PMSP
	M
	1

	FDE
	DEGRAU DE CONCRETO CAMURCADO
	M
	1

	FDE
	PAVIMENTACAO ARTICULADA BLOCO CONCRETO INTERTRAVADO  E=6CM  35 Mpa  COR NATURAL SOBRE BASE AREIA GROSSA
	m²
	20

	FDE
	PAVIMENTACAO ARTICULADA BLOCO CONCRETO INTERTRAVADO  E=6CM  35 Mpa  COLORIDO SOBRE BASE AREIA GROSSA
	m²
	15

	FDE
	LADRILHO HIDRAULICO 25X25 E=2CM - PISO TATIL DIRECIONAL
	m²
	1

	FDE
	PAVIMENTACAO ARTICULADA BLOCO CONCRETO INTERTRAVADO  E=8CM  50 Mpa  COR NATURAL SOBRE BASE AREIA GROSSA
	m²
	19

	FDE
	DEGRAU DE CONCRETO ARMADO Fck 25MPa DESEMPENADO E=6CM  INCLUSIVE LASTRO DE BRITA
	M
	1

	FDE
	SINALIZAÇÃO VISUAL DE DEGRAUS-PINTURA ACRÍLICA P/PISOS
	CJ
	1

	FDE
	LASTRO DE CONCRETO - 5CM
	m²
	17

	FDE
	CIMENTADO DESEMPENADO COM JUNTA SECA E=3,5CM INCL ARG REG
	m²
	17

	FDE
	CIMENTADO DESEMPENADO ALISADO C/ CORANTE E=3,5CM INCL ARG REG
	m²
	1

	FDE
	GRAMA SAO CARLOS EM PLACAS
	m²
	9

	FDE
	PODA DE CONSERVAÇAO / ADEQUAÇAO PARA ARVORES COM  ALTURA ATE 10M TOPO DA COPA.
	UN
	2

	FDE
	QE-02 POSTE PARA REDE DE VOLEIBOL
	PR
	1

	FDE
	QE-03 TRAVE DE FUTEBOL DE SALAO (FUNDACAO DIRETA)
	UN
	1

	FDE
	QE-37 TABELA DE BASQUETE INCLUSIVE GALVANIZAÇÃO A FOGO E PINTURA ESMALTE  FUNDACAO BROCA Ø 25 CM
	UN
	1

	FDE
	KIT ACESSORIOS COMPLEMENTARES  PAR DE TRAVES, PAR DE POSTES PARA VOLEI, PAR DE TABELA DE BASQUETE
	CJ
	1

	FDE
	FQ-02 ALAMBRADO SOBRE DIVISA
	m²
	44

	FDE
	FQ-04 ALAMBRADO COM PERFIL E TELA SOLDADA-GALVANIZADOS
	m²
	4

	FDE
	CA-22 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (30CM)
	M
	3

	FDE
	TC-04 TAMPA DE CONCRETO P/ CANALETA AP (25CM)
	M
	11

	FDE
	TC-06 TAMPA EM GRELHA DE FERRO GALVANIZADO P/ CANALETA (20CM)
	M
	11

	FDE
	AL-01 ABRIGO PARA LIXO
	UN
	1

	FDE
	AL-02 ABRIGO PARA RESÍDUOS RECICLÁVEIS
	UN
	1

	FDE
	TAPUME H=225CM APOIADO NO TERRENO E PINTURA LATEX FACE EXTERNA COM LOGOTIPO
	M
	18

	FDE
	ANDAIME - FACHADA - ALUGUEL MENSAL
	m²
	42

	FDE
	ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL
	M
	42

	FDE
	INSTALACÃO DE LOUSA (LG-07)
	UN
	1

	FDE
	INSTALACÃO DE SUPORTE TV/VIDEO
	UN
	1

	FDE
	INSTALAÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE VN-02
	UN
	31

	FDE
	BC-24 BANCO DE CONCRETO PRE-FABRICADO (L=115CM)
	UN
	1

	FDE
	BC-25 BANCO DE CONCRETO PRE-FABRICADO (L=216CM)
	UN
	1

	FDE
	LIMPEZA DA OBRA
	m²
	1681

	FDE
	LIMPEZA DE FACHADA POR HIDROJATEAMENTO
	m²
	420

	FDE
	ESPÍCULAS EM POLICARBONATO  PEÇA 33x11,8 CM ARCO DE 100 GRAUS  IMPEDIMENTO AO POUSO DE AVES    FIXAÇÃO COM PARAFUSO
	M
	6

	FDE
	ESPÍCULAS EM POLICARBONATO  PEÇA 33x11,8 CM ARCO DE 100 GRAUS  IMPEDIMENTO AO POUSO DE AVES    FIXAÇÃO COM SILICONE
	M
	6

	FDE
	SI-01 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 200X200MM (PORTA)
	UN
	1

	FDE
	SI-03 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 200X200MM (PAREDE INTERNA)
	UN
	1

	FDE
	SI-04 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 700X200MM (PORTA)
	UN
	1

	FDE
	SI-07 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 500X60MM (PAREDE INTERNA) / BRAILLE
	UN
	1

	FDE
	SI-08 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE CORRIMÃO 30X30MM (METÁLICA/BRAILLE)
	UN
	1

	FDE
	SI-09 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 500X500MM (PAREDE EXTERNA)
	UN
	1

	FDE
	SI-10 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 500X700MM (PAREDE EXTERNA)
	UN
	1

	FDE
	SI-11 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PARA VAGA ACESSIVEL
	UN
	1

	FDE
	FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE APARELHO AR CONDICIONADO HI WALL CICLO FRIO MINI SPLIT 9.000 BTU/H INVERTER  220V COM CONTROLE REMOTO
	CJ
	3

	FDE
	FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE APARELHO AR CONDICIONADO HI WALL CICLO FRIO MINI SPLIT 12.000 BTU/H INVERTER  220V COM CONTROLE REMOTO
	CJ
	1

	FDE
	FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE APARELHO AR CONDICIONADO HI WALL CICLO FRIO MINI SPLIT 18.000 BTU/H INVERTER  220V COM CONTROLE REMOTO
	CJ
	1

	FDE
	DEFINICAO E DEMARCACAO DA AREA DE REPARO, COM DISCO DE CORTE
	M
	8

	FDE
	ESCARIFICACAO MANUAL (CORTE DE CONCRETO) ATE 3CM DE PROFUNDIDADE
	m²
	8

	FDE
	ESCARIFICACAO MECANICA,CORTE DE CONCRETO ATE 3,0CM PROFUNDIDADE
	m²
	8

	FDE
	DEMOLICAO C/MARTELETES PNEUMATICOS ATE 5,0CM DE PROFUNDIDADE
	m²
	83

	FDE
	ESCOVAMENTO MANUAL
	m²
	8

	FDE
	FREZAMENTO MECANICO COM MAQUINA DE DESBASTE
	m²
	83

	FDE
	LIMPEZA DO SUBSTRATO COM APLICACAO DE JATO DE AGUA FRIA
	m²
	335

	FDE
	LIMPEZA PARA REMOCAO DE OLEOS E GRAXAS IMPREGNADOS SUPERFICIALMENTE
	m²
	13

	FDE
	LIMPEZA DO SUBSTRATO COM UTILIZACAO DE SOLVENTE VOLATEIS
	m²
	13

	FDE
	PREPARACAO DO SUBSTRATO POR APICOAMENTO MANUAL DA SUPERFICIE
	m²
	125

	FDE
	REPAROS SUPERF ARGAM BICOMP CIMENTO C/POLÍMERO ACRILICO (1,0
	m²
	1

	FDE
	REPAROS SUPERF ARGAM BICOMP CIMENTO C/POLÍMERO ACRILICO E FIBRA SINT (1,0
	m²
	1

	FDE
	REPAROS SUPERF LOCALIZ, ARGAM POLIMERICA BASE EPOXI (0,5
	m²
	1

	FDE
	REPAROS SUPERF LOCALIZ,ARGAM POLIMERICA BASE POLIESTER (0,5
	m²
	1

	FDE
	REPAROS SUPERF ARGAM MONOCOMP CIMENTO C/POLÍMEROS (1,0
	m²
	1

	FDE
	REPAROS SUPERF ARGAM BICOMP  CIMENTO C/POLÍMERO ACRILICO E FIBRA SINT  (1,0
	m²
	1

	FDE
	REPAROS SUPERF COM ARGAMASSA MONOCOMP CIMENTO C/POLÍMEROS PROJETADA (1,0
	m²
	1

	FDE
	REPAROS SUPERF COM ARGAM BICOMP CIMENTO C/POLÍMERO ACRILICO PROJETADA (1,0
	m²
	1

	FDE
	REPAROS SUPERF COM ARGAM BICOMP CIMENTO C/POLÍMERO ACRILICO E FIBRA SINT PROJETADA (1,0
	m²
	1

	FDE
	REPAROS SUPERF ESTUCAM CORRETIVO ARGAM MONOCOMP C/POLÍMEROS ESP<5MM
	m²
	1

	FDE
	REPAROS SUPERF ESTUCAM CORRETIVO ARGAM BICOMP CIMENTO C/POLÍMERO ACRILICO ESP<5MM
	m²
	1

	FDE
	REPAROS SUPERF ESTUCAM CORRETIVO ARGAM BICOMP CIMENTO C/POLÍMERO ACRILICO E FIBRA SINT ESP<5MM
	m²
	1

	FDE
	REPAROS DE JUNTAS C/ARGAM MONOCOMP CIMENTO C/POLÍMEROS
	m²
	1

	FDE
	REPAROS DE JUNTAS C/ARGAM BICOMP CIMENTO C/POLÍMERO ACRILICO
	m²
	1

	FDE
	REPAROS DE JUNTAS C/ARGAM BICOMP CIMENTO C/ POLÍMERO ACRILICO E FIBRA SINT
	m²
	1

	FDE
	REPAROS EM JUNTAS, C/ARGAM BASE EPOXI P/ESP ATE 1,5CM
	m²
	1

	FDE
	APLICACAO DE MEMBRANA DE CURA QUIMICA EM REPAROS ESTRUTURAIS
	m²
	3

	FDE
	PROTECAO DE ARMADURAS COM TINTA DE ALTO TEOR DE ZINCO
	M
	1

	FDE
	ARGAMASSA OU CONCRETO DE REPARO COM INIBIDORES DE CORROSAO
	m³
	1

	FDE
	EMENDA POR TRASPASSE, PARA RECONSTITUICAO DA SECAO DA ARMADURA
	KG
	1

	FDE
	FURO EM CONCRETO COM D=1"
	M
	1

	FDE
	TAXA DE MOBILIZAÇÃO EQUIP. FUROS EM CONCRETO
	UN
	1

	FDE
	PINOS WALSIWA PARA FIXACAO DE ARMADURAS
	UN
	1

	FDE
	PREPARACAO DE PONTE DE ADERENCIA COM ADESIVO ACRILICO
	m²
	22

	FDE
	LIXAMENTO MANUAL
	m²
	83

	FDE
	LIXAMENTO GROSSO OU FINO COM LIXADEIRA ELETRICA
	m²
	83

	FDE
	DEMOLIÇÃO DE TUBO DE F.G. P/ SUST DE TELA ALAMBR INCL BASE FIXAÇÃO
	UN
	63

	FDE
	DEMOLIÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO
	m²
	2

	FDE
	DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO
	m³
	8

	FDE
	TELA DE ARAME GALVANIZADO N.10 MALHA 2"
	m²
	1

	FDE
	FERRO TRABALHADO (GRADIL)
	KG
	83

	FDE
	PINGADEIRA PARA MUROS DE ALVENARIA
	M
	3

	FDE
	TELA DE ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2"
	m²
	1

	FDE
	TUBO DE F.G. 2" P/ SUSTENT TELA DE ALAMBRADO EXCL BASE-MONTANTE
	M
	1

	FDE
	PISO DE CONCRETO DESEMPENADO C/ REQUADRO 1.80CM E=6CM
	m²
	4

	FDE
	ISOLAMENTO COM LONA PRETA
	m²
	4

	FDE
	TELA Q-138 E ESPAÇADOR TRELIÇADO P/PISO DE CONCRETO
	m²
	4

	FDE
	PISO DE CONCRETO FCK=25MPA E=5CM
	m²
	4

	FDE
	CESTO PARA TABELA DE BASQUETE
	UN
	1

	FDE
	PISO DE CONCRETO COM FIBRA FCK=25MPA E=8CM DESEMPENAMENTO MECÂNICO
	m²
	4

	FDE
	TABELA DE BASQUETE COM ARO E CESTO
	UN
	1

	FDE
	TUBO DE F.G. 1 1/4" P/ SUSTENT.TELA DE ALAMBRADO EXCL BASE-TRAVAMENTO
	M
	1

	FDE
	TRELIÇA METÁLICA GALV. A FOGO P/TABELA DE BASQUETE MOD.QE-37 A QE-40
	M
	1

	FDE
	LIMPEZA DE VIDROS
	m²
	83

	FDE
	LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA ATE 1000 LITROS
	UN
	31

	FDE
	LIMPEZA DE CAIXAS D'AGUA ATE 10.000 LITROS
	UN
	1

	FDE
	LIMPEZA DE CAIXAS D'AGUA ACIMA DE 10.000 LITROS
	UN
	1

	FDE
	LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA
	m³
	1

	FDE
	CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO
	UN
	14

	FDE
	RETIRADA DE ENTULHO
	m³
	32

	SBC
	VEDACAO DE CAIXILHO DE ALUMINIO COM SELANTE E ADESIVO
	M
	311

	SINAPI
	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE
	m²
	5700

	SINAPI
	TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 20, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
	M
	2

	SINAPI
	PISO DE BORRACHA ESPORTIVO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. AF_09/2020
	m²
	21

	SINAPI
	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021
	m²
	2423

	SINAPI
	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021
	m²
	2423

	SINAPI
	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
	m²
	2565

	SINAPI
	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021
	M
	2052

	SINAPI
	LUVA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM, COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023
	UN
	1

	SINAPI
	TUBO, PEX, MONOCAMADA, DN 20, INSTALADO EM RAMAL/SUB-RAMAL OU DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023
	M
	2

	SINAPI
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA A BASE DE POLIURÉIA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023
	m²
	713

	SINAPI
	UNIÃO METÁLICA PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM, COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023
	UN
	1

	SINAPI
	CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM X 1/2", COM ANEL DESLIZANTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023
	UN
	1

	SINAPI
	CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM X 3/4", COM ANEL DESLIZANTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023
	UN
	1

	SINAPI
	LUVA PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023
	UN
	1

	SINAPI
	CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20MM X 1/2", CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023
	UN
	1

	SINAPI
	CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20MM X 3/4", CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023
	UN
	1

	SINAPI
	JOELHO 90 GRAUS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023
	UN
	1

	SINAPI
	JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM X 1/2", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023
	UN
	1

	SINAPI
	JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM X 3/4", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023
	UN
	1

	SINAPI
	JOELHO ROSCA FÊMEA, COM BASE FIXA, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20MM X 1/2", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023
	UN
	1

	SINAPI
	JOELHO ROSCA FÊMEA, MÓVEL, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20MM X 3/4", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023
	UN
	1

	SINAPI
	JOELHO 90 GRAUS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023
	UN
	1

	SINAPI
	JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20MM X 1/2", CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023
	UN
	1

	SINAPI
	JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20MM X 3/4", CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023
	UN
	1

	SINAPI
	TÊ, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023
	UN
	1

	SINAPI
	TÊ, ROSCA FÊMEA, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM X 1/2", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023
	UN
	1

	SINAPI
	TÊ, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023
	UN
	1

	SIURB
	TELA PARA PROTEÇÃO DE OBRAS, MALHA 2 MM
	m²
	428

	SIURB
	REPAROS EM TRINCAS E RACHADURAS
	M
	2565

	SIURB
	REPAROS EM EMBOÇO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12
	m²
	42

	SIURB
	REPAROS EM REBOCO - ARGAMASSA DE CAL E AREIA 1:2
	m²
	42

	SIURB
	FORRO EM RÉGUA DE PVC 200MM - INCLUSIVE PERFIS DE FIXAÇÃO E ACABAMENTO
	m²
	183

	SIURB
	RETIRADA DE FORRO EM RÉGUAS DE PVC, INCLUSIVE PERFIS
	m²
	210

	SIURB
	RESINA POLIURETANO PARA PISO GRANILITE
	m²
	8

	SIURB
	VIDRO IMPRESSO COMUM, TRANSLÚCIDO INCOLOR - TIPO CANELADO, 4MM
	m²
	1

	SIURB
	VIDRO LISO DE SEGURANÇA, LAMINADO INCOLOR - ESPESSURA 6MM
	m²
	1

	SIURB
	VIDRO LISO DE SEGURANÇA, LAMINADO LEITOSO - ESPESSURA 6MM
	m²
	1

	SIURB
	VIDRO LISO DE SEGURANÇA, TEMPERADO INCOLOR - ESPESSURA 6MM
	m²
	1

	SIURB
	VIDRO LISO DE SEGURANÇA, TEMPERADO INCOLOR - ESPESSURA 10MM
	m²
	1

	SIURB
	ESPELHO COMUM - ESPESSURA 3MM
	m²
	1

	SIURB
	ESPELHO E=3MM COM MOLDURA DE ALUMÍNIO
	m²
	1

	SIURB
	TINTA ESMALTE SINTÉTICO - CONCRETO OU REBOCO COM MASSA CORRIDA
	m²
	855

	SIURB
	APLICAÇÃO DE TINTA ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO)
	m²
	428

	SIURB
	TINTA EPÓXI - REBOCO COM MASSA BASE EPÓXI
	m²
	2350

	SIURB
	HIDRO-REPELENTE A BASE DE SILICONE - CONCRETO OU ALVENARIA APARENTE (2 DEMÃOS)
	m²
	428

	SIURB
	VERNIZ ACRÍLICO - CONCRETO APARENTE/ ALVENARIA
	m²
	855

	SIURB
	TINTA BETUMINOSA - INTERIOR DE CALHAS, RUFOS E RINCÕES METÁLICOS
	M
	1710

	SIURB
	ESMALTE SINTÉTICO - EXTERIOR DE CALHAS, RUFOS E CONDUTORES
	M
	1710

	SIURB
	REMOÇÃO DE PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO - LIXA
	m²
	22800

	SIURB
	REMOÇÃO DE PINTURA EM CONCRETO - JATEAMENTO
	m²
	11

	SIURB
	REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E FORROS DE MADEIRA - LIXA
	m²
	83

	SIURB
	REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E FORROS DE MADEIRA - REMOVEDOR
	m²
	16

	SIURB
	REMOÇÃO DE PINTURA EM RODAPÉS E MOLDURAS DE MADEIRA - REMOVEDOR
	M
	4

	SIURB
	REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA - LIXA
	m²
	840

	SIURB
	REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA - REMOVEDOR
	m²
	42

	SIURB
	FP.01 - GRADIL DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE SEM MURETA - GP-5/DEPAVE
	M
	190

	SIURB
	VENTILADOR DE PAREDE, DIÂM. MÍN.=65CM
	UN
	5

	SIURB
	LIXEIRA DUPLA
	UN
	1

	SIURB
	MASTIQUE ELÁSTICO A BASE DE SILICONE
	DM3
	3

	SIURB
	MASTIQUE ELÁSTICO A BASE DE POLIURETANO - MONOCOMPONENTE
	DM3
	3

	SIURB
	TELHA ESTRUTURAL TRAPEZOIDAL EM CRFS, LARGURA ÚTIL=90CM - ESPESSURA 8MM
	m²
	1

	SIURB
	CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TECNOLOGIA CRFS, ESTRUTURAL TRAPEZOIDAL - 90CM
	M
	1

	SIURB
	RETIRADA DE TELHAS ESTRUTURAIS DE CRFS OU CIMENTO AMIANTO - LARGURA ÚTIL=44CM
	m²
	1

	SIURB
	RETIRADA DE TELHAS ESTRUTURAIS DE CRFS OU CIMENTO AMIANTO - LARGURA ÚTIL=90CM
	m²
	1

	SIURB
	RECOLOCAÇÃO DE TELHAS ESTRUTURAIS DE CRFS OU CIMENTO AMIANTO - LARGURA ÚTIL=44CM
	m²
	1

	SIURB
	RECOLOCAÇÃO DE TELHAS ESTRUTURAIS DE CRFS OU CIMENTO AMIANTO - LARGURA ÚTIL=90CM
	m²
	1

	SIURB
	REVISÃO, ESCOVAÇÃO, INCLUSIVE TOMADA DE GOTEIRAS DE TELHADOS EM GERAL, EXCLUSIVE PARA TELHAS DE BARRO COZIDO OU VIDRO
	m²
	15200

	SIURB
	ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 13 À 16KVA
	UN
	1

	SIURB
	LD.06 - ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 24 À 30KVA
	UN
	1

	SIURB
	LD.07 - ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 31 À 39KVA
	UN
	1

	SIURB
	LD.11 - ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 63 À 70KVA
	UN
	1

	SIURB
	PONTO SECO PARA TELEFONE EM CONDULETE
	UN
	14

	SIURB
	PONTO DE LUZ - CONDULETE 3/4"
	UN
	14

	SIURB
	PLUG PARA TELEFONE - PADRÃO RJ11
	UN
	1

	SIURB
	TOMADA RJ 45 PARA INFORMÁTICA COM PLACA
	UN
	1

	SIURB
	TOMADA PARA TELEFONE PADRÃO RJ11 COM PLACA/ ESPELHO
	UN
	1

	SIURB
	SWITCH - 24 PORTAS - INSTALADO
	UN
	1

	SIURB
	CABO UTP - CATEGORIA 4 E 5 PARES
	M
	38

	SIURB INFRA
	LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSAGEIRO TIPO VW GOL OU SIMILAR, COM MOTORISTA, INCLUINDO MANUTENÇÃO E COMBUSTÍVEL (MÍNIMO 200 H/MÊS)
	H
	199



2. JUSTIFICATIVA
2.1. Da regularidade operacional e continuidade dos serviços os próprios públicos municipais demandam intervenções estruturais periódicas, essenciais para a adequada manutenção das atividades administrativas e para a garantia da plena prestação dos serviços prestados à população.
2.2. Do passivo de manutenção e da necessidade contratual configura-se, no parque imobiliário público, a existência de unidades que não foram objeto de manutenção ou reforma em períodos recentes. Desse modo, a execução de obras e serviços de conservação mostra-se indispensável para reverter o desgaste natural das edificações e assegurar a regularidade das atividades estatais.
2.3. Dos fundamentos e princípios Administrativos o interesse da Administração Pública na presente contratação fundamenta-se no dever-poder de garantir a continuidade administrativa, em estrita observância aos princípios constitucionais da eficiência, da impessoalidade, da moralidade e da supremacia do interesse público, bem como na salvaguarda dos serviços prestados à coletividade.
2.4. Da salubridade e do acolhimento ao Cidadão a requalificação de tais imóveis é imprescindível para o adequado funcionamento das repartições e para a garantia da salubridade do ambiente de trabalho dos servidores. Tal medida reflete diretamente na eficiência operacional, na qualidade do atendimento e na dignidade do acolhimento aos munícipes.
2.5. Dos preceitos fundamentais da manutenção predial a contratação de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva justifica-se técnica e juridicamente em razão dos seguintes preceitos centrais:
· 2.5.1. Segurança: A conservação das estruturas mitiga riscos de sinistros — tais como incêndios, curtos-circuitos, vazamentos e colapsos estruturais —, resguardando a integridade física de servidores e usuários.
· 2.5.2. Habitabilidade e Conforto: A regularidade dos sistemas de climatização, hidráulica, elétrica e ventilação assegura condições ambientais propícias à saúde, ao bem-estar e à produtividade dos ocupantes.
· 2.5.3. Conformidade Legal: O cumprimento das Normas Regulamentadoras (a exemplo da NR-10, NR-35 e normas da ABNT) é cogente (obrigatório) para a Administração Pública, sendo a manutenção o instrumento hábil para eliminar riscos laborais e evitar autuações, sanções ou penalidades legais.
· 2.5.4. Preservação Patrimonial e Economicidade: A manutenção tempestiva prolonga a vida útil dos ativos públicos, coadunando-se com o princípio da economicidade, visto que os custos de intervenções preventivas são substancialmente inferiores aos de reformas corretivas globais.
2.6. Da Conclusão Justificativa em suma, a manutenção predial é condição fulcral para a preservação do patrimônio público, a mitigação de riscos civis e a eficiência operacional da gestão. A omissão ou o retardamento destas ações ensejaria prejuízos financeiros severos ao erário, depreciação acelerada dos ativos e o inadmissível comprometimento da segurança coletiva.
3. ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS PRELIMINARES E NOMAS DE EXECUÇÃO:
3.1. A placa de obra deverá ser instalada logo após a Ordem de Serviço, antes de iniciar qualquer serviço de manutenção. A instalação da placa de obra é uma etapa inicial essencial para comunicar à comunidade e aos transeuntes que a área está passando por intervenções de manutenção predial preventiva e corretiva. 

3.2. A placa deve conter informações relevantes, como o nome da empresa executora, prazos estimados e demais dados pertinentes ao projeto.

3.3. A execução dos serviços deverá ser realizada de acordo com as Normas da Prefeitura Municipal de Vargem Grande Paulista/SP. Durante a execução da obra, devem ser atendidas as exigências de: Normas Técnicas da ABNT, atualizada. Em caso de dúvida, deverá ser observadas as normas contidas nos demais manuais de normas, tais como DNER, DNIT ou DER.

3.4. A Contratada deverá garantir o armazenamento adequado dos produtos a serem utilizados, seguindo as recomendações dos fabricantes, para evitar perda de material. Se os serviços forem realizados de forma grosseira ou em desacordo com a norma da Prefeitura, ela determinará que sejam refeitos, e o ônus será de responsabilidade da Contratada. 

3.5. Além disso, é fundamental manter a obra limpa e segura, com um mestre de obra presente diariamente no local. A Contratada deve fornecer todos os materiais e equipamentos necessários para garantir a segurança e higiene dos operários, e é responsável por quaisquer acidentes de trabalho que ocorram durante a execução dos serviços. 

4. INFORMAÇÕES PRELIMINARES
4.1. Execução de serviços de recuperação de edifícios e dos componentes danificados, especificados no Projeto Básico e Planilhas Orçamentárias, relativamente aos Edifícios do Município de Vargem Grande Paulista, no sentido de corrigir as deficiências das instalações dos referidos edifícios. Neste tipo de intervenção não ocorrerá aumento de áreas e as especificações existentes não deverão ser alteradas; tal como não haverá reforma completa de prédios e construção ou instalação de equipamentos complementares tais como, quadra de esportes, zeladoria, etc.; visando somente realizar reparos nas edificações. 
4.2. Para a execução dos serviços constantes neste Memorial Descritivo, deverão ser observadas as normas especificadas na ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas e especificações constantes no Manual de Serviços e de Componentes do FDE - Fundação para o Desenvolvimento da Educação (Governo do Estado de São Paulo), bem como a Tabela de Serviços do Contrato e sua respectiva Planilha Orçamentária. 

4.3. No caso deste Memorial Descritivo apresentar alguma discrepância ou omissão, deverá ser observado às normas da boa técnica, sem que isso dê origem a aditamento contratual. 
4.4. Este Memorial Descritivo será parte integrante do Contrato.
4.5. INFORMAÇÕES GERAIS
4.5.1. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
4.5.2. INFRAESTRUTURA
4.5.2.1. Os trabalhos constantes neste não contemplam qualquer serviço de infraestrutura;

4.6. CONCRETO E FORMAS
4.6.1. FORMA DE TABUA DE PINHO PARA CONCRETO ARMADO EM FUNDAÇÃO, UTILIZAÇÃO 5 (CINCO) VEZES
4.6.2. Execução de formas para fundação utilizando tábuas de pinho com 30 cm nas laterais da viga do tipo “Viga Baldrame”. Os painéis laterais da forma deverão ser formados por tábuas de pinho pregadas sobre travessas. As travessas deverão ser escoradas na parte superior e na parte inferior, apoiando-se em estacas cravadas no solo.
4.7. ARMADURA
4.7.1. ARMADURA DE AÇO CA — 50 e CA — 60
Confecção das armaduras e colocação nas formas. Os ferros deverão ser estendidos, estirados e alinhados. Em seguida, serão cortados e dobrados a frio conforme os desenhos do projeto estrutural. A armação será executada sobre as próprias formas no caso de vigas e lajes usando-se afastadores adequados. No caso de pilares será executada previamente. A fixação entre as barras será feita utilizando-se arame recozido N.O 18. Os ferros deverão ser bem amarrados mantendo-se os espaçamentos e as posições previstas no projeto estrutural.
4.8. CONCRETO
4.8.1. CONCRETO USINADO, BRITA 1 E 2, FCK 30 MPA        
4.8.2. O concreto usinado deve apresentar resistência à compressão aos 28 (vinte e oito) dias DE 30 MPa. SLUMP convencional: 5 ± 1 cm.
4.8.3. O fornecimento do concreto usinado deverá efetuar-se considerando o que segue: disposição dos materiais em caminhão tipo “betoneira”, em suas quantidades necessárias para atingir os parâmetros de resistência e plasticidade exigidos; Mistura dos materiais em caminhão tipo “betoneira”, respeitados os limites de tempo de pega até a descarga na obra O tempo de aplicação contado a partir do momento da dosagem do concreto na Usina, até o final da aplicação no local de entrega, não poderá ser superior a 02:30’ (duas horas e trinta minutos). Por motivos técnicos, a adição de água ao concreto usinado após a sua dosagem, somente será permitida mediante autorização por escrito do responsável técnico designado pela Prefeitura. 
4.8.4. A unidade de medida a ser utilizada será a de metros cúbicos (m³). Deverá ser anexado ao diário da obra ensaios laboratoriais atualizados (prazo não superior a 30 (trinta) dias dos materiais componentes do concreto (cimento, pedra e areia) em conformidade com as normas da ABNT. Para cada remessa, deverá ser verificado o “SLUMP” (abatimento) do concreto usinado. 4.8.5. Para cada remessa, a contratada deverá colher “corpos de prova” do concreto usinado antes da concretagem e providenciar, às suas expensas, a realização de ensaios laboratoriais de resistências à compressão aos 07 (sete) e 28 (vinte e oito) dias corridos. Deverão ser observadas as normas da ABNT, em especial as NBR 7212 (“Execução de Concreto Dosado em Central”), 12655 (“Concreto – Preparo, Controle e Recebimento), 6118, 7183, 6120, 6122 e 7223”.
5. LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO
5.1. Normas técnicas -NBR 6118 - Projeto e execução de obras de concreto armado;
5.2. Os concretos deverão ser lançados imediatamente após o recebimento e não poderá ser utilizado o concreto depois de iniciada a pega. Os concretos deverão ser lançados sem interrupção de trabalho. O concreto deverá ser lançado o mais perto possível de sua posição final, evitando-se incrustação de argamassa nas paredes das formas e nas armaduras. Deverão ser tomadas precauções para manter a homogeneidade do concreto. A altura de queda livre não poderá ultrapassar 2m. Para pecas estreitas e altas, o concreto deverá ser lançado por janelas abertas na parte lateral, ou por meio de tubos.
6. EMBASAMENTO
6.1. Alvenaria de fundação e embasamento com blocos de concreto estrutural (14 x 14 x 39 cm), devendo ser assentados com argamassa mista de cimento, areia e cal hidratado no traço 1:2:8, garantindo-se alinhamento e prumo e de acordo com as boas técnicas e normas da ABNT.
7. SUPERESTRUTURA
7.1. Análoga ao item anterior;
7.2. ALVENARIAS E OUTROS ELEMENTOSDIVISÓRIOS
7.3. Assentamento de blocos de concreto em alvenaria.
7.4. NBR 7173 da ABNT	NBR 8545 da ABNT.
7.5. O serviço será iniciado preferencialmente pelos cantos, com os blocos assentados sobre uma camada de argamassa previamente estendida, alinhada pelo seu comprimento. A largura do bloco correspondera à espessura da alvenaria. Caso as dimensões dos blocos a empregar obrigarem a pequena alteração desta espessura, as modificações nas plantas serão feitas pelo empreiteiro, sujeitas à aprovação da fiscalização, não implicando, porém, qualquer alteração no valor do contrato. 
7.6. Quando os blocos tiverem a face de assentamento vazada, a argamassa para assentamento da fiada seguinte deverá ser colocada com auxílio de uma régua com que se cobrira o furo dos blocos e se impedira que escorra por eles. As nervuras transversais não levarão argamassa.
7.7. Os blocos da fiada seguinte serão assentados fazendo-se coincidir os furos com os da fiada inferior e tendo o cuidado de desencontrar as juntas verticais de modo a garantir a amarração dos blocos. Deverá ser utilizado o prumo de pedreiro para o alinhamento vertical da alvenaria; entre dois cantos ou extremos já levantados esticar-se-á uma linha que servira de guia, garantindo-se o prumo e horizontalidade da fiada.
7.8. As juntas entre os blocos deverão ser uniformes com espessura de 10 mm.
7.9. As alvenarias de vedação a serem executadas ou demolidas, deverão obedecer a orientação do técnico da Prefeitura Municipal de Vargem Grande Paulista, sendo que os materiais a aplicar deverão sempre acompanhar ao existente ou de melhor qualidade. Outros elementos, tais como divisórias, seja em laminado, aglomerado, granilite ou painéis provisórios, deverão seguir o mesmo critério;
8. REVESTIMENTOS
8.1. REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS
8.2. Chapisco será de camada de argamassa constituída de cimento, areia, pedrisco e água e, eventualmente, aditivo, possuindo baixa consistência, destinada a promover maior aderência entre a base e a camada de revestimento.
8.3. NBR 7200 - Revestimentos de paredes e tetos com argamassas - materiais, preparo, aplicação e manutenção. As bases de revestimento deverão atender as condições de planeza, prumo e nivelamento fixados pela especificação da norma brasileira. Para aplicação do chapisco, a base deverá estar limpa, livre de pó, graxas, óleos, eflorescências, materiais soltos, ou quaisquer produtos que venham prejudicar a aderência;
8.4. Emboço será com argamassa de cimento cal hidratada, areia s/pen. 1:3/12 e=20 mm. Camada de argamassa de revestimento constituída de cimento, cal, areia, água e, eventualmente, aditivo, destinada à regularização da base, podendo constituir-se no acabamento final.
NBR 7200 - Revestimentos de paredes e tetos com argamassas - materiais, preparo, aplicação e manutenção.
8.5. O emboço deverá ser iniciado somente depois de concluído o respectivo projeto do sistema de revestimento. A espessura máxima admitida para o emboco e de 15 mm, se for receber reboco, e de 20 mm, caso seja camada única.
8.6. O plano de revestimento será determinado através de pontos de referências, dispostos de forma tal que a distância entre eles seja compatível com o tamanho da desempenadeira a ser utilizada. Nesses pontos deverão ser fixados taliscas de madeira ou cacos planos de material cerâmico, usando-se para tanto, argamassa idêntica à que será empregada no revestimento. Uma vez definido o plano de revestimento, deverá ser feito o preenchimento de faixas entre as taliscas, empregando-se argamassa que será sarrafeada, constituindo as guias ou mestras. Após a execução das guias ou mestras, deverá ser aplicada à argamassa, lançando - a vigorosamente sobre a superfície a ser revestida, com auxílio da colher de pedreiro ou por meio de processo mecânico, até preencher a área desejada. 
8.7. Estando a área preenchida por argamassa, deverá ser feita à retirada do excesso e a regularização da superfície pela passagem da desempenadeira. Em seguida, as depressões deverão ser preenchidas mediante novos lançamentos de argamassa nos pontos necessários, repetindo-se a operação até conseguir uma superfície cheia e homogênea. Para revestimento de camada única, deverá ser executado o acabamento, conforme especificado para a superfície.
8.8. Azulejos assentados com argamassa pré-fabricada tipo cimento cola e pré-fabricada de rejuntamento. Revestimento cerâmico de paredes internas, com juntas aprumadas, executadas sobre emboco, que se constitui no acabamento final.
8.9. O assentamento deverá ser realizado de baixo para cima, uma fiada de cada vez, a partir de dois azulejos colocados em pontos estratégicos, num mesmo plano e nível.
9. REVESTIMENTOS DE PAREDES EXTERNAS
9.1. Chapisco, camada de argamassa constituída de cimento, areia, pedrisco e água e, eventualmente, aditivo, possuindo baixa consistência, destinada a promover maior aderência entre a base e a camada de revestimento.
9.2. NBR 7200 - Revestimentos de paredes e tetos com argamassas - materiais, preparo, aplicação e manutenção. As bases de revestimento deverão atender as condições de planeza, prumo e nivelamento fixados pela especificação da norma brasileira. Para aplicação do chapisco, a base deverá estar limpa, livre de pó, graxas, óleos, eflorescências, materiais soltos, ou quaisquer produtos que venham prejudicar a aderência;
9.3. O emboço deverá ser iniciado somente depois de concluído o respectivo projeto do sistema de revestimento. A espessura máxima admitida para o emboco e de 15 mm, se for receber reboco, e de 20 mm, caso seja camada única.
9.4. O plano de revestimento será determinado através de pontos de referências, dispostos de forma tal que a distância entre eles seja compatível com o tamanho da desempenadeira a ser utilizada. Nesses pontos deverão ser fixados taliscas de madeira ou cacos planos de material cerâmico, usando-se para tanto, argamassa idêntica à que será empregada no revestimento. 
9.5. Uma vez definido o plano de revestimento, deverá ser feito o preenchimento de faixas entre as taliscas, empregando-se argamassa que será sarrafeada, constituindo as guias ou mestras. Após a execução das guias ou mestras, deverá ser aplicada à argamassa, lançando - a vigorosamente sobre a superfície a ser revestida, com auxílio da colher de pedreiro ou por meio de processo mecânico, até preencher a área desejada. Estando a área preenchida por argamassa, deverá ser feita à retirada do excesso e a regularização da superfície pela passagem da desempenadeira. Em seguida, as depressões deverão ser preenchidas mediante novos lançamentos de argamassa nos pontos necessários, repetindo-se a operação até conseguir uma superfície cheia e homogênea. Para revestimento de camada única, deverá ser executado o acabamento, conforme especificado para a superfície.
10. ELEMENTOS DE MADEIRA / COMPONENTES ESPECIAIS
10.1. Manutenção dos elementos de madeira, com substituição das partes danificadas, como portas, fechaduras, dobradiças, batentes, em todos os casos, deverão sempre ser compatíveis, assim quando os trabalhos estiverem concluídos, terão que manter igualdade nas peças de forma a manter a homogeneidade do edifício, ou seja manter o padrão existente;
11. ELEMENTOS METÁLICOS / COMPONENTES ESPECIAIS
11.1. Manutenção dos elementos metálicos, com a substituição das partes danificadas, observando, sempre o padrão existente;
12. COBERTURA
12.1. Revisão e manutenção na cobertura visando a eliminação de vazamentos e falhas. As telhas cumeeiras, águas furtadas, rufos, condutores, calhas e estruturas (madeira ou metálica) que estiverem danificados ou faltantes, deverão ser repostos, substituídos e/ou tratados adequadamente.
12.2. A estrutura da cobertura deverá ser convenientemente reforçada ou reparada quando apresentar deformações;
13. INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS E SANITÁRIAS
13.1. Reparos nas instalações hidráulicas conforme segue:
14. REDE DE ÁGUA FRIA
14.1. Eliminação de vazamentos em tubulações e aparelhos, Verificação de cavalete, Alimentação dos reservatórios, Substituição de velas e filtro;
15. REDE DE ESGOTOS
15.1. Desobstrução de ramais entupidos, Limpeza de caixas de inspeção, Verificação geral do escoamento das águas servidas, Verificação dos fechos hídricos;
16. REDE DE GÁS
16.1. Eliminação de vazamentos existentes, Verificação dos registros, Limpeza do sifão;
17. COMBATE Á INCÊNDIO
17.1. Verificação das tubulações, Verificação dos registros, Verificação dos registros de recalque no passeio, Revisão dos hidrantes;
18. APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS
18.1. Substituição de peças danificadas;
18.2. NOTA: A execução de serviços e substituição de materiais deve atender as exigências das Normas Técnicas vigentes e especificações do Manual de Especificações da FDE - Fundação para o Desenvolvimento da Educação (Governo do Estado de São Paulo).
19. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
19.1. As instalações elétricas, pela importância e perigo que podem gerar quando mal utilizada e instalada, deverá estar sempre em perfeitas condições de uso e de manutenção.
19.2. Os critérios adotados deverão ser os mais rigorosos e precisos, principalmente devido ao tipo de usuários a que se destina. Portanto os atendimentos à Norma Técnica dos Manuais do FDE e às Normas Técnicas estabelecidas pela ABNT são imprescindíveis na execução da reforma ou execução destas instalações.
20. ENTRADA DE ENERGIA
20.1. Verificar as condições gerais de entrada de energia (caixa, poste, tubulações, alvenarias, tampas, etc.);
20.2. QUADRO GERAL, 	Verificar o quadro geral e as condições de manutenção do mesmo;
20.3. QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO
20.4. Atentar para as condições de manutenção do quadro de distribuição, principalmente na existência de tampa e sobre tampa, sendo que mesma deverá ser de metal e alanceamento dos circuitos;
21. ENFIAÇÃO E TUBULAÇÕES
21.1. Verificar se os fios/cabos atendem à carga e a perda considerando a distância dos quadros, e dos quadros aos pontos de luz;
22.  APARELHOS DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS
22.1. Verificar o funcionamento e substituir partes danificadas ou faltantes.
23. FORRO
23.1. Todo forro deverá ser revisado e reparado conforme o seu revestimento, podendo ser substituído, parcialmente ou em sua totalidade conforme situação encontrada;
24. IMPERMEABILIZAÇÃO
24.1. As lajes, vigas-calhas e rodapés de paredes que estiverem apresentando vazamentos e infiltrações, deverão ser impermeabilizados de acordo com as especificações constantes dos Manuais do FDE;
25. PISOS
25.1. Os pisos danificados, de acordo com a orientação da Fiscalização, deverão ser demolidos e refeitos, total ou parcialmente, segundo as necessidades;
26. VIDROS
26.1. Deverão ser substituídos os vidros quebrados ou faltantes, no mesmo padrão existente.
27. PINTURA
27.1. Deverá ser removida a existente que apresentar falhas ou soltura, com posterior retoque de massa e recobrimento com duas ou mais demãos, conforme a necessidade.
27.2. Para caso de pinturas especiais, deverão ser seguidas as especificações do fabricante.
27.3. As esquadrias de madeira deverão ser lixadas e emassadas com massa própria para a sua adequada regularização e posterior pintura a óleo, esmalte ou verniz, segundo a orientação da Fiscalização.
27.4. As esquadrias de ferro deverão ser lixadas e tratadas com tinta anti ferruginosa para a posterior pintura em óleo, grafite ou esmalte, segundo orientação da Fiscalização.
28. SERVIÇOS COMPLEMENTARES/ EXECUÇÃO DE MURO DE FECHO
28.1. Deverá ser executado muro de fecho, quando necessário, nos limites da área de divisa do terreno deste. O muro deverá ser em tijolo aparente e elemento de concreto MF. 01. A fundação será com brocas. Neste muro deverá ser afixado um portão em ferro perfilado com chapa, de duas folhas.

29.  LIMPEZA GERAL DA OBRA E REMOÇÃO DE ENTULHO;
29.1. Após a limpeza da obra proceder-se-á cuidadosamente, a retirada dos detritos da construção, como restos de areia, pedra britada, argamassas, cacos de blocos e tijolos, latas, pregos, etc. A obra deverá ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservação, devendo apresentar funcionamento perfeito de todas as instalações, equipamentos e aparelhos. Os pisos serão lavados com solução de ácido muriático, salpicos e aderências serão removidos com espátulas e palha de aço, procedendo-se finalmente à lavagem água.
30. ÁGUAS PLUVIAIS
30.1. O sistema de águas pluviais da Cobertura consistirá da confecção e instalação de Calhas em chapa galvanizada número 24, com desenvolvimento de 100 cm. No perfil ou seção da calha deverá ser evitada emenda. As descidas serão de tubo de PVC de 3” de diâmetro;
31. SEGURANÇA
31.1. Estabelece a obrigatoriedade e responsabilidade do empregador quanto à aquisição, fornecimento, orientação e treinamento para o Equipamento de Proteção Individual (EPI) procurando atender as peculiaridades de cada atividade profissional conforme a proteção à qual são destinadas. (NR 6 – Equipamento de Proteção Individual – EPI).
31.2. Caberá ao contratado a sinalização do local de modo a evitar acidentes.
32. REQUISITOS
32.1. A contratada deverá possuir 2 equipes para plantão de ocorrências no horário dás 06:00 às 20:00 horas, cada equipe devendo conter no mínimo:
a) 1 Veículo;
b) 1 Encanador;
c) 1 Eletricista;
d) 1 Pedreiro;
e) 1 Ajudante geral;
32.2. Materiais para pequenos reparos urgências.

33. CONSIDERAÇÕES FINAIS
33.1. A execução dos serviços deverá ser conduzida utilizando materiais de primeira qualidade e mão de obra especializada para cada situação específica.
33.2. Após a conclusão dos serviços, a empresa contratada se obrigará a executar todos os retoques e arremates necessários, apontados pela Fiscalização do município. 
33.3. A realização da manutenção de vias públicas será acompanhada por técnicos da Prefeitura que fornecerão o aceite para cada etapa do processo. A execução deve estar em estrita conformidade com as Leis Federais, Estaduais e Municipais, Normas Técnicas e Regulamentações aplicáveis a cada escopo técnico.
33.4. O aceite da conclusão dos trabalhos será concedido pela Prefeitura, podendo ela solicitar complementação de informações, se julgar necessário.
33.5. Ressaltamos que a executora dos trabalhos, na qualidade de contratada, deverá apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica ou Registro Responsabilidade Técnica – ART/RRT referente a presente ata de registro de preço, em conformidade com a Lei Vigente, devidamente expedida pelo CREA/CAU.

34. DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
34.1 A execução se dará de forma parcelada, pelo período de até 12 (doze) meses, em atendimento às requisições periódicas expedidas pela Unidade Compradora, acompanhada da respectiva Ordem de Serviços.

34.1.1. A Ordem de Serviços será emitida pela Secretaria de Obras e Serviços Municipais.

34.1.2. Eventuais pedidos de prorrogação deverão ser protocolados, antes do vencimento do prazo de entrega, devidamente justificados pela CONTRATADA, para serem submetidos à apreciação superior.

34.2. O recebimento dos serviços será efetuado pela Secretaria de Obras e Serviços Municipais juntamente com as Secretarias Municipais – exceto a Secretaria Municipal de Educação, que poderá solicitar junto ao fornecedor a correção de eventuais falhas ou irregularidades que forem verificadas na entrega dos mesmos, ou até mesmo substituí-los por outros novos, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, contados a partir do recebimento daqueles que forem devolvidos.
34.3. O recebimento provisório ou definitivo do contrato não exclui a responsabilidade civil a ele relativa, nem a ético-profissional, pela perfeita execução do contrato.

34.4. Os serviços deverão ser realizados nos locais e horários previamente definidos pela Secretaria de Obras e Serviços Municipais.

34.5. Caberá à CONTRATADA:

34.5.1. Arcar com as despesas de carga, descarga e frete referentes à entrega dos produtos e serviços;

34.5.2. Responder por quaisquer danos causados aos empregados ou a terceiros, oriundos de sua culpa ou dolo durante o fornecimento do deste Termo, os quais não serão excluídos ou reduzidos em decorrência do acompanhamento exercido pelo Município de Vargem Grande Paulista;

34.5.3. Atender a toda a legislação vigente (no âmbito federal, estadual e municipal), durante o fornecimento do deste instrumento;

34.5.4.  Disponibilizar pessoal suficiente e adequado para a realização dos serviços, para o Município de Vargem Grande Paulista;

35. DO ACOMPANHAMENTO
35.1. O acompanhamento será feito pela Secretaria de Obras e Serviços Municipais e Secretarias Municipais – exceto a Secretaria Municipal de Educação.

36. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
02.07.02.15.451.5007.1052.3.3.90.39.00 – Ficha 330 - Fonte de Recursos 01.

37. DO FATURAMENTO
37.1. A CONTRATADA emitirá a Nota Fiscal/Fatura, na data da entrega dos produtos, devendo a mesmo ser entregue junto ao servidor responsável pelo recebimento para regular conferência, o qual encaminhará ao Departamento de Finanças, para processamento.

37.2. Verificando qualquer irregularidade na emissão da Nota Fiscal, o órgão responsável fará sua devolução ou solicitará Termo de Correção, ficando o prazo de pagamento prorrogado proporcionalmente a sua regularização, sem qualquer custo adicional à PREFEITURA.

38.  DOS PREÇOS E DA FORMA DE PAGAMENTO
38.1. Deverão estar contidos nos preços: tributos, impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais, encargos sociais e trabalhistas, despesas de transporte, fretes, seguro, pedágio, etc.

38.2. Os pagamentos serão efetuados em até 15 (quinze) dias, da entrega das Notas Fiscais/Faturas na Prefeitura Municipal de Vargem Grande Paulista, o que se dará após a efetiva conferência por parte do órgão municipal requisitante;

38.3. Verificado o atraso no pagamento das Notas Fiscais/Faturas por ato da Prefeitura Municipal de Vargem Grande Paulista, estará ela sujeita ao pagamento de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês, sobre o valor de cada fatura;

38.4. O Município de Vargem Grande Paulista poderá reter o pagamento dos valores devidos, na hipótese de a Contratada não apresentar, quando solicitada pelo Órgão municipal requisitante, a comprovação do recolhimento dos Impostos incidentes sobre o contratual, nos termos da legislação vigente.





Vargem Grande Paulista, 01 de julho de 2026.






Eduardo Auriemi da Silva
Chefe de Gabinete
Secretaria de Obras e Serviços Municipais








Eng.º JOÃO NETO
Secretário
Secretaria de Obras e Serviços Municipais


DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

PRÉ-QUALIFICAÇÃO Nº 004/2026
PROCESSO Nº 139/2026
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 114/2026
ANEXO II – DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO

1. DECLARAÇÕES DE APRESENTAÇÃO OBRIGATÓRIA
[bookmark: art63][bookmark: art63i]1.1. Declaração de que atendem aos requisitos de habilitação, e de que o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei;
1.2. Declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas;

2. HABILITAÇÃO JURÍDICA
2.1. A habilitação jurídica visa a demonstrar a capacidade de o licitante exercer direitos e assumir obrigações, e a documentação a ser apresentada por ele limita-se à comprovação de existência jurídica da pessoa através do Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, ou registro empresarial devidamente registrado;
2.1.1. Em se tratando de sociedade por ações, o estatuto social deverá vir acompanhado dos documentos de eleição de seus administradores.

[bookmark: art62ii]3. HABILITAÇÃO TÉCNICA
Serão exigidos para fins de comprovação de habilitação técnica:
3.1.1. Registro ou inscrição de Pessoa Jurídica na entidade profissional competente;
3.1.2. A licitante deverá apresentar atestado, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, atestando que a licitante executou, em qualidade satisfatória e quantidade estimada de no mínimo 50% do previsto a serem contratados, nos moldes do artigo 67 § 2º da Lei 14.133/2021, dos seguintes itens de maior relevância:

	Itens de relevância
	Und
	QTDE. CAPACIDADE 50% 

	TINTA LATEX STANDARD
	M²
	14.000,00 

	ESMALTE A BASE DE ÁGUA
	M²
	7.000,00 

	BLOCO DIAGONAL EM CONCRETO TIPO PISO DRENANTE PARA PLANTIO DE GRAMA - ESPESSURA DE 10 CM
	M²
	1.325,00 

	REVISÃO, ESCOVAÇÃO, INCLUSIVE TOMADA DE GOTEIRAS DE TELHADOS EM GERAL, EXCLUSIVE PARA TELHAS DE BARRO COZIDO OU VIDRO
	M²
	7.600,00 

	TINTA EPÓXI - REBOCO COM MASSA BASE EPÓXI
	M²
	1.175,00 

	FORRO DE GESSO ACARTONADO INCL ESTRUTURA
	M²
	2.050,00 

	CAIXILHO EM ALUMÍNIO PARA PELE DE VIDRO, TIPO FACHADA
	M²
	172,50 

	BRISE METÁLICO CURVO E MÓVEL EM CHAPA MICRO PERFURADA DE ALUMÍNIO PRÉ-PINTADA
	M²
	375,00 

	REVESTIMENTO EM PLACA DE ALUMÍNIO COMPOSTO "ACM", ESPESSURA DE 4 MM E ACABAMENTO EM PVDF
	M²
	277,50 

	GRANILITE CINZA / CIMENTO COMUM 8MM C/ POLIMENTO
	M²
	1.150,00 

	PISO VINILICO DE 2MM DE ESPESSURA
	M²
	1.575,00 



3.1.2.1. O(s) atestado(s) deverá(ão) estar(em) necessariamente em nome da licitante e indicar quantidade(s) suficiente(s) que comprove(m) no mínimo 50% (cinquenta por cento) do quantitativo das aquisições/serviços pretendidos, conforme Súmula nº 24 do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
3.2. Declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações da licitação.

3.3. Qualificação Técnico-Profissional:
3.3.1. apresentação de profissional, devidamente registrado no conselho profissional competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de serviço de características semelhantes, cujas parcelas de relevância seguem relacionadas abaixo:

	Item
	Itens de relevância

	1
	TINTA LÁTEX STANDARD 

	2
	ESMALTE A BASE DE ÁGUA

	3
	BLOCO DIAGONAL EM CONCRETO TIPO PISO DRENANTE PARA PLANTIO DE GRAMA – ESPESSURA DE 10 CM

	4
	REVISÃO, ESCOVAÇÃO, INCLUSIVE TOMADA DE GOTEIRAS DE TELHADOS EM GERAL, EXCLUSIVE PARA TELHAS DE BARRO COZIDO OU VIDRO

	5
	TINTA EPÓXI - REBOCO COM MASSA BASE EPÓXI

	6
	FORRO DE GESSO ACARTONADO INCL ESTRUTURA

	7
	CAIXILHO EM ALUMÍNIO PARA PELE DE VIDRO, TIPO FACHADA

	8
	BRISE METÁLICO CURVO E MÓVEL EM CHAPA MICROPERFURADA DE ALUMÍNIO PRÉ-PINTADA

	9
	REVESTIMENTO EM PLACA DE ALUMÍNIO COMPOSTO "ACM", ESPESSURA DE 4 MM E ACABAMENTO EM PVDF

	10
	GRANILITE CINZA / CIMENTO COMUM 8MM C/ POLIMENTO

	11
	PISO VINILICO DE 2MM DE ESPESSURA



4. HABILITAÇÃO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA
As habilitações fiscal, social e trabalhista serão aferidas mediante a verificação dos seguintes requisitos:
[bookmark: art68i][bookmark: art68ii]4.1. Inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);
4.2. Inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e Municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o contratual; 
[bookmark: art68iii]4.3. Regularidade perante a Fazenda Federal, através da Certidão Conjunta Negativa de Débito referente a Tributos Federais e Dívida Ativa da União e da Seguridade Social - INSS, expedida pela Receita Federal do Brasil, com prazo de validade em vigor;
4.4. Regularidade perante a Fazenda Estadual, relativo aos tributos relacionados ao  desta licitação, cuja comprovação se faz através de certidão negativa de débitos emitida pelo órgão fazendário competente da sede da licitante, que demonstre sua regularidade até a data de realização do certame.
[bookmark: art68iv]4.5. Regularidade perante a Fazenda Municipal através de Certidão Negativa de Débitos referentes a Tributos Mobiliários relacionados ao desta licitação, expedidos pelo órgão Municipal da sede da licitante, que demonstre sua regularidade até a data de realização do certame. 
4.6. Regularidade relativa à Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei (CRF do FGTS), dentro de sua validade;
[bookmark: art68v]4.7. Regularidade perante a Justiça do Trabalho, através da Certidão negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);
[bookmark: art68vi][bookmark: art68§1][bookmark: art68§2][bookmark: art62iv]4.8. Declaração de que a empresa licitante não tem, em seu quadro funcional, menor de 18 (dezoito) anos cumprindo trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menor de 16 (dezesseis) anos desempenhando qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos, destinada ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal.

5. HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
5.1. Certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante.
5.2. Balanço patrimonial e demonstração de resultado de exercício dos últimos dois exercícios sociais exigíveis, apresentados na forma da lei.
5.2.1. Serão considerados na forma da lei o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis assim apresentados: 
a) publicados em Diário Oficial da União; ou
b) publicados em jornal de grande circulação; ou
c) por cópia registrada no Órgão de Registro Público competente da sede ou domicílio da licitante; ou
d) por cópia extraída do Livro Diário – devidamente autenticado no Órgão de Registro Público competente da sede ou domicílio da licitante – inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, quando a sede da licitante estiver localizada no Estado de São Paulo, o órgão de registro competente é a JUCESP; ou
e) Para as empresas que efetuarem a escrituração digital através do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED (Decreto Federal n° 6.022/2007), deverão ser apresentados o Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Contábeis extraídos do sistema, juntamente com o recibo de entrega e requerimento de autenticação de livro digital, nos termos da Instrução Normativa DNRC nº 107/2008.
5.3. Índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG), iguais ou superiores a “1”, Índice de Endividamento (IE) igual ou inferior a “0,50”, dos últimos dois exercícios sociais exigíveis, conforme fórmulas a seguir:

	LG =
	ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
	resultado> ou = 1

	
	PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
	



	SG=
	ATIVO TOTAL
	resultado> ou = 1

	
	PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
	



	LC =
	ATIVO CIRCULANTE
	resultado> ou = 1

	
	PASSIVO CIRCULANTE
	

	IE =
	PASSIVO CIRCULANTE+EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
	Resultado< ou = 0,50

	
	ATIVO TOTAL
	


[bookmark: art69§1][bookmark: art69§4][bookmark: art63ii][bookmark: art63iii][bookmark: art63iv][bookmark: art63§1][bookmark: art63§2][bookmark: art63§3][bookmark: art63§4][bookmark: art64][bookmark: art64§2][bookmark: art65][bookmark: art65§1][bookmark: art65§2][bookmark: art66]5.3. Declaração, assinada por profissional habilitado da área contábil, que ateste o atendimento pelo licitante dos índices econômicos previstos no edital (Art. 69, I - §1º, Lei 14.133/2021).

5.4. Os documentos referidos no item 5.2. e 5.3. limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos.

5.5. Comprovação de capital social integralizado ou patrimônio líquido mínimo equivalente a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, na importância de:
	 
	Valor estimado do Lote
(12 meses)
	Capital Social Mínimo

	Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, nas unidades e prédios vinculados as Secretarias Municipais do município de Vargem Grande Paulista/SP.
	
R$ 14.732.411,53


	R$ 1.473.241,15
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