DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

PRÉ-QUALIFICAÇÃO Nº 004/2026

PROCESSO Nº 139/2026

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 114/2026

A Prefeitura do Município de Vargem Grande Paulista, por seu Departamento de Licitações e Contratos Administrativos torna público aos interessados que realizará procedimento auxiliar de licitação tem por realizar a habilitação de empresas interessadas em participar de futura licitação que tem como o registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, nas unidades e prédios vinculados as Secretarias Municipais de Vargem Grande Paulista/SP, excetuando-se a Secretaria Municipal de Educação. nos termos da Lei Federal n° 14.133/2021, Decreto Municipal n° 1.581, de 16 de maio de 2025, e demais legislações aplicáveis, nas condições estabelecidas neste edital.

UNIDADE(S) REQUISITANTE(S): Secretaria de Obras e Serviços Municipais.

FINALIDADE: Pré-qualificação de empresas.

LOCAL DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS: Sala de Licitações, sito à Paço Municipal, Rua José Pires da Silva, 01 Novo Centro - Vargem Grande Paulista/SP, na cidade de Vargem Grande Paulista - SP.

INICIO DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: 02/10/2026 as 09h00min;

O PRESENTE FICARÁ PERMANENTEMENTE ABERTO PARA A INSCRIÇÃO DE INTERESSADOS NOS TERMOS DO §2º DO ART. 80 DA LEI 14.133/21. DISPONIBILIDADE DO EDITAL: O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP); no endereço eletrônico: www.vargemgrandepaulista.sp.gov.br. Informações sobre esta licitação poderão ser obtidas pelo telefone (11) 4158.8800, ramais 238, Extrato de Publicação na Imprensa Oficial Eletrônica do Município de Vargem Grande Paulista e Jornal de Grande Circulação.

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1. A Prefeitura do Município de Vargem Grande Paulista, por seu Departamento de Licitações e Contratos Administrativos, por determinação do Senhor Secretário Municipal de Obras e Serviços Municipais, nos autos do expediente administrativo de nº 139/2026, torna público para conhecimento dos interessados que realizará procedimento auxiliar de pré-qualificação de empresas que reúnam condições de habilitação técnica para participar de futura licitação registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva, nos termos da Lei Federal n° 14.133/2021, Decreto Municipal n° 1.581, de 16 de maio de 2025, e demais legislações aplicáveis, nas condições estabelecidas neste edital, cujo exame e julgamento dos documentos de habilitação será realizada pela comissão de contratação, nos termos do disposto no § 1º do art. 5º do Decreto Municipal n.º 1081, de 03, de abril de 2023.

2. DESCRIÇÃO DO OBJETO

2.1. O presente procedimento auxiliar de licitação tem por realizar a habilitação de empresas interessadas em participar de futura licitação que tem como o registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, nas unidades e prédios vinculados as Secretarias Municipais de Vargem Grande Paulista/SP, excetuando-se a Secretaria Municipal de Educação.

3. QUANTITATIVO ESTIMADO

| Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CDHU | Montagem e desmontagem de andaime tubular fachadeiro com altura até 10 m | m² | 1069 | R$ 13,81 | R$ 16,88 | R$ 18.044,72 |
| CDHU | Andaime tubular fachadeiro com piso metálico e sapatas ajustáveis | M2MES | 1069 | R$ 25,38 | R$ 31,03 | R$ 33.171,07 |
| CDHU | Retirada de guarda-corpo ou gradil em geral | m² | 8 | R$ 35,23 | R$ 43,07 | R$ 344,56 |
| CDHU | Cobertura plana em chapa de policarbonato alveolar de 10 mm | m² | 1 | R$ 266,36 | R$ 325,67 | R$ 325,67 |
| CDHU | Cobertura curva em chapa de policarbonato alveolar bronze de 10 mm | m² | 2 | R$ 279,63 | R$ 341,90 | R$ 683,80 |
| CDHU | Piso epóxi autonivelante, múltiplas camadas, espessura 4 mm | m² | 428 | R$ 156,67 | R$ 191,56 | R$ 81.987,68 |
| CDHU | Revestimento em granito lavado tipo Fulget uso externo, em faixas até 40 cm | M | 15 | R$ 104,92 | R$ 128,28 | R$ 1.924,20 |
| CDHU | Friso para junta de dilatação em revestimento de granito lavado tipo Fulget | M | 79 | R$ 10,81 | R$ 13,21 | R$ 1.043,59 |
| CDHU | Revestimento em granito lavado tipo Fulget uso externo | m² | 2 | R$ 221,22 | R$ 270,48 | R$ 540,96 |
| CDHU | Revestimento em pedra Miracema | m² | 8 | R$ 110,98 | R$ 135,69 | R$ 1.085,52 |
| CDHU | Rodapé em pedra Miracema, altura de 11,5 cm | M | 4 | R$ 22,49 | R$ 27,49 | R$ 109,96 |
| CDHU | Revestimento em placa de alumínio composto "ACM", espessura de 4 mm e acabamento em PVDF | m² | 555 | R$ 878,22 | R$ 1.073,79 | R$ 595.953,45 |
| CDHU | Forro em fibra mineral NRC 0.70, em placas acústicas removíveis | m² | 78 | R$ 359,22 | R$ 439,21 | R$ 34.258,38 |
| CDHU | Brise metálico curvo e móvel em chapa microperfurada de alumínio pré-pintada | m² | 750 | R$ 651,12 | R$ 796,12 | R$ 597.090,00 |
| CDHU | Caixilho em alumínio para pele de vidro, tipo fachada | m² | 345 | R$ 1.418,34 | R$ 1.734,20 | R$ 598.299,00 |
| CDHU | Caixilho fixo tipo veneziana em alumínio anodizado, sob medida - branco | m² | 1 | R$ 1.442,27 | R$ 1.763,46 | R$ 1.763,46 |
| CDHU | Vidro laminado temperado incolor de 8mm | m² | 69 | R$ 376,10 | R$ 459,85 | R$ 31.729,65 |
| CDHU | Chapa em policarbonato compacta, cristal, espessura de 10 mm | m² | 2 | R$ 718,08 | R$ 877,99 | R$ 1.755,98 |
| CDHU | Corrimão, bate-maca ou protetor de parede em PVC, com amortecimento à impacto | M | 4 | R$ 347,01 | R$ 424,28 | R$ 1.697,12 |
| CDHU | Bate-maca ou protetor de parede curvo em PVC, com amortecimento à impacto, altura de 200 mm | M | 4 | R$ 174,72 | R$ 213,63 | R$ 854,52 |
| CDHU | Bate-maca ou protetor de parede em PVC, com amortecimento à impacto, altura de 200 mm | M | 4 | R$ 159,21 | R$ 194,66 | R$ 778,64 |
| CDHU | Sistema de alarme PNE com indicador audiovisual, para pessoas com mobilidade reduzida ou cadeirante | CJ | 1 | R$ 326,47 | R$ 399,17 | R$ 399,17 |
| CDHU | Sistema de alarme PNE com indicador audiovisual, sistema sem fio (Wireless), para pessoas com mobilidade reduzida ou cadeirante | CJ | 1 | R$ 700,97 | R$ 857,07 | R$ 857,07 |
| CDHU | Sinalização com pictograma autoadesivo em policarbonato para piso 80 cm x 120 cm - área de resgate | UN | 1 | R$ 237,41 | R$ 290,28 | R$ 290,28 |
| CDHU | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, para tubulação de 1/4´ (cobre) | M | 8 | R$ 19,95 | R$ 24,39 | R$ 195,12 |
| CDHU | Espuma flexível de poliuretano poliéter/poliéster para absorção acústica, espessura de 50 mm | m² | 356 | R$ 189,93 | R$ 232,22 | R$ 82.670,32 |
| CDHU | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, para tubulação de 1/2´ (cobre) | M | 8 | R$ 20,84 | R$ 25,48 | R$ 203,84 |
| CDHU | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, para tubulação de 1´ (cobre) | M | 8 | R$ 22,65 | R$ 27,69 | R$ 221,52 |
| CDHU | Fusível tipo NH 00 de 6 A até 160 A | UN | 3 | R$ 45,95 | R$ 56,18 | R$ 168,54 |
| CDHU | Proteção passiva contra incêndio com tinta intumescente, com tempo requerido de resistência ao fogo TRRF = 60 min - aplicação em estrutura metálica | m² | 356 | R$ 404,44 | R$ 494,50 | R$ 176.042,00 |
| CDHU | Fusível tipo NH 1 de 36 A até 250 A | UN | 3 | R$ 87,76 | R$ 107,30 | R$ 321,90 |
| CDHU | Fusível tipo NH 2 de 224 A até 400 A | UN | 1 | R$ 120,69 | R$ 147,56 | R$ 147,56 |
| CDHU | Fusível tipo NH 3 de 400 A até 630 A | UN | 3 | R$ 189,43 | R$ 231,61 | R$ 694,83 |
| CDHU | Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento rotativo, com prolongador, sem porta-fusível, de 400 A | UN | 1 | R$ 2.134,04 | R$ 2.609,29 | R$ 2.609,29 |
| CDHU | Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 1/4", inclusive conexões | M | 8 | R$ 22,82 | R$ 27,90 | R$ 223,20 |
| CDHU | Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 1/2", inclusive conexões | M | 8 | R$ 42,53 | R$ 52,00 | R$ 416,00 |
| CDHU | Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16" - diâmetro 1", inclusive conexões | M | 8 | R$ 174,42 | R$ 213,26 | R$ 1.706,08 |
| CDHU | Reservatório em polietileno com tampa de encaixar - capacidade de 5.000 litros | UN | 1 | R$ 3.173,94 | R$ 3.880,77 | R$ 3.880,77 |
| CDHU | Reservatório em polietileno com tampa de encaixar - capacidade de 10.000 litros | UN | 1 | R$ 5.684,66 | R$ 6.950,63 | R$ 6.950,63 |
| CDHU | Bloco diagonal em concreto tipo piso drenante para plantio de grama - espessura de 10 cm | m² | 2650 | R$ 206,61 | R$ 252,62 | R$ 669.443,00 |
| CDHU | Porteiro eletrônico com um interfone | CJ | 1 | R$ 256,40 | R$ 313,50 | R$ 313,50 |
| FDE | TUBO PVC OCRE JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCLUSIVE CONEXÕES - ENTERRADO | M | 18 | R$ 80,24 | R$ 98,10 | R$ 1.765,80 |
| FDE | CAIXA DE LIGACAO OU INSPECAO - ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO REVESTIDA | m² | 3 | R$ 274,85 | R$ 336,05 | R$ 1.008,15 |
| FDE | CAIXA DE LIGACAO OU INSPECAO - TAMPA DE CONCRETO ARMADO | m² | 3 | R$ 250,02 | R$ 305,69 | R$ 917,07 |
| FDE | ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M | m³ | 86 | R$ 89,33 | R$ 109,22 | R$ 9.392,92 |
| FDE | APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO | m² | 183 | R$ 8,93 | R$ 10,91 | R$ 1.996,53 |
| FDE | LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM | m² | 86 | R$ 11,75 | R$ 14,36 | R$ 1.234,96 |
| FDE | LASTRO DE CONCRETO - 5 CM | m² | 86 | R$ 43,73 | R$ 53,46 | R$ 4.597,56 |
| FDE | REATERRO INTERNO APILOADO | m³ | 4 | R$ 66,99 | R$ 81,90 | R$ 327,60 |
| FDE | ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | KG | 371 | R$ 12,65 | R$ 15,46 | R$ 5.735,66 |
| FDE | ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA | KG | 86 | R$ 12,99 | R$ 15,88 | R$ 1.365,68 |
| FDE | BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 25CM - INCL ARRANQUES | M | 8 | R$ 86,14 | R$ 105,32 | R$ 842,56 |
| FDE | BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 30CM - INCL ARRANQUES | M | 8 | R$ 126,03 | R$ 154,09 | R$ 1.232,72 |
| FDE | FORMA DE MADEIRA MACICA | m² | 8 | R$ 94,66 | R$ 115,74 | R$ 925,92 |
| FDE | CONCRETO DOSADO, BOMBEADO E LANCADO FCK=25MPA | m³ | 4 | R$ 619,54 | R$ 757,51 | R$ 3.030,04 |
| FDE | CONCRETO DOSADO, BOMBEADO E LANCADO FCK=30MPA | m³ | 4 | R$ 643,63 | R$ 786,96 | R$ 3.147,84 |
| FDE | ALVENARIA DE TIJOLO DE BARRO MACICO E=1 TIJOLO | m² | 86 | R$ 259,45 | R$ 317,22 | R$ 27.280,92 |
| FDE | REVESTIMENTO COM TIJOLO DE BARRO A VISTA E=1/2 TIJOLO/DISP ALTERNADA | m² | 8 | R$ 167,34 | R$ 204,60 | R$ 1.636,80 |
| FDE | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=9CM CLASSE C | m² | 86 | R$ 82,08 | R$ 100,35 | R$ 8.630,10 |
| FDE | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 CM CLASSE C | m² | 183 | R$ 98,73 | R$ 120,71 | R$ 22.089,93 |
| FDE | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 19X19X39 CM CLASSE C | m² | 86 | R$ 120,37 | R$ 147,17 | R$ 12.656,62 |
| FDE | CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANÇADO E ADENSADO | m³ | 4 | R$ 590,38 | R$ 721,85 | R$ 2.887,40 |
| FDE | ARMADURA CA 50 PARA PAREDE AUTO-PORTANTE | KG | 363 | R$ 12,65 | R$ 15,46 | R$ 5.611,98 |
| FDE | ARMADURA CA 60 PARA PAREDE AUTO-PORTANTE | KG | 363 | R$ 12,99 | R$ 15,88 | R$ 5.764,44 |
| FDE | VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA - 14 CM | M | 20 | R$ 45,89 | R$ 56,10 | R$ 1.122,00 |
| FDE | VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA - 19 CM | M | 20 | R$ 50,53 | R$ 61,78 | R$ 1.235,60 |
| FDE | ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (BAIANO) ESP.NOM. 10 CM | m² | 86 | R$ 88,96 | R$ 108,77 | R$ 9.354,22 |
| FDE | ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (BAIANO) ESP.NOM 15 CM | m² | 86 | R$ 81,55 | R$ 99,71 | R$ 8.575,06 |
| FDE | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO TIPO QUADRICULADO 16 FUROS C/ALETAS INCLINADAS 39X39X10CM | m² | 20 | R$ 196,10 | R$ 239,77 | R$ 4.795,40 |
| FDE | ELEMENTO VAZADO DE BLOCO DE CONCRETO 19X19X39CM CLASSE C | m² | 36 | R$ 114,64 | R$ 140,17 | R$ 5.046,12 |
| FDE | ELEMENTO VAZADO CERAMICO 18X18X7CM | m² | 20 | R$ 545,64 | R$ 667,15 | R$ 13.343,00 |
| FDE | DV-01 DIVISORIA DE GRANILITE - LATERAL ABERTA | M | 16 | R$ 732,41 | R$ 895,51 | R$ 14.328,16 |
| FDE | DV-02 DIVISORIA DE GRANILITE - LATERAL FECHADA | M | 16 | R$ 732,41 | R$ 895,51 | R$ 14.328,16 |
| FDE | DV-03 DIVISORIA DE GRANILITE - FRONTAL | M | 16 | R$ 1.911,90 | R$ 2.337,68 | R$ 37.402,88 |
| FDE | DV-04 DIVISÓRIA DE GRANILITE - ANTEPARO | M | 1 | R$ 760,57 | R$ 929,94 | R$ 929,94 |
| FDE | DV-07 DIVISÓRIA DE GRANILITE | m² | 20 | R$ 249,98 | R$ 305,65 | R$ 6.113,00 |
| FDE | DIVISORIA DV-03 CR SANITARIO / VESTIARIO FUNCIONARIOS USO EXCLUSIVO PADRÃO CRECHE | M | 1 | R$ 743,03 | R$ 908,50 | R$ 908,50 |
| FDE | DIVISORIA CHAPA FIBRA MAD PRENS BP/PAINEL/VIDRO/VENTIL PERM E=35MM | m² | 20 | R$ 237,39 | R$ 290,25 | R$ 5.805,00 |
| FDE | DIVISORIA CHAPA FIBRA MAD PRENS BP/PAINEL CEGO 1,20X2,11M E=35MM | m² | 20 | R$ 237,42 | R$ 290,29 | R$ 5.805,80 |
| FDE | DIVISORIA CHAPA FIBRA MAD PRENS BP/PAINEL VENT PERM 1,20X2,11M E=35MM | m² | 11 | R$ 218,09 | R$ 266,65 | R$ 2.933,15 |
| FDE | DIVISORIA DE PLACA DE GESSO ACARTONADO STANDARD 15MM ESPESSURA 100/70 COM LÃ MINERAL. FORNECIDA E INSTALADA | m² | 20 | R$ 262,03 | R$ 320,38 | R$ 6.407,60 |
| FDE | DIVISORIA DE PLACA DE GESSO ACARTONADO STANDARD 15MM ESPESSURA 120/90 COM LÃ MINERAL. FORNECIDA E INSTALADA | m² | 82 | R$ 187,56 | R$ 229,32 | R$ 18.804,24 |
| FDE | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS, INCL REVESTIMENTOS | m³ | 5 | R$ 103,35 | R$ 126,36 | R$ 631,80 |
| FDE | DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIAS DE MADEIRA INCLUINDO ENTARUGAMENTO | m² | 1 | R$ 6,69 | R$ 8,17 | R$ 8,17 |
| FDE | DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIAS EM PLACAS PARA SANITÁRIOS | m² | 4 | R$ 6,69 | R$ 8,17 | R$ 32,68 |
| FDE | DEMOLIÇÃO DE PLACAS DE FIBRO CIMENTO | m² | 1 | R$ 8,54 | R$ 10,44 | R$ 10,44 |
| FDE | RETIRADA DE DIVISÓRIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, INCLUSIVE ENTARUGAMENTO | m² | 1 | R$ 17,08 | R$ 20,88 | R$ 20,88 |
| FDE | RETIRADA DE DIVISÓRIAS EM CHAPA DE MADEIRA, EXCLUSIVE ENTARUGAMENTO | m² | 1 | R$ 5,69 | R$ 6,95 | R$ 6,95 |
| FDE | RETIRADA DE PAINÉIS DIVISÓRIAS COM MONTANTES METÁLICAS | m² | 2 | R$ 7,52 | R$ 9,19 | R$ 18,38 |
| FDE | RECOLOCAÇÃO DE PAINÉIS DIVISÓRIOS COM MONTANTES METÁLICAS | m² | 2 | R$ 50,76 | R$ 62,06 | R$ 124,12 |
| FDE | ELEMENTO VAZADO REF NEO REX 16 19X19X10CM | m² | 1 | R$ 298,22 | R$ 364,63 | R$ 364,63 |
| FDE | ELEMENTO VAZADO REF NEO REX 16DC 19X19X19CM | m² | 1 | R$ 665,14 | R$ 813,26 | R$ 813,26 |
| FDE | ELEMENTO VAZADO REF NEO REX 90 39X39X7CM | m² | 1 | R$ 160,81 | R$ 196,62 | R$ 196,62 |
| FDE | PM-04 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=82CM | UN | 31 | R$ 1.131,56 | R$ 1.383,55 | R$ 42.890,05 |
| FDE | PM-05 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=92CM | UN | 11 | R$ 1.176,87 | R$ 1.438,95 | R$ 15.828,45 |
| FDE | PM-24 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=72CM | UN | 11 | R$ 1.126,81 | R$ 1.377,75 | R$ 15.155,25 |
| FDE | PORTAS PARA DIVISORIAS CHAPA FIBRA MAD PRENS BP COM FERRAGENS | UN | 11 | R$ 602,73 | R$ 736,95 | R$ 8.106,45 |
| FDE | PM-74 PORTA SARRAFEADO MACIÇO P/BOXES L=62CM-COMPLETA | UN | 3 | R$ 722,69 | R$ 883,63 | R$ 2.650,89 |
| FDE | PM-70 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MET. L=72CM | UN | 11 | R$ 2.077,22 | R$ 2.539,81 | R$ 27.937,91 |
| FDE | PM-71 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MET. L=82CM | UN | 34 | R$ 2.105,33 | R$ 2.574,18 | R$ 87.522,12 |
| FDE | PM-72 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MET. L=92CM | UN | 11 | R$ 2.173,99 | R$ 2.658,13 | R$ 29.239,43 |
| FDE | PM-81 PORTA SARRAFEADO MACIÇO P/BOXE ACESSIVEL-COMPLETA | UN | 3 | R$ 1.367,49 | R$ 1.672,03 | R$ 5.016,09 |
| FDE | PM-75 PORTA SARRAFEADA MACICA SANIT. ACESSIVEL BAT. MET. | UN | 6 | R$ 2.482,11 | R$ 3.034,87 | R$ 18.209,22 |
| FDE | PM-82 PORTA DE CORRER ACESSIVEL SARRAF.MACIÇA P/PINTURA(L=111CM) | UN | 1 | R$ 3.545,27 | R$ 4.334,80 | R$ 4.334,80 |
| FDE | PM-83 PORTA DE CORRER ACESSIVEL SARRAFEADA MACIÇA G1-C1 P/PINTURA L=101CM | UN | 1 | R$ 3.418,50 | R$ 4.179,79 | R$ 4.179,79 |
| FDE | BS-08 BANCADA PARA FRALDÁRIO | M | 1 | R$ 1.160,70 | R$ 1.419,18 | R$ 1.419,18 |
| FDE | BS-05 BANCADA PARA COZINHA - GRANITO POLIDO 20MM | M | 1 | R$ 513,26 | R$ 627,56 | R$ 627,56 |
| FDE | BE-04 BANCADA LAVATORIO/EDUCAÇAO INFANTIL | UN | 1 | R$ 1.786,22 | R$ 2.184,01 | R$ 2.184,01 |
| FDE | PR-08 PRATELEIRA DE GRANITO | M | 1 | R$ 248,47 | R$ 303,80 | R$ 303,80 |
| FDE | GS-03 GUICHE DE SECRETARIA/JANELA DE 2 FOLHAS | UN | 1 | R$ 4.128,35 | R$ 5.047,73 | R$ 5.047,73 |
| FDE | CC-06 CUBA INOX 460X300X170MM - MISTURADOR DE PAREDE | UN | 1 | R$ 2.519,01 | R$ 3.079,99 | R$ 3.079,99 |
| FDE | CC-01 CUBA INOX (60X50X30CM) INCLUSIVE VÁLVULA AMERICANA-GRANITO | UN | 1 | R$ 3.242,61 | R$ 3.964,73 | R$ 3.964,73 |
| FDE | CC-03 CUBA INOX (50X40X25CM) TORNEIRA DE PAREDE INCL.VÁLVULA AMERICANA-GRANITO | UN | 1 | R$ 2.823,46 | R$ 3.452,24 | R$ 3.452,24 |
| FDE | CC-04 CUBA DUPLA INOX (102X40X25CM) INCLUSIVE VÁLVULA AMERICANA-GRANITO | UN | 1 | R$ 5.341,66 | R$ 6.531,24 | R$ 6.531,24 |
| FDE | DEMOLIÇÃO DE QUADRO NEGRO TIPO GREEMBOARD INCLUINDO ENTARUGAMENTO | m² | 1 | R$ 6,69 | R$ 8,17 | R$ 8,17 |
| FDE | RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS | UN | 68 | R$ 14,24 | R$ 17,41 | R$ 1.183,88 |
| FDE | RETIRADA DE BATENTES DE ESQUADRIAS DE MADEIRA | UN | 68 | R$ 59,29 | R$ 72,49 | R$ 4.929,32 |
| FDE | RETIRADA DE GUARNIÇÃO OU MOLDURAS | M | 395 | R$ 1,99 | R$ 2,43 | R$ 959,85 |
| FDE | RETIRADA DE PORTA GIZ, INCLUSIVE SUPORTES | M | 1 | R$ 11,39 | R$ 13,92 | R$ 13,92 |
| FDE | RETIRADA DE FECHADURAS DE EMBUTIR | UN | 73 | R$ 14,24 | R$ 17,41 | R$ 1.270,93 |
| FDE | RETIRADA DE CREMONA FECHO DE ALAVANCA DE EMBUTIR, TARJETAS E FECHAD SOBREPOR | UN | 14 | R$ 5,69 | R$ 6,95 | R$ 97,30 |
| FDE | RETIRADA DE DOBRADIÇAS | UN | 206 | R$ 5,69 | R$ 6,95 | R$ 1.431,70 |
| FDE | RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA OU JANELA | UN | 43 | R$ 112,81 | R$ 137,93 | R$ 5.930,99 |
| FDE | RECOLOCAÇÃO DE BATENTES DE ESQUADRIAS DE MADEIRA | UN | 7 | R$ 66,44 | R$ 81,23 | R$ 568,61 |
| FDE | RECOLOCAÇÃO DE GUARNIÇÃO OU MOLDURAS | M | 42 | R$ 2,55 | R$ 3,11 | R$ 130,62 |
| FDE | RECOLOCAÇÃO DE PORTA-GIZ, INCLUINDO SUPORTES | M | 1 | R$ 27,57 | R$ 33,70 | R$ 33,70 |
| FDE | RECOLOCAÇÃO DE FECHADURAS DE EMBUTIR | UN | 43 | R$ 81,53 | R$ 99,68 | R$ 4.286,24 |
| FDE | RECOLOCAÇÃO DE CREMONA, FECHOS DE ALAVANCA EMBUTIR, TARJETAS E FECHADURAS SOBREPOR | UN | 14 | R$ 66,15 | R$ 80,88 | R$ 1.132,32 |
| FDE | RECOLOCAÇÃO DE DOBRADICAS | UN | 87 | R$ 8,71 | R$ 10,64 | R$ 925,68 |
| FDE | BANDEIRA P/ PORTA MADEIRA COMPENS LISA P/ PINTURA | m² | 1 | R$ 176,00 | R$ 215,19 | R$ 215,19 |
| FDE | BATENTE DE MADEIRA PARA PORTAS DE 1 FL SEM BANDEIRA | CJ | 14 | R$ 259,25 | R$ 316,98 | R$ 4.437,72 |
| FDE | BATENTE DE MADEIRA PARA PORTAS DE 1 FOLHA COM BANDEIRA | CJ | 1 | R$ 260,02 | R$ 317,92 | R$ 317,92 |
| FDE | BATENTE DE MADEIRA PARA PORTA DE 2 FLS SEM BANDEIRA | CJ | 1 | R$ 431,69 | R$ 527,82 | R$ 527,82 |
| FDE | BATENTE DE MADEIRA PARA PORTAS DE 2 FLS COM BANDEIRA | CJ | 1 | R$ 432,69 | R$ 529,05 | R$ 529,05 |
| FDE | BATENTE METALICO - PERFIL CHAPA 14 (1,9MM) ZINCADA | M | 1 | R$ 248,36 | R$ 303,66 | R$ 303,66 |
| FDE | GUARNICAO DE 5 CM PARA PORTA DE 1 FOLHA | CJ | 11 | R$ 32,04 | R$ 39,17 | R$ 430,87 |
| FDE | GUARNICAO MADEIRA DE 7,0CM | M | 20 | R$ 14,28 | R$ 17,46 | R$ 349,20 |
| FDE | GUARNICAO MADEIRA DE 10,0CM | M | 8 | R$ 20,99 | R$ 25,66 | R$ 205,28 |
| FDE | PORTA GIZ, INCLUSIVE SUPORTES | M | 1 | R$ 293,49 | R$ 358,85 | R$ 358,85 |
| FDE | CHAPA GREENBOARD DE 1,3 MM DE ESPESSURA | m² | 1 | R$ 228,29 | R$ 279,13 | R$ 279,13 |
| FDE | LOUSA EM ARGAMASSA L=461M MOD LG-03 | UN | 1 | R$ 2.143,76 | R$ 2.621,17 | R$ 2.621,17 |
| FDE | QUADRO NEGRO EM MASSA - COMPLETO | m² | 1 | R$ 377,26 | R$ 461,27 | R$ 461,27 |
| FDE | FECHADURA COMPLETA, CILINDRICA DE EMBUTIR | JG | 29 | R$ 304,78 | R$ 372,65 | R$ 10.806,85 |
| FDE | FECHADURA COMPLETA, TIPO GORGE DE EMBUTIR | JG | 5 | R$ 196,89 | R$ 240,73 | R$ 1.203,65 |
| FDE | FECHADURA COMPL TIPO TARGETA DE SOBREPOR C/VISOR "LIVRE-OCUPADO" | JG | 7 | R$ 150,22 | R$ 183,67 | R$ 1.285,69 |
| FDE | FECHADURA DE SOBREPOR CILINDRICA PARA PORTOES | UN | 14 | R$ 148,41 | R$ 181,46 | R$ 2.540,44 |
| FDE | DOBRADICA DE 3 1/2" X 3" CROMADO, COM EIXO E BOLA DE LATAO | UN | 22 | R$ 49,46 | R$ 60,47 | R$ 1.330,34 |
| FDE | DOBRADICA DE 3 1/2" X 3" EM ACO LAMINADO | UN | 22 | R$ 25,13 | R$ 30,72 | R$ 675,84 |
| FDE | DOBRADICA FERRO CROMADO COM PINO E BOLAS DE FERRO 3" X 2 1/2" | UN | 22 | R$ 38,67 | R$ 47,28 | R$ 1.040,16 |
| FDE | DOBRADICA DE 3" X 2 1/2" EM ACO LAMINADO | UN | 32 | R$ 38,67 | R$ 47,28 | R$ 1.512,96 |
| FDE | FECHADURA TETRA COMPLETA ESPELHO REDONDO CROMADO | UN | 14 | R$ 143,30 | R$ 175,21 | R$ 2.452,94 |
| FDE | PORTA MADEIRA COMPENS LISA P/ PINTURA 72X210CM | UN | 11 | R$ 327,97 | R$ 401,00 | R$ 4.411,00 |
| FDE | PORTA MADEIRA COMPENS LISA P/ PINTURA 82X210CM | UN | 11 | R$ 332,72 | R$ 406,81 | R$ 4.474,91 |
| FDE | PORTA COMPENS LISA MADEIRA P/ PINTURA 92X210CM | UN | 11 | R$ 378,03 | R$ 462,21 | R$ 5.084,31 |
| FDE | PORTA MADEIRA MACHO-FEMEA 82X210CM | UN | 11 | R$ 1.253,29 | R$ 1.532,39 | R$ 16.856,29 |
| FDE | FECHADURAS E FECHOS PARA PORTAS INT WC - TARGETA LATAO LIVRE-OCUPADO | CJ | 14 | R$ 130,21 | R$ 159,20 | R$ 2.228,80 |
| FDE | CONJUNTO FERRAGEM PORTAS INTERNAS E EXTERNAS 1 FOLHA - COM DOBRADIÇA DE FERRO POLIDO | UN | 22 | R$ 157,16 | R$ 192,15 | R$ 4.227,30 |
| FDE | CAIXILHOS DE FERRO -BASCULANTES | m² | 20 | R$ 1.421,45 | R$ 1.738,00 | R$ 34.760,00 |
| FDE | CAIXILHOS DE ALUMINIO -BASCULANTES | m² | 6 | R$ 1.474,16 | R$ 1.802,45 | R$ 10.814,70 |
| FDE | CAIXILHOS DE ALUMINIO -FIXO | m² | 6 | R$ 1.090,20 | R$ 1.332,98 | R$ 7.997,88 |
| FDE | PORTA DE FERRO (TIPO PF-11) | m² | 4 | R$ 1.313,94 | R$ 1.606,55 | R$ 6.426,20 |
| FDE | TP-03 TELA DE PROTEÇÃO ARAME GALVANIZADO ONDULADO - REQUADRO DE FERRO | m² | 18 | R$ 527,41 | R$ 644,86 | R$ 11.607,48 |
| FDE | EM-05 ESCADA MARINHEIRO (GALVANIZADA) | M | 3 | R$ 859,33 | R$ 1.050,70 | R$ 3.152,10 |
| FDE | GR-01 GRADE DE PROTECAO FERRO CHATO 1" X 1/4" MALHA 15CM X15CM | m² | 6 | R$ 912,96 | R$ 1.116,27 | R$ 6.697,62 |
| FDE | GR-02 GRADE DE PROTECAO / GUICHE (122X105 CM) FERRO CHATO 1/2" X 1/8" | UN | 1 | R$ 789,18 | R$ 964,93 | R$ 964,93 |
| FDE | TELA DE PROTEÇÃO CONTRA NIDIFICACAO DE PASSAROS | m² | 5 | R$ 65,95 | R$ 80,63 | R$ 403,15 |
| FDE | TELA ARAME GALVANIZADO MOSQUITEIRA CONTRA INSETOS | m² | 27 | R$ 364,34 | R$ 445,47 | R$ 12.027,69 |
| FDE | BARRA DE APOIO P/DEFICIENTES EM INOX ESCOVADO | CJ | 6 | R$ 723,92 | R$ 885,13 | R$ 5.310,78 |
| FDE | FQ-05 ALAMBRADO PARA QUADRA COBERTA TÉRREA (BROCA) | M | 8 | R$ 1.242,43 | R$ 1.519,11 | R$ 12.152,88 |
| FDE | QE-36 REDE DE PROTECAO PARA QUADRAS DE ESPORTES | m² | 252 | R$ 35,05 | R$ 42,85 | R$ 10.798,20 |
| FDE | QE-41 TABELA DE BASQUETE (SOMENTE TRELICA - FIXACAO PAREDE/PILAR) | UN | 1 | R$ 3.728,24 | R$ 4.558,51 | R$ 4.558,51 |
| FDE | CO-34 CORRIMÃO DUPLO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE. | M | 5 | R$ 646,29 | R$ 790,21 | R$ 3.951,05 |
| FDE | CO-35 CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE | M | 5 | R$ 778,66 | R$ 952,06 | R$ 4.760,30 |
| FDE | CO-36 CORRIMÃO DUPLO INTERMEDIÁRIO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE | M | 5 | R$ 815,99 | R$ 997,71 | R$ 4.988,55 |
| FDE | CO-37 CORRIMÃO SIMPLES AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE | M | 12 | R$ 389,18 | R$ 475,85 | R$ 5.710,20 |
| FDE | CO-38 CORRIMÃO SIMPLES COM MONTANTE VERTICAL AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE | M | 5 | R$ 548,32 | R$ 670,43 | R$ 3.352,15 |
| FDE | CO-39 CORRIMÃO SIMPLES INTERMEDIÁRIO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE | M | 1 | R$ 834,89 | R$ 1.020,82 | R$ 1.020,82 |
| FDE | CO-45 GUARDA-CORPO TUBULAR COM GRADIL DE FECHAMENTO H=110CM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE | M | 5 | R$ 1.008,75 | R$ 1.233,39 | R$ 6.166,95 |
| FDE | RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS | m² | 16 | R$ 34,58 | R$ 42,28 | R$ 676,48 |
| FDE | RETIRADA DE TELA | m² | 27 | R$ 10,77 | R$ 13,16 | R$ 355,32 |
| FDE | RETIRADA DE BATENTES | UN | 14 | R$ 59,29 | R$ 72,49 | R$ 1.014,86 |
| FDE | RETIRADA DE BRAÇO DE ALAVANCA | UN | 7 | R$ 18,91 | R$ 23,12 | R$ 161,84 |
| FDE | RETIRADA DE ALAVANCA | UN | 7 | R$ 15,13 | R$ 18,49 | R$ 129,43 |
| FDE | RETIRADA DE PUXADOR DE ENGATE PARA CAIXILHO DE CORRER | UN | 7 | R$ 5,29 | R$ 6,46 | R$ 45,22 |
| FDE | RETIRADA DE ESCADA DE MARINHEIRO COM GUARDA-CORPO | M | 1 | R$ 39,52 | R$ 48,32 | R$ 48,32 |
| FDE | RECOLOCAÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS | m² | 8 | R$ 49,41 | R$ 60,41 | R$ 483,28 |
| FDE | RECOLOCAÇÃO DE BATENTES | UN | 7 | R$ 64,23 | R$ 78,53 | R$ 549,71 |
| FDE | RECOLOCACAO DE TELA | m² | 8 | R$ 14,15 | R$ 17,30 | R$ 138,40 |
| FDE | CAIXILHO BASCULANTE EM PERFIL DE FERRO | m² | 4 | R$ 1.421,45 | R$ 1.738,00 | R$ 6.952,00 |
| FDE | CAIXILHO FIXO EM PERFIL DE FERRO | m² | 1 | R$ 1.291,54 | R$ 1.579,16 | R$ 1.579,16 |
| FDE | CAIXILHO DE CORRER EM PERFIL DE FERRO | m² | 1 | R$ 1.023,63 | R$ 1.251,59 | R$ 1.251,59 |
| FDE | FOLHA PARA CAIXILHO DE CORRER EM PERFIL DE FERRO | m² | 1 | R$ 404,83 | R$ 494,98 | R$ 494,98 |
| FDE | CAIXILHO MAXIMAR DE FERRO | m² | 20 | R$ 1.079,83 | R$ 1.320,30 | R$ 26.406,00 |
| FDE | PORTA DE ENROLAR EM TIRAS ARTICULADAS | m² | 7 | R$ 255,14 | R$ 311,95 | R$ 2.183,65 |
| FDE | PORTAO DE 1 FOLHA DE TUBOS E TELA GALVANIZADOS COM PORTA CADEADO | m² | 6 | R$ 787,53 | R$ 962,91 | R$ 5.777,46 |
| FDE | PORTAO DE 2 FOLHAS DE TUBO E TELA GALVANIZADOS COM PORTA CADEADO | m² | 1 | R$ 751,46 | R$ 918,81 | R$ 918,81 |
| FDE | CHAPA DE FERRO N 14, INCLUSIVE SOLDAGEM | m² | 1 | R$ 374,02 | R$ 457,31 | R$ 457,31 |
| FDE | BRACO DE ALAVANCA DE FERRO | M | 1 | R$ 50,63 | R$ 61,90 | R$ 61,90 |
| FDE | ALAVANCA PARA CAIXILHO BASCULANTE | UN | 1 | R$ 44,15 | R$ 53,98 | R$ 53,98 |
| FDE | PUXADORES DE ENGATE EM LATAO CROMADO PARA CAIXILHO DE CORRER | UN | 1 | R$ 107,68 | R$ 131,66 | R$ 131,66 |
| FDE | CADEADO E PORTA CADEADO | UN | 1 | R$ 45,64 | R$ 55,80 | R$ 55,80 |
| FDE | LUBRIFICACAO DE CAIXILHO E TROCA DE REBITES | m² | 2 | R$ 12,07 | R$ 14,75 | R$ 29,50 |
| FDE | FERRO TRABALHADO (CAIXILHO) | KG | 1 | R$ 62,45 | R$ 76,35 | R$ 76,35 |
| FDE | CAIXILHO FIXO EM ALUMINIO ANODIZADO | m² | 1 | R$ 1.065,50 | R$ 1.302,78 | R$ 1.302,78 |
| FDE | CAIXILHO DE CORRER EM ALUMINIO ANODIZADO | m² | 1 | R$ 398,95 | R$ 487,79 | R$ 487,79 |
| FDE | FOLHA PARA CAIXILHO DE CORRER EM ALUMINIO ANODIZADO | m² | 1 | R$ 751,70 | R$ 919,10 | R$ 919,10 |
| FDE | CAIXILHO MAXIMAR EM ALUMINIO ANODIZADO | m² | 24 | R$ 1.550,93 | R$ 1.896,32 | R$ 45.511,68 |
| FDE | BRACO DE ALAVANCA DE ALUMINIO | M | 4 | R$ 59,43 | R$ 72,66 | R$ 290,64 |
| FDE | PUXADOR DE ENGATE DE ALUMINIO TIPO "BICO DE PAPAGAIO" | UN | 1 | R$ 29,46 | R$ 36,02 | R$ 36,02 |
| FDE | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM AÇO RESISTENTE A CORROSAO (ASTM A709/A588) | KG | 4631 | R$ 29,07 | R$ 35,54 | R$ 164.585,74 |
| FDE | TELHA DE POLIESTER (PERFIL DA TRAPEZOIDAL ACO H=100MM) - E=1,2MM | m² | 7 | R$ 116,52 | R$ 142,46 | R$ 997,22 |
| FDE | TELHA DE POLIESTER (PERFIL DA ONDULADA CRFS) - E=1,2MM | m² | 46 | R$ 95,97 | R$ 117,34 | R$ 5.397,64 |
| FDE | TELHA CERAMICA TIPO FRANCESA | m² | 64 | R$ 88,35 | R$ 108,02 | R$ 6.913,28 |
| FDE | TELHA CERAMICA TIPO PAULISTA | m² | 64 | R$ 149,37 | R$ 182,63 | R$ 11.688,32 |
| FDE | TELHA CERAMICA TIPO ROMANA | m² | 64 | R$ 60,99 | R$ 74,57 | R$ 4.772,48 |
| FDE | TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL | m² | 64 | R$ 102,62 | R$ 125,47 | R$ 8.030,08 |
| FDE | TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA E=6MM | m² | 672 | R$ 42,80 | R$ 52,33 | R$ 35.165,76 |
| FDE | TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA E=8MM | m² | 672 | R$ 67,85 | R$ 82,96 | R$ 55.749,12 |
| FDE | TELHA GALVALUME / ACO GALV PINT 1 FACE PO OU COIL-COATING ONDULADA CRFS E=0,65MM | m² | 32 | R$ 111,19 | R$ 135,95 | R$ 4.350,40 |
| FDE | TELHA GALVALUME / ACO GALV PINT 1 FACE PO/COIL-COATING TRAPEZ H=100MM E=0,65MM | m² | 73 | R$ 162,83 | R$ 199,09 | R$ 14.533,57 |
| FDE | TELHA GALVALUME / ACO GALV ACAB. NATURAL ONDULADA CRFS E=0,65MM | m² | 42 | R$ 102,90 | R$ 125,81 | R$ 5.284,02 |
| FDE | TELHA GALVALUME / ACO GALV ACABAMENTO.NATURAL TRAPEZ H=100MM.E=0,65MM | m² | 73 | R$ 154,20 | R$ 188,54 | R$ 13.763,42 |
| FDE | TELHA GALVALUME / ACO GALV SANDUICHE E=30MM PIR) TRAPEZ H=40MM NAS DUAS FACES E= 0,50MM COM PINT FACES APARENTES | m² | 36 | R$ 298,25 | R$ 364,67 | R$ 13.128,12 |
| FDE | TELHA GALVALUME / ACO GALV SANDUICHE E=50MM (PIR) TRAPEZ H=40MM NAS DUAS FACES E= 0,50MM COM PINT FACES APARENTES | m² | 1400 | R$ 324,42 | R$ 396,66 | R$ 555.324,00 |
| FDE | TELHA GALVALUME / ACO GALV SANDUICHE E=30MM (PIR) SUPERIOR TRAPEZ H=40MM / INFERIOR PLANO E= 0,50MM COM PINT FACES APARENTES | m² | 73 | R$ 220,27 | R$ 269,32 | R$ 19.660,36 |
| FDE | TELHA GALVALUME / ACO GALV SANDUICHE E=50MM (PIR) SUPERIOR TRAPEZ H=40MM / INFERIOR PLANO E= 0,50MM COM PINT FACES APARENTES | m² | 8 | R$ 270,15 | R$ 330,31 | R$ 2.642,48 |
| FDE | CUMEEIRA E ESPIGAO EMBOCADOS PARA TELHA CERAMICA | M | 64 | R$ 37,33 | R$ 45,64 | R$ 2.920,96 |
| FDE | CUMEEIRA ACO PINT PO/COIL-COATING PERFIL OND/TRAP E=0,65MM H ATE 40MM | M | 36 | R$ 119,44 | R$ 146,03 | R$ 5.257,08 |
| FDE | CUMEEIRA ACO GALV PINT PO/COIL-COATING PERFIL TRAPEZ H=100MM E=0,65MM | M | 36 | R$ 133,28 | R$ 162,96 | R$ 5.866,56 |
| FDE | CUMEEIRA AÇO GALVALUME ACABAMENTO NATURAL PERFIL OND/TRAP E=065 H=ATE 400MM | M | 36 | R$ 107,85 | R$ 131,86 | R$ 4.746,96 |
| FDE | CUMEEIRA DE ACO GALV NATURAL PERFIL TRAP E=0,5MM H=100MM | M | 36 | R$ 98,23 | R$ 120,10 | R$ 4.323,60 |
| FDE | RUFO DE ACO NATURAL SIMPLES E=0,5MM | M | 64 | R$ 24,66 | R$ 30,15 | R$ 1.929,60 |
| FDE | RUFO LISO DE ACO GALV NATURAL E=0,65MM CORTE ATE 300MM | M | 36 | R$ 63,24 | R$ 77,32 | R$ 2.783,52 |
| FDE | RUFO LISO DE AÇO GALVALUME ACABAMENTO NATURAL E=0,65MM CORTE ATE 400MM | M | 36 | R$ 61,80 | R$ 75,56 | R$ 2.720,16 |
| FDE | RUFO LISO AÇO GALVALUME ACABAMENTO NATURAL E=0,65MM CORTE ATE 600MM | M | 36 | R$ 81,65 | R$ 99,83 | R$ 3.593,88 |
| FDE | RUFO DENTADO AÇO GALVALUME ACABAMENTO NATURAL E=0,65MM CORTE ATE 600MM | M | 36 | R$ 82,92 | R$ 101,38 | R$ 3.649,68 |
| FDE | FECHAMENTO TELHA PERF GALVALUME / ACO GALV TRAPEZ H=40MM E=0,65MM PINT PO 2 FACES Ø FURO ATE 3,17MM AREA PERFURADA ATÉ 40% | m² | 7 | R$ 126,28 | R$ 154,40 | R$ 1.080,80 |
| FDE | SUB-COBERTURA COM MANTA ALUMINIZADA | m² | 514 | R$ 19,18 | R$ 23,45 | R$ 12.053,30 |
| FDE | DEMOLICAO DE TELHA FIBRO CIMENTO TRAPEZOIDAL | m² | 324 | R$ 6,83 | R$ 8,35 | R$ 2.705,40 |
| FDE | RETIRADA DE ESTRUT DE MADEIRA EM TESOURA, PONTAL OU MISTA P/TELHA BARRO SOBRE LAJE | m² | 2 | R$ 30,75 | R$ 37,59 | R$ 75,18 |
| FDE | RETIRADA DE ESTRUT DE MADEIRA EM TESOURA PARA TELHAS DE BARRO SOBRE VAO LIVRE | m² | 64 | R$ 43,58 | R$ 53,28 | R$ 3.409,92 |
| FDE | RETIRADA DE ESTRUT DE MADEIRA EM TESOURA, PONTAL OU MISTA P/TELHA FIBRO-CIM SOBRE LAJE | m² | 2 | R$ 20,50 | R$ 25,06 | R$ 50,12 |
| FDE | RETIRADA DE ESTRUT DE MADEIRA EM TESOURA, PARA TELHA DE FIBRO-CIM SOBRE VAO LIVRE | m² | 2 | R$ 33,32 | R$ 40,74 | R$ 81,48 |
| FDE | RETIRADA DE VIGAMENTO DE APOIO P/TELHAS DE BARRO/FIBRO-CIM/AL/PLAST/PLANA PRE-FAB | M | 4 | R$ 5,11 | R$ 6,24 | R$ 24,96 |
| FDE | RETIRADA DE CAIBROS | M | 8 | R$ 3,06 | R$ 3,74 | R$ 29,92 |
| FDE | RETIRADA DE RIPAS | M | 11 | R$ 0,50 | R$ 0,61 | R$ 6,71 |
| FDE | RETIRADA DE FERRAGENS PARA ESTRUTURA DE MADEIRA | UN | 14 | R$ 7,68 | R$ 9,39 | R$ 131,46 |
| FDE | RETIRADA DE TELHAS DE BARRO | m² | 11 | R$ 7,25 | R$ 8,86 | R$ 97,46 |
| FDE | RETIRADA DE TELHAS DE BARRO - S/REAPROV | m² | 64 | R$ 5,00 | R$ 6,11 | R$ 391,04 |
| FDE | RETIRADA DE CUMEEIRAS E ESPIGÕES DE BARRO | M | 4 | R$ 6,69 | R$ 8,17 | R$ 32,68 |
| FDE | RETIRADA DE CUMEEIRAS E ESPIGOES DE BARRO - S/REAPROV | M | 64 | R$ 1,67 | R$ 2,04 | R$ 130,56 |
| FDE | RETIRADA DE TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB | m² | 83 | R$ 9,22 | R$ 11,27 | R$ 935,41 |
| FDE | RETIRADA DE TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB - S/REAPROV | m² | 465 | R$ 6,40 | R$ 7,82 | R$ 3.636,30 |
| FDE | RETIRADA DE CUMEEIRAS, ESPIGÕES E RUFOS DE FIBRO-CIMENTO | M | 4 | R$ 11,39 | R$ 13,92 | R$ 55,68 |
| FDE | RETIRADA DE CUMEEIRAS, ESPIGOES E RUFOS DE FIBRO-CIMENTO - S/REAPROV | M | 465 | R$ 2,84 | R$ 3,47 | R$ 1.613,55 |
| FDE | RECOLOCAÇÃO DE TELHA DE FIBROCIMENTO, PLÁSTICO OU ALUMÍNIO | m² | 465 | R$ 20,50 | R$ 25,06 | R$ 11.652,90 |
| FDE | RIPAS DE 5 X 1,5 CM G1-C6 | M | 31 | R$ 8,00 | R$ 9,78 | R$ 303,18 |
| FDE | CAIBRO DE 5 X 6 CM G1-C6 | M | 31 | R$ 17,93 | R$ 21,92 | R$ 679,52 |
| FDE | TABUA DE 12 X 3 CM G1-C6 | M | 31 | R$ 28,31 | R$ 34,61 | R$ 1.072,91 |
| FDE | VIGA DE MADEIRA 6 X 12 CM G1-C6 | M | 31 | R$ 45,19 | R$ 55,25 | R$ 1.712,75 |
| FDE | VIGA DE MADEIRA 6 X 16 CM G1-C6 | M | 31 | R$ 60,96 | R$ 74,53 | R$ 2.310,43 |
| FDE | SARRAFO APARELHADO 10X2,5CM G1-C2 | ML | 31 | R$ 9,29 | R$ 11,35 | R$ 351,85 |
| FDE | PARAFUSO PARA FIXACAO DE TELHA ONDULADA CRFS | UN | 732 | R$ 6,31 | R$ 7,71 | R$ 5.643,72 |
| FDE | PARAFUSO OU GANCHO P/ FIXACAO TELHA CRFS MODULADA | UN | 56 | R$ 6,83 | R$ 8,35 | R$ 467,60 |
| FDE | TELHAS CERAMICA TIPO FRANCESA | m² | 64 | R$ 88,35 | R$ 108,02 | R$ 6.913,28 |
| FDE | CUMEEIRA E ESPIGAO EMBOCADOS PARA TELHAS CERAMICA | M | 64 | R$ 37,33 | R$ 45,64 | R$ 2.920,96 |
| FDE | LIMPEZA DE TELHADO INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL RECOLHIDO | m² | 840 | R$ 8,93 | R$ 10,91 | R$ 9.164,40 |
| FDE | TELHA TECNOLOGIA CRFS MODULADA E=8MM | m² | 91 | R$ 178,98 | R$ 218,83 | R$ 19.913,53 |
| FDE | TELHA TECNOLOGIA CRFS TRAPEZOIDAL 44CM E=8MM | m² | 18 | R$ 160,84 | R$ 196,65 | R$ 3.539,70 |
| FDE | TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA E=6MM | m² | 129 | R$ 42,80 | R$ 52,33 | R$ 6.750,57 |
| FDE | CUMEEIRA NORMAL P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA | M | 64 | R$ 67,83 | R$ 82,93 | R$ 5.307,52 |
| FDE | CUMEEIRA ARTICULADA P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA | M | 4 | R$ 99,29 | R$ 121,40 | R$ 485,60 |
| FDE | ESPIGAO NORMAL P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA | M | 4 | R$ 63,14 | R$ 77,20 | R$ 308,80 |
| FDE | ARESTA P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA | M | 4 | R$ 62,84 | R$ 76,83 | R$ 307,32 |
| FDE | RUFO P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA | M | 4 | R$ 62,05 | R$ 75,86 | R$ 303,44 |
| FDE | CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TECNOLOGIA CRFS TRAPEZOIDAL 44CM | M | 31 | R$ 117,17 | R$ 143,26 | R$ 4.441,06 |
| FDE | CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TECNOLOGIA CRFS TRAPEZOIDAL 90CM | M | 4 | R$ 268,46 | R$ 328,24 | R$ 1.312,96 |
| FDE | CUMEEIRA ARTICULADA PARA TELHA TECNOLOGIA CRFS TRAPEZOIDAL 90CM | M | 4 | R$ 281,06 | R$ 343,65 | R$ 1.374,60 |
| FDE | RUFO PARA TELHA TECNOLOGIA CRFS TRAPEZOIDAL 90CM | M | 4 | R$ 53,80 | R$ 65,78 | R$ 263,12 |
| FDE | TELHA DE POLIESTER PERFIL DA CANALETE 90 CM E=1,20MM | m² | 4 | R$ 189,49 | R$ 231,68 | R$ 926,72 |
| FDE | TELHA DE POLIESTER PERFIL DA ONDULADA ALUMINIO E=1,20MM | m² | 4 | R$ 96,92 | R$ 118,50 | R$ 474,00 |
| FDE | TELHA DE POLIESTER PERFIL DA TRAPEZOIDAL ALUMINIO E=1,20MM | m² | 4 | R$ 99,65 | R$ 121,84 | R$ 487,36 |
| FDE | PARAFUSO PARA FIXACAO TELHA CRFS TRAPEZOIDAL C/ 44CM | UN | 14 | R$ 6,15 | R$ 7,51 | R$ 105,14 |
| FDE | PARAFUSO PARA FIXACAO TELHA CRFS TRAPEZOIDAL C/ 90CM | UN | 14 | R$ 6,31 | R$ 7,71 | R$ 107,94 |
| FDE | PARAFUSO P/ FIXACAO TELHA CRFS TRAPEZOIDAL C/ 49CM | UN | 14 | R$ 6,15 | R$ 7,51 | R$ 105,14 |
| FDE | EMBOCAMENTO DE BEIRAL EM TELHA CERAMICA | M | 64 | R$ 16,25 | R$ 19,86 | R$ 1.271,04 |
| FDE | AG-04 ABRIGO PARA GAS COM 2 CILINDROS DE 45 KG | UN | 1 | R$ 8.053,86 | R$ 9.847,45 | R$ 9.847,45 |
| FDE | AG-05 ABRIGO PARA GAS COM 4 CILINDROS DE 45 KG | UN | 1 | R$ 13.350,28 | R$ 16.323,38 | R$ 16.323,38 |
| FDE | PROTECAO ANTICORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA | M | 3 | R$ 28,41 | R$ 34,73 | R$ 104,19 |
| FDE | PROTECAO MECANICA PARA RAMAIS SOB ATERRA | M | 3 | R$ 13,63 | R$ 16,66 | R$ 49,98 |
| FDE | VG-01 VALVULA E REGULADOR DE PRESSAO DE GAS | UN | 1 | R$ 797,79 | R$ 975,45 | R$ 975,45 |
| FDE | TUBO ACO GALV NBR5590-CLASSE PESADA DN 20MM (3/4") INCL CONEXOES | M | 1 | R$ 189,15 | R$ 231,27 | R$ 231,27 |
| FDE | TUBO ACO GALV NBR5590-CLASSE PESADA DN 25MM (1") INCL CONEXOES | M | 1 | R$ 202,98 | R$ 248,18 | R$ 248,18 |
| FDE | TUBO ACO GALV NBR5590-CLASSE PESADA DN 32MM (1 1/4") INCL CONEXOES | M | 1 | R$ 251,22 | R$ 307,16 | R$ 307,16 |
| FDE | TUBO ACO GALV NBR5590-CLASSE PESADA DN 40MM (1 1/2") INCL CONEXOES | M | 1 | R$ 272,61 | R$ 333,32 | R$ 333,32 |
| FDE | ENVOLVIMENTO C/ TUBO DE PVC DN 150MM EM TUBULACAO DE GAS DE RUA | M | 1 | R$ 41,15 | R$ 50,31 | R$ 50,31 |
| FDE | TUBO ACO GALVANIZ NBR 5580-CL MEDIA, DN32MM (1 1/4")-INCL CONEXOES | M | 3 | R$ 131,86 | R$ 161,22 | R$ 483,66 |
| FDE | TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN40MM (1 1/2")-INCL CONEXOES | M | 1 | R$ 152,03 | R$ 185,88 | R$ 185,88 |
| FDE | TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN50MM (2") - INCL CONEXOES | M | 1 | R$ 187,74 | R$ 229,54 | R$ 229,54 |
| FDE | TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN65MM (2 1/2") - INCL CONEXOES | M | 1 | R$ 227,37 | R$ 278,00 | R$ 278,00 |
| FDE | TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN80MM (3")-INCL CONEXOES | M | 1 | R$ 253,24 | R$ 309,63 | R$ 309,63 |
| FDE | TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN100MM (4")-INCL CONEXOES | M | 1 | R$ 339,67 | R$ 415,31 | R$ 415,31 |
| FDE | TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN 150MM (6") - INCL CONEXOES | M | 1 | R$ 559,61 | R$ 684,23 | R$ 684,23 |
| FDE | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 20 INCL CONEXÕES | M | 18 | R$ 23,96 | R$ 29,29 | R$ 527,22 |
| FDE | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXÕES | M | 18 | R$ 26,35 | R$ 32,21 | R$ 579,78 |
| FDE | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 32 INCL CONEXÕES | M | 18 | R$ 36,20 | R$ 44,26 | R$ 796,68 |
| FDE | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 40 INCL CONEXÕES | M | 9 | R$ 48,62 | R$ 59,44 | R$ 534,96 |
| FDE | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 50 INCL CONEXÕES | M | 9 | R$ 51,52 | R$ 62,99 | R$ 566,91 |
| FDE | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 60 INCL CONEXÕES | M | 4 | R$ 78,82 | R$ 96,37 | R$ 385,48 |
| FDE | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 75 INCL CONEXÕES | M | 4 | R$ 112,46 | R$ 137,50 | R$ 550,00 |
| FDE | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 85 INCL CONEXÕES | M | 1 | R$ 132,28 | R$ 161,73 | R$ 161,73 |
| FDE | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 110 INCL CONEXÕES | M | 1 | R$ 186,58 | R$ 228,13 | R$ 228,13 |
| FDE | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 15MM (1/2") | UN | 1 | R$ 70,64 | R$ 86,37 | R$ 86,37 |
| FDE | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 20MM (3/4") | UN | 1 | R$ 84,71 | R$ 103,57 | R$ 103,57 |
| FDE | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 25MM (1") | UN | 31 | R$ 93,35 | R$ 114,13 | R$ 3.538,03 |
| FDE | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 32MM (1 1/4") | UN | 1 | R$ 135,40 | R$ 165,55 | R$ 165,55 |
| FDE | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 40MM 1 1/2" | UN | 14 | R$ 154,57 | R$ 188,99 | R$ 2.645,86 |
| FDE | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 50MM (2") | UN | 8 | R$ 216,03 | R$ 264,13 | R$ 2.113,04 |
| FDE | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 65MM (2 1/2") | UN | 1 | R$ 444,60 | R$ 543,61 | R$ 543,61 |
| FDE | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 80MM (3") | UN | 1 | R$ 703,03 | R$ 859,59 | R$ 859,59 |
| FDE | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 100MM (4") | UN | 1 | R$ 1.198,59 | R$ 1.465,51 | R$ 1.465,51 |
| FDE | REGISTRO DE PRESSAO BRUTO DE 1/2" | UN | 1 | R$ 88,54 | R$ 108,25 | R$ 108,25 |
| FDE | REGISTRO DE PRESSAO BRUTO DE 3/4" | UN | 1 | R$ 98,45 | R$ 120,37 | R$ 120,37 |
| FDE | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 15MM (1/2") | UN | 1 | R$ 90,62 | R$ 110,80 | R$ 110,80 |
| FDE | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4") | UN | 31 | R$ 93,56 | R$ 114,39 | R$ 3.546,09 |
| FDE | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 25MM (1") | UN | 1 | R$ 119,10 | R$ 145,62 | R$ 145,62 |
| FDE | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 32MM (1 1/4") | UN | 1 | R$ 152,85 | R$ 186,88 | R$ 186,88 |
| FDE | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 40MM (1 1/2") | UN | 1 | R$ 193,26 | R$ 236,29 | R$ 236,29 |
| FDE | REGISTRO DE PRESSAO C/ CANOPLA CROMADA DN 15MM (1/2") | UN | 1 | R$ 95,54 | R$ 116,81 | R$ 116,81 |
| FDE | REGISTRO DE PRESSAO C/ CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4") | UN | 1 | R$ 79,23 | R$ 96,87 | R$ 96,87 |
| FDE | VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCORP DN=32MM(1 1/4) ACAB ANTIVANDALISMO | UN | 1 | R$ 489,18 | R$ 598,12 | R$ 598,12 |
| FDE | VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCORP DN=40MM(1 1/2) ACAB ANTIVANDALISMO | UN | 1 | R$ 561,38 | R$ 686,39 | R$ 686,39 |
| FDE | VALVULA DE DESCARGA DE FECHAMENTO AUTOMATICO PARA MICTORIO | UN | 14 | R$ 567,30 | R$ 693,63 | R$ 9.710,82 |
| FDE | VALVULA DE DESCARGA C/REG INCORP DN 32MM (1 1/4") C/ ACAB SIMPLES | UN | 3 | R$ 341,89 | R$ 418,02 | R$ 1.254,06 |
| FDE | VALVULA DE DESCARGA C/REG INCORP DN 40MM (1 1/2") C/ ACAB SIMPLES | UN | 56 | R$ 392,28 | R$ 479,64 | R$ 26.859,84 |
| FDE | VALVULA DE DESCARGA C/ACIONAMENTO DUPLO FLUXO REGISTRO E ACABAM. DN 32MM 1 1/4" | UN | 1 | R$ 441,80 | R$ 540,18 | R$ 540,18 |
| FDE | VALVULA DE DESCARGA C/ACIONAMENTO DUPLO FLUXO REGISTRO E ACABAM. DN 40MM 1 1/2" | UN | 1 | R$ 484,22 | R$ 592,05 | R$ 592,05 |
| FDE | ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS | M | 1 | R$ 22,07 | R$ 26,98 | R$ 26,98 |
| FDE | TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA SOLDÁVEL/ELÁSTICA DN 40 INCL CONEXÕES | M | 32 | R$ 52,82 | R$ 64,58 | R$ 2.066,56 |
| FDE | TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 50 INCL CONEXÕES | M | 16 | R$ 57,42 | R$ 70,20 | R$ 1.123,20 |
| FDE | TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 75 INCL CONEXÕES | M | 16 | R$ 71,62 | R$ 87,56 | R$ 1.400,96 |
| FDE | TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES | M | 21 | R$ 75,64 | R$ 92,48 | R$ 1.942,08 |
| FDE | TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 150 INCL CONEXÕES | M | 10 | R$ 140,85 | R$ 172,21 | R$ 1.722,10 |
| FDE | TUBO DE ACO GALVANIZADO DN 40MM (1.1/2") - INCLUSIVE CONEXOES | M | 1 | R$ 160,01 | R$ 195,64 | R$ 195,64 |
| FDE | TUBO PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 40 INCL CONEXÕES | M | 1 | R$ 54,92 | R$ 67,15 | R$ 67,15 |
| FDE | TUBO PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 50 INCL CONEXÕES | M | 1 | R$ 58,57 | R$ 71,61 | R$ 71,61 |
| FDE | TUBO PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 75 INCL CONEXÕES | M | 1 | R$ 76,42 | R$ 93,43 | R$ 93,43 |
| FDE | TUBO PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES | M | 21 | R$ 96,73 | R$ 118,27 | R$ 2.483,67 |
| FDE | TUBO PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 150 INCL CONEXÕES | M | 1 | R$ 151,99 | R$ 185,83 | R$ 185,83 |
| FDE | CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X150X50MM C/GRELHA PVC CROMADO | UN | 14 | R$ 82,19 | R$ 100,49 | R$ 1.406,86 |
| FDE | CAIXA SIFONADA DE PVC DN 150X150X50MM C/GRELHA METALICA | UN | 1 | R$ 90,04 | R$ 110,09 | R$ 110,09 |
| FDE | CAIXA SIFONADA DE PVC DN 150X150X50MM COM GRELHA DE PVC CROMADO | UN | 14 | R$ 118,02 | R$ 144,30 | R$ 2.020,20 |
| FDE | CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X150X50MM COM GRELHA DE AÇO INOX COM FECHO ROTATIVO. | UN | 1 | R$ 61,55 | R$ 75,25 | R$ 75,25 |
| FDE | CAIXA SIFONADA DE PVC DN 150X150X50MM COM GRELHA DE AÇO INOX COM FECHO ROTATIVO. | UN | 1 | R$ 82,13 | R$ 100,42 | R$ 100,42 |
| FDE | CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X100X50MM C/GRELHA PVC CROMADO | UN | 14 | R$ 67,37 | R$ 82,37 | R$ 1.153,18 |
| FDE | RALO SIFONADO CONICO PVC DN 100MM C/GRELHA PVC CROMADO | UN | 14 | R$ 95,43 | R$ 116,68 | R$ 1.633,52 |
| FDE | RALO SIFONADO DE F.FUNDIDO DN 150 MM C/GRELHA PVC CROMADO | UN | 1 | R$ 634,21 | R$ 775,44 | R$ 775,44 |
| FDE | RALO SECO CONICO PVC DN 100MM C/GRELHA PVC CROMADO | UN | 1 | R$ 93,76 | R$ 114,64 | R$ 114,64 |
| FDE | RALO SECO DE F.FUNDIDO DN 100 MM C/GRELHA PVC CROMADO | UN | 1 | R$ 249,94 | R$ 305,60 | R$ 305,60 |
| FDE | RALO SECO DE F.FUNDIDO DN 100 MM C/GRELHA PVC CROMADO | UN | 14 | R$ 249,94 | R$ 305,60 | R$ 4.278,40 |
| FDE | TUBO DE FERRO FUNDIDO DN 100MM (4") - INCLUSIVE CONEXOES | M | 5 | R$ 384,34 | R$ 469,93 | R$ 2.349,65 |
| FDE | DESCIDA DE AGUA PLUVIAL H=300CM C/TUBO DE FºFº DN 100MM PONTA-BOLSA INCL.FIX.NA PAREDE | UN | 1 | R$ 936,46 | R$ 1.145,00 | R$ 1.145,00 |
| FDE | DESCIDA DE AGUA PLUVIAL H=300CM C/TUBO DE FºFº DN 150MM PONTA-BOLSA INCL.FIX.NA PAREDE | UN | 1 | R$ 1.417,98 | R$ 1.733,76 | R$ 1.733,76 |
| FDE | CONDUTOR EM CHAPA GALVANIZADA N 24 DESENV. 0,25M | M | 1 | R$ 76,17 | R$ 93,13 | R$ 93,13 |
| FDE | CONDUTOR EM CHAPA GALVANIZADA N 26 DESENV. 0,25M | M | 1 | R$ 69,45 | R$ 84,91 | R$ 84,91 |
| FDE | CONDUTOR DE CHAPA GALVANIZADA N 24 - DESENVOLVIMENTO DE 0,33 M | M | 1 | R$ 86,59 | R$ 105,87 | R$ 105,87 |
| FDE | CONDUTOR DE CHAPA GALVANIZADA N 26 - DESENVOLVIMENTO DE 0,33 M | M | 1 | R$ 78,11 | R$ 95,50 | R$ 95,50 |
| FDE | LIGACAO CALHA CONDUTOR DE CHAPA ACO GALVANIZADO N.24 DIAMETRO DE 3" | UN | 11 | R$ 83,81 | R$ 102,47 | R$ 1.127,17 |
| FDE | LIGACAO CALHA CONDUTOR DE CHAPA ACO GALVANIZADO N.24 DIAMETRO DE 4" | UN | 11 | R$ 88,85 | R$ 108,63 | R$ 1.194,93 |
| FDE | CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 0,33M | M | 61 | R$ 113,35 | R$ 138,59 | R$ 8.453,99 |
| FDE | CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 0,50M | M | 30 | R$ 154,89 | R$ 189,38 | R$ 5.681,40 |
| FDE | CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 1,00M | M | 31 | R$ 237,48 | R$ 290,36 | R$ 9.001,16 |
| FDE | CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 26 - CORTE 0.33M | M | 1 | R$ 103,41 | R$ 126,43 | R$ 126,43 |
| FDE | CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 26 - CORTE 0,50M | M | 1 | R$ 138,84 | R$ 169,75 | R$ 169,75 |
| FDE | CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 26 - CORTE 1,00M | M | 1 | R$ 216,68 | R$ 264,93 | R$ 264,93 |
| FDE | RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,16 M | M | 1 | R$ 49,42 | R$ 60,42 | R$ 60,42 |
| FDE | RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,25 M | M | 61 | R$ 61,30 | R$ 74,95 | R$ 4.571,95 |
| FDE | RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,33 M | M | 61 | R$ 72,53 | R$ 88,68 | R$ 5.409,48 |
| FDE | RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,50 M | M | 30 | R$ 103,59 | R$ 126,65 | R$ 3.799,50 |
| FDE | RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 1,00 M | M | 31 | R$ 182,90 | R$ 223,63 | R$ 6.932,53 |
| FDE | RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 26 - CORTE 0,16 M | M | 1 | R$ 45,22 | R$ 55,29 | R$ 55,29 |
| FDE | RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 26 - CORTE 0,25 M | M | 1 | R$ 54,65 | R$ 66,82 | R$ 66,82 |
| FDE | RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 26 - CORTE 0,33 M | M | 1 | R$ 63,86 | R$ 78,08 | R$ 78,08 |
| FDE | RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 26 - CORTE 0,50 M | M | 1 | R$ 88,44 | R$ 108,13 | R$ 108,13 |
| FDE | RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 26 - CORTE 1,00 M | M | 1 | R$ 155,30 | R$ 189,88 | R$ 189,88 |
| FDE | GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO DN 75MM (3") | UN | 11 | R$ 13,67 | R$ 16,71 | R$ 183,81 |
| FDE | GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO DN 100MM (4") | UN | 1 | R$ 17,28 | R$ 21,12 | R$ 21,12 |
| FDE | GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO DN 150MM (6") | UN | 3 | R$ 36,08 | R$ 44,11 | R$ 132,33 |
| FDE | RALO SECO DE F. FUNDIDO DN 100 MM C/GRELHA PVC CROMADO | UN | 1 | R$ 249,94 | R$ 305,60 | R$ 305,60 |
| FDE | TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN20MM (3/4") - INCL CONEXOES | M | 1 | R$ 79,91 | R$ 97,70 | R$ 97,70 |
| FDE | TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN25MM (1") - INCL CONEXOES | M | 1 | R$ 110,34 | R$ 134,91 | R$ 134,91 |
| FDE | TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN32MM (1 1/4")-INCL CONEXOES | M | 1 | R$ 131,86 | R$ 161,22 | R$ 161,22 |
| FDE | TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN40MM (1 1/2") - INCL CONEXOES | M | 1 | R$ 152,03 | R$ 185,88 | R$ 185,88 |
| FDE | TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN65MM (2 1/2")-INCL CONEXOES | M | 1 | R$ 227,37 | R$ 278,00 | R$ 278,00 |
| FDE | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 40MM (1.1/2") | UN | 1 | R$ 154,57 | R$ 188,99 | R$ 188,99 |
| FDE | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 65MM (2.1/2") | UN | 1 | R$ 444,60 | R$ 543,61 | R$ 543,61 |
| FDE | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL DE BRONZE DE 1" | UN | 1 | R$ 182,17 | R$ 222,73 | R$ 222,73 |
| FDE | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL DE BRONZE DE 1.1/4" | UN | 1 | R$ 245,93 | R$ 300,69 | R$ 300,69 |
| FDE | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL DE BRONZE DE 1.1/2" | UN | 1 | R$ 287,41 | R$ 351,41 | R$ 351,41 |
| FDE | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL DE BRONZE DE 2" | UN | 1 | R$ 414,02 | R$ 506,22 | R$ 506,22 |
| FDE | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL DE BRONZE DE 2.1/2" | UN | 1 | R$ 673,98 | R$ 824,07 | R$ 824,07 |
| FDE | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL DE BRONZE DE 3" | UN | 1 | R$ 796,55 | R$ 973,94 | R$ 973,94 |
| FDE | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL DE BRONZE DE 4" | UN | 1 | R$ 1.361,79 | R$ 1.665,06 | R$ 1.665,06 |
| FDE | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE BRONZE DE 1" | UN | 1 | R$ 133,33 | R$ 163,02 | R$ 163,02 |
| FDE | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE BRONZE DE 1.1/4" | UN | 1 | R$ 190,21 | R$ 232,56 | R$ 232,56 |
| FDE | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE BRONZE DE 1.1/2" | UN | 1 | R$ 220,22 | R$ 269,26 | R$ 269,26 |
| FDE | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE BRONZE DE 2" | UN | 1 | R$ 307,11 | R$ 375,50 | R$ 375,50 |
| FDE | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE BRONZE DE 2.1/2" | UN | 1 | R$ 479,28 | R$ 586,01 | R$ 586,01 |
| FDE | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE BRONZE DE 3" | UN | 1 | R$ 672,08 | R$ 821,75 | R$ 821,75 |
| FDE | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE BRONZE DE 4" | UN | 1 | R$ 1.092,35 | R$ 1.335,61 | R$ 1.335,61 |
| FDE | VALVULA DE RETENCAO DE PE COM CRIVO DE BRONZE DE 1" | UN | 1 | R$ 126,75 | R$ 154,97 | R$ 154,97 |
| FDE | VALVULA DE RETENCAO DE PE COM CRIVO DE BRONZE DE 1.1/4" | UN | 1 | R$ 178,39 | R$ 218,11 | R$ 218,11 |
| FDE | VALVULA DE RETENCAO DE PE COM CRIVO DE BRONZE DE 1.1/2" | UN | 1 | R$ 202,74 | R$ 247,89 | R$ 247,89 |
| FDE | VALVULA DE RETENCAO DE PE COM CRIVO DE BRONZE DE 2" | UN | 1 | R$ 267,48 | R$ 327,04 | R$ 327,04 |
| FDE | VALVULA DE RETENCAO DE PE COM CRIVO DE BRONZE DE 2.1/2" | UN | 1 | R$ 427,88 | R$ 523,16 | R$ 523,16 |
| FDE | VALVULA DE RETENCAO DE PE COM CRIVO DE BRONZE DE 3" | UN | 1 | R$ 585,96 | R$ 716,45 | R$ 716,45 |
| FDE | TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN 20MM (3/4") | UN | 31 | R$ 105,57 | R$ 129,08 | R$ 4.001,48 |
| FDE | TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN 25MM (1") | UN | 31 | R$ 136,34 | R$ 166,70 | R$ 5.167,70 |
| FDE | TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN50MM (2") | UN | 1 | R$ 332,77 | R$ 406,87 | R$ 406,87 |
| FDE | CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 1/2 HP (3400 L/H-20 MCA) | UN | 1 | R$ 1.637,27 | R$ 2.001,89 | R$ 2.001,89 |
| FDE | CONJ MOTOR-BOMBA(CENTRIFUGA)3/4 HP(7400 L/H-20 MCA) | UN | 1 | R$ 1.828,09 | R$ 2.235,20 | R$ 2.235,20 |
| FDE | CONJ MOTOR-BOMBA(CENTRIFUGA)1,5 HP(10000 L/H-20 MCA) | UN | 1 | R$ 2.509,17 | R$ 3.067,96 | R$ 3.067,96 |
| FDE | CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 2 HP (13900 L/H-20 MCA) | UN | 1 | R$ 3.989,73 | R$ 4.878,24 | R$ 4.878,24 |
| FDE | CONJ MOTOR-BOMBA(CENTRIFUGA)3 HP(25000 L/H-20 MCA) | UN | 1 | R$ 4.301,66 | R$ 5.259,63 | R$ 5.259,63 |
| FDE | CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 1 HP 8500 L/H-20 MCA | UN | 1 | R$ 2.053,83 | R$ 2.511,21 | R$ 2.511,21 |
| FDE | CAIXA DÁGUA CÔNICA POLIETILENO CAPACIDADE DE 500L INCLUSIVE TAMPA | UN | 3 | R$ 515,77 | R$ 630,63 | R$ 1.891,89 |
| FDE | CAIXA DÁGUA CÔNICA POLIETILENO CAPACIDADE DE 1000L INCLUSIVE TAMPA | UN | 3 | R$ 668,35 | R$ 817,19 | R$ 2.451,57 |
| FDE | BB-02 BEBEDOURO ACESSÍVEL ÁGUA REFRIGERADA PRESSÃO MÍNIMA 8MCA - FORNECIDO E INSTALADO | UN | 1 | R$ 3.242,81 | R$ 3.964,98 | R$ 3.964,98 |
| FDE | BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO | UN | 11 | R$ 328,88 | R$ 402,12 | R$ 4.423,32 |
| FDE | BACIA SANITÁRIA INFANTIL | UN | 7 | R$ 672,22 | R$ 821,92 | R$ 5.753,44 |
| FDE | BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA BRANCA | UN | 10 | R$ 640,60 | R$ 783,26 | R$ 7.832,60 |
| FDE | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA C/ TORNEIRA DE FECHAM AUTOMATICO | UN | 7 | R$ 1.058,52 | R$ 1.294,25 | R$ 9.059,75 |
| FDE | MICTORIO DE LOUCA SIFONADO/AUTO ASPIRANTE BRANCO | UN | 3 | R$ 558,15 | R$ 682,45 | R$ 2.047,35 |
| FDE | TANQUE DE LOUCA BRANCA, PEQUENO C/COLUNA | UN | 1 | R$ 1.096,47 | R$ 1.340,65 | R$ 1.340,65 |
| FDE | TANQUE DE LOUCA BRANCA, GRANDE C/COLUNA | UN | 3 | R$ 1.486,49 | R$ 1.817,53 | R$ 5.452,59 |
| FDE | BR-07 CHUVEIRO ACESSIVEL | CJ | 1 | R$ 2.951,40 | R$ 3.608,67 | R$ 3.608,67 |
| FDE | BR-08 BACIA PARA SANITARIO ACESSIVEL | CJ | 1 | R$ 3.118,53 | R$ 3.813,02 | R$ 3.813,02 |
| FDE | PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15CM | UN | 1 | R$ 122,45 | R$ 149,71 | R$ 149,71 |
| FDE | CABIDE DE LOUCA BRANCA COM 2 GANCHOS | UN | 1 | R$ 65,27 | R$ 79,80 | R$ 79,80 |
| FDE | BR-02 LAVATORIO PARA SANITARIO ACESSIVEL | CJ | 1 | R$ 1.825,96 | R$ 2.232,60 | R$ 2.232,60 |
| FDE | BR-03 CONJUNTO LAVATORIO E BACIA ACESSIVEIS | CJ | 1 | R$ 3.463,18 | R$ 4.234,43 | R$ 4.234,43 |
| FDE | BR-04 BARRA DE APOIO COM FIXAÇÃO LATERAL | UN | 1 | R$ 390,83 | R$ 477,86 | R$ 477,86 |
| FDE | BR-05 TROCADOR ACESSÍVEL | UN | 1 | R$ 3.236,66 | R$ 3.957,46 | R$ 3.957,46 |
| FDE | CHUVEIRO ANTIVANDALISMO | UN | 3 | R$ 1.316,07 | R$ 1.609,15 | R$ 4.827,45 |
| FDE | CHUVEIRO SIMPLES C/ARTICULACAO, LATAO CROMADO DN 15MM (1/2") | UN | 3 | R$ 187,90 | R$ 229,74 | R$ 689,22 |
| FDE | BEBEDOURO ELETRICO COM CAPACIDADE DE 40 L | UN | 1 | R$ 1.623,71 | R$ 1.985,31 | R$ 1.985,31 |
| FDE | BEBEDOURO ELETRICO COM CAPACIDADE DE 80 L | UN | 1 | R$ 1.223,60 | R$ 1.496,09 | R$ 1.496,09 |
| FDE | FILTRO PRESSAO CUNO(AQUALAR)C/ELEM FILTR CARVAO ATIVADO E CEL 180/L/H | UN | 7 | R$ 429,54 | R$ 525,19 | R$ 3.676,33 |
| FDE | FT-02 FILTRO PARA ÁGUA POTAVEL | UN | 14 | R$ 635,37 | R$ 776,86 | R$ 10.876,04 |
| FDE | TORNEIRA DE PAREDE ANTIVANDALISMO - 85MM | UN | 14 | R$ 709,52 | R$ 867,53 | R$ 12.145,42 |
| FDE | TORNEIRA DE LAVAGEM COM CANOPLA DE 1/2" | UN | 31 | R$ 77,39 | R$ 94,62 | R$ 2.933,22 |
| FDE | TORNEIRA ELETRICA - ELETROD PVC Ø 25MM FLEXIVEL NBR 15465 | UN | 3 | R$ 780,49 | R$ 954,30 | R$ 2.862,90 |
| FDE | TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMATICO DE MESA | UN | 25 | R$ 613,37 | R$ 749,96 | R$ 18.749,00 |
| FDE | TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMATICO DE PAREDE | UN | 12 | R$ 665,00 | R$ 813,09 | R$ 9.757,08 |
| FDE | TORNEIRA DE USO RESTRITO DE 1/2 | UN | 3 | R$ 223,31 | R$ 273,04 | R$ 819,12 |
| FDE | TORNEIRA DE USO RESTRITO DE 3/4 | UN | 3 | R$ 331,17 | R$ 404,92 | R$ 1.214,76 |
| FDE | DEMOLIÇÃO DE TUBULACÕES EM GERAL INCLUINDO CONEXÕES, CAIXAS E RALOS | M | 5 | R$ 8,93 | R$ 10,91 | R$ 54,55 |
| FDE | DEMOLIÇÃO DE CALHAS E RUFOS EM CHAPAS METALICAS | M | 11 | R$ 5,13 | R$ 6,27 | R$ 68,97 |
| FDE | DEMOLIÇÃO DE CONDUTORES APARENTES | M | 11 | R$ 3,34 | R$ 4,08 | R$ 44,88 |
| FDE | RETIRADA DE REGISTROS E VÁLVULAS DE DESCARGA | UN | 12 | R$ 76,45 | R$ 93,47 | R$ 1.121,64 |
| FDE | RETIRADA DE VÁLVULAS DE RETENCAO | UN | 1 | R$ 30,72 | R$ 37,56 | R$ 37,56 |
| FDE | RETIRADA DE TORNEIRAS | UN | 69 | R$ 7,26 | R$ 8,87 | R$ 612,03 |
| FDE | RETIRADA DE SIFÕES | UN | 14 | R$ 11,17 | R$ 13,65 | R$ 191,10 |
| FDE | RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS INCLUINDO ACESSÓRIOS | UN | 34 | R$ 55,85 | R$ 68,28 | R$ 2.321,52 |
| FDE | RETIRADA DE RESERVATÓRIOS DE FIBRO CIMENTO ATE 1000 LITROS | UN | 1 | R$ 152,91 | R$ 186,96 | R$ 186,96 |
| FDE | RETIRADA DE CONJUNTO DE MOTOR-BOMBA | UN | 1 | R$ 223,42 | R$ 273,17 | R$ 273,17 |
| FDE | RETIRADA DE HIDRANTE DE PAREDE COMPLETO | UN | 1 | R$ 83,78 | R$ 102,43 | R$ 102,43 |
| FDE | CANOPLA PARA REGISTROS | UN | 14 | R$ 82,04 | R$ 100,31 | R$ 1.404,34 |
| FDE | CANOPLA PARA VALVULA DE DESCARGA | UN | 14 | R$ 131,20 | R$ 160,41 | R$ 2.245,74 |
| FDE | VOLANTE CROMADO PARA REGISTRO | UN | 14 | R$ 26,79 | R$ 32,75 | R$ 458,50 |
| FDE | BOTAO PARA VALVULA DE DESCARGA | UN | 14 | R$ 50,69 | R$ 61,97 | R$ 867,58 |
| FDE | ACABAMENTO ANTIVANDALISMO PARA VALVULA DE DESCARGA | UN | 14 | R$ 299,12 | R$ 365,73 | R$ 5.120,22 |
| FDE | REPARO PARA CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA | CJ | 14 | R$ 157,87 | R$ 193,02 | R$ 2.702,28 |
| FDE | REPARO DE VALVULA DE DESCARGA | UN | 14 | R$ 147,31 | R$ 180,11 | R$ 2.521,54 |
| FDE | TUBO DE DESCARGA EM PVC DN=40MM | UN | 14 | R$ 35,91 | R$ 43,90 | R$ 614,60 |
| FDE | TUBO DE LIGAÇÃO COM CANOPLA PARA VASO SANITÁRIO (METAL CROMADO) | UN | 14 | R$ 41,06 | R$ 50,20 | R$ 702,80 |
| FDE | TORNEIRA DE PRESSAO CROMADA DE 1/2" EM PAREDE | UN | 14 | R$ 152,11 | R$ 185,98 | R$ 2.603,72 |
| FDE | TORNEIRA PARA LAVATORIO DE LOUCA BRANCA OU BANCADA | UN | 14 | R$ 120,84 | R$ 147,75 | R$ 2.068,50 |
| FDE | LAUDO COM TESTE DE ESTANQUEIDADE EM INSTAL.DE REDES DE DISTRIB.DE GÁSES COMBUST.NBR 15526/07 | UN | 1 | R$ 1.893,77 | R$ 2.315,51 | R$ 2.315,51 |
| FDE | RALO SIFONADO F.FUNDIDO DN 150MM C/GRELHA PVC CROMADO | UN | 1 | R$ 668,18 | R$ 816,98 | R$ 816,98 |
| FDE | GRELHA METALICA CROMADA DIAM 15 CM | UN | 14 | R$ 24,75 | R$ 30,26 | R$ 423,64 |
| FDE | GRELHA METALICA CROMADA DIAM 10 CM | UN | 1 | R$ 12,39 | R$ 15,14 | R$ 15,14 |
| FDE | GRELHA DE FERRO FUNDIDO DE 20X20 CM | UN | 14 | R$ 51,73 | R$ 63,25 | R$ 885,50 |
| FDE | GRELHA DE FERRO FUNDIDO DE 15X15 CM | UN | 14 | R$ 31,74 | R$ 38,80 | R$ 543,20 |
| FDE | SIFAO METALICO TIPO COPO DN 2X2" | UN | 14 | R$ 242,28 | R$ 296,23 | R$ 4.147,22 |
| FDE | SIFAO METALICO TIPO COPO DN 1 1/2 X 1 1/2" | UN | 14 | R$ 119,94 | R$ 146,65 | R$ 2.053,10 |
| FDE | SIFAO PVC RIGIDO TIPO COPO DN 1 1/2X1 1/2" | UN | 14 | R$ 30,05 | R$ 36,74 | R$ 514,36 |
| FDE | DESENTUPIMENTO DE RAMAIS DE ESGOTO | M | 42 | R$ 12,35 | R$ 15,10 | R$ 634,20 |
| FDE | LIMPEZA SIMPLES EM CALHAS METALICAS | M | 128 | R$ 4,14 | R$ 5,06 | R$ 647,68 |
| FDE | LIMPEZA SIMPLES EM LAJES/CALHAS DE CONCRETO | m² | 164 | R$ 10,04 | R$ 12,27 | R$ 2.012,28 |
| FDE | LIMPEZA DE CANALETAS DE ÁGUAS PLUVIAIS | M | 183 | R$ 5,58 | R$ 6,82 | R$ 1.248,06 |
| FDE | SOLDA E REBITAGEM EM CALHAS DE CHAPA GALVANIZADA | M | 12 | R$ 98,09 | R$ 119,93 | R$ 1.439,16 |
| FDE | SOLDA EM CHAPA GALVANIZADA | M | 11 | R$ 89,98 | R$ 110,01 | R$ 1.210,11 |
| FDE | ASSENTO PLASTICO C/ TAMPA PARA BACIA SANITARIA | UN | 22 | R$ 42,77 | R$ 52,29 | R$ 1.150,38 |
| FDE | BOLSA PLASTICA PARA BACIA SANITARIA | UN | 22 | R$ 17,91 | R$ 21,89 | R$ 481,58 |
| FDE | SUPORTE DE FERRO FUNDIDO PARA LAVATORIO | UN | 14 | R$ 55,42 | R$ 67,76 | R$ 948,64 |
| FDE | FILTRO DE PRESSAO CUNO (AQUALAR) C/ELEM. FILTRANTE CARVAO E CEL 360/L/H | UN | 1 | R$ 425,57 | R$ 520,34 | R$ 520,34 |
| FDE | TAMPO DE PIA EM GRANILITE | m² | 1 | R$ 605,62 | R$ 740,49 | R$ 740,49 |
| FDE | TAMPO ACO INOX (304) C/ CUBA SIMPLES - CH.22 | m² | 1 | R$ 2.667,88 | R$ 3.262,01 | R$ 3.262,01 |
| FDE | TAMPO ACO INOX (304) C/ CUBA DUPLA - CH.22 | m² | 1 | R$ 2.842,25 | R$ 3.475,21 | R$ 3.475,21 |
| FDE | CUBA SIMPLES ACO INOX(304) - CHAPA 22 560X330X140MM - SEM PERTENCES | UN | 1 | R$ 269,64 | R$ 329,68 | R$ 329,68 |
| FDE | CUBA SIMPLES ACO INOX(304) CHAP.22 - 400X340X140MM - SEM PERTENCES | UN | 1 | R$ 286,78 | R$ 350,64 | R$ 350,64 |
| FDE | CUBA DUPLA ACO INOX(304) CHAPA 22 835X340X140MM - SEM PERTENCES | UN | 1 | R$ 455,24 | R$ 556,62 | R$ 556,62 |
| FDE | TAMPO LISO EM ACO INOX (304) CHAPA 20 | m² | 1 | R$ 1.444,11 | R$ 1.765,71 | R$ 1.765,71 |
| FDE | VALVULA AMERICANA | UN | 3 | R$ 70,34 | R$ 86,00 | R$ 258,00 |
| FDE | VALVULA DE METAL CROMADO DE 1 1/2" | UN | 14 | R$ 96,76 | R$ 118,30 | R$ 1.656,20 |
| FDE | MANGUEIRA PARA HIDRANTE DIAM 1 1/2' L=15,00M | UN | 1 | R$ 433,35 | R$ 529,85 | R$ 529,85 |
| FDE | MANGUEIRA PARA HIDRANTE DIAM 1 1/2' L=30,00M | UN | 1 | R$ 712,28 | R$ 870,90 | R$ 870,90 |
| FDE | DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (TELEFONIA) | UN | 1 | R$ 147,76 | R$ 180,66 | R$ 180,66 |
| FDE | DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (ENERGIA) | UN | 1 | R$ 240,51 | R$ 294,07 | R$ 294,07 |
| FDE | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X300A | UN | 1 | R$ 2.878,45 | R$ 3.519,48 | R$ 3.519,48 |
| FDE | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A | UN | 31 | R$ 104,57 | R$ 127,85 | R$ 3.963,35 |
| FDE | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A | UN | 31 | R$ 134,17 | R$ 164,04 | R$ 5.085,24 |
| FDE | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A | UN | 31 | R$ 146,55 | R$ 179,18 | R$ 5.554,58 |
| FDE | CABO FLEXIVEL DE COBRE 1,0 KV SECAO 4 MM2 (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO) | M | 125 | R$ 7,70 | R$ 9,41 | R$ 1.176,25 |
| FDE | CABO FLEXIVEL DE COBRE 1,0 KV SECAO 6 MM2 (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO) | M | 210 | R$ 11,72 | R$ 14,33 | R$ 3.009,30 |
| FDE | CABO FLEXIVEL DE COBRE 1,0 KV SECAO 10 MM2 (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO) | M | 42 | R$ 18,08 | R$ 22,10 | R$ 928,20 |
| FDE | CABO FLEXIVEL DE COBRE 1,0 KV SECAO 16 MM2 (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO) | M | 4 | R$ 31,16 | R$ 38,09 | R$ 152,36 |
| FDE | CABO FLEXIVEL DE COBRE 1,0 KV SECAO 25 MM2 (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO) | M | 4 | R$ 49,71 | R$ 60,78 | R$ 243,12 |
| FDE | CABO FLEXIVEL DE COBRE 1,0 KV SECAO 35 MM2 (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO) | M | 4 | R$ 70,79 | R$ 86,55 | R$ 346,20 |
| FDE | CABO FLEXIVEL DE COBRE 1,0 KV SECAO 50 MM2 (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO) | M | 4 | R$ 90,15 | R$ 110,22 | R$ 440,88 |
| FDE | CABO FLEXIVEL DE COBRE 1,0 KV SECAO 70 MM2 (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO) | M | 4 | R$ 119,77 | R$ 146,44 | R$ 585,76 |
| FDE | CABO FLEXIVEL DE COBRE 1,0 KV SECAO 95 MM2 (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO) | M | 4 | R$ 157,32 | R$ 192,35 | R$ 769,40 |
| FDE | CABO FLEXIVEL DE COBRE 1,0 KV SECAO 120 MM2 (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO) | M | 2 | R$ 191,61 | R$ 234,28 | R$ 468,56 |
| FDE | CABO FLEXIVEL DE COBRE 1,0 KV SECAO 150 MM2 (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO) | M | 2 | R$ 230,06 | R$ 281,29 | R$ 562,58 |
| FDE | CABO FLEXIVEL DE COBRE 1,0 KV SECAO 185 MM2 (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO) | M | 2 | R$ 273,87 | R$ 334,86 | R$ 669,72 |
| FDE | CABO FLEXIVEL DE COBRE 1,0 KV SECAO 240 MM2 (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO) | M | 2 | R$ 338,77 | R$ 414,21 | R$ 828,42 |
| FDE | CABO FLEXIVEL DE COBRE 1,0 KV SECAO 300 MM2 (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO) | M | 2 | R$ 416,98 | R$ 509,84 | R$ 1.019,68 |
| FDE | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 25MM - INCL CONEXOES | M | 31 | R$ 35,52 | R$ 43,43 | R$ 1.346,33 |
| FDE | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 32MM - INCL CONEXOES | M | 8 | R$ 44,05 | R$ 53,85 | R$ 430,80 |
| FDE | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 40MM - INCL CONEXOES | M | 2 | R$ 56,30 | R$ 68,83 | R$ 137,66 |
| FDE | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 50MM - INCL CONEXOES | M | 6 | R$ 63,11 | R$ 77,16 | R$ 462,96 |
| FDE | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 60MM - INCL CONEXOES | M | 2 | R$ 73,18 | R$ 89,47 | R$ 178,94 |
| FDE | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 75MM - INCL CONEXOES | M | 2 | R$ 102,96 | R$ 125,88 | R$ 251,76 |
| FDE | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 85MM - INCL CONEXOES | M | 2 | R$ 116,68 | R$ 142,66 | R$ 285,32 |
| FDE | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 110MM -INCL CONEXOES | M | 2 | R$ 156,03 | R$ 190,77 | R$ 381,54 |
| FDE | ELETRODUTO EM POLIETILENO DE 25MM-INCLUSIVE CONEXOES | M | 31 | R$ 29,62 | R$ 36,21 | R$ 1.122,51 |
| FDE | ELETRODUTO EM POLIETILENO DE 32MM-INCLUSIVE CONEXOES | M | 8 | R$ 36,19 | R$ 44,24 | R$ 353,92 |
| FDE | CAIXA EM CHAPA DE AÇO 16 COM PORTA E FECHO | m² | 1 | R$ 2.034,01 | R$ 2.486,98 | R$ 2.486,98 |
| FDE | QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A | UN | 1 | R$ 118,28 | R$ 144,62 | R$ 144,62 |
| FDE | QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMO MAGNETICO 3X200A | UN | 1 | R$ 534,17 | R$ 653,12 | R$ 653,12 |
| FDE | QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMO MAGNETICO 3X400A | UN | 1 | R$ 1.365,45 | R$ 1.669,53 | R$ 1.669,53 |
| FDE | QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMO MAGNETICO 3X600A | UN | 1 | R$ 1.886,76 | R$ 2.306,94 | R$ 2.306,94 |
| FDE | QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMO MAGNETICO 3X800A | UN | 1 | R$ 3.977,64 | R$ 4.863,46 | R$ 4.863,46 |
| FDE | QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMO MAGNETICO 3X125A A 3X225A | UN | 1 | R$ 470,62 | R$ 575,42 | R$ 575,42 |
| FDE | QUADRO GERAL-DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 3X300A | UN | 1 | R$ 2.878,45 | R$ 3.519,48 | R$ 3.519,48 |
| FDE | INTERRUPTOR AUTOM. DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 40A/30MA | UN | 1 | R$ 490,51 | R$ 599,74 | R$ 599,74 |
| FDE | INTERRUPTOR AUTOM. DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 63A/30MA | UN | 1 | R$ 524,93 | R$ 641,83 | R$ 641,83 |
| FDE | INTERRUPTOR AUTOM. DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 40A/300 mA | UN | 1 | R$ 482,76 | R$ 590,27 | R$ 590,27 |
| FDE | INTERRUPTOR AUTOM. DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 63A/300 mA | UN | 1 | R$ 521,54 | R$ 637,68 | R$ 637,68 |
| FDE | QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 60 A | M | 18 | R$ 23,21 | R$ 28,37 | R$ 510,66 |
| FDE | QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 100 A | M | 18 | R$ 38,87 | R$ 47,52 | R$ 855,36 |
| FDE | QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 150 A | M | 1 | R$ 50,88 | R$ 62,21 | R$ 62,21 |
| FDE | QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 200 A | M | 1 | R$ 72,92 | R$ 89,15 | R$ 89,15 |
| FDE | QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 400 A | M | 1 | R$ 256,26 | R$ 313,32 | R$ 313,32 |
| FDE | QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 800 A | M | 1 | R$ 433,65 | R$ 530,22 | R$ 530,22 |
| FDE | QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 1000 A | M | 1 | R$ 633,78 | R$ 774,92 | R$ 774,92 |
| FDE | QUADRO GERAL - BARRAMENTO DE 600A | M | 1 | R$ 351,37 | R$ 429,62 | R$ 429,62 |
| FDE | QUADRO GERAL - ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 32 MM INCL CONEX | M | 1 | R$ 44,05 | R$ 53,85 | R$ 53,85 |
| FDE | QUADRO GERAL - CABO DE COBRE NU DE 6 MM2 | M | 1 | R$ 9,48 | R$ 11,59 | R$ 11,59 |
| FDE | QUADRO GERAL - CABO DE COBRE NU DE 10 MM2 | M | 1 | R$ 14,11 | R$ 17,25 | R$ 17,25 |
| FDE | QUADRO GERAL - CABO DE COBRE NU DE 16 MM2 | M | 1 | R$ 22,17 | R$ 27,10 | R$ 27,10 |
| FDE | QUADRO GERAL - CABO DE COBRE NU DE 25 MM2 | M | 1 | R$ 36,71 | R$ 44,88 | R$ 44,88 |
| FDE | QUADRO GERAL - CABO DE COBRE NU DE 35 MM2 | M | 1 | R$ 55,21 | R$ 67,50 | R$ 67,50 |
| FDE | QUADRO GERAL - CABO DE COBRE NU DE 50 MM2 | M | 18 | R$ 80,10 | R$ 97,93 | R$ 1.762,74 |
| FDE | QUADRO GERAL - CABO DE COBRE NU DE 70 MM2 | M | 1 | R$ 99,41 | R$ 121,54 | R$ 121,54 |
| FDE | QUADRO GERAL - CABO DE COBRE NU DE 95 MM2 | M | 1 | R$ 150,35 | R$ 183,83 | R$ 183,83 |
| FDE | QUADRO GERAL - CABO DE COBRE NU DE 120 MM2 | M | 1 | R$ 194,63 | R$ 237,97 | R$ 237,97 |
| FDE | TERRA COMPLETO 1 HASTE Ø 19MM COM CAIXA DE INSPEÇÃO | UN | 3 | R$ 378,68 | R$ 463,01 | R$ 1.389,03 |
| FDE | DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X35A A 1X50A | UN | 31 | R$ 30,92 | R$ 37,80 | R$ 1.171,80 |
| FDE | DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A 1X30A | UN | 31 | R$ 23,94 | R$ 29,27 | R$ 907,37 |
| FDE | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAG. 2X125A A 2X225A | UN | 3 | R$ 286,52 | R$ 350,32 | R$ 1.050,96 |
| FDE | DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X50A A 1X70A | UN | 1 | R$ 40,71 | R$ 49,77 | R$ 49,77 |
| FDE | DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X90A A 1X100A | UN | 3 | R$ 73,20 | R$ 89,50 | R$ 268,50 |
| FDE | ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 20 MM (3/4") - INCL CONEXOES | M | 25 | R$ 51,79 | R$ 63,32 | R$ 1.583,00 |
| FDE | ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 25 MM (1") - INCL CONEXOES | M | 83 | R$ 62,54 | R$ 76,46 | R$ 6.346,18 |
| FDE | ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 32 MM (1 1/4") - INCL CONEXOES | M | 6 | R$ 82,97 | R$ 101,44 | R$ 608,64 |
| FDE | ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 40 MM (1 1/2") - INCL CONEXOES | M | 4 | R$ 94,73 | R$ 115,82 | R$ 463,28 |
| FDE | ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 50 MM (2") - INCL CONEXOES | M | 2 | R$ 112,43 | R$ 137,46 | R$ 274,92 |
| FDE | ELETROD ACO GALV. QUENTE (NBR5624) 65MM(2X1/2") INCL CONEXOES | M | 2 | R$ 147,69 | R$ 180,58 | R$ 361,16 |
| FDE | ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR5624) 80MM(3") INCL CONEXOES | M | 2 | R$ 167,53 | R$ 204,83 | R$ 409,66 |
| FDE | QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 30A P/ 4 A 8 DISJS. | UN | 3 | R$ 350,94 | R$ 429,09 | R$ 1.287,27 |
| FDE | QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 50A P/ 10 A 12 DISJS. | UN | 3 | R$ 411,36 | R$ 502,96 | R$ 1.508,88 |
| FDE | QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 60A P/ 14 A 20 DISJS. | UN | 1 | R$ 587,24 | R$ 718,01 | R$ 718,01 |
| FDE | QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 80A P/ 22 A 26 DISJS. | UN | 1 | R$ 663,41 | R$ 811,15 | R$ 811,15 |
| FDE | QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 100A P/ 28 A 42 DISJS. | UN | 3 | R$ 897,99 | R$ 1.097,97 | R$ 3.293,91 |
| FDE | BARRAMENTO DE 30A P/QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO | M | 1 | R$ 16,96 | R$ 20,73 | R$ 20,73 |
| FDE | BARRAMENTO DE 60A P/QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO | M | 1 | R$ 23,21 | R$ 28,37 | R$ 28,37 |
| FDE | BARRAMENTO DE 100A P/QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO | M | 1 | R$ 38,87 | R$ 47,52 | R$ 47,52 |
| FDE | INTERRUPTOR TIPO AUTOMÁTICO DE BÓIA | UN | 1 | R$ 100,28 | R$ 122,61 | R$ 122,61 |
| FDE | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A | UN | 1 | R$ 117,78 | R$ 144,00 | R$ 144,00 |
| FDE | DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A | UN | 1 | R$ 26,67 | R$ 32,60 | R$ 32,60 |
| FDE | QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 3/4 A 1 HP | UN | 1 | R$ 1.774,09 | R$ 2.169,17 | R$ 2.169,17 |
| FDE | QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 1 1/2 A 2 HP | UN | 1 | R$ 1.763,92 | R$ 2.156,74 | R$ 2.156,74 |
| FDE | QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 2 A 3 HP | UN | 1 | R$ 1.793,21 | R$ 2.192,55 | R$ 2.192,55 |
| FDE | QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 3 A 4 HP | UN | 1 | R$ 1.619,05 | R$ 1.979,61 | R$ 1.979,61 |
| FDE | QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 4 A 5 HP | UN | 1 | R$ 1.839,55 | R$ 2.249,21 | R$ 2.249,21 |
| FDE | QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 7,5 HP | UN | 1 | R$ 1.924,12 | R$ 2.352,62 | R$ 2.352,62 |
| FDE | QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA BIFASICO DE 3/4 A 1 HP | UN | 1 | R$ 1.717,41 | R$ 2.099,87 | R$ 2.099,87 |
| FDE | QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA BIFASICO DE 1 1/2 A 2 HP | UN | 1 | R$ 1.743,34 | R$ 2.131,58 | R$ 2.131,58 |
| FDE | QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA BIFASICO DE 2 A 3 HP | UN | 1 | R$ 1.765,68 | R$ 2.158,89 | R$ 2.158,89 |
| FDE | QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO TRIFASICO DE 3/4 A 2 HP | UN | 1 | R$ 880,12 | R$ 1.076,12 | R$ 1.076,12 |
| FDE | QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO TRIFASICO DE 2 A 4 HP | UN | 1 | R$ 900,81 | R$ 1.101,42 | R$ 1.101,42 |
| FDE | QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO TRIFASICO DE 5 HP | UN | 1 | R$ 919,57 | R$ 1.124,35 | R$ 1.124,35 |
| FDE | QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO TRIFASICO DE 7,5 HP | UN | 1 | R$ 939,10 | R$ 1.148,23 | R$ 1.148,23 |
| FDE | QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO TRIFASICO DE 10 HP | UN | 1 | R$ 1.244,39 | R$ 1.521,51 | R$ 1.521,51 |
| FDE | QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO BIFASICO DE 3/4 A 1 HP | UN | 1 | R$ 873,89 | R$ 1.068,50 | R$ 1.068,50 |
| FDE | QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO BIFASICO DE 1 1/2 A 2 HP | UN | 1 | R$ 894,58 | R$ 1.093,80 | R$ 1.093,80 |
| FDE | INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 40A/30 mA | UN | 1 | R$ 490,51 | R$ 599,74 | R$ 599,74 |
| FDE | INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 63A/30 mA | UN | 1 | R$ 524,93 | R$ 641,83 | R$ 641,83 |
| FDE | INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 40A/300 mA | UN | 1 | R$ 482,76 | R$ 590,27 | R$ 590,27 |
| FDE | INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 63A/300 mA | UN | 1 | R$ 521,54 | R$ 637,68 | R$ 637,68 |
| FDE | CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA DE 4"X2" | UN | 160 | R$ 25,14 | R$ 30,73 | R$ 4.916,80 |
| FDE | CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA DE 4"X4" | UN | 160 | R$ 40,07 | R$ 48,99 | R$ 7.838,40 |
| FDE | CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 10X10X8 CM | UN | 31 | R$ 29,10 | R$ 35,58 | R$ 1.102,98 |
| FDE | CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 15X15X8 CM | UN | 1 | R$ 45,13 | R$ 55,18 | R$ 55,18 |
| FDE | CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 20X20X10 CM | UN | 3 | R$ 69,40 | R$ 84,85 | R$ 254,55 |
| FDE | CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 30X30X12 CM | UN | 2 | R$ 104,50 | R$ 127,77 | R$ 255,54 |
| FDE | CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 40X40X15 CM | UN | 3 | R$ 146,17 | R$ 178,72 | R$ 536,16 |
| FDE | CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 50X50X15 CM | UN | 3 | R$ 199,27 | R$ 243,64 | R$ 730,92 |
| FDE | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,40X0,40X0,40 M | UN | 3 | R$ 244,32 | R$ 298,73 | R$ 896,19 |
| FDE | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,60X0,60X0,60 M | UN | 3 | R$ 514,07 | R$ 628,55 | R$ 1.885,65 |
| FDE | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,80X0,80X0,80 M | UN | 3 | R$ 847,76 | R$ 1.036,55 | R$ 3.109,65 |
| FDE | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 1,00X1,00X1,00 M | UN | 1 | R$ 817,61 | R$ 999,69 | R$ 999,69 |
| FDE | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 1,00X1,00X0,60 M | UN | 1 | R$ 470,65 | R$ 575,46 | R$ 575,46 |
| FDE | CAIXA DE PASSAGEM A PROVA DE UMIDADE EM ALUMINIO 10X10X6CM | UN | 1 | R$ 100,23 | R$ 122,55 | R$ 122,55 |
| FDE | CAIXA DE PASSAGEM A PROVA DE UMIDADE EM ALUMINIO 15X15X10CM | UN | 1 | R$ 132,08 | R$ 161,49 | R$ 161,49 |
| FDE | CAIXA DE PASSAGEM A PROVA DE UMIDADE EM ALUMINIO 20X20X10CM | UN | 1 | R$ 158,78 | R$ 194,14 | R$ 194,14 |
| FDE | CAIXA DE PASSAGEM A PROVA DE UMIDADE EM ALUMINIO 30X30X12CM | UN | 1 | R$ 284,90 | R$ 348,34 | R$ 348,34 |
| FDE | CAIXA DE PASSAGEM A PROVA DE UMIDADE EM ALUMINIO 40X40X20CM | UN | 1 | R$ 642,53 | R$ 785,62 | R$ 785,62 |
| FDE | QUADRO EM CHAPA COM PORTA E FECHADURA (TELEBRAS) DE 20X20X12CM | UN | 3 | R$ 134,29 | R$ 164,19 | R$ 492,57 |
| FDE | QUADRO EM CHAPA COM PORTA E FECHADURA (TELEBRAS) DE 40X40X12CM | UN | 3 | R$ 217,85 | R$ 266,36 | R$ 799,08 |
| FDE | QUADRO EM CHAPA COM PORTA E FECHADURA (TELEBRAS) DE 60X60X12CM | UN | 1 | R$ 385,34 | R$ 471,15 | R$ 471,15 |
| FDE | FIO DE 1,50 MM2 750V ( ISOLAÇAO NAO HALOGENADO) | M | 183 | R$ 3,39 | R$ 4,14 | R$ 757,62 |
| FDE | FIO DE 2,50 MM2 750V (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO) | M | 2522 | R$ 4,64 | R$ 5,67 | R$ 14.299,74 |
| FDE | FIO DE 4,00 MM2 750V (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO) | M | 183 | R$ 6,01 | R$ 7,34 | R$ 1.343,22 |
| FDE | FIO DE 6,00 MM2 750V (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO) | M | 183 | R$ 8,06 | R$ 9,85 | R$ 1.802,55 |
| FDE | FIO TRANCADO PARA TELEFONE - PAD. TELEBRAS | M | 1 | R$ 2,49 | R$ 3,04 | R$ 3,04 |
| FDE | CABO DE 10 MM2 750V (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO) | M | 83 | R$ 14,03 | R$ 17,15 | R$ 1.423,45 |
| FDE | CABO DE 16 MM2 750V (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO) | M | 8 | R$ 21,31 | R$ 26,05 | R$ 208,40 |
| FDE | CABO DE 25 MM2 750V (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO) | M | 8 | R$ 35,75 | R$ 43,71 | R$ 349,68 |
| FDE | CABO DE 35 MM2 750V (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO) | M | 8 | R$ 51,93 | R$ 63,49 | R$ 507,92 |
| FDE | CABO DE 50 MM2 750V (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO) | M | 8 | R$ 76,32 | R$ 93,31 | R$ 746,48 |
| FDE | CABO DE 70 MM2 750V (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO) | M | 8 | R$ 99,78 | R$ 122,00 | R$ 976,00 |
| FDE | CABO DE 95 MM2 750V (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO) | M | 8 | R$ 141,50 | R$ 173,01 | R$ 1.384,08 |
| FDE | CABO DE 120 MM2 750V (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO) | M | 4 | R$ 174,06 | R$ 212,82 | R$ 851,28 |
| FDE | CABO DE 150 MM2 750V (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO) | M | 4 | R$ 211,11 | R$ 258,12 | R$ 1.032,48 |
| FDE | CABO DE 185 MM2 750V (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO) | M | 4 | R$ 259,64 | R$ 317,46 | R$ 1.269,84 |
| FDE | CABO DE 240 MM2 750V (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO) | M | 4 | R$ 321,37 | R$ 392,93 | R$ 1.571,72 |
| FDE | CABO DE 300 MM2 750V (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO) | M | 4 | R$ 354,74 | R$ 433,74 | R$ 1.734,96 |
| FDE | CABO DE 1,5MM2 750V (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO) | M | 167 | R$ 3,65 | R$ 4,46 | R$ 744,82 |
| FDE | CABO DE 2,5MM2 750V (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO) | M | 36 | R$ 5,03 | R$ 6,15 | R$ 221,40 |
| FDE | CABO DE 4MM2 750V (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO) | M | 83 | R$ 6,64 | R$ 8,11 | R$ 673,13 |
| FDE | CABO DE 6MM2 750V (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO) | M | 83 | R$ 8,65 | R$ 10,57 | R$ 877,31 |
| FDE | INTERRUPTOR DE 1 TECLA SIMPLES EM CX.4"X2"-ELETROD.AÇO GALV.A QUENTE | UN | 3 | R$ 217,81 | R$ 266,31 | R$ 798,93 |
| FDE | INTERRUPTOR DE 2 TECLAS SIMPLES EM CX.4"X2"-ELETROD.AÇO GALV.A QUENTE | UN | 3 | R$ 297,59 | R$ 363,86 | R$ 1.091,58 |
| FDE | INTERRUPTOR DE 3 TECLAS SIMPLES EM CX.4"X2"-ELETROD.AÇO GALV.A QUENTE | UN | 1 | R$ 306,94 | R$ 375,29 | R$ 375,29 |
| FDE | INTERRUPTOR DE 1 TECLA BIPOLAR SIMPLES EM CX.4"X2"-ELETROD.DE AÇO GALV.A QUENTE | UN | 3 | R$ 251,89 | R$ 307,98 | R$ 923,94 |
| FDE | 2 INTERRUPTORES DE 1 TECLA BIP.SIMPL.CX.4"X4"-ELETR.AÇO GALV.A QUENTE | UN | 3 | R$ 362,64 | R$ 443,39 | R$ 1.330,17 |
| FDE | INTERRUPTOR DE 1 TECLA PARAL.SIMPL.CX.4"X2"-ELETR.AÇO GALV.A QUENTE | UN | 3 | R$ 291,53 | R$ 356,45 | R$ 1.069,35 |
| FDE | VARIADOR DE LUMINOSIDADE ROTATIVO (DIMER) LÂMPADA LED DIMERIZÁVEL CAIXA 4X2. | UN | 37 | R$ 71,51 | R$ 87,43 | R$ 3.234,91 |
| FDE | TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 10A-250V-ELETR. AÇO GALV. A QUENTE | UN | 3 | R$ 237,57 | R$ 290,47 | R$ 871,41 |
| FDE | TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 20A-250V-ELETR.AÇO GALV.A QUENTE | UN | 1 | R$ 279,31 | R$ 341,51 | R$ 341,51 |
| FDE | INTERRUPTOR DE 1 TECLA - ELETROD PVC Ø 25MM FLEXIVEL NBR 15465 | UN | 3 | R$ 146,55 | R$ 179,18 | R$ 537,54 |
| FDE | INTERRUPTOR DE 2 TECLAS - ELETROD PVC Ø 25MM FLEXIVEL NBR 15465 | UN | 3 | R$ 223,72 | R$ 273,54 | R$ 820,62 |
| FDE | INTERRUPTOR EM PARALELO BIPOLAR EM CAIXA 4X2 - ELETROD PVC Ø 25MM FLEXIVEL NBR 15465 | UN | 3 | R$ 280,64 | R$ 343,13 | R$ 1.029,39 |
| FDE | TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V - ELETROD PVC Ø 25MM FLEXIVEL NBR 15465 | UN | 3 | R$ 164,12 | R$ 200,66 | R$ 601,98 |
| FDE | TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 20A-250V - ELETROD PVC Ø 25MM FLEXIVEL NBR 15465 | UN | 3 | R$ 178,66 | R$ 218,44 | R$ 655,32 |
| FDE | PONTO SECO PARA TELEFONE - ELETROD PVC Ø 25MM FLEXIVEL NBR 15465 | UN | 3 | R$ 232,17 | R$ 283,87 | R$ 851,61 |
| FDE | INTERRUPTOR DE 1 TECLA SIMPLES CAIXA 4"X2"-ELETR PVC RÍGIDO | UN | 3 | R$ 162,18 | R$ 198,29 | R$ 594,87 |
| FDE | INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES CAIXA DE 4"X2"-ELETR PVC RIGIDO | UN | 3 | R$ 239,35 | R$ 292,65 | R$ 877,95 |
| FDE | INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES CAIXA 4"X2"-ELETR PVC RIGIDO | UN | 3 | R$ 256,26 | R$ 313,32 | R$ 939,96 |
| FDE | 2 INTERRUPTORES DE 1 TECLA EM CAIXA 4"X4"-ELETRODUTO DE PVC | UN | 3 | R$ 243,29 | R$ 297,47 | R$ 892,41 |
| FDE | BOTAO PARA CIGARRA - ELETRODUTO DE PVC | UN | 1 | R$ 157,31 | R$ 192,34 | R$ 192,34 |
| FDE | CIGARRA PARA CHAMADA DE AULA - ELETRODUTO DE PVC | UN | 1 | R$ 328,02 | R$ 401,07 | R$ 401,07 |
| FDE | TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 20A-250V-ELETR.PVC RIGIDO | UN | 3 | R$ 194,29 | R$ 237,55 | R$ 712,65 |
| FDE | IL-42 LUMINARIA C/ DIFUSOR TRANSPARENTE P/ LAMPADA FLUOR (2X32W) | UN | 29 | R$ 271,77 | R$ 332,29 | R$ 9.636,41 |
| FDE | IL-90 LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR C/DIFUSOR TRANSLÚCIDO <= 39W | UN | 31 | R$ 331,01 | R$ 404,72 | R$ 12.546,32 |
| FDE | IL-94 LUMINÁRIA LED QUADRADA DE SOBREPOR C/DIFUSOR TRANSLÚCIDO <= 40W | UN | 31 | R$ 477,14 | R$ 583,39 | R$ 18.085,09 |
| FDE | IL-89 LUMINÁRIA LED DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO <= 24W | UN | 31 | R$ 296,56 | R$ 362,60 | R$ 11.240,60 |
| FDE | IL-88 LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR C/DIFUSOR TRANSLÚCIDO <=24W | UN | 31 | R$ 337,53 | R$ 412,69 | R$ 12.793,39 |
| FDE | IL-91 LUMINÁRIA LED DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO <= 39W | UN | 31 | R$ 183,66 | R$ 224,56 | R$ 6.961,36 |
| FDE | IL-05 ARANDELA BLINDADA | UN | 31 | R$ 457,03 | R$ 558,81 | R$ 17.323,11 |
| FDE | LUMINARIA DE LED TUBULAR DRIVER INTEGRADO C=594MM H=72MM PARA FIXAÇAO NO PERFILADO COM DIFUSOR ACRILICO TRANSPARENTE - USO EXCLUSIVO SALA DE INOVAÇÃO | UN | 31 | R$ 311,10 | R$ 380,38 | R$ 11.791,78 |
| FDE | IL-59 ILUMINAÇÃO P/PASSAGEM COBERTA E CIRCULAÇÕES | UN | 31 | R$ 265,36 | R$ 324,45 | R$ 10.057,95 |
| FDE | IL-93LUMINÁRIA LED PENDENTE COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO <= 39W | UN | 31 | R$ 422,93 | R$ 517,11 | R$ 16.030,41 |
| FDE | IL-95 LUMINÁRIA LED QUADRADA DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO <= 40W | UN | 31 | R$ 461,19 | R$ 563,89 | R$ 17.480,59 |
| FDE | IL-97 LUMINÁRIA LED QUADRADA DIMERIZÁVEL DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO <= 40W | UN | 31 | R$ 549,57 | R$ 671,95 | R$ 20.830,45 |
| FDE | IL-44 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (1X32W) | UN | 7 | R$ 177,73 | R$ 217,31 | R$ 1.521,17 |
| FDE | IL-45 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W) | UN | 97 | R$ 255,09 | R$ 311,89 | R$ 30.253,33 |
| FDE | IL-48 LUMINARIA ABERTA C/ REFLETOR E PEND P/FLUOR (2X32W) | UN | 1 | R$ 425,87 | R$ 520,71 | R$ 520,71 |
| FDE | IL-83 ILUMINAÇÃO AUTONOMA DE EMERGÊNCIA - LED | UN | 31 | R$ 64,66 | R$ 79,05 | R$ 2.450,55 |
| FDE | IL-101 PROJETOR LED <=100W L240 x H175 MM C/DIFUSOR DE VIDRO TEMPERADO. | UN | 7 | R$ 186,20 | R$ 227,66 | R$ 1.593,62 |
| FDE | EX-01 EXAUSTOR AXIAL DN 40CM | UN | 1 | R$ 1.965,06 | R$ 2.402,67 | R$ 2.402,67 |
| FDE | PP-02 PARA RAIOS FRANKLIN COM MASTRO AÇO GALVANIZADO 02" X 3,00M | UN | 1 | R$ 865,72 | R$ 1.058,51 | R$ 1.058,51 |
| FDE | PP-03 PARA RAIOS FRANKLIN COM MASTRO AÇO GALVANIZADO 02" X 6,00M | UN | 1 | R$ 1.092,76 | R$ 1.336,11 | R$ 1.336,11 |
| FDE | BARRA CHATA ACO GALVANIZADO (3/4"X1/8") - CAPTOR P/ PARA RAIOS | M | 91 | R$ 47,69 | R$ 58,31 | R$ 5.306,21 |
| FDE | BARRA CHATA ACO GALVANIZADO (3/4"X1/8") - DESCIDA P/ PARA RAIO | M | 91 | R$ 34,03 | R$ 41,60 | R$ 3.785,60 |
| FDE | CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 80MM2 (7/16") SOB A TERRA | M | 91 | R$ 51,13 | R$ 62,51 | R$ 5.688,41 |
| FDE | TERRA SIMPLES - 1 HASTE COM CAIXA DE INSPEÇÃO E TAMPA DE CONCRETO | UN | 3 | R$ 379,80 | R$ 464,38 | R$ 1.393,14 |
| FDE | TERRA SIMPLES 1 HASTE COPERWELD DN 19MM X 3M SEM CAIXA DE INSPEÇAO | UN | 3 | R$ 297,84 | R$ 364,16 | R$ 1.092,48 |
| FDE | CAIXA SUSPENSA MEDIÇÃO ATERRRAMENTO 4"X2" POLIPROPILENO Ø2'' | UN | 2 | R$ 92,83 | R$ 113,50 | R$ 227,00 |
| FDE | CONEXAO EXOTERMICA CABO/CABO | UN | 2 | R$ 58,37 | R$ 71,36 | R$ 142,72 |
| FDE | CONEXAO EXOTERMICA CABO/HASTE | UN | 2 | R$ 72,86 | R$ 89,08 | R$ 178,16 |
| FDE | CONEXAO EXOTERMICA EM ESTRUTURA METALICA | UN | 2 | R$ 51,40 | R$ 62,84 | R$ 125,68 |
| FDE | RELATORIO DE INSPEÇAO E MEDIÇAO COM LAUDO TECNICO DO SISTEMA DE PROTEÇAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS CONFORME NBR 5419 | UN | 1 | R$ 2.828,69 | R$ 3.458,63 | R$ 3.458,63 |
| FDE | TUBO DE PVC Ø 2'' X 3,00M PARA PROTEÇAO DESCIDA DE CORDOALHA | UN | 3 | R$ 128,61 | R$ 157,25 | R$ 471,75 |
| FDE | CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 50 MM2 (3/8") C/SUPORTE.DE FIXAÇÃO. | M | 91 | R$ 45,54 | R$ 55,68 | R$ 5.066,88 |
| FDE | REMOCAO DE POSTE ACO GALV. OU CAIXA ACO P/ ENTRADA ENERGIA EM B.T. | UN | 3 | R$ 218,44 | R$ 267,08 | R$ 801,24 |
| FDE | REMOCAO DE POSTE DE CONCRETO DE ENTRADA EM B.T. | UN | 3 | R$ 273,05 | R$ 333,85 | R$ 1.001,55 |
| FDE | REMOCAO DE ARMACAO TIPO BRAQUET | UN | 31 | R$ 27,29 | R$ 33,36 | R$ 1.034,16 |
| FDE | REMOCAO DE CABECOTE TIPO TELEFONICA | UN | 1 | R$ 13,64 | R$ 16,67 | R$ 16,67 |
| FDE | REMOCAO DE CAIXA DE ENTRADA DE TELEFONE PADRAO TELEFONICA | UN | 1 | R$ 109,22 | R$ 133,54 | R$ 133,54 |
| FDE | REMOCAO DE TUBULACAO ELETRICA EMBUTIDA ATE 2" | M | 18 | R$ 13,64 | R$ 16,67 | R$ 300,06 |
| FDE | REMOCAO DE TUBULACAO ELETRICA EMBUTIDA ACIMA DE 2" | M | 18 | R$ 27,29 | R$ 33,36 | R$ 600,48 |
| FDE | REMOCAO DE TUBULACAO ELETRICA APARENTE ATE 2" | M | 18 | R$ 6,81 | R$ 8,32 | R$ 149,76 |
| FDE | REMOCAO DE TUBULACAO ELETRICA APARENTE ACIMA 2" | M | 18 | R$ 13,64 | R$ 16,67 | R$ 300,06 |
| FDE | REMOCAO DE CAIXA PARA FUSIVEL OU TOMADA INSTALADA EM PERFILADOS | UN | 1 | R$ 27,29 | R$ 33,36 | R$ 33,36 |
| FDE | REMOCAO DE CAIXAS ESTAMPADAS | UN | 1 | R$ 54,60 | R$ 66,75 | R$ 66,75 |
| FDE | REMOCAO DE FIO EMBUTIDO ATE 16 MM2 | M | 91 | R$ 1,35 | R$ 1,65 | R$ 150,15 |
| FDE | REMOCAO DE CABO EMBUTIDO ACIMA DE 16 MM2 | M | 2 | R$ 2,72 | R$ 3,32 | R$ 6,64 |
| FDE | REMOCAO DE FIO APARENTE ATE 16 MM2 | M | 257 | R$ 1,63 | R$ 1,99 | R$ 511,43 |
| FDE | REMOCAO DE CABO APARENTE ACIMA DE 16 MM2 | M | 1 | R$ 3,27 | R$ 3,99 | R$ 3,99 |
| FDE | REMOCAO DE TERMINAIS ,CONECTORES DE PRESSAO OU ROLDANAS PARA CABOS | UN | 5 | R$ 10,91 | R$ 13,33 | R$ 66,65 |
| FDE | REMOCAO DE TERMINAIS OU CONECTORES DE SOLDA PARA CABOS | UN | 3 | R$ 27,29 | R$ 33,36 | R$ 100,08 |
| FDE | REMOCAO DE FUNDO OU PORTAS MADEIRA/METAL .P/QUADROS OU CAIXAS PASSAGEM | m² | 1 | R$ 54,60 | R$ 66,75 | R$ 66,75 |
| FDE | REMOCAO DE FECHADURAS TIPO YALE (Q.DISTRIBUICAO) | UN | 2 | R$ 10,91 | R$ 13,33 | R$ 26,66 |
| FDE | REMOCAO DE CHAVES BASE MARMORE,NH UNIPOLAR OU DISJUNT.NO-FUSE EM BT | UN | 1 | R$ 27,29 | R$ 33,36 | R$ 33,36 |
| FDE | REMOCAO DE DISJUNTOR QUICK-LAG OU BASE P/ FUSIVEL DIAZED EM B.T | UN | 1 | R$ 6,81 | R$ 8,32 | R$ 8,32 |
| FDE | REMOCAO DE BASE OU CHAVE PARA FUSIVEL NH TIPO UNIPOLAR | UN | 1 | R$ 27,29 | R$ 33,36 | R$ 33,36 |
| FDE | REMOCAO DE CHAVE OU BASE NH TRIPOL. OU CHAVE PACCO ROTATIVA EM B.T | UN | 1 | R$ 40,95 | R$ 50,06 | R$ 50,06 |
| FDE | REMOCAO DE CHAVE DE ACAO RAPIDA,COMANDO FRONTAL MONTADO EM PAINEL B.T | UN | 1 | R$ 54,60 | R$ 66,75 | R$ 66,75 |
| FDE | REMOCAO DE BARRAMENTO DE COBRE | M | 1 | R$ 27,29 | R$ 33,36 | R$ 33,36 |
| FDE | REMOCAO DE INTERRUPTORES TOMADAS BOTOES DE CAMPAINHA E CIGARRAS | UN | 31 | R$ 21,83 | R$ 26,69 | R$ 827,39 |
| FDE | REMOCAO DE CHAVE AUTOMATICA DA BOIA | UN | 1 | R$ 32,75 | R$ 40,04 | R$ 40,04 |
| FDE | REMOCAO DE CONTACTOR MAGNETICO P/ QUADRO DE COMANDO DE BOMBA RECALQUE | UN | 1 | R$ 54,60 | R$ 66,75 | R$ 66,75 |
| FDE | REMOCAO DE MOTOR BOMBA DE RECALQUE | UN | 1 | R$ 81,91 | R$ 100,15 | R$ 100,15 |
| FDE | REMOCAO AP. ILUM FLUORESC.C/PLAFON E PEND, OU CANOPLA P/ LUM.PENDENTE | UN | 31 | R$ 8,18 | R$ 10,00 | R$ 310,00 |
| FDE | REMOCAO APARELHO ILUMINACAO, PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS FLUORESC | UN | 897 | R$ 8,18 | R$ 10,00 | R$ 8.970,00 |
| FDE | REMOCAO DE SOQUETES P/ LAMPADAS INCANDES OU DE CORRENTES P/ PENDENTES | UN | 319 | R$ 10,91 | R$ 13,33 | R$ 4.252,27 |
| FDE | REMOCAO DE REATORES PARA LAMPADAS HG EM POSTES | UN | 7 | R$ 54,60 | R$ 66,75 | R$ 467,25 |
| FDE | REMOCAO DE AP. ILUMIN. EM POSTES OU DE PROJETORES EM FACHADAS | UN | 31 | R$ 81,91 | R$ 100,15 | R$ 3.104,65 |
| FDE | REMOCAO DE PROJETORES EM JARDINS OU DE LUZ DE OBSTACULO | UN | 1 | R$ 54,60 | R$ 66,75 | R$ 66,75 |
| FDE | REMOCAO DE ARANDELA EXTERNA EM BRACO DE FERRO | UN | 1 | R$ 81,91 | R$ 100,15 | R$ 100,15 |
| FDE | REMOCAO DO APARELHO A PROVA DE TEMPO, GASES E VAPOR | UN | 31 | R$ 27,29 | R$ 33,36 | R$ 1.034,16 |
| FDE | REMOCAO DE CRUZETAS DE FERRO PARA FIXACAO DE PROJETORES | UN | 1 | R$ 81,91 | R$ 100,15 | R$ 100,15 |
| FDE | REMOCAO DE POSTE CURVO, INCLUINDO BASES DE FIXACAO | UN | 1 | R$ 273,05 | R$ 333,85 | R$ 333,85 |
| FDE | REMOCAO DE POSTE DE FERRO RETO ENGASTADO NO SOLO | UN | 1 | R$ 436,89 | R$ 534,18 | R$ 534,18 |
| FDE | REMOCAO DE CAPTOR DE PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN OU RADIATIVO | UN | 1 | R$ 27,29 | R$ 33,36 | R$ 33,36 |
| FDE | REMOCAO DE BASE E HASTE DE PARA-RAIO | UN | 1 | R$ 54,60 | R$ 66,75 | R$ 66,75 |
| FDE | REMOCAO CABOS E ESTICADORES OU DE BRACADEIRAS P/ 3 ESTAIS EM P.RAIOS | M | 1 | R$ 27,29 | R$ 33,36 | R$ 33,36 |
| FDE | REMOCAO DE CABO DE COBRE NU | M | 1 | R$ 10,91 | R$ 13,33 | R$ 13,33 |
| FDE | REMOCAO DE CABO COBRE NU PARA ATERRAMENTO | M | 1 | R$ 13,64 | R$ 16,67 | R$ 16,67 |
| FDE | REMOCAO DE CONECTOR TIPO SPLIT-BOLDT PARA CABOS DE ATERRAMENTO | UN | 1 | R$ 10,91 | R$ 13,33 | R$ 13,33 |
| FDE | REMOCAO DE BRACADEIRAS PARA PASSAGEM DE CABOS DE COBRE NU | UN | 1 | R$ 21,83 | R$ 26,69 | R$ 26,69 |
| FDE | REMOCAO DE TUBO DE PROTECAO DE CABO DE COBRE NU INCL. FIXACOES | UN | 1 | R$ 54,60 | R$ 66,75 | R$ 66,75 |
| FDE | RETIRADA DE POSTE GALVANIZADO DE ENTRADA EM B.T. | UN | 1 | R$ 218,44 | R$ 267,08 | R$ 267,08 |
| FDE | RETIRADA DE POSTE DE CONCRETO DE ENTRADA EM B.T. | UN | 1 | R$ 273,05 | R$ 333,85 | R$ 333,85 |
| FDE | RETIRADA DE ARMACAO T BRAQUET, CONDULETES OU DE CX.FUSIV/TOMADAS EM PERFILADO | UN | 1 | R$ 27,29 | R$ 33,36 | R$ 33,36 |
| FDE | RETIRADA DE CABECOTE PADRAO TELEFONICA OU DE BASE P/DISJUNTOR QUICK LAG | UN | 1 | R$ 13,64 | R$ 16,67 | R$ 16,67 |
| FDE | RETIRADA DE TUBULACAO ELETRICA APARENTE ATE 2" | M | 18 | R$ 13,64 | R$ 16,67 | R$ 300,06 |
| FDE | RETIRADA DE TUBULACAO ELETRICA APARENTE ACIMA 2" | M | 1 | R$ 27,29 | R$ 33,36 | R$ 33,36 |
| FDE | RETIRADA DE PERFILADOS | M | 1 | R$ 21,83 | R$ 26,69 | R$ 26,69 |
| FDE | RETIRADA DE GANCHOS DE SUSTENTACAO DE LUMINARIAS EM PERFILADOS | UN | 1 | R$ 10,91 | R$ 13,33 | R$ 13,33 |
| FDE | RETIRADA DE FIO EMBUTIDO ATE 16 MM2 | M | 91 | R$ 2,72 | R$ 3,32 | R$ 302,12 |
| FDE | RETIRADA DE CABO EMBUTIDO ACIMA DE 16 MM2 | M | 46 | R$ 5,45 | R$ 6,66 | R$ 306,36 |
| FDE | RETIRADA DE FIO APARENTE ATE 16 MM2 | M | 91 | R$ 3,27 | R$ 3,99 | R$ 363,09 |
| FDE | RETIRADA DE CABO APARENTE ACIMA DE 16 MM2 | M | 46 | R$ 6,55 | R$ 8,00 | R$ 368,00 |
| FDE | RETIRADA E DESMONTAGEM QD.DISTRIB, CAIXA PASSAGEM OU QD. CHAMADA | m² | 1 | R$ 109,22 | R$ 133,54 | R$ 133,54 |
| FDE | RETIRADA DE MOTOR DE BOMBA DE RECALQUE | UN | 3 | R$ 81,91 | R$ 100,15 | R$ 300,45 |
| FDE | RETIRADA DE APARELHO DE ILUMINACAO, PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS INCANDESC | UN | 244 | R$ 5,45 | R$ 6,66 | R$ 1.625,04 |
| FDE | RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINACAO, PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS FLUORESC | UN | 1153 | R$ 3,83 | R$ 4,68 | R$ 5.396,04 |
| FDE | RETIRADA DE PROJETORES EM JARDINS | UN | 1 | R$ 54,60 | R$ 66,75 | R$ 66,75 |
| FDE | RETIRADA DE POSTE DE FERRO RETO ENGASTADO NO SOLO | UN | 1 | R$ 273,05 | R$ 333,85 | R$ 333,85 |
| FDE | RETIRADA DE POSTE DE CONCRETO DE ATE 10M ACIMA DO SOLO | UN | 1 | R$ 273,05 | R$ 333,85 | R$ 333,85 |
| FDE | RETIRADA DE CAPTOR DE PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN | UN | 1 | R$ 27,29 | R$ 33,36 | R$ 33,36 |
| FDE | RETIRADA DE BASE E HASTE,OU DE BRAÇADEIRA C/3 ESTAIS EM PARA-RAIOS | UN | 3 | R$ 54,60 | R$ 66,75 | R$ 200,25 |
| FDE | RETIRADA DE CABOS DE AÇO E ESTICADORES DE PARA-RAIOS | M | 1 | R$ 27,29 | R$ 33,36 | R$ 33,36 |
| FDE | POSTE DE ACO GALVANIZADO DE 3 1/2" X 6,00 M | UN | 1 | R$ 1.611,87 | R$ 1.970,83 | R$ 1.970,83 |
| FDE | BRAQUET COM 2 ISOLADORES PARA B.T. | UN | 3 | R$ 28,00 | R$ 34,23 | R$ 102,69 |
| FDE | BRAQUET COM 3 ISOLADORES PARA B.T. | UN | 3 | R$ 38,63 | R$ 47,23 | R$ 141,69 |
| FDE | BRAQUET COM 4 ISOLADORES PARA B.T. | UN | 3 | R$ 48,19 | R$ 58,92 | R$ 176,76 |
| FDE | CAIXA ESTAMPADA 4" X 2" | UN | 1 | R$ 17,44 | R$ 21,32 | R$ 21,32 |
| FDE | CAIXA ESTAMPADA 4" X 4" | UN | 3 | R$ 20,67 | R$ 25,27 | R$ 75,81 |
| FDE | BRACADEIRA PARA FIXACAO DE ELETRODUTO | UN | 63 | R$ 9,98 | R$ 12,20 | R$ 768,60 |
| FDE | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 10MM | UN | 1 | R$ 24,94 | R$ 30,49 | R$ 30,49 |
| FDE | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 16MM | UN | 3 | R$ 24,86 | R$ 30,39 | R$ 91,17 |
| FDE | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 25MM | UN | 1 | R$ 25,72 | R$ 31,44 | R$ 31,44 |
| FDE | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 35MM | UN | 3 | R$ 31,42 | R$ 38,41 | R$ 115,23 |
| FDE | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 50MM | UN | 3 | R$ 38,53 | R$ 47,11 | R$ 141,33 |
| FDE | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 70MM | UN | 3 | R$ 37,79 | R$ 46,20 | R$ 138,60 |
| FDE | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 95MM | UN | 3 | R$ 45,21 | R$ 55,27 | R$ 165,81 |
| FDE | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 120MM | UN | 3 | R$ 60,93 | R$ 74,49 | R$ 223,47 |
| FDE | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 150MM | UN | 3 | R$ 61,09 | R$ 74,69 | R$ 224,07 |
| FDE | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 185MM | UN | 1 | R$ 68,42 | R$ 83,65 | R$ 83,65 |
| FDE | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 240MM | UN | 1 | R$ 75,06 | R$ 91,77 | R$ 91,77 |
| FDE | BASE DE CHAPA DE FERRO N 14 PARA FIXACAO DE DISJUNTOR NO Q.D. | m² | 1 | R$ 308,52 | R$ 377,22 | R$ 377,22 |
| FDE | FECHADURA TIPO YALE | UN | 1 | R$ 83,17 | R$ 101,69 | R$ 101,69 |
| FDE | PERFILADO EM CHAPA DE ACO 38X38MM | M | 6 | R$ 50,53 | R$ 61,78 | R$ 370,68 |
| FDE | CH.SEC.DE ACAO RAP.SOBRE CARGA COMANDO FRONTAL 3X100 A PAINEL BL.B.T | UN | 3 | R$ 451,18 | R$ 551,65 | R$ 1.654,95 |
| FDE | CH.SECCION. AÇAO RAPIDA SOBRECARGA COMANDO FRONTAL 3X250A PAINEL BL.BT | UN | 1 | R$ 1.907,50 | R$ 2.332,30 | R$ 2.332,30 |
| FDE | CH.SEC.DE ACAO RAP.SOBRE CARGA COMANDO FRONTAL 3X630 A PAINEL BL.B.T | UN | 1 | R$ 1.890,54 | R$ 2.311,56 | R$ 2.311,56 |
| FDE | BARRA DE COBRE PARA NEUTRO - 200 A | UN | 1 | R$ 75,13 | R$ 91,86 | R$ 91,86 |
| FDE | BARRA DE COBRE PARA NEUTRO - 400 A | UN | 1 | R$ 258,47 | R$ 316,03 | R$ 316,03 |
| FDE | BARRA DE COBRE PARA NEUTRO - 600 A | UN | 1 | R$ 48,06 | R$ 58,76 | R$ 58,76 |
| FDE | BARRA DE COBRE PARA NEUTRO - 30 A | UN | 1 | R$ 20,62 | R$ 25,21 | R$ 25,21 |
| FDE | BARRA DE COBRE PARA NEUTRO - 60 A | UN | 1 | R$ 26,87 | R$ 32,85 | R$ 32,85 |
| FDE | BARRA DE COBRE PARA NEUTRO - 100 A | UN | 3 | R$ 42,53 | R$ 52,00 | R$ 156,00 |
| FDE | BOTOEIRA LIGA-DESLIGA PARA COMANDO DA BOMBA DE RECALQUE | UN | 2 | R$ 120,37 | R$ 147,17 | R$ 294,34 |
| FDE | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X200A | UN | 3 | R$ 539,63 | R$ 659,80 | R$ 1.979,40 |
| FDE | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A a 3X50A | UN | 1 | R$ 110,09 | R$ 134,60 | R$ 134,60 |
| FDE | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X400A | UN | 1 | R$ 1.425,53 | R$ 1.742,99 | R$ 1.742,99 |
| FDE | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X600A | UN | 1 | R$ 1.946,84 | R$ 2.380,40 | R$ 2.380,40 |
| FDE | RELE BIMETALICO DE SOBRECORRENTE FAIXA AJUSTAVEL DE 6,3A - 10A PARA QD.COMANDO BOMBA RECALQUE | UN | 1 | R$ 308,36 | R$ 377,03 | R$ 377,03 |
| FDE | RELE BIMETALICO DE SOBRECORRENTE FAIXA AJUSTAVEL DE 8,0A - 12,5A PARA QD.COMANDO BOMBA RECALQUE | UN | 1 | R$ 313,60 | R$ 383,43 | R$ 383,43 |
| FDE | RELE BIMETALICO DE SOBRECORRENTE FAIXA AJUSTAVEL DE 10A - 16A PARA QD.COMANDO BOMBA RECALQUE | UN | 1 | R$ 335,94 | R$ 410,75 | R$ 410,75 |
| FDE | RELE BIMETALICO DE SOBRECORRENTE FAIXA AJUSTAVEL DE 16A - 25A PARA QD.COMANDO BOMBA RECALQUE | UN | 1 | R$ 400,98 | R$ 490,27 | R$ 490,27 |
| FDE | CONTACTOR TRIPOLAR ATE 9A PARA QD.COMANDO BOMBA RECALQUE | UN | 1 | R$ 337,13 | R$ 412,20 | R$ 412,20 |
| FDE | CONTACTOR TRIPOLAR ATE 12A PARA QD.COMANDO BOMBA RECALQUE | UN | 1 | R$ 357,82 | R$ 437,50 | R$ 437,50 |
| FDE | CONTACTOR TRIPOLAR ATE 16A PARA QD.COMANDO BOMBA RECALQUE | UN | 1 | R$ 376,58 | R$ 460,44 | R$ 460,44 |
| FDE | CONTACTOR TRIPOLAR ATE 25A PARA QD.COMANDO BOMBA RECALQUE | UN | 1 | R$ 396,11 | R$ 484,32 | R$ 484,32 |
| FDE | INTERRUPTOR DE 1 TECLA | UN | 63 | R$ 19,09 | R$ 23,34 | R$ 1.470,42 |
| FDE | INTERRUPTOR DE 2 TECLAS | UN | 14 | R$ 44,38 | R$ 54,26 | R$ 759,64 |
| FDE | INTERRUPTOR DE 3 TECLAS | UN | 3 | R$ 42,09 | R$ 51,46 | R$ 154,38 |
| FDE | INTERRUPTOR PARALELO | UN | 31 | R$ 21,22 | R$ 25,94 | R$ 804,14 |
| FDE | TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V | UN | 63 | R$ 23,02 | R$ 28,14 | R$ 1.772,82 |
| FDE | TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 20A-250V | UN | 31 | R$ 27,66 | R$ 33,81 | R$ 1.048,11 |
| FDE | BOTAO DE CAMPAINHA | UN | 3 | R$ 22,44 | R$ 27,43 | R$ 82,29 |
| FDE | ESPELHO DE 4'X2' | UN | 63 | R$ 6,67 | R$ 8,15 | R$ 513,45 |
| FDE | ESPELHO 4'X4' | UN | 31 | R$ 12,91 | R$ 15,78 | R$ 489,18 |
| FDE | CIGARRA TIPO FABRICA | UN | 3 | R$ 244,91 | R$ 299,45 | R$ 898,35 |
| FDE | PLAFON DE ALUMINIO DE SOBREPOR - BOCA 10 PARA GLOBO TIPO BRASIL | UN | 1 | R$ 26,72 | R$ 32,67 | R$ 32,67 |
| FDE | CALHA PARA LUMINARIA SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSPARENTE (IL-42) COM SOQUETES P/ DUAS LAMPADAS LED TUBULAR 120 CM | UN | 31 | R$ 177,49 | R$ 217,01 | R$ 6.727,31 |
| FDE | ADEQUAÇÃO DE LUMINARIA FLUORESCENTE 1X32W PARA LED TUBULAR POLICARBONATO 18W TEMPERATURA DE COR 4000ºK | UN | 11 | R$ 44,66 | R$ 54,60 | R$ 600,60 |
| FDE | ADEQUAÇÃO DE LUMINARIA FLUORESCENTE 2X32W PARA LED TUBULAR POLICARBONATO 18W TEMPERATURA DE COR 4000ºK | UN | 31 | R$ 75,27 | R$ 92,03 | R$ 2.852,93 |
| FDE | RECEPTACULO PORCELANA PARA LAMPADA BULBO LED COMPACTA ROSCA E-27 | UN | 23 | R$ 23,96 | R$ 29,29 | R$ 673,67 |
| FDE | RECEPTACULO P/LAMPADA HG OU MHL P/LUMINARIA EXT.OU PROJ-ROSCA E-40 | UN | 11 | R$ 69,99 | R$ 85,57 | R$ 941,27 |
| FDE | SOQUETE ANTIVIBRATORIO ENGATE RAPIDO P/LAMPADA LED TUBULAR | UN | 1465 | R$ 7,13 | R$ 8,71 | R$ 12.760,15 |
| FDE | PORTA LAMP ROSCA E-27,PORCEL.C/FLANGE FIX.P/PRATO FIX.P/ROSCA 3/8" GAS | UN | 1 | R$ 38,01 | R$ 46,47 | R$ 46,47 |
| FDE | CORRENTE PARA PENDENTE DE APARELHO PARA ILUMINACAO | M | 1 | R$ 29,14 | R$ 35,62 | R$ 35,62 |
| FDE | ADEQUAÇÃO DE LUMINARIA FLUORESCENTE 1X32W PARA LED TUBULAR VIDRO 18W TEMPERATURA DE COR 4000ºK | UN | 23 | R$ 34,88 | R$ 42,64 | R$ 980,72 |
| FDE | ADEQUAÇÃO DE LUMINARIA FLUORESCENTE 2X32W PARA LED TUBULAR VIDRO 18W TEMPERATURA DE COR 4000ºK | UN | 121 | R$ 55,71 | R$ 68,11 | R$ 8.241,31 |
| FDE | LAMPADA VAPOR METALICO 150W | UN | 5 | R$ 469,54 | R$ 574,10 | R$ 2.870,50 |
| FDE | LAMPADA VAPOR METALICO 250W | UN | 5 | R$ 114,64 | R$ 140,17 | R$ 700,85 |
| FDE | CONDULETE DE 1" | UN | 5 | R$ 51,28 | R$ 62,70 | R$ 313,50 |
| FDE | CONDULETE DE 1 1/4" | UN | 1 | R$ 72,03 | R$ 88,07 | R$ 88,07 |
| FDE | CONDULETE DE 1 1/2" | UN | 1 | R$ 83,60 | R$ 102,21 | R$ 102,21 |
| FDE | CONDULETE DE 2" | UN | 3 | R$ 104,78 | R$ 128,11 | R$ 384,33 |
| FDE | CONDULETE DE 3/4" | UN | 75 | R$ 42,12 | R$ 51,50 | R$ 3.862,50 |
| FDE | CONDULETE DE 1/2" | UN | 1 | R$ 50,28 | R$ 61,47 | R$ 61,47 |
| FDE | LAMPADA BULBO LED <= 13W ROSCA E 27 BIVOLT. TEMPERATURA COR 3000ºK. | UN | 732 | R$ 18,75 | R$ 22,92 | R$ 16.777,44 |
| FDE | LAMPADA LED TUBULAR VIDRO DE 10W C/TEMPERATURA DE COR 4000° K | UN | 160 | R$ 16,30 | R$ 19,93 | R$ 3.188,80 |
| FDE | LAMPADA LED TUBULAR POLICARBONATO DE 10W C/TEMPERATURA DE COR 4000° K | UN | 732 | R$ 36,70 | R$ 44,87 | R$ 32.844,84 |
| FDE | LAMPADA LED TUBULAR VIDRO DE 18W C/TEMPERATURA DE COR 4000° K | UN | 160 | R$ 22,62 | R$ 27,65 | R$ 4.424,00 |
| FDE | LAMPADA LED TUBULAR POLICARBONATO DE 18W C/TEMPERATURA DE COR 4000° K | UN | 732 | R$ 32,40 | R$ 39,61 | R$ 28.994,52 |
| FDE | SUPORTE SIMPLES COM ROLDANA PARA CABO DE COBRE NU 25 A 35 MM2 | UN | 31 | R$ 64,36 | R$ 78,69 | R$ 2.439,39 |
| FDE | CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT PARA CABO DE 25 MM2 | UN | 31 | R$ 20,81 | R$ 25,44 | R$ 788,64 |
| FDE | FORRO DE TABUA APAR. 10X1CM MACHO-FEMEA G1-C4 ENTARUGADO | m² | 73 | R$ 172,99 | R$ 211,51 | R$ 15.440,23 |
| FDE | FORRO DE GESSO ACARTONADO INCL ESTRUTURA | m² | 4100 | R$ 123,21 | R$ 150,64 | R$ 617.624,00 |
| FDE | ISOLACAO TERMOACUSTICA - LA DE VIDRO E=2" | m² | 19 | R$ 40,25 | R$ 49,21 | R$ 934,99 |
| FDE | ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR 20X20 GALV. E=0,95MM MALHA 1,20X0,40M P/SUSTENTAÇÃO DE FORRO PVC | m² | 78 | R$ 51,91 | R$ 63,47 | R$ 4.950,66 |
| FDE | DEMOLIÇÃO DE FORRO DE ESTUQUE OU MADEIRA, INCLUSIVE ENTARUGAMENTO | m² | 47 | R$ 3,57 | R$ 4,36 | R$ 204,92 |
| FDE | DEMOLIÇÃO DE FORRO EM GESSO | m² | 826 | R$ 4,91 | R$ 6,00 | R$ 4.956,00 |
| FDE | DEMOLIÇÃO DE ENTARUGAMENTO | m² | 11 | R$ 1,78 | R$ 2,17 | R$ 23,87 |
| FDE | DEMOLIÇÃO DE FORROS DE MADEIRA, EXCLUSIVE ENTARUGAMENTO. | m² | 366 | R$ 1,78 | R$ 2,17 | R$ 794,22 |
| FDE | RETIRADA DE FORROS EM PLACAS APOIADAS | m² | 918 | R$ 7,68 | R$ 9,39 | R$ 8.620,02 |
| FDE | RETIRADA DE FORRO DE PVC EM LAMINAS | m² | 183 | R$ 14,35 | R$ 17,54 | R$ 3.209,82 |
| FDE | RECOLOCAÇÃO DE FORRO EM PLACAS APOIADAS | m² | 918 | R$ 7,68 | R$ 9,39 | R$ 8.620,02 |
| FDE | RECOLOCACAO DE FORRO DE PVC EM LAMINAS | m² | 918 | R$ 14,35 | R$ 17,54 | R$ 16.101,72 |
| FDE | PERFIL DE FERRO SECCAO CARTOLA EM CHAPA N 20 P/SUST DE FORRO | M | 212 | R$ 32,67 | R$ 39,94 | R$ 8.467,28 |
| FDE | TABUA DE 10 X 1 CM TIPO MACHO-FEMEA G1-C4 PARA FORRO | m² | 91 | R$ 100,19 | R$ 122,50 | R$ 11.147,50 |
| FDE | IMPERMEABILIZACAO DE SUB-SOLOS C/ARG CIM-AREIA 1:3 CONTENDO HIDROFUGO | m² | 3 | R$ 70,96 | R$ 86,76 | R$ 260,28 |
| FDE | IMPERMEABILIZACAO DE SUB-SOLOS C/ARG CIM-AREIA 1:3 HIDR TINTA BETUMINOSA | m² | 3 | R$ 97,70 | R$ 119,45 | R$ 358,35 |
| FDE | IMPERMEABILIZACAO POR CRISTALIZACAO - SUB SOLOS | m² | 4 | R$ 12,47 | R$ 15,24 | R$ 60,96 |
| FDE | IMPERMEAB C/ ARGAM POLIMERICA SEMIFLEXIVEL P/ CORTINAS E POCOS DE ELEV COM APLICAÇAO 4 DEMAOS | m² | 1 | R$ 24,19 | R$ 29,57 | R$ 29,57 |
| FDE | IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA PRE FABRICADA 4MM | m² | 3 | R$ 152,26 | R$ 186,16 | R$ 558,48 |
| FDE | IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA PRE FABRICADA 4MM - ACAB AREIA | m² | 1 | R$ 166,97 | R$ 204,15 | R$ 204,15 |
| FDE | IMPERM C/ EMULSAO ACRILICA ESTRUT C/ VEU DE POLIESTER-6 DEMAOS / 2 EST | m² | 1 | R$ 63,52 | R$ 77,66 | R$ 77,66 |
| FDE | IMPERMEABILIZACAO C/ EMULSAO ACRILICA - 6 DEMAOS | m² | 40 | R$ 50,96 | R$ 62,30 | R$ 2.492,00 |
| FDE | IMPERMEAB C/ MANTA ASF PRE-FABR 4MM ACAB ALUMIN SEM PROT MECANICA | m² | 7 | R$ 166,80 | R$ 203,94 | R$ 1.427,58 |
| FDE | IMPERMEABIL.EMULSAO ASFALTICA ELASTOMERICA MONOCOMPONENTE. APLICAÇAO 4 DEMÃOS INCLUS.TELA ESTRUTURANTE | m² | 40 | R$ 86,65 | R$ 105,94 | R$ 4.237,60 |
| FDE | ISOLACAO TERMOACUSTICA - LA DE VIDRO ESP 1" | m² | 1 | R$ 28,27 | R$ 34,56 | R$ 34,56 |
| FDE | ISOLAMENTO TERMICO COM CAMADAS DE ARGILA EXPANDIDA | m³ | 1 | R$ 707,99 | R$ 865,65 | R$ 865,65 |
| FDE | FORNEC E COLOCACAO DE ISOPOR P/ TRATAMENTO ACUSTICO ENTRE LAJES | m³ | 1 | R$ 426,56 | R$ 521,55 | R$ 521,55 |
| FDE | PROTECAO TERMO-MECANICA C/LADR HIDRAUL 1 COR INCL ARGAM ASSENT | m² | 3 | R$ 166,43 | R$ 203,49 | R$ 610,47 |
| FDE | REGULARIZACAO DE SUPERFICIE P/ PREPARO IMPERM 1:3 E=2,5CM | m² | 40 | R$ 34,94 | R$ 42,72 | R$ 1.708,80 |
| FDE | ARGAMASSA PARA PROTEÇAO MECANICA SOBRE SUPERFICIE IMPERMEABILIZADA TRAÇO 1:4 ESPESSURA 3CM | m² | 40 | R$ 35,83 | R$ 43,80 | R$ 1.752,00 |
| FDE | IMPERMEABILIZACAO POR CRISTALIZACAO - RESERVATORIOS ENTERRADOS | m² | 3 | R$ 12,47 | R$ 15,24 | R$ 45,72 |
| FDE | IMPERMEABILIZAÇAO RESERV.ELEV COM ARGAMASSA POLIMERICA APLICAÇAO 2 DEMÃOS SEMIFLEXIVEL + 4 DEMÃOS FLEXIVEL INCLUS.TELA ESTRUTURANTE | m² | 2 | R$ 64,75 | R$ 79,16 | R$ 158,32 |
| FDE | JUNTAS DE DILATACAO FUGENBAND ELASTICO PERFIL 0-12 | M | 1 | R$ 68,92 | R$ 84,26 | R$ 84,26 |
| FDE | JUNTAS DE DILATACAO FUGENBANB ELASTICO PERFIL 0-22 | M | 1 | R$ 115,72 | R$ 141,49 | R$ 141,49 |
| FDE | JUNTAS DE DILATACAO/MASTIQUE ELASTICO OU POLIURETANO | C3 | 54 | R$ 0,26 | R$ 0,31 | R$ 16,74 |
| FDE | MANGUEIRA PLASTICA FLEXIVEL PARA JUNTA DE DILATACAO | M | 1 | R$ 14,39 | R$ 17,59 | R$ 17,59 |
| FDE | ISOPOR PARA SUPORTE DE MASTIQUE | M | 1 | R$ 8,08 | R$ 9,87 | R$ 9,87 |
| FDE | JUNTA ELASTICA ESTRUTURAL NEOPRENE (REF 2020F) INCLUSIVE LIMPEZA | M | 1 | R$ 173,94 | R$ 212,67 | R$ 212,67 |
| FDE | JUNTA ELASTICA ESTRUTURAL NEOPRENE (REF 2027M) INCLUSIVE LIMPEZA | M | 1 | R$ 164,00 | R$ 200,52 | R$ 200,52 |
| FDE | CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS 1"x1/8" ALUMINIO | M | 2 | R$ 55,39 | R$ 67,72 | R$ 135,44 |
| FDE | SELANTE DE POLIURETANO P/JUNTAS MOVIMENTACAO/DESSOLIDARIZACAO QUADRO | M | 155 | R$ 31,78 | R$ 38,85 | R$ 6.021,75 |
| FDE | DEMOLIÇÃO DE IMPERMEABILIZACOES COM MULTIMEMBRANAS ASFALT - ELEM SINT | m² | 1 | R$ 11,16 | R$ 13,64 | R$ 13,64 |
| FDE | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA COM IMPERMEABILIZANTE | m² | 40 | R$ 13,39 | R$ 16,37 | R$ 654,80 |
| FDE | DEMOLIÇÃO DE ISOLAMENTO TÉRMICO COM CONCRETO CELULAR | m² | 3 | R$ 2,23 | R$ 2,72 | R$ 8,16 |
| FDE | DEMOLIÇÃO DE ISOLAMENTO TÉRMICO DE MANTA DE LA DE VIDRO | m² | 3 | R$ 1,11 | R$ 1,35 | R$ 4,05 |
| FDE | DEMOLIÇÃO PROTECAO TERMOMECANICA COM CONCRETO CELULAR | m² | 1 | R$ 11,16 | R$ 13,64 | R$ 13,64 |
| FDE | DEMOLIÇÃO DE JUNTAS DE DILATACAO METALICAS | M | 1 | R$ 4,46 | R$ 5,45 | R$ 5,45 |
| FDE | CHAPISCO | m² | 55 | R$ 14,04 | R$ 17,16 | R$ 943,80 |
| FDE | EMBOCO DESEMPENADO | m² | 55 | R$ 48,81 | R$ 59,67 | R$ 3.281,85 |
| FDE | CHAPISCO ROLADO PARA SUPERFICIES LISAS | m² | 5 | R$ 10,23 | R$ 12,50 | R$ 62,50 |
| FDE | REBOCO | m² | 55 | R$ 29,70 | R$ 36,31 | R$ 1.997,05 |
| FDE | REVESTIMENTO COM GESSO | m² | 55 | R$ 24,12 | R$ 29,49 | R$ 1.621,95 |
| FDE | CERAMICA ESMALTADA 20X20CM | m² | 55 | R$ 108,82 | R$ 133,05 | R$ 7.317,75 |
| FDE | REVESTIMENTO COM AZULEJOS RETIFICADOS LISOS BRANCO BRILHANTE | m² | 55 | R$ 115,71 | R$ 141,47 | R$ 7.780,85 |
| FDE | PERFIL SEXTAVADO EM ALUMINIO PARA AZULEJO | M | 6 | R$ 8,86 | R$ 10,83 | R$ 64,98 |
| FDE | PERFIL CANTONEIRA EM ALUMINIO PARA REBOCO | M | 7 | R$ 30,32 | R$ 37,07 | R$ 259,49 |
| FDE | CHAPISCO FINO PENEIRADO | m² | 3 | R$ 9,30 | R$ 11,37 | R$ 34,11 |
| FDE | REVESTIMENTO TEXTURIZADO ACRILICO BRANCO E PINTURA ACRILICA | m² | 55 | R$ 43,57 | R$ 53,27 | R$ 2.929,85 |
| FDE | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA/GESSO EM FORRO E PAREDES | m² | 55 | R$ 12,51 | R$ 15,29 | R$ 840,95 |
| FDE | DEMOLIÇÃO DE REVEST DE AZULEJOS, PASTILHAS E LADRILHOS INCL ARG ASSENTAMENTO | m² | 55 | R$ 18,77 | R$ 22,95 | R$ 1.262,25 |
| FDE | DEMOLIÇÃO SOMENTE DE AZULEJO | m² | 55 | R$ 6,25 | R$ 7,64 | R$ 420,20 |
| FDE | RETIRADA DE MÁRMORE PEDRAS OU GRANITOS INCL DEMOLICÃO ARGAMASSA ASSENTAMENTO | m² | 5 | R$ 40,19 | R$ 49,14 | R$ 245,70 |
| FDE | REPARO EM TRINCAS E RACHADURAS | M | 36 | R$ 15,31 | R$ 18,71 | R$ 673,56 |
| FDE | CANTONEIRA DE FERRO DE 1"X1"X1/8" | M | 1 | R$ 49,52 | R$ 60,54 | R$ 60,54 |
| FDE | LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E=5CM | m² | 10 | R$ 45,59 | R$ 55,74 | R$ 557,40 |
| FDE | ENCHIMENTO DE REBAIXO DE LAJE COM TIJOLOS CERAMICOS FURADOS | m³ | 1 | R$ 455,53 | R$ 556,97 | R$ 556,97 |
| FDE | ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM | m² | 27 | R$ 34,94 | R$ 42,72 | R$ 1.153,44 |
| FDE | ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 C/ IMPERM. ESP=2,50CM | m² | 27 | R$ 36,38 | R$ 44,48 | R$ 1.200,96 |
| FDE | CIMENTADO DESEMPENADO E ALISADO C/ CORANTE E=3,5CM INCL ARG REG | m² | 2 | R$ 75,75 | R$ 92,61 | R$ 185,22 |
| FDE | CIMENTADO DESEMPENADO ALISADO E=3,50CM INCL ARG REG | m² | 46 | R$ 70,64 | R$ 86,37 | R$ 3.973,02 |
| FDE | PISO DE CONCRETO Fck 25MPa DESEMPENAMENTO MECÂNICO E=8CM | m² | 46 | R$ 96,12 | R$ 117,52 | R$ 5.405,92 |
| FDE | PISO DE CONCRETO LISO-FUNDACAO DIRETA FCK-25 MPA | m² | 42 | R$ 197,07 | R$ 240,95 | R$ 10.119,90 |
| FDE | LADRILHO HIDRAULICO 25X25 E=2CM - PISO TATIL DE ALERTA | m² | 1 | R$ 150,41 | R$ 183,90 | R$ 183,90 |
| FDE | BORRACHA COLADA - PISO TATIL DIRECIONAL | m² | 18 | R$ 229,74 | R$ 280,90 | R$ 5.056,20 |
| FDE | FAIXA ANTIDERRAPANTE A BASE DE RESINA EPÓXICA E AREIA QUARTZOSA L=4CM | M | 2 | R$ 17,72 | R$ 21,66 | R$ 43,32 |
| FDE | GRANILITE CINZA / CIMENTO COMUM 8MM C/ POLIMENTO | m² | 2300 | R$ 211,31 | R$ 258,36 | R$ 594.228,00 |
| FDE | TRATAMENTO SELADOR PARA GRANILITE - BASE AGUA | m² | 46 | R$ 10,40 | R$ 12,71 | R$ 584,66 |
| FDE | BORRACHA COLADA - PISO TATIL DE ALERTA | m² | 18 | R$ 229,74 | R$ 280,90 | R$ 5.056,20 |
| FDE | SINALIZAÇÃO VISUAL DE DEGRAUS FITA ADESIVA COR AMARELA 25x200MM (2 FAIXAS) | CJ | 1 | R$ 17,41 | R$ 21,28 | R$ 21,28 |
| FDE | PISO DE BORRACHA SINT PASTILHADA COR PRETA ESP 7MM FIXAVEL C/ARGAMASSA | m² | 9 | R$ 351,86 | R$ 430,21 | R$ 3.871,89 |
| FDE | PORCELANATO TECNICO | m² | 1500 | R$ 215,90 | R$ 263,98 | R$ 395.970,00 |
| FDE | PORCELANATO ESMALTADO | m² | 46 | R$ 192,61 | R$ 235,50 | R$ 10.833,00 |
| FDE | CERAMICA ESMALT.ANTIDER. ABSORÇÃO DE AGUA 3% A 8% PEI 4/5 COEF.ATRITO MINIMO 0,4 USO EXCLUSIVO PADRAO CRECHE | m² | 167 | R$ 91,84 | R$ 112,29 | R$ 18.752,43 |
| FDE | PEDRA ARDOSIA 40X40CM E=7A10MM | m² | 46 | R$ 122,40 | R$ 149,65 | R$ 6.883,90 |
| FDE | DEGRAUS EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 ESPESSURA DE 2 CM | M | 1 | R$ 57,62 | R$ 70,45 | R$ 70,45 |
| FDE | RODAPES DE ARGAM CIMENTO E AREIA 1:3 COM ALTURA DE 5 CM | M | 1 | R$ 26,65 | R$ 32,58 | R$ 32,58 |
| FDE | RODAPE DE CIMENTADO DE 15 CM | M | 1 | R$ 27,42 | R$ 33,52 | R$ 33,52 |
| FDE | RODAPES DE ARGAM CIMENTO E AREIA 1:3 COM ALTURA DE 10 CM | M | 1 | R$ 27,27 | R$ 33,34 | R$ 33,34 |
| FDE | RODAPE DE ARGAMASSA DE CIM/AREIA 1:3 PARA ESCADA | M | 1 | R$ 44,79 | R$ 54,76 | R$ 54,76 |
| FDE | RODAPES DE GRANILITE SIMPLES DE 10 CM | M | 46 | R$ 67,75 | R$ 82,83 | R$ 3.810,18 |
| FDE | RODAPE PORCELANATO ESMALTADO 7CM | M | 83 | R$ 23,77 | R$ 29,06 | R$ 2.411,98 |
| FDE | RODAPE VINILICO DE 5 CM SIMPLES | M | 46 | R$ 35,31 | R$ 43,17 | R$ 1.985,82 |
| FDE | RODAPE CERAMICA ANTIDERRAPANTE ALTURA 7CM (MONOQUEIMA) USO EXCLUSIVO PADRAO CRECHE | M | 83 | R$ 14,98 | R$ 18,31 | R$ 1.519,73 |
| FDE | SOLEIRA DE ARGAMASSA CIM/AREIA 1:3 EM RAMPA | M | 1 | R$ 26,99 | R$ 33,00 | R$ 33,00 |
| FDE | SO-22 SOLEIRA DE GRANITO EM NIVEL 1 PEÇA (L= 14 A 17CM) | M | 18 | R$ 157,75 | R$ 192,88 | R$ 3.471,84 |
| FDE | SO-23 SOLEIRA DE GRANITO EM NIVEL 1 PEÇA (L=19 A 22CM) | M | 1 | R$ 204,31 | R$ 249,80 | R$ 249,80 |
| FDE | SO-24 - SOLEIRA DE GRANITO RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM 2 PEÇAS (L=14 A 17CM) | M | 1 | R$ 207,19 | R$ 253,33 | R$ 253,33 |
| FDE | SO-25 SOLEIRA DE GRANITO RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM 2 PEÇAS (L=19 A 22CM) | M | 1 | R$ 253,79 | R$ 310,30 | R$ 310,30 |
| FDE | SO-26 SOLEIRA DE GRANITO RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM 3 PEÇAS (L=14 A 17CM) | M | 1 | R$ 256,49 | R$ 313,61 | R$ 313,61 |
| FDE | SO-27 SOLEIRA DE GRANITO RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM 3 PEÇAS (L=19 A 22CM) | M | 1 | R$ 303,09 | R$ 370,58 | R$ 370,58 |
| FDE | PE-02 PEITORIL | M | 1 | R$ 97,05 | R$ 118,66 | R$ 118,66 |
| FDE | DEMOLICAO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO | m³ | 11 | R$ 290,33 | R$ 354,98 | R$ 3.904,78 |
| FDE | DEMOLIÇAO PISO GRANILITE, LADRILHO HIDRAULICO, CERAMICO, CACOS, INCLUSIVE BASE | m² | 111 | R$ 35,05 | R$ 42,85 | R$ 4.756,35 |
| FDE | DEMOLICAO PISO TACOS DE MADEIRA INCLUSIVE ARG ASSENTAMENTO | m² | 1 | R$ 25,63 | R$ 31,33 | R$ 31,33 |
| FDE | DEMOLICAO PISO SOALHO DE TABUAS INCLUSIVE VIGAMENTOS | m² | 36 | R$ 23,07 | R$ 28,20 | R$ 1.015,20 |
| FDE | DEMOLIÇÃO DE SOALHO SOMENTE TÁBUAS | m² | 36 | R$ 11,53 | R$ 14,09 | R$ 507,24 |
| FDE | DEMOLIÇÃO DE PISOS VINÍLICOS E DE BORRACHA INCL ARG ASSENT E REGULARIZACÃO | m² | 46 | R$ 8,93 | R$ 10,91 | R$ 501,86 |
| FDE | DEMOLIÇAO REVEST DE DEGRAUS DE ARG/GRANILITE/CACOS/LADRILHOS, INCL ARG ASSENT. | m² | 1 | R$ 11,16 | R$ 13,64 | R$ 13,64 |
| FDE | DEMOLICAO RODAPES EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA ASSENTAMENTO | M | 183 | R$ 2,67 | R$ 3,26 | R$ 596,58 |
| FDE | DEMOLICAO SOLEIRAS EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA ASSENTAMENTO | M | 18 | R$ 3,34 | R$ 4,08 | R$ 73,44 |
| FDE | DEMOLICAO PEITORIS EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA ASSENTAMENTO | M | 1 | R$ 2,67 | R$ 3,26 | R$ 3,26 |
| FDE | DEMOLICAO GUARDA-CORPOS EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA ASSENTAMENTO | M | 1 | R$ 2,67 | R$ 3,26 | R$ 3,26 |
| FDE | RETIRADA DE PISO DE CERÂMICA OU LADRILHOS HIDRÁULICOS | m² | 91 | R$ 33,49 | R$ 40,94 | R$ 3.725,54 |
| FDE | RETIRADA DE PISO DE PEDRA | m² | 46 | R$ 29,03 | R$ 35,49 | R$ 1.632,54 |
| FDE | RETIRADA DE RODAPÉS DE CERAM LADR-HIDR GRANITO OU MÁRMORE | M | 138 | R$ 4,46 | R$ 5,45 | R$ 752,10 |
| FDE | LASTRO DE CONCRETO | m³ | 2 | R$ 875,04 | R$ 1.069,91 | R$ 2.139,82 |
| FDE | DEGRAU DE CONCRETO LISO | M | 1 | R$ 133,92 | R$ 163,74 | R$ 163,74 |
| FDE | ENDURECEDOR SUPERFICIAL PARA CONCRETO | m² | 1 | R$ 12,22 | R$ 14,94 | R$ 14,94 |
| FDE | FRESAMENTO DE PISO CIMENTADO | m² | 11 | R$ 34,44 | R$ 42,10 | R$ 463,10 |
| FDE | PISO VINILICO DE 2MM DE ESPESSURA | m² | 3150 | R$ 153,78 | R$ 188,02 | R$ 592.263,00 |
| FDE | REPARO COMPLETO EM GRANILITE-RASPAGEM/ESTUCAMENTO/POLIMENTO | m² | 1 | R$ 56,13 | R$ 68,63 | R$ 68,63 |
| FDE | ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIMENTO/AREIA 1:3 E=2,50CM | m² | 46 | R$ 37,90 | R$ 46,34 | R$ 2.131,64 |
| FDE | SOALHO DE TABUA 10X2,0CM MACHO-FEMEA G1-C6 SOBRE VIGAMENTO 6X16CM | m² | 9 | R$ 707,07 | R$ 864,53 | R$ 7.780,77 |
| FDE | SOALHO DE TABUA 20X2CM MACHO-FEMEA G1-C6 SOBRE VIGAMENTO 6X16CM | m² | 9 | R$ 613,48 | R$ 750,10 | R$ 6.750,90 |
| FDE | REPREGAMENTO DE SOALHO DE MADEIRA | m² | 9 | R$ 6,13 | R$ 7,49 | R$ 67,41 |
| FDE | SOALHO DE TABUA 20X2CM MACHO-FEMEA G1-C6 SOBRE VIGAMENTO 6X12CM | m² | 9 | R$ 591,97 | R$ 723,80 | R$ 6.514,20 |
| FDE | SOALHO DE TABUA 10X2,0CM MACHO-FEMEA G1-C6 SOBRE VIGAMENTO 6X12CM | m² | 9 | R$ 685,56 | R$ 838,23 | R$ 7.544,07 |
| FDE | SOALHO DE TABUA 10X2,0CM MACHO-FEMEA GI-C6 (SOMENTE TABUAS) | m² | 9 | R$ 597,36 | R$ 730,39 | R$ 6.573,51 |
| FDE | TELA Q-92 PARA PISO DE CONCRETO | m² | 46 | R$ 13,45 | R$ 16,44 | R$ 756,24 |
| FDE | PISO DE CONCRETO FCK=25MPA E=8CM DESEMPENAMENTO MECÂNICO | m² | 4 | R$ 96,12 | R$ 117,52 | R$ 470,08 |
| FDE | REPARO RODAPÉ EM GRANILITE RASPAGEM/ESTUCAMENTO/POLIMENTO | M | 1 | R$ 56,47 | R$ 69,04 | R$ 69,04 |
| FDE | DEGRAU DE GRANILITE | M | 1 | R$ 110,36 | R$ 134,93 | R$ 134,93 |
| FDE | DEGRAU VINILICO COM TESTEIRA DE BORRACHA | M | 1 | R$ 134,54 | R$ 164,50 | R$ 164,50 |
| FDE | TESTEIRA DE BORRACHA | M | 1 | R$ 27,45 | R$ 33,56 | R$ 33,56 |
| FDE | PISO BORRACHA SINT PASTILHADO PRETO ESPES 4/5MM - COLADO | m² | 9 | R$ 134,81 | R$ 164,83 | R$ 1.483,47 |
| FDE | ENCHIMENTO DE PISO COM ARGILA EXPANDIDA | m³ | 2 | R$ 691,12 | R$ 845,03 | R$ 1.690,06 |
| FDE | VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 3MM | m² | 49 | R$ 124,65 | R$ 152,40 | R$ 7.467,60 |
| FDE | VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 4MM | m² | 49 | R$ 157,71 | R$ 192,83 | R$ 9.448,67 |
| FDE | VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 5MM | m² | 1 | R$ 168,31 | R$ 205,79 | R$ 205,79 |
| FDE | VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 6MM | m² | 1 | R$ 181,13 | R$ 221,46 | R$ 221,46 |
| FDE | VIDRO IMPRESSO INCOLOR (E=4MM) | m² | 1 | R$ 175,00 | R$ 213,97 | R$ 213,97 |
| FDE | EP-01 ESPELHO | UN | 1 | R$ 494,39 | R$ 604,49 | R$ 604,49 |
| FDE | RETIRADA DE VIDRO INCLUSIVE RASPAGEM DE MASSA OU RETIRADA DE BAGUETES | m² | 99 | R$ 13,86 | R$ 16,94 | R$ 1.677,06 |
| FDE | RECOLOCAÇÃO DE VIDRO INCLUSIVE EMASSAMENTO OU RECOLOCACAO DE BAGUETES | m² | 2 | R$ 70,03 | R$ 85,62 | R$ 171,24 |
| FDE | MASSA NIVELADORA PARA INTERIOR | m² | 9500 | R$ 28,20 | R$ 34,48 | R$ 327.560,00 |
| FDE | ESMALTE A BASE DE AGUA | m² | 14000 | R$ 40,52 | R$ 49,54 | R$ 693.560,00 |
| FDE | TINTA LATEX STANDARD | m² | 28000 | R$ 38,24 | R$ 46,75 | R$ 1.309.000,00 |
| FDE | FUNDO ANTI-OXIDANTE EM ESQUADRIAS - CONSERVACAO | m² | 5700 | R$ 28,42 | R$ 34,74 | R$ 198.018,00 |
| FDE | FD-16 FECHAMENTO DIVISA/BL CONCRETO/REVEST CHAPISCO FINO H=235CM/BROCA | M | 1 | R$ 850,43 | R$ 1.039,82 | R$ 1.039,82 |
| FDE | PORTÃO EM GRADIL ELETROFUNDIDO | m² | 1 | R$ 1.286,01 | R$ 1.572,40 | R$ 1.572,40 |
| FDE | PORTÃO EM CHAPA DE AÇO | m² | 3 | R$ 1.116,98 | R$ 1.365,73 | R$ 4.097,19 |
| FDE | GRADIL ELETROFUNDIDO GALV. COM PINTURA ELETROSTATICA 62X132MM BARRA 25X2MM | m² | 2 | R$ 388,62 | R$ 475,16 | R$ 950,32 |
| FDE | PT-29 PORTAO DE TELA PARA QUADRA | m² | 1 | R$ 1.103,36 | R$ 1.349,07 | R$ 1.349,07 |
| FDE | GUIAS PRE-MOLDADAS TIPO PMSP | M | 1 | R$ 101,13 | R$ 123,65 | R$ 123,65 |
| FDE | SARJETAS MOLDADAS NO LOCAL TIPO PMSP | M | 1 | R$ 95,59 | R$ 116,87 | R$ 116,87 |
| FDE | GA-01 GUIA LEVE OU SEPARADOR DE PISOS | M | 1 | R$ 54,71 | R$ 66,89 | R$ 66,89 |
| FDE | GA-02 GUIA E SARJETA | M | 1 | R$ 134,99 | R$ 165,05 | R$ 165,05 |
| FDE | GA-03 GUIA E SARJETA TIPO PMSP | M | 1 | R$ 147,12 | R$ 179,88 | R$ 179,88 |
| FDE | DEGRAU DE CONCRETO CAMURCADO | M | 1 | R$ 89,50 | R$ 109,43 | R$ 109,43 |
| FDE | PAVIMENTACAO ARTICULADA BLOCO CONCRETO INTERTRAVADO E=6CM 35 Mpa COR NATURAL SOBRE BASE AREIA GROSSA | m² | 20 | R$ 164,06 | R$ 200,59 | R$ 4.011,80 |
| FDE | PAVIMENTACAO ARTICULADA BLOCO CONCRETO INTERTRAVADO E=6CM 35 Mpa COLORIDO SOBRE BASE AREIA GROSSA | m² | 15 | R$ 182,62 | R$ 223,28 | R$ 3.349,20 |
| FDE | LADRILHO HIDRAULICO 25X25 E=2CM - PISO TATIL DIRECIONAL | m² | 1 | R$ 151,62 | R$ 185,38 | R$ 185,38 |
| FDE | PAVIMENTACAO ARTICULADA BLOCO CONCRETO INTERTRAVADO E=8CM 50 Mpa COR NATURAL SOBRE BASE AREIA GROSSA | m² | 19 | R$ 229,11 | R$ 280,13 | R$ 5.322,47 |
| FDE | DEGRAU DE CONCRETO ARMADO Fck 25MPa DESEMPENADO E=6CM INCLUSIVE LASTRO DE BRITA | M | 1 | R$ 68,70 | R$ 83,99 | R$ 83,99 |
| FDE | SINALIZAÇÃO VISUAL DE DEGRAUS-PINTURA ACRÍLICA P/PISOS | CJ | 1 | R$ 17,00 | R$ 20,78 | R$ 20,78 |
| FDE | LASTRO DE CONCRETO - 5CM | m² | 17 | R$ 43,73 | R$ 53,46 | R$ 908,82 |
| FDE | CIMENTADO DESEMPENADO COM JUNTA SECA E=3,5CM INCL ARG REG | m² | 17 | R$ 70,64 | R$ 86,37 | R$ 1.468,29 |
| FDE | CIMENTADO DESEMPENADO ALISADO C/ CORANTE E=3,5CM INCL ARG REG | m² | 1 | R$ 75,75 | R$ 92,61 | R$ 92,61 |
| FDE | GRAMA SAO CARLOS EM PLACAS | m² | 9 | R$ 22,35 | R$ 27,32 | R$ 245,88 |
| FDE | PODA DE CONSERVAÇAO / ADEQUAÇAO PARA ARVORES COM ALTURA ATE 10M TOPO DA COPA. | UN | 2 | R$ 260,01 | R$ 317,91 | R$ 635,82 |
| FDE | QE-02 POSTE PARA REDE DE VOLEIBOL | PR | 1 | R$ 1.856,67 | R$ 2.270,15 | R$ 2.270,15 |
| FDE | QE-03 TRAVE DE FUTEBOL DE SALAO (FUNDACAO DIRETA) | UN | 1 | R$ 1.876,96 | R$ 2.294,95 | R$ 2.294,95 |
| FDE | QE-37 TABELA DE BASQUETE INCLUSIVE GALVANIZAÇÃO A FOGO E PINTURA ESMALTE FUNDACAO BROCA Ø 25 CM | UN | 1 | R$ 7.347,47 | R$ 8.983,75 | R$ 8.983,75 |
| FDE | KIT ACESSORIOS COMPLEMENTARES PAR DE TRAVES, PAR DE POSTES PARA VOLEI, PAR DE TABELA DE BASQUETE | CJ | 1 | R$ 28.304,58 | R$ 34.608,00 | R$ 34.608,00 |
| FDE | FQ-02 ALAMBRADO SOBRE DIVISA | m² | 44 | R$ 175,90 | R$ 215,07 | R$ 9.463,08 |
| FDE | FQ-04 ALAMBRADO COM PERFIL E TELA SOLDADA-GALVANIZADOS | m² | 4 | R$ 212,74 | R$ 260,11 | R$ 1.040,44 |
| FDE | CA-22 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (30CM) | M | 3 | R$ 185,69 | R$ 227,04 | R$ 681,12 |
| FDE | TC-04 TAMPA DE CONCRETO P/ CANALETA AP (25CM) | M | 11 | R$ 191,84 | R$ 234,56 | R$ 2.580,16 |
| FDE | TC-06 TAMPA EM GRELHA DE FERRO GALVANIZADO P/ CANALETA (20CM) | M | 11 | R$ 608,37 | R$ 743,85 | R$ 8.182,35 |
| FDE | AL-01 ABRIGO PARA LIXO | UN | 1 | R$ 5.770,37 | R$ 7.055,43 | R$ 7.055,43 |
| FDE | AL-02 ABRIGO PARA RESÍDUOS RECICLÁVEIS | UN | 1 | R$ 5.770,37 | R$ 7.055,43 | R$ 7.055,43 |
| FDE | TAPUME H=225CM APOIADO NO TERRENO E PINTURA LATEX FACE EXTERNA COM LOGOTIPO | M | 18 | R$ 106,63 | R$ 130,37 | R$ 2.346,66 |
| FDE | ANDAIME - FACHADA - ALUGUEL MENSAL | m² | 42 | R$ 25,28 | R$ 30,90 | R$ 1.297,80 |
| FDE | ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL | M | 42 | R$ 28,74 | R$ 35,14 | R$ 1.475,88 |
| FDE | INSTALACÃO DE LOUSA (LG-07) | UN | 1 | R$ 50,81 | R$ 62,12 | R$ 62,12 |
| FDE | INSTALACÃO DE SUPORTE TV/VIDEO | UN | 1 | R$ 12,70 | R$ 15,52 | R$ 15,52 |
| FDE | INSTALAÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE VN-02 | UN | 31 | R$ 13,64 | R$ 16,67 | R$ 516,77 |
| FDE | BC-24 BANCO DE CONCRETO PRE-FABRICADO (L=115CM) | UN | 1 | R$ 707,59 | R$ 865,17 | R$ 865,17 |
| FDE | BC-25 BANCO DE CONCRETO PRE-FABRICADO (L=216CM) | UN | 1 | R$ 1.092,16 | R$ 1.335,38 | R$ 1.335,38 |
| FDE | LIMPEZA DA OBRA | m² | 1681 | R$ 15,63 | R$ 19,11 | R$ 32.123,91 |
| FDE | LIMPEZA DE FACHADA POR HIDROJATEAMENTO | m² | 420 | R$ 8,98 | R$ 10,97 | R$ 4.607,40 |
| FDE | ESPÍCULAS EM POLICARBONATO PEÇA 33x11,8 CM ARCO DE 100 GRAUS IMPEDIMENTO AO POUSO DE AVES FIXAÇÃO COM PARAFUSO | M | 6 | R$ 43,98 | R$ 53,77 | R$ 322,62 |
| FDE | ESPÍCULAS EM POLICARBONATO PEÇA 33x11,8 CM ARCO DE 100 GRAUS IMPEDIMENTO AO POUSO DE AVES FIXAÇÃO COM SILICONE | M | 6 | R$ 36,56 | R$ 44,70 | R$ 268,20 |
| FDE | SI-01 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 200X200MM (PORTA) | UN | 1 | R$ 98,21 | R$ 120,08 | R$ 120,08 |
| FDE | SI-03 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 200X200MM (PAREDE INTERNA) | UN | 1 | R$ 145,78 | R$ 178,24 | R$ 178,24 |
| FDE | SI-04 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 700X200MM (PORTA) | UN | 1 | R$ 268,21 | R$ 327,94 | R$ 327,94 |
| FDE | SI-07 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 500X60MM (PAREDE INTERNA) / BRAILLE | UN | 1 | R$ 207,14 | R$ 253,27 | R$ 253,27 |
| FDE | SI-08 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE CORRIMÃO 30X30MM (METÁLICA/BRAILLE) | UN | 1 | R$ 18,14 | R$ 22,17 | R$ 22,17 |
| FDE | SI-09 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 500X500MM (PAREDE EXTERNA) | UN | 1 | R$ 700,78 | R$ 856,84 | R$ 856,84 |
| FDE | SI-10 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 500X700MM (PAREDE EXTERNA) | UN | 1 | R$ 955,78 | R$ 1.168,63 | R$ 1.168,63 |
| FDE | SI-11 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PARA VAGA ACESSIVEL | UN | 1 | R$ 471,10 | R$ 576,01 | R$ 576,01 |
| FDE | FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE APARELHO AR CONDICIONADO HI WALL CICLO FRIO MINI SPLIT 9.000 BTU/H INVERTER 220V COM CONTROLE REMOTO | CJ | 3 | R$ 3.673,53 | R$ 4.491,62 | R$ 13.474,86 |
| FDE | FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE APARELHO AR CONDICIONADO HI WALL CICLO FRIO MINI SPLIT 12.000 BTU/H INVERTER 220V COM CONTROLE REMOTO | CJ | 1 | R$ 3.961,89 | R$ 4.844,20 | R$ 4.844,20 |
| FDE | FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE APARELHO AR CONDICIONADO HI WALL CICLO FRIO MINI SPLIT 18.000 BTU/H INVERTER 220V COM CONTROLE REMOTO | CJ | 1 | R$ 5.454,76 | R$ 6.669,53 | R$ 6.669,53 |
| FDE | DEFINICAO E DEMARCACAO DA AREA DE REPARO, COM DISCO DE CORTE | M | 8 | R$ 5,90 | R$ 7,21 | R$ 57,68 |
| FDE | ESCARIFICACAO MANUAL (CORTE DE CONCRETO) ATE 3CM DE PROFUNDIDADE | m² | 8 | R$ 223,33 | R$ 273,06 | R$ 2.184,48 |
| FDE | ESCARIFICACAO MECANICA,CORTE DE CONCRETO ATE 3,0CM PROFUNDIDADE | m² | 8 | R$ 147,55 | R$ 180,40 | R$ 1.443,20 |
| FDE | DEMOLICAO C/MARTELETES PNEUMATICOS ATE 5,0CM DE PROFUNDIDADE | m² | 83 | R$ 324,78 | R$ 397,10 | R$ 32.959,30 |
| FDE | ESCOVAMENTO MANUAL | m² | 8 | R$ 8,78 | R$ 10,73 | R$ 85,84 |
| FDE | FREZAMENTO MECANICO COM MAQUINA DE DESBASTE | m² | 83 | R$ 37,73 | R$ 46,13 | R$ 3.828,79 |
| FDE | LIMPEZA DO SUBSTRATO COM APLICACAO DE JATO DE AGUA FRIA | m² | 335 | R$ 11,69 | R$ 14,29 | R$ 4.787,15 |
| FDE | LIMPEZA PARA REMOCAO DE OLEOS E GRAXAS IMPREGNADOS SUPERFICIALMENTE | m² | 13 | R$ 19,23 | R$ 23,51 | R$ 305,63 |
| FDE | LIMPEZA DO SUBSTRATO COM UTILIZACAO DE SOLVENTE VOLATEIS | m² | 13 | R$ 23,69 | R$ 28,96 | R$ 376,48 |
| FDE | PREPARACAO DO SUBSTRATO POR APICOAMENTO MANUAL DA SUPERFICIE | m² | 125 | R$ 55,83 | R$ 68,26 | R$ 8.532,50 |
| FDE | REPAROS SUPERF ARGAM BICOMP CIMENTO C/POLÍMERO ACRILICO (1,0 | m² | 1 | R$ 414,26 | R$ 506,51 | R$ 506,51 |
| FDE | REPAROS SUPERF ARGAM BICOMP CIMENTO C/POLÍMERO ACRILICO E FIBRA SINT (1,0 | m² | 1 | R$ 451,70 | R$ 552,29 | R$ 552,29 |
| FDE | REPAROS SUPERF LOCALIZ, ARGAM POLIMERICA BASE EPOXI (0,5 | m² | 1 | R$ 885,86 | R$ 1.083,14 | R$ 1.083,14 |
| FDE | REPAROS SUPERF LOCALIZ,ARGAM POLIMERICA BASE POLIESTER (0,5 | m² | 1 | R$ 509,24 | R$ 622,64 | R$ 622,64 |
| FDE | REPAROS SUPERF ARGAM MONOCOMP CIMENTO C/POLÍMEROS (1,0 | m² | 1 | R$ 328,24 | R$ 401,33 | R$ 401,33 |
| FDE | REPAROS SUPERF ARGAM BICOMP CIMENTO C/POLÍMERO ACRILICO E FIBRA SINT (1,0 | m² | 1 | R$ 638,57 | R$ 780,77 | R$ 780,77 |
| FDE | REPAROS SUPERF COM ARGAMASSA MONOCOMP CIMENTO C/POLÍMEROS PROJETADA (1,0 | m² | 1 | R$ 516,63 | R$ 631,68 | R$ 631,68 |
| FDE | REPAROS SUPERF COM ARGAM BICOMP CIMENTO C/POLÍMERO ACRILICO PROJETADA (1,0 | m² | 1 | R$ 954,88 | R$ 1.167,53 | R$ 1.167,53 |
| FDE | REPAROS SUPERF COM ARGAM BICOMP CIMENTO C/POLÍMERO ACRILICO E FIBRA SINT PROJETADA (1,0 | m² | 1 | R$ 1.059,71 | R$ 1.295,70 | R$ 1.295,70 |
| FDE | REPAROS SUPERF ESTUCAM CORRETIVO ARGAM MONOCOMP C/POLÍMEROS ESP<5MM | m² | 1 | R$ 53,30 | R$ 65,16 | R$ 65,16 |
| FDE | REPAROS SUPERF ESTUCAM CORRETIVO ARGAM BICOMP CIMENTO C/POLÍMERO ACRILICO ESP<5MM | m² | 1 | R$ 84,60 | R$ 103,44 | R$ 103,44 |
| FDE | REPAROS SUPERF ESTUCAM CORRETIVO ARGAM BICOMP CIMENTO C/POLÍMERO ACRILICO E FIBRA SINT ESP<5MM | m² | 1 | R$ 92,09 | R$ 112,59 | R$ 112,59 |
| FDE | REPAROS DE JUNTAS C/ARGAM MONOCOMP CIMENTO C/POLÍMEROS | m² | 1 | R$ 295,99 | R$ 361,90 | R$ 361,90 |
| FDE | REPAROS DE JUNTAS C/ARGAM BICOMP CIMENTO C/POLÍMERO ACRILICO | m² | 1 | R$ 452,51 | R$ 553,28 | R$ 553,28 |
| FDE | REPAROS DE JUNTAS C/ARGAM BICOMP CIMENTO C/ POLÍMERO ACRILICO E FIBRA SINT | m² | 1 | R$ 489,95 | R$ 599,06 | R$ 599,06 |
| FDE | REPAROS EM JUNTAS, C/ARGAM BASE EPOXI P/ESP ATE 1,5CM | m² | 1 | R$ 924,11 | R$ 1.129,90 | R$ 1.129,90 |
| FDE | APLICACAO DE MEMBRANA DE CURA QUIMICA EM REPAROS ESTRUTURAIS | m² | 3 | R$ 10,55 | R$ 12,89 | R$ 38,67 |
| FDE | PROTECAO DE ARMADURAS COM TINTA DE ALTO TEOR DE ZINCO | M | 1 | R$ 6,38 | R$ 7,80 | R$ 7,80 |
| FDE | ARGAMASSA OU CONCRETO DE REPARO COM INIBIDORES DE CORROSAO | m³ | 1 | R$ 1.481,57 | R$ 1.811,51 | R$ 1.811,51 |
| FDE | EMENDA POR TRASPASSE, PARA RECONSTITUICAO DA SECAO DA ARMADURA | KG | 1 | R$ 15,03 | R$ 18,37 | R$ 18,37 |
| FDE | FURO EM CONCRETO COM D=1" | M | 1 | R$ 145,26 | R$ 177,60 | R$ 177,60 |
| FDE | TAXA DE MOBILIZAÇÃO EQUIP. FUROS EM CONCRETO | UN | 1 | R$ 352,30 | R$ 430,75 | R$ 430,75 |
| FDE | PINOS WALSIWA PARA FIXACAO DE ARMADURAS | UN | 1 | R$ 17,48 | R$ 21,37 | R$ 21,37 |
| FDE | PREPARACAO DE PONTE DE ADERENCIA COM ADESIVO ACRILICO | m² | 22 | R$ 18,62 | R$ 22,76 | R$ 500,72 |
| FDE | LIXAMENTO MANUAL | m² | 83 | R$ 12,76 | R$ 15,60 | R$ 1.294,80 |
| FDE | LIXAMENTO GROSSO OU FINO COM LIXADEIRA ELETRICA | m² | 83 | R$ 18,66 | R$ 22,81 | R$ 1.893,23 |
| FDE | DEMOLIÇÃO DE TUBO DE F.G. P/ SUST DE TELA ALAMBR INCL BASE FIXAÇÃO | UN | 63 | R$ 29,03 | R$ 35,49 | R$ 2.235,87 |
| FDE | DEMOLIÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO | m² | 2 | R$ 2,46 | R$ 3,00 | R$ 6,00 |
| FDE | DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO | m³ | 8 | R$ 290,33 | R$ 354,98 | R$ 2.839,84 |
| FDE | TELA DE ARAME GALVANIZADO N.10 MALHA 2" | m² | 1 | R$ 102,13 | R$ 124,87 | R$ 124,87 |
| FDE | FERRO TRABALHADO (GRADIL) | KG | 83 | R$ 43,68 | R$ 53,40 | R$ 4.432,20 |
| FDE | PINGADEIRA PARA MUROS DE ALVENARIA | M | 3 | R$ 104,82 | R$ 128,16 | R$ 384,48 |
| FDE | TELA DE ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" | m² | 1 | R$ 78,35 | R$ 95,79 | R$ 95,79 |
| FDE | TUBO DE F.G. 2" P/ SUSTENT TELA DE ALAMBRADO EXCL BASE-MONTANTE | M | 1 | R$ 97,83 | R$ 119,61 | R$ 119,61 |
| FDE | PISO DE CONCRETO DESEMPENADO C/ REQUADRO 1.80CM E=6CM | m² | 4 | R$ 59,53 | R$ 72,78 | R$ 291,12 |
| FDE | ISOLAMENTO COM LONA PRETA | m² | 4 | R$ 2,84 | R$ 3,47 | R$ 13,88 |
| FDE | TELA Q-138 E ESPAÇADOR TRELIÇADO P/PISO DE CONCRETO | m² | 4 | R$ 25,63 | R$ 31,33 | R$ 125,32 |
| FDE | PISO DE CONCRETO FCK=25MPA E=5CM | m² | 4 | R$ 32,19 | R$ 39,35 | R$ 157,40 |
| FDE | CESTO PARA TABELA DE BASQUETE | UN | 1 | R$ 303,43 | R$ 371,00 | R$ 371,00 |
| FDE | PISO DE CONCRETO COM FIBRA FCK=25MPA E=8CM DESEMPENAMENTO MECÂNICO | m² | 4 | R$ 98,61 | R$ 120,57 | R$ 482,28 |
| FDE | TABELA DE BASQUETE COM ARO E CESTO | UN | 1 | R$ 1.238,77 | R$ 1.514,64 | R$ 1.514,64 |
| FDE | TUBO DE F.G. 1 1/4" P/ SUSTENT.TELA DE ALAMBRADO EXCL BASE-TRAVAMENTO | M | 1 | R$ 66,91 | R$ 81,81 | R$ 81,81 |
| FDE | TRELIÇA METÁLICA GALV. A FOGO P/TABELA DE BASQUETE MOD.QE-37 A QE-40 | M | 1 | R$ 888,78 | R$ 1.086,71 | R$ 1.086,71 |
| FDE | LIMPEZA DE VIDROS | m² | 83 | R$ 16,74 | R$ 20,46 | R$ 1.698,18 |
| FDE | LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA ATE 1000 LITROS | UN | 31 | R$ 66,99 | R$ 81,90 | R$ 2.538,90 |
| FDE | LIMPEZA DE CAIXAS D'AGUA ATE 10.000 LITROS | UN | 1 | R$ 178,66 | R$ 218,44 | R$ 218,44 |
| FDE | LIMPEZA DE CAIXAS D'AGUA ACIMA DE 10.000 LITROS | UN | 1 | R$ 401,99 | R$ 491,51 | R$ 491,51 |
| FDE | LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA | m³ | 1 | R$ 199,00 | R$ 243,31 | R$ 243,31 |
| FDE | CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO | UN | 14 | R$ 740,75 | R$ 905,71 | R$ 12.679,94 |
| FDE | RETIRADA DE ENTULHO | m³ | 32 | R$ 94,69 | R$ 115,77 | R$ 3.704,64 |
| SBC | VEDACAO DE CAIXILHO DE ALUMINIO COM SELANTE E ADESIVO | M | 311 | R$ 23,69 | R$ 28,96 | R$ 9.006,56 |
| SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | m² | 5700 | R$ 61,60 | R$ 75,31 | R$ 429.267,00 |
| SINAPI | TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 20, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | M | 2 | R$ 40,64 | R$ 49,69 | R$ 99,38 |
| SINAPI | PISO DE BORRACHA ESPORTIVO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. AF_09/2020 | m² | 21 | R$ 424,60 | R$ 519,15 | R$ 10.902,15 |
| SINAPI | PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 | m² | 2423 | R$ 31,25 | R$ 38,20 | R$ 92.558,60 |
| SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 2423 | R$ 31,91 | R$ 39,01 | R$ 94.521,23 |
| SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 2565 | R$ 32,56 | R$ 39,81 | R$ 102.112,65 |
| SINAPI | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 2052 | R$ 13,10 | R$ 16,01 | R$ 32.852,52 |
| SINAPI | LUVA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM, COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 1 | R$ 22,24 | R$ 27,19 | R$ 27,19 |
| SINAPI | TUBO, PEX, MONOCAMADA, DN 20, INSTALADO EM RAMAL/SUB-RAMAL OU DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | M | 2 | R$ 12,25 | R$ 14,97 | R$ 29,94 |
| SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA A BASE DE POLIURÉIA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 713 | R$ 237,64 | R$ 290,56 | R$ 207.169,28 |
| SINAPI | UNIÃO METÁLICA PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM, COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 1 | R$ 26,08 | R$ 31,88 | R$ 31,88 |
| SINAPI | CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM X 1/2", COM ANEL DESLIZANTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 1 | R$ 23,72 | R$ 29,00 | R$ 29,00 |
| SINAPI | CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM X 3/4", COM ANEL DESLIZANTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 1 | R$ 26,93 | R$ 32,92 | R$ 32,92 |
| SINAPI | LUVA PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 1 | R$ 15,55 | R$ 19,01 | R$ 19,01 |
| SINAPI | CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20MM X 1/2", CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 1 | R$ 22,88 | R$ 27,97 | R$ 27,97 |
| SINAPI | CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20MM X 3/4", CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 1 | R$ 27,87 | R$ 34,07 | R$ 34,07 |
| SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 1 | R$ 30,46 | R$ 37,24 | R$ 37,24 |
| SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM X 1/2", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 1 | R$ 34,14 | R$ 41,74 | R$ 41,74 |
| SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM X 3/4", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 1 | R$ 38,91 | R$ 47,57 | R$ 47,57 |
| SINAPI | JOELHO ROSCA FÊMEA, COM BASE FIXA, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20MM X 1/2", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 1 | R$ 35,34 | R$ 43,21 | R$ 43,21 |
| SINAPI | JOELHO ROSCA FÊMEA, MÓVEL, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20MM X 3/4", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 1 | R$ 40,46 | R$ 49,47 | R$ 49,47 |
| SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 1 | R$ 24,97 | R$ 30,53 | R$ 30,53 |
| SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20MM X 1/2", CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 1 | R$ 30,68 | R$ 37,51 | R$ 37,51 |
| SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20MM X 3/4", CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 1 | R$ 37,28 | R$ 45,58 | R$ 45,58 |
| SINAPI | TÊ, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 1 | R$ 43,82 | R$ 53,57 | R$ 53,57 |
| SINAPI | TÊ, ROSCA FÊMEA, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM X 1/2", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 1 | R$ 46,64 | R$ 57,02 | R$ 57,02 |
| SINAPI | TÊ, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 1 | R$ 35,00 | R$ 42,79 | R$ 42,79 |
| SIURB | TELA PARA PROTEÇÃO DE OBRAS, MALHA 2 MM | m² | 428 | R$ 33,20 | R$ 40,59 | R$ 17.372,52 |
| SIURB | REPAROS EM TRINCAS E RACHADURAS | M | 2565 | R$ 50,79 | R$ 62,10 | R$ 159.286,50 |
| SIURB | REPAROS EM EMBOÇO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12 | m² | 42 | R$ 69,58 | R$ 85,07 | R$ 3.572,94 |
| SIURB | REPAROS EM REBOCO - ARGAMASSA DE CAL E AREIA 1:2 | m² | 42 | R$ 36,27 | R$ 44,34 | R$ 1.862,28 |
| SIURB | FORRO EM RÉGUA DE PVC 200MM - INCLUSIVE PERFIS DE FIXAÇÃO E ACABAMENTO | m² | 183 | R$ 147,78 | R$ 180,69 | R$ 33.066,27 |
| SIURB | RETIRADA DE FORRO EM RÉGUAS DE PVC, INCLUSIVE PERFIS | m² | 210 | R$ 11,79 | R$ 14,41 | R$ 3.026,10 |
| SIURB | RESINA POLIURETANO PARA PISO GRANILITE | m² | 8 | R$ 57,85 | R$ 70,73 | R$ 565,84 |
| SIURB | VIDRO IMPRESSO COMUM, TRANSLÚCIDO INCOLOR - TIPO CANELADO, 4MM | m² | 1 | R$ 197,86 | R$ 241,92 | R$ 241,92 |
| SIURB | VIDRO LISO DE SEGURANÇA, LAMINADO INCOLOR - ESPESSURA 6MM | m² | 1 | R$ 388,18 | R$ 474,62 | R$ 474,62 |
| SIURB | VIDRO LISO DE SEGURANÇA, LAMINADO LEITOSO - ESPESSURA 6MM | m² | 1 | R$ 652,31 | R$ 797,57 | R$ 797,57 |
| SIURB | VIDRO LISO DE SEGURANÇA, TEMPERADO INCOLOR - ESPESSURA 6MM | m² | 1 | R$ 386,33 | R$ 472,36 | R$ 472,36 |
| SIURB | VIDRO LISO DE SEGURANÇA, TEMPERADO INCOLOR - ESPESSURA 10MM | m² | 1 | R$ 444,52 | R$ 543,51 | R$ 543,51 |
| SIURB | ESPELHO COMUM - ESPESSURA 3MM | m² | 1 | R$ 220,77 | R$ 269,93 | R$ 269,93 |
| SIURB | ESPELHO E=3MM COM MOLDURA DE ALUMÍNIO | m² | 1 | R$ 997,02 | R$ 1.219,05 | R$ 1.219,05 |
| SIURB | TINTA ESMALTE SINTÉTICO - CONCRETO OU REBOCO COM MASSA CORRIDA | m² | 855 | R$ 65,01 | R$ 79,48 | R$ 67.955,40 |
| SIURB | APLICAÇÃO DE TINTA ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO) | m² | 428 | R$ 82,71 | R$ 101,12 | R$ 43.279,36 |
| SIURB | TINTA EPÓXI - REBOCO COM MASSA BASE EPÓXI | m² | 2350 | R$ 220,99 | R$ 270,20 | R$ 634.970,00 |
| SIURB | HIDRO-REPELENTE A BASE DE SILICONE - CONCRETO OU ALVENARIA APARENTE (2 DEMÃOS) | m² | 428 | R$ 140,23 | R$ 171,45 | R$ 73.380,60 |
| SIURB | VERNIZ ACRÍLICO - CONCRETO APARENTE/ ALVENARIA | m² | 855 | R$ 35,79 | R$ 43,76 | R$ 37.414,80 |
| SIURB | TINTA BETUMINOSA - INTERIOR DE CALHAS, RUFOS E RINCÕES METÁLICOS | M | 1710 | R$ 11,24 | R$ 13,74 | R$ 23.495,40 |
| SIURB | ESMALTE SINTÉTICO - EXTERIOR DE CALHAS, RUFOS E CONDUTORES | M | 1710 | R$ 19,16 | R$ 23,42 | R$ 40.048,20 |
| SIURB | REMOÇÃO DE PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO - LIXA | m² | 22800 | R$ 7,62 | R$ 9,31 | R$ 212.268,00 |
| SIURB | REMOÇÃO DE PINTURA EM CONCRETO - JATEAMENTO | m² | 11 | R$ 138,16 | R$ 168,92 | R$ 1.858,12 |
| SIURB | REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E FORROS DE MADEIRA - LIXA | m² | 83 | R$ 10,47 | R$ 12,80 | R$ 1.062,40 |
| SIURB | REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E FORROS DE MADEIRA - REMOVEDOR | m² | 16 | R$ 18,08 | R$ 22,10 | R$ 353,60 |
| SIURB | REMOÇÃO DE PINTURA EM RODAPÉS E MOLDURAS DE MADEIRA - REMOVEDOR | M | 4 | R$ 2,60 | R$ 3,17 | R$ 12,68 |
| SIURB | REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA - LIXA | m² | 840 | R$ 9,98 | R$ 12,20 | R$ 10.248,00 |
| SIURB | REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA - REMOVEDOR | m² | 42 | R$ 16,40 | R$ 20,05 | R$ 842,10 |
| SIURB | FP.01 - GRADIL DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE SEM MURETA - GP-5/DEPAVE | M | 190 | R$ 1.504,96 | R$ 1.840,11 | R$ 349.620,90 |
| SIURB | VENTILADOR DE PAREDE, DIÂM. MÍN.=65CM | UN | 5 | R$ 842,97 | R$ 1.030,69 | R$ 5.153,45 |
| SIURB | LIXEIRA DUPLA | UN | 1 | R$ 1.425,99 | R$ 1.743,55 | R$ 1.743,55 |
| SIURB | MASTIQUE ELÁSTICO A BASE DE SILICONE | DM3 | 3 | R$ 86,81 | R$ 106,14 | R$ 318,42 |
| SIURB | MASTIQUE ELÁSTICO A BASE DE POLIURETANO - MONOCOMPONENTE | DM3 | 3 | R$ 165,04 | R$ 201,79 | R$ 605,37 |
| SIURB | TELHA ESTRUTURAL TRAPEZOIDAL EM CRFS, LARGURA ÚTIL=90CM - ESPESSURA 8MM | m² | 1 | R$ 146,43 | R$ 179,03 | R$ 179,03 |
| SIURB | CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TECNOLOGIA CRFS, ESTRUTURAL TRAPEZOIDAL - 90CM | M | 1 | R$ 466,81 | R$ 570,76 | R$ 570,76 |
| SIURB | RETIRADA DE TELHAS ESTRUTURAIS DE CRFS OU CIMENTO AMIANTO - LARGURA ÚTIL=44CM | m² | 1 | R$ 7,76 | R$ 9,48 | R$ 9,48 |
| SIURB | RETIRADA DE TELHAS ESTRUTURAIS DE CRFS OU CIMENTO AMIANTO - LARGURA ÚTIL=90CM | m² | 1 | R$ 7,76 | R$ 9,48 | R$ 9,48 |
| SIURB | RECOLOCAÇÃO DE TELHAS ESTRUTURAIS DE CRFS OU CIMENTO AMIANTO - LARGURA ÚTIL=44CM | m² | 1 | R$ 17,54 | R$ 21,44 | R$ 21,44 |
| SIURB | RECOLOCAÇÃO DE TELHAS ESTRUTURAIS DE CRFS OU CIMENTO AMIANTO - LARGURA ÚTIL=90CM | m² | 1 | R$ 17,44 | R$ 21,32 | R$ 21,32 |
| SIURB | REVISÃO, ESCOVAÇÃO, INCLUSIVE TOMADA DE GOTEIRAS DE TELHADOS EM GERAL, EXCLUSIVE PARA TELHAS DE BARRO COZIDO OU VIDRO | m² | 15200 | R$ 34,80 | R$ 42,54 | R$ 646.608,00 |
| SIURB | ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 13 À 16KVA | UN | 1 | R$ 4.377,63 | R$ 5.352,52 | R$ 5.352,52 |
| SIURB | LD.06 - ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 24 À 30KVA | UN | 1 | R$ 8.813,42 | R$ 10.776,16 | R$ 10.776,16 |
| SIURB | LD.07 - ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 31 À 39KVA | UN | 1 | R$ 10.143,58 | R$ 12.402,55 | R$ 12.402,55 |
| SIURB | LD.11 - ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 63 À 70KVA | UN | 1 | R$ 15.275,12 | R$ 18.676,88 | R$ 18.676,88 |
| SIURB | PONTO SECO PARA TELEFONE EM CONDULETE | UN | 14 | R$ 206,36 | R$ 252,31 | R$ 3.532,34 |
| SIURB | PONTO DE LUZ - CONDULETE 3/4" | UN | 14 | R$ 323,27 | R$ 395,26 | R$ 5.533,64 |
| SIURB | PLUG PARA TELEFONE - PADRÃO RJ11 | UN | 1 | R$ 12,63 | R$ 15,44 | R$ 15,44 |
| SIURB | TOMADA RJ 45 PARA INFORMÁTICA COM PLACA | UN | 1 | R$ 88,01 | R$ 107,60 | R$ 107,60 |
| SIURB | TOMADA PARA TELEFONE PADRÃO RJ11 COM PLACA/ ESPELHO | UN | 1 | R$ 23,24 | R$ 28,41 | R$ 28,41 |
| SIURB | SWITCH - 24 PORTAS - INSTALADO | UN | 1 | R$ 478,59 | R$ 585,17 | R$ 585,17 |
| SIURB | CABO UTP - CATEGORIA 4 E 5 PARES | M | 38 | R$ 4,53 | R$ 5,53 | R$ 210,14 |
| SIURB INFRA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSAGEIRO TIPO VW GOL OU SIMILAR, COM MOTORISTA, INCLUINDO MANUTENÇÃO E COMBUSTÍVEL (MÍNIMO 200 H/MÊS) | H | 199 | R$ 55,20 | R$ 67,49 | R$ 13.430,51 |
|  |  | Total sem BDI |  |  |  | R$ 12.049.949,33 |
|  |  | Total do BDI |  |  |  | R$ 2.682.462,20 |
|  |  | Total Geral |  |  |  | R$ 14.732.411,53 |

Os valores referências para elaboração do orçamento estimado teve como base as tabelas oficiais fornecidas pelo FDE - Fundação para o Desenvolvimento da Educação (Governo do Estado de São Paulo), tabela SIURB, Tabela SINAPI, Tabela SBC e CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano).

4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

4.1. Poderão participar do processo de pré-qualificação, as empresas interessadas pertencentes ao ramo de atividade pertinente ao da futura licitação, que atendam comprovadamente a todas as condições impostas por este edital e seus anexos.

4.2.  É vedada a participação no processo de pré-qualificação de pessoa física ou jurídica que:

I - esteja impedida de licitar ou contratar com a administração pública federal; ou

II - mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do Município de Vargem Grande Paulista ou com agente público que desempenhe função no processo de contratação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

5. REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

5.1. Para a pré-qualificação de licitantes no âmbito da administração pública do Município de Vargem Grande Paulista, serão exigidos os documentos necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do interessado de realizar o da contratação, nos termos do disposto nos, conforme Anexo II deste Edital.

6. ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO

6.1. Os fornecedores interessados em participar do procedimento de pré−qualificação deverão encaminhar a documentação em envelope único opaco, fechado e indevassável no Departamento de Licitações e Contratos Administrativos, sito à Paço Municipal, Rua José Pires da Silva, 01 Novo Centro - Vargem Grande Paulista/SP, contendo em sua parte externa o seguinte:

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE PAULISTA PRÉ- QUALIFICAÇÃO Nº 004/2026. “HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA” RAZÃO SOCIAL: CNPJ:

7. PRAZO PARA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO

7.1. Os documentos de qualificação serão analisados pela Comissão de contratação em até 10 (dez) dias, a qual deverá promover a análise dos documentos e decidir motivadamente sobre a qualificação ou não dos licitantes ou bens, formalizando sua decisão nos autos do processo administrativo, devendo o resultado ser divulgado na Imprensa Oficial do Município de Vargem Grande Paulista;

7.2. Após a apresentação dos documentos de habilitação, em sede de diligência, poderá a comissão de contratação requisitar:

- a complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes, desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; ou

- a atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento da documentação.

7.2. Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá sanar erros ou falhas que não alterarem sua substância ou validade jurídica, atribuindo-lhes eficácia para fins de classificação.

8. FORMA E PRAZOS DE INTERPOSIÇÃO DOS RECURSOS, IMPUGNAÇÃO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS

8.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar edital de pré-qualificação por irregularidade ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos.

8.2. A comissão de contratação responderá aos pedidos de esclarecimentos ou à impugnação no prazo de três dias úteis, contado da data de recebimento do pedido.

8.3. Em caso de acolhimento da impugnação, o edital retificado será publicado no PNCP.

8.4. A impugnação não terá efeito suspensivo e a decisão da comissão de contratação será motivada nos autos.

8.5. As respostas aos pedidos de esclarecimentos e impugnações serão divulgadas no Portal da Transparência do Município.

8.6. Após a decisão da administração sobre a habilitação, o interessado poderá, conforme definido em edital, manifestar sua intenção de recorrer, sob pena de preclusão.

8.6.1. O interessado poderá interpor recurso, no prazo de três dias úteis, contado da data de publicação da decisão.

8.6.2. O recurso será dirigido à comissão de contratação, que, se não reconsiderar o ato ou a decisão no prazo de três dias úteis, encaminhará o recurso com a sua motivação à autoridade superior.

8.6.3. A autoridade superior deverá proferir a sua decisão no prazo máximo de dez dias úteis, contado da data de recebimento dos autos.

9. RESULTADO DA PRÉ - QUALIFICAÇÃO

9.1. Finalizada a análise pela Comissão de Contratação, os resultados possíveis são:

- Fornecedor pré-qualificado: Este pretendente atende, de forma preliminar, as condições exigidas neste instrumento;

- Fornecedor não pré-qualificado: Este pretendente não atende, de forma preliminar, as condições determinadas neste edital;

9.2. O resultado será divulgado na Imprensa Oficial Eletrônica do Município;

9.3. A condição de pré-qualificado considera que o fornecedor possui os requisitos mínimos de habilitação para participar da futura licitação, deste Edital, mas não garante direito à contratação.

9.4. A pré-qualificação concedida a cada interessado terá validade máxima de 1 (um) ano, contado da respectiva decisão de pré-qualificação, observado, em qualquer hipótese, o prazo de validade dos documentos apresentados, nos termos do art. 80, §8º, da Lei Federal nº 14.133/2021.

9.4.1. A condição de pré-qualificado poderá ser atualizada a qualquer tempo, mediante apresentação dos documentos necessários à manutenção das condições que fundamentaram a pré-qualificação.

9.4.2. Caberá ao interessado manter atualizados os documentos sujeitos a prazo de validade, especialmente quando pretender participar de licitação restrita aos pré-qualificados.

9.4.3. A Administração manterá permanentemente atualizada e disponível ao público a relação dos interessados pré-qualificados, indicando, quando cabível, a respectiva data de validade.

10. DO PROCEDIEMENTO DE LICITAÇÃO:

10.1. A participação no procedimento licitatório Concorrência Pública poderá será restrita aos licitantes pré-qualificados.

10.1.1. A licitação que trata o item “10.1” ocorrerá quando houver, no mínimo 3 (três) licitantes pré-qualificados.

10.2. A publicação do aviso da licitação restrita aos pré-qualificados, somente ocorrerá após decorrido o prazo mínimo 30 (trinta) dias a contar da publicação do edital de pré-qualificação no Portal Nacional de Contratações Públicas.

10.2.1. No caso de realização de licitação restrita a licitantes pré-qualificados, será encaminhado comunicado por meio eletrônico a todos os pré-qualificados não obstante a obrigação de atendimento aos requisitos de publicidade do instrumento convocatório.

10.3. A manutenção permanente deste procedimento para ingresso de novos interessados não impede a instauração de licitações restritas aos pré-qualificados.

10.3.1. Para cada licitação restrita, o respectivo edital estabelecerá a data-limite para conclusão da pré-qualificação necessária à participação naquele certame, sem prejuízo da continuidade deste procedimento para ingresso em licitações subsequentes.

10.3.2. A definição da data de que trata o item anterior deverá preservar prazo suficiente para apresentação e análise dos documentos, observado o prazo previsto no art. 80, §4º, da Lei nº 14.133/2021, de modo a não restringir indevidamente a participação de novos interessados.

11. DA DURAÇÃO DOS CONTRATOS

11.1. A vigência dos contratos decorrentes do procedimento de pré-qualificação será estabelecida no edital, observado o disposto no art. 105 da Lei nº 14.133, de 2021.

11.2. Os contratos decorrentes do procedimento de pré-qualificação poderão ser alterados, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

12. DA ANULAÇÃO E REVOGAÇÃO

12.1. O edital de pré-qualificação poderá ser anulado, a qualquer tempo, em caso de vício de legalidade, ou revogado, por motivos de conveniência e de oportunidade da administração.

12.2. Na hipótese de anulação do edital de pré-qualificação, os instrumentos que dele resultaram ficarão sujeitos ao disposto nos art. 147 ao art. 150 da Lei nº 14.133, de 2021.

12.3. A revogação do edital de pré-qualificação não repercutirá nos instrumentos já celebrados que dele resultaram.

13. DISPOSIÇÕES FINAIS:

13.1. A lista de pré-qualificados de acordo com o critério estabelecido no edital será publicada e estará permanentemente disponível e atualizada no PNCP e Portal da Transparência do Município de Vargem Grande Paulista.

13.2. Será divulgada ata da sessão pública no Portal da Transparência do Município.

13.3. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Agente de Contratação.

13.4. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília - DF.

13.5. A condição de “pré-qualificado” não implicará direito à contratação.

13.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

13.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação dos documentos e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

13.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

13.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observado os princípios da isonomia e do interesse público.

13.10. O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e endereço eletrônico www.vargemgrandepaulista.sp.gov.br. Informações sobre esta licitação poderão ser obtidas pelo telefone (11) 4158.8800, Ramal 238 - Extrato de Publicação na Imprensa Oficial Eletrônica do Município de Vargem Grande Paulista e Diário de Grande Circulação.

13.11. Constitui parte integrante deste edital:

Anexo I – Termo de Referência;

Anexo II – Documentos para Habilitação;

Vargem Grande Paulista, 29 de setembro de 2026.

JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA PRADO

Diretor de Licitações e Contratos Administrativos

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

PRÉ-QUALIFICAÇÃO Nº 004/2026

PROCESSO Nº 139/2026

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 114/2026

TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO E ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES DA CONTRATAÇÃO

1.1. DO OBJETO

1.1.1. Constitui objeto deste Termo de Referência o Registro de Preços para a futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva, com o fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às unidades e prédios vinculados às Secretarias Municipais — com exceção da Secretaria de Educação — do Município de Vargem Grande Paulista/SP, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas a seguir.

1.2. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES DA CONTRATAÇÃO

1.2.1. As quantidades estimadas foram projetadas a partir das demandas de anos anteriores, prevendo, contudo, uma margem de segurança para não haver escassez dos materiais e/ou mão de obra, provocando a descontinuidade dos serviços.

| Banco | Descrição | Und | Quant. |
| --- | --- | --- | --- |
| CDHU | Montagem e desmontagem de andaime tubular fachadeiro com altura até 10 m | m² | 1069 |
| CDHU | Andaime tubular fachadeiro com piso metálico e sapatas ajustáveis | M2MES | 1069 |
| CDHU | Retirada de guarda-corpo ou gradil em geral | m² | 8 |
| CDHU | Cobertura plana em chapa de policarbonato alveolar de 10 mm | m² | 1 |
| CDHU | Cobertura curva em chapa de policarbonato alveolar bronze de 10 mm | m² | 2 |
| CDHU | Piso epóxi autonivelante, múltiplas camadas, espessura 4 mm | m² | 428 |
| CDHU | Revestimento em granito lavado tipo Fulget uso externo, em faixas até 40 cm | M | 15 |
| CDHU | Friso para junta de dilatação em revestimento de granito lavado tipo Fulget | M | 79 |
| CDHU | Revestimento em granito lavado tipo Fulget uso externo | m² | 2 |
| CDHU | Revestimento em pedra Miracema | m² | 8 |
| CDHU | Rodapé em pedra Miracema, altura de 11,5 cm | M | 4 |
| CDHU | Revestimento em placa de alumínio composto "ACM", espessura de 4 mm e acabamento em PVDF | m² | 555 |
| CDHU | Forro em fibra mineral NRC 0.70, em placas acústicas removíveis | m² | 78 |
| CDHU | Brise metálico curvo e móvel em chapa microperfurada de alumínio pré-pintada | m² | 750 |
| CDHU | Caixilho em alumínio para pele de vidro, tipo fachada | m² | 345 |
| CDHU | Caixilho fixo tipo veneziana em alumínio anodizado, sob medida - branco | m² | 1 |
| CDHU | Vidro laminado temperado incolor de 8mm | m² | 69 |
| CDHU | Chapa em policarbonato compacta, cristal, espessura de 10 mm | m² | 2 |
| CDHU | Corrimão, bate-maca ou protetor de parede em PVC, com amortecimento à impacto | M | 4 |
| CDHU | Bate-maca ou protetor de parede curvo em PVC, com amortecimento à impacto, altura de 200 mm | M | 4 |
| CDHU | Bate-maca ou protetor de parede em PVC, com amortecimento à impacto, altura de 200 mm | M | 4 |
| CDHU | Sistema de alarme PNE com indicador audiovisual, para pessoas com mobilidade reduzida ou cadeirante | CJ | 1 |
| CDHU | Sistema de alarme PNE com indicador audiovisual, sistema sem fio (Wireless), para pessoas com mobilidade reduzida ou cadeirante | CJ | 1 |
| CDHU | Sinalização com pictograma autoadesivo em policarbonato para piso 80 cm x 120 cm - área de resgate | UN | 1 |
| CDHU | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, para tubulação de 1/4´ (cobre) | M | 8 |
| CDHU | Espuma flexível de poliuretano poliéter/poliéster para absorção acústica, espessura de 50 mm | m² | 356 |
| CDHU | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, para tubulação de 1/2´ (cobre) | M | 8 |
| CDHU | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, para tubulação de 1´ (cobre) | M | 8 |
| CDHU | Fusível tipo NH 00 de 6 A até 160 A | UN | 3 |
| CDHU | Proteção passiva contra incêndio com tinta intumescente, com tempo requerido de resistência ao fogo TRRF = 60 min - aplicação em estrutura metálica | m² | 356 |
| CDHU | Fusível tipo NH 1 de 36 A até 250 A | UN | 3 |
| CDHU | Fusível tipo NH 2 de 224 A até 400 A | UN | 1 |
| CDHU | Fusível tipo NH 3 de 400 A até 630 A | UN | 3 |
| CDHU | Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento rotativo, com prolongador, sem porta-fusível, de 400 A | UN | 1 |
| CDHU | Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 1/4", inclusive conexões | M | 8 |
| CDHU | Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 1/2", inclusive conexões | M | 8 |
| CDHU | Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16" - diâmetro 1", inclusive conexões | M | 8 |
| CDHU | Reservatório em polietileno com tampa de encaixar - capacidade de 5.000 litros | UN | 1 |
| CDHU | Reservatório em polietileno com tampa de encaixar - capacidade de 10.000 litros | UN | 1 |
| CDHU | Bloco diagonal em concreto tipo piso drenante para plantio de grama - espessura de 10 cm | m² | 2650 |
| CDHU | Porteiro eletrônico com um interfone | CJ | 1 |
| FDE | TUBO PVC OCRE JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCLUSIVE CONEXÕES - ENTERRADO | M | 18 |
| FDE | CAIXA DE LIGACAO OU INSPECAO - ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO REVESTIDA | m² | 3 |
| FDE | CAIXA DE LIGACAO OU INSPECAO - TAMPA DE CONCRETO ARMADO | m² | 3 |
| FDE | ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M | m³ | 86 |
| FDE | APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO | m² | 183 |
| FDE | LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM | m² | 86 |
| FDE | LASTRO DE CONCRETO - 5 CM | m² | 86 |
| FDE | REATERRO INTERNO APILOADO | m³ | 4 |
| FDE | ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | KG | 371 |
| FDE | ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA | KG | 86 |
| FDE | BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 25CM - INCL ARRANQUES | M | 8 |
| FDE | BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 30CM - INCL ARRANQUES | M | 8 |
| FDE | FORMA DE MADEIRA MACICA | m² | 8 |
| FDE | CONCRETO DOSADO,BOMBEADO E LANCADO FCK=25MPA | m³ | 4 |
| FDE | CONCRETO DOSADO, BOMBEADO E LANCADO FCK=30MPA | m³ | 4 |
| FDE | ALVENARIA DE TIJOLO DE BARRO MACICO E=1 TIJOLO | m² | 86 |
| FDE | REVESTIMENTO COM TIJOLO DE BARRO A VISTA E=1/2 TIJOLO/DISP ALTERNADA | m² | 8 |
| FDE | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=9CM CLASSE C | m² | 86 |
| FDE | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 CM CLASSE C | m² | 183 |
| FDE | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 19X19X39 CM CLASSE C | m² | 86 |
| FDE | CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANÇADO E ADENSADO | m³ | 4 |
| FDE | ARMADURA CA 50 PARA PAREDE AUTO-PORTANTE | KG | 363 |
| FDE | ARMADURA CA 60 PARA PAREDE AUTO-PORTANTE | KG | 363 |
| FDE | VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA - 14 CM | M | 20 |
| FDE | VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA - 19 CM | M | 20 |
| FDE | ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (BAIANO) ESP.NOM. 10 CM | m² | 86 |
| FDE | ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (BAIANO) ESP.NOM 15 CM | m² | 86 |
| FDE | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO TIPO QUADRICULADO 16 FUROS C/ALETAS INCLINADAS 39X39X10CM | m² | 20 |
| FDE | ELEMENTO VAZADO DE BLOCO DE CONCRETO 19X19X39CM CLASSE C | m² | 36 |
| FDE | ELEMENTO VAZADO CERAMICO 18X18X7CM | m² | 20 |
| FDE | DV-01 DIVISORIA DE GRANILITE - LATERAL ABERTA | M | 16 |
| FDE | DV-02 DIVISORIA DE GRANILITE - LATERAL FECHADA | M | 16 |
| FDE | DV-03 DIVISORIA DE GRANILITE - FRONTAL | M | 16 |
| FDE | DV-04 DIVISÓRIA DE GRANILITE - ANTEPARO | M | 1 |
| FDE | DV-07 DIVISÓRIA DE GRANILITE | m² | 20 |
| FDE | DIVISORIA DV-03 CR SANITARIO / VESTIARIO FUNCIONARIOS USO EXCLUSIVO PADRÃO CRECHE | M | 1 |
| FDE | DIVISORIA CHAPA FIBRA MAD PRENS BP/PAINEL/VIDRO/VENTIL PERM E=35MM | m² | 20 |
| FDE | DIVISORIA CHAPA FIBRA MAD PRENS BP/PAINEL CEGO 1,20X2,11M E=35MM | m² | 20 |
| FDE | DIVISORIA CHAPA FIBRA MAD PRENS BP/PAINEL VENT PERM 1,20X2,11M E=35MM | m² | 11 |
| FDE | DIVISORIA DE PLACA DE GESSO ACARTONADO STANDARD 15MM ESPESSURA 100/70 COM LÃ MINERAL. FORNECIDA E INSTALADA | m² | 20 |
| FDE | DIVISORIA DE PLACA DE GESSO ACARTONADO STANDARD 15MM ESPESSURA 120/90 COM LÃ MINERAL. FORNECIDA E INSTALADA | m² | 82 |
| FDE | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS,INCL REVESTIMENTOS | m³ | 5 |
| FDE | DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIAS DE MADEIRA INCLUINDO ENTARUGAMENTO | m² | 1 |
| FDE | DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIAS EM PLACAS PARA SANITÁRIOS | m² | 4 |
| FDE | DEMOLIÇÃO DE PLACAS DE FIBRO CIMENTO | m² | 1 |
| FDE | RETIRADA DE DIVISÓRIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, INCLUSIVE ENTARUGAMENTO | m² | 1 |
| FDE | RETIRADA DE DIVISÓRIAS EM CHAPA DE MADEIRA,EXCLUSIVE ENTARUGAMENTO | m² | 1 |
| FDE | RETIRADA DE PAINÉIS DIVISÓRIAS COM MONTANTES METÁLICAS | m² | 2 |
| FDE | RECOLOCAÇÃO DE PAINÉIS DIVISÓRIOS COM MONTANTES METÁLICAS | m² | 2 |
| FDE | ELEMENTO VAZADO REF NEO REX 16 19X19X10CM | m² | 1 |
| FDE | ELEMENTO VAZADO REF NEO REX 16DC 19X19X19CM | m² | 1 |
| FDE | ELEMENTO VAZADO REF NEO REX 90 39X39X7CM | m² | 1 |
| FDE | PM-04 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=82CM | UN | 31 |
| FDE | PM-05 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=92CM | UN | 11 |
| FDE | PM-24 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=72CM | UN | 11 |
| FDE | PORTAS PARA DIVISORIAS CHAPA FIBRA MAD PRENS BP COM FERRAGENS | UN | 11 |
| FDE | PM-74 PORTA SARRAFEADO MACIÇO P/BOXES L=62CM-COMPLETA | UN | 3 |
| FDE | PM-70 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MET. L=72CM | UN | 11 |
| FDE | PM-71 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MET. L=82CM | UN | 34 |
| FDE | PM-72 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MET. L=92CM | UN | 11 |
| FDE | PM-81 PORTA SARRAFEADO MACIÇO P/BOXE ACESSIVEL-COMPLETA | UN | 3 |
| FDE | PM-75 PORTA SARRAFEADA MACICA SANIT. ACESSIVEL BAT. MET. | UN | 6 |
| FDE | PM-82 PORTA DE CORRER ACESSIVEL SARRAF.MACIÇA P/PINTURA(L=111CM) | UN | 1 |
| FDE | PM-83 PORTA DE CORRER ACESSIVEL SARRAFEADA MACIÇA G1-C1 P/PINTURA L=101CM | UN | 1 |
| FDE | BS-08 BANCADA PARA FRALDÁRIO | M | 1 |
| FDE | BS-05 BANCADA PARA COZINHA - GRANITO POLIDO 20MM | M | 1 |
| FDE | BE-04 BANCADA LAVATORIO/EDUCAÇAO INFANTIL | UN | 1 |
| FDE | PR-08 PRATELEIRA DE GRANITO | M | 1 |
| FDE | GS-03 GUICHE DE SECRETARIA/JANELA DE 2 FOLHAS | UN | 1 |
| FDE | CC-06 CUBA INOX 460X300X170MM - MISTURADOR DE PAREDE | UN | 1 |
| FDE | CC-01 CUBA INOX (60X50X30CM) INCLUSIVE VÁLVULA AMERICANA-GRANITO | UN | 1 |
| FDE | CC-03 CUBA INOX (50X40X25CM) TORNEIRA DE PAREDE INCL.VÁLVULA AMERICANA-GRANITO | UN | 1 |
| FDE | CC-04 CUBA DUPLA INOX (102X40X25CM) INCLUSIVE VÁLVULA AMERICANA-GRANITO | UN | 1 |
| FDE | DEMOLIÇÃO DE QUADRO NEGRO TIPO GREEMBOARD INCLUINDO ENTARUGAMENTO | m² | 1 |
| FDE | RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS | UN | 68 |
| FDE | RETIRADA DE BATENTES DE ESQUADRIAS DE MADEIRA | UN | 68 |
| FDE | RETIRADA DE GUARNIÇÃO OU MOLDURAS | M | 395 |
| FDE | RETIRADA DE PORTA GIZ, INCLUSIVE SUPORTES | M | 1 |
| FDE | RETIRADA DE FECHADURAS DE EMBUTIR | UN | 73 |
| FDE | RETIRADA DE CREMONA FECHO DE ALAVANCA DE EMBUTIR,TARJETAS E FECHAD SOBREPOR | UN | 14 |
| FDE | RETIRADA DE DOBRADIÇAS | UN | 206 |
| FDE | RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA OU JANELA | UN | 43 |
| FDE | RECOLOCAÇÃO DE BATENTES DE ESQUADRIAS DE MADEIRA | UN | 7 |
| FDE | RECOLOCAÇÃO DE GUARNIÇÃO OU MOLDURAS | M | 42 |
| FDE | RECOLOCAÇÃO DE PORTA-GIZ, INCLUINDO SUPORTES | M | 1 |
| FDE | RECOLOCAÇÃO DE FECHADURAS DE EMBUTIR | UN | 43 |
| FDE | RECOLOCAÇÃO DE CREMONA,FECHOS DE ALAVANCA EMBUTIR,TARJETAS E FECHADURAS SOBREPOR | UN | 14 |
| FDE | RECOLOCAÇÃO DE DOBRADICAS | UN | 87 |
| FDE | BANDEIRA P/ PORTA MADEIRA COMPENS LISA P/ PINTURA | m² | 1 |
| FDE | BATENTE DE MADEIRA PARA PORTAS DE 1 FL SEM BANDEIRA | CJ | 14 |
| FDE | BATENTE DE MADEIRA PARA PORTAS DE 1 FOLHA COM BANDEIRA | CJ | 1 |
| FDE | BATENTE DE MADEIRA PARA PORTA DE 2 FLS SEM BANDEIRA | CJ | 1 |
| FDE | BATENTE DE MADEIRA PARA PORTAS DE 2 FLS COM BANDEIRA | CJ | 1 |
| FDE | BATENTE METALICO - PERFIL CHAPA 14 (1,9MM) ZINCADA | M | 1 |
| FDE | GUARNICAO DE 5 CM PARA PORTA DE 1 FOLHA | CJ | 11 |
| FDE | GUARNICAO MADEIRA DE 7,0CM | M | 20 |
| FDE | GUARNICAO MADEIRA DE 10,0CM | M | 8 |
| FDE | PORTA GIZ, INCLUSIVE SUPORTES | M | 1 |
| FDE | CHAPA GREENBOARD DE 1,3 MM DE ESPESSURA | m² | 1 |
| FDE | LOUSA EM ARGAMASSA L=461M MOD LG-03 | UN | 1 |
| FDE | QUADRO NEGRO EM MASSA - COMPLETO | m² | 1 |
| FDE | FECHADURA COMPLETA, CILINDRICA DE EMBUTIR | JG | 29 |
| FDE | FECHADURA COMPLETA, TIPO GORGE DE EMBUTIR | JG | 5 |
| FDE | FECHADURA COMPL TIPO TARGETA DE SOBREPOR C/VISOR "LIVRE-OCUPADO" | JG | 7 |
| FDE | FECHADURA DE SOBREPOR CILINDRICA PARA PORTOES | UN | 14 |
| FDE | DOBRADICA DE 3 1/2" X 3" CROMADO, COM EIXO E BOLA DE LATAO | UN | 22 |
| FDE | DOBRADICA DE 3 1/2" X 3" EM ACO LAMINADO | UN | 22 |
| FDE | DOBRADICA FERRO CROMADO COM PINO E BOLAS DE FERRO 3" X 2 1/2" | UN | 22 |
| FDE | DOBRADICA DE 3" X 2 1/2" EM ACO LAMINADO | UN | 32 |
| FDE | FECHADURA TETRA COMPLETA ESPELHO REDONDO CROMADO | UN | 14 |
| FDE | PORTA MADEIRA COMPENS LISA P/ PINTURA 72X210CM | UN | 11 |
| FDE | PORTA MADEIRA COMPENS LISA P/ PINTURA 82X210CM | UN | 11 |
| FDE | PORTA COMPENS LISA MADEIRA P/ PINTURA 92X210CM | UN | 11 |
| FDE | PORTA MADEIRA MACHO-FEMEA 82X210CM | UN | 11 |
| FDE | FECHADURAS E FECHOS PARA PORTAS INT WC - TARGETA LATAO LIVRE-OCUPADO | CJ | 14 |
| FDE | CONJUNTO FERRAGEM PORTAS INTERNAS E EXTERNAS 1 FOLHA - COM DOBRADIÇA DE FERRO POLIDO | UN | 22 |
| FDE | CAIXILHOS DE FERRO -BASCULANTES | m² | 20 |
| FDE | CAIXILHOS DE ALUMINIO -BASCULANTES | m² | 6 |
| FDE | CAIXILHOS DE ALUMINIO -FIXO | m² | 6 |
| FDE | PORTA DE FERRO (TIPO PF-11) | m² | 4 |
| FDE | TP-03 TELA DE PROTEÇÃO ARAME GALVANIZADO ONDULADO - REQUADRO DE FERRO | m² | 18 |
| FDE | EM-05 ESCADA MARINHEIRO (GALVANIZADA) | M | 3 |
| FDE | GR-01 GRADE DE PROTECAO FERRO CHATO 1" X 1/4" MALHA 15CM X15CM | m² | 6 |
| FDE | GR-02 GRADE DE PROTECAO / GUICHE (122X105 CM) FERRO CHATO 1/2" X 1/8" | UN | 1 |
| FDE | TELA DE PROTEÇÃO CONTRA NIDIFICACAO DE PASSAROS | m² | 5 |
| FDE | TELA ARAME GALVANIZADO MOSQUITEIRA CONTRA INSETOS | m² | 27 |
| FDE | BARRA DE APOIO P/DEFICIENTES EM INOX ESCOVADO | CJ | 6 |
| FDE | FQ-05 ALAMBRADO PARA QUADRA COBERTA TÉRREA (BROCA) | M | 8 |
| FDE | QE-36 REDE DE PROTECAO PARA QUADRAS DE ESPORTES | m² | 252 |
| FDE | QE-41 TABELA DE BASQUETE (SOMENTE TRELICA - FIXACAO PAREDE/PILAR) | UN | 1 |
| FDE | CO-34 CORRIMÃO DUPLO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE. | M | 5 |
| FDE | CO-35 CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE | M | 5 |
| FDE | CO-36 CORRIMÃO DUPLO INTERMEDIÁRIO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE | M | 5 |
| FDE | CO-37 CORRIMÃO SIMPLES AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE | M | 12 |
| FDE | CO-38 CORRIMÃO SIMPLES COM MONTANTE VERTICAL AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE | M | 5 |
| FDE | CO-39 CORRIMÃO SIMPLES INTERMEDIÁRIO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE | M | 1 |
| FDE | CO-45 GUARDA-CORPO TUBULAR COM GRADIL DE FECHAMENTO H=110CM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE | M | 5 |
| FDE | RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS | m² | 16 |
| FDE | RETIRADA DE TELA | m² | 27 |
| FDE | RETIRADA DE BATENTES | UN | 14 |
| FDE | RETIRADA DE BRAÇO DE ALAVANCA | UN | 7 |
| FDE | RETIRADA DE ALAVANCA | UN | 7 |
| FDE | RETIRADA DE PUXADOR DE ENGATE PARA CAIXILHO DE CORRER | UN | 7 |
| FDE | RETIRADA DE ESCADA DE MARINHEIRO COM GUARDA-CORPO | M | 1 |
| FDE | RECOLOCAÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS | m² | 8 |
| FDE | RECOLOCAÇÃO DE BATENTES | UN | 7 |
| FDE | RECOLOCACAO DE TELA | m² | 8 |
| FDE | CAIXILHO BASCULANTE EM PERFIL DE FERRO | m² | 4 |
| FDE | CAIXILHO FIXO EM PERFIL DE FERRO | m² | 1 |
| FDE | CAIXILHO DE CORRER EM PERFIL DE FERRO | m² | 1 |
| FDE | FOLHA PARA CAIXILHO DE CORRER EM PERFIL DE FERRO | m² | 1 |
| FDE | CAIXILHO MAXIMAR DE FERRO | m² | 20 |
| FDE | PORTA DE ENROLAR EM TIRAS ARTICULADAS | m² | 7 |
| FDE | PORTAO DE 1 FOLHA DE TUBOS E TELA GALVANIZADOS COM PORTA CADEADO | m² | 6 |
| FDE | PORTAO DE 2 FOLHAS DE TUBO E TELA GALVANIZADOS COM PORTA CADEADO | m² | 1 |
| FDE | CHAPA DE FERRO N 14, INCLUSIVE SOLDAGEM | m² | 1 |
| FDE | BRACO DE ALAVANCA DE FERRO | M | 1 |
| FDE | ALAVANCA PARA CAIXILHO BASCULANTE | UN | 1 |
| FDE | PUXADORES DE ENGATE EM LATAO CROMADO PARA CAIXILHO DE CORRER | UN | 1 |
| FDE | CADEADO E PORTA CADEADO | UN | 1 |
| FDE | LUBRIFICACAO DE CAIXILHO E TROCA DE REBITES | m² | 2 |
| FDE | FERRO TRABALHADO (CAIXILHO) | KG | 1 |
| FDE | CAIXILHO FIXO EM ALUMINIO ANODIZADO | m² | 1 |
| FDE | CAIXILHO DE CORRER EM ALUMINIO ANODIZADO | m² | 1 |
| FDE | FOLHA PARA CAIXILHO DE CORRER EM ALUMINIO ANODIZADO | m² | 1 |
| FDE | CAIXILHO MAXIMAR EM ALUMINIO ANODIZADO | m² | 24 |
| FDE | BRACO DE ALAVANCA DE ALUMINIO | M | 4 |
| FDE | PUXADOR DE ENGATE DE ALUMINIO TIPO "BICO DE PAPAGAIO" | UN | 1 |
| FDE | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM AÇO RESISTENTE A CORROSAO (ASTM A709/A588) | KG | 4631 |
| FDE | TELHA DE POLIESTER (PERFIL DA TRAPEZOIDAL ACO H=100MM) - E=1,2MM | m² | 7 |
| FDE | TELHA DE POLIESTER (PERFIL DA ONDULADA CRFS) - E=1,2MM | m² | 46 |
| FDE | TELHA CERAMICA TIPO FRANCESA | m² | 64 |
| FDE | TELHA CERAMICA TIPO PAULISTA | m² | 64 |
| FDE | TELHA CERAMICA TIPO ROMANA | m² | 64 |
| FDE | TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL | m² | 64 |
| FDE | TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA E=6MM | m² | 672 |
| FDE | TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA E=8MM | m² | 672 |
| FDE | TELHA GALVALUME / ACO GALV PINT 1 FACE PO OU COIL-COATING ONDULADA CRFS E=0,65MM | m² | 32 |
| FDE | TELHA GALVALUME / ACO GALV PINT 1 FACE PO/COIL-COATING TRAPEZ H=100MM E=0,65MM | m² | 73 |
| FDE | TELHA GALVALUME / ACO GALV ACAB. NATURAL ONDULADA CRFS E=0,65MM | m² | 42 |
| FDE | TELHA GALVALUME / ACO GALV ACABAMENTO.NATURAL TRAPEZ H=100MM .E=0,65MM | m² | 73 |
| FDE | TELHA GALVALUME / ACO GALV SANDUICHE E=30MM (PIR) TRAPEZ H=40MM NAS DUAS FACES E= 0,50MM COM PINT FACES APARENTES | m² | 36 |
| FDE | TELHA GALVALUME / ACO GALV SANDUICHE E=50MM (PIR) TRAPEZ H=40MM NAS DUAS FACES E= 0,50MM COM PINT FACES APARENTES | m² | 1400 |
| FDE | TELHA GALVALUME / ACO GALV SANDUICHE E=30MM (PIR) SUPERIOR TRAPEZ H=40MM / INFERIOR PLANO E= 0,50MM COM PINT FACES APARENTES | m² | 73 |
| FDE | TELHA GALVALUME / ACO GALV SANDUICHE E=50MM (PIR) SUPERIOR TRAPEZ H=40MM / INFERIOR PLANO E= 0,50MM COM PINT FACES APARENTES | m² | 8 |
| FDE | CUMEEIRA E ESPIGAO EMBOCADOS PARA TELHA CERAMICA | M | 64 |
| FDE | CUMEEIRA ACO PINT PO/COIL-COATING PERFIL OND/TRAP E=0,65MM H ATE 40MM | M | 36 |
| FDE | CUMEEIRA ACO GALV PINT PO/COIL-COATING PERFIL TRAPEZ H=100MM E=0,65MM | M | 36 |
| FDE | CUMEEIRA AÇO GALVALUME ACABAMENTO NATURAL PERFIL OND/TRAP E=065 H=ATE 400MM | M | 36 |
| FDE | CUMEEIRA DE ACO GALV NATURAL PERFIL TRAP E=0,5MM H=100MM | M | 36 |
| FDE | RUFO DE ACO NATURAL SIMPLES E=0,5MM | M | 64 |
| FDE | RUFO LISO DE ACO GALV NATURAL E=0,65MM CORTE ATE 300MM | M | 36 |
| FDE | RUFO LISO DE AÇO GALVALUME ACABAMENTO NATURAL E=0,65MM CORTE ATE 400MM | M | 36 |
| FDE | RUFO LISO AÇO GALVALUME ACABAMENTO NATURAL E=0,65MM CORTE ATE 600MM | M | 36 |
| FDE | RUFO DENTADO AÇO GALVALUME ACABAMENTO NATURAL E=0,65MM CORTE ATE 600MM | M | 36 |
| FDE | FECHAMENTO TELHA PERF GALVALUME / ACO GALV TRAPEZ H=40MM E=0,65MM PINT PO 2 FACES Ø FURO ATE 3,17MM AREA PERFURADA ATÉ 40% | m² | 7 |
| FDE | SUB-COBERTURA COM MANTA ALUMINIZADA | m² | 514 |
| FDE | DEMOLICAO DE TELHA FIBRO CIMENTO TRAPEZOIDAL | m² | 324 |
| FDE | RETIRADA DE ESTRUT DE MADEIRA EM TESOURA,PONTAL OU MISTA P/TELHA BARRO SOBRE LAJE | m² | 2 |
| FDE | RETIRADA DE ESTRUT DE MADEIRA EM TESOURA PARA TELHAS DE BARRO SOBRE VAO LIVRE | m² | 64 |
| FDE | RETIRADA DE ESTRUT DE MADEIRA EM TESOURA,PONTAL OU MISTA P/TELHA FIBRO-CIM SOBRE LAJE | m² | 2 |
| FDE | RETIRADA DE ESTRUT DE MADEIRA EM TESOURA,PARA TELHA DE FIBRO-CIM SOBRE VAO LIVRE | m² | 2 |
| FDE | RETIRADA DE VIGAMENTO DE APOIO P/TELHAS DE BARRO/FIBRO-CIM/AL/PLAST/PLANA PRE-FAB | M | 4 |
| FDE | RETIRADA DE CAIBROS | M | 8 |
| FDE | RETIRADA DE RIPAS | M | 11 |
| FDE | RETIRADA DE FERRAGENS PARA ESTRUTURA DE MADEIRA | UN | 14 |
| FDE | RETIRADA DE TELHAS DE BARRO | m² | 11 |
| FDE | RETIRADA DE TELHAS DE BARRO - S/REAPROV | m² | 64 |
| FDE | RETIRADA DE CUMEEIRAS E ESPIGÕES DE BARRO | M | 4 |
| FDE | RETIRADA DE CUMEEIRAS E ESPIGOES DE BARRO - S/REAPROV | M | 64 |
| FDE | RETIRADA DE TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB | m² | 83 |
| FDE | RETIRADA DE TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB - S/REAPROV | m² | 465 |
| FDE | RETIRADA DE CUMEEIRAS, ESPIGÕES E RUFOS DE FIBRO-CIMENTO | M | 4 |
| FDE | RETIRADA DE CUMEEIRAS, ESPIGOES E RUFOS DE FIBRO-CIMENTO - S/REAPROV | M | 465 |
| FDE | RECOLOCAÇÃO DE TELHA DE FIBROCIMENTO, PLÁSTICO OU ALUMÍNIO | m² | 465 |
| FDE | RIPAS DE 5 X 1,5 CM G1-C6 | M | 31 |
| FDE | CAIBRO DE 5 X 6 CM G1-C6 | M | 31 |
| FDE | TABUA DE 12 X 3 CM G1-C6 | M | 31 |
| FDE | VIGA DE MADEIRA 6 X 12 CM G1-C6 | M | 31 |
| FDE | VIGA DE MADEIRA 6 X 16 CM G1-C6 | M | 31 |
| FDE | SARRAFO APARELHADO 10X2,5CM G1-C2 | ML | 31 |
| FDE | PARAFUSO PARA FIXACAO DE TELHA ONDULADA CRFS | UN | 732 |
| FDE | PARAFUSO OU GANCHO P/ FIXACAO TELHA CRFS MODULADA | UN | 56 |
| FDE | TELHAS CERAMICA TIPO FRANCESA | m² | 64 |
| FDE | CUMEEIRA E ESPIGAO EMBOCADOS PARA TELHAS CERAMICA | M | 64 |
| FDE | LIMPEZA DE TELHADO INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL RECOLHIDO | m² | 840 |
| FDE | TELHA TECNOLOGIA CRFS MODULADA E=8MM | m² | 91 |
| FDE | TELHA TECNOLOGIA CRFS TRAPEZOIDAL 44CM E=8MM | m² | 18 |
| FDE | TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA E=6MM | m² | 129 |
| FDE | CUMEEIRA NORMAL P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA | M | 64 |
| FDE | CUMEEIRA ARTICULADA P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA | M | 4 |
| FDE | ESPIGAO NORMAL P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA | M | 4 |
| FDE | ARESTA P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA | M | 4 |
| FDE | RUFO P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA | M | 4 |
| FDE | CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TECNOLOGIA CRFS TRAPEZOIDAL 44CM | M | 31 |
| FDE | CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TECNOLOGIA CRFS TRAPEZOIDAL 90CM | M | 4 |
| FDE | CUMEEIRA ARTICULADA PARA TELHA TECNOLOGIA CRFS TRAPEZOIDAL 90CM | M | 4 |
| FDE | RUFO PARA TELHA TECNOLOGIA CRFS TRAPEZOIDAL 90CM | M | 4 |
| FDE | TELHA DE POLIESTER PERFIL DA CANALETE 90 CM E=1,20MM | m² | 4 |
| FDE | TELHA DE POLIESTER PERFIL DA ONDULADA ALUMINIO E=1,20MM | m² | 4 |
| FDE | TELHA DE POLIESTER PERFIL DA TRAPEZOIDAL ALUMINIO E=1,20MM | m² | 4 |
| FDE | PARAFUSO PARA FIXACAO TELHA CRFS TRAPEZOIDAL C/ 44CM | UN | 14 |
| FDE | PARAFUSO PARA FIXACAO TELHA CRFS TRAPEZOIDAL C/ 90CM | UN | 14 |
| FDE | PARAFUSO P/ FIXACAO TELHA CRFS TRAPEZOIDAL C/ 49CM | UN | 14 |
| FDE | EMBOCAMENTO DE BEIRAL EM TELHA CERAMICA | M | 64 |
| FDE | AG-04 ABRIGO PARA GAS COM 2 CILINDROS DE 45 KG | UN | 1 |
| FDE | AG-05 ABRIGO PARA GAS COM 4 CILINDROS DE 45 KG | UN | 1 |
| FDE | PROTECAO ANTICORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA | M | 3 |
| FDE | PROTECAO MECANICA PARA RAMAIS SOB ATERRA | M | 3 |
| FDE | VG-01 VALVULA E REGULADOR DE PRESSAO DE GAS | UN | 1 |
| FDE | TUBO ACO GALV NBR5590-CLASSE PESADA DN 20MM (3/4") INCL CONEXOES | M | 1 |
| FDE | TUBO ACO GALV NBR5590-CLASSE PESADA DN 25MM (1") INCL CONEXOES | M | 1 |
| FDE | TUBO ACO GALV NBR5590-CLASSE PESADA DN 32MM (1 1/4") INCL CONEXOES | M | 1 |
| FDE | TUBO ACO GALV NBR5590-CLASSE PESADA DN 40MM (1 1/2") INCL CONEXOES | M | 1 |
| FDE | ENVOLVIMENTO C/ TUBO DE PVC DN 150MM EM TUBULACAO DE GAS DE RUA | M | 1 |
| FDE | TUBO ACO GALVANIZ NBR 5580-CL MEDIA, DN32MM (1 1/4")-INCL CONEXOES | M | 3 |
| FDE | TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN40MM (1 1/2")-INCL CONEXOES | M | 1 |
| FDE | TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN50MM (2") - INCL CONEXOES | M | 1 |
| FDE | TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN65MM (2 1/2") - INCL CONEXOES | M | 1 |
| FDE | TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN80MM (3")-INCL CONEXOES | M | 1 |
| FDE | TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN100MM (4")-INCL CONEXOES | M | 1 |
| FDE | TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN 150MM (6") - INCL CONEXOES | M | 1 |
| FDE | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 20 INCL CONEXÕES | M | 18 |
| FDE | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXÕES | M | 18 |
| FDE | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 32 INCL CONEXÕES | M | 18 |
| FDE | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 40 INCL CONEXÕES | M | 9 |
| FDE | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 50 INCL CONEXÕES | M | 9 |
| FDE | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 60 INCL CONEXÕES | M | 4 |
| FDE | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 75 INCL CONEXÕES | M | 4 |
| FDE | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 85 INCL CONEXÕES | M | 1 |
| FDE | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 110 INCL CONEXÕES | M | 1 |
| FDE | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 15MM (1/2") | UN | 1 |
| FDE | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 20MM (3/4") | UN | 1 |
| FDE | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 25MM (1") | UN | 31 |
| FDE | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 32MM (1 1/4") | UN | 1 |
| FDE | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 40MM 1 1/2" | UN | 14 |
| FDE | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 50MM (2") | UN | 8 |
| FDE | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 65MM (2 1/2") | UN | 1 |
| FDE | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 80MM (3") | UN | 1 |
| FDE | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 100MM (4") | UN | 1 |
| FDE | REGISTRO DE PRESSAO BRUTO DE 1/2" | UN | 1 |
| FDE | REGISTRO DE PRESSAO BRUTO DE 3/4" | UN | 1 |
| FDE | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 15MM (1/2") | UN | 1 |
| FDE | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4") | UN | 31 |
| FDE | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 25MM (1") | UN | 1 |
| FDE | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 32MM (1 1/4") | UN | 1 |
| FDE | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 40MM (1 1/2") | UN | 1 |
| FDE | REGISTRO DE PRESSAO C/ CANOPLA CROMADA DN 15MM (1/2") | UN | 1 |
| FDE | REGISTRO DE PRESSAO C/ CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4") | UN | 1 |
| FDE | VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCORP DN=32MM(1 1/4) ACAB ANTIVANDALISMO | UN | 1 |
| FDE | VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCORP DN=40MM(1 1/2) ACAB ANTIVANDALISMO | UN | 1 |
| FDE | VALVULA DE DESCARGA DE FECHAMENTO AUTOMATICO PARA MICTORIO | UN | 14 |
| FDE | VALVULA DE DESCARGA C/REG INCORP DN 32MM (1 1/4") C/ ACAB SIMPLES | UN | 3 |
| FDE | VALVULA DE DESCARGA C/REG INCORP DN 40MM (1 1/2") C/ ACAB SIMPLES | UN | 56 |
| FDE | VALVULA DE DESCARGA C/ACIONAMENTO DUPLO FLUXO REGISTRO E ACABAM. DN 32MM 1 1/4" | UN | 1 |
| FDE | VALVULA DE DESCARGA C/ACIONAMENTO DUPLO FLUXO REGISTRO E ACABAM. DN 40MM 1 1/2" | UN | 1 |
| FDE | ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS | M | 1 |
| FDE | TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA SOLDÁVEL/ELÁSTICA DN 40 INCL CONEXÕES | M | 32 |
| FDE | TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 50 INCL CONEXÕES | M | 16 |
| FDE | TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 75 INCL CONEXÕES | M | 16 |
| FDE | TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES | M | 21 |
| FDE | TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 150 INCL CONEXÕES | M | 10 |
| FDE | TUBO DE ACO GALVANIZADO DN 40MM (1.1/2") - INCLUSIVE CONEXOES | M | 1 |
| FDE | TUBO PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 40 INCL CONEXÕES | M | 1 |
| FDE | TUBO PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 50 INCL CONEXÕES | M | 1 |
| FDE | TUBO PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 75 INCL CONEXÕES | M | 1 |
| FDE | TUBO PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES | M | 21 |
| FDE | TUBO PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 150 INCL CONEXÕES | M | 1 |
| FDE | CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X150X50MM C/GRELHA PVC CROMADO | UN | 14 |
| FDE | CAIXA SIFONADA DE PVC DN 150X150X50MM C/GRELHA METALICA | UN | 1 |
| FDE | CAIXA SIFONADA DE PVC DN 150X150X50MM COM GRELHA DE PVC CROMADO | UN | 14 |
| FDE | CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X150X50MM COM GRELHA DE AÇO INOX COM FECHO ROTATIVO. | UN | 1 |
| FDE | CAIXA SIFONADA DE PVC DN 150X150X50MM COM GRELHA DE AÇO INOX COM FECHO ROTATIVO. | UN | 1 |
| FDE | CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X100X50MM C/GRELHA PVC CROMADO | UN | 14 |
| FDE | RALO SIFONADO CONICO PVC DN 100MM C/GRELHA PVC CROMADO | UN | 14 |
| FDE | RALO SIFONADO DE F.FUNDIDO DN 150 MM C/GRELHA PVC CROMADO | UN | 1 |
| FDE | RALO SECO CONICO PVC DN 100MM C/GRELHA PVC CROMADO | UN | 1 |
| FDE | RALO SECO DE F.FUNDIDO DN 100 MM C/GRELHA PVC CROMADO | UN | 1 |
| FDE | RALO SECO DE F.FUNDIDO DN 100 MM C/GRELHA PVC CROMADO | UN | 14 |
| FDE | TUBO DE FERRO FUNDIDO DN 100MM (4") - INCLUSIVE CONEXOES | M | 5 |
| FDE | DESCIDA DE AGUA PLUVIAL H=300CM C/TUBO DE FºFº DN 100MM PONTA-BOLSA INCL.FIX.NA PAREDE | UN | 1 |
| FDE | DESCIDA DE AGUA PLUVIAL H=300CM C/TUBO DE FºFº DN 150MM PONTA-BOLSA INCL.FIX.NA PAREDE | UN | 1 |
| FDE | CONDUTOR EM CHAPA GALVANIZADA N 24 DESENV. 0,25M | M | 1 |
| FDE | CONDUTOR EM CHAPA GALVANIZADA N 26 DESENV. 0,25M | M | 1 |
| FDE | CONDUTOR DE CHAPA GALVANIZADA N 24 - DESENVOLVIMENTO DE 0,33 M | M | 1 |
| FDE | CONDUTOR DE CHAPA GALVANIZADA N 26 - DESENVOLVIMENTO DE 0,33 M | M | 1 |
| FDE | LIGACAO CALHA CONDUTOR DE CHAPA ACO GALVANIZADO N.24 DIAMETRO DE 3" | UN | 11 |
| FDE | LIGACAO CALHA CONDUTOR DE CHAPA ACO GALVANIZADO N.24 DIAMETRO DE 4" | UN | 11 |
| FDE | CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 0,33M | M | 61 |
| FDE | CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 0,50M | M | 30 |
| FDE | CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 1,00M | M | 31 |
| FDE | CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 26 - CORTE 0.33M | M | 1 |
| FDE | CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 26 - CORTE 0,50M | M | 1 |
| FDE | CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 26 - CORTE 1,00M | M | 1 |
| FDE | RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,16 M | M | 1 |
| FDE | RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,25 M | M | 61 |
| FDE | RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,33 M | M | 61 |
| FDE | RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,50 M | M | 30 |
| FDE | RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 1,00 M | M | 31 |
| FDE | RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 26 - CORTE 0,16 M | M | 1 |
| FDE | RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 26 - CORTE 0,25 M | M | 1 |
| FDE | RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 26 - CORTE 0,33 M | M | 1 |
| FDE | RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 26 - CORTE 0,50 M | M | 1 |
| FDE | RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 26 - CORTE 1,00 M | M | 1 |
| FDE | GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO DN 75MM (3") | UN | 11 |
| FDE | GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO DN 100MM (4") | UN | 1 |
| FDE | GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO DN 150MM (6") | UN | 3 |
| FDE | RALO SECO DE F. FUNDIDO DN 100 MM C/GRELHA PVC CROMADO | UN | 1 |
| FDE | TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN20MM (3/4") - INCL CONEXOES | M | 1 |
| FDE | TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN25MM (1") - INCL CONEXOES | M | 1 |
| FDE | TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN32MM (1 1/4")-INCL CONEXOES | M | 1 |
| FDE | TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN40MM (1 1/2") - INCL CONEXOES | M | 1 |
| FDE | TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN65MM (2 1/2")-INCL CONEXOES | M | 1 |
| FDE | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 40MM (1.1/2") | UN | 1 |
| FDE | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 65MM (2.1/2") | UN | 1 |
| FDE | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL DE BRONZE DE 1" | UN | 1 |
| FDE | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL DE BRONZE DE 1.1/4" | UN | 1 |
| FDE | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL DE BRONZE DE 1.1/2" | UN | 1 |
| FDE | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL DE BRONZE DE 2" | UN | 1 |
| FDE | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL DE BRONZE DE 2.1/2" | UN | 1 |
| FDE | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL DE BRONZE DE 3" | UN | 1 |
| FDE | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL DE BRONZE DE 4" | UN | 1 |
| FDE | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE BRONZE DE 1" | UN | 1 |
| FDE | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE BRONZE DE 1.1/4" | UN | 1 |
| FDE | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE BRONZE DE 1.1/2" | UN | 1 |
| FDE | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE BRONZE DE 2" | UN | 1 |
| FDE | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE BRONZE DE 2.1/2" | UN | 1 |
| FDE | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE BRONZE DE 3" | UN | 1 |
| FDE | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE BRONZE DE 4" | UN | 1 |
| FDE | VALVULA DE RETENCAO DE PE COM CRIVO DE BRONZE DE 1" | UN | 1 |
| FDE | VALVULA DE RETENCAO DE PE COM CRIVO DE BRONZE DE 1.1/4" | UN | 1 |
| FDE | VALVULA DE RETENCAO DE PE COM CRIVO DE BRONZE DE 1.1/2" | UN | 1 |
| FDE | VALVULA DE RETENCAO DE PE COM CRIVO DE BRONZE DE 2" | UN | 1 |
| FDE | VALVULA DE RETENCAO DE PE COM CRIVO DE BRONZE DE 2.1/2" | UN | 1 |
| FDE | VALVULA DE RETENCAO DE PE COM CRIVO DE BRONZE DE 3" | UN | 1 |
| FDE | TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN 20MM (3/4") | UN | 31 |
| FDE | TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN 25MM (1") | UN | 31 |
| FDE | TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN50MM (2") | UN | 1 |
| FDE | CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 1/2 HP (3400 L/H-20 MCA) | UN | 1 |
| FDE | CONJ MOTOR-BOMBA(CENTRIFUGA)3/4 HP(7400 L/H-20 MCA) | UN | 1 |
| FDE | CONJ MOTOR-BOMBA(CENTRIFUGA)1,5 HP(10000 L/H-20 MCA) | UN | 1 |
| FDE | CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 2 HP (13900 L/H-20 MCA) | UN | 1 |
| FDE | CONJ MOTOR-BOMBA(CENTRIFUGA)3 HP(25000 L/H-20 MCA) | UN | 1 |
| FDE | CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 1 HP 8500 L/H-20 MCA | UN | 1 |
| FDE | CAIXA DÁGUA CÔNICA POLIETILENO CAPACIDADE DE 500L INCLUSIVE TAMPA | UN | 3 |
| FDE | CAIXA DÁGUA CÔNICA POLIETILENO CAPACIDADE DE 1000L INCLUSIVE TAMPA | UN | 3 |
| FDE | BB-02 BEBEDOURO ACESSÍVEL ÁGUA REFRIGERADA PRESSÃO MÍNIMA 8MCA - FORNECIDO E INSTALADO | UN | 1 |
| FDE | BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO | UN | 11 |
| FDE | BACIA SANITÁRIA INFANTIL | UN | 7 |
| FDE | BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA BRANCA | UN | 10 |
| FDE | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA C/ TORNEIRA DE FECHAM AUTOMATICO | UN | 7 |
| FDE | MICTORIO DE LOUCA SIFONADO/AUTO ASPIRANTE BRANCO | UN | 3 |
| FDE | TANQUE DE LOUCA BRANCA, PEQUENO C/COLUNA | UN | 1 |
| FDE | TANQUE DE LOUCA BRANCA, GRANDE C/COLUNA | UN | 3 |
| FDE | BR-07 CHUVEIRO ACESSIVEL | CJ | 1 |
| FDE | BR-08 BACIA PARA SANITARIO ACESSIVEL | CJ | 1 |
| FDE | PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15CM | UN | 1 |
| FDE | CABIDE DE LOUCA BRANCA COM 2 GANCHOS | UN | 1 |
| FDE | BR-02 LAVATORIO PARA SANITARIO ACESSIVEL | CJ | 1 |
| FDE | BR-03 CONJUNTO LAVATORIO E BACIA ACESSIVEIS | CJ | 1 |
| FDE | BR-04 BARRA DE APOIO COM FIXAÇÃO LATERAL | UN | 1 |
| FDE | BR-05 TROCADOR ACESSÍVEL | UN | 1 |
| FDE | CHUVEIRO ANTIVANDALISMO | UN | 3 |
| FDE | CHUVEIRO SIMPLES C/ARTICULACAO, LATAO CROMADO DN 15MM (1/2") | UN | 3 |
| FDE | BEBEDOURO ELETRICO COM CAPACIDADE DE 40 L | UN | 1 |
| FDE | BEBEDOURO ELETRICO COM CAPACIDADE DE 80 L | UN | 1 |
| FDE | FILTRO PRESSAO CUNO(AQUALAR)C/ELEM FILTR CARVAO ATIVADO E CEL 180/L/H | UN | 7 |
| FDE | FT-02 FILTRO PARA ÁGUA POTAVEL | UN | 14 |
| FDE | TORNEIRA DE PAREDE ANTIVANDALISMO - 85MM | UN | 14 |
| FDE | TORNEIRA DE LAVAGEM COM CANOPLA DE 1/2" | UN | 31 |
| FDE | TORNEIRA ELETRICA - ELETROD PVC Ø 25MM FLEXIVEL NBR 15465 | UN | 3 |
| FDE | TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMATICO DE MESA | UN | 25 |
| FDE | TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMATICO DE PAREDE | UN | 12 |
| FDE | TORNEIRA DE USO RESTRITO DE 1/2 | UN | 3 |
| FDE | TORNEIRA DE USO RESTRITO DE 3/4 | UN | 3 |
| FDE | DEMOLIÇÃO DE TUBULACÕES EM GERAL INCLUINDO CONEXÕES, CAIXAS E RALOS | M | 5 |
| FDE | DEMOLIÇÃO DE CALHAS E RUFOS EM CHAPAS METALICAS | M | 11 |
| FDE | DEMOLIÇÃO DE CONDUTORES APARENTES | M | 11 |
| FDE | RETIRADA DE REGISTROS E VÁLVULAS DE DESCARGA | UN | 12 |
| FDE | RETIRADA DE VÁLVULAS DE RETENCAO | UN | 1 |
| FDE | RETIRADA DE TORNEIRAS | UN | 69 |
| FDE | RETIRADA DE SIFÕES | UN | 14 |
| FDE | RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS INCLUINDO ACESSÓRIOS | UN | 34 |
| FDE | RETIRADA DE RESERVATÓRIOS DE FIBRO CIMENTO ATE 1000 LITROS | UN | 1 |
| FDE | RETIRADA DE CONJUNTO DE MOTOR-BOMBA | UN | 1 |
| FDE | RETIRADA DE HIDRANTE DE PAREDE COMPLETO | UN | 1 |
| FDE | CANOPLA PARA REGISTROS | UN | 14 |
| FDE | CANOPLA PARA VALVULA DE DESCARGA | UN | 14 |
| FDE | VOLANTE CROMADO PARA REGISTRO | UN | 14 |
| FDE | BOTAO PARA VALVULA DE DESCARGA | UN | 14 |
| FDE | ACABAMENTO ANTIVANDALISMO PARA VALVULA DE DESCARGA | UN | 14 |
| FDE | REPARO PARA CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA | CJ | 14 |
| FDE | REPARO DE VALVULA DE DESCARGA | UN | 14 |
| FDE | TUBO DE DESCARGA EM PVC DN=40MM | UN | 14 |
| FDE | TUBO DE LIGAÇÃO COM CANOPLA PARA VASO SANITÁRIO (METAL CROMADO) | UN | 14 |
| FDE | TORNEIRA DE PRESSAO CROMADA DE 1/2" EM PAREDE | UN | 14 |
| FDE | TORNEIRA PARA LAVATORIO DE LOUCA BRANCA OU BANCADA | UN | 14 |
| FDE | LAUDO COM TESTE DE ESTANQUEIDADE EM INSTAL. DE REDES DE DISTRIB.DE GÁSES COMBUST.NBR 15526/07 | UN | 1 |
| FDE | RALO SIFONADO F. FUNDIDO DN 150MM C/GRELHA PVC CROMADO | UN | 1 |
| FDE | GRELHA METALICA CROMADA DIAM 15 CM | UN | 14 |
| FDE | GRELHA METALICA CROMADA DIAM 10 CM | UN | 1 |
| FDE | GRELHA DE FERRO FUNDIDO DE 20X20 CM | UN | 14 |
| FDE | GRELHA DE FERRO FUNDIDO DE 15X15 CM | UN | 14 |
| FDE | SIFAO METALICO TIPO COPO DN 2X2" | UN | 14 |
| FDE | SIFAO METALICO TIPO COPO DN 1 1/2 X 1 1/2" | UN | 14 |
| FDE | SIFAO PVC RIGIDO TIPO COPO DN 1 1/2X1 1/2" | UN | 14 |
| FDE | DESENTUPIMENTO DE RAMAIS DE ESGOTO | M | 42 |
| FDE | LIMPEZA SIMPLES EM CALHAS METALICAS | M | 128 |
| FDE | LIMPEZA SIMPLES EM LAJES/CALHAS DE CONCRETO | m² | 164 |
| FDE | LIMPEZA DE CANALETAS DE ÁGUAS PLUVIAIS | M | 183 |
| FDE | SOLDA E REBITAGEM EM CALHAS DE CHAPA GALVANIZADA | M | 12 |
| FDE | SOLDA EM CHAPA GALVANIZADA | M | 11 |
| FDE | ASSENTO PLASTICO C/ TAMPA PARA BACIA SANITARIA | UN | 22 |
| FDE | BOLSA PLASTICA PARA BACIA SANITARIA | UN | 22 |
| FDE | SUPORTE DE FERRO FUNDIDO PARA LAVATORIO | UN | 14 |
| FDE | FILTRO DE PRESSAO CUNO (AQUALAR) C/ELEM. FILTRANTE CARVAO E CEL 360/L/H | UN | 1 |
| FDE | TAMPO DE PIA EM GRANILITE | m² | 1 |
| FDE | TAMPO ACO INOX (304) C/ CUBA SIMPLES - CH.22 | m² | 1 |
| FDE | TAMPO ACO INOX (304) C/ CUBA DUPLA - CH.22 | m² | 1 |
| FDE | CUBA SIMPLES ACO INOX(304) - CHAPA 22 560X330X140MM - SEM PERTENCES | UN | 1 |
| FDE | CUBA SIMPLES ACO INOX(304) CHAP.22 - 400X340X140MM - SEM PERTENCES | UN | 1 |
| FDE | CUBA DUPLA ACO INOX(304) CHAPA 22 835X340X140MM - SEM PERTENCES | UN | 1 |
| FDE | TAMPO LISO EM ACO INOX (304) CHAPA 20 | m² | 1 |
| FDE | VALVULA AMERICANA | UN | 3 |
| FDE | VALVULA DE METAL CROMADO DE 1 1/2" | UN | 14 |
| FDE | MANGUEIRA PARA HIDRANTE DIAM 1 1/2' L=15,00M | UN | 1 |
| FDE | MANGUEIRA PARA HIDRANTE DIAM 1 1/2' L=30,00M | UN | 1 |
| FDE | DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (TELEFONIA) | UN | 1 |
| FDE | DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (ENERGIA) | UN | 1 |
| FDE | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X300A | UN | 1 |
| FDE | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A | UN | 31 |
| FDE | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A | UN | 31 |
| FDE | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A | UN | 31 |
| FDE | CABO FLEXIVEL DE COBRE 1,0 KV SECAO 4 MM2 (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO) | M | 125 |
| FDE | CABO FLEXIVEL DE COBRE 1,0 KV SECAO 6 MM2 (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO) | M | 210 |
| FDE | CABO FLEXIVEL DE COBRE 1,0 KV SECAO 10 MM2 (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO) | M | 42 |
| FDE | CABO FLEXIVEL DE COBRE 1,0 KV SECAO 16 MM2 (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO) | M | 4 |
| FDE | CABO FLEXIVEL DE COBRE 1,0 KV SECAO 25 MM2 (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO) | M | 4 |
| FDE | CABO FLEXIVEL DE COBRE 1,0 KV SECAO 35 MM2 (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO) | M | 4 |
| FDE | CABO FLEXIVEL DE COBRE 1,0 KV SECAO 50 MM2 (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO) | M | 4 |
| FDE | CABO FLEXIVEL DE COBRE 1,0 KV SECAO 70 MM2 (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO) | M | 4 |
| FDE | CABO FLEXIVEL DE COBRE 1,0 KV SECAO 95 MM2 (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO) | M | 4 |
| FDE | CABO FLEXIVEL DE COBRE 1,0 KV SECAO 120 MM2 (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO) | M | 2 |
| FDE | CABO FLEXIVEL DE COBRE 1,0 KV SECAO 150 MM2 (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO) | M | 2 |
| FDE | CABO FLEXIVEL DE COBRE 1,0 KV SECAO 185 MM2 (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO) | M | 2 |
| FDE | CABO FLEXIVEL DE COBRE 1,0 KV SECAO 240 MM2 (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO) | M | 2 |
| FDE | CABO FLEXIVEL DE COBRE 1,0 KV SECAO 300 MM2 (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO) | M | 2 |
| FDE | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 25MM - INCL CONEXOES | M | 31 |
| FDE | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 32MM - INCL CONEXOES | M | 8 |
| FDE | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 40MM - INCL CONEXOES | M | 2 |
| FDE | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 50MM - INCL CONEXOES | M | 6 |
| FDE | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 60MM - INCL CONEXOES | M | 2 |
| FDE | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 75MM - INCL CONEXOES | M | 2 |
| FDE | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 85MM - INCL CONEXOES | M | 2 |
| FDE | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 110MM -INCL CONEXOES | M | 2 |
| FDE | ELETRODUTO EM POLIETILENO DE 25MM-INCLUSIVE CONEXOES | M | 31 |
| FDE | ELETRODUTO EM POLIETILENO DE 32MM-INCLUSIVE CONEXOES | M | 8 |
| FDE | CAIXA EM CHAPA DE AÇO 16 COM PORTA E FECHO | m² | 1 |
| FDE | QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A | UN | 1 |
| FDE | QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMO MAGNETICO 3X200A | UN | 1 |
| FDE | QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMO MAGNETICO 3X400A | UN | 1 |
| FDE | QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMO MAGNETICO 3X600A | UN | 1 |
| FDE | QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMO MAGNETICO 3X800A | UN | 1 |
| FDE | QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMO MAGNETICO 3X125A A 3X225A | UN | 1 |
| FDE | QUADRO GERAL-DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 3X300A | UN | 1 |
| FDE | INTERRUPTOR AUTOM. DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 40A/30MA | UN | 1 |
| FDE | INTERRUPTOR AUTOM. DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 63A/30MA | UN | 1 |
| FDE | INTERRUPTOR AUTOM. DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 40A/300 mA | UN | 1 |
| FDE | INTERRUPTOR AUTOM. DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 63A/300 mA | UN | 1 |
| FDE | QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 60 A | M | 18 |
| FDE | QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 100 A | M | 18 |
| FDE | QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 150 A | M | 1 |
| FDE | QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 200 A | M | 1 |
| FDE | QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 400 A | M | 1 |
| FDE | QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 800 A | M | 1 |
| FDE | QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 1000 A | M | 1 |
| FDE | QUADRO GERAL - BARRAMENTO DE 600A | M | 1 |
| FDE | QUADRO GERAL - ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 32 MM INCL CONEX | M | 1 |
| FDE | QUADRO GERAL - CABO DE COBRE NU DE 6 MM2 | M | 1 |
| FDE | QUADRO GERAL - CABO DE COBRE NU DE 10 MM2 | M | 1 |
| FDE | QUADRO GERAL - CABO DE COBRE NU DE 16 MM2 | M | 1 |
| FDE | QUADRO GERAL - CABO DE COBRE NU DE 25 MM2 | M | 1 |
| FDE | QUADRO GERAL - CABO DE COBRE NU DE 35 MM2 | M | 1 |
| FDE | QUADRO GERAL - CABO DE COBRE NU DE 50 MM2 | M | 18 |
| FDE | QUADRO GERAL - CABO DE COBRE NU DE 70 MM2 | M | 1 |
| FDE | QUADRO GERAL - CABO DE COBRE NU DE 95 MM2 | M | 1 |
| FDE | QUADRO GERAL - CABO DE COBRE NU DE 120 MM2 | M | 1 |
| FDE | TERRA COMPLETO 1 HASTE Ø 19MM COM CAIXA DE INSPEÇÃO | UN | 3 |
| FDE | DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X35A A 1X50A | UN | 31 |
| FDE | DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A 1X30A | UN | 31 |
| FDE | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAG. 2X125A A 2X225A | UN | 3 |
| FDE | DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X50A A 1X70A | UN | 1 |
| FDE | DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X90A A 1X100A | UN | 3 |
| FDE | ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 20 MM (3/4") - INCL CONEXOES | M | 25 |
| FDE | ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 25 MM (1") - INCL CONEXOES | M | 83 |
| FDE | ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 32 MM (1 1/4") - INCL CONEXOES | M | 6 |
| FDE | ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 40 MM (1 1/2") - INCL CONEXOES | M | 4 |
| FDE | ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 50 MM (2") - INCL CONEXOES | M | 2 |
| FDE | ELETROD ACO GALV. QUENTE (NBR5624) 65MM(2X1/2") INCL CONEXOES | M | 2 |
| FDE | ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR5624) 80MM(3") INCL CONEXOES | M | 2 |
| FDE | QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 30A P/ 4 A 8 DISJS. | UN | 3 |
| FDE | QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 50A P/ 10 A 12 DISJS. | UN | 3 |
| FDE | QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 60A P/ 14 A 20 DISJS. | UN | 1 |
| FDE | QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 80A P/ 22 A 26 DISJS. | UN | 1 |
| FDE | QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 100A P/ 28 A 42 DISJS. | UN | 3 |
| FDE | BARRAMENTO DE 30A P/QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO | M | 1 |
| FDE | BARRAMENTO DE 60A P/QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO | M | 1 |
| FDE | BARRAMENTO DE 100A P/QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO | M | 1 |
| FDE | INTERRUPTOR TIPO AUTOMÁTICO DE BÓIA | UN | 1 |
| FDE | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A | UN | 1 |
| FDE | DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A | UN | 1 |
| FDE | QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 3/4 A 1 HP | UN | 1 |
| FDE | QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 1 1/2 A 2 HP | UN | 1 |
| FDE | QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 2 A 3 HP | UN | 1 |
| FDE | QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 3 A 4 HP | UN | 1 |
| FDE | QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 4 A 5 HP | UN | 1 |
| FDE | QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 7,5 HP | UN | 1 |
| FDE | QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA BIFASICO DE 3/4 A 1 HP | UN | 1 |
| FDE | QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA BIFASICO DE 1 1/2 A 2 HP | UN | 1 |
| FDE | QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA BIFASICO DE 2 A 3 HP | UN | 1 |
| FDE | QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO TRIFASICO DE 3/4 A 2 HP | UN | 1 |
| FDE | QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO TRIFASICO DE 2 A 4 HP | UN | 1 |
| FDE | QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO TRIFASICO DE 5 HP | UN | 1 |
| FDE | QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO TRIFASICO DE 7,5 HP | UN | 1 |
| FDE | QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO TRIFASICO DE 10 HP | UN | 1 |
| FDE | QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO BIFASICO DE 3/4 A 1 HP | UN | 1 |
| FDE | QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO BIFASICO DE 1 1/2 A 2 HP | UN | 1 |
| FDE | INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 40A/30 mA | UN | 1 |
| FDE | INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 63A/30 mA | UN | 1 |
| FDE | INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 40A/300 mA | UN | 1 |
| FDE | INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 63A/300 mA | UN | 1 |
| FDE | CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA DE 4"X2" | UN | 160 |
| FDE | CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA DE 4"X4" | UN | 160 |
| FDE | CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 10X10X8 CM | UN | 31 |
| FDE | CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 15X15X8 CM | UN | 1 |
| FDE | CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 20X20X10 CM | UN | 3 |
| FDE | CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 30X30X12 CM | UN | 2 |
| FDE | CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 40X40X15 CM | UN | 3 |
| FDE | CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 50X50X15 CM | UN | 3 |
| FDE | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,40X0,40X0,40 M | UN | 3 |
| FDE | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,60X0,60X0,60 M | UN | 3 |
| FDE | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,80X0,80X0,80 M | UN | 3 |
| FDE | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 1,00X1,00X1,00 M | UN | 1 |
| FDE | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 1,00X1,00X0,60 M | UN | 1 |
| FDE | CAIXA DE PASSAGEM A PROVA DE UMIDADE EM ALUMINIO 10X10X6CM | UN | 1 |
| FDE | CAIXA DE PASSAGEM A PROVA DE UMIDADE EM ALUMINIO 15X15X10CM | UN | 1 |
| FDE | CAIXA DE PASSAGEM A PROVA DE UMIDADE EM ALUMINIO 20X20X10CM | UN | 1 |
| FDE | CAIXA DE PASSAGEM A PROVA DE UMIDADE EM ALUMINIO 30X30X12CM | UN | 1 |
| FDE | CAIXA DE PASSAGEM A PROVA DE UMIDADE EM ALUMINIO 40X40X20CM | UN | 1 |
| FDE | QUADRO EM CHAPA COM PORTA E FECHADURA (TELEBRAS) DE 20X20X12CM | UN | 3 |
| FDE | QUADRO EM CHAPA COM PORTA E FECHADURA (TELEBRAS) DE 40X40X12CM | UN | 3 |
| FDE | QUADRO EM CHAPA COM PORTA E FECHADURA (TELEBRAS) DE 60X60X12CM | UN | 1 |
| FDE | FIO DE 1,50 MM2 750V (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO) | M | 183 |
| FDE | FIO DE 2,50 MM2 750V (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO) | M | 2522 |
| FDE | FIO DE 4,00 MM2 750V (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO) | M | 183 |
| FDE | FIO DE 6,00 MM2 750V (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO) | M | 183 |
| FDE | FIO TRANCADO PARA TELEFONE - PAD. TELEBRAS | M | 1 |
| FDE | CABO DE 10 MM2 750V (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO) | M | 83 |
| FDE | CABO DE 16 MM2 750V (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO) | M | 8 |
| FDE | CABO DE 25 MM2 750V (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO) | M | 8 |
| FDE | CABO DE 35 MM2 750V (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO) | M | 8 |
| FDE | CABO DE 50 MM2 750V (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO) | M | 8 |
| FDE | CABO DE 70 MM2 750V (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO) | M | 8 |
| FDE | CABO DE 95 MM2 750V (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO) | M | 8 |
| FDE | CABO DE 120 MM2 750V (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO) | M | 4 |
| FDE | CABO DE 150 MM2 750V (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO) | M | 4 |
| FDE | CABO DE 185 MM2 750V (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO) | M | 4 |
| FDE | CABO DE 240 MM2 750V (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO) | M | 4 |
| FDE | CABO DE 300 MM2 750V (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO) | M | 4 |
| FDE | CABO DE 1,5MM2 750V (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO) | M | 167 |
| FDE | CABO DE 2,5MM2 750V (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO) | M | 36 |
| FDE | CABO DE 4MM2 750V (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO) | M | 83 |
| FDE | CABO DE 6MM2 750V (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO) | M | 83 |
| FDE | INTERRUPTOR DE 1 TECLA SIMPLES EM CX.4"X2"-ELETROD.AÇO GALV.A QUENTE | UN | 3 |
| FDE | INTERRUPTOR DE 2 TECLAS SIMPLES EM CX.4"X2"-ELETROD.AÇO GALV.A QUENTE | UN | 3 |
| FDE | INTERRUPTOR DE 3 TECLAS SIMPLES EM CX.4"X2"-ELETROD.AÇO GALV.A QUENTE | UN | 1 |
| FDE | INTERRUPTOR DE 1 TECLA BIPOLAR SIMPLES EM CX.4"X2"-ELETROD.DE AÇO GALV.A QUENTE | UN | 3 |
| FDE | 2 INTERRUPTORES DE 1 TECLA BIP.SIMPL.CX.4"X4"-ELETR.AÇO GALV.A QUENTE | UN | 3 |
| FDE | INTERRUPTOR DE 1 TECLA PARAL.SIMPL.CX.4"X2"-ELETR.AÇO GALV.A QUENTE | UN | 3 |
| FDE | VARIADOR DE LUMINOSIDADE ROTATIVO (DIMER) LÂMPADA LED DIMERIZÁVEL CAIXA 4X2. | UN | 37 |
| FDE | TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 10A-250V-ELETR. AÇO GALV. A QUENTE | UN | 3 |
| FDE | TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 20A-250V-ELETR.AÇO GALV.A QUENTE | UN | 1 |
| FDE | INTERRUPTOR DE 1 TECLA - ELETROD PVC Ø 25MM FLEXIVEL NBR 15465 | UN | 3 |
| FDE | INTERRUPTOR DE 2 TECLAS - ELETROD PVC Ø 25MM FLEXIVEL NBR 15465 | UN | 3 |
| FDE | INTERRUPTOR EM PARALELO BIPOLAR EM CAIXA 4X2 - ELETROD PVC Ø 25MM FLEXIVEL NBR 15465 | UN | 3 |
| FDE | TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V - ELETROD PVC Ø 25MM FLEXIVEL NBR 15465 | UN | 3 |
| FDE | TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 20A-250V - ELETROD PVC Ø 25MM FLEXIVEL NBR 15465 | UN | 3 |
| FDE | PONTO SECO PARA TELEFONE - ELETROD PVC Ø 25MM FLEXIVEL NBR 15465 | UN | 3 |
| FDE | INTERRUPTOR DE 1 TECLA SIMPLES CAIXA 4"X2"-ELETR PVC RÍGIDO | UN | 3 |
| FDE | INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES CAIXA DE 4"X2"-ELETR PVC RIGIDO | UN | 3 |
| FDE | INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES CAIXA 4"X2"-ELETR PVC RIGIDO | UN | 3 |
| FDE | 2 INTERRUPTORES DE 1 TECLA EM CAIXA 4"X4"-ELETRODUTO DE PVC | UN | 3 |
| FDE | BOTAO PARA CIGARRA - ELETRODUTO DE PVC | UN | 1 |
| FDE | CIGARRA PARA CHAMADA DE AULA - ELETRODUTO DE PVC | UN | 1 |
| FDE | TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 20A-250V-ELETR.PVC RIGIDO | UN | 3 |
| FDE | IL-42 LUMINARIA C/ DIFUSOR TRANSPARENTE P/ LAMPADA FLUOR (2X32W) | UN | 29 |
| FDE | IL-90 LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR C/DIFUSOR TRANSLÚCIDO <= 39W | UN | 31 |
| FDE | IL-94 LUMINÁRIA LED QUADRADA DE SOBREPOR C/DIFUSOR TRANSLÚCIDO <= 40W | UN | 31 |
| FDE | IL-89 LUMINÁRIA LED DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO <= 24W | UN | 31 |
| FDE | IL-88 LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR C/DIFUSOR TRANSLÚCIDO <=24W | UN | 31 |
| FDE | IL-91 LUMINÁRIA LED DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO <= 39W | UN | 31 |
| FDE | IL-05 ARANDELA BLINDADA | UN | 31 |
| FDE | LUMINARIA DE LED TUBULAR DRIVER INTEGRADO C=594MM H=72MM PARA FIXAÇAO NO PERFILADO COM DIFUSOR ACRILICO TRANSPARENTE - USO EXCLUSIVO SALA DE INOVAÇÃO | UN | 31 |
| FDE | IL-59 ILUMINAÇÃO P/PASSAGEM COBERTA E CIRCULAÇÕES | UN | 31 |
| FDE | IL-93LUMINÁRIA LED PENDENTE COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO <= 39W | UN | 31 |
| FDE | IL-95 LUMINÁRIA LED QUADRADA DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO <= 40W | UN | 31 |
| FDE | IL-97 LUMINÁRIA LED QUADRADA DIMERIZÁVEL DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO <= 40W | UN | 31 |
| FDE | IL-44 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (1X32W) | UN | 7 |
| FDE | IL-45 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W) | UN | 97 |
| FDE | IL-48 LUMINARIA ABERTA C/ REFLETOR E PEND P/FLUOR (2X32W) | UN | 1 |
| FDE | IL-83 ILUMINAÇÃO AUTONOMA DE EMERGÊNCIA - LED | UN | 31 |
| FDE | IL-101 PROJETOR LED <=100W L240 x H175 MM C/DIFUSOR DE VIDRO TEMPERADO. | UN | 7 |
| FDE | EX-01 EXAUSTOR AXIAL DN 40CM | UN | 1 |
| FDE | PP-02 PARA RAIOS FRANKLIN COM MASTRO AÇO GALVANIZADO 02" X 3,00M | UN | 1 |
| FDE | PP-03 PARA RAIOS FRANKLIN COM MASTRO AÇO GALVANIZADO 02" X 6,00M | UN | 1 |
| FDE | BARRA CHATA ACO GALVANIZADO (3/4"X1/8") - CAPTOR P/ PARA RAIOS | M | 91 |
| FDE | BARRA CHATA ACO GALVANIZADO (3/4"X1/8") - DESCIDA P/ PARA RAIO | M | 91 |
| FDE | CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 80MM2 (7/16") SOB A TERRA | M | 91 |
| FDE | TERRA SIMPLES - 1 HASTE COM CAIXA DE INSPEÇÃO E TAMPA DE CONCRETO | UN | 3 |
| FDE | TERRA SIMPLES 1 HASTE COPERWELD DN 19MM X 3M SEM CAIXA DE INSPEÇAO | UN | 3 |
| FDE | CAIXA SUSPENSA MEDIÇÃO ATERRRAMENTO 4"X2" POLIPROPILENO Ø2'' | UN | 2 |
| FDE | CONEXAO EXOTERMICA CABO/CABO | UN | 2 |
| FDE | CONEXAO EXOTERMICA CABO/HASTE | UN | 2 |
| FDE | CONEXAO EXOTERMICA EM ESTRUTURA METALICA | UN | 2 |
| FDE | RELATORIO DE INSPEÇAO E MEDIÇAO COM LAUDO TECNICO DO SISTEMA DE PROTEÇAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS CONFORME NBR 5419 | UN | 1 |
| FDE | TUBO DE PVC Ø 2'' X 3,00M PARA PROTEÇAO DESCIDA DE CORDOALHA | UN | 3 |
| FDE | CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 50 MM2 (3/8") C/SUPORTE.DE FIXAÇÃO. | M | 91 |
| FDE | REMOCAO DE POSTE ACO GALV. OU CAIXA ACO P/ ENTRADA ENERGIA EM B.T. | UN | 3 |
| FDE | REMOCAO DE POSTE DE CONCRETO DE ENTRADA EM B.T. | UN | 3 |
| FDE | REMOCAO DE ARMACAO TIPO BRAQUET | UN | 31 |
| FDE | REMOCAO DE CABECOTE TIPO TELEFONICA | UN | 1 |
| FDE | REMOCAO DE CAIXA DE ENTRADA DE TELEFONE PADRAO TELEFONICA | UN | 1 |
| FDE | REMOCAO DE TUBULACAO ELETRICA EMBUTIDA ATE 2" | M | 18 |
| FDE | REMOCAO DE TUBULACAO ELETRICA EMBUTIDA ACIMA DE 2" | M | 18 |
| FDE | REMOCAO DE TUBULACAO ELETRICA APARENTE ATE 2" | M | 18 |
| FDE | REMOCAO DE TUBULACAO ELETRICA APARENTE ACIMA 2" | M | 18 |
| FDE | REMOCAO DE CAIXA PARA FUSIVEL OU TOMADA INSTALADA EM PERFILADOS | UN | 1 |
| FDE | REMOCAO DE CAIXAS ESTAMPADAS | UN | 1 |
| FDE | REMOCAO DE FIO EMBUTIDO ATE 16 MM2 | M | 91 |
| FDE | REMOCAO DE CABO EMBUTIDO ACIMA DE 16 MM2 | M | 2 |
| FDE | REMOCAO DE FIO APARENTE ATE 16 MM2 | M | 257 |
| FDE | REMOCAO DE CABO APARENTE ACIMA DE 16 MM2 | M | 1 |
| FDE | REMOCAO DE TERMINAIS ,CONECTORES DE PRESSAO OU ROLDANAS PARA CABOS | UN | 5 |
| FDE | REMOCAO DE TERMINAIS OU CONECTORES DE SOLDA PARA CABOS | UN | 3 |
| FDE | REMOCAO DE FUNDO OU PORTAS MADEIRA/METAL .P/QUADROS OU CAIXAS PASSAGEM | m² | 1 |
| FDE | REMOCAO DE FECHADURAS TIPO YALE (Q.DISTRIBUICAO) | UN | 2 |
| FDE | REMOCAO DE CHAVES BASE MARMORE,NH UNIPOLAR OU DISJUNT.NO-FUSE EM BT | UN | 1 |
| FDE | REMOCAO DE DISJUNTOR QUICK-LAG OU BASE P/ FUSIVEL DIAZED EM B.T | UN | 1 |
| FDE | REMOCAO DE BASE OU CHAVE PARA FUSIVEL NH TIPO UNIPOLAR | UN | 1 |
| FDE | REMOCAO DE CHAVE OU BASE NH TRIPOL. OU CHAVE PACCO ROTATIVA EM B.T | UN | 1 |
| FDE | REMOCAO DE CHAVE DE ACAO RAPIDA,COMANDO FRONTAL MONTADO EM PAINEL B.T | UN | 1 |
| FDE | REMOCAO DE BARRAMENTO DE COBRE | M | 1 |
| FDE | REMOCAO DE INTERRUPTORES TOMADAS BOTOES DE CAMPAINHA E CIGARRAS | UN | 31 |
| FDE | REMOCAO DE CHAVE AUTOMATICA DA BOIA | UN | 1 |
| FDE | REMOCAO DE CONTACTOR MAGNETICO P/ QUADRO DE COMANDO DE BOMBA RECALQUE | UN | 1 |
| FDE | REMOCAO DE MOTOR BOMBA DE RECALQUE | UN | 1 |
| FDE | REMOCAO AP.ILUM FLUORESC.C/PLAFON E PEND,OU CANOPLA P/ LUM.PENDENTE | UN | 31 |
| FDE | REMOCAO APARELHO ILUMINACAO,PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS FLUORESC | UN | 897 |
| FDE | REMOCAO DE SOQUETES P/ LAMPADAS INCANDES OU DE CORRENTES P/ PENDENTES | UN | 319 |
| FDE | REMOCAO DE REATORES PARA LAMPADAS HG EM POSTES | UN | 7 |
| FDE | REMOCAO DE AP. ILUMIN. EM POSTES OU DE PROJETORES EM FACHADAS | UN | 31 |
| FDE | REMOCAO DE PROJETORES EM JARDINS OU DE LUZ DE OBSTACULO | UN | 1 |
| FDE | REMOCAO DE ARANDELA EXTERNA EM BRACO DE FERRO | UN | 1 |
| FDE | REMOCAO DO APARELHO A PROVA DE TEMPO, GASES E VAPOR | UN | 31 |
| FDE | REMOCAO DE CRUZETAS DE FERRO PARA FIXACAO DE PROJETORES | UN | 1 |
| FDE | REMOCAO DE POSTE CURVO, INCLUINDO BASES DE FIXACAO | UN | 1 |
| FDE | REMOCAO DE POSTE DE FERRO RETO ENGASTADO NO SOLO | UN | 1 |
| FDE | REMOCAO DE CAPTOR DE PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN OU RADIATIVO | UN | 1 |
| FDE | REMOCAO DE BASE E HASTE DE PARA-RAIO | UN | 1 |
| FDE | REMOCAO CABOS E ESTICADORES OU DE BRACADEIRAS P/ 3 ESTAIS EM P.RAIOS | M | 1 |
| FDE | REMOCAO DE CABO DE COBRE NU | M | 1 |
| FDE | REMOCAO DE CABO COBRE NU PARA ATERRAMENTO | M | 1 |
| FDE | REMOCAO DE CONECTOR TIPO SPLIT-BOLDT PARA CABOS DE ATERRAMENTO | UN | 1 |
| FDE | REMOCAO DE BRACADEIRAS PARA PASSAGEM DE CABOS DE COBRE NU | UN | 1 |
| FDE | REMOCAO DE TUBO DE PROTECAO DE CABO DE COBRE NU INCL. FIXACOES | UN | 1 |
| FDE | RETIRADA DE POSTE GALVANIZADO DE ENTRADA EM B.T. | UN | 1 |
| FDE | RETIRADA DE POSTE DE CONCRETO DE ENTRADA EM B.T. | UN | 1 |
| FDE | RETIRADA DE ARMACAO T BRAQUET, CONDULETES OU DE CX.FUSIV/TOMADAS EM PERFILADO | UN | 1 |
| FDE | RETIRADA DE CABECOTE PADRAO TELEFONICA OU DE BASE P/DISJUNTOR QUICK LAG | UN | 1 |
| FDE | RETIRADA DE TUBULACAO ELETRICA APARENTE ATE 2" | M | 18 |
| FDE | RETIRADA DE TUBULACAO ELETRICA APARENTE ACIMA 2" | M | 1 |
| FDE | RETIRADA DE PERFILADOS | M | 1 |
| FDE | RETIRADA DE GANCHOS DE SUSTENTACAO DE LUMINARIAS EM PERFILADOS | UN | 1 |
| FDE | RETIRADA DE FIO EMBUTIDO ATE 16 MM2 | M | 91 |
| FDE | RETIRADA DE CABO EMBUTIDO ACIMA DE 16 MM2 | M | 46 |
| FDE | RETIRADA DE FIO APARENTE ATE 16 MM2 | M | 91 |
| FDE | RETIRADA DE CABO APARENTE ACIMA DE 16 MM2 | M | 46 |
| FDE | RETIRADA E DESMONTAGEM QD.DISTRIB, CAIXA PASSAGEM OU QD. CHAMADA | m² | 1 |
| FDE | RETIRADA DE MOTOR DE BOMBA DE RECALQUE | UN | 3 |
| FDE | RETIRADA DE APARELHO DE ILUMINACAO, PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS INCANDESC | UN | 244 |
| FDE | RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINACAO, PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS FLUORESC | UN | 1153 |
| FDE | RETIRADA DE PROJETORES EM JARDINS | UN | 1 |
| FDE | RETIRADA DE POSTE DE FERRO RETO ENGASTADO NO SOLO | UN | 1 |
| FDE | RETIRADA DE POSTE DE CONCRETO DE ATE 10M ACIMA DO SOLO | UN | 1 |
| FDE | RETIRADA DE CAPTOR DE PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN | UN | 1 |
| FDE | RETIRADA DE BASE E HASTE,OU DE BRAÇADEIRA C/3 ESTAIS EM PARA-RAIOS | UN | 3 |
| FDE | RETIRADA DE CABOS DE AÇO E ESTICADORES DE PARA-RAIOS | M | 1 |
| FDE | POSTE DE ACO GALVANIZADO DE 3 1/2" X 6,00 M | UN | 1 |
| FDE | BRAQUET COM 2 ISOLADORES PARA B.T. | UN | 3 |
| FDE | BRAQUET COM 3 ISOLADORES PARA B.T. | UN | 3 |
| FDE | BRAQUET COM 4 ISOLADORES PARA B.T. | UN | 3 |
| FDE | CAIXA ESTAMPADA 4" X 2" | UN | 1 |
| FDE | CAIXA ESTAMPADA 4" X 4" | UN | 3 |
| FDE | BRACADEIRA PARA FIXACAO DE ELETRODUTO | UN | 63 |
| FDE | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 10MM | UN | 1 |
| FDE | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 16MM | UN | 3 |
| FDE | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 25MM | UN | 1 |
| FDE | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 35MM | UN | 3 |
| FDE | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 50MM | UN | 3 |
| FDE | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 70MM | UN | 3 |
| FDE | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 95MM | UN | 3 |
| FDE | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 120MM | UN | 3 |
| FDE | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 150MM | UN | 3 |
| FDE | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 185MM | UN | 1 |
| FDE | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 240MM | UN | 1 |
| FDE | BASE DE CHAPA DE FERRO N 14 PARA FIXACAO DE DISJUNTOR NO Q.D. | m² | 1 |
| FDE | FECHADURA TIPO YALE | UN | 1 |
| FDE | PERFILADO EM CHAPA DE ACO 38X38MM | M | 6 |
| FDE | CH.SEC.DE ACAO RAP.SOBRE CARGA COMANDO FRONTAL 3X100 A PAINEL BL.B.T | UN | 3 |
| FDE | CH.SECCION. AÇAO RAPIDA SOBRECARGA COMANDO FRONTAL 3X250A PAINEL BL.BT | UN | 1 |
| FDE | CH.SEC.DE ACAO RAP.SOBRE CARGA COMANDO FRONTAL 3X630 A PAINEL BL.B.T | UN | 1 |
| FDE | BARRA DE COBRE PARA NEUTRO - 200 A | UN | 1 |
| FDE | BARRA DE COBRE PARA NEUTRO - 400 A | UN | 1 |
| FDE | BARRA DE COBRE PARA NEUTRO - 600 A | UN | 1 |
| FDE | BARRA DE COBRE PARA NEUTRO - 30 A | UN | 1 |
| FDE | BARRA DE COBRE PARA NEUTRO - 60 A | UN | 1 |
| FDE | BARRA DE COBRE PARA NEUTRO - 100 A | UN | 3 |
| FDE | BOTOEIRA LIGA-DESLIGA PARA COMANDO DA BOMBA DE RECALQUE | UN | 2 |
| FDE | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X200A | UN | 3 |
| FDE | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A a 3X50A | UN | 1 |
| FDE | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X400A | UN | 1 |
| FDE | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X600A | UN | 1 |
| FDE | RELE BIMETALICO DE SOBRECORRENTE FAIXA AJUSTAVEL DE 6,3A - 10A PARA QD.COMANDO BOMBA RECALQUE | UN | 1 |
| FDE | RELE BIMETALICO DE SOBRECORRENTE FAIXA AJUSTAVEL DE 8,0A - 12,5A PARA QD.COMANDO BOMBA RECALQUE | UN | 1 |
| FDE | RELE BIMETALICO DE SOBRECORRENTE FAIXA AJUSTAVEL DE 10A - 16A PARA QD.COMANDO BOMBA RECALQUE | UN | 1 |
| FDE | RELE BIMETALICO DE SOBRECORRENTE FAIXA AJUSTAVEL DE 16A - 25A PARA QD.COMANDO BOMBA RECALQUE | UN | 1 |
| FDE | CONTACTOR TRIPOLAR ATE 9A PARA QD.COMANDO BOMBA RECALQUE | UN | 1 |
| FDE | CONTACTOR TRIPOLAR ATE 12A PARA QD.COMANDO BOMBA RECALQUE | UN | 1 |
| FDE | CONTACTOR TRIPOLAR ATE 16A PARA QD.COMANDO BOMBA RECALQUE | UN | 1 |
| FDE | CONTACTOR TRIPOLAR ATE 25A PARA QD.COMANDO BOMBA RECALQUE | UN | 1 |
| FDE | INTERRUPTOR DE 1 TECLA | UN | 63 |
| FDE | INTERRUPTOR DE 2 TECLAS | UN | 14 |
| FDE | INTERRUPTOR DE 3 TECLAS | UN | 3 |
| FDE | INTERRUPTOR PARALELO | UN | 31 |
| FDE | TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V | UN | 63 |
| FDE | TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 20A-250V | UN | 31 |
| FDE | BOTAO DE CAMPAINHA | UN | 3 |
| FDE | ESPELHO DE 4'X2' | UN | 63 |
| FDE | ESPELHO 4'X4' | UN | 31 |
| FDE | CIGARRA TIPO FABRICA | UN | 3 |
| FDE | PLAFON DE ALUMINIO DE SOBREPOR - BOCA 10 PARA GLOBO TIPO BRASIL | UN | 1 |
| FDE | CALHA PARA LUMINARIA SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSPARENTE (IL-42) COM SOQUETES P/ DUAS LAMPADAS LED TUBULAR 120 CM | UN | 31 |
| FDE | ADEQUAÇÃO DE LUMINARIA FLUORESCENTE 1X32W PARA LED TUBULAR POLICARBONATO 18W TEMPERATURA DE COR 4000ºK | UN | 11 |
| FDE | ADEQUAÇÃO DE LUMINARIA FLUORESCENTE 2X32W PARA LED TUBULAR POLICARBONATO 18W TEMPERATURA DE COR 4000ºK | UN | 31 |
| FDE | RECEPTACULO PORCELANA PARA LAMPADA BULBO LED COMPACTA ROSCA E-27 | UN | 23 |
| FDE | RECEPTACULO P/LAMPADA HG OU MHL P/LUMINARIA EXT.OU PROJ-ROSCA E-40 | UN | 11 |
| FDE | SOQUETE ANTIVIBRATORIO ENGATE RAPIDO P/LAMPADA LED TUBULAR | UN | 1465 |
| FDE | PORTA LAMP ROSCA E-27,PORCEL.C/FLANGE FIX.P/PRATO FIX.P/ROSCA 3/8" GAS | UN | 1 |
| FDE | CORRENTE PARA PENDENTE DE APARELHO PARA ILUMINACAO | M | 1 |
| FDE | ADEQUAÇÃO DE LUMINARIA FLUORESCENTE 1X32W PARA LED TUBULAR VIDRO 18W TEMPERATURA DE COR 4000ºK | UN | 23 |
| FDE | ADEQUAÇÃO DE LUMINARIA FLUORESCENTE 2X32W PARA LED TUBULAR VIDRO 18W TEMPERATURA DE COR 4000ºK | UN | 121 |
| FDE | LAMPADA VAPOR METALICO 150W | UN | 5 |
| FDE | LAMPADA VAPOR METALICO 250W | UN | 5 |
| FDE | CONDULETE DE 1" | UN | 5 |
| FDE | CONDULETE DE 1 1/4" | UN | 1 |
| FDE | CONDULETE DE 1 1/2" | UN | 1 |
| FDE | CONDULETE DE 2" | UN | 3 |
| FDE | CONDULETE DE 3/4" | UN | 75 |
| FDE | CONDULETE DE 1/2" | UN | 1 |
| FDE | LAMPADA BULBO LED <= 13W ROSCA E 27 BIVOLT. TEMPERATURA COR 3000ºK. | UN | 732 |
| FDE | LAMPADA LED TUBULAR VIDRO DE 10W C/TEMPERATURA DE COR 4000° K | UN | 160 |
| FDE | LAMPADA LED TUBULAR POLICARBONATO DE 10W C/TEMPERATURA DE COR 4000° K | UN | 732 |
| FDE | LAMPADA LED TUBULAR VIDRO DE 18W C/TEMPERATURA DE COR 4000° K | UN | 160 |
| FDE | LAMPADA LED TUBULAR POLICARBONATO DE 18W C/TEMPERATURA DE COR 4000° K | UN | 732 |
| FDE | SUPORTE SIMPLES COM ROLDANA PARA CABO DE COBRE NU 25 A 35 MM2 | UN | 31 |
| FDE | CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT PARA CABO DE 25 MM2 | UN | 31 |
| FDE | FORRO DE TABUA APAR. 10X1CM MACHO-FEMEA G1-C4 ENTARUGADO | m² | 73 |
| FDE | FORRO DE GESSO ACARTONADO INCL ESTRUTURA | m² | 4100 |
| FDE | ISOLACAO TERMOACUSTICA - LA DE VIDRO E=2" | m² | 19 |
| FDE | ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR 20X20 GALV. E=0,95MM MALHA 1,20X0,40M P/SUSTENTAÇÃO DE FORRO PVC | m² | 78 |
| FDE | DEMOLIÇÃO DE FORRO DE ESTUQUE OU MADEIRA, INCLUSIVE ENTARUGAMENTO | m² | 47 |
| FDE | DEMOLIÇÃO DE FORRO EM GESSO | m² | 826 |
| FDE | DEMOLIÇÃO DE ENTARUGAMENTO | m² | 11 |
| FDE | DEMOLIÇÃO DE FORROS DE MADEIRA, EXCLUSIVE ENTARUGAMENTO. | m² | 366 |
| FDE | RETIRADA DE FORROS EM PLACAS APOIADAS | m² | 918 |
| FDE | RETIRADA DE FORRO DE PVC EM LAMINAS | m² | 183 |
| FDE | RECOLOCAÇÃO DE FORRO EM PLACAS APOIADAS | m² | 918 |
| FDE | RECOLOCACAO DE FORRO DE PVC EM LAMINAS | m² | 918 |
| FDE | PERFIL DE FERRO SECCAO CARTOLA EM CHAPA N 20 P/SUST DE FORRO | M | 212 |
| FDE | TABUA DE 10 X 1 CM TIPO MACHO-FEMEA G1-C4 PARA FORRO | m² | 91 |
| FDE | IMPERMEABILIZACAO DE SUB-SOLOS C/ARG CIM-AREIA 1:3 CONTENDO HIDROFUGO | m² | 3 |
| FDE | IMPERMEABILIZACAO DE SUB-SOLOS C/ARG CIM-AREIA 1:3 HIDR TINTA BETUMINOSA | m² | 3 |
| FDE | IMPERMEABILIZACAO POR CRISTALIZACAO - SUB SOLOS | m² | 4 |
| FDE | IMPERMEAB C/ ARGAM POLIMERICA SEMIFLEXIVEL P/ CORTINAS E POCOS DE ELEV COM APLICAÇAO 4 DEMAOS | m² | 1 |
| FDE | IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA PRE FABRICADA 4MM | m² | 3 |
| FDE | IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA PRE FABRICADA 4MM - ACAB AREIA | m² | 1 |
| FDE | IMPERM C/ EMULSAO ACRILICA ESTRUT C/ VEU DE POLIESTER-6 DEMAOS / 2 EST | m² | 1 |
| FDE | IMPERMEABILIZACAO C/ EMULSAO ACRILICA - 6 DEMAOS | m² | 40 |
| FDE | IMPERMEAB C/ MANTA ASF PRE-FABR 4MM ACAB ALUMIN SEM PROT MECANICA | m² | 7 |
| FDE | IMPERMEABIL.EMULSAO ASFALTICA ELASTOMERICA MONOCOMPONENTE. APLICAÇAO 4 DEMÃOS INCLUS.TELA ESTRUTURANTE | m² | 40 |
| FDE | ISOLACAO TERMOACUSTICA - LA DE VIDRO ESP 1" | m² | 1 |
| FDE | ISOLAMENTO TERMICO COM CAMADAS DE ARGILA EXPANDIDA | m³ | 1 |
| FDE | FORNEC E COLOCACAO DE ISOPOR P/ TRATAMENTO ACUSTICO ENTRE LAJES | m³ | 1 |
| FDE | PROTECAO TERMO-MECANICA C/LADR HIDRAUL 1 COR INCL ARGAM ASSENT | m² | 3 |
| FDE | REGULARIZACAO DE SUPERFICIE P/ PREPARO IMPERM 1:3 E=2,5CM | m² | 40 |
| FDE | ARGAMASSA PARA PROTEÇAO MECANICA SOBRE SUPERFICIE IMPERMEABILIZADA TRAÇO 1:4 ESPESSURA 3CM | m² | 40 |
| FDE | IMPERMEABILIZACAO POR CRISTALIZACAO - RESERVATORIOS ENTERRADOS | m² | 3 |
| FDE | IMPERMEABILIZAÇAO RESERV.ELEV COM ARGAMASSA POLIMERICA APLICAÇAO 2 DEMÃOS SEMIFLEXIVEL + 4 DEMÃOS FLEXIVEL INCLUS.TELA ESTRUTURANTE | m² | 2 |
| FDE | JUNTAS DE DILATACAO FUGENBAND ELASTICO PERFIL 0-12 | M | 1 |
| FDE | JUNTAS DE DILATACAO FUGENBANB ELASTICO PERFIL 0-22 | M | 1 |
| FDE | JUNTAS DE DILATACAO/MASTIQUE ELASTICO OU POLIURETANO | C3 | 54 |
| FDE | MANGUEIRA PLASTICA FLEXIVEL PARA JUNTA DE DILATACAO | M | 1 |
| FDE | ISOPOR PARA SUPORTE DE MASTIQUE | M | 1 |
| FDE | JUNTA ELASTICA ESTRUTURAL NEOPRENE (REF 2020F) INCLUSIVE LIMPEZA | M | 1 |
| FDE | JUNTA ELASTICA ESTRUTURAL NEOPRENE (REF 2027M) INCLUSIVE LIMPEZA | M | 1 |
| FDE | CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS 1"x1/8" ALUMINIO | M | 2 |
| FDE | SELANTE DE POLIURETANO P/JUNTAS MOVIMENTACAO/DESSOLIDARIZACAO QUADRO | M | 155 |
| FDE | DEMOLIÇÃO DE IMPERMEABILIZACOES COM MULTIMEMBRANAS ASFALT - ELEM SINT | m² | 1 |
| FDE | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA COM IMPERMEABILIZANTE | m² | 40 |
| FDE | DEMOLIÇÃO DE ISOLAMENTO TÉRMICO COM CONCRETO CELULAR | m² | 3 |
| FDE | DEMOLIÇÃO DE ISOLAMENTO TÉRMICO DE MANTA DE LA DE VIDRO | m² | 3 |
| FDE | DEMOLIÇÃO PROTECAO TERMOMECANICA COM CONCRETO CELULAR | m² | 1 |
| FDE | DEMOLIÇÃO DE JUNTAS DE DILATACAO METALICAS | M | 1 |
| FDE | CHAPISCO | m² | 55 |
| FDE | EMBOCO DESEMPENADO | m² | 55 |
| FDE | CHAPISCO ROLADO PARA SUPERFICIES LISAS | m² | 5 |
| FDE | REBOCO | m² | 55 |
| FDE | REVESTIMENTO COM GESSO | m² | 55 |
| FDE | CERAMICA ESMALTADA 20X20CM | m² | 55 |
| FDE | REVESTIMENTO COM AZULEJOS RETIFICADOS LISOS BRANCO BRILHANTE | m² | 55 |
| FDE | PERFIL SEXTAVADO EM ALUMINIO PARA AZULEJO | M | 6 |
| FDE | PERFIL CANTONEIRA EM ALUMINIO PARA REBOCO | M | 7 |
| FDE | CHAPISCO FINO PENEIRADO | m² | 3 |
| FDE | REVESTIMENTO TEXTURIZADO ACRILICO BRANCO E PINTURA ACRILICA | m² | 55 |
| FDE | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA/GESSO EM FORRO E PAREDES | m² | 55 |
| FDE | DEMOLIÇÃO DE REVEST DE AZULEJOS, PASTILHAS E LADRILHOS INCL ARG ASSENTAMENTO | m² | 55 |
| FDE | DEMOLIÇÃO SOMENTE DE AZULEJO | m² | 55 |
| FDE | RETIRADA DE MÁRMORE PEDRAS OU GRANITOS INCL DEMOLICÃO ARGAMASSA ASSENTAMENTO | m² | 5 |
| FDE | REPARO EM TRINCAS E RACHADURAS | M | 36 |
| FDE | CANTONEIRA DE FERRO DE 1"X1"X1/8" | M | 1 |
| FDE | LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E=5CM | m² | 10 |
| FDE | ENCHIMENTO DE REBAIXO DE LAJE COM TIJOLOS CERAMICOS FURADOS | m³ | 1 |
| FDE | ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM | m² | 27 |
| FDE | ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 C/ IMPERM. ESP=2,50CM | m² | 27 |
| FDE | CIMENTADO DESEMPENADO E ALISADO C/ CORANTE E=3,5CM INCL ARG REG | m² | 2 |
| FDE | CIMENTADO DESEMPENADO ALISADO E=3,50CM INCL ARG REG | m² | 46 |
| FDE | PISO DE CONCRETO Fck 25MPa DESEMPENAMENTO MECÂNICO E=8CM | m² | 46 |
| FDE | PISO DE CONCRETO LISO-FUNDACAO DIRETA FCK-25 MPA | m² | 42 |
| FDE | LADRILHO HIDRAULICO 25X25 E=2CM - PISO TATIL DE ALERTA | m² | 1 |
| FDE | BORRACHA COLADA - PISO TATIL DIRECIONAL | m² | 18 |
| FDE | FAIXA ANTIDERRAPANTE A BASE DE RESINA EPÓXICA E AREIA QUARTZOSA L=4CM | M | 2 |
| FDE | GRANILITE CINZA / CIMENTO COMUM 8MM C/ POLIMENTO | m² | 2300 |
| FDE | TRATAMENTO SELADOR PARA GRANILITE - BASE AGUA | m² | 46 |
| FDE | BORRACHA COLADA - PISO TATIL DE ALERTA | m² | 18 |
| FDE | SINALIZAÇÃO VISUAL DE DEGRAUS FITA ADESIVA COR AMARELA 25x200MM (2 FAIXAS) | CJ | 1 |
| FDE | PISO DE BORRACHA SINT PASTILHADA COR PRETA ESP 7MM FIXAVEL C/ARGAMASSA | m² | 9 |
| FDE | PORCELANATO TECNICO | m² | 1500 |
| FDE | PORCELANATO ESMALTADO | m² | 46 |
| FDE | CERAMICA ESMALT.ANTIDER. ABSORÇÃO DE AGUA 3% A 8% PEI 4/5 COEF.ATRITO MINIMO 0,4 USO EXCLUSIVO PADRAO CRECHE | m² | 167 |
| FDE | PEDRA ARDOSIA 40X40CM E=7A10MM | m² | 46 |
| FDE | DEGRAUS EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 ESPESSURA DE 2 CM | M | 1 |
| FDE | RODAPES DE ARGAM CIMENTO E AREIA 1:3 COM ALTURA DE 5 CM | M | 1 |
| FDE | RODAPE DE CIMENTADO DE 15 CM | M | 1 |
| FDE | RODAPES DE ARGAM CIMENTO E AREIA 1:3 COM ALTURA DE 10 CM | M | 1 |
| FDE | RODAPE DE ARGAMASSA DE CIM/AREIA 1:3 PARA ESCADA | M | 1 |
| FDE | RODAPES DE GRANILITE SIMPLES DE 10 CM | M | 46 |
| FDE | RODAPE PORCELANATO ESMALTADO 7CM | M | 83 |
| FDE | RODAPE VINILICO DE 5 CM SIMPLES | M | 46 |
| FDE | RODAPE CERAMICA ANTIDERRAPANTE ALTURA 7CM (MONOQUEIMA) USO EXCLUSIVO PADRAO CRECHE | M | 83 |
| FDE | SOLEIRA DE ARGAMASSA CIM/AREIA 1:3 EM RAMPA | M | 1 |
| FDE | SO-22 SOLEIRA DE GRANITO EM NIVEL 1 PEÇA (L= 14 A 17CM) | M | 18 |
| FDE | SO-23 SOLEIRA DE GRANITO EM NIVEL 1 PEÇA (L=19 A 22CM) | M | 1 |
| FDE | SO-24 - SOLEIRA DE GRANITO RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM 2 PEÇAS (L=14 A 17CM) | M | 1 |
| FDE | SO-25 SOLEIRA DE GRANITO RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM 2 PEÇAS (L=19 A 22CM) | M | 1 |
| FDE | SO-26 SOLEIRA DE GRANITO RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM 3 PEÇAS (L=14 A 17CM) | M | 1 |
| FDE | SO-27 SOLEIRA DE GRANITO RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM 3 PEÇAS (L=19 A 22CM) | M | 1 |
| FDE | PE-02 PEITORIL | M | 1 |
| FDE | DEMOLICAO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO | m³ | 11 |
| FDE | DEMOLIÇAO PISO GRANILITE, LADRILHO HIDRAULICO, CERAMICO, CACOS, INCLUSIVE BASE | m² | 111 |
| FDE | DEMOLICAO PISO TACOS DE MADEIRA INCLUSIVE ARG ASSENTAMENTO | m² | 1 |
| FDE | DEMOLICAO PISO SOALHO DE TABUAS INCLUSIVE VIGAMENTOS | m² | 36 |
| FDE | DEMOLIÇÃO DE SOALHO SOMENTE TÁBUAS | m² | 36 |
| FDE | DEMOLIÇÃO DE PISOS VINÍLICOS E DE BORRACHA INCL ARG ASSENT E REGULARIZACÃO | m² | 46 |
| FDE | DEMOLIÇAO REVEST DE DEGRAUS DE ARG/GRANILITE/CACOS/LADRILHOS, INCL ARG ASSENT. | m² | 1 |
| FDE | DEMOLICAO RODAPES EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA ASSENTAMENTO | M | 183 |
| FDE | DEMOLICAO SOLEIRAS EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA ASSENTAMENTO | M | 18 |
| FDE | DEMOLICAO PEITORIS EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA ASSENTAMENTO | M | 1 |
| FDE | DEMOLICAO GUARDA-CORPOS EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA ASSENTAMENTO | M | 1 |
| FDE | RETIRADA DE PISO DE CERÂMICA OU LADRILHOS HIDRÁULICOS | m² | 91 |
| FDE | RETIRADA DE PISO DE PEDRA | m² | 46 |
| FDE | RETIRADA DE RODAPÉS DE CERAM LADR-HIDR GRANITO OU MÁRMORE | M | 138 |
| FDE | LASTRO DE CONCRETO | m³ | 2 |
| FDE | DEGRAU DE CONCRETO LISO | M | 1 |
| FDE | ENDURECEDOR SUPERFICIAL PARA CONCRETO | m² | 1 |
| FDE | FRESAMENTO DE PISO CIMENTADO | m² | 11 |
| FDE | PISO VINILICO DE 2MM DE ESPESSURA | m² | 3150 |
| FDE | REPARO COMPLETO EM GRANILITE-RASPAGEM/ESTUCAMENTO/POLIMENTO | m² | 1 |
| FDE | ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIMENTO/AREIA 1:3 E=2,50CM | m² | 46 |
| FDE | SOALHO DE TABUA 10X2,0CM MACHO-FEMEA G1-C6 SOBRE VIGAMENTO 6X16CM | m² | 9 |
| FDE | SOALHO DE TABUA 20X2CM MACHO-FEMEA G1-C6 SOBRE VIGAMENTO 6X16CM | m² | 9 |
| FDE | REPREGAMENTO DE SOALHO DE MADEIRA | m² | 9 |
| FDE | SOALHO DE TABUA 20X2CM MACHO-FEMEA G1-C6 SOBRE VIGAMENTO 6X12CM | m² | 9 |
| FDE | SOALHO DE TABUA 10X2,0CM MACHO-FEMEA G1-C6 SOBRE VIGAMENTO 6X12CM | m² | 9 |
| FDE | SOALHO DE TABUA 10X2,0CM MACHO-FEMEA GI-C6 (SOMENTE TABUAS) | m² | 9 |
| FDE | TELA Q-92 PARA PISO DE CONCRETO | m² | 46 |
| FDE | PISO DE CONCRETO FCK=25MPA E=8CM DESEMPENAMENTO MECÂNICO | m² | 4 |
| FDE | REPARO RODAPÉ EM GRANILITE RASPAGEM/ESTUCAMENTO/POLIMENTO | M | 1 |
| FDE | DEGRAU DE GRANILITE | M | 1 |
| FDE | DEGRAU VINILICO COM TESTEIRA DE BORRACHA | M | 1 |
| FDE | TESTEIRA DE BORRACHA | M | 1 |
| FDE | PISO BORRACHA SINT PASTILHADO PRETO ESPES 4/5MM - COLADO | m² | 9 |
| FDE | ENCHIMENTO DE PISO COM ARGILA EXPANDIDA | m³ | 2 |
| FDE | VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 3MM | m² | 49 |
| FDE | VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 4MM | m² | 49 |
| FDE | VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 5MM | m² | 1 |
| FDE | VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 6MM | m² | 1 |
| FDE | VIDRO IMPRESSO INCOLOR (E=4MM) | m² | 1 |
| FDE | EP-01 ESPELHO | UN | 1 |
| FDE | RETIRADA DE VIDRO INCLUSIVE RASPAGEM DE MASSA OU RETIRADA DE BAGUETES | m² | 99 |
| FDE | RECOLOCAÇÃO DE VIDRO INCLUSIVE EMASSAMENTO OU RECOLOCACAO DE BAGUETES | m² | 2 |
| FDE | MASSA NIVELADORA PARA INTERIOR | m² | 9500 |
| FDE | ESMALTE A BASE DE AGUA | m² | 14000 |
| FDE | TINTA LATEX STANDARD | m² | 28000 |
| FDE | FUNDO ANTI-OXIDANTE EM ESQUADRIAS - CONSERVACAO | m² | 5700 |
| FDE | FD-16 FECHAMENTO DIVISA/BL CONCRETO/REVEST CHAPISCO FINO H=235CM/BROCA | M | 1 |
| FDE | PORTÃO EM GRADIL ELETROFUNDIDO | m² | 1 |
| FDE | PORTÃO EM CHAPA DE AÇO | m² | 3 |
| FDE | GRADIL ELETROFUNDIDO GALV. COM PINTURA ELETROSTATICA 62X132MM BARRA 25X2MM | m² | 2 |
| FDE | PT-29 PORTAO DE TELA PARA QUADRA | m² | 1 |
| FDE | GUIAS PRE-MOLDADAS TIPO PMSP | M | 1 |
| FDE | SARJETAS MOLDADAS NO LOCAL TIPO PMSP | M | 1 |
| FDE | GA-01 GUIA LEVE OU SEPARADOR DE PISOS | M | 1 |
| FDE | GA-02 GUIA E SARJETA | M | 1 |
| FDE | GA-03 GUIA E SARJETA TIPO PMSP | M | 1 |
| FDE | DEGRAU DE CONCRETO CAMURCADO | M | 1 |
| FDE | PAVIMENTACAO ARTICULADA BLOCO CONCRETO INTERTRAVADO E=6CM 35 Mpa COR NATURAL SOBRE BASE AREIA GROSSA | m² | 20 |
| FDE | PAVIMENTACAO ARTICULADA BLOCO CONCRETO INTERTRAVADO E=6CM 35 Mpa COLORIDO SOBRE BASE AREIA GROSSA | m² | 15 |
| FDE | LADRILHO HIDRAULICO 25X25 E=2CM - PISO TATIL DIRECIONAL | m² | 1 |
| FDE | PAVIMENTACAO ARTICULADA BLOCO CONCRETO INTERTRAVADO E=8CM 50 Mpa COR NATURAL SOBRE BASE AREIA GROSSA | m² | 19 |
| FDE | DEGRAU DE CONCRETO ARMADO Fck 25MPa DESEMPENADO E=6CM INCLUSIVE LASTRO DE BRITA | M | 1 |
| FDE | SINALIZAÇÃO VISUAL DE DEGRAUS-PINTURA ACRÍLICA P/PISOS | CJ | 1 |
| FDE | LASTRO DE CONCRETO - 5CM | m² | 17 |
| FDE | CIMENTADO DESEMPENADO COM JUNTA SECA E=3,5CM INCL ARG REG | m² | 17 |
| FDE | CIMENTADO DESEMPENADO ALISADO C/ CORANTE E=3,5CM INCL ARG REG | m² | 1 |
| FDE | GRAMA SAO CARLOS EM PLACAS | m² | 9 |
| FDE | PODA DE CONSERVAÇAO / ADEQUAÇAO PARA ARVORES COM ALTURA ATE 10M TOPO DA COPA. | UN | 2 |
| FDE | QE-02 POSTE PARA REDE DE VOLEIBOL | PR | 1 |
| FDE | QE-03 TRAVE DE FUTEBOL DE SALAO (FUNDACAO DIRETA) | UN | 1 |
| FDE | QE-37 TABELA DE BASQUETE INCLUSIVE GALVANIZAÇÃO A FOGO E PINTURA ESMALTE FUNDACAO BROCA Ø 25 CM | UN | 1 |
| FDE | KIT ACESSORIOS COMPLEMENTARES PAR DE TRAVES, PAR DE POSTES PARA VOLEI, PAR DE TABELA DE BASQUETE | CJ | 1 |
| FDE | FQ-02 ALAMBRADO SOBRE DIVISA | m² | 44 |
| FDE | FQ-04 ALAMBRADO COM PERFIL E TELA SOLDADA-GALVANIZADOS | m² | 4 |
| FDE | CA-22 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (30CM) | M | 3 |
| FDE | TC-04 TAMPA DE CONCRETO P/ CANALETA AP (25CM) | M | 11 |
| FDE | TC-06 TAMPA EM GRELHA DE FERRO GALVANIZADO P/ CANALETA (20CM) | M | 11 |
| FDE | AL-01 ABRIGO PARA LIXO | UN | 1 |
| FDE | AL-02 ABRIGO PARA RESÍDUOS RECICLÁVEIS | UN | 1 |
| FDE | TAPUME H=225CM APOIADO NO TERRENO E PINTURA LATEX FACE EXTERNA COM LOGOTIPO | M | 18 |
| FDE | ANDAIME - FACHADA - ALUGUEL MENSAL | m² | 42 |
| FDE | ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL | M | 42 |
| FDE | INSTALACÃO DE LOUSA (LG-07) | UN | 1 |
| FDE | INSTALACÃO DE SUPORTE TV/VIDEO | UN | 1 |
| FDE | INSTALAÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE VN-02 | UN | 31 |
| FDE | BC-24 BANCO DE CONCRETO PRE-FABRICADO (L=115CM) | UN | 1 |
| FDE | BC-25 BANCO DE CONCRETO PRE-FABRICADO (L=216CM) | UN | 1 |
| FDE | LIMPEZA DA OBRA | m² | 1681 |
| FDE | LIMPEZA DE FACHADA POR HIDROJATEAMENTO | m² | 420 |
| FDE | ESPÍCULAS EM POLICARBONATO PEÇA 33x11,8 CM ARCO DE 100 GRAUS IMPEDIMENTO AO POUSO DE AVES FIXAÇÃO COM PARAFUSO | M | 6 |
| FDE | ESPÍCULAS EM POLICARBONATO PEÇA 33x11,8 CM ARCO DE 100 GRAUS IMPEDIMENTO AO POUSO DE AVES FIXAÇÃO COM SILICONE | M | 6 |
| FDE | SI-01 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 200X200MM (PORTA) | UN | 1 |
| FDE | SI-03 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 200X200MM (PAREDE INTERNA) | UN | 1 |
| FDE | SI-04 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 700X200MM (PORTA) | UN | 1 |
| FDE | SI-07 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 500X60MM (PAREDE INTERNA) / BRAILLE | UN | 1 |
| FDE | SI-08 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE CORRIMÃO 30X30MM (METÁLICA/BRAILLE) | UN | 1 |
| FDE | SI-09 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 500X500MM (PAREDE EXTERNA) | UN | 1 |
| FDE | SI-10 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 500X700MM (PAREDE EXTERNA) | UN | 1 |
| FDE | SI-11 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PARA VAGA ACESSIVEL | UN | 1 |
| FDE | FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE APARELHO AR CONDICIONADO HI WALL CICLO FRIO MINI SPLIT 9.000 BTU/H INVERTER 220V COM CONTROLE REMOTO | CJ | 3 |
| FDE | FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE APARELHO AR CONDICIONADO HI WALL CICLO FRIO MINI SPLIT 12.000 BTU/H INVERTER 220V COM CONTROLE REMOTO | CJ | 1 |
| FDE | FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE APARELHO AR CONDICIONADO HI WALL CICLO FRIO MINI SPLIT 18.000 BTU/H INVERTER 220V COM CONTROLE REMOTO | CJ | 1 |
| FDE | DEFINICAO E DEMARCACAO DA AREA DE REPARO, COM DISCO DE CORTE | M | 8 |
| FDE | ESCARIFICACAO MANUAL (CORTE DE CONCRETO) ATE 3CM DE PROFUNDIDADE | m² | 8 |
| FDE | ESCARIFICACAO MECANICA,CORTE DE CONCRETO ATE 3,0CM PROFUNDIDADE | m² | 8 |
| FDE | DEMOLICAO C/MARTELETES PNEUMATICOS ATE 5,0CM DE PROFUNDIDADE | m² | 83 |
| FDE | ESCOVAMENTO MANUAL | m² | 8 |
| FDE | FREZAMENTO MECANICO COM MAQUINA DE DESBASTE | m² | 83 |
| FDE | LIMPEZA DO SUBSTRATO COM APLICACAO DE JATO DE AGUA FRIA | m² | 335 |
| FDE | LIMPEZA PARA REMOCAO DE OLEOS E GRAXAS IMPREGNADOS SUPERFICIALMENTE | m² | 13 |
| FDE | LIMPEZA DO SUBSTRATO COM UTILIZACAO DE SOLVENTE VOLATEIS | m² | 13 |
| FDE | PREPARACAO DO SUBSTRATO POR APICOAMENTO MANUAL DA SUPERFICIE | m² | 125 |
| FDE | REPAROS SUPERF ARGAM BICOMP CIMENTO C/POLÍMERO ACRILICO (1,0 | m² | 1 |
| FDE | REPAROS SUPERF ARGAM BICOMP CIMENTO C/POLÍMERO ACRILICO E FIBRA SINT (1,0 | m² | 1 |
| FDE | REPAROS SUPERF LOCALIZ, ARGAM POLIMERICA BASE EPOXI (0,5 | m² | 1 |
| FDE | REPAROS SUPERF LOCALIZ,ARGAM POLIMERICA BASE POLIESTER (0,5 | m² | 1 |
| FDE | REPAROS SUPERF ARGAM MONOCOMP CIMENTO C/POLÍMEROS (1,0 | m² | 1 |
| FDE | REPAROS SUPERF ARGAM BICOMP CIMENTO C/POLÍMERO ACRILICO E FIBRA SINT (1,0 | m² | 1 |
| FDE | REPAROS SUPERF COM ARGAMASSA MONOCOMP CIMENTO C/POLÍMEROS PROJETADA (1,0 | m² | 1 |
| FDE | REPAROS SUPERF COM ARGAM BICOMP CIMENTO C/POLÍMERO ACRILICO PROJETADA (1,0 | m² | 1 |
| FDE | REPAROS SUPERF COM ARGAM BICOMP CIMENTO C/POLÍMERO ACRILICO E FIBRA SINT PROJETADA (1,0 | m² | 1 |
| FDE | REPAROS SUPERF ESTUCAM CORRETIVO ARGAM MONOCOMP C/POLÍMEROS ESP<5MM | m² | 1 |
| FDE | REPAROS SUPERF ESTUCAM CORRETIVO ARGAM BICOMP CIMENTO C/POLÍMERO ACRILICO ESP<5MM | m² | 1 |
| FDE | REPAROS SUPERF ESTUCAM CORRETIVO ARGAM BICOMP CIMENTO C/POLÍMERO ACRILICO E FIBRA SINT ESP<5MM | m² | 1 |
| FDE | REPAROS DE JUNTAS C/ARGAM MONOCOMP CIMENTO C/POLÍMEROS | m² | 1 |
| FDE | REPAROS DE JUNTAS C/ARGAM BICOMP CIMENTO C/POLÍMERO ACRILICO | m² | 1 |
| FDE | REPAROS DE JUNTAS C/ARGAM BICOMP CIMENTO C/ POLÍMERO ACRILICO E FIBRA SINT | m² | 1 |
| FDE | REPAROS EM JUNTAS, C/ARGAM BASE EPOXI P/ESP ATE 1,5CM | m² | 1 |
| FDE | APLICACAO DE MEMBRANA DE CURA QUIMICA EM REPAROS ESTRUTURAIS | m² | 3 |
| FDE | PROTECAO DE ARMADURAS COM TINTA DE ALTO TEOR DE ZINCO | M | 1 |
| FDE | ARGAMASSA OU CONCRETO DE REPARO COM INIBIDORES DE CORROSAO | m³ | 1 |
| FDE | EMENDA POR TRASPASSE, PARA RECONSTITUICAO DA SECAO DA ARMADURA | KG | 1 |
| FDE | FURO EM CONCRETO COM D=1" | M | 1 |
| FDE | TAXA DE MOBILIZAÇÃO EQUIP. FUROS EM CONCRETO | UN | 1 |
| FDE | PINOS WALSIWA PARA FIXACAO DE ARMADURAS | UN | 1 |
| FDE | PREPARACAO DE PONTE DE ADERENCIA COM ADESIVO ACRILICO | m² | 22 |
| FDE | LIXAMENTO MANUAL | m² | 83 |
| FDE | LIXAMENTO GROSSO OU FINO COM LIXADEIRA ELETRICA | m² | 83 |
| FDE | DEMOLIÇÃO DE TUBO DE F.G. P/ SUST DE TELA ALAMBR INCL BASE FIXAÇÃO | UN | 63 |
| FDE | DEMOLIÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO | m² | 2 |
| FDE | DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO | m³ | 8 |
| FDE | TELA DE ARAME GALVANIZADO N.10 MALHA 2" | m² | 1 |
| FDE | FERRO TRABALHADO (GRADIL) | KG | 83 |
| FDE | PINGADEIRA PARA MUROS DE ALVENARIA | M | 3 |
| FDE | TELA DE ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" | m² | 1 |
| FDE | TUBO DE F.G. 2" P/ SUSTENT TELA DE ALAMBRADO EXCL BASE-MONTANTE | M | 1 |
| FDE | PISO DE CONCRETO DESEMPENADO C/ REQUADRO 1.80CM E=6CM | m² | 4 |
| FDE | ISOLAMENTO COM LONA PRETA | m² | 4 |
| FDE | TELA Q-138 E ESPAÇADOR TRELIÇADO P/PISO DE CONCRETO | m² | 4 |
| FDE | PISO DE CONCRETO FCK=25MPA E=5CM | m² | 4 |
| FDE | CESTO PARA TABELA DE BASQUETE | UN | 1 |
| FDE | PISO DE CONCRETO COM FIBRA FCK=25MPA E=8CM DESEMPENAMENTO MECÂNICO | m² | 4 |
| FDE | TABELA DE BASQUETE COM ARO E CESTO | UN | 1 |
| FDE | TUBO DE F.G. 1 1/4" P/ SUSTENT.TELA DE ALAMBRADO EXCL BASE-TRAVAMENTO | M | 1 |
| FDE | TRELIÇA METÁLICA GALV. A FOGO P/TABELA DE BASQUETE MOD.QE-37 A QE-40 | M | 1 |
| FDE | LIMPEZA DE VIDROS | m² | 83 |
| FDE | LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA ATE 1000 LITROS | UN | 31 |
| FDE | LIMPEZA DE CAIXAS D'AGUA ATE 10.000 LITROS | UN | 1 |
| FDE | LIMPEZA DE CAIXAS D'AGUA ACIMA DE 10.000 LITROS | UN | 1 |
| FDE | LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA | m³ | 1 |
| FDE | CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO | UN | 14 |
| FDE | RETIRADA DE ENTULHO | m³ | 32 |
| SBC | VEDACAO DE CAIXILHO DE ALUMINIO COM SELANTE E ADESIVO | M | 311 |
| SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | m² | 5700 |
| SINAPI | TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 20, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | M | 2 |
| SINAPI | PISO DE BORRACHA ESPORTIVO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. AF_09/2020 | m² | 21 |
| SINAPI | PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 | m² | 2423 |
| SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 2423 |
| SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 2565 |
| SINAPI | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 2052 |
| SINAPI | LUVA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM, COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 1 |
| SINAPI | TUBO, PEX, MONOCAMADA, DN 20, INSTALADO EM RAMAL/SUB-RAMAL OU DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | M | 2 |
| SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA A BASE DE POLIURÉIA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 713 |
| SINAPI | UNIÃO METÁLICA PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM, COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 1 |
| SINAPI | CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM X 1/2", COM ANEL DESLIZANTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 1 |
| SINAPI | CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM X 3/4", COM ANEL DESLIZANTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 1 |
| SINAPI | LUVA PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 1 |
| SINAPI | CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20MM X 1/2", CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 1 |
| SINAPI | CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20MM X 3/4", CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 1 |
| SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 1 |
| SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM X 1/2", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 1 |
| SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM X 3/4", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 1 |
| SINAPI | JOELHO ROSCA FÊMEA, COM BASE FIXA, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20MM X 1/2", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 1 |
| SINAPI | JOELHO ROSCA FÊMEA, MÓVEL, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20MM X 3/4", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 1 |
| SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 1 |
| SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20MM X 1/2", CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 1 |
| SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20MM X 3/4", CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 1 |
| SINAPI | TÊ, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 1 |
| SINAPI | TÊ, ROSCA FÊMEA, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM X 1/2", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 1 |
| SINAPI | TÊ, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 1 |
| SIURB | TELA PARA PROTEÇÃO DE OBRAS, MALHA 2 MM | m² | 428 |
| SIURB | REPAROS EM TRINCAS E RACHADURAS | M | 2565 |
| SIURB | REPAROS EM EMBOÇO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12 | m² | 42 |
| SIURB | REPAROS EM REBOCO - ARGAMASSA DE CAL E AREIA 1:2 | m² | 42 |
| SIURB | FORRO EM RÉGUA DE PVC 200MM - INCLUSIVE PERFIS DE FIXAÇÃO E ACABAMENTO | m² | 183 |
| SIURB | RETIRADA DE FORRO EM RÉGUAS DE PVC, INCLUSIVE PERFIS | m² | 210 |
| SIURB | RESINA POLIURETANO PARA PISO GRANILITE | m² | 8 |
| SIURB | VIDRO IMPRESSO COMUM, TRANSLÚCIDO INCOLOR - TIPO CANELADO, 4MM | m² | 1 |
| SIURB | VIDRO LISO DE SEGURANÇA, LAMINADO INCOLOR - ESPESSURA 6MM | m² | 1 |
| SIURB | VIDRO LISO DE SEGURANÇA, LAMINADO LEITOSO - ESPESSURA 6MM | m² | 1 |
| SIURB | VIDRO LISO DE SEGURANÇA, TEMPERADO INCOLOR - ESPESSURA 6MM | m² | 1 |
| SIURB | VIDRO LISO DE SEGURANÇA, TEMPERADO INCOLOR - ESPESSURA 10MM | m² | 1 |
| SIURB | ESPELHO COMUM - ESPESSURA 3MM | m² | 1 |
| SIURB | ESPELHO E=3MM COM MOLDURA DE ALUMÍNIO | m² | 1 |
| SIURB | TINTA ESMALTE SINTÉTICO - CONCRETO OU REBOCO COM MASSA CORRIDA | m² | 855 |
| SIURB | APLICAÇÃO DE TINTA ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO) | m² | 428 |
| SIURB | TINTA EPÓXI - REBOCO COM MASSA BASE EPÓXI | m² | 2350 |
| SIURB | HIDRO-REPELENTE A BASE DE SILICONE - CONCRETO OU ALVENARIA APARENTE (2 DEMÃOS) | m² | 428 |
| SIURB | VERNIZ ACRÍLICO - CONCRETO APARENTE/ ALVENARIA | m² | 855 |
| SIURB | TINTA BETUMINOSA - INTERIOR DE CALHAS, RUFOS E RINCÕES METÁLICOS | M | 1710 |
| SIURB | ESMALTE SINTÉTICO - EXTERIOR DE CALHAS, RUFOS E CONDUTORES | M | 1710 |
| SIURB | REMOÇÃO DE PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO - LIXA | m² | 22800 |
| SIURB | REMOÇÃO DE PINTURA EM CONCRETO - JATEAMENTO | m² | 11 |
| SIURB | REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E FORROS DE MADEIRA - LIXA | m² | 83 |
| SIURB | REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E FORROS DE MADEIRA - REMOVEDOR | m² | 16 |
| SIURB | REMOÇÃO DE PINTURA EM RODAPÉS E MOLDURAS DE MADEIRA - REMOVEDOR | M | 4 |
| SIURB | REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA - LIXA | m² | 840 |
| SIURB | REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA - REMOVEDOR | m² | 42 |
| SIURB | FP.01 - GRADIL DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE SEM MURETA - GP-5/DEPAVE | M | 190 |
| SIURB | VENTILADOR DE PAREDE, DIÂM. MÍN.=65CM | UN | 5 |
| SIURB | LIXEIRA DUPLA | UN | 1 |
| SIURB | MASTIQUE ELÁSTICO A BASE DE SILICONE | DM3 | 3 |
| SIURB | MASTIQUE ELÁSTICO A BASE DE POLIURETANO - MONOCOMPONENTE | DM3 | 3 |
| SIURB | TELHA ESTRUTURAL TRAPEZOIDAL EM CRFS, LARGURA ÚTIL=90CM - ESPESSURA 8MM | m² | 1 |
| SIURB | CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TECNOLOGIA CRFS, ESTRUTURAL TRAPEZOIDAL - 90CM | M | 1 |
| SIURB | RETIRADA DE TELHAS ESTRUTURAIS DE CRFS OU CIMENTO AMIANTO - LARGURA ÚTIL=44CM | m² | 1 |
| SIURB | RETIRADA DE TELHAS ESTRUTURAIS DE CRFS OU CIMENTO AMIANTO - LARGURA ÚTIL=90CM | m² | 1 |
| SIURB | RECOLOCAÇÃO DE TELHAS ESTRUTURAIS DE CRFS OU CIMENTO AMIANTO - LARGURA ÚTIL=44CM | m² | 1 |
| SIURB | RECOLOCAÇÃO DE TELHAS ESTRUTURAIS DE CRFS OU CIMENTO AMIANTO - LARGURA ÚTIL=90CM | m² | 1 |
| SIURB | REVISÃO, ESCOVAÇÃO, INCLUSIVE TOMADA DE GOTEIRAS DE TELHADOS EM GERAL, EXCLUSIVE PARA TELHAS DE BARRO COZIDO OU VIDRO | m² | 15200 |
| SIURB | ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 13 À 16KVA | UN | 1 |
| SIURB | LD.06 - ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 24 À 30KVA | UN | 1 |
| SIURB | LD.07 - ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 31 À 39KVA | UN | 1 |
| SIURB | LD.11 - ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 63 À 70KVA | UN | 1 |
| SIURB | PONTO SECO PARA TELEFONE EM CONDULETE | UN | 14 |
| SIURB | PONTO DE LUZ - CONDULETE 3/4" | UN | 14 |
| SIURB | PLUG PARA TELEFONE - PADRÃO RJ11 | UN | 1 |
| SIURB | TOMADA RJ 45 PARA INFORMÁTICA COM PLACA | UN | 1 |
| SIURB | TOMADA PARA TELEFONE PADRÃO RJ11 COM PLACA/ ESPELHO | UN | 1 |
| SIURB | SWITCH - 24 PORTAS - INSTALADO | UN | 1 |
| SIURB | CABO UTP - CATEGORIA 4 E 5 PARES | M | 38 |
| SIURB INFRA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSAGEIRO TIPO VW GOL OU SIMILAR, COM MOTORISTA, INCLUINDO MANUTENÇÃO E COMBUSTÍVEL (MÍNIMO 200 H/MÊS) | H | 199 |

2. JUSTIFICATIVA

2.1. Da regularidade operacional e continuidade dos serviços os próprios públicos municipais demandam intervenções estruturais periódicas, essenciais para a adequada manutenção das atividades administrativas e para a garantia da plena prestação dos serviços prestados à população.

2.2. Do passivo de manutenção e da necessidade contratual configura-se, no parque imobiliário público, a existência de unidades que não foram objeto de manutenção ou reforma em períodos recentes. Desse modo, a execução de obras e serviços de conservação mostra-se indispensável para reverter o desgaste natural das edificações e assegurar a regularidade das atividades estatais.

2.3. Dos fundamentos e princípios Administrativos o interesse da Administração Pública na presente contratação fundamenta-se no dever-poder de garantir a continuidade administrativa, em estrita observância aos princípios constitucionais da eficiência, da impessoalidade, da moralidade e da supremacia do interesse público, bem como na salvaguarda dos serviços prestados à coletividade.

2.4. Da salubridade e do acolhimento ao Cidadão a requalificação de tais imóveis é imprescindível para o adequado funcionamento das repartições e para a garantia da salubridade do ambiente de trabalho dos servidores. Tal medida reflete diretamente na eficiência operacional, na qualidade do atendimento e na dignidade do acolhimento aos munícipes.

2.5. Dos preceitos fundamentais da manutenção predial a contratação de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva justifica-se técnica e juridicamente em razão dos seguintes preceitos centrais:

- 2.5.1. Segurança: A conservação das estruturas mitiga riscos de sinistros — tais como incêndios, curtos-circuitos, vazamentos e colapsos estruturais —, resguardando a integridade física de servidores e usuários.

- 2.5.2. Habitabilidade e Conforto: A regularidade dos sistemas de climatização, hidráulica, elétrica e ventilação assegura condições ambientais propícias à saúde, ao bem-estar e à produtividade dos ocupantes.

- 2.5.3. Conformidade Legal: O cumprimento das Normas Regulamentadoras (a exemplo da NR-10, NR-35 e normas da ABNT) é cogente (obrigatório) para a Administração Pública, sendo a manutenção o instrumento hábil para eliminar riscos laborais e evitar autuações, sanções ou penalidades legais.

- 2.5.4. Preservação Patrimonial e Economicidade: A manutenção tempestiva prolonga a vida útil dos ativos públicos, coadunando-se com o princípio da economicidade, visto que os custos de intervenções preventivas são substancialmente inferiores aos de reformas corretivas globais.

2.6. Da Conclusão Justificativa em suma, a manutenção predial é condição fulcral para a preservação do patrimônio público, a mitigação de riscos civis e a eficiência operacional da gestão. A omissão ou o retardamento destas ações ensejaria prejuízos financeiros severos ao erário, depreciação acelerada dos ativos e o inadmissível comprometimento da segurança coletiva.

3. ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS PRELIMINARES E NOMAS DE EXECUÇÃO:

3.1. A placa de obra deverá ser instalada logo após a Ordem de Serviço, antes de iniciar qualquer serviço de manutenção. A instalação da placa de obra é uma etapa inicial essencial para comunicar à comunidade e aos transeuntes que a área está passando por intervenções de manutenção predial preventiva e corretiva.

3.2. A placa deve conter informações relevantes, como o nome da empresa executora, prazos estimados e demais dados pertinentes ao projeto.

3.3. A execução dos serviços deverá ser realizada de acordo com as Normas da Prefeitura Municipal de Vargem Grande Paulista/SP. Durante a execução da obra, devem ser atendidas as exigências de: Normas Técnicas da ABNT, atualizada. Em caso de dúvida, deverá ser observadas as normas contidas nos demais manuais de normas, tais como DNER, DNIT ou DER.

3.4. A Contratada deverá garantir o armazenamento adequado dos produtos a serem utilizados, seguindo as recomendações dos fabricantes, para evitar perda de material. Se os serviços forem realizados de forma grosseira ou em desacordo com a norma da Prefeitura, ela determinará que sejam refeitos, e o ônus será de responsabilidade da Contratada.

3.5. Além disso, é fundamental manter a obra limpa e segura, com um mestre de obra presente diariamente no local. A Contratada deve fornecer todos os materiais e equipamentos necessários para garantir a segurança e higiene dos operários, e é responsável por quaisquer acidentes de trabalho que ocorram durante a execução dos serviços.

4. INFORMAÇÕES PRELIMINARES

4.1. Execução de serviços de recuperação de edifícios e dos componentes danificados, especificados no Projeto Básico e Planilhas Orçamentárias, relativamente aos Edifícios do Município de Vargem Grande Paulista, no sentido de corrigir as deficiências das instalações dos referidos edifícios. Neste tipo de intervenção não ocorrerá aumento de áreas e as especificações existentes não deverão ser alteradas; tal como não haverá reforma completa de prédios e construção ou instalação de equipamentos complementares tais como, quadra de esportes, zeladoria, etc.; visando somente realizar reparos nas edificações.

4.2. Para a execução dos serviços constantes neste Memorial Descritivo, deverão ser observadas as normas especificadas na ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas e especificações constantes no Manual de Serviços e de Componentes do FDE - Fundação para o Desenvolvimento da Educação (Governo do Estado de São Paulo), bem como a Tabela de Serviços do Contrato e sua respectiva Planilha Orçamentária.

4.3. No caso deste Memorial Descritivo apresentar alguma discrepância ou omissão, deverá ser observado às normas da boa técnica, sem que isso dê origem a aditamento contratual.

4.4. Este Memorial Descritivo será parte integrante do Contrato.

4.5. INFORMAÇÕES GERAIS

4.5.1. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

4.5.2. INFRAESTRUTURA

4.5.2.1. Os trabalhos constantes neste não contemplam qualquer serviço de infraestrutura;

4.6. CONCRETO E FORMAS

### 4.6.1. FORMA DE TABUA DE PINHO PARA CONCRETO ARMADO EM FUNDAÇÃO, UTILIZAÇÃO 5 (CINCO) VEZES

4.6.2. Execução de formas para fundação utilizando tábuas de pinho com 30 cm nas laterais da viga do tipo “Viga Baldrame”. Os painéis laterais da forma deverão ser formados por tábuas de pinho pregadas sobre travessas. As travessas deverão ser escoradas na parte superior e na parte inferior, apoiando-se em estacas cravadas no solo.

4.7. ARMADURA

4.7.1. ARMADURA DE AÇO CA — 50 e CA — 60

Confecção das armaduras e colocação nas formas. Os ferros deverão ser estendidos, estirados e alinhados. Em seguida, serão cortados e dobrados a frio conforme os desenhos do projeto estrutural. A armação será executada sobre as próprias formas no caso de vigas e lajes usando-se afastadores adequados. No caso de pilares será executada previamente. A fixação entre as barras será feita utilizando-se arame recozido N.O 18. Os ferros deverão ser bem amarrados mantendo-se os espaçamentos e as posições previstas no projeto estrutural.

4.8. CONCRETO

4.8.1. CONCRETO USINADO, BRITA 1 E 2, FCK 30 MPA

4.8.2. O concreto usinado deve apresentar resistência à compressão aos 28 (vinte e oito) dias DE 30 MPa. SLUMP convencional: 5 ± 1 cm.

4.8.3. O fornecimento do concreto usinado deverá efetuar-se considerando o que segue: disposição dos materiais em caminhão tipo “betoneira”, em suas quantidades necessárias para atingir os parâmetros de resistência e plasticidade exigidos; Mistura dos materiais em caminhão tipo “betoneira”, respeitados os limites de tempo de pega até a descarga na obra O tempo de aplicação contado a partir do momento da dosagem do concreto na Usina, até o final da aplicação no local de entrega, não poderá ser superior a 02:30’ (duas horas e trinta minutos). Por motivos técnicos, a adição de água ao concreto usinado após a sua dosagem, somente será permitida mediante autorização por escrito do responsável técnico designado pela Prefeitura.

4.8.4. A unidade de medida a ser utilizada será a de metros cúbicos (m³). Deverá ser anexado ao diário da obra ensaios laboratoriais atualizados (prazo não superior a 30 (trinta) dias dos materiais componentes do concreto (cimento, pedra e areia) em conformidade com as normas da ABNT. Para cada remessa, deverá ser verificado o “SLUMP” (abatimento) do concreto usinado. 4.8.5. Para cada remessa, a contratada deverá colher “corpos de prova” do concreto usinado antes da concretagem e providenciar, às suas expensas, a realização de ensaios laboratoriais de resistências à compressão aos 07 (sete) e 28 (vinte e oito) dias corridos. Deverão ser observadas as normas da ABNT, em especial as NBR 7212 (“Execução de Concreto Dosado em Central”), 12655 (“Concreto – Preparo, Controle e Recebimento), 6118, 7183, 6120, 6122 e 7223”.

5. LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO

5.1. Normas técnicas -NBR 6118 - Projeto e execução de obras de concreto armado;

5.2. Os concretos deverão ser lançados imediatamente após o recebimento e não poderá ser utilizado o concreto depois de iniciada a pega. Os concretos deverão ser lançados sem interrupção de trabalho. O concreto deverá ser lançado o mais perto possível de sua posição final, evitando-se incrustação de argamassa nas paredes das formas e nas armaduras. Deverão ser tomadas precauções para manter a homogeneidade do concreto. A altura de queda livre não poderá ultrapassar 2m. Para pecas estreitas e altas, o concreto deverá ser lançado por janelas abertas na parte lateral, ou por meio de tubos.

6. EMBASAMENTO

6.1. Alvenaria de fundação e embasamento com blocos de concreto estrutural (14 x 14 x 39 cm), devendo ser assentados com argamassa mista de cimento, areia e cal hidratado no traço 1:2:8, garantindo-se alinhamento e prumo e de acordo com as boas técnicas e normas da ABNT.

7. SUPERESTRUTURA

7.1. Análoga ao item anterior;

7.2. ALVENARIAS E OUTROS ELEMENTOSDIVISÓRIOS

7.3. Assentamento de blocos de concreto em alvenaria.

7.4. NBR 7173 da ABNT	NBR 8545 da ABNT.

7.5. O serviço será iniciado preferencialmente pelos cantos, com os blocos assentados sobre uma camada de argamassa previamente estendida, alinhada pelo seu comprimento. A largura do bloco correspondera à espessura da alvenaria. Caso as dimensões dos blocos a empregar obrigarem a pequena alteração desta espessura, as modificações nas plantas serão feitas pelo empreiteiro, sujeitas à aprovação da fiscalização, não implicando, porém, qualquer alteração no valor do contrato.

7.6. Quando os blocos tiverem a face de assentamento vazada, a argamassa para assentamento da fiada seguinte deverá ser colocada com auxílio de uma régua com que se cobrira o furo dos blocos e se impedira que escorra por eles. As nervuras transversais não levarão argamassa.

7.7. Os blocos da fiada seguinte serão assentados fazendo-se coincidir os furos com os da fiada inferior e tendo o cuidado de desencontrar as juntas verticais de modo a garantir a amarração dos blocos. Deverá ser utilizado o prumo de pedreiro para o alinhamento vertical da alvenaria; entre dois cantos ou extremos já levantados esticar-se-á uma linha que servira de guia, garantindo-se o prumo e horizontalidade da fiada.

7.8. As juntas entre os blocos deverão ser uniformes com espessura de 10 mm.

7.9. As alvenarias de vedação a serem executadas ou demolidas, deverão obedecer a orientação do técnico da Prefeitura Municipal de Vargem Grande Paulista, sendo que os materiais a aplicar deverão sempre acompanhar ao existente ou de melhor qualidade. Outros elementos, tais como divisórias, seja em laminado, aglomerado, granilite ou painéis provisórios, deverão seguir o mesmo critério;

8. REVESTIMENTOS

8.1. REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS

8.2. Chapisco será de camada de argamassa constituída de cimento, areia, pedrisco e água e, eventualmente, aditivo, possuindo baixa consistência, destinada a promover maior aderência entre a base e a camada de revestimento.

8.3. NBR 7200 - Revestimentos de paredes e tetos com argamassas - materiais, preparo, aplicação e manutenção. As bases de revestimento deverão atender as condições de planeza, prumo e nivelamento fixados pela especificação da norma brasileira. Para aplicação do chapisco, a base deverá estar limpa, livre de pó, graxas, óleos, eflorescências, materiais soltos, ou quaisquer produtos que venham prejudicar a aderência;

8.4. Emboço será com argamassa de cimento cal hidratada, areia s/pen. 1:3/12 e=20 mm. Camada de argamassa de revestimento constituída de cimento, cal, areia, água e, eventualmente, aditivo, destinada à regularização da base, podendo constituir-se no acabamento final.

NBR 7200 - Revestimentos de paredes e tetos com argamassas - materiais, preparo, aplicação e manutenção.

8.5. O emboço deverá ser iniciado somente depois de concluído o respectivo projeto do sistema de revestimento. A espessura máxima admitida para o emboco e de 15 mm, se for receber reboco, e de 20 mm, caso seja camada única.

8.6. O plano de revestimento será determinado através de pontos de referências, dispostos de forma tal que a distância entre eles seja compatível com o tamanho da desempenadeira a ser utilizada. Nesses pontos deverão ser fixados taliscas de madeira ou cacos planos de material cerâmico, usando-se para tanto, argamassa idêntica à que será empregada no revestimento. Uma vez definido o plano de revestimento, deverá ser feito o preenchimento de faixas entre as taliscas, empregando-se argamassa que será sarrafeada, constituindo as guias ou mestras. Após a execução das guias ou mestras, deverá ser aplicada à argamassa, lançando - a vigorosamente sobre a superfície a ser revestida, com auxílio da colher de pedreiro ou por meio de processo mecânico, até preencher a área desejada.

8.7. Estando a área preenchida por argamassa, deverá ser feita à retirada do excesso e a regularização da superfície pela passagem da desempenadeira. Em seguida, as depressões deverão ser preenchidas mediante novos lançamentos de argamassa nos pontos necessários, repetindo-se a operação até conseguir uma superfície cheia e homogênea. Para revestimento de camada única, deverá ser executado o acabamento, conforme especificado para a superfície.

8.8. Azulejos assentados com argamassa pré-fabricada tipo cimento cola e pré-fabricada de rejuntamento. Revestimento cerâmico de paredes internas, com juntas aprumadas, executadas sobre emboco, que se constitui no acabamento final.

8.9. O assentamento deverá ser realizado de baixo para cima, uma fiada de cada vez, a partir de dois azulejos colocados em pontos estratégicos, num mesmo plano e nível.

9. REVESTIMENTOS DE PAREDES EXTERNAS

9.1. Chapisco, camada de argamassa constituída de cimento, areia, pedrisco e água e, eventualmente, aditivo, possuindo baixa consistência, destinada a promover maior aderência entre a base e a camada de revestimento.

9.2. NBR 7200 - Revestimentos de paredes e tetos com argamassas - materiais, preparo, aplicação e manutenção. As bases de revestimento deverão atender as condições de planeza, prumo e nivelamento fixados pela especificação da norma brasileira. Para aplicação do chapisco, a base deverá estar limpa, livre de pó, graxas, óleos, eflorescências, materiais soltos, ou quaisquer produtos que venham prejudicar a aderência;

9.3. O emboço deverá ser iniciado somente depois de concluído o respectivo projeto do sistema de revestimento. A espessura máxima admitida para o emboco e de 15 mm, se for receber reboco, e de 20 mm, caso seja camada única.

9.4. O plano de revestimento será determinado através de pontos de referências, dispostos de forma tal que a distância entre eles seja compatível com o tamanho da desempenadeira a ser utilizada. Nesses pontos deverão ser fixados taliscas de madeira ou cacos planos de material cerâmico, usando-se para tanto, argamassa idêntica à que será empregada no revestimento.

9.5. Uma vez definido o plano de revestimento, deverá ser feito o preenchimento de faixas entre as taliscas, empregando-se argamassa que será sarrafeada, constituindo as guias ou mestras. Após a execução das guias ou mestras, deverá ser aplicada à argamassa, lançando - a vigorosamente sobre a superfície a ser revestida, com auxílio da colher de pedreiro ou por meio de processo mecânico, até preencher a área desejada. Estando a área preenchida por argamassa, deverá ser feita à retirada do excesso e a regularização da superfície pela passagem da desempenadeira. Em seguida, as depressões deverão ser preenchidas mediante novos lançamentos de argamassa nos pontos necessários, repetindo-se a operação até conseguir uma superfície cheia e homogênea. Para revestimento de camada única, deverá ser executado o acabamento, conforme especificado para a superfície.

10. ELEMENTOS DE MADEIRA / COMPONENTES ESPECIAIS

10.1. Manutenção dos elementos de madeira, com substituição das partes danificadas, como portas, fechaduras, dobradiças, batentes, em todos os casos, deverão sempre ser compatíveis, assim quando os trabalhos estiverem concluídos, terão que manter igualdade nas peças de forma a manter a homogeneidade do edifício, ou seja manter o padrão existente;

11. ELEMENTOS METÁLICOS / COMPONENTES ESPECIAIS

11.1. Manutenção dos elementos metálicos, com a substituição das partes danificadas, observando, sempre o padrão existente;

12. COBERTURA

12.1. Revisão e manutenção na cobertura visando a eliminação de vazamentos e falhas. As telhas cumeeiras, águas furtadas, rufos, condutores, calhas e estruturas (madeira ou metálica) que estiverem danificados ou faltantes, deverão ser repostos, substituídos e/ou tratados adequadamente.

12.2. A estrutura da cobertura deverá ser convenientemente reforçada ou reparada quando apresentar deformações;

13. INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS E SANITÁRIAS

13.1. Reparos nas instalações hidráulicas conforme segue:

14. REDE DE ÁGUA FRIA

14.1. Eliminação de vazamentos em tubulações e aparelhos, Verificação de cavalete, Alimentação dos reservatórios, Substituição de velas e filtro;

15. REDE DE ESGOTOS

15.1. Desobstrução de ramais entupidos, Limpeza de caixas de inspeção, Verificação geral do escoamento das águas servidas, Verificação dos fechos hídricos;

16. REDE DE GÁS

16.1. Eliminação de vazamentos existentes, Verificação dos registros, Limpeza do sifão;

17. COMBATE Á INCÊNDIO

17.1. Verificação das tubulações, Verificação dos registros, Verificação dos registros de recalque no passeio, Revisão dos hidrantes;

18. APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS

18.1. Substituição de peças danificadas;

18.2. NOTA: A execução de serviços e substituição de materiais deve atender as exigências das Normas Técnicas vigentes e especificações do Manual de Especificações da FDE - Fundação para o Desenvolvimento da Educação (Governo do Estado de São Paulo).

19. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

19.1. As instalações elétricas, pela importância e perigo que podem gerar quando mal utilizada e instalada, deverá estar sempre em perfeitas condições de uso e de manutenção.

19.2. Os critérios adotados deverão ser os mais rigorosos e precisos, principalmente devido ao tipo de usuários a que se destina. Portanto os atendimentos à Norma Técnica dos Manuais do FDE e às Normas Técnicas estabelecidas pela ABNT são imprescindíveis na execução da reforma ou execução destas instalações.

20. ENTRADA DE ENERGIA

20.1. Verificar as condições gerais de entrada de energia (caixa, poste, tubulações, alvenarias, tampas, etc.);

20.2. QUADRO GERAL, 	Verificar o quadro geral e as condições de manutenção do mesmo;

20.3. QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO

20.4. Atentar para as condições de manutenção do quadro de distribuição, principalmente na existência de tampa e sobre tampa, sendo que mesma deverá ser de metal e alanceamento dos circuitos;

21. ENFIAÇÃO E TUBULAÇÕES

21.1. Verificar se os fios/cabos atendem à carga e a perda considerando a distância dos quadros, e dos quadros aos pontos de luz;

22.  APARELHOS DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS

22.1. Verificar o funcionamento e substituir partes danificadas ou faltantes.

23. FORRO

23.1. Todo forro deverá ser revisado e reparado conforme o seu revestimento, podendo ser substituído, parcialmente ou em sua totalidade conforme situação encontrada;

24. IMPERMEABILIZAÇÃO

24.1. As lajes, vigas-calhas e rodapés de paredes que estiverem apresentando vazamentos e infiltrações, deverão ser impermeabilizados de acordo com as especificações constantes dos Manuais do FDE;

25. PISOS

25.1. Os pisos danificados, de acordo com a orientação da Fiscalização, deverão ser demolidos e refeitos, total ou parcialmente, segundo as necessidades;

26. VIDROS

26.1. Deverão ser substituídos os vidros quebrados ou faltantes, no mesmo padrão existente.

27. PINTURA

27.1. Deverá ser removida a existente que apresentar falhas ou soltura, com posterior retoque de massa e recobrimento com duas ou mais demãos, conforme a necessidade.

27.2. Para caso de pinturas especiais, deverão ser seguidas as especificações do fabricante.

27.3. As esquadrias de madeira deverão ser lixadas e emassadas com massa própria para a sua adequada regularização e posterior pintura a óleo, esmalte ou verniz, segundo a orientação da Fiscalização.

27.4. As esquadrias de ferro deverão ser lixadas e tratadas com tinta anti ferruginosa para a posterior pintura em óleo, grafite ou esmalte, segundo orientação da Fiscalização.

28. SERVIÇOS COMPLEMENTARES/ EXECUÇÃO DE MURO DE FECHO

28.1. Deverá ser executado muro de fecho, quando necessário, nos limites da área de divisa do terreno deste. O muro deverá ser em tijolo aparente e elemento de concreto MF. 01. A fundação será com brocas. Neste muro deverá ser afixado um portão em ferro perfilado com chapa, de duas folhas.

29.  LIMPEZA GERAL DA OBRA E REMOÇÃO DE ENTULHO;

29.1. Após a limpeza da obra proceder-se-á cuidadosamente, a retirada dos detritos da construção, como restos de areia, pedra britada, argamassas, cacos de blocos e tijolos, latas, pregos, etc. A obra deverá ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservação, devendo apresentar funcionamento perfeito de todas as instalações, equipamentos e aparelhos. Os pisos serão lavados com solução de ácido muriático, salpicos e aderências serão removidos com espátulas e palha de aço, procedendo-se finalmente à lavagem água.

30. ÁGUAS PLUVIAIS

30.1. O sistema de águas pluviais da Cobertura consistirá da confecção e instalação de Calhas em chapa galvanizada número 24, com desenvolvimento de 100 cm. No perfil ou seção da calha deverá ser evitada emenda. As descidas serão de tubo de PVC de 3” de diâmetro;

31. SEGURANÇA

31.1. Estabelece a obrigatoriedade e responsabilidade do empregador quanto à aquisição, fornecimento, orientação e treinamento para o Equipamento de Proteção Individual (EPI) procurando atender as peculiaridades de cada atividade profissional conforme a proteção à qual são destinadas. (NR 6 – Equipamento de Proteção Individual – EPI).

31.2. Caberá ao contratado a sinalização do local de modo a evitar acidentes.

32. REQUISITOS

32.1. A contratada deverá possuir 2 equipes para plantão de ocorrências no horário dás 06:00 às 20:00 horas, cada equipe devendo conter no mínimo:

a) 1 Veículo;

b) 1 Encanador;

c) 1 Eletricista;

d) 1 Pedreiro;

e) 1 Ajudante geral;

32.2. Materiais para pequenos reparos urgências.

33. CONSIDERAÇÕES FINAIS

33.1. A execução dos serviços deverá ser conduzida utilizando materiais de primeira qualidade e mão de obra especializada para cada situação específica.

33.2. Após a conclusão dos serviços, a empresa contratada se obrigará a executar todos os retoques e arremates necessários, apontados pela Fiscalização do município.

33.3. A realização da manutenção de vias públicas será acompanhada por técnicos da Prefeitura que fornecerão o aceite para cada etapa do processo. A execução deve estar em estrita conformidade com as Leis Federais, Estaduais e Municipais, Normas Técnicas e Regulamentações aplicáveis a cada escopo técnico.

33.4. O aceite da conclusão dos trabalhos será concedido pela Prefeitura, podendo ela solicitar complementação de informações, se julgar necessário.

33.5. Ressaltamos que a executora dos trabalhos, na qualidade de contratada, deverá apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica ou Registro Responsabilidade Técnica – ART/RRT referente a presente ata de registro de preço, em conformidade com a Lei Vigente, devidamente expedida pelo CREA/CAU.

34. DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

34.1 A execução se dará de forma parcelada, pelo período de até 12 (doze) meses, em atendimento às requisições periódicas expedidas pela Unidade Compradora, acompanhada da respectiva Ordem de Serviços.

34.1.1. A Ordem de Serviços será emitida pela Secretaria de Obras e Serviços Municipais.

34.1.2. Eventuais pedidos de prorrogação deverão ser protocolados, antes do vencimento do prazo de entrega, devidamente justificados pela CONTRATADA, para serem submetidos à apreciação superior.

34.2. O recebimento dos serviços será efetuado pela Secretaria de Obras e Serviços Municipais juntamente com as Secretarias Municipais – exceto a Secretaria Municipal de Educação, que poderá solicitar junto ao fornecedor a correção de eventuais falhas ou irregularidades que forem verificadas na entrega dos mesmos, ou até mesmo substituí-los por outros novos, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, contados a partir do recebimento daqueles que forem devolvidos.

34.3. O recebimento provisório ou definitivo do contrato não exclui a responsabilidade civil a ele relativa, nem a ético-profissional, pela perfeita execução do contrato.

34.4. Os serviços deverão ser realizados nos locais e horários previamente definidos pela Secretaria de Obras e Serviços Municipais.

34.5. Caberá à CONTRATADA:

34.5.1. Arcar com as despesas de carga, descarga e frete referentes à entrega dos produtos e serviços;

34.5.2. Responder por quaisquer danos causados aos empregados ou a terceiros, oriundos de sua culpa ou dolo durante o fornecimento do deste Termo, os quais não serão excluídos ou reduzidos em decorrência do acompanhamento exercido pelo Município de Vargem Grande Paulista;

34.5.3. Atender a toda a legislação vigente (no âmbito federal, estadual e municipal), durante o fornecimento do deste instrumento;

34.5.4.  Disponibilizar pessoal suficiente e adequado para a realização dos serviços, para o Município de Vargem Grande Paulista;

35. DO ACOMPANHAMENTO

35.1. O acompanhamento será feito pela Secretaria de Obras e Serviços Municipais e Secretarias Municipais – exceto a Secretaria Municipal de Educação.

36. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

02.07.02.15.451.5007.1052.3.3.90.39.00 – Ficha 330 - Fonte de Recursos 01.

37. DO FATURAMENTO

37.1. A CONTRATADA emitirá a Nota Fiscal/Fatura, na data da entrega dos produtos, devendo a mesmo ser entregue junto ao servidor responsável pelo recebimento para regular conferência, o qual encaminhará ao Departamento de Finanças, para processamento.

37.2. Verificando qualquer irregularidade na emissão da Nota Fiscal, o órgão responsável fará sua devolução ou solicitará Termo de Correção, ficando o prazo de pagamento prorrogado proporcionalmente a sua regularização, sem qualquer custo adicional à PREFEITURA.

38.  DOS PREÇOS E DA FORMA DE PAGAMENTO

38.1. Deverão estar contidos nos preços: tributos, impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais, encargos sociais e trabalhistas, despesas de transporte, fretes, seguro, pedágio, etc.

38.2. Os pagamentos serão efetuados em até 15 (quinze) dias, da entrega das Notas Fiscais/Faturas na Prefeitura Municipal de Vargem Grande Paulista, o que se dará após a efetiva conferência por parte do órgão municipal requisitante;

38.3. Verificado o atraso no pagamento das Notas Fiscais/Faturas por ato da Prefeitura Municipal de Vargem Grande Paulista, estará ela sujeita ao pagamento de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês, sobre o valor de cada fatura;

38.4. O Município de Vargem Grande Paulista poderá reter o pagamento dos valores devidos, na hipótese de a Contratada não apresentar, quando solicitada pelo Órgão municipal requisitante, a comprovação do recolhimento dos Impostos incidentes sobre o contratual, nos termos da legislação vigente.

Vargem Grande Paulista, 01 de julho de 2026.

Eduardo Auriemi da Silva

Chefe de Gabinete

Secretaria de Obras e Serviços Municipais

Eng.º JOÃO NETO

Secretário

Secretaria de Obras e Serviços Municipais

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

PRÉ-QUALIFICAÇÃO Nº 004/2026

PROCESSO Nº 139/2026

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 114/2026

ANEXO II – DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO

1. DECLARAÇÕES DE APRESENTAÇÃO OBRIGATÓRIA

1.1. Declaração de que atendem aos requisitos de habilitação, e de que o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei;

1.2. Declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas;

2. HABILITAÇÃO JURÍDICA

2.1. A habilitação jurídica visa a demonstrar a capacidade de o licitante exercer direitos e assumir obrigações, e a documentação a ser apresentada por ele limita-se à comprovação de existência jurídica da pessoa através do Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, ou registro empresarial devidamente registrado;

2.1.1. Em se tratando de sociedade por ações, o estatuto social deverá vir acompanhado dos documentos de eleição de seus administradores.

3. HABILITAÇÃO TÉCNICA

Serão exigidos para fins de comprovação de habilitação técnica:

3.1.1. Registro ou inscrição de Pessoa Jurídica na entidade profissional competente;

3.1.2. A licitante deverá apresentar atestado, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, atestando que a licitante executou, em qualidade satisfatória e quantidade estimada de no mínimo 50% do previsto a serem contratados, nos moldes do artigo 67 § 2º da Lei 14.133/2021, dos seguintes itens de maior relevância:

| Itens de relevância | Und | QTDE. CAPACIDADE 50% |
| --- | --- | --- |
| TINTA LATEX STANDARD | M² | 14.000,00 |
| ESMALTE A BASE DE ÁGUA | M² | 7.000,00 |
| BLOCO DIAGONAL EM CONCRETO TIPO PISO DRENANTE PARA PLANTIO DE GRAMA - ESPESSURA DE 10 CM | M² | 1.325,00 |
| REVISÃO, ESCOVAÇÃO, INCLUSIVE TOMADA DE GOTEIRAS DE TELHADOS EM GERAL, EXCLUSIVE PARA TELHAS DE BARRO COZIDO OU VIDRO | M² | 7.600,00 |
| TINTA EPÓXI - REBOCO COM MASSA BASE EPÓXI | M² | 1.175,00 |
| FORRO DE GESSO ACARTONADO INCL ESTRUTURA | M² | 2.050,00 |
| CAIXILHO EM ALUMÍNIO PARA PELE DE VIDRO, TIPO FACHADA | M² | 172,50 |
| BRISE METÁLICO CURVO E MÓVEL EM CHAPA MICRO PERFURADA DE ALUMÍNIO PRÉ-PINTADA | M² | 375,00 |
| REVESTIMENTO EM PLACA DE ALUMÍNIO COMPOSTO "ACM", ESPESSURA DE 4 MM E ACABAMENTO EM PVDF | M² | 277,50 |
| GRANILITE CINZA / CIMENTO COMUM 8MM C/ POLIMENTO | M² | 1.150,00 |
| PISO VINILICO DE 2MM DE ESPESSURA | M² | 1.575,00 |

3.1.2.1. O(s) atestado(s) deverá(ão) estar(em) necessariamente em nome da licitante e indicar quantidade(s) suficiente(s) que comprove(m) no mínimo 50% (cinquenta por cento) do quantitativo das aquisições/serviços pretendidos, conforme Súmula nº 24 do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

3.2. Declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações da licitação.

3.3. Qualificação Técnico-Profissional:

3.3.1. apresentação de profissional, devidamente registrado no conselho profissional competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de serviço de características semelhantes, cujas parcelas de relevância seguem relacionadas abaixo:

| Item | Itens de relevância |
| --- | --- |
| 1 | TINTA LÁTEX STANDARD |
| 2 | ESMALTE A BASE DE ÁGUA |
| 3 | BLOCO DIAGONAL EM CONCRETO TIPO PISO DRENANTE PARA PLANTIO DE GRAMA – ESPESSURA DE 10 CM |
| 4 | REVISÃO, ESCOVAÇÃO, INCLUSIVE TOMADA DE GOTEIRAS DE TELHADOS EM GERAL, EXCLUSIVE PARA TELHAS DE BARRO COZIDO OU VIDRO |
| 5 | TINTA EPÓXI - REBOCO COM MASSA BASE EPÓXI |
| 6 | FORRO DE GESSO ACARTONADO INCL ESTRUTURA |
| 7 | CAIXILHO EM ALUMÍNIO PARA PELE DE VIDRO, TIPO FACHADA |
| 8 | BRISE METÁLICO CURVO E MÓVEL EM CHAPA MICROPERFURADA DE ALUMÍNIO PRÉ-PINTADA |
| 9 | REVESTIMENTO EM PLACA DE ALUMÍNIO COMPOSTO "ACM", ESPESSURA DE 4 MM E ACABAMENTO EM PVDF |
| 10 | GRANILITE CINZA / CIMENTO COMUM 8MM C/ POLIMENTO |
| 11 | PISO VINILICO DE 2MM DE ESPESSURA |

4. HABILITAÇÃO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

As habilitações fiscal, social e trabalhista serão aferidas mediante a verificação dos seguintes requisitos:

4.1. Inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);

4.2. Inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e Municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o contratual;

4.3. Regularidade perante a Fazenda Federal, através da Certidão Conjunta Negativa de Débito referente a Tributos Federais e Dívida Ativa da União e da Seguridade Social - INSS, expedida pela Receita Federal do Brasil, com prazo de validade em vigor;

4.4. Regularidade perante a Fazenda Estadual, relativo aos tributos relacionados ao  desta licitação, cuja comprovação se faz através de certidão negativa de débitos emitida pelo órgão fazendário competente da sede da licitante, que demonstre sua regularidade até a data de realização do certame.

4.5. Regularidade perante a Fazenda Municipal através de Certidão Negativa de Débitos referentes a Tributos Mobiliários relacionados ao desta licitação, expedidos pelo órgão Municipal da sede da licitante, que demonstre sua regularidade até a data de realização do certame.

4.6. Regularidade relativa à Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei (CRF do FGTS), dentro de sua validade;

4.7. Regularidade perante a Justiça do Trabalho, através da Certidão negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);

4.8. Declaração de que a empresa licitante não tem, em seu quadro funcional, menor de 18 (dezoito) anos cumprindo trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menor de 16 (dezesseis) anos desempenhando qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos, destinada ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal.

5. HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

5.1. Certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante.

5.2. Balanço patrimonial e demonstração de resultado de exercício dos últimos dois exercícios sociais exigíveis, apresentados na forma da lei.

5.2.1. Serão considerados na forma da lei o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis assim apresentados:

a) publicados em Diário Oficial da União; ou

b) publicados em jornal de grande circulação; ou

c) por cópia registrada no Órgão de Registro Público competente da sede ou domicílio da licitante; ou

d) por cópia extraída do Livro Diário – devidamente autenticado no Órgão de Registro Público competente da sede ou domicílio da licitante – inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, quando a sede da licitante estiver localizada no Estado de São Paulo, o órgão de registro competente é a JUCESP; ou

e) Para as empresas que efetuarem a escrituração digital através do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED (Decreto Federal n° 6.022/2007), deverão ser apresentados o Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Contábeis extraídos do sistema, juntamente com o recibo de entrega e requerimento de autenticação de livro digital, nos termos da Instrução Normativa DNRC nº 107/2008.

5.3. Índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG), iguais ou superiores a “1”, Índice de Endividamento (IE) igual ou inferior a “0,50”, dos últimos dois exercícios sociais exigíveis, conforme fórmulas a seguir:

| LG = | ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | resultado> ou = 1 |
| --- | --- | --- |
|  | PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO |  |

| SG= | ATIVO TOTAL | resultado> ou = 1 |
| --- | --- | --- |
|  | PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO |  |

| LC = | ATIVO CIRCULANTE | resultado> ou = 1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PASSIVO CIRCULANTE |  |  |
| IE = | PASSIVO CIRCULANTE+EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | Resultado< ou = 0,50 |
|  | ATIVO TOTAL |  |

5.3. Declaração, assinada por profissional habilitado da área contábil, que ateste o atendimento pelo licitante dos índices econômicos previstos no edital (Art. 69, I - §1º, Lei 14.133/2021).

5.4. Os documentos referidos no item 5.2. e 5.3. limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos.

5.5. Comprovação de capital social integralizado ou patrimônio líquido mínimo equivalente a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, na importância de:

|  | Valor estimado do Lote (12 meses) | Capital Social Mínimo |
| --- | --- | --- |
| Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, nas unidades e prédios vinculados as Secretarias Municipais do município de Vargem Grande Paulista/SP. | R$ 14.732.411,53 | R$ 1.473.241,15 |