EDITAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 16/2026

Processo Digital nº 456/2026

(Papel Timbrado de Pessoa Jurídica)

ANEXO II MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

| Item | Quant. | Medida | Descrição do Produto | Preço unitário (estimativo) | Preço Total (estimativo) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 50 | Uni. | LÂMPADA LED TUBULAR, 18 W, 6000K, 1,20 MTS. BIVOLT. BRANCO FRIO Marca: |  |  |
| II | 2 | Unid. | CALHA FECHADA 2X40. Sobrepor. Luminária comercial. Com suporte para fixação. Medidas aproximadas: 1,26m de comprimento X 13cm de largura. Marca: |  |  |
| III | 20 | Unid. | Soquete para lâmpada led T8, antivibratório, termoplástico, com parafuso incluso, compatível lâmpada LED tubular de 18W. Base: G13. De boa qualidade. Marca: |  |  |
| IV | 6 | Unid. | Bocal soquete de porcelana para lâmpada E27, Bivolt. Compatível com lâmpada: LED, eletrônica (fluorescente) ou incandescente. De primeira qualidade. Marca: |  |  |
| V | 4 | Unid. | INTERRUPTOR SOBREPOR. Interruptor, caixa de sobrepor com 1Interruptor Simples 10 A, 250 V, na cor branca. Montagem na parede. Botão de pressão. Medidas aproximadas: 7,1 x 5,2 x 4,3 centímetros. De primeira qualidade. Marca: |  |  |
| VI | 3 | Peças | Módulo Variador de Ventilador de Sobrepor QV38 - botão liga e desliga, botão rotativo de controle de velocidade - 110v Marca: |  |  |
| VII | 10 | Peças | Canaleta em PVC, nas medidas aproximadas: de 2cm x 1cm x 2m, com adesivo dupla face. Na cor branca. De primeira qualidade. Marca: |  |  |
| VIII | 5 | Unid. | COTOVELO DE CANALETA duto 90 Graus, medidas aproximadas: Altura: 10 cm x Largura: 11 cm, na cor branca. De primeira qualidade. Marca: |  |  |
| IX | 5 | Unid. | PLUG MACHO - Plug Macho 10A 250V 2 pinos, na cor branca ou preta. Marca: |  |  |
| X | 5 | Unid. | TOMADA SOBREPOR 10A. 1 tomada 2P+T 10 A, 250V, na cor branca. De primeira qualidade. Marca: |  |  |
| Valor Total Previsto R$ ****(****) |  |  |  |  |  |

### OBS. Os proponentes deverão:

Considerar Serviço: Rua Do Rosário, 226 – Vila Camargo - Guarulhos.

Prazo de entrega: 10 dias úteis. Faturamento: 15 dias / Validade da cotação: 60 dias Incluir no preço: Frete + impostos

| Razão Social do Proponente | CNPJ |
| --- | --- |
| Endereço: | E-mail |
| Telefone: | Contato: |
| Validade da Proposta: 60 dias | Obs: |

Local, data

___________________________________

Nome e Assinatura do REPRESENTANTE

EDITAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 16/2026

Processo Digital nº 456/2026

(Papel Timbrado de Pessoa Jurídica)

ANEXO III -

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO

(nome da empresa) _________________________________________________________, inscrita no CNPJ nº __________________________, por intermédio de seu representante legal, Sr(a) __________________________________, portador da carteira de identidade nº _______, e do CPF nº _____________________, sediada (Endereço completo) _____________________, DECLARA, para fins do disposto no inciso VI do Art. 68 da Lei Federal Nº 14.133/2021, que não emprega menores de 18 (dezoito) anos para realização de trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como não emprega, para qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz ( ).

Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.

(Local), ____ de _________________ de _____.

(NOME E Nº DE IDENTIDADE DO DECLARANTE)

EDITAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 16/2026

Processo Digital nº 456/2026

(Papel Timbrado de Pessoa Jurídica)

ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE RESERVA DE CARGOS PCD

A Empresa ____________________, declara para os devidos fins licitatórios que cumpre as exigências de reserva de Cargos para Pessoa com Deficiência — PcD, para reabilitado da Previdência Social e para aprendiz, em atenção ao Art. 92, inciso XVII da Lei N° 14.133/2021.

(Local), ____ de _________________ de _____.

(NOME E Nº DE IDENTIDADE DO DECLARANTE

EDITAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 16/2026

Processo Digital nº 456/2026

(Papel Timbrado de Pessoa Jurídica)

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO ESTÁ INCURSO EM IMPEDIMENTOS

A Empresa ____________________, declara para os devidos fins licitatórios que não incursa nos impedimentos para disputa de licitação ou execução do contrato de que trata o Art. 14 da Lei Federal N° 14.133/2021.

(Local), ____ de _________________ de _____.

(NOME E Nº DE IDENTIDADE DO DECLARANTE