## Planilha Orçamentária
| Obra: | CONSTRUÇÃO DE PONTE MISTA (ESTRUTURA METÁLICA E CONCRETO ARMADO) - VÃO 12,00 METROS E LARGURA DE 7,20 METROS
| Local: | PONTE SOBRE O RIBEIRÃO FEITICEIROS - ESTRADA SAS-278.
| Município: SANTO ANASTÁCIO - SP | [6 empty] | Tabela DER | CDHU 200 | BDI (%)
[8 empty] | 07/2025 | 11/2025
25%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBS: Orçamento executado com base no PROJETO BÁSICO apresentado.
OBS: Todas as tabelas utilizadas como base, foram SEM DESONERAÇÃO.
OBS: Os itens da tabela DER já contêm BDI de 35%
| Item | Descriminação de serviços | Composições |  | Unid. | Quantidade |  |  | Preço
|  |  | Fonte | Código |  |  | Valores Unitários | Unitário s/BDI | Unitário c/BDI | Total
1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 38114.79
4 | 1.1 | DEMOLICAO DE EDIFICACAO EM MADEIRA (PONTE EXISTENTE) | DER | 21.05.06 | M2 | 190.4 | 35.17 | - | 38.82 | 7391.33
7 | 1.2 | LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² | CDHU | 02.02.150 | UNXMES | 4 | 817.1 | 972.09 | 1215.11 | 4860.44
8 | 1.3 | BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENÇÃO CONFORME EXIGÊNCIAS DA CETESB | CDHU | 02.01.180 | UNXMES | 4 | 943.25 | 1249.34 | 1561.68 | 6246.72
9 | 1.4 | GRUPO GERADOR PORTATIL 7KVA COND. D | DER | 72.31.06.99.04 | H | 704 | 83.98 | - | 18.31 | 12890.24
10 | 1.5 | PLACA DA OBRA 6,00X3,00M | DER | 28.08.01.01 | UNID | 18 | 330 | - | 373.67 | 6726.06
11 | 2 | PROJETO EXECUTIVO | [7 empty] | 14952
12 | 2.1 | PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA EM FORMATO A1 | CDHU | 01.17.051 | UNID | 5 | 2400.17 | 2392.32 | 2990.4 | 14952
13 | 3 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | [7 empty] | 37445.58
14 | 3.1 | LIMPEZA DO TERRENO
15 | 3.1.1 | LIMPEZA MANUAL DO TERRENO C/ AMONT. DE MATERIAL | DER | 22.01.03 | M2 | 510 | 5.41 | - | 6.16 | 3141.6
16 | 3.2 | ESCAVAÇÃO
17 | 3.2.1 | CORTA-RIO ESCAVAÇÃO SEM EXPLOSIVO | DER | 25.02.04 | M3 | 100 | 20.72 | - | 22.78 | 2278
18 | 3.2.2 | ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM CAMPO ABERTO | DER | 07.01.020 | M3 | 1218.56 | 12.08 | - | 15.88 | 19350.73
19 | 3.2.3 | TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 2 KM | DER | 22.03.02.99 | M3XKM | 1584.13 | 5.65 | - | 5.55 | 8791.92
20 | 3.2.4 | ESCAVAÇÃO E CARGA SOLO MOLE SOB LAMINA D'AGUA | DER | 22.02.05.99 | M3 | 110 | 26.12 | - | 27.1 | 2981
22 | 3.2.5 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE LIMPEZA ALEM 1 KM | DER | 22.03.12.99 | M3XKM | 143 | 6.42 | - | 6.31 | 902.33
23 | 4 | OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM | [7 empty] | 444695.1
24 | 4.1 | INFRAESTRUTURA
25 | 4.1.1 | CONCRETO FCK 30 MPA | DER | 24.07.07.99 | M3 | 33.79 | 852.62 | - | 905.55 | 30598.53
26 | 4.1.2 | FORMA PLANA PARA CONC. ARMADO COMUM | DER | 26.05.01.99 | M2 | 127.392 | 162.07 | - | 177.31 | 22587.88
27 | 4.1.3 | BARRAS DE AÇO CA-50 | DER | 24.06.02.99 | KG | 2703.2 | 17.38 | - | 16.57 | 44792.02
29 | 4.1.4 | ANEL PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO COM DIÂMETRO EXTERNO DE 1,20 M (ANEIS DE CONCRETO PARA FORMA DOS TUBULÕES) | CDHU | 49.15.040 | M | 20 | 633.35 | 693.49 | 866.86 | 17337.2
| 4.1.5 | TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA EM SOLO | CDHU | 12.12.010 | TX | 1 |  | 43530.57 | 54413.21 | 54413.21
| 4.1.6 | ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30CM EM SOLO | CDHU | 12.12.016 | M | 96 |  | 61.51 | 76.89 | 7381.44
30 | 4.2 | MESOESTRUTURA
31 | 4.2.1 | CONCRETO FCK 30 MPA | DER | 24.07.07.99 | M3 | 54.47 | 852.62 | - | 905.55 | 49325.31
32 | 4.2.2 | FORMA CURVA PARA CONCRETO APARENTE (PILARES CENTRAIS) | DER | 26.05.06.99 | M2 | 50.45 | 226.5 | - | 229.94 | 11600.47 | 1001896.54
33 | 4.2.3 | FORMA PLANA PARA CONCRETO APARENTE | DER | 37.04.11.99 | M2 | 76.128 | 190.72 | - | 193.46 | 14727.72
34 | 4.2.4 | BARRAS DE AÇO CA-50 | DER | 24.06.02.99 | KG | 5447 | 17.38 | - | 16.57 | 90256.79
36 | 4.3 | SUPERESTRUTURA
37 | 4.3.1 | LAJE TABULEIRO
38 | 4.3.1.1 | CONCRETO FCK 30 MPA | DER | 24.07.07.99 | M3 | 22.68 | 852.62 | - | 905.55 | 20537.87
39 | 4.3.1.2 | FORMA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO AUTOPORTANTE, PERFIL TRAPEZOIDAL, COM ESPESSURA DE 0,80 MM E ALTURA DE 120 MM | CDHU | 16.13.140 | M2 | 86.4 | 151.8 | 135.03 | 168.79 | 14583.46
40 | 4.3.1.3 | BARRAS DE AÇO CA-50 | DER | 24.06.02.99 | KG | 2268 | 17.38 | - | 16.57 | 37580.76
42 | 4.3.2 | LAJE DE APROXIMAÇÃO
43 | 4.3.2.1 | CONCRETO FCK 30 MPA | DER | 24.07.07.99 | M3 | 8.4 | 852.62 | - | 905.55 | 7606.62
44 | 4.3.2.2 | FORMA PLANA PARA CONC. ARMADO COMUM | DER | 24.05.01.99 | M2 | 42 | 162.07 | - | 177.31 | 7447.02
45 | 4.3.2.3 | BARRAS DE AÇO CA-50 | DER | 24.06.02.99 | KG | 840 | 17.38 | - | 16.57 | 13918.8
47 | 5 | OBRAS DE ARTE ESPECIAIS | [7 empty] | 386841.52
48 | 5.1 | APARELHO DE APOIO NEOPRENE FRETADO | DER | 26.08.01.99 | DM3 | 48 | 95.44 | - | 93.48 | 4487.04
49 | 5.2 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ASTM-A36 -S/ PINTURA (VIGA PRINCIPAL - W 610 X 174) | CDHU | 15.03.030 | KG | 6264 | 23.03 | 28.72 | 35.9 | 224877.6
50 | 5.3 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ASTM-A36 - S/ PINTURA (TRAVAMENTO PERFIL "U" 6'' X 3/16'') | CDHU | 15.03.030 | KG | 1427.4 | 23.03 | 28.72 | 35.9 | 51243.66
51 | 5.4 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ASTM-A36 - S/ PINTURA (TRAVAMENTO PERFIL I 3") | CDHU | 15.03.030 | KG | 1836 | 23.03 | 28.72 | 35.9 | 65912.4
52 | 5.5 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ASTM-A36 - S/ PINTURA (CANTONEIRA 2" X 2") | CDHU | 15.03.030 | KG | 217.8 | 23.03 | 28.72 | 35.9 | 7819.02
53 | 5.6 | PINTURA A BASE DE ESMALTE SINTÉTICO 3 DEMÃOS, SENDO UMA DEMÃO DE FUNDO ÓXIDO FERRO (PARA AS ESTRUTURAS METÁLICAS) | DER | 27.14.05.99 | M2 | 256.24 | 63.01 | - | 63.83 | 16355.8
54 | 5.7 | GUIND. HID. LANC. TELES. S/PN 27,2T COND. D | DER | 72.33.02.99.04 | H | 40 | 450.16 | - | 403.65 | 16146
55 | 6 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [7 empty] | 68800.64
56 | 6.1 | ATERRO DE ACESSO | DER | 24.01.01.99 | M3 | 2454.56 | 20.53 | - | 20.77 | 50981.21
57 | 6.2 | COMPACTAÇÃO DE ATERRO MAIOR OU IGUAL 95% PS | DER | 22.04.01.99 | M3 | 2454.56 | 6.68 | - | 6.63 | 16273.73
| 6.3 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | CDHU | 55.01.020 | M2 | 86.4 |  | 14.31 | 17.89 | 1545.7
58 | 7 | CONSERVAÇÃO RODOVIARIA | [7 empty] | 11046.91
59 | 7.1 | GRAMA EM PLACA S/ ADUBO | DER | 37.06.01 | M2 | 614.4 | 15.64 | - | 17.98 | 11046.91
| Sub Total Contrato Inicial | [8 empty] | 1001896.54 | R$ / m2
11596.0248
SANTO ANASTÁCIO - SP, 25 DE MAIO DE 2026
|  | LAURA GINES DE OLIVEIRA OHYE | [5 empty] | LUIZ INFANTE
|  | SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS | [5 empty] | PREFEITO MUNICIPAL
CREA/SP 5070356990