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[bookmark: _Hlk188005608]ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR Nº 019/2026


[bookmark: _Hlk233875103]SETOR REQUISITANTE: Diretoria Pedagógica

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO: 
Nome:   Renata Rotella Magalhães           
Cargo: Diretora Pedagógica

DATA:  07/04/2026

INTRODUÇÃO:

O presente Estudo Técnico Preliminar foi elaborado em cumprimento ao Art. 18, I e §1º da Lei Federal nº 14.133/21.

[bookmark: _Hlk188015065]1. DESCRIÇÃO/ JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE

Contratação de empresa (s) especializada (s) para fornecimento de equipamentos laboratoriais, devidamente instalados e em pleno funcionamento, compreendendo: 01 (um) espectrofotômetro FTIR (Fourier Transform Infrared), 01 (um) espectrômetro de fluorescência de raios X (XRF) de bancada e 01 (um) sistema de ultra purificação de água tipo I, destinados a modernização e fortalecimento da infraestrutura laboratorial da instituição, ampliando a capacidade de realização de análises químicas, físico-químicas e de materiais, essenciais para as atividades de ensino, pesquisa, extensão e inovação tecnológica.
O espectrofotômetro FTIR permitirá a identificação e caracterização de substâncias químicas por meio da análise de espectros na região do infravermelho, possibilitando a realização de análises qualitativas e quantitativas de compostos orgânicos e inorgânicos, matérias-primas, produtos acabados e amostras ambientais. Já o espectrômetro de fluorescência de raios X (XRF) possibilitará a determinação da composição elementar de diferentes materiais de forma rápida e não destrutiva, contribuindo para estudos relacionados ao controle de qualidade, caracterização de materiais, monitoramento ambiental e desenvolvimento de processos.
O sistema de ultra purificação de água Tipo I é indispensável para a produção de água com elevado grau de pureza, requisito fundamental para o preparo de soluções, padrões analíticos, reagentes e execução de análises instrumentais de alta precisão, assegurando a confiabilidade, reprodutibilidade e rastreabilidade dos resultados laboratoriais.
Ressalta-se que os referidos equipamentos serão utilizados em aulas práticas dos cursos técnicos de Análises Clínicas, Farmácia, Meio Ambiente, Edificações, Mecânica, Mecatrônica e Química, bem como no Curso Superior de Tecnologia em Processos Químicos, contribuindo diretamente para a formação técnica e científica dos estudantes por meio da integração entre teoria e prática. A disponibilidade desses recursos permitirá aos alunos o contato com tecnologias amplamente empregadas em laboratórios de pesquisa, controle de qualidade e indústrias dos setores químico, farmacêutico, ambiental, metalúrgico, de materiais e de manufatura avançada.
Além do atendimento às atividades curriculares, os equipamentos ampliarão a capacidade institucional para o desenvolvimento de projetos de pesquisa aplicada, extensão tecnológica, inovação e prestação de serviços laboratoriais à comunidade e ao setor produtivo, fortalecendo a formação profissional dos estudantes e a interação entre a instituição de ensino e os diversos segmentos da sociedade.
Dessa forma, a contratação mostra-se necessária e plenamente justificada, uma vez que proporcionará melhorias significativas na qualidade das atividades acadêmicas e laboratoriais, alinhando-se aos objetivos institucionais de excelência na educação profissional, tecnológica e científica.


2. DEMONSTRAÇÃO DA PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

A presente contratação encontra-se alinhada ao Plano Anual de Contratações (PAC), conforme detalhado a seguir:
O sistema de ultra purificação de água Tipo I foi previsto no PAC de 2025.
O equipamento espectrofotômetro FTIR (Fourier Transform Infrared) está devidamente previsto no PAC 2026.
No que se refere ao espectrômetro de fluorescência de raios X (XRF), destaca-se que, originalmente, constava no PAC 2026 a aquisição de equipamento de absorção atômica. Contudo, após análise técnica superveniente, optou-se pela substituição por equipamento de fluorescência de raios X, em razão de sua maior modernidade tecnológica, maior abrangência analítica — com capacidade de detecção de um número mais amplo de elementos químicos — e por não demandar o uso de gases especiais, o que implica redução de custos operacionais e maior segurança no ambiente laboratorial.
Dessa forma, a substituição proposta mantém a aderência aos objetivos originalmente previstos no PAC, atendendo de forma mais eficiente e econômica às necessidades institucionais, em conformidade com os princípios da economicidade, eficiência e interesse público.

3. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

A contratação deverá observar os seguintes requisitos mínimos:
I – Os equipamentos deverão ser novos, sem uso, de primeiro fornecimento, não sendo admitidos itens recondicionados ou remanufaturados;
II – O espectrofotômetro FTIR (Fourier Transform Infrared) deverá operar na região do infravermelho médio, com recursos que permitam análises qualitativas e quantitativas de compostos químicos e materiais;
III – O espectrômetro de fluorescência de raios X (XRF) de bancada deverá possibilitar análises qualitativas e quantitativas multielementares, com tecnologia atualizada, dispensando o uso de gases especiais e garantindo segurança operacional;
IV – O sistema de água ultrapura tipo I deverá ter capacidade de produção compatível com a demanda laboratorial da instituição com padrão de pureza adequado para aplicações analíticas (condutividade/resistividade compatível com uso em análises instrumentais); sistema com múltiplas etapas de purificação (pré-filtragem, osmose reversa, deionização e/ou polimento final); monitoramento digital dos parâmetros de qualidade da água; reservatório adequado e sistema de segurança contra contaminação e em conformidade com normas técnicas aplicáveis e certificações de qualidade do fabricante.
V – Os equipamentos FTIR e fluorescência de raios X deverão ser fornecidos com todos os acessórios, softwares, licenças, cabos, padrões e demais itens necessários ao pleno funcionamento, sem ônus adicional para a Administração;
VI – Deverão ser fornecidos manuais técnicos e operacionais, em língua portuguesa.

3.1. LOCAL DE FORNECIMENTO/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

[bookmark: _Hlk228173649]a) A CONTRATADA será responsável pela entrega técnica, instalação, realização de testes de funcionamento e comissionamento no local e horário indicados abaixo:
Endereço completo: Fundação Indaiatubana de Educação e Cultura – Av. Engº Fábio Roberto Barnabé, nº 3.405 – Jardim Regina, Indaiatuba/SP – CEP 13.349-003
Horário:  De Segunda-feira à sexta-feira úteis das 08h00min às 17h00min 

[bookmark: _Hlk227238707]b) A CONTRATADA será responsável por realizar treinamento presencial na sede Fundação com carga horária mínima de 16 (dezesseis) horas para os Itens 01 e 02 e carga horária mínima de 04 (quatro) horas para Item 03. Todos para no mínimo 05 (cinco) servidores, incluso emissão de certificado ou comprovação formal, após instalação dos equipamentos, em data previamente agendada entre as partes.

3.2. GARANTIA:

[bookmark: _Hlk228173669]a) Os equipamentos deverão possuir garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do Termo Definitivo de Recebimento, devendo a CONTRATADA oferecer suporte técnico durante todo o período de garantia e possibilidade de atendimento posterior.

b) Os equipamentos deverão possuir assistência técnica autorizada no território nacional.

3.3. PRAZOS CONTRATUAIS:

[bookmark: _Hlk228173700]a) O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura do contrato.

b) O prazo de fornecimento pela CONTRATADA é de 90 (noventa dias) dias, contados da data da Ordem de Fornecimento.

c) O prazo para treinamento é de até 30 (trinta) dias após entrega do (s) equipamento (s).

[bookmark: _Hlk228173751]d) Termo de Recebimento Provisório: será lavrado pelo fiscal do contrato da CONTRATANTE, após a competente inspeção de que os bens foram entregues em conformidade e executado com fiel observância do Contrato, no prazo de até 07 (sete) dias úteis contados da data que a CONTRATADA efetivar a execução contratual (fornecimento, instalação e treinamento).

e) Termo de Recebimento Definitivo: será lavrado em até 07 (sete) dias úteis pelo gestor do contrato, contados a partir da emissão do Termo de Recebimento Provisório, após a realização de inspeção, comprovando a adequação do objeto nos termos contratuais e desde que não haja pendência a solucionar.

3.4.  FORMA E PRAZO DE PAGAMENTO

[bookmark: _Hlk228173805]a) O pagamento será efetuado no banco, da agência bancária, conta corrente, sem erro ou rasura, que deverá obrigatoriamente ser indicado a cada Nota Fiscal/Fatura pela CONTRATADA.

b) Prazo de Pagamento:  Pagamento em parcela única em até 10 (dez) dias da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo pelo gestor e fiscal do contrato.

3.5. INDICAÇÃO DE MARCAS OU MODELOS (ART. 41, INCISO I, DA LEI Nº 14.133, DE 2021):

Na presente contratação não há indicação de marcas e modelos, os equipamentos deverão atender integralmente às especificações técnicas constantes neste Termo de Referência, contemplando desempenho, precisão, sensibilidade e faixa de operação compatíveis com as aplicações de ensino, pesquisa e controle de qualidade.

3.6 APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS/PROVA DE CONCEITO:  ART. 41, INCISO II, DA LEI Nº 14.133, DE 2021)

Na presente contratação não há necessidade de apresentação de amostras/prova de conceito.

3.7. SUBCONTRATAÇÃO:

Não é admitida a subcontratação do objeto contratual.

3.8. GARANTIA CONTRATUAL:

Não haverá exigência da garantia da contratação prevista nos artigos 96 e seguintes da Lei Federal nº 14.133/2021, considerando tratar-se de aquisição de bens permanentes com pagamento condicionado ao recebimento definitivo e de baixo risco contratual.

3.9. VISTORIA:

Não se aplica ao objeto.

3.10. JUSTIFICATIVA PARA ESCOLHA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO

Considerando que os equipamentos possuem naturezas técnicas diversas, fornecedores distintos no mercado e cadeias de fornecimento independentes, opta-se pelo parcelamento da contratação, de modo a ampliar a competitividade e possibilitar a participação de maior número de fornecedores especializados, sendo a adjudicação através de menor preço por item.

4. ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES PARA A CONTRATAÇÃO

As quantidades foram definidas com base nas necessidades dos laboratórios da instituição para atendimento às atividades de ensino, pesquisa, extensão, inovação tecnológica e prestação de serviços especializados.
A aquisição de 01 (um) Espectrômetro de Fluorescência de Raios X (FRX/XRF) permitirá a realização de análises elementares rápidas e não destrutivas, ampliando a capacidade analítica dos laboratórios e contribuindo para o desenvolvimento de atividades práticas e projetos de pesquisa nas áreas de química, meio ambiente e materiais.
A aquisição de 01 (um) Espectrômetro FTIR possibilitará a identificação e caracterização de compostos orgânicos e inorgânicos, atendendo às demandas de ensino e pesquisa dos cursos técnicos e superiores, além de apoiar atividades de inovação e desenvolvimento tecnológico.
A aquisição de 01 (um) Sistema de Ultra Purificação de Água Tipo I é necessária para o fornecimento contínuo de água com elevado grau de pureza, indispensável para o preparo de soluções, padrões analíticos, reagentes e execução de análises instrumentais que exigem controle rigoroso da qualidade da água, garantindo a confiabilidade e a rastreabilidade dos resultados laboratoriais.
A quantidade de uma unidade para cada equipamento é suficiente para atender à demanda institucional atual, considerando a capacidade operacional dos laboratórios, a natureza das atividades desenvolvidas e a otimização dos recursos públicos destinados à modernização da infraestrutura laboratorial.

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO

Foi realizado levantamento de mercado com o objetivo de identificar soluções tecnológicas disponíveis para atender às necessidades institucionais relacionadas às análises químicas, caracterização de materiais e produção de água de elevada pureza para uso laboratorial.
Verificou-se a existência de diversos fabricantes e fornecedores especializados no fornecimento de espectrofotômetros FTIR (Fourier Transform Infrared), espectrômetros de fluorescência de raios X (XRF) de bancada e sistemas de ultra purificação de água Tipo I, com ampla atuação no mercado nacional e internacional. Os equipamentos ofertados apresentam características técnicas compatíveis com as demandas de instituições de ensino, pesquisa, controle de qualidade e desenvolvimento tecnológico.
No caso dos espectrofotômetros FTIR, foram identificadas soluções que possibilitam análises qualitativas e quantitativas de compostos químicos por meio da espectroscopia na região do infravermelho, com recursos de aquisição, processamento e interpretação de dados adequados às atividades acadêmicas e laboratoriais.
Para os espectrômetros de fluorescência de raios X (XRF), constatou-se a disponibilidade de equipamentos capazes de realizar análises elementares de diferentes matrizes de forma rápida e não destrutiva, atendendo às necessidades de caracterização de materiais, controle de qualidade, monitoramento ambiental e aplicações industriais.
Em relação aos sistemas de ultra purificação de água Tipo I, verificou-se a existência de soluções destinadas à produção contínua de água de elevada pureza para aplicações analíticas e laboratoriais que exigem rigoroso controle de contaminantes iônicos, orgânicos, microbiológicos e particulados.
O levantamento demonstrou a existência de ampla concorrência entre fornecedores e fabricantes, não havendo dependência de tecnologia exclusiva ou fornecedor único. Dessa forma, conclui-se que o mercado possui capacidade para atender plenamente à demanda da instituição, possibilitando a definição de especificações técnicas baseadas em desempenho, funcionalidade, qualidade e atendimento às necessidades acadêmicas e laboratoriais, em conformidade com os princípios da competitividade e da seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública.

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

          Foi efetuado levantamento de custos junto à Promáxima Gestão Empresarial Ltda (Fonte de Preços), constando pelo menos 03 (três) cotações similares para o objeto requisitado. 
Também foi solicitado orçamento via e-mail para 25 (vinte e cinco) empresas que já constam no banco de dados de fornecedores da Fundação e/ou são reconhecidas no ramo em questão, sendo que 05 (cinco) empresas declinaram e 08 (oito) empresas encaminharam propostas de preços.
Dos valores recebidos, apuramos que o valor total médio estimado para a aquisição perfaz R$800.452,95 (oitocentos mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e noventa e cinco centavos).

	
7. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

Conforme exposto nos tópicos acima, a proposta contempla Contratação de empresa (s) especializada (s) para fornecimento de equipamentos laboratoriais, devidamente instalados e em pleno funcionamento, compreendendo: 01 (um) espectrofotômetro FTIR (Fourier Transform Infrared), 01 (um) espectrômetro de fluorescência de raios X (XRF) de bancada e 01 (um) sistema de ultra purificação de água tipo I, destinados a modernização e fortalecimento da infraestrutura laboratorial da instituição, ampliando a capacidade de realização de análises químicas, físico-químicas e de materiais, essenciais para as atividades de ensino, pesquisa, extensão e inovação tecnológica.

8. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS EM TERMOS DE ECONOMICIDADE E MELHOR APROVEITAMENTO DOS RECURSOS HUMANOS

A aquisição do espectrofotômetro FTIR (Fourier Transform Infrared), do espectrômetro de fluorescência de raios X (XRF) de bancada e do sistema de ultra purificação de água Tipo I proporcionará ganhos significativos de eficiência operacional, qualidade analítica e otimização dos recursos institucionais.
Do ponto de vista da economicidade, a disponibilização dos equipamentos permitirá a realização de análises e atividades práticas nos próprios laboratórios da instituição, reduzindo a necessidade de contratação de serviços externos para caracterização de materiais, identificação de substâncias químicas e análises instrumentais especializadas. Além disso, a produção interna de água ultrapura reduzirá custos recorrentes com aquisição de água purificada de fornecedores externos, garantindo maior autonomia e disponibilidade para as atividades laboratoriais.
A utilização de equipamentos modernos também contribuirá para a redução de retrabalho, desperdício de reagentes e consumo desnecessário de insumos, em razão da maior precisão analítica, confiabilidade dos resultados e rapidez na execução dos ensaios. Tais fatores resultam em melhor aproveitamento dos recursos financeiros destinados às atividades laboratoriais e acadêmicas.
Em relação aos recursos humanos, os equipamentos permitirão ampliar a capacidade de atendimento das atividades práticas, de pesquisa e de extensão sem a necessidade de aumento proporcional do quadro de pessoal. A automação dos processos de aquisição e tratamento de dados proporcionará maior produtividade dos docentes, técnicos de laboratório e estudantes envolvidos nas atividades, otimizando o tempo dedicado às análises e à interpretação dos resultados.
A contratação também contribuirá para a qualificação da formação dos estudantes dos cursos técnicos de Análises Clínicas, Farmácia, Meio Ambiente, Edificações, Mecânica, Mecatrônica e Química, bem como do Curso Superior de Tecnologia em Processos Químicos, possibilitando o desenvolvimento de competências alinhadas às tecnologias empregadas no mercado de trabalho. Dessa forma, os recursos humanos da instituição serão melhor aproveitados por meio da integração entre ensino, pesquisa, extensão e inovação tecnológica.
Como resultado esperado, a instituição ampliará sua capacidade analítica e tecnológica, promoverá maior eficiência na utilização dos recursos públicos, fortalecerá a qualidade do ensino e aumentará sua capacidade de desenvolver projetos de pesquisa aplicada, inovação e prestação de serviços tecnológicos à comunidade e ao setor produtivo.

9. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO PREVIAMENTE À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO

Não há providências prévias a serem adotadas.

10. CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

Neste momento, não há contratações em planejamento ou em curso que sejam correlatas ou interdependentes ao objeto deste ETP.

11. DESCRIÇÃO DE POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

A aquisição e utilização do espectrofotômetro FTIR (Fourier Transform Infrared), do espectrômetro de fluorescência de raios X (XRF) de bancada e do sistema de ultra purificação de água Tipo I podem gerar impactos ambientais indiretos e, em menor escala, impactos associados à operação laboratorial, os quais devem ser devidamente considerados e mitigados.
No que se refere aos espectrômetros FTIR e XRF, os principais impactos ambientais estão relacionados ao consumo de energia elétrica durante a operação dos equipamentos e ao eventual uso de consumíveis laboratoriais, como padrões, solventes e materiais de preparo de amostras. Embora tais equipamentos sejam, em sua maioria, não destrutivos e de alta eficiência analítica, a gestão adequada de resíduos químicos gerados nas etapas de preparação de amostras é essencial para minimizar impactos ambientais.
No caso do sistema de ultra purificação de água Tipo I, há impacto associado ao consumo de água de entrada e à geração de rejeitos provenientes dos processos de purificação. A correta gestão desses efluentes e o uso racional da água contribuem para a redução do desperdício e para a sustentabilidade da operação.
Adicionalmente, a operação dos equipamentos envolve o consumo de energia elétrica, sendo recomendável a adoção de boas práticas de uso eficiente de energia, bem como a utilização de sistemas como nobreaks apenas quando estritamente necessários, conforme orientação do fabricante.
Como medidas mitigadoras, destaca-se a implementação de práticas de gerenciamento de resíduos laboratoriais, conforme normas ambientais vigentes, incluindo segregação, armazenamento adequado e destinação final por empresas licenciadas. Também se recomenda o uso racional de insumos químicos, a otimização dos procedimentos analíticos e a capacitação contínua de usuários quanto às boas práticas laboratoriais e ambientais.
Dessa forma, embora os impactos ambientais associados à utilização dos equipamentos sejam considerados baixos a moderados e inerentes às atividades laboratoriais, estes podem ser adequadamente controlados por meio de gestão ambiental responsável, contribuindo para a sustentabilidade das atividades de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidas pela instituição.

12. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A ADEQUAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PARA O ATENDIMENTO DA NECESSIDADE A QUE SE DESTINA

Diante das análises realizadas ao longo do presente processo, conclui-se que a aquisição do espectrofotômetro FTIR (Fourier Transform Infrared), do espectrômetro de fluorescência de raios X (XRF) de bancada e do sistema de ultra purificação de água Tipo I é tecnicamente adequada, necessária e compatível com as demandas institucionais.
Os equipamentos propostos atendem plenamente às necessidades de modernização e ampliação da infraestrutura laboratorial, possibilitando a realização de análises químicas e físico-químicas avançadas, a caracterização de materiais e a produção de água de elevada pureza, essenciais para o desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa, extensão e inovação tecnológica.
Ressalta-se que os referidos equipamentos serão utilizados em aulas práticas dos cursos técnicos de Análises Clínicas, Farmácia, Meio Ambiente, Edificações, Mecânica, Mecatrônica e Química, bem como no Curso Superior de Tecnologia em Processos Químicos, contribuindo diretamente para a formação técnica e científica dos estudantes, mediante a integração entre teoria e prática.
A análise de mercado demonstrou a existência de ampla oferta de soluções tecnológicas, assegurando competitividade no processo de contratação, bem como a viabilidade técnica e econômica da aquisição. Além disso, os resultados pretendidos evidenciam ganhos de eficiência, economicidade e melhoria na qualidade das atividades acadêmicas e laboratoriais.
Dessa forma, conclui-se que a contratação é adequada e indispensável para o atendimento da necessidade institucional, contribuindo para a atualização tecnológica dos laboratórios, o fortalecimento do processo de ensino-aprendizagem e a ampliação da capacidade institucional de desenvolvimento de atividades científicas e tecnológicas, estando alinhada aos objetivos estratégicos da instituição e ao interesse público.

[bookmark: _Hlk233875319]Indaiatuba, 07 de abril de 2026


__________________
Renata Rotella Magalhães           
Diretora Pedagógica
       




        Av. Eng° Fábio Roberto Barnabé, 3405 – Jd. Regina – Indaiatuba – SP – CEP 13.349-003
Fone: (19) 3801 8688 – www.fiec.com.br – E-mail: dp@fiec.com.br
image1.png
PREFEITURAMUNIIPAL DE

&R NDRIATUBA




image2.png
FIEC




