PREGÃO ELETRÔNICO 007/2025

EDITAL I

CONTRATANTE:

(COMPANHIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - CMT)

OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de novos conjuntos semafóricos para a Companhia Municipal de Trânsito de Cubatão

DATA DA SESSÃO PÚBLICA:

Dia XX/0X/2025 às 09h (horário de Brasília) Plataforma: BLL https://bll.org.br/

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO:

R$ 1.368.203,83 (um milhão, trezentos e sessenta e oito mil, duzentos e três reais e oitenta e três centavos)

CRITÉRIO DE JULGAMENTO:

Menor Preço Global

MODO DE DISPUTA:

Aberto

PREFERÊNCIA ME/EPP/EQUIPARADAS:

Sim

Rafael Francisco Lamberti Superintendente

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025 – EDITAL I

(Processo Administrativo n° 026/2025)

Torna-se público que a COMPANHIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - CMT, por meio do DEPARTAMENTO DE COMPRAS, sediado na Avenida 9 de abril, n.º 1811, Centro, Cubatão / SP - CEP 11.510-000, realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e demais normas aplicáveis e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital, através do site BLL Compras (https://bll.org.br/).

- DO OBJETO

  - O objeto da presente licitação é a Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de novos conjuntos semafóricos para a Companhia Municipal de Trânsito de Cubatão, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

  - A licitação será realizada em 1 (um) único lote.

  - DA VISTORIA TÉCNICA (OPCIONAL):

    - A LICITANTE interessada em participar do certame licitatório poderá solicitar a realização de vistoria técnica nas dependências da CMT a fim de conhecer em detalhes toda a infraestrutura.

    - A vistoria técnica dar-se-á de segunda a sexta-feira, das 9h00 às 16h00, até o último dia útil anterior ao do início da sessão pública, mediante solicitação de agendamento prévio, enviando e-mail para o endereço: compras@cmtcubatao.sp.gov.br, e confirmando o recebimento através dos telefones (13) 3362-5600 – Ramal 5632 – com o Sr. Sergio Henrique – Supervisor de Compras.

    - No dia e hora previamente agendados, a Licitante encaminhará seu representante, portando o formulário de “Credenciamento de Visita Técnica” (Anexo I.2) devidamente preenchido em papel timbrado da empresa, que será apresentado e ficará retido no Departamento de Compras.

    - Realizada a visita técnica, o Departamento de Compras expedirá imediatamente, por seu Supervisor de Compras, o “Atestado de Vistoria Técnica” (Anexo I.3), em papel timbrado da CMT, que será entregue ao representante da Licitante.

- DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

  - Poderão participar deste Pregão os interessados que estiverem previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF - SISTEMA DE CADASTRAMENTO UNIFICADO DE FORNECEDORES e no Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras).

    - Os interessados deverão atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF - SISTEMA DE CADASTRAMENTO UNIFICADO DE FORNECEDORES até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas.

  - O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

  - É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

  - A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

  - Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as

sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021 e para o microempreendedor individual

- MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006 e do Decreto n.º 8.538, de 2015.

  - Não poderão disputar esta licitação:

    - Aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

    - Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

    - Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

    - Pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

    - Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

    - Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

    - Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

    - Agente público do órgão ou entidade licitante (CMT);

    - Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;

    - Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021.

  - O impedimento de que trata o item 2.6.4 será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

  - A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 2.6.2 e 2.6.3 poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade.

  - Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.

  - O disposto nos itens 2.6.2 e 2.6.3 não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.

  - Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei nº 14.133/2021.

  - A vedação de que trata o item 2.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

- DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

  - Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento.

  - Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço total do lote ofertado até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.

  - No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:

    - Está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infra legais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

    - Não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição Federal;

    - Não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

    - Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

  - O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.

  - O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021.

    - No item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte (se houver), a

assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item;

    - Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

  - A falsidade da declaração de que trata os itens 3.3 ou 3.5 sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital.

  - Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

  - Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.

  - Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para apresentação de novas propostas, após a fase de envio de lances.

  - Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor final mínimo quando do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras:

    - A aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta; e

    - Os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

  - O valor final mínimo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema.

  - O valor final mínimo parametrizado na forma do item 3.10 possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para o órgão ou entidade promotora da licitação, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.

  - Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

  - O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

- DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

  - O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

    - Valor Total do(s) Lote(s);

    - Fabricante (se aplicável).

  - Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

  - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

  - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

  - Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.

  - Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

  - Na presente licitação, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderão se beneficiar do regime de tributação pelo Simples Nacional.

  - A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição;

    - O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

    - Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas;

  - O descumprimento das regras retromencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas do Estado e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

- DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

  - A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

  - Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

  - O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

  - Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

  - O lance deverá ser ofertado pelo valor global do item

  - Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

  - O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

  - O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta, será:

    - R$ 1.000,00 (um mil reais)

  - O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível.

  - O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa “aberto”, no qual os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

    - A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

    - A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

    - Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.

    - Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.

    - Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.

  - Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.

  - Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

  - Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

  - No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

  - Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

  - Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

  - Uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.

    - Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

    - A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

    - Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

    - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar a melhor oferta.

  - Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances).

    - Havendo eventual empate entre as propostas, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem:

      - Disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;

      - Avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;

      - Desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

      - Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.

    - Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

      - Empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública Estadual ou Distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de

Município, no território do Estado em que este se localize;

      - Empresas brasileiras;

      - Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

      - Empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

  - Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo definido para a contratação, o pregoeiro poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.

  - A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.

    - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

    - O resultado da negociação será divulgado para todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.

    - O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada (conforme modelo do Anexo II), acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

    - É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

  - Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

- DA FASE DE JULGAMENTO

  - Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 2.6 do edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

    - SICAF - Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores;

    - Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis);

    - Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

  - A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

  - Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o Pregoeiro diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. (IN nº 3/2018, art. 29, caput)

    - A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros. (IN nº 3/2018, art. 29, §1º).

    - O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação. (IN nº 3/2018, art. 29, §2º).

    - Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.

  - Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido às ME/EPPs, o pregoeiro verificará se faz jus ao benefício, em conformidade com o item 3.5 deste edital.

  - Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos.

  - Será desclassificada a proposta vencedora que:

    - Contiver vícios insanáveis;

    - Não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência e seus anexos;

    - Apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;

    - Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

    - Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.

  - No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração.

    - A inexequibilidade, na hipótese de que trata o caput, só será considerada após diligência do pregoeiro, que comprove:

      - Que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

      - Inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

  - Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

  - Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela Administração, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta.

  - Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação;

    - O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;

6.11.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.

  - Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.

6.13Após o termino da fase de negociação a sessão devera ser suspensa para aplicação do item 9 do presente Termo de Referencia , Anexo I Ee seguintes

- DA FASE DE HABILITAÇÃO

  - Os documentos previstos no Termo de Referência, necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021.

    - A documentação exigida para fins de habilitação jurídica; fiscal, social e trabalhista e econômico- financeira, poderá ser substituída pelo registro cadastral no SICAF - SISTEMA DE CADASTRAMENTO UNIFICADO DE FORNECEDORES.

  - Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre.

  - Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para fins de assinatura do contrato, os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

  - Fica vedada a participação de empresas reunidas em consórcio, nos termos do art. 15 da Lei nº 14.133/2021, tendo em vista a indivisibilidade do objeto e a necessidade de unificação da responsabilidade contratual.

  - Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em original, por cópia ou por publicação em órgão da imprensa oficial.

  - Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser substituídos por registro cadastral emitido por órgão ou entidade pública, desde que o registro tenha sido feito em obediência ao disposto na Lei nº 14.133/2021.

  - Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).

  - Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

  - O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

  - A habilitação será verificada por meio do SICAF - Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores, nos documentos por ele abrangidos.

    - Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN nº 3/2018, art. 4º, §1º, e art. 6º, §4º).

  - É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF - Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. (IN nº 3/2018, art. 7º, caput).

    - A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação. (IN nº 3/2018, art. 7º, parágrafo único).

  - A verificação pelo pregoeiro, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.

    - Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF - SISTEMA DE CADASTRAMENTO UNIFICADO DE FORNECEDORES serão enviados por meio do sistema, em formato digital, no

prazo de duas horas, prorrogável por igual período, contado da solicitação do pregoeiro.

    - Na hipótese de a fase de habilitação anteceder a fase de apresentação de propostas e lances, os licitantes encaminharão, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto.

  - A verificação no SICAF - Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores ou a exigência dos documentos nele não contidos somente será feita em relação ao licitante vencedor.

    - Os documentos relativos à regularidade fiscal que constem do Termo de Referência somente serão exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

  - Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para:

    - Complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e

    - Atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas;

  - Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

  - Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o disposto no subitem 7.13.1.

  - Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

  - A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para participação na licitação (art. 4º do Decreto nº 8.538/2015).

  - Capacidade técnico-operacional, em nome da licitante, comprovada por pessoa jurídica de direito público ou privado, mediante apresentação de atestados que demonstrem o desempenho de atividade pertinente e compatível em características e prazos com o objeto desta licitação, conforme critérios estabelecidos no Anexo I.A – Especificações Técnicas, parte integrante do Termo de Referência, especialmente nos itens 8.5 (Qualificação Técnica), 9 (Prova de Conceito – Fase de Avaliação / Testes das Amostras) e 10 (Avaliação da Amostra).

    - Somatório de atestados de capacidade técnico-operacional: Será admitido o somatório de atestados para a comprovação da capacidade técnica do licitante.

  - Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica ou do domicílio do empresário individual;

7.20.1 Se a licitante for sociedade não empresária, a certidão mencionada no Item 7.20 deverá ser substituída por certidão cujo conteúdo demonstre a ausência de insolvência civil, expedida pelo distribuidor competente.

7.20.2. Caso o licitante esteja em recuperação judicial ou extrajudicial, deverá ser comprovado o acolhimento do plano de recuperação judicial ou a homologação do plano de recuperação extrajudicial, conforme o caso.

  - Havendo dúvida sobre a veracidade de algum documento, será exigida a apresentação dos originais, não digitais.

- DOS RECURSOS

  - A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021.

  - O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.

  - Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante:

    - A intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;

    - O prazo para a manifestação da intenção de recorrer não será inferior a 10 (dez) minutos.

    - O prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação;

  - Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.

  - O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

  - O recurso interposto fora do prazo não será conhecido.

  - O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

  - O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

  - O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

  - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no Setor de Compras.

- DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

  - Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

    - Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo pregoeiro durante o certame;

    - Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:

      - Não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

      - Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

      - Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

      - Deixar de apresentar amostra;

      - Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;

    - Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado

dentro do prazo de validade de sua proposta;

      - Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente (Ordem de Serviços) no prazo estabelecido pela Administração;

    - Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação

    - Fraudar a licitação

    - Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

      - Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

      - Induzir deliberadamente a erro no julgamento;

      - Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

    - Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação.

    - Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.

  - Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

    - Advertência;

    - Multa;

    - Impedimento de licitar e contratar e;

    - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

  - Na aplicação das sanções serão considerados:

    - A natureza e a gravidade da infração cometida;

    - As peculiaridades do caso concreto;

    - As circunstâncias agravantes ou atenuantes;

    - Os danos que dela provierem para a Administração Pública;

    - A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

  - A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30,0% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da comunicação oficial.

    - Para as infrações previstas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3, a multa será de 0,5% a 15,0% do valor do contrato licitado.

    - Para as infrações previstas nos itens 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6, 12.1.7 e 12.1.8, a multa será de 15,0% a 30,0% do valor do contrato licitado.

  - As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

  - Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

  - A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do Município de Cubatão, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

  - Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6, 12.1.7 e 12.1.8, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021.

  - A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente (Ordem de Serviços) no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 12.1.3.1, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação.

  - A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

  - Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

  - Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

  - O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

  - A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

- DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

  - Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame, no Setor de Compras, no endereço indicado no preâmbulo deste edital, das 09h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00.

  - A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

  - A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados por forma eletrônica através do e-mail: compras@cmtcubatao.sp.gov.br.

  - As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

    - A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo agente de contratação, nos autos do processo de licitação.

    - Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

  - Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.

  - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

  - Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF.

  - A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

  - As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

  - Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

  - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir- se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

  - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

  - Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

  - O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e no seguinte endereço eletrônico: https://editais.cubatao.sp.gov.br/.

  - Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

    - ANEXO I – Termo de Referência

    - ANEXO I.A – Especificações Técnicas

    - ANEXO I.2 – Modelo de Credenciamento de Visita Técnica (Habilitação)

    - ANEXO I.3 – Atestado de Visita Técnica (Habilitação)

    - ANEXO II – Modelo de Proposta

    - ANEXO III – Termo de Ciência e Notificação + Declaração de Documentos à Disposição do TCE

    - ANEXO IV – Modelo de Credenciamento

    - ANEXO V – Cumprimento dos Requisitos (Habilitação)

    - ANEXO VI – Declaração de Microempresa e EPP

    - ANEXO VII – Declaração de Inexistência de Empregado Menor

    - ANEXO VIII – Modelo de Declaração de Não Condenação por Ato de Improbidade

Administrativa

    - ANEXO IX - Modelo de Declaração de Cumprimento às Exigências de Reserva de Cargos para Pessoa com Deficiência e para Reabilitado da Previdência Social

    - ANEXO X - Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta e Atuação conforme Marco Legal Anticorrupção

    - ANEXO XI - Modelo de Declaração Unificada

    - ANEXO XII – Minuta de Contrato

Cubatão, 18 de agosto de 2025.

Rafael Francisco Lamberti Superintendente

## ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

| DATA | ÓRGÃO SOLICITANTE |
| --- | --- |
| 10/07/2025 | DIRETORIA OPERACIONAL |

| RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO | SUPERINTENDÊNCIA / DIRETORIA OU UNIDADE ADMINISTRATIVA |
| --- | --- |
| Nome: Alvaro Martins Neto E-mail:diretoroperacional@cmtcubatao.sp.gov.br | DIRETORIA OPERACIONAL |

- CONDIÇÕES GERIAS DA CONTRATAÇÃO

1.1.O presente Termo de Referência tem por objeto a “Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de novos conjuntos semafóricos para a Companhia Municipal de Trânsito de Cubatão, sob a forma de entrega INTEGRAL, com fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos e insumos necessários para a perfeita execução dos serviços, conforme especificações técnicas, quantidades estimadas e demais condições estabelecidas neste documento e em seus anexos”.

  - O objeto desta contratação é caracterizado como comum, pois apresentam padrões de desempenho e qualidade objetivamente definidos por meio de especificações usuais de mercado.

  - Especificação do Objeto:

    - O detalhamento se encontra no ANEXO I.A deste termo de referência.

  - Da Contratação:

    - Encerrado o procedimento de contratação, o licitante declarado vencedor OU fornecedor a ser contratado diretamente será convocado para firmar o termo de contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, no prazo de 05 dias úteis, de acordo com o art. 90 da lei nº 14.133, de 2021.

- FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

  - O A contratação é necessária para a instalação de novos semáforos em cruzamentos do bairro Jardim Casqueiro, impactados por recentes alterações viárias promovidas pela Companhia Municipal de Trânsito de Cubatão e por obras executadas pela Secretaria de Obras, especialmente na Rua das Torres. Os locais possuem grande fluxo de pedestres, com destaque para a presença de escolas, comércios e interligações de ciclovias. A medida visa aumentar a segurança de todos os usuários da via, em especial pedestres e ciclistas, além de garantir melhor ordenamento e fluidez do tráfego. A contratação também se justifica pela limitação de efetivo técnico da Companhia Municipal de Trânsito de Cubatão – CMT, que inviabiliza a execução direta dos serviços, tornando imprescindível a atuação de empresa especializada para o fornecimento e instalação dos equipamentos.

  - O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual de 2025, conforme consta das informações básicas deste termo de referência.

- DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

  - A solução proposta compreende a aquisição e instalação de conjuntos semafóricos completos, incluindo controladores, colunas, grupos focais veiculares e para pedestres, botoeiras, cabos, eletrodutos e todos os acessórios necessários ao pleno funcionamento do sistema. O ciclo de vida do objeto abrange desde o fornecimento dos materiais, instalação, configuração, testes e comissionamento dos equipamentos até a garantia técnica mínima obrigatória. Considera-se também a compatibilidade dos controladores com os sistemas já existentes no parque semafórico municipal, viabilizando futura integração a uma central de controle.

- REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

  - Da participação de consórcios:

    - Não será permitida a participação de empresas reunidas em consórcio, em razão da baixa complexidade do objeto a ser adquirido, considerando que as empresas que atuam no mercado têm condições de fornecer os serviços de forma independente.

  - Da Subcontratação:

    - Não será admitida a subcontratação parcial ou total do objeto contratual.

  - Da Sustentabilidade:

    - A contratação observará os princípios da sustentabilidade previstos na legislação vigente, priorizando a utilização de equipamentos com maior eficiência energética, como lanternas em LED, que consomem menos energia e possuem maior durabilidade. Também será exigido o descarte ambientalmente correto dos resíduos gerados durante a instalação, como embalagens, sobras de cabos e materiais metálicos, garantindo o cumprimento das normas ambientais municipais, estaduais e federais. A medida contribui para a redução dos impactos ambientais e para a promoção de práticas sustentáveis no âmbito da administração pública.

  - Da Garantia da Contratação:

    - Não sera exigida garantia de execução da contratação para este objeto.

  - DA VISTORIA

    - A LICITANTE interessada em participar do certame licitatório poderá solicitar a realização de vistoria técnica nas dependências da CMT a fim de conhecer em detalhes toda a infraestrutura.

    - A vistoria técnica dar-se-á de segunda a sexta-feira, das 9h00 às 16h00, até o último dia útil anterior ao do início da sessão pública, mediante solicitação de agendamento prévio, enviando e-mail para o endereço: compras@cmtcubatao.sp.gov.br, e confirmando o recebimento através dos telefones (13) 3362-5600 – Ramal 5632 – com o Sr. Sergio Henrique – Supervisor de Compras.

- EXECUÇÃO DO OBJETO

  - Prazo e Condições da Prestação do Serviço:

    - A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica: Início da execução do objeto: O prazo de início dos trabalhos será de até 10 (dez) dias, contados da data do recebimento do Contrato - Ordem de Serviços (OS). Exceções, serão analisadas pela CMT, que poderá autorizar ou não o prazo diferenciado. Em casos especiais, os prazos poderão ser prorrogáveis, mediante solicitação formal por parte da Prestadora com motivo justo, antes de findo o prazo original de execução dos serviços. A solicitação de prorrogação deverá obrigatoriamente justificar os motivos pelos quais os serviços não puderam ser iniciados, no prazo originalmente determinado. O não atendimento aos prazos determinados, sem a devida justificativa, acarretará na aplicação de penalidades. A empresa contratada deverá apresentar relatórios mensais detalhando as atividades realizadas e os resultados alcançados.

  - Do Local e Horário da Prestação do Serviço:

Os serviços de instalação dos conjuntos semafóricos deverão ser realizados nos seguintes cruzamentos do bairro Jardim Casqueiro, no município de Cubatão/SP:

- Avenida Joaquim Jorge Peralta x Rua Portugal x Rua Espanha

- Avenida Joaquim Jorge Peralta x Rua Maria Graziela

A prestação dos serviços ocorrerá em dias úteis, preferencialmente entre 8h e 17h, podendo ser ajustada conforme necessidade técnica e autorização prévia. Todas as atividades serão acompanhadas e fiscalizadas pela equipe técnica da Companhia Municipal de Trânsito de Cubatão – CMT.

  - Dos Materiais a serem disponibilizados:

    - Todos os materiais a serem utilizados na instalação dos conjuntos semafóricos deverão ser de comprovada qualidade, devidamente certificados, e atender rigorosamente às especificações técnicas estabelecidas no projeto e neste Termo de Referência. A execução dos serviços deverá seguir as boas práticas de engenharia, observando as normas técnicas brasileiras aplicáveis e toda a legislação vigente nas esferas federal, estadual e municipal, considerando as condições específicas do município de Cubatão.

  - Caberá também à CONTRATADA o fornecimento das ferramentas e equipamentos necessários a completa execução do serviço, devendo ser empregados dispositivos adequados à finalidade da operação e devidamente atestados quanto à integridade estrutural e eletromecânica.

  - O descumprimento das especificações de materiais e condições técnicas dos equipamentos poderá resultar na rescisão contratual e no ressarcimento ao erário, sem prejuízo das sanções administrativas cabíveis conforme a legislação vigente.

- GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

  - O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas desta Lei, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial, conforme art. 115 da Lei nº 14.133, de 2021.

  - A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por 1 (um) ou mais gestores e fiscais do contrato, representantes da Administração especialmente designados conforme requisitos estabelecidos no art. 7º da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelos respectivos substitutos, conforme art. 117 da Lei nº 14.133, de 2021.

  - O gestor e o fiscal do contrato serão, respectivamente, o assessor de engenharia e o coordenador de trânsito. A atuação desses agentes observará as disposições da Lei nº 14.133/2021, garantindo o acompanhamento técnico e administrativo da execução, bem como o controle da conformidade dos serviços prestados, prazos e demais obrigações contratuais.

  - Em caso de eventual irregularidade, inexecução ou desconformidade na execução do contrato, o fiscal do contrato dará ciência ao Contratado, por escrito, para adoção das providências necessárias para sanar as falhas apontadas, determinando prazo para a correção.

  - O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados, de acordo com o § 1º, art. 117 da Lei nº 14.133, de 2021.

    - Caberão ao gestor os controles administrativos/financeiros necessários ao pleno cumprimento do contrato.

  - O fiscal do contrato informará a seus superiores e ao gestor do contrato, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência, conforme § 2º, art. 117 da Lei nº 14.133, de 2021.

  - A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui, nem reduz a responsabilidade do Contratado por quaisquer irregularidades, inexecuções ou desconformidades havidas na execução do objeto, aí incluídas imperfeições de natureza técnica ou aquelas provenientes de vício redibitório, como tal definido pela lei civil.

  - O Contratante reserva-se ao direito de rejeitar, no todo ou em parte, o objeto da contratação, caso o mesmo afaste-se das especificações deste termo de referência, do instrumento convocatório e de seus anexos, e da proposta comercial do Contratado.

  - Constatada a ocorrência de descumprimento total ou parcial do contrato, deverão ser observadas as disposições dos art. 155 a 163 da Lei nº 14.133, de 2021, a fim de apurar a responsabilidade do Contratado e eventualmente aplicar sanções.

  - As comunicações entre o órgão ou entidade e o Contratado devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

- CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

  - .A liquidação será efetuada no prazo de até 30 dias (corridos) contados da data da entrega definitiva do produto e respectivo aceite do Contratante.

  - Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

    - O prazo de validade;

    - A data da emissão;

    - Os dados do contrato e do órgão Contratante;

    - O período respectivo de execução do contrato;

    - O valor a pagar; e

    - Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

  - Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o Contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao Contratante;

  - A nota fiscal ou o instrumento de cobrança equivalente deverá ser acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, social e trabalhista disposta no art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021.

  - O pagamento será efetuado através do Sistema Integrado Smarapd, por meio de ordem bancária emitida por processamento eletrônico, a crédito do beneficiário em um dos bancos que o fornecedor indicar, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data final do período de adimplemento a que se referir, com base nos documentos fiscais devidamente conferidos e aprovados pelo Contratante.

  - No caso de atraso pelo Contratante, por culpa exclusiva da Administração, os valores devidos ao Contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, de acordo com a variação do Sistema Especial de Liquidação e Custódia –SELIC.

  - Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

  - Independentemente do percentual de tributo inserido pelo Contratado na planilha de custo, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

  - O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

  - Condições de Recebimento:

    - Os serviços prestados serão recebidos provisoriamente pelo (a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, mediante termo (s) detalhado (s), quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico e administrativo.

      - Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos ao Contratado, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.

      - O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.

    - Os serviços prestados serão recebidos definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo (s) detalhado (s) que comprove (m) o atendimento das exigências contratuais, no prazo de até 05 (cinco) dias uteis, contados a partir do recebimento provisório.

      - O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

    - Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

    - No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se ao fornecedor para emissão de Nota Fiscal no que diz respeito à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

    - O prazo para a solução, pelo Contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

    - O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

- FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

  - Da forma de seleção e critério de julgamento da proposta:

8.1.1.O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento sob a forma ELETRONICA, com

adoção do critério de julgamento pelo julgamento pelo Menor Preço Global.

  - Dos critérios da aceitabilidade da proposta:

    - A proposta comercial deverá conter minimamente as seguintes informações:

      - Descrição completa e detalhada dos itens propostos, incluindo marca e modelo ofertados;

      - Valor unitário dos itens e valor total para todo o período, incluídos as despesas tais como: impostos, fretes, seguros, encargos sociais e fiscais e quaisquer outras que incidirem sobre o fornecimento;

      - Validade da proposta de mínimo de 90 dias contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo do instrumento convocatório.

      - Todos os preços ofertados deverão ser apresentados em moeda corrente nacional, em algarismos com duas casas decimais após a vírgula.

    - Caso a proposta e os documentos que a acompanham sejam assinados por mandatário, deverão ser encaminhados, também a procuração e cópia da carteira de identidade do mandatário subscritor.

      - O instrumento de procuração, deverá ser apresentado em instrumento público (lavrado em Cartório) ou instrumento particular, com firma reconhecida em Cartório ou por meio de assinatura digital por pessoa física ou jurídica em meio eletrônico, mediante certificado digital emitido em âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

Serão desclassificadas, de acordo com o art. 59 da Lei nº 14.133, de 2021, as propostas que:

      - Contiverem vícios insanáveis;

      - Não obedecerem às especificações técnicas pormenorizadas no instrumento convocatório;

      - Apresentarem preços inexequíveis ou permanecerem acima do orçamento estimado para a contratação;

      - Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

      - Apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigências do instrumento convocatório, desde que insanável.

- ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

9.2	O custo estimado total da contratação é de R$ 1.368.203,83 (um milhão, trezentos e sessenta e oito mil, duzentos e três reais e oitenta e três centavos), conforme custos unitários apostos.

- ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

  - As despesas decorrentes da presente contratação correrão por conta da dotação orçamentária do orçamento em vigor, aprovado pela Lei nº. 4.347 de 20 de dezembro 2024.

    - A contratação será atendida pela seguinte dotação: Ficha 1769 sub-elemento 33.90.39 fonte 04450 Receita Própria, destinada aos serviços de instalação.

    - A contratação será atendida pela seguinte dotação: Ficha 1772 sub-elemento 44.90.52 fonte 04450 Receita Própria, referente ao fornecimento dos conjuntos semafóricos classificados como bens patrimoniais.

  - A dotação relativa ao exercício financeiro subsequente será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

# ANEXO I.A INFORMAÇÕES TÉCNICAS

- Objeto

  - Compreende a fornecimento de materiais e prestação de serviços para a implantação de novos cruzamentos do município de Cubatão com sistema de controle de tráfego em tempo fixo, incluindo o fornecimento, instalação, treinamento e manutenção pelo período contratual conforme especificação desse Edital.

# Requisitos legais

  - Deverão respeitar as seguintes normatizações, e quaisquer outra correlacionadas e/ou quaisquer outras que vierem a substitui-las:

    - As diferentes combinações de forma, dimensão, cor e sinais integrantes da sinalização semafórica possuem significados distintos e transmitem informações específicas ao condutor e pedestre, devendo seguir as especificações do CTB, das Normas ABNT e a Resolução CONTRAN nº 973/2022, que institui o regulamento de sinalização viária.

    - ABNT NBR7995:2013 e NBR15889, que estabelece os requisitos mínimos para o fornecimento dos grupos focais semafóricos e seus componentes.

    - ABNT NBR16653:2017, que estabelece os requisitos técnicos e funcionais para efeito de fornecimento de controladores semafóricos eletrônicos.

    - ABNT NBR 15889:2019, que estabelece os requisitos mínimos para conjunto óptico com base em diodos emissores de luz (LED) a ser utilizado em grupos focais de semáforos veiculares e de pedestres.

    - Resolução Contran 704:2017, que estabelece padrões e critérios para sinalização semafórica com sinal sonoro para travessia de pedestres com deficiência visual.

    - ABNT NBR ISO 14813 – 1, que estabelece a definição dos serviços primários e áreas de aplicação que podem ser providos aos usuários dos sistemas de transporte (ITS).

# Locais de execução

  - Os serviços a serem contratados são previstos para as interseções constantes na Tabela de Endereços, abaixo:

| 1 | Av. Joaquim Jorge Peralta x Rua Maria Graziela | Jd. Casqueiro |
| --- | --- | --- |
| 2 | Av. Joaquim Jorge Peralta x Rua Espanha x Rua Portugal | Jd. Casqueiro |

  - Ressalte-se que a execução dos serviços estará restrita aos locais indicados na Tabela de Endereços, não podendo ser executados em outros pontos da malha urbana viária.

# Metodologia de cálculo dos itens da implantação

  - Os quantitativos foram levantados após a realização de um projeto, onde a equipe de Sinalização Semafórica da Companhia Municipal de Trânsito – CMT, identificou a necessidade de implantação	das	novas	interseções.	Segue	abaixo;

Av. Nove de Abril, n° 1811, Bairro Centro, Município de Cubatão, Estado de São Paulo, CEP: 11.510-000 Fone-Fax: (13) 3362-5600 e-mail:

compras@cmtcubatao.sp.gov.br

Av. Nove de Abril, n° 1811, Bairro Centro, Município de Cubatão, Estado de São Paulo, CEP: 11.510-000 Fone-Fax: (13) 3362-5600 e-mail: compras@cmtcubatao.sp.gov.br

Av. Nove de Abril, n° 1811, Bairro Centro, Município de Cubatão, Estado de São Paulo, CEP: 11.510-000 Fone-Fax: (13) 3362-5600 e-mail: compras@cmtcubatao.sp.gov.br

| 2 | 1 |  |
| --- | --- | --- |
| Av. Joaquim Jorge Peralta x Rua Espanha x Rua Portugal | Av. Joaquim Jorge Peralta x Rua Maria Graziela | Interseção |
| 1 | 1 | Controlador Eletrônico de Tráfego |
| 3 | 4 | Grupo Focal Veicular Gradativo |
| 3 | 4 | Grupo Focal Repetidor |
| 5 | 3 | Grupo Focal Ciclista |
| 6 | 12 | Grupo Focal Pedestre |
| 6 | 12 | Semáforo Pedestre Horizontal |
| 3 | 3 | Coluna 114x6 Dupla |
| 7 | 3 | Coluna 114x6 Simples |
| 7 | 6 | Coluna Extensora 101x3 |
| 3 | 4 | Braço Projetado 101x4,7 |
| 8 | 10 | Luminária 20W para Travessia de pedestres |
| 8 | 10 | Botoeira Sonoras para Pedestres |
| 3 | 3 | Detectores veiculares |
| 130 | 130 | Cabeamento Elétrico (4x1) |
| 120 | 120 | Cabeamento Elétrico (3x1) |
| 70 | 70 | Cabeamento Elétrico (2x4) |
| 120 | 120 | Cabeamento Elétrico (8x1) |
| 1 | 1 | Módulo de Monitoramento GPRS |
| 1 | 1 | Caixa de Energia Padrão CPFL |
| 8 | 10 | Haste - Aterramento |
| 1 | 1 | Nobreak 1000 Kva 220v |

# Descrição e detalhamento dos serviços

  - A implantação da rede semafórica sob jurisdição da Companhia Municipal de Trânsito – CMT de Cubatão, deverá ser realizada através da prestação de serviço especializado, que incluirá fornecimento de grupos focais principais, repetidores, ciclistas e para pedestres, elementos de sustentação, controladores eletrônicos de trafégo, nobreaks, botoeira sonora para travessia de pedestre, luminária a Led para travessia de pedestres e laços virtuais com sistema para gestão semafórica, incluindo os serviços de instalação, programação e testes dos equipamentos que compõem a sinalização semafórica..

  - As atividades a serem desenvolvidas seguem os princípios legais da sinalização geral de trânsito, desta forma, os serviços a serem prestados consistem em:

| Item | Descrição | Unidade | Quant. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | MATERIAIS E SERVIÇOS |  |  |
| 1.1 | Fornecimento de Controlador eletrônico de tráfego tempo fixo de 8/8 fases, com GPS e módulo de monitoramento integrado (GSM/GPRS/3G/4G e/ou fibra óptica). Conforme termo de referência deste edital. | UNID. | 02 |
| 1.2 | Grupo focal sequencial gradativo a LED com 3 (três) lâmpadas à LED de 200mm nas cores vermelho, verde e amarelo, gradativo nas cores vermelho e verde, compostos cada um com no mínimo 05 segmentos de lâmpadas a LED (diodos emissores de luz) formando de visão com alto brilho que se apagam gradativamente nos últimos segundos das respectivas cores. As abraçadeiras de fixação, os cobre-focos e as lentes deverão estar incluídos. As lentes deverão ser de policarbonato com coloração incolor. Fornecimento. Conforme termo de referência deste edital. | UNID. | 07 |
| 1.3 | Grupo focal repetidor, tipo “I”, com 3 (três) módulos focais de 200mm de diâmetro a LED, cobre-focos, anteparo, borrachas de vedação e suportes de fixação. Fornecimento. Conforme termo de referência deste edital. | UNID. | 07 |
| 1.4 | Grupo focal para pedestre com 2 (dois) módulos focais de 200mm a LED, compreendendo foco verde (Guará- pictograma) e foco vermelho (Guará- pictograma) com borrachas de vedação e suportes de fixação, conforme especificação. Fornecimento. Conforme termo de referência deste edital. | UNID. | 18 |
| 1.5 | Grupo focal ciclista, tipo “I”, com 3 (três) módulos focais de 200mm de diâmetro a LED, cobre-focos, anteparo, borrachas de vedação e suportes de fixação. Fornecimento. Conforme termo de referência deste edital. | UNID. | 08 |
| 1.6 | Semáforo de pedestre horizontal para travessia de pedestres. Fornecimento .Conforme termo de referência deste edital. | UNID. | 18 |
| 1.7 | Fornecimento de Botoeira Sonora para travessia de pedestres com deficiência visual. Conforme termo de referência deste edital. | UNID. | 18 |

| 1.8 | Fornecimento de Luminária 20 W Led para travessia de pedestre. Conforme termo de referência deste edital. | UNID. | 18 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.9 | Fornecimento de Câmera para Detecção Virtual (equipamento para até 4 faixas de rolamento). Conforme termo de referência deste edital. | UNID. | 6 |
| 1.10 | Sistema De Alimentação De Potência Ininterrupta (Ups) Nobreak Para Semáforos. Conforme termo de referência deste edital. | UNID. | 02 |
| 1.11 | Fornecimento de Módulo de Monitoramento GPRS 3G/4G (superior) Conforme termo de referência deste edital. | UNID | 02 |
| 1.12 | Licença do Software de Gerenciamento de Tráfego (Central) para controladores de tempo fixo, Nobreaks e Câmeras de Vídeo Detecção (Laços Virtuais). Customização e integração de Protocolo UTMC2/SNMP. Conforme termo de referência deste edital. | SERV/MÊS | 12 |
| 1.13 | Coluna Semafórica 114mm (1/2”- Simples) X 6 conforme especificação. Fornecimento. Conforme termo de referência deste edital. | UNID. | 10 |
| 1.14 | Coluna Semafórica 114mm (1/2”- Dupla) X 6 conforme especificação. Fornecimento. Conforme termo de referência deste edital. | UNID. | 06 |
| 1.15 | Coluna Extensora 101mm (4’’)X 3M conforme especificação. Fornecimento. Conforme termo de referência deste edital. | UNID. | 13 |
| 1.16 | Braço Projetado Semafórico 101mm(4”) X 4,7M conforme especificação. Fornecimento. Conforme termo de referência deste edital. | UNID. | 07 |
| 1.17 | Cabo PP para alimentação de semáforo, seção de 3 x 1,0 mm (para pedestres). Fornecimento. (Conforme termo de referência deste edital. | m | 240 |
| 1.18 | Cabo PP para alimentação de semáforo, seção de 4 x 1,0 mm (Veicular e repetidor). Fornecimento. Conforme termo de referência deste edital. | m | 260 |
| 1.19 | Cabo PP para alimentação de semáforo, seção de 8 x 1,0 mm (Veicular e repetidor). Fornecimento. Conforme termo de referência deste edital. | m | 260 |
| 1.20 | Cabo PP elétrico de 2 x 4 mm. Fornecimento. Conforme termo de referência deste edital. | m | 140 |
| 1.21 | Caixa Energia Padrão CPFL - Conforme termo de referência deste edital. | UNID. | 02 |
| 1.22 | Haste para Aterramento - Conforme termo de referência deste edital. | UNID. | 20 |
| 1.23 | Serviço de instalação, configuração, calibração e treinamento dos equipamentos e software. Conforme termo de referência deste edital. | SERVIÇO | 01 |

# Escopo da prestação dos serviços

  - De acordo com o Manual Brasileiro de Sinalização de trânsito – Volume V, a sinalização semafórica deve seguir os princípios básicos da sinalização de trânsito geral, promovendo condições de percepção dos usuários da via e garantindo a real eficácia dos sinais.

  - O pleno desempenho desta sinalização, é fundamental para a garantia da legalidade, suficiência, clareza, precisão e confiabilidade, visibilidade e legibilidade, e principalmente, padronização, manutenção e conservação.

  - Composta pelo conjunto de indicações luminosas, denominado grupo focal, que é fixado ao lado da via ou suspenso sobre ela, através de elementos de fixação, assim como por dispositivo

eletrônico, denominado controlador, que é responsável pelo acionamento dessas indicações luminosas por meio de programação.

  - Desta forma os materiais e serviços de implantações das interseções semafóricas da cidade de Cubatão consistem na aquisição e instalação de equipamentos, dotados de recursos tecnológicos capazes de garantir uma melhor eficiência e continuidade de funcionamento e controle da operação, objetivando a melhoria da operação semafórica existente.

  - É contemplada a instalação de todo o cabeamento elétrico de alimentação dos controladores, grupos focais semafóricos e botoeiras, e o adequado aterramento da instalação, para proteção contra curtos e descargas atmosféricas, visando alcançar o menor índice de quebras, a maior segurança para os transeuntes e um padrão de instalação compatível com os modernos equipamentos a serem implantados, de acordo com os padrões das instalações elétricas da ABNT.

  - Para a efetiva operacionalização do sistema, a contratada deverá executar os respectivos serviços contratados, constantes do Quadro de Quantitativos e Planilha de Orçamento, utilizando- se dos equipamentos descritos neste documento, e conforme o rol apresentado a seguir:

- Fornecimento, instalação, montagem e configuração dos equipamentos, softwares e materiais previstos no objeto do Contrato;

- Incluem-se neste item links de transmissão de dados e controle, energia AC/DC e sistema de aterramento para os pontos de semáforo e de proteção contra curtos e descargas atmosféricas, conforme Normas ABNT NBR 5410 (Normas de instalações elétricas de baixa tensão) e 5419 (Proteção de edificações contra descargas atmosféricas);

- Elaboração dos procedimentos de Testes de Aceitação do sistema pela fiscalização designada pela Companhia Municipal De Trânsito – CMT;

  - Todos os materiais necessários a execução dos serviços de infraestrutura da rede e instalações elétricas complementares para a instalação dos equipamentos dos sistemas serão de responsabilidade da contratada, assim como ferramental, instrumentos, peças sobressalentes, manuais de operação e manutenção preventiva e corretiva, testes, interfaces com os equipamentos e cabos, alimentação e aterramento.

  - A contratada deverá prestar todos os serviços de infraestrutura de obras civis e energia elétrica, alimentação e proteção necessários e requisitados para a perfeita acomodação/implantação e operacionalização do objeto.

  - O escopo da presente prestação de serviços engloba todo o transporte horizontal ou vertical até os locais das instalações, serviços de embalagem, transportes, seguros, montagem,

instalação, colocação em operação, sendo que a garantia, manutenções corretivas e preventivas e assistências técnicas serão por um período de 01 (um) ano.

  - Todo e qualquer prejuízo causado ao patrimônio da contratante e/ou a terceiros durante a execução/implantação dos serviços contratados e os resultados destes será de total responsabilidade da contratada, respondendo está por seus funcionários, representantes ou prepostos.

  - A contratada deverá implantar de forma adequada o planejamento, a execução e a supervisão permanente dos serviços, de forma a obter uma operação correta e eficaz, realizando os serviços de forma meticulosa e constante atendendo todas as normas de segurança.

# Especificações Técnicas

  - Os equipamentos ofertados deverão ser novos, sem uso e estar em fase normal de fabricação, devendo a contratada se responsabilizar por peças de reposição.

  - O pagamento dos equipamentos e serviços implantados/realizados serão condicionados ao rigoroso cumprimento das condições definidas neste documento e no futuro contrato.

  - Toda a mão-de-obra necessária à execução dos serviços de instalação, montagem, configuração, assistência técnica e garantias dos equipamentos será de responsabilidade única e exclusiva da contratada.

  - As intervenções para instalação dos equipamentos de sinalização semafórica deverão ser efetuadas de forma a afetar minimamente o funcionamento dos serviços já em operação, de preferência em jornada noturna, garantindo a menor interferência nas condições de trânsito.

  - Não havendo especificação clara neste documento, ou dados conflitantes, terá prevalência as Normas da ABNT ou entidades técnicas nacionais.

## Grupos Focais Semafóricos

    - O grupo focal semafórico, é o conjunto obtido pela montagem de um ou mais focos luminosos com suas faces voltadas para o sentido do movimento. São estruturas empregadas na sinalização semafórica de regulamentação e advertência, podendo ser:

- Veicular principal/ auxiliar sequencial gradativo

- Veicular repetidor

- Ciclista

- Pedestre

      - Na montagem dos módulos focais, todos deverão ser de tecnologia baseada em "Leds" (diodo emissor de luz) para semáforos e deverão ser rigidamente acoplados, bem como não permitir a passagem de luz de um módulo a outro.

      - Todos modelos de grupo focal semafórico deverão ser fornecidos com no mínimo dois suportes metálicos para fixação, sendo que os suportes deverão permitir a instalação do conjunto na posição vertical ou horizontal.

      - Os suportes deverão permitir o basculamento e movimentação sobre o eixo cilíndrico, para o alinhamento de posição do conjunto, seja na coluna ou no braço projetado, sendo que deverão ser compatíveis para fixação em suportes cilíndricos regular com diâmetros variáveis

com bitolas entre 3” a 5”.

      - Não serão aceitos módulos de LED e demais equipamentos fixados, adaptados, embutidos ou sobrepostos na face externa do display de policarbonato.

      - Cada módulo focal de LED deverá conter um cobre foco, fixado em moldura.

## Grupo Focal Semafórico Veicular principal tipo sequencial gradativo a LED

      - Definições;

        - Entende-se por:

          - “Grupo focal Veicular em Policarbonato led e sinalizador regressivo auxiliar” o conjunto formado Por 3 lâmpadas a led 200mm, (sendo 1 verde, 1 amarelo e 1 vermelho), 10 lâmpadas de 100mm led (sendo 5 verdes e 5 vermelhos), um anteparo e um controlador com software.

          - "Grupo Focal Semáforico Veicular com lâmpada led." como sendo o conjunto formado por 3 lâmpadas a led 200mm, (sendo 1 verde, 1 amarelo e 1 vermelho) acondicionados em caixas em policarbonato, padrão ABNT, próprias para operação em ambiente externo;

          - “Sinalização Auxiliar Regressiva” como sendo o conjunto formado pelas unidades ópticas laterais esquerdas e direitas a Led - 10 lâmpadas de 100mm (sendo 5 verdes e 5 vermelhos), próprias para operação em ambiente externo, fixadas no painel;

          - “Interface para controlador de Sinalização Auxiliar” como sendo o conjunto formado

pelos seguintes elementos:

- Placa de circuito impresso com controle de sinalização auxiliar;

- Proteções mecânicas e elétricas

- Terminais de conexão;

- Caixa para acondicionamento.

- Software;

## Características Gerais

        - Os Grupos Focais Veiculares em Policarbonato led e sinalizador auxiliar, substituirão os Grupos focais convencionais.

        - O Grupo Focal led, além de seu funcionamento normal, possui cinco lâmpadas a led de 100mm que acendem junto com a lâmpada de 200mm e vão apagando em intervalos de tempos iguais de acordo com o tempo de fase (vd ou vm) ou via programação do controlador de trânsito eletrônico.

        - Cada conjunto óptico veicular a led e o conjunto auxiliar deverão ser interligados com cabos de alimentação de seção mínima de 1,0mm², com a terminação do cabo para fixação em barras de bornes de 2,5mm² em conectores modulares.

        - O Grupo Focal Veicular led com sinalização auxiliar devem funcionar em qualquer controlador de trânsito eletrônico nacional ou internacional.

## Requisitos Especificos

        - A caixa dos grupos focais de 200mm devem ser de policarbonato, e devem atender as exigências abaixo:

          - A caixa blindada de concepção modular, deve possuir dispositivo que permita a ligação da fiação externa, de modo a não comprometer a hermeticidade da mesma.

          - Deve ter portinhola contendo orifícios, guias, ressaltos e reforços necessários para a fixação de cobre-focos e lentes, devendo abrir-se girando sobre dobradiças da direita para a esquerda, tomando-se como referência um observador frontal. Seu fechamento deve ser feito através de fecho simples, sem uso de ferramenta especial, de modo a garantir a vedação da caixa blindada.

          - Todos os acessórios utilizados na fixação dos elementos componentes da caixa blindada, tais como, fechos, parafusos, travas devem ser conforme NBR 10065.

          - Os parafusos não devem possuir rosca soberba de forma a permitir sua reutilização. 7.6.2.3.1.5	Todas as suas partes devem ser lisas e isentas de falhas, rachaduras, bolhas de

fundição ou outros defeitos.

          - Não pode haver infiltração de poeira e umidade nas partes óticas e elétricas da caixa blindada, devendo ser previsto proteção, através de guarnições de borracha e filtro de bronze poroso para respiro.

          - As caixas blindadas devem ter as cores definidas no processo de produção mantendo-se inalteradas mesmo em exposição solar (raios ultravioletas). Ozona e/ou abrasão dos ventos.

          - O acabamento externo e interno das caixas blindadas deverá ser na cor preta e todas as suas partes devem ser lisas e isentas de falhas, rachaduras ou outros defeitos;

          - A caixa blindada de concepção modular deverá possuir dispositivo que permita a ligação da fiação externa, de modo a não comprometer a hermeticidade das mesmas;

          - As caixas blindadas deverão possuir vedação contra água e poeira.

          - As caixas blindadas quando ensaiadas para verificação da hermeticidade, não deverão conter mais do que 5 cm³ de água no interior dos 3 focos, no ensaio de estanqueidade.

          - Cada caixa blindada deverá ter uma portinhola fabricada com o mesmo material, contendo orifícios, guias, ressaltos e reforços necessários para a fixação de cobre-focos e lentes.

          - Os Parafusos não poderão ser auto-atarrachante de forma a permitir a sua reutilização. Casos de exceção deverão ser submetidos à aprovação prévia.

## Cobre-foco

          - Deverão existir cobre-focos, individuais para cada foco, cobrindo ¾ superiores da circunferência do mesmo, com finalidade de reduzir a intensidade luminosa externa e impedir visão lateral, confeccionados em policarbonato, com espessura mínima de 1mm.

## Anteparo

          - Os anteparos (shadows) deverão ser confeccionados em material não corrosível com acabamento na cor preto fosco de modo a ser fixados nos grupos focais de 200mm e os auxiliares de 100mm em braços projetados.

## Fixações

          - A fixação dos Grupos Focais em braço projetado deve ser feita por um único suporte, confeccionados em alumínio.

          - O suporte deve ser tipo basculante, a fim de posicionar o Grupo Focal Veicular projetado na melhor visão do motorista.

## Lentes

          - As lentes dos grupo focal semafóricos deverão ser incolores e do tipo Fresnel. 7.6.2.3.5.2	As lentes deverão ser de policarbonato, com proteção UVA, devendo suportar sem

danos uma exposição solar direta por um período não inferior a cinco anos.

7.6.2.3.5.3	A superfície externa da lente deverá ser lisa e polida para evitar o acúmulo de poeira.

        - Interface para Controlador

          - A interface do Grupo focal veicular a led com sinalizador auxiliar deverá ter:

- vedação mecânica tipo carcaça que não permita o acesso ao circuito, evitando curto-circuito, choque elétrico, danos por contato, intempéries, dentre outros;

- alimentação exclusiva de um cabo de 4 vias (Vermelho-Amarelo-Verde-Comum) vindo do controlador de tráfego;

          - Sob nenhuma hipótese será permitido a energização do grupo focal auxiliar por outros alimentadores, que não o do grupo semafórico de mesma cor;

          - A alimentação dos grupos focais auxiliares deverão ser feita através de 2 cabos de 6vias x 1.5mm² partindo da placa de interface até os focos;

          - A caixa da interface eletrônica dever ser instalado na coluna onde estiver o braço projetado que o Grupo Focal for instalado.

## Proteção Mecânica do conjunto óptico

          - Os conjuntos ópticos a led veiculares e os conjuntos ópticos auxiliares a led, deverão possuir uma proteção mecânica do tipo "carcaça", que não permita acesso ao circuito, para se evitar curtos-circuitos, choques elétricos, danificações por contato e etc.

          - A proteção deverá ter robustez compatível com os grupos focais convencionais,

fabricada em material de PVC ou policarbonato.

          - O Grupo Focal LED deverá ser projetado de maneira a garantir seu adequado funcionamento nas mais diversas condições de meio ambiente externo, tais como chuvas, ventos, insolação direta sobre os grupos focais, vibrações mecânicas etc.

## Funcionamento

          - O Grupo Focal Veicular a led com Auxiliar Regressivo deverá funcionar como um semáforo, com as mesmas características dos existentes.

          - O Auxiliar regressivo apresenta ao motorista em trânsito o tempo visual restante de vermelho ou verde veiculares, oferecendo aos motoristas maior segurança e visibilidade do conjunto semafórico.

          - A placa de interface do sinalizador auxiliar mede o tempo de vermelho e verde de todo o ciclo semafórico e armazena essa informação em memória. Quando no estágio subsequente, a informação total de tempo é dividida igualmente pelos focos, apagando 1 a 1, de cima para baixo, dando a impressão aos motoristas da diminuição dos tempos de verde e vermelho.

          - Esse funcionamento causa o benefício da diminuição da ansiedade do motorista, diminuindo as freadas bruscas nos cruzamentos, dando a informação mais próxima de troca de estágio para o sistema semafórico.

          - Quando houver mudança de plano e mudanças de consideráveis de tempos semafóricos, o sistema vai repetir o passo acima no estágio seguinte.

## Tecnologia LED

          - Os diodos LED deverão utilizar tecnologia AlInGaP (Alumínio Índio Gálio Fósforo) para as cores vermelho e amarelo, e a tecnologia InGaN (Índio Gálio Nitrogênio) para a cor verde.

          - O encapsulamento do diodo LED deverá ter proteção UVA e deverá ser incolor, não tingido.

## Características Elétricas

          - A alimentação elétrica, deverá ter valor de tensão nominal de 127 VCA ou 220 VCA com tolerância de ± 20%, freqüência de 60 Hz ± 5%.

          - A alimentação elétrica deverá ser feita através da saída dos controladores, por chaves contatoras ou chaveamento eletrônico (TRIACS).

          - O projeto do Grupo focal deverá levar em consideração as características funcionais de operação em modo piscante e o circuito de monitoração de verde conflitante, existentes em alguns controladores de tráfego.

          - A distribuição dos diodos nos circuitos LED no conjunto óptico, deverá permitir operação normal para a condição de falha de até 10% nos conjuntos veiculares e nos conjuntos auxiliares.

          - Qualquer anomalia em um diodo Led não deverá resultar em apagamento superior a 3% do total de diodos LED nos conjuntos ópticos veiculares 200mm.

          - A potência nominal de cada conjunto óptico veicular e o conjunto óptico auxiliar dever ser igual ou inferior a 10W e 5W respectivamente, para a tensão de 127 ou 220VCA.

          - O Fator de Potência não deve ser inferior a 0,92 (exceto para conjunto óptico auxiliar).

          - O Grupo Focal Veicular led com sinalizador auxiliar deverá possuir proteção contra transientes, surtos de tensão na alimentação e outras interferências elétricas – De Acordo com a NBR 5419 – Proteção de Estruturas contra descargas atmosféricas e NBR 5410 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão;

          - O Grupo focal Veicular led com sinalizador auxiliar deverá operar na temperatura ambiente de -20°C a 50°C e umidade relativa do ar de até 90%, sem prejuízo para os seus componentes.

## Características Fotométricas

          - Intensidade luminosa mínima para os módulos focais a LED deverá a tabela 1.1 abaixo:

          - Intensidade luminosa mínima para os módulos focais a LED do Grupo Auxiliar deverá a tabela 1.2 abaixo:

          - A cor dominante dos módulos leds. deverá obedecer aos intervalos especificados na tabela 1.3 abaixo:

## Ensaios

          - Deverão ser realizados os seguintes ensaios:

- Ensaio dimensional

            - Consistirá da medição das dimensões da amostra e da análise de conformidade.

- Ensaio de Névoa Salina

            - As peças componentes do foco semafórico não devem apresentar corrosão vermelha inclusive travas, parafusos, etc., em ciclo de 24 e 48 horas, conforme NBR 8094.

- Determinação de densidade

            - Os corpos de prova retirados da caixa blindada deverão ser submetidos à análise, conforme ASTM D792 para determinação da densidade do material utilizado para confeccionar o grupo focal.

- Identificação do polímero

            - Os corpos de prova retirados da caixa blindada serão submetidos à análise, conforme o método espectro fotometria no infravermelho para determinação da composição do material utilizado para fabricação do grupo focal.

- Determinação limite de resistência a tração

            - Os corpos de prova retirados da caixa blindada serão submetidos ao ensaio de tração conforme ASTM D638 para determinação dos seguintes parâmetros:

  - limite elástico

  - tensão de ruptura

  - alongamento no limite elástico

  - alongamento na ruptura

- Limite de resistência a flexão

            - Os corpos de prova retirados da caixa blindada serão submetidos ao ensaio de flexão conforme ASTM D790 para determinação dos seguintes parâmetros:

- resistência a flexão no limite elástico

- módulo de flexão

- Ensaio elétrico inicial

            - Verificar o funcionamento da amostra com tensão nominal;

            - Aplicar tensão de 1,0 KVA, 60 HZ, por 1 minuto, entre todos os terminais de alimentação curto- circuitados e a carcaça aterrada;

- Verificar o funcionamento da amostra com tensão nominal

            - Ensaio climático / Burn-in / resistência ao calor

            - Submeter a amostra à temperatura de 50ºC por um período de 24 horas. Manter a amostra energizada com tensão nominal durante todo este período verificando o seu funcionamento.;

            - Submeter a amostra desenergizada, a 50ºC por um período de 30 min, baixar rapidamente a temperatura para -10ºC e mantê-la por mais 30 min. Repetir este procedimento 10 vezes e verificar o funcionamento da amostra com tensão nominal.

            - Os grupo focal Semafóricos a LED deverão ser submetidos a um choque término, com ciclo de variação da temperatura entre -10º a 50ºC e umidade relativa do ar de 90%.

- Ensaio Elétrico Final

            - Verificar o funcionamento da amostra com tensão nominal;

            - Aplicar tensão de 1,0 KVCA, 60 Hz, por 1 minuto, entre todos os terminais de alimentação curto- circuitados e a carcaça aterrada;

            - Verificar o funcionamento da amostra com tensão nominal;

            - Aplicar por um período de 10s uma tensão 50% acima da nominal e verificar o funcionamento;

            - Verificar o funcionamento variando-se a tensão nominal em +/- 20% e a freqüência nominal em

+/- 5%;

            - Medir a Potência Aparente de entrada (S em VA), com tensão nominal;

            - Calcular o Fator de Potência como sendo a razão entre as potências ativa e aparente;

- Ensaio Fotométrico

            - Medir a Cromaticidade (comprimento de onda da luz emitida). Posicionar o medidor alinhado com o eixo óptico do foco e a uma distância de 30cm do foco. Manter o foco energizado à tensão nominal por 10 min. E efetuar a medição. Os resultados deverão estar conforme a tabela 1.3;

            - Medir a intensidade luminosa. O foco e o medidor deverão estar montados em um goniômetro e distanciados 4m entre si. Para cada par de ângulos indicado na tabela dos itens 1.1 e 1.2 para amostra de 200mm e 100mm respectivamente, o foco deverá ser energizado por 1 min e a medição efetuada. Desligar o foco para reajustar o ângulo e repetir o procedimento.

            - Os resultados deverão estar conforme a tabela supracitada, após a correção da medida pela distância entre a amostra e o medidor.

- Isolação

            - No caso do conjunto óptico a LED utilizar peças metálica, deverá ser verificada a rigidez dielétrica, através da aplicação de uma tensão de 1500 VCC, pelo período de 01 (um) minuto, entre todos os terminais colocados em curto circuito e a carcaça.

## Selo De Identificação E Qualidade

          - Todos os grupos focais deverão ser identificados através de um selo de qualidade, que será utilizado para controle de manutenção e garantia.

          - O selo de identificação e qualidade deverá ser fabricado em material indelével e resistente às condições de operação, não devendo sofrer qualquer tipo de degradação, rasura e/ou descolamento ao longo do período de garantia.

          - O selo de identificação e qualidade deverá conter as seguintes informações que possibilitem a rastreabilidade da produção:

- Número de série/lote de fabricação;

- Identificação do fabricante e do produto;

- Espaço para marcação indelével da data de instalação;

## Grupo Focal Semafórico Repetidor

      - Grupo focal veicular, tipo “I”, com 3 (três) módulos focais de 200mm de diâmetro a LED, cobre-focos, anteparo, borrachas de vedação e suportes de fixação.

      - A estrutura da caixa deve ser lisa e isenta de falhas, rachaduras, bolhas de fundição ou outros defeitos. Não podendo haver infiltração de poeira e umidade no interior da caixa, devendo ser prevista proteção através de guarnições de borracha e filtro de bronze poroso para respiro.

      - A partilha deve ser do mesmo material da caixa, contendo orifícios, guias, ressaltos e reforços necessários para a fixação do cobre foco e da lente, devendo abrir-se girando sobre dobradiças da direita para a esquerda, tornando-se como referência um observador frontal. Seu fechamento deve ser feito através de fecho simples, sem uso de ferramenta especial, de modo a garantir a vedação da caixa.

      - Todos os acessórios utilizados na fixação de elementos componentes da caixa, tais como fechos, parafusos e travas, devem ser conforme ABNT NBR 10065.

      - Os parafusos não podem possuir rosca soberba, de forma a permitir sua reutilização.

## Grupo Focal Semafórico Para Pedestre

        - Grupo focal para pedestre com 2 (dois) módulos focais em formato quadrado de 200mm a LED, caixa em Policarbonato com Suportes e Pictograma do Guará (símbolo da

recuperação ambiental da Cidade de Cubatão após graves danos à natureza causados pela poluição industrial no final do século XX ). Deverá ser fornecido com pestanas, com módulos a LED compreendendo foco verde (Pictograma do Guará) e foco vermelho (Pictograma do Guará) com borrachas de vedação e suportes de fixação.

        - A estrutura da caixa deve ser lisa e isenta de falhas, rachaduras, bolhas de fundição ou outros defeitos. Não podendo haver infiltração de poeira e umidade no interior da caixa, devendo ser prevista proteção através de guarnições de borracha e filtro de bronze poroso para respiro.

        - A partilha deve ser do mesmo material da caixa, contendo orifícios, guias, ressaltos e reforços necessários para a fixação do cobre foco e da lente, devendo abrir-se girando sobre dobradiças da direita para a esquerda, tornando-se como referência um observador frontal. Seu fechamento deve ser feito através de fecho simples, sem uso de ferramenta especial, de modo a garantir a vedação da caixa.

        - Todos os acessórios utilizados na fixação de elementos componentes da caixa, tais como fechos, parafusos e travas, devem ser conforme ABNT NBR 10065.

        - Os parafusos não podem possuir rosca soberba, de forma a permitir sua reutilização.

## Semáforo de Pedestre Horizontal

        - Deverá possuir sistema de amortecedor que evite trincas;

        - Deverá possuir vidro temperado antivandalismo;

        - Deverá repetir a cor do grupo focal de pedestres;

## Módulo de LED

        - O modulo de LED deve possuir uma construção que permita garantir a integridade no manuseio para evitar curtos-circuitos, choques elétricos e danificações por contato.

        - O conjunto óptico deve satisfazer plenamente os requisitos da ABNT NBR IEC 60529 para ser classificada como IP 55, ou seja, à prova de poeira e chuvas.

## Lentes

          - As lentes devem:

- Possuir proteção contra radiação ultravioleta, quando aplicável.

- Ser passiveis de substituição, sem afetar os componentes de LED.

- Ser incolores.

- Possuir superfície externa lisa e polida, para evitar o acúmulo de poeira.

## Características elétricas

          - O modulo de LED devem possuir alimentação nas tensões de (127 ± 20%) VCA e/ou (220 ±20%) VCA, e frequência de 60 ± 5%) Hz.

          - A potência nominal de cada conjunto óptico veicular e o conjunto óptico auxiliar dever ser igual ou inferior a 10W e 5W respectivamente, para a tensão de 127 ou 220VCA.

          - O fator de potência do modulo de LED não pode ser inferior a 0,92, quando operada em condição nominal de tensão e temperatura.

          - A resistência elétrica do isolamento do modulo de LED não pode ser inferior a 2,0MΩ.

          - Não pode ocorrer centelhamento ou perfuração da isolação da lâmpada de LED, quando esta for ensaiada conforme determina a ABNT NBR 15889.

          - O módulo de LED deve possuir proteção contra transientes e surtos de tensão na alimentação e outras interferências elétricas – De Acordo com a NBR 5419 – Proteção de Estruturas contra descargas atmosféricas e NBR 5410 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão.

          - O modulo de LED deve operar normalmente, á temperatura ambiente de -20°C a 60ºC e umidade relativa do ar de até 95%, sem prejuízo para os seus componentes.

## Características fotométricas

          - A intensidade luminosa dos módulos de LED, deve atender ao disposto nas tabelas 3 da ABNT NBR 15889.

          - A intensidade luminosa máxima não pode exceder até três vezes o valor da intensidade luminosa mínima nos seguintes casos: grupo de pedestre do ângulo vertical de -5° e horizontal 0°.

          - O modulo de LED deve apresentar uniformidade de luminância, expressa em candela por metro quadrado (cd/m²) na distribuição da luz através da lente, sendo que a relação entre os valores máximos e mínimo de luminância não pode exceder a proporção 10:1.

          - Todos os LED de cada modulo de LED deve ter a mesma intensidade luminosa e ser do mesmo tipo e cromaticidade.

## Fixação dos grupos focais

          - Os grupo focal semafóricos deverão ser:

- Fixados às colunas semafóricas, por meio de um conjunto de braçadeiras ou trilhos aparafusados.

- Deverão ser fixados, em ambas as extremidades através de parafusos de aço inoxidável apropriados.

- A fixação do grupo focal em braço projetado deve ser feita por um único suporte.

          - As fixações devem receber tratamento e acabamento externo, devendo passar por um processo de desengraxe, decapagem e fosfatização, de modo a garantir a perfeita aderência das tintas.

          - Os suportes deverão ser imunes à corrosão e dimensionados para condições de vento de até cem (100) km/h.

          - Os suportes devem permitir o posicionamento do grupo focal em torno de um eixo vertical, após a fixação à coluna.

          - O grupo focal fixado em coluna ou em braço projetado deve permitir pequenos deslocamentos em torno dos seus eixos para eventuais ajustes de direcionamento.

## Luminária 20W LED Para Travessia de Pedestres

    - Luminárias com o corpo em liga de alumínio injetado em alta (não serão aceitos produtos com corpo em liga de alumínio injetados a média e baixa pressão);

      - Corpo deve ser projetado para dissipar o calor do conjunto de tecnologia LED (Light Emitting Diode) do tipo COB, integrada de modo eficiente, luminária deve possuir módulos de LED que possam ser substituídos;

      - Fica vetado o uso de parafusos rosca soberba (são parafusos utilizados com o destino para plásticos e madeiras), devido a sua facilidade em soltar com vibrações;

      - A Luminária deve possuir ajuste de ângulo de ±20º, com graduação gravada em seu próprio corpo (não será aceito uso de adaptador);

      - A Luminária deverá possuir Lente ou Refrator em Vidro com espessura mínima de 4mm;

      - Juntas e guarnições devem conter vedações com elastômero de silicone com resistência a altas e baixas temperaturas na faixa de -10ºC à 200ºC;

      - O conjunto de proteção total deve atender o grau de proteção IP 66 ou IP 67;

      - Resistência a ação de ventos com velocidade mínima de 150 km/h, conforme ABNT NBR 15129;

      - A luminária deve permite fixação para braço com suporte central de Ø25mm à Ø60,30mm com parafusos para fixação e ajustes, em material inoxidável;

      - Fator de potência maior ou igual 0.98;

      - Os índices de fotometria da luminária construída devem estar em conformidade com a NBR 5101/2012 Distribuição fotométrica média, tipo I, II ou III, sendo limitada ou totalmente limitada;

      - Diagrama de distribuição das intensidades luminosas conforme item 4.3.3 da NBR- 5101:2012;

      - Cabos de conexão com a rede paralelo conforme NM 247 com certificação Inmetro (1mm² de condutor sem isolação), fornecidos nas cores Marrom, Azul e Verde-amarelo (proteção);

      - Protetor de surto de 10kv/10ka devem ser instalados em serie com a rede;

      - Vida útil de mínimo do conjunto de 50.000 horas;

      - Todas as luminárias devem ser classe de isolação I, proteção contrachoques classe I. A luminária deve atender requisitos mínimos exigidos nos seguintes documentos de referência: NBR IEC-60598-1: Requisitos Gerais e Ensaios, NBR-15129:2012 - Luminárias para Iluminação Pública e NBR-5101:2012- Iluminação Pública Procedimento (Classificação).

      - Proteção contrachoque elétrico, rigidez dielétrica de classe I, resistência de isolamento, resistência ao torque dos parafusos e conexões e resistência a vibração conforme norma ABNT NBR IEC 60598-1;

      - Grau de proteção do conjunto óptico e grau de proteção do alojamento do driver com IP66 ou IP67 e segundo normas ABNT NBR IEC 60598;

      - Para comprovação da manutenção fluxo luminoso do LED (Light Emitting Diode) os laboratórios reconhecidos pela entidade signatária do ILAC (International Laboratory Accredittion Coordination), acordo internacional do qual a Coordenação Geral de Acreditação (General Coordination for Accredition (CGCRE)) é signatária, caso os ensaios, laudos e documentação tenham sido realizados fora do Brasil.

      - A Luminária deverá ser fornecida com fotocélula embutida/integrada.

      - A tensão de alimentação da luminária/driver seja de 100-250 Vac / 50-60.

      - Eficiencia energética mínima de 110/lm/w.

    - Potencia nominal de 20W.

      - As características das luminárias deverão ser comprovadas através de laudos e/ou certificados emitidos por:

- Laboratório acreditado pelo INMETRO para o ensaio em questão, ou

- Laboratório de órgão ou entidade integrante da Administração Pública, incumbido estatutariamente da realização de atividades de ensaios, testes, laudos e análises técnicas, ou

- Laboratório de entidade qualificada para a realização do ensaio, vinculada a universidade, cuja idoneidade e competência técnica sejam comprovadamente reconhecidas em âmbito nacional ou internacional.

- Observação: o Licitante provisoriamente vencedor deverá apresentar laudo juntamente com as amostras.

## Requisitos Gerais

      - As Lâmpadas LED para travessia de pedestres serão instaladas para iluminação de faixa de travessia de pedestres. As áreas a serem iluminadas são representadas nas imagens a seguir, para diferentes casos.

      - As Luminárias devem ser instaladas preferencialmente nas colunas semafóricas de pedestres.

      - Para canteiro central com largura máxima de 3,00 metros a distância mínima do solo deve ser igual a 3 metros, pois no canteiro a luminária não corre o risco de abalroamento e se obtêm maior rendimento de luminosidade.

      - A figura abaixo mostra duas situações, uma com canteiro central com largura até 3 metros e a outra com canteiro com largura superior a 3 metros.

      - Quando a luminária estiver sobre o leito carroçável, deverá ser adotada altura livre mínima de 4,50 metros, para evitar problemas de abalroamento com ônibus e caminhões.

    - Documentos Complementares

      - Apresentação de laudos emitidos por laboratórios associados à ABIPTI – Associação Brasileira das Instituições de Pesquisa Tecnológica e Inovação, ou credenciados pelo INMETRO – Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial.

        - Deverá ser entregue catálogos técnicos que comprovem as características dos equipamentos, instruções de manutenção, dados técnicos dos componentes para reposição de peças, impressos e em digital na língua Portuguesa.

- Ensaios:

          - Ensaio de grau de proteção NBR IEC 60598-1;

          - Ensaio de vibração NBR IEC 60598-1;

          - Ensaio Fotométrico NBR 5101;

- b) Análise dimensional.

          - Tensão Nominal ou faixa de tensão nominal (“V” ou “volts”);

          - Potência nominal (“W” ou “watts”);

          - Frequência nominal (“Hz”);

          - Corrente nominal (“A” ou “ampere”);

          - Fator de Potência;

          - Deverá ser efetuada nas luminárias e os resultados deverão satisfazer ao estabelecido nesta Especificação Técnica de Sinalização;

          - Componentes elétricos e eletrônicos da luminária.

          - Deverão ser apresentados os catálogos dos fabricantes dos componentes, comprovando o atendimento das características exigidas nesta Especificação Técnica de Sinalização.

          - Informações de identificação visual no produto.

          - Marca de origem (isto pode tomar a forma de uma marca, o nome do fabricante ou o nome do fornecedor responsável);

- Fluxo luminoso nominal da lâmpada LED, expressa em lúmen, também no caso das lâmpadas de luz dirigida para os quais normalmente é dada somente a intensidade luminosa em combinação com o ângulo do facho;

- Compatibilidade com dimerização. Caso a lâmpada em questão não possa ser aplicada com dimmers esta deve conter o símbolo abaixo: 9ABNT NBR IEC62560:2013;

- Informações de fornecimento identificados por etiqueta no padrão QR Code, deverá conter:

          - Nome do Fabricante;

          - Número do Lote de fabricação;

          - Número de Série do Produto;

          - Data de Fabricação;

          - Tempo de Garantia;

# Garantia

      - Luminárias: 01 (um) ano;

      - Relés Foto eletrônicos: 01 (um) ano.

      - Conjunto de LEDs de iluminação: A garantia refere-se a uma duração de 50.000 horas, respeitadas condições normais de tempo de uso em operação (horas), temperatura ambiente e instalações adequadas. Reparo ou reposição do produto ou componente com defeito de fabricação durante o período de garantia da luminária.

## Controladores Eletrônicos De Tráfego

    - Descrição Funcional Do Controlador Semafórico

      - Tipos de controle - Para efeitos desta Especificação, o termo controle está associado ao elemento responsável pelo acionamento dos tempos do controlador semafórico ou pela sua supervisão/monitoramento. O controlador deverá ser capaz de operar em Controle

Centralizado, Controle Manual e Controle Local.

      - Controle Centralizado - O controlador deverá ser capaz de operar em dois modos de Controle Centralizado: Modo Centralizado Integral e Modo Centralizado de Supervisão.

## Modo Centralizado Integral

          - Os planos de tráfego a serem cumpridos pelo controlador serão aqueles contidos na tabela de horários de entrada de planos da Central de Controle, mesmo que esta coincida com a tabela de horários do Controlador.

          - Neste modo, a cada segundo, a Central deverá informar ao controlador qual é o estágio que ele deverá implementar nos semáforos. A cada segundo, o controlador deverá informar à Central qual foi o estágio implementado nos semáforos no último segundo, além das informações relativas à detecção e a eventuais falhas.

          - Além disso, deverão ser disponíveis, pelo menos, os dois seguintes recursos:

- Pelo menos uma vez por dia o relógio do controlador deverá ser ajustado com o da Central;

- No máximo, 15 segundos após a ocorrência de uma falha no controlador, ou num detector de veículos, o controlador deverá enviar mensagem à Central informando o ocorrido;

          - A ocorrência da entrada no Modo Centralizado Integral. Deverão ser armazenadas no Registro de Eventos e Falhas com data/hora (dd:mm:aaaa e hh:mm:ss) da ocorrência.

## Modo Centralizado de Supervisão

          - Neste modo, a troca de mensagens entre a Central e o controlador em campo só ocorre esporadicamente, situação em que a Central está supervisionando e/ou monitorando o que está ocorrendo no controlador semafórico sem lhe impor a programação semafórica. O cruzamento opera segundo a programação semafórica residente no próprio controlador. Neste tipo de modo deverão ser disponíveis, pelo menos, os dois seguintes recursos:

- Pelo menos uma vez por dia o relógio do controlador deverá ser ajustado com o da Central;

- No máximo, 15 segundos após a ocorrência de uma falha no controlador, ou num detector de veículos, o controlador deverá enviar mensagem à Central informando o ocorrido;

          - Para estes dois modos de controle, acima descritos, é necessário que a Central e a Interface de Programação Local possam acessar para leitura todos os parâmetros dos planos de tráfego residentes no controlador (download). E ainda, desde a Central, gravar um plano de tráfego no controlador, bem como a Tabela de mudança de planos (upload).

          - A ocorrência da entrada no Modo Centralizado de Supervisão. Deverão ser armazenadas no Registro de Eventos e Falhas com data/hora (dd:mm:aaaa e hh:mm:ss) da ocorrência.

## Controle Manual

        - Neste tipo de controle, a duração dos estágios é imposta por um Operador de Tráfego, de acordo com sequência de estágios preestabelecida no controlador e respeitando tempos de segurança programados. Deverá ser efetivada pela inserção, através de plug, de um dispositivo de comando manual na entrada apropriada ou através de chaves do tipo chave tactíl existentes no próprio controlador, assim como deverá possuir também uma chave do mesmo tipo para dar os pulsos esses são os métodos manuais físicos. Sendo possível o acionamento do modo manual virtual pela Central.

        - Quando se implementar o controle manual se inibirá o funcionamento dos detectores e todas as demandas existentes serão ignoradas. Os estágios serão ativos segundo a indicação do operador.

        - A ocorrência da entrada no Controle Manual. Deverão ser armazenadas no Registro de Eventos e Falhas com data/hora (dd:mm:aaaa e hh:mm:ss) da ocorrência.

## Controle Local

        - Neste tipo de controle, não há troca de mensagens entre a Central e o controlador em campo. O controlador implementa nos semáforos a programação semafórica residente no próprio controlador.

        - Neste tipo de controle, a temporização dos estágios nos semáforos é derivada integralmente da programação semafórica residente no próprio controlador.

        - A ocorrência da entrada no Controle Local. Deverão ser armazenadas no Registro de Eventos e Falhas com data/hora (dd:mm:aaaa e hh:mm:ss) da ocorrência.

## Capacidades

      - Grupos semafóricos

        - Deverá ser considerado o tipo de controlador Padrão 8, que deverá ser capaz de atender, no mínimo, oito grupos semafóricos.

        - Deverá ser possível configurar o tipo de grupo semafórico: veicular ou de pedestre.

        - Num plano semafórico, deverá ser possível configurar um grupo semafórico como desativado. Um grupo desativado é aquele em que permanece apagado ao longo de todo o ciclo.

## Estágios

        - O controlador Padrão 8 deverá ser capaz de operar, no mínimo, 32 (Trinta e dois) estágios. Sendo que dois ou mais anéis não poderão utilizar um mesmo estágio.

        - O controlador deverá possibilitar a programação de sequência de estágios diferentes da natural (constituída pelos estágios programados, executados um a um, uma vez por ciclo e em ordem). A alteração da sequência de estágios deverá permitir, ainda, a execução de um mesmo estágio mais de uma vez no mesmo ciclo, em um determinado plano, ou até mesmo, a supressão de um estágio em todos os ciclos de um determinado plano.

## Planos

        - O controlador deverá ser capaz de operar, no mínimo, 24 (vinte e quatro) planos de tráfego por anel.

## Eventos para ativação de planos

        - O controlador deverá ser capaz de armazenar, no mínimo, 96 (noventa e seis) eventos de ativação de planos.

## Evento para ativação de planos em datas especiais

        - O Controlador deverá ser capaz de ativar, no mínimo, 64 (sessenta e quatro) eventos de ativação de planos especiais.

        - Cada ativação de plano em datas especiais será definida por data (dd/mm/aaaa), hora (hh:mm:ss).

        - Para eventos que ocorrem em datas fixas em todos os anos, o campo relativo ao ano deverá ser deixado em interrogação e a ativação deverá ocorrer em todos os anos na data especificada Ex.: (dd/mm/????).

## Detectores de pedestres

        - O controlador deverá ser capaz de ser conectado a, pelo menos, 4 (quatro) detectores de pedestres, cada um responsável por um conjunto de botoeiras ligadas em paralelo.

## Detectores de veículos

        - O controlador deverá ser capaz de receber os dados de, pelo menos, 16 (dezesseis) detectores de veículos, cada um responsável por uma seção de detecção, ou solução equivalente.

## Anel

        - O controlador deverá ter a capacidade de operar ao menos 4 anéis. Sendo que a capacidade mínima de estágios deverá ser distribuída entre eles.

        - Dois ou mais anéis não poderão utilizar um grupo semafórico com a mesma numeração. Exemplo:

- Anel 1: G1 – G2 – G3

- Anel 2: G4 – G5

        - A numeração dos estágios deverá ser reiniciada em cada anel. Exemplo:

- Anel 1: E1/A – E2/B – E3/C

- Anel 2: E1/A – E2/B

## Características Funcionais

      - Sequência de Cores

        - O controlador deverá permitir a seguinte sequência de cores para os semáforos:

- Grupos focais veiculares: verde – amarelo - vermelho;

- Grupos focais de pedestres: verde - vermelho intermitente - vermelho.

## Período de Entreverdes

        - Os valores dos tempos que compõem o período de entreverdes deverão poder ser programados, independentemente, por estágio ou por grupo semafórico. Sendo desejável que se possa diferenciar os valores de entreverdes por plano.

        - O período de entreverdes deverá ser composto pelos seguintes intervalos luminosos:

- Intervalo de amarelo, ajustável entre 3 e, pelo menos, 7 segundos, com resolução de um segundo. Sendo desejável que o controlador não permita a gravação de valores inferiores a 3 segundos;

- Intervalo de vermelho intermitente, ajustável, pelo menos, entre 3 e 32 segundos, com resolução de um segundo;

- Intervalo de vermelho de limpeza, ajustável, pelo menos, entre 0 (zero) e 7 segundos, com resolução de um segundo. O tempo de vermelho de limpeza, quando diferente de zero, deverá poder ser implementado imediatamente após o período de amarelo e/ou vermelho

intermitente.

        - Na situação em que o intervalo de vermelho intermitente seja maior do que o intervalo de amarelo e que os dois intervalos transcorram parcialmente juntos, o início do intervalo do vermelho intermitente deverá ser anterior ao início do intervalo de amarelo; sendo que, excetuando casos especiais, o fim do entreverdes do grupo semafórico de pedestre deverá coincidir com o fim do entreverdes do grupo semafórico veicular.

        - Em qualquer um dos modos de operação, os tempos dos intervalos de amarelo, vermelho intermitente e vermelho geral não poderão ser desrespeitados, nem mesmo na troca de planos ou na troca de modos.

## Tempo de verde de segurança

        - O tempo de verde de segurança deverá poder ser programado, pelo menos, entre 1 e 30 segundos, com resolução de um segundo.

        - O tempo de verde de segurança deverá ser programável, independentemente, para cada grupo semafórico.

        - Em qualquer um dos modos de operação, o tempo de verde de segurança não poderá ser desrespeitado, nem mesmo na troca modos e controle (operação, entrada e saída), imposição de planos e na imposição de modos.

        - No caso de violação do tempo de verde de segurança o controlador deverá ir para o modo intermitente por falha.

        - O controlador deverá fazer consistência entre a configuração dos tempos de verde de segurança com o tempo de verde programado, de forma a impedir a inserção de dados incompatíveis.

## Tempo de máxima permanência no estágio

        - O tempo de máxima permanência no estágio deverá poder ser programado, pelo menos, entre 0 e 4 minutos, com resolução de um segundo. Deverá ser possível desconsiderar o tempo máximo de permanência no estágio.

        - Em qualquer um dos modos de operação, o tempo de máxima permanência no estágio não poderá ser desrespeitado, nem mesmo na troca de planos ou na troca de modos.

        - No caso de violação do tempo de máxima permanência no estágio o controlador deverá ir para o modo intermitente por falha, exceto quando estiver no modo de operação manual. Neste caso o controlador deverá sair do modo de operação manual e retornar ao modo de controle local.

## Tempo do estágio

        - O início do estágio se dará com o início do entreverdes anterior ao verde do estágio, em todos os modos de controle.

        - O tempo de um estágio deverá poder variar, pelo menos, entre 1 (um) e 200 (duzentos) segundos, com resolução de um segundo.

## Verdes Conflitantes

        - O controlador deverá possibilitar a configuração de quais grupos semafóricos poderão ter verdes simultâneos e quais grupos semafóricos não poderão ter verdes simultâneos.

        - A configuração de verdes conflitantes deverá ser específica e independente da tabela de

associação de grupos semafóricos X estágios. Não serão aceitas soluções que deduzam verdes conflitantes a partir da tabela de grupos semafóricos X estágios.

        - O controlador deverá fazer consistência entre a configuração dos estágios em relação aos grupos semafóricos com a configuração dos verdes conflitantes, de forma a impedir a inserção de dados incompatíveis.

        - A ocorrência de uma situação de verdes conflitantes deverá conduzir o controlador para o modo Amarelo Intermitente por falha em, no máximo, um segundo.

## Monitoramento dos focos

        - Controlador deverá ser capaz de detectar a situação em que todos os focos vermelhos de um mesmo grupo semafórico estejam apagados, considerando tanto a operação com lâmpadas convencionais, quanto a LED, esta funcionalidade é desejável também para os focos verdes e focos amarelos. Deverá ser possível parametrizar cada um dos grupos semafóricos para que, no instante em que ocorrer tal situação, o controlador imponha, ou não, o modo Amarelo Intermitente por falha.

## Sequência de Partida

        - Quando os focos forem energizados (independentemente se o controlador estava ligado ou não), ou ao se restaurar a energia no controlador à normalidade, os grupos focais veiculares, antes de mudarem para o estágio requerido, deverão permanecer cinco segundos no modo Amarelo Intermitente (grupos de pedestre apagados), seguidos por três segundos de vermelho integral em todos os grupos focais (inclusive nos grupos de pedestres).

## Saída do Modo Amarelo Intermitente

        - Independentemente do motivo que tenha conduzido o controlador ao modo Amarelo Intermitente, este deverá impor vermelho integral a todos os seus grupos (inclusive os de pedestres) durante três segundos, imediatamente após a saída do modo Amarelo Intermitente.

## Troca de Planos

        - Deverá ser realizada de forma “abrupt”, respeitando os tempos de segurança definidos. Também será aceita a troca de planos de forma “Soft” desde que o tempo de ajuste ocorra em 3 (três) ciclos e o tempo de verde de um estágio não se estenda além do tempo de ciclo do plano que está iniciando.

## Modos de Operação

      - Quando em Controle Centralizado de Supervisão, ou em Controle Local, o controlador deverá ser capaz de implementar os seguintes modos de operação no(s) cruzamento(s) semafórico(s) por ele controlado(s):

- Amarelo Intermitente;

- Manual;

- Tempos Fixos Isolado;

- Atuado;

- Tempos Fixos Coordenado;

- Apagado.

## Modo Intermitente

        - Neste modo, todos os grupos focais veiculares operam em amarelo intermitente e todos os grupos focais de pedestres permanecem apagados.

        - Este modo deverá poder ser acionado a partir dos seguintes eventos:

- Requisição através de recurso existente no Painel de Facilidades para solicitação do modo Amarelo Intermitente, somente quando em modo local. Deverá ser imposto este modo de operação para todos os anéis programados;

- Detecção, pelo próprio controlador, de alguma falha que possa comprometer a segurança do trânsito de veículos ou de pedestres (detecção de verdes conflitantes, por exemplo);

- Quando da energização das lâmpadas dos grupos focais ou ao se restaurar a energia no controlador (Sequência de Partida);

- Acionamento de um plano residente no próprio controlador, caracterizado como modo Amarelo Intermitente, durante um período programado. Sendo desejável poder acionar este modo de operação para cada anel programado;

        - Quando ocorrer falhas relativas aos grupos semafóricos, conforme item “b” acima, apenas os anéis que apresentarem grupos com falha irão para amarelo intermitente, os demais deverão permanecer operando no plano e modo previsto.

        - O controlador deverá executar três segundos de vermelho integral antes de entrar no

Modo Intermitente, para as solicitações dos itens “a”, “c” e “d” acima.

## Modo Manual

        - Neste modo de operação, a duração dos estágios é imposta por um Operador de Tráfego, em campo, de acordo com sequência de estágios preestabelecida no controlador e respeitando tempos de segurança programados. Deverá ser efetivada pela inserção, através de plug, de um dispositivo de comando manual na entrada apropriada. O dispositivo deverá ser uma chave de contato momentâneo, tipo push-button NA, ligado ao plug de áudio (mono) tipo P10 através de cabo espiralado, usualmente utilizado em telefone.

        - A operação em Modo Manual se aplicara simultaneamente a todos os anéis. Durante a operação em Modo Manual, a sequência de estágios será determinada por um plano de uso exclusivo para operação manual. Complementarmente o Modo Manual poderá ser determinado pelo plano vigente, neste caso deverá ser possível o programador escolher o tipo de plano que determinará o Modo Manual (exclusivo ou vigente).

        - Caso durante a operação em Modo Manual ocorrer uma mudança de Plano por tabela horária, a operação em Modo Manual continuará a ser determinada pelos parâmetros do Plano em que iniciou.

        - Durante a operação manual os estágios dispensáveis passarão a ser fixos e serão implementados em todos os ciclos.

        - Quando em Operação Manual um estágio ultrapassar o tempo máximo de permanência no estágio o controlador deverá imediatamente passar para o Modo Operacional previsto na tabela horária local.

## Modo Tempos Fixos Isolado

        - Neste modo de operação, o controlador deverá manter tempos fixos de estágios, de acordo com os valores especificados por plano residente no próprio controlador, se submetido ao

Controle Centralizado de Supervisão, ou ao Controle Local.

        - Se o controlador estiver submetido ao Controle Centralizado de Supervisão, ou ao Controle Local, as mudanças de planos serão implementadas de acordo com a Tabela de Mudanças de Planos residente no próprio controlador.

        - Neste modo, não haverá estágios de duração variável, podendo haver, entretanto, estágios fixos dispensáveis.

        - Se, em um determinado ciclo, não ocorrer um estágio fixo dispensável, o tempo de ciclo ficará diminuído do tempo correspondente à duração desse estágio.

        - Na condição de falha de um detector veicular (placa de detecção ou laço indutivo), o estágio dispensável a ele associado deverá passar a ser considerado estágio indispensável.

## Modo Atuado

        - Neste modo de operação, a duração dos estágios é decorrente da ativação de detectores veiculares, permitindo extensões de verde até um máximo programado. O controlador deverá seguir a sua programação interna, de acordo com os valores especificados pelo plano vigente.

        - As mudanças de planos serão implementadas através da Tabela de Mudanças de Planos residente no controlador, tomando como referência o mesmo relógio que especifica o horário do controlador.

        - No modo atuado, poderá haver, ou não, estágios dispensáveis.

        - Se em um determinado ciclo não ocorrer um estágio dispensável, seu tempo deverá ser eliminado do ciclo, não ocorrendo nenhum processo de compensação em outros estágios.

        - O tempo de verde do estágio de duração variável deverá variar entre valores programáveis de verde mínimo e de verde máximo, em função das solicitações provenientes dos detectores veiculares. A cada uma dessas solicitações, o respectivo tempo de verde, quando presente, será incrementado de um período de tempo programável, denominado "extensão de verde".

        - O tempo de verde mínimo deverá ser maior ou igual ao correspondente tempo de verde de segurança e menor ou igual ao correspondente tempo de verde máximo.

        - O tempo de verde mínimo não é um parâmetro de segurança e deverá ser específico para o modo atuado, não devendo interferir nos demais modos de operação.

        - Deverá existir um parâmetro, programável para cada estágio e para cada plano, denominado "tempo de verdes intermediário". A consistência do controlador deverá assegurar que ele seja maior ou igual ao respectivo verde mínimo e menor ou igual ao respectivo verde máximo. Se ocorrer falha em qualquer um dos detectores utilizados pelo Modo Atuado, o controlador deverá passar a operar no modo Tempos Fixos Isolado com os verdes iguais aos respectivos “tempos de verdes intermediário". Assim devem ser programados três parâmetros: tempo de verde mínimo, tempo de verde máximo e um tempo de verde intermediário para o caso de falha do detector.

        - Deverá ser disponível o recurso de demanda prioritária, associada a determinado estágio. Uma vez identificada uma demanda prioritária, se o estágio correspondente não estiver ocorrendo, ele deve ser acionado o mais rapidamente possível, respeitados, porém, a sequência de estágios, os entreverdes e os verdes de segurança. Caso esse estágio esteja ocorrendo, deve ser incrementada a extensão de verde correspondente.

## Modo Tempos Fixos Coordenado

        - Neste modo de operação, o controlador opera de forma sincronizada e coordenada com

outros controladores, em função de parâmetros internos.

        - Se o controlador estiver submetido ao Controle Centralizado de Supervisão, ou ao

        - Controle Local, as mudanças de planos serão implementadas de acordo com a Tabela de Mudanças de Planos residente no próprio controlador.

        - A defasagem deverá ser um parâmetro programável, independentemente, para cada um dos planos.

        - A defasagem deverá poder ser ajustada entre zero e o tempo de ciclo, com resolução de um segundo.

        - Se, em um determinado plano, houver estágio dispensável, o tempo não utilizado desse estágio (no caso de não ocorrer o referido estágio dispensável) deverá ser acrescido para outro estágio (anterior ou posterior, à escolha do técnico programador), dentro da sequência vigente, de forma a manter constante o tempo de ciclo. Caso o estágio escolhido como alternativo for o imediatamente anterior ao estágio dispensável, ele deverá ser estendido ocupando o tempo do estágio dispensável de modo a receber esse tempo ainda no mesmo ciclo.

        - No modo Tempos Fixos Coordenado não haverá estágios de duração variável.

## Modo Apagado

        - Deverá ser possível impor o controlador no modo apagado. Neste modo, todos os grupos focais veiculares e todos os grupos focais de pedestres permanecem apagados. Deverá ser possível, também, programar um plano selecionando somente para alguns grupos semafóricos que ficarão apagados.

        - O controlador deverá executar três segundos de vermelho integral antes de entrar no Modo Apagado.

        - O controlador deverá continuar funcionando internamente, devendo ser possível visualizar a programação sendo executada mesmo com os focos apagados. A comunicação com a Central de Monitoramento também deverá ser mantida.

      - Imposição de Plano e Modo de Operação pelo controlador

        - Deverá ser possível impor a partir do controlador qualquer um dos planos programados, assim como um modo de operação.

        - Deverá ser possível programar a duração da imposição de plano e modo, com resolução de um minuto. Também será permitido retirar a imposição, voltando o controlador a operar de acordo a sua tabela horária.

## Base de Tempos

      - Métodos de ajuste do relógio do controlador

        - O controlador deverá estar preparado para que seu relógio interno seja ajustado por dois métodos distintos, no que tange ao seu horário, dia da semana e data:

- Por um dispositivo GPS acoplado ao Controlador;

- Através da Interface de Programação Local.

        - Ajuste a partir de dispositivo GPS (Global Positioning System)

          - O ajuste do relógio do controlador pelo dispositivo GPS deverá ocorrer com periodicidade igual ou inferior a 15 (quinze) minutos.

        - Ajuste através da Interface de Programação Local

          - O relógio do controlador deverá poder ser ajustado, manualmente, através da Interface de Programação Local.

## Interface para Programação Local

      - A Interface para Programação Local é um dispositivo que tem a função de viabilizar a programação e verificação dos parâmetros residentes no controlador.

      - A Interface para Programação Local deverá ser constituída por, pelo menos, um visor e um teclado, ou outros dispositivos que possuam a mesma funcionalidade.

      - A Interface de Programação Local deverá ser portátil, não sendo aceita sua incorporação ao controlador.

      - Todas as teclas deverão ser identificadas e as mensagens apresentadas em linguagem de Engenharia de Tráfego e em português, sendo aceitáveis abreviações mnemônicas de termos de Engenharia de Tráfego.

      - As mensagens apresentadas deverão ser alfanuméricas, devendo possuir, no mínimo, duas linhas com 16 caracteres cada, além de permitir ao operador fácil interpretação sem a necessidade de recorrer a tabelas de conversões de códigos.

      - A interface de Programação deverá permitir somente alterar os parâmetros pertinentes à programação semafórica como tabela horária, em campos definidos, de modo a impedir alterações indevidas no

      - software do controlador.

      - A Interface de Programação Local deverá ser iluminada internamente e ter condições de ser operada sob a incidência direta ou ausência total de luz artificial ou natural.

      - A Interface de Programação Local deverá ser um equipamento de uso geral e deverá ser de dois tipos: “hand-held terminal” e/ou computador portátil de uso industrial, acompanhados de todos os cabos e conectores necessários para comunicação. Não serão aceitos terminais dedicados que só funcionem como interface do controlador.

      - A programação e a alteração dos parâmetros residentes no controlador somente poderão ser efetuadas através de senha numérica ou alfanumérica única, com um mínimo de dois dígitos, pré-gravada em seu firmware. Tal restrição não é necessária no caso de leitura dos parâmetros. Deverá ser possível desativar a necessidade de inserir a senha para alterar os parâmetros.

      - Deverá ser possível escrever uma programação “off-line”, ou seja, deverá permitir a programação e arquivo dos parâmetros necessários à operação em um computador que não esteja conectado ao controlador para programar posteriormente no controlador.

## Programação dos Parâmetros do Controlador

      - Este item especifica como deve ser feita a programação dos parâmetros residentes no controlador, através da Interface de Programação Local.

        - Para os controladores que utilizarem dispositivo removível responsável por armazenar a programação semafórica (PROMS, Cartões de memória, etc.), deverá ser apresentada uma solução que impeça que a programação de um determinado cruzamento seja inserida erroneamente em outro. Caso ocorra uma inserção indevida o controlador não deverá implementá-la.

        - Deverá ser efetuada verificações de consistência entre os parâmetros abaixo, antes que o controlador assuma os valores inseridos:

- Tabela de Conflitos com Tabela de Estágio/Grupos Semafóricos;

- Ciclo do Plano com somatória dos valores que compõe o Plano;

- Verde de Segurança com os tempos de Verde dos estágios;

- Caracteres inválidos para programação do parâmetro (números negativos; símbolos, etc.);

        - Deverá ser possível programar os parâmetros relacionados a seguir:

- Introdução inicial e reprogramação do horário (hora, minuto, e segundo, dia da semana e data) no relógio interno do controlador;

- Programação e alteração, total e de Supervisão, da Tabela de Mudanças de Planos residente no controlador. As alterações na tabela só deverão ser assumidas na próxima entrada horária;

- Programação da configuração dos estágios em relação aos grupos semafóricos;

- Programação e alteração da sequência de estágios por plano;

- Programação e alteração dos parâmetros que compõem cada um dos planos;

- Programação e alteração da associação dos detectores aos estágios;

- Imposição de um determinado plano residente no controlador;

- Programação de mudança de horário de verão (entrada e saída) sem a necessidade de reset do controlador.

        - Desejável que se possam programar os parâmetros “b”, “d”, “e” e “f”, do item anterior, através da Interface de Programação Local, sendo que estas alterações não deverão ser motivo para reinicialização do controlador.

        - Deverá estar disponível função para configurar as transições proibidas de estágios.

        - Por medida de segurança, as seguintes alterações somente poderão ser efetuadas localmente, através da Interface para Programação Local, e somente poderão ser gravadas com o controlador no modo Amarelo Intermitente:

- Configuração de verdes conflitantes;

- Programação da configuração dos estágios em relação aos grupos semafóricos no plano vigente;

- Configuração do tipo do grupo semafórico, se pedestre ou veicular.

        - Qualquer alteração na programação do plano vigente deverá vigorar de imediato, no próprio ciclo em que foi introduzida ou, no máximo, no ciclo seguinte.

        - Deverão fazer parte dos parâmetros programáveis os seguintes eventos de ativação de planos:

          - A Tabela Horária deverá ser única para todos os anéis, sendo cada evento de ativação de plano composto de Hora, Minuto, Segundo, Dias da Semana e o Modo de Operação pelo qual o plano será ativado.

          - Os dias da semana deverão poder ser programados individualmente e, no mínimo, pelos grupos:

- 2ª a 6ª feira;

- 2ª feira a sábado;

- Sábado e domingo;

- Todos.

          - A utilização de um dos grupos de dia da semana para a ativação de um plano num determinado horário deverá caracterizar-se como um único evento de ativação.

          - Tabela de Datas Especiais, sendo cada evento de ativação de plano por Data Especial composto de Dia, Mês, Hora, Minuto, Segundo e o Modo de Operação pelo qual o

plano será ativado.

          - A ativação de plano por Data Especial deverá se sobrepor à ativação por Tabela Horária.

          - As temporizações programáveis do controlador deverão ser derivadas do seu relógio interno, no qual o "segundo" deverá ser utilizado como unidade de incremento.

          - A base de tempo que servirá de referência para as entradas de planos (troca de planos) deverá ser 00:00:00 horas do dia primeiro de janeiro de 1970;

## Verificação dos Parâmetros do Controlador

      - Este item especifica como deve ser feita a verificação dos parâmetros residentes no controlador através da Interface de Programação Local.

        - Deverá ser possível executar, no mínimo, as seguintes funções de verificação:

- Leitura de todo e qualquer parâmetro armazenado na memória de dados;

- Leitura do relógio interno do controlador;

- Leitura das indicações de falha. O controlador deverá registrar, em ordem cronológica, pelo menos as últimas 10 falhas com a indicação do código da falha, data e horário da ocorrência e data e horário da volta ao funcionamento normal. A não indicação da data e horário da volta ao funcionamento normal deverá significar a permanência da falha. Uma falha em aberto não poderá ser apagada da memória do controlador;

- Leitura do estado do controlador: plano corrente, modo de operação, ciclo corrente, motivo do estado atual (tabela horária, imposição do operador, etc.).

## Caracteristicas Técnicas Do Controlador

      - Comunicação do Sistema de Monitoramento

        - Protocolo de Comunicação

          - A comunicação de dados com a Central Semafórica deverá ocorrer através da utilização do protocolo aberto UTMC2.

          - O Protocolo UTMC (Urban Traffic Management Control) UTMC2 deverá seguir o padrão como segue:

- UTMC - TS003_003: 2009 - The UTMC Framework Technical Specification.

            - https://utmc.uk/technical-specification

- UTMC - TS004_006: 2010 - UTMC Object Registry - UM/008, UG405, Full UTC.

            - https://utmc.uk/technical-specification

      - Conexão Física

        - Deverá dispor de porta padrão Ethernet 10/100 Mbps RJ-45 para a comunicação do perfil UTMC2.

      - Módulo de Monitoramento

        - O Módulo de Monitoramento poderá operar através das tecnologias de comunicação por Fibra-Óptica ou GRPS/3G/4G ou superior, este Módulo deverá monitorar no Controlador: Falta de Energia, Subtensão, Amarelo Intermitente, Desligado/Apagado, Estacionado e Porta Aberta;

        - Deverá possuir o recurso para desligar e ligar o controlador remotamente (“reset”),

atendendo as normas e condições de segurança desta especificação.

        - Deverá manter-se energizado mantendo a comunicação no mínimo por 2 horas, em caso de falta de energia elétrica, e excedido este período (2 horas sem energia elétrica), deverá se religar automaticamente em caso do retorno da mesma, ou seja, sem a necessidade de reconfiguração dos parâmetros.

        - Especificação de Tecnologia de comunicação: GPRS/3G/4G ou superior; Quad-band GSM 850/900/1800/1900 MHz.

        - O Módulo de Monitoramento deverá possuir capacidade mínima para 2(dois) slots (SIM card) (dual chip).

        - O equipamento deverá ser certificado e homologado pela ANATEL.

        - Deverá ser utilizado o protocolo UTMC2 para efetuar a comunicação dos dados de monitoramento descritos.

## Controlador em Tempo Fixo

      - A presente Especificação Técnica estabelece os requisitos técnicos para efeito de fornecimento de Controladores Semafóricos Eletrônicos.

        - Características Técnicas

          - Facilidades Operacionais

          - Deverão existir no controlador, e com fácil acesso, as seguintes facilidades operacionais:

- Chave para ligar/desligar os focos sem desligar os circuitos lógicos do controlador;

- Recurso para solicitação do modo Amarelo Intermitente;

- Soquete para conexão de dispositivo que proporcione comando manual;

- Soquete para conexão da Interface de Programação Local;

- Visualização do tipo de controle vigente;

- Visualização se o modo de controle manual está ativo.

        - Todas as facilidades especificadas deverão estar alojadas em um painel com portinhola com chave e acesso exclusivo e devidamente identificadas, utilizando-se de termos consagrados pela Engenharia de Tráfego.

        - No caso da facilidade especificada (chave liga/desliga focos), o controlador deverá continuar com sua CPU funcionando internamente, devendo ser possível visualizar a programação sendo executada mesmo com os focos apagados.

## Tecnologia Construtiva

        - O controlador deverá ser de tecnologia digital e utilizar circuitos integrados montados em placa de circuito impresso. Deverão ser colocados indicadores luminosos em todas as funções principais dos circuitos, permitindo, assim, uma maior rapidez no diagnóstico de falhas.

## Testes de Verificação

        - Em intervalos periódicos o controlador deverá efetuar testes de verificação no microprocessador e nas memórias que compõem o sistema, assim como nos circuitos de detecção de verdes conflitantes. Identificando uma falha, o controlador deverá tomar as providências cabíveis de acordo com a gravidade da falha detectada.

## Acionamento dos Focos

        - O controlador deverá possibilitar o acionamento de focos constituídos por lâmpadas halógenas, incandescentes e LED´s.

        - Os circuitos que acionam os focos devem ser projetados para evitar que ocorram intervalos com situações visíveis de luzes apagadas ou de luzes simultâneas no mesmo grupo focal.

        - Quando do uso de lâmpadas halógenas, as mesmas deverão ter tensão de alimentação de 10 (dez) ou 12 (doze) VCA, conseguida através de transformador com primário de 210/230 (duzentos e dez/duzentos e trinta) VCA já instalado no próprio foco semafórico. A potência máxima das mesmas deve ser de 50 (cinquenta) W.

        - Os circuitos que acionam os focos devem ser projetados para a utilização de focos a LED´s que possuirão tensões de alimentação e a potência máxima de 20 (vinte) W cada, seja para grupos focais veiculares ou de pedestres.

      - O acionamento dos focos deverá se dar por elementos de estado sólido (triacs, por exemplo) e o disparo deverá ocorrer no instante que propicie aumento da vida útil da fonte de luz (zero crossing).

## Características Técnicas Adicionais

      - Detectores de Pedestres (Botoeiras)

        - O controlador, ao identificar o acionamento de uma botoeira de pedestres, deverá implementar o estágio associado com tal botoeira na programação.

        - O controlador deverá dispor de um recurso que propicie a ocorrência de estágios apropriados para pedestres em função do acionamento de detectores de pedestres. O detector de pedestres consiste em um conjunto de botoeiras (contatos normalmente abertos) instalado em locais de travessia de pedestres. Estes botões, ao serem pressionados, transmitem ao controlador uma solicitação de tempo de verde para os pedestres, através da inserção de estágios adequados (estágios de demanda de pedestres).

        - Toda e qualquer interface entre a botoeira e o controlador deverá, obrigatoriamente, ser parte integrante do controlador.

        - O controlador deverá possuir indicadores luminosos referentes ao acionamento das botoeiras de pedestres. Esta indicação deverá ser visível nas condições de luminosidade diurna e noturna às quais o controlador estará submetido quando instalado.

## Detectores Veiculares

        - Um detector veicular significa o conjunto de circuitos eletrônicos (placa(s) de detecção, etc.) e laços indutivos e/ou de outra tecnologia de detecção que não dependa de sensores no pavimento (Sistema de Detecção “Overhead”), instalado(s) em uma seção especifica de via, capaz de detectar a presença de fluxo de tráfego veicular.

        - O controlador deverá dispor de recurso que propicie a ocorrência e a variação do tempo de duração de estágios em função de demandas geradas por detectores veiculares.

        - A placa de detecção do controlador deverá ser capaz de registrar motocicletas, automóveis, caminhões e ônibus.

        - No caso de se adotar a tecnologia de Laços Indutivos, deve-se prever:

- Deverá existir um recurso que permita, no caso de estacionamento sobre a região detectada, a reconfiguração da área remanescente do laço indutivo (área livre) para que a mesma possa continuar a registrar veículos. Caso a área remanescente não seja suficiente para permitir tal reconfiguração, deverá ser imposta a condição de ausência de veículo após o término de um período de tempo programável entre 3 e 10 minutos.

- A placa de detecção, que constitui o detector veicular deverá possuir recursos de sintonia automática e ajuste manual de sensibilidade.

- A abrangência de detecção deverá compreender desde motocicletas até caminhões e ônibus. O detector veicular deverá funcionar normalmente para indutâncias (do laço) compreendidas entre, no mínimo, 50 a 500 µH.

- Não poderá haver interferência de operação entre os canais de uma mesma placa de detecção ("cross-talk") e entre placas adjacentes.

- A placa de detecção deverá possibilitar a fácil seleção de frequência de operação para cada canal; além de possuir um mecanismo de reset manual.

- Os recursos descritos nos subitens II a V, acima, deverão ser selecionados sem a necessidade de componentes ou dispositivos eletrônicos adicionais, ou seja, o detector veicular deverá já estar previamente preparado para as características de calibração de frequência, de sensibilidade e tempo de reconfiguração dos laços indutivos instalados nas vias, conforme a faixa de indutância descrita no subitem III, acima.

- Distância do cabo alimentador entre o laço indutivo e o controlador de até 300 m.

        - Deverá ocorrer a imposição da condição de falha do canal após a constatação de rompimento do laço ou perda da isolação com a terra.

        - Os detectores veiculares deverão dispor de indicadores luminosos frontais, por canal, apresentando as detecções veiculares efetuadas. Esta indicação deverá ser visível nas condições de luminosidade diurna e noturna às quais o controlador estará submetido quando instalado.

        - Deverá ocorrer a imposição da condição de ausência de veículo nas saídas da placa, durante a energização da mesma.

        - A placa de detecção deverá transmitir a condição de detecção de veículo para o processamento do controlador através do fechamento de um contato normalmente aberto (NA), sendo que os terminais desse contato devem estar acessíveis na borneira do controlador de modo a proporcionar a utilização de outros dispositivos de detecção que possuam essa característica.

        - Mesmo que o controlador seja fornecido em conjunto com tecnologia de detecção que não dependa de sensores no pavimento (Sistema de Detecção “Overhead”) deverá estar elétrica e mecanicamente preparado para receber placas de detecção baseadas em laços indutivos.

## Estratégia de Controle

        - Na presente especificação, os requisitos foram definidos considerando-se que a estratégia adotada seja a de controle por estágio. Portanto, no caso de uma proposta baseada em outra estratégia de controle, a mesma deverá ser capaz de viabilizar os requisitos funcionais que estão sendo determinados para a estratégia de controle por estágio. Também a interface de programação a ser utilizada deverá se apresentar baseada no controle por estágio.

      - Relógio – GPS

        - O controlador deverá receber, quando em modo local, sua referência de horário através de GPS - Global Positioning System - e fazer a conversão para o Horário Oficial de Brasília, GMT-3. Esta atualização, quando em modo local, deverá ocorrer com periodicidade igual ou inferior a 15 (quinze) minutos.

        - O horário de verão, conforme estabelecido no Decreto n°6.558, de 8 de Setembro de 2008, ou Legislação vigente que venha a complementá-lo e/ou substituí-lo, deverá ocorrer de forma automática, sem a necessidade de intervenção.

        - Caso haja interrupção da alimentação fornecida pela rede elétrica, deverá entrar em operação um dispositivo que garanta que o relógio do controlador estará correto no momento do retorno da alimentação.

        - No caso da utilização de bateria ou dispositivo similar, recarregáveis ou não, a durabilidade não deverá ser inferior a 5 (cinco) anos.

## Características Gerais de Projeto e Construção

      - Alimentação, Aterramento e Interferências.

        - O controlador deverá funcionar na frequência de 60 Hz (+ e - 5%) e em cada uma das tensões nominais utilizadas no município (+ e - 20%), ou seja:

- Fase-Neutro (2 fios): 115 VCA, 120 VCA e 127 VCA;

- Fase-Fase (2 fios): 208 VCA, 220 VCA e 230VCA.

      - O controlador deverá ser equipado com dispositivo de proteção contra surto de tensão ‘’DPS’’, conforme norma ABNT NBR 61643-1, para cada saída de controle de focos, fase e retorno.

      - O controlador deverá possuir DPS para entrada geral de energia com as seguintes caracteristicas:

- tensão nominal de 220 V,

- corrente máxima 8/20 μs, 01 pulso de 50 kA,

- corrente nominal de 25 kA (15 aplicações),

- tensão residual máxima a 130 A – 710V,

- sinalização de falha,

- caixa em material antichama

- montagem em trilho padrão DIN 35 mm.

      - O controlador deverá possuir DPS para os sinais de fases, com as seguintes caracteristicas:

- tensão nominal 220/240 V,

- corrente máxima 8/20 μs,

- 01 pulso/fase de 15 kA

- nominal de 5 kA (15 aplicações),

- tensão residual máxima a 130 A - 710 V,

- tempo de resposta menor ou igual a 25 ns,

- caixa em material antichama

- conexão plugável,

- montagem em trilho padrão DIN 35 mm.

      - O controlador deverá possuir DPS para o retorno dos sinais das fases, com as seguintes caracteristicas:

- com tensão nominal 220V,

- corrente máxima 8/20 μs,

- 01 pulso de 15 kA,

- corrente nominal de 5 kA (15 aplicações),

- tensão residual máxima a 130 A - 710 V,

- sinalização de falha,

- caixa em material antichama

- montagem em trilho padrão DIN 35 mm.

      - O controlador deverá possuir DPS para a rede de sinal serial RS - 485, com as seguintes caracteristicas:

- com tensão de operação 12 V,

- corrente máxima 8/20 μs (linha/terra e linha/linha) de 15 KA,

- tensão máxima residual para o equipamento < 1 A - 23 V,

- tensão residual máxima para o equipamento acima de 1 A – 10 V,

- capacitância típica – linha/terra e linha/linha- de 50 pF,

- proteção de sobrecorrente com tempo de chaveamento < 8 s a 200 mA,

- falha segura conforme NBR-5410,

- caixa em material antichama;

- montagem em trilho padrão DIN 35 mm.

      - Se a alimentação faltar ou cair além de 20% (vinte por cento) do valor nominal por um período igual ou inferior a 50 (cinquenta) milissegundos, o controlador não deverá reverter para a sequência descrita em "Sequência de Partida", e seu desempenho não deverá mudar durante ou depois da ocorrência. Caso o período desta ocorrência seja superior a 50 (cinquenta) milissegundos, o controlador deverá deixar de funcionar e, neste caso, todos os parâmetros já programados deverão ser mantidos. Quando a energia for restaurada à normalidade, o retorno do funcionamento do controlador deverá obedecer à "Sequência de Partida".

      - O controlador deverá possuir uma chave liga-desliga geral, alojada internamente ao gabinete e devidamente identificada.

      - O controlador deverá possuir proteções contra indução eletromagnética, descargas elétricas, interferências, sobrecorrentes, correntes de fuga, choques elétricos e sobretensões. Especificamente, deverão ser realizados os seguintes ensaios baseados na norma EN50293:

        - Alimentadores CA (rede, focos e botoeiras)

- Ensaio de Transiente Elétrico Rápido, segundo norma IEC 61000-4-4, com 1 (hum) kV de pico e critério de desempenho nível B;

- Ensaio de Surto de Onda Combinada, segundo IEC 61000-4-5, com 2 (dois) kV de pico entre linha e terra e 1 (hum) kV entre linhas, com critério de desempenho nível B;

- Ensaio de imunidade a quedas de tensão, variações de tensão e interrupções curtas, conforme classe 3 da norma IEC 61000-4-11, aplicados à entrada de alimentação de energia do controlador.

7.8.12.9.1.2	Comunicações

- Ensaio de Transiente Elétrico Rápido, segundo norma IEC 61000-4-4, com 1 (hum) kV de pico e critério de desempenho nível B;

- Ensaio de Surto de Onda Combinada, segundo IEC 61000-4-5, com 1 (hum) kV de pico entre linha e terra e 0,5 (meio) kV entre linhas, com critério de desempenho nível B;

      - O controlador deverá oferecer pelo menos uma tomada universal conforme a ABNT NBR 14136, com pino terra e com tensão da rede de alimentação, com capacidade para 15A (quinze) Amperes. Esta tomada não deverá ter acesso externo. A tomada deverá possuir suas próprias proteções, disjuntor conforme ABNT NBR NM 60898, a fim de que curto-circuito ou sobrecorrentes na mesma não causem danos ao funcionamento do controlador.

      - O controlador deverá possuir borneira independente, dotada de parafuso imperdível ou similar (por exemplo, sistema de conexão por mola), para ligação de cabo alimentador e de aterramento com, no mínimo, 6mm (seis) milímetros quadrados de seção. Todas as partes metálicas do controlador, assim como a blindagem do cabo de comunicação, quando utilizado, deverão ser ligadas ao terra, obedecendo à norma NBR 5410 da ABNT.

## Empacotamento Mecânico

        - Todas as partes que constituem o controlador deverão ter proteção anticorrosão, caso sejam confeccionados com materiais ferrosos.

        - O gabinete do controlador deverá satisfazer plenamente às recomendações da norma ABNT NBR IEC 60529 para ser classificado como IP55, ou seja, à prova de poeira e chuvas e não apresentar ângulos salientes, isto é, os "cantos externos" do gabinete deverão ser arredondados.

        - Na parte interna do controlador deverá existir um compartimento, para se guardar documentos (papéis) de tamanho A4, referentes ao controlador.

        - As chaves que abrem e fecham os compartimentos só deverão sair da fechadura quando as portas estiverem trancadas. A fechadura da porta principal deverá ser de modelo para prevenção de vandalismo (três pontos de fechamento). A empresa poderá fornecer um modelo para a chave da porta principal e outro modelo para o Painel de Facilidades.

        - As partes removíveis contendo equipamentos elétricos que integram o controlador deverão ser efetivamente ligadas ao seu aterramento, não sendo suficiente o simples contato de apoio entre chassi e suportes.

        - O projeto mecânico do controlador deverá facilitar ao máximo o acesso a qualquer componente e deverá permiti-lo sem a necessidade de	remover outros componentes, nem desmontar partes mecânicas ou estruturais.

        - O Painel de Facilidades deverá ser isolado fisicamente das partes de lógica e de potência do controlador (sendo estas constituídas por todas as placas eletrônicas/elétricas existentes, assim como os disjuntores, filtros, transformadores, borneiras, conectores e fiação geral do controlador). Tal isolamento físico deverá impedir o acesso do Operador, que irá manusear dos recursos existentes no Painel de Facilidades, às partes lógicas e de potência do controlador. Tal isolamento pode ser realizado através de porta, tampa, ou similar entre o Painel de Facilidades e as partes de lógica e de potência do controlador.

        - Os controladores deverão dispor do recurso de detecção de porta aberta, tanto para o Painel de Facilidades quanto para a porta principal.

        - Todos os controladores semafóricos deverão possuir internamente uma identificação com Número de Série indelével e de fácil visualização, com a abertura da porta do controlador. Este Número de Série deverá estar relacionado aos Números de Série das

Placas ou Módulos que compõe o controlador.

        - Deverá existir no controlador espaço vazio para acomodar equipamento de comunicação por fibra óptica com dimensão aproximada de (LAP) 140 x 30 x 105 mm.

        - O gabinete deverá prever um sistema de ventilação, natural ou forçada, de forma a garantir a refrigeração do gabinete e para impedir a condensação de umidade em quaisquer condições de tempo.

- O sistema deverá ser projetado de forma a minimizar a penetração de poeiras, insetos e objetos, por exemplo, fios, que poderiam fazer contato com as partes energizadas dentro do gabinete.

- Todo o gabinete provido de filtro de ar deverá permitir a substituição dos elementos filtrantes periodicamente.

        - O sistema deverá operar normalmente na faixa de temperatura ambiente externo entre -15°C e +60°C, onde a umidade relativa do ar não deverá exceder a 95%.

## Parte Elétrica

      - Com exceção aos circuitos de potência que poderão utilizar exclusivamente fiação de reforço para as trilhas de circuito impresso, todas as demais placas com componentes deverão ser 100% (cem por cento) em circuito impresso, não sendo aceito, portanto, ligações em wire-wrap ou similar. Também não será aceita superposição de componentes.

      - Ao lado dos componentes deverão ser impressos seus símbolos normalizados, utilizando os mesmos códigos empregados nos esquemas elétricos correspondentes.

      - Todas as placas ou módulos que compõem o controlador deverão possuir uma identificação contendo o seu código (quando existir) e o número de série. Em hipótese alguma deverão existir dois módulos ou placas com o mesmo número de série.

      - Todos os controladores deverão ser fornecidos acompanhados da lista em mídia digital de números de série dos módulos que os compuserem.

      - A chave para ligar/desligar os focos deverá desligar totalmente a energização dos focos, através da interrupção total da(s) fase(s) nas mesmas, independentemente da alimentação utilizada.

      - A frequência de intermitência dos focos, tanto para o amarelo intermitente quanto para o vermelho de pedestres deverá ser de 1 (um) Hz, sendo o duty-cycle situado na faixa compreendida entre 30% (trinta por cento) e 50% (cinquenta por cento) de lâmpada acesa.

      - Não serão aceitos módulos encapsulados ou hermeticamente selados.

      - Todos os fusíveis da fonte de alimentação deverão poder ser substituídos sem a necessidade de desmontagem da mesma e de outros trabalhos adicionais.

      - Deverá constar a indicação, em português, do tipo de fusível e sua capacidade de corrente em local de fácil visualização.

      - As placas de circuito impresso devem ser recobertas por película de conformação para protegê-las contra as influências da alta umidade relativa do ar e da deposição de poluentes, atendendo às normas IEC 61086-1, classe 2, e/ou a IPC-CC-830B (classe B).

      - Todos os componentes eletrônicos, eletroeletrônicos, elétricos, etc. deverão ser projetados para que operem na faixa de até 2/3 de suas principais especificações máximas de

operação.

      - As placas de circuito impresso deverão obedecer aos critérios de separação de linhas de força e de sinal, e prover a capacidade de condução de corrente e isolação necessários para uma operação segura, conforme especificações IPC-2152 e UL-840.

## Instalação, programação e teste de funcionamento de controlador de tráfego.

      - Os controladores de tráfego, fornecidos, deverão ser devidamente instalados, nas interseções semaforizadas indicadas pela Companhia Municipal de Trânsito – CMT, junto aos elementos de sustentação do grupo focal veicular.

      - A fixação ou retirada do gabinete da base deverá ser acessível somente pela parte interna, sem necessidade de remoção de partes do equipamento.

      - A empresa executora, deverá compatibilizar a programação semafórica recebida da Companhia Municipal de Trânsito – CMT, onde o controlador será implantado, de modo a assegurar a operacionalidade desejada e a segurança dos usuários.

      - Deverá ser realizada vistoria no local, antes da implantação dos equipamentos.

## Instalação dos controladores de tráfego

      - Deverá ser analisada a compatibilidade da instalação elétrica semafórica, antes que o equipamento controlador seja energizado.

      - Deverá ser executada as instalações elétricas dos controlares semafóricos, de acordo com o manual técnico do fabricante.

      - A posição para a implantação dos controladores da via deve observar diversos itens envolvendo as condições operacionais, de segurança e de otimização de materiais e serviços para a instalação. Desta forma, os controladores devem ser locados:

- De forma a garantir um afastamento mínimo de 0,50m do meio-fio;

- Na calçada, de forma a não interferir na circulação de pedestres;

- Visando otimizar a quantidade de cabos e dutos de instalação elétrica, de grupos focais, de laços detectores e de rede de comunicação;

- Em locais com espaço suficiente para execução dos serviços de operação e manutenção, a fim de permitir que o técnico possa permanecer sobre a calçada com segurança;

- Em locais com boa visibilidade da área da interseção, a fim de facilitar a operação manual;

- Próximos ao ponto da rede elétrica que possa servir de tomada para a alimentação;

- Próximos à rede de comunicação com outros controladores ou com o centro de controle;

      - A instalação de controladores não deve ser feita em locais:

- Em que, havendo acidentes de trânsito, os veículos envolvidos tenham a tendência de atingir o controlador;

- Em que ocorrem manobras para acesso a lotes ou estacionamentos, para evitar acidentes com o controlador;

- Próximos a faixas de travessia de pedestres, interferindo no deslocamento dos mesmos;

- Com intensa movimentação de pedestres, tais como pontos de ônibus, estações do metrô, pontos comerciais;

- Sujeitos a enchentes e alagamentos; caso não seja possível evitar esses locais deve-se

adotar bases mais altas para proteger o controlador da linha d’água;

- Ermos, que propiciem atos de vandalismo.

## Programação

      - Para a inserção da programação semafórica são necessários os recursos materiais (computadores, softwares, circuitos integrados e outros acessórios definidos pelo fabricante de controlador) e humanos (pessoal devidamente capacitado e com treinamento nos controladores) compatíveis com a realização da tarefa.

      - A executora deverá realizar a inserção de acordo com os manuais técnicos dos fabricantes.

      - Todos os planos de trafégo programados deverão ser colocados em funcionamento, bem como todas as demandas existentes, devendo-se constatar o comportamento correto em todas as situações.

      - Toda a programação semafórica e dados pertinentes a operação dos semáforos, serão fornecidos pela equipe técnica da Companhia Municipal de Trânsito – CMT.

## Aceitação E Rejeição

    - O Fornecedor deverá apresentar laudo conclusivo de testes funcionais, emitido por Laboratório que possua teste(s) acreditado(s) pelo INMETRO, para verificar o atendimento a Norma ABNT NBR 16653/2017, Sinalização semafórica viária — Controladores eletrônicos e os seguintes requisitos desta Especificação Técnica de Controladores Semafóricos:

- – Capacidades;

- – Características Funcionais;

- – Modos de Operação;

- – Base de Tempos;

- – Interface para Programação Local;

- – Programação dos Parâmetros do Controlador;

- – Verificação dos Parâmetros do Controlador;

- – Comunicação do Sistema de Monitoramento;

- – Características Técnicas;

- – Características Técnicas Adicionais;

- – Características Gerais de Projeto e Construção.

## Testes

        - Deverão ser realizados testes pré-implantação, elétricos e mecânicos, de acordo com os manuais técnicos, planos gerais de inspeção, rotinas de testes, Check-List de montagens e outros, conforme fornecidos pelas empresas fabricantes dos respectivos equipamentos. O equipamento deverá atender plenamente a todos os testes.

        - Realizar testes de comunicação dos controladores semafóricos em rede.

        - Os testes de conflito de verde deverão ser realizados pela executora, de acordo com

as informações fornecidas pela Companhia Municipal de Trânsito – CMT, forçando-se o acendimento de verdes inesperados.

        - Deverá ser realizada uma declaração, assinada pelo engenheiro técnico responsável, declarando a realização dos procedimentos de testes na sua totalidade, em atendimento às especificações técnicas da Companhia Municipal de Trânsito – CMT, compatibilidade da programação semafórica com relação ao local onde será implantado o controlador semafórico eletrônico e normas de segurança vigentes.

## Ensaio E Proteção

      - O controlador deverá possuir proteções contra indução eletromagnética, descargas elétricas, interferências, sobre correntes, correntes de fuga, choques elétricos e sobre tensões.

Especificamente, deverão ser realizados e comprovados com a apresentação dos respectivos laudos, ensaios que comprovem atendimento da Norma ABNT NBR 16.653:2017 com as exigências de compatibilidade eletromagnética;

- Laudo - ABNT NBR 16653/2017, Sinalização semafórica viária — Controladores eletrônicos;

- Laudo - Grau de Proteção para invólucros (NBR 60.529) - Gabinete IP54;

- Laudo - Certificação Anatel;

- Laudos - IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC

61000-4-11, IEC/CISPR 22 – Controladores eletrônicos.

      - Os laudos e/ou certificados comprobatórios dos ensaios deverão ser emitidos por entidades (universidades, institutos, laboratórios, etc.) qualificados para a realização desses ensaios, cuja idoneidade e competência técnica sejam comprovadamente reconhecidas em âmbito nacional (credenciamento INMETRO). O documento exigido neste item deve constar no envelope de habilitação da proponente e sua falta ensejará na sua inabilitação do certame.

      - Independentemente dos resultados obtidos nos laudos conclusivos dos ensaios/testes, a Companhia Municipal de Trânsito – CMT reserva-se o direito de realizar testes em um ou mais equipamentos fornecidos, sem aviso prévio para ao Fornecedor, no Laboratório de sua escolha.

      - Os custos referentes aos ensaios, bem como os dos materiais a serem ensaiados, serão de responsabilidade do Fabricante.

      - Serão aceitos os Controladores Semafóricos que satisfizerem plenamente os requisitos supracitados de controle de qualidade desta Especificação Técnica.

## Documentação

    - O Fornecedor deverá fornecer toda a documentação técnica para que os técnicos tenham todas as informações necessárias que lhes permitam programar, parametrizar, operar e manter os controladores.

    - Nenhum controlador poderá ser instalado sem que, anteriormente, o Fornecedor tenha entregado a correspondente documentação técnica.

    - Toda a documentação técnica deverá ser fornecida na língua portuguesa, fornecida em meio digital e em cópia impressa.

## Manuais de operação e manutenção

        - A executora deverá apresentar a Companhia Municipal de Trânsito – CMT os

manuais de operação, manutenção preventiva e manutenção corretiva dos equipamentos controladores.

        - Deverão ser fornecidas as seguintes Documentações dos controladores semafóricos na língua portuguesa:

- Manual de Usuário; contendo a explicação detalhada de cada função, explicitando a finalidade de cada comando e sinalização (incluindo-se desenhos sobre a localização dos mesmos). Neste Manual deverão ser descritas as funções da interface de operação, incluindo instruções minuciosas para a programação do controlador.

- Manual de Técnico; contendo planilha de programação. Deverão ser descritos os cuidados que devem ser tomados pelos operadores no sentido de otimizar a utilização do equipamento, minimizar a probabilidade de danos e maximizar a vida útil do controlador.

- Manual de Manutenção Preventiva, relacionando todos os testes, medidas, calibrações, inspeções, etc., que devem ser realizados, indicando, também, a periodicidade recomendável para execução dos mesmos.

- Manual de Manutenção Corretiva, relacionando os defeitos mais prováveis, modo de caracterizá-los e eliminá-los. Deverá incluir uma metodologia que identifique através de observações, medidas ou deduções, qual ou quais módulos estão defeituosos. Deverão ser detalhadas as operações necessárias à substituição de cada módulo, as ferramentas necessárias, etc.

## Treinamento

      - O Fornecedor deverá ministrar o treinamento necessário para capacitar os técnicos e engenheiros de modo a operar perfeitamente os equipamentos de campo e à transmissão de dados com a central semafórica de monitoramento.

      - O Fornecedor deverá ministrar o treinamento necessário para capacitar os técnicos e engenheiros de modo a configurar e parametrizar todas as informações que sejam necessárias quando da incorporação de novas interseções ao controlador.

      - O treinamento voltado à Configuração e Parametrização do controlador e o treinamento voltado à Manutenção será obrigatório para controladores que não são de uso do município, seja qual for a quantidade fornecida.

## CENTRAL SEMAFÓRICA

    - Descrição Funcional da CENTRAL SEMAFÓRICA

      - O Sistema de gerenciamento centralizado de tráfego engloba um conjunto hardware/software que permite maior flexibilidade de atuação sobre os controladores de semáforos, através da interligação e comunicação remota e on-line dos controladores a CENTRAL SEMAFÓRICA via Website (webservice) e/ou uso de um programa específico para automatização do referido controle.

      - Portanto, o que se espera é um conjunto simples e eficaz, utilizando-se os atuais recursos da informática através de software de controle “amigável”, “inteligente” e de fácil manutenção. O Sistema de controle centralizado deve ser operado por “MENUS” de forma hierarquizada e utilizando “janelas”.

      - O Sistema de gerenciamento centralizado de tráfego deverá ser fornecido licenciado a

CONTRATANTE para operação via (microcomputadores fixos ou portáteis) pertencentes a CONTRATANTE, em arquitetura no modo multi usuário e multi-tarefas com acesso simultâneo dos terminais ao banco de dados, para efetuar as atividades de programação e monitoramento associadas ao controle semáforico, possibilitando ao operador de cada terminal independentemente possa executar os comandos de operação desejados.

## Aspectos gerais do Sistema

      - Trânsito das mensagens entre os subsistemas

        - Todas as mensagens emitidas pelos controladores são enviadas à CENTRAL SEMAFÓRICA através do subsistema de comunicação sem fio GPRS/3G/4G (ou superior) e/ou sistema por fio via rede fibra optica (similar). A CENTRAL SEMAFÓRICA é responsável pela emissão de todas as mensagens para os controladores, também através dos mesmos meios de comunicação.

## Síntese conceitual

      - A CENTRAL SEMAFÓRICA deverá funcionar nos formatos de monitoramento e operação sobre mapa mostrando os pontos de semáforos cadastrados no sistema com seus respectivos estados operacionais que são enviados pelos controladores semafóricos em períodos determinados.

      - A CENTRAL SEMAFÓRICA deverá ser projetado de forma estruturada para receber uma grande quantidade de informação sem intervenção humana onde consiga mostrar alterações de estado de funcionamento dos semáforos automaticamente.

      - Os controladores semafóricos deverão enviar o estado operacional de tempos em tempos para evidenciar seu estado de conexão e de funcionamento. Quando identificam um problema em seu funcionamento como (subtensão, falta de energia, amarelo intermitente, apagado/desligado, estacionado), deverá enviar essa informação concomitantemente via sms e/ou e-mail pré-cadastrados na CENTRAL SEMAFÓRICA, que deverá mostrar no mapa automaticamente sem novas requisições do usuário.

      - A CENTRAL SEMAFÓRICA deverá identificar quando um semáforo deixa de se comunicar por um determinado período e enviar essa informação via sms e/ou e-mail pré-cadastrados na CENTRAL SEMAFÓRICA, assim como demonstra-lo no mapa como um equipamento com falha de comunicação.

      - O sistema da CENTRAL SEMAFÓRICA deverá permitir a instalação de sensores de detecção veicular em todos os cruzamentos controlados para gerar dados de contagem e taxa de ocupação dos sensores. Nesses cruzamentos, cada faixa de rolamento existente em cada uma das aproximações deve ter um sensor de detecção veicular.

      - A CENTRAL SEMAFÓRICA deverá coletar informação do fluxo veicular e taxa de ocupação dos sensores de detecção veicular, de qualquer que seja o sistema de detecção: laço indutivo, laço virtual, etc..

      - Os sensores das entradas de detecção veicular devem coletar informação por faixa de rolamento, para envio à CENTRAL SEMAFÓRICA propiciando as informações necessárias para que a central de controle obtenha informações de engenharia de tráfego.

      - A CENTRAL SEMAFÓRICA deverá poder enviar um protocolo de reinício ao controlador sempre que necessário, o controlador executará a ação e enviará um retorno de estado do

reinício.

      - O Software de deverá utilizar o protocolo de comunicação aberto padrão UTMC Tipo 2, para comunicação entre a CENTRAL SEMAFÓRICA e os Controladores Semafóricos instalados em campo.

## Níveis de agregação do Sistema

      - Do ponto de vista do “HARDWARE”, o Sistema da CENTRAL SEMAFÓRICA é estruturado de forma hierárquica em 2(dois) níveis:

- Constituem o primeiro nível:

- Controladores Semafóricos;

- Sensores de Detecção (Detectores Veiculares por Imagem);

- Módulo de Monitoramento Externo (Sistema de Monitoramento GPRS);

- Botoeira Sonora;

- Luminária LED;

- Colunas, Postes e Braços;

- Constituem o segundo nível;

- Sala de Controle;

- Software de Controle de Tráfego (CENTRAL SEMAFÓRICA);

- Links de Comunicação;

      - No nível operacional o Sistema da CENTRAL SEMAFÓRICA, deverá possibilitar os seguintes tipos de entidades lógicas para efeito de comandos:

        - São eles:

- Área;

- Subárea;

- Rotas;

- Controlador;

- Interseções;

        - A entidade Área compreende todas as interseções semafóricas que operam vinculadas. A relação das interseções pertencentes a uma Área deverá ser parametrizável, isto é, a associação entre interseções e áreas deve ser configurável no Banco de Dados do Sistema.

        - A entidade Subárea compreende um conjunto de interseções semaforizadas que devem operar de forma coordenada entre si. Uma subárea pode ser composta por uma única interseção. A relação das interseções pertencentes a uma Subárea é parametrizável, isto é, uma interseção poderá pertencer a uma Subárea durante a operação de um determinado plano de tráfego e pertencer a outra Subárea em outro plano.

        - A entidade Rota compreende um conjunto de interseções semaforizadas, que não precisam operar de forma coordenada durante a operação rotineira, mas que podem passar a operar em uma programação especial em função de um comando operacional da Central. A relação das interseções pertencentes a uma Rota deverá ser parametrizável, isto é, a

associação entre interseções e rotas deve ser configurável no Banco de Dados do Sistema.

        - A entidade Controlador compreende um conjunto de até 4 interseções semaforizadas, que devem operar de forma coordenada entre si durante a operação rotineira, mas que podem passar a operar em uma programação especial em função de um comando operacional da Central. A relação das interseções pertencentes a um Controlador não deverá ser parametrizável, isto é, a associação entre interseções e controladores deve ser configurável somente nas configurações do Controlador.

        - A entidade Interseção é composta pelos grupos semafóricos, veiculares e de pedestres, existentes em um cruzamento de duas ou mais vias, ou em uma travessia de pedestres de meio de quadra. Cada interseção será controlada por um único controlador.

## Banco de dados

      - A CENTRAL SEMAFÓRICA deverá possuir um banco de dados onde são armazenadas as informações referentes à Engenharia de Trânsito de todas as interseções, tais como planos de tráfego, tabelas horárias, parâmetros dos controladores, informação de fluxo veicular, taxa de ocupação, etc., ou seja, todas as informações necessárias para a programação, consulta e operação do Sistema.

      - O banco de dados deverá ser editáveis pelo usuário conforme seu nível de acesso hierárquico, a fim de permitir a inclusão, exclusão e modificação dos seus registros.

      - A Contratada deverá inserir no banco de dados da CENTRAL SEMAFÓRICA todos os parâmetros necessários para a operação dos controladores por ela controlados, conforme valores definidos e repassados à CONTRATADA.

## Composição do Sistema

      - A central de controle constitui-se do (s) software (es) incumbido (s) de gerenciar a operação dos controladores de tráfego. Este gerenciamento engloba a comunicação, monitoração do funcionamento e intervenção nos controladores e detectores, através de aplicativo/software do tipo browser em qualquer dispositivo eletrônico (computador, tablet, celular, etc.).

      - A instalação do software deve ser feita em servidor próprio da contratante ou em nuvem (hospedagem na internet), para que o acesso, necessariamente através de “login” com USUÁRIO e SENHA, seja possível de qualquer dispositivo com acesso a internet que possuam software/aplicativo do tipo browser (navegador de internet), a critério da contratante.

      - Deve ser fornecido um termo de licença de uso de software da central de tempos fixos , através da Companhia Municipal de Trânsito – CMT. O software poderá possuir restrição da quantidade de controladores que podem ser inseridos no sistema conforme a quantidade de controladores que estão sendo adquiridos no presente certame, desde que não exista qualquer outra restrição das funcionalidades da central de controle (além da quantidade de controladores que poderá operar) e que também permita futura expansão para a comunicação com pelo menos 300 (trezentos) controladores de tráfego em licenças e serviços a serem futuramente adquiridos.

      - O software da central de controle deve ser gráfico e bastante interativo no que tange à comunicação com o usuário, apresentando uma estrutura hierárquica e organizada de comandos e funções.

      - A inicialização do uso do software deve ser regida por uma sequência de permissão por senha, baseada no nível de acesso e intervenção autorizada. Assim, para cada tipo de operador é possível um determinado tipo de manipulação do software.

## Capacidade

      - O Sistema da CENTRAL SEMAFÓRICA deverá tem capacidade para operar perfeitamente;

- 500 controladores.

- 2.000 interseções semaforizadas.

- 8.000 detectores, (faixas de rolamento).

      - Para tanto, os subsistemas da CENTRAL SEMAFÓRICA, deverão estar dimensionados e preparadas para operar na capacidade estipulada sem a necessidade do acréscimo de quaisquer elementos adicionais de hardware ou software.

## Funcionalidades do Sistema

      - Recursos de Monitoramento

        - O mapa de monitoramento e gerenciamento dos controladores deverá exibir todos equipamentos das intersecções semafóricas habilitadas de forma pratica para visualização e identificação do estado de funcionamento de cada equipamento.

        - Deverá permitir navegação no mapa, ajuste de zoom e interação com os marcadores dos equipamentos.

        - Deverá exibir os marcadores de acordo com o estado de funcionamento dos equipamentos.

        - O estado de funcionamento dos equipamentos deverá ser atualizado no mapa conforme o tempo configurado pelo usuário.

        - O sistema deverá ter a opção para o usuário identificar através do ícone dos marcadores os controladores de acordo com os estados de funcionamento:

- Centralizado;

- Normal;

- Falha (amarelo intermitente, apagado/desligado, subtensão, falta de energia, estacionado);

- Falha de comunicação;

- Porta Aberta;

- Manutenção;

        - Deverá disponibilizar de filtro por Área, Subárea, Rota.

        - Deverá quantificar o número de equipamentos por estado de funcionamento e total.

        - Deverá disponibilizar filtro de intersecção semafórica pelo seu código de identificação, modelo de equipamento, além dos filtros de acordo com os estados de funcionamento dos controladores.

        - Deverá dispor de quadros de estatísticas dos controladores de acordo com o estado de funcionamento:

- Centralizado;

- Normal;

- Falha (amarelo intermitente, apagado/desligado, subtensão, falta de energia, estacionado);

- Falha de comunicação;

- Porta aberta;

        - Deverá exibir a data/hora da última atualização dos controladores.

## Recursos de Operação

        - Os operadores da CENTRAL SEMAFÓRICA deverão poder ler o horário (hora, minuto e segundo) e a data presentes no relógio do controlador.

        - Os operadores da CENTRAL SEMAFÓRICA deverão poder ler o estado do controlador, no mínimo, para os seguintes parâmetros correntes: plano, modo de operação, estágio, troca horária atual e tempo de ciclo.

        - A CENTRAL SEMAFÓRICA deverá apresentar os planos de trafégo residentes no controlador bem como sua Tabela Horária de Mudança de Planos (upload) para efeito de consulta e alteração.

          - Ao fazer o “upload” de planos e da tabela horária a CENTRAL SEMAFÓRICA deverá fazer a consistência com os dados armazenados no banco de dados. Sempre que ocorrerem diferenças entre os dados do controlador e os dados da central o sistema deverá oferecer a opção de gravar ou não os dados do controlador no banco de dados da central.

        - Deverá existir o recurso de programar um plano de tráfego na CENTRAL SEMAFÓRICA e descarregá‐lo no controlador (download), de modo que ele passe a constituir um dos planos de tráfego residentes no controlador.

        - Deverá existir o recurso de programar a Tabela Horária de Mudança de Planos do controlador na CENTRAL SEMAFÓRICA e descarregá‐la no controlador (download), de modo que ela passe a constituir a Tabela Horária de Mudança de Planos vigente no controlador.

          - Ao fazer o “download” de planos e da tabela horária para o controlador a CENTRAL SEMAFÓRICA deverá fazer a consistência com os dados armazenados no banco de dados. Sempre que ocorrer diferenças entre os dados que se quer enviar ao controlador com os dados armazenados no banco de dados o sistema deverá oferecer a opção de enviar ou não os dados ao controlador.

## Imposição de modo e plano

      - Deverá ser possível, a partir da CENTRAL SEMAFÓRICA, impor a vigência imediata de um dos modos ou planos de tráfego residentes no controlador durante um período de tempo programado. A imposição deverá poder ser executada no nível de área, subárea, rota ou controlador.

      - Na imposição de modo/plano deverá ser inserido a duração da imposição em minutos. O controlador deverá atender a imposição uma única vez. Sempre deverá ser informado sua duração para que esta funcionalidade seja executada.

      - A imposição de modo/plano deverá se sobrepor a entrada de plano por tabela horária. Quando da liberação da imposição de modo/plano o controlador deverá assumir o plano vigente da tabela horária.

## Imposição do Amarelo Intermitente

      - Deverá ser possível, a partir da CENTRAL SEMAFÓRICA, impor a operação em Amarelo Intermitente de um controlador durante um período de tempo programado.

      - Na imposição da operação em Amarelo Intermitente deverá ser inserido a duração da imposição em minutos. O controlador deverá atender a imposição uma única vez. Sempre deverá ser informado a duração da imposição da operação em Amarelo Intermitente para que esta funcionalidade seja executada.

      - A imposição do Amarelo Intermitente deverá se sobrepor a entrada de plano por tabela horária. Quando da liberação da imposição do Amarelo Intermitente o controlador deverá assumir o plano vigente da tabela horária.

      - Modo apagado ‐ Deverá ser possível programar o desligamento dos grupos semafóricos por tabela horária ou imposição da central.

      - Deverá ser possível, a partir da CENTRAL SEMAFÓRICA, impor a operação em Modo Apagado de um controlador durante um período de tempo programado.

      - Na imposição da operação em Modo Apagado deverá ser a duração da imposição em minutos. O controlador deverá atender a imposição uma única vez. Sempre deverá ser informado a duração da imposição da operação em Modo Apagado para que esta funcionalidade seja executada.

      - A imposição do Modo Apagado deverá se sobrepor a entrada de plano por tabela horária. Quando da liberação da imposição do Modo Apagado o controlador deverá assumir o plano vigente da tabela horária.

## Alteração temporária dos tempos de verde de plano central

      - Deverá ser possível, a partir da CENTRAL SEMAFÓRICA, impor a vigência imediata de um Plano Central Temporário, cópia do plano vigente no controlador, com alteração da distribuição dos Tempos de Verde de seus estágios, durante um período de tempo programado. A imposição deverá poder ser executada no nível de controlador.

      - Na imposição da alteração temporária dos tempos de verde do plano deverá ser inserido a duração da imposição em minutos. O controlador deverá atender a imposição uma única vez. Sempre deverá ser informado a duração da imposição de alteração temporária para que esta funcionalidade seja executada.

      - Neste comando, o tempo de ciclo deve permanecer fixo. O comando deverá informar de quantos segundos é a variação, qual é o estágio e a posição dele dentro da sequência de estágios que deverá perder esse tempo e qual é o estágio e sua posição dentro da sequência de estágios que deverá ganhar esse tempo e, além disso, qual é o início de estágio e a posição dele dentro da sequência de estágios que deverá permanecer inalterado.

## Alteração temporária da defasagem do plano central temporário

      - Deverá ser possível, a partir da CENTRAL SEMAFÓRICA, impor a vigência imediata do Plano Central Temporário, cópia do plano vigente no controlador, com alteração da defasagem, durante um período de tempo programado. A imposição deverá poder ser executada no nível de controlador.

      - Na imposição da alteração temporária da defasagem do plano Central Temporário vigente deverá ser inserido a duração da imposição em minutos. O controlador deverá atender a imposição uma única vez. Sempre deverá ser informado a duração da imposição da alteração temporária para que esta funcionalidade seja executada.

      - Neste comando, o tempo de ciclo deve permanecer fixo. O comando deverá informar de quantos segundos é a variação. Defasagens positivas devem atrasar a programação original

e defasagens negativas devem adiantar a programação original.

## Plano Central em Sistema Dinâmico

      - Deverá ser possível, a partir da CENTRAL SEMAFÓRICA, impor a vigência durante um período de tempo programado o Plano Central em Sistema Dinâmico. A imposição deverá poder ser executada no nível de controlador, Rota, Subárea e Área.

      - A CENTRAL SEMAFÓRICA, deverá impor automaticamente, o tempo mais indicado para aquela determinada situação, baseando-se em informações da demanda do tráfego (taxa de ocupação e fluxo de veículos) obtidas pelos controladores semafóricos, comparados com os parâmetros pré-definidos pela equipe de engenharia de tráfego e tratados pelo software da Central.

      - O Sistema Dinâmico deve ter a capacidade para calcular e otimizar as frações de verde, defasagem e o ciclo semafórico do plano Central, deverão se adequar ao perfil de tráfego que efetivamente está sendo medido através dos detectores, com o objetivo de maximizar o fluxo de veículos, diminuindo paradas e equalizando os graus de saturação em todas as aproximações inclusas no sistema.

      - São considerados como base do sistema dinâmico a combinação dos conceitos em atuação veicular, nos quais os tempos de verde são determinados em função do número de extensões dadas pelos sensores veiculares, dos dados de plano local e tabela horaria para aquele dia e horário e histórico (frações de verde, defasagem e ciclo) já inseridos no banco de dados caso exista.

      - Este sistema selecionará no banco de dados uma temporização pré-ajustado através de dispositivo de contagem volumétrica com laços indutivos ou virtuais, fará o cálculo da taxa de ocupação elegendo uma configuração pré-programado.

      - Deverá gerar gráficos para análise visual de serviço. Assim também deverá envia os dados do Plano Central em curso aos outros controladores sem a perda de onda verde quando em modo Sincronizado.

      - Quando os controladores estiverem em modo centralizado as informações necessárias para os cálculos do Sistema Dinâmico de seleção automática dos tempos do plano, bem como os planos pré-programados deveram ser também programadas via Central de Controle.

      - Deverá ter a opção de em caso de falha de determinado detector veicular, a CENTRAL SEMAFÓRICA poderá utilizar dados históricos do detector em falha em seu processamento ao invés de dados reais.

      - Nos momentos onde ocorrer falha de comunicação entre a CENTRAL SEMAFÓRICA e um ou mais controladores sob imposição do Plano Central em Sistema Dinâmico. Caso detectada esta situação, os controladores de tráfego deverão executar planos armazenado localmente no controlador.

## Verificação periódica

      - A CENTRAL SEMAFÓRICA, deverá consultar o estado dos seus controladores, a intervalos com duração configurável, a fim de verificar se permanecem operando corretamente. A duração deste intervalo deverá ser configurável, independentemente para cada usuário, dentro de uma faixa de 5 a 3600 segundos, em passos de 1 segundo.

      - A CENTRAL SEMAFÓRICA deverá ter parâmetro de operação para determinar o

horário padrão do sistema, ao qual será transmitindo sistematicamente o horário padrão para os relógios dos controladores.

      - Deverá fazer coleta e tratamento estatístico de dados de tráfego apropriados pelos detectores, tais como fluxo de veículos e cálculos dos respectivos tempos de ocupação. Estes parâmetros deverão ser atualizados e armazenados a intervalos máximos de 10 (dez) minutos.

      - As informações de demanda de tráfego devem ser provenientes de detectores veiculares interligados aos controladores de tráfego, que deverão repassar estas informações a CENTRAL SEMÁFORICA com periodicidade máxima de 1s. As informações de demanda de tráfego devem ser coletadas e transmitidas por detectores de veículos localizados nas aproximações de todas as intersecções controladas.

      - Nos casos das imposições deverá se utilizar em seu processamento as informações de demanda de toda a Área controlada, tendo a capacidade de calcular e otimizar, periodicamente três parâmetros (frações de verde, defasagem e ciclo) em função do nível de tráfego a cada instante, em todas as interseções da Área controlada. O sistema deverá produzir pequenas e frequentes alterações nos parâmetros de controle de tráfego armazenados no banco de dados, adequando-se de forma suave às variações do tráfego, sem provocar distúrbios sobre o fluxo nas intersecções que fazem parte da malha principal.

      - Para o pleno funcionamento a CENTRAL SEMÁFORICA deverá monitorar o estado de funcionamento de todos os detectores veiculares a ela conectados, conforme previsto no respectivo protocolo aberto de comunicação UTMC2.

## Liberação de Imposição

      - Nos casos das imposições deverá ser possível, a partir da CENTRAL SEMÁFORICA, liberar a imposição antes do horário programado, retornando o controlador para o plano vigente previsto na tabela horária.

## Transmissão

      - A transmissão de falhas entre a central e o controlador deverá seguir os códigos abaixo.

## Interface Operador ‐ Central

      - Cadastro de Intersecção Semafórica

        - O sistema deverá contemplar através de webservices o cadastro dos logradouros do município, fornecendo ao usuário a funcionalidade de pesquisa de endereços com auto complete conforme a digitação.

        - Após selecionar o endereço, deverá armazenar as coordenadas de latitude e longitude ao qual será vinculado os equipamentos semafóricos.

        - Deverá permitir a pesquisa de uma intersecção semafórica especifica através de seu código de identificação para alteração do cadastro.

        - Deverá permitir a exclusão de uma intersecção semafórica.

## Cadastro de equipamento

      - Deverá funcionar mediante pesquisa de uma intersecção semafórica através de seu código de identificação ou endereço com opção de auto complete conforme o usuário digita.

      - Caso não exista equipamentos cadastrados na intersecção semafórica informada, deverá habilitar as opções de cadastro de um novo equipamento.

      - Deverá dispor de cadastro de controlador para a intersecção semafórica selecionada contemplando as seguintes configurações:

- a) Identificação do cruzamento;

- b) Serial do controlador;

- c) IP;

- d) Controlador responsável pelo semáforo;

## Configuração do Mapa

      - O sistema deverá permitir a configuração do local onde deseja que o mapa seja

inicializado através de pesquisa por endereço.

      - Deverá obter as coordenadas do endereço pesquisado.

      - A aproximação de visualização deverá ser configurável através do zoom desejado.

      - Após o usuário encontrar a melhor forma de visualização com endereço e aproximação o sistema deverá disponibilizar a opção de salvar os dados configurados.

      - O marcador que representa a interseção semafórica no mapa deverá ser selecionável e carregar janela do tipo pop-up da qual disponibilizará as informações dos equipamentos.

      - Deverá exibir os dados da intersecção semafórica, estado lógico da porta, falhas, data da última atualização da conexão dos equipamentos.

      - Deverá disponibilizar a configuração de tempo em que deverá verificar as atualizações da planta.

      - Os ícones dos pontos no mapa deverão funcionar em forma a facilitar o diagnóstico atual da planta, com cores ou ícones diferenciados para informar o estado geral de funcionamento. Ao clicar em um ícone do ponto o sistema deverá mostrar os detalhes cadastrais, bem como seu estado atual de operação.

## Recursos gráficos

      - A Contratada deverá produzir e instalar no Sistema todos os desenhos e gráficos necessários para a visualização de toda a área controlada nos níveis de detalhamento. O Operador deverá poder passar, facilmente, de um nível de detalhamento para outro.

      - A visualização dos cruzamentos comandados pela CENTRAL SEMAFÓRICA deverá conter representação gráfica dos grupos lógicos em curso, indicando as cores executadas on- line e a demonstração de ocupação dos detectores associados a este grupo na via.

      - As telas devem possuir elementos estáticos, cuja finalidade é exibir o sistema viário e o posicionamento dos equipamentos, e por elementos dinâmicos, cuja finalidade é exibir o estado dos equipamentos. Operador deverá poder selecionar o conjunto de elementos, tanto estáticos como dinâmicos, que deseja consultar em cada tela (layers).

      - A Contratada deverá instalar no Sistema o conjunto de ferramentas necessário para que a CONTRATANTE possa acrescentar, eliminar e editar os desenhos e gráficos em questão.

      - Os recursos deverão estar disponíveis na CENTRAL SEMAFÓRICA.

      - Deverá haver um controle de zoom para variar o nível de visualização da tela até chegar a um cruzamento.

      - Os elementos estáticos são:

- Principais vias da cidade, em forma simplificada, com seu nome;

- Principais pontos de referência da cidade;

- Limites das subáreas, áreas e rotas;

- Interseções controladas;

- Localização dos controladores.

- Localização dos grupos focais;

- Diagrama de estágios da interseção;

- Sinalização horizontal relacionada com a sinalização semafórica.

      - Os elementos dinâmicos são:

- Tipo de controle vigentes nos controladores;

- Visualização do plano vigente;

- Controladores operando sob planos impostos;

- Controladores operando sob controle manual;

- Controladores sob manutenção;

- Controladores com falhas.

- Interseções controladas;

      - Deverá também permitir a visualização no mapa a sequência de execução de um grupo logico de um cruzamento selecionado e grupos de cruzamentos selecionados denominados de Rota, possibilitando acompanhar a defasagem de temporização entre os cruzamentos conforme estiverem sendo executados em campo.

## Intervenções do Operador

      - Os recursos descritos anteriormente e todos os demais necessários para o desempenho do Sistema deverão ser inseridos através de comandos do Operador.

      - Os comandos deverão estar disponíveis na CENTRAL SEMAFÓRICA.

      - Sempre que couber, os comandos deverão poder ser solicitados nos níveis de Área, Subárea, e Rota além da solicitação para uma única Interseção a fim de reduzir o volume de digitações que o operador precisa realizar.

      - Se o usuário possuir a permissão para resetar o controlador, a aba do controlador deve dar suporte ao reset, exigindo sempre confirmação do usuário antes de realizar o comando.

      - Deverá exibir lista de envios de reset de forma ordenada por data.

      - O Operador somente poderá iniciar suas ações no Sistema após a digitação de sua respectiva senha.

## Hierarquia e Controle de acesso

      - Deverão existir níveis de acesso às ações de controle do Operador, Visualização, Gestão da CENTRAL SEMAFÓRICA, que serão autorizadas de acordo com o grau de responsabilidade e atribuição de cada operador, através de senhas individuais. O Operador somente poderá iniciar suas ações no Sistema após a digitação de sua respectiva senha.

      - Deverá conter um modulo de login que restringirá o acesso aos módulos do sistema que só poderá ser acessado após autenticação do usuário. O mecanismo de login deverá contar com um sistema de segurança, com uso de criptografia “hash” com algoritmo de no mínimo de 160 bits unidirecional e uso de semente (salt) para garantir que a geração do hash não aconteça duas vezes da mesma forma. Ao criar o usuário, o salt deverá ser salvo junto com a senha para o processo de verificação.

      - Deverá ser armazenada em banco de dados a data e hora dos seguintes eventos:

- a) última conexão bem-sucedida de cada usuário,

- b) cada tentativa de login mal sucedida.

- c) bloqueio de acesso de usuário ao sistema.

- d) alteração de senha de cada usuário.

      - Deverá ser bloqueado o acesso do usuário ao sistema após tentativas de login mal sucedida.

      - Deverá possuir uma tela de cadastro de usuários com opção de configuração de permissões e regra de acesso para cada usuário.

      - Deverá possuir uma tela de gerenciamento da conta para alteração e recadastramento de senha do usuário e contemplar a recuperação segura de senha através da conta de e-mail do usuário.

## Alarmes

      - Todo o sistema de alarmes deverá ser configurável de modo a permitir a visão em tela ou no vídeo‐wall ou ambos, que possibilite o diagnóstico do campo, visualizando o estado de funcionamento de todos os controladores que estão habilitados no mapa.

      - O Sistema deverá acionar indicação visual e sonoro na Estação de Trabalho do Operador e no vídeo‐wall no caso de falha em algum elemento do Sistema, seja na CENTRAL SEMAFÓRICA, no MÓDULO DE MONITORAMENTO EXTERNO (subsistema GPRS/3G/4G ou

superior), ou nos controladores.

      - Em caso de falhas, a central de controle deve acionar um alarme sonoro e listar, em área reservada do monitor de vídeo, as falhas dos controladores, dos detectores e de comunicação. Deve registrar o tipo de falha, o horário e data da ocorrência.

      - Deverá permitir a inibição do sinal sonoro de alarme, porém, o mesmo deve continuar ligado graficamente no monitor até a resolução do problema.

      - Deverá permitir filtrar os controladores de acordo com o estado de funcionamento:

- Normal;

- Falha;(amarelo intermitente, apagado/desligado, subtensão, falta de energia, estacionado);

- Falha de comunicação;

- Porta Aberta;

- Manutenção;

- Equipamento (Marca/Modelo);

- Deverá exibir o serial do equipamento, a intersecção semafórica, estado e data da última atualização;

      - Deverá ser prevista pelo menos duas formas de desarme dos alarmes, de forma automático após reconhecimento da falha pelo sistema, e automático após a solução da falha.

## Relatórios

      - As informações enviadas pelos controladores e as informações da CENTRAL enviadas aos controladores deverão ser registradas onde possibilite a visualização do histórico das operações.

      - Deverão ser emitidos relatórios na CENTRAL SEMAFÓRICA, sobre o histórico de ocorrências do Sistema.

      - Quando couber, os relatórios serão detalhados em função das entidades lógicas descritas anteriormente.

      - Os principais relatórios que deverão ser disponibilizados referem‐se às falhas dos equipamentos do Sistema, aos comandos operacionais inseridos, atuações feitas pelo operador e ao período de atuação de cada Operador.

      - Sempre que couber, os relatórios deverão poder ser solicitados nos níveis de Área, Subárea, Rota e Controlador além da solicitação para uma única Interseção a fim de reduzir o volume de digitações que o operador precisa realizar.

      - Todos os relatórios descritos acima deverão poder ser visualizados em tela, impressos e/ou exportados para arquivo, pelo menos, no formato texto.

      - Fazer detecção imediata e tratamento estatístico das falhas, tanto no que se refere aos equipamentos cadastrados no sistema.

      - O controlador deverá permitir ser possível enviar pela rede de comunicação semafórica, os dados estatísticos de volume e ocupação da via para a Central de Controle de Tráfego e armazenar os dados estatísticos. A abrangência de detecção compreenderá desde motocicletas até caminhões e ônibus. Armazenando no mínimo 30 dias de dados estatísticos.

## Programação semafórica

      - Tempos de segurança

        - Os valores dos tempos de segurança, associados a cada configuração de estágio de cada controlador estarão armazenados no Banco de Dados da CENTRAL SEMAFÓRICA.

    - Faixa de valores dos parâmetros

      - Quando couber, a faixa de valores aceitável para um determinado parâmetro da programação semafórica (valores correspondentes de mínimo e máximo) deverão estar armazenados no Banco de Dados da CENTRAL SEMAFÓRICA.

    - Planos de tráfego

      - A CENTRAL SEMAFÓRICA deverá ter a capacidade de armazenar, nos seus Bancos de Dados, 25 planos de tráfego para cada controlador. Um plano de tráfego somente poderá ser armazenado após ter sido aprovada sua consistência em relação aos tempos de segurança bem como à faixa de valores aceitáveis para cada parâmetro programado.

    - Entrada de planos

      - A CENTRAL SEMAFÓRICA deverá ter a capacidade de armazenar a tabela horária de entrada de planos de cada controlador, composta pelos horários de troca de planos em cada área, subárea, rota e controlador. Cada evento será composto pelos parâmetros hora, minuto e segundo. Cada evento de entrada de plano poderá ser acionado todos os dias, ou em todos os dias úteis, ou em um conjunto de dias da semana, ou em um conjunto de datas.

## Elaboração dos planos

      - Os operadores da CENTRAL SEMAFÓRICA deverão poder criar, alterar e eliminar os planos de tráfego armazenados bem como a tabela horária de troca de planos, de acordo com seu nível hierárquico.

## Eventos especiais

    - Deverá ser possível programar ações, tabelas e planos para eventos especiais, como

feriados e operações especiais.

## Modos de operação

      - As interseções semaforizadas deverão poder operar nos modos de operação quando estiverem operando em controle centralizado.

    - Modo Amarelo Intermitente

      - Deverá ser possível atribuir a certo plano a operação no modo amarelo intermitente. Neste modo, todos os grupos focais veiculares operam em amarelo intermitente e todos os grupos focais de pedestres permanecem apagados.

## Modo Manual

      - Neste modo de operação, a duração dos estágios é imposta por um Operador de Tráfego, em campo, de acordo com sequência de estágios preestabelecida no controlador e respeitando tempos de segurança programados.

## Modo Tempos Fixos Isolado

      - Neste modo de operação, serão mantidos os tempos fixos de estágios na interseção semaforizada, de acordo com os valores especificados pelo plano de tráfego vigente.

      - A duração dos estágios deverá poder ser programável em passos de um segundo.

## Modo Tempos Fixos Coordenado

      - Neste modo de operação, a interseção semaforizada opera de forma sincronizada e coordenada com outras interseções semaforizadas.

      - A duração dos estágios deverá poder ser programável em passos de um segundo.

## Modo Apagado

      - Deverá ser possível impor o controlador no modo apagado. Neste modo, todos os grupos focais veiculares e todos os grupos focais de pedestres permanecem apagados. Deverá ser possível, também, programar o modo apagado selecionando somente alguns grupos semafóricos.

## Serviços

      - A Contratada deverá inserir, no banco de dados da CENTRAL SEMAFÓRICA, todos os parâmetros necessários para a operação de todos os controladores por ela controlados, conforme valores definidos e repassados à Contratada.

      - A Contratada deverá, durante o período de vigência do Contrato, fornecer suporte técnico capaz de elucidar as dúvidas que os técnicos venham a ter em relação à parametrização, Banco de Dados, Hardware, Aplicativos do Sistema, Subsistema de Detecção, Interface do Operador com o Sistema, Sistema Operacional, bem como qualquer assunto cujo conhecimento seja necessário para a programação, parametrização, operação e manutenção do Sistema. Sendo que o prazo para atendimento do Suporte Técnico solicitado será de 3 (três) dias uteis, podendo ser estendido, por solicitação da CONTRATADA, mediante autorização da CONTRATANTE.

## Módulo de Monitoramento GPRS/3G/4G (ou superior)

    - Fornecimento de Módulo de Monitoramento GPRS/3G ou Superior, que deverá ser integrado ao Controlador Semafórico de forma a permitir as seguintes características mínimas:

      - Monitorar em qualquer Controlador do munícipio: Falta de Energia, Subtensão, Amarelo Intermitente, Desligado/Apagado, Estacionado e Porta Aberta;

      - Deverá possuir o recurso para desligar e ligar o controlador remotamente (“reset”), ou seja, desenergizar e energizá-lo novamente, através da CENTRAL SEMAFÓRICA, respeitando a sequência de partida do controlador, atendendo as normas e condições de segurança, inclusive padrões de segurança utilizados nas especificações técnicas de controladores semafóricos.

      - Permitir a transmissão do “status” de Nobreak, utilizando protocolo SNMP para a

CENTRAL SEMAFÓRICA.

      - Admite-se a utilização de caixa externa ao controlador nos casos que forem necessários, como por exemplo em controladores existentes. Contudo, a mesma deverá ser protegida contra umidade, intempéries e descargas eletrostáticas, e conforme norma ABNT vigente.

      - Deverá ser a prova de poeira e chuvas (IP55) conforme norma ABNT vigente e não

apresentar ângulos salientes, isto é, os “cantos externos” da caixa deverão ser arredondados.

      - Não deverá oferecer riscos de segurança humana, conforme norma ABNT vigente.

      - Tensão de entrada deverá atender as tensões de 115 VAC a 230 VAC (+/-20%), de acordo com as especificações da concessionária de energia elétrica. Deverá funcionar na frequência de 60 Hz (+/-5%);

      - O Módulo de Monitoramento deverá estar protegido contra surtos, transientes de tensão e descargas elétricas, indução eletromagnética, corrente de fuga, choques elétricos e sobretensões conforme norma ABNT vigente.

## Especificação de Tecnologia de comunicação

      - O Módulo de Monitoramento deverá possuir capacidade mínima para 2(dois) slots (SIM card) (dual chip).

      - A comunicação de dados do Sistema deverá utilizar modems GPRS/3G ou superior com infraestrutura fornecida por operadora de telefonia celular;

      - Quad-band GSM 850/900/1800/1900 MHz;

      - O equipamento deverá ser certificado e homologado pela ANATEL;

      - O equipamento não deverá causar danos ou interferências de qualquer espécie que comprometam o pleno funcionamento do controlador semafórico, sistemas adjacentes, equipamentos que não façam parte do sistema;

      - Deverá atender a padronização de protocolos de comunicação dos sistemas inteligentes de monitoramento, controle e fiscalização de trânsito (ITS – Intelligent Transportation Systems), dos sistemas de controle de semáforos e da centrais de controle.

      - Deverá ser utilizado o protocolo UTMC2 para efetuar a comunicação dos dados de monitoramento. O Sistema de Monitoramento deverá permitir a comunicação nos protocolos FTP, UTMC2 e SNMP em um único canal.

## Características Funcionais do Módulo de Monitoramento

      - O Módulo de Monitoramento GPRS/3G ou superior, deverá manter-se energizado e mantendo a comunicação no mínimo por 2 horas, em caso de falta de energia elétrica, e excedido este período (2 horas sem energia elétrica), deverá se religar automaticamente em caso do retorno da mesma, ou seja, sem a necessidade de reconfiguração dos parâmetros;

      - Os parâmetros de configuração do Módulo de Monitoramento deverão ser mantidos em memória não volátil;

      - O estado estacionado deverá possuir opção manual de configuração para monitoramento (12 minutos) ou não monitoramento (desligado), sendo que ao selecionar o monitoramento, este deverá ser detectado caso o controlador permaneça estacionado por mais do que 12(doze) minutos.

      - Disponibilizar porta serial RS232 para outros equipamentos futuros (detectores laços virtuais, painel de mensagens variáveis, etc.);

      - Disponibilizar porta serial RS485 para sincronismo de horário com outros controladores semafóricos;

      - Disponibilizar porta Ethernet 10/100 MBPS RJ45 para conexão com o nobreak, no protocolo SNMP;

      - Disponibilizar porta Ethernet 10/100 MBPS RJ45 para conexão UTMC2.

      - Disponibilizar porta Ethernet 10/100 MBPS RJ45 para conexão GPRS/3G (ou superior).

      - Disponibilizar porta Ethernet 10/100 MBPS RJ45 para conexão com o Controlador.

## Documentação

      - A Contratada deverá fornecer toda a documentação técnica para que o corpo técnico tenha todas as informações necessárias que lhes permitam projetar, programar, parametrizar, operar e manter todos os equipamentos e partes do Sistema.

      - Nenhum equipamento, ou parte do Sistema poderá ser instalado sem que, anteriormente, a Contratada tenha entregue a correspondente documentação técnica.

      - Toda a documentação técnica deverá ser fornecida na língua portuguesa. Toda a documentação técnica deverá ser fornecida em meio digital e em cinco cópias impressas.

      - Deverá ser fornecida as seguintes documentações na língua portuguesa:

      - Documentação da Central Semafórica (Manual do Usuário, Manual Técnico, Manual da Manutenção preventiva e corretiva e os documentos do treinamento).

      - Documentação do Módulo de Monitoramento. (Manual do Usuário, Manual Técnico, Manual da Manutenção preventiva e corretiva e os documentos do treinamento).

## Treinamento

      - A Contratada deverá ministrar o treinamento necessário para capacitar os técnicos e engenheiros a operar perfeitamente os sistemas de semáforos em todas as suas partes, tanto no que se refere à central, como à transmissão de dados entre central e controlador.

      - A Contratada deverá ministrar o treinamento necessário para capacitar os técnicos e engenheiros a configurar e parametrizar todas as informações que sejam necessárias quando da incorporação de novas interseções aos sistemas citados no parágrafo anterior.

      - A Contratante poderá designar técnicos para acompanhar as equipes de trabalho da Contratada a fim de absorver conhecimentos e tomar ciência dos procedimentos adotados pela Contratada.

## Câmeras De Vídeo Detecção Veicular (Laço Virtual).

    - Descrição do sistema

      - Os detectores de tráfego veicular a serem utilizados devem ser por tratamento de imagem do tipo Laço Virtual, composto por kit que inclui câmera de vídeo, placa de interface para o controlador de tráfego e software responsável pela detecção dos veículos.

      - O sistema deve se basear na detecção de veículos por imagem, estando estes parados ou em movimento, a partir de um laço virtual, constituído por um simples desenho sobre a imagem capturada pelo sistema, através de seu software. O sinal de vídeo deve ser transmitido para a placa de interface que se conecta ao módulo detector de veículos do controlador de tráfego modelo.

      - O software do sistema deve ser responsável pela definição do laço (tamanho, posição, sensibilidade, etc.) e pelos ajustes necessários para a perfeita operação e detecção dos diferentes tipos de veículos desejados.

      - Quando um veículo entra na área pré-definida para cada laço virtual, uma informação de detecção deve ser enviada ao controlador de tráfego, através da placa de interface.

## Descrição das câmeras de vídeo detecção veicular.

      - As câmeras de vídeo detecção veicular constituem uma ferramenta eficaz de coleta de

dados para alimentar o sistema de Controle de Tráfego. Elas deverão permitir a coletas de dados para a adaptação das temporizações semafóricas nos semáforos, conforme a demanda real de cada via.

      - As câmeras devem permitir a contagem de veículos, medição de zona de ocupação, detecção de avanço, entre outros em substituição laços detectores por indução.

      - A proponente deverá prever a instalação de sensores para informar a contagem e ocupação do detector virtual na presença de veículos nas áreas de saturação de veículos do sistema de Controle de Tráfego.

## Especificação técnica:

        - Deve ser composto por uma câmera de vídeo detecção e interface que permite o monitoramento, contagem de veículos, medição de zona de ocupação e detecção de movimento;

        - Cada câmera deve ter capacidade para, no mínimo, 4 (quatro) saídas, correspondendo cada uma delas a um laço virtual, que devem ser configurados pelo software. Um único sensor deve cobrir até 4 faixas de monitoramento da via em sentidos únicos ou opostos.

        - O sistema deve ser capaz de detectar veículos tanto de dia quanto de noite, e mesmo em condições adversas, como chuva e neblina.

        - As câmeras devem ser resistentes a intempéries e próprias para fixação em ambientes externos.

## Características principais do sistema de detecção.

      - Os sensores de detecção deverão seguir as características indicadas a seguir:

- O sensor deverá ter integração da câmera e do sistema de detecção num único elemento;

- Deverá ser compacto e fácil de manejar, com instalação não intrusiva, por acima do nível do solo;

- Deverá ter configurações e instalação fáceis, tanto em Configuração local e remota;

- Deverá possuir um desenho estético (Design) e materiais (duradouros) mais resistentes a vandalismo;

- Deverá possuir caixa (case) com grau de proteção (IP67), resistência contra clima e água (e resistência contra radiação UV);

- Endereçamento de IP, Entrada USB e/ou Ethernet para configuração.

- Resolução mínima de 640x480 ou superior com captura streaming de vídeo por RTSP;

- Cabeamento para alimentação e comunicação auto-sustentável – ASF tanto uso aéreo como subterrâneo.

- Deverá possuir baixo consumo de energia, <= a 5W, com tensão operacional, de 12-42 VDC.

- Deverá possuir distancia de detecção de 0 a 40 m.

- Deverá operar sob faixa de temperatura de -30°C a 80°C.

- Deverá ser de material em alumínio;

## Software de detecção

      - O algoritmo de detecção da solução oferecida deverá ser amplamente testado e aprovado.

      - A Contratante poderá, a seu juízo, diligenciar a veracidade de tais informações.

      - O equipamento a ser fornecido deverá possuir uma câmera. Deverá ser novo possível o uso para a detecção de veículos também pela noite.

      - Algoritmos de vídeo detecção para diversas situações de funcionamento relativo a tempo, clima, iluminação e período (dia/noite);

## Caixa do Sensor

      - A caixa do sensor deverá incluir a lente, a câmera e a unidade de processamento de vídeo.

      - A carcaça da câmera deverá possuir proteção para as lentes, a câmera e a unidade de processamento;

      - A caixa da câmera deve seguir o padrão IP-67, portanto a poeira e a chuva não poderão danificá-la. Todos os materiais deverão suportar radiação UV, UVA e não serem danificados pelo Sol ou chuva.

## Interface:

      - No armário do controlador semafórico deverá haver uma interface para enlaçar o detector e gerar as saídas de sinais adequadas estabelecendo comunicação com uma interface apropriada.

      - Conexão Entre Sensor e Interface: Os algoritmos de detecção usados deverão descartar sombras de estruturas automaticamente. Não deverá ter alteração na confiabilidade de detecção entre o dia e noite;

      - Módulo CPU de câmeras – Deverá ser conectado a todas câmeras de vídeo detecção instaladas no cruzamento e permitir a comunicação com o controlador semafórico. - Para a configuração ou usa-se a entrada USB ou a conexão à Ethernet para o computador de configuração.

## Suporte de Montagem e Instalação

      - Deverá acompanhar a câmera do suporte de montagem que permite a colocação do sensor em qualquer direção com regulagem horizontal e vertical.

      - A câmera deverá trabalhar em ângulo aberto com distâncias entre 0 e 40 metros contados á partir do ponto de fixação.

      - Na detecção, tanto veículos parados quanto se movendo e de qualquer porte (caminhões, carros, motos) deverão ser detectados pelo sensor instalado em coluna, pórtico ou braço projetado.

      - A detecção deve ir de 0 a 40 metros, com até quatro faixas na via.

## Manutenção

      - A vida útil estimada do produto deverá ser de no mínimo 5 (cinco) anos. Neste período, as únicas operações de manutenção preventiva previstas deverão consistir em limpar o painel frontal da câmera e comprovar a posição desta e as zonas virtuais de detecção.

      - A limpeza do painel frontal da câmera deverá poder ser realizada ao mesmo tempo em que se efetue a tarefa de limpeza dos semáforos, assim não será necessário um programa de manutenção específico.

## Software de Configuração

      - O sistema de detecção deverá ser configurável desde um computador padrão PC (portátil) com o software de configuração, com suporte ao sistema operacional Windows, podendo colocar zonas de detecção sobre a imagem, simplesmente clicando e arrastando a zona para o local desejado. Cada zona deverá ter até quatro cantos que podem ser dados os tamanhos e formatos desejados.

      - Junto com a ferramenta de configuração, deverá ser fornecido um reprodutor que permita a visualização de vídeo online.

## Detectores de Pedestres Sonoro (Botoeira Sonora)

    - Descrição De Funcionamento

      - Ciclo Semafórico De Pedestre

        - O ciclo semafórico de pedestres possui uma sequência de operação bem definida, conforme ilustrado na Figura 1 a seguir:

      - O equipamento a ser fornecido pela CONTRATADA deverá funcionar de 02 (duas) formas,

tanto na função de “Botoeira” como na função de “Botoeira Sonora”.

      - Na função de “Botoeira”, quando o pedestre acionar o botão do equipamento, por menos de 03 (três) segundos, deverá enviar um comando a Controladora Semafórica, solicitando a realização do estágio que é dependente de demanda, para ocorrer o tempo da travessia dos pedestres.

      - Na função de “Botoeira Sonora”, o equipamento deverá seguir o disposto na Resolução nº

704/17 do CONTRAN, que resumidamente tem o seu funcionamento da seguinte forma: quando o

pedestre acionar o botão do equipamento, por mais de 03 (três) segundos, o equipamento deve estar programado para realizar as seguintes funções.

## Descrição Do Semafóro Sonoro

      - A travessia de pedestres, nos locais com semáforos sonoros, será auxiliada por sinais de localização, de advertência e de instrução, que deverão ser emitidos pelas botoeiras sonoras, ao longo do ciclo semafórico de pedestres.

      - A ativação do modo sonoro deverá ocorrer mediante o pressionamento contínuo do botão de acionamento da botoeira sonora por, no mínimo, 3 segundos.

      - Ativado o modo sonoro no período de verde ou de vermelho intermitente do foco semafórico de pedestres, o seu acionamento deverá ocorrer somente no próximo período de verde do foco semafórico de pedestres.

      - Uma vez ativado, o modo sonoro deverá permanecer em operação até o final do ciclo semafórico de pedestres que está sendo sinalizado.

      - Sempre que o modo sonoro não estiver ativo e ocorrer o acionamento do botão por tempo inferior a 3 segundos, a botoeira sonora deverá emitir um sinal de instrução, informando sobre a forma de ativação do modo sonoro.

## Sinal De Localização

      - O sinal de localização deverá integrar sinais visual e sonoro que deverão ocorrer simultaneamente ao longo de todo o ciclo semafórico de pedestres, observando-se o seguinte:

        - Os sinais de localização, sonoro e visual, deverão ser intermitentes, com frequência regular de pulsação de 0,5 Hz e duração de 60 ms (± 2 ms).

        - O sinal sonoro de localização deverá corresponder a um som em onda senoidal na frequência de 950 Hz (± 10 Hz).

        - Para evitar a sobreposição de informações, a parte sonora do sinal de localização deverá ser interrompida durante a ocorrência de qualquer outro sinal de instrução (som e/ou mensagem verbal) pela botoeira sonora, mantendo-se apenas a parte relativa ao sinal visual do sinal de localização.

        - O sinal visual de localização deverá corresponder a uma luz de cor azul proveniente de fonte luminosa LED instalada na parte frontal da botoeira sonora, visível sob insolação direta e com alcance visual no plano horizontal de, no mínimo, 240°.

        - Sempre que ocorrer a ativação do sinal de advertência, ou do sinal de demanda solicitada, a parte visual do sinal de localização deverá ser interrompida e substituída pelo sinal visual de advertência ou de demanda solicitada (luz acesa de forma contínua), até o início do próximo período de verde do foco semafórico de pedestres, quando deverá retornar para o sinal visual de localização (luz intermitente).

      - O sinal visual de localização deverá estar disposto acima ou ao redor do botão, de modo que a sua visualização não seja obstruída no momento de seu acionamento.

## Sinal De Advertência

      - O sinal de advertência deverá ser ativado sempre que ocorrer o acionamento da botoeira no modo sonoro.

      - O sinal de advertência deverá provocar o uso de dois sentidos (visão e tato), com o emprego simultâneo e coincidente de um sinal visual e de um sinal tátil (vibratório).

        - O sinal visual de advertência deverá empregar a mesma fonte luminosa utilizada para o sinal de localização, que deverá acender imediatamente após a ativação do modo sonoro e deverá permanecer acesa até o início do próximo período de verde do foco semafórico de pedestres, quando deverá ser apagada.

        - O sinal tátil de advertência deverá corresponder a uma vibração na frequência entre 100 e 200 Hz, proveniente de dispositivo vibratório instalado na face frontal da botoeira sonora, preferencialmente, com utilização do próprio botão de acionamento como elemento de vibração.

        - O sinal tátil de advertência deverá ser iniciado imediatamente após a ativação do modo sonoro e deverá permanecer ativo enquanto o botão estiver pressionado, limitado ao tempo máximo de 3 segundos de duração.

## Sinal De Demanda Solicitada

      - O sinal de demanda solicitada deverá ser ativado após o acionamento da botoeira por tempo inferior a 3 segundos, durante os períodos de vermelho intermitente ou de vermelho fixo do foco semafórico de pedestres.

      - O sinal de demanda solicitada deverá empregar a mesma fonte luminosa utilizada para o sinal de localização, descrita no que deverá acender imediatamente após a ativação do botão por tempo inferior a 3 segundos e deverá permanecer acesa até o início do próximo período de verde do foco semafórico de pedestres, quando deverá ser apagada.

## Sinais De Instrução

      - Os sinais de instrução deverão ser compostos por uma mensagem e/ou por um sinal sonoro, distintos para cada instrução que se pretende transmitir, conforme descrito nos itens a seguir.

      - Sinal de Instrução – COMO ATIVAR O MODO SONORO

        - O sinal de instrução “COMO ATIVAR MODO SONORO” deverá ser emitido, uma única vez, sempre que botão de acionamento da botoeira sonora for pressionado de forma contínua por tempo inferior a 3 segundos, nas seguintes situações:

- Modo Sonoro Não Ativado:

- Emitir a mensagem “COMO ATIVAR O MODO SONORO”, imediatamente após o

pressionamento do botão.

- MODO SONORO ATIVADO:

- Durante o período de vermelho intermitente do foco semafórico de pedestres: Emitir a mensagem “COMO ATIVAR O MODO SONORO”, somente após o início do período de vermelho fixo do foco semafórico de pedestres.

- Durante o período de verde do foco semafórico de pedestres: A emissão de mensagem nessa situação não é obrigatória. Caso implementada, a botoeira sonora deverá emitir a mensagem “COMO ATIVAR O MODO SONORO”, somente após o início do período de vermelho fixo do foco semafórico de pedestres.

        - O sinal de instrução “COMO ATIVAR MODO SONORO” deverá ser constituído pela

seguinte mensagem verbal de instrução:

## "PRESSIONE POR TRÊS SEGUNDOS PARA MODO SONORO".

        - A mensagem verbal com a instrução (gravada ou sintetizada) deverá ser proveniente de dispositivo sonoro instalado na botoeira sonora.

      - Sinal de Instrução – “TRAVESSIA SOLICITADA – AGUARDE”

        - O Sinal de Instrução “TRAVESSIA SOLICITADA – AGUARDE” deverá ser composto

por um sinal sonoro, que deverá ser emitido uma vez, nas seguintes situações:

- Sempre que ocorrer a ativação do modo sonoro.

- No caso do acionamento do botão por tempo inferior a três segundos, durante período de vermelho fixo do foco semafórico de pedestres, estando o modo sonoro ativado.

        - A mensagem “TRAVESSIA SOLICITADA – AGUARDE” deverá emitida imediatamente após a emissão do sinal de advertência, exceto nos casos de o pressionamento do botão ocorrer com o modo sonoro ativo, durante a emissão dos sinais sonoros de instrução “TRAVESSIA INICIADA” ou “CONCLUIR TRAVESSIA”. Nesses casos, a mensagem verbal de instrução deverá ser ativada somente após o início do próximo período de vermelho fixo do foco semafórico de pedestres.

        - O sinal sonoro de instrução “TRAVESSIA SOLICITADA - AGUARDE” deverá ser

constituído pela seguinte mensagem verbal:

## "TRAVESSIA SOLICITADA AGUARDE"

        - A mensagem verbal de instrução (gravada ou sintetizada) deverá ser proveniente de dispositivo sonoro instalado na botoeira sonora.

      - Sinal de Instrução – TRAVESSIA INICIADA

        - O Sinal de Instrução - TRAVESSIA INICIADA deverá ser sonoro, ativado imediatamente após início do período de verde do foco semafórico de pedestres, e permanecendo ativo durante toda a duração do verde, para alertar que o período de verde do foco semafórico de pedestres foi iniciado e está em curso.

        - O sinal sonoro de instrução deverá corresponder a um som em onda senoidal, proveniente de dispositivo sonoro instalado na botoeira sonora, conforme segue:

- Iniciado por pulso único de 160 ms (± 5 ms), na frequência de 2000 Hz (± 10 Hz) decaindo até 500 Hz (± 10 Hz)

- Seguido por um som de intermitência de 1 Hz e duração de 160 ms (± 5 ms), na frequência modulada de 2.000 Hz (± 10 Hz) + 500 Hz (± 10 Hz).Sinal de Instrução - CONCLUIR TRAVESSIA

        - O sinal de instrução - CONCLUIR TRAVESSIA deverá ser sonoro, ativado imediatamente após o término do período de verde do foco semafórico, e permanecendo ativo durante todo o período de vermelho intermitente do foco semafórico de pedestres, para alertar que o tempo para iniciar travessia está encerrado e que os pedestres em travessia iniciada deverão prontamente concluir o percurso.

        - O sinal de instrução - CONCLUIR TRAVESSIA deverá corresponder a som em onda senoidal, na frequência modulada de 2.000 Hz (± 10 Hz) + 500 Hz (± 10 Hz), proveniente de dispositivo sonoro instalado na botoeira sonora.

        - O som do sinal de instrução - CONCLUIR TRAVESSIA deverá ser intermitente, com frequência regular de pulsação de 2 Hz e duração de 160 ms (± 5 ms).

      - Os sinais de instrução de “TRAVESSIA INICIADA” e de “CONCLUIR TRAVESSIA”

reproduzidos durante o período de verde e de vermelho intermitente do foco semafórico de

pedestres, não deverão ser interrompidos por outro sinal sonoro ou mensagem verbal sob qualquer hipótese.

## Sinais Emitidos Pelas Botoeiras Sonoras

| SINAL | Tipo | DESCRIÇÃO | ITEM REF. |
| --- | --- | --- | --- |
| LOCALIZAÇÃO | SONORO:950Hz (x10Hz) | INTERMITENTE: PULSAÇÃO 0,50 Hz DURAÇÃO: 60 ms (± 2ms). | 8.13.3.1.2 |
|  | VISUAL: LUZ AZUL |  | 8.13.3.1.4 |
| ADVERTÊNCIA | VISUAL: LUZ AZUL | A LUZ DEVERÁ ACENDER E PERMANECER ACESA ATÉ O INÍCIO DO VERDE DE PEDESTRES, INDICANDO QUE A DEMANDA FOI SOLICITADA. | 8.13.4.2.1 |
|  | TÁTIL:VIBRAÇÃO entre 100 e 200 Hz | INICIANDO APÓS A ATIVAÇÃO DO MODO SONORO, PERMANECENDO ACIONADO ENQUANTO O BOTÃO ESTIVER PRESSIONADO, LIMITADO AO TEMPO MÁXIMO 3 SEGUNDOS. | 8.13.4.2.2 |
| DEMANDA SOLICITADA | VISUAL: LUZ AZUL | A LUZ DEVERÁ ACENDER E PERMANECER ACESA ATÉ O INÍCIO DO VERDE DE PEDESTRES, INDICANDO QUE A DEMANDA FOI SOLICITADA. | 8.13.5 |
| INSTRUÇÃO COMO ATIVAR MODO SONORO | MENSAGEM | "PARA ATIVAR O MODO SONORO, MANTER O BOTÃO PRESSIONADO POR TRÊS SEGUNDOS" REPETIÇÃO: 1 VEZ APÓS O ACIONAMENTO DO BOTÃO. | 8.13.6.2 |
| INSTRUÇÃO TRAVESSIA SOLICITADA AGUARDE | MENSAGEM | "TRAVESSIA SOLICITADA AGUARDE" REPETIÇÃO: 1 VEZ APÓS O ACIONAMENTO DO BOTÃO. | 8.13.6.3 |
| INSTRUÇÃO TRAVESSIA INICIADA | Som: INÍCIO: 2000 Hz (± 10 Hz) ATÉ 500 Hz (± 10 Hz) | CONTÍNUO: 160 ms (± 5 ms): NO INÍCIO DO PERÍODO DE VERDE DO FOCO SEMAFÓRICO DE PEDESTRES. | 8.13.6.4 |
|  | SONORO: 2000 Hz (± 10 Hz) + 500Hz (± 10 Hz) | INTERMITENTE: PULSAÇÃO 1 Hz DURAÇÃO DE 160 ms (± 5 ms): DURANTE O PERÍODO DE VERDE DO FOCO SEMAFÓRICO DE PEDESTRES. | 8.13.6.4 |
| INSTRUÇÃO CONCLUIR TRAVESSIA | SONORO: 2000 Hz (± 10 Hz) + 500Hz (± 10 Hz) | INTERMITENTE: PULSAÇÃO 2 Hz DURAÇÃO DE 160 ms (± 5 ms): DURANTE O PERÍODO DE VERMELHO INTERMITENTE DO FOCO SEMAFÓRICO DE PEDESTRES. | 8.13.6.5 |

A tabela 1, a seguir resume os diferentes sinais que deverão ser emitidos pelas botoeiras sonoras. Tabela 1 – Sinais emitidos pelas botoeiras sonoras

## Forma De Reprodução Dos Sinais Sonoros

      - Os sinais sonoros deverão ser reproduzidos da seguinte forma:

        - A amplitude/volume de cada pulso deverá ser iniciada em zero, aumentando progressivamente até a amplitude máxima da reprodução, que deverá ocorrer em no máximo, 5 ms.

        - A amplitude/volume de cada pulso deverá ser finalizada a partir da amplitude máxima

de reprodução, diminuindo progressivamente até zero, em, no máximo, 10 % do tempo de pulso restante.

## Acionamento No Periodo De Verde Do Pedestre

      - O acionamento da botoeira sonora durante os períodos de Verde de pedestres deverá ser considerado como demanda para a travessia.

## Inibição Do Modo Sonoro

      - Deverá ser possível a inibição automática da emissão sonora em períodos/horários previamente programados.

## Gravações/Alterações De Mensagens

      - As botoeiras sonoras deverão ter capacidade para gravação de, pelo menos, 10(dez) mensagens com duração de até 10 segundos cada.

      - As botoeiras sonoras deverão permitir a alteração das mensagens verbais (gravadas ou sintetizadas).

## Funcionamento Das Botoeiras Sonoras

      - Em nenhuma hipótese, as botoeiras sonoras poderão emitir qualquer sinal sonoro (som e/ou mensagem) que conflite com a indicação luminosa apresentada pelo grupo focal de pedestres que está sinalizando.

      - A figura 2, a seguir, ilustra o funcionamento da botoeira sonora ao longo dos ciclos semafóricos veicular e de pedestres e apresenta o sinal de localização, de advertência e os diferentes sinais de instrução, com as respectivas mensagens utilizadas.

      - O detalhamento dos diferentes instantes de acionamento da botoeira sonora ao longo do ciclo semafórico de pedestres está descrito nas tabelas 2 e 3 a seguir.

Figura 2 – Ciclo de funcionamento da Botoeira Sonora

Tabela 2 – Funcionamento da Botoeira Sonora – MODO SONORO NÃO ATIVADO

| SINAL |  | BOTÃO NÃO PRESSIONADO |  |  | BOTÃO PRESSIONADO TEMPO < 3 s |  |  | BOTÃO PRESSIONADO TEMPO ≥ 3 s |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | VERMELHO FIXO | VERDE | VERMELHO INTERM. | VERMELHO FIXO | VERDE | VERMELHO INTERM. | VERMELHO FIXO | VERDE | VERMELHO INTERM. |
| LOCALIZAÇÃO | Som | ATIVO (1) | - | - | ATIVO (1) | - | - | ATIVO (1) | - | - |
|  | Visual | ATIVO | ATIVO | ATIVO | - | ATIVO | - | - | - | - |
| SOM | TRAVESSIA INICIADA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | CONCLUIR TRAVESSIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MENSAGEM VERBAL | PARA MODO SONORO PRESSIONE O BOTÃO POR 3 SEGUNDOS | - | - | - | ATIVO | ATIVO | ATIVO | - | - | - |
|  | TRAVESSIA SOLICITADA AGUARDE | - | - | - | - | - | - | ATIVO | ATIVO | ATIVO |
| VISUAL | DEMANDA SOLICITADA | ATIVO | - | - | ATIVO | - | ATIVO | ATIVO | ATIVO | ATIVO |
| VIBRATÓRIO | ALERTA | - | - | - | - | - | - | ATIVO | ATIVO | ATIVO |

Tabela 3 – Funcionamento da Botoeira Sonora – MODO SONORO ATIVADO

| SINAL |  | BOTÃO NÃO PRESSIONADO |  |  | BOTÃO PRESSIONADO TEMPO < 3 s |  |  | BOTÃO PRESSIONADO TEMPO ≥ 3 s |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | VERMELHO FIXO | VERDE | VERMELHO INTERM. | VERMELHO FIXO | VERDE | VERMELHO INTERM. | VERMELHO FIXO | VERDE | VERMELHO INTERM. |
| LOCALIZAÇÃO | Som | ATIVO (1) | - | - | ATIVO (1) | - | - | ATIVO (1) | - | - |
|  | Visual | - | ATIVO | ATIVO | - | ATIVO | - | - | - | - |
| SOM | TRAVESSIA INICIADA | - | ATIVO | - | - | ATIVO | - | - | ATIVO | - |
|  | CONCLUIR TRAVESSIA | - | - | ATIVO | - | - | ATIVO | - | - | ATIVO |
| MENSAGEM VERBAL | PARA MODO SONORO PRESSIONE O BOTÃO POR 3 SEGUNDOS | - | - | - | - | ATIVO (2) | ATIVO (3) | - | - | - |
|  | TRAVESSIA SOLICITADA AGUARDE | ATIVO | - | - | ATIVO | - | - | ATIVO | ATIVO (3) | ATIVO (3) |
| VISUAL | DEMANDA SOLICITADA | ATIVO | - | - | ATIVO | - | ATIVO | ATIVO | ATIVO | ATIVO |
| VIBRATÓRIO | ALERTA | - | - | - | - | - | - | ATIVO | ATIVO | ATIVO |

( ) ITENS EM VERMELHO INDICAM - SINAL EM CURSO

- SINAL SONORO ATIVO INTERROMPIDO DURANTE VEICULAÇÃO DE MENSAGEM

- OPCIONAL: MENSAGEM VERBAL ATIVADA SOMENTE QUANDO INICIAR O PERÍODO DE VERMELHO FIXO DO FOCO SEMAFÓRICO DE PEDESTRES

- MENSAGEM VERBAL ATIVADA SOMENTE QUANDO INICIAR O PERÍODO DE VERMELHO FIXO DO FOCO SEMAFÓRICO DE PEDESTRES

## Especificações Técnicas

      - Alimentação Elétrica

        - A botoeira deverá funcionar na freqüência de 60 Hz (+ e - 5%) e em cada uma das tensões nominais utilizadas (+ e - 20%), ou seja:

- Fase-Neutra (2 fios): 115 VAC, 120 VAC e 127 VAC;

- Fase-Fase (2 fios): 208 VAC, 220 VAC e 230VAC.

      - A botoeira sonora deverá dispor de borneiras, onde serão realizadas as ligações de alimentação elétrica, de monitoramento dos focos de pedestre e de demanda de estágio de pedestre.

## Proteções E Segurança

      - As botoeiras sonoras não poderão interferir no funcionamento e/ou na programação do controlador semafórico.

      - As botoeiras sonoras deverão ter isolação adequada contra choques elétricos, garantindo a segurança dos pedestres.

      - As botoeiras sonoras deverão ser livres de parafusos expostos, arestas agudas, rebarbas e/ou protuberâncias que possam constituir risco de acidentes aos pedestres e usuários do sistema viário.

      - As botoeiras sonoras deverão contar com componentes de proteção adequados contra descargas elétricas atmosféricas (raios).

## Frequência E Intensidade Sonora

      - A intensidade sonora dos dispositivos, medida a um metro de distância da fonte

sonora, deverá ajustar-se automaticamente 10 dB ± 1 dB acima do nível de ruído ambiente, obedecidos os limites máximos de emissão sonora, conforme legislação vigente.

      - Visando o atendimento, a botoeira sonora deverá possuir mecanismo de medição automático do ruído do local.

      - Todos os itens deste documento deverão atender às Normas Brasileiras – ABNT NBR 9050 e NBR 10152, em suas publicações mais recentes.

## Características Construtivas

      - As botoeiras sonoras utilizadas nos semáforos sonoros, bem como sua instalação, deverão ser física e tecnicamente compatíveis com os elementos de sinalização semafórica, atendendo às normas e especificações técnicas aplicáveis.

      - A configuração/programação das botoeiras sonoras deverá ser realizada a partir de uma interface de configuração/programação via wireless que deverá ser fornecida pela CONTRATADA, onde permita a configuração sem a necessidade de remoção/desmontagem da mesma, após instalada na via.

      - As botoeiras sonoras deverão ser identificadas, interna e/ou externamente por etiquetas QRCode, onde deverão constar, no mínimo, as seguintes informações:

- Propriedade da XXXRRR

- Identificação do equipamento: (nome técnico da peça)

- Fabricante: XXXXXXXRRRRR

- Serial No.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

      - Todos os dispositivos visuais, sonoros e táteis necessários à emissão dos sinais visuais, sonoros e táteis empregados para auxílio à travessia de pedestres, deverão estar integrados às botoeiras sonoras.

        - As botoeiras sonoras deverão permitir a inibição/desativação de cada um desses dispositivos.

      - As botoeiras sonoras deverão ser integralmente novas e deverão ser instaladas de acordo com o indicado no projeto de instalação do semáforo com sinal sonoro considerado.

      - As botoeiras sonoras deverão ser de concepção robusta, adequada para a instalação em ambiente externo, em via pública, sujeitas a intempéries, insolação direta e possíveis ações de vandalismo.

      - As botoeiras sonoras deverão apresentar as seguintes características:

- Proteção contra a infiltração de água e de poeira ou partículas em suspensão de, no mínimo, grau de proteção IP 55. Os graus de proteção IP estão definidos na Norma ABNT NBR IEC 60529/2005.

- Vida útil mecânica e elétrica de, no mínimo, 3 x 106 manobras de acionamento.

- Frequência de manobras: ≥ 800 manobras/h.

- Temperatura de operação na faixa de temperatura ambiente entre 0ºC e 50°C, com insolação direta e umidade relativa do ar de até 95% (sem condensação).

      - O projeto da caixa das botoeiras sonoras deverá considerar que o botão de

acionamento deverá estar posicionado a uma altura em relação ao solo na faixa de 0,80 a 1,20 m.

        - O gabinete da botoeira deverá ser confeccionado em alumínio fundido, permitindo a perfeita instalação nas colunas semafóricas. O sistema de fixação externo da botoeira sonora deverá ser projetado, de tal forma, que dificulte a sua retirada. Sendo sugerido o uso de parafusos especiais (Tipo Allen, Torx, dentre outros).

      - O botão de acionamento das botoeiras sonoras deverá ser resistente ao vandalismo, confeccionado em cor contrastante com o corpo da botoeira, respeitadas as condições definidas na norma ABNT NBR 9050 para sinalização e textos informativos, com diâmetro de, no mínimo, 40 mm, e disposto na parte frontal da botoeira.

      - As características das botoeiras sonoras deverão ser comprovadas através de laudos e/ou certificados emitidos por:

- Laboratório acreditado pelo INMETRO para o ensaio em questão, ou

- Laboratório de órgão ou entidade integrante da Administração Pública, incumbido estatutariamente da realização de atividades de ensaios, testes, laudos e análises técnicas, ou

- Laboratório de entidade qualificada para a realização do ensaio, vinculada a universidade, cuja idoneidade e competência técnica sejam comprovadamente reconhecidas em âmbito nacional ou internacional.

      - As botoeiras sonoras deverão possuir, em sua parte superior, uma placa com mensagem em Braille, contendo a seguinte informação: - PRESSIONE O BOTÃO POR TRÊS SEGUNDOS, escrita no padrão da norma Braile.

        - Um modelo da placa com a mensagem em Braille proposta deverá ser submetida à aprovação prévia da CONTRATANTE, antes da instalação das botoeiras sonoras no campo.

      - As botoeiras sonoras deverão estar providas de relógio interno ou conjunto que possibilite a inibição automática da emissão sonora em períodos/horários previamente programados.

        - Para qualquer das situações propostas, exige-se uma precisão mínima de 1 em 105; ou seja, admite-se um erro de, aproximadamente 1 segundo/dia.

        - A programação de inibição deverá ser mantida mesmo no caso de falta de energia por período de até 48 horas.

      - A botoeira sonora deverá permanecer em funcionamento normal no caso de queima da fonte luminosa (LED) do respectivo foco semafórico de pedestres. As botoeiras sonoras deverão permanecer desativadas nos casos em que a sinalização semafórica estiver operando em amarelo intermitente e/ou nos casos em que o controlador estiver desligado por falha ou falta de energia.

## Documentação

      - Deverá ser fornecida toda a documentação técnica (manuais de instalação e operação, descritivos e diagramas, etc) necessária para possibilitar a configuração, instalação, operação e manutenção da botoeira sonora.

      - Deverá ser fornecida relação de todos componentes e/ou módulos constituintes das botoeiras sonoras, de maneira a referenciar e subsidiar futuras aquisições das mesmas, bem como das interfaces necessárias para a configuração e programação das botoeiras sonoras.

## Critérios De Aceitação Do Objeto

      - A licitante, detentora do menor preço, deverá entregar amostras do produto, em até 5 dias úteis, em quantidade suficiente para testes, bem como, manuais catálogos técnicos e laudos, que serão recebidos provisoriamente, para efeito de verificação da conformidade com as especificações constantes deste termo.

      - A CONTRATANTE terá o prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis para aprovar ou rejeitar os materiais, contados do recebimento.

      - Com a aprovação dos produtos, a CONTRATANTE providenciará o Aceite na Nota Fiscal.

      - Constatadas irregularidades nos materiais, a CONTRANTANTE, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis, comunicará por escrito a Licitante e deverá:

      - Rejeitá-los, no todo ou em parte, se não corresponder às especificações deste Termo de Referência, oportunizando a substituição, mantido o preço inicialmente ofertado.

      - A licitante será desclassificada, sendo assim, será convocada para apresentação de amostras, outra licitante, conforme ordem de classificação.

      - A CONTRATANTE ficará isenta de todas e quaisquer despesas decorrentes da devolução do(s) material(is) rejeitado(s).

      - As amostras serão analisadas pelo corpo técnico da CONTRATANTE e poderão ser devolvidas no estado em que se encontrar ao final das verificações, sem nenhum ônus, sendo entregues às licitantes, após a homologação do certame.

      - Os produtos aprovados a serem entregues, deverão ser idênticos aos que foram apresentados como amostra, bem como laudos e documentação técnica referentes ao material analisado.

## Prazos

      - As botoeiras sonoras deverão ser fornecidas e entregues no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contados da data de recebimento da Autorização de Fornecimento, enviada pela CONTRATANTE.

      - Eventual pedido de prorrogação do prazo de entrega, deverá ser apresentado, antes do vencimento, devidamente justificado pela CONTRATADA, e será submetido à apreciação superior.

## Garantia

      - A garantia de funcionamento do objeto será de no mínimo 12 (doze), todas as peças fornecidas deverão ter garantia contra defeito de fabricação dentro deste período, contados a partir da data de aceite da nota fiscal/da data de instalação, além da garantia expressa de atendimento a todas as normas de fabricação, comercialização e consumo exigidas pela legislação em vigor.

      - A CONTRATADA deverá garantir a manutenção/troca das botoeiras que apresentarem defeitos de fabricação.

      - A CONTRATADA deverá providenciar a manutenção da botoeira defeituosa ou que não apresente o período de durabilidade, no prazo máximo de 07 (sete) dias úteis, a contar da data

de recebimento do comunicado enviado pela CONTRATANTE.

      - No caso do equipamento, que retornou da manutenção, apresentar defeito, independentemente do tipo, a CONTRATADA deverá fazer a substituição por novo, no prazo de 07 (sete) dias corridos, após o recebimento do comunicado enviado pela CONTRATANTE, junto com “Relatório Técnico” descrevendo os problemas apresentados.

## Demais Condições

      - No caso de descumprimento do prazo de entrega, a CONTRATANTE poderá adquirir as mercadorias diretamente de outros fornecedores, sem com isso isentar a CONTRATADA de responsabilidade e aplicação das sanções previstas neste instrumento.

      - Caberá à CONTRATADA arcar com as despesas de carga e descarga e de frete referentes à entrega dos produtos, inclusive as decorrentes da devolução e reposição das mercadorias eventualmente recusadas por não atenderem às especificações deste Termo.

      - Todas e quaisquer despesas decorrentes do fornecimento do objeto, tais como: tributos, transporte, embalagem, taxa de administração e lucro, serão de responsabilidade da CONTRATADA.

## Apresentação De Amostras E Testes

      - A finalidade da amostra é permitir a Administração aferir a compatibilidade material entre o objeto ofertado pelo licitante e a solução hábil a satisfazer sua necessidade. Nesse sentido, será cabível a exigência de amostra quando uma análise meramente formal da proposta versus edital não for suficiente para conferir segurança à Administração quanto à adequação do objeto ofertado pelo particular.

      - Botoeira Sonora para Deficientes Visuais – conforme resolução 704 do CONTRAN

- - Apresentou laudo técnico que comprove as funcionalidades em acordo coma resolução 704 do CONTRAN juntamente com a botoeira?

- – Conectar a Botoeira ao controlador, de forma a garantir o funcionamento integral dos recursos da Botoeira.

- – Configurar Botoeira via dispositivo remoto, configuração de horário de funcionamento e intensidade do nível Sonoro.

- – Comprovar sinal de Travessia de Pedestre de acordo com RESOLUÇÃO 704 do CONTRAN.

- – Sincronizar mensagens sonoras sem a necessidade de interligação por cabos entre as botoeiras.

- – Observação: o Licitante provisoriamente vencedor deverá apresentar laudo da Botoeira conforme os termos abaixo:

  - Laboratório acreditado pelo INMETRO para o ensaio em questão, ou

  - Laboratório de entidade qualificada para a realização do ensaio, vinculada a universidade, cuja idoneidade e competência técnica sejam comprovadamente reconhecidas em âmbito nacional ou internacional.

## Elementos de fixação

    - Coluna Semafórica 114mm (1/2”- Simples e Dupla)X 6M

      - Características gerais:

        - Coluna semafórica, em aço galvanizado a fogo após as operações de corte, furação e/ou solda.

        - Coluna semafórica confeccionada em aço carbono categoria SAE 1010/1020, laminado à quente de acordo com NBR 6650, de seção cilíndrica, com costura em peça única e possuindo galvanização a fogo na parte interna e externa, com espessura de parede de 4,75 mm, não devendo existir falha na zincagem, atendendo as normas NBR 6152 (tração), NBR 6153 (dobramento), NBR 7397, NBR 7398, NBR 7399 e NBR 7400 (galvanização).

        - A coluna deverá apresentar 02 (duas) aletas soldadas opostamente e distantes 30 cm da extremidade inferior, medindo 100 mm x 100 mm, com espessura de 4,75 mm, evitando o movimento de rotação.

        - A coluna deverá possuir um furo de 70 mm de diâmetro possibilitando a passagem de cabos para instalação de controladores a 2,80 m da base da coluna; 4 (quatro) furos de diâmetro de 25 mm a 3,60 m da base da coluna, sendo esses 4 (quatro) furos eqüidistantes um do outro, formando um ângulo de 90º entre si, assim como quatro furos com diâmetro de 25 mm na sua parte superior a 20 cm do final da coluna, sendo esses 4 (quatro) furos com a mesma condição dos furos acima descritos, ou seja, eqüidistantes e formando, entre si, um ângulo de 90º.

        - Condições Técnicas:

        - As colunas deverão ser entregues de forma apropriada para evitar que as mesmas sejam danificadas ou tenham algum parafuso perdido durante o transporte e/ou descarregamento no almoxarifado da contratante.

        - As colunas deverão ser compatíveis com os braços projetados para que, no momento da montagem, seja suficiente um esforço natural.

        - As colunas deverão apresentar, em lugar visível e de forma legível e indelével, os seguintes dados:

        - Nome do fabricante; 7.13.1.1.9.1	Número do lote; 7.13.1.1.9.2	Data de fabricação;

        - Entre o diâmetro externo do braço e o diâmetro interno da coluna deve haver uma folga entre 2 e 4 mm.

## Coluna Extensora 101mm (4’’)X 3M

      - Descrição simples:

      - Coluna extensora, em aço galvanizado a fogo após as operações de corte, furação e/ou solda, nas dimensões de 101 mm X 3 m.

      - Descrição Detalhada:

        - Coluna Extensora, confeccionada em aço carbono categoria SAE 1010/1020, laminado à quente de acordo com NBR 6650, de seção cilíndrica, com costura em peça única e possuindo galvanização à fogo na parte interna e externa, com espessura de parede de 4,25 mm, não devendo existir falha na zincagem, atendendo as normas NBR 6152 (tração), NBR 6153 (dobramento), NBR 7397, NBR 7398, NBR 7399 e NBR 7400 (galvanização).

      - Condições técnicas:

        - As colunas deverão ser entregues de forma apropriada para evitar que as mesmas sejam danificadas, ainda que tão somente na galvanização, durante o transporte e/ou descarregamento no almoxarifado da contratante.

        - As colunas extensoras deverão ser compatíveis com as colunas semafóricas, para que, no momento da montagem, seja suficiente um esforço natural.

        - Entre o diâmetro externo da parte inferior da coluna extensora e o diâmetro interno da coluna semafórica deve haver uma folga entre 2 e 4 mm.

        - As colunas extensoras deverão apresentar, em lugar visível e de forma legível e indelével, os seguintes dados:

          - Nome do fabricante; 7.13.2.4.4.2	Número do lote; 7.13.2.4.4.3	Data de fabricação; 7.13.2.4.4.4	P.M.H.

## Braço Projetado Semafórico 101mm(4”) X 4,7M

    - Descrição simples:

      - Braço projetado semafórico, em aço galvanizado a fogo após as operações de corte, furação e/ou solda, nas dimensões de 101 mm X 4,70 m.

    - Descrição Detalhada:

      - Braço semafórico, confeccionado em aço carbono categoria SAE 1010/1020, laminado à quente de acordo com NBR 6650, de seção cilíndrica, com costura em peça única e possuindo galvanização a fogo na parte interna e externa, com espessura de parede de 4,75 mm, não devendo existir falha na zincagem, atendendo as normas NBR 6152 (tração), NBR 6153 (dobramento), NBR 7397, NBR 7398, NBR 7399 e NBR 7400 (galvanização).

      - O braço semafórico deverá atender os detalhamentos técnicos constantes nesse edital, quanto às dimensões e ângulos, devendo também possuir um anel limitador da penetração na coluna semafórica.

      - Condições técnicas:

      - Os braços deverão ser entregues de forma apropriada para evitar que os mesmos sejam danificados durante o transporte e/ou descarregamento no almoxarifado da contratante.

      - Os braços deverão ser compatíveis com as colunas para que, no momento da montagem seja suficiente um esforço natural.

      - Entre o diâmetro externo do braço e o diâmetro interno da coluna deve haver uma folga entre 02 e 04 mm.

      - Os braços deverão apresentar, em lugar visível e de forma legível e indelével, os seguintes dados:

      - Nome do fabricante;

      - Número do lote;

      - Data de fabricação;

      - P.M.H.

    - Instalações elétricas

      - Deverá ser executado novas instalações elétricas para energização do controlador, grupo focal semafórico e botoeiras de pedestres.

    - Cabos

      - Deverá utilizar cabos elétricos para os grupos focais, botoeiras e de energia para os controladores que cumpram com as necessidades especificas dos equipamentos.

      - Deverá considerar em sua proposta cabos elétricos compostos por fios de cobre, tempera mole, composto por condutores de 1,00 mm², com isolamento em termoplástico polivinílico adaptado para operação a 70ºC no condutor e enfaixamento com fita de poliéster, com barreira anti-higroscópica e separador para facilitar a remoção da cobertura.

      - Os serviços de emendas deverão ser executados através de conectores de tomadas múltiplas e envolvidas emenda geleada ou através de sistema de proteção similar.

## Sistema De Alimentação De Potência Ininterrupta (UPS) Nobreak Para Semáforos

    - Apresentação

      - Este documento contém as especificações técnicas e as condições de aceitação mínimas que deverão ser atendidas para o fornecimento dos Sistemas de Alimentação de Potência Ininterrupta – UPS (UPS - Uninterruptable Power Supply) - NOBREAK, conforme definição estabelecida na Norma ABNT NBR 15014.

      - Que serão utilizados para a alimentação dos controladores semafóricos e de seus grupos focais e/ou equipamentos de monitoramento e fiscalização de trânsito utilizados no sistema de trânsito do município, para as condições quando sofrerem interrupção de fornecimento de energia pela concessionária.

## Caracteristicas Ambientais E De Instalação Das UPS

      - As UPS serão instaladas em via pública, onde irão operar expostas à insolação direta, intempéries, umidade, vibração, poeira e demais agentes presentes na atmosfera dos grandes centros urbanos.

      - As UPS deverão apresentar funcionamento normal dentro das seguintes condições:

      - Temperatura ambiente entre -10 ºC e 55 ºC.

      - Umidade relativa do ar: 0% a 95% (sem condensação).

      - Altitude: <1000 metros.

## Instalação Das UPS No Campo

      - As UPS deverão ser instaladas na via pública em postes metálicos, em conformidade com o projeto de implantação em cada cruzamento.

      - O gabinete deverá possuir suporte metálico para fixação segura em coluna metálica cônica ou para fixação em coluna metálica cilíndrica. Este suporte deverá ser zincado a fogo e utilizar para fixação parafuso antivandalismo (cabeça francesa) também zincado a fogo.

## Características De Alimentação Elétrica De Entrada

      - Tensão nominal de entrada: 110 Volts (± 20 %) ou bivolt (± 20 %).

      - Frequência de entrada: 60 Hz (± 5%), senoidal.

      - Proteção de entrada por disjuntor eletromagnético.

## Características da UPS

      - As UPS deverão ser fornecidas na topologia dupla conversão (on line) ou interativo, de acordo com a NBR 15014, com PWM (Pulse Width Modulation) senoidal em frequência igual ou superior 20 kHz, com as seguintes características básicas:

      - Controle e supervisão microprocessados.

      - Tempo de transferência: menor ou igual a 8 ms (oito milissegundos);

      - Eficiência: maior ou igual 80% a plena carga.

## Potência

      - As UPS deverão ter capacidade para o atendimento em duas faixas de potência nominal indicadas na tabela a seguir:

## Elétrica De Saída

      - Tensão nominal de saída: 120 Volts (± 10%) ou bivolt (± 10 %).

      - Frequência de saída: 60 Hz (± 5%), senoidal.

      - Fator de potência mínima de saída: >= 0,6.

      - Proteção de saída por interruptor.

      - Nível máximo de ruído com o gabinete fechado: 55 dB a 1 (um) metro.

      - Regulação estática máxima: 10%.

    - C

| Faixa de Potência | Classificação | Faixa de Potência Nominal (W) |
| --- | --- | --- |
| I | UPS tipo I | de 300 à 800 |
| II | UPS tipo II | de 801 à 1200 |

aracterísti cas

      - Regulação dinâmica máxima: 10% de tensão de saída para degrau de carga de 100% no modo bateria.

      - Distorção de harmônica total (DHT) não superior a 10% com carga linear de acordo com a NBR 15204.

      - A UPS deverá ter a saída isolada galvanicamente da entrada com Transformador Isolador para segurança de pedestres e proteção contra descargas atmosféricas.

      - A UPS deverá fornecer uma forma de onda senoidal e estabilizada na saída;

## Inversores

      - Os inversores utilizados deverão ser de tecnologia IGBT ou FET.

## Banco De Baterias

      - O banco de baterias deverá ser projetado para utilização em serviço contínuo, com autonomia mínima de 3 (três) horas a plena carga após a queda da rede elétrica local.

      - Autonomia de 3 (três) horas nos primeiros 6 meses, e de 2 (duas) horas do sétimo ao 12 mês e de 1,5 (uma) hora e meia do 13º ao 24º mês.

      - O banco de baterias Estacionárias VRLA (chumbo-ácidas reguladas por válvula, tipo chumbo ácidas) e isenta de manutenção, deverá ser de mesmo fabricante, mesma marca,

modelo e capacidade nominal, com as seguintes características:

      - Absolutamente livre de manutenção.

      - Vida útil especificada pelo fabricante das baterias de, no mínimo, 4 (quatro) anos em regime contínuo, temperatura de trabalho de 25ºC e descarga de profundidade 20%.

      - As baterias fornecidas deverão possuir, obrigatoriamente, certificação do Inmetro e/ou certificado internacional equivalente.

      - O fabricante das baterias deverá possuir certificado de regularidade emitido pelo Ministério do Meio Ambiente, relativo ao atendimento às orientações e normas de sustentabilidade ambiental, com destaque para a RESOLUÇÃO CONAMA Nº 401/08 DE 04/11/2008.

      - Sistema de recarga e flutuação controlado automaticamente.

      - Tempo de recarga ≤ que 12 horas para 90% da bateria descarregada.

      - Proteção através de fusível.

      - Compensação da tensão de flutuação em função da temperatura das baterias.

## Gabinete

      - Todo o sistema eletrônico e banco de baterias devem ser acondicionados em um único gabinete capaz de acondicionar fontes e baterias em um único módulo, protegendo-os contra intempéries, vandalismo e exposição direta ao sol;

      - O gabinete deverá ser dotado de sistema de ventilação forçada dimensionado para manter a temperatura interna do gabinete em níveis adequados ao correto funcionamento da UPS, considerando a operação as condições ambientais e de instalação. De acordo com Norma ABNT NBR 16401.

      - O sistema de ventilação forçada deverá contar com sistema de controle termostático para acionamento em temperaturas internas do gabinete superiores a 36ºC.

      - Todas as entradas e saídas de cabos deverão ser realizadas através de réguas de conexão.

      - Os gabinetes deverão ser construídos em chapa de aço galvanizado, pintura eletrostática com proteção UV, na cor cinza e com grau de proteção IP 54 – conforme NBR IEC 60529.

      - As portas de acesso deverão ser posicionadas de forma a evitar a ocorrência de interferência de uma nas outras, durante as operações de abertura e fechamento das portas.

      - As portas de acesso deverão ser providas de fechadura com tampa contra vandalismo.

      - As fechaduras das portas de acesso deverão possuir um único segredo e cada gabinete deverá ser fornecido com, no mínimo, duas chaves, as trancas deverão possuir um mesmo segredo, de forma que apenas uma chave universal possibilite a abertura de qualquer gabinete.

      - O gabinete deverá possuir suporte metálico para fixação segura em coluna metálica cônica ou para fixação em coluna metálica cilíndrica. Este suporte deverá ser zincado a fogo e utilizar para fixação parafuso antivandalismo (cabeça francesa) também zincado a fogo.

## Desvios (Bypass) De Emergência

      - A UPS deverá ser dotada de by-pass de emergência para a transferência da alimentação para a carga. Possuir sistema de By-Pass automático e manual;

      - O by-pass de emergência deverá ser constituído por chave automática e deverá atuar para a transferência da alimentação alternativa para carga, em caso de sobrecarga ou falha no funcionamento da UPS.

      - Os by-pass deverão contar com dispositivos de transferência dimensionados para mesma potência da UPS, sendo:

      - Capacidade de sobrecarga de até 150 % por até 10 segundos;

      - Capacidade de sobrecarga de até 125% por até 20 segundos;

      - Capacidade de sobrecarga de até 110 % por até 30 segundos.

      - Os tempos de transferência dos by-pass de emergência deverá ser de, no máximo, 8ms (8 milisegundos).

      - O by-pass deve possibilitar a manutenção do módulo central e/ou a substituição das baterias sem a necessidade de desligamento do conjunto semafórico e sem colocá-lo em condição de alerta;

## Compatibilidade Eletromagnética

      - A UPS deverá ser protegida contra, descargas eletrostáticas e deverá contar com transformador isolador (isolamento galvânico) na saída.

      - A UPS deverá ser protegida por dispositivos de proteção contra surto de tensão (DPS), conforme norma NBR-IEC– 61643-1:2007.

      - A UPS deverá estar protegida com disjuntor de proteção de entrada e para carregamento do banco de baterias.

## Características Gerais

      - Cada UPS deverá conter identificação de seu respectivo número de série gravado de forma indelével.

      - A UPS deverá ser identificada internamente, onde deverão constar, no mínimo, as seguintes informações:

      - Identificação do equipamento: (nome técnico da peça).

      - Fabricante: XXXXXXXRRRRR

      - Nº de Serie: xxxxxxxxxxxxxxxx

      - A UPS deverá possuir um sistema de comunicação SNMP (Simple Network Management Protocol) instalado na parte interna do gabinete.

      - A UPS deverá contar com registrador de eventos com capacidade para, no mínimo, 100 (cem) ou mais eventos, informando as anomalias relativas às sinalizações e proteções, com registro de data e hora do ocorrido.

      - A UPS deverá contar com um sistema de informação instalado na parte interna do gabinete, constituído por sinalização por LED e/ou por indicação em display de cristal líquido (LCD) com “back light”, para indicar, no mínimo, as seguintes informações:

      - Entrada normal;

      - Saída normal;

      - Bateria carregada;

      - Bateria descarregada;

      - Bateria baixa;

      - Operação via by-pass;

      - Quando o equipamento for desligado por fim de autonomia de baterias deverá possuir religamento automático após o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica pela concessionária, evitando a necessidade de intervenção manual;

      - Ser compatível e funcionar plenamente com todos e quaisquer tipos de controladores semafóricos e/ou equipamentos de monitoramento e fiscalização de trânsito utilizados no sistema de trânsito do município;

      - Deverá ter integração com Central Semafórica via SNMP, para comunicação e informações de ocorrências de acionamento e descarga, bem como possibilidade de cadastro de teste de carga.

      - O gabinete deverá possuir as seguintes dimensões máximas (altura X largura X profundidade): 1000 X 500 X 350mm.

## Caracterísitcas Do Sistema De Comunicação SNMP

      - Possuir protocolo de comunicação SNMP, versão 2 ou compatível.

      - Possuir porta RS-232 e porta ETHERNET 10/100 Mbit/s com conector RJ45, para comunicação.

      - Módulo de comunicação SNMP, para transmissão das informações dos eventos críticos, tais como:

      - Atuações das sinalizações e proteções.

      - Volta às condições normais.

      - Módulo de comunicação SNMP, para transmissão das informações operacionais e de eventos da UPS, indicadas na tabela a seguir:

| INFORMAÇÕES | MIB | Oid | Tipo |
| --- | --- | --- | --- |
| Identificação do Nobreak | upsIdentName | .1.3.6.1.2.1.33.1.1.5 | UPS MIB RFC1628 GET |
| Tensão de Entrada (V) | upsSmartInputLineVolt age | .1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.3.2.1 | XPPC-MIB GET |
| Tensão de Saída (V) | upsSmartOutputVoltag e | .1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.4.2.1 | XPPC-MIB GET |
| Tensão Máxima de Entrada (V) no dia | upsSmartInputMaxLine Voltage | .1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.3.2.2 | XPPC-MIB GET |
| Tensão Mínima de Entrada (V) no dia | upsSmartInputMinLine Voltage | .1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.3.2.3 | XPPC-MIB GET |
| Potência de Carga (W) | upsOutPutPower | .1.3.6.1.2.1.33.1.4.4.1.4 | UPS MIB RFC1628 GET |
| Tensão das Baterias (V) | upsSmartBatteryVoltag e | .1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.2.2.2 | XPPC-MIB GET |
| Nível das Baterias (%) | upsEstimatedChargeRe maining | .1.3.6.1.2.1.33.1.2.4 | UPS MIB RFC1628 GET |

| Temperatura (Celsius) | upsSmartBatteryTempe rature | .1.3.6.1.4.1.935.1.1.1.2.2.3 | XPPC-MIB GET |
| --- | --- | --- | --- |
| Tempo operando pela Bateria | upsSecondsOnBattery | .1.3.6.1.2.1.33.1.2.2 | UPS MIB RFC1628 GET |
| Operando pela Bateria | upsOnBattery | .1.3.6.1.4.1.935.0.5 | PPC SNMP V1 TRAP |
| Rede de Entrada Restaurada | powerRestored | .1.3.6.1.4.1.935.0.9 | PPC SNMP V1 TRAP |
| Sobrecarga | upsOverLoad | .1.3.6.1.4.1.935.0.2 | PPC SNMP V1 TRAP |
| Carga Normal | upsLoadNormal | .1.3.6.1.4.1.935.0.28 | PPC SNMP V1 TRAP |
| Temperatura Alta | upsTemp | .1.3.6.1.4.1.935.0.27 | PPC SNMP V1 TRAP |
| Temperatura Normal | upsTempNormal | .1.3.6.1.4.1.935.0.29 | PPC SNMP V1 TRAP |
| By-pass | upsBypass | .1.3.6.1.4.1.935.0.32 | PPC SNMP V1 TRAP |
| Retorno do By-pass | upsBypassReturn | .1.3.6.1.4.1.935.0.53 | PPC SNMP V1 TRAP |
| Bateria Baixa | lowBattery | .1.3.6.1.4.1.935.0.7 | PPC SNMP V1 TRAP |

## Especificações da Comunicação SNMP:

      - MIB: UPS MIB (RFC1628), PPC MIB.

      - Alarme Informativo: A TRAP upsIdentName deverá ser enviada a central a cada 30 segundos, para evidenciar o estado de comunicação do Nobreak.

      - Alarmes de falha: As TRAPs (lowBattery, upsBypass, upsTemp, upsOverLoad, upsOnBattery) por possuírem propriedades de identificação de avarias deveram ser enviadas a central a cada 30 segundos enquanto a falha estiver presente.

      - Alarmes de Restauração: As TRAPs (upsBypassReturn, upsTempNormal, upsLoadNormal, powerRestored) por possuírem propriedades de identificação de restauração e normalização operacional deveram ser enviadas a central por 3 vezes em intervalo de 30 segundos cada envio.

      - MIBs Informativas: As MIBs informativas serão enviadas via TRAP conforme a especificação abaixo a cada 30 segundos (informações dos objetos, tipo GET e TRAP).

## Treinamento

      - O fabricante deverá oferecer curso de treinamento de operação e manutenção do equipamento.

      - Com vistas à operação e manutenção do sistema completo dos equipamentos a licitante deverá considerar em sua proposta um programa de treinamento, com aulas teóricas e práticas para até 10 participantes (engenheiros/técnicos) divididos em dois grupos, abrangendo, no mínimo, os seguintes tópicos:

      - Grupo 1 - Operação do Equipamento.

      - Grupo 2 - Configuração e manutenção do Equipamento.

      - Pré-qualificação dos participantes: Níveis Técnico/Engenharia/Tl.

      - O treinamento deverá ser ministrado em português, por profissionais com ampla experiência no sistema implantado. O curso deverá ter como objetivo possibilitar aos participantes efetuarem o desenvolvimento de atividades incluindo configuração, operação e manutenção do Equipamento.

      - O treinamento deverá ter a parte prática aplicada no equipamento instalado. Deverão ainda ser fornecidos pela licitante:

      - Manuais de Hardware e Software

## Catálogos

    - Garantia

      - O conjunto de equipamento UPS, constituídos do seu sistema e o banco de baterias, deverão ter garantia pelo período de, no mínimo, 12 (doze) meses, contados da data da aceitação.

## Caixa de Entrada de Energia Bifásica e Trifásica, Padrão CPFL

    - Caixa de entrada de energia elétrica bifásica e trifásica, padrão CPFL, completa (com todos os itens para insatalação e liberação)

## Haste para aterramento de 3 m x 1/2” ou 5/8” com conector de 1/2” ou 5/8”.

    - Condições Técnicas:

      - O material deverá apresentar, em lugar visível e de forma legível, os seguintes dados;

      - Descrição do produto, Quantidade, Número do lote, Dados do fabricante, Data de fabricação e Prazo de validade.

      - As barras deverão ser entregues embaladas e acondicionadas de forma apropriada para evitar que sejam danificadas durante o transporte ou armazenamento.

## Cabeamento Elétrico

- Cabo PP - 2x4,0 mm²

- Cabo PP - 3x1,0 mm²

- Cabo PP - 4x1,0 mm²

- Cabo PP - 8x1,0 mm²

## Instalação dos elementos de sinalização semafórica

    - Os serviços de instalação dos elementos de sinalização semafórica deverão ser executados sem causar prejuízo para a circulação viária local e de seu entorno.

    - A empresa a ser contratada deverá realizar verificação prévia do local indicado para a realização dos serviços, a fim de constatar as condições e as possíveis interferências subterrâneas e aéreas que afetem o pleno desenvolvimento do serviço de instalação.

      - Posição de caixas de inspeção de redes elétricas e telefônicas, incluindo suas prováveis tubulações;

      - Posição de poço de visita, bocas de lobo, etc., rede de esgoto e pluvial, incluindo suas prováveis tubulações;

      - Posição de caixas de registros, hidrantes de redes d’agua, incluindo suas prováveis

tubulações;

      - Posição dos postes de rede elétrica, telefônica e iluminação pública;

      - Posição da altura da fiação elétrica e telefônica, bem como de luminárias;

      - Posição de arvores e arbustos;

      - Posição do rebaixamento do meio-fio;

      - Os buracos e/ou escavações realizados nos passeios deverão ser devidamente reaterradas e recompostas de acordo com seus acabamentos de pisos originais, sem quaisquer ônus a

Companhia Municipal De Trânsito – CMT.

      - Os elementos/equipamentos não deverão interferir e/ou obstruir a circulação de pedestres junto ao passeio, respeitando o espaçamento destinado a faixa de serviços, determinadas nas calçadas, conforme o seu padrão;

      - Danos causados as redes de concessionárias, órgãos públicos, bens privados ou terrenos, correrão por ônus e responsabilidade da contratada.

## Instalação dos elementos de Sustentação (colunas)

      - A instalação será engastada ao solo, as colunas devem conter 2 aletas de 50 mm x 200 mm x 1/8” para travamento e a coluna terá furos para a passagem dos cabos da botoeira, grupo focal semafóricos e do controlador.

      - Os elementos instalados deverão estar devidamente alinhados vertical e horizontalmente.

## Serviços de Campo

    - Todos os cruzamentos no escopo do contrato deverão ser em cruzamento ainda não semaforizados.

    - Eventuais necessidades de alteração no projeto de geométrico das interseções (corte de canteiro, alargamento de pista, rebaixamento de guias em travessias de pedestres, etc.) serão de responsabilidade da CONTRATANTE.

## Segurança nos serviços de campo

      - A CONTRATADA deverá obedecer às normas e regulamentos municipais para a execução dos serviços em vias públicas.

      - Todos os funcionários, quando em serviço em campo, deverão utilizar coletes refletivos nos trabalhos diurnos e noturnos, capacetes e outros equipamentos de proteção individual que forem necessários à execução do trabalho.

## Aterramento

      - Todos os equipamentos eletrônicos e suas estruturas deverão ser convenientemente aterrados. O aterramento elétrico deverá obedecer às normas NBR 5410 da ABNT. As conexões deverão ser tratadas para garantir um bom contato. Deverão ser tomados cuidados especiais nas junções entre materiais diferentes a fim de evitar corrosão galvânica.

## Fiscalização e acompanhamento dos serviços;

      - Todos os serviços serão devidamente vistoriados e acompanhados pela equipe técnica da Companhia Municipal de Trânsito – CMT de Cubatão e pela equipe de fiscalização do contrato, que irão avaliar e atestar sua boa execução, aprovando ou determinando que o mesmo seja refeito, em prazo estipulado pela fiscalização sem despesas adicionais para a Companhia Municipal de Trânsito – CMT de Cubatão.

## Obrigações da Contratante

      - A contratada obriga-se a:

- Acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar o objeto do contrato através de fiscais devidamente

designados;

- Proporcionar todas as condições necessárias para que a contratada possa cumprir as obrigações assumidas no contrato;

- Comunicar a CONTRATADA das imperfeições detectadas no objeto e solicitar as reparações, conforme estabelecido no contrato;

## Obrigações da contratada

      - O fornecimento do objeto licitado será efetuado pelo licitante vencedor obedecendo aos seguintes procedimentos:

- Responsabilizar-se pelo pagamento de tosos os encargos e demais despesas, diretas ou indiretas, decorrentes da execução do objeto, tais como impostos, taxas, contribuições fiscais, previdenciárias, trabalhistas, fundiárias, enfim, por todas as obrigações e responsabilidades, sem nenhum ônus ao CONTRATANTE.

- Os produtos devem ser acondicionados, obrigatoriamente, de forma adequada e resistente;

- Adotar todas as providências e assumir todas as obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando em ocorrência da espécie forem vítimas seus empregados, no desempenho de seus serviços ou conexões com eles, ainda que verificados nas dependências da CONTRATANTE ou nas dependências das instituições onde será instalada a solução;

- A CONTRATADA deverá, a partir da assinatura do contrato, indicar formalmente um representante da empresa com os dados de nome, número do documento de identidade, telefone fixo e móvel e endereço de correio eletrônico. Tal profissional servirá de elo entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE e se responsabilizará por todas as providencias solicitas pela Administração, inerentes ao objeto, durante a vigência da garantia;

- Responsabilizar-se pela garantia do objeto, dentro dos padrões adequados de qualidade, segurança, eficiência e desempenho, conforme previsto na legislação em vigor e na forma exigida neste documento.

- Entregar o material com manual completo das soluções e suas funcionalidades, de preferência em língua portuguesa, de sua operação e manutenção.

- Garantir a melhor eficiência dos sistemas, atendidas as especificações exigidas no objeto;

- Responsabilizar-se por quaisquer danos ou prejuízos causados a COTRATANTE, em decorrência da execução do contrato, incluindo os danos causados a terceiros, a qualquer título;

- Efetuar as comunicações por escrito à Administração, no prazo de até 24 horas, de qualquer fato que impossibilite ou que de alguma forma interfira na execução das suas obrigações, sob pela de aplicação de sanções cabíveis;

- Comunicar à CONTRATANTE qualquer situação que caracterize descumprimento das obrigações constantes neste documento.

# Garantia

  - A garantia contra defeitos de fabricação de todas as soluções deverá abranger todos os componentes, sistemas e serviços desta especificação técnica.

    - A garantia contra defeitos de fabricação que deverá ser oferecido pela CONTRATADA para os serviços, equipamentos, materiais, sistemas, peças e componentes novos fornecidos com a prestação dos serviços deste contrato deverá ser de 12 (doze) meses, contados da data e implantação dos mesmos.

    - Na contagem dos prazos, deverá ser excluído o dia de início e incluído o do vencimento.

Os prazos somente se iniciam e vencem em dias de expediente no órgão ou entidade.

    - Os equipamentos, peças, serviços e sistemas fornecidos como objetos deste projeto deverão ser testados e aprovados pela contratante, em conformidade com o plano de testes e aceitação o qual deverá estar baseado nos tempos de MTBF (Mean Time Between Failures) de cada componente ofertado.

    - Peças e serviços não aprovados deverão ser substituídos, conforme detalhado no plano de testes a ser aprovado previamente pela fiscalização.

    - A substituição deverá ser imediatamente após a solicitação da fiscalização da contratada à fim de garantir o perfeito funcionamento dos sistemas e as condições de segurança de acordo com as especificações técnicas dos equipamentos, materiais, peças e componentes.

  - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD):

A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), Lei Federal n° 13.709/2018, foi criada para proteger os direitos fundamentais de liberdade e privacidade.

      - A Lei nº 13.709/2018 estabelece uma série de critérios e responsabilidades quanto ao tratamento e uso de dados de terceiros, aplicando-se diretamente aos sistemas de gestão pública, de modo que foi observado, no estudo técnico, que devem ser cobrados do fornecedor requisitos quanto à segurança e tratamento da informação, através de estratégias e políticas ligadas ao datacenter.

      - Em termos práticos não deverá ser divulgado nenhum dado, imagem ou vídeo sem que haja autorização da Contratante. Quando o contrato for assinado a Contratante deverá informar à Contratada por meio de ofício quem serão os agentes de tratamento e o encarregado, conforme LGPD.

## Período de Contratação

    - A contratação em questão terá um prazo de vigência de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por iguais períodos de acordo com a Lei 14.133/21.

## Sigilo Das Informações

    - A CONTRATADA deverá se comprometer a manter o mais absoluto sigilo sobre quaisquer dados, informações, documentos que a ela venham a ser confiados ou que venha a ter acesso em razão da prestação dos serviços, mediante instrumento formal assinado por cada um de seus funcionários, responsabilizando-se civil e criminalmente por possíveis vazamentos de informações.

      - A Companhia Municipal de Trânsito – CMT de Cubatão será o único detentor da propriedade intelectual e física das informações, documentos e dados produzidos pela CONTRATADA a partir da execução destes serviços. Nenhuma parte dos documentos produzidos ou informação neles constante poderá ser vendida, cedida, publicada, reutilizada ou doada pela CONTRATADA.

    - Será de total e completa responsabilidade da CONTRATADA a divulgação ou o uso indevido de qualquer informação pertinente a Companhia Municipal de Trânsito – CMT de Cubatão.

    - Caso se verifique a quebra de sigilo das informações disponibilizadas pela Companhia Municipal de Trânsito – CMT de Cubatão, serão aplicadas à CONTRATADA as sanções previstas na Lei n°14.133/21, sem prejuízo das demais cominações legais.

    - Por razões de segurança, o acesso ao recinto de tratamento e digitalização dos documentos deve ter controle de chaves e ficar restrito a pessoas formalmente autorizadas.

    - Os empregados da empresa CONTRATADA deverão identificar-se sempre que acessar as dependências da Companhia Municipal de Trânsito – CMT de Cubatão, aceitando todos os procedimentos e regulamentos de segurança e conduta estabelecidos.

## Qualificação Técnica:

- Certidão de registro da empresa e de seus responsáveis técnicos emitidos pelo CREA. No caso de empresas sediadas fora do Estado de São Paulo, a referida certidão deverá conter o visto do CREA/SP (somente para a empresa vencedora).

- Comprovação de aptidão da empresa para a execução do objeto da licitação mediante a apresentação de atestados expedidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado no CREA.

- Comprovação que a empresa possui em seu quadro de pessoal permanente, na data prevista para entrega da proposta, de profissional(ais) detentor(e)s de atestado de capacidade técnica, devidamente certificado(s) pelo CREA, com CAT (Certidão de Acervo Técnico), para os serviços indicados na letra “b” acima.

- Comprovação de vínculo profissional poderá se dar mediante contrato social, registro na carteira profissional, ficha de empregado ou contrato de trabalho, sendo possível a contratação de profissional autônomo que preencha os requisitos e se responsabilize tecnicamente pela execução dos serviços.

- O profissional indicado para fins de comprovação da capacidade técnico - profissional, conforme indicado na letra “d” acima, deverá participar dos serviços objeto da licitação, admitindo-se a substituição, desde que devidamente justificada, por profissional de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pelo Setor de Mobilidade.

# Prova de Conceito – Fase de Avaliação / Testes das amostras:

  - Deverá ser realizada a apresentação da Amostra/Prova de Conceito para avaliação dos produtos/aplicações ofertados, com a finalidade de comprovar as especificações e funcionalidades exigidas para a contratação pretendida.

  - A licitante provisoriamente classificada em primeiro lugar na fase de preços e após julgamento de habilitação, deve entregar para Avaliação das Amostras/Prova de Conceito, em no máximo 5 (cinco) dias úteis a partir da notificação do Município, os seguintes equipamentos, obrigatoriamente coincidentes ao modelo ofertado:

- Controlador Eletrônico de Tráfego de 08(oito) fases, compatível com operação centralizada;

- Botoeiras para deficientes visuais, com sinal sonoro;

- Luminária 20 W Led para travessia de pedestre;

- Grupo Focal Projetado a Led com Sinalizador Gradativo

- Sistema de gerenciamento de tráfego para Controle Semafórico;

- Câmera de videodetecção – laço virtual; compatível com operação centralizada

  - A entrega dos equipamentos ofertados para Amostra/Prova de Conceito deverá ocorrer na sede da Companhia Municipal De Trânsito – CMT, na Av. 9 de Abril, 1811 - CENTRO, Cubatão - SP, 11500-010, adequadamente acondicionados e identificados.

  - Os equipamentos ofertados serão avaliados na sede da Companhia Municipal De Trânsito – CMT por período de até 05 (cinco) dias úteis, em data e horário a serem divulgados

pelos mesmos canais de publicidade do certame licitatório.

  - Caso algum equipamento ofertado venha apresentar defeito durante a demonstração, será permitida sua substituição por outro idêntico, uma única vez, e somente após prévia autorização da Companhia Municipal De Trânsito – CMT.

  - Caso o equipamento ofertado defeituoso seja substituído por outro diferente da inicialmente entregue e/ou sem autorização da Companhia Municipal De Trânsito – CMT, a licitante será julgada desclassificada.

  - Concluída a demonstração, a Companhia Municipal De Trânsito – CMT deve emitir laudo de avaliação com julgamento fundamentado, pela aprovação ou reprovação da Amostra/Prova de Conceito.

  - Os equipamentos ofertados serão considerados aceitos e, consequentemente, a licitante julgada classificada, caso seja comprovado o atendimento das especificações e funcionalidade contida neste documento.

  - Os equipamentos ofertados serão considerados rejeitados e, consequentemente, a licitante julgada desclassificada, caso não seja comprovado o atendimento das especificações e funcionalidades contidas neste documento.

  - Caso a licitante seja julgada desclassificada, será convocada a empresa classificada em segundo lugar na fase de preços, e assim sucessivamente até que alguma licitante tenha todos os produtos/aplicações aceitos na fase de amostra.

  - Todos os custos decorrentes da fase de Avaliação das Amostras/Prova de Conceito, referentes a aquisição, transporte, implantação, operação, teste, desinstalação, retirada das amostras, ou ainda de qualquer outra natureza, são de responsabilidade exclusiva da licitante, exceto o consumo de energia elétrica que será fornecida pela Companhia Municipal De Trânsito – CMT.

  - Após o resultado da licitação, as amostras entregues deverão ser desinstaladas e recolhidas pela licitante no prazo de 30 (trinta) dias, após o qual poderão ser descartadas pela Administração, sem direito a ressarcimento.

# Avaliação da amostra

  - A empresa deverá implantar como parte do procedimento de classificação e homologação do processo licitatório e como parte integrante da proposta de preços, as seguintes amostras referentes aos seguintes sistemas e/ou equipamentos para avaliação por parte da Companhia Municipal De Trânsito – CMT, conforme abaixo:

- 01 (um) controlador eletrônico de tráfego de 08(oito) fases, compatível com operação centralizada, de acordo com as especificações técnicas descritas no documento;

- 01 (um) par de Botoeiras para deficientes visuais, com sinal sonoro, de acordo com as especificações técnicas descritas no documento;

- 01 (um) Luminária 20 W Led para travessia de pedestre, de acordo com as especificações técnicas descritas no documento;

- 01 (um) Grupo Focal Projetado a Led com Sinalizador Gradativo, de acordo com as especificações técnicas descritas no documento;

- 01 (um) Sistema de gerenciamento de tráfego para Controle Semafórico;

- Câmera de videodetecção – laço virtual; compatível com operação centralizada

  - O prazo para instalação, teste e ajustes dos equipamentos e/ou sistemas integrados, será de 10 (dez) dias úteis.

  - Os equipamentos descriminados para os testes de avaliação serão instaladas em local (is) designado (s) pela Companhia Municipal De Trânsito – CMT.

  - Após esse prazo, equipamentos e/ou sistemas integrados deverão ficar operando em período suficiente para análise e avaliação final por parte da Companhia Municipal De Trânsito – CMT, sendo o período mínimo de 02 (dois) dias.

  - A Proponente deverá indicar 1 (um) representante para acompanhar a avaliação dos equipamentos e/ou sistemas junto ao técnico da Companhia Municipal De Trânsito – CMT, cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes, desde que a participação seja solicitada à Companhia Municipal De Trânsito – CMT até 48 horas antes do início da avaliação, através de solicitação oficial e autorizada pela mesma, sendo vedada a manifestação ou permanência de pessoas não autorizadas no local dos testes.

  - A Proponente deverá, também, apresentar no momento da avaliação da amostra, as seguintes documentações técnicas, manuais e declarações, para que a comissão técnica, possa verificar a sua compatibilidade com as exigências descritas neste documento, sob pena de desclassificação da proposta em caso do não atendimento:

| DOCUMENTAÇÃO A SER AVALIADA DA PROPONENTE | Atende o requisito avaliado? (sim/não) |
| --- | --- |
| A empresa apresentou os manuais, especificações técnicas e características funcionais, elétricas, eletrônicas dos controladores eletrônicos centralizados, botoeira sonora, luminária para travessia, grupo focal gradativo, além dos outros sistemas ofertados? |  |
| A empresa apresentou carta de garantia, assinada pela licitante, do(s) equipamento(s) e sistemas e compromisso de assistência técnica, inclusive de reposição de peças, para vigorar durante toda a vigência do contrato? |  |

## Requisitos para avaliação do Grupo focal Semafórico Veicular sequencial gradativo a LED

    - Requisitos para avaliação do Grupo focal Semafórico Veicular principal tipo sequencial gradativo a LED.

| ITEM | AVALIAÇÃO (Atende/Não Atende) |
| --- | --- |
| a) A Licitante provisoriamente vencedora deverá apresentar laudo técnico. |  |
| b) A Licitante provisoriamente vencedora deverá conectar ao controlador, para realizar os testes de todas as funções, do Grupo Focal e do Gradativo. |  |
| c) O foco vermelho de 200mm apresentará o vermelho |  |

| juntamente com os módulos de 100mm demonstrando o gradativo; |  |
| --- | --- |
| d) O foco verde de 200mm apresentará o verde juntamente com os módulos de 100mm demonstrando o gradativo; |  |

## Requisitos para avaliação da Luminária 20 W Led para travessia de pedestre.

| ITEM | AVALIAÇÃO (Atende/Não Atende) |
| --- | --- |
| a) A Licitante provisoriamente vencedora deverá apresentar laudo técnico juntamente com a Luminária referente ao Ensaio Fotométrico em Luminária. |  |
| b) A luminária deverá ter 20W; |  |
| c) Possui Informações de fornecimento identificados por etiqueta no padrão QRCode: Nome do Fabricante; Número do Lote de fabricação; Número de Série do Produto; Data de Fabricação; |  |
| d) Comprovar o funcionamento do Sistema de Fotocélula; |  |

  - Requisitos para avaliação do controlador eletrônico de tráfego de 8(oito) fases com capacidade para operação centralizada online;

    - O Controlador eletrônico com capacidade para operação centralizada deverá atender as especificações descritas neste documento.

    - A empresa deverá realizar todos os testes e ajustes necessários, antes do início da avaliação, verificando o perfeito funcionamento do equipamento durante todo o período da avaliação.

    - A avaliação do Controlador eletrônico com capacidade para operação centralizada abrangerá as principais funções solicitadas neste documento.

| ITEM | AVALIAÇÃO (Atende/Não Atende) |
| --- | --- |
| a) A Licitante provisoriamente vencedora deverá apresentar laudo técnico que comprove as funcionalidades em acordo com a ABNT NBR16653:2017. |  |
| b) Demonstrar capacidade de operação com 8(oito) fases, configuráveis como veicular ou pedestre; |  |

| c) Demonstrar capacidade, no mínimo, para 4 (quatro) anéis; |  |
| --- | --- |
| d) Demonstrar capacidade, no mínimo, para 4 (quatro) entradas para detectores de pedestres com saídas opto- acopladas independentes; |  |
| e) Demonstrar capacidade, no mínimo, para 16 (dezesseis) entradas para detecção veicular; |  |
| f) Demonstrar capacidade para entradas isoladas que permitam a conexão de, pelo menos 4 (quatro) câmeras de laços virtuais nas quais seja possível a fiscalização de até 4(quatro) faixas de rolamento cada uma; |  |
| g) Programar in loco o controlador com: criação de ciclo, alteração de ciclo, exclusão de ciclo, criação de mais de um ciclo num equipamento, extensão, antecipação e interrupção do verde e supressão de estágio; |  |
| h) Demonstrar que permite a alteração da sequência dos estágios para planos de tráfego distintos; |  |
| i) Demonstrar que permite programar mais de um estágio verde para uma determinada fase dentro do mesmo ciclo; |  |
| j) Demonstrar que permite o desligamento de fase e/ou omissão de estágio para diferentes planos de tráfego, de acordo com tabela de agendamentos gravada na memória do controlador; |  |
| k) Demonstrar que monitora a ausência de cor vermelha por fase semafórica, induzindo a operação no modo amarelo intermitente; |  |
| l) Demonstrar que possui dispositivo de segurança contra verdes conflitantes; |  |
| m) A Licitante provisoriamente vencedora deverá apresentar certificado do módulo de comunicação homologado pela ANATEL; |  |
| n) Deverá possuir Tecnologia de comunicação: GPRS/3G/4G ou superior; Quad-band GSM 850/900/1800/1900 MHz; |  |
| o) Deverá possuir capacidade mínima para 2(dois) slots (SIM card)(dual chip); |  |
| p) Demonstrar capacidade de operação centralizada via banda larga; |  |
| q) Demonstrar a possibilidade de comunicação via Rede IP (Internet Protocol) com o Centro de Controle, programando de forma remota: criação de um ciclo, alteração de um ciclo, exclusão de um ciclo, criação de |  |

| mais de um ciclo num equipamento, e simulação de ondas verdes. |  |
| --- | --- |
| r) Demonstrar, em modo simulado, o funcionamento de um equipamento de vídeo detecção destinado ao processamento e identificação da passagem e da presença de veículos em “laços virtuais”; |  |
| s) Monitorar via mib (1.3.6.1.4.1.13267.3.2.5.1.1.25) do protocolo UTMC2: Normal, Falta de Energia, Subtensão, Amarelo Intermitente, Apagado e Estacionado; |  |
| t) Monitorar via mib (1.3.6.1.4.1.13267.3.2.5.1.1.33) do protocolo UTMC2: Porta Aberta e Porta Fechada; |  |
| u) Deverá efetuar comando de reset ao controlador através da mib (1.3.6.1.4.1.13267.3.2.4.2.1.6) do protocolo UTMC2; |  |
| v) Deverá receber a confirmação do reset, via mib (1.3.6.1.4.1.13267.3.2.5.1.1.7) do protocolo UTMC2; |  |

## Requisitos para avaliação de software Sistema de gerenciamento de tráfego para Controle Semafórico:

    - Requisitos para avaliação do software de gerenciamento de Controle Semafórico.

| ITEM | AVALIAÇÃO (Atende/Não Atende) |
| --- | --- |
| a) É possível receber uma programação do controlador através do software central de tráfego? |  |
| b) É possível inserir uma nova programação através do software central de trafego? |  |
| c) Demonstrar que é capaz de identificar variações de fluxo veicular; |  |
| d) É possível visualizar o relógio do controlador? É possível enviar o relógio através do software central de tráfego? |  |
| e) Demonstrar que é capaz de operar de modo a ajustar as temporizações e sincronismos dos controladores de semáforo compatíveis com operação online; |  |
| f) E possível impor um plano no controlador através do software central de tráfego? |  |
| g) Demonstrar que é capaz de permitir mudanças de planos em função do horário do dia ou imposição programada? |  |

| h) É possível visualizar os erros do controlador através do software central de tráfego? |  |
| --- | --- |
| i) Demonstrar que é capaz de monitorar o funcionamento do controlador de semáforo; |  |
| j) É possível monitorar via Central o envio da mib (1.3.6.1.4.1.13267.3.2.5.1.1.25) do protocolo UTMC2: Falta de Energia, Subtensão, Amarelo Intermitente, Apagado, Estacionado e Porta Aberta? |  |
| k) É possível monitorar via Central o envio da mib (1.3.6.1.4.1.13267.3.2.5.1.1.33) do protocolo UTMC2: Porta Aberta e Porta Fechada? |  |
| l) É possível enviar comando de reset via Central da mib (1.3.6.1.4.1.13267.3.2.4.2.1.6) do protocolo UTMC2? |  |
| m) É possível receber a confirmação de reset via Central da mib (1.3.6.1.4.1.13267.3.2.5.1.1.7) do protocolo UTMC2? |  |
| n) Demonstrar que é capaz de monitorar o funcionamento dos detectores, das lâmpadas e da comunicação com os controladores, gerando alarmes e relatórios de falhas; |  |
| o) Demonstrar que é capaz de permitir visualização e alteração dos parâmetros de temporização dos controladores; |  |
| p) É possível enviar parâmetros de tempos sem a necessidade do controlador entrar em intermitente? |  |
| q) Demonstrar que é capaz de permitir a operação dos controladores através do modo coordenado a tempos fixos; |  |
| r) Demonstrar que é capaz de armazenar os dados recebidos dos detectores e dos controladores instalados: |  |
| s) É possível efetuar comando de reset a qualquer controlador através do software central de tráfego? |  |
| t) Demonstrar que é capaz de permitir execução de ciclo duplo; |  |
| u) Apresentar, online, os momentos de atuação dos laços: |  |
| v) Demonstrar que é capaz de permitir que um estágio se aproveite de tempo que não foi utilizado anteriormente por outro estágio ou que estava previsto para a utilização de um estágio posterior; |  |

## Requisitos para avaliação das CÂMERAS DE VÍDEO DETECÇÃO VEICULAR (Laço Virutal)

    - Requisitos para avaliação das Câmera para Detecção Virtual:

| ITEM | AVALIAÇÃO (Atende/Não Atende) |
| --- | --- |
| a) A Licitante provisoriamente vencedora deverá apresentar laudo técnico, manuais. |  |
| b) ter capacidade para, no mínimo, 4 (quatro) saídas? |  |
| c) Um único sensor deve cobrir até 4 faixas de monitoramento da via em sentidos únicos ou opostos? |  |
| d) configuração podendo colocar zonas de detecção sobre a imagem, simplesmente clicando e arrastando a zona para o local desejado. |  |
| e) Cada zona deverá ter até quatro cantos que podem ser dados os tamanhos e formatos desejados. |  |
| f) Deverá possuir caixa (case) com grau de proteção (IP67)? |  |
| g) Reprodutor que permita a visualização de vídeo online e remotamente? |  |
| h) tensão operacional, de 12-42 VDC. |  |

  - Requisitos para avaliação das BOTOEIRAS, COM SINAL SONORO

    - Requisitos para avaliação das BOTOEIRAS PARA DEFICIENTES VISUAIS, COM SINAL SONORO:

| ITEM | AVALIAÇÃO (Atende/Não Atende) |
| --- | --- |
| a) A Licitante provisoriamente vencedora deverá apresentar laudo técnico que comprove as funcionalidades em acordo com a resolução 704 do CONTRAN juntamente com a botoeira. |  |
| b) Conectar a Botoeira ao controlador, de forma a garantir o funcionamento integral dos recursos da Botoeira. |  |
| c) Configurar Botoeira via dispositivo remoto, configuração de horário de funcionamento e intensidade do nível Sonoro. |  |
| d) Comprovar sinal de Travessia de Pedestre de acordo com RESOLUÇÃO 704 do CONTRAN. |  |
| e) Sincronizar mensagens sonoras sem a necessidade de interligação por cabos entre as botoeiras. |  |

ANEXO I.2

MODELO DE CREDENCIAMENTO DE VISITA TÉCNICA

À Companhia Municipal de Trânsito - CMT (Departamento de Compras ou Engenheiro) Processo Licitatório nº 	/2025

Pregão Eletrônico nº 	/2025

Pelo presente instrumento, a empresa 	(razão social) 	, inscrita no C.N.P.J. Nº

,	com	sede	em

(endereço completo) 	, CREDENCIA como seu representante legal, o(a) Sr (a) 		, (cargo), portador(a) do R.

G. Nº 	, conferindo-lhe plenos poderes para representá-la na visita técnica relativa ao PREGÃO Nº xx/xx.

, 	de 	de 	.

Assinatura do Representante Legal Nome por extenso do Representante Legal:

Cargo: 	 Função:

ANEXO I.3

ATESTADO DE VISITA TÉCNICA

Referente ao

Processo Licitatório nº 	/2025

Pregão Eletrônico nº 	/2025

A Empresa 	, CNPJ Nº através de seu Representante o(a) Sr(a) 		, R.G. Nº    compareceu no dia   /  / às Horas e 	Minutos, na Visitação Técnica com responsável indicado(a) pelo Departamento Compras ou Engenheiro da CMT, na Unidade:

sito a Rua/Av:   , Nº   –	Cubatão conforme solicitado no Edital do Pregão Eletrônico Nº xx/xx, que tem como objeto a Contratação de empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

.

Cubatão, 	de 	de 	.

Assinatura do Representante da Empresa Assinatura e Carimbo Responsável Departamento de Gestão Tecnológica e Telecomunicações

ANEXO II MODELO DE PROPOSTA

ANEXO II MODELO DE PROPOSTA

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 	/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º /2025 TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE

| Item | Descrição | Unid. | Quant. | Valor Unit. | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA |  |  |  |  |
| 1.1 | Fornecimento de Controlador eletrônico de tráfego tempo fixo de 8/8 fases, com GPS e módulo de monitoramento integrado (GSM/GPRS/3G/4G e/ou fibra óptica). | UNID. | 02 |  |  |
| 1.2 | Grupo focal sequencial gradativo a LED com 3 (três) lâmpadas à LED de 200mm nas cores vermelho, verde e amarelo, gradativo nas cores vermelho e verde, compostos cada um com no mínimo 05 segmentos de lâmpadas a LED (diodos emissores de luz) formando visão com alto brilho que se apagam gradativamente nos últimos segundos das respectivas cores. As abraçadeiras de fixação, os cobre-focos e as lentes deverão estar incluídos. As lentes deverão ser de policarbonato com coloração incolor. | UNID. | 07 |  |  |
| 1.3 | Grupo focal repetidor, tipo “I”, com 3 (três) módulos focais de 200mm de diâmetro a LED, cobre-focos, anteparo, borrachas de vedação e suportes de fixação. | UNID. | 07 |  |  |
| 1.4 | Grupo focal para pedestre com 2 (dois) módulos focais de 200mm a LED, compreendendo foco verde (Guará- pictograma) e foco vermelho (Guará- pictograma) com borrachas de vedação e suportes de fixação, conforme especificação. | UNID. | 18 |  |  |
| 1.5 | Grupo focal ciclista, tipo “I”, com 3 (três) módulos focais de 200mm de diâmetro a LED, cobre-focos, anteparo, borrachas de vedação e suportes de fixação. | UNID. | 08 |  |  |
| 1.6 | Semáforo de pedestre horizontal para travessia de pedestres. | UNID. | 18 |  |  |
| 1.7 | Fornecimento de Botoeira Sonora para travessia de pedestres com deficiência visual. | UNID. | 18 |  |  |
| 1.8 | Fornecimento de Luminária 20 W Led para travessia de pedestre. | UNID. | 18 |  |  |
| 1.9 | Fornecimento de Câmera para Detecção Virtual (equipamento para até 4 faixas de rolamento). | UNID. | 6 |  |  |
| 1.10 | Sistema De Alimentação De Potência Ininterrupta (Ups) Nobreak Para Semáforos. | UNID. | 02 |  |  |
| 1.11 | Fornecimento de Módulo de Monitoramento GPRS 3G/4G (superior) | UNID | 02 |  |  |

| 1.12 | Licença do Software de Gerenciamento de Tráfego (Central) para controladores de tempo fixo, Nobreaks e Câmeras de Vídeo Detecção (Laços Virtuais). Customização e integração de Protocolo UTMC2/SNMP. | SERV /MÊS | 12 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.13 | Coluna Semafórica 114mm (1/2”- Simples) X 6 conforme especificação. | UNID. | 10 |  |  |  |
| 1.14 | Coluna Semafórica 114mm (1/2”- Dupla) X 6 conforme especificação. | UNID. | 06 |  |  |  |
| 1.15 | Coluna Extensora 101mm (4’’) X 3M conforme especificação. | UNID. | 13 |  |  |  |
| 1.16 | Braço Projetado Semafórico 101mm (4”) X 4,7M conforme especificação. | UNID. | 07 |  |  |  |
| 1.17 | Cabo PP para alimentação de semáforo, seção de 3 x 1,0 mm (para pedestres). | m | 240 |  |  |  |
| 1.18 | Cabo PP para alimentação de semáforo, seção de 4 x 1,0 mm (Veicular e repetidor). | m | 260 |  |  |  |
| 1.19 | Cabo PP para alimentação de semáforo, seção de 8 x 1,0 mm (Veicular e repetidor). | m | 260 |  |  |  |
| 1.20 | Cabo PP elétrico de 2 x 4 mm.. | m | 140 |  |  |  |
| 1.21 | Caixa Energia Padrão CPFL - | UNID. | 02 |  |  |  |
| 1.22 | Haste para Aterramento - | UNID. | 20 |  |  |  |
| 1.23 | Serviço de instalação, configuração, calibração e treinamento dos equipamentos e software. | SERV | 01 |  |  |  |

Obs: Nos valores descritos na proposta de preços DEVERÁ conter as informações constantes na tabela 1.1 do Termo de Referência.

- Declaro, sob as penas da lei, que os serviços ofertados atendem a todas as especificações exigidas no Anexo I - Termo de Referência.

- Declaro que os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos pela proponente na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, despesas administrativas, seguro, frete e lucro.

- Declaro que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infra legais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório

Local, data.

Assinatura do Responsável pela Empresa (Nome Legível/CPF/Cargo/CNPJ)

ANEXO III

ANEXO III

TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO + DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS A DISPOSIÇÃO DO

Instrução 01/2020 atualizada pela Resolução 11/2021 do TCE-SP)

TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO + DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS A DISPOSIÇÃO DO

Instrução 01/2020 atualizada pela Resolução 11/2021 do TCE-SP)

TCE-SP (

TCE-SP (

TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: COMPANHIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO – CMT CONTRATADA:

CONTRATO Nº. (DE ORIGEM): XX/2025 OBJETO:

Pelo Presente TERMO, nós, abaixo identificados:

- Estamos CIENTES de que:

  - O ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;

  - Poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;

  - Além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;

  - As informações pessoais dos responsáveis pela contratante e interessados estão cadastradas no módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP - CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº 01/2020, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s);

  - É de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

- Damo-nos por NOTIFICADOS para:

  - O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;

  - Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o mais couber.

Cubatão, XX de XXXX de 2025.

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:

Nome: Rafael Francisco Lamberti

Cargo: Superintendente

CPF:	XXXXXXXXXXXXXXXXX

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

Pelo CONTRATANTE:

Nome:

Cargo:

CPF: xxxxxxxxxxxxxxxx	RG: xxxxxxxxxxxxxx expedida pela SSP/SP.

Data de Nascimento: xx de xxxxxxxxx de XXXX

Endereço Residencial Completo: Rua xxxxxxxxxx nº - BAIRRO: Centro - CEP: Xxxxx XXX - na cidade de xxxxxxxxxxx - Estado de São Paulo.

E-mail institucional:xxxxxxxxxx@cmtcubatao.sp.gov.br E-mail pessoal:

Telefone:

Assinatura:	 Pela CONTRATADA:

Nome:

Cargo:

CPF: 		RG: 	expedida pela SSP/	.

Data de Nascimento:

Endereço Residencial Completo:

E-mail institucional:

E-mail pessoal:

Telefone:

Assinatura:

DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TCE-SP (Instrução 01/2020 atualizada pela Resolução 11/2021 do TCE-SP)

CONTRATANTE:		CNPJ Nº: CONTRATADA:	CNPJ Nº:

CONTRATO N° (DE ORIGEM):

DATA DA ASSINATURA:

VIGÊNCIA:		 OBJETO:	 VALOR (R$):

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados.

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

Pelo CONTRATANTE:

Nome:	 Cargo: Superintendente

CPF: XXX.XXX.XXX-XX	RG: XX.XXX.XXX-X expedida pela SSP/SP.

Data de Nascimento: XX de Xxxxxxx de XXXX

Endereço Residencial Completo: Rua X nº XX - BAIRRO: Centro - CEP: XXXXX-XXX - na cidade de X –

Estado de XX.

E-mail institucional:			 E-mail pessoal:		 Telefone:

Assinatura:

Pela CONTRATADA:

Nome:	 Cargo:

CPF:	RG: 	expedida pela SSP/	.

Data de Nascimento:

Endereço Residencial Completo:		 E-mail institucional:

E-mail pessoal:		 Telefone:

Assinatura:

ANEXO IV - MODELO DE CREDENCIAMENTO

ANEXO IV - MODELO DE CREDENCIAMENTO

ÀCMT REFERÊNCIA:

PROCESSO MODALIDADE: OBJETO:

Nome da Proponente: Número do CNPJ: Endereço Completo: Telefone:

E-mail:

Prezados Senhores:

Pela presente, a empresa acima descrita, através de seu Representante Legal,

o(a) Sr.(a) *, portador do R.G. nº *, outorga a(o) Sr.(a) *, portador do R.G. nº *, amplos poderes para representá- la junto a CMT, no Pregão em epígrafe, a fim de tomar qualquer decisão durante todas as fases desta licitação, inclusive apresentar declaração de que a proponente cumpre os requisitos de habilitação; apresentar os envelopes de proposta de preços e habilitação em nome da outorgante; acordar; discordar; transigir; receber documentos pertencentes à empresa; formular lances verbais; desistir expressamente da intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, assinar a ata da sessão, prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo (a) Agente de Contratação, ou seja, praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da outorgante, inclusive com poderes de decisão, podendo, para tanto, interpor e renunciar a recursos ou impugnações, prestar esclarecimentos, receber notificações e intimações, enfim, agindo em nome e por conta própria da empresa que representa, com todas as prerrogativas de representante legal, para este fim específico, e em nome desta empresa defender seus direitos.

Estou(amos) ciente(s) de que responderei(emos) em Juízo, ou fora dele, se for o caso, por todos os atos que venham a ser praticados por este nosso representante legal.

REPRESENTANTE LEGAL

Assinatura, nome legível e cargo do signatário

ANEXO V - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS

ANEXO V - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS

Local e Data À

CMT

PROCESSO PREGÃO Nº OBJETO:

Nome da Proponente:

Número do CNPJ:

Endereço Completo:

Telefone:

E-mail:

Pela presente, a empresa acima descrita, através de seu Representante Legal, o(a) Sr.(a)

, portador do R.G. nº 	, em atendimento a determinação do edital do Pregão em epígrafe, declara, sob as penalidades cabíveis, que não se encontra inadimplente ou impedida de licitar, e nem é objeto de quaisquer restrições ou notas desabonadoras no Cadastro de Fornecedores de quaisquer órgãos da Administração Pública, Direta ou Indireta no âmbito Municipal, Estadual ou Federal.

Declaramos ainda, sob as penalidades cabíveis, que inexiste qualquer fato impeditivo para a habilitação de nossa empresa para apresentar proposta na licitação em referência.

Por ser verdade, firmamos a presente declaração para que produza seus efeitos de direito.

REPRESENTANTE LEGAL

Assinatura, nome legível e cargo do signatário

ANEXO VI DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

ANEXO VI DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Local e Data À

CMT

PROCESSO Nº PREGÃO OBJETO:

Nome da Proponente:

Número do CNPJ:

Endereço Completo:

Telefone:

E-mail:

Prezados Senhores:

Pela presente, a empresa acima descrita, através de seu Representante Legal, o(a) Sr.(a)

, portador do R.G. nº 	, declara, sob as penas da lei, que se enquadra na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do Art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 e que não está inserida nas excludentes hipóteses do § 4º daquele Artigo, para fins do exercício dos benefícios previstos na mencionada lei.

REPRESENTANTE LEGAL

Assinatura, nome legível e cargo do signatário

ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADO MENOR

ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADO MENOR

Local e Data Á

CMT

PROCESSO Nº

PREGÃO Nº. OBJETO:

Nome da Proponente:

Número do CNPJ:

Endereço Completo:

Telefone:

E-mail:

Prezados Senhores:

Pela presente, a empresa acima descrita, através de seu Representante Legal, o(a) Sr.(a) 	, portador do R.G. nº    ,

DECLARA, para os devidos fins do disposto no inciso VI do artigo 68 da Lei Federal nº 14.133 de 1º de abril de 2021 que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, observando o disposto no inciso XXXIII do art. 7º, da Constituição da República.

( ) Emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz.

REPRESENTANTE LEGAL

Assinatura, nome legível e cargo do signatário

ANEXO VIII– MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO CONDENAÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

ANEXO VIII– MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO CONDENAÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

Local e Data Á

CMT

PROCESSO Nº

PREGÃO Nº. OBJETO:

Nome da Proponente: Número do CNPJ: Endereço Completo: Telefone:

E-mail:

Prezados Senhores:

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins de direito e sobre as penas da lei que nossa empresa não foi objeto de condenação por ato de improbidade administrativa, nos termos da lei 8.429/19921.

Por ser expressão da verdade, eu	, representante legal da

empresa, assino a presente.

REPRESENTANTE LEGAL

Assinatura, nome legível e cargo do signatário

1 Caso a licitante tenha sido objeto de condenação por ato de improbidade administrativa em ação ainda sem trânsito julgado, que seja comprovado por meio de certidão de objeto e pé de que o processo está em sede recursal e de que foi recebido com suspensão dos efeitos de condenação.

ANEXO IX - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE RESERVA DE CARGOS PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E PARA REABILITADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

ANEXO IX - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE RESERVA DE CARGOS PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E PARA REABILITADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Local e Data Á

CMT

PROCESSO Nº

PREGÃO Nº. OBJETO:

Nome da Proponente: Número do CNPJ: Endereço Completo: Telefone:

E-mail:

Prezados Senhores:

D E C L A R AÇ Ã O

(Razão Social do licitante),	inscrita	no	CNPJ	sob	o	n° 	, sediada na  (endereço completo), declara, sob as penas da Lei, para os fins requeridos no inciso IV, do artigo 63 da Lei n° 14.133 de 01 de abril de 2021, que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

REPRESENTANTE LEGAL

Assinatura, nome legível e cargo do signatário

ANEXO X - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E ATUAÇÃO CONFORME O MARCO LEGAL ANTICORRUPÇÃO

ANEXO X - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E ATUAÇÃO CONFORME O MARCO LEGAL ANTICORRUPÇÃO

Local e Data Á

CMT

PROCESSO Nº

PREGÃO Nº. OBJETO:

Nome da Proponente:

Número do CNPJ:

Endereço Completo:

Telefone:

E-mail:

Eu, 	, portador(a) do RG n. 	, e do CPF n.

, representante legal do licitante 		(nome empresarial), inscrita no CNPJ sob o n. 		, com sede na 			(endereço completo), telefone: () 	, e-mail: 	, interessado em participar da Pregão nº XX/2025 Processo xxxx, DECLARO, sob as penas da Lei, especialmente o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o seu conteúdo não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;

- a intenção de apresentar a proposta não foi informada ou discutida com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;

- o licitante não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;

- o conteúdo da proposta apresentada não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório, antes da adjudicação do objeto;

- o conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante relacionado, direta ou indiretamente, ao órgão licitante, antes da abertura oficial das propostas; e

- o representante legal do licitante está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

DECLARO, ainda, que a pessoa jurídica que represento conduz seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, em atendimento à Lei Federal nº 12.846/ 2013, tais como:

  - – Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada;

  - – Comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos em Lei;

  - – comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados;

  - – No tocante a licitações e contratos:

    - frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público;

    - impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público;

    - afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;

    - fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;

    - criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou celebrar contrato administrativo;

    - obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais; ou

    - manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração pública;

  - – Dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional.

(Local e data).

(nome/assinatura do representante legal)

- ANEXO XI - MODELO DE DECLARAÇÃO UNIFICADA

- ANEXO XI - MODELO DE DECLARAÇÃO UNIFICADA

Local e Data Á

CMT

PROCESSO Nº

PREGÃO Nº. OBJETO:

Nome da Proponente:

Número do CNPJ:

Endereço Completo:

Telefone

Pelo	presente	instrumento,	a	empresa	.........................,	CNPJ	nº

......................, com sede na	, através de seu representante legal infra- assinado,

que:

Declaramos, sob as penas da lei, que a empresa não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública e que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaramos para todos os fins de direito, que conhecemos as especificações do objeto e os termos constantes neste Edital e seu(s) ANEXOS, e que, concordamos com todos os termos constantes no mesmo e ainda, que possuímos todas as condições para atender e cumprir todas as exigências de fornecimento ali contidas, inclusive com relação a documentação, que está sendo apresentada para fins de habilitação.

Declaramos para os devidos fins que não possuímos nenhum sócio, ligado ao Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores ou Secretários Municipais, por matrimônio ou parentesco, afim ou consanguíneo, até o segundo grau, ou por adoção, bem como também não possuímos em nosso quadro social, nenhum Servidor do Município.

Declaramos de que a empresa não contratará empregados com incompatibilidade com as autoridades contratantes ou ocupantes de cargos de direção ou de assessoramento até o terceiro grau, na forma da Súmula Vinculante nº 013 do STF (Supremo Tribunal Federal).

Declaramos que as propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infra legais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Declaramos que a empresa atende aos requisitos de habilitação e que o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei.

Declaramos para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente e este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordo que a Contrato seja encaminhado para o seguinte endereço:

E-mail: Telefone:

Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Setor de Compras e Licitações através do e-mail compras@cmtcubatao.sp.gov.br, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.

Nomeamos e constituímos o Senhor(a), portador(a) do CPF/MF sob n.º, para ser o(a) responsável para acompanhar a execução da contrato, referente ao Pregão xxxxxxxx /2025 e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento convocatório, seus Anexos e Contrato.

(Local e data)

Assinatura do Representante Legal Nome do Responsável

MINUTA DE CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO:	Nº 00/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO:		Nº 00/2025

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

Pelo presente instrumento de Contrato, de um lado a COMPANHIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - CMT, pessoa jurídica de direito público, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 01.712.382/0001-49, com sede administrativa à Av. Nove de Abril, n° 1811, Bairro Centro, Município de Cubatão, Estado de São Paulo, CEP 11.510-000, telefone (13) 3362-5600, e-mail: compras@cmtcubatao.sp.gov.br, neste ato devidamente representada pelo seu Superintendente, Sr. XXXXXXXXXX, portador da cédula de identidade RG nº XX.XXX.XXX, inscrito no CPF sob o nº XXX.XXX.XXX-XX, residente e domiciliado no Município de XXXXXXXXXX, Estado de São Paulo, doravante denominada CONTRATANTE, e de outro lado a empresa

, inscrita no CNPJ sob o nº 	, com sede na Av.

, n°			, Bairro 		, Município 						, Estado de 					, CEP 	, telefone 				,			e- mail: 		, através do seu representante legal, o(a) Sr.(a) 					, cargo 			, portador(a) do RG nº 			,	doravante	denominada CONTRATADA, em observância às disposições da Lei n° 14.133, de 2021 e demais legislações aplicáveis, resolvem celebrar o presente CONTRATO, decorrente do PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 000/2025 e do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000/2025, do TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

  - O objeto do presente instrumento de Contrato é a “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, CONFORME ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, CONTIDO NO ANEXO I, DESTE EDITAL”.

  - Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

    - o Termo de Referência;

    - o Edital;

    - a Proposta da Contratada;

    - os Anexos dos documentos retro citados.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO

  - O prazo de vigência da contratação é de 1 (um) ano, contado da assinatura deste Contrato, prorrogável na forma da Lei n° 14.133, de 2021.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS MODELOS DE EXECUÇÃO E DE GESTÃO CONTRATUAL

  - O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

CLÁUSULA QUARTA – DA SUBCONTRATAÇÃO

  - Não será admitida a subcontratação parcial ou total do objeto contratual.

CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO

  - O valor total da contratação é de R$ XXX.XXX,XX (XXXXXXXXXX reais e XXXXXXXXXX centavos).

  - No valor retro estão incluídos todos os custos diretos e indiretos incorridos pela proponente na data da apresentação desta proposta incluindo, dentre outros: lucro, mão de obra, embalagens, fretes, seguros, administração, emolumentos, tarifas, taxas, impostos, contribuições, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, benefícios e quaisquer outras despesas necessárias ao cumprimento integral do objeto da contratação.

  - O pagamento do valor retro, consistente no valor integral contratado através do Processo Administrativo e do Pregão Eletrônico em epígrafe, está condicionado ao fornecimento integral dos quantitativos efetivamente contratados.

CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO

  - O pagamento será efetuado em 30 (trinta) dias, contados do aceite da Nota Fiscal pelo(s) servidor(es) responsável(eis) ou pela Comissão designada pela Presidência da COMPANHIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

- CMT para a fiscalização e para o controle da execução do Contrato, identificados com o nome, o cargo, o Departamento, a Diretoria correspondente e a data da assinatura, bem como da autorização do superior hierárquico imediato, desde que devidamente regularizados.

  - Os pagamentos serão efetuados somente através de depósito em conta corrente, cabendo à Contratada apresentar documento para esta finalidade devidamente preenchido e que acompanhe a Nota Fiscal ou incluir as informações bancárias respectivas na Nota Fiscal, ficando a cargo da Contratada a despesa bancária correspondente.

  - Os pagamentos somente serão realizados se a Contratada estiver regular perante o INSS, o FGTS, os Tributos Federais, Estaduais e Municipais, o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), a Justiça do Trabalho (CNDT) e os recolhimentos dos encargos sociais.

  - Na eventualidade de aplicação de multa, esta deverá ser recolhida anteriormente ao pagamento da parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação de penalidade ou, a critério da Administração Pública e, após o devido processo de apuração, respeitado o direito ao contraditório e a ampla defesa, e com a concordância da empresa, o valor devido será calculado e descontado do pagamento da parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.

  - No caso de irregularidades na emissão de documentos por parte da Contratada, tais como Notas Fiscais, medições, guias de recolhimento, certidões, conta bancária, dentre outros, o prazo de pagamento será contado somente a partir de sua correta e completa apresentação e aceite, com as devidas regularizações.

  - Caso haja atraso por parte da Contratada acerca do cumprimento do objeto contratual, o prazo de pagamento começará a fluir somente após concluído o procedimento de penalização que tramitará em autos próprios.

  - O pagamento cujo vencimento recair em sábados, domingos, feriados, inclusive bancários e pontos facultativos, será liquidado no primeiro dia útil seguinte, sem que assista à Contratada qualquer tipo de atualização monetária.

  - O índice a ser utilizado para fins de atualização monetária em caso de eventual atraso no pagamento, que tenha dado causa a COMPANHIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - CMT, será o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA – E).

  - A Contratada deverá apresentar a(s) Nota(s) Fiscal(is) correspondente(s) ao objeto, contendo as seguintes informações:

PREGÃO ELETRÔNICO: Nº

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº

NOTA DE EMPENHO: Nº

CONTRATO: Nº

CLÁUSULA SÉTIMA – DO REAJUSTE

  - Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um 1 (um) ano, contado da data do orçamento estimado, assim considerada a data da realização do Pregão Eletrônico em epígrafe, na qual se efetivou a apresentação da proposta pela Contratada.

  - Após o interregno de 1 (um) ano os preços iniciais poderão ser reajustados, mediante a aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA – E), exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

  - Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de 1 (um) ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

  - No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice(s) de reajustamento, a Contratante pagará à Contratada a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

  - Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

  - Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

  - Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de Termo Aditivo ao presente Contrato.

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

  - São obrigações da Contratante:

  - Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com o Contrato e os seus Anexos.

  - Receber o objeto no prazo e nas condições estabelecidas no Termo de Referência.

  - Notificar a Contratada, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas.

  - Fiscalizar e controlar a execução do Contrato e o cumprimento das obrigações pela Contratada.

  - Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal em relação à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e de pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, a qualidade e a quantidade, conforme o artigo 143, da Lei nº 14.133, de 2021.

  - Efetuar o pagamento à Contratada do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, na forma e nas condições estabelecidas no presente Contrato e no Termo de Referência.

  - Aplicar à Contratada as sanções previstas na Lei n° 14.133, de 2021 e neste Contrato.

  - Cientificar ao departamento responsável para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pela Contratada.

  - Emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente

Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

  - Decidir, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo, quaisquer requerimentos efetuados pela Contratada, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

  - Responder eventuais pedidos de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro efetuados pela Contratada no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

  - Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de Processo Administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.

  - Cumprir as demais obrigações estabelecidas no Anexo I do Edital.

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

  - São obrigações da Contratada:

  - Prestar os fornecimentos conforme estabelecido no Termo de Referência, no Edital, neste Contrato e nos demais documentos Anexos, obedecendo à regulamentação aplicável neles descrita, bem como as demais legislações aplicáveis (de garantias, de direitos dos consumidores, de tributação, de seguridade e de previdência social, de saúde e segurança do trabalho e de meio ambiente, dentre outras).

  - Zelar pela perfeita execução dos fornecimentos contratados, prestando-os sem interrupção, nos dias, horários e condições estabelecidos na Ordem de Serviços e em outros documentos emitidos pela Diretoria Administrativa e Financeira, durante todo o período de vigência contratual, até a completa execução contratual.

  - Refazer os fornecimentos que, a juízo da fiscalização contratual, não forem considerados satisfatórios, sem que caiba qualquer acréscimo no preço contratado.

  - Comunicar à Contratante, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar, com a devida antecedência, os esclarecimentos necessários.

  - Assumir inteira responsabilidade técnica e administrativa sobre o objeto contratado, não podendo transferir para outras empresas a responsabilidade por problemas de funcionamento dos fornecimentos realizados.

  - Responsabilizar-se pelas infrações às normas de regulamentação especial, as quais, na hipótese de serem aplicáveis e de restar demonstrado o comprometimento dos fornecimentos realizados à Contratante, consistirão em infrações contratuais.

  - Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da execução contratual, tais como: salários, vales-transportes, vales-refeições, benefícios diversos, seguros de acidente, indenizações, taxas, impostos, contribuições sociais, encargos trabalhistas e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelos órgãos governamentais.

  - Responder pelos danos causados diretamente à Administração Pública ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, inclusive por seus empregados, prepostos, subordinados ou subcontratados, quando da execução contratual, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização exercida pela Contratante.

  - Responder por quaisquer compromissos assumidos com terceiros, ainda que vinculados à execução do Contrato.

  - Manter durante toda a vigência do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para a habilitação.

  - Cumprir, durante todo o período de execução do Contrato, a reserva de cargos prevista em Lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como outras reservas de cargos previstas na legislação vigente.

  - Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula retro, no prazo fixado pelo Fiscal do Contrato, com a indicação dos empregados que preenchem as referidas vagas.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD

  - As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do Contrato, a partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.

  - Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do artigo 6º, da Lei nº 13.709, de 2018.

  - É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei.

  - A Administração Pública deverá ser informada no prazo de 10 (dez) dias sobre todos os Contratos de Suboperação e de Subcontratação firmados ou que venham a ser celebrados pela Contratada.

  - Terminado o tratamento dos dados nos termos do artigo 15, da Lei nº 13.709, de 2018, é dever da Contratada eliminá-los, com exceção das hipóteses do artigo 16, da mesma Lei, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.

  - É dever da Contratada orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da Lei nº 13.709, de 2018.

  - A Contratada deverá exigir de suboperadores e de subcontratados o cumprimento dos deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância.

  - A Contratante poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo a Contratada atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.

  - A Contratada deverá prestar, no prazo fixado pela Contratante, prorrogável justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da Lei nº 13.709, de 2018, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

  - Os Bancos de dados formados a partir de Contratos, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos, pela Contratada, em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados (artigo 37, da Lei nº 13.709, de 2018), com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos.

  - Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a reutilização desses dados pela Administração Pública, nas hipóteses previstas na Lei nº 13.709, de 2018.

  - O Contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da Lei nº 13.709, de 2018.

  - Os Contratos e Convênios de que trata o artigo 26, § 1º, da Lei nº 13.709, de 2018, deverão ser comunicados à Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD).

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

  - Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E DAS SANÇÕES

  - Comete infração administrativa, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, o licitante que, com dolo ou culpa:

    - deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo Pregoeiro durante o certame.

    - Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta, em especial quando:

      - não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

      - recusar-se a enviar o detalhamento da proposta, quando exigível;

      - pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

      - deixar de apresentar amostra, quando exigível;

      - apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do Edital.

    - não celebrar o Contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta.

      - recusar-se, sem justificativa, a assinar o Contrato, ou a aceitar ou a retirar o instrumento equivalente (Ordem de Serviços) no prazo estabelecido pela Administração Pública.

    - apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação.

    - fraudar a licitação.

    - comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

      - agir em conluio ou em desconformidade com a Lei;

      - induzir deliberadamente a erro no julgamento;

      - apresentar amostra falsificada ou deteriorada.

    - praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação.

    - praticar ato lesivo previsto no artigo 5º, da Lei nº 12.846, de 2013.

  - Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração Pública poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e-ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

    - advertência;

    - multa;

    - impedimento de licitar e contratar;

    - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

  - Na aplicação das sanções serão considerados:

    - a natureza e a gravidade da infração cometida;

    - as peculiaridades do caso concreto;

    - as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

    - os danos que dela provierem para a Administração Pública;

    - a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

  - A multa será recolhida em percentual de 0,5% (cinco décimos por cento) a 30% (trinta por cento) incidente sobre o valor do Contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da comunicação oficial.

    - Para as infrações previstas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3, a multa será de 0,5% (cinco décimos por cento) a 30% (trinta por cento) do valor do Contrato.

    - Para as infrações previstas nos itens 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6, 12.1.7 e 12.1.8, a multa será de 10% (dez por cento) a 30% (trinta por cento) do valor do Contrato.

  - As sanções de advertência, de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

  - A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública Direta e Indireta do Município de Cubatão, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

  - Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6, 12.1.7 e 12.1.8, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no artigo 156, § 5º, da Lei nº 14.133, de 2021.

  - A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o Contrato ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente (Ordem de Serviços) no prazo estabelecido pela Administração Pública, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão promotor da licitação.

  - A apuração de responsabilidades relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretende produzir.

  - Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, de multa e de impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

  - Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, que deverá ser decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

  - O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

  - A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

  - Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pela Contratante à Contratada, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.

  - Previamente ao encaminhamento para cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

  - A aplicação das sanções realizar-se-á em Processo Administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto no artigo 158 e parágrafos, da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

  - Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e a autoridade competente definidos no artigo 159, da Lei nº 14.133, de 2021.

  - A personalidade jurídica da Contratada poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com a Contratada, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia.

  - A Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP).

  - As sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação, na forma do artigo 163, da Lei nº 14.133, de 2021.

  - Os débitos da Contratada para com a Contratante, resultantes de multa administrativa e-ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão, decorrentes deste mesmo Contrato ou de outros Contratos que a Contratada possua com o mesmo órgão Contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL

  - O Contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes.

  - O Contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos nos artigos 137 a 139, da Lei nº 14.133, de 2021, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

    - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção do Contrato se não restringir a capacidade da Contratada de concluir o Contrato.

    - Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica Contratada, deverá ser formalizado Termo Aditivo para alteração subjetiva.

  - O Termo de Extinção, sempre que possível, será precedido de:

    - Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

    - Relação dos pagamentos já efetuados e os ainda devidos;

    - Indenizações e multas.

  - A extinção do Contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico financeiro, hipótese em que será concedida, quando aplicável, indenização por meio de Termo Indenizatório.

  - O Contrato poderá ser extinto caso se constate que a Contratada mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão Contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do Contrato ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, nos termos do artigo 14, inciso IV, da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

  - As despesas decorrentes da presente contratação correrão por conta da dotação orçamentária do orçamento em vigor, aprovado pela Lei nº X.XXX, de 2024. A contratação será atendida pela seguinte dotação: Ficha XXXX, Subelemento XX.XX.XX, Fonte XXXX, Receita Própria.

  - A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e da liberação dos créditos correspondentes, na forma prevista na legislação de regência.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS

  - Os casos omissos serão decididos pela Contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021 e demais normas aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990) e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS ALTERAÇÕES

  - Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos artigos 124 e seguintes, da Lei nº 14.133, de 2021.

  - A Contratada é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato.

  - As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de Termo Aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica da Contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do Termo Aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês, nos termos do artigo 132, da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO

  - Incumbirá à Contratante divulgar o presente instrumento de Contrato no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no artigo 94, inciso I, da Lei nº 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao artigo 91, da mesma Lei e ao artigo 8º, § 2º, da Lei nº 12.527, de 2011 (Lei de Acesso à Informação), c.c. o artigo 7º, § 3º, inciso V, do Decreto nº 7.724, de 2012.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO

  - As partes elegem o foro da Comarca de Cubatão (SP), com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou questões não resolvidas administrativamente.

Cubatão, XX de XXXXXXXXXX de 2025

XXXXXXXXXX SUPERINTENDENTE

COMPANHIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - CMT

Sr. XXX REPRESENTANTE LEGAL CONTRATADA

TESTEMUNHA 1:

NOME: RG: CPF:

TESTEMUNHA 2:

NOME: RG: CPF: