FUNDAÇÃO BENEFICENTE  DE  PEDREIRA – FUNBEPE

PEDREIRA-ESTADO DE SÃO PAULO

Rua Henriqueta Rondello Canesso, 161 –Vila Canesso – CEP 13.927-118
Fones: (19) 3852-9630 (Ramal 206) – (19) 99109-7435 (WhatsApp)

CNPJ 59.006.460/0001-70 – Inscrição Estadual: Isenta.

E-MAIL: funbepe.compras@gmail.com
[image: image1.jpg]S

V <
Q’Vsa o>

0\
Jg g2





Pedreira/SP, XX de junho de 2026.

DA FUNDAÇÃO BENEFICENTE DE PEDREIRA – FUNBEPE

ASSUNTO: PROPOSTA DE PREÇO

Venho por meio deste solicitar a esta empresa que caso tenha interesse em participar do processo de dispensa de licitação em tela, apresente proposta de preço para a “Aquisição de materiais elétricos, componentes e equipamentos de apoio destinados à manutenção de sistemas elétricos e de iluminação” conforme Termo de Referência anexo. 
	ITEM
	ESPECIFICAÇÃO
	CATMAT
	UND DE      MEDIDA
	QTDE
	VALOR UNITÁRIO
	VALOR TOTAL

	1
	Alicate Amperímetro Com Multímetro Digital: Quantidade de baterias: 2; Tipo de bateria: AAA 1,5V; Tipo de tela: LCD digital; Com True RMS: Não; Com teste de continuidade: Não; Com teste de diodo: Não; Com desligamento automático: Sim; Com indicador de bateria fraca: Sim; Com retro iluminação: Sim; Possui opção para testador de isolação 500V, conforme informação visível no painel do equipamento


	603537


	UND
	02
	R$ xxx
	R$ xxxx

	2
	Refletor: Material Corpo: Alumínio Formato: Retangular Tipo Lâmpada: Led Potência Lâmpada: 200 W Tensão Alimentação: Bivolt V Largura: 240 MM Características Adicionais: Fator De Potência Igual Ou Maior Que 0,92 Altura: 280 MM Ângulo De Abertura Da Lente: 120°; Fluxo Luminoso: 16.000 LM; Temperatura De Cor: 6.000 K

Fluxo Luminoso: 16.000 LM

Temperatura De Cor: 6.000 K


	617445


	UND


	04


	R$ xxx
	R$ xxxx

	3
	Lâmpada Led Modelo: Led; Tensão Nominal: Bivolt 90/265 V; Potência: 18 a 20 W; Tipo Base: G13; Fluxo Luminoso: 1800 LM; Tipo Bulbo: T8; Temperatura De Cor: 6500 K; Abertura Facho: 120º; Formato: Tubular T8; Comprimento: 1200 MM; Vida Média: 40.000 H; Índice De Reprodução De Cor – Irc; Mínimo 80%
	617342
	UND
	300
	R$ xxx
	R$ xxxx

	4
	Lâmpada Led: Tensão Nominal: Bivolt V Potência Nominal: 15 W; Tipo Base: E-27; Fluxo Luminoso: 1.400 LM; Aplicação: Iluminação Temperatura De Cor: 6.000 A 7.000 K; Formato: Pêra; Vida Média: 20.000 H; Tipo: Leitosa
	627744
	UND
	100
	R$ xxx
	R$ xxxx

	5
	Soquete Lâmpada: Tipo: de pressão;

Aplicação: lâmpada fluorescente tubular; Tipo: FF.


	415371
	UND
	50
	R$ xxx
	R$ xxxx

	6
	Soquete Lâmpada: Material: Plástico Características Adicionais: Tipo Bocal; Tipo Lâmpada: Incandescente; Tipo Base: E-27 pressão
	386785
	UND
	50
	R$ xxx
	R$ xxxx

	7
	Relé Fotelétrico: Tensão Nominal: 220 V Potência Nominal: 1000w/1800va; Características Adicionais: Com Base Padrão.

	396755
	UND
	10
	R$ xxx
	R$ xxxx

	8


	Disjuntor Baixa Tensão: Funcionamento: Termomagnético Acionamento: Alavanca Corrente Nominal: 25 A Aplicação: Instalações Elétricas; Padrão: Nema; Referência 1: Modelo Dqe2025; Número De Fases: Bipolar Curva De Disparo: C

	622256
	UND
	20
	R$ xxx
	R$ xxxx

	9
	Fio Elétrico: Tipo: Flexível; Cor: Preta; Material Condutor: Cobre Material Isolamento: Pvc Anti-Chama; Tensão: 750 V; Seção Nominal: 2,5 MM2; Comprimento 100 metros – 4 rolos
	343569
	PREÇO POR M
	400M
	R$ xxx
	R$ xxxx

	10
	Fio Elétrico: Tipo: Flexível; Bitola: 1,50 MM2; Cor: Verde; Material Condutor: Cobre Material Isolamento: Pvc Tensão: 750 V; Aplicação: Instalação Elétrica; Características Adicionais: Anti-Chama; Comprimento 100 metros – 4 rolos

	329881
	PREÇO POR M
	400M
	R$ xxx
	R$ xxxx

	11
	Fio Elétrico: Tipo: Flexível / Paralelo Bitola: 2x2,5 MM2; Cor: Branco; Material Condutor: Cobre Material Isolamento: Pvc Tensão: 750 V; Comprimento 100 metros – 02 rolos

	265383
	PREÇO POR M
	200M
	R$ xxx
	R$ xxxx

	12
	Fio Elétrico: Tipo: Isolado/Flexivel; Bitola: 1,50 MM2; Cor: Preto; Material Condutor: Cobre Material Isolamento: Pvc; Comprimento 100 metros – 02 rolos
	631001
	PREÇO POR M
	200M
	R$ xxx
	R$ xxxx

	13
	Tomada: Modelo: Tripla Padrão Novo; Cor Corpo: Branca Corrente Nominal: 10 A Tensão Nominal: 250 V Características Adicionais: Com Placa Tripla 2p + T Tipo Fixação: Embutir

	633373
	UND
	30
	R$ xxx
	R$ xxxx

	14
	Tomada: Modelo: Não Aplicável; Tipo: Embutir; Formato Contato: Chato; Cor Corpo: Não Aplicável Corrente; Nominal: 20 A; Tensão Nominal: 250 V Características Adicionais: Com Espelho; Normas Técnicas: Nbr 6.147/80-14136; Formato Corpo: Redondo Posição Contato: 1 Em T; Perpendicular Número Pólos: 2 P + T  Número Contato: 1 UN

	213495
	UND
	30
	R$ xxx
	R$ xxxx

	15
	Tomada: Modelo: Múltipla; Tipo: Tripolar, Fêmea        Formato Contato: 2p + T Corrente Nominal: 10 A; Normas Técnicas: Nbr 14136 Aplicação: Instalação Elétrica

	625385
	UND
	50
	R$ xxx
	R$ xxxx

	16
	Espelho Tomada: Material: Termoplástico; Cor: Branca; Características Adicionais: 1 Posto; Tamanho: 4 X 2 POL
	456117
	UND
	100
	R$ xxx
	R$ xxxx

	17
	Adaptador: Quantidade Pólos: 2 P + T Quantidade Pinos: 3 UM; Tipo: T" Multisaída; Corrente Nominal: 10 A Aplicação: Conectar Até 4 Aparelhos

	633018
	UND
	15
	R$ xxx
	R$ xxxx

	18
	Pino Tomada: Tipo Tomada: Bipolar Amperagem: 10/20 A; Tensão: 127/250 V

	363789
	UND
	20
	R$ xxx
	R$ xxxx

	19
	Tomada Telefone: Tipo: Fêmea, Com Caixa Sobrepor, Com Placa Para Telefone; Características Adicionais: Com Conector Telefônico Rj11, Com Caixa Padrão Ame; Aplicação: Instalações Telefônicas

	393934
	UND
	10
	R$ xxx
	R$ xxxx

	20
	Conector Elétrico: Material: Porcelana; Bitola: 10 MM; Corrente Nominal: 25 A Características Adicionais: Tripolar

	452537
	UND
	20
	R$ xxx
	R$ xxxx

	21
	Caixa Passagem: Cor: Bege/Branca Características Adicionais: Com Tampa Cega, Sistema "X"

	353966
	UND
	05
	R$ xxx
	R$ xxxx

	22
	Cabo Coaxial: Material Do Condutor: Metal Material Cobertura: Emborrachamento Flexível Características Adicionais: Comprimento 100 metro Pigtail; Tipo: Rgc-58                  Conectores: N Macho X Sma Macho – 04 rolos de 100 metros – 04 rolos de 100m = 400 metros

	629073
	PREÇO POR ROLO
	04
	R$ xxx
	R$ xxxx

	23
	Conector Antena: Tipo: Tnc; Aplicação: Cabo Rgc 213; Características Adicionais: Macho


	294744
	UND
	100
	R$ xxx
	R$ xxxx

	24
	Fio Telefônico: Cabo Telefonia 1 Par 2x0,4mm, Cci Cinza Interno Ste; Comprimento: 200 metros – 02 rolos totalizando 400m
0
	602088
	PREÇO POR ROLO
	02
	R$ xxx
	R$ xxxx

	25
	Conjunto Elétrico: Componentes: Resistência Elétrica                           Potência Nominal: 7.500 W Tensão Alimentação: 220 V Aplicação: Ducha Futura Turbo Eletrônica Lorenzetti

	390253
	UND
	30
	R$ xxx
	R$ xxxx

	26
	Pilha: Tamanho: Média; Sistema Eletroquímico: Alcalina; Tensão Nominal: 9 V


	322757
	UND
	20
	R$ xxx
	R$ xxxx

	27
	Rádio Transceptor: Tipo: Walk Talk; Operação: 14 Canais, 38 Códigos Segurança, 5 Tons Confirmação; Acessórios: Display Com Carga De Bateria, 2 Baterias Recarregá.; Características Adicionais: Função Monitoramento De Canais, Função Busca De Ca Alcance: 9,6 KM - kit com 5 pares (10 rádios no total)

	331057
	UND
	09
	R$ xxx
	R$ xxxx

	28
	Organizador Cabos: Tipo: Espiral Material: Plástico                                Cor: Preta; Características Adicionais: Bitola: 19 Mm,           Comprimento: 150 Cm

	485191
	UND
	10
	R$ xxx
	R$ xxxx


Valor total da proposta: R$ xxxxxx (valor por extenso)
ATENÇÃO: Os preços ofertados deverão contemplar todos os custos necessários ao fornecimento dos materiais, incluindo entrega, descarregamento, deslocamentos, tributos, encargos fiscais, trabalhistas, previdenciários e quaisquer outras despesas incidentes, não sendo aceitos acréscimos posteriores.

A empresa participante deverá informar, obrigatoriamente, o valor unitário e o valor total de cada item cotado. Será permitida a participação parcial, podendo o fornecedor apresentar proposta apenas para os itens de seu interesse. Solicitamos, ainda, especial atenção ao Termo de Referência, no qual estão especificados os documentos exigidos para habilitação da empresa, os quais deverão ser apresentados caso a licitante seja declarada vencedora do certame.

Ressalta-se que propostas que não contemplem integralmente todos os custos envolvidos, que apresentem divergências em relação às especificações solicitadas ou que não atendam aos requisitos de habilitação poderão ser desclassificadas.
Ressalta-se que a pessoa jurídica que apresentar a proposta mais vantajosa para a administração, desde que atenda integralmente às exigências relativas à aquisição e seja considerada habilitada na análise dos documentos de habilitação e da documentação técnica, será contratada por meio de dispensa de licitação, com fundamento no inciso II do artigo 75 da Lei Federal nº 14.133/2021.

Condições de pagamento: O objeto deste termo de referência será pago em até 30 (trinta) dias consecutivos após a liquidação da Nota Fiscal.


Desde já agradeço a colaboração.

Ana Carolina Policarpo Carvalho

RESPONSÁVEL PELA COTAÇÃO
DADOS DA EMPRESA COTANTE: (empresa preencher)

	RAZÃO SOCIAL:
	

	CNPJ:
	

	ENDEREÇO:
	

	TELEFONE:
	

	E-MAIL:
	

	RESPONSÁVEL:
	


2

