PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

ESTADO DE SÃO PAULO

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA

Memorial Descritivo e Justificativo do Empreendimento

I - Identificação

Nome do Empreendimento:

Município:

Proprietário:

Resp. Técnico:

Área da Gleba:

Endereço da Gleba:

Distância do centro do Município:

Acessos principais:

Loteamento Industrial.

São Joaquim da Barra (SP).

Município de São Joaquim da Barra - SP.

Engenheiro Paulo Eduardo Pinheiro de Siqueira.

413.853,1927m².

Avenida CEAGESP (Estrada Municipal SJQ-080).

3.00 km (linha reta).

Via Anhanguera SP 330, Avenida Marginal Direita

II – Descrição da Gleba

•	Áreas vulneráveis (alagadiças, aterradas, declividades acentuadas, geologicamente frágeis);

Não existentes.

•	Valor paisagístico natural (grotas, nascentes, vegetação, etc.): Não existentes.

•	Corpos d’água: Córrego Espraiado aos fundos. Sim

•	Vales secos e linhas de drenagem natural: Não existente.

•	Declividade predominante: 5,11% máxima.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA ESTADO DE SÃO PAULO

PRAÇA PRF. IVO VANNUCHI S/N – FONE PABX (16) 3810 – 9000 – (16) 3810-9040

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

ESTADO DE SÃO PAULO

•	Existência de rodovias, ferrovias, adutoras, interceptores/emissários, rede de transmissão de energia e respectivas faixas de domínio. Sim

•	Usos anteriores (depósito de lixo, indústria, agricultura, etc): Não existente.

•	Construções existentes a demolir ou não: Não existente.

A gleba objeto do parcelamento proposto possui área de 413.853,1927 m², localizada em região Industrial, perímetro urbano da cidade com acesso para a Avenida CEAGESP (Estrada Municipal SJQ-080), elemento de ligação ao centro através das Via Anhanguera, Av. Marginal Direita, Via acesso para Entrada da cidade todas pavimentadas. Do ponto de vista geológico, o terreno é suavemente inclinado ao córrego da Caixeta, não apresentando qualquer sinal de ravinamentos ou outros processos erosivos. A configuração física é de um plano inclinado, com declividades moderadas. O terreno não é atravessado por ferrovias, rodovias, adutoras, interceptores, emissários e linhas de transmissão.

III – Caracterização do Loteamento

A caracterização do loteamento é feita nos quadros 1 e 2 apresentado a seguir:

1. Quadro – Distribuição dos lotes por tipo do uso

Natureza do loteamento

Lotes	Nº	Área (m²)	%

Lotes Industriais

Lotes comerciais

Lotes mistos

Lotes institucionais

Total

143	246.865,9800	100,00

143	246.865,9800	100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA ESTADO DE SÃO PAULO

PRAÇA PRF. IVO VANNUCHI S/N – FONE PABX (16) 3810 – 9000 – (16) 3810-9040

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

ESTADO DE SÃO PAULO

2. Quadro de áreas: loteamento.

Especificações	Áreas (m²)	%

1.	Área dos lotes (148)

2.	Áreas públicas

2.1.	Sistema viário

2.2.	Área institucional I (equip. urbanos e comunitários)

2.3.	Espaços livres de uso público

2.3.1.	Área verde / APP

2.3.2.	Sistemas de lazer

3.	Outros (Servidão de Passagem)

4.	Área Total Loteada

5.	Remanescente

6.	Total da Gleba

246.865,9800	59,65

60.026,8758	14,50

5.382,8418	1,30

84.419,5622	20,40

-	-

17.157,9329	4,15

413.853,1927	100,00

-	-

413.853,1927	100,00

Conjunto Habitacional:

n° de habitações térreas:

Não há.

n° de blocos de edifícios: Não há. n° de pavimentos: Não há.

Área das unidades habitacionais autônomas: Não há. Área de outras edificações: Não há.

Área total construída do empreendimento: Não há. Área total de terreno: Não há.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA ESTADO DE SÃO PAULO

PRAÇA PRF. IVO VANNUCHI S/N – FONE PABX (16) 3810 – 9000 – (16) 3810-9040

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

ESTADO DE SÃO PAULO

I V - Especificação do sistema viário

Identificação vias

Rua 100

Rua 101

Rua 102

Rua 103

Rua 104

Rua 105

Rua 106

Rua 107

Rua 108

Avenida “A”

Avenida Ceagesp (Est. Munic.SJQ-080)

Largura leito carroçável

10,00m

10,00m

8,00m

8,00m

8,00m

8,00m

8,00m

8,00m

8,00m

8,00m

8,00m

Largura passeio

2,50m

2,50m

2,50m

2,50m

2,50m

2,50m

2,50m

2,50m

2,50m

2,50m

2,50m

Declivida de máxima (%)

1%

5%

5%

3%

5%

5%

4%

1%

5%

1%

4%

Canteiro central

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Largur	Tipo

a	revestimen total               to

15,00	asfalto

15,00	asfalto

13,00	asfalto

13,00	asfalto

13,00	asfalto

13,00	asfalto

13,00	asfalto

13,00	asfalto

13,00	asfalto

13,00	asfalto

13,00	asfalto

V - Infraestrutura

Descrever os serviços de infraestrutura que farão parte do empreendimento bem como identificar

os responsáveis pela implantação e operação dos mesmos, a saber:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA ESTADO DE SÃO PAULO

PRAÇA PRF. IVO VANNUCHI S/N – FONE PABX (16) 3810 – 9000 – (16) 3810-9040

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

ESTADO DE SÃO PAULO

Serviços

Sist. abastecimento água potável

Sist. coleta, afast. trat. disposição final esgoto

Rede distr. energia elétrica, ilum. pub.

Sist. coleta destinação do lixo

Rede galerias pluviais

Guias sarjetas pav. asfáltica

Arborização vias, fechamento APP

Sinalização viária

Resp. Implantação

Município de São Joaquim da Barra - SP

Município de São Joaquim da Barra - SP

Município de São Joaquim da Barra - SP

Município de São Joaquim da Barra - SP

Município de São Joaquim da Barra - SP

Município de São Joaquim da Barra - SP

Município de São Joaquim da Barra - SP

Município de São Joaquim da Barra - SP

Resp. Operação

SAE

SAE P

CPFL

Prefeitura Municipal

SAE

Prefeitura Municipal

Prefeitura Municipal

Prefeitura Municipal

São Joaquim da Barra, 08 de fevereiro de 2026.

___________________________________________________________________________ Município de São Joaquim da Barra Estado de São Paulo

CNPJ n. 59.851.543/0001-65 Wagner José Schmidt Prefeito Municipal

___________________________________________________________________ Paulo Eduardo Pinheiro de Siqueira Engenheiro Civil Responsável CREA/SP 0600544115

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA ESTADO DE SÃO PAULO

PRAÇA PRF. IVO VANNUCHI S/N – FONE PABX (16) 3810 – 9000 – (16) 3810-9040