DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA

TERMO DE REFERÊNCIA – MEMORIAL DESCRITIVO

## TERMO DE REFERÊNCIA

Obra: Implantação de Rede de Drenagem Pluvial, Rede de Esgoto Sanitário e Rede de Água Potável
Local: Distrito Industrial – Município de São Joaquim da Barra/SP
Elaboração: Departamento Municipal de Infraestrutura
Data: Fevereiro de 2026

### 1. OBJETO

O presente Termo de Referência tem por objeto a contratação de empresa especializada em obras de infraestrutura urbana para a implantação completa das redes de drenagem pluvial, esgoto sanitário e abastecimento de água potável no Distrito Industrial do Município de São Joaquim da Barra/SP, conforme especificações técnicas e quantitativos previstos neste documento e em seus anexos.

### 2. JUSTIFICATIVA

A implantação das redes de infraestrutura básica é condição essencial para o funcionamento e ocupação do novo Distrito Industrial, garantindo salubridade, segurança e sustentabilidade ambiental.
A ausência desses sistemas inviabiliza a operação de empreendimentos e a regularização das atividades produtivas, motivo pelo qual se faz necessária a contratação de serviços especializados para execução das obras de drenagem, esgoto e abastecimento de água, em conformidade com as normas técnicas da ABNT e diretrizes da CETESB, SABESP e DAEE.

### 3. ESCOPO DOS SERVIÇOS

#### 3.1 Rede de Drenagem Pluvial

- Execução de tubulação de concreto armado com diâmetros variando entre 400 mm, 600 mm, 800 mm, 1000 mm e 1200 mm, conforme projeto executivo.

- Execução de poços de visita (PVs) em concreto moldado in loco, nos seguintes tipos e dimensões:

  - Tipo 1: 1,50 x 1,50 x 1,40 m

  - Tipo 2: 2,00 x 2,00 x 1,60 m

  - Tipo 3: 2,20 x 2,20 x 2,20 m

- Instalação de tampas de concreto armado para os PVs.

- Execução de bocas de lobo tipo simples, com tampa de concreto.

- Execução de dissipador de energia, utilizando lastro de pedra, ferragem CA-50, concreto, geotêxtil e serviços de lançamento e conformação.

#### 3.2 Rede de Esgoto Sanitário

- Fornecimento e assentamento de tubos de PVC rígido (classe esgoto) com diâmetros de 150 mm, 200 mm e 250 mm;

- Escavação manual de valas, preparo de fundo, assentamento dos tubos, reaterro e compactação;

- Execução de poços de visita pré-moldados em concreto, com diâmetro interno de 1,00 m e profundidade média de 2,50 m;

- Instalação de tampão redondo articulado tipo fofo, em ferro fundido, diâmetro 600 mm.

#### 3.3 Rede de Água Potável

- Fornecimento e assentamento de tubos de PVC DeFoFo (PBA), diâmetros DN 75 mm, DN 100 mm e DN 150 mm;

- Escavação mecanizada, preparo de fundo de vala, assentamento e reaterro compactado;

- Instalação de hidrante de coluna urbano DN 100, conforme norma técnica NBR 13714.

### 4. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO

- Todos os serviços deverão seguir rigorosamente as normas da ABNT (NBR 15645, NBR 9649, NBR 12218, NBR 12215 e correlatas);

- O canteiro de obras deverá dispor de área adequada para armazenamento de materiais e entulho;

- A contratada será responsável por todos os insumos, mão de obra, equipamentos e transporte necessários;

- A execução deverá ser acompanhada e fiscalizada por servidor técnico do Departamento de Infraestrutura.

### 5. PRAZO DE EXECUÇÃO

O prazo estimado para a execução total dos serviços é de 365 (Trezentos e sessenta cinco) dias corridos, contados a partir da emissão da Ordem de Serviço.

### 6. GARANTIA E MANUTENÇÃO

A contratada deverá garantir a execução e durabilidade dos serviços pelo período mínimo de 5 (cinco) anos, conforme o disposto no art. 618 do Código Civil e normas aplicáveis, responsabilizando-se por eventuais reparos decorrentes de vícios de execução.

### 7. ESTIMATIVA DE CUSTOS

A estimativa orçamentária será elaborada com base em pesquisa de preços de mercado, tabelas oficiais (SINAPI, SABESP e CDHU) e contratações similares realizadas por outros entes públicos, de forma a assegurar a economicidade e adequação dos valores.

### 8. CRITÉRIO DE JULGAMENTO

A contratação será processada sob o critério de menor preço global, observadas as condições estabelecidas neste Termo de Referência e nos projetos técnicos anexos.

### 9. FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO

A fiscalização será realizada pelo Departamento Municipal de Infraestrutura, que emitirá relatórios técnicos de medição e verificação de conformidade dos serviços executados, conforme cronograma físico-financeiro aprovado.

### 10. GARANTIA DA PROPOSTA PELA EXECUÇÃO

A presente obra, objeto deste processo de implantação da rede de galerias de águas pluviais, rede coletora de esgoto sanitário e rede de abastecimento de água potável no Distrito Industrial do Município, é de suma importância para o Município.

### 11. IMPORTÂNCIA DA OBRA E SUA COMPLEXIDADE

A mesma tem o intuito de trazer empresas e gerar empregos para os cidadãos do Município trazendo renda e prosperidade para os mesmos.

Nesse sentido, faz-se necessário trazer propostas válidas e empresas sólidas que farão propostas exequíveis e cumprirão o contrato.

Isso somado ao fato de que desde 2021 houve 10 empresas apenadas por descumprimento contratual, cujo objeto era obra/serviço de engenharia.

Tais situações geraram prejuízos e atrasos nas conclusões das obras.

Para evitar tais situações e diante da presente obra, sua complexidade e custo, faz-se necessário acrescentar ao edital garantias para conclusão do contrato.

Nessa toada, a garantia da proposta está prevista no art. 58 da Nova Lei de Licitações, como um requisito de pré-qualificação.

Vejamos: “Art. 58. Poderá ser exigida, no momento da apresentação da proposta, a comprovação do recolhimento de quantia a título de garantia de proposta, como requisito de pré-habilitação.

§ 1º A garantia de proposta não poderá ser superior a 1% (um por cento) do valor estimado para a contratação.

§ 2º A garantia de proposta será devolvida aos licitantes no prazo de até 15 (quinze) dias, contado da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitação.

§ 3º Implicará execução do valor integral da garantia de proposta a recusa em assinar o contrato ou a não apresentação dos documentos para a contratação.

§ 4º A garantia de proposta poderá ser prestada nas modalidades de que trata o § 1º do art. 96 desta Lei.”

Observe, nesse sentido, que a garantia da proposta, tem como objetivo verificar se o licitante possui verba suficiente para participar do certame.

Tratando-se, num primeiro momento um requisito de pré-qualificação, ao mesmo tempo que se trata de condição legal para participação do certame e, ainda, possui natureza de sanção, na medida em que a Administração poderá executar seu valor integral se o licitante se recusar a assinar o contrato, ou não apresentar documento durante o prazo legal.

Por fim, a garantia da proposta será devolvida, no prazo de até 15 dias, aos licitantes, após haver um vencedor do certame.

12.  GARANTIA DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

A garantia da execução do contrato, por sua vez, está prevista no art. 98 da NLLC e tem a finalidade de proteger a Administração caso o contratado não cumpra suas obrigações.

Estará prevista expressamente no edital e será exigida apenas do vencedor do contrato.

Esta visa resguardar a Administração de danos decorrentes de eventual inadimplemento do contratado. Constitui-se em uma relação jurídica acessória, cujo objetivo é assegurar uma satisfação mais segura e rápida de eventual crédito não espontaneamente satisfeito pelo devedor (contratado).

Nesses casos, será requisitada apenas do licitante vencedor do certame, na fase de assinatura do contrato (art. 96, caput e § 3º, da Lei 14.133/21).

Assim, deverá o licitante vencedor garantir a execução no contrato no valor de 5% do contrato.

Tal garantia deverá ser entregue à Administração em até 05 dias após assinatura do contrato.

13. GARANTIA ADICIONAL

Será exigida garantia adicional, prevista no § 5º do art. 59 da Lei 14.133/2021 que preceitua que “Nas contratações de obras e serviços de engenharia, será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com esta Lei”

Note-se que a própria redação legal indica que a garantia adicional não substitui as demais, podendo coexistir com elas.

Portanto, trata-se de garantia independente, que em tese, pode ser exigida mesmo se o edital não contemplar a exigência das garantias previstas no art. 96.

Até porque, elas te natureza distintas: a garantia de proposta incide na fase licitatória; a garantia de execução incide na fase contratual; já a garantia adicional incide como mecanismo específico de mitigação de risco quando houver proposta significativamente inferior ao orçamento.

Ademais, o art. 59, §5º, expressamente dispõe que a garantia adicional será exigida “sem prejuízo das demais garantias exigíveis”.

Tal garantia será entregue em até 05 dias após assinatura do contrato.

As garantias de execução e adicional serão devolvidas em até 15 dias após recebimento definitivo da obra.

### 10. DISPOSIÇÕES FINAIS

Os casos omissos serão resolvidos pelo Departamento Municipal de Infraestrutura, observada a legislação vigente e as boas práticas de engenharia pública.

São Joaquim da Barra, 06 de março de 2026.

_____________________________________________

# Paulo Eduardo Pinheiro de Siqueira

Engenheiro civil

CREA SP 060.054.411-5