1. RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA:

2. CNPJ:

3. ENDEREÇO:

4. BAIRRO: CIDADE/UF: CEP:

5. FONE: ( ) WHATSAPP COMERCIAL (opcional): ( )

6. NOME PARA CONTATO e E-MAIL:

7. INSCRIÇÃO ESTADUAL: INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

8. DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:

NOME DO BANCO: Nº DO BANCO:

NOME DA AGÊNCIA:

Nº. DA AGÊNCIA: CONTA CORRENTE Nº:

Conta bancária mantida em banco digital: ( ) Sim ( ) Não

Tipo de conta: ( ) Credora – Tipo 1 (Corrente ou Poupança) ( ) Pagamento – Tipo 4

9. DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA PARA ASSINATURA DO CONTRATO:

NOME:

CARGO/FUNÇÃO:

OBJETO: Contratação de empresa especializada para desmontagem de forros existentes na Torre Norte e aquisição de materiais com instalação de forros de fibra mineral, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

| GRUPO 1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESMONTAGEM DE FORROS EXISTENTES NA TORRE NORTE E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COM INSTALAÇÃO DE FORROS DE FIBRA MINERAL |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | VALOR R$ |  |
|  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL |
| 1 | Forro composto por placas de fibra mineral revestidos de filmes plásticos, espessura das placas de no mínimo 15mm, suspensas por perfis de aço galvanizado, seção T, na modulação de 625x625mm ou 625x1250mm e demais acessórios de suspensão para nivelamento e alinhamento do sistema. | m² | 3072 |  |  |
| 2 | Luminárias de embutir para duas lâmpadas LED tubular de 18W, bivolt, 1650 lumens, com soquetes anti- vibratórios G13, abraçadeiras, plugs macho e fêmea, fios e cabos, com porta troffer separados ou em uma única peça que serão instalados conforme distribuição de projeto e ocupação. A posição do painel central de 243mm de largura por 1243mm de comprimento, com fiações, tomadas e soquetes. | unidade | 876 |  |  |
| 3 | Troffer para luminárias de embutir com ocupação de 243mm de largura por 1243mm de comprimento no painel do forro. | unidade | 876 |  |  |
| 4 | Desmonte e remoção dos forros e ferragens de sustentação, luminárias, fiações de instalações elétricas e de lógica, racks, tomadas, interruptores, troffers, tubulações de ar-condicionado, divisórias, portas e biombos. | m² | 3072 |  |  |
| 5 | Lâmpadas LED tubular T8 de 18W, bivolt, 1650 lumens, cor da luz branca fria (6500K), com etiqueta ENCE ou equivalente. | unidade | 1752 |  |  |
| 6 | Instalação do forro de fibra mineral. | m² | 3072 |  |  |
| 7 | Instalação de luminárias de embutir com duas lâmpadas LED com ou sem troffer ou porta troffer, que serão instalados no forro, fixados na laje através dos acessórios de fixação, conforme distribuição de projeto e ocupação a posição do painel central de 243mm de largura por 1243mm de comprimento, com soquetes, tomadas e fiações. | unidade | 876 |  |  |
| 8 | Instalação de pontos elétricos para os circuitos de luminárias, com fiações, disjuntores, tomadas, interruptores e quadro elétrico de distribuição até o quadro elétrico geral. | unidade | 876 |  |  |
| 9 | Instalação do troffer/porta troffer fixados na laje através de acessórios de fixação. | unidade | 876 |  |  |
| 10 | Limpeza e remoção de entulho e materiais com destinação dos resíduos para local devidamente apropriado. | m² | 3.072 |  |  |
| VALOR TOTAL (R$) |  |  |  |  |  |

NOTAS / DECLARAÇÕES:

(As notas/declarações abaixo não devem ser excluídas e deverão constar da Proposta Comercial a ser encaminhada pelo fornecedor)

a) O nº do CNPJ informado acima deverá ser o mesmo do documento de cobrança a ser emitido.

b) Declaramos a inexistência de sócios ou empregados que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e assessoramento, de membros ou juízes vinculados ao respectivo contratante, conforme art. 2º, inc. V e art. 3º da Resolução nº 007/2005, e suas alterações posteriores, do Conselho Nacional de Justiça.

__________________________,_____/_____/______

Local, data

_____________________________________

Assinatura do Representante Legal

NOME:

CARGO: