## 01 - MODELO PLANILHA OBRAS -
| EE CANADA - SANTOS / SP - |  |  |  | DATA BASE: - JANEIRO/2025
PC - 69/00249/25/01 - SEI - FDE-SEI - 229.00004599/2025-14 - SIASG - 90154
EMPRESA: -
Código | Descrição dos Serviços | Unidade | Quantidade | Valor Unitário MÁXIMO FDE | Valor Unitário Licitante | Valor Total
03.01.002 | FORMAS PLANAS PLASTIFICADA PARA CONCRETO APARENTE | M2 | 36 | 187.45 |  | 0
03.02.003 | ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA | KG | 165 | 16.53 |  | 0
03.03.020 | CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=30MPA | M3 | 5 | 731.41 |  | 0
03.05.011 | VIGA DE MADEIRA 6X12 CM (PASSAGEM COBERTA) | M | 39 | 56.05 |  | 0
03.05.012 | VIGA DE MADEIRA 6X16 CM (PASSAGEM COBERTA) | M | 34 | 77.09 |  | 0
05.01.011 | PM-21 PORTA DE MADEIRA MACHO/FEMEA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=92CM | UN | 6 | 2202.97 |  | 0
05.60.001 | RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS | UN | 6 | 15.6 |  | 0
05.60.005 | RETIRADA DE BATENTES DE ESQUADRIAS DE MADEIRA | UN | 6 | 68.22 |  | 0
05.60.010 | RETIRADA DE GUARNIÇÃO OU MOLDURAS | M | 62 | 2.18 |  | 0
05.60.050 | RETIRADA DE FECHADURAS DE EMBUTIR | UN | 20 | 15.6 |  | 0
05.80.037 | GUARNICAO MADEIRA DE 5,0CM | M | 62 | 14.49 |  | 0
05.80.070 | FECHADURA COMPLETA, CILINDRICA DE EMBUTIR | JG | 20 | 403.44 |  | 0
06.01.025 | CAIXILHOS DE FERRO -BASCULANTES | M2 | 54 | 2155.75 |  | 0
06.01.062 | EA-13 JANELA DE ALUMINIO - 1,80 X 1,50 M | UN | 12 | 3895.02 |  | 0
06.03.020 | EM-06 ESCADA DE MARINHEIRO C/GUARDA CORPO GALVANIZADA | M | 7 | 1803.58 |  | 0
06.03.101 | CO-35 CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE | M | 17 | 924.95 |  | 0
06.03.111 | CO-45 GUARDA-CORPO TUBULAR COM GRADIL DE FECHAMENTO H=110CM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE | M | 11 | 1217.94 |  | 0
06.60.001 | RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS | M2 | 86.4 | 39.79 |  | 0
06.60.050 | RETIRADA DE BRAÇO DE ALAVANCA | UN | 125 | 20.61 |  | 0
06.60.051 | RETIRADA DE ALAVANCA | UN | 80 | 16.49 |  | 0
06.80.043 | BRACO DE ALAVANCA DE FERRO | M | 125 | 56 |  | 0
06.80.044 | ALAVANCA PARA CAIXILHO BASCULANTE | UN | 80 | 48.63 |  | 0
06.80.049 | LUBRIFICACAO DE CAIXILHO E TROCA DE REBITES | M2 | 545 | 13.16 |  | 0
07.01.099 | ESTRUTURAS DE COBERTURA | MV | 231.41 | 683.74 |  | 0
07.02.016 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM AÇO RESISTENTE A CORROSAO (ASTM A709/A588) | KG | 100 | 35.33 |  | 0
07.03.066 | TELHA DE POLIESTER (PERFIL DA TRAPEZOIDAL ACO H=100MM) - E=1,2MM | M2 | 20 | 137.91 |  | 0
07.03.105 | TELHA CERAMICA TIPO FRANCESA | M2 | 1200 | 103.2 |  | 0
07.03.136 | TELHA GALVALUME / ACO GALV SANDUICHE E=50MM (PIR) TRAPEZ H=40MM NAS DUAS FACES E= 0,50MM COM PINT | M2 | 328 | 270.86 |  | 0
07.04.040 | CUMEEIRA DE ACO NATURAL LISA OU LISA DENTADA E=0,5MM | M | 37 | 54.33 |  | 0
07.04.102 | RUFO LISO AÇO GALVALUME ACABAMENTO NATURAL E=0,65MM CORTE ATE 600MM | M | 280 | 93.19 |  | 0
07.05.080 | SUB-COBERTURA COM MANTA ALUMINIZADA | M2 | 1200 | 22.6 |  | 0
07.60.010 | RETIRADA DE VIGAMENTO DE APOIO P/TELHAS DE BARRO/FIBRO-CIM/AL/PLAST/PLANA PRE-FAB | M | 460 | 5.68 |  | 0
07.60.015 | RETIRADA DE CAIBROS | M | 300 | 3.41 |  | 0
07.60.016 | RETIRADA DE RIPAS | M | 4200 | 0.56 |  | 0
07.60.051 | RETIRADA DE TELHAS DE BARRO - S/REAPROV | M2 | 1200 | 5.75 |  | 0
07.60.056 | RETIRADA DE CUMEEIRAS E ESPIGOES DE BARRO - S/REAPROV | M | 306 | 1.92 |  | 0
07.60.061 | RETIRADA DE TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB - S/REAPROV | M2 | 328 | 7.19 |  | 0
07.80.001 | RIPAS DE 5 X 1,5 CM G1-C6 | M | 3890 | 9.48 |  | 0
07.80.002 | CAIBRO DE 5 X 6 CM G1-C6 | M | 300 | 20.64 |  | 0
07.80.004 | VIGA DE MADEIRA 6 X 12 CM G1-C6 | M | 120 | 56.05 |  | 0
07.80.005 | VIGA DE MADEIRA 6 X 16 CM G1-C6 | M | 340 | 77.09 |  | 0
07.80.032 | CUMEEIRA E ESPIGAO EMBOCADOS PARA TELHAS CERAMICA | M | 306 | 44.07 |  | 0
08.03.016 | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXÕES | M | 25 | 30.46 |  | 0
08.03.019 | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 50 INCL CONEXÕES | M | 18 | 60.07 |  | 0
08.04.006 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 50MM (2) | UN | 1 | 236.25 |  | 0
08.04.022 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4) | UN | 1 | 134.54 |  | 0
08.04.023 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 25MM (1) | UN | 1 | 175.57 |  | 0
08.04.044 | VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCORP DN=40MM(1 1/2) ACAB ANTIVANDALISMO | UN | 1 | 662.36 |  | 0
08.09.017 | TUBO PVC NORMAL SN JUNTA ELÁSTICA DN 75 INCL CONEXÕES | M | 12 | 82.96 |  | 0
08.09.018 | TUBO PVC NORMAL SN JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES | M | 32 | 87.13 |  | 0
08.10.004 | CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X150X50MM C/GRELHA PVC CROMADO | UN | 1 | 86.73 |  | 0
08.10.057 | TERMINAL DE VENTILACAO EM PVC P/ ESGOTO DN 75MM (3) | UN | 1 | 32.88 |  | 0
08.11.051 | TUBO DE PVC REFORÇADO SR JUNTA ELÁSTICA DN 50 INCL CONEXÕES | M | 36 | 64.34 |  | 0
08.11.052 | TUBO DE PVC REFORÇADO SR JUNTA ELÁSTICA DN 75 INCL CONEXÕES | M | 24 | 83.16 |  | 0
08.11.053 | TUBO DE PVC REFORÇADO SR JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES | M | 286 | 108.17 |  | 0
08.12.008 | LIGACAO CALHA CONDUTOR DE CHAPA ACO GALVANIZADO N.24 DIAMETRO DE 4 | UN | 26 | 99.42 |  | 0
08.12.016 | CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 0,50M | M | 59 | 183.6 |  | 0
08.12.034 | RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,50 M | M | 18 | 124.04 |  | 0
08.13.013 | TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN32MM (1 1/4)-INCL CONEXOES | M | 12 | 158.51 |  | 0
08.13.016 | TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN65MM (2 1/2)-INCL CONEXOES | M | 22 | 275.67 |  | 0
08.13.017 | TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN80MM (3)-INCL CONEXOES | M | 18 | 313.83 |  | 0
08.14.004 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 32MM (1 1/4) | UN | 4 | 158.76 |  | 0
08.14.007 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 65MM (2.1/2) | UN | 4 | 518.71 |  | 0
08.14.008 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 80MM (3) | UN | 4 | 827.13 |  | 0
08.14.020 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL DE BRONZE DE 2.1/2 | UN | 3 | 786.98 |  | 0
08.14.021 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL DE BRONZE DE 3 | UN | 3 | 939.08 |  | 0
08.14.045 | TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN 20MM (3/4) | UN | 3 | 130.21 |  | 0
08.16.001 | BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO | UN | 1 | 400.78 |  | 0
08.50.001 | DEMOLIÇÃO DE TUBULACÕES EM GERAL INCLUINDO CONEXÕES, CAIXAS E RALOS | M | 139 | 10.25 |  | 0
08.50.020 | DEMOLIÇÃO DE CALHAS E RUFOS EM CHAPAS METALICAS | M | 810 | 5.89 |  | 0
08.50.021 | DEMOLIÇÃO DE CONDUTORES APARENTES | M | 286 | 3.84 |  | 0
08.60.005 | RETIRADA DE REGISTROS E VÁLVULAS DE DESCARGA | UN | 15 | 85.27 |  | 0
08.60.006 | RETIRADA DE VÁLVULAS DE RETENCAO | UN | 6 | 34.33 |  | 0
08.60.011 | RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS INCLUINDO ACESSÓRIOS | UN | 1 | 62.42 |  | 0
08.82.050 | DESENTUPIMENTO DE RAMAIS DE ESGOTO | M | 36 | 14.21 |  | 0
09.03.020 | CABO FLEXIVEL DE COBRE 1,0 KV SECAO 16 MM2 (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO) | M | 175 | 35.69 |  | 0
09.03.021 | CABO FLEXIVEL DE COBRE 1,0 KV SECAO 25 MM2 (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO) | M | 175 | 56.52 |  | 0
09.03.059 | ELETRODUTO EM POLIETILENO DE 32MM-INCLUSIVE CONEXOES | M | 25 | 38.16 |  | 0
09.03.090 | ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS | M | 25 | 25.5 |  | 0
09.04.006 | CAIXA EM CHAPA DE AÇO 16 COM PORTA E FECHO | M2 | 2 | 2392.05 |  | 0
09.04.019 | QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A | UN | 1 | 138.6 |  | 0
09.04.020 | QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A | UN | 7 | 174.36 |  | 0
09.04.043 | QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 150 A | M | 2.1 | 61.93 |  | 0
09.04.050 | PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ESP=5MM PROTECAO A CONTATO ACIDENTAL | M2 | 1 | 345.5 |  | 0
09.04.085 | TERRA COMPLETO 1 HASTE Ø 19MM COM CAIXA DE INSPEÇÃO | UN | 2 | 442.32 |  | 0
09.05.002 | ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 20 MM (3/4) - INCL CONEXOES | M | 210 | 57.55 |  | 0
09.05.003 | ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 25 MM (1) - INCL CONEXOES | M | 320 | 69.84 |  | 0
09.05.045 | QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 50A P/ 10 A 12 DISJS. | UN | 7 | 499.99 |  | 0
09.05.062 | BARRAMENTO DE 30A P/QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO | M | 2.1 | 19.37 |  | 0
09.05.063 | BARRAMENTO DE 60A P/QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO | M | 1.8 | 27.58 |  | 0
09.05.070 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A | UN | 42 | 104.2 |  | 0
09.05.071 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A | UN | 42 | 141.63 |  | 0
09.05.075 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A | UN | 7 | 174.36 |  | 0
09.06.007 | CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 15X15X8 CM | UN | 8 | 48.9 |  | 0
09.06.026 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,60X0,60X0,60 M | UN | 3 | 598.3 |  | 0
09.07.004 | FIO DE 2,50 MM2 750V (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO) | M | 2700 | 5.31 |  | 0
09.07.005 | FIO DE 4,00 MM2 750V (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO) | M | 980 | 7.01 |  | 0
09.07.011 | CABO DE 10 MM2 750V (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO) | M | 560 | 16.81 |  | 0
09.07.013 | CABO DE 25 MM2 750V (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO) | M | 420 | 42.67 |  | 0
09.08.002 | INTERRUPTOR DE 1 TECLA SIMPLES EM CX.4X2-ELETROD.AÇO GALV.A QUENTE | UN | 22 | 241.02 |  | 0
09.08.013 | TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 10A-250V-ELETR. AÇO GALV. A QUENTE | UN | 88 | 262.21 |  | 0
09.09.052 | IL-45 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W) | UN | 66 | 318.53 |  | 0
09.13.010 | PP-02 PARA RAIOS FRANKLIN COM MASTRO AÇO GALVANIZADO 02 X 3,00M | UN | 1 | 1078.26 |  | 0
09.13.015 | BARRA CHATA ACO GALVANIZADO (3/4X1/8) - CAPTOR P/ PARA RAIOS | M | 16 | 51.44 |  | 0
09.13.018 | BARRA CHATA ACO GALVANIZADO (3/4X1/8) - DESCIDA P/ PARA RAIO | M | 16 | 37.23 |  | 0
09.13.025 | CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 80MM2 (7/16) SOB A TERRA | M | 206 | 55.46 |  | 0
09.13.027 | TERRA SIMPLES - 1 HASTE COM CAIXA DE INSPEÇÃO E TAMPA DE CONCRETO | UN | 16 | 437.7 |  | 0
09.13.030 | CAIXA SUSPENSA MEDIÇÃO ATERRRAMENTO 4X2 POLIPROPILENO Ø2'' | UN | 16 | 100.08 |  | 0
09.13.032 | CONEXAO EXOTERMICA CABO/CABO | UN | 32 | 71.23 |  | 0
09.13.033 | CONEXAO EXOTERMICA CABO/HASTE | UN | 16 | 76.4 |  | 0
09.13.035 | RELATORIO DE INSPEÇAO E MEDIÇAO COM LAUDO TECNICO DO SISTEMA DE PROTEÇAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERIC | UN | 1 | 3278.23 |  | 0
09.13.036 | TUBO DE PVC Ø 2'' X 3,00M PARA PROTEÇAO DESCIDA DE CORDOALHA | UN | 16 | 135.96 |  | 0
09.13.040 | CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 50 MM2 (3/8) C/SUPORTE.DE FIXAÇÃO. | M | 459 | 50.51 |  | 0
09.52.030 | REMOCAO DE DISJUNTOR QUICK-LAG OU BASE P/ FUSIVEL DIAZED EM B.T | UN | 91 | 7.1 |  | 0
09.52.035 | REMOCAO DE CHAVE OU BASE NH TRIPOL. OU CHAVE PACCO ROTATIVA EM B.T | UN | 14 | 42.63 |  | 0
09.52.039 | REMOCAO DE BARRAMENTO DE COBRE | M | 3.9 | 28.42 |  | 0
09.54.006 | REMOCAO APARELHO ILUMINACAO,PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS FLUORESC | UN | 100 | 8.52 |  | 0
09.54.007 | REMOCAO DE SOQUETES P/ LAMPADAS INCANDES OU DE CORRENTES P/ PENDENTES | UN | 68 | 11.37 |  | 0
09.54.013 | REMOCAO DE REATORES PARA LAMPADAS HG EM POSTES | UN | 34 | 56.85 |  | 0
09.62.009 | RETIRADA DE TUBULACAO ELETRICA APARENTE ATE 2 | M | 285 | 14.21 |  | 0
09.62.017 | RETIRADA DE FIO EMBUTIDO ATE 16 MM2 | M | 3680 | 2.84 |  | 0
09.74.006 | RECOLOCAÇÃO DE APARELHO DE ILUMINACAO,PLAFONS OU PENDENTES P/ LAMP FLUORESCENTES | UN | 34 | 6.24 |  | 0
09.84.001 | INTERRUPTOR DE 1 TECLA | UN | 22 | 21.3 |  | 0
09.84.002 | INTERRUPTOR DE 2 TECLAS | UN | 12 | 49.49 |  | 0
09.84.009 | TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V | UN | 22 | 25.09 |  | 0
09.84.010 | TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 20A-250V | UN | 6 | 30.66 |  | 0
09.84.020 | ESPELHO DE 4'X2' | UN | 62 | 8.54 |  | 0
09.84.049 | ADEQUAÇÃO DE LUMINARIA FLUORESCENTE 2X32W PARA LED TUBULAR POLICARBONATO 18W TEMPERATURA DE COR 400 | UN | 34 | 93.17 |  | 0
09.85.060 | CONDULETE DE 1 | UN | 21 | 53.23 |  | 0
09.85.064 | CONDULETE DE 3/4 | UN | 35 | 45.41 |  | 0
09.85.089 | LAMPADA LED TUBULAR POLICARBONATO DE 18W C/TEMPERATURA DE COR 4000° K | UN | 68 | 41.19 |  | 0
10.50.001 | DEMOLIÇÃO DE FORRO DE ESTUQUE OU MADEIRA, INCLUSIVE ENTARUGAMENTO | M2 | 65 | 4.1 |  | 0
10.80.012 | FORRO DE ESTUQUE | M2 | 65 | 223.48 |  | 0
11.02.027 | IMPERMEABILIZACAO C/ EMULSAO ACRILICA - 6 DEMAOS | M2 | 281 | 67.52 |  | 0
11.02.066 | REGULARIZACAO DE SUPERFICIE P/ PREPARO IMPERM 1:3 E=2,5CM | M2 | 174 | 40.36 |  | 0
11.03.006 | IMPERMEABILIZAÇAO RESERV.ELEV COM ARGAMASSA POLIMERICA APLICAÇAO 2 DEMÃOS SEMIFLEXIVEL + 4 DEMÃOS FL | M2 | 174 | 76.9 |  | 0
11.50.002 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA COM IMPERMEABILIZANTE | M2 | 174 | 15.38 |  | 0
12.02.002 | CHAPISCO | M2 | 746 | 8.95 |  | 0
12.02.005 | EMBOCO | M2 | 548 | 46.54 |  | 0
12.02.006 | EMBOCO DESEMPENADO | M2 | 198 | 56.8 |  | 0
12.02.007 | REBOCO | M2 | 548 | 34.32 |  | 0
12.02.036 | REVESTIMENTO COM AZULEJOS RETIFICADOS LISOS BRANCO BRILHANTE | M2 | 40.2 | 126.77 |  | 0
12.04.004 | CHAPISCO | M2 | 281 | 8.95 |  | 0
12.04.006 | EMBOCO DESEMPENADO | M2 | 281 | 56.55 |  | 0
12.50.001 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA/GESSO EM FORRO E PAREDES | M2 | 1027 | 14.38 |  | 0
12.50.002 | DEMOLIÇÃO DE REVEST DE AZULEJOS, PASTILHAS E LADRILHOS INCL ARG ASSENTAMENTO | M2 | 40.2 | 21.57 |  | 0
12.80.030 | REPARO EM TRINCAS E RACHADURAS | M | 120 | 18.25 |  | 0
13.01.004 | LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E=5CM | M2 | 75 | 53.09 |  | 0
13.01.006 | LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM | M2 | 75 | 13.69 |  | 0
13.01.018 | ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 C/ IMPERM. ESP=2,50CM | M2 | 75 | 42.21 |  | 0
13.02.019 | LADRILHO HIDRAULICO 25X25 E=2CM - PISO TATIL DE ALERTA | M2 | 8.2 | 173.18 |  | 0
13.02.069 | PORCELANATO ESMALTADO | M2 | 75 | 224.76 |  | 0
13.02.075 | CHAPAS VINILICAS (COR ESPECIFICAR) ESPESSURA DE 2 MM | M2 | 40 | 198.73 |  | 0
13.02.087 | TACO MADEIRA G1-C6 APLICADO COM COLA | M2 | 110 | 462.27 |  | 0
13.02.092 | SINTEKO - DUAS DEMAOS INCLUSIVE RASPAGEM - APLICADO | M2 | 1056.12 | 189.34 |  | 0
13.05.022 | RODAPE PORCELANATO ESMALTADO 7CM | M | 67 | 26.8 |  | 0
13.06.082 | SO-22 SOLEIRA DE GRANITO EM NIVEL 1 PEÇA (L= 14 A 17CM) | M | 6 | 192.42 |  | 0
13.06.083 | SO-23 SOLEIRA DE GRANITO EM NIVEL 1 PEÇA (L=19 A 22CM) | M | 21 | 249.2 |  | 0
13.50.002 | DEMOLIÇAO PISO GRANILITE, LADRILHO HIDRAULICO, CERAMICO, CACOS, INCLUSIVE BASE | M2 | 75 | 40.26 |  | 0
13.50.003 | DEMOLICAO PISO TACOS DE MADEIRA INCLUSIVE ARG ASSENTAMENTO | M2 | 110 | 28.76 |  | 0
13.50.004 | DEMOLICAO PISO SOALHO DE TABUAS INCLUSIVE VIGAMENTOS | M2 | 256 | 25.88 |  | 0
13.50.016 | DEMOLICAO RODAPES EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA ASSENTAMENTO | M | 67 | 3.07 |  | 0
13.50.017 | DEMOLICAO SOLEIRAS EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA ASSENTAMENTO | M | 27 | 3.84 |  | 0
13.60.012 | RETIRADA DE RODAPES DE MADEIRA INCLUSIVE CORDÃO | M | 675 | 3.84 |  | 0
13.80.024 | SOALHO DE TABUA 20X2CM MACHO-FEMEA G1-C6 SOBRE VIGAMENTO 6X16CM | M2 | 296 | 751.44 |  | 0
13.80.025 | REPREGAMENTO DE SOALHO DE MADEIRA | M2 | 580 | 6.82 |  | 0
13.80.056 | RODAPE DE MADEIRA DE 7X1,5CM G1-C4 COM CORDAO | M | 675 | 38.57 |  | 0
14.01.002 | VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 3MM | M2 | 86 | 120.26 |  | 0
14.60.001 | RETIRADA DE VIDRO INCLUSIVE RASPAGEM DE MASSA OU RETIRADA DE BAGUETES | M2 | 86 | 15.6 |  | 0
15.02.006 | LATEX COM MASSA NIVELADORA PARA INTERIOR | M2 | 548 | 60.27 |  | 0
15.02.019 | ESMALTE | M2 | 219.2 | 40.77 |  | 0
15.03.041 | ESMALTE EM RODAPES, BAGUETES E MOLDURAS DE MADEIRA | M | 490 | 10.27 |  | 0
15.03.076 | PINTURA DUAS DEMÃOS ESMALTE FACE APARENTE DE TUBULAÇÃO Ø 3 | M | 243 | 19 |  | 0
15.50.002 | REMOCAO DE OLEO,ESMALTE,LATEX/ACRILICO EM PAREDES COM LIXAMENTO | M2 | 11140.27 | 4.89 |  | 0
15.50.003 | REMOCAO DE OLEO,ESMALTE OU VERNIZ EM ESQ DE MADEIRA C/LIXAMENTO | M2 | 413.88 | 6.85 |  | 0
15.50.004 | REMOCAO DE OLEO,ESMALTE,ALUMIN OU GRAFITE EM ESQ DE FERRO C/LIXAMENTO | M2 | 1069.19 | 8.35 |  | 0
15.50.030 | REMOCAO DE PINTURA EM ESTRUTURA METALICA COM LIXAMENTO | M2 | 143.2 | 31.47 |  | 0
15.80.013 | ESMALTE EM ESQUADRIAS DE MADEIRA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE MASSA | M2 | 413.88 | 27.2 |  | 0
15.80.018 | TINTA LATEX STANDARD INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA | M2 | 4311.25 | 21.16 |  | 0
15.80.043 | TINTA LATEX ECONOMICA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA | M2 | 4587.17 | 19.39 |  | 0
15.80.044 | ESMALTE EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA | M2 | 2241.85 | 25 |  | 0
15.80.045 | ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCAO | M2 | 1069.19 | 37.85 |  | 0
15.80.060 | ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE ZARCAO | M2 | 143.2 | 23.66 |  | 0
15.80.075 | FUNDO ANTI-OXIDANTE EM ESTRUTURAS - CONSERVACAO | M2 | 143.2 | 16.89 |  | 0
16.01.029 | FD-24 FECHAMENTO DE DIVISA COM GRADIL ELETROFUNDIDO / BROCA (H=235CM) | M | 23 | 1438.13 |  | 0
16.05.031 | CA-21 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (20CM) | M | 86 | 206.74 |  | 0
16.05.040 | TC-03 TAMPA DE CONCRETO P/ CANALETA AP (20CM) | M | 22 | 159.02 |  | 0
16.05.048 | TC-11 TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF. P/ CANALETA L=35CM | M | 46 | 222.57 |  | 0
16.05.075 | CA-10 CAIXA DE AREIA 50X50 CM PARA AGUAS PLUVIAIS | UN | 13 | 502.38 |  | 0
16.06.065 | ANDAIME - FACHADA - ALUGUEL MENSAL | M2 | 580 | 30.21 |  | 0
16.06.066 | ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL | M | 210 | 35.09 |  | 0
16.11.020 | LIMPEZA DE FACHADA POR HIDROJATEAMENTO | M2 | 2215 | 10.52 |  | 0
16.80.090 | LIMPEZA DE CAIXAS D'AGUA ATE 10.000 LITROS | UN | 4 | 205.12 |  | 0
16.80.097 | CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO | UN | 39 | 870.35 |  | 0
[5 empty] | TOTAL GERAL | 0