## AMPLIAÇÃO DE SALAS DE AULA
| EE SERRA AZUL - SERRA AZUL / SP - |  |  |  | DATA BASE: - JANEIRO/2025
PC - 69/00159/25/01 - SEI - FDE-SEI - 229.00004332/2025-19 - SIASG - 90131
EMPRESA: -
Código | Descrição dos Serviços | Unidade | Quantidade | Valor Unitário MÁXIMO FDE | Valor Unitário Licitante | Valor Total
01.01.001 | RETIRANDO A VEGETACAO, TRONCOS ATE 5CM DE DIAMETRO E RASPAGEM. | M2 | 1080.53 | 5.12 |  | 0
01.03.004 | ATERRO COM TRANSPORTE POR CAMINHAO NOS PRIMEIROS 100 M | M3 | 1209.43 | 35.06 |  | 0
01.03.005 | TRANSPORTE POR CAMINHAO M3X | KM | 24577 | 3.48 |  | 0
02.01.001 | ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M | M3 | 95.49 | 102.56 |  | 0
02.01.010 | APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO | M2 | 35.22 | 10.25 |  | 0
02.01.012 | LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM | M2 | 35.22 | 13.69 |  | 0
02.01.025 | REATERRO INTERNO APILOADO | M3 | 85.78 | 76.92 |  | 0
02.03.001 | FORMA DE MADEIRA MACICA | M2 | 40.12 | 108.75 |  | 0
02.04.002 | ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA | KG | 477 | 15.78 |  | 0
02.04.003 | ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA | KG | 64 | 16.53 |  | 0
02.05.018 | CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25MPA | M3 | 7.95 | 697.85 |  | 0
02.07.001 | IMPERM RESP ALV EMBAS COM ARGAM CIM-AREIA 1:3 CONTENDO HIDROFUGO | M2 | 53.26 | 75.56 |  | 0
03.01.002 | FORMAS PLANAS PLASTIFICADA PARA CONCRETO APARENTE | M2 | 108.6 | 187.45 |  | 0
03.02.002 | ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA | KG | 814 | 15.78 |  | 0
03.02.003 | ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA | KG | 88 | 16.53 |  | 0
03.03.016 | CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25 MPA | M3 | 7.6 | 697.85 |  | 0
03.05.010 | PILAR DE MADEIRA (PASSAGEM COBERTA) | UN | 8 | 789.36 |  | 0
03.05.011 | VIGA DE MADEIRA 6X12 CM (PASSAGEM COBERTA) | M | 15.2 | 56.05 |  | 0
03.05.012 | VIGA DE MADEIRA 6X16 CM (PASSAGEM COBERTA) | M | 21.2 | 77.09 |  | 0
04.01.045 | CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANÇADO E ADENSADO | M3 | 0.97 | 689.28 |  | 0
04.01.046 | ARMADURA CA 50 PARA PAREDE AUTO-PORTANTE | KG | 39 | 15.78 |  | 0
05.01.011 | PM-21 PORTA DE MADEIRA MACHO/FEMEA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=92CM | UN | 2 | 2202.97 |  | 0
06.01.006 | EF-06 ESQUADRIA DE FERRO 180X150CM | UN | 8 | 5814.85 |  | 0
07.04.037 | CUMEEIRA ACO GALV PINT PO/COIL-COATING PERFIL TRAPEZ H=100MM E=0,65MM | M | 16.8 | 171.21 |  | 0
09.03.018 | CABO FLEXIVEL DE COBRE 1,0 KV SECAO 6 MM2 (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO) | M | 97.5 | 13.67 |  | 0
09.05.004 | ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 32 MM (1 1/4) - INCL CONEXOES | M | 64 | 92.73 |  | 0
09.05.014 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 32MM - INCL CONEXOES | M | 19.5 | 46.27 |  | 0
09.05.040 | ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS | M | 19.5 | 25.5 |  | 0
09.05.047 | QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 60A P/ 14 A 20 DISJS. | UN | 1 | 711.9 |  | 0
09.05.070 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A | UN | 3 | 104.2 |  | 0
09.05.073 | DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A | UN | 2 | 30.08 |  | 0
09.05.074 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A | UN | 1 | 138.6 |  | 0
09.06.001 | CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA DE 4X2 | UN | 4 | 28.07 |  | 0
09.08.070 | 3 INTERRUPTORES DE 1 TECLA BIPOLAR EM CAIXA 4X4-ELETRODUTO DE PVC | UN | 2 | 360.63 |  | 0
09.08.079 | TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V-ELETR. PVC RÍGIDO | UN | 12 | 192.83 |  | 0
09.08.086 | ACIONADOR DO ALARME DE INCENDIO | UN | 4 | 286.18 |  | 0
12.02.010 | REVESTIMENTO TEXTURIZADO ACRILICO BRANCO | M2 | 148.38 | 42.74 |  | 0
12.04.019 | REVESTIMENTO TEXTURIZADO ACRILICO BRANCO E PINTURA ACRILICA | M2 | 135.24 | 50.27 |  | 0
13.01.004 | LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E=5CM | M2 | 182.46 | 53.09 |  | 0
13.01.006 | LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM | M2 | 182.46 | 13.69 |  | 0
13.02.005 | CIMENTADO DESEMPENADO ALISADO E=3,50CM INCL ARG REG | M2 | 83.04 | 81.73 |  | 0
13.02.007 | PISO DE CONCRETO LISO-FUNDACAO DIRETA FCK-25 MPA | M2 | 83.04 | 219.25 |  | 0
13.02.023 | BORRACHA COLADA - PISO TATIL DIRECIONAL | M2 | 4.2 | 267.22 |  | 0
13.06.074 | SO-14 SOLEIRA RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM (CIMENTADO / ALVENARIA 15,5CM) | M | 2 | 139.12 |  | 0
13.07.002 | PE-02 PEITORIL | M | 13.6 | 110.86 |  | 0
14.01.002 | VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 3MM | M2 | 22.32 | 120.26 |  | 0
15.01.004 | ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA | M2 | 83.04 | 23.3 |  | 0
15.01.012 | ESMALTE S/APAREL EMASS PREVIOS EM ESTRUTURA DE MADEIRA APARENTES | M2 | 40.28 | 33.31 |  | 0
15.03.021 | ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO | M2 | 22.32 | 41.33 |  | 0
15.04.009 | TRATAMENTO DE CONCRETO COM ESTUQUE E LIXAMENTO | M2 | 37.68 | 48.99 |  | 0
16.05.031 | CA-21 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (20CM) | M | 58.4 | 206.74 |  | 0
16.05.040 | TC-03 TAMPA DE CONCRETO P/ CANALETA AP (20CM) | M | 34.5 | 159.02 |  | 0
16.06.023 | AL-01 ABRIGO PARA LIXO | UN | 1 | 6808.97 |  | 0
16.06.050 | CANTEIRO DE OBRAS - LARG 2,20M | M2 | 38.88 | 504.2 |  | 0
16.06.087 | INSTALACÃO DE FAIXAS DE PROTECAO (FP-03/FP-04) POR REGUA | UN | 16 | 11.37 |  | 0
16.06.088 | INSTALACÃO DE FAIXAS DE EXPOSICAO (FP-05) POR REGUA | UN | 6 | 5.68 |  | 0
16.06.090 | INSTALACÃO DE LOUSA (LG-07) | UN | 2 | 56.85 |  | 0
16.06.091 | INSTALACÃO DE MURAL (MR-02) | UN | 2 | 14.21 |  | 0
16.11.005 | LIMPEZA DA OBRA | M2 | 129.6 | 17.94 |  | 0
16.06.077 | MANUTENÇÃO MENSAL DE PLACAS DE OBRA | M2 | 24 | 4.73 |  | 0
10.01.076 | FORRO PLACA MINERAL NRC 0,70 MP COMPLETE INCL.PERFIS FORNEC/INST. | M2 | 103.68 | 259.33 |  | 0
16.18.070 | SI-01 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 200X200MM (PORTA) | UN | 2 | 105.93 |  | 0
16.18.071 | SI-02 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 200X200MM (PAREDE INTERNA) | UN | 2 | 109.06 |  | 0
16.18.076 | SI-07 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 500X60MM (PAREDE INTERNA) / BRAILLE | UN | 2 | 198.74 |  | 0
16.18.080 | SI-11 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PARA VAGA ACESSIVEL | UN | 1 | 531.04 |  | 0
02.06.003 | ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO BARRO MACIÇO E = 1 TIJOLO | M2 | 15.12 | 292.63 |  | 0
13.01.017 | ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM | M2 | 99.42 | 40.36 |  | 0
09.07.026 | CABO DE 6MM2 750V (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO) | M | 320 | 10.35 |  | 0
13.02.069 | PORCELANATO ESMALTADO | M2 | 99.42 | 224.76 |  | 0
13.05.022 | RODAPE PORCELANATO ESMALTADO 7CM | M | 54.4 | 26.8 |  | 0
16.06.058 | TAPUME H=225CM APOIADO NO TERRENO E PINTURA LATEX FACE EXTERNA COM LOGOTIPO | M | 40 | 124.36 |  | 0
13.05.006 | RODAPÉ DE ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 ESPESSURA 1,5CM X ALTURA DE 7CM | M | 12.4 | 31.58 |  | 0
04.01.033 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 CM CLASSE C | M2 | 124.24 | 114.34 |  | 0
15.04.030 | VERNIZ ACRILICO BASE SOLVENTE COM 1 DEMAO PRIMER +2 DEMAOS VERNIZ ACRILICO BASE SOLVENTE | M2 | 37.68 | 32.74 |  | 0
06.03.018 | TP-03 TELA DE PROTEÇÃO ARAME GALVANIZADO ONDULADO - REQUADRO DE FERRO | M2 | 4.24 | 622.46 |  | 0
07.02.004 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM AÇO NAO PATINAVEL (ASTM A36/A570) | KG | 1881.6 | 32 |  | 0
16.02.100 | LASTRO DE BRITA E=5CM COM AGREGADO RECICLADO DA CONSTRUÇÃO CIVIL | M2 | 118.38 | 8.97 |  | 0
16.02.101 | LASTRO DE CONCRETO TRAÇO 1:4:8 E=5CM COM AGREGADO RECICLADO DA CONSTRUÇAO CIVIL. | M2 | 118.38 | 38.48 |  | 0
16.02.105 | CIMENTADO DESEMPENADO COM JUNTA SECA E = 5 CM COM AGREGADO RECICLADO DA CONSTRUÇAO CIVIL | M2 | 118.38 | 78.12 |  | 0
16.06.078 | FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PLACA DE IDENTIFICAÇAO DE OBRA INCLUSO SUPORTE ESTRUTURA DE MADEIRA. | M2 | 8 | 529.3 |  | 0
07.03.130 | TELHA GALVALUME / ACO GALV PINT 1 FACE PO/COIL-COATING TRAPEZ H=40MM E=0,65MM | M2 | 40.28 | 149.73 |  | 0
07.03.136 | TELHA GALVALUME / ACO GALV SANDUICHE E=50MM (PIR) TRAPEZ H=40MM NAS DUAS FACES E= 0,50MM COM PINT | M2 | 206.97 | 270.86 |  | 0
09.09.039 | IL-94 LUMINÁRIA LED QUADRADA DE SOBREPOR C/DIFUSOR TRANSLÚCIDO <= 40W | UN | 12 | 576.56 |  | 0
15.03.011 | ESMALTE COM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA | M2 | 11.58 | 77.81 |  | 0
09.09.014 | IL-103 ARANDELA PARA CIRCULAÇÕES COM LÂMPADA BULBO LED <=13W. | UN | 8 | 239.67 |  | 0
09.11.004 | IL-106 LUMINÁRIA LED <= 60 W APLICADA EM JARDINS E CIRCULAÇÕES POSTE METÁLICO H=3 M | UN | 4 | 2541.74 |  | 0
09.10.026 | CENTRO DE LUZ EM CONDULETE ALUMINIO 4X2 ELETRODUTO GALV.ELETROLITICA / PRE ZINCADO Ø 3/4 (20MM) USO | UN | 16 | 144.61 |  | 0
[5 empty] | TOTAL GERAL | 0

## SERVIÇOS COMPLEMENTARES
| EE SERRA AZUL - SERRA AZUL / SP - |  |  |  | DATA BASE: - JANEIRO/2025
PC - 69/00159/25/01 - SEI - FDE-SEI - 229.00004332/2025-19 - SIASG - 90131
EMPRESA: -
Código | Descrição dos Serviços | Unidade | Quantidade | Valor Unitário MÁXIMO FDE | Valor Unitário Licitante | Valor Total
01.01.001 | RETIRANDO A VEGETACAO, TRONCOS ATE 5CM DE DIAMETRO E RASPAGEM. | M2 | 1000 | 5.12 |  | 0
01.01.031 | CORTE RASO, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES 15CM<DIAM<30CM | UN | 3 | 774.68 |  | 0
01.02.003 | ATERRO COM TRANSPORTE POR CAMINHAO NOS PRIMEIROS 100 M | M3 | 300 | 61.04 |  | 0
01.02.004 | TRANSPORTE POR CAMINHAO M3X | KM | 6300 | 2.52 |  | 0
01.06.001 | APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO | M2 | 300 | 10.25 |  | 0
01.10.001 | GABARITO DE MADEIRA ESQUADRADO E NIVELADO PARA LOCAÇÃO DE OBRA | M | 70 | 31.64 |  | 0
02.01.012 | LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM | M2 | 345.6 | 13.69 |  | 0
02.01.015 | LASTRO DE CONCRETO - 5 CM | M2 | 345.6 | 50.69 |  | 0
02.03.001 | FORMA DE MADEIRA MACICA | M2 | 24.48 | 108.75 |  | 0
02.06.003 | ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO BARRO MACIÇO E = 1 TIJOLO | M2 | 19.2 | 292.63 |  | 0
04.03.001 | DV-01 DIVISORIA DE GRANILITE - LATERAL ABERTA | M | 12.6 | 878.49 |  | 0
04.03.002 | DV-02 DIVISORIA DE GRANILITE - LATERAL FECHADA | M | 1.8 | 878.49 |  | 0
04.03.003 | DV-03 DIVISORIA DE GRANILITE - FRONTAL | M | 2.4 | 2327.19 |  | 0
05.01.029 | PM-74 PORTA SARRAFEADO MACIÇO P/BOXES L=62CM-COMPLETA | UN | 8 | 843.85 |  | 0
05.60.001 | RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS | UN | 8 | 15.6 |  | 0
06.02.015 | PF-15 PORTA EM CHAPA DE FERRO (L=82 CM) | UN | 2 | 5268.66 |  | 0
08.03.016 | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXÕES | M | 40 | 30.46 |  | 0
08.03.019 | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 50 INCL CONEXÕES | M | 50 | 60.07 |  | 0
08.04.023 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 25MM (1) | UN | 3 | 175.57 |  | 0
08.04.025 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 40MM (1 1/2) | UN | 7 | 265.2 |  | 0
08.04.044 | VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCORP DN=40MM(1 1/2) ACAB ANTIVANDALISMO | UN | 7 | 662.36 |  | 0
08.09.016 | TUBO PVC NORMAL SN JUNTA ELÁSTICA DN 50 INCL CONEXÕES | M | 50 | 65.82 |  | 0
08.09.018 | TUBO PVC NORMAL SN JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES | M | 50 | 87.13 |  | 0
08.10.004 | CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X150X50MM C/GRELHA PVC CROMADO | UN | 2 | 86.73 |  | 0
08.15.018 | LT-06 LAVATÓRIO COLETIVO COM TORNEIRA ANTIVANDALISMO | M | 3.6 | 2639.43 |  | 0
08.16.001 | BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO | UN | 7 | 400.78 |  | 0
08.16.065 | PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15CM | UN | 7 | 137.75 |  | 0
08.60.007 | RETIRADA DE TORNEIRAS | UN | 3 | 8.11 |  | 0
08.60.010 | RETIRADA DE SIFÕES | UN | 3 | 12.48 |  | 0
09.04.006 | CAIXA EM CHAPA DE AÇO 16 COM PORTA E FECHO | M2 | 2 | 2392.05 |  | 0
09.04.019 | QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A | UN | 10 | 138.6 |  | 0
09.04.020 | QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A | UN | 5 | 174.36 |  | 0
09.04.021 | QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMO MAGNETICO 3X200A | UN | 5 | 664.55 |  | 0
09.04.025 | QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMO MAGNETICO 3X125A A 3X225A | UN | 5 | 584.16 |  | 0
09.04.038 | INTERRUPTOR AUTOM. DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 40A/300 mA | UN | 3 | 575.98 |  | 0
09.04.040 | QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 30 A | M | 2 | 19.37 |  | 0
09.04.041 | QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 60 A | M | 2 | 27.58 |  | 0
09.04.050 | PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ESP=5MM PROTECAO A CONTATO ACIDENTAL | M2 | 3 | 345.5 |  | 0
09.04.085 | TERRA COMPLETO 1 HASTE Ø 19MM COM CAIXA DE INSPEÇÃO | UN | 1 | 442.32 |  | 0
09.04.089 | DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X35A A 1X50A | UN | 5 | 36.05 |  | 0
09.04.090 | DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A 1X30A | UN | 5 | 27.23 |  | 0
09.04.091 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A | UN | 5 | 84.31 |  | 0
09.04.092 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A | UN | 5 | 121.73 |  | 0
09.04.094 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAG. 2X125A A 2X225A | UN | 2 | 359.27 |  | 0
09.04.095 | DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X50A A 1X70A | UN | 2 | 48.44 |  | 0
09.05.002 | ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 20 MM (3/4) - INCL CONEXOES | M | 200 | 57.55 |  | 0
09.05.005 | ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 40 MM (1 1/2) - INCL CONEXOES | M | 50 | 105.93 |  | 0
09.05.013 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 25MM - INCL CONEXOES | M | 100 | 36.65 |  | 0
09.05.014 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 32MM - INCL CONEXOES | M | 50 | 46.27 |  | 0
09.05.036 | ELETRODUTO EM POLIETILENO DE 25MM-INCLUSIVE CONEXOES | M | 50 | 31.18 |  | 0
09.05.051 | QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 80A P/ 22 A 26 DISJS. | UN | 2 | 796.3 |  | 0
09.05.054 | QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 100A P/ 28 A 42 DISJS. | UN | 2 | 1083.23 |  | 0
09.05.062 | BARRAMENTO DE 30A P/QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO | M | 2 | 19.37 |  | 0
09.05.063 | BARRAMENTO DE 60A P/QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO | M | 2 | 27.58 |  | 0
09.05.073 | DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A | UN | 60 | 30.08 |  | 0
09.05.075 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A | UN | 15 | 174.36 |  | 0
09.06.001 | CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA DE 4X2 | UN | 10 | 28.07 |  | 0
09.06.002 | CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA DE 4X4 | UN | 10 | 45.23 |  | 0
09.06.025 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,40X0,40X0,40 M | UN | 5 | 285.78 |  | 0
09.07.004 | FIO DE 2,50 MM2 750V (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO) | M | 800 | 5.31 |  | 0
09.07.005 | FIO DE 4,00 MM2 750V (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO) | M | 500 | 7.01 |  | 0
09.07.011 | CABO DE 10 MM2 750V (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO) | M | 300 | 16.81 |  | 0
09.07.012 | CABO DE 16 MM2 750V (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO) | M | 150 | 24.95 |  | 0
09.08.002 | INTERRUPTOR DE 1 TECLA SIMPLES EM CX.4X2-ELETROD.AÇO GALV.A QUENTE | UN | 5 | 241.02 |  | 0
09.08.013 | TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 10A-250V-ELETR. AÇO GALV. A QUENTE | UN | 10 | 262.21 |  | 0
09.08.029 | INTERRUPTOR DE 1 TECLA - ELETROD PVC Ø 25MM FLEXIVEL NBR 15465 | UN | 7 | 158.65 |  | 0
09.09.038 | IL-90 LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR C/DIFUSOR TRANSLÚCIDO <= 39W | UN | 8 | 379.18 |  | 0
09.09.057 | LUMINÁRIA SOBREPOR LED TUBULAR VIDRO 2X18W TEMPERATURA DE COR 4000ºK | UN | 40 | 224.18 |  | 0
09.10.002 | CENTRO DE LUZ EM CAIXA FM - ELETROD PVC Ø 25MM FLEXIVEL NBR 15465 | UN | 48 | 254.69 |  | 0
09.62.009 | RETIRADA DE TUBULACAO ELETRICA APARENTE ATE 2 | M | 500 | 14.21 |  | 0
09.62.010 | RETIRADA DE TUBULACAO ELETRICA APARENTE ACIMA 2 | M | 150 | 28.42 |  | 0
09.62.017 | RETIRADA DE FIO EMBUTIDO ATE 16 MM2 | M | 1500 | 2.84 |  | 0
09.62.019 | RETIRADA DE FIO APARENTE ATE 16 MM2 | M | 1000 | 3.41 |  | 0
09.64.006 | RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINACAO, PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS FLUORESC | UN | 40 | 3.84 |  | 0
09.82.025 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 10MM | UN | 15 | 27.42 |  | 0
09.82.026 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 16MM | UN | 15 | 29.56 |  | 0
09.82.027 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 25MM | UN | 15 | 30.1 |  | 0
09.82.042 | BASE DE CHAPA DE FERRO N 14 PARA FIXACAO DE DISJUNTOR NO Q.D. | M2 | 3 | 364.78 |  | 0
09.85.060 | CONDULETE DE 1 | UN | 30 | 53.23 |  | 0
09.85.061 | CONDULETE DE 1 1/4 | UN | 30 | 80.94 |  | 0
09.85.062 | CONDULETE DE 1 1/2 | UN | 30 | 90.45 |  | 0
09.85.064 | CONDULETE DE 3/4 | UN | 30 | 45.41 |  | 0
10.01.082 | FORRO EM LÂMINA DE PVC 200MM E = 7 OU 8MM | M2 | 30 | 46.6 |  | 0
10.01.083 | ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR 20X20 GALV. E=0,95MM MALHA 1,20X0,40M P/SUSTENTAÇÃO DE FORRO PVC | M2 | 30 | 59.55 |  | 0
12.02.002 | CHAPISCO | M2 | 80 | 8.95 |  | 0
12.02.005 | EMBOCO | M2 | 80 | 46.54 |  | 0
12.02.036 | REVESTIMENTO COM AZULEJOS RETIFICADOS LISOS BRANCO BRILHANTE | M2 | 78 | 126.77 |  | 0
12.50.002 | DEMOLIÇÃO DE REVEST DE AZULEJOS, PASTILHAS E LADRILHOS INCL ARG ASSENTAMENTO | M2 | 78 | 21.57 |  | 0
13.01.006 | LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM | M2 | 30 | 13.69 |  | 0
13.02.069 | PORCELANATO ESMALTADO | M2 | 30 | 224.76 |  | 0
13.06.082 | SO-22 SOLEIRA DE GRANITO EM NIVEL 1 PEÇA (L= 14 A 17CM) | M | 2 | 192.42 |  | 0
13.50.002 | DEMOLIÇAO PISO GRANILITE, LADRILHO HIDRAULICO, CERAMICO, CACOS, INCLUSIVE BASE | M2 | 30 | 40.26 |  | 0
13.80.002 | LASTRO DE CONCRETO | M3 | 3 | 1013.96 |  | 0
13.80.021 | ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIMENTO/AREIA 1:3 E=2,50CM | M2 | 30 | 43.81 |  | 0
15.80.018 | TINTA LATEX STANDARD INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA | M2 | 30 | 21.16 |  | 0
15.80.036 | ESMALTE EM SUPERFICIE DE MADEIRA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA | M2 | 13.44 | 27.56 |  | 0
15.80.045 | ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCAO | M2 | 8.64 | 37.85 |  | 0
16.02.066 | PISO DE CONCRETO ARMADO Fck 25MPa DESEMPENAMENTO MECÂNICO E=10CM | M2 | 80 | 127.92 |  | 0
16.02.071 | LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM | M2 | 80 | 13.69 |  | 0
16.05.032 | CA-22 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (30CM) | M | 25 | 215.34 |  | 0
16.05.048 | TC-11 TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF. P/ CANALETA L=35CM | M | 25 | 222.57 |  | 0
16.05.065 | TUBO PVC OCRE JUNTA ELASTICA DN 150 INCLUSIVE CONEXOES - ENTERRADO | M | 100 | 131.16 |  | 0
16.05.075 | CA-10 CAIXA DE AREIA 50X50 CM PARA AGUAS PLUVIAIS | UN | 5 | 502.38 |  | 0
16.06.046 | LOCAÇÃO MENSAL DE CONTAINER 6,00M COM JANELAS DE VENTILAÇÃO. | M2 | 38 | 82.83 |  | 0
16.06.051 | CANTEIRO DE OBRAS - LARG 3.30M | M2 | 55 | 604.8 |  | 0
16.06.066 | ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL | M | 70 | 35.09 |  | 0
16.06.077 | MANUTENÇÃO MENSAL DE PLACAS DE OBRA | M2 | 36 | 4.73 |  | 0
16.06.078 | FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PLACA DE IDENTIFICAÇAO DE OBRA INCLUSO SUPORTE ESTRUTURA DE MADEIRA. | M2 | 12 | 529.3 |  | 0
16.11.005 | LIMPEZA DA OBRA | M2 | 250 | 17.94 |  | 0
16.11.014 | LIMPEZA DE VIDROS | M2 | 51.43 | 19.23 |  | 0
16.18.015 | LOCAÇÃO MENSAL SANITÁRIO QUÍMICO COM DUAS HIGIENIZAÇÕES NA SEMANA, INCLUSO COLETA DE EFLUENTES | UN | 3 | 2076.17 |  | 0
16.80.015 | ISOLAMENTO COM LONA PRETA | M2 | 80 | 5.68 |  | 0
16.80.097 | CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO | UN | 4 | 870.35 |  | 0
[5 empty] | TOTAL GERAL | 0