## 01 - MODELO PLANILHA OBRAS -
| EE PROFA IRACEMA CREM - MAUÁ / SP - |  |  |  | DATA BASE: - ABRIL/2025
PC - 70/00325/25/01 - SEI - FDE-SEI - 229.00009755/2025-25 - SIASG - 90223
EMPRESA: -
Código | Descrição dos Serviços | Unidade | Quantidade | Valor Unitário MÁXIMO FDE | Valor Unitário Licitante | Valor Total
05.80.070 | FECHADURA COMPLETA, CILINDRICA DE EMBUTIR | JG | 1 | 420.26 |  | 0
06.02.056 | PORTA EM CHAPA DE FERRO GALVANIZADO TIPO PF-15 | M2 | 2.6 | 2949.5 |  | 0
06.60.001 | RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS | M2 | 8.6 | 40.78 |  | 0
06.80.029 | TELA DE PROTEÇAO P/CAIXILHO C/REQ. DE PERFIL DE FERRO E TELA ARAME GALV. | M2 | 6 | 297.24 |  | 0
09.01.099 | SERVICOS DE LIGACOES EM TENSAO PRIMARIA | MV | 69.79 | 692.56 |  | 0
09.03.026 | CABO FLEXIVEL DE COBRE 1,0 KV SECAO 120 MM2 (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO) | M | 760 | 227.28 |  | 0
09.03.053 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 110MM -INCL CONEXOES | M | 85 | 167.55 |  | 0
09.03.090 | ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS | M | 85 | 26.09 |  | 0
09.04.006 | CAIXA EM CHAPA DE AÇO 16 COM PORTA E FECHO | M2 | 2.3 | 2452.8 |  | 0
09.04.019 | QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A | UN | 3 | 139.88 |  | 0
09.04.020 | QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A | UN | 6 | 175.64 |  | 0
09.04.022 | QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMO MAGNETICO 3X400A | UN | 2 | 1717.08 |  | 0
09.04.042 | QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 100 A | M | 4.5 | 48.34 |  | 0
09.04.045 | QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 400 A | M | 1.8 | 321.67 |  | 0
09.04.077 | QUADRO GERAL - CABO DE COBRE NU DE 16 MM2 | M | 26 | 26.82 |  | 0
09.05.008 | ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR5624) 80MM(3) INCL CONEXOES | M | 10 | 198.33 |  | 0
09.06.012 | CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 30X30X12 CM | UN | 1 | 117.16 |  | 0
09.06.025 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,40X0,40X0,40 M | UN | 3 | 291.11 |  | 0
09.06.038 | CAIXA DE PASSAGEM A PROVA DE UMIDADE EM ALUMINIO 30X30X12CM | UN | 1 | 318.91 |  | 0
09.08.002 | INTERRUPTOR DE 1 TECLA SIMPLES EM CX.4X2-ELETROD.AÇO GALV.A QUENTE | UN | 1 | 246.7 |  | 0
09.09.038 | IL-90 LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR C/DIFUSOR TRANSLÚCIDO <= 39W | UN | 2 | 396.07 |  | 0
09.09.083 | IL-83 ILUMINAÇÃO AUTONOMA DE EMERGÊNCIA - LED | UN | 1 | 70.68 |  | 0
09.13.010 | PP-02 PARA RAIOS FRANKLIN COM MASTRO AÇO GALVANIZADO 02 X 3,00M | UN | 1 | 1091.99 |  | 0
09.13.025 | CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 80MM2 (7/16) SOB A TERRA | M | 30 | 57.11 |  | 0
09.13.027 | TERRA SIMPLES - 1 HASTE COM CAIXA DE INSPEÇÃO E TAMPA DE CONCRETO | UN | 1 | 448.61 |  | 0
09.13.028 | TERRA SIMPLES 1 HASTE COPERWELD DN 19MM X 3M SEM CAIXA DE INSPEÇAO | UN | 1 | 354.2 |  | 0
09.13.030 | CAIXA SUSPENSA MEDIÇÃO ATERRRAMENTO 4X2 POLIPROPILENO Ø2'' | UN | 2 | 102.84 |  | 0
09.13.034 | CONEXAO EXOTERMICA EM ESTRUTURA METALICA | UN | 12 | 63.71 |  | 0
09.13.035 | RELATORIO DE INSPEÇAO E MEDIÇAO COM LAUDO TECNICO DO SISTEMA DE PROTEÇAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERIC | UN | 1 | 3278.23 |  | 0
09.13.036 | TUBO DE PVC Ø 2'' X 3,00M PARA PROTEÇAO DESCIDA DE CORDOALHA | UN | 2 | 139.26 |  | 0
09.13.040 | CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 50 MM2 (3/8) C/SUPORTE.DE FIXAÇÃO. | M | 42 | 51.41 |  | 0
09.50.009 | REMOCAO DE ISOLADOR TIPO PINO PARA A.T., INCLUSIVE PINO | UN | 9 | 14.56 |  | 0
09.50.011 | REMOCAO DE VERGALHAO DE COBRE | M | 9 | 11.65 |  | 0
09.50.014 | REMOCAO DE MUFLA INTERNA TRIPOLAR | UN | 1 | 84.53 |  | 0
09.50.018 | REMOCAO CHAVE SECCION TRIP SECA, COMANDO POR VARA/ESTRIBO FRONTAL | UN | 1 | 169.07 |  | 0
09.50.022 | REMOCAO DE DISJUNTOR DE VOLUME NORMAL OU REDUZIDO | UN | 1 | 212.08 |  | 0
09.50.024 | REMOCAO DE JANELA DE VENTILACAO PADRAO ELETROPAULO | UN | 2 | 42.26 |  | 0
09.50.026 | REMOCAO DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA EM CABINE PRIMARIA | UN | 1 | 381.16 |  | 0
09.50.031 | REMOCAO DE PARA-RAIO TIPO CRISTAL-VALVE EM CABINE PRIMARIA | UN | 1 | 87.4 |  | 0
09.50.034 | REMOCAO DE CHAVE FUSIVEL INDICADORA TIPO MATHEUS | UN | 1 | 87.4 |  | 0
09.52.008 | REMOCAO DE TUBULACAO ELETRICA EMBUTIDA ACIMA DE 2 | M | 90 | 29.13 |  | 0
09.52.018 | REMOCAO DE CABO EMBUTIDO ACIMA DE 16 MM2 | M | 360 | 2.91 |  | 0
09.52.030 | REMOCAO DE DISJUNTOR QUICK-LAG OU BASE P/ FUSIVEL DIAZED EM B.T | UN | 3 | 7.28 |  | 0
09.52.035 | REMOCAO DE CHAVE OU BASE NH TRIPOL. OU CHAVE PACCO ROTATIVA EM B.T | UN | 7 | 43.7 |  | 0
09.52.039 | REMOCAO DE BARRAMENTO DE COBRE | M | 4.8 | 29.13 |  | 0
09.62.024 | RETIRADA E DESMONTAGEM QD.DISTRIB, CAIXA PASSAGEM OU QD. CHAMADA | M2 | 1.8 | 116.54 |  | 0
09.80.008 | JANELA DE VENTILACAO PADRAO ELETROPAULO DE 0,40 X 0,40 X 0,15 M | UN | 2 | 120.34 |  | 0
09.80.010 | ISOLADOR TIPO PINO PARA 15 KV, INCLUSIVE PINO, INSTALADO EM CABINE | UN | 9 | 89.5 |  | 0
09.80.012 | VERGALHAO DE COBRE DE 3/8 (10MM) | M | 9 | 105.62 |  | 0
09.80.014 | TERMINAL OU CONECTOR PARA VERGALHAO DE COBRE DE 3/8 (10 MM2) | UN | 15 | 34.15 |  | 0
09.80.019 | MUFLA TERMINAL UNIPOLAR INTERNA P/ CABO ISOLAÇÃO XLPE 15KV ATE 35MM2 | UN | 1 | 455.56 |  | 0
09.80.026 | CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR SECA PARA 200A/15 KV C/ CMD PROLONGADO | UN | 2 | 3111.21 |  | 0
09.80.029 | CHAVE FUSIVEL INDIC 'MATHEUS' P/100 A/15 KV RUPTURA 1200A POSTE/ESTAL | UN | 1 | 551.27 |  | 0
09.80.041 | MANOPLA DE COMANDO DE DISJUNTOR DE A. T. | UN | 1 | 285.61 |  | 0
09.80.042 | TAPETE DE BORRACHA DE 100 X 100 X 0,5 CM | UN | 1 | 749.01 |  | 0
09.80.043 | LUVA DE BORRACHA PARA A.T. 20 KV | PR | 1 | 756.18 |  | 0
09.80.044 | VARA MANOPLA DE FENOLITE DE 2,70 M P/ CHAVE SECCIONADORA - 15 KV | UN | 1 | 348.83 |  | 0
09.80.060 | TRANSF-POT 150 KVA-M.T.13,2 KV(5%) B.T. 220/127V(5%) EM CABINE | UN | 1 | 39377.31 |  | 0
09.80.065 | LIMPEZA DE POSTO PRIMARIO E PINTURA DOS BARRAMENTOS | UN | 1 | 1280.32 |  | 0
09.80.090 | PLACA DE AVISO EM CABINE PRIMARIA | UN | 1 | 92.8 |  | 0
09.82.032 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 120MM | UN | 16 | 71.2 |  | 0
09.83.034 | BARRA DE COBRE PARA NEUTRO - 400 A | UN | 2 | 323.72 |  | 0
11.02.026 | IMPERM C/ EMULSAO ACRILICA ESTRUT C/ VEU DE POLIESTER-6 DEMAOS / 2 EST | M2 | 36 | 81.35 |  | 0
11.02.066 | REGULARIZACAO DE SUPERFICIE P/ PREPARO IMPERM 1:3 E=2,5CM | M2 | 36 | 41.25 |  | 0
11.02.067 | ARGAMASSA PARA PROTEÇAO MECANICA SOBRE SUPERFICIE IMPERMEABILIZADA TRAÇO 1:4 ESPESSURA 3CM | M2 | 36 | 42.5 |  | 0
11.50.002 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA COM IMPERMEABILIZANTE | M2 | 36 | 15.76 |  | 0
15.04.082 | TINTA LATEX PARA PISO | M2 | 36 | 35.01 |  | 0
15.80.018 | TINTA LATEX STANDARD INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA | M2 | 220 | 21.83 |  | 0
15.80.045 | ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCAO | M2 | 42 | 38.88 |  | 0
16.06.048 | LOCAÇÃO MENSAL INCLUSIVE FRETE BEBEDOURO ELÉTRICO TEMPERATURA NATURAL OU GELADA. | UN | 6 | 474.55 |  | 0
16.06.051 | CANTEIRO DE OBRAS - LARG 3.30M | M2 | 18 | 616.73 |  | 0
16.06.058 | TAPUME H=225CM APOIADO NO TERRENO E PINTURA LATEX FACE EXTERNA COM LOGOTIPO | M | 15 | 126.01 |  | 0
16.06.066 | ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL | M | 60 | 35.04 |  | 0
16.06.077 | MANUTENÇÃO MENSAL DE PLACAS DE OBRA | M2 | 144 | 4.85 |  | 0
16.06.078 | FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PLACA DE IDENTIFICAÇAO DE OBRA INCLUSO SUPORTE ESTRUTURA DE MADEIRA. | M2 | 24 | 530.51 |  | 0
16.18.015 | LOCAÇÃO MENSAL SANITÁRIO QUÍMICO COM DUAS HIGIENIZAÇÕES NA SEMANA, INCLUSO COLETA DE EFLUENTES | UN | 6 | 2087.65 |  | 0
16.50.010 | DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO | M3 | 4 | 341.48 |  | 0
16.80.014 | LASTRO DE BRITA GRADUADA COMPACTAÇÃO MECÂNICA E=8CM | M2 | 40 | 24.03 |  | 0
16.80.018 | PISO DE CONCRETO FCK=25MPA E=5CM | M2 | 40 | 38.7 |  | 0
16.80.097 | CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO | UN | 6 | 882.07 |  | 0
[5 empty] | TOTAL GERAL | 0