## MANUTENÇÃO DE RISCO
| DER LINS - SEDE - LINS / SP - |  |  |  | DATA BASE: - ABRIL/2026
PC - 69/01132/26/01 - SEI - FDE-SEI - 229.00006344/2026-69 - SIASG - 90121
EMPRESA: -
Código | Descrição dos Serviços | Unidade | Quantidade | Valor Unitário MÁXIMO FDE | Valor Unitário Licitante | Valor Total
02.01.001 | ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M | M3 | 118.56 | 112.6 |  | 0
02.01.005 | ESCORAMENTO DE TERRA CONTINUO | M2 | 26 | 262.78 |  | 0
02.01.025 | REATERRO INTERNO APILOADO | M3 | 113.36 | 84.45 |  | 0
03.02.003 | ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA | KG | 360 | 16.03 |  | 0
04.01.003 | ALVENARIA DE TIJOLO DE BARRO MACICO E=1 TIJOLO | M2 | 14 | 326.48 |  | 0
04.03.001 | DV-01 DIVISORIA DE GRANILITE - LATERAL ABERTA | M | 28.8 | 905.83 |  | 0
04.03.002 | DV-02 DIVISORIA DE GRANILITE - LATERAL FECHADA | M | 14.4 | 905.83 |  | 0
04.03.003 | DV-03 DIVISORIA DE GRANILITE - FRONTAL | M | 9.6 | 3013.74 |  | 0
04.50.001 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS,INCL REVESTIMENTOS | M3 | 20.8 | 130.45 |  | 0
05.01.005 | PM-05 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=92CM | UN | 4 | 1433.27 |  | 0
05.01.029 | PM-74 PORTA SARRAFEADO MACIÇO P/BOXES L=62CM-COMPLETA | UN | 12 | 904.19 |  | 0
05.60.001 | RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS | UN | 60 | 17.51 |  | 0
05.60.005 | RETIRADA DE BATENTES DE ESQUADRIAS DE MADEIRA | UN | 4 | 75.2 |  | 0
05.60.050 | RETIRADA DE FECHADURAS DE EMBUTIR | UN | 12 | 17.51 |  | 0
05.80.070 | FECHADURA COMPLETA, CILINDRICA DE EMBUTIR | JG | 48 | 356.34 |  | 0
05.80.080 | DOBRADICA DE 3 1/2 X 3 CROMADO, COM EIXO E BOLA DE LATAO | UN | 36 | 61.77 |  | 0
05.81.006 | PORTA MADEIRA COMPENS LISA P/ PINTURA 82X210CM | UN | 12 | 423.14 |  | 0
06.60.050 | RETIRADA DE BRAÇO DE ALAVANCA | UN | 30 | 23.26 |  | 0
06.60.051 | RETIRADA DE ALAVANCA | UN | 30 | 18.61 |  | 0
06.80.043 | BRACO DE ALAVANCA DE FERRO | M | 36 | 62.22 |  | 0
06.80.044 | ALAVANCA PARA CAIXILHO BASCULANTE | UN | 30 | 54.36 |  | 0
06.80.049 | LUBRIFICACAO DE CAIXILHO E TROCA DE REBITES | M2 | 300 | 14.81 |  | 0
07.02.004 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM AÇO NAO PATINAVEL (ASTM A36/A570) | KG | 6414.9 | 33.46 |  | 0
07.03.136 | TELHA GALVALUME / ACO GALV SANDUICHE E=50MM (PIR) TRAPEZ H=40MM NAS DUAS FACES E= 0,50MM COM PINT | M2 | 1436.94 | 432.56 |  | 0
07.04.034 | CUMEEIRA ACO PINT PO/COIL-COATING PERFIL OND/TRAP E=0,65MM H ATE 40MM | M | 136.28 | 148.58 |  | 0
07.60.015 | RETIRADA DE CAIBROS | M | 3843.94 | 3.78 |  | 0
07.60.051 | RETIRADA DE TELHAS DE BARRO - S/REAPROV | M2 | 1436.94 | 6.32 |  | 0
07.60.056 | RETIRADA DE CUMEEIRAS E ESPIGOES DE BARRO - S/REAPROV | M | 136.28 | 2.11 |  | 0
08.03.016 | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXÕES | M | 80 | 32.96 |  | 0
08.03.017 | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 32 INCL CONEXÕES | M | 40 | 44.22 |  | 0
08.03.018 | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 40 INCL CONEXÕES | M | 30 | 57.25 |  | 0
08.04.022 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4) | UN | 2 | 93.04 |  | 0
08.04.025 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 40MM (1 1/2) | UN | 4 | 243.74 |  | 0
08.04.044 | VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCORP DN=40MM(1 1/2) ACAB ANTIVANDALISMO | UN | 12 | 744.89 |  | 0
08.09.015 | TUBO PVC NORMAL SN JUNTA SOLDÁVEL/ELÁSTICA DN 40 INCL CONEXÕES | M | 50 | 65.46 |  | 0
08.09.016 | TUBO PVC NORMAL SN JUNTA ELÁSTICA DN 50 INCL CONEXÕES | M | 70 | 71.45 |  | 0
08.09.018 | TUBO PVC NORMAL SN JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES | M | 80 | 94.17 |  | 0
08.09.064 | TUBO PVC REFORÇADO SR JUNTA ELÁSTICA DN 150 INCL CONEXÕES | M | 30 | 175.27 |  | 0
08.10.004 | CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X150X50MM C/GRELHA PVC CROMADO | UN | 4 | 98.42 |  | 0
08.11.053 | TUBO DE PVC REFORÇADO SR JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES | M | 152 | 113.42 |  | 0
08.12.008 | LIGACAO CALHA CONDUTOR DE CHAPA ACO GALVANIZADO N.24 DIAMETRO DE 4 | UN | 22 | 109.63 |  | 0
08.12.022 | CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 26 - CORTE 0,50M | M | 261.4 | 172.4 |  | 0
08.15.019 | LT-07 LAVATÓRIO COLETIVO COM TORNEIRA DE MESA- SANIT.ADMINISTRAÇÃO | M | 12 | 3456.13 |  | 0
08.16.001 | BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO | UN | 12 | 410.41 |  | 0
08.16.051 | SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15 CM | UN | 4 | 124.94 |  | 0
08.16.065 | PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15CM | UN | 12 | 122.19 |  | 0
08.16.091 | BR-03 CONJUNTO LAVATORIO E BACIA ACESSIVEIS | CJ | 2 | 4485.72 |  | 0
08.50.001 | DEMOLIÇÃO DE TUBULACÕES EM GERAL INCLUINDO CONEXÕES, CAIXAS E RALOS | M | 180 | 11.26 |  | 0
08.50.020 | DEMOLIÇÃO DE CALHAS E RUFOS EM CHAPAS METALICAS | M | 119.4 | 6.47 |  | 0
08.60.007 | RETIRADA DE TORNEIRAS | UN | 8 | 8.93 |  | 0
08.60.010 | RETIRADA DE SIFÕES | UN | 8 | 13.74 |  | 0
08.60.011 | RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS INCLUINDO ACESSÓRIOS | UN | 8 | 68.7 |  | 0
09.04.020 | QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A | UN | 2 | 178.75 |  | 0
09.04.021 | QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMO MAGNETICO 3X200A | UN | 1 | 649.51 |  | 0
09.04.050 | PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ESP=5MM PROTECAO A CONTATO ACIDENTAL | M2 | 5 | 374.12 |  | 0
09.05.002 | ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 20 MM (3/4) - INCL CONEXOES | M | 200 | 61.74 |  | 0
09.05.005 | ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 40 MM (1 1/2) - INCL CONEXOES | M | 225 | 110.41 |  | 0
09.05.054 | QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 100A P/ 28 A 42 DISJS. | UN | 2 | 1104.54 |  | 0
09.05.070 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A | UN | 9 | 107.62 |  | 0
09.05.073 | DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A | UN | 21 | 32.66 |  | 0
09.06.012 | CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 30X30X12 CM | UN | 5 | 129.06 |  | 0
09.07.004 | FIO DE 2,50 MM2 750V (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO) | M | 2850 | 6.91 |  | 0
09.07.005 | FIO DE 4,00 MM2 750V (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO) | M | 2100 | 9.34 |  | 0
09.07.009 | FIO TRANCADO PARA TELEFONE - PAD. TELEBRAS | M | 350 | 3.13 |  | 0
09.08.002 | INTERRUPTOR DE 1 TECLA SIMPLES EM CX.4X2-ELETROD.AÇO GALV.A QUENTE | UN | 4 | 270.62 |  | 0
09.08.016 | TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 20A-250V-ELETR.AÇO GALV.A QUENTE | UN | 25 | 362.11 |  | 0
09.09.057 | LUMINÁRIA SOBREPOR LED TUBULAR VIDRO 2X18W TEMPERATURA DE COR 4000ºK | UN | 46 | 195.11 |  | 0
09.10.002 | CENTRO DE LUZ EM CAIXA FM - ELETROD PVC Ø 25MM FLEXIVEL NBR 15465 | UN | 36 | 305.18 |  | 0
09.52.009 | REMOCAO DE TUBULACAO ELETRICA APARENTE ATE 2 | M | 225 | 8.39 |  | 0
09.52.017 | REMOCAO DE FIO EMBUTIDO ATE 16 MM2 | M | 675 | 1.67 |  | 0
09.52.026 | REMOCAO DE FUNDO OU PORTAS MADEIRA/METAL .P/QUADROS OU CAIXAS PASSAGEM | M2 | 0.9 | 67.17 |  | 0
09.52.030 | REMOCAO DE DISJUNTOR QUICK-LAG OU BASE P/ FUSIVEL DIAZED EM B.T | UN | 32 | 8.39 |  | 0
09.52.039 | REMOCAO DE BARRAMENTO DE COBRE | M | 5 | 33.58 |  | 0
09.64.006 | RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINACAO, PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS FLUORESC | UN | 46 | 4.72 |  | 0
09.84.001 | INTERRUPTOR DE 1 TECLA | UN | 20 | 22.51 |  | 0
09.84.002 | INTERRUPTOR DE 2 TECLAS | UN | 15 | 55.52 |  | 0
09.84.003 | INTERRUPTOR DE 3 TECLAS | UN | 5 | 51.51 |  | 0
09.84.009 | TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V | UN | 25 | 28.56 |  | 0
09.84.020 | ESPELHO DE 4'X2' | UN | 45 | 8.31 |  | 0
10.01.082 | FORRO EM LÂMINA DE PVC 200MM E = 7 OU 8MM | M2 | 273.06 | 48.67 |  | 0
10.01.083 | ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR 20X20 GALV. E=0,95MM MALHA 1,20X0,40M P/SUSTENTAÇÃO DE FORRO PVC | M2 | 273.06 | 63.9 |  | 0
10.50.004 | DEMOLIÇÃO DE ENTARUGAMENTO | M2 | 273.06 | 2.25 |  | 0
10.60.005 | RETIRADA DE FORRO DE PVC EM LAMINAS | M2 | 273.06 | 17.66 |  | 0
11.01.010 | IMPERMEAB C/ ARGAM POLIMERICA SEMIFLEXIVEL P/ CORTINAS E POCOS DE ELEV COM APLICAÇAO 4 DEMAOS | M2 | 200 | 30.01 |  | 0
12.02.002 | CHAPISCO | M2 | 926.4 | 9.82 |  | 0
12.02.006 | EMBOCO DESEMPENADO | M2 | 926.4 | 61.92 |  | 0
12.02.036 | REVESTIMENTO COM AZULEJOS RETIFICADOS LISOS BRANCO BRILHANTE | M2 | 206.4 | 126.95 |  | 0
12.04.004 | CHAPISCO | M2 | 1728 | 9.82 |  | 0
12.04.006 | EMBOCO DESEMPENADO | M2 | 1728 | 61.75 |  | 0
12.50.001 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA/GESSO EM FORRO E PAREDES | M2 | 1880 | 15.8 |  | 0
12.50.002 | DEMOLIÇÃO DE REVEST DE AZULEJOS, PASTILHAS E LADRILHOS INCL ARG ASSENTAMENTO | M2 | 206.4 | 23.7 |  | 0
12.80.030 | REPARO EM TRINCAS E RACHADURAS | M | 450 | 19.43 |  | 0
13.01.004 | LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E=5CM | M2 | 217.2 | 58.06 |  | 0
13.01.006 | LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM | M2 | 217.2 | 14.97 |  | 0
13.01.018 | ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 C/ IMPERM. ESP=2,50CM | M2 | 217.2 | 46.29 |  | 0
13.02.069 | PORCELANATO ESMALTADO | M2 | 217.2 | 230.81 |  | 0
13.02.092 | SINTEKO - DUAS DEMAOS INCLUSIVE RASPAGEM - APLICADO | M2 | 100 | 205.39 |  | 0
13.02.093 | RASPAGEM COM CALAFETACAO E APLICACAO DE CERA | M2 | 100 | 69.34 |  | 0
13.05.009 | RODAPE DE MADEIRA DE 7X1,5CM G1-C4 | M | 128 | 39 |  | 0
13.05.022 | RODAPE PORCELANATO ESMALTADO 7CM | M | 48 | 28.75 |  | 0
13.06.082 | SO-22 SOLEIRA DE GRANITO EM NIVEL 1 PEÇA (L= 14 A 17CM) | M | 3.6 | 193.51 |  | 0
13.06.083 | SO-23 SOLEIRA DE GRANITO EM NIVEL 1 PEÇA (L=19 A 22CM) | M | 3 | 250.64 |  | 0
13.50.002 | DEMOLIÇAO PISO GRANILITE, LADRILHO HIDRAULICO, CERAMICO, CACOS, INCLUSIVE BASE | M2 | 217.2 | 44.24 |  | 0
13.50.004 | DEMOLICAO PISO SOALHO DE TABUAS INCLUSIVE VIGAMENTOS | M2 | 100 | 28.39 |  | 0
13.50.016 | DEMOLICAO RODAPES EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA ASSENTAMENTO | M | 48 | 3.37 |  | 0
13.50.017 | DEMOLICAO SOLEIRAS EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA ASSENTAMENTO | M | 6.6 | 4.22 |  | 0
13.80.012 | SOALHO DE TABUA 20X2CM MACHO-FEMEA G1-C6 (SOMENTE TABUAS) | M2 | 100 | 626.23 |  | 0
13.80.022 | COLAGEM COM NATA DE CIMENTO E ADESIVO P/ ARGAMASSA E CHAPISCO | M2 | 720 | 26 |  | 0
14.01.004 | VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 4MM | M2 | 30 | 172.89 |  | 0
14.60.001 | RETIRADA DE VIDRO INCLUSIVE RASPAGEM DE MASSA OU RETIRADA DE BAGUETES | M2 | 30 | 17.05 |  | 0
15.01.014 | APLICAÇAO DE IMUNIZANTE CUPINICIDA EM MADEIRA. | M2 | 1282.98 | 19.79 |  | 0
15.01.032 | PRIMER P/ GALVANIZADOS (GALVITE/SIMILAR) - ESTRUTURAS | M2 | 1282.98 | 20.14 |  | 0
15.02.025 | TINTA LATEX STANDARD | M2 | 1500 | 48.58 |  | 0
15.03.026 | ESMALTE A BASE DE AGUA COM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA | M2 | 50.71 | 87.25 |  | 0
15.03.061 | FACE INTERNA DE CALHAS COM TINTA BETUMINOSA | M | 261.4 | 13.59 |  | 0
15.04.012 | TINTA MINERAL IMPERMEAVEL C/ NATA SELADORA S/ BLOCO DE CONCRETO | M2 | 1500 | 39.39 |  | 0
15.50.002 | REMOCAO DE OLEO,ESMALTE,LATEX/ACRILICO EM PAREDES COM LIXAMENTO | M2 | 951.89 | 5.38 |  | 0
15.50.003 | REMOCAO DE OLEO,ESMALTE OU VERNIZ EM ESQ DE MADEIRA C/LIXAMENTO | M2 | 181.86 | 7.58 |  | 0
15.50.004 | REMOCAO DE OLEO,ESMALTE,ALUMIN OU GRAFITE EM ESQ DE FERRO C/LIXAMENTO | M2 | 363.72 | 9.09 |  | 0
15.80.013 | ESMALTE EM ESQUADRIAS DE MADEIRA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE MASSA | M2 | 181.86 | 30.44 |  | 0
15.80.018 | TINTA LATEX STANDARD INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA | M2 | 2379.72 | 23.36 |  | 0
15.80.044 | ESMALTE EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA | M2 | 1636.76 | 28.04 |  | 0
15.80.045 | ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCAO | M2 | 363.72 | 42.57 |  | 0
16.01.029 | FD-24 FECHAMENTO DE DIVISA COM GRADIL ELETROFUNDIDO / BROCA (H=235CM) | M | 60 | 1905.31 |  | 0
16.01.088 | PT-41 PORTAO EM CHAPA DE ACO (300X235CM) | UN | 2 | 12802.49 |  | 0
16.01.089 | PT-42 PORTAO EM CHAPA DE ACO (180X235CM) | UN | 1 | 8997.28 |  | 0
16.02.071 | LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM | M2 | 300 | 14.97 |  | 0
16.05.032 | CA-22 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (30CM) | M | 80 | 227.49 |  | 0
16.05.041 | TC-04 TAMPA DE CONCRETO P/ CANALETA AP (25CM) | M | 35 | 238.89 |  | 0
16.05.042 | TC-05 TAMPA DE CONCRETO P/ CANALETA AP (35CM) | M | 80 | 200.18 |  | 0
16.06.059 | TAPUME H=225CM ENGASTADO NO TERRENO E PINTURA LATEX FACE EXTERNA COM LOGOTIPO | M | 60 | 118.92 |  | 0
16.06.065 | ANDAIME - FACHADA - ALUGUEL MENSAL | M2 | 300 | 30.16 |  | 0
16.06.066 | ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL | M | 105 | 35.05 |  | 0
16.06.077 | MANUTENÇÃO MENSAL DE PLACAS DE OBRA | M2 | 80 | 5.25 |  | 0
16.06.078 | FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PLACA DE IDENTIFICAÇAO DE OBRA INCLUSO SUPORTE ESTRUTURA DE MADEIRA. | M2 | 10 | 618.07 |  | 0
16.08.026 | CI-02 CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80CM PARA ESGOTO | UN | 8 | 1713.98 |  | 0
16.11.005 | LIMPEZA DA OBRA | M2 | 800 | 19.7 |  | 0
16.18.015 | LOCAÇÃO MENSAL SANITÁRIO QUÍMICO COM DUAS HIGIENIZAÇÕES NA SEMANA, INCLUSO COLETA DE EFLUENTES | UN | 42 | 1899.3 |  | 0
16.35.014 | LIMPEZA DO SUBSTRATO COM APLICACAO DE JATO DE AGUA FRIA | M2 | 200 | 14.74 |  | 0
16.50.010 | DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO | M3 | 30 | 365.98 |  | 0
16.80.013 | PISO DE CONCRETO DESEMPENADO C/ REQUADRO 1.80CM E=6CM | M2 | 300 | 74.61 |  | 0
16.80.016 | TELA Q-92 PARA PISO DE CONCRETO | M2 | 150 | 16.11 |  | 0
16.80.097 | CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO | UN | 62 | 940.99 |  | 0
[5 empty] | TOTAL GERAL | 0