## MANUTENÇÃO DE RISCO
| EE PROF EDEVALDO PERASSI - SANTO ANDRÉ / SP - |  |  |  | DATA BASE: - ABRIL/2026
PC - 70/00656/26/01 - SEI - FDE-SEI - 229.00006109/2026-97 - SIASG - 90113
EMPRESA: -
Código | Descrição dos Serviços | Unidade | Quantidade | Valor Unitário MÁXIMO FDE | Valor Unitário Licitante | Valor Total
01.08.034 | MANTA GEOTÊXTIL NÃO TECIDO AGULHADO 100% POLIESTER, RT 10 | M2 | 21 | 25.99 |  | 0
01.08.040 | ENVOLVIMENTO DE DRENOS COM PEDRA BRITADA | M3 | 1.26 | 285.46 |  | 0
01.08.041 | ENVOLVIMENTO DE DRENOS COM AREIA GROSSA | M3 | 1.26 | 295.29 |  | 0
02.01.002 | ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ALEM DE 1.80 M | M3 | 52.5 | 126.68 |  | 0
02.01.010 | APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO | M2 | 450 | 11.26 |  | 0
02.01.015 | LASTRO DE CONCRETO - 5 CM | M2 | 240 | 55.45 |  | 0
02.01.025 | REATERRO INTERNO APILOADO | M3 | 1 | 84.45 |  | 0
02.03.001 | FORMA DE MADEIRA MACICA | M2 | 27.85 | 114.44 |  | 0
02.05.050 | CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANÇADO E ADENSADO | M3 | 4.05 | 744.79 |  | 0
03.50.001 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO INCLUINDO REVESTIMENTOS (MANUAL) | M3 | 33.5 | 563.04 |  | 0
04.03.001 | DV-01 DIVISORIA DE GRANILITE - LATERAL ABERTA | M | 27.3 | 905.83 |  | 0
04.03.003 | DV-03 DIVISORIA DE GRANILITE - FRONTAL | M | 8.3 | 3013.74 |  | 0
04.03.008 | DV-04 DIVISÓRIA DE GRANILITE - ANTEPARO | M | 5.2 | 943.08 |  | 0
04.50.001 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS,INCL REVESTIMENTOS | M3 | 3.91 | 130.45 |  | 0
04.50.011 | DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIAS EM PLACAS PARA SANITÁRIOS | M2 | 68.45 | 8.44 |  | 0
05.01.001 | PM-67 PORTA DE MADEIRA MACHO/FEMEA P/ PINT. BAT. MET. L=82CM | UN | 4 | 3664.04 |  | 0
05.01.029 | PM-74 PORTA SARRAFEADO MACIÇO P/BOXES L=62CM-COMPLETA | UN | 27 | 904.19 |  | 0
05.05.040 | BS-05 BANCADA PARA COZINHA - GRANITO POLIDO 20MM | M | 10.8 | 644.73 |  | 0
05.05.064 | PR-08 PRATELEIRA DE GRANITO | M | 4 | 311.2 |  | 0
05.05.075 | PR-09 PRATELEIRA EM GRANILITE - L=55CM | M | 2 | 1827.08 |  | 0
05.05.079 | PR-10 PRATELEIRA EM GRANILITE L=70CM | M | 22.8 | 2510.95 |  | 0
05.05.080 | ET-05 ESTRADO DE POLIPROPILENO | M | 10.9 | 105.56 |  | 0
05.05.089 | BA-10 BALCÃO DE DISTRIB.DE GRANITO (L=350CM) | UN | 1 | 10449.93 |  | 0
05.05.090 | BA-11 BALCÃO DE DEVOLUÇÃO DE GRANITO (L=70CM) | UN | 1 | 3716.64 |  | 0
05.05.101 | CC-01 CUBA INOX (60X50X30CM) INCLUSIVE VÁLVULA AMERICANA-GRANITO | UN | 1 | 3976.9 |  | 0
05.05.103 | CC-03 CUBA INOX (50X40X25CM) TORNEIRA DE PAREDE INCL.VÁLVULA AMERICANA-GRANITO | UN | 1 | 3451.11 |  | 0
05.05.104 | CC-04 CUBA DUPLA INOX (102X40X25CM) INCLUSIVE VÁLVULA AMERICANA-GRANITO | UN | 1 | 6631.75 |  | 0
05.60.001 | RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS | UN | 50 | 17.51 |  | 0
05.60.005 | RETIRADA DE BATENTES DE ESQUADRIAS DE MADEIRA | UN | 6 | 75.2 |  | 0
05.80.030 | BATENTE METALICO - PERFIL CHAPA 14 (1,9MM) ZINCADA | M | 16 | 314.35 |  | 0
05.80.035 | GUARNICAO DE 5 CM PARA PORTA DE 1 FOLHA | CJ | 16 | 39.87 |  | 0
05.80.070 | FECHADURA COMPLETA, CILINDRICA DE EMBUTIR | JG | 5 | 356.34 |  | 0
05.80.080 | DOBRADICA DE 3 1/2 X 3 CROMADO, COM EIXO E BOLA DE LATAO | UN | 30 | 61.77 |  | 0
05.81.062 | CONJUNTO FERRAGEM PORTAS INTERNAS E EXTERNAS 1 FOLHA - COM DOBRADIÇA DE FERRO POLIDO | UN | 1 | 193.35 |  | 0
05.81.076 | CADEADO DE LATAO C/ CILINDRO-TRAVA DUPLA DE 30MM - PESO MIN 110G | UN | 1 | 30.61 |  | 0
06.01.006 | EF-06 ESQUADRIA DE FERRO 180X150CM | UN | 2 | 4117.58 |  | 0
06.01.025 | CAIXILHOS DE FERRO -BASCULANTES | M2 | 1.35 | 1527.35 |  | 0
06.02.049 | PF-30 PORTA EM CHAPA DE AÇO C/VENT.PERM (L=140CM) | UN | 1 | 6031.66 |  | 0
06.02.053 | PF-32 PORTA EM CHAPA DE AÇO 82X210CM C/VENTILAÇÃO | UN | 17 | 3646.35 |  | 0
06.02.054 | PF-33 PORTA EM CHAPA DE ACO 180X215CM | UN | 1 | 7042.47 |  | 0
06.03.001 | TI-01 TAMPA DE INSPECAO - ACO | UN | 4 | 880.97 |  | 0
06.03.024 | TP-12 TELA DE PROTECAO REMOVIVEL | M2 | 11.32 | 1085.33 |  | 0
06.03.077 | QE-45 TRAVE DE FUTEBOL DE SALAO (FUNDACAO DIRETA) | UN | 2 | 2392.6 |  | 0
06.60.001 | RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS | M2 | 11.35 | 43.86 |  | 0
06.60.005 | RETIRADA DE BATENTES | UN | 1 | 75.2 |  | 0
06.60.050 | RETIRADA DE BRAÇO DE ALAVANCA | UN | 38 | 23.26 |  | 0
06.60.051 | RETIRADA DE ALAVANCA | UN | 38 | 18.61 |  | 0
06.80.043 | BRACO DE ALAVANCA DE FERRO | M | 39.8 | 62.22 |  | 0
06.80.044 | ALAVANCA PARA CAIXILHO BASCULANTE | UN | 38 | 54.36 |  | 0
06.80.049 | LUBRIFICACAO DE CAIXILHO E TROCA DE REBITES | M2 | 336.04 | 14.81 |  | 0
06.80.050 | FERRO TRABALHADO (CAIXILHO) | KG | 77.16 | 66.66 |  | 0
07.02.004 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM AÇO NAO PATINAVEL (ASTM A36/A570) | KG | 6070 | 33.46 |  | 0
07.02.016 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM AÇO RESISTENTE A CORROSAO (ASTM A709/A588) | KG | 250 | 36.88 |  | 0
07.03.067 | TELHA DE POLIESTER (PERFIL DA ONDULADA CRFS) - E=1,2MM | M2 | 285 | 119.47 |  | 0
07.03.121 | TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA E=8MM | M2 | 33 | 77.92 |  | 0
07.03.133 | TELHA GALVALUME / ACO GALV ACABAMENTO.NATURAL TRAPEZ H=40MM .E=0,65MM | M2 | 1214.03 | 157.74 |  | 0
07.03.136 | TELHA GALVALUME / ACO GALV SANDUICHE E=50MM (PIR) TRAPEZ H=40MM NAS DUAS FACES E= 0,50MM COM PINT | M2 | 660 | 432.56 |  | 0
07.04.037 | CUMEEIRA ACO GALV PINT PO/COIL-COATING PERFIL TRAPEZ H=100MM E=0,65MM | M | 31 | 166.75 |  | 0
07.04.042 | CUMEEIRA DE ACO GALV NATURAL PERFIL TRAP E=0,5MM H=100MM | M | 42 | 119.34 |  | 0
07.50.001 | DEMOLICAO DE TELHA FIBRO CIMENTO TRAPEZOIDAL | M2 | 1214.03 | 8.41 |  | 0
07.60.005 | RETIRADA DE ESTRUT DE MADEIRA EM TESOURA,PONTAL OU MISTA P/TELHA FIBRO-CIM SOBRE LAJE | M2 | 988.53 | 25.23 |  | 0
07.60.061 | RETIRADA DE TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB - S/REAPROV | M2 | 2159.03 | 7.88 |  | 0
07.60.066 | RETIRADA DE CUMEEIRAS, ESPIGOES E RUFOS DE FIBRO-CIMENTO - S/REAPROV | M | 96 | 3.5 |  | 0
07.80.002 | CAIBRO DE 5 X 6 CM G1-C6 | M | 33 | 18.37 |  | 0
07.80.004 | VIGA DE MADEIRA 6 X 12 CM G1-C6 | M | 40 | 54.03 |  | 0
07.80.005 | VIGA DE MADEIRA 6 X 16 CM G1-C6 | M | 33 | 74.19 |  | 0
08.02.002 | AG-05 ABRIGO PARA GAS COM 4 CILINDROS DE 45 KG | UN | 1 | 16293.23 |  | 0
08.02.016 | PROTECAO ANTICORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA | M | 20 | 35.28 |  | 0
08.02.017 | PROTECAO MECANICA PARA RAMAIS SOB ATERRA | M | 20 | 16.84 |  | 0
08.02.021 | VG-01 VALVULA E REGULADOR DE PRESSAO DE GAS | UN | 2 | 1008.49 |  | 0
08.02.040 | TUBO ACO GALV NBR5590-CLASSE PESADA DN 20MM (3/4) INCL CONEXOES | M | 20 | 232.75 |  | 0
08.03.004 | TUBO ACO GALVANIZ NBR 5580-CL MEDIA, DN32MM (1 1/4)-INCL CONEXOES | M | 18 | 159.08 |  | 0
08.03.005 | TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN40MM (1 1/2)-INCL CONEXOES | M | 22 | 180.53 |  | 0
08.03.009 | TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN100MM (4)-INCL CONEXOES | M | 36 | 408.15 |  | 0
08.03.016 | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXÕES | M | 72 | 32.96 |  | 0
08.03.017 | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 32 INCL CONEXÕES | M | 60 | 44.22 |  | 0
08.03.018 | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 40 INCL CONEXÕES | M | 60 | 57.25 |  | 0
08.04.004 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 32MM (1 1/4) | UN | 2 | 170.54 |  | 0
08.04.005 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 40MM 1 1/2 | UN | 3 | 195.97 |  | 0
08.04.009 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 100MM (4) | UN | 6 | 1522.48 |  | 0
08.04.022 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4) | UN | 12 | 93.04 |  | 0
08.04.023 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 25MM (1) | UN | 2 | 148.54 |  | 0
08.04.025 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 40MM (1 1/2) | UN | 27 | 243.74 |  | 0
08.04.044 | VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCORP DN=40MM(1 1/2) ACAB ANTIVANDALISMO | UN | 27 | 744.89 |  | 0
08.04.048 | VALVULA DE DESCARGA DE FECHAMENTO AUTOMATICO PARA MICTORIO | UN | 5 | 735.01 |  | 0
08.08.075 | CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 3 HP (25000 L/H - 20 MCA) | UN | 1 | 4503.85 |  | 0
08.09.016 | TUBO PVC NORMAL SN JUNTA ELÁSTICA DN 50 INCL CONEXÕES | M | 24 | 71.45 |  | 0
08.09.017 | TUBO PVC NORMAL SN JUNTA ELÁSTICA DN 75 INCL CONEXÕES | M | 24 | 89.42 |  | 0
08.09.018 | TUBO PVC NORMAL SN JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES | M | 96 | 94.17 |  | 0
08.09.061 | TUBO PVC REFORÇADO SR JUNTA ELÁSTICA DN 50 INCL CONEXÕES | M | 6 | 70.89 |  | 0
08.09.062 | TUBO PVC REFORÇADO SR JUNTA ELÁSTICA DN 75 INCL CONEXÕES | M | 6 | 91.38 |  | 0
08.09.063 | TUBO PVC REFORÇADO SR JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES | M | 76 | 113.42 |  | 0
08.10.006 | CAIXA SIFONADA DE PVC DN 150X150X50MM C/GRELHA METALICA | UN | 3 | 105.2 |  | 0
08.10.045 | RALO SIFONADO CONICO PVC DN 100MM C/GRELHA PVC CROMADO | UN | 12 | 117.71 |  | 0
08.11.053 | TUBO DE PVC REFORÇADO SR JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES | M | 160 | 113.42 |  | 0
08.12.008 | LIGACAO CALHA CONDUTOR DE CHAPA ACO GALVANIZADO N.24 DIAMETRO DE 4 | UN | 24 | 109.63 |  | 0
08.12.021 | CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 26 - CORTE 0.33M | M | 62 | 127.7 |  | 0
08.12.035 | RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 1,00 M | M | 60 | 216.18 |  | 0
08.14.046 | TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN 25MM (1) | UN | 4 | 177.5 |  | 0
08.14.073 | CONJ MOTOR-BOMBA(CENTRIFUGA)1,5 HP(10000 L/H-20 MCA) | UN | 2 | 3129.13 |  | 0
08.15.018 | LT-06 LAVATÓRIO COLETIVO COM TORNEIRA ANTIVANDALISMO | M | 4.8 | 3043.82 |  | 0
08.15.019 | LT-07 LAVATÓRIO COLETIVO COM TORNEIRA DE MESA- SANIT.ADMINISTRAÇÃO | M | 4.8 | 3456.13 |  | 0
08.16.001 | BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO | UN | 27 | 410.41 |  | 0
08.16.010 | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA C/ TORNEIRA DE FECHAM AUTOMATICO | UN | 1 | 1399.51 |  | 0
08.16.025 | MICTORIO DE LOUCA SIFONADO/AUTO ASPIRANTE BRANCO | UN | 5 | 724.11 |  | 0
08.16.051 | SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15 CM | UN | 16 | 124.94 |  | 0
08.16.065 | PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15CM | UN | 35 | 122.19 |  | 0
08.16.070 | CABIDE DE LOUCA BRANCA COM 2 GANCHOS | UN | 27 | 80.76 |  | 0
08.17.043 | AQUECEDOR ELETRICO DE PASSAGEM COM RESISTENCIA BLINDADA | UN | 1 | 1076.93 |  | 0
08.17.058 | FT-02 FILTRO PARA AGUA POTAVEL | UN | 3 | 759.1 |  | 0
08.17.088 | TORNEIRA DE USO RESTRITO DE 1/2 | UN | 4 | 309.49 |  | 0
08.17.089 | TORNEIRA DE USO RESTRITO DE 3/4 | UN | 2 | 309.49 |  | 0
08.50.001 | DEMOLIÇÃO DE TUBULACÕES EM GERAL INCLUINDO CONEXÕES, CAIXAS E RALOS | M | 136 | 11.26 |  | 0
08.50.020 | DEMOLIÇÃO DE CALHAS E RUFOS EM CHAPAS METALICAS | M | 120 | 6.47 |  | 0
08.50.021 | DEMOLIÇÃO DE CONDUTORES APARENTES | M | 224 | 4.22 |  | 0
08.60.005 | RETIRADA DE REGISTROS E VÁLVULAS DE DESCARGA | UN | 54 | 94.04 |  | 0
08.60.007 | RETIRADA DE TORNEIRAS | UN | 26 | 8.93 |  | 0
08.60.010 | RETIRADA DE SIFÕES | UN | 20 | 13.74 |  | 0
08.60.011 | RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS INCLUINDO ACESSÓRIOS | UN | 36 | 68.7 |  | 0
08.60.014 | RETIRADA DE CONJUNTO DE MOTOR-BOMBA | UN | 3 | 274.8 |  | 0
08.82.056 | LIMPEZA SIMPLES EM LAJES/CALHAS DE CONCRETO | M2 | 1214.03 | 12.66 |  | 0
09.03.047 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 32MM - INCL CONEXOES | M | 92 | 52.26 |  | 0
09.03.090 | ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS | M | 92 | 27.97 |  | 0
09.04.038 | INTERRUPTOR AUTOM. DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 40A/300 mA | UN | 1 | 628.26 |  | 0
09.04.050 | PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ESP=5MM PROTECAO A CONTATO ACIDENTAL | M2 | 0.24 | 374.12 |  | 0
09.05.002 | ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 20 MM (3/4) - INCL CONEXOES | M | 302 | 61.74 |  | 0
09.05.007 | ELETROD ACO GALV. QUENTE (NBR5624) 65MM(2X1/2) INCL CONEXOES | M | 30 | 171.57 |  | 0
09.05.051 | QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 80A P/ 22 A 26 DISJS. | UN | 1 | 816 |  | 0
09.05.069 | INTERRUPTOR TIPO AUTOMÁTICO DE BÓIA | UN | 2 | 123.11 |  | 0
09.05.070 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A | UN | 16 | 107.62 |  | 0
09.05.073 | DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A | UN | 10 | 32.66 |  | 0
09.05.078 | QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 2 A 3 HP | UN | 1 | 2200.64 |  | 0
09.06.025 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,40X0,40X0,40 M | UN | 6 | 308.38 |  | 0
09.07.004 | FIO DE 2,50 MM2 750V (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO) | M | 2684 | 6.91 |  | 0
09.07.006 | FIO DE 6,00 MM2 750V (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO) | M | 126 | 12.29 |  | 0
09.07.013 | CABO DE 25 MM2 750V (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO) | M | 30 | 51.3 |  | 0
09.07.015 | CABO DE 50 MM2 750V (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO) | M | 90 | 108.11 |  | 0
09.08.016 | TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 20A-250V-ELETR.AÇO GALV.A QUENTE | UN | 4 | 362.11 |  | 0
09.08.067 | INTERRUPTOR 1 TECLA BIPOLAR SIMPLES CAIXA 4X2- ELETR PVC RIGIDO | UN | 3 | 269.35 |  | 0
09.08.096 | TOMADA INDUSTRIAL DE PAREDE 2P+T 32A 220/240V ESTANQUE IP65 ELETR AÇO GALV.A QUENTE | UN | 1 | 1175.77 |  | 0
09.09.057 | LUMINÁRIA SOBREPOR LED TUBULAR VIDRO 2X18W TEMPERATURA DE COR 4000ºK | UN | 12 | 195.11 |  | 0
09.09.060 | IL-60 LUMINARIA DE SOBREPOR C/REFLETOR E ALETAS P/LAMP.FLUORESCENTE (2X32W) | UN | 15 | 451.7 |  | 0
09.10.030 | SENSOR DE PRESENÇA INTERNO | UN | 1 | 121.94 |  | 0
09.12.001 | EX-01 EXAUSTOR AXIAL DN 40CM | UN | 1 | 2474.22 |  | 0
09.52.017 | REMOCAO DE FIO EMBUTIDO ATE 16 MM2 | M | 990 | 1.67 |  | 0
09.54.001 | REMOCAO DE INTERRUPTORES TOMADAS BOTOES DE CAMPAINHA E CIGARRAS | UN | 15 | 26.86 |  | 0
09.54.006 | REMOCAO APARELHO ILUMINACAO,PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS FLUORESC | UN | 24 | 10.07 |  | 0
09.85.063 | CONDULETE DE 2 | UN | 15 | 133.27 |  | 0
09.85.064 | CONDULETE DE 3/4 | UN | 72 | 59.47 |  | 0
11.02.026 | IMPERM C/ EMULSAO ACRILICA ESTRUT C/ VEU DE POLIESTER-6 DEMAOS / 2 EST | M2 | 112 | 78.14 |  | 0
11.02.066 | REGULARIZACAO DE SUPERFICIE P/ PREPARO IMPERM 1:3 E=2,5CM | M2 | 197.6 | 44.28 |  | 0
11.02.067 | ARGAMASSA PARA PROTEÇAO MECANICA SOBRE SUPERFICIE IMPERMEABILIZADA TRAÇO 1:4 ESPESSURA 3CM | M2 | 165.6 | 45.07 |  | 0
11.03.006 | IMPERMEABILIZAÇAO RESERV.ELEV COM ARGAMASSA POLIMERICA APLICAÇAO 2 DEMÃOS SEMIFLEXIVEL + 4 DEMÃOS FL | M2 | 85.6 | 78.99 |  | 0
11.04.004 | JUNTAS DE DILATACAO/MASTIQUE ELASTICO OU POLIURETANO | C3 | 75430 | 0.37 |  | 0
11.04.010 | MANGUEIRA PLASTICA FLEXIVEL PARA JUNTA DE DILATACAO | M | 149.2 | 18.18 |  | 0
11.04.012 | ISOPOR PARA SUPORTE DE MASTIQUE | M | 149.2 | 10.3 |  | 0
11.50.001 | DEMOLIÇÃO DE IMPERMEABILIZACOES COM MULTIMEMBRANAS ASFALT - ELEM SINT | M2 | 80 | 14.07 |  | 0
11.50.002 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA COM IMPERMEABILIZANTE | M2 | 289.6 | 16.89 |  | 0
11.50.050 | DEMOLIÇÃO DE JUNTAS DE DILATACAO METALICAS | M | 149.2 | 5.63 |  | 0
12.02.002 | CHAPISCO | M2 | 536.84 | 9.82 |  | 0
12.02.005 | EMBOCO | M2 | 336.6 | 50.72 |  | 0
12.02.006 | EMBOCO DESEMPENADO | M2 | 205.24 | 61.92 |  | 0
12.02.007 | REBOCO | M2 | 10 | 37.62 |  | 0
12.02.036 | REVESTIMENTO COM AZULEJOS RETIFICADOS LISOS BRANCO BRILHANTE | M2 | 536.84 | 126.95 |  | 0
12.02.043 | PERFIL SEXTAVADO EM ALUMINIO PARA AZULEJO | M | 34 | 11.43 |  | 0
12.02.072 | GUARNIÇÃO APARELHADA 5 X 1 CM G1-C4 P/ACABAM JUNTAS DILATACAO | M | 150 | 20.09 |  | 0
12.04.007 | REBOCO | M2 | 45 | 37.62 |  | 0
12.50.001 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA/GESSO EM FORRO E PAREDES | M2 | 4.4 | 15.8 |  | 0
12.50.002 | DEMOLIÇÃO DE REVEST DE AZULEJOS, PASTILHAS E LADRILHOS INCL ARG ASSENTAMENTO | M2 | 536.84 | 23.7 |  | 0
12.60.001 | RETIRADA DE MÁRMORE PEDRAS OU GRANITOS INCL DEMOLICÃO ARGAMASSA ASSENTAMENTO | M2 | 22.56 | 50.67 |  | 0
12.80.030 | REPARO EM TRINCAS E RACHADURAS | M | 5 | 19.43 |  | 0
12.80.050 | CANTONEIRA DE FERRO DE 1X1X1/8 | M | 65.2 | 63.04 |  | 0
13.01.004 | LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E=5CM | M2 | 136.22 | 58.06 |  | 0
13.01.018 | ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 C/ IMPERM. ESP=2,50CM | M2 | 228.88 | 46.29 |  | 0
13.02.034 | GRANILITE CINZA / CIMENTO COMUM 8MM C/ POLIMENTO | M2 | 40 | 260.81 |  | 0
13.02.052 | TRATAMENTO SELADOR PARA GRANILITE - BASE AGUA | M2 | 40 | 12.87 |  | 0
13.02.069 | PORCELANATO ESMALTADO | M2 | 1598.88 | 230.81 |  | 0
13.05.022 | RODAPE PORCELANATO ESMALTADO 7CM | M | 735 | 28.75 |  | 0
13.06.082 | SO-22 SOLEIRA DE GRANITO EM NIVEL 1 PEÇA (L= 14 A 17CM) | M | 1.3 | 193.51 |  | 0
13.06.083 | SO-23 SOLEIRA DE GRANITO EM NIVEL 1 PEÇA (L=19 A 22CM) | M | 23 | 250.64 |  | 0
13.06.084 | SO-24 - SOLEIRA DE GRANITO RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM 2 PEÇAS (L=14 A 17CM) | M | 4 | 256.1 |  | 0
13.07.002 | PE-02 PEITORIL | M | 4.5 | 121.3 |  | 0
13.50.002 | DEMOLIÇAO PISO GRANILITE, LADRILHO HIDRAULICO, CERAMICO, CACOS, INCLUSIVE BASE | M2 | 1598.88 | 44.24 |  | 0
13.50.016 | DEMOLICAO RODAPES EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA ASSENTAMENTO | M | 2105 | 3.37 |  | 0
14.01.004 | VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 4MM | M2 | 33.51 | 172.89 |  | 0
14.02.001 | EP-01 ESPELHO | UN | 24 | 614.94 |  | 0
15.01.004 | ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA | M2 | 945 | 26.32 |  | 0
15.01.006 | ESMALTE A BASE DE ÁGUA EM ESTRUTURA METÁLICA | M2 | 1214.03 | 33.85 |  | 0
15.01.032 | PRIMER P/ GALVANIZADOS (GALVITE/SIMILAR) - ESTRUTURAS | M2 | 1214.03 | 20.14 |  | 0
15.01.035 | FUNDO ANTI-OXIDANTE EM ESTRUTURAS | M2 | 945 | 22.84 |  | 0
15.03.026 | ESMALTE A BASE DE AGUA COM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA | M2 | 73.4 | 87.25 |  | 0
15.03.028 | ESMALTE A BASE DE AGUA EM ESQUADRIAS DE FERRO | M2 | 52.81 | 59.06 |  | 0
15.03.060 | FACE EXTERNA DE CALHAS/CONDUTORES COM TINTA SINTETICA (ESMALTE) | M | 62 | 21.42 |  | 0
15.03.061 | FACE INTERNA DE CALHAS COM TINTA BETUMINOSA | M | 62 | 13.59 |  | 0
15.03.062 | FACE APARENTE DE RUFOS/RINCOES COM TINTA BETUMINOSA | M | 60 | 13.59 |  | 0
15.04.006 | TINTA LATEX STANDARD | M2 | 375 | 37.2 |  | 0
15.04.080 | PINTURA DE QUADRAS ESP-LINHAS DEMARCATORIAS (600M2) | UN | 1 | 1884.46 |  | 0
15.04.082 | TINTA LATEX PARA PISO | M2 | 850 | 37.93 |  | 0
15.50.004 | REMOCAO DE OLEO,ESMALTE,ALUMIN OU GRAFITE EM ESQ DE FERRO C/LIXAMENTO | M2 | 285 | 9.09 |  | 0
15.80.013 | ESMALTE EM ESQUADRIAS DE MADEIRA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE MASSA | M2 | 290 | 30.44 |  | 0
15.80.018 | TINTA LATEX STANDARD INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA | M2 | 8120.43 | 23.36 |  | 0
15.80.044 | ESMALTE EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA | M2 | 2600 | 28.04 |  | 0
15.80.045 | ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCAO | M2 | 594.44 | 42.57 |  | 0
15.80.076 | FUNDO ANTI-OXIDANTE EM ESQUADRIAS - CONSERVACAO | M2 | 52.81 | 36.35 |  | 0
16.01.016 | FD-16 FECHAMENTO DIVISA/BL CONCRETO/REVEST CHAPISCO FINO H=235CM/BROCA | M | 5 | 1059.29 |  | 0
16.02.071 | LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM | M2 | 264 | 14.97 |  | 0
16.04.001 | QE-02 POSTE PARA REDE DE VOLEIBOL | PR | 2 | 2234.01 |  | 0
16.05.032 | CA-22 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (30CM) | M | 70 | 227.49 |  | 0
16.05.037 | CANALETA DE CONCRETO 1/2 CANA DN 40CM P/ AGUAS PLUVIAIS | M | 14 | 116.31 |  | 0
16.05.038 | CANALETA DE CONCRETO 1/2 CANA DN 50CM P/ AGUAS PLUVIAIS | M | 131 | 147.97 |  | 0
16.05.048 | TC-11 TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF. P/ CANALETA L=35CM | M | 70 | 232.59 |  | 0
16.06.058 | TAPUME H=225CM APOIADO NO TERRENO E PINTURA LATEX FACE EXTERNA COM LOGOTIPO | M | 57.2 | 127.3 |  | 0
16.06.066 | ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL | M | 1086 | 35.05 |  | 0
16.06.077 | MANUTENÇÃO MENSAL DE PLACAS DE OBRA | M2 | 216 | 5.25 |  | 0
16.06.078 | FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PLACA DE IDENTIFICAÇAO DE OBRA INCLUSO SUPORTE ESTRUTURA DE MADEIRA. | M2 | 18 | 618.07 |  | 0
16.08.027 | CG-01 CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA | UN | 1 | 2231.3 |  | 0
16.08.028 | CI-01 CAIXA DE INSPECAO 60X60CM PARA ESGOTO | UN | 8 | 903.4 |  | 0
16.11.005 | LIMPEZA DA OBRA | M2 | 1400 | 19.7 |  | 0
16.18.015 | LOCAÇÃO MENSAL SANITÁRIO QUÍMICO COM DUAS HIGIENIZAÇÕES NA SEMANA, INCLUSO COLETA DE EFLUENTES | UN | 12 | 1899.3 |  | 0
16.35.001 | DEFINICAO E DEMARCACAO DA AREA DE REPARO, COM DISCO DE CORTE | M | 200 | 7.46 |  | 0
16.35.002 | ESCARIFICACAO MANUAL (CORTE DE CONCRETO) ATE 3CM DE PROFUNDIDADE | M2 | 100 | 281.52 |  | 0
16.35.005 | DEMOLICAO C/MARTELETES PNEUMATICOS ATE 5,0CM DE PROFUNDIDADE | M2 | 294.88 | 382.97 |  | 0
16.35.007 | LIXAMENTO ELETRICO DE ARMADURA C/ESCOVA CIRCULAR | M | 200 | 8.02 |  | 0
16.35.014 | LIMPEZA DO SUBSTRATO COM APLICACAO DE JATO DE AGUA FRIA | M2 | 2250 | 14.74 |  | 0
16.35.016 | LIMPEZA DO SUBSTRATO, LAVAGEM COM SOLUCOES ACIDAS, PISOS E PAREDES | M2 | 4.4 | 15.48 |  | 0
16.35.020 | LIMPEZA DO SUBSTRATO COM UTILIZACAO DE SOLVENTE VOLATEIS | M2 | 100 | 28.51 |  | 0
16.35.021 | PREPARACAO DO SUBSTRATOS POR SATURACAO COM AGUA | M2 | 100 | 9.34 |  | 0
16.36.003 | REPAROS SUPERF ARGAM BICOMP CIMENTO C/POLÍMERO ACRILICO E FIBRA SINT (1,0<ESP<3,0CM) | M2 | 100 | 560.23 |  | 0
16.41.001 | EMENDA POR TRASPASSE, PARA RECONSTITUICAO DA SECAO DA ARMADURA | KG | 200 | 18.4 |  | 0
16.48.002 | LIXAMENTO GROSSO OU FINO COM LIXADEIRA ELETRICA | M2 | 1315 | 23.62 |  | 0
16.48.003 | APLICACAO MANUAL DE ESTUQUE E PREPARO DE PASTA | M2 | 100 | 25.78 |  | 0
16.48.004 | POLIMENTO DO ESTUQUE, LIXAMENTO MANUAL | M2 | 100 | 9.03 |  | 0
16.48.013 | APLICACAO PINTURA IMPERM PRIMER DUAS DEMAOS VERNIZ ACRILICO BASE AGUA | M2 | 100 | 43.17 |  | 0
16.50.010 | DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO | M3 | 4.4 | 365.98 |  | 0
16.80.013 | PISO DE CONCRETO DESEMPENADO C/ REQUADRO 1.80CM E=6CM | M2 | 33 | 74.61 |  | 0
16.80.014 | LASTRO DE BRITA GRADUADA COMPACTAÇÃO MECÂNICA E=8CM | M2 | 33 | 25.14 |  | 0
16.80.019 | PISO DE CONCRETO FCK=25MPA E=8CM DESEMPENAMENTO MECÂNICO | M2 | 44 | 104.02 |  | 0
16.80.024 | TABELA DE BASQUETE COM ARO E CESTO | UN | 2 | 1523.7 |  | 0
16.80.097 | CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO | UN | 75 | 940.99 |  | 0
16.80.098 | RETIRADA DE ENTULHO | M3 | 29.31 | 117.29 |  | 0
[5 empty] | TOTAL GERAL | 0