## MANUTENÇÃO DE RISCO
| EE DR FAUSTO CARDOSO FIGUEIRA DE MELLO - SÃO BERNARDO DO CAMPO / SP - |  |  |  | DATA BASE: - ABRIL/2026
PC - 05/01211/26/01 - SEI - FDE-SEI - 229.00010157/2026-80 - SIASG - 90186
EMPRESA: -
Código | Descrição dos Serviços | Unidade | Quantidade | Valor Unitário MÁXIMO FDE | Valor Unitário Licitante | Valor Total
01.01.001 | RETIRANDO A VEGETACAO, TRONCOS ATE 5CM DE DIAMETRO E RASPAGEM. | M2 | 37.82 | 5.63 |  | 0
01.05.001 | ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M | M3 | 788.03 | 64.75 |  | 0
01.06.005 | REATERRO INTERNO APILOADO | M3 | 788.03 | 98.53 |  | 0
02.01.001 | ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M | M3 | 5.68 | 112.6 |  | 0
02.01.010 | APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO | M2 | 11.25 | 11.26 |  | 0
02.01.012 | LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM | M2 | 11.25 | 14.97 |  | 0
02.01.015 | LASTRO DE CONCRETO - 5 CM | M2 | 11.25 | 55.45 |  | 0
02.01.025 | REATERRO INTERNO APILOADO | M3 | 2.82 | 84.45 |  | 0
02.02.026 | BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 25CM - INCL ARRANQUES | M | 36 | 108.41 |  | 0
02.03.001 | FORMA DE MADEIRA MACICA | M2 | 21 | 114.44 |  | 0
02.04.002 | ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA | KG | 254 | 15.53 |  | 0
02.05.018 | CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25MPA | M3 | 2.62 | 728.09 |  | 0
02.05.050 | CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANÇADO E ADENSADO | M3 | 0.32 | 744.79 |  | 0
02.07.001 | IMPERM RESP ALV EMBAS COM ARGAM CIM-AREIA 1:3 CONTENDO HIDROFUGO | M2 | 25.1 | 83.06 |  | 0
03.50.001 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO INCLUINDO REVESTIMENTOS (MANUAL) | M3 | 13.46 | 563.04 |  | 0
04.01.045 | CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANÇADO E ADENSADO | M3 | 8.03 | 744.79 |  | 0
04.01.046 | ARMADURA CA 50 PARA PAREDE AUTO-PORTANTE | KG | 643 | 15.53 |  | 0
04.01.050 | ALVENARIA AUTO-PORTANTE: BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL DE 14X19X39CM CLASSE B | M2 | 81 | 136.55 |  | 0
04.01.058 | VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA - 14 CM | M | 40.6 | 58.09 |  | 0
04.50.001 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS,INCL REVESTIMENTOS | M3 | 9.17 | 130.45 |  | 0
04.50.010 | DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIAS DE MADEIRA INCLUINDO ENTARUGAMENTO | M2 | 72 | 8.44 |  | 0
05.05.040 | BS-05 BANCADA PARA COZINHA - GRANITO POLIDO 20MM | M | 7 | 644.73 |  | 0
05.05.064 | PR-08 PRATELEIRA DE GRANITO | M | 7 | 311.2 |  | 0
05.05.075 | PR-09 PRATELEIRA EM GRANILITE - L=55CM | M | 9.6 | 1827.08 |  | 0
05.05.079 | PR-10 PRATELEIRA EM GRANILITE L=70CM | M | 5.6 | 2510.95 |  | 0
05.05.080 | ET-05 ESTRADO DE POLIPROPILENO | M | 15.2 | 105.56 |  | 0
05.05.089 | BA-10 BALCÃO DE DISTRIB.DE GRANITO (L=350CM) | UN | 1 | 10449.93 |  | 0
05.05.090 | BA-11 BALCÃO DE DEVOLUÇÃO DE GRANITO (L=70CM) | UN | 1 | 3716.64 |  | 0
05.05.101 | CC-01 CUBA INOX (60X50X30CM) INCLUSIVE VÁLVULA AMERICANA-GRANITO | UN | 1 | 3976.9 |  | 0
05.05.103 | CC-03 CUBA INOX (50X40X25CM) TORNEIRA DE PAREDE INCL.VÁLVULA AMERICANA-GRANITO | UN | 1 | 3451.11 |  | 0
05.05.104 | CC-04 CUBA DUPLA INOX (102X40X25CM) INCLUSIVE VÁLVULA AMERICANA-GRANITO | UN | 1 | 6631.75 |  | 0
05.60.001 | RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS | UN | 2 | 17.51 |  | 0
05.60.005 | RETIRADA DE BATENTES DE ESQUADRIAS DE MADEIRA | UN | 2 | 75.2 |  | 0
06.01.006 | EF-06 ESQUADRIA DE FERRO 180X150CM | UN | 12 | 4117.58 |  | 0
06.02.001 | PC-01 PORTA CORTA-FOGO P90 L=90CM COMPLETA | UN | 8 | 2462.74 |  | 0
06.02.019 | PF-19 PORTA DE FERRO P/ RESERVATORIO - GALVANIZADA | UN | 2 | 4385.93 |  | 0
06.02.049 | PF-30 PORTA EM CHAPA DE AÇO C/VENT.PERM (L=140CM) | UN | 1 | 6031.66 |  | 0
06.02.053 | PF-32 PORTA EM CHAPA DE AÇO 82X210CM C/VENTILAÇÃO | UN | 2 | 3646.35 |  | 0
06.02.054 | PF-33 PORTA EM CHAPA DE ACO 180X215CM | UN | 2 | 7042.47 |  | 0
06.03.001 | TI-01 TAMPA DE INSPECAO - ACO | UN | 2 | 880.97 |  | 0
06.03.019 | EM-05 ESCADA MARINHEIRO (GALVANIZADA) | M | 3 | 1040.05 |  | 0
06.03.020 | EM-06 ESCADA DE MARINHEIRO C/GUARDA CORPO GALVANIZADA | M | 16 | 1902.82 |  | 0
06.03.024 | TP-12 TELA DE PROTECAO REMOVIVEL | M2 | 32.4 | 1085.33 |  | 0
06.60.001 | RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS | M2 | 194.78 | 43.86 |  | 0
06.60.002 | RETIRADA DE TELA | M2 | 32.4 | 13.25 |  | 0
07.02.016 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM AÇO RESISTENTE A CORROSAO (ASTM A709/A588) | KG | 5325.6 | 36.88 |  | 0
07.03.107 | TELHA CERAMICA TIPO PLAN | M2 | 648 | 169.33 |  | 0
07.04.001 | CUMEEIRA E ESPIGAO EMBOCADOS PARA TELHA CERAMICA | M | 51 | 46.95 |  | 0
07.04.061 | DOMO DE ACRILICO COM CAIXILHO DE ALUMINIO | M2 | 136.8 | 1213.7 |  | 0
07.60.050 | RETIRADA DE TELHAS DE BARRO | M2 | 648 | 9.16 |  | 0
07.60.055 | RETIRADA DE CUMEEIRAS E ESPIGÕES DE BARRO | M | 51 | 8.44 |  | 0
07.70.052 | RECOLOCAÇÃO DE TELHA DE BARRO TIPO PLAN | M2 | 699 | 34.76 |  | 0
08.01.002 | AC-05 ABRIGO E CAVALETE DE 1 COMPLETO 85X65X30CM | UN | 1 | 2294.97 |  | 0
08.03.016 | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXÕES | M | 80 | 32.96 |  | 0
08.03.017 | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 32 INCL CONEXÕES | M | 15 | 44.22 |  | 0
08.03.018 | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 40 INCL CONEXÕES | M | 6 | 57.25 |  | 0
08.03.019 | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 50 INCL CONEXÕES | M | 18 | 64.58 |  | 0
08.04.022 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4) | UN | 1 | 93.04 |  | 0
08.04.023 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 25MM (1) | UN | 1 | 148.54 |  | 0
08.04.032 | REGISTRO DE PRESSAO C/ CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4) | UN | 1 | 99.08 |  | 0
08.04.060 | ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS | M | 359 | 27.97 |  | 0
08.07.002 | TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN65MM (2 1/2)- INCL CONEXOES | M | 107 | 273.89 |  | 0
08.07.003 | TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN80MM (3)-INCL CONEXOES | M | 20 | 311.38 |  | 0
08.07.010 | PROTECAO ANTI CORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA | M | 86 | 64.79 |  | 0
08.08.002 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 65MM (2 1/2) | UN | 1 | 573.74 |  | 0
08.08.003 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 80MM (3) | UN | 4 | 900.64 |  | 0
08.08.041 | VALVULA RETENCAO HORIZ BRONZE DE 2 1/2 | UN | 1 | 882.82 |  | 0
08.08.042 | VALVULA RETENCAO HORIZONTAL DE BRONZE DE 3 | UN | 2 | 1050.73 |  | 0
08.08.072 | CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 1 HP (8500 L/H - 20 MCA) | UN | 2 | 2587.51 |  | 0
08.08.077 | CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 5 HP (31200 L/H -20 MCA) | UN | 1 | 6656.85 |  | 0
08.09.061 | TUBO PVC REFORÇADO SR JUNTA ELÁSTICA DN 50 INCL CONEXÕES | M | 15 | 70.89 |  | 0
08.09.062 | TUBO PVC REFORÇADO SR JUNTA ELÁSTICA DN 75 INCL CONEXÕES | M | 6 | 91.38 |  | 0
08.09.063 | TUBO PVC REFORÇADO SR JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES | M | 22 | 113.42 |  | 0
08.10.009 | CAIXA SIFONADA DE PVC DN 150X150X50MM COM GRELHA DE AÇO INOX COM FECHO ROTATIVO. | UN | 2 | 100.84 |  | 0
08.11.005 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DN 150MM (6) - INCLUSIVE CONEXOES | M | 32 | 662.75 |  | 0
08.11.016 | DESCIDA DE AGUA PLUVIAL H=300CM C/TUBO DE FºFº DN 150MM PONTA-BOLSA INCL.FIX.NA PAREDE | UN | 15 | 1759.46 |  | 0
08.11.052 | TUBO DE PVC REFORÇADO SR JUNTA ELÁSTICA DN 75 INCL CONEXÕES | M | 39 | 91.38 |  | 0
08.11.053 | TUBO DE PVC REFORÇADO SR JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES | M | 192 | 113.42 |  | 0
08.11.054 | TUBO DE PVC REFORÇADO SR JUNTA ELÁSTICA DN 150 INCL CONEXÕES | M | 489.6 | 175.27 |  | 0
08.12.033 | RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,33 M | M | 84.7 | 90.87 |  | 0
08.12.034 | RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,50 M | M | 3186.36 | 127.36 |  | 0
08.12.035 | RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 1,00 M | M | 16.4 | 216.18 |  | 0
08.12.067 | GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO DN 150MM (6) | UN | 145 | 44.02 |  | 0
08.13.011 | TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN20MM (3/4) - INCL CONEXOES | M | 8 | 98.19 |  | 0
08.13.012 | TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN25MM (1) - INCL CONEXOES | M | 12 | 133.51 |  | 0
08.13.013 | TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN32MM (1 1/4)-INCL CONEXOES | M | 16 | 159.08 |  | 0
08.13.014 | TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN40MM (1 1/2) - INCL CONEXOES | M | 21 | 180.53 |  | 0
08.14.002 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 20MM (3/4) | UN | 2 | 106.87 |  | 0
08.14.003 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 25MM (1) | UN | 1 | 121.57 |  | 0
08.14.004 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 32MM (1 1/4) | UN | 1 | 170.54 |  | 0
08.14.005 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 40MM (1.1/2) | UN | 1 | 195.97 |  | 0
08.14.006 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 50MM (2) | UN | 1 | 283.64 |  | 0
08.14.046 | TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN 25MM (1) | UN | 1 | 177.5 |  | 0
08.16.010 | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA C/ TORNEIRA DE FECHAM AUTOMATICO | UN | 1 | 1399.51 |  | 0
08.17.043 | AQUECEDOR ELETRICO DE PASSAGEM COM RESISTENCIA BLINDADA | UN | 1 | 1076.93 |  | 0
08.17.058 | FT-02 FILTRO PARA AGUA POTAVEL | UN | 2 | 759.1 |  | 0
08.17.089 | TORNEIRA DE USO RESTRITO DE 3/4 | UN | 1 | 309.49 |  | 0
08.50.001 | DEMOLIÇÃO DE TUBULACÕES EM GERAL INCLUINDO CONEXÕES, CAIXAS E RALOS | M | 34 | 11.26 |  | 0
08.50.020 | DEMOLIÇÃO DE CALHAS E RUFOS EM CHAPAS METALICAS | M | 955.9 | 6.47 |  | 0
08.50.021 | DEMOLIÇÃO DE CONDUTORES APARENTES | M | 281.84 | 4.22 |  | 0
08.60.005 | RETIRADA DE REGISTROS E VÁLVULAS DE DESCARGA | UN | 3 | 94.04 |  | 0
08.60.007 | RETIRADA DE TORNEIRAS | UN | 3 | 8.93 |  | 0
08.60.010 | RETIRADA DE SIFÕES | UN | 4 | 13.74 |  | 0
08.60.014 | RETIRADA DE CONJUNTO DE MOTOR-BOMBA | UN | 3 | 274.8 |  | 0
08.82.056 | LIMPEZA SIMPLES EM LAJES/CALHAS DE CONCRETO | M2 | 5151.47 | 12.66 |  | 0
08.82.060 | LIMPEZA DE CANALETAS DE ÁGUAS PLUVIAIS | M | 260 | 7.03 |  | 0
09.04.036 | INTERRUPTOR AUTOM. DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 40A/30MA | UN | 1 | 589.7 |  | 0
09.04.037 | INTERRUPTOR AUTOM. DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 63A/30MA | UN | 3 | 668.42 |  | 0
09.04.042 | QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 100 A | M | 3.5 | 54.27 |  | 0
09.04.044 | QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 200 A | M | 3.2 | 102.73 |  | 0
09.04.050 | PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ESP=5MM PROTECAO A CONTATO ACIDENTAL | M2 | 3.2 | 374.12 |  | 0
09.04.090 | DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A 1X30A | UN | 26 | 29.3 |  | 0
09.04.092 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A | UN | 22 | 120.06 |  | 0
09.05.002 | ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 20 MM (3/4) - INCL CONEXOES | M | 1342.5 | 61.74 |  | 0
09.05.003 | ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 25 MM (1) - INCL CONEXOES | M | 230 | 72.92 |  | 0
09.05.004 | ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 32 MM (1 1/4) - INCL CONEXOES | M | 26 | 96.53 |  | 0
09.05.007 | ELETROD ACO GALV. QUENTE (NBR5624) 65MM(2X1/2) INCL CONEXOES | M | 86 | 171.57 |  | 0
09.05.051 | QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 80A P/ 22 A 26 DISJS. | UN | 4 | 816 |  | 0
09.05.070 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A | UN | 29 | 107.62 |  | 0
09.05.071 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A | UN | 1 | 143.57 |  | 0
09.05.073 | DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A | UN | 16 | 32.66 |  | 0
09.07.004 | FIO DE 2,50 MM2 750V (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO) | M | 7635 | 6.91 |  | 0
09.07.006 | FIO DE 6,00 MM2 750V (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO) | M | 690 | 12.29 |  | 0
09.07.011 | CABO DE 10 MM2 750V (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO) | M | 78 | 20.46 |  | 0
09.07.012 | CABO DE 16 MM2 750V (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO) | M | 176 | 30.99 |  | 0
09.08.002 | INTERRUPTOR DE 1 TECLA SIMPLES EM CX.4X2-ELETROD.AÇO GALV.A QUENTE | UN | 23 | 270.62 |  | 0
09.08.013 | TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 10A-250V-ELETR. AÇO GALV. A QUENTE | UN | 151 | 299.72 |  | 0
09.08.016 | TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 20A-250V-ELETR.AÇO GALV.A QUENTE | UN | 36 | 362.11 |  | 0
09.08.067 | INTERRUPTOR 1 TECLA BIPOLAR SIMPLES CAIXA 4X2- ELETR PVC RIGIDO | UN | 3 | 269.35 |  | 0
09.08.079 | TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V-ELETR. PVC RÍGIDO | UN | 8 | 228.89 |  | 0
09.08.089 | TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 20A-250V-ELETR.PVC RIGIDO | UN | 5 | 253.93 |  | 0
09.08.096 | TOMADA INDUSTRIAL DE PAREDE 2P+T 32A 220/240V ESTANQUE IP65 ELETR AÇO GALV.A QUENTE | UN | 1 | 1175.77 |  | 0
09.09.041 | IL-88 LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR C/DIFUSOR TRANSLÚCIDO <=24W | UN | 21 | 421.67 |  | 0
09.09.057 | LUMINÁRIA SOBREPOR LED TUBULAR VIDRO 2X18W TEMPERATURA DE COR 4000ºK | UN | 295 | 195.11 |  | 0
09.10.030 | SENSOR DE PRESENÇA INTERNO | UN | 2 | 121.94 |  | 0
09.11.041 | IL-101 PROJETOR LED <=100W L240 x H175 MM C/DIFUSOR DE VIDRO TEMPERADO. | UN | 18 | 215.48 |  | 0
09.11.043 | IL-101 PROJETOR LED <=100W L235 x H260 MM C/DIFUSOR DE VIDRO TEMPERADO. | UN | 28 | 633.25 |  | 0
09.12.001 | EX-01 EXAUSTOR AXIAL DN 40CM | UN | 1 | 2474.22 |  | 0
09.13.010 | PP-02 PARA RAIOS FRANKLIN COM MASTRO AÇO GALVANIZADO 02 X 3,00M | UN | 1 | 1049.58 |  | 0
09.13.015 | BARRA CHATA ACO GALVANIZADO (3/4X1/8) - CAPTOR P/ PARA RAIOS | M | 1121 | 58.57 |  | 0
09.13.018 | BARRA CHATA ACO GALVANIZADO (3/4X1/8) - DESCIDA P/ PARA RAIO | M | 137.5 | 41.77 |  | 0
09.13.025 | CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 80MM2 (7/16) SOB A TERRA | M | 642 | 63.41 |  | 0
09.13.027 | TERRA SIMPLES - 1 HASTE COM CAIXA DE INSPEÇÃO E TAMPA DE CONCRETO | UN | 25 | 496.48 |  | 0
09.13.030 | CAIXA SUSPENSA MEDIÇÃO ATERRRAMENTO 4X2 POLIPROPILENO Ø2'' | UN | 25 | 113.88 |  | 0
09.13.032 | CONEXAO EXOTERMICA CABO/CABO | UN | 62 | 71.88 |  | 0
09.13.033 | CONEXAO EXOTERMICA CABO/HASTE | UN | 71 | 89.86 |  | 0
09.13.034 | CONEXAO EXOTERMICA EM ESTRUTURA METALICA | UN | 18 | 63.3 |  | 0
09.13.035 | RELATORIO DE INSPEÇAO E MEDIÇAO COM LAUDO TECNICO DO SISTEMA DE PROTEÇAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERIC | UN | 1 | 3479.28 |  | 0
09.13.036 | TUBO DE PVC Ø 2'' X 3,00M PARA PROTEÇAO DESCIDA DE CORDOALHA | UN | 25 | 161.82 |  | 0
09.52.009 | REMOCAO DE TUBULACAO ELETRICA APARENTE ATE 2 | M | 230 | 8.39 |  | 0
09.52.017 | REMOCAO DE FIO EMBUTIDO ATE 16 MM2 | M | 122 | 1.67 |  | 0
09.52.019 | REMOCAO DE FIO APARENTE ATE 16 MM2 | M | 690 | 2.01 |  | 0
09.52.021 | REMOCAO DE TERMINAIS ,CONECTORES DE PRESSAO OU ROLDANAS PARA CABOS | UN | 9 | 13.43 |  | 0
09.52.030 | REMOCAO DE DISJUNTOR QUICK-LAG OU BASE P/ FUSIVEL DIAZED EM B.T | UN | 29 | 8.39 |  | 0
09.52.039 | REMOCAO DE BARRAMENTO DE COBRE | M | 3.2 | 33.58 |  | 0
09.54.001 | REMOCAO DE INTERRUPTORES TOMADAS BOTOES DE CAMPAINHA E CIGARRAS | UN | 8 | 26.86 |  | 0
09.54.006 | REMOCAO APARELHO ILUMINACAO,PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS FLUORESC | UN | 316 | 10.07 |  | 0
09.56.004 | REMOCAO CABOS E ESTICADORES OU DE BRACADEIRAS P/ 3 ESTAIS EM P.RAIOS | M | 789 | 33.58 |  | 0
09.62.017 | RETIRADA DE FIO EMBUTIDO ATE 16 MM2 | M | 2405 | 3.35 |  | 0
09.83.036 | BARRA DE COBRE PARA NEUTRO - 30 A | UN | 3.2 | 27.71 |  | 0
09.83.038 | BARRA DE COBRE PARA NEUTRO - 100 A | UN | 2 | 58.78 |  | 0
09.85.060 | CONDULETE DE 1 | UN | 65 | 65.01 |  | 0
09.85.063 | CONDULETE DE 2 | UN | 4 | 133.27 |  | 0
09.85.064 | CONDULETE DE 3/4 | UN | 124 | 59.47 |  | 0
10.01.058 | ISOLACAO TERMOACUSTICA - LA DE VIDRO ESP 1 | M2 | 12.11 | 36.42 |  | 0
11.02.066 | REGULARIZACAO DE SUPERFICIE P/ PREPARO IMPERM 1:3 E=2,5CM | M2 | 98 | 44.28 |  | 0
11.03.001 | COM ARGAMASSA CIM AREIA 1:3 COM HIDROFUGO (APLICACAO INTERNA) | M2 | 168 | 90.21 |  | 0
11.03.006 | IMPERMEABILIZAÇAO RESERV.ELEV COM ARGAMASSA POLIMERICA APLICAÇAO 2 DEMÃOS SEMIFLEXIVEL + 4 DEMÃOS FL | M2 | 98 | 78.99 |  | 0
11.03.099 | IMPERMEABILIZACOES | MV | 6630.9 | 715.2 |  | 0
11.04.004 | JUNTAS DE DILATACAO/MASTIQUE ELASTICO OU POLIURETANO | C3 | 12110 | 0.37 |  | 0
11.04.012 | ISOPOR PARA SUPORTE DE MASTIQUE | M | 242.2 | 10.3 |  | 0
11.04.021 | JUNTA ELASTICA ESTRUTURAL NEOPRENE (REF 2020F) INCLUSIVE LIMPEZA | M | 121.1 | 213.67 |  | 0
11.50.001 | DEMOLIÇÃO DE IMPERMEABILIZACOES COM MULTIMEMBRANAS ASFALT - ELEM SINT | M2 | 18140.11 | 14.07 |  | 0
11.50.002 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA COM IMPERMEABILIZANTE | M2 | 5249.47 | 16.89 |  | 0
11.50.003 | DEMOLIÇÃO DE ISOLAMENTO TÉRMICO COM CONCRETO CELULAR | M2 | 4521.04 | 2.81 |  | 0
11.50.004 | DEMOLIÇÃO DE ISOLAMENTO TÉRMICO DE MANTA DE LA DE VIDRO | M2 | 9070.05 | 1.4 |  | 0
12.01.001 | CHAPISCO | M2 | 624 | 17.82 |  | 0
12.01.006 | EMBOCO DESEMPENADO | M2 | 624 | 61.75 |  | 0
12.02.002 | CHAPISCO | M2 | 545.77 | 9.82 |  | 0
12.02.006 | EMBOCO DESEMPENADO | M2 | 545.77 | 61.92 |  | 0
12.02.036 | REVESTIMENTO COM AZULEJOS RETIFICADOS LISOS BRANCO BRILHANTE | M2 | 233.77 | 126.95 |  | 0
12.02.043 | PERFIL SEXTAVADO EM ALUMINIO PARA AZULEJO | M | 18 | 11.43 |  | 0
12.02.072 | GUARNIÇÃO APARELHADA 5 X 1 CM G1-C4 P/ACABAM JUNTAS DILATACAO | M | 121.1 | 20.09 |  | 0
12.04.004 | CHAPISCO | M2 | 3938.98 | 9.82 |  | 0
12.04.006 | EMBOCO DESEMPENADO | M2 | 3938.98 | 61.75 |  | 0
12.50.001 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA/GESSO EM FORRO E PAREDES | M2 | 473.5 | 15.8 |  | 0
12.50.002 | DEMOLIÇÃO DE REVEST DE AZULEJOS, PASTILHAS E LADRILHOS INCL ARG ASSENTAMENTO | M2 | 233.77 | 23.7 |  | 0
12.60.001 | RETIRADA DE MÁRMORE PEDRAS OU GRANITOS INCL DEMOLICÃO ARGAMASSA ASSENTAMENTO | M2 | 8.58 | 50.67 |  | 0
12.80.030 | REPARO EM TRINCAS E RACHADURAS | M | 26 | 19.43 |  | 0
13.01.004 | LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E=5CM | M2 | 126.32 | 58.06 |  | 0
13.01.018 | ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 C/ IMPERM. ESP=2,50CM | M2 | 126.32 | 46.29 |  | 0
13.02.004 | CIMENTADO DESEMPENADO E ALISADO C/ CORANTE E=3,5CM INCL ARG REG | M2 | 311.04 | 95.99 |  | 0
13.02.019 | LADRILHO HIDRAULICO 25X25 E=2CM - PISO TATIL DE ALERTA | M2 | 2.2 | 188.82 |  | 0
13.02.032 | FAIXA ANTIDERRAPANTE A BASE DE RESINA EPÓXICA E AREIA QUARTZOSA L=4CM | M | 12 | 21.88 |  | 0
13.02.053 | BORRACHA COLADA - PISO TATIL DE ALERTA | M2 | 3.1 | 289.05 |  | 0
13.02.059 | SINALIZAÇÃO VISUAL DE DEGRAUS FITA ADESIVA COR AMARELA 25x200MM (2 FAIXAS) | CJ | 4 | 21.95 |  | 0
13.02.069 | PORCELANATO ESMALTADO | M2 | 126.32 | 230.81 |  | 0
13.06.082 | SO-22 SOLEIRA DE GRANITO EM NIVEL 1 PEÇA (L= 14 A 17CM) | M | 2 | 193.51 |  | 0
13.06.084 | SO-24 - SOLEIRA DE GRANITO RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM 2 PEÇAS (L=14 A 17CM) | M | 1 | 256.1 |  | 0
13.07.002 | PE-02 PEITORIL | M | 21.6 | 121.3 |  | 0
13.50.001 | DEMOLICAO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO | M3 | 31.1 | 365.98 |  | 0
13.50.002 | DEMOLIÇAO PISO GRANILITE, LADRILHO HIDRAULICO, CERAMICO, CACOS, INCLUSIVE BASE | M2 | 126.32 | 44.24 |  | 0
13.80.075 | ENCHIMENTO DE PISO COM ARGILA EXPANDIDA | M3 | 515.14 | 854.35 |  | 0
14.01.002 | VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 3MM | M2 | 32.4 | 149.06 |  | 0
14.01.040 | VIDRO ARAMADO DE 7/8 MM | M2 | 162 | 695.14 |  | 0
14.60.001 | RETIRADA DE VIDRO INCLUSIVE RASPAGEM DE MASSA OU RETIRADA DE BAGUETES | M2 | 194.4 | 17.05 |  | 0
15.01.006 | ESMALTE A BASE DE ÁGUA EM ESTRUTURA METÁLICA | M2 | 165.6 | 33.85 |  | 0
15.01.035 | FUNDO ANTI-OXIDANTE EM ESTRUTURAS | M2 | 165.6 | 22.84 |  | 0
15.02.003 | MASSA NIVELADORA PARA INTERIOR | M2 | 885 | 35.81 |  | 0
15.02.005 | TINTA LATEX ECONOMICA | M2 | 885 | 46.47 |  | 0
15.03.021 | ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO | M2 | 44.68 | 46.51 |  | 0
15.03.028 | ESMALTE A BASE DE AGUA EM ESQUADRIAS DE FERRO | M2 | 64.8 | 59.06 |  | 0
15.03.032 | PRIMER P/ GALVANIZADOS (GALVIT/SIMILAR) - ESQUADRIAS | M2 | 31.68 | 48.99 |  | 0
15.03.035 | FUNDO ANTI-OXIDANTE EM ESQUADRIAS | M2 | 64.8 | 52.68 |  | 0
15.03.060 | FACE EXTERNA DE CALHAS/CONDUTORES COM TINTA SINTETICA (ESMALTE) | M | 3202.76 | 21.42 |  | 0
15.03.068 | PINTURA DUAS DEMÃOS ESMALTE FACE APARENTE DE TUBULAÇÃO Ø 3/4 | M | 8 | 10.97 |  | 0
15.03.073 | PINTURA DUAS DEMÃOS ESMALTE FACE APARENTE DE TUBULAÇÃO Ø1 1/2 | M | 21 | 15.54 |  | 0
15.03.075 | PINTURA DUAS DEMÃOS ESMALTE FACE APARENTE DE TUBULAÇÃO Ø 2 1/2 | M | 107 | 19.66 |  | 0
15.03.082 | PINTURA DUAS DEMÃOS ESMALTE FACE APARENTE DE TUBULAÇÃO PVC Ø 6 | M | 489.6 | 24.05 |  | 0
15.04.030 | VERNIZ ACRILICO BASE SOLVENTE COM 1 DEMAO PRIMER +2 DEMAOS VERNIZ ACRILICO BASE SOLVENTE | M2 | 1280 | 33.84 |  | 0
15.50.002 | REMOCAO DE OLEO,ESMALTE,LATEX/ACRILICO EM PAREDES COM LIXAMENTO | M2 | 4580.75 | 5.38 |  | 0
15.80.013 | ESMALTE EM ESQUADRIAS DE MADEIRA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE MASSA | M2 | 458.07 | 30.44 |  | 0
15.80.018 | TINTA LATEX STANDARD INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA | M2 | 5303.51 | 23.36 |  | 0
15.80.043 | TINTA LATEX ECONOMICA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA | M2 | 4580.75 | 21.68 |  | 0
15.80.044 | ESMALTE EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA | M2 | 4580.75 | 28.04 |  | 0
15.80.045 | ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCAO | M2 | 916.15 | 42.57 |  | 0
16.02.071 | LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM | M2 | 11.61 | 14.97 |  | 0
16.03.001 | CORTE DE MATO E GRAMA - ROÇAGEM MECANIZADA | M2 | 1260.86 | 1.46 |  | 0
16.03.006 | GRAMA SAO CARLOS EM PLACAS | M2 | 630.43 | 28.08 |  | 0
16.03.012 | GRAMA PRETA EM MUDAS | M2 | 630.43 | 116.01 |  | 0
16.05.031 | CA-21 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (20CM) | M | 98 | 218.27 |  | 0
16.05.038 | CANALETA DE CONCRETO 1/2 CANA DN 50CM P/ AGUAS PLUVIAIS | M | 144 | 147.97 |  | 0
16.05.039 | CANALETA DE CONCRETO 1/2 CANA DN 60CM P/ AGUAS PLUVIAIS | M | 98 | 198.26 |  | 0
16.05.041 | TC-04 TAMPA DE CONCRETO P/ CANALETA AP (25CM) | M | 35 | 238.89 |  | 0
16.05.044 | TC-07 TAMPA EM GRELHA DE FERRO GALVANIZADO P/ CANALETA (25CM) | M | 16 | 905.67 |  | 0
16.05.047 | TC-10 TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF. P/ CANALETA L=25CM | M | 180 | 132.94 |  | 0
16.05.050 | POÇO DE RETENÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL Ø 2,50M COM FUNDO DE BRITA | M | 2.5 | 3641.1 |  | 0
16.05.052 | TAMPA PRÉ-MOLDADA Ø 2,50M PARA POÇO DE RETENÇÃO DE A.P. COM TAMPA DE INSPEÇÃO Ø 0,60M | UN | 2 | 1148.92 |  | 0
16.05.058 | POÇO DE RETENÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL Ø 2,50M COM FUNDO DE CONCRETO | M | 3.6 | 4341.72 |  | 0
16.05.064 | TUBO PVC OCRE JUNTA ELASTICA DN 100 INCLUSIVE CONEXOES - ENTERRADO | M | 94 | 99 |  | 0
16.05.065 | TUBO PVC OCRE JUNTA ELASTICA DN 150 INCLUSIVE CONEXOES - ENTERRADO | M | 77 | 149.37 |  | 0
16.05.066 | TUBO PVC OCRE JUNTA ELASTICA DN 200 INCLUSIVE CONEXOES - ENTERRADO | M | 64 | 253.84 |  | 0
16.05.067 | TUBO PVC OCRE JUNTA ELASTICA DN 250 INCLUSIVE CONEXOES - ENTERRADO | M | 74 | 354.75 |  | 0
16.05.070 | CAIXA DE ALVENARIA - ESCAVACAO MANUAL COM APILOAMENTO DO FUNDO | M3 | 10.61 | 140.76 |  | 0
16.05.071 | CAIXA DE ALVENARIA - LASTRO DE CONCRETO | M3 | 17.18 | 1220.9 |  | 0
16.05.072 | CAIXA DE ALVENARIA - PAREDE DE 1/2 TIJOLO REVESTIDO | M2 | 33.6 | 335.23 |  | 0
16.05.074 | CAIXA DE ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO | M2 | 17.72 | 265.84 |  | 0
16.05.075 | CA-10 CAIXA DE AREIA 50X50 CM PARA AGUAS PLUVIAIS | UN | 26 | 550.22 |  | 0
16.05.076 | GRELHA FERRO PERF. - 1,00X0,40 M | UN | 13 | 893.4 |  | 0
16.06.048 | LOCAÇÃO MENSAL INCLUSIVE FRETE BEBEDOURO ELÉTRICO TEMPERATURA NATURAL OU GELADA. | UN | 15 | 492.96 |  | 0
16.06.051 | CANTEIRO DE OBRAS - LARG 3.30M | M2 | 33 | 645.83 |  | 0
16.06.058 | TAPUME H=225CM APOIADO NO TERRENO E PINTURA LATEX FACE EXTERNA COM LOGOTIPO | M | 156 | 127.3 |  | 0
16.06.066 | ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL | M | 196 | 35.05 |  | 0
16.06.077 | MANUTENÇÃO MENSAL DE PLACAS DE OBRA | M2 | 360 | 5.25 |  | 0
16.06.078 | FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PLACA DE IDENTIFICAÇAO DE OBRA INCLUSO SUPORTE ESTRUTURA DE MADEIRA. | M2 | 24 | 618.07 |  | 0
16.08.027 | CG-01 CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA | UN | 1 | 2231.3 |  | 0
16.08.028 | CI-01 CAIXA DE INSPECAO 60X60CM PARA ESGOTO | UN | 1 | 903.4 |  | 0
16.11.020 | LIMPEZA DE FACHADA POR HIDROJATEAMENTO | M2 | 630.43 | 11.14 |  | 0
16.15.005 | ALVENARIA AUTO PORTANTE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL DE 14X19X39 CM CLASSE A | M2 | 10.2 | 143.9 |  | 0
16.15.034 | MANTA GEOTÊXTIL NÃO TECIDO AGULHADO 100% POLIESTER, RT 10 | M2 | 96.88 | 29.16 |  | 0
16.15.040 | DRENAGEM COM PEDRA BRITADA | M3 | 94.56 | 285.46 |  | 0
16.18.015 | LOCAÇÃO MENSAL SANITÁRIO QUÍMICO COM DUAS HIGIENIZAÇÕES NA SEMANA, INCLUSO COLETA DE EFLUENTES | UN | 15 | 1899.3 |  | 0
16.35.001 | DEFINICAO E DEMARCACAO DA AREA DE REPARO, COM DISCO DE CORTE | M | 740.82 | 7.46 |  | 0
16.35.002 | ESCARIFICACAO MANUAL (CORTE DE CONCRETO) ATE 3CM DE PROFUNDIDADE | M2 | 461.62 | 281.52 |  | 0
16.35.005 | DEMOLICAO C/MARTELETES PNEUMATICOS ATE 5,0CM DE PROFUNDIDADE | M2 | 13 | 382.97 |  | 0
16.35.007 | LIXAMENTO ELETRICO DE ARMADURA C/ESCOVA CIRCULAR | M | 472.62 | 8.02 |  | 0
16.35.014 | LIMPEZA DO SUBSTRATO COM APLICACAO DE JATO DE AGUA FRIA | M2 | 747.24 | 14.74 |  | 0
16.35.019 | LIMPEZA DO SUBSTRATO, COM JATO DE AR COMPRIMIDO | M2 | 24.22 | 11.97 |  | 0
16.35.021 | PREPARACAO DO SUBSTRATOS POR SATURACAO COM AGUA | M2 | 176 | 9.34 |  | 0
16.35.022 | PREPARACAO DO SUBSTRATO POR APICOAMENTO MANUAL DA SUPERFICIE | M2 | 24.22 | 70.38 |  | 0
16.36.001 | REPAROS SUPERF ARGAM MONOCOMP CIMENTO C/POLÍMEROS (1,0<ESP<3.0CM) | M2 | 176 | 321.66 |  | 0
16.36.003 | REPAROS SUPERF ARGAM BICOMP CIMENTO C/POLÍMERO ACRILICO E FIBRA SINT (1,0<ESP<3,0CM) | M2 | 281.95 | 560.23 |  | 0
16.40.001 | PROTECAO DE ARMADURAS COM TINTA DE ALTO TEOR DE ZINCO | M | 450.62 | 8.05 |  | 0
16.41.001 | EMENDA POR TRASPASSE, PARA RECONSTITUICAO DA SECAO DA ARMADURA | KG | 461.62 | 18.4 |  | 0
16.46.001 | ANCORAGEM DE BARRAS DE ACO, COM RESINA BASE DE POLIESTER | D3 | 15 | 126.97 |  | 0
16.47.002 | PREPARACAO DE PONTE DE ADERENCIA COM ADESIVO BASE EPOXI | M2 | 1011.07 | 126.91 |  | 0
16.48.002 | LIXAMENTO GROSSO OU FINO COM LIXADEIRA ELETRICA | M2 | 198 | 23.62 |  | 0
16.48.003 | APLICACAO MANUAL DE ESTUQUE E PREPARO DE PASTA | M2 | 725.24 | 25.78 |  | 0
16.48.004 | POLIMENTO DO ESTUQUE, LIXAMENTO MANUAL | M2 | 725.24 | 9.03 |  | 0
16.48.013 | APLICACAO PINTURA IMPERM PRIMER DUAS DEMAOS VERNIZ ACRILICO BASE AGUA | M2 | 4900.26 | 43.17 |  | 0
16.50.010 | DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO | M3 | 500.01 | 365.98 |  | 0
16.80.013 | PISO DE CONCRETO DESEMPENADO C/ REQUADRO 1.80CM E=6CM | M2 | 1980 | 74.61 |  | 0
16.80.014 | LASTRO DE BRITA GRADUADA COMPACTAÇÃO MECÂNICA E=8CM | M2 | 1980 | 25.14 |  | 0
16.80.016 | TELA Q-92 PARA PISO DE CONCRETO | M2 | 1980 | 16.11 |  | 0
16.80.094 | LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA | M3 | 15.25 | 252 |  | 0
16.80.097 | CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO | UN | 29 | 940.99 |  | 0
16.80.098 | RETIRADA DE ENTULHO | M3 | 1611.09 | 117.29 |  | 0
16.85.049 | ABRIGO DE POCO EM ALVENARIA DE 1,00X1,00X0,60 M C/ TAMPA METALICA | UN | 3 | 1947.15 |  | 0
[5 empty] | TOTAL GERAL | 0