| ANEXO 4.1 MODELO DE PLANILHA DE PREÇOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Processo Metrô nº |  | 10019540 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pregão Eletrônico Compras.Gov nº |  | 90309/2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| Objeto: |  | EQUIPAMENTOS PARA DETECÇÃO DE INCÊNDIO |  |  |  |  |  |  |  |
| Razão Social da Proponente: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor Total Proposto: |  |  |  | Data da Apresentação da Proposta: |  |  |  |  |  |
| Os preços ofertados referem-se ao dia 01 (um) do mês e ano da apresentação da proposta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | QTDE | UNID | PREÇO EM R$ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | UNITÁRIO |  | TOTAL |
| 1 | 10056796 - DETECTOR DE INCÊNDIO INTELIGENTE FIREPRINT, COM ENTRADAS FOTOELÉTRICA ETÉRMICA E COMPATÍVEL COM A CENTRAL XLS DE SISTEMAS DE DETECÇÃO DI DE VPM/ORT/POT DA LINHA 15 – PRATA, TEMPERATURA OPERACIONAL 0° C A 38° C, UMIDADE 0-93%, REFERÊNCIA MODELO HFP-11, PART NUMBER 500-033290 DA SIEMENS. |  |  |  | 16 | PEÇ |  |  |  |
| 2 | 10058205 - MODULO DE CONTROLE DIRECIONAVEL, ALIMENTACAO 24 VCC / 6.5 mA, TAMANHO 4.0 (L) X 4.5 (A) X 1.25 (P) pol, PARA SISTEMA DE DETECCAO DE INCENDIDONOTIFIER DA LINHA 15 - PRATA. REFERENCIA FCM-1(A) DA NOTIFIER. |  |  |  | 3 | PEÇ |  |  |  |
| 3 | 10061319 - BASE PARA DETECTOR DE FUMAÇA DIAMETRO DE 6,1""(155MM); PARA CABOS DE 12A 24 AWG (0,5 A 2,5 MM); TEMPERATURA DE OPERAÇÃO DE 0°C A 66°C; FAIXA DEUMIDADE DE 10% A 93 % HR; SEM CONDENSAÇÃO; COMPATÍVEIS COM DETECTORES OPTICOS DE FUMAÇA MODELOS FSP-851 OU FSP-951 DA NOTIFIER. REFERÊNCIA: B710LP NOTIFIER. |  |  |  | 2 | PEÇ |  |  |  |
| 4 | 10062027 - BASE PARA DETECTOR DE INCÊNDIO NOTIFER, DIAMETRO DE 4", NA COR MARFIM,PARA SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO DA LINHA 15-PRATA NO TRECHO 1B, REFERÊNCIA B501-IV DA NOTIFIER. |  |  |  | 2 | PEÇ |  |  |  |
| 5 | 10062050 - MODULO DE LINHA CONVENCIONAL REMOTA, PARA SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARMEDE INCÊNDIO DA LINHA 15-PRATA. REFERÊNCIA FZM-1(A) DA NOTIFIER. |  |  |  | 3 | PEÇ |  |  |  |
| 6 | 10062066 - MÓDULO DE SUPERVISÃO DE UM CONTATO, PARA SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO DA LINHA 15-PRATA NO TRECHO 1B, REFERÊNCIA FMM-1 (A) DA NOTIFIER |  |  |  | 3 | PEÇ |  |  |  |
| 7 | 10062075 - MODULO DE SUPERVISÃO DE DOIS CONTATOS, PARA SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARMEDE INCÊNDIO DA LINHA 15-PRATA. REFERÊNCIA FDM-1 DA NOTIFIER. |  |  |  | 3 | PEÇ |  |  |  |
| 8 | 10062076 - MODULO DE SUPERVISÃO DE CONTATO 4-20mA, PARA SISTEMA DE DETECÇÃO EALARME DE INCÊNDIO DA LINHA 15-PRATA. REFERÊNCIA FMM-4-20 DA NOTIFIER. |  |  |  | 3 | PEÇ |  |  |  |
| 9 | 10062078 - SENSOR ELETROQUÍMICO DE GÁS PARA HIDROGÊNIO, MODBUS, ALIMENTAÇÃO POR 3FIOS COM FAIXA DE TENSÃO DE 16mA À 32mA EM 24Vdc, 3 RELÉS DE ALARMES PROGAMÁVEIS, CAIXA EM ALUMÍNIO COM GRAU DE PROTEÇÃO IP67, 2 ENTRADAS 3/4" NPT, PARA SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO DA LINHA 15- PRATA. REFERÊNCIA SPXCDULNG2 DA HONEYWELL. |  |  |  | 1 | PEÇ |  |  |  |
| PREÇO TOTAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES: Para elaboração da proposta deve ser considerado única e exclusivamente o descritivo técnico constante da planilha de preços – anexo 4.1. havendo qualquer divergência entre o código cadastrado no sistema compras.gov e o descrito na planilha de preços do edital, prevalece o descrito neste edital. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Esta Planilha deve ser preenchida e enviada ao Pregoeiro na etapa de negociação