MODELO DE PLANILHA DE PREÇOS QUE INTEGRARÁ O INSTRUMENTO CONTRATUAL NO CASO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL COM DIFERENÇA DE ALÍQUOTA

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | QUANT. | UNID | PREÇO EM R$ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Unitário | Valor unitário da diferença de alíquota de ICMS, se houver | Unitário para contrato | Total para Contrato |
|  |  | A | B | C | D | E = C – D | F = A x E |
| 1 | 10055595 - FILTRO DE AR; PARA ARMÁRIO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE DADOS (STD); ELEMENTO FILTRANTE MANTA EM FIBRA SINTÉTICA; CLASSE DE FILTRAGEM G2; CONFORME NBR-16101/2012; GRAMATURA 100 g/m²; CAPACIDADE ACUMULATIVA DE PÓ 100 g/m²; EFICIÊNCIA MÉDIA 65%; PERDA DE CARGA INICIAL 40 Pa PARA VELOCIDADE DE 2,5 m/s; PERDA DE CARGA FINAL 120 Pa PARA VELOCIDADE DE 2,5 m/s; MOLDURA EM ARAME RECOBERTO POR TNT OU COURVIN; COMPRIMENTO 391,0 mm (+/- 1,0); LARGURA 267,0 mm (+/- 1,0); ESPESSURA 7 ,7 mm (8,0 MÁXIMO); TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO 80 GRAUS CELSIUS; COM RETARDANTEANTI-CHAMA; RESISTÊNCIA À UMIDADE 50%. REFERÊNCIA FETP 889 DA AEROGLASS. | 800 | PEÇ |  |  |  |  |
| VALOR TOTAL DA DIFERENÇA DE ALIQUOTA ICMS |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GERAL PARA CONTRATAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETO: FILTRO DE AR |  |  |  |  |  |  |  |
| DATABASE: |  |  |  |  |  |  |  |