| ANEXO 4.1 MODELO DE PLANILHA DE PREÇOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pregão Eletrônico Compras.Gov nº |  | 90353/2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| Processo Metrô nº |  | 10022239 |  |  |  |  |  |  |  |
| Objeto: |  | FORNECIMENTO DE BOMBAS – GRUPO 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razão Social da Proponente: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor Total Proposto: |  |  |  | Data da Apresentação da Proposta: |  |  |  |  |  |
| Os preços ofertados referem-se ao dia 01 (um) do mês e ano da apresentação da proposta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | QTDE | UNID | PREÇO EM R$ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | UNITÁRIO |  | TOTAL |
| 1 | (2) CÓD. METRÔ – 15009991 - BOMBA SUBMERSIVEL, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO, 220/380/440 VCA, 4.0 cv, 3450 RPM, DIAMETRO NOMINAL DE RECALQUE 3 pol, DIAMETRO DO ROTOR 110 mm, CABO ELETRICO 4 X 1.5 mm² COM COMPRIMENTO 9.5 m, COM CONTATOR E RELE TERMICO DE SOBRECORRENTE.REFERENCIA SCAVENGER SJSI 40DB DA ABS. (REFERENCIA ANTIGA ROBUSTA 1000T DA ABS) |  |  |  | 1 | PÇA |  |  |  |
| 2 | (3) CÓD. METRÔ – 15009992 - BOMBA SUBMERSIVEL COMPLETA, MOTOR 3 CV, 220 V, TRIFÁSICA, 1750 RPM, SAÍDA DE 3" BSP, CARCAÇA EM FERRO FUNDIDO, EIXO EM AÇO INOX AISI 420, GRAU DE PROTEÇÃO IP68.REFERÊNCIA: MODELO ROBUSTA 850T 2V STD DA ABS SULZER. |  |  |  | 1 | PÇA |  |  |  |
| 3 | (4) CÓD. METRÔ – 15009993 - BOMBA SUBMERSIVEL COMPLETA, MOTOR 2 CV, 220 V, TRIFÁSICA, 1750 RPM, SAÍDA DE 3" BSP, CARCAÇA EM FERRO FUNDIDO, EIXO EM AÇO INOX AISI 420, GRAU DE PROTEÇÃO IP68.REFERÊNCIA: MODELO ROBUSTA 800T 2V 3" DA ABS SULZER. |  |  |  | 3 | PÇA |  |  |  |
| 4 | (5) CÓD. METRÔ – 15009995 - BOMBA SUBMERSIVEL, CARCAÇA DO MOTOR EM ALUMINIO /SILICIO COM ROTOR TIPO ABERTO EM FERRO FUNDIDO, EIXO EM ACO INOXIDAVEL AISI 420 NORMALIZADO, SELO MECANICO DE CERAMICA/CARVAO, CONEXAO DE DESCARGA COM DIAMETRO DE 2 POL., ACIONAMENTO POR MOTOR ELETRICO MONOFASICO DE 0,52 CV/220 VOLTS, ISOLACAO CLASSE B, ALTURA TOTAL 360 MM, DIAMETRO TOTAL 220 MM, COM CABO ELETRICO DE 10 METROS. REFERÊNCIA P-12ASM DA SPV |  |  |  | 4 | PÇA |  |  |  |
| 5 | (6) CÓD. METRÔ – 15009997 - BOMBA, TIPO SUBMERSÍVEL, PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA, FAIXA DE TRABALHO DE (5,7 m³/h; 17 m.c.a A 22 m.c.a) A (30,3 m³/h; 2 m.c.a A 5 m.c.a), DIÂMETRO DE RECALQUE DE 2 pol. (50,8 mm), MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 440 VCA/60 Hz, SEM CHAVE MAGNÉTICA.REFERENCIA P-20C2 DA SPV. |  |  |  | 1 | PÇA |  |  |  |
| 6 | (7) CÓD. METRÔ – 15009998 - BOMBA, TIPO SUBMERSIVEL, PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA, FAIXA DE TRABALHO DE (14 m³/h; 30 m.c.a A 36 m.c.a) A (81 m³/h; 4 m.c.a A 15 m.c.a), DIÂMETRO DE RECALQUE DE 3 pol. (76,2 mm), IMPULSOR EM AÇO-CROMO, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220 VCA/60 Hz, ACOMPANHA CABO DE ENERGIA DE 10 metros, SEM CHAVE MAGNÉTICA.REF. P-40C2-HH DA SPV. |  |  |  | 1 | PÇA |  |  |  |
| 7 | (8) CÓD. METRÔ – 15010000 - BOMBA, TIPO SUBMERSIVEL, PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA, FAIXA DE TRABALHODE (14 m³/h; 30 m.c.a A 36 m.c.a) A (81 m³/h; 4 m.c.a A 15 m.c.a), DIÂMETRO DE RECALQUE DE 3 pol. (76,2 mm), IMPULSOR EM AÇO-CROMO, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 440 VCA/60 Hz, ACOMPANHA CABO DE ENERGIA DE 10metros, SEM CHAVE MAGNÉTICA.REF. P-40C2-HH DA SPV. |  |  |  | 12 | PÇA |  |  |  |
| 8 | (10) CÓD. METRÔ – 15010004 - BOMBA SUBMERSIVEL, VAZAO 40.5 M3/H, ALTURA MANOMETRICA 8 MCA, DIAMETRO DE RECALQUE 2 POL., DIAMETRO DO PROPULSOR 126 MM, ACIONAMENTO POR MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 4 CV, TENSAO NOMINAL 440 VCA, TRIFASICO, ROTACAO NOMINAL 3450 RPM, ALTURA 453 MM, LARGURA 280 MM, PESO 38 KG, COMPRIMENTO DO CABO ELETRICO 5 METROS.REFERENCIA UNI-1000T DA ABS. |  |  |  | 2 | PÇA |  |  |  |
| 9 | (11) CÓD. METRÔ – 15010010 - BOMBA SUBMERSIVEL, VAZAO MAXIMA 1000 L/MIN, ALTURA MANOMETRICA MAXIMA 23MCA, IMPULSOR E CARCACA EM FERRO FUNDIDO, SELO MECANICO EM CERANICA/CARVAO, EIXO EM ACO INOXIDAVEL, PESO 48,5KG, CONEXAO DE RECALQUE DIAMETRO 3 POL, MOTOR ELETRICO 4.3CV/440VCA, 3450 RPM, C/CABOELETRICO PVC COMPR. 10 M, ALTURA 480MM, DIAMETRO 335MM.REFERÊNCIA EG-1000 DA SPV. |  |  |  | 1 | PÇA |  |  |  |
| 10 | (12) CÓD. METRÔ – 15010012 - BOMBA SUBMERSIVEL, VAZAO MAXIMA 36.7M3/H, ALTURA MANOMETRICA MAXIMA 20MCA, IMPUL. ACO CROMO E CARCACA GG25DIN1691, SELO MECAMICO CARVAO/CERAMICA, EIXO ACO INOXIDAVEL, PESO 28,0KG, CONEXAO DE RECALQUE DIAMETRO 3 POL, MOTOR ELETRICO 1.5CV/440VCA, 3450 RPM, C/CABO ELETRICO PVC COMPR. 5 M, ALTURA 365MM, DIAMETRO 200MM. REFERÊNCIA. ABS IND. BOMBAS LTDA OU UNI 550T 2/3/4V 3 BSP DA SULZER |  |  |  | 1 | PÇA |  |  |  |
| 11 | (13) CÓD. METRÔ – 15010018 - BOMBA, TIPO SUBMERSIVEL, CARCAÇA EM ALUMINIO SILICIO, PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA, FAIXA DE TRABALHO DE (9 m³/h; 75 m.c.a A 90 m.c.a) A (87,6m³/h; 5 m.c.a A 15 m.c.a), DIÂMETRO DE RECALQUE DE 4 pol., MOTORELÉTRICO TRIFÁSICO 440 VCA/60 Hz, SEM CHAVE MAGNÉTICA.REFERÊNCIA P-60-C2-HH DA SPV HIDROTÉCNICA. |  |  |  | 2 | PÇA |  |  |  |
| 12 | (15) CÓD. METRÔ – 15019680 - BOMBA SUBMERSÍVEL, ACIONAMENTO POR MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 0,8CV/440 VOLTS, ROTAÇÃO 3450 RPM, CARCAÇA DO MOTOR EM ALUMÍNIO /SILÍCIO COM ROTOR TIPO ABERTO EM FERRO FUNDIDO, EIXO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420 NORMALIZADO, SELO MECÂNICO DE CERÂMICA/CARVÃO, CONEXÃO DE DESCARGA COM DIÂMETRO DE 2 POL., ISOLAÇÃO CLASSE B, ALTURA TOTAL 220 MM, DIÂMETRO TOTAL 220 MM, COM CABO ELÉTRICO DE 10 METROS, PESO DE 9,4 KG.REFERENCIA P-12AS DA SPV. |  |  |  | 5 | PÇA |  |  |  |
| PREÇO TOTAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES: Para elaboração da proposta deve ser considerado o descritivo técnico constante da planilha de preços – anexo 4.1. havendo qualquer divergência entre o código cadastrado no sistema compras.gov e o descrito na planilha de preços do edital, prevalece o descrito neste edital. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Esta Planilha deve ser preenchida e enviada ao Pregoeiro na etapa de negociação

| ANEXO 4.1 MODELO DE PLANILHA DE PREÇOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pregão Eletrônico Compras.Gov nº |  | 90353/2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| Processo Metrô nº |  | 10022239 |  |  |  |  |  |  |  |
| Objeto: |  | FORNECIMENTO DE BOMBA, MOTO BOMBA E CONJUNTO DE MOTO BOMBA – GRUPO 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razão Social da Proponente: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor Total Proposto: |  |  |  | Data da Apresentação da Proposta: |  |  |  |  |  |
| Os preços ofertados referem-se ao dia 01 (um) do mês e ano da apresentação da proposta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | QTDE | UNID | PREÇO EM R$ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | UNITÁRIO |  | TOTAL |
| 1 | (1) CÓD. METRÔ – 15009880 - BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL, EXECUCAO STANDARD EM FERRO FUNDIDO, ROTOR EM FERRO FUNDIDO, EIXO EM ACO SAE 1045, VEDACAO POR GAXETA EM FIO DE ALGODAO, BOCAIS FLANGEADOS ANSI B16.1, VAZAO 65 M3/H, ALTURA MANOMETRICA 90 MCA, ROTACAO 3500 RPM, SEM MOTOR ELETRICO.REFERENCIA MEGANORM 50-200 DA KSB. . |  |  |  | 1 | PÇA |  |  |  |
| 2 | (9) CÓD. METRÔ – 15010003 - BOMBA SUBMERSIVEL, VAZAO 50 M3/H, ALTURA MANOMETRICA 31 MCA, DIAMETRO DE RECALQUE 100 MM, DIAMETRO DO PROPULSOR 265 MM, 4 POLOS, 1750 RPM, PESO MAXIMO 301 KG, ACIONAMENTO POR MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 25 CV OU 18,5 KW, TENSAO NOMINAL 440 VCA, COM ANEL DE APOIO E JOELHO DE LIGACAO DE 100 MM, CABO ELETRICO DE 7 METROS EM EPR 90GRC, CLASSE DE ISOLACAO F C/PROTETOR TERMICO.REF. AFP102-425 ABS |  |  |  | 1 | PÇA |  |  |  |
| 3 | (14) CÓD. METRÔ – 15015543 - MOTO-BOMBA, CONJUNTO, PARA VAZAO DE 6 M3/H E ALTURA MANOMETRICA 21MCA, MOTOR ELETRICO TRIFASICO PARA TENSAO NOMINAL 220 VCA, POTEN-CIA 2 CV, ROTACAO 3250 RPM, ISOLACAO CLASSE B, GRAU DE PROTECAOIP-54, CARCACA 90S-281 DA WEG, BASE DE FERRO FUNDIDO.REFERENCIA 211N DA ALBRIZZI PETRY LTDA. |  |  |  | 1 | PÇA |  |  |  |
| 4 | (16) CÓD. METRÔ – 1501979 - CONJUNTO MOTOBOMBA HORIZONTAL , PARA O SISTEMA DE BOMBAS DA ESTAÇÃOJARDIM COLONIAL, LINHA 15, DADOS DE PLACA DO CONJUNTO: ALTURAMANOMÉTRICA: 128 m; VAZÃO: 12,2 m³/h; POTÊNCIA: 15 CV; TENSÃO: 460 V;MODELO DA BOMBA MULTITEC D 32/4 – 2.1 DA KSB |  |  |  | 1 | PÇA |  |  |  |
| PREÇO TOTAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES: Para elaboração da proposta deve ser considerado o descritivo técnico constante da planilha de preços – anexo 4.1. havendo qualquer divergência entre o código cadastrado no sistema compras.gov e o descrito na planilha de preços do edital, prevalece o descrito neste edital. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Esta Planilha deve ser preenchida e enviada ao Pregoeiro na etapa de negociação

ANEXO 5

MODELO DE PLANILHA DE PREÇOS QUE INTEGRARÁ O INSTRUMENTO CONTRATUAL NO CASO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL COM DIFERENÇA DE ALÍQUOTA

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | CÓD. NCM | QUANT. | UNID | PREÇO EM R$ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Unitário | Valor unitário da diferença de alíquota de ICMS, se houver | Unitário para contrato | Total para Contrato |
|  |  |  | A | B | C | D | E = C – D | F = A x E |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VALOR TOTAL DA DIFERENÇA DE ALIQUOTA ICMS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GERAL PARA CONTRATAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETO: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DATABASE: |  |  |  |  |  |  |  |  |