| ANEXO 1 MODELO DE PLANILHA DE PREÇOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pregão Eletrônico Compras.Gov nº |  | 90381/2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| Processo Metrô nº |  | 10021540 |  |  |  |  |  |  |  |
| Objeto: |  | FORNECIMENTO DE LÂMPADAS E LUMINÁRIAS. |  |  |  |  |  |  |  |
| Razão Social da Proponente: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor Total Proposto: |  |  |  | Data da Apresentação da Proposta: |  |  |  |  |  |
| Os preços ofertados referem-se ao dia 01 (um) do mês e ano da apresentação da proposta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | QTDE | UNID | PREÇO EM R$ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | UNITÁRIO |  | TOTAL |
| 1 | 10037421 - LÂMPADA FLUORESCENTE, POTÊNCIA NOMINAL DE 14 W, TENSÃO NOMINAL APLICADA NA LÂMPADA DE 82 V, CORRENTE NOMINAL DE 0.17 A, FLUXO LUMINOSO DE 1200 A1350 LUMENS, ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR DE 80 A 89, TEMPERATURA DE COR DE 3000 KELVIN, VIDA MÉDIA DE 18000 HORAS, BULBO DO TIPO T5, BASE DOTIPO G5, DIÂMETRO NOMINAL DE 16 MM, COMPRIMENTO NOMINAL DE 549 MM. REFERÊNCIAS: TL514W-HE/830 DA PHILIPS OU FH14W/830HE DA OSRAM. |  |  |  | 1200 | PCA |  |  |  |
| 2 | 10037448 - LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR, POTÊNCIA NOMINAL DE 54 W, FLUXO LUMINOSO DE 4490 LM, TEMPERATURA DE COR DE 4000 K, ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR IRC 80 A 89, BASE DO TIPO G5, BULBO T5, VIDA MEDIANA 18000 H, DIÂMETRO NOMINAL DE 16 MM, COMPRIMENTO NOMINAL DE 1149 MM. REFERÊNCIAS LUMINUX FQ54W/840HO DA OSRAM OU LT54HT5-HQ/840 DA NARVA. |  |  |  | 1200 | PCA |  |  |  |
| 3 | 10037478 - LÂMPADA ILUMINAÇÃO LED; BULBO A60; POTÊNCIA MÁXIMA 15W; BASE E27; FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 1200LM; TEMPERATURA DE COR 3000/4500K; IRC MÍNIMO 80/CT; FATOR POTÊNCIA MÍNIMA 0.7; ÂNGULO DE ABERTURA MÍNIMO 180°; FONTE ALIMENTAÇÃO INCORPORADA; GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP- 20; ALIMENTAÇÃO 127/220VCA; VIDA ÚTIL MÍNIMA 25000 HORAS (L70); COMPRIMENTO MÁXIMO 130MM; DIÂMETRO MÁXIMO 65MM; COM CERTIFICAÇÃO ATIVA NO INMETRO. REFERÊNCIAS ULTRA LED A60-14W DA GOLDEN, OU 10061 DA KIAN, OU 06650 DA INTRAL. |  |  |  | 2500 | PCA |  |  |  |
| 4 | 10051307 - LUMINÁRIA TIPO REFLETOR LED, POTÊNCIA NOMINAL 30 W, TEMPERATURA DE COR 3000 K, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 2200 lm, VIDA ÚTIL 20.000 H, ALIMENTAÇÃO BIVOLT, CORPO EM ALUMÍNIO NA COR PRETA, ÂNGULO DE ABERTURA MÍNIMO 105°, GRAU DE PROTEÇÃO IP66, COM SUPORTE DE FIXAÇÃO, TAMANHO 220 X 180 X 90MM. REFERÊNCIA RS-30WBF DA LCQ. |  |  |  | 800 | PCA |  |  |  |
| 5 | 10057362 - LÂMPADA DE ILUMINAÇÃO LED, BULBO TUBULAR T5, POTÊNCIA MÁXIMA 18 W, BASE G5, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 1800 LM, TEMPERATURA DE COR 5000/6500 K, IRC MÍNIMO 80/CT, TIPO DE COR BRANCO FRIO, EFICIÊNCIA 111.1 LM/W, ÂNGULO DE ABERTURA MÍNIMO 120°, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0.92, FONTE DE ALIMENTAÇÃO INCORPORADA A LÂMPADA, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 25.000 H A L70, LED’S COM CERTIFICAÇÃO LM80, CORPO EM VIDRO, TENSÃO DE TRABALHO DE 127/220 VCA, GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP20, LIGAÇÃO UNILATERAL SENDO QUE O OUTRO LADO DEVE ESTAR COM OS TERMINAIS ISOLADOS ELETRICAMENTE, COMPRIMENTO DA LÂMPADA 1150 MM, COM CERTIFICAÇÃO ATIVA NO INMETRO, GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS. REFERÊNCIA 07507 (LAMP.LED TUBO T5 1150MM 18W-2000LM-6500K) DA INTRAL. |  |  |  | 2000 | PCA |  |  |  |
| PREÇO TOTAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES: Para elaboração da proposta deve ser considerado o descritivo técnico constante da planilha de preços. havendo qualquer divergência entre o código cadastrado no sistema compras.gov e o descrito na planilha de preços do edital, prevalece o descrito neste edital. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Esta Planilha deve ser preenchida e enviada ao Pregoeiro na etapa de negociação

A PROPONENTE, SE PROVOCADA PELO PREGOEIRO, DEVERÁ ENCAMINHAR ESTE ANEXO DEVIDAMENTE PREENCHIDO E ASSINADO, CONFORME MODELO, POR MEIO DO SISTEMA COMPRAS.GOV OU MEIO ELETRÔNICO (E-MAIL)

ANEXO 2

MODELO DE PLANILHA DE PREÇOS QUE INTEGRARÁ O INSTRUMENTO CONTRATUAL NO CASO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL COM DIFERENÇA DE ALÍQUOTA

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | QUANT. | UNID | PREÇO EM R$ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Unitário | Valor unitário da diferença de alíquota de ICMS, se houver | Unitário para contrato | Total para Contrato |
|  |  | A | B | C | D | E = C – D | F = A x E |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| VALOR TOTAL DA DIFERENÇA DE ALIQUOTA ICMS |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GERAL PARA CONTRATAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETO: |  |  |  |  |  |  |  |
| DATABASE: |  |  |  |  |  |  |  |

A PROPONENTE, SE PROVOCADA PELO PREGOEIRO, DEVERÁ ENCAMINHAR ESTE ANEXO DEVIDAMENTE PREENCHIDO E ASSINADO, CONFORME MODELO, POR MEIO DO SISTEMA COMPRAS.GOV OU MEIO ELETRÔNICO (E-MAIL)

ANEXO 3

MODELO DE DECLARAÇÕES

Local: ______________________________ 			Data: _____/____/______

Razão Social da Proponente: ______________________________

CNPJ da Proponente: ______________________________

À COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO – METRÔ - São Paulo - SP

Número da Licitação: 10021540

Objeto: FORNECIMENTO DE LÂMPADAS E LUMINÁRIAS.

Eu, na condição de representante legal da empresa acima identificada, interessada em participar do Pregão Eletrônico em referência, da COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ, declaro, sob as penas da lei:

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 117 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL

(I) sob as penas da lei, que observa as Normas de Segurança e Saúde no Trabalho, nos termos do parágrafo único do artigo 117 da Constituição do Estado de São Paulo.

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

(II) está em situação regular perante o Ministério do Trabalho e Previdência, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal.

DECLARAÇÃO REFERENTE À LEI ESTADUAL Nº 12.799/08 – CADIN ESTADUAL

(III) ter ciência de que a existência de registro no CADIN ESTADUAL, exceto se suspenso, impede a contratação com a Companhia do Metropolitano de São Paulo – Metrô, de acordo com a Lei estadual nº 12.799/08, sem prejuízo das demais cominações legais.

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA

(IV) que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social previstas em lei e normas específicas.

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO CÓDIGO DE CONDUTA E INTEGRIDADE DA COMPANHIA DO METRÔ

(V) a) estar ciente do inteiro teor e submeter-se às disposições do Código de Conduta e Integridade da Companhia do Metrô – disponível no site oficial do Metrô, inclusive no que concernem às sanções previstas, abstendo-se da prática de qualquer ato de corrupção, imoral, antiético, desleal ou de má-fé. b) estar ciente que caso a empresa tenha seu próprio Código de Conduta e Integridade, este deverá ser encaminhado à Companhia do Metrô no momento da assinatura do contrato, para que seja avaliado e assegurado que o referido código é compatível com o Código de Conduta e Integridade da Companhia do Metrô. Atentamos que caso o mesmo não seja compatível a empresa ganhadora se submeterá integralmente ao Código de Conduta e Integridade da Companhia do Metrô.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS IMPEDIMENTOS DE LICITAR E CONTRATAR COM A COMPANHIA DO METRÔ

(VI) que não se encontra impedido de licitar e contratar com a COMPANHIA DO METRÔ, em razão das hipóteses previstas, nos termos dos itens 2.9 e 2.10 das Condições Específicas deste Edital, do Regulamento de Licitações, Contratos e Demais Ajustes da Companhia do Metrô e do artigo 38, da Lei Federal nº 13.303/16.

DECLARAÇÃO DE INDEPENDÊNCIA DE PROPOSTA

(VII) especialmente para fins do disposto nas respectivas alíneas do item 4.20 do edital, declaro que: (a) a proposta apresentada para participar da licitação foi elaborada de maneira independente pela (licitante/Consórcio), e o seu conteúdo não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório; (b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório; (c) não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão  de participar ou em qualquer outra decisão de qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório; (d) o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório antes da adjudicação do seu objeto; (e) o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente informado, discutido ou recebido de qualquer integrante relacionado, direta ou indiretamente, ao órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e (f) está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração.

DECLARAÇÃO DE VALORAÇÃO DA PROPOSTA

(VIII) a proposta apresentada para participar da licitação compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes, considerando-se a data de sua entrega.

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESAS OU EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

[Microempresas ou empresas de pequeno porte devem incluir a declaração abaixo]

(IX) a empresa não se enquadra nos impedimentos previstos nos §§ 4º e seguintes, todos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e alterações, aplicáveis a beneficiadas de qualquer forma pela Lei Complementar 123/2006, cujos termos declara conhecer na íntegra. Ainda, a empresa está ciente que (conforme impedimento descrito no Artigo 4º § 2º da Lei Federal 14.133/2021) somente empresas que não tenham celebrado, no ano-calendário de realização desta licitação, contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte poderão ser beneficiadas nesta licitação por qualquer das vantagens descritas nos artigos 42 a 49 da Lei Complementar nº 123/2006. Diante disso, declara também que não se enquadra, na data deste pregão, nesse impedimento específico aplicável às empresas beneficiadas nesta licitação.

REPRESENTANTE LEGAL DA PROPONENTE

Nome completo e legível: ______________________________

CPF: ______________________________

E-mail institucional: ______________________________

E-mail pessoal: ______________________________

Assinatura: ______________________________

A PROPONENTE, SE PROVOCADA PELO PREGOEIRO, DEVERÁ ENCAMINHAR ESTE ANEXO DEVIDAMENTE PREENCHIDO E ASSINADO, CONFORME MODELO, POR MEIO DO SISTEMA COMPRAS.GOV OU MEIO ELETRÔNICO (E-MAIL)

ANEXO 4

INFORMAÇÕES DE DADOS BANCÁRIOS E E-MAIL

Local: ______________________________ 			Data: _____/____/______

Razão Social da Proponente: ______________________________

CNPJ da Proponente: ______________________________

À COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO – METRÔ - São Paulo - SP

Número da Licitação: 10021540

Objeto: FORNECIMENTO DE LÂMPADAS E LUMINÁRIAS.

Eu, na condição de representante da Empresa acima identificada, vencedora do certame em referência, da COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO – METRÔ, informo, sob as penas da Lei, as informações a seguir, em atendimento às Normas da Companhia e, também, às Instruções do TCE-SP:

Dados da conta que mantém junto ao BANCO DO BRASIL S.A:

Agência nº: ____________ 	Conta Corrente nº: ________________

. Nome completo e legível: ________________________

. CPF: _____________________

. Email Pessoal: _______________________

. Email Profissional: ______________________

Assinatura: ______________________________

NOTAS:

1) Em caso de instrumentos contratuais com mais de uma assinatura pela contratada, acrescentar os dados acima para cada um dos signatários.

2) Estar ciente de que o Instrumento Contratual (digital e/ou digitalizado) será encaminhado via e-mail, ao endereço eletrônico informado acima, e no momento do recebimento a Contratada manifestará a recepção dele, bem como o encaminhamento de informações e/ou documentos de caráter sigiloso, como informe de rendimentos e outras informações fiscais. Caso a Contratada deixe de manifestar-se quanto ao recebimento do Instrumento Contratual (digital e/ou digitalizado), no prazo de 02 (dois) dias do envio, a COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO – METRÔ considerará esta última data como a do recebimento. Nos casos em que for exigida assinatura por parte da Contratada no instrumento contratual, as informações acima deverão ser preenchidas com os dados do(s) signatário(s).

3) LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS (LGPD): Os dados pessoais coletados por meio do presente Anexo, serão tratados de acordo com a LGPD e com a Política de Privacidade e Tratamento de Dados Pessoais da COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO – METRÔ.

A PROPONENTE, SE PROVOCADA PELO PREGOEIRO, DEVERÁ ENCAMINHAR ESTE ANEXO DEVIDAMENTE PREENCHIDO E ASSINADO, CONFORME MODELO, POR MEIO DO SISTEMA COMPRAS.GOV OU MEIO ELETRÔNICO (E-MAIL)