II - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

À

COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO – METRÔ

Gerência de Contratações e Compras – GCP

#### DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 10022661

Examinadas as Condições Específicas, bem como toda a documentação que integra o presente Aviso de Dispensa Eletrônica, propomos fornecer o material objetivado nas condições que se seguem:

| ITEM | DESCRIÇÃO | QUANT. | UN. | PREÇO (R$) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL |
| 1 | CONEXÃO, TIPO LUVA, SOLDÁVEL, BOLSA X BOLSA, EM PVC RÍGIDO, COR MARROM, DIÂMETRO NOMINAL DE 32 MM, PARA TUBULAÇÕES DE SISTEMA HIDRÁULICO, ÁGUA FRIA. CÓDIGO DE REFERÊNCIA - 22170325 DA TIGRE. CÓDIGO DO METRÔ: 10050208 | 100 | PÇA |  |  |
|  | Referência cotada: |  |  |  |  |
| 2 | CONEXÃO NIPLE, ROSCA 1.1/2" BSP; DUPLO; MATERIAL FERRO MALEÁVEL PRETO; PROTEÇÃO SUPERFICIAL GALVANIZADO A FOGO; PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA; GÁS; VAPOR; ÓLEO E OUTRAS APLICAÇÕES HIDRÁULICAS EM GERAL; EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR 6590; ISO 5922 E EN 1542; ROSCA EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES DAS NORMAS NBR NM ISO 7-1; ABNT NBR 8133 E ISO 228. REFERÊNCIA 280 DA TUPY. CÓDIGO DO METRÔ: 10050307 | 50 | PÇA |  |  |
|  | Referência cotada: |  |  |  |  |
| 3 | LUVA, COBRE FOSFORADO, TIPO BOLSA-BOLSA DIÂMETRO NOMINAL 1/2" ESPESSURA DE 1,58 mm, COMPRIMENTO DE 22 mm. REFERÊNCIA 3516 DA DFM (DIVISÃO DE FERRAMENTAS E MATRIZES) CÓDIGO DO METRÔ: 10052230 | 12 | PÇA |  |  |
|  | Referência cotada: |  |  |  |  |
| 4 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PARA USO PREDIAL, SOLDÁVEL, COR MARROM, DIAMETRO DE 32MM, COMPRIMENTO NOMINAL DE 6M. REFERÊNCIA 10120322 DA TIGRE. CÓDIGO DO METRÔ: 10053499 | 100 | PÇA |  |  |
|  | Referência cotada: |  |  |  |  |
| 5 | ADAPTADOR CURTO, EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) RÍGIDO, NA COR MARROM, SOLDÁVEL, COM BOLSA E ROSCA, PRESSÃO DE SERVIÇO DE 75 m.c.a., COM DIÂMETRO NOMINAL DE 25 mm (LADO SOLDÁVEL), DIÂMETRO DE ROSCA DE 3/4 DE POLEGADA (LADO ROSQUEÁVEL), CONFORME NORMA ABNT NBR 5648, PARA REGISTRO DE INFRAESTURA HIDRÁULICA. REFERÊNCIA: 22000250 DA TIGRE; Amanco COD. 11508. CÓDIGO DO METRÔ: 10053633 | 112 | PÇA |  |  |
|  | Referência cotada: |  |  |  |  |
| 6 | REPARO PARA TORNEIRA AUTOMÁTICA, COMPOSIÇÃO BÁSICA: METAL, PLÁSTICO DE ENGENHARIA, ACABAMENTO: CROMADO, PRESSÃO DE TRABALHO: 2 A 40 MCA, DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA TOTAL 7,9 CM, LARGURA DO ENCAIXE SUPERIOR 3,1 CM, ROSCA DIÂMETRO DE 25MM 18FPP, TEMPORIZADOR: 4 A 11 SEGUDOS, APLICAÇÃO: TORNEIRA AUTOMÁTICA CONVENCIONAL DE (MESA OU PAREDE). REFERÊNCIA: CÓDIGO 1997 STOCMATIC, CÓDIGO 6013 FORUSIMATIC OU EQUIVALENTE. CÓDIGO DO METRÔ: 10063598 | 90 | PÇA |  |  |
|  | Referência cotada: |  |  |  |  |
| 7 | CAP SOLDÁVEL PVC RÍGIDO, PARA USO PREDIAL, SOLDÁVEL, COR MARROM, DIAMETRO DE 32MM. REFERÊNCIA: 22080326 – TIGRE CÓDIGO DO METRÔ: 10064301 | 65 | PÇA |  |  |
|  | Referência cotada: |  |  |  |  |
| 8 | ADAPTADOR "ENGATE RÁPIDO" COM AQUASTOP EM PLÁSTICO PARA MANGUEIRA DE 1/2". REFERÊNCIA: 78508000 TRAMONTINA CÓDIGO DO METRÔ: 10064315 | 260 | PÇA |  |  |
|  | Referência cotada: |  |  |  |  |
| 9 | NÍPEL ROSCÁVEL EM PVC 3/4 POL. REFERÊNCIA: 10200349 – FORTLEV CÓDIGO DO METRÔ: 10064341 | 140 | PÇA |  |  |
|  | Referência cotada: |  |  |  |  |
| 10 | TÊ DE REDUÇÃO 90º GRAUS SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL 32MM X 3/4" PARA ÁGUA FRIA, COR AZUL E CORPO EM PVC. REFERÊNCIA: 35308385 - TIGRE OU 15040 DA KRONA CÓDIGO DO METRÔ: 10064342 | 140 | PÇA |  |  |
|  | Referência cotada: |  |  |  |  |
| 11 | ADAPTADOR PLÁSTICO FÊMEA ROSCA 3/4" E REDUÇÃO PARA 1/2". REFERÊNCIA: 78502000 TRAMONTINA CÓDIGO DO METRÔ: 10064343 | 270 | PÇA |  |  |
|  | Referência cotada: |  |  |  |  |
| 12 | FUNIL PLÁSTICO PONTA FLEXÍVEL COM PENEIRA E ALÇA 145MM. REFERÊNCIA: 5372059 - SPARTA CÓD. COPAFER: 8386 CÓDIGO DO METRÔ: 10064344 | 140 | PÇA |  |  |
|  | Referência cotada: |  |  |  |  |
| VALOR TOTAL DO GRUPO*¹ = (*¹ CADASTRADO NA PROPOSTA/LANCES) |  |  |  |  | R$ |

Prazo de validade da proposta: 60 dias

Por meio desta proposta declaramos que:

I)	Estamos cientes que o atendimento a este Aviso de Dispensa Eletrônica importa na aceitação expressa das Condições Específicas e das Cláusulas Gerais do Fornecimento que o regem.

II)	Os materiais oferecidos possuem as mesmas especificações, características, desempenho e função que o material de referência original.

III)	Se esta PROPOSTA for adjudicada, terá a mesma força contratual irretratável, mediante o recebimento do instrumento Autorização de Fornecimento (AF).

IV) Sob as penas da Lei, para fins de atendimento às disposições contidas nas Instruções nº 01/2024 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – TCESP, declaramos estar CIENTES de que, mediante requisição desse tribunal,

a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico e-TCESP.

b) Poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP.

c) Além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (https://doe.tce.sp.gov.br/), em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil.

d) As informações pessoais dos responsáveis pela contratante e interessados estão cadastradas no módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2024.

e) É de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

IV.1 Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) o acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação,

b) se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

V)	E-mail da empresa e dados da conta que mantem junto ao BANCO DO BRASIL S.A:

E-mail da empresa:______________

Agência: _________

Conta Corrente, com dígito verificador: __________

VI)	Estamos cientes de que o Instrumento Contratual (digitalizado) será encaminhado via e-mail acima identificado, e no momento do recebimento manifestaremos a recepção do mesmo.

OBS: 	Caso a Contratada deixe de se manifestar quanto ao recebimento do Instrumento Contratual (digitalizado), no prazo de até 2 (dois) dias do envio, a COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO – METRÔ considerará esta última data como a data do recebimento.

VII) 	Estamos cientes em observar as Normas de Segurança e Saúde no Trabalho, nos termos do parágrafo único do artigo 117 da Constituição do Estado de São Paulo.

VIII) Estamos cientes de que a existência de registro no CADIN ESTADUAL, exceto se suspenso, impede a contratação com a Companhia do Metropolitano de São Paulo – Metrô, de acordo com a Lei estadual nº 12.799/08, sem prejuízo das demais cominações legais.

IX) 	a) Estamos cientes do inteiro teor e nos submetemos às disposições do Código de Conduta e Integridade da COMPANHIA DO METRÔ - disponível no site oficial do Metrô, inclusive no que concernem às sanções previstas, abstendo-nos da prática de qualquer ato de corrupção, imoral, antiético, desleal ou de má-fé. b) estamos cientes que caso a empresa tenha seu próprio Código de Conduta e Integridade, este deverá ser encaminhado à COMPANHIA DO METRÔ no momento da assinatura do contrato, para que seja avaliado e assegurado que o referido código é compatível com o Código de Conduta e Integridade da Companhia do Metrô. Atentamos que caso o mesmo não seja compatível a empresa ganhadora se submeterá integralmente ao Código de Conduta e Integridade da COMPANHIA DO METRÔ.

X) 	Não estamos impedidos de licitar e contratar com a COMPANHIA DO METRÔ, em razão das hipóteses previstas no item 5.3 das Condições Específicas do Aviso e artigo 38, da Lei Federal nº 13.303/16.

XI) 	Não nos enquadramos nos impedimentos previstos nos §§ 4º e seguintes, todos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e alterações, cujos termos declara conhecer na íntegra.

XII) (a) a proposta apresentada para participar da dispensa de licitação, foi elaborada de maneira independente pela Proponente, e o seu conteúdo não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro proponente ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento; (b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da dispensa de licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante, em potencial ou de fato, no presente procedimento; (c) não tentamos por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão  de participar ou em qualquer outra decisão  de qualquer outro proponente ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento; (d) o conteúdo da proposta apresentada para participar da dispensa de licitação não foi,  no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro proponente ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento antes da efetivação da contratação do seu objeto; (e) o conteúdo da proposta apresentada para participar da dispensa de licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente informado, discutido ou recebido de qualquer integrante relacionado, direta ou indiretamente, ao órgão contratante antes da apresentação da proposta; e (f) estamos plenamente cientes do teor e da extensão desta declaração.

DADOS DA PROPONENTE:

| RAZÃO SOCIAL COMPLETA: |  |
| --- | --- |

| ENDEREÇO: |  |
| --- | --- |

| CEP: |  | CIDADE: |  | ESTADO: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| CNPJ: |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL: |  |
| --- | --- | --- | --- |

| NOME DA PESSOA P/ CONTATO: |  | TELEFONE |  |
| --- | --- | --- | --- |

| E-MAIL: |  |
| --- | --- |

_____________________________

Assinatura do representante legal

Nome completo e legível do representante legal:_______________________________________________________

A PROPONENTE DEVERÁ ENCAMINHAR ESTE ANEXO II DEVIDAMENTE PREENCHIDO E ASSINADO, PREFERENCIALMENTE COM CERTIFICADO DIGITAL, POR MEIO DO SISTEMA COMPRAS.GOV

MODELO DE PLANILHA DE PREÇOS QUE INTEGRARÁ O INSTRUMENTO CONTRATUAL NO CASO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL COM DIFERENÇA DE ALÍQUOTA

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | QUANT. | UNID | PREÇO EM R$ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Unitário | Valor unitário da diferença de alíquota de ICMS, se houver | Unitário para contrato | Total para Contrato |
|  |  | A | B | C | D | E = C – D | F = A x E |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| VALOR TOTAL DA DIFERENÇA DE ALIQUOTA ICMS |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GERAL PARA CONTRATAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETO: |  |  |  |  |  |  |  |
| DATABASE: |  |  |  |  |  |  |  |