| ANEXO 1.1 MODELO DE PLANILHA DE PREÇOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Processo Metrô nº |  | 10022273 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pregão Eletrônico Compras.Gov nº |  | 90595/2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| Objeto: |  | CABOS ELÉTRICOS |  |  |  |  |  |  |  |
| Razão Social da Proponente: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor Total Proposto: |  |  |  | Data da Apresentação da Proposta: |  |  |  |  |  |
| Os preços ofertados referem-se ao dia 01 (um) do mês e ano da apresentação da proposta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | QTDE | UNID | PREÇO EM R$ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | UNITÁRIO |  | TOTAL |
| 1 | 10028212 - CABO DE CONTROLE FLEXÍVEL; TIPO SO-M; TENSÃO NOMINAL DE ISOLAMENTO 750 V; 2 CONDUTORES COM SECÇÃO NOMINAL DE 1,5 MM2; ENCORDOAMENTO CLASSE 5; EM COBRE ESTANHADO; ISOLAÇÃO EM COMPOSTO TERMOFIXO 90 GRC (EPR OU HFEPR); VEIAS COLORIDAS; COBERTURA EM COMPOSTO TERMOFIXO (SE1/A OU SE5)NA COR PRETA; APLICÁVEL A NORMA NBR9372. REFERÊNCIAS SO-M 2X1,50MM2 90C750V EST (cód. 30274000312030) DA COFIBAM OU TRAMABOR SO-M 90°C 750V DATRAMAR OU SO-M DA PAN ELETRIC OU SO-M 90ºC SN 750V DA SNEC. |  |  |  | 900 | M |  |  |  |
| 2 | 10028226 - CABO DE ENERGIA, TENSAO DE ISOLAMENTO 450/750 V, 1 CONDUTOR, SEÇÃO NOMINAL 1,0 mm², ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, COBRE NU, ISOLACAO EM COMPOSTO TERMOPLASTICO 70GRC (PVC/A) NA COR PRETA, APLICAVEL A NORMA NBRNM 247-3 (247 NM 02-C4-BWF-B OU 247 NM 02-C5-BWF-B). REFERÊNCIAS SUPERASTIC-FLEX DA PRYSMIAN OU DUFLEX 750V DA INDUSCABOS OU NAMBEIFLEX 450/750V DA NAMBEI. |  |  |  | 2200 | M |  |  |  |
| 3 | 10063728 - CABO DE POTÊNCIA; TENSÃO DE ISOLAMENTO 0,6/1KV; 3 CONDUTORES; SEÇÃO NOMINAL 6,0mm²; ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5; COBRE NÚ; ISOLACAO EM COMPOSTO TERMOFIXO 90 ºC (EPR OU HEPR); VEIAS COLORIDAS; COBERTURA EM TERMOPLASTICO (ST2) NA COR PRETA; ANTICHAMA; APLICAVEL A NORMA NBR 7286.REFERENCIAS: WIREX.POWER H90VF DA WIREX OU GTELFLEX MULTIPOLAR DA TELEFIO OU COBREFLEX HEPR 90°C DA COBREFLEX OU G7 EASY DA PRYSMIAN OU MULTINAX FLEX HEPR 90ºC DA COBRECOM. |  |  |  | 500 | M |  |  |  |
| 4 | 10063742 - CABO DE ENERGIA, TENSÃO NOMINAL DE ISOLAMENTO 15/25KV; 1 CONDUTOR COM SEÇÃO NOMINAL DE 120 mm2; ENCORDOAMENTO CLASSE 2; EM COBRE NÚ; BLINDAGEMDO CONDUTOR EM COMPOSTO SEMICONDUTOR EXTRUDADO; ISOLAÇÃO EM COMPOSTO TERMOFIXO 105ºC (EPR 105); BLINDAGEM DA ISOLAÇÃO NÃO METÁLICA EM COMPOSTO SEMICONDUTOR EXTRUDADO; BLINDAGEM DA ISOLAÇÃO METÁLICA EM FIOS DE COBRE NÚ APLICADOS HELICOIDALMENTE; COBERTURA EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO (PVC) NA COR PRETA; DIÂMETRO EXTERNO NOMINAL MÁXIMO DE 35mm; APLICÁVEL AS NORMAS NBR 6251 E NBR 7286; ACONDICIONAMENTO EM BOBINA DE 500 METROS. REFERÊNCIA: EPR105-PVC 15/25KV DA NEXANS OU EPRONAX 105 15/25KV DA INDUSCABOS OU WIREX.POWER B105V 15/25KV (cód. 50014.001.398.001.4) DA WIREX |  |  |  | 500 | M |  |  |  |
| PREÇO TOTAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES: Para elaboração da proposta deve ser considerado única e exclusivamente o descritivo técnico constante da planilha de preços – anexo 4.1. havendo qualquer divergência entre o código cadastrado no sistema compras.gov e o descrito na planilha de preços do edital, prevalece o descrito neste edital. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Esta Planilha deve ser preenchida e enviada ao Pregoeiro na etapa de negociação