II - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

À

COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO – METRÔ

Gerência de Contratações e Compras – GCP

#### DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 10022621

Examinadas as Condições Específicas, bem como toda a documentação que integra o presente Aviso de Dispensa Eletrônica, propomos fornecer o material objetivado nas condições que se seguem:

| ITEM | DESCRIÇÃO | QUANT. | UN. | PREÇO (R$) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL |
| 1 | REGISTRADOR DE DADOS MULTICANAL (MEMORY LOGGER), PORTÁTIL, COM VISUALIZAÇÃO DOS DADOS DE MEDIÇÃO (VALORES NUMÉRICOS E FORMAS DE ONDAS); ENTRADAS (MÍN.): 10 CANAIS ANALÓGICOS P/ SINAIS DE TENSÃO E TEMPERATURA, ISOLADOS, COM CONEXÃO TIPO BLOCO DE TERMINAIS, 4 CANAIS PARA PULSO, COM GRAVAÇÃO SIMULTÂNEA DE MÚLTIPLOS CANAIS; ENTRADA MÁX. PERMITIDA: 60 VCC (ENTRADA ANALÓGICA), -5 V A 10 VCC (ENTRADA DE PULSO); TENSÃO NOMINAL MÁX. À TERRA: 30 VCA (RMS), 60 VCC (TENSÃO QUE NÃO CAUSA DANOS QUANDO APLICADA ENTRE O CANAL DE ENTRADA E O CHASSI E ENTRE CADA CANAL DE ENTRADA); PARÂMETROS DE MEDIÇÃO DE TENSÃO: 5 FAIXAS DE ±100 mV A ±60 V E 1 FAIXA DE 1 V A 5V, RESOLUÇÃO MÁX. DE 5 µV, PRECISÃO DE ±0,1% (f.s.); PARÂMETROS DE MEDIÇÃO DE TEMPERATURA: PARA TERMOPARES TIPO K, J, E, T, N, R, S, B, FAIXA DE MEDIÇÃO DE -200°C A 2000°C (DEPENDENDO DO SENSOR), RESOLUÇÃO MÁX. DE 0,1°C, PRECISÃO DE ±1,5°C; PARÂMETROS DE MEDIÇÃO DE PULSO: CONTAGEM DE PULSOS DE 0 A 1000 M, RESOLUÇÃO MÁX. DE 1 PULSO, CONTAGEM DE ROTAÇÕES DE 0 A 5000/n r/s (f.s.), RESOLUÇÃO MÁX. DE 1/n r/s COM PULSOS POR ROTAÇÃO (n) CONFIGURÁVEL DE 1 A 1.000; CONFIGURAÇÕES DE MEDIÇÃO: INTERVALOS DE GRAVAÇÃO DE 10 ms A 1 HORA (TODOS OS CANAIS DE ENTRADA DEVEM SER VERIFICADOS DURANTE CADA INTERVALO DE GRAVAÇÃO), ESCALA DE TEMPO DO GRÁFICO COM OPÇÕES DE 100 ms A 1 DIA POR DIVISÃO (CONFIGURAÇÃO INDEPENDENTE DO INTERVALO DE GRAVAÇÃO) E GRAVAÇÃO CONTÍNUA OU TEMPORIZADA; CÁLCULOS NUMÉRICOS: MÉDIA, VALOR DE PICO, VALOR MÁXIMO E MÍNIMO, TEMPO ATÉ O VALOR MÁXIMO E TEMPO ATÉ O VALOR MÍNIMO (DEVE REALIZAR NO MÍNIMO 4 TIPOS SIMULTÂNEOS) COM ARMAZENAMENTO AUTOMÁTICO DOS RESULTADOS NO CARTÃO CF OU NA MEMÓRIA USB AO FINALIZAR A MEDIÇÃO; DADOS DE FORMA DE ONDA: SALVAMENTO EM TEMPO REAL NO CARTÃO CF OU MEMÓRIA USB, EM FORMATO BINÁRIO OU CSV, DURANTE A MEDIÇÃO; FILTROS SELECIONÁVEIS: 50 Hz, 60 Hz OU OFF (FILTRAGEM DIGITAL DE ALTAS FREQUÊNCIAS NOS CANAIS ANALÓGICOS); FUNÇÃO TRIGGER: PARA OS CANAIS ANALÓGICOS E DE PULSO COM O RECURSO DE SELEÇÃO DA FONTE DE DISPARO EXTERNO PARA CADA CANAL; CAPACIDADE DE MEMÓRIA: ARMAZENAMENTO INTERNO MÍNIMO DE 3,5 MILHÕES DE PALAVRAS (7 MB), ARMAZENAMENTO EXTERNO COM CARTÃO CF E MEMÓRIA FLASH USB (FORMATO FAT/FAT32) C/ RECURSO DE CÓPIA DE DADOS ENTRE AS DUAS UNIDADES; INTERFACE EXTERNA PARA COMUNICAÇÃO COM UM COMPUTADOR, QUE PERMITA O CONTROLE REMOTO E A TRANSFERÊNCIA DE DADOS DO CARTÃO CF PARA O PC; CONEXÕES MÍNIMAS: 1 TERMINAL DE ATERRAMENTO, 1 TERMINAL DE SAÍDA DE ALARME, NÃO ISOLADO, PARA NÍVEIS DE LIMITES ALTO/BAIXO CONFIGURÁVEIS, JANELA DE LIMITE DE ENTRADA/SAÍDA, LÓGICA OR/AND PARA CADA CANAL DE ENTRADA, 2 TERMINAIS COM LÓGICA OR/AND (1 ENTRADA E 1 SAÍDA), FUNÇÃO DE “TRIGGER” PARA OPERAÇÃO PARALELA E SINCRONIZADA COM OUTROS REGISTRADORES DO MESMO TIPO; DISPLAY: TELA LCD COLORIDA DE 4” A 5", RESOLUÇÃO WQVGA MÍNIMA DE 480 × 272 PIXELS, COM SUPORTE, NO MÍNIMO, AO IDIOMA INGLÊS; TECLADO OPERACIONAL: TECLAS P/ SELEÇÃO DE TELA, CONFIGURAÇÃO E EXIBIÇÃO, ROLAGEM DA FORMA DE ONDA E MOVIMENTO DO CURSOR, SALVAR DADOS E INICIAR E PARAR A MEDIÇÃO; ALIMENTAÇÃO: ADAPTADOR DE ENERGIA COM ENTRADA DE 100 A 240 VCA E BATERIA NiMH COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 2,5 HORAS EM USO CONTÍNUO, COM CARREGAMENTO ENQUANTO INSTALADA NO EQUIPAMENTO; CONTROLE DE ALIMENTAÇÃO: CHAVE SELETORA LIGA/DESLIGA; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO MÍN.: DE 0°C A 40°C, ATÉ 80% UR; DIMENSÕES MÁXIMAS: (C) 180 MM x (L) 110 MM x (A) 50 MM; SOFTWARE DE AQUISIÇÃO DE DADOS: COMPATÍVEL COM WINDOWS 10/11 (32/64 BITS), C/ CONTROLE DE GRAVAÇÃO EM TEMPO REAL VIA PC, VISUALIZAÇÃO DE GRÁFICOS COM ROLAGEM, MARCAÇÃO DE EVENTOS, CÁLCULO DE FORMA DE ONDA (NO MÍN. ATÉ 60 CANAIS), CÁLCULOS NUMÉRICOS, CONVERSÃO DE DADOS PARA FORMATO CSV E TRANSFERÊNCIA PARA PLANILHA EXCEL E IMPRESSÃO DE RELATÓRIO LISTA DE EVENTOS E IMAGENS DAS FORMAS DE ONDA; ACESSÓRIOS: 1 GUIA DE MEDIÇÃO; 1 CD-R, CONTENDO O MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PDF O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE DADOS E O MANUAL DE INSTRUÇÕES DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE DADOS EM PDF; 1 CABO USB PARA COMUNICAÇÃO COM O PC; 1 ADAPTADOR DE ENERGIA COM ENTRADA DE 100 A 240 VCA; 1 CARTÃO COMPACT FLASH; 1 BATERIA NiMH; 10 CABOS DE CONVERSÃO (MÍN.) PARA FIO COM 2,4 m DE COMPRIMENTO; 1 ESTOJO RÍGIDO P/ TRANSPORTE DO EQUIPAMENTO E ACESSÓRIOS; CONFORMIDADE NORMATIVA: EN61010 (SEGURANÇA), EN61326, EN61000 (EMC); GARANTIA: MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NO TERRITÓRIO NACIONAL. EMBALAGEM: APROPRIADA, DE MODO A GARANTIR A INTEGRIDADE DO PRODUTO. REFERÊNCIA: LR8431-20 + 9830 + 9780 + L1011-10 + 9782 DA HIOKI. | 01 | PÇA |  |  |
|  | Referência cotada: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | R$ |

Prazo de validade da proposta: 60 dias

Por meio desta proposta declaramos que:

I)	Estamos cientes que o atendimento a este Aviso de Dispensa Eletrônica importa na aceitação expressa das Condições Específicas e das Cláusulas Gerais do Fornecimento que o regem.

II)	Os materiais oferecidos possuem as mesmas especificações, características, desempenho e função que o material de referência original.

III)	Se esta PROPOSTA for adjudicada, terá a mesma força contratual irretratável, mediante o recebimento do instrumento Autorização de Fornecimento (AF).

IV) Sob as penas da Lei, para fins de atendimento às disposições contidas nas Instruções nº 01/2024 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – TCESP, declaramos estar CIENTES de que, mediante requisição desse tribunal,

a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico e-TCESP.

b) Poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP.

c) Além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (https://doe.tce.sp.gov.br/), em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil.

d) As informações pessoais dos responsáveis pela contratante e interessados estão cadastradas no módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2024.

e) É de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

IV.1 Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) o acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação,

b) se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

V)	E-mail da empresa e dados da conta que mantem junto ao BANCO DO BRASIL S.A:

E-mail da empresa:______________

Agência: _________

Conta Corrente, com dígito verificador: __________

VI)	Estamos cientes de que o Instrumento Contratual (digitalizado) será encaminhado via e-mail acima identificado, e no momento do recebimento manifestaremos a recepção do mesmo.

OBS: 	Caso a Contratada deixe de se manifestar quanto ao recebimento do Instrumento Contratual (digitalizado), no prazo de até 2 (dois) dias do envio, a COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO – METRÔ considerará esta última data como a data do recebimento.

VII) 	Estamos cientes em observar as Normas de Segurança e Saúde no Trabalho, nos termos do parágrafo único do artigo 117 da Constituição do Estado de São Paulo.

VIII) Estamos cientes de que a existência de registro no CADIN ESTADUAL, exceto se suspenso, impede a contratação com a Companhia do Metropolitano de São Paulo – Metrô, de acordo com a Lei estadual nº 12.799/08, sem prejuízo das demais cominações legais.

IX) 	a) Estamos cientes do inteiro teor e nos submetemos às disposições do Código de Conduta e Integridade da COMPANHIA DO METRÔ - disponível no site oficial do Metrô, inclusive no que concernem às sanções previstas, abstendo-nos da prática de qualquer ato de corrupção, imoral, antiético, desleal ou de má-fé. b) estamos cientes que caso a empresa tenha seu próprio Código de Conduta e Integridade, este deverá ser encaminhado à COMPANHIA DO METRÔ no momento da assinatura do contrato, para que seja avaliado e assegurado que o referido código é compatível com o Código de Conduta e Integridade da Companhia do Metrô. Atentamos que caso o mesmo não seja compatível a empresa ganhadora se submeterá integralmente ao Código de Conduta e Integridade da COMPANHIA DO METRÔ.

X) 	Não estamos impedidos de licitar e contratar com a COMPANHIA DO METRÔ, em razão das hipóteses previstas no item 5.3 das Condições Específicas do Aviso e artigo 38, da Lei Federal nº 13.303/16.

XI) 	Não nos enquadramos nos impedimentos previstos nos §§ 4º e seguintes, todos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e alterações, cujos termos declara conhecer na íntegra.

XII) (a) a proposta apresentada para participar da dispensa de licitação, foi elaborada de maneira independente pela Proponente, e o seu conteúdo não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro proponente ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento; (b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da dispensa de licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante, em potencial ou de fato, no presente procedimento; (c) não tentamos por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão  de participar ou em qualquer outra decisão  de qualquer outro proponente ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento; (d) o conteúdo da proposta apresentada para participar da dispensa de licitação não foi,  no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro proponente ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento antes da efetivação da contratação do seu objeto; (e) o conteúdo da proposta apresentada para participar da dispensa de licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente informado, discutido ou recebido de qualquer integrante relacionado, direta ou indiretamente, ao órgão contratante antes da apresentação da proposta; e (f) estamos plenamente cientes do teor e da extensão desta declaração.

DADOS DA PROPONENTE:

| RAZÃO SOCIAL COMPLETA: |  |
| --- | --- |

| ENDEREÇO: |  |
| --- | --- |

| CEP: |  | CIDADE: |  | ESTADO: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| CNPJ: |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL: |  |
| --- | --- | --- | --- |

| NOME DA PESSOA P/ CONTATO: |  | TELEFONE |  |
| --- | --- | --- | --- |

| E-MAIL: |  |
| --- | --- |

_____________________________

Assinatura do representante legal

Nome completo e legível do representante legal:_______________________________________________________

A PROPONENTE DEVERÁ ENCAMINHAR ESTE ANEXO II DEVIDAMENTE PREENCHIDO E ASSINADO, PREFERENCIALMENTE COM CERTIFICADO DIGITAL, POR MEIO DO SISTEMA COMPRAS.GOV