| ANEXO 1.1 MODELO DE PLANILHA DE PREÇOS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NÚMERO DA LICITAÇÃO: 10021360 |  |  |  |  |  |
| OBJETO: FORNECIMENTO DE PRENSA CABO, ELETRODUTO E CONEXÃO |  |  |  |  |  |
| RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE: |  |  |  |  |  |
| Os preços ofertados referem-se ao dia 01 (um) do mês e ano da apresentação da proposta. |  |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO | QTDE | UNID | PREÇO EM R$ |  |
|  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL |
| 1 | CÓD. METRÔ - 10052980 - PRENSA-CABO, ROSCA PG29; CORPO EM LATÃO NIQUELADO; PARA CABO DE 70mm²;1"7/16; 16 FPP; SEXTAVADO DE 40 mm; GRAU DE PROTEÇÃOIP68; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO -25°C À 100°C; COMPRIMENTO TOTAL 48mm; COMPRIMENTO DA ROSCA 8mm. REFERÊNCIA 52015760 DA SKINTOP MS. | 77 | PÇA |  |  |
| 2 | CÓD. METRÔ - 10052995 - ELETRODUTO; EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD); FLEXÍVEL; NA CORPRETA; COM CORRUGAÇÃO HELICOIDAL; COM SEÇÃO CIRCULAR DE DIÂMETRO NOMINAL DE 2"; CONFORME NORMAS ABNT NBR 15715 E 13897, PARA PROTEÇÃO DE CABOS DE ENERGIA OU DE TELECOMUNICAÇÕES. REFERÊNCIA KANALEX DA KANAFLEX | 700 | M |  |  |
| 3 | CÓD. METRÔ - 10061377 - PRENSA CABO HSK-M-PVDF M25X1.5 13-18mm; ROSCA CURTA; LATÃO NIQUELADOIP68; 10BAR/IP69K; TEMPERATURA OPERACIONAL -35 C a +150 C; CERTIFICACÕES: ROHS, CE, PCT, UL, CSA, MONTADO COM CONTRA PORCA. REFERÊNCIA C699250050 HUMMEL | 115 | PÇA |  |  |
| 4 | CÓD. METRÔ - 10062581 - CONEXÃO, TIPO COTOVELO; EM 90 GRAUS; MODELO RQB1 90; PARA CONDUÍTESFLEXÍVEIS CORRUGADOS COM DIÂMETRO EXTERNO 54.30 mm A 54.50 mm; EMPLÁSTICO; COR PRETA; ROSCA MACHO M50 x 1.5 mm COM VEDAÇÃO CÔNICA; PARASISTEMA DE SUPRIMENTO ELÉTRICO DOS METROCARROS DA FROTA J, ATENDER AEN/IEC 61386-23.. REFERÊNCIA: 5104.054.250 DA FLEXA | 58 | PÇA |  |  |
| 5 | CÓD. METRÔ - 10062582 - CONEXÃO, TIPO COTOVELO; EM 90 GRAUS; MODELO RQB1 90; PARA CONDUÍTESFLEXÍVEIS CORRUGADOS COM DIÂMETRO EXTERNO 42.5 mm; EM PLÁSTICO; CORPRETA; ROSCA MACHO M40 X 1.5 mm; COM VEDAÇÃO CÔNICA; PARA SISTEMA DESUPRIMENTO ELÉTRICO DOS METROCARROS DA FROTA J, ATENDER A EN/IEC 61386-23. REFERÊNCIA: 5104.042.240 DA FLEXA. | 35 | PÇA |  |  |
| 6 | CÓD. METRÔ - 10062583 - ONEXÃO, TIPO COTOVELO; EM 90 GRAUS; MODELO RQB1 90; PARA CONDUÍTESFLEXÍVEIS CORRUGADOS COM DIÂMETRO EXTERNO 28.5 mm; EM PLÁSTICO; CORPRETA; ROSCA MACHO M25 X 1.5 mm; COM VEDAÇÃO CÔNICA; PARA SISTEMA DESUPRIMENTO ELÉTRICO DOS METROCARROS DA FROTA J, ATENDER A EN/IEC 61386-23. REFERÊNCIA: 5104.028.225 DA FLEXA | 35 | PÇA |  |  |
| 7 | CÓD. METRÔ - 10062584 - CONEXÃO, TIPO "T"; ENGATE RÁPIDO; TIPO RQT; PARA CONDUÍTES FLEXÍVEISCORRUGADOS COM DIÂMETRO EXTERNO 42,5 mm; EM PLÁSTICO; COR PRETA; PARASISTEMA DE SUPRIMENTO ELÉTRICO DOS METROCARROS DA FROTA J, ATENDER A DIN 5510-2 E/OU EN 45545-2. REFERÊNCIA: 5020.041.212 DA FLEXA. | 19 | PÇA |  |  |
| 8 | CÓD. METRÔ - 10062585 - CONEXÃO, TIPO RETA, MODELO RQG1, PARA CONDUÍTES FLEXÍVEIS CORRUGADOS COM DIÂMETRO 28.5 mm; EM POLIAMIDA; NA COR PRETO; IP66; ROSCA M32 X 1.5 mm; PARA SISTEMA DE SUPRIMENTO ELÉTRICO DOS METROCARROS DA FROTA J. REFERÊNCIA: 5020.055.228 DA FLEXA | 19 | PÇA |  |  |
| PREÇO TOTAL: |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES: Quando se tratar de compra por agrupamento (preço total) deve ser observada a instrução abaixo: O valor total aqui resultante é o valor que deverá ser registrado pela PROPONENTE, por ocasião da apresentação de sua oferta no sistema Compras.gov. |  |  |  |  |  |

ANEXO 5

MODELO DE PLANILHA DE PREÇOS QUE INTEGRARÁ O INSTRUMENTO CONTRATUAL NO CASO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL COM DIFERENÇA DE ALÍQUOTA

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | CÓD. NCM | QUANT. | UNID | PREÇO EM R$ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Unitário | Valor unitário da diferença de alíquota de ICMS, se houver | Unitário para contrato | Total para Contrato |
|  |  |  | A | B | C | D | E = C – D | F = A x E |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VALOR TOTAL DA DIFERENÇA DE ALIQUOTA ICMS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GERAL PARA CONTRATAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETO: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DATABASE: |  |  |  |  |  |  |  |  |