| ANEXO 1.1 MODELO DE PLANILHA DE PREÇOS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NÚMERO DA LICITAÇÃO: 10023340 |  |  |  |  |  |
| OBJETO: ELEMENTO FILTRANT |  |  |  |  |  |
| RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE: |  |  |  |  |  |
| Os preços ofertados referem-se ao dia 01 (um) do mês e ano da apresentação da proposta. |  |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO | QTDE | UNID | PREÇO EM R$ |  |
|  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL |
| 1 | (1) - CÓD. METRÔ - 10034299 - ELEMENTO FILTRANTE; EM MANTA SINTÉTICA PLISSADA; COM SUPORTE DE TELA METÁLICA RESISTENTE À CORROSÃO; NÚMERO DE PLISSAS: 19; DIMENSÕES: COMP. 610 mm X LARG. 270 mm X ESP. 20 mm; ESPESSURA MÍNIMA DA MANTA: 10 mm; CLASSE DE FILTRAGEM G4 (CONFORME NBR 16.101:2012); PARA FILTRO DE AR DE RETORNO DOS METROCARROS DA FROTA M. REFERÊNCIAS 2140-0303280200 DA KING OU FZ-G4 SEM MOLDURA DA AEROGLASS. | 5000 | PÇA |  |  |
| 2 | (2) - CÓD. METRÔ - 10064466 - ELEMENTO FILTRANTE; EM MANTA PLISSADA; EM MATERIAL FIBRA DE POLIÉSTER(PET); COM NO MÍNIMO 145 PLISSAS DISPOSTAS VERTICALMENTE; COM MOLDURAREFORÇADA EM POLIÉSTER; CLASSE DE FILTRAGEM G4; CONFORME NORMA ABNT/NBR16101/EN779; PERDA DE CARGA INICIAL INFERIOR A 85 PA; TEMPERATURA DETRABALHO ATÉ 70°C; DIMENSÕES 812X330X45 mm; PARA FILTRO DE AR DE RETORNODOS TRENS DA FROTA H; REFERÊNCIA SPUNLACED PREMIUM DA ITABOND-X | 1200 | PÇA |  |  |
| PREÇO TOTAL: |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES: Quando se trata de compra por agrupamento (preço total) deve ser observada a instrução abaixo: O valor total aqui resultante é o valor que deverá ser registrado no pela PROPONENTE, por ocasião da apresentação de sua oferta no Sistema compras.gov. |  |  |  |  |  |

Esta Planilha deve ser preenchida e enviada ao Pregoeiro na etapa de negociação

ANEXO 2

MODELO DE PLANILHA DE PREÇOS QUE INTEGRARÁ O INSTRUMENTO CONTRATUAL NO CASO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL COM DIFERENÇA DE ALÍQUOTA

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | CÓD. NCM | QUANT. | UNID | PREÇO EM R$ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Unitário | Valor unitário da diferença de alíquota de ICMS, se houver | Unitário para contrato | Total para Contrato |
|  |  |  | A | B | C | D | E = C – D | F = A x E |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VALOR TOTAL DA DIFERENÇA DE ALIQUOTA ICMS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GERAL PARA CONTRATAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETO: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DATABASE: |  |  |  |  |  |  |  |  |