| ANEXO 1 MODELO DE PLANILHA DE PREÇOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pregão Eletrônico Compras.Gov nº |  | 90138/2026 |  |  |  |  |  |  |  |
| Processo Metrô nº |  | 10023384 |  |  |  |  |  |  |  |
| Objeto: |  | FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS |  |  |  |  |  |  |  |
| Razão Social da Proponente: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor Total Proposto: |  |  |  | Data da Apresentação da Proposta: |  |  |  |  |  |
| Os preços ofertados referem-se ao dia 01 (um) do mês e ano da apresentação da proposta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | QTDE | UNID | PREÇO EM R$ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | UNITÁRIO |  | TOTAL |
| 1 | 20000607 - ARRUELA, EM ALUMÍNIO SILÍCIO, PARA ELETRODUTO DIÂMETRO INTERNO 3/4 POL, ROSCA GAS, DIÂMETRO EXTERNO 34.0 MM, ALTURA 4.20 MM. REFERÊNCIA ARA-15DA WETZEL. |  |  |  | 300 | PCA |  |  |  |
| 2 | 20000609 - CABO DE REDE; CATEGORIA 6; U/UTP; 4 PARES TRANÇADOS; BITOLA DE CADA CONDUTOR: 23 AWG; COBRE SÓLIDO; ISOLADOS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; CAPA EXTERNA COMPOSTA POR MATERIAL TERMOPLÁSTICO LSZH; DIÂMETRO FINAL NOMINAL: 6 mm; CORDÃO SEPARADOR; IMPEDÂNCIA: 85/115 OHMS; BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E ZERO DE HALOGÊNIO; CONFORME NORMAS: IEEE802.3, IEEE 802.3AN, IEEE 802.3Z, IEEE 802.3U, IEEE 802.5, IEEE802.12, IEC 60332. REFERÊNCIA: 23400195 - CABO GIGALAN GREEN U/UTP23AWGX4PCAT.6 LSZH-3D DA FURUKAWA. |  |  |  | 3355 | MTR |  |  |  |
| 3 | 20000610 - CAIXA DE PASSAGEM, TIPO LB DE 1 POL., ROSCA GAS(BSP), PROVA TEMPO. CONFORME ETM-8ET-01602 DO METRÔ. |  |  |  | 50 | PCA |  |  |  |
| 4 | 20000612 - CAIXA DE PASSAGEM, TIPO X DE 1 POL., ROSCA GAS (BSP), PROVA TEMPO. CONFORME ETM-8ET-01607 DO METRÔ. |  |  |  | 10 | PCA |  |  |  |
| 5 | 20000613 - CAIXA DE PASSAGEM, EM ALUMÍNIO, ACABAMENTO EM PINTURA NA COR CINZA, ENTRADA TIPO LR, ROSCA BSP (GAS) DE 1.0 POL, TAMPA EM ALUMÍNIO COM VEDAÇÃO, PARAFUSOS DE FIXAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO, A PROVA DE TEMPO, TAMANHO DA CAIXA 130 X 50 X 62 MM, ESPESSURA 3.5 MM, COMPRIMENTO TOTAL156 MM, LARGURA TOTAL 74 MM. REFERÊNCIA NTCL110LR03B DA NUTSTEEL. |  |  |  | 40 | PCA |  |  |  |
| 6 | 20000614 - CAIXA DE PASSAGEM, EM LIGA DE ALUMÍNIO, TIPO C, ENTRADAS C/ ROSCA GAS (BSP), DIÂMETRO 1 POL, A PROVA DE: TEMPO, GASES, PÓS E VAPORES, G. DE PROTEÇÃO IP-65, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, ACABAMENTO NATURAL SEM REBARBAS, TAMPA EM LIGA DE ALUMÍNIO COM VEDAÇÃO, DIMENSÕES: 145X60X62X22MM, CONFORME NBR 14136/02. REFERÊNCIA DGRT100-C-ST-BSPDA DAISA CONEXOES E ELETRODUTOS LTDA. |  |  |  | 180 | PCA |  |  |  |
| 7 | 20000615 - CAIXA DE PASSAGEM, EM LIGA DE ALUMÍNIO, TIPO E, ENTRADAS C/ ROSCA GAS (BSP), DIÂMETRO 1 POL, A PROVA DE: TEMPO, GASES, PÓS E VAPORES, G. DE PROTEÇÃO IP-65, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, ACABAMENTO NATURAL SEM REBARBAS, TAMPA EM LIGA DE ALUMÍNIO COM VEDAÇÃO, DIMENSÕES: 145X60X62X22MM, CONFORME NBR 14136/02. REFERÊNCIA DGRT100-E-ST-BSP DA DAISA CONEXÕES E ELETRODUTOS LTDA. |  |  |  | 20 | PCA |  |  |  |
| 8 | 20000631 - CAIXA DE PASSAGEM, EM ALUMÍNIO, ACABAMENTO EM PINTURA NA COR CINZA, ENTRADA DO TIPO C, ROSCA BSP 3/4 POL., TAMPA EM ALUMÍNIO COM VEDAÇÃO, PARAFUSOS DE FIXAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO, A PROVA DE TEMPO, TAMANHO DA CAIXA 116 X 46 X 56 MM, ESPESSURA 3.5 MM, COMPRIMENTO TOTAL 161 MM. REFERÊNCIAS MCLW DA MELFEX OU NTLC1110C-02B DA NUTSTEEL. |  |  |  | 125 | PCA |  |  |  |
| 9 | 20000616 - CAIXA DE PASSAGEM, EM ALUMÍNIO, ACABAMENTO EM PINTURA NA COR CINZA, ENTRADA TIPO LL, ROSCA BSP 3/4 POL, TAMPA EM ALUMÍNIO C/ VEDAÇÃO, PARAFUSOS DE FIXAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO, A PROVA DE TEMPO, TAMANHO DA CAIXA 116 X 46 X 56 MM, ESPESSURA 3.5 MM, COMPRIMENTO TOTAL 138MM, LARGURA TOTAL 68 MM. REFERÊNCIA MCLW DA MELFEX OU NTLC1110LL02B DA NUTSTEEL. |  |  |  | 60 | PCA |  |  |  |
| 10 | 20000617 - CAIXA DE PASSAGEM, TIPO TB DE 3/4 POL., ROSCA GAS(BSP), A PROVA TEMPO. REFERÊNCIAS R15/TB22 PETERCO/LUMENS OU 22 MULTI-ELETRO OU TB NUTSTEEL, CONFORME ETM-8ET-01598 DO METRÔ. |  |  |  | 40 | PCA |  |  |  |
| 11 | 20000632 - CAIXA DE PASSAGEM, EM ALUMÍNIO, ACABAMENTO EM PINTURA NA COR CINZA, ENTRADA DO TIPO T, DIÂMETRO DE 3/4 POL SEM ROSCA, TAMPA EM ALUMÍNIO COM VEDAÇÃO, PARAFUSOS DE FIXAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO, A PROVA DE TEMPO, TAMANHO DA CAIXA 116 X 51 X 54 MM, ESPESSURA 3.5 MM, COMPRIMENTO TOTAL170 MM, LARGURA TOTAL 81 MM. REFERÊNCIA DNT034D-T DA DAISA. |  |  |  | 60 | PCA |  |  |  |
| 12 | 20000620 - ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO, NÃO PLASTIFICADO, AUTOEXTINGUÍVEL, SEM ROSCA, COR CINZA, DIÂMETRO NOMINAL DE 25.4 MM, DIÂMETRO EXTERNO NOMINAL DE 33.0MM, ESPESSURA MÍNINA DA PAREDE DE 2.3 MM, COMPRIMENTO DE 3000.00MM. REFERÊNCIA ELETROTEL DA HIDROSSOL LTDA. |  |  |  | 310 | PCA |  |  |  |
| 13 | 20000630 - ELETRODUTO, EM PVC RÍGIDO, NÃO PLASTIFICADO, AUTOEXTINGUÍVEL, COR CINZA, SEM ROSCA, DIÂMETRO NOMINAL 3/4 POL, DIÂMETRO EXTERNO 26 MM, ESPESSURA DE PAREDE MIN. 2.3 MM, COMPRIMENTO 3000 MM, CONFORME NBR15465. REFERÊNCIA EPBL034(C) DA DAISA OU ELETROTEL DA HIDROSSOL. |  |  |  | 245 | PCA |  |  |  |
| 14 | 20000633 - LUVA CÔNICA, DO TIPO TERMINAL, EM LIGA DE ALUMÍNIO, SEM ROSCA INTERNA, PARA ELETRODUTO COM DIÂMETRO EXTERNO MÁXIMO DE 26.6 MM, DIÂMETRO NOMINAL DE 3/4 POL, COMPRIMENTO TOTAL DE 53 MM, COM ROSCA EXTERNA DE 3/4 POL BSP EM UMA EXTREMIDADE, FIXAÇÃO POR PARAFUSO, PARA USO INTERNO, TIPO UNIDUT CÔNICO. REFERÊNCIA UC-034S DA DAISA. |  |  |  | 650 | PCA |  |  |  |
| 15 | 20000621 - LUVA CÔNICA, TIPO TERMINAL, SEM ROSCA INTERNA, EM LIGA DEALUMÍNIO, DIÂMETRO NOMINAL DE 1 POL, ROSCA EXTERNA EM UMA EXTREMIDADE DE 1 POL BSP, FIXAÇÃO POR PARAFUSO, SEM VEDAÇÃO, USO INTERNO, DIMENSÕES: 57X33.7MM, PARA ELETRODUTO SCHEDULE 40. REFERÊNCIA UC-100(D-S-PA) DA DAISA. |  |  |  | 750 | PCA |  |  |  |
| 16 | 20000622 - LUVA RETA; EM LIGA DE ALUMÍNIO; DIÂMETRO NOMINAL 3/4"; COMPRIMENTO 64 mm; DIÂMETRO INTERNO NOMINAL 26,90 mm; PARA INSTALAÇÕES ABRIGADAS; TIPO UNIDUT; PARA EMENDA DE ELETRODUTOS RÍGIDOS QUE ATENDEM ÀS NORMAS NBR 5597- NBR 5598 - NBR 15465. REFERÊNCIA UR 034 (D-S-PA) DA DAISA. |  |  |  | 330 | PCA |  |  |  |
| 17 | 20000623 - LUVA RETA, EM LIGA DE ALUMÍNIO, PARA EMENDA DE ELETRODUTOS RÍGIDOS SEM ROSCA, DIÂMETRO NOMINAL 1.0 POL, DIÂMETRO INTERNO MÁXIMO DE 34MM, COMPRIMENTO DE 70 MM, FIXAÇÃO POR PARAFUSOS, A PROVA DE TEMPO/PÓS/GÁS E VAPOR. REFERÊNCIA URT-100S DA DAISA. |  |  |  | 380 | PCA |  |  |  |
| 18 | 20000635 - TERMINAL PARA CABO ELÉTRICO, TIPO ILHÓS TUBULAR SIMPLES, PARA 1 CONDUTOR DE 1.5 mm² (16 AWG), EM COBRE ELETROLÍTICO ESTANHADO, ISOLAÇÃO NA COR VERMELHA, COMPRIMENTO 14 mm, DIÂMETRO MENOR 1.7 mm, DIÂMETRO MAIOR 3.5mm. REFERÊNCIA H 1.5/14 DA CONEXEL OU H1,5/14 R SV DA WEIDMULLER. |  |  |  | 2.000 | PCA |  |  |  |
| 19 | 20000624 - TERMINAL PARA CABO ELÉTRICO, TIPO ILHÓS TUBULAR SIMPLES COM ISOLAÇÃO (ANEL) NA COR AMARELA, PARA CONDUTORES DE SECÇÃO DE 1.0 MM2 (17AWG), EM COBRE ELETROLITICO ESTANHADO, COMPRIMENTO: 16 MM, DIÂMETRO MENOR D1: 1.4MM, DIÂMETRO MAIOR D2: 3.0 MM. REFERÊNCIA H1/16 DA CONEXEL LTDA. |  |  |  | 2.050 | PCA |  |  |  |
| 20 | 20000634 - TERMINAL PARA CABO ELÉTRICO, TIPO ILHÓS TUBULAR SIMPLES COM ISOLAÇÃO, PARA CONDUTORES DE SECÇÃO 0,5 MM2 (22AWG), EM COBRE ELETROLÍTICO ESTANHADO, COR BRANCA, COMPRIMENTO 14 MM, DIÂMETRO MENOR D 1,3MM, DIÂMETRO MAIOR W 2,6 MM. REFERÊNCIA E0508 DA KSS TERMINAIS ELETRICOS LTDA. |  |  |  | 1.800 | PCA |  |  |  |
| 21 | 20000625 - CABO DE CONTROLE, TIPO PP, TENSÃO DE ISOLAMENTO DE 0.6/1kV, FORMADO POR 3 CONDUTORES, SEÇÃO NOMINAL 2.5mm², COMPOSTO POR FIOS DE COBRE NÚ<(>,<)> ELETROLÍTICO DE TÊMPERA MOLE COM ISOLAÇÃO EM COMPOSTO TERMO FIXO, COM VEIAS COLORIDAS E DISTINTAS NAS CORES AZUL, PRETO E VERDE, COBERTURA EPR 90°C NÃO HALOGENADO, NÃO PROPAGANTE À CHAMA, COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS NA COR PRETO, DIÂMETRO DO CONDUTOR 1.92mm, DIÂMETRO EXTERNO NOMINAL 10.7mm. REFERÊNCIA FLEX 90-3X2,5 DA PHELPSDODGE. |  |  |  | 600 | MTR |  |  |  |
| 22 | 20000509 - CONEXÃO MACHO-FÊMEA COM RABICHO, TIPO JST. 3 VIAS, EM PLÁSTICO PVC. 3 X22AWG (0,33mm2), COM 3 CORES DIFERENTES. TENSÃO DE ISOLAÇÃO MÍNIMA 250V. FAIXA DE TEMPERATURA: -25°C A 85°C. RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO: 500MOhms. CONEXÃO: PLUG MACHO E PLUG FÊMEA CONECTORIZADOS E COM RABICHOS DE 15cm. |  |  |  | 120 | PCA |  |  |  |
| 23 | 20000584 - CONECTOR SELADO AUTOMOTIVO 3 VIAS FÊMEA; SUPERSEAL; KIT COM 1 RECEPTÁCULO; 3 TERMINAIS FÊMEAS E 3 BUCHAS DE VEDAÇÃO; CAPACIDADE MÍNIMA DE TRABALHO 12A 250V, DIMENSÕES APROXIMADAS; COMPRIMENTO DE 28,3 mm, LARGURA de 22 mm E ALTURA DE 18 mm. REFERÊNCIA LW-66502S0331 DA AMP TE CONNECTIVITY. |  |  |  | 120 | PCA |  |  |  |
| 24 | 20000585 - CONECTOR SELADO AUTOMOTIVO 3 VIAS MACHO; SUPERSEAL; KIT COM 1 RECEPTÁCULO; 3 TERMINAIS MACHO E 3 BUCHAS DE VEDAÇÃO; CAPACIDADE MÍNIMA DE TRABALHO 12A 250V, DIMENSÕES APROXIMADAS; COMPRIMENTO DE 42 mm, LARGURA de 32,2 mm E ALTURA DE 17 mm. REFERÊNCIA LW-66501S0331 DA AMP TECONNECTIVITY. |  |  |  | 120 | PCA |  |  |  |
| PREÇO TOTAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES: Para elaboração da proposta deve ser considerado o descritivo técnico constante da planilha de preços. havendo qualquer divergência entre o código cadastrado no sistema compras.gov e o descrito na planilha de preços do edital, prevalece o descrito neste edital. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Esta Planilha deve ser preenchida e enviada ao Pregoeiro na etapa de negociação

ANEXO 2

MODELO DE PLANILHA DE PREÇOS QUE INTEGRARÁ O INSTRUMENTO CONTRATUAL NO CASO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL COM DIFERENÇA DE ALÍQUOTA

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | QUANT. | UNID | PREÇO EM R$ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Unitário | Valor unitário da diferença de alíquota de ICMS, se houver | Unitário para contrato | Total para Contrato |
|  |  | A | B | C | D | E = C – D | F = A x E |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| VALOR TOTAL DA DIFERENÇA DE ALIQUOTA ICMS |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GERAL PARA CONTRATAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETO: |  |  |  |  |  |  |  |
| DATABASE: |  |  |  |  |  |  |  |

ANEXO 3

MODELO DE DECLARAÇÕES

Local: ______________________________ 			Data: _____/____/______

Razão Social da Proponente: ______________________________

CNPJ da Proponente: ______________________________

À COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO – METRÔ - São Paulo - SP

Número da Licitação: 10023384

Objeto: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS

Eu, na condição de representante legal da empresa acima identificada, interessada em participar do Pregão Eletrônico em referência, da COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ, declaro, sob as penas da lei:

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 117 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL

(I) sob as penas da lei, que observa as Normas de Segurança e Saúde no Trabalho, nos termos do parágrafo único do artigo 117 da Constituição do Estado de São Paulo.

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

(II) está em situação regular perante o Ministério do Trabalho e Previdência, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal.

DECLARAÇÃO REFERENTE À LEI ESTADUAL Nº 12.799/08 – CADIN ESTADUAL

(III) ter ciência de que a existência de registro no CADIN ESTADUAL, exceto se suspenso, impede a contratação com a Companhia do Metropolitano de São Paulo – Metrô, de acordo com a Lei estadual nº 12.799/08, sem prejuízo das demais cominações legais.

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA

(IV) que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social previstas em lei e normas específicas.

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO CÓDIGO DE CONDUTA E INTEGRIDADE DA COMPANHIA DO METRÔ

(V) a) estar ciente do inteiro teor e submeter-se às disposições do Código de Conduta e Integridade da Companhia do Metrô – disponível no site oficial do Metrô, inclusive no que concernem às sanções previstas, abstendo-se da prática de qualquer ato de corrupção, imoral, antiético, desleal ou de má-fé. b) estar ciente que caso a empresa tenha seu próprio Código de Conduta e Integridade, este deverá ser encaminhado à Companhia do Metrô no momento da assinatura do contrato, para que seja avaliado e assegurado que o referido código é compatível com o Código de Conduta e Integridade da Companhia do Metrô. Atentamos que caso o mesmo não seja compatível a empresa ganhadora se submeterá integralmente ao Código de Conduta e Integridade da Companhia do Metrô.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS IMPEDIMENTOS DE LICITAR E CONTRATAR COM A COMPANHIA DO METRÔ

(VI) que não se encontra impedido de licitar e contratar com a COMPANHIA DO METRÔ, em razão das hipóteses previstas, nos termos dos itens 2.9 e 2.10 das Condições Específicas deste Edital, do Regulamento de Licitações, Contratos e Demais Ajustes da Companhia do Metrô e do artigo 38, da Lei Federal nº 13.303/16.

DECLARAÇÃO DE INDEPENDÊNCIA DE PROPOSTA

(VII) especialmente para fins do disposto nas respectivas alíneas do item 4.20 do edital, declaro que: (a) a proposta apresentada para participar da licitação foi elaborada de maneira independente pela (licitante/Consórcio), e o seu conteúdo não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório; (b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório; (c) não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão  de participar ou em qualquer outra decisão de qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório; (d) o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório antes da adjudicação do seu objeto; (e) o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente informado, discutido ou recebido de qualquer integrante relacionado, direta ou indiretamente, ao órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e (f) está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração.

DECLARAÇÃO DE VALORAÇÃO DA PROPOSTA

(VIII) a proposta apresentada para participar da licitação compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes, considerando-se a data de sua entrega.

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESAS OU EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

[Microempresas ou empresas de pequeno porte devem incluir a declaração abaixo]

(IX) a empresa não se enquadra nos impedimentos previstos nos §§ 4º e seguintes, todos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e alterações, aplicáveis a beneficiadas de qualquer forma pela Lei Complementar 123/2006, cujos termos declara conhecer na íntegra. Ainda, a empresa está ciente que (conforme impedimento descrito no Artigo 4º § 2º da Lei Federal 14.133/2021) somente empresas que não tenham celebrado, no ano-calendário de realização desta licitação, contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte poderão ser beneficiadas nesta licitação por qualquer das vantagens descritas nos artigos 42 a 49 da Lei Complementar nº 123/2006. Diante disso, declara também que não se enquadra, na data deste pregão, nesse impedimento específico aplicável às empresas beneficiadas nesta licitação.

REPRESENTANTE LEGAL DA PROPONENTE

Nome completo e legível: ______________________________

CPF: ______________________________

E-mail institucional: ______________________________

E-mail pessoal: ______________________________

Assinatura: ______________________________

A PROPONENTE, SE PROVOCADA PELO PREGOEIRO, DEVERÁ ENCAMINHAR ESTE ANEXO DEVIDAMENTE PREENCHIDO E ASSINADO, CONFORME MODELO, POR MEIO DO SISTEMA COMPRAS.GOV OU MEIO ELETRÔNICO (E-MAIL)

ANEXO 4

INFORMAÇÕES DE DADOS BANCÁRIOS E E-MAIL

Local: ______________________________ 			Data: _____/____/______

Razão Social da Proponente: ______________________________

CNPJ da Proponente: ______________________________

À COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO – METRÔ - São Paulo - SP

Número da Licitação: 10023384

Objeto: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS

Eu, na condição de representante da Empresa acima identificada, vencedora do certame em referência, da COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO – METRÔ, informo, sob as penas da Lei, as informações a seguir, em atendimento às Normas da Companhia e, também, às Instruções do TCE-SP:

Dados da conta que mantém junto ao BANCO DO BRASIL S.A:

Agência nº: ____________ 	Conta Corrente nº: ________________

. Nome completo e legível: ________________________

. CPF: _____________________

. Email Pessoal: _______________________

. Email Profissional: ______________________

Assinatura: ______________________________

NOTAS:

1) Em caso de instrumentos contratuais com mais de uma assinatura pela contratada, acrescentar os dados acima para cada um dos signatários.

2) Estar ciente de que o Instrumento Contratual (digital e/ou digitalizado) será encaminhado via e-mail, ao endereço eletrônico informado acima, e no momento do recebimento a Contratada manifestará a recepção dele, bem como o encaminhamento de informações e/ou documentos de caráter sigiloso, como informe de rendimentos e outras informações fiscais. Caso a Contratada deixe de manifestar-se quanto ao recebimento do Instrumento Contratual (digital e/ou digitalizado), no prazo de 02 (dois) dias do envio, a COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO – METRÔ considerará esta última data como a do recebimento. Nos casos em que for exigida assinatura por parte da Contratada no instrumento contratual, as informações acima deverão ser preenchidas com os dados do(s) signatário(s).

3) LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS (LGPD): Os dados pessoais coletados por meio do presente Anexo, serão tratados de acordo com a LGPD e com a Política de Privacidade e Tratamento de Dados Pessoais da COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO – METRÔ.

A PROPONENTE, SE PROVOCADA PELO PREGOEIRO, DEVERÁ ENCAMINHAR ESTE ANEXO DEVIDAMENTE PREENCHIDO E ASSINADO, CONFORME MODELO, POR MEIO DO SISTEMA COMPRAS.GOV OU MEIO ELETRÔNICO (E-MAIL)