| ANEXO 1.1 MODELO DE PLANILHA DE PREÇOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pregão Eletrônico Compras.Gov nº |  | 90164/2026 |  |  |  |  |  |  |  |
| Processo Metrô nº |  | 10023408 |  |  |  |  |  |  |  |
| Objeto: |  | Fornecimento de cabos elétricos - Grupo 01 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razão Social da Proponente: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor Total Proposto: |  |  |  | Data da Apresentação da Proposta: |  |  |  |  |  |
| Os preços ofertados referem-se ao dia 01 (um) do mês e ano da apresentação da proposta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | QTDE | UNID | PREÇO EM R$ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | UNITÁRIO |  | TOTAL |
| 1 | 10028227 - CABO DE ENERGIA, TENSAO DE ISOLAMENTO 450/750 V, 1 CONDUTOR, SEÇÃO NOMINAL 1,5 mm², ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, COBRE NU, ISOLACAO EM COMPOSTO TERMOPLASTICO 70GRC (PVC/A) NA COR PRETA, APLICAVEL A NORMA NBRNM 247-3 (247 NM 02-C4-BWF-B OU 247 NM 02-C5-BWF-B). REFERÊNCIAS: SUPERASTIC-FLEX DA PRYSMIAN OU DUFLEX 750V DA INDUSCABOS OU NAMBEIFLEX 450/750V DA NAMBEI OU TELFLEX BWF FLEXÍVEL 450/750V (cód. TELFLEX 115 T-70) DA TELEFIO OU CORDFLEX 750V PVC DA CORDEIRO OU CABO COBREFLEX PVC70ºC 450/750V DA COBREFLEX. |  |  |  | 1.000 | metro |  |  |  |
| 2 | 10028232 - CABO DE ENERGIA, TENSAO DE ISOLAMENTO 450/750 V, 1 CONDUTOR, SEÇÃO NOMINAL 2,5 mm², ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, COBRE NU, ISOLACAO EM COMPOSTO TERMOPLASTICO 70GRC (PVC/A) NA COR AZUL, APLICAVEL A NORMA NBRNM 247-3 (247 NM 02-C4-BWF-B OU 247 NM 02-C5-BWF-B). REFERÊNCIAS: SUPERASTIC-FLEX DA PRYSMIAN OU DUFLEX 750V DA INDUSCABOS OU NAMBEIFLEX450/750V DA NAMBEI OU TELFLEX BWF FLEXÍVEL 450/750V DA TELEFIO OU CORDFLEX 750V PVC DA CORDEIRO OU CABO COBREFLEX PVC 70ºC 450/750V DA COBREFLEX. |  |  |  | 4.000 | metro |  |  |  |
| PREÇO TOTAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES: Para elaboração da proposta deve ser considerado o descritivo técnico constante da planilha de preços – anexo 4.1. havendo qualquer divergência entre o código cadastrado no sistema compras.gov e o descrito na planilha de preços do edital, prevalece o descrito neste edital. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Pregão Eletrônico Compras.Gov nº |  | 90164/2026 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Processo Metrô nº |  | 10023408 |  |  |  |  |  |  |  |
| Objeto: |  | Fornecimento de cabos elétricos - Grupo 02 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razão Social da Proponente: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor Total Proposto: |  |  |  | Data da Apresentação da Proposta: |  |  |  |  |  |
| Os preços ofertados referem-se ao dia 01 (um) do mês e ano da apresentação da proposta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | QTDE | UNID | PREÇO EM R$ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | UNITÁRIO |  | TOTAL |
| 3 | 10028237 - CABO ELÉTRICO; TENSÃO DE ISOLAMENTO 0,75 kV; 1 CONDUTOR; SEÇÃO NOMINAL 6,0 mm²; ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5; COBRE ESTANHADO; ISOLAÇÃO EM COMPOSTO TERMOFIXO 130°C (EPR) NA COR PRETA; SEM COBERTURA; RESISTÊNCIA AO OZÔNIO; INTEMPÉRIES E UMIDADE; APLICÁVEL A NORMA NBR 9114. REFERÊNCIA: PANLIDES DA PAN ELETRIC OU TRAMALIDES 130°C 750V DA TRAMAR. |  |  |  | 1.000 | metro |  |  |  |
| 4 | 10028274 - CABO FLEXÍVEL; TENSÃO NOMINAL DE ISOLAMENTO 750 V; 1 CONDUTOR COM SECÇÃO NOMINAL DE 1,5 MM2; ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5; EM COBRE ESTANHADO; ISOLAÇÃO EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO 105 GRC (PVC/E) NA COR PRETA; APLICÁVEL A NORMA NBR9117. REFERÊNCIA TRAMAFLEX 105°C 750V DA TRAMAR OULM-105 750V EST (CÓD. 30262100254030) DA COFIBAM. |  |  |  | 400 | metro |  |  |  |
| 9 | 10061888 - CABO DE POTÊNCIA; TENSÃO NOMINAL DE ISOLAMENTO 1.8/3KV; 1 CONDUTOR; SEÇÃO NOMINAL 300mm²; ENCORDOAMENTO CLASSE 5 OU 6; COBRE ESTANHADO; ENFITAMENTO POR FITA TÊXTIL EMBORRACHADA; ISOLAÇÃO EM COMPOSTO TERMOFIXO NÃO HALOGENADO MÍN. 120GRC; COBERTURA EM COMPOSTO TERMOFIXO NÃO HALOGENADO NA COR PRETA; RESISTENTE A ÓLEO E A COMBUSTÍVEIS; RETARDANTE A CHAMA; BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS (LIVRE DE HALOGÊNIO); APLICÁVEL AS NORMAS: EN50264, EN60228, BS6853, NFF 16-101. REFERÊNCIA RADOX® 4 GKW-AX 1800V M DA HUBER+SUHNER OU TRAMADOX RW 1,8/3kV 155°C (cód: 01.20.0.0258) DA TRAMAR. |  |  |  | 100 | metro |  |  |  |
| PREÇO TOTAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES: Para elaboração da proposta deve ser considerado o descritivo técnico constante da planilha de preços – anexo 4.1. havendo qualquer divergência entre o código cadastrado no sistema compras.gov e o descrito na planilha de preços do edital, prevalece o descrito neste edital. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Pregão Eletrônico Compras.Gov nº |  | 90164/2026 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Processo Metrô nº |  | 10023408 |  |  |  |  |  |  |  |
| Objeto: |  | Fornecimento de cabos elétricos - Grupo 03 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razão Social da Proponente: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor Total Proposto: |  |  |  | Data da Apresentação da Proposta: |  |  |  |  |  |
| Os preços ofertados referem-se ao dia 01 (um) do mês e ano da apresentação da proposta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | QTDE | UNID | PREÇO EM R$ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | UNITÁRIO |  | TOTAL |
| 5 | 10028298 - CABO DE POTÊNCIA; TENSAO DE ISOLAMENTO 0,6/1KV; 3 CONDUTORES DE SECAO NOMINAL 4,0MM2; ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5; COBRE NU; ISOLACAO EM COMPOSTO TERMOFIXO EXTRUDADO NÃO HALOGENADO 90GRC (XLPE OU EPR OU HEPR); VEIAS COLORIDAS; COBERTURA CONSTITUÍDA POR COMPOSTO TERMOPLÁSTICO NÃO HALOGENADO NA COR PRETA; APLICAVEL A NORMA NBR 13248. REFERENCIAS: AFUMEX GREEN 0,6/1KV (TRIPOLAR) DA PRYSMIAN OU CABO NTOX MULTIPOLAR 0,6/1 KV NBR 13248 DA TELEFIO OU CABO COBREFLEX HEPR ATOX 90°C 0,6/1KVDA COBREFLEX OU CORTOX FLEX 1KV - ISENTOS DE HALOGÊNIOS DA CORDEIRO OU CABO ATOX FLEX 90 (0,6/1 KV) DA INDUSCABOS. |  |  |  | 500 | metro |  |  |  |
| 6 | 10028299 - CABO DE POTÊNCIA; TENSÃO DE ISOLAMENTO 0,6/1KV; 4 CONDUTORES; SEÇÃO NOMINAL 2,5MM2; ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5; COBRE; ISOLACAO EM COMPOSTO TERMOFIXO 90 ºC (EPR OU HEPR); VEIAS COLORIDAS, COBERTURA EM TERMOPLASTICO (ST2) NA COR PRETA; APLICAVEL A NORMA NBR 7286. REFERENCIAS: WIREX.POWER H90VF DA WIREX OU GTELFLEX MULTIPOLAR DA TELEFIO OU COBREFLEX HEPR 90°C DA COBREFLEX OU G7 EASY DA PRYSMIAN. |  |  |  | 600 | metro |  |  |  |
| 7 | 10050347 - CABO DE ENERGIA; TENSÃO DE ISOLAMENTO 0,45/0,75 kV; 1 CONDUTOR; SEÇÃO NOMINAL 4,0 mm²; ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5; COBRE; ISOLAÇÃO EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO EM CAMADA DE POLIOLEFÍNICO NÃO HALOGENADO; COM CARACTERÍSTICAS DE NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO-EXTINÇÃO DE FOGO; COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS E CORROSIVOS; ISOLAÇÃO NA COR VERDE; SEM COBERTURA; DIÂMETRO EXTERNO NOMINAL 4,0 mm; APLICÁVEL A NORMA NBR13248. REFERÊNCIAS: AFUMEX GREEN 750V DA PRYSMIAN OU NAMBEIFLEX ATOX450/750V DA NAMBEI OU TELFLEX NTOX FLEXÍVEL 450/750 V DA TELEFIO. EMBALAGEM: ROLO COM 100 METROS. |  |  |  | 800 | metro |  |  |  |
| 8 | 10055150 - CABO FLEXÍVEL; TIPO PP; TENSÃO DE ISOLAMENTO DE 300/500V; 3 CONDUTORES; SEÇÃO NOMINAL 1.5mm²; ENCORDOAMENTO CLASSE 5; COBRE NÚ; ISOLAÇÃO EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO 70GRC (PVC/D); VEIAS COLORIDAS; COBERTURA CONSTITUÍDA POR COMPOSTO TERMOPLÁSTICO (PVC/ST5) NA COR PRETA; APLICÁVEL A NORMA NBR NM 247-5 (247 NM 53 – C5); REFERÊNCIA CABO SILFLEX PP 500 DASIL OU CABELFLEX PP DA CABELAUTO OU NAMBEIFLEX PP DA NAMBEI OU CABOTELFLEX 300/500V DA TELEFIO OU CABO COBREFLEX PP 70°C 500V DA COBREFLEXOU CABO PP FLEXICOM DA COBRECOM. EMBALAGEM: ROLO COM 100 m. |  |  |  | 100 | metro |  |  |  |
| PREÇO TOTAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES: Para elaboração da proposta deve ser considerado o descritivo técnico constante da planilha de preços – anexo 4.1. havendo qualquer divergência entre o código cadastrado no sistema compras.gov e o descrito na planilha de preços do edital, prevalece o descrito neste edital. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Pregão Eletrônico Compras.Gov nº |  | 90164/2026 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Processo Metrô nº |  | 10023408 |  |  |  |  |  |  |  |
| Objeto: |  | Fornecimento de cabos elétricos - Item 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razão Social da Proponente: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor Total Proposto: |  |  |  | Data da Apresentação da Proposta: |  |  |  |  |  |
| Os preços ofertados referem-se ao dia 01 (um) do mês e ano da apresentação da proposta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | QTDE | UNID | PREÇO EM R$ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | UNITÁRIO |  | TOTAL |
| 10 | 10063742 - CABO DE ENERGIA, TENSÃO NOMINAL DE ISOLAMENTO 15/25KV; 1 CONDUTOR COM SEÇÃO NOMINAL DE 120 mm2; ENCORDOAMENTO CLASSE 2; EM COBRE NÚ; BLINDAGEM DO CONDUTOR EM COMPOSTO SEMICONDUTOR EXTRUDADO; ISOLAÇÃO EM COMPOSTO TERMOFIXO 105ºC (EPR 105); BLINDAGEM DA ISOLAÇÃO NÃO METÁLICA EM COMPOSTO SEMICONDUTOR EXTRUDADO; BLINDAGEM DA ISOLAÇÃO METÁLICA EM FIOS DE COBRE NÚ APLICADOS HELICOIDALMENTE; COBERTURA EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO (PVC) NA COR PRETA; DIÂMETRO EXTERNO NOMINAL MÁXIMO DE 35mm; APLICÁVEL AS NORMAS NBR 6251 E NBR 7286; ACONDICIONAMENTO EM BOBINA DE 500 METROS. REFERÊNCIA: EPR105-PVC 15/25KV DA NEXANS OU EPRONAX 105 15/25KV DA INDUSCABOS OU WIREX.POWER B105V 15/25KV (cód. 50014.001.398.001.4) DA WIREX |  |  |  | 500 | metro |  |  |  |
| PREÇO TOTAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES: Para elaboração da proposta deve ser considerado o descritivo técnico constante da planilha de preços – anexo 4.1. havendo qualquer divergência entre o código cadastrado no sistema compras.gov e o descrito na planilha de preços do edital, prevalece o descrito neste edital. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ANEXO 2

MODELO DE PLANILHA DE PREÇOS QUE INTEGRARÁ O INSTRUMENTO CONTRATUAL NO CASO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL COM DIFERENÇA DE ALÍQUOTA

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | QUANT. | UNID | PREÇO EM R$ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Unitário | Valor unitário da diferença de alíquota de ICMS, se houver | Unitário para contrato | Total para Contrato |
|  |  | A | B | C | D | E = C – D | F = A x E |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| VALOR TOTAL DA DIFERENÇA DE ALIQUOTA ICMS |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GERAL PARA CONTRATAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETO: |  |  |  |  |  |  |  |
| DATABASE: |  |  |  |  |  |  |  |

ANEXO 3

MODELO DE DECLARAÇÕES

Local: ______________________________ 			Data: _____/____/______

Razão Social da Proponente: ______________________________

CNPJ da Proponente: ______________________________

À COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO – METRÔ - São Paulo - SP

Número da Licitação: 10023408

Objeto: Fornecimento de cabos elétricos

Eu, na condição de representante legal da empresa acima identificada, interessada em participar do Pregão Eletrônico em referência, da COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ, declaro, sob as penas da lei:

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 117 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL

(I) sob as penas da lei, que observa as Normas de Segurança e Saúde no Trabalho, nos termos do parágrafo único do artigo 117 da Constituição do Estado de São Paulo.

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

(II) está em situação regular perante o Ministério do Trabalho e Previdência, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal.

DECLARAÇÃO REFERENTE À LEI ESTADUAL Nº 12.799/08 – CADIN ESTADUAL

(III) ter ciência de que a existência de registro no CADIN ESTADUAL, exceto se suspenso, impede a contratação com a Companhia do Metropolitano de São Paulo – Metrô, de acordo com a Lei estadual nº 12.799/08, sem prejuízo das demais cominações legais.

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA

(IV) que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social previstas em lei e normas específicas.

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO CÓDIGO DE CONDUTA E INTEGRIDADE DA COMPANHIA DO METRÔ

(V) a) estar ciente do inteiro teor e submeter-se às disposições do Código de Conduta e Integridade da Companhia do Metrô – disponível no site oficial do Metrô, inclusive no que concernem às sanções previstas, abstendo-se da prática de qualquer ato de corrupção, imoral, antiético, desleal ou de má-fé. b) estar ciente que caso a empresa tenha seu próprio Código de Conduta e Integridade, este deverá ser encaminhado à Companhia do Metrô no momento da assinatura do contrato, para que seja avaliado e assegurado que o referido código é compatível com o Código de Conduta e Integridade da Companhia do Metrô. Atentamos que caso o mesmo não seja compatível a empresa ganhadora se submeterá integralmente ao Código de Conduta e Integridade da Companhia do Metrô.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS IMPEDIMENTOS DE LICITAR E CONTRATAR COM A COMPANHIA DO METRÔ

(VI) que não se encontra impedido de licitar e contratar com a COMPANHIA DO METRÔ, em razão das hipóteses previstas, nos termos dos itens 2.9 e 2.10 das Condições Específicas deste Edital, do Regulamento de Licitações, Contratos e Demais Ajustes da Companhia do Metrô e do artigo 38, da Lei Federal nº 13.303/16.

DECLARAÇÃO DE INDEPENDÊNCIA DE PROPOSTA

(VII) especialmente para fins do disposto nas respectivas alíneas do item 4.18 do edital, declaro que: (a) a proposta apresentada para participar da licitação foi elaborada de maneira independente pela (licitante/Consórcio), e o seu conteúdo não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório; (b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório; (c) não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão  de participar ou em qualquer outra decisão de qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório; (d) o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório antes da adjudicação do seu objeto; (e) o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente informado, discutido ou recebido de qualquer integrante relacionado, direta ou indiretamente, ao órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e (f) está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração.

DECLARAÇÃO DE VALORAÇÃO DA PROPOSTA

(VIII) a proposta apresentada para participar da licitação compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes, considerando-se a data de sua entrega.

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESAS OU EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

[Microempresas ou empresas de pequeno porte devem incluir a declaração abaixo]

(IX) a empresa não se enquadra nos impedimentos previstos nos §§ 4º e seguintes, todos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e alterações, aplicáveis a beneficiadas de qualquer forma pela Lei Complementar 123/2006, cujos termos declara conhecer na íntegra. Ainda, a empresa está ciente que (conforme impedimento descrito no Artigo 4º § 2º da Lei Federal 14.133/2021) somente empresas que não tenham celebrado, no ano-calendário de realização desta licitação, contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte poderão ser beneficiadas nesta licitação por qualquer das vantagens descritas nos artigos 42 a 49 da Lei Complementar nº 123/2006. Diante disso, declara também que não se enquadra, na data deste pregão, nesse impedimento específico aplicável às empresas beneficiadas nesta licitação.

X) Sob as penas da Lei, para fins de atendimento às disposições contidas nas Instruções nº 01/2024 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – TCESP, declaramos estar CIENTES de que, mediante requisição desse tribunal,

a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico e-TCESP.

b) Poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP.

c) Além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (https://doe.tce.sp.gov.br/), em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil.

d) As informações pessoais dos responsáveis pela contratante e interessados estão cadastradas no módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2024.

e) É de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

X.1 Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) o acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação,

b) se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

REPRESENTANTE LEGAL DA PROPONENTE

Nome completo e legível: ______________________________

CPF: ______________________________

E-mail institucional: ______________________________

E-mail pessoal: ______________________________

Assinatura: ______________________________

ANEXO 4

INFORMAÇÕES DE DADOS BANCÁRIOS E E-MAIL

Local: ______________________________ 			Data: _____/____/______

Razão Social da Proponente: ______________________________

CNPJ da Proponente: ______________________________

À COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO – METRÔ - São Paulo - SP

Número da Licitação: 10023408

Objeto: Fornecimento de cabos elétricos

Eu, na condição de representante da Empresa acima identificada, vencedora do certame em referência, da COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO – METRÔ, informo, sob as penas da Lei, as informações a seguir, em atendimento às Normas da Companhia e, também, às Instruções do TCE-SP:

Dados da conta que mantém junto ao BANCO DO BRASIL S.A:

Agência nº: ____________ 	Conta Corrente nº: ________________

. Nome completo e legível: ________________________

. CPF: _____________________

. Email Pessoal: _______________________

. Email Profissional: ______________________

Assinatura: ______________________________

NOTAS:

1) Em caso de instrumentos contratuais com mais de uma assinatura pela contratada, acrescentar os dados acima para cada um dos signatários.

2) Estar ciente de que o Instrumento Contratual (digital e/ou digitalizado) será encaminhado via e-mail, ao endereço eletrônico informado acima, e no momento do recebimento a Contratada manifestará a recepção dele, bem como o encaminhamento de informações e/ou documentos de caráter sigiloso, como informe de rendimentos e outras informações fiscais. Caso a Contratada deixe de manifestar-se quanto ao recebimento do Instrumento Contratual (digital e/ou digitalizado), no prazo de 02 (dois) dias do envio, a COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO – METRÔ considerará esta última data como a do recebimento. Nos casos em que for exigida assinatura por parte da Contratada no instrumento contratual, as informações acima deverão ser preenchidas com os dados do(s) signatário(s).

3) LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS (LGPD): Os dados pessoais coletados por meio do presente Anexo, serão tratados de acordo com a LGPD e com a Política de Privacidade e Tratamento de Dados Pessoais da COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO – METRÔ.