| ANEXO 4.1 MODELO DE PLANILHA DE PREÇOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pregão Eletrônico Compras.Gov nº |  | 90174/2026 |  |  |  |  |  |  |  |
| Processo Metrô nº |  | 10023267A |  |  |  |  |  |  |  |
| Objeto: |  | FORNECIMENTO DE CABO DE ENERGIA, |  |  |  |  |  |  |  |
| Razão Social da Proponente: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor Total Proposto: |  |  |  | Data da Apresentação da Proposta: |  |  |  |  |  |
| Os preços ofertados referem-se ao dia 01 (um) do mês e ano da apresentação da proposta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | QTDE | UNID | PREÇO EM R$ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | UNITÁRIO |  | TOTAL |
| 1 | (5) CÓD. METRÔ – 10028262 - CABO DE ENERGIA; TENSÃO NOMINAL DE ISOLAMENTO 15/25KV; 1 CONDUTOR COMSEÇÃO NOMINAL DE 240 mm2; ENCORDOAMENTO CLASSE 2; EM COBRE NÚ; BLINDAGEMDO CONDUTOR EM COMPOSTO SEMICONDUTOR EXTRUDADO; ISOLAÇÃO EM COMPOSTOTERMOFIXO 105ºC (EPR 105); BLINDAGEM DA ISOLAÇÃO NÃO METÁLICA EMCOMPOSTO SEMICONDUTOR EXTRUDADO; BLINDAGEM DA ISOLAÇÃO METÁLICA EM FIOSDE COBRE NÚ APLICADOS HELICOIDALMENTE; COBERTURA EM COMPOSTOTERMOPLÁSTICO (PVC/ST2) NA COR PRETA; APLICÁVEL AS NORMAS NBR 6251 E NBR7286.REFERÊNCIA: EPR105-PVC 15/25KV DA NEXANS OU EPRONAX 105 15/25KV DAINDUSCABOS OU WIREX.POWER B105V 15/25KV (cód. 50014.001.402.001.4) DA WIREX. EMBALAGEM DE MERCADO(BOBINA). |  |  |  | 700 | M |  |  |  |
| PREÇO TOTAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES: Para elaboração da proposta deve ser considerado o descritivo técnico constante da planilha de preços – anexo 4.1. havendo qualquer divergência entre o código cadastrado no sistema compras.gov e o descrito na planilha de preços do edital, prevalece o descrito neste edital. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Esta Planilha deve ser preenchida e enviada ao Pregoeiro na etapa de negociação

ANEXO 5

MODELO DE PLANILHA DE PREÇOS QUE INTEGRARÁ O INSTRUMENTO CONTRATUAL NO CASO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL COM DIFERENÇA DE ALÍQUOTA

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | CÓD. NCM | QUANT. | UNID | PREÇO EM R$ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Unitário | Valor unitário da diferença de alíquota de ICMS, se houver | Unitário para contrato | Total para Contrato |
|  |  |  | A | B | C | D | E = C – D | F = A x E |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VALOR TOTAL DA DIFERENÇA DE ALIQUOTA ICMS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GERAL PARA CONTRATAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETO: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DATABASE: |  |  |  |  |  |  |  |  |