| ANEXO 1.1 MODELO DE PLANILHA DE PREÇOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Processo Metrô nº |  | 10023581 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pregão Eletrônico Compras.Gov nº |  | 90188/2026 - AVULSO |  |  |  |  |  |  |  |
| Objeto: |  | CAPACITOR, CONTATOR, PRESSOSTATO E RELÉ |  |  |  |  |  |  |  |
| Razão Social da Proponente: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor Total Proposto: |  |  |  | Data da Apresentação da Proposta: |  |  |  |  |  |
| Os preços ofertados referem-se ao dia 01 (um) do mês e ano da apresentação da proposta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | QTDE | UNID | PREÇO EM R$ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | UNITÁRIO |  | TOTAL |
| 3 | 10043532 - PRESSOSTATO; FAIXA DE REGULAGEM DE PRESSÃO DE 0 A 150 PSI; COM AJUSTE DIFERENCIAL DE 2 A 18 PSI; PRESSÃO MÁXIMA DE LINHA 300 PSI; COM UM CONTATO REVERSÍVEL PARA CORRENTE NOMINAL DE SERVIÇO DE 2 A; FREQUÊNCIA DE 40 A 60 HZ; TENSÃO NOMINAL DE ISOLACAO DE 380 A 440V; COM MÁXIMO 3000CICLOS POR HORA; COM PRENSA CABO M20 E SUPORTE PARA FIXAÇÃO. REFERÊNCIA MCS-11+WMCS+VPG13.5/M20 DA MOELLER/EATON. |  |  |  | 100 | PEÇ |  |  |  |
| PREÇO TOTAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES: Para elaboração da proposta deve ser considerado única e exclusivamente o descritivo técnico constante da planilha de preços – anexo 4.1. havendo qualquer divergência entre o código cadastrado no sistema compras.gov e o descrito na planilha de preços do edital, prevalece o descrito neste edital. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Esta Planilha deve ser preenchida e enviada ao Pregoeiro na etapa de negociação