| ANEXO 1.1 MODELO DE PLANILHA DE PREÇOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Processo Metrô nº |  | 10023581 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pregão Eletrônico Compras.Gov nº |  | 90188/2026 – GRUPO 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Objeto: |  | CAPACITOR, CONTATOR, PRESSOSTATO E RELÉ |  |  |  |  |  |  |  |
| Razão Social da Proponente: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor Total Proposto: |  |  |  | Data da Apresentação da Proposta: |  |  |  |  |  |
| Os preços ofertados referem-se ao dia 01 (um) do mês e ano da apresentação da proposta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | QTDE | UNID | PREÇO EM R$ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | UNITÁRIO |  | TOTAL |
| 1 | 10029234 - CAPACITOR ELETROLITICO, ENCAPSULAMENTO CILINDRICO EM CANECA DE ALUMINIOCOM REVESTIMENTO ISOLANTE EXTERNO, CAPACITANCIA NOMINAL 47 uF, TOLERANCIA ±20%, TENSAO NOMINAL 25 VCC, VIDA UTIL MINIMA 2000 hrs (105 ºC), DIAMETRO 5.0 mm, ALTURA 11 mm, TERMINAIS RADIAIS EM COBRE ELETROLITICO ESTANHADO COM ESPACAMENTO (2.0 ± 0.5) mm. REFERENCIA SEK470M025ST DA CORNELL DUBILIER OU UPW1E470MDD DA NICHICON OU 25YXF47MY0511 DA RUBYCON. |  |  |  | 200 | PEÇ |  |  |  |
| 2 | 10032159 - CONTATOR; TRIPOLAR; CORRENTE NOMINAL: 38 A (AC3); TENSÃO NOMINAL DE ISOLAMENTO: 690 Vca; CONTATOS AUXILIARES: 1 NA + 1 NF; TENSÃO NOMINAL DABOBINA: 220 Vca; FREQUÊNCIA NOMINAL: 50/60 Hz; FIXAÇÃO: TRILHO OU PARAFUSOS; CONEXÃO: TERMINAIS DE PARAFUSO; DIMENSÕES: ALT. 85 mm X LARG. 45 mm X PROF. 92 mm; P/ PAINEL DE CONTROLE DOS COMPRESSORES VV120.REFERÊNCIA: LC1D38M7 DA SCHNEIDER ELECTRIC. |  |  |  | 20 | PEÇ |  |  |  |
| PREÇO TOTAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES: Para elaboração da proposta deve ser considerado única e exclusivamente o descritivo técnico constante da planilha de preços – anexo 4.1. havendo qualquer divergência entre o código cadastrado no sistema compras.gov e o descrito na planilha de preços do edital, prevalece o descrito neste edital. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Esta Planilha deve ser preenchida e enviada ao Pregoeiro na etapa de negociação