| ANEXO 1.1 MODELO DE PLANILHA DE PREÇOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Processo Metrô nº |  | 10023581 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pregão Eletrônico Compras.Gov nº |  | 90188/2026 – GRUPO 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Objeto: |  | CAPACITOR, CONTATOR, PRESSOSTATO E RELÉ |  |  |  |  |  |  |  |
| Razão Social da Proponente: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor Total Proposto: |  |  |  | Data da Apresentação da Proposta: |  |  |  |  |  |
| Os preços ofertados referem-se ao dia 01 (um) do mês e ano da apresentação da proposta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | QTDE | UNID | PREÇO EM R$ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | UNITÁRIO |  | TOTAL |
| 4 | 10044213 - RELÉ AUXILIAR; MINIATURA; TENSÃO NOMINAL DA BOBINA: 24 Vcc; RESISTÊNCIA:1250 OHMS; DOIS CONTATOS REVERSÍVEIS EM LIGA DE PRATA DOURADA; CORRENTE MÁXIMA DE COMUTAÇÃO: 5 A; TENSÃO MÁXIMA DE COMUTAÇÃO: 220 Vca; BASE: RETANGULAR COM OITO TERMINAIS TIPO LINGUETA PARA SOLDA OU ENCAIXE; COMPRIMENTO: 29 mm; LARGURA: 18,5 mm; ALTURA: 29,3 mm; PARA SISTEMA DE BLOQUEIOS. REFERÊNCIA: SBM1150 DA METALTEX (PROJETO ESPECIAL). |  |  |  | 150 | PEÇ |  |  |  |
| 5 | 10044218 - RELE AUXILIAR, MINIATURA, TENSAO NOMINAL DA BOBINA 110 VCC, RESISTENCIA14000 OHMS, 2 CONTATOS REVERSIVEIS EM LIGA DE PRATA COM FLASH DE OURO, CORRENTE MAXIMA DE COMUTACAO 5 A, TENSAO MAXIMA DE COMUTACAO 250 VCA, BASE RETANGULAR COM 8 TERMINAIS TIPO LINGUETA P/SOLDA OU ENCAIXE, CAPA PROTETORA EM PLASTICO TRANSPARENTE, COMPRIMENTO 29.6 MM, LARGURA 18 MM, ALTURA 30 MM. REFERENCIA SBMS2RC6/5A DA METALTEX. |  |  |  | 160 | PEÇ |  |  |  |
| PREÇO TOTAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES: Para elaboração da proposta deve ser considerado única e exclusivamente o descritivo técnico constante da planilha de preços – anexo 4.1. havendo qualquer divergência entre o código cadastrado no sistema compras.gov e o descrito na planilha de preços do edital, prevalece o descrito neste edital. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Esta Planilha deve ser preenchida e enviada ao Pregoeiro na etapa de negociação