| ANEXO 1.1 MODELO DE PLANILHA DE PREÇOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Processo Metrô nº |  | 10023581 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pregão Eletrônico Compras.Gov nº |  | 90188/2026 – GRUPO 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Objeto: |  | CAPACITOR, CONTATOR, PRESSOSTATO E RELÉ |  |  |  |  |  |  |  |
| Razão Social da Proponente: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor Total Proposto: |  |  |  | Data da Apresentação da Proposta: |  |  |  |  |  |
| Os preços ofertados referem-se ao dia 01 (um) do mês e ano da apresentação da proposta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | QTDE | UNID | PREÇO EM R$ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | UNITÁRIO |  | TOTAL |
| 6 | 10062591 - RELÉ DE TEMPO, CÍCLICO, ALIMENTAÇÃO: 24 A 240 VCA/VCC, ESCALA DE TEMPO:1S A 100H, N° DE CONTATOS: 1 SPDT. REFERENCIA MOD: TCS 01-03, MARCA: ALTRONIC. |  |  |  | 25 | PEÇ |  |  |  |
| 7 | 10063217 - RELÉ DE ESTADO SÓLIDO; COM BASE PARA INSTALAÇÃO EM TRILHO DIN; COM BORNEIRA DE FIXAÇÃO DE CABOS (MÁXIMO 2,5 mm²) COM PARAFUSO; TENSÃO DE ENTRADA NOMINAL: 24 Vcc; CORRENTE DE CARGA NOMINAL: 10 A; FAIXA DE TENSÃO DE CARGA: 0-32 Vcc CORRENTE DE PICO: 80 A/10 ms; PARA SISTEMA DEILUMINAÇÃO DO SALÃO DOS METROCARROS DA FROTA M. REFERÊNCIA: SLO24CRXSN DA DELCON. |  |  |  | 15 | PEÇ |  |  |  |
| PREÇO TOTAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES: Para elaboração da proposta deve ser considerado única e exclusivamente o descritivo técnico constante da planilha de preços – anexo 4.1. havendo qualquer divergência entre o código cadastrado no sistema compras.gov e o descrito na planilha de preços do edital, prevalece o descrito neste edital. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Esta Planilha deve ser preenchida e enviada ao Pregoeiro na etapa de negociação