| ANEXO 1.1 MODELO DE PLANILHA DE PREÇOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pregão Eletrônico Compras.Gov nº |  | 90200/2026 |  |  |  |  |  |  |  |
| Processo Metrô nº |  | 10023106 |  |  |  |  |  |  |  |
| Objeto: |  | Fornecimento de peças para sistema elétrico e transformadores - Grupo 01 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razão Social da Proponente: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor Total Proposto: |  |  |  | Data da Apresentação da Proposta: |  |  |  |  |  |
| Os preços ofertados referem-se ao dia 01 (um) do mês e ano da apresentação da proposta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | QTDE | UNID | PREÇO EM R$ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | UNITÁRIO |  | TOTAL |
| 1 | 15019698 - SWITCH TIPO: RS900NC-HI-D-ML-ML-L2-XX, MONTADO EM TRILHO DIN, ALIMENTAÇÃO 85...264VCA/ 88...300VCC, PI...P6: ETHERNET RJ45, P7...P9(ML-ML-L2): 2x100FX - FIBRA OPTICA - MULTIMODE, CONECTOR LC, PARASISTEMA ELÉTRICO DE MÉDIA TENSÃO DA LINHA - 15. REFERÊNCIA RS900NC-HI-D-ML-ML-L2-XX FAMÍLIA RUGGEDCOM DA SIEMENS |  |  |  | 8 | peça |  |  |  |
| 2 | 15019731 - MULTIMEDIDOR DE ENERGIA, PARA SISTEMA ELÉTRICO DE MÉDIA TENSÃO DA LINHA- 15, PARA MONTAGEM EM PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO, SENTRON PAC4200, LCD,96X96mm, ALIMENTAÇÃO AUXILIAR: 110-340VDC / 95-240VAC, TENSÃO DE MEDIÇÃO: MAX.690/400V, 45-65HZ, CORRENTE DE ENTRADA: X/1A OX/5A AC, CONEXÃO POR BORNES DE PRESSÃO. REFERÊNCIA PAC4200 MODELO: 7KM4212-0BA00-3AA0 DA SIEMENS |  |  |  | 4 | peça |  |  |  |
| 3 | 15019732 - MÓDULO DE EXPANSAO, MODBUS PARA SENTRON PAC3200 / PAC4200, PARA SISTEMA ELÉTRICO DE MÉDIA TENSÃO DA LINHA - 15. REFERÊNCIA 7KM93000AM000AA0 MODELO RTU RS485 DA SIEMENS |  |  |  | 4 | peça |  |  |  |
| PREÇO TOTAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES: Para elaboração da proposta deve ser considerado o descritivo técnico constante da planilha de preços – anexo 4.1. havendo qualquer divergência entre o código cadastrado no sistema compras.gov e o descrito na planilha de preços do edital, prevalece o descrito neste edital. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Pregão Eletrônico Compras.Gov nº |  | 90200/2026 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Processo Metrô nº |  | 10023106 |  |  |  |  |  |  |  |
| Objeto: |  | Fornecimento de peças para sistema elétrico e transformadores - Grupo 02 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razão Social da Proponente: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor Total Proposto: |  |  |  | Data da Apresentação da Proposta: |  |  |  |  |  |
| Os preços ofertados referem-se ao dia 01 (um) do mês e ano da apresentação da proposta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | QTDE | UNID | PREÇO EM R$ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | UNITÁRIO |  | TOTAL |
| 4 | 15019903 - SENSOR TC, EXTERNO, TIPO CLIP-ON, FAIXA DE TRABALHO 0 ATÉ 10A, COMPATÍVEL COM MONITOR SUPERVISOR DE TEMPERATURA EM TRANSFORMADORES COM ÓLEO TIPO TS MODELO 1 FABRICANTE TREETECH, CONFORME FOLHA 48 DO MANUAL DE MANUTENÇÃO MM-15.90.01.NJ/604-001. REFERÊNCIA CR3110 DA TREETECH |  |  |  | 1 | peça |  |  |  |
| 5 | 15019904 - MONITOR SUPERVISOR DE TEMPERATURA EM TRANSFORMADORES COM ÓLEO, GRAU DE PROTEÇÃO IP20, FIXAÇÃO EMBUTIDO EM PAINEL, DIMENSÕES 96mm DE LARGURA,48mm DE ALTURA, PROFUNDIDADE TOTAL 160mm, DIMENSÕES DO RASGO NO PAINEL 91mm DE LARGURA POR 44mm DE ALTURA, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 38 A 265VCA/VCC 50/60Hz, MEDIÇÃO DE TEMPERATURA DE ÓLEO POR UMA ENTRADA COMSENSOR RTD COM FAIXA DE MEDIÇÃO PT100 A 0° C, TEMPERATURA DE ENROLAMENTO CALCULADA, ENTRADA DE MEDIÇÃO DE CORRENTE AC PARA UM SENSOR TC EXTERNO COM FAIXA DE TRABALHO 0 ATÉ 10A, COMPATÍVEL COM SENSOR TC CR3110 DA TREETECH, SAÍDAS A RELE COM 7 CONTATOS LIVRES DE POTENCIAL, CONFORME FOLHA 48 DO MANUAL DE MANUTENÇÃO MM-15.90.01.NJ/604-001. REFERÊNCIA TS-2 + TC-EXT DA TREETECH |  |  |  | 1 | peça |  |  |  |
| PREÇO TOTAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES: Para elaboração da proposta deve ser considerado o descritivo técnico constante da planilha de preços – anexo 4.1. havendo qualquer divergência entre o código cadastrado no sistema compras.gov e o descrito na planilha de preços do edital, prevalece o descrito neste edital. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Pregão Eletrônico Compras.Gov nº |  | 90200/2026 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Processo Metrô nº |  | 10023106 |  |  |  |  |  |  |  |
| Objeto: |  | Fornecimento de peças para sistema elétrico e transformadores - Grupo 03 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razão Social da Proponente: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor Total Proposto: |  |  |  | Data da Apresentação da Proposta: |  |  |  |  |  |
| Os preços ofertados referem-se ao dia 01 (um) do mês e ano da apresentação da proposta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | QTDE | UNID | PREÇO EM R$ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | UNITÁRIO |  | TOTAL |
| 7 | 15019916 - INDICADOR DE NÍVEL DE ÓLEO, AXIAL, GRAU DE PROTEÇÃO IP55, QUANTIDADE DE CONTATOS DOIS CONTATOS REVERSÍVEIS NA/NF, COMPRIMENTO DA VARETA 1910 mm, PONTO DE ALARME A 5 GRAUS DO MÍNIMO E 5 GRAUS DO MÁXIMO, SAÍDA ROSCA3/4" RWG, CONFORME FOLHA 43 DO MANUAL DE MANUTENÇÃO MM-15.90.01.NJ/604-001. REFERÊNCIA FR-140/2CLAX CÓDIGO DE ÍTEM 2-03-0247 DA CELECTRA |  |  |  | 1 | peça |  |  |  |
| 8 | 15019917 - INDICADOR DE NÍVEL DE ÓLEO, RADIAL, GRAU DE PROTEÇÃO IP55, QUANTIDADE DE CONTATOS DOIS CONTATOS REVERSÍVEIS NA/NF, COMPRIMENTO DA VARETA 800 mm, PONTO DE ALARME A 5 GRAUS DO MÍNIMO E 5 GRAUS DO MÁXIMO, PRENSA-CABO PG16, CONFORME FOLHA 44 DO MANUAL DE MANUTENÇÃO MM-15.90.01.NJ/604-001. REFERÊNCIA FR-140/2CLRD CÓDIGO DE ÍTEM 2-03-0186 DA CELECTRA |  |  |  | 1 | peça |  |  |  |
| 9 | 15019918 - VÁLVULA DE ALÍVIO DE PRESSÃO, PARA TUBO DE SAÍDA DIÂMETRO 125 mm, GRAU DE PROTEÇÃO IP 66, QUANTIDADE MÍNIMA DE CONTATOS 2NA, CONFORME FOLHA 45DO MANUAL DE MANUTENÇÃO MM-15.90.01.NJ/604-001. REFERÊNCIA VA-125D/2-70kPa CÓDIGO DE ÍTEM 2-07-0055 FABRICANTE CELECTRA |  |  |  | 1 | peça |  |  |  |
| PREÇO TOTAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES: Para elaboração da proposta deve ser considerado o descritivo técnico constante da planilha de preços – anexo 4.1. havendo qualquer divergência entre o código cadastrado no sistema compras.gov e o descrito na planilha de preços do edital, prevalece o descrito neste edital. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Pregão Eletrônico Compras.Gov nº |  | 90200/2026 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Processo Metrô nº |  | 10023106 |  |  |  |  |  |  |  |
| Objeto: |  | Fornecimento de peças para sistema elétrico e transformadores – Item 06 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razão Social da Proponente: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor Total Proposto: |  |  |  | Data da Apresentação da Proposta: |  |  |  |  |  |
| Os preços ofertados referem-se ao dia 01 (um) do mês e ano da apresentação da proposta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | QTDE | UNID | PREÇO EM R$ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | UNITÁRIO |  | TOTAL |
| 6 | 15019910 - RELÉ DE PRESSÃO, PONTO DE AJUSTE DE ALARME 50kPa OU 6,5psi, QUANTIDADE DE CONTATOS NO MÍNIMO DOIS CONTATOS REVERSÍVEIS NA/NF, CONTATOS ATERRADOS. REFERÊNCIA AKM-35600-50/50 MODELO AKM DA QUALITROL |  |  |  | 1 | peça |  |  |  |
| PREÇO TOTAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES: Para elaboração da proposta deve ser considerado o descritivo técnico constante da planilha de preços – anexo 4.1. havendo qualquer divergência entre o código cadastrado no sistema compras.gov e o descrito na planilha de preços do edital, prevalece o descrito neste edital. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ANEXO 2

MODELO DE PLANILHA DE PREÇOS QUE INTEGRARÁ O INSTRUMENTO CONTRATUAL NO CASO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL COM DIFERENÇA DE ALÍQUOTA

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | QUANT. | UNID | PREÇO EM R$ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Unitário | Valor unitário da diferença de alíquota de ICMS, se houver | Unitário para contrato | Total para Contrato |
|  |  | A | B | C | D | E = C – D | F = A x E |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| VALOR TOTAL DA DIFERENÇA DE ALIQUOTA ICMS |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GERAL PARA CONTRATAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETO: |  |  |  |  |  |  |  |
| DATABASE: |  |  |  |  |  |  |  |

ANEXO 3

MODELO DE DECLARAÇÕES

Local: ______________________________ 			Data: _____/____/______

Razão Social da Proponente: ______________________________

CNPJ da Proponente: ______________________________

À COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO – METRÔ - São Paulo - SP

Número da Licitação: 10023106

Objeto: Fornecimento de peças para sistema elétrico e transformadores

Eu, na condição de representante legal da empresa acima identificada, interessada em participar do Pregão Eletrônico em referência, da COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ, declaro, sob as penas da lei:

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 117 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL

(I) sob as penas da lei, que observa as Normas de Segurança e Saúde no Trabalho, nos termos do parágrafo único do artigo 117 da Constituição do Estado de São Paulo.

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

(II) está em situação regular perante o Ministério do Trabalho e Previdência, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal.

DECLARAÇÃO REFERENTE À LEI ESTADUAL Nº 12.799/08 – CADIN ESTADUAL

(III) ter ciência de que a existência de registro no CADIN ESTADUAL, exceto se suspenso, impede a contratação com a Companhia do Metropolitano de São Paulo – Metrô, de acordo com a Lei estadual nº 12.799/08, sem prejuízo das demais cominações legais.

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA

(IV) que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social previstas em lei e normas específicas.

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO CÓDIGO DE CONDUTA E INTEGRIDADE DA COMPANHIA DO METRÔ

(V) a) estar ciente do inteiro teor e submeter-se às disposições do Código de Conduta e Integridade da Companhia do Metrô – disponível no site oficial do Metrô, inclusive no que concernem às sanções previstas, abstendo-se da prática de qualquer ato de corrupção, imoral, antiético, desleal ou de má-fé. b) estar ciente que caso a empresa tenha seu próprio Código de Conduta e Integridade, este deverá ser encaminhado à Companhia do Metrô no momento da assinatura do contrato, para que seja avaliado e assegurado que o referido código é compatível com o Código de Conduta e Integridade da Companhia do Metrô. Atentamos que caso o mesmo não seja compatível a empresa ganhadora se submeterá integralmente ao Código de Conduta e Integridade da Companhia do Metrô.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS IMPEDIMENTOS DE LICITAR E CONTRATAR COM A COMPANHIA DO METRÔ

(VI) que não se encontra impedido de licitar e contratar com a COMPANHIA DO METRÔ, em razão das hipóteses previstas, nos termos dos itens 2.9 e 2.10 das Condições Específicas deste Edital, do Regulamento de Licitações, Contratos e Demais Ajustes da Companhia do Metrô e do artigo 38, da Lei Federal nº 13.303/16.

DECLARAÇÃO DE INDEPENDÊNCIA DE PROPOSTA

(VII) especialmente para fins do disposto nas respectivas alíneas do item 4.18 do edital, declaro que: (a) a proposta apresentada para participar da licitação foi elaborada de maneira independente pela (licitante/Consórcio), e o seu conteúdo não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório; (b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório; (c) não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão  de participar ou em qualquer outra decisão de qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório; (d) o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório antes da adjudicação do seu objeto; (e) o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente informado, discutido ou recebido de qualquer integrante relacionado, direta ou indiretamente, ao órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e (f) está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração.

DECLARAÇÃO DE VALORAÇÃO DA PROPOSTA

(VIII) a proposta apresentada para participar da licitação compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes, considerando-se a data de sua entrega.

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESAS OU EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

[Microempresas ou empresas de pequeno porte devem incluir a declaração abaixo]

(IX) a empresa não se enquadra nos impedimentos previstos nos §§ 4º e seguintes, todos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e alterações, aplicáveis a beneficiadas de qualquer forma pela Lei Complementar 123/2006, cujos termos declara conhecer na íntegra. Ainda, a empresa está ciente que (conforme impedimento descrito no Artigo 4º § 2º da Lei Federal 14.133/2021) somente empresas que não tenham celebrado, no ano-calendário de realização desta licitação, contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte poderão ser beneficiadas nesta licitação por qualquer das vantagens descritas nos artigos 42 a 49 da Lei Complementar nº 123/2006. Diante disso, declara também que não se enquadra, na data deste pregão, nesse impedimento específico aplicável às empresas beneficiadas nesta licitação.

X) Sob as penas da Lei, para fins de atendimento às disposições contidas nas Instruções nº 01/2024 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – TCESP, declaramos estar CIENTES de que, mediante requisição desse tribunal,

a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico e-TCESP.

b) Poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP.

c) Além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (https://doe.tce.sp.gov.br/), em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil.

d) As informações pessoais dos responsáveis pela contratante e interessados estão cadastradas no módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2024.

e) É de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

X.1 Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) o acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação,

b) se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

REPRESENTANTE LEGAL DA PROPONENTE

Nome completo e legível: ______________________________

CPF: ______________________________

E-mail institucional: ______________________________

E-mail pessoal: ______________________________

Assinatura: ______________________________

ANEXO 4

INFORMAÇÕES DE DADOS BANCÁRIOS E E-MAIL

Local: ______________________________ 			Data: _____/____/______

Razão Social da Proponente: ______________________________

CNPJ da Proponente: ______________________________

À COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO – METRÔ - São Paulo - SP

Número da Licitação: 10023106

Objeto: Fornecimento de peças para sistema elétrico e transformadores

Eu, na condição de representante da Empresa acima identificada, vencedora do certame em referência, da COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO – METRÔ, informo, sob as penas da Lei, as informações a seguir, em atendimento às Normas da Companhia e, também, às Instruções do TCE-SP:

Dados da conta que mantém junto ao BANCO DO BRASIL S.A:

Agência nº: ____________ 	Conta Corrente nº: ________________

. Nome completo e legível: ________________________

. CPF: _____________________

. Email Pessoal: _______________________

. Email Profissional: ______________________

Assinatura: ______________________________

NOTAS:

1) Em caso de instrumentos contratuais com mais de uma assinatura pela contratada, acrescentar os dados acima para cada um dos signatários.

2) Estar ciente de que o Instrumento Contratual (digital e/ou digitalizado) será encaminhado via e-mail, ao endereço eletrônico informado acima, e no momento do recebimento a Contratada manifestará a recepção dele, bem como o encaminhamento de informações e/ou documentos de caráter sigiloso, como informe de rendimentos e outras informações fiscais. Caso a Contratada deixe de manifestar-se quanto ao recebimento do Instrumento Contratual (digital e/ou digitalizado), no prazo de 02 (dois) dias do envio, a COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO – METRÔ considerará esta última data como a do recebimento. Nos casos em que for exigida assinatura por parte da Contratada no instrumento contratual, as informações acima deverão ser preenchidas com os dados do(s) signatário(s).

3) LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS (LGPD): Os dados pessoais coletados por meio do presente Anexo, serão tratados de acordo com a LGPD e com a Política de Privacidade e Tratamento de Dados Pessoais da COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO – METRÔ.